巴楚县人民医院专科能力提升设备采购项目

招标文件

采购人：巴楚县人民医院

项目编号：KSBCX(CGGK)2121-2

项目名称：巴楚县人民医院专科能力提升设备采购项目

联系人：张祥

联系电话：18599288199

采购代理：新疆卓捷工程造价咨询有限公司

联系人：  赖国鑫

联系电话：15809972078

2021年12月

目录

项目招标公告	3

第一部分   投标须知	7

第二部分招标说明	12

第一章总则	12

第二章招标文件	14

第三部分  投标说明	15

第一章对投标人的资质要求	15

第二章投标文件的编写	16

第三章投标文件的递交	23

第四章 评标委员会	23

第五章 开　标	25

第六章 评　标	26

第七章  定　标	33

第八章授予合同	34

第四部分  采购货物清单及技术参数	35

第五部分  合同部分（模板）	35

第六部分  附　件	59

- 巴楚县人民医院专科能力提升设备采购项目

- 招标公告

项目概况

巴楚县人民医院专科能力提升设备采购项目的潜在供应商应在线上获取获取采购文件，并于2021年12月28日 上午10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：KSBCX(CGGK)2121-2

项目名称：巴楚县人民医院专科能力提升设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：（元）：4855150.00

最高限价（元）：  4855150.00

采购需求：

数量：1

单位：批

简要规格描述：采购医疗设备一批.具体内容详见采购文件。

| 标项序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理远程会诊系统(一套) |  | 1 |  |  |
| 2 | 血气分析仪 |  | 1 |  |  |
| 3 | 心电监护仪 |  | 18 |  |  |
| 4 | 震荡排痰仪(带可拆式成人及小儿背心) |  | 2 |  |  |
| 5 | 氩气刀 |  | 1 |  |  |
| 6 | 纤维支气管镜 |  | 1 |  |  |
| 7 | 心脏电除颤仪 |  | 11 |  |  |
| 8 | 胃镜治疗镜、肠镜治疗镜（带工作站） |  | 1 |  |  |
| 9 | 腹腔镜硬镜（精锐） |  | 2 |  |  |
| 10 | 超声刀 |  | 2 |  |  |
| 11 | 腹腔镜硬镜 |  | 2 |  |  |
| 12 | 腹腔镜器械（一批） | 具体清单附后 | 一批 |  |  |
| 13 | 移动式空气消毒机 |  | 120 |  |  |
| 14 | 超净工作台 |  | 2 |  |  |

备注说明：

1.投标人需对所投项目内所有物资和采购数量进行唯一报价，否则视为无效投标；

2.投标报价应包括全部产品、运输、安装调试、技术培训、配送、税金和伴随服务等费用；

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

3.2、提供具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件；

3.3、医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本原件；

3.4、医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件并加盖厂家鲜章；

3.5、进口设备需提供关于本项目的生产厂家授权书（如是英文需提供翻译后的文件）。

3.6、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》及被授权人近三月的社保证明；

3.7、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

3.8、投标人须提供近三个月企业完税证明及2018至2020年财务审计报告，企业成立不足一年的提供成立以来的财务报表；

3.9、提供针对本项目反商业贿赂承诺书；

3.10、本项目不接受联合体投标；

3.11、其他内容详见招标文件

三、获取采购文件

时间：2021年12月8日至2021年12月27日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：线上获取，供应商登陆新疆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，上传申请人资格要求附件，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2021年12月28日 上午10:30（北京时间）

递交地点：详见招标文件

五、响应文件开启

开启时间：2021年12月28日 上午10:30（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街北二巷20号西安大厦二楼202

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。

2、投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未划分包的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：巴楚县人民医院

联系方式：张祥

联系电话：18599288199

2.采购代理机构信息

名 称：新疆卓捷工程造价咨询有限公司

地 址：新疆喀什地区喀什市文化路南侧、克孜都维路北侧（明升国际广场）第1-1幢B区13层14号

联系方式：15809972078

3.项目联系方式

项目联系人：赖国鑫

电 话：15809972078

# 第一部分   投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | KSBCX(CGGK)2121-2 |
| 2 | 项目名称 | 巴楚县人民医院专科能力提升设备采购项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：巴楚县人民医院 采购单位地址：巴楚县人民医院 联系人：张祥 联系电话：18599288199 招标代理机构：新疆卓捷工程造价咨询有限公司 招标公司地址：新疆喀什地区喀什市文化路南侧、克孜都维路北（明升国际广场）第1-1幢B区13层14号 项目联系人：赖国鑫 联系电话：15809972078 |
| 4 | 投标内容 | 1、病理远程会诊系统(一套)、2、血气分析仪、3、心电监护仪、4、震荡排痰仪(带可拆式成人及小儿背心)、5、氩气刀、；6、纤维支气管镜、7、心脏电除颤仪、8、胃镜治疗镜、肠镜治疗镜（带工作站）、9、腹腔镜硬镜（精锐）、10、超声刀、11、腹腔镜硬镜、、12、腹腔镜器械（一批）、13、移动式空气消毒机、14超净工作台等医疗设备采购项目。 |
| 5 | 最高限价 | 4855150.00元 |
| 6 | 投标资格 | （1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）提供具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件； （3 医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本原件； - 医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件并加盖厂家鲜章； - 进口设备需提供关于本项目的生产厂家授权书（如是英文需提供翻译后的文件）。 （6）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》及被授权人近三月的社保证明； （7）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章； （8）投标人须提供近三个月企业完税证明及2018至2020年财务审计报告，企业成立不足一年的提供成立以来的财务报表 （9）提供针对本项目反商业贿赂承诺书； （10）本项目不接受联合体投标。 （10）报名和购买招标文件时须携带以上资料原件并准备复印件一套并加盖公章； |
| 7 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 招标有效期 | 九十天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 采购文件领取时间及地点 | 地点：线上获取，供应商登陆新疆政采云平台在线申请获取采购文件. |
| 12 | 投标保证金 | 9万元 |
| 13 | 相关账号 | 保证金数额：¥90000.00元（大写：玖万元整）人民币 （按照控制金额2%以内的整数计算） 投标保证金收款人：新疆卓捷工程造价咨询有限公司喀什分公司 开户行：中国银行股份有限公司喀什市人民西路支行 银行账号：108270990635 行号：104894001062 （电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及编号、包号（如有），并注明是投标保证金） 联系电话：18299696650 投标保证金必须在2021年12月27日19:30（北京时间）前从投标供应商的基本账户汇入指定账户中（以实际到账为准）。不接受现金及任何个人、分公司汇款。确认到帐后，持银行缴款单和银行开户许可证复印件加盖公章到换取收据，开标现场持投标保证金收据原件，投标文件内放置收据复印件及银行转账回执单，投标文件内未放置收据复印件及银行转账回执单将做无效投标处理。 招标代理服务费缴纳账号：（同上） 投标保证金缴纳（以到账时间为准），逾期不予受理。 |
| 14 | 投标文件份数及开标一览表 | 投标文件：正本一份、副本肆份 开标一览表（单独密封） 投标人递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件一 份（u盘须同纸质版投标文件正本内容保持一致；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交） |
| 15 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2021年12月 28日上午10:30（京时）（如有变动另行通知，供应商登陆新疆政采云平台在线申请获取采购文件的澄清文件） |
| 16 | 投标文件递交开标地点 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街北二巷20号西安大厦二楼202 |
| 17 | 投标文件密封 | 1、投标文件分为开标一览表信封和投标文件袋，应包括下列内容： 1.1、开标一览表信封 (1)开标一览表 (2)投标保证金支付的凭证(收据复印件) 1.2、投标文件袋（投标文件正副本） (3)投标文件(文件编制详见第二章4.2) (4)投标文件正本电子版（U盘形式） 2、投标文件袋和《开标一览表》信封封面上应写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 投标内容： 投标单位名称： （“正本”或“副本”） 3、投标文件密封 投标文件正副本及投标文件电子版（u盘）可以密封在同一投标文件袋中。u盘请载明项目名称、项目编号、投标包号、公司名称）。u盘与投标正本文件恕不退还。 4、开标一览表密封 投标人必须以包为单位单独制作“开标一览表”，并单独密封提交，每个包的开标一览表密封在一个信封内。 5、投标文件袋及开标一览表信封密封盖章 投标文件袋及开标一览表信封密封袋封口处须加盖投标公司公章及法人章，并注明“开标时启封”字样。 未按招标文件前附表17投标文件制作及密封要求的，投标被拒绝。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 中标服务费：代理费由中标单位支付，参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。 |
| 19 | 投标文件的签署规定 | 详见第三部分第二章第10款 |
| 20 | 投标文件格式 | 详见第三部分第二章第5款 |
| 21 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 - 2、付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额30%的货款，（2）货物安装,甲方支付乙方合同总金额30%的货款,(3)验收、调试合格后，甲方支付乙方合同总金额20%的货款。（4）自双方共同签署安装验收合格后使用三个月后，甲方支付乙方合同总金额15%的货款，（5）在质保期满后，甲方支付乙方剩余5%的货款，供货结束验收合格后，付款方式以甲方单位签订合同为准 |
| 22 | 质量保证 | 详见技术参数中的质保期限 |
| 23 | 交货日期 | 自拿到中标通知书之日起3日内与甲方签订合同，签订合同后30日内完成供货。 |
| 24 | 交货地点 | 按甲方指定地点验收、交货。 |
| 25 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 26 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 27 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆卓捷工程造价咨询有限公司 联系电话：15809972078 地址：新疆喀什地区喀什市文化路南侧、克孜都维路北侧（明升国际广场）第1-1幢B区13层14号 |
| 28 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 备注 | 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

# 第二部分  招标说明

## 第一章总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于新疆卓捷工程造价咨询有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）提供具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件；

（3 医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本原件；

- 医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件并加盖厂家鲜章；

- 进口设备需提供关于本项目的生产厂家授权书（如是英文需提供翻译后的文件）。

（6）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》及被授权人近三月的社保证明；

（7）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

（8）投标人须提供近三个月企业完税证明及2018至2020年财务审计报告，企业成立不足一年的提供成立以来的财务报表

（9）提供针对本项目反商业贿赂承诺书；

（10）本项目不接受联合体投标。

（11）所投产品必须是2021年以后生产的设备，中标后需提供第三方检测机构出具的检测报告，进口产品还需提供海关报关单；

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购人”系指巴楚县人民医院。

3.2 “招标代理机构”系指新疆新疆卓捷工程造价咨询有限公司。

3.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4 “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5 “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6 “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购货物清单及技术参数》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.9“响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.10“标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章  招标文件

5.招标文件说明

5.1招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购货物清单及技术参数

第五部分合同部分

第六部分附件（范本格式）

5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6.招标文件的修改或补充

6.1澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

# 第三部分  投标说明

## 第一章对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）提供具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件；

（3） 医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本原件；

- （4）医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件并加盖厂家鲜章；

- （5）进口设备需提供关于本项目的生产厂家授权书（如是英文需提供翻译后的文件）；

（6）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》及被授权人近三月的社保证明；

（7）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

（8）投标人须提供近三个月企业完税证明及2018至2020年财务审计报告，企业成立不足一年的提供成立以来的财务报表

（9）提供针对本项目反商业贿赂承诺书；

（10）投标保证金缴纳凭证；

（11）本项目不接受联合体投标。

（12）所投产品必须是2021年以后生产的设备，中标后需提供第三方检测机构出具的检测报告及海关报关单；

说明：其中（1）-（10）项为投标时资格审查的必备条件，以上资料原件必须单独提交，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝；

## 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2 允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3.投标文件语言和度量单位

3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.投标文件的组成

4.1投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 提供具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本 | 复印件 | 复印件 |  |
| 4 | 《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》副本 | 复印件 | 复印件 |  |
| 5 | 所投产品《中华人民共和国医疗器械注册证》 | 复印件 | 复印件 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件并加盖生产企业鲜章. |
| 6 | 进口设备需提供关于本项目的生产厂家授权书（如是英文需提供翻译后的文件） | 复印件 | 复印件 | 适用第一包、二包、三包、四包 |
| 7 | 投标保证金缴纳凭证 | 复印件 | 复印件 |  |
| 8 | 信用记录 | 复印件 | 复印件 | 网页打印件，需体现查询日期 |
| 9 | 关于资格的声明函 | 原件 | 复印件 | （附件三） |
| 10 | 法人授权委托书 | 原件 | 复印件 | （附件二）需单独提交 |
| 11 | 开标一览表 | 原件 | 复印件 | 附：原件还需密封后单独提交。 （附件四） |
| 12 | 明细报价表 | 原件 | 复印件 | （附件五） |
| 13 | 投标函 | 原件 | 复印件 | （附件一） |
| 14 | 设备、技术简要说明一览表 | 原件 | 复印件 | （附件六） |
| 15 | 备品、备件清单 | 原件 | 复印件 | （附件七） |
| 16 | 规格、技术参数偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件八） |
| 17 | 商务条款偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件九） |
| 18 | 所投产品市场使用情况 | 原件或复印件 | 复印件 | 提供产品在其他医院应用的证明材料（中标通知书、中标公告、合同等） |
| 19 | 投标产品渠道的证明材料 | 原件或复印件 | 复印件 | 根据投标企业自行提供，格式自定； |
| 20 | 缴纳社会保险费单据 | 复印件 | 复印件 | 近3个月的社保个人明细表，模糊件无效，加盖公章（供拟参加项目人员社保明细） |
| 21 | 投标人须提供近三个月企业完税证明及2018至2020年财务审计报告，企业成立不足一年的提供成立以来的财务报表 | 复印件 | 复印件 | 1、完税证明及审计报告，企业成立不足一年的提供成立以来的财务报表 2、正本需加盖公章 |
| 22 | 有效的彩页、检测报告质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效） | 原件 | 复印件 | 提供有效的与本次项目有关的产品彩页，与本次项目无关的检测报告视为无效，正本内附彩页必须提供原件；复印件、彩印件一概不接收，副本内附彩页复印件必须与正本内附彩页内容一致，不一致的不接收 。 |
| 23 | 服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述） | 原件 | 复印件 | 格式自定 包括配送方案及应急处理方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。 |
| 24 | 质量保证承诺书 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 25 | 免费提供某项产品、部件或服务的说明 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 26 | 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 | 原件 | 复印件 | （附件十） |
| 27 | 经营业绩表 | 复印件 | 复印件 | 请提供中标通知书或合同的复印件加盖公章。（附件十一） |
| 28 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 29 | 《反商业贿赂承诺书》 | 原件 | 复印件 | （附件十二） |
| 30 | 售后服务承诺书 | 原件 | 复印件 | （附件十三） |
| 31 | 节能、环境标志产品证明材料 | 原件 | 复印件 | （附件十四） |
| 注：附件十四、投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。 |  |  |  |  |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件格式

5.1投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3投标人应将响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。

6. 投标报价

6.1  投标报价超最高限价的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

7.投标报价的货币单位

7.1投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.5上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（4）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.7领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，投标件正本中所提供资料需加盖公章。

8.8投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9 验收时，提供所投设备产品资料和检测报告必须为第三方检测机构提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据。

8.10 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。

9.2在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10.投标文件的签署规定

10.1投标文件的页面必须A4纸打印并胶装成册。

10.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

10.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

10.4所有投标文件必须提交正本一套和副本肆套（如不满足将导致废标），并在封面上标记“正本”或“副本”电子u盘文件壹份。

10.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11.投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3 投标人应提交投标保证金，并于投标截止前一天汇到新疆卓捷工程造价咨询有限公司指定账户（人民币）。如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

投标保证金可直接交入：

投标保证金收款人：新疆卓捷工程造价咨询有限公司喀什分公司

开户行：中国银行股份有限公司喀什市人民西路支行

银行账号：108270990635

行号：104894001062

投标保证金缴纳期限：投标截止前一天缴纳完毕（以到账时间为准），逾期不予受理。

11.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6  退还投标保证金，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

11.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）投标文件有不符合招标文件要求内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

11.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出最高限价的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2) 中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

（3） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4) 打架斗殴，扰乱标场秩序；

(5) 本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章投标文件的递交

12.投标文件的标记

12.1任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13.投标截止时间

13.1 投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至新疆卓捷工程造价咨询有限公司 指定开标地点。

13.2所有投标文件不论派人送交都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14.投标文件的修改和撤销

14.1投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第四章 评标委员会

15.评标委员会

15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，由5名评标委员负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

15.2评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标专家的条件和回避规定。

15.5.1评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7 招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第五章 开　标

16. 开标

16.1本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

16.2检查投标文件密封情况。

16.3有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，资格审查内容含：

1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）提供具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件；

（3 医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本原件；

- （4）医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件并加盖厂家鲜章；

- （5）进口设备需提供关于本项目的生产厂家授权书（如是英文需提供翻译后的文件）。

（6）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》及被授权人近三月的社保证明；

（7）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

（8）投标人须提供近三个月企业完税证明及2018至2020年财务审计报告，企业成立不足一年的提供成立以来的财务报表；

（9）提供针对本项目反商业贿赂承诺书；

（10）投标保证金缴纳凭证；

（11）本项目不接受联合体投标。

以上资格审查内容资料须单独提供，如缺项将作废标处理。

16.4本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

16.5开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.6开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.7评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

## 第六章 评　标

17. 评标依据

17.1评标的依据为招标文件。

18.投标文件的澄清

18.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19.对投标文件的评估和比较

19.1对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2 对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

20.评标过程的保密

20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21.初步评审

21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

21.3投标最低报价，不作为中标的依据。

21.4招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.5在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.6 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.7评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.8投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.9评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.10下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.11细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.12评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

21.13对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 提供具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件； |  |  |  |  |
| 2 | 医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本原件； |  |  |  |  |
| 3 | - 医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件并加盖厂家鲜章。 |  |  |  |  |
| 4 | - 进口设备需提供关于本项目的生产厂家授权书（如是英文需提供翻译后的文件）； |  |  |  |  |
| 5 | - 法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》及被授权人近三月的社保证明； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人是否提供在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）； |  |  |  |  |
| 7 | 投标人须提供近三个月企业完税证明及2018至2020年财务审计报告，企业成立不足一年的提供成立以来的财务报表； |  |  |  |  |
| 8 | 出具针对本项目的反商业贿赂承诺； |  |  |  |  |
| 9 | 是否有投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 2 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否满足招标文件规定免费质保年限； |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定提供法人授权委托书的； |  |  |  |  |
| 5 | 是否按规定提交投标文件份数，正本1份副本4份，电子U盘1份 |  |  |  |  |
| 6 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否按照招标文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价是否超过最高限价金额； |  |  |  |  |
| 9 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 10 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等是否符合招标文件要求； |  |  |  |  |
| 11 | 投标人所报交货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 13 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 14 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示是，“×”表示否；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过符合性评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

22.详细评审

22.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩

22.3 采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

22.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.7根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.8评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

评 分 标 准

一、经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

二、技术部分（57分）

|  | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（57） | 投标产品的参数符合程度 | 0-30分 | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部满足的得基本分20分，每有一项指标高于招标文件要求的加1分，每有一项指标低于要求的扣2分。 此项最高得30分，最低得0分。以投标人提供响应招标文件的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。 |
|  | 品牌市场评价 | 0-2分 | 市场占有率（2分）占有率高、口碑好及故障发生率、运行寿命进行比较，酌情打分。 |
|  | 投标产品的可靠性、稳定性及技术实力 | 0-2分 | 产品整体配套性、可靠性、稳定性是否最佳化。由评委进行综合评比打分，优的得2分；良的得1分；差得不得分。 |
|  | 投标产品的可操作、可维护性 | 0-3分 | 产品可操作性、升级维护方案是否满足用户需求。由评委进行综合评比打分，优的得3分；良的得2分；一般的得1分，差得不得分。 |
|  | 售后服务案件 | 0-4分 | 制造商在疆内有维修服务部门和零备件库，提供维修部门和零备件仓库相应证明资料，未提供相应证明资料的，不得分。 |
|  | 培训方案 | 0-6分 | 疆内设有常驻售后服务工程师，提供常驻售后服务工程师近三个月的社保缴纳记录，未提供相应证明资料的，不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 提供操作培训和维护培训及其他形式培训，培训方案完整合理，由评委进行综合评比打分；优的得5分；良的得3-4分；一般的得1-2分，差的不得分。 |
|  | 服务方案及服务承诺 | 0-5分 | 服务方案、配送方案及应急处理方案详细完善，得4-5分；一般得2-3分；较差，得0-1分。 |
| 商务部分（13） | 业绩 | 8分 | 提供该项目的类似业绩，每提供一个得1分，最高得8分；（需附中标通知书和合同复印件） |
|  | 投标文件及相关资料的完整性 | 0-5分 | 相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，评委根据各投标文件的制作情况及资料提供情况进行综合评比打分，优的得5分；良的得3-4分；一般的得1-2分，差得不得分。 |

## 第七章  定　标

23.定标标准

23.1合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

23.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24.接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25.中标通知书

25.1中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标方在领取《中标通知书》时，中标单位必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## 第八章授予合同

27.签订合同

27.1 中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

27.2 招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

27.3 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27.4不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

# 第四部分、采购货物清单及技术参数

## 投标人需注意：

- 技术参数是评标过程中的重要依据，如发现投标人标书中参数为直接复制粘贴招标文件技术参数，技术评审中均视为不符合招标文件要求。请投标人根据投标实际情况，编制自己单位的实际参数，如若直接复制粘贴招标文件技术参数，产生的后果由投标人自行承担。

- 第一：病人监护仪技术参数

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析。

- 标配监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温参数。可选配2IBP、ETCO2、ICG、C.O.等参数。

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- ≥15英寸LED显示屏，触摸屏操作。

- 支持手写中文输入，方便快速操作。（提供证明文件）

- 双报警灯设计，分为技术报警灯和生理报警灯。

- 心电：支持3/5/12导心电测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。

- 具有RR间期分析功能，可统计病人监护时段RR间期的最大值、平均值、最小值以及标准差，供医生判断病人病情使用。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- 可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）。

- NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

- 具有NIBP分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。

- 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等。

- 支持连接护士呼叫系统。

- 实时记录时间可设为：3秒，5秒，8秒、16秒、32秒、连续。

- 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

- 在新疆设有专门的办事处和维修中心。

- 第二：超声刀技术参数

- 1、主机输入：电源电压：220V，电源频率：50Hz，电流消耗：1A

- 2、工作环境：温度：10°C-30°C，相对湿度  ≤70%，气压范围：860hPa-1060hPa

- 3、刀头振动频率为55.5KHz，与市场同类产品振动频率一致，能同时进行切割及止血

- 4、安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分安全通用要求》，管理分类Ⅲ类

- 5、刀头工作可以断3mm及以下血管不用结扎。

- 6、刀头振动幅度为60-100微米，具有独特的空洞化效应保证有最佳的切割凝血效果

- 7、即可行内镜手术，又可行开放手术

- 8、主机具有优化的智能即时反馈技术，能迅速感应变化并迅速调整，保持切割止血的平稳性

- 9、主机具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，迅速找出问题，帮助用户排除故障

- 10、开机测试简单快速，整个流程1分钟内即可轻松完成

- 11、刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求

- 12、刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要

- 13、主机独有OLED主动发光显示屏，工作状态可视角度更佳、更清晰

- 14、刀头中心杆15度弧形设计，可以保证良好的手术视野

- 15、刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换

- 16、刀头工作温度低（50-100℃），较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作

- 17、可分离式驱动柄及连线，维护使用更方便，成本更低

- 18、主机在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况

- 19、刀头工作时组织焦痂和干燥极少，使刀口愈合更快

- 20、刀头工作时无电流通过病人躯体，决不会电击、灼伤病人和医护人员，适应于安装了心脏起搏器的患者。

- 21、如果主机发生故障，供应商有备份机器提供给医院使用，保证医院的正常使用

- 22、刀头可配14cm（两腺外科手术）、23cm（适用开放性手术）、36cm（适用微创性手术）三种重复使用及一次性使用刀具可供选择。并提供使用注册证

- 23、超声刀头、手柄、低温等离子消毒灭菌，重复使用

第三：除颤仪技术参数

- 除颤仪配置≥8英寸彩色TFT显示屏，界面最多可显示4道监护参数波形。（提供证明文件）

- 显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。

- 采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

- 支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。

- 除颤仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。

- 具有快速选择能量功能（提供证明文件）

- 体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围≥24档，最小为1J，最大为360J。（提供证明文件）

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。（提供证明文件）

- 除颤仪可选配AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT。

- 除颤仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求。

- 除颤仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为≥14种，最小为1J，最大为50J

- 除颤仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。

- 起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms。

- 可监测心律失常种类≥26种。（提供证明文件）

- 主机≥120小时趋势图和趋势表、≥480min录音存储、≥120小时全息波形。（提供证明文件）

- 除颤仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时。（提供证明文件）

- 电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。

- 除颤仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。

- 实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 除颤仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警 。

- 除颤仪IP防护等级满足IP44等级要求。

- 在新疆设有专门的办事处和维修中心。

第四：纤维支气管镜技术参数

- 1、显示屏：≥8寸高清显示屏；

- 2、屏幕分辨率：≥1024*768；

- 3、摄像头分辨率：≥16万像素；

- 4、空间分辨率：≥10.10 lp/mm；

- 5、摄像景深：3~50mm；

- 6、光源色温≥2300K，光照度≥400lx；

- 7、去雾时间：开机即可防雾，无需预热；

- 8、视野角度≥100°，能提供大范围、清晰明亮的图像；

- 9、软镜插入管外径：5.8 / 5.2 / 3.9 / 2.8mm，工作管道内径:2.6 / 2.2 / 1.2mm；

- 10、插入管有效工作长度≥650mm；

- 11、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥130°；

- 12、显示屏幕上下旋转角度≥120°，左右旋转角度≥120°；

- 13、具有一键拍照功能和录像功能，方便临床保存、观看特定的手术细节；

- 14、大容量内存，支持同步视频输出功能，可配合外接显示器使用，方便教学和显示；

- 15、具有图像冻结功能，白平衡调节功能；

- 16、电池：10000mAh聚合物电池，连续工作时间＞4小时；

- 17、电池可循环充电次数＞300次；

- 18、镜体IPX7级防水；

- 19、操作系统、软件系统终身免费升级；

配置清单

- 镜体          1个        吸引清洗刷    1个              说明书     1份

- 防水盖        1个        口垫(中)     1个               合格证     1份

- 工作通道密封帽3个        口垫(大)     1个               保修卡     1份

- 吸引按钮      3个         8寸显示主机  1个              镜箱       1个

- 测漏表        1个         8寸屏电源适配器  1个           衬芯       1个

- 侧漏接头组件  1个         USB数据线    1根               推车      1台

- 清洗灌流器    1个         HDMI线       1根

清洗刷      1个        航插连接线   1根

第五：胃镜治疗镜、肠镜治疗镜（带工作站）技术参数

- 一.设备名称、基本要求：

- 1.设备名称：高清电子胃肠镜系统；

- 2.设备基本要求

- 2.1国产品牌 ；

- 2.2高清电子内镜设备，支持非Windows智能平台，保证设备运行稳定性；

- 2.3具有分光染色检查功能；

- 2.4分体式设计；

- 二．主要配置和技术参数要求：

- 高清图像处理器

- 1、分光染色功能：通过专用滤光片，输出窄波光，充分利用血色素对窄波光的吸收性，强调突出显示浅表层黏膜的血管分布状态及黏膜构造的细微变化，血管和黏膜可显示的光动力学早癌图像；

- 2、具有血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织；

- 3、具有自动调光功能,可以选择平均测光和峰值测光模式；

- 4、具有构造强化功能，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造，

- 构造强调有四档可调；

- 5、可冻结实时图像并回放；

- 6、具有色彩强调功能：“R”±8、“B”±8；

- 7、具有自动白平衡调节装置，根据人机工程学，设计为可以旋转的白平衡帽，提供专利号等证明资料；

- 8、具有数字放大功能，可将内镜图像进行四档放大；

- 9、可兼容电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜共享系统；

- 10、可扩展USB接口，可存储视频和图片；增加摄像和拍照功能，一键录入，方便快捷；可接脚踏开关，也可控制拍照功能；

- 11、配置LED灯；

- 12、可兼容同品牌的送水泵、送气泵；

- 13、设备面板按钮为按键设计，不接受戴手套不易操控的触控按键；

- 冷光源

- 1、灯泡：LED灯

- 2、电压：220V    频率：50Hz

- 3、配有窄光波专用滤光系统；

- 4、灯泡平均寿命：连续使用≥10000小时

- 5、色温：4000K~7000K

- 6、输入总光通量：≥300 lm

- 7、气泵：气压调节多档

- 8、亮度调节：光路光圈，电子曝光时间双重控制

- 9、使用专用滤光片可实现颜色转换；

- 高分辨率液晶监视器

- 台车：金属仪器车

- 电子胃镜

- 1、视场角≥140°

- 2、头端部外径≤9.6 mm

- 3、主软管外径≤9.6 mm

- 4、景深：3-100 mm

- 5、弯曲角度上≥210°下≥90°左右各≥100°

- 6、钳道孔径≥2.8mm

- 7、工作长度≥1040mm

- 8、全防水测漏设计装置

- 电子肠镜

- 1、视场角≥140°

- 2、头端部外径≥12.8mm

- 3、主软管外径≥12.8mm

- 4、景深：3-100 mm

- 5、弯曲角度上下各≥180°左右各≥160°

- 6、钳道孔径≥3.7mm

- 7、工作长度≤1300mm

- 8、全防水测漏设计装置

- 9、拥有向前注水功能

- 整套设备质量要求：

- 1、为确保整套设备的稳定性、兼容协同性，便于维修，所投产品的图像处理器、冷光源、高清胃镜、高清肠镜，为整机生产厂家原厂生产，同一品牌；

- 2、要求制造商技术力量先进，具备研发制造电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、电子可视喉镜、纤维支气管镜、纤维鼻咽喉镜等能力，提供证明材料；

- 售后要求

- 1、保修要求：

- 设备的安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，保质一年，保修期满后，终生维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。制造商具有全国400或800服务热线；

- 2、产品认证：制造商获得IS09001、IS013485认证；

- 第六：腹腔镜技术参数(进口)

- HOPKINS II柱状晶体30°斜视镜，广角，直径 10 mm，长度 31 cm。

- 支持预真空高温高压、低温等离子、环氧乙烷气体熏蒸等消毒方式。

- 带成角的目镜，可高温高压消毒，带有器械通道。

- 原装进口，必须与主机为同一品牌，实现无缝连接。

- 符合巴楚县人民医院现有腹腔镜主机相匹配

第七：腹腔镜镜头技术参数

超高清光学视镜

(1) 视场角≥75°，

(2) 角分辨力6C/°

(3) 有效景深范围3mm~150mm

(4) 显色指数，对A：90%，对D65：90%

(5) 照明镜体光效0.1

(6) 综合镜体光效0.1

(7) 有效光度率1000cd/m².lm

(8) 单位相对畸变控制量≤15%

(9) 易损易折部位最大作用力≥ 7N

(10)配置消毒盒

备注：必须满足医院现有主机使用

第八：腹腔镜器械参数

一、产品特点和使用范围

使用范围（预期用途）产品与腹腔镜配套，供腹腔手术用。

二、产品组成

器械由钛夹钳、施夹器、穿刺器、转换器、气腹针、取物钳、持针钳、靶式钳、切开刀、腹壁缝合钳、推结器、打结钳、穿刺针、剪刀、分离钳、抓钳、活检钳、咬切钳、造影钳、扇形钳、举宫器、吸引器、引导棒、分离器、剥离器、注水器、专用拉钩、圆棒、密封帽组成。

三、主要性能指标

钛夹钳参数

| 序号 | 名称 | D | L | ɑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单动钛夹钳 | Φ5±0.3 | 180-450 | ≥5º |
| 2 | 单动钛夹钳 | Φ10±0.5 | 180-450 | ≥5º |
| 3 | 双动钛夹钳 | Φ10±0.5 | 180-450 | ≥8º |
| 4 | 直角钛夹钳 | Φ10±0.5 | 180-450 | 无 |

1、钛夹钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

2、头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

3、钛夹钳硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

穿刺器

| 序号 | 规格 | 穿刺套管外径 | 穿刺套管管长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф3 | Ф3.5 | 50-150 |
| 2 | Ф5 | Ф5.5 | 50-150 |
| 3 | Ф6 | Ф6.5 | 50-150 |
| 4 | Ф10 | Ф10.5 | 50-150 |
| 5 | Ф12.5 | Ф13.0 | 50-150 |
| 6 | Ф15 | Ф15.5 | 50-150 |
| 7 | Ф18 | Ф18.5 | 50-150 |
| 8 | Ф20 | Ф20.5 | 50-150 |

- 穿刺器采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

- 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

- 阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4KPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4KPa气压，冒出的气泡少于20个。

- 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。

转换器参数

| 序号 | 规格 | 管部外径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Φ5 | Φ5±0.3 |
| 2 | Φ10 | Φ10±0.5 |
| 3 | Φ12 | Φ12±0.5 |
| 4 | Φ15 | Φ15±0.5 |
| 5 | Φ18 | Φ18±0.5 |
| 6 | Φ20 | Φ20±0.5 |

- 转换器采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

- 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。

抓钳技术参数（铁柄）

| 序号 | 名称 | 规格 | 钳杆外径D | 工作长度L | 钳头张开角度α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 肠抓钳 | Φ10 | Φ10±0.5 | 180-450 | ≥50º |
| 2 | 无损大抓钳 | Φ10 | Φ10±0.5 | 180-450 | ≥50º |
| 13 | 弹簧抓钳 | Φ2.8 | Φ2.8±0.2 | 280±10% | ≥20º |
| 14 |  | Φ5 | Φ5±0.3 | 330±10% | ≥50º |

- 抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

- 钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

- 硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

- 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

吸引器参数

吸引器基本尺寸表           mm

| 序号 | 名称 | 规格 | 管部外径D | 管部长度L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推杆吸引器 | Φ5 | Φ5±0.3 | 180-450 |
| 2 | 推杆吸引器 | Φ10 | Φ10±0.5 | 180-450 |
| 3 | 弹簧吸引器 | Φ5 | Φ5±0.3 | 180-450 |
| 4 | 弹簧吸引器 | Φ10 | Φ10±0.5 | 180-450 |
| 5 | 按压吸引器 | Φ5 | Φ5±0.3 | 180-450 |
| 6 | 按压吸引器 | Φ10 | Φ10±0.5 | 180-450 |

- 吸引器采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

- 吸引器内芯通常，无堵塞现象。

- 器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

持针钳参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 钳杆外径D | 钳杆长度L | 钳头张开角度α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯头持针钳 | Φ2.8 | Φ2.8±0.2 | 180-450 | ≥30º |
| 2 | 直头持针钳 | Φ5 | Φ5±0.3 | 180-450 | ≥30º |
| 3 | 弯头持针钳 | Φ5 | Φ5±0.3 | 180-450 | ≥30º |
| 4 | 归位持针钳 | Φ5 | Φ5±0.3 | 180-450 | ≥30º |

- 持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

- 头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

- 硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

- 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。

气腹针参数

| 序号 | 规格 | 管部外径D | 管部长度L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ2.2 | Φ2.2±0.2 | 100-180 |

- 气腹针采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

- 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

- 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。

腹壁缝合钳参数

| 序号 | 规格 | 钳杆外径D | 钳杆长度L | 钳头张开角度α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ2.5 | Φ2.5±0.2 | 100-220 | ≥35º |

- 腹壁缝合钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

- 钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

- 硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

- 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

- 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。

电凝器件  技术参数

【主要技术参数】

高频重复峰值电压和试验要求

| 模式 | 检测频率（近似正弦波）脉宽 | 高频重复峰值电压VF（V） | 试验电压 | 检测部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割 | F=400KHz±100 KHz | 500 | 1.5VF | 内窥镜附件的电极和绝缘部分包括连接器及手柄 |
| 烧灼 | F=400KHz±100 KHz | 420 | 1.1VF |  |
| 凝血 | T=1.25us±25% F=40KHz±10 KHz | 400 | 1.1VF |  |

单极电缆、双极电缆尺寸 (mm)

| 序号 | 名称 | D | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单极电缆 | Φ4±0.5 | 3000±150 |
| 2 | 双极电缆 | Φ4±0.5 | 3000±150 |

【使用环境】

产品的使用环境：

- 相对湿度不大于RH80%，

- 温度范围在  10°C 到 +40°C，

- 大气压力范围在760hPa～1060hPa，

- 无腐蚀性、易燃易爆气体。

单极电凝尺寸(mm)

| 序号 | 名称 | D | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单极电凝钩 | Φ3±0.3 | 300±30 |
|  |  | Φ5±0.3 | 330±30 |
| 2 | 单极电凝棒 | Φ3±0.3 | 300±30 |
|  |  | Φ5±0.3 | 330±30 |

- 头部采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造制造。

- 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。

- 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

第九：数字病理切片扫描仪技术参数表

| 序号 |  | 指标名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 加载数量 | 全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载≥5张切片 |
| 2 |  | 扫描倍率 | 可自动进行20倍和40倍高速扫描。 |
| 3 |  | 扫描相机 | 采用线阵扫描相机，非面阵扫描相机，非棱镜扫描相机；相机频率≥60KHZ，保证扫描连续性和最小图像拼接次数。 |
| 4 |  | 扫描速度 | 扫描速度：针对快速冰冻会诊，要求能高速扫描，在20倍情况下，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤40s。在40倍情况下，扫描时间≤100s。 |
| 5 |  | 定位精度 | 定位精度：扫描系统在X、Y、A轴方向的重复定位精度应≤0.05μm。 |
| 6 |  | 物镜 | 真实高品质物镜：物镜数值孔径≥0.75 |
| 7 | 图像分辨率 | 扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素。 |
| 8 | 平台驱动 | 平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆式或其他驱动，确保超高精度控制。 |
| 9 | 配置清单 | 病理扫描工作站（包括主机、显示器） 处理器：Intel I5及以上 硬盘：1TB及以上 内存：16G及以上 显示器：高分辨率 24 英寸及以上. |
| 10 | 扫描功能 | 支持识别切片标签，自动识别组织区域，可自动识别所要扫描的切片类型，扫描实时显示，支持多种扫描模式，自动对焦. |
| 11 | 软件功能 | 支持远程会诊，开放设备扫描状态接口，可和病理科管理系统，自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览，可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析。对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图。 |
| 12 | 注册证 | 扫描系统必须具有医疗器械注册证 |
| 13 | 认证证书 | 生产厂家具有有效的ISO 13485认证证书和有效的欧盟CE产品认证证书 |

销售服务其他要求：软件终身免费升级

提供现场技术培训，保证使用人员熟练掌握操作设备的各种功能及日常维护与保养。

质保期一年内不少于两次现场维护

售后服务人员有厂家授权的维修资格；

故障报修1个小时内响应，48小时内到达现场。

第十：血气生化分析仪技术参数

血气生化分析仪技术参数

1检测项目:K+，Na+，Ca2+，Cl-，pH，PO2，PCO2，GLU， LAC，HCT等10个检测项目，可拓展：Great、BUN项目，一共12个检测项目。

2.计算项目:H+，H+t，pHt，pHst，PO2t，PCO2t，nCa2+，Hct(c)，MCHC，OSM AG，TCO2，ctCO2(P)，ctCO2(B)，cHCO3-，SB，BB，BE，BEact，BEecf ctO2，SO2(c)，OER，P50(c)，RI，P/F，PAO2，A-aDO2，a/APO2，Qs/Qt等30项参数+检测项目一共有40项参数。

3.检测原理:电极法，液体定标、液体做质控、试剂检测。

4.样本类型:可检测包括：动脉血、静脉血、末梢血、脐带血、血浆、血清、尿液、脑脊液、透析液等多种临床样本，明确设置标本种类。

5.操作界面;友好的中-英文操作系统，菜单分类明晰，提示音丰富，触摸屏图标按钮，快捷按键，操作便捷。

6.检测速度:与检测模式相关的测量速度，从进样到打印报告90秒内完成。

7.信息管理:≥10000份检测数据的安全保存，快速检索；配合用户密码管理功能，保障信息安全。

8.打印功能:≥40项检测和分析结果打印控制功能，自由选择或组合，分类打印，清晰易读。

9.数据分析功能:实现成组检测数据快速统计分析。

10.数据存储管理:专用上位机软件，实现检测数据的存储、管理和打印规范的检验报告单。

11.数据应用:IS232数据传输接口，连接可靠，设置简单，传输迅速。

12.数据管理:RS232接口、软件管理系统、具备联网功能。可连接相关使用单位的LIS/HIS系统。

13.工作电极功能管理:具备完整的动态电极信号校准功能，包括一点定标和信号跟踪，设置简单，自动执行，结果可见。

14.仪器工作状态管理:仪器状态报告功能，全面获取仪器状态信息.

15.屏幕功能:屏幕检视重要组件和通道工作状态。

16.电极:自主生产全套传感器，包括ISE、参比、HCT、气体和生化电极。其中，K+、Na+、Ca2+、Cl-、pH、Hct、GLU和LAC是无内充液的免维护电极。采用免维护微电极技术；血气项目采用块状玻璃敏感电极；电解质项目采用固态离子选择性电极，免维护、免保养，质保12个月；生化项目采用生物酶电极。

17.质控品:高、中和低三水平全指标定量质控液，满足临床检验室内质量控制需要。

18.样本检测趋势图:趋势分析功能，图形显示患者单项检测结果的变化趋势和多项检测结果的关联变化趋势，一目了然。

19.便捷定标:手动、自动两点定标功能，智能化自动重复两点定标功能，操作便捷，过程可见，结果可查询。

20.试剂规格及管理:精准配套的试剂包产品，包括50、100和200人份等多种规格内置式试剂包，一次性使用，智能化管理。

21.试剂效期管理:根据用户需要，多种规格试剂包可供选择，试剂包常温运输保存（无需冷链管理）有效期1年，上机使用有效期≥45天。

22.试剂不失活:仪器断电及液路堵孔，试剂包不失活，成本可控。

23.移动操作平台:选配可移动操作台，搭载支持仪器不低于4小时连续工作的UPS，防止意外断电，实现POCT或移动检测。

24.操作模式:灵活控制不小于10个直接检测通道，实现血气、酸碱度、电解质、生化项目的模块式组合，满足医疗单位的临床业务需求。

25.快捷模式:用户可根据需求定义10个测量项目快捷组合，配合快捷按钮，实现不同组合的检测一键操作完成。

26.便捷信息录入:检查上一份标本的同时，可便利灵活的录入下一份标本的患者信息，节省录入操作时间。

27.液路维护管理:液路清洗维护方式多样，一键完成清洗测量室和采样针内外壁，避免交叉污染，保障检测数据的准确性，操作简单。

28.技术支持:2小时响应的售后服务，24小时迅速解决用户疑难和排除仪器故障。

29.工程师;全国各省、市、自治区均有生产厂家的专业工程师为用户服务。

30.培训;生产厂家在本部适时为客户提供专业操作、维护技能的系统培训。

第十一：氩气高频电刀技术参数

一、设备基本概况：

1、设备名称：氩气高频电刀

2、数量：     1 套

3、用途说明：专业用于消化内镜下息肉，ERCP、ESD、EMR、POEM和NOTES等微创手术。

二、主要技术性能指标及要求、配置：

1、设备要求整机以一体机设计为佳。

2、要求采用模块化设计，并具备软硬件可持续升级功能，可升级为消化内镜工作站系统

3、采用7寸大屏幕液晶彩色显示、集中显示功能，灵活的操作界面，产品功率和参数可通过按键方便调节。可存储≥10组临床经验设置。

4、具有器械自动识别功能，即插即用，可屏幕显示。

5、具有PPS功率峰值系统 、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率、APC氩气补充系统，首次使用APC，氩气快速到达喷管前端，无操作延迟。

6、单极模块电切功率≤300W，电凝功能≤120W。

7、具有≥4种电切方式：内镜电切I、内镜电切Q、混切、纯切。

8、具有≥4种电凝方式：柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、脉冲喷凝。

9、具有组织密度即时反馈技术，可根据人体不同组织的阻抗变化，恒定功率输出，响应速度达到毫秒级。保证电切/电凝的质量不受切割电极的形状、大小、被切割组织类型、切割速度的影响

10、内镜电切功率≤300W，效果调节≥6档。

11、电切、电凝智能地自动交替进行，最大限度地避免出现出血或穿孔等并发症。

12、具有氩离子电凝止血术（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活，氩气控制器与高频电刀一体式设计。

13、氩等离子喷射电凝模式,功率调节范围：1-120W，凝血深度≤3mm。

14、具有氩气流量恒定输出监测系统及电极末端压力自动恒定系统 。

15、氩气电极具有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。

16、采用电极板接触质量数字化显示监测系统。

17、配置要求

氩气高频电刀主机系统                              1台

智能内镜切割软件（内置）                          1套

仪器车固定件                                      1套

负极片连线                                        1条

减压阀                                            1个

APC 消化软管（直喷  ）                            1条

单极脚踏开关                                      1个

仪器车                                            1台

杂物筐                                            1个

氩气瓶                                            1个

高频连接线                                        1条

负极片                                            10 片

第十二：洁净工作台主要技术参数

1、技术参数

1.1 外部尺寸:1060mm×620mm×1850mm（±5cm）；

1.2 内部尺寸:938mm ×530mm×650mm（±5cm）；

1.3 过滤器尺寸：900mm×450mm×69mm（±5cm）；

1.4 额定功率：≥750 W；

1.5 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.6 紫外灯功率：≥18W；

1.7 LED日光灯功率：≥12W；

1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm；

1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.10 工作台到地面高度：750mm；

1.11 噪音≤65dB(A)；

1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.13照明：≥300lx；

1.14 毛重：185KG；

1.15 木包装外尺寸：1240mm ×900mm×1350mm；

2、结构特点

2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

2.3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

2.4 箱体部分采用≥1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

2.5 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

2.6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

2.7 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

2.8 洁净台前视窗是采用≥5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

2.9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

2.10 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

2.11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

2.12 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

第十三：紫外线空气消毒器

主要功能及技术参数：

1、外形：移动式；

2、消毒空间:100m3；

3、双通道立体式出风，循环风量：≥1000m3/h；

4、机内紫外线辐射强度:≥14200μW/cm2；

5、机外紫外线泄漏量：0μw/cm2；

6、消毒时空气中臭氧量≤0.13mg/m3；

7、细菌总量:108cfu/m3；

8、负离子发生量:6×106个/cm3；

9、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz

10、功率: 220W，                 噪音：≤55dB；

11、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控；

12、LED数码直观显示，时间任意设置；整机工作寿命计时；

13、临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控不低于6个时间段消毒；

14、采用无臭氧紫外线灯管；

15、内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；

第十四：震荡排痰系统术参数

一 适用范围：

1.1  适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者。

二 技术要求：

2.1  结构形式：便携式结构推车

2.2  进口品牌风机低噪音，充气压力稳定正常工作≤65dB(A)

2.3  工作频率2-26Hz，调节步进1 Hz 具有低频低压保护功能。

2.4  定时范围1-100分钟，调节步进为1分钟

2.5  振动强度1-11档可调，调节步进为1

2.6 压力范围0.5-3.9KPa

2.7 压力与频率自动调节功能，低频低压保护功能压力小于2时，频率不得大于5Hz

三、资质要求

3.1 所投产品通过TVU13485医疗器械质量管理体系认证

3.2 所投产品具有自主知识产权：产品专利数3项、软件著作权证书

3.3 所投产品厂家具备三类医疗器械生产许可证

三 配置：

3.1  主机数量：1台

3.2  导气软管2根

3.3  气囊背心3件（大中小号各一件）

3.4  气囊胸带3件（大中小号各一件）

3.5  5.6寸液晶触摸屏

手术器械清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜头盒 |  | 个 | 2 |
| 2 | 腹腔镜镜头 |  | 个 | 1 |
| 3 | 腋腔镜单级连线 |  | 条 | 3 |
| 4 | 腹腔镜双极连线 |  | 条 | 1 |
| 5 | 腹腔镜康基密封帽 | 5.5 | 只 | 100 |
| 6 | 腹腔镜康基密封帽 | 10.5 | 只 | 100 |
| 7 | 康基5mm鞘壳密封帽 | 5mm | 只 | 100 |
| 8 | 康基10mm鞘壳密封帽 | lOmm | 只 | 100 |
| 9 | 优视密封帽 | □nun | 只 | 50 |
| 10 | 优视密封帽 | 10mm | 只 | 50 |
| 11 | 优视5mm鞘壳密封帽 | 5mm | 只 | 50 |
| 12 | 优视10mm鞘壳密封帽 | lOnim | 只 | 50 |
| 13 | 电凝钩 | 5*330 | 支 | 5 |
| 14 | 电凝钩连线 | 6*3000 | 条 | 5 |
| 15 | 肠抓钳 | 5*330 | 把 | 1 |
| 16 | 10mm鞘壳 | 10.5*95 | 套 | 10 |
| 17 | 5mm鞘壳 | 5.5*95 | 套 | 10 |
| 18 | 分离钳 | 5*330 | 把 | 10 |
| 19 | 无损伤钳 | 5*330 | 把 | 10 |
| 20 | 弹簧抓钳 | 5*330 | 把 | 5 |
| 21 | 吸引器 | 5/10 | 套 | 5 |
| 22 | 电凝钩 | 5*330 | 支 | 5 |
| 23 | 电凝钩连线 | 6*3000 | 条 | 5 |
| 24 | 电凝棒 | 5*330 | 支 | 5 |
| 25 | 转换器 | 10.5-5.5 | 支 | 5 |
| 26 | 腹壁缝钳（成人） | 2.5 | 把 | 5 |
| 27 | 持针器 | 5 | 把 | 5 |
| 28 | 可吸收钛夹钳 | 10*250 | 把 | 5 |
| 29 | 弯双动剪刀 | 5*330 | 把 | 5 |
| 30 | 气腹针长 | 2.2*150 | 把 | 5 |

# 第五部分  合同部分（模板）

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆卓捷工程造价咨询有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和成交通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：响应性文件、成交通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、最终付款方式以和甲方单位签订合同为主

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：

2、交货时间：

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，乙方需提供所投设备产品资料和第三方检测机构出具的检测报告提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、响应性文件。

2、成交通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和天山区政府采购中心，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和采购中心。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报采购办备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交采购办备案。

甲 方：                                     乙 方：

地 址：                                     地  址：

经办人：                                    经办人：

电 话：                                     电  话：

20年  月  日                             20年  月  日

# 第六部分  附　件

（附件一）投标函

致：新疆卓捷工程造价咨询有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本陆份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商  谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20年  月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件二）法人代表授权委托书（单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　年　　月　　日

此处附法人身份证复印件背面

此处附法人身份证复印件正面

此处附委托人委托人复印件正面                此处附委托人身份证复印件背面

（单位公章）

20   年  月  日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

（附件三）关于资格的声明函

致：新疆卓捷工程造价咨询有限公司：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20年  月  日

（附件四）开标一览表（单独提交）

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：                              投标内容及包号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货日期： |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）明细报价表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

（附件六）设备简要说明一览表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

（附件七）备品、备件清单

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

（附件八）进口产品制造厂家的授权书

（附件九）规格、技术参数偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20 年　月　日

（附件十）商务条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

（附件十一）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

（附件十二）近三年经营业绩表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附中标通知书或合同复印件。

（附件十三）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购人以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件十四）售后服务承诺书

售后服务：市内有售后服务机构，报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

六、施工及安装等方案计划（内容包含：施工的方案、设计方案、人员安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20    年   月   日

（附件十五）节能、环境标志产品证明材料

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月   日