

乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目
竞争性磋商文件
磋商文件编号：DZXJZB2021176
采购单位：乌鲁木齐市第五十四中学（盖章）
代理机构：中建鼎正项目管理有限公司（盖章）
日     期：二〇二一年十二月
目
录
- 2 -

第一章 投标邀请书

- 5 -

第二章 供应商须知及前附表

- 5 -

（一）供应商须知前附表

- 9 -

（二）供应商须知

- 11 -

（三）《竞争性磋商文件》

- 12 -

（四）《磋商响应性文件》的编制

- 16 -

（五）磋商响应性文件的提交及相关事项

- 18 -

（六）开标

- 19 -

（七）评标

- 21 -

（八）定标

- 21 -

（九）合同签订及履行

- 22 -

（十）重新招标和不再招标

- 23 -

（十一）纪律和监督

- 25 -

（十二）无效投标

- 26 -

（十三）废标

- 26 -

（十四）质疑和投诉

- 28 -

第三章 评标办法

- 36 -

第四章 磋商内容

- 38 -

第五章
合同条款及合同格式

- 45 -

第六章 磋商响应性文件格式




 第一章投标邀请书

乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目
竞争性磋商公告
中建鼎正项目管理有限公司受乌鲁木齐市第五十四中学的委托，将对乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目进行竞争性磋商方式招标，现邀请合格投标人前往中建鼎正项目管理有限公司报名，购买磋商文件。
1、磋商文件编号：DZXJZB2021176
2、采购项目名称：乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目
3、采购单位名称：乌鲁木齐市第五十四中学
4、采购机构名称：中建鼎正项目管理有限公司 
5、采购机构地址：乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡一期9号楼107室

6、采购内容：

多功能厅礼堂椅、led全彩室内屏、音箱扩声系统、舞台灯光系统及相关配套服务(预算金额：170万元),具体技术服务要求详见磋商文件；

7、投标人资质基本要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人，且有承担本项目能力的供应商；

（3）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度以及内部管理机制，且有较强的风险控制能力；
（5）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；
（6）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。
（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。
8、获取磋商文件时间：2021年12月15日起至2021年12月21日止。每日上午 10时00分至14时00分，下午15时00分至19时00分（北京时间）。
获取磋商文件地址：乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡一期9号楼107室
  获取磋商文件方式：乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡一期9号楼107室现场报名
同时携带以下资质证明材料原件现场报名：
营业执照副本原件；

（2）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的记录；
以上证件须同时提供复印件（一份）加盖公章。
不接受电话、网页报名，不接受扫描件、彩印件报名。
9、开标（投标）日期：2021年12月27日上午11：00时（北京时间）。若逾时，届时其投标将被拒绝。
10、磋商文件发售费用：300元。
11、公告发布媒体：新疆政府采购网
（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ZcyAnnouncement/index.html）
12、开标地点：详见磋商文件。
13、采购单位联系人：饶俊       联系电话：18999226110
14、招标代理机构联系人：康健             联系电话:13399912726
中建鼎正项目管理有限公司
二〇二一年十二月十四日
第二章
供应商须知及前附表
（一）供应商须知前附表
	序号
	内
容
规
定

	1
	采 购 人：乌鲁木齐市第五十四中学

	
	地
   址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路571号
联 系 人：饶俊


	
	联系电话：18999226110

	2
	代理机构：中建鼎正项目管理有限公司

	
	地  
址：乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡一期9号楼107室

	
	联 系 人：康健

	
	联系电话：13399912726

	3
	项目说明：

	
	1、项目名称：乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目



	
	2、磋商文件编号：DZXJZB2021176;

	4
	磋商内容：
1、主要磋商内容：

多功能厅礼堂椅、led全彩室内屏、音箱扩声系统、舞台灯光系统及相关配套服务（详见第四章：磋商内容）
2、供货周期：30日历日（注：从签订合同之日起）;

	5
	项目采购预算：1700000.00 元（大写：壹佰柒拾万元整）
★供应商的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。

	6
	★1、响应人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人，且有承担本项目能力的供应商；

（3）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度以及内部管理机制，且有较强的风险控制能力；
（5）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；
（6）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章，时间为投标截止时间前20天内）；
（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

★2.响应人须递交备查的资质证书原件（不提供视为无效磋商响应性文件）：

（1）营业执照副本原件；

（2）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的记录；

备注：竞争性磋商文件涉及要求供应商在开标时所带的原件，请供应商在开标现场一次性提供。供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于不提供或提供不真实或虚假资料者按无效标处理。

	7
	资格审查方式：资格后审

	8
	投标语言：中文

	9
	投标有效期：60 日历天（从投标截止之日算起）

	10
	投标截止时间： 2021年12月27日上午11:00 分

	11
	是否退还磋商响应性文件：否（磋商文件售价 300元 ，一经售出概不退还）

	12
	联合投标：本项目不接受联合体投标。

	13
	投标报价货币: 人民币

	14
	采购方式：竞争性磋商

	15
	评标办法：综合评分法

	16
	磋商小组的组建：
磋商小组构成：共 3人，由业主代表与技术、经济等方面的专家组成。
磋商小组确定方式：从专家库中随机抽取。

	17
	分包（转让）：不允许

	18
	考察现场、磋商前答疑会：不组织

	19
	构成竞争性磋商文件的其他文件：竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。

	20
	投标保证金
投标保证金的形式：电汇、转账等形式
投标保证金的金额：34000元（叁万肆仟圆整）

投标保证金须在开标前缴纳至以下账号：

账户名：中建鼎正项目管理有限公司新疆分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行

帐  号：65050161615000001349

行  号：105881000116

退还保证金方式：电汇投标人办理保证金时，须注明“项目名称+投标保证金”（如字数超出规定字数可简写项目名称）。

	21
	投标保证金退还：
未中标供应商的投标保证金，在中标结果公示期满后 5 个工作日内由招
标代理机构退还。
中标供应商的投标保证金，在签订合同后 5 个工作日内由招标代理机构
退还。
如供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
(1)供应商未按规定的时间、地点参加投标或者开标后投标方撤标的；
(2)中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；
(3)供应商在磋商响应性文件中提供虚假资质或证明材料，进行无效投标
的；
(4)有证据证明供应商参与了串标、商业贿赂等违法、违规行为的；

(5) 缴纳投标保证金的供应商无正当理由不参加投标，且开标前 24 小时
之前未书面通知招标机构的；
(6)供应商被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同的
（即不按中标时规定的技术要求，投标报价，保修服务等签订合同）；
(7)《竞争性磋商文件》规定的其它情形。

	22
	《磋商响应性文件》递交份数、时间及地点：
1、份数：正本 1 份,副本 2 份，电子版 1 份（U 盘，含所有签章的正本扫描件、格式：PDF、一份），报价单 1 份
所有文件递交不退。
特别提示：电子版《磋商响应性文件》必须与纸质版《磋商响应性文件》
完全一致。
2、递交截止时间：2021年12月27日上午11:00 （北京时间）

3、递交地点：中建鼎正项目管理有限公司（乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡一期9号楼107室）。

	23
	★磋商响应性文件的密封和标记
1、磋商响应性文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成磋商响应性文件被拒收。
2、在封套上注明项目名称、项目编号及“在
年
月
日
时
分
之前不得启封”字样。
3、未按本章第 1 项或 2 项密封和加写标记的磋商响应性文件, 造成磋商响应性文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。
4、供应商必须将“电子版 U 盘”与“投标报价单”单独密封提交，并在封面上注明“电子版 U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

	24
	开标时间及地点
开标时间：同磋商响应性文件递交截止时间
开标地点：同磋商响应性文件递交地点

	25
	付款方式：详见合同条款

	26
	★履约保证金：无

	27
	代理服务费：
参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980 号)所规定取费，由中标人支付，该代理服务费在中标人领取中标通知书时向招标代理机构缴纳。此费由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	28
	采购项目需要落实的政府采购政策:
1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181 号）和工信部联企业〔2011〕300 号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见竞争性磋商文件评标办法和标准；
2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）文件规定，对满足价格扣除条件且在磋商响应性文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除 6%-10%后参与评审。具体办法详见竞争性磋商文件评标办法和标准。

	29
	磋商响应性文件递交要求： 
供应商参加磋商时，供应商的法定代表人或委托代理人在开标时必须到达现场，并提供授权委托书原件和有效的居民身份证备验，现场核查后，方可接收投标人的磋商响应性文件；

	30
	本须知前附表与后面磋商文件的内容相对应，如有矛盾，应以供应商须知前附表为准


（二）供应商须知

1、综合说明
本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条 例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规，已办理政府采购相关手续，并得到行业主管部门批准，现通过招标来择优选定为本项目提供服务的供应商。本竞争性磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求，并熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉竞争性磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照竞争性磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效，其风险由投标供应商自行承担。
2.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的磋商项目。

3.定义
3.1 “政府采购当事人”系指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和招标代理机构。
3.2 “采购人”系指乌鲁木齐市第五十四中学；

3.3 “招标代理机构”系指中建鼎正项目管理有限公司；
3.4 “供应商、磋商单位、响应人”系指符合本磋商项目资质要求，参加磋商竞争的法人机构或其他组织。

3.5 “竞争性磋商文件”系指由采购人和招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。
3.6 “磋商响应性文件”系指供应商根据本《竞争性磋商文件》向采购人提交的全部文件。
3.7 “采购文件”系指包括采购活动的记录、采购预算、竞争性磋商文件、磋商响应性文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
3.8 “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。
3.9 “货物”系指供应商中标后根据竞争性磋商文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的货物。
3.10 “服务”系指供应商中标后根据竞争性磋商文件和合同的规定承担有关的服务。

4.合格的供应商
4.1 具备“供应商须知前附表”第六款的基本条件；
4.2 凡是符合国家工商行政管理部门登记审核，具有相应生产经营许可的，有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物的生产商。
4.3 投标单位不得直接或间接地与本次招标进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联；
4.4 投标单位与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
4.5 遵守国家有关的法律、法规和条例及《竞争性磋商文件》的规定。

5.费用承担
供应商应承担与招标代理活动有关的一切费用。不论招标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6. 招标代理服务费
成交供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用；

成交供应商在领取《成交通知书》时须一次性付给采购代理单位采购代理服务费，招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980 号)所规定取费。

7. 踏勘现场和答疑会

不组织
8．保密
参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9. 适用法律
本次政府采购，招标采购单位、供应商、磋商小组的相关行为均受《《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务 招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

（三）《竞争性磋商文件》
1.《竞争性磋商文件》的组成 
竞争性文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容,但不限于这些内容：
1）投标邀请书
2）供应商须知及前附表
3）评标办法
4）磋商内容
5）合同条款及合同格式
6）《磋商响应性文件》格式
2.《竞争性磋商文件》的澄清 
供应商若对《竞争性磋商文件》有任何疑问，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，供应商应于投标截止日期 3 日前以书面形式向招标代理机构提出 澄清要求，送至招标代理机构。如认为有必要，招标代理机构将以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商在收到该澄清文件后，应于 1 日内以书面形式（加盖公章）向招标代理机构予以确认，该答复作为《竞争性磋商文件》的组成部分，具有同《竞争性磋商文件》同样的约束作用。未确认情况应当视为对竞争性磋商文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在磋商响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

 3.《竞争性磋商文件》的修改
3.1 投标截止期 3 日前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对《竞争性磋商文件》进行修改，《竞争性磋商文件》的修改书将构成《竞争性磋商文件》的组成部分。
3.2《竞争性磋商文件》的修改将以书面形式通知所有领取《竞争性磋商文件》的投标单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应于 1 日内以书面形式（加盖公章）向招标代理机构予以确认。未确认情况应当视为对竞争性磋商文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。
3.3 为使供应商在编制《磋商响应性文件》时有充分时间对《竞争性磋商文件》的修改部分进行研究，招标代理机构可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间，并通知全部供应商。
3.4 供应商在应当领取竞争性磋商文件的 3 日内可对竞争性磋商文件的内容提出质 疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。
（四）《磋商响应性文件》的编制
1. 《磋商响应性文件》编制要求
1.1 供应商应仔细阅读和充分理解《竞争性磋商文件》的所有内容，并按照《竞争性磋商文件》的“磋商响应性文件格式”规定及要求内容的格式提交完整的《磋商响应性文件》。磋商响应性文件应使用中文、编排有序，并按要求编制文件目录和页码，准确标明文件内容所在位置。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的不利后果由供应商自行承担。 
1.2 磋商响应性文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字。资格证明材料的复印件应是清晰可辨并加盖供应商鲜章。
1.3 磋商响应性文件所提供的全部资料必须真实可靠。若磋商响应性文件填报的内容资料不详，或提供了虚假资料，其磋商响应性文件为无效磋商响应性文件。
1.4 磋商响应性文件应严格按照竞争性磋商文件格式的要求提交，并按规定的统一 格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
2. 投标语言：
2.1 专用术语外，与招标投标有关的磋商响应性文件、投标交换的文件和往来信件应均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
2.2 磋商响应性文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应性文件将作为无效投标处理。
2.3 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则供应商的磋商响应性文件将作为无效投标处理。

 3.计量单位：

除工程规范中另有规定外，磋商响应性文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
4.投标货币：

本次招标项目的投标均以人民币报价。
5.联合投标：

本项目不接受联合体投标。
6.知识产权
6.1 供应商应保证在本项目使用的任何技术成果和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
6.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在磋商响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册 等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

7.《磋商响应性文件》的组成
《磋商响应性文件》应由商务文件部分（包括资格证明文件）、技术文件部分（包括技术响应、服务方案等）、投标报价及其它部分组成，所有复印件须加盖公章。按如下顺序编制：
7.1  商务文件部分、投标报价部分应包括：

(1)投标函；
(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 
(3)授权委托书（附被授权人身份证复印件）； 
(4)投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）； 
(5)投标报价单（须单独密封）；
(6)投标报价汇总表； 
(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）；

3）近1年财务状况报告相关材料（复印件加盖公章）；

4）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）；

(8) 一般商务条款偏离表； 
(9)同类项目业绩介绍； 
(10)中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11)残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

(12)缴纳招标代理服务费承诺书；
(13)其他商务资格证明资料（格式自定）。

7.2 技术文件部分应包括：
(14)项目实施方案；
(15)供应商认为需要提交的技术资料；

7.3 本次投标报价要求：
7.3.1 总价格包括完成采购范围内全部内容采购及相关伴随服务全过程的全部费用。
7.3.2 供应商只允许在《磋商响应性文件》中有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
7.3.3 供应商的报价作为评标的重要依据之一，但并不是本项目采购人招标、评标确定中标供应商的唯一依据。拒绝不计成本的故意压低投标报价和恶意以低价投标的行为。
7.3.4 本项目投标报价是在符合竞争性磋商文件对项目相关要求的情况下，以最大限度的折扣价或优惠后价格的体现。
8.磋商响应性文件格式
8.1 供应商应按《竞争性磋商文件》的内容与要求和第六章提供的格式编写其《磋商响应性文件》，供应商不得空留或缺少任何《竞争性磋商文件》要求填写的表格或提交的资料，未列出格式的部分供应商可自行编制。
8.2 供应商提交的《磋商响应性文件》中全部资料必须真实可靠，并接受采购人、招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。
8.3 《磋商响应性文件》的封面及密封袋封面编制格式详见附件。

9.投标有效期
9.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应性文件。
9.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应性文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内须知前附表第 21 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

10.投标保证金
10.1投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：

投标保证金的形式：电汇、转账等形式
投标保证金的金额：34000元（叁万肆仟元整）

投标保证金必须在开标前缴纳至以下账号：

账户名：中建鼎正项目管理有限公司新疆分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行

帐  号：65050161615000001349

行  号：105881000116

响应人办理保证金时，须注明“项目名称+投标保证金”（如字数超出规定字数可简写项目名称）。

10.2投标保证金为磋商响应性文件的重要组成部分。未按规定提交投标保证金的供应商，将被视为无效投标而予以拒绝。

10.3成交人的投标保证金，在成交人按规定的金额付清招标代理服务费后予以无息退还。

10.4 投标保证金的缴纳和退付（详见“供应商须知前附表”）。
11.磋商响应性文件的印制和签署
11.1 供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数提交《磋商响应性文件》一正贰副，唱价信封一份（唱价信封内容详见磋商响应文件格式目录），电子版（正本扫描件、PDF格式）一份。
11.2 《磋商响应性文件》的正本和副本均需打印或使用不褪色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在《磋商响应性文件》封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
11.3 《磋商响应性文件》的正本和副本均应在签字盖章处加盖投标单位公章，并经法定代表人或被授权人签字或盖章的《磋商响应性文件》，《磋商响应性文件》中须同时提交“委托授权书”。
11.4 除供应商对错误处须修改外，全套《磋商响应性文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖投标单位的印章或由《磋商响应性文件》签字人签字或盖章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的磋商响应性文件可能视为无效投标。
11.5 《磋商响应性文件》的印制应采用70克以上的复印纸打印，采用胶装方式装订，即不可抽取调换内页的书式平装方式，无脱落无散页，有目录、有页码。
11.6 《磋商响应性文件》应根据《竞争性磋商文件》的要求签署、盖章及密封，内容应完整详细，如有遗漏，将被视为无效投标。

（五）磋商响应性文件的提交及相关事项
1.磋商响应性文件的密封和标记
1.1磋商响应性文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成磋商响应性文件被拒收。
1.2在封套上注明项目名称、项目编号及“在
年
月
日
时
分之前不得启封”字样。
1.3未按本章第1.1项或1.2项密封和加写标记的磋商响应性文件, 造成磋商响应性文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。
1.4供应商必须将“电子版U盘”与“唱价信封”单独密封提交，并在封面上注明“电子版U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

1.5 如果封口处未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

2.磋商响应性文件的提交
2.1 供应商应按本须知前附表所规定的地点，于递交截止时间前提交磋商响应性文 件。
2.2 投标截止时间为《竞争性磋商文件》“供应商须知前附表”中规定时间，逾期送达的、未按竞争性磋商文件要求密封的《磋商响应性文件》招标代理机构和采购人概不接受。
2.3 采购人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交磋商响应性文件 的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
2.4 到投标截止时间止，采购人收到的磋商响应性文件少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数，采购人将依法重新组织招标。
2.5 本次招标不接受邮寄的磋商响应性文件。
3.投标截止时间 
投标截止时间为“供应商须知前附表”中规定时间。
4.迟交的磋商响应性文件 
采购人将拒绝并退回在其规定的截止时间后收到的任何磋商响应性文件。
5.磋商响应性文件的补充、修改与撤回

5.1 供应商在提交磋商响应性文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的磋商响应性文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应性文件的组成部分。
5.2 供应商对磋商响应性文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层磋商响应性文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
5.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改磋商响应性文件。
5.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其磋商响应性文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标
1.开标时间、地点：

1）开标时间、地点：招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《竞争性磋商文件》中规定的时间和地点组织开标会议，邀请所有供应商的法定代表人或授权代表准时到场参加开标会议。
2）开标会议在有关监督部门的监督下，由招标代理机构组织并主持，检查供应商身份和《磋商响应性文件》是否符合《竞争性磋商文件》的密封完好要求，《磋商响应性文件》未被提前开启。
3）开标时，除《磋商响应性文件》递交截止时间前，递交合格“撤回通知”的《磋商响应性文件》不予开封外，将由招标代理机构按照递交《磋商响应性文件》的逆顺序公开宣读有效供应商 “投标函”的所有内容，以及采购人认为必要的其它内容。
4）所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“投标函”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

2. 开标程序：
主持人按下列程序进行开标： 
（1）宣布在提交投标文件截止时间前收到的投标文件数量；
（2）宣布开标纪律，开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员名单； 

（3）由招标人代表和监督人员审查投标人的资质原件，审查内容如下：

1、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

2、营业执照副本（原件）；
3、提交投标保证金缴纳证明材料（原件）；

4、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的记录；

（4）现场投标人代表检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标文件递交的顺序宣布投标文件开标顺序；
（6）公布招标控制价及相关内容；

（7）公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、期限及其他内容，并制作记录；
（8）投标人代表、招标人代表、记录人以及有关监督人员在开标记录上签字确认，并存档备查；
（9）开标结束。

（七）评标

1.磋商小组
1.1
评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家三人的单数组成。
1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避；
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属。
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）其它可能影响公正评标的情形。
2.评标原则
2.1 本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。
2.2 项目实施机构成立磋商小组，负责本次项目采购的磋商工作，磋商小组由业主代表与技术、经济等方面专家组成共3人以上组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审庄家库内相关专业的专家名单中随机抽取，符合本办法（财库214号文）第三条第四项规定情形的项目，以及特殊情况。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
3.评标 
3.1磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商应性文件进行评审。竞争性磋商文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 详见“评标办法”内容。
3.2评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
3.3 在评标期间，评委会可要求供应商对其磋商响应性文件中非实质性的有关问题进行 澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。供应 商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应性文件的范围或者改变磋商响应性文件的实 质性内容。
3.4 评委会认定实质性响应竞争性磋商文件的投标是磋商响应性文件与竞争性磋商文件 要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会评审磋商响应性文件的 响应性依据是磋商响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.5 如果磋商响应性文件没有实质性响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝。 供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投 标。
3.6 评委会只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应性文件，根据竞争性 磋商文件的评审标准采用相同的评标程序、评分办法进行评价和比较。
（八）定标

1.定标

1.1 定标原则：磋商小组按照公开、公平、公正、诚实信用的原则对待参与磋商的供应商的响应文件；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。能够最大限度满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准且得分最高（但投标价格低于成本价的除外）。 
1.2 定标方法：综合评分法。
1.3 定标方式：根据评委会推荐的中标候选人名单，采购人确定中标人。

2.定标程序
2.1 磋商小组按照综合评审打分结果由高到低排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。前三名的供应商为拟中标候选人。
2.2 采购人根据书面评标报告和被推荐的中标候选人，确定得分最高的供应商为拟中标供单位。
2.3 中标结果在“新疆政府采购网” 上予以公告。同时向中标人发出中标通知书。
3.中标通知书
3.1 中标结果在公示期满无质疑或投诉后，该结果将作为正式中标或签订《采购合同》的凭据。招标代理机构将以书面形式《中标通知书》通知中标的供应商其投标被接受。在该通知书发出三十日内，中标单位应与采购人签订采购合同。
3.2 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。
3.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
3.4 中标人的磋商响应性文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
（九）合同签订及履行

1.合同授予原则
1.1 采购人将把合同授予经磋商小组评议推荐，在法定公示时间后，收到《中标通知书》的投标单位。若因中标单位违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该中标单位之后的下一个供应商，以此类推。
1.2 采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购服务内容的权力。
1.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标人磋商响应性文件作实质性修改。
1.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得将中标项目的转让（转包）给他人。
2.合同的签署
2.1 中标人依据《中标通知书》与采购人签订合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起三十日内。
2.2 中标单位按《中标通知书》中规定的时间和地点，在招标代理机构监督下，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。采购人与中标单位是合同权利与义务的直接全部责任承担人。所发出的《中标通知书》对采购人和中标单位具有同等法律效力。
2.3《中标通知书》发出后，采购人拒绝签订《采购合同》或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若由于中标单位的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

3.履行合同
3.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

（十）重新招标和不再招标

1．重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数。
（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。 
2．不再招标
重新招标后供应商仍少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数，或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程 建设、货物、服务项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
（十一）纪律和监督

1．对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为视为采购人与供应商串通投标：
(1）采购人在开标前开启磋商响应性文件，并将投标情况告知其它供应商，或者协助供应商撤换磋商响应性文件，更改报价；
(2）采购人向供应商泄露标底；

(3）采购人与供应商商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给供应商或采购人额外补偿；
(4）采购人预先内定中标人；

(5）其它串通投标行为。
2.对供应商的纪律要求 
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；不得诋毁、排挤其他供应商；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
2.1 下列行为视为以他人名义投标：
（1）供应商挂靠其他单位；
（2）供应商从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的磋商响应性文件上加盖印章或签字；
（4）法律法规规定的其它情形。
2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程
a) 供应商的法定代表人的委托代理人不是供应商本单位人员；
b) 供应商拟在担任本项目的项目负责人或主要技术人员等不是本单位人员；
c) 通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；
d) 投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出， 但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；
e) 项目资金未实行项目资金专户分账管理或独立核算制度的；财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；
f) 中标后，实际由他人履行职责且他人非本单位人员的(项目负责人换为非本单位人员，或其他主要技术人员有 2 个及以上换为非本单位人员)；
g) 法律法规规定的其它情形。上述条件中，供应商本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘任合同必须由供应商单位与之签订，项目负责人的聘任合同投标前已执行合同一年以上；
（2）与供应商单位有合法的工资关系，且投标前已连续支付工资一年以上；
（3）供应商单位为其办理社会保险关系，政府人事或社保管理部门出具的有效证明其为本单位人员身份的文件。
2.3 下列行为均视为供应商串通投标：
2.3.1 供应商串通投标报价： 
a）供应商之间相互约定抬高或压低投标报价；

b）供应商之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价； 
c）供应商之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标； 
d）不同供应商的投标报价或报价组成异常一致的； 
e）供应商之间其它串通投标报价的行为。
2.3.2 不同供应商磋商响应性文件的编制人或审核人为同一人或同一单位人员的；
2.3.3 不同供应商磋商响应性文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；
2.3.4 不同供应商委托同一人办理投标事宜的；
2.3.5 不同供应商的磋商响应性文件相互混装的；
2.3.6 不同供应商使用同一单位的资金缴纳投标保证金的；
2.3.7 不同供应商的磋商响应性文件载明的项目成员出现相同人员的；
2.3.8 不同供应商的磋商响应性文件内容存在非正常一致的；
2.3.9 不同供应商的服务方案中专门针对本项目的内容基本雷同的；
2.3.10 不同供应商的磋商响应性文件出现磋商小组认为不应当雷同的情况的；
2.3.11 法律法规规章规定的其他围标串标行为。
3.对磋商小组成员的纪律要求 
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应性文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的 评审因素和标准进行评标。
4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（十二）无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标: 
1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
3)不具备招标文件中规定的资格要求的；
4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
7)有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 
A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
E、不同投标人的投标文件相互混装； 
F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（十三）废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）符合专业条件的投标单位或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标单位不足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，招标代理机构应在发布公告相同的网站上公告，并公告废标的详细理由。

（十四）质疑和投诉
1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以规范的格式，详实的证明材料以书面形式向采购人提出质疑。
3.采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
4.采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、第五十三条的 规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6.政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。
7.政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。
8.投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
9.质疑、投诉书应当包括下列主要内容：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
（2）具体的投诉事项及事实依据；
（3）提供有关质疑事项真实可靠的书面证明材料；
（4）提起投诉的日期。 质疑、投诉书应当署名。质疑、投诉人为自然人的，应当由本人签字；质疑、投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章；质疑、投诉人为委托授 权人的应该出具针对本质疑、投诉事项的法人委托授权书。
10.投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
（1）1 年内 3 次以上投诉均查无实据的；
（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。 
11.澄清或质疑不予受理的情况有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由供应商自行承担：
（1）不是参与该政府采购项目活动供应商的；
（2）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
（3）所有质疑事项超过质疑有效期的；
（4）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
（5）未按上述规定递交澄清或质疑函的；
（6）其它不符合受理条件的情形。

 12.腐败和欺诈行为
（1）定义 “腐败行为”系指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响招标代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。 “欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标代理机构和采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交《磋商响应性文件》之前和之后）， 人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。
（2）如果招标代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为， 其投标将被拒绝。
第三章
评标办法

一、总则

1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
2.评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员人数不少于 3 人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。
3.评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。
4.磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查磋商响应性文件是否符合竞争性磋商文件要求，并做出评价；
（2）要求投标供应商对磋商响应性文件有关事项做出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标单位；
（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二、评标、定标组织
1.开标后，由磋商小组组织进行评标。
2.磋商小组由业主代表与专家库随机抽取的专家共 3 人组成，磋商小组主任由磋商小组成员共同推举产生，磋商小组主任主持整个评标工作，与磋商小组的其他成员有同等的表决权。
三、评标原则
1.磋商小组按照公平、公正、科学、择优的原则对待所有的供应商；
2.磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；磋商小组成员实行主动回避制度；磋商小组成员及工作人员对整个评标活动保密。
3.磋商小组审查磋商响应性文件是否符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定。
4.评标只对实质上响应竞争性磋商文件要求的有效磋商响应性文件进行评审，响应的依据是磋商响应性文件本身的内容，而不寻求其它证据。 
5.评标将依据竞争性磋商文件确定的标准和方法，结合磋商响应性文件及其补充文件进行，不得忽视磋商响应性文件的实质性内容进行评标。 
6.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。

四、评标方法
1.本次采购项目定标采用“综合评分法”。“综合评分法”是指在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、售后服务、商务等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各磋商响应性文件质量、价格、供应商的售后服务、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。总得分最高的供应商作为拟中标单位。
2.采购人、招标代理机构不向供应商承诺最低价中标，不解释中标或落标原因，不退还磋商响应性文件。
3.供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
4.供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。
5.供应商在磋商响应性文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
6.供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购的长远售后服务。
7.磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标过程的保密性 
1.开标后，至到向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。 
2.在评标过程中，如果供应商试图在磋商响应性文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。 
3.评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。
六、评标过程中磋商响应性文件的澄清

1.为了公平、公正的对《磋商响应性文件》进行审查、评估和比较，磋商小组可以向投标供应商质疑，请供应商对有关情况作必要说明。供应商有责任按照磋商小组提出的质疑，指派专人进行答疑。重要问题供应商应以书面形式解答。但是澄清或者说明不得超过磋商响应性文件的范围或修改磋商响应性文件的实质性内容，解答文件作为《磋商响应性文件》的组成部分。《竞争性磋商文件》、《磋商响应性文件》及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。若供应商对磋商小组提出的质疑不予答复，其不利后果由供应商自行承担。
2.若磋商小组发现供应商的投标报价或主要单项货物报价明显低于同标段其它供应商投标报价或者在设有参考标底时明显低于参考标底价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应该要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。如果供应商不能提供材料证明该项报价有效，磋商小组应当认定低于成本价竞标，否决其投标。如果供应商提供了证明材料，且磋商小组无法证明其无效的，磋商小组应当接受该项投标报价。
★3.磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

七、会议组成成员的职责 
1.采购人：在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定构成磋商小组成员之一。
2.招标代理机构：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》等文件的规定，由代理机构工作人员组成，负责《竞争性磋商文件》的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向磋商小组成员分发招标资料和《磋商响应性文件》；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对磋商小组推荐的拟中标结果进行审核。
3.监督部门：根据国家有关法律、法规规定由规定部门对整个开标评标过程进行监督, 其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

4.审核小组：由监督部门和代理机构项目负责人共同组成，负责对磋商小组填写的商务打分表和技术打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由磋商小组签字确认。

八、定标方法：
1.磋商小组以开标、评标情况为基本依据，对符合条件的《磋商响应性文件》及供应商进行综合评审打分，总分值设定为 100 分。
2.投标报价得分由磋商小组按照价格分计算公式计算分值。
3.商务部分由磋商小组共同评定唯一的得分。
4.技术部分由磋商小组专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。
5.供应商综合评分最终总分值为商务部分、技术部分和投标报价三部分得分总和。

九、评标程序及标准（综合评分法）

1.初步评审（资格后审）：
1.1 资格性审查：依据法律法规和《竞争性磋商文件》的规定，对《磋商响应性文件》中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
资格性审查有一项不符合的，由磋商小组按无效投标处理，资格审查主要审查以下方面的内容（包括但不限于以下内容）：
、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本（原件）；

（3）、提交投标保证金缴纳证明材料（原件）；

（4）、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章；
★备注：
（1）以上条款均为有效期内通过年度年检或复审的证书，要求提供的原件。
（2）根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》规定，中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的，可不用提供其他财务状况报告；
（3）相关证件原件在年检期间或者确因特殊情况不能提供原件，则须提供相应的有效证明材料（由政府主管部门出具并加盖其公章的证明原件或政府以正式文件官方发布的有效证明），否则其投标无效。

1.2 响应性审查：依据《竞争性磋商文件》的规定，从《磋商响应性文件》的有效性、完整性和对《竞争性磋商文件》的响应程度进行审查，以确定是否对《竞争性磋商文件》的实质性要求做出响应。响应性审查时有下列情形之一的，由磋商小组按无效《磋商响应性文件》处理：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
1.3 实质上没有响应《竞争性磋商文件》要求的《磋商响应性文件》将被拒绝。
1.4 供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其《磋商响应性文件》成为实质上响应的《磋商响应性文件》。
1.5 通过资格性及响应性审查且无实质性背离采购人要求的响应文件，即可进行下一步评审。未通过资格性审查、响应性审查的响应文件按无效投标处理。

2.磋商及详细评审：
2.1 磋商小组审阅响应文件： 以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。
2.2 开始磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。先依据供应商制定的方案进行审查，经过磋商小组所有成员集中讨论及磋商讨论，再给予每个合格的供应商二次报价资格。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签章。
2.3 磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认， 并由授权委托人签章。各供应商对本项目进行二次（最终）报价。
2.4 由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进 行打分；
2.5 磋商小组可以对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的磋商响应性文件进行校对、审核，对出现的算术错误，由磋商小组予以改正，并让供应商澄清确认。修正计算错误按如下原则进行：
2.6《磋商响应性文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本《磋商响应性文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。
2.7 若供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3. 综合评分表

权重取值

	序号
	评标内容
	单项最高得分
	权  重

	一
	经济性评标
	100
	K1=0.30

	二
	商务技术评标
	100
	K2=0.70


价格部分（占总分的 30%）

	评审项目
	分值
	评分标准

	价格分100
	30分
	所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。


商务、技术部分（占总分的70 %）

	评审项目
	分值
	评分标准 合计70分

	1
	配置及性能指标
	30
	评委根据投标文件技术参数是否有负偏离项扣分：

投标产品的技术参数及功能和要求的各项证明和材料加盖原厂公章，完全满足招标文件技术参数配置要求有证明即得满分，

最高30分，如有一项不满足扣2分，扣完为止。 

	3
	实施方案
	10
	方案设计及施工方案完整、满足招标要求、符合规范，具有详细施工流程说明，按其程度评价，酌情打分，满分6分

	4
	产品可靠性
	4
	生产厂家如下资质：

1、ISO9001:2015质量管理体系认证

2、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证

3、ISO14001环境管理体系认证证书

4、知识产权管理体系认证证书

提供一个得一分，满分4分。

	5
	类似业绩
	5
	2019年1月1日至今类似业绩，每提供一个得1分，满分5分。

评审依据：投标人提供合同或中标通知书复印件

	6
	售后服务方案
	10
	横向对比所有投标单位的服务承诺、服务架构、应急措施等售后服务方案（优得10-7分、良得6-4、一般得3-0分）

	7
	培训
	3
	评标专家根据投标公司培训方案的完善程度打分，培训方案较完善得3分；培训方案有但不完善得1分；无培训方案0分。（培训地点为用户工作地点）

	8
	备品备件
	6
	根据产品的维护难易程度、维修成本、零配件或易损件价格等方面进行综合评价。低：2 分，中：1 分，高：0 分。 

保修优惠方案：满足标书要求得1分，优于标书要求的计 2 分。
3.在疆内设有备件库，能保证常规配件供应，计2 分，在国内设有备件库，能保证常规配件供应，计 1 分。 

以上要求必须提供相应证明材料。

	9
	标函质量
	2
	标书编制内容全面性、严谨性、标书的装订是否整齐、清晰等；最高2分，最低0分

	技术分合计
	70
	


计算综合评分时，如有小数，保留两位小数。商务、技术得分加经济得分为投标人的综合得分。综合得分最高者为推荐中标人，若出现几家投标人综合得分相同的情况，报价最低者中标。

备注：以上涉及证书、业绩的，均需要提供原件以备查。标书中可用复印件加盖公章，业绩以中标通知书或者合同为准。
投标报价计算备注：
1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181 号）和工信部联企业〔2011〕300 号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加 非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审，不与第1条叠加。
计分原则：1、投标报价得分由磋商小组按照价格分计算公式计算分值。

2、商务部分由磋商小组共同评定唯一的得分。

3、技术部分由磋商小组专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。
4、供应商综合评分最终总分值为投标报价、商务部分和技术部分三部分得分总和。评分计算保留 2 位小数，第三位小数四舍五入。
5、得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
6、磋商小组按评分排序确定中标人，同时提交评标报告，由磋商小组成员集体签名。第一中标候选人放弃中标后，由第二名作为中标候选人，依次类推。
7、评标中如遇未考虑到的问题，由磋商小组成员集体研究处理决定。
 其他注意事项：
（1）评审工作在磋商小组内独立进行。
（2）为了有助于对投标进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑、查看有关资质原件、供应商解释投标内容。供应商有责任按照磋商小组通知的时间、地点指派专人进行答疑、澄清、提供有关资质原件。
（3）在开标、评标期间，供应商不得向磋商小组成员询问情况，不得进行影响评标结果的活动。
（4）采购人、招标机构及磋商小组不向落标方解释原因，不保证最低价中标，不退还磋商响应性文件。
（5）在招标过程中如供应商有不正当行为时，磋商小组有权中止其投标资格。
本评标办法解释权归采购人。
磋商内容

技术需求

	序号
	名称
	规格及要求
	数量
	单位

	一、室内全彩LED屏参数及要求

	1
	LED全彩屏
	★产品规格：室内led显示屏
★屏幕类型舞台屏：1块主屏2块副屏
★净显示尺寸：主屏纯屏体面积≥53.96平米，误差不超过±1%。副屏单块面积≥3.45平米，误差不超过±1%。
★底壳材质：铝，需提供投标货物原版彩印技术样本，货物验收时将与安装产品进行比对
★主屏整屏分辨率：≥8634368万点，因整屏分辨超过2K，副屏单块屏幕整屏面积≥557056万点，采用超高分多媒体展示系统，需提供软件著作权及检测报告
★像素点间距：≤2.0mm
★屏体参数
1、亮度：≥450nits
2、色温：4000—14000可调
3、对比度：≥5000：1
4、峰值功耗：≤450W/㎡
5、平均功耗：≤145W/㎡
6、水平视角：≥160°
7、垂直视角：≥145°
8、亮度均匀性：≥97%
9、发光点中心距偏差：＜0.5%
10、平整度：≤0.15mm
11、像素失控率：≤0.00001
12、色域覆盖率：≥100%
13、灰度等级：100%亮度时≥16bits灰度，20%亮度时≥12bits灰度
14、模组机械强度：≥5MP
15、彩色信号处理位数：≥16bits
★整机性能
1．具有单点亮度校正功能
2．支持前拆前维护和后拆后维护功能
3．模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计
4．采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测
5．软件具备一键调节亮线、暗线校正功能，需提供软件著作权证书
6．电源系统冗余备份，支持双电网供电
7．模组采用4.5VDC的安全电压供电
8．采用无风扇散热结构
9．具备故障自诊断及排查功能
10．带有智能节电功能
11．无几何失真和非线性失真现象
12．LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理
13．LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，提高显示寿命
14．LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效
15．LED图像质量主观评价：优
★安全性能
1．寿命典型值：≥100000hrs
2．无故障时间：≥100000hrs
3．稳定性：支持7*24小时连续工作
4．抗电强度：≥1500VAC，持续时间≥60s，模组未被击穿
5．泄漏电流：≤2mA
6．防护等级：≥IP6X
7．显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能
8．具有过流、短路、过压、欠压保护等功能
★环境可靠性
1．湿热工作：产品可于40℃，80%RH环境中正常工作
2．湿热存储：产品可于60℃，85%RH环境中正常存储
3．低温工作：产品可于-30℃环境中正常工作
4．低温存储：产品可于-40℃环境中正常存储
5．通过模拟9级烈度地震试验：无异常，试后正常工作
★极端条件下产品可靠性
1．冷热冲击试验：无异常，试后正常工作
2．极端高温：≥60℃
3．极端低温：≤-40℃
4．极端高温持续时间：≥30min
5．极端低温持续时间：≥30min
6．转换时间：≤5min
7．循环次数：≥10次
★工作噪声
1、处理距离：≤1m
2、前方：≤7dB
3、后方：≤8dB
4、本底噪声：≤4dB
★盐雾性能
1．盐溶液浓度：≥（5±0.1）%
2．盐雾测试PH值：6.5-7.2
3．放置时间：≥48小时
4．试验结束后产品表面无起泡、裂纹、毛刺、、锈蚀等现象
5．盐雾等级：≥10级
★抗紫外UV辐射 ≥5级
★PCB阻燃
1．PCB的阻燃等级：≥UL 94V-0级
2．试验过程中无滴落物，样品自燃在10s内熄灭
★抗干扰
1．150kHz~30MHz电源端子骚扰电压（EMC）：符合国家推荐标准GB/T9254-2008 Class B限值要求
2．30MHz~1000MHz辐射骚扰（EMC）：符合国家推荐标准GB/T9254-2008ClassB限值要求
★视觉保护
1．光生物安全：通过皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝福射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，且检测结果为无危害
2．观看舒适度：VICO指数2.0
3．去除100%紫外线
4．消除80%摩尔纹
★真实性
1．以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测
2．以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效
3．产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可
4．检测报告未加盖“检测专用章”无效
5．检测报告无检测、批准人员签字无效
6．检测报告需标明公示网址，同时提供公示网址截图，加盖投标产品生产厂家公章有效
7. 需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告无效
	60.86
	㎡

	2
	大屏云控制系统
	★是一款集视频处理、视频控制以及LED屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 
★支持五画面 
★最高带载≥1040万像素点              
★4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 
可通过网口和光纤口将处理后的视频发送到LED显示屏上。DS-D43V16 采用工业级外壳，拥有强大的视频处理和发送能力，可适应复杂的操作环境，被广泛应用于政府、企事业单位及军队指挥中心等多种大型固装场合。
★1080P分辨率输入输出 
★3840Hz高视觉刷新率 
★高色域覆盖率多输出，大带载 
★支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 
支持HDR输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 
支持个性化的画质缩放 
支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 
拥有完备的视频输入接口1路 HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI多窗口显示支持5窗口任意布局。 
支持预监输出画面 
将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。 
支持智能控制软件进行操作控制。 
支持场景预设 
最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 
支持EDID管理 
支持用户自定义EDID和预设EDID。提供第三方检测报告带CNAS认证
	1
	台

	3
	接收卡
	显示屏接收系统一套（需与屏幕及控制器为统一厂家并提供带CNAS认证的第三方检测报告）
	1
	套

	4
	电脑
	品牌国产：CUP i5 10代及以上、内存8G以上、硬盘：SATA接口固态硬盘500G、带2G独显。
	2
	台

	5
	综合布线
	跳线、电源线、网线等
	1
	批

	6
	配电柜
	1．40KW智能上电
2．具备过流、短路、断电保护等功能
为保证稳定性，需与LED显示屏为同一厂家，并提供3C及软件著作权
	1
	台

	7
	安装施工
	安装设备及运输、人工、劳务、税费、培训费等费用
	1
	项

	
	
	
	
	

	二、音响扩声系统配置及要求

	1
	号角式线阵音箱
	★3单元外置2分频倒相式线性阵列音箱
★2 x10 inch 65mm音圈钕铁硼低音，1 x75mm音圈，1.4inch出口钕铁硼高音
系统灵敏度（@1 w/1m）≥99dB
★系统连续声压级(@1m)≥127dB
系统频率范围（-6dB）：70Hz—18kHz
阻抗：8Ω
系统额定功率≥600w(AES)
★指向特性（-6dB）:110°x10°，角度调节：0-10°单一角度可调
★连续声压级(@1m)：低频≥126 dB，高频≥131dB
★额定功率：低频≥500w(AES)，高频≥110w(AES)
★采用钕磁单元设计，质量轻便，响应效率高，具备更好的细节还原能力
★LSS控制技术，可以提供精准的声音扩散指向性，杜绝多只音箱之间的干扰，提高声压输出，解决远射程扩声的需求；可以在不好的建声环境中，精准的完成声音投射,减少不必要的反射声。
★扬声器采用WAC（环绕式风冷）散热系统设计，扬声器在工作过程中所产生的热量，都会经过特殊设计的散热路径及时的将热空气带走；加强系统使用时的稳定性。
★采用ACC(声中心矫正）技术，低音扬声器采用v形结构设计方式，可以有效拉近扬声器之间的间距，保证足够好的声学特性，提供更好的声音平衡性，优化声音的指向性，达到声音扩声角度更加均匀。
★吊装方式：四点吊装，配置自动锁扣装置，自动锁扣设计，安装快捷方便，系统安全性高
★采用PCC环保涂层保护，100%的环保涂层，最严格的耐撞抗腐蚀保护，对环境没有任何的二次污染；提高产品的使用寿命。
★吊挂装置采用欧盟的1:12的安全系数设计，比国内的1:7的安全系数提高近2倍，使用时更加安全，完全杜绝安全事故的发生。
★前部采用固定式插销设计，杜绝产品在多次安装过程中，造成插销遗失的情况，影响下次使用，并增加使用成本。
★前后部连接件在没使用时将隐藏在吊挂装置内，杜绝产品在运输过程中的碰撞对安装组件造成损伤，影响安装精度并保证使用的安全性。
★后导轨式连杆设计，安装时可以先行接入导轨，简单，快速，安全，现场施工时更加方便，提高工作效率；同时不会出现在安装时音箱突然脱落的情况。
★CNAS检测报告
	6
	只

	2
	超低音箱
	单18”六阶带通式超低频扬声器；
频率响应：42Hz—300Hz（±3dB）；
功率≥600W连续；
阻抗：8Ω；
★灵敏度≥102dB；
★最大声压级≥130dB连续。
★采用对称磁路低音，拥有低失真，高声压输出
★箱体采用海洋级桦木夹板，表面采用高强度抗撞击聚脲喷涂，前面板采用坚固的金属防护网罩，外衬透声率高达99.99%的声学网布
★CNAS检测报告
	2
	只

	3
	返送音箱
	2路全频扬声器系统；
★采用单12"黑寡妇低音扬声器，可更换纸盆；
★采用RXP™P22高音，带铁磁流冷却技术；
★带Sound Guard™III高音保护；
频率响应：108Hz-14kHz（±3dB）；
★功率≥500W连续功率；
指向角度：40°×90°；
阻抗：8Ω；
灵敏度≥98dB；
★最大声压级≥125dB连续。
★CE认证
	2
	只

	4
	台口补声音箱
	★单12”Black Widow®低音，可现场更换扬声器组件，KT17™NEO高音，高音单元为耐高温的复合膜片
★采用轻量化的双钕磁单元，响应效率高，具备更好的细节还原能力
频率响应：72Hz—20KHz（±6dB）；
功率≥400W连续功率；
★指向角度：60°×40°；
阻抗：8Ω；
灵敏度≥97dB；
★最大声压级≥123dB连续
★采用对称磁路低音，拥有低失真，高声压输出
★运用Sound Guard™高频保护电路
★箱体采用海洋级桦木夹板，表面采用高强度抗撞击聚脲喷涂，前面板采用坚固的金属防护网罩，外衬透声率高达99.99%的声学网布
★具备现场可拆卸单元技术，维护方便，节省维护成本，绿色环保
★精密设计的号角几何形状结合优化设计的低频反射倒相孔，提供了全带宽能力，并有效扩展了低频输出，号角可90度旋转安装，方便不同场所对声场需求的安装
★CNAS检测报告
	2
	只

	5
	线阵高音功放
	★DDT保护电路；
★额定功率：2×2Ω：≥560W每通道；2×4Ω：≥375W每通道；2×8Ω：≥250W每通道；
★桥接：1×4Ω：≥1120W；1×8Ω：≥750W；1×16Ω：≥500W ；
THD+N：<0.05%；
阻尼系数：>1000；
★输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB；
★LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；
★保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
	2
	台

	6
	线阵低音功放
	★DDT保护电路；
★额定功率：2×2Ω：≥2250W每通道；2×4Ω：≥1500W每通道；2×8Ω：≥1000W每通道；
★桥接：1×4Ω：≥4500W；1×8Ω：≥3000W；1×16Ω：≥2000W ；
THD+N：<0.05%；
阻尼系数：>1000；
★输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB；
★LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；
★保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
	2
	台

	7
	超低音箱功放
	★DDT保护电路；
★额定功率：2×2Ω：≥2250W每通道；2×4Ω：≥1500W每通道；2×8Ω：≥1000W每通道；
★桥接：1×4Ω：≥4500W；1×8Ω：≥3000W；1×16Ω：≥2000W ；
THD+N：<0.05%；
阻尼系数：>1000；
★输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB；
★LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；
★保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
	1
	台

	8
	返送音箱功放
	★DDT保护电路；
★额定功率：2×2Ω：≥1800W每通道；2×4Ω：≥1200W每通道；2×8Ω：≥800W每通道；
★桥接：1×4Ω：≥3600W；1×8Ω：≥2400W；1×16Ω：≥1600W ；
THD+N：<0.05%；
阻尼系数：>1000；
★输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB；
★LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；
★保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
	1
	台

	9
	补声音箱功放
	★DDT保护电路；
★额定功率：2×2Ω：≥1800W每通道；2×4Ω：≥1200W每通道；2×8Ω：≥800W每通道；
★桥接：1×4Ω：≥3600W；1×8Ω：≥2400W；1×16Ω：≥1600W ；
THD+N：<0.05%；
阻尼系数：>1000；
★输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB；
★LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；
★保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
	1
	台

	10
	24路数字调音台
	应用于现场扩声和录音棚的40路输入通道数字调音台内置32个MIDAS经典话放及25路混音母线
32路输入通道，16个AUX输出，6个编组
支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出
40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率                                                       
192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能                                                                                 
调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计                    
采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 
25路同步相位一致的混音母线                  
8个DCA编组，6个哑音编组                              
8个立体声效果器，且多达50多款效果器类型选择
1个立体声AES/EBU输出
1对MIDI输入输出 
36个用户自定义键                                        
25个100mm MIDAS PRO电动推子                         
7寸TFT彩色“日光”显示屏
支持Behringer的个人监听系统P16
支持在FAT32格式下的U盘录播（在44.1kHz采样率下，最多2轨）   
支持DAW后期制作的路由控制
内置RTA功能                                
通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输                                                                                   
通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站                                         
通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制                                                     
自适应的开关式电源                           
	1
	台

	11
	数字音频处理器
	★17x16处理器；
★8路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，8路本地平衡输出；可扩展8x8Dante音频通道；一个内部混音通道；
24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；
★RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口；
DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由；
输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；
输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元；
★AU T O M I X通道具有自动混音处理功能；
★多于12个用户预设
★3C认证
★CNAS检测报告
	1
	台

	12
	无线手持话筒
	清晰的24位数字音频，20Hz到20kHz的宽广频率范围（依话筒类型而定），超过120dB的动态范围，免除发射机增益调整之需，高达82 MHz调谐带宽（视地区而定），每个6MHz电视频道支持多达17个兼容系统，每个8 MHz通道支持22个兼容系统，通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对，自动通道扫描可快速轻松地找到清晰的频率，多个接收机系统的以太网联网，联网的通道扫描对已连接接收机的开放频率进行配置，兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件，通过基于iOS的移动设备应用 ShurePlus Channels实现对系统的远程监控，用于安全无线传输的AES-256加密，优雅而易用的界面具有高对比度的LCD菜单，支持AMX/Crestron控制系统，安装2节AA碱性电池，可连续使用长达9小时，可选的舒尔SB900可充电锂电池可提供长10小时的持续使用时间，并以小时和分钟为单位报告剩余的运行时间，每个频段可兼容的系统数量: 每个6MHz电视频道可支持17个，每个8MHz电视频道可支持22个，自动设置功能: 扫描，音频参考压缩扩展: 否，天线: 可拆卸式（波长），天线选项: 是，PC控制: 是，接收机网络功能: WWB6，机架部件: 已包含，发射机显示屏: 背光LCD显示屏，接收机显示屏: 高对比度LCD，电池供电时间: 2节AA碱性电池
	2
	套

	13
	无线头戴话筒
	高达82 MHz调谐带宽（视地区而定），单一频段有可达77个预设兼容通道（视地区而定），每个6 MHz电视频道支持多达17个兼容系统；每个8 MHz通道支持22个系统，数字式预开关分集确保可靠的射频连接，自动通道扫描可快速找到清晰的频率，红外同步部署发射机的选定频率，以太网联网提供多个接收机的精简设置，联网的通道扫描可为所有已连接的接收器配置开放频率，用于安全无线传输的AES-256位加密，60 dB可调音频增益，具有锁定功能的高对比度LCD菜单和控件，音频和射频LED电平表，带峰值指示灯，可拆卸式½波长天线，话筒/线路可切换XLR输出，¼英寸乐器输出，经过拉丝处理的耐用铝结构，包含专业级机架硬件，兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件，通过ShurePlus™ Channels应用程序从iOS设备进行远程监控和控制
	2
	套

	14
	高端会议话筒
	金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准
★采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气
★话筒头部带三个LED显示灯，用于显示发言状态
超强抗手机干扰能力
低阻抗的平衡音频输出
	6
	支

	15
	电源时序器
	最大输入电流：30A   
单路最大输出电流：16A  
工作电压：220V/50-60Hz  
每一路功率：可达3000W  
输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出）  
输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。1按钮控制2路，上下两路为1组，16个受控万用插，（面板前面2路可做直通，下单时请说明）  
插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装  
每一路开关间隔时间：1秒 ，每2通道带开关指示灯1个,后端配置一个保险开关按钮（BYPASS）旁路功能  
继电器：宁波松乐牌(原厂正品)  
电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理  
变压器：A&C原厂正品  
内置电源线：内置线材每路2.5平方，连接外线内置10平方线材,（本厂不提供外接电缆线，按实际工程需求自配）  
电压显示表：数字显示电压表  
机箱高度：2U （符合机柜按照标准）  
开关：德力西牌 80A  空气开关  
受控功能：有,(每通道可以单独受控)其中每路控制2通道，16个受控万用插  
联机方式：有,(可支持8台设备同时联机使用)联机端口：卡隆端口    
滤波器：进口 KMX 专业滤波器，标配3个滤波器  
	2
	台

	16
	田字架
	10寸全频线阵吊挂架
	2
	个

	17
	话筒支架
	麦克风支架落地式专业舞台按压升降话筒支架
	4
	付

	18
	电源线
	RVV3*2.5平方国标电源线
	1 
	批

	19
	信号线
	XLR三芯音频卡侬信号成品线（1.5米）
	1 
	批

	20
	音箱电缆
	RVV 2*2.5平方国标音响线
	1 
	批

	21
	安装附件
	安装辅材附件
	1 
	批

	22
	设备机柜
	32U弱电集成设备机柜
	1 
	台

	23
	安装及调试
	安装音响设备及运输、人工、劳务、税费、培训费等费用
	1
	项

	
	
	
	
	

	三、灯光系统配置及要求

	1
	LED成像灯
	光   源：300W高显指LEDCOB
电源电压：AC100~240V，50/60Hz
额定功率：350W                         
光源寿命：可达50000小时
显色指数：Ra≥95                         
特殊显指：R9≥90,R15≥90
色    温：3200K，无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调
调    光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统。
控制面板：LCD数码显示屏+四按键
通道模式：1CH/2CH
光    学：15-60度线性手动变焦，24K无闪烁光源管理系统
散热方式：铜管散热器+智能静音风机散热系统         
温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。
控制模式：DMX512控制/手动模式               
电    源：90V-240V宽电压恒流电源
防护等级：IP20    
配   件 ：遮扉，电源线，信号线
	12
	台

	2
	18颗六合一帕灯
	最大光能量：3500lm
峰值光强：84000cd（30°标准透镜测试）
光源：灯珠数量：18颗 6in1， LED驱动电流：650mA，颜色范围：1670万种颜色，电源：输入电压： AC100-240V 50/60Hz额定功率：220W
操作显示板控制： 静太模式/自走模式/自定议编程
控制协议：DMX512通道模式：STAG，ARC1，AR1.d，ARC2，ARC2.d，HSV，（11CH/4CH/5CH/5CH/6CH/4CH）光学系统
调光：线性与非线性调光0-100%频闪：0-20Hz
透镜角度：30°
	48
	台

	3
	600颗300W三基色
	显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。
控台控制。
适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所
灯珠数量和排列可根据要求定做。
工作电压：100-240V AC50/60Hz
寿命：50000小时
额定功率：300W 
色温：3200K/5600K (±200K)  可选
显色指数：Ra≥95
调光：0-100%线性调光平滑无闪烁
灯珠数量：600颗5050灯珠
显示方式：4种LED数码显示地址码
"颜色:正白、暖白、双色
	7
	台

	4
	电脑图案光束灯
三合一
	技术参数
输入电压/频率：AC100V-240V,50/60Hz。
额定功率：700W
光  源：使用440W欧司朗灯泡（台湾YODN灯泡440可选择）
光束角度：3.7°-50°，可变焦透镜，线性放大、缩小功能。
控制通道：22个标准DMX通道。
运行模式：声控，自走，主从，DMX512。
图案、光束、染色三合一功能
颜    色：1个色盘 14种颜色+白光
CMY系统：CMY线性混色+CTO色温校正（6500K-2800K），任意调节颜色
3个图案盘
固定图案盘1：12个图案+白光，
固定图案盘2：3个效果图案；
旋转图案盘：7个旋转图案+白光。
棱  镜：两个独立棱镜盘，（标配8和16棱镜），（可以选择8,16,24棱镜或梯度镜或排镜），棱镜及棱镜正、反自由旋转功能，并具有棱镜定位功能。
调  焦：DMX线性高清调焦，2米至无限远的清晰度调节，图案远近均清晰度可自由调整。
雾  化：内置雾化镜可生成柔化效果调节，0%~100%线性雾化。
频  闪：采用双片高速频闪，1-15次/秒超高速频闪效果。
调  光：0-100%机械线性调光。
水平/垂直：水平扫描角度540°,垂直扫描角度270°，8或16Bit精度微调，自动回位纠正功能；速度快、运行平滑无抖动、噪音小、定位准确。
	8
	台

	5
	电脑光束灯
	电压：AC110V-240V，50/60Hz
光源：OSRAM440灯泡                                                               
额定功率：700W                                                                         
频闪：双频闪结构，0.5-9次/可调                                              
光源寿命:3000h                                                                            
调光：电子调光，0-100%线性调节                                            
色温：7500K
颜色：9种颜色+白光,可双向旋转彩虹效果 色温3200-5600线性可调                   
固定图案：11个固图+白光   光束角度：2.5°                              
效果图案盘：2个固定可放大效果图+正反向流水图案  雾化：单片式切入雾化，角度可放大                                                                                      旋转图案盘：7个图案片+白光，可双向抖动，流水效果            
调焦系统：5-50°超大清晰变倍范围 图案尺寸：外径：22.9mm 内径：19mm
棱镜：8棱镜，排镜，双棱镜可叠加，可双向独立旋转
通道数量：20CH通道/24CH扩展通道
尺寸：380*270*650（mm)   净 重：21kg
	8
	台

	6
	电脑灯控台
	14.1寸屏幕， I3处理器 10.0系统，带ups电源，默认输出4个512，走网络可以输出12个512
技术参数配置：赛扬双核处理器，60G固态硬盘，90分钟ups电源
内置4个DMX输出口，2048个通道；
支持Art-net网络输出，通过网络可扩展至12个Universe DMX输出
支持Titan-net协议，可扩展到64个Universe DMX输出
10个机械翻页重放推杆
20个自定义宏功能按键
内置一个14.1高亮触摸屏
可扩展一个 Titan Fader wing（重放辅台，20个重放推杆，30个自定义宏功能，USB供电）
支持耳机输出（Headphone）
1个千兆网络接口，支持Art-net、Titan-net、Streaming CAN协议
与其他TITAN系统控台演出文件兼容
	1
	台

	7
	信号放大器
	输出信号（包括信号地线）完全隔离
宽电压输入，适应不同国家的电压输入                  
DMX512/1990信号输出
8路DMX信号分配器，一进8出
采用抗高压保护措施，极不容易损坏
每路均有独立放大器与信号指示灯
可匹配3针的卡侬插座
	2
	台

	8
	电源直通箱
	供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.
额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.
过载与短路双重保护高分断空气开关.
A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能                      
用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。
外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 单机重量:12KG.
	1
	台

	9
	对开大幕
	对开速度：V=0.1-1.0m/s；对开电机功率：1.1kw；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB
	1
	套

	10
	幕布
	高6M*宽8M*3折*2块枣红色大幕丝绒，经过阻燃处理
	288
	㎡

	11
	阻燃灯光电源线（3*2.5平方电缆）
	ZR-YZ3*2.5平方电缆
	1
	批

	12
	DMX512信号线
	512信号线
	1
	批

	13
	工业级灯光防水接头
	工业级防水接头
	1
	批

	14
	金属桥架100*60
	100*60
	1
	批

	15
	辅材(接插件、配件、电工辅助材料)
	接插件、配件等安装辅助材料
	1
	批

	16
	安装及调试
	安装设备及运输、人工、劳务、税费、培训费等费用
	1
	项

	
	
	
	
	

	四、课桌椅配置及要求
	
	

	1
	课桌椅
	1、座板采用优质多层板高温热压而成，自然环保，饰面采用环保防火板，耐磨、防乱、具有很强的抗击力和承载能力。规格：长：450±2mm,宽380±2mm, 厚度为15±1mm。
2、背板采用优质中纤板高温热压而成，自然环保，规格：长：1598±2mm,宽499±2mm, 厚度为10±1mm。
3、装饰板采用优质中纤板高温热压而成，自然环保，规格：长：486±2mm,宽402±2mm, 厚度为5±1mm。
4、材质具备耐磨、防污、牢固、耐用等特点。简洁大方，牢固可靠。 
座固定件组件采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为3.5mm；长：222±2mm.宽：136±2mm座支撑件组件采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为4mm，长：120±2mm,宽：88.6±2mm产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。
采用80x40x2mm方管与厚5mm热轧板,焊接精制而成，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。长度：490mm±2mm
采用铝合金，模具一体成型，表面经抛光，喷涂处理。
采用ABS材料，模具成型，美观大方。
采用优质ABS材料，模具一体成型。
采用人体工程理念及个性化需求，产品设计采用自然、环保、节能、时尚的风格，营造现代简洁明快的时代环境。产品拼接简易，颜色自然，造型美观大方，有现代特色等特点。
总长为1598+5  0mm，座椅总高：750±10mm。(单位总长550、两位总长1078)
座高：460±10mm ，写字板高： 750±10mm。
最小排距：920mm
有单位、2座位、3座位一排，多位座位连位一排各种选择。
	425
	张

	2
	讲台
	760*580*1150；采用优质胡桃木皮饰面;基材采用环保型高密度纤维板,甲醛释放量≤9mg/100g,密度≥750Kg/m³,含水率≤8%。油漆采用优质环保型聚脂漆,光泽度好,并具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温特点；所有材质均符合国家标准及环保要求。
	1
	张

	3
	主席台桌
	1400*600*760，采用优质胡桃木皮饰面;基材采用环保型高密度纤维板,甲醛释放量≤9mg/100g,密度≥750Kg/m³,含水率≤8%。油漆采用优质环保型聚脂漆,光泽度好,并具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温特点；所有材质均符合国家标准及环保要求。，采用优质胡桃木皮饰面;基材采用环保型高密度纤维板,甲醛释放量≤9mg/100g,密度≥750Kg/m³,含水率≤8%。油漆采用优质环保型聚脂漆,光泽度好,并具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温特点；所有材质均符合国家标准及环保要求。
	3
	张

	4
	主席椅
	600*700*900，面材采用优质环保皮,柔软舒适,透气性好,坐垫采用PU高能发泡海绵,软硬适中,均匀；椅靠背及椅座参照人类体态制成,能提供适当的承托力,减轻部分过重的压力负荷,促进血液循环,松驰身心,实木扶手。
	6
	把

	5
	安装施工费
	厂家提供上门安装，含安装礼堂椅、条桌等人工、劳务、差旅费、交通费等
	1
	项

	
	
	
	
	


第五章
合同条款及合同格式

乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目
（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）
合
同（样本）
采 购 合 同
项目编号：DZXJZB2021176
采 购 人： 
供 应 商： 
代理机构：
签订日期：二〇二一年×月×日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目
（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）
合
同（样本）
委托方（以下简称甲方）： 

承检方（以下简称乙方）： 

依照《中华人民共和国合同法》及               项目(   项目编号    )招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分。双方共同遵守如下条款：
一、 总则
1.1.项目基本情况 本项目是对                                         。
1.2.乙方提供服务的受益人为本项目的甲方，甲乙方均应对履行本合同承担相应的责任。 
二、供货周期

供货周期：   30  日历天内完成安装、调试、验收并交付使用（从签订合同之日起计算）

供货方式：一次性供货
三、委托服务事项（具体要求参照招标文件）
四、知识产权产权归属 
五、保密 
六、违约责任与赔偿损失
1) 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须 向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
2) 乙方未能按本合同规定的服务期限提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数
额向甲方支付违约金；逾期 1 个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失 由乙方承担。
3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的 违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。
4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。 
七、争端的解决
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。 
八、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通 报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
九、税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。 
十、合同生效 
1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2）合同一式
份。 
十一、付款方式
                                                                。

十二、 甲方权利和义务

  1、代表和维护委托方的合法权益。
2、甲方有权对乙方委派的人员提出更换的权利。
3、审批乙方拟定的相关制度。
4、监督乙方管理服务及制度的执行情况。
5、乙方如不履行合同约定的服务质量要求或其它虚假欺诈行为，甲方有权先处罚后终止合同，乙方赔偿甲方所受损失。
十三、乙方的权利、责任和义务 
1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定相关服务制度。
2、按照本合同的约定，协调处理相关事项。
3、按照本合同不得将本项目责任以任何形式全部或部分转让给第三方。
4、按合同约定，负责向甲方收取相关费用。
5、乙方管理人员及其它所属工作人员应遵守甲方的规章制度和社会公德，爱护甲方的财产和其它资源。
十四、服务质量
（一）具体的服务质量要求按招标文件及投标文件执行。
（二）如甲方或乙方中有一方要求中止合同，须提前 3 个月通知对方，并交付对方违约金(按合同办)。
十五、 其他约定 
1、乙方的服务实施人员要有符合国家规定的相关资格，要严格政审，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经甲方审定。并须将其管理人有效证明及担保提交给委托方管理部门存 查备案。
2、如有需要，乙方的管理人员要听从甲方调动指挥。 
十六、 违约责任
1、甲方违约，应无条件退还乙方履约保证金，并赔偿乙方的直接经济损失。
2、乙方违约，按合同有关规定办理，无权要求甲方退还履约保证金，并赔偿甲方的经济损 失。 3、乙方不遵守承检合约，不按合约签订的各项要求完成工作或出现重大安全事故时，乙方赔偿损失后，甲方保留追究法律责任的权利。甲方有权终止乙方承检资格，且不予退还乙方 的履约保证金。 4、乙方不得转让承检权，如发现乙方把承检权转让他人，则视为乙方自行毁约，其履约保证金不得退回并立即停止乙方承检资格。 5、甲方逾期支付乙方服务费用的，向乙方支付相应的违约金。（具体支付时间按有关规定 执行） 6、乙方违反本合同要求的规定，未能达到约定的服务要求，使用人投诉多或出现重大管理失误，或在服务项目时造成重大事故、负有主要责任，甲方有权要求终止合同；造成甲方经 济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。
十七、 其他
1、本合同正本一式
份，具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份、采购办执一份， 招标机构执一份。合同自签字之日起即时生效。
2、 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
 3、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来 信函）即成为本合同的有效组成部分。
4、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
5、 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
6、本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。
甲方：
                           乙方：
地址：
                           地址：
法定代表人：
                    法定代表人：
委托代理人：
                    委托代理人：
电话：
                           电话：
开户银行：
                    开户银行：
帐号：
                           帐号：
注：本合同仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行签订。
第六章
磋商响应性文件格式

乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目
磋商响应性文件
磋商文件编号：DZXJZB2021176
供应商：
（公章） 
法定代表人（或授权委托人）：
（签字）
日期：
年
月
日
目录

一、商务部分

(1)投标函；
(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 
(3)委托授权书（附被授权人身份证复印件）； 
(4)投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）； 
(5)投标报价单；
(6)投标报价汇总表； 
(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）；

3）近一年财务状况报告相关材料（复印件加盖公章）；

4）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）；

(8)一般商务条款偏离表； 
(9)同类项目业绩介绍； 
(10)中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11)残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；
 (12)缴纳招标代理服务费承诺书；
(13)其他商务资格证明资料（格式自定）。

二、技术部分
(14)项目实施方案；
(15)供应商认为需要提交的技术资料；

注：1.请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
2.1 开标一览表
2.2 投标保证金交纳凭证
2.3 法定代表人/负责人资格证明书及身份证复印件
2.4 委托授权书及被授权人身份证复印件
（一）商务部分
一、投标函

致：                     

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     磋商文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

      (磋商供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本贰份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《磋商内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商：
        （公章） 
法定代表人或委托人：
        （签字）    
      
年
   月    日
二、法定代表人身份证明
投标单位名称：                       
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：      年     月     日
经营期限：             
姓名：             性别：      年龄：           职务：           
身份证号码：                                  
系                            （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。

[image: image1]
供应商：                （公章）
                                                         年   月   日 
三、授权委托书
致：采购人名称 
本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

[image: image2]

[image: image3]
被授权代表（签字）：
供应商法定代表人（签字）：
职
务：
职
务：
电
话：
电
话：
供应商：




（盖章）

 日期：     年   月   日                
★备注 ：后 附〖 法定代表人资格证明及委托代理人（被授权人）身份证复印件（现场核查）〗，递交投标文件时需递交一份。
四、投标保证金缴纳凭证
致：（采购人）
我方于
   年
月
 日参加
（项目名称）   的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
缴费回单（复印件应附在投标文件中）

[image: image4]
★备注：投标保证金缴费回单复印件加盖公章
五、投标报价单
采购项目名称：　                              　　
采购项目编号：　                              　　
	分项
	金额(元)

	主体服务
	

	伴随服务
	

	其他费用
	

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           ）


注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《磋商内容》要求的全部内容。
2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
六、投标报价汇总表
项目名称：　            　　

项目编号：　            　　

	一、货物详列

	序号
	分项名称
	主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	二、伴随服务详列

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	三、其他费用详列

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	四、总报价：人民币    元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）


注：1）以上内容必须与《投标报价单》一致。2)
对于报价免费的项目必须标明“免费”；3)
所有根据合同或其它原因应由报价供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价供应商提交的报价价格中；4)
应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

	序号
	主要产品/技术名称
（规格型号、注册商标）
	制造商
(开发商)
	企业类型
	节能
产品
	环保标志产品
	认证证书编号
	该产品报价（合计）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总合计（节能产品）
	

	
	总合计（环保产品）
	


注：1.
企业为小型或微型企业时才需要填“企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、
“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　  期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、如不填写或填写不全，后果自行承担。

供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
七、供应商基本情况
（一）供应商基本情况表
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职 工 概 况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单 位 概 况
	


（二）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）
如项目所在地有分支机构需提供分支机构营业执照

（三）近一年财务状况报告相关材料（复印件加盖单位公章）
（四）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）
八、一般商务条款偏离表
	序号
	一般商务条款序号
	条款内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商：               （公章） 
法定代表人或委托人：               （签字）
 
年
月
日
九、同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	实施时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商：
（公章） 
法定代表人或委托人：
（签字）
 
年
月
日
十、中小企业声明函（符合本声明函填写）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司 同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发 中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公 司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加
单位的
项目采购活动提供本企业制 造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：中型、 小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3.提交本声明函的投标人必须在谈判响应性文件中提供相应的证明材料并对材料 的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度及上一月的财务报表；从业人员名单及 工资发放明细表。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
说明：
1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部工业和信息 化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与开标一览表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

十一、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
说明：
1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。 2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。
3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
十二、缴纳招标代理服务费承诺书
致：中建鼎正项目管理有限公司
如果我方在贵公司组织的项目名称：
       （项目编号：   
）磋商采购项目中被确定为成交供应商候选人，我方保证在收到《成交通知书》前，按照磋商文件的规定向贵公司缴纳招标代理服务费。
我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求采购人（应中建鼎正项目管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！
投标单位：
（盖章） 
法定代表人：

（签字）
日
期：
年
月
日   
十三、其他商务资格证明资料
（二）技术部分
十四、项目实施方案
1
技术方案

1.1项目具体实施方案

1.2技术参数响应表

	序号
	规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.投标供应商必须对应《磋商内容》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

1.3生产、检测设备情况说明

1.4生产设计相关说明

1.5投标供应商认为必要说明的其他内容

2
拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的
同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

3
履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


4
售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

5
需要采购人提供的附加条件

	序号
	投标人需要采购人提供的附加条件

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

6
其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

十五、供应商认为需要提交的技术资料









法定代表人身份证复印件（正面）














法定代表人身份证复印件（反面）














授权人身份证复印件（正面）














授权人身份证复印件（反面）














被授权代表身份证复印件（正面）














被授权代表身份证复印件（反面）









