阿克苏地区第一人民医院病房基础设备采购项目


[image: image1.png]BARMBEREDU (FK)
i8S 220 05
TERME (P . ERLSAEE-ARER
2EATH L)« FuLAIERETEORES

BEPEARAPERERE) . (FEARACHARE) SEARREAAL, RYFEFRLRLHEN
FE RAEA-R, RREBL

- zrmm
SRR E 82128 RE 22kANE k.

RERRKRFRRER
RERFRFRRIE, RAUTHR:

ARARRRREH, ARFASERTHRAR

ASEARFARREUL, EANRALNGE2ORISTIE

5. EmREEN

L RERFERELREAAS

2 REZEEEIARATE REVE FRN, RIREIH

3. GEESEEET. EREEENE, RAXHIH, ARERE EERANH . BERE RRH, A
W) RERRWES, RESESTAL. ARF RIS, RATTAS, RTR (U REALE TR
@ and

. sREEANR

i REEREFRERMATANRLL. RETRSEN, AU EHFRNRECRRENAREECERES

x
2. HREREFERNEEATERAEECRRARN, EFFIRERT TR, FRAZAAHXRE
Bxie

. REREFAR

Pk JRRIRREL MROK, HEALFYIRS. NAL, AUAL. WRSERMINLRENSE

2 BRIEAMFNEMAL, HXCAGIEARE, ARKANRMERCEE: A0S, ARRY, BLE
W, BRAR, T IR

£ BRNRRAE




新疆星桥工程项目管理有限公司
阿克苏地区第一人民医院病房基础设备采购项目

竞

争

性

谈

判

文

件

编  制 单 位：新疆星桥工程项目管理有限公司
地        址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道英阿瓦提路北侧左

岸明珠香邸7号楼2单元501-506室 
联 系 方 式：0997-2598398  751669651@qq.com
竞争性谈判文件

项目名称：阿克苏地区第一人民医院病房基础设备采购项目

招 标 人：新疆阿克苏地区第一人民医院
法定代表人或授权委托人（签章）：

联系人：王磊
联系电话：0997-2129520

联系地址：阿克苏市东大街14号
招标代理机构：新疆星桥工程项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签章）：                               

联 系 人：贺佳硌                                            

电    话：17699111261

联系地址：阿克苏市英阿瓦提路左岸明珠7号楼2单元506室

 二〇二一年十二月
政府采购委托代理协议（年度）
[image: image3.jpg]



[image: image2.png]1 ERRAMAA. TLIMTRMERRAL, S ARERERUS GEAARA. FRZEKFLE
SEXRL FRT R RIS R AL, KANEA S AARR, SHAL, EREALH,

2 FERAARARHEOR, PRUFETLANBELIAGREGUA IR, EIHT FHRARA,
3 ARUTFTREaEARAL

() BERBRRRAL AR TR S

e

9 AR AR R AR ATEAES L5, 5 —ARTRERDTANL SATTERIRNL, RE
A AR R UNKRN R T AR SRR FLRAE, T FRARAL B

A anxe

1. BLAAE AR RS
SLAREARRERH,

2 STLAARMARUAORALETRT T ENEA ARG, ANLR S FLLA—RA ST IRE, BAR
TaRAR, CAEERRE, R¥. TTH AR R

TAEREREHETATRMRE, RN L RATER, F29E

A wuzmaxe

1. BERES A BERISIPARIXREARREIACTE AA RRETRR. FECLFFAINE
£ AR R AR ERAR A RIRR

2 ARUMT SRS BR AR, Er A TRMERENR.

3 IRUCXe, BRARARAERIE

s

7 an o Gn FarezeRmTA AR

ERREA W FRREA i
TamesRine AT RIS

- meRvssay = ensamuguTs sanmsemmane

= e = )

Ewon e B mwar





招标公告
文  件  目  录
第一部分  竞争性谈判须知…………………………………………………………………4

A  总  则

1.
 适用范围…………………………………………………………………4

2. 项目名称………………………………………………………………………4

 3. 合格的竞标人…………………………………………………………………4

4.竞标人须现场提供的证明文件……………………………………4

5.竞标费用………………………………………………………………………5

B  竞争性谈判文件说明 ……………………………………………………………5
6. 竞争性谈判文件的构成………………………………………………………5

7. 竞争性谈判文件的澄清与修改………………………………………………5

C  竞标文件的编写与递交 ………………………………………………………5
8. 要求……………………………………………………………………………6

9. 竞标文件的组成………………………………………………………………6

10. 竞标文件格式…………………………………………………………………6

11.竞标文件的编写与密封………………………………………………………7

12.竞标文件的递交………………………………………………………………7

D  竞争性谈判和谈判原则……………………………………………………………7
13.竞争性谈判……………………………………………………………………7

14.谈判小组………………………………………………………………………8

15.谈判原则和谈判程序…………………………………………………………8

16.确定中标商……………………………………………………………………8

17.保密及其他注意事项…………………………………………………………8

E  授予合同………………………………………………………………………9
18.成交通知……………………………………………………………………9

19.签订合同………………………………………………………………………9

第二部分  项目谈判内容………………………………………………………………9-10
1.
本次谈判内容……………………………………………………………………9

2.
质量、要求………………………………………………………………………9

3.
竞标报价………………………………………………………………………10

4.
交货时间及地点………………………………………………………………10

5.
服务承诺………………………………………………………………………10

6.
履约验收………………………………………………………………………10

第三部分  采购合同…………………………………………………………………11

第四部分  用户需求……………………………………………………………………12
第五部分  附件……………………………………………………………………………12
附件1：竞标函格式……………………………………………………………………12

附件2：法定代表人授权书格式…………………………………………………13-14

附件3：竞标人资格证明文件格式……………………………………………………15
附件4：报价表…………………………………………………………16

附件5：技术参数、功能偏离表式…………………………………………………17

附件6：竞标单位基本情况表格式…………………………………………………18

附件7：售后服务承诺…………………………………………………………………19
附件8：中小微企业声明函……………………………………………………………20
第一部分  竞争性谈判须知

A  总  则
适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次“谈判公告”中所叙述的项目。

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及参照国际惯例编制，解释权属新疆星桥工程项目管理有限公司
1.3落实政府采购政策需满足的资格要求 （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。  

项目名称: 阿克苏地区第一人民医院病房基础设备采购项目
合格的竞标人应符合以下条件：
须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

具备有效的营业执照；

具备法律和行政法规规定的其他条件；

具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度近三年的审计报告（2018-2020年度）（公司成立不满足一年的提供成立至今的财务报表）；

2.6具备盖有社保局公章的法人及授权委托人在本公司的近3个月社保缴纳明细，近半年的完税证明；

2.7法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明和授权委托书及被委托人身份证原件；

2.8提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录的供应商和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询信用记录，查询结果截图并加盖公章（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚；
2.9本项目为线上报名。

2.10投标保证金：本项目不做要求。   

2.11本次项目预算总额为690000.00元，等于或超出预算的报价为无效报价。

竞标人须现场提供的证明文件

提供独立法人资格且营业执照在有效期的原件。

提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；
3.2提供近三年的财务审计报告（2018-2020年度）（公司成立不足一年提供成立至今的财务报表）原件
3.3提供盖有社保局公章的法人及授权委托人在本公司的近3个月社保缴纳明细原件；

3.4提供近半年的完税证明原件;
3.5提供《法定代表人身份证明》和身份证原件。若法定代表人不能到场的，其授权代理人参加竞标时，必须提供《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》（格式见附表）原件和代理人身份证原件；

3.6提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录的供应商和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询信用记录，查询结果截图并加盖公章（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚；

上述证件的公证件，本次开标不予认可。

竞标费用
无论竞标结果如何，竞标人自行承担与参加竞标有关的全部费用。
B  竞争性谈判文件说明
竞争性谈判文件的构成
竞争性谈判须知；

项目谈判内容；
合同主要条款；
附件。

竞争性谈判文件的澄清与修改
在谈判截止时间前，招标人或代理公司有对竞争性谈判文件进行澄清和修改的权利，可主动或在解答竞标人提出的问题，对竞争性谈判文件进行澄清和修改。

竞争性谈判文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获得同一竞争性谈判文件的竞标人，竞标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或修改通知为竞争性谈判文件的组成部分。同时，竞争性谈判文件的澄清或修改还将在《新疆政府采购网》即时予以发布，请各竞标人及时查阅、下载。

C  竞标文件的编写与递交要求

竞标人在竞标前必须认真阅读和理解本竞争性谈判文件的要求、附件等内容，按竞争性谈判文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。竞标人因未能遵循竞争性谈判文件的要求，造成提供的资料、信息、数据遗漏等，均须自担风险，并承担可能导致竞标文件被废弃的后果。
竞标文件的组成

竞标人必须严格按下列内容和顺序自编目录及准确标注竞标文件页码后装订成册，否则其竞标文件按无效竞标处理，由此引起的后果由竞标人自负。竞标文件应包括以下部分：

7.1 封面（封面必须标明“竞标文件”字样，并标明正、副本）
目录
竞标函（回复函）（必须提供，格式见“附件1”）
法定代表人授权委托书（必须提供，格式见“附件2”）

竞标人资格证明文件（必须提供，格式见“附件3”。同第三项资格文件，复印件加盖公章）

报价表（必须提供，格式见“附件4”）
技术参数、功能偏离表（格式见“附件5”）

7.1.7  竞标单位基本情况表格式（附件6） 

7.1.8  服务承诺及服务计划（必须以条款形式书面承诺）（格式见“附件7”）

7.1.8  中小微企业声明函  （附件8）
7.1.8  其他文件（如有关合同、图片资料及验收质量或测试报告）

7.1.9  竞标人认为需要加以说明的其他内容

 竞标文件必须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订成册。
竞标文件格式
竞标人应按招标代理公司提供的竞争性谈判文件，并严格按照招标文件格式要求提供投标文件，如本文件中表格的栏目设计不够，竞标人可按照同一格式自制表格填写。
竞标文件的编写与密封

竞标人应按本竞争性谈判文件所规定的格式、内容等编制竞标文件，竞标文件一式肆份（正本壹份副本叁份，封面标明正、副本字样），并提交全部资格证明文件，否则竞标无效。

竞标文件应由竞标人法定代表人或经其正式授权的代理人在“竞争性谈判文件”逐页签字并加盖公章，并在每本竞标文件正面左上角标明正本（或副本）、项目名称及编号、竞标人名称。

 竞标文件应按以下方法装袋密封：竞标人应将竞标文件正本密封一包，副本一包、U盘单独密封（正本扫描件），并在信封正面上标明项目名称、竞标人名称、联系人及电话。每一密封处均应贴密封条，并加盖竞标人公章和法定代表人印章。

本项目递交标书的时间2021年12月13日16:00每本竞标文件密封件上应注明“2021年12月13日16:00之前不准启封”字样。

未按以上要求编制和密封竞标文件视为无效竞标。

竞标文件的递交

投标文件递交截止时间：2021年12月13日16:00（北京时间）

投递地址：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼 
递交竞标文件的地点与谈判地点相同，谈判时间即为递交竞标文件的截止时间，各竞标人在谈判现场递交。
代理公司将拒绝谈判截止时间（即于2021年12月13日16:00（北京时间）后递交的竞标文件。

D  竞争性谈判和谈判原则

竞争性谈判
招标代理公司组建谈判小组，主持谈判会议，在“谈判文件”规定的时间和地点且有竞标人代表在场的情况下分别进行谈判。参加谈判的竞标人代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为竞标人自动放弃竞标权利。

竞标人必须由法人代表或法人委托人参加竞标，法人委托代理人参加竞标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和被委托人身份证（原件）。开标期间随时接受谈判小组的询问，并予以解答问题。
谈判小组
采购中心根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、财政部令87号《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定组建谈判小组，其成员由使用单位代表和有关技术、经济等方面的3位评委专家组成。
谈判原则和谈判程序

本项目的谈判活动将遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行。
谈判小组依据相关法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标文件中的资质证明文件等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。

★ 竞标人有下列情况之一的，按无效标处理：

A、未按照竞争性谈判文件的要求密封、签署、盖章的，竞标文件数量不齐的；

B、未满足合格竞标人资格条件的；

C、未按照要求提供资格证明文件的。
按照谈判程序和原则，谈判小组分别与各竞标人进行谈判。

①谈判小组审阅竞争性谈判文件和投标文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点谈判小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

④采取一轮公开报价，二轮背靠背式报价谈判。

最后根据本谈判文件、竞标人的竞标文件以及谈判承诺综合评议，满足竞争性谈判文件实质性要求、且报价最低（报价相等时，交货时间短者排名优先）的竞标人为中标商。
按照财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），对小型企业、微型企业和残疾人企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评估具体依据和理由用其有效报价金额表述。
确定中标商
本次谈判由谈判小组按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

15.保密及其他注意事项

15.1谈判过程是评审工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行。
15.2竞标人应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由竞标人自负。
15.3在谈判会直至宣布结果之前，竞标人不得向谈判评审人员询问谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞标无效并追究法律责任。

15.4谈判过程中，谈判小组成员不得与竞标人私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人，不得将谈判情况进行泄露。
15.5谈判小组不向落标方解释落标原因，竞标资料一律不予退还。

E  授予合同
16.成交通知
16.1招标代理公司将对正式确定的中标商发出成交通知书。
16.2成交通知书将作为签订合同的依据。

16.3如果中标商没有按竞争性谈判文件的规定执行，中标商的成交资格将取消，并且要承担由此造成的一切后果。
17.签订合同

17.1竞争性谈判文件、竞标人的竞标文件以及澄清文件等，均为签订合同的依据。

17.2中标商必须在成交通知书发出之日起15日内按照竞争性谈判文件中承诺的条件以及其他要求与采购人签订合同，在签订合同时若中标商坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标商对由此产生的一切后果负责。

17.3合同签订后不允许将合同转与其他单位。
第二部分  项目谈判内容
本次谈判内容

阿克苏地区第一人民医院病房基础设备采购项目质量、要求
竞标人须按照报价表和技术参数要求提供产品和服务。

竞标人所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准，产品必须是安全的、全新的、未使用过的产品。
竞标人所提供的竞标文件应满足竞争性谈判文件要求，本项目不接受替代方案或其他备选方案。

竞标报价
竞标人应按本竞争性谈判文件提供的报价表格式（附件4）进行填报，总体格式不得更改，并逐项写明指定项目的产品报价（单位：元）。
竞标报价为需方所在地交货价格和完成作业服务后的总价，应包括货物运抵需方指定地点的运输费用、服务作业费用、税金等所有费用的总额。

交货、踏勘时间及地点

交货（验收）时间：本项目供货期为15日历天，质保期3年，各竞标人在竞标文件中必须对交货、完成作业以及通过验收的时间做出准确、详细的承诺。
交货及作业地点：根据需方指定地点。
 踏勘时间及地点：2021年12月13日上午10:30（北京时间）于阿克苏地区第一人民医院院内。
服务承诺
竞标人的服务承诺应按不低于竞争性谈判文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。
履约验收
由使用单位组织有关专业人员按国家相关标准、厂家质量标准和竞争性谈判文所列的各项技术指标和各项国家现有规范验收。若使用单位因自身原因要求中标商延期交货或延期验收，使用单位除提供延期说明外还应出具双方协商一致的书面协议文件。
     第三部分  采购合同书

中标商自行到招标人处签订所需合同；

 用户需求

设备需求清单及参数

	序号
	产品名称
	规格型号
	计划数量

	1
	不锈钢治疗车
	600*430*850mm
	40

	2
	不锈钢扫床车
	950*540*880mm
	20

	3
	诊查床
	1900*620*650mm
	20

	4
	不锈钢急救车
	710*410*880mm
	7

	5
	不锈钢护理车
	1200*920*450mm
	1

	6
	生物安全运输箱
	12L
	4

	7
	理邦胎心仪
	SD3
	2

	8
	ABS床头柜
	ABS
	10

	9
	额温枪
	LFR30B
	20

	10
	烤灯
	中芝单头
	60

	11
	平车
	大小轮
	6

	12
	轮椅
	鱼跃
	12

	13
	按摩床
	2130*600*500-780mm
	1

	14
	体重秤
	120kg
	1

	15
	紫外线消毒灯架
	30W
	5

	16
	氧气瓶
	10L
	5

	17
	生物灯
	中之双头
	10

	18
	全自动电子血压计
	BP391A，血压误差5以内
	52

	19
	纯水机
	LSD-75G
	1

	20
	光纤喉镜
	MJ-II
	4

	21
	重症转运床
	可挂转运呼吸机
	2

	22
	床单元消毒机
	臭氧消毒
	2

	23
	运动平板心电检测
	跑步及脚蹬心电测定
	1


1.不锈钢治疗车

1、规格：600×430×850mm

2、不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层台面，带全不锈钢围栏，带抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，配污物桶，配高档面包静音耐磨脚轮，双轮带刹车。

2、不锈钢扫床车

规格：960mm*540mm*880mm，全不锈钢制作，管壁厚≥0.8mm，静音脚轮，其中两个带刹。
3、诊查床

规格：1900mm*620mm*650mm，碳钢制作，带垫子。

4、不锈钢急救车

规格：710mm*410mm*880mm，全不锈钢制作，管壁厚≥0.8mm，静音脚轮，其中两个带刹。
5、不锈钢护理车

规格：1200mm*920mm*450mm，全不锈钢制作，管壁厚≥0.8mm，静音脚轮，其中两个带刹。
6、生物安全运输箱参数

　　外径 330*230*275(mm) 　内径 275*185*230(mm) 

容积 12L

标准附件 背带，6x300g冰排，温度显示 

箱体材料 外表面是PE,内表面PP, 中间保温层是高密度聚氨酯发泡PU 

适用于标本试管数量≧4支>8支 冷藏运输保温时间≤48小时的标本运输 

配置信息 标准配置、外箱一套、95千帕样品运输罐2个（UN2814辅助包装材料）、吸附棉3片、海绵试管托架2只、UN2814、UN3373、危险性标签、向上标签、运输单各一张、冰盒6个、背带1条、检测报告一份（包含产品批准文号）、合格证一张，电子温度显示+++-++++-

7、胎心仪（胎心多普勒仪）
通用型加强产品，采用直充式快速充电，超长续航能力，可满足较长时间使用需求

手持式紧凑设计，一手掌握； 

高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 

轻巧机身设计，整机不到300g。 

超声工作频率  标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%

高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

探头与主机分体设计，探头可更换

超声输出强度：Iob≤10mW/cm2；

胎心率检测范围  50-240bpm，心率检测精度：±3bpm；分辨率：1bpm
在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db

电源：标配充电电池可在线待机充电

具有自动报警，电量低报警；

延时自动关机功能；

具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；

采用先进的HTL（Hifi Threshold Level）降噪技术，静噪音非常低，胎心音更清晰、准确和稳定；

8、ABS床头柜

规格尺寸：长≥480mm*宽≥480mm*高≥760mm；

床头柜为ABS工程塑料制作，外形美观，颜色有蓝、灰、绿供用户选择；

面板厚度≥40毫米，侧板和背板厚度≥28毫米，其余厚度≥20毫米；

上抽，下柜，柜内有隔板；

上面有一个抽屉，可以方便存放物品，抽屉选用 高强度三节静音滑轨，推拉顺畅，安静无噪音；

下面配有一个柜子，柜内有隔板，隔板采用ABS塑胶；

容易清洁消毒，耐消毒剂消毒，耐腐蚀，床柜双侧各带毛巾架，手提带挂钩，可收折，使用方便；

实物净重≥12KG

9、红外额温计

参数：测量方法：非接触式，有效距离：0-5CM

测量范围：32℃～42.9℃   

测量精度：±0.2℃（35℃～42℃） ±0.3℃（35℃～42℃以外）

分辨率：0.1℃

工作条件：10~40℃

电源：2节5号干电池

温度单位：摄氏度、华氏度

温度范围：工作温度：16℃～35℃  储存温度：-20℃-+55℃

湿度范围：工作湿度：≤85%，RH  储存湿度：<95%,RH

自动关机功能：10秒

10、生物灯

规格：TDP/Z-B2   立式大治疗头 功率100W

重量：毛重：12㎏；

尺寸：150*50*200mm

倾倒断电功能：倾倒自动断电，直立后恢复工作

5脚折叠脚架：可折叠可收缩的脚架上有定位固定盖

绿色疗法，疗效确定，无毒/副作用、拥有专利的加热器，预热时间仅需3-5分钟
11、平车

规格2000mm*820mm*750mm    材质  整体优质不锈钢 ，配置大小轮，小轮5寸，万向静音脚轮带刹车，带减震装置。

12、轮椅

车宽：66cm；坐宽：45cm；车高：88 cm；；车长：100 cm；；前轮：实心，7.5英寸；后轮：24英寸；承重：100公斤；

车重：15公斤；

按摩床 

伊贝斯-Q5

产品尺寸：184*71cm；

表面材质：优质PU皮料；

调节高度：59-81cm；

海绵厚度：5cm高密度阻燃海绵；

折叠尺寸：92*71*19cm；

毛/净量19kg/14kg；

14、体重秤

产品类型：
体重秤



适用人群：通用

箱装数量：
1


最大秤量：
120kg


尺寸：
身高体重秤


供电方式：
机械

15、紫外线消毒灯架

移动紫外线消毒灯产品技术参数含三角支架，220V 50Hz30W、紫外线波长：253.7nm、辐射强度：≥125μw(单支）、灯管调整角度：1-360度消毒时间：0-120分钟

16、氧气瓶

医用氧气瓶抗拉力强度>613MPA、冲击吸收能量>29J破损压力>40.67MPA屈服压力：

17、生物灯

规格：CQ-BS7   立式双大治疗头 功率100W

重量：毛重：22㎏；

两个大治疗头，可同时照两个部位或者两个患者

5脚折叠脚架：可折叠可收缩的脚架上有定位固定盖

绿色疗法，疗效确定，无毒/副作用、拥有专利的加热器，预热时间仅需3-5分钟
18、全自动电子血压计

产品型号：BP391A；

测量方法：示波测定法；

显示方式：LCD数字式显示；

测量范围：血压：0kpa-34.7kpa（0mmHg-260mmHg）脉搏：（40-200）次/分钟；

测量精度：静态压力：±0.4kPa（±3mmHg）；

分辨率：0.1kpa（1mmHg）

电源：DC6V（1.5VAA规格电池4节）

19、净水机

规格型号：LSD-75G；净水流量0.19L/min（25℃），额定总净水量2500L，储水桶容积6L,适用水温5--38℃，使用环境温度4--40℃，额定功率 46W

20、光纤喉镜

1、MJ-I  喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作

2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不钢制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。

3、发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。

4、*光纤管无需拆卸，可直接用134°C进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。

5、窥视片长度： 160mm,130mm,100mm  手柄直径：29mm。

6、*光纤照明度：5000LUX。

21、重症转运床

1. 型号：TC1-1

2．规格：（长×宽×高）2150mm×750mm×（560～830)mm；

   床面宽度：655mm～750mm；

3．背部升降：0～60°；

4.焊接工艺：采用焊接机器人（OTC和ABB）自动焊接；

5.  金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；

6.  喷塑工艺：经过SGS认证，采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等22道工序，提高病床整体的防腐蚀性能；

7. 塑料加工工艺：采用全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产质量。

8. 整体床架采用钢管和铝合金结构设计，以精密焊接和螺栓连接，确保整个床体结实牢固平稳；

9. 采用名牌大厂优质冷轧钢管，长×宽为30×50mm，厚度1.5mm。

10.床面板：PE塑具成型。最宽处达750mm，为留观室的病患提供最舒适的宽度；背部的升降采用手控气弹簧，可以调节升降角度。

11.护栏：PE塑具成型的活动护栏，翻转式升降。中间缺口处可放置引流袋，方便医护人员操作；可翻转90°成水平状态，方便病人过床、检查使用。

12.扶手：φ32的不锈钢圆管加工制作；弯曲的弧度更适合医护人员推行；

13.丝杆：手摇把：内置φ8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手，并通过SGS认证；回旋体：锰钢合金材料；

采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；过盈保护装置在国内第一家发明使用，并获得国家使用新技术专利。

脚轮： 三挡控制：定向、万向、制动。选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮，通过SGS认证；6吋中心控制万向脚轮，病床踏板式中心制动装置获取国家专利，踏板采用高分子材料；密封自润滑轴承，防水、防尘； 轮立轴：圆钢主轴，φ28mm；双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨。

16.输液架：304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

17、床垫：两侧各配一组拉手，长宽与床相配，方便病患过床时医护人员操作；

全海绵内胆，医用耐磨防水布外套。

22、床单位消毒机

消毒方法：高浓度臭氧半增压渗透，可同时对两个床位进行消毒；

外壳采用全钣金材质，坚固耐用，脚轮采用医疗脚轮，推动灵活，方便安置；

可同时对两个床单位消毒；

机器高度：≤1000mm；

机身自带可收纳消毒袋和消毒管道的收纳盒，可防止推动过程中对消毒管道的拉扯碾压,有效保护消毒管道，延长设备使用寿命；

★臭氧产量：≥4900mg/h（提供省级或省级以上疾控中心检测报告）；

★臭氧浓度：≥3150mg/ m³(提供省级或省级以上疾控中心检测报告）；

★臭氧泄漏量：≤0.01 mg/ m³(提供省级或省级以上疾控中心检测报告）；

对大肠杆菌杀灭率≥99.9%，对金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；

灭菌对数值：＞3.00；

★具有臭氧催化解析功能，催化解析装置外置，可实时监控解析装置是否有效，无需拆机方便解析装置的更换维护。

臭氧发生器采用高纯氧化铝陶瓷介电材质，臭氧产量高，消毒能力强。

★微电脑程序和中文液晶屏幕，抽气、消毒、保持、还原一键式全自动操作，可实时显示工作参数和故障提示。

配有无油超静音双活塞真空泵，真空度高、气流量大、寿命长。

噪音≤55dB

工作全过程时间：≤25分钟（1-99分钟可调）；

输入功率：≤310W；

额定电压：AC 220V±10V；

额定电流：1.4A；

产品通过通过ISO9001和ISO13485认证（提供相关证书），且具有消毒产品卫生安全评价报告。

23、运动心电工作站招标参数

一、工作条件： 

*1.1 产品主机可在电源直流5伏，室温5—40℃和相对湿度25%~85%的环境下正常工作。

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

*2.2  导联选择：手动/自动可选，需支持Cabrera 导联体系

2.3  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

2.4  频率响应：0.05-250Hz (-3dB)

2.5  定标电压：1mV±2%
*2.6  抗极化电压：±600mV

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p
2.8  时间常数：≥3.2s(0,+20%)

2.9  共模抑制比：≥120dB

2.10 输入回路电流：≤0.01µA
2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

三、波形处理：

*3.1  A/D转换： 24bit

3.2  采样率：1000Hz

3.3  灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV， 

3.4  抗干扰滤波：具有工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

四、记录器：

4.1  外置激光打印机

4.2  走纸速度：5、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

4.3  记录通道：12道同步

4.4  打印方式：实时同步或连续12道心电波形

*4.5  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息等

五、软件功能：

5.1  采集显示功能：可采集人体心电波形，并在屏幕上显示出来；

*5.2  冻结功能：在静态心电采集中实现冻结后可以选择10S进行分析和打印；

*5.3  报告文件名可自由配置，包括姓名、ID、年龄、性别、检查时间等信息内容；

5.4 数据管理功能：能支持数据的存储、检索、修改、删除、调出等功能； 

*5.5  多种报告保存格式，支持PDF、BMP、JPG格式存储，能以国际标准格式FDA-XML、 DICOM、SCP、GDT格式导出方便异地远程传阅报告；

5.6 高进度电子尺，方便医生进行再次测量

5.7 运动心电测试功能：可控制运动平板或踏车，实现负荷下的心电测试功能；  

5.8 具有ST趋势图、ST趋势图、ST/HR趋势图、ST斜率趋势图显示；
5.9 运动方案丰富、用户可自定义方案内容。

六、跑台技术要求：
6.1 跑步机净重：425磅（192.7767573千克(kg) ）

6.2用户重量容量：500磅 （500磅(lb)=226.796185千克(kg) ）

6.3运行甲板面积：22“×63”

6.4跑带：防静电、双层聚酯PVC材质表面

6.5通信端口：RS232和USB 1

6.6速度：12英里

6.7速度和仰角校准：自校准

6.8跑台坡度：0-25%

6.9具备紧急停止键和安全挂绳。

七、运动血压的技术要求：

7.1血压测量：柯氏音听诊法检测R波，适合所有静态和动态的压力测量；

7.2测量范围：IKA模式，收缩压：40-270mmHg，舒张压：20-160mmHg

         OSC模式：收缩压：40-260mmHg，舒张压：20-160mmHg；心率：40-200BPM

7.3接口：能够集成所有流行的压力ECG系统，使用RS-232,usb连接

7.4ECG源：主要来自集成的压力ECG系统或者其他外部来源；

7.5电源：输入100-240VAC@1.5A，50-60HZ；输出：9VDC@5A,IEC320型连接器；

7.6血压采样间隔：来自集成的压力ECG系统或者其他；或者1-20分钟间隔；

八、配置

豪华移动式台车主机一套（含推车，显示器，运动心电采集系统）

运动跑台一部

运动血压一套

打印机一台

运动采集盒一套

1.供货期：合同签订后，必须在15日历天内完成所有货物的供货，安装，调试，包括设备的场所设计，施工，验收。

2.在本地区医疗集散中心备案，供应商需提供当地正规发票 ；

3.需要在本地提供所投设备相关服务能力，或备用设备或备件或替代不停机方案，服务质保人员，若有故障随叫随到，提供7X24小时上门服务。

4.供应商需接受医院根据医院财务状况进行分批次付款要求。

5.涉及到整机的需质保三年。

由于本项目场地特殊，设备需进行调试安装，现组织现场踏勘，踏勘时间及地点：2021年12月13日上午10:30（北京时间）于阿克苏地区第一人民医院院内。

第五部分  附件

附件1：竞标函格式

竞 标 函

新疆阿克苏地区第一人民医院：
根据贵单位对           采购项目的谈判公告，我公司经研究，决定参与本次竞标，并提交下述文件正本壹份和副本叁份、U盘壹份（正本扫描件）。
竞标函 

法定代表人授权委托书

竞标人资格证明文件

报价表

服务承诺
竞标单位基本情况表

其他文件

竞标人认为需加以说明的其他内容

据此函，我公司承诺如下：
我公司将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

我公司已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在竞标文件中的全部承诺和责任。

我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为的话，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵方可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料。

与本次竞标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                           邮编：                         

电话：                           传真：                         
竞 标 人：（盖章）

                               法人代表：（签章）






      年     月     日  

附件2：法定代表人授权书格式
法定代表人授权书

致：新疆阿克苏地区第一人民医院
                   （单位名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址                               。          （法定代表人）特授权                 代表我单位全权办理针对阿克苏地区第一人民医院病房基础设备采购项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

    我单位对被授权人的签名负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：（法定代表人）

职务：                           职务：            
被授权人身份证号码：                              手机：

授权期限：授权自*年*月*日至**年*月*日有效  

单位名称（公章）                      法定代表人（签字）

年   月   日                            年   月    日  

授权代理人身份证复印件              法定代表人身份证复印件

投标授权人：（私章）

                                投标人（单位）：（公章）
年  月  日

说明：1、如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。
2、如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

3、要求签字的一定要签字。
法定代表人证明书
（                  ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。
	营业执照(注册号)： 
	经济性质：

	经营范围：

	法定代表人身份证号：

	法定代表人年龄：
	法定代表人性别：


附：法定代表人身份证复印件。
附件3：竞标人资格证明文件格式

竞标人资格证明文件

新疆阿克苏地区第一人民医院：
你单位组织的阿克苏地区第一人民医院病房基础设备采购项目竞争性谈判采购活动，本公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞标人资格证明文件。

有效的经年检的营业执照（加盖公章）；
《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》（加盖公章）；
1.3近三年的财务审计报告（2018-2020年度）（公司成立不足一年提供成立至今的财务报表）（加盖公章）；
1.4社保局出具的本公司法人及委托人本公司的近三个月社保证明原件（加盖公章）；

1.5近半年的完税证明（加盖公章）；
1.6《法定代表人授权委托书》原件和代理人身份证复印件（加盖公章）；

1.7“信用中国”网站、中国政府采购网两网站查询截图（加盖公章）；

1.8竞标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。

产品质量证明文件

所投产品的彩色样本资料，图片资料，以及产品的主要技术指标和使用的详细说明（加盖公章）。

竞标人认为有必要提供的其他证明文件，包括技术人员情况介绍、生产厂家的证明、产品合格证等能如实证明产品技术参数真实性的其他证明文件（加盖公章）。

竞标人名称：                                    （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                          （签    章）
日期：  年  月  日
附件4：报价表

报 价 表

投标人名称：                                     项目名称： 

	序号
	名称
	金额
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人全称（盖公章）

授权代表（签名）：

日期：   年  月  日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

    2.该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

    3.投标人需按配置清单详细列明

附件5：技术参数、功能偏离表

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：        　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写，此表可延伸。

投标人代表签字：　
附件6：竞标单位基本情况表格式
竞标单位基本情况表
	单位名称：
	单位地址：

	联系电话：
	传真：

	企业性质：
	企业负责人：

	主管部门：
	授权代表：

	单 位 概 况
	职工总人数：        人
	单位简历及机构
	

	
	注册资金：          万元
	
	

	
	流动资金：          万元
	
	

	
	固定资产：

原值： 万元  净值： 万元
	
	

	竞标单位服务承诺
	
	单位优势及其特点
	


附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书
	可

提

供

的

优

惠

条

件


	 1.

 2.

 3.

 4.

	售后服务计划及对用户的优惠条件说明


	 1.

 2.

 3.

 4.


（若不够填写可附页）

                        投标单位：（盖章）

                        全权代表人：（签字）

                             年    月    日
附件8：中小企业声明函

中小企业声明函（货物)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020] 46号）的规定，本公司(联合体）参加                    (单位名称）的                        (项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.            (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业>行业；制造商为             （企业名称)，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为            万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2.            （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为                (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

PAGE  
新疆星桥工程项目管理有限公司                    

