谈判文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　                   　　　新疆招标有限公司                                      

谈  判  文  件

项目编号：0634-2140XZ1Z0682

项目名称：新疆医科大学第一附属医院消防设备设施系统改造和设备部件采购项目

委托单位：新疆医科大学第一附属医院
采购代理机构：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制

目         录

3第一部分  谈判邀请


6第二部分  供应商须知


8供应商须知附表


10A  说　明


10B  谈判文件


11C  谈判响应文件的编写


14D  谈判响应文件的递交


15E  谈判程序


17F  授予合同


18G  谈判失败条件


19第三部分  货物需求


19项目名称：新疆医科大学第一附属医院消防设备设施系统改造和设备部件采购项目（预算金额78万元，数量：1批）


41第四部分  合同一般条款


47第五部分  合同特殊条款


471.
检验


472.
售后服务


473.
报价要求


474.
付款方式


475.
交付期


476.
交货地点


48第六部分　范本格式





第一部分  谈判邀请

项目编号：0634-2140XZ1Z0682

1、 新疆招标有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，对该单位新疆医科大学第一附属医院消防设备设施系统改造和设备部件采购项目下的相关产品及其服务组织竞争性谈判采购。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

项目内容：

	序号
	名称
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	新疆医科大学第一附属医院消防设备设施系统改造和设备部件采购项目
	1批（详情如下表）
	78
	


	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	报警主机
	台
	2

	2
	气体灭火主机
	台
	1

	3
	紧急启停按钮
	套
	4

	4
	放气指示灯
	套
	4

	5
	声光报警器
	套
	4

	6
	联动模块
	只
	4

	7
	信号模块
	只
	4

	8
	KBG穿线管
	米
	220

	9
	阻燃双绞线
	米
	480

	10
	安装辅材
	批
	1

	11
	点型光电感烟火灾探测器
	套
	10

	12
	火灾声光警报器
	套
	10

	13
	手动火灾报警按钮
	套
	10

	14
	消火栓按钮
	套
	10

	15
	火灾显示盘
	套
	10

	16
	火灾显示盘
	套
	5

	17
	吸顶室内扬声器
	套
	10

	18
	输入/输出模块
	套
	10

	19
	接口卡
	块
	1

	20
	T消防应急广播设备
	套
	1

	21
	广播功率放大器
	套
	1

	22
	消防电话
	套
	1

	23
	消防电话分机
	套
	1

	24
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	台
	1

	25
	电源盘
	块
	1

	26
	编码器
	套
	1

	27
	N1500打印机
	台
	3

	28
	N1500主板
	块
	1

	29
	5000AC-DC电源
	台
	1

	30
	N1500AC-DC
	台
	1

	31
	 N1500手动盘板 
	块
	1

	32
	消防电话分机
	套
	1

	33
	广播控制器
	套 
	1

	34
	功率放大器
	块
	1

	35
	总线制消防电话总机
	套
	1

	36
	蓄电池
	块
	2

	37
	感烟火灾探测器
	套
	10

	38
	感温火灾探测器
	套
	10

	39
	手动火灾报警按钮
	套
	10

	40
	消火栓按钮
	套
	10

	41
	火灾声光警报器(四线)
	套
	10

	42
	输入/输出模块(四线)
	套
	10

	43
	输入/输出模块(四线)
	套
	10

	44
	火灾显示盘
	套
	5

	45
	编码器
	套
	1


2、供应商的资格要求： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）特殊资格要求：消防设施工程专业承包资质二级及以上。
3、有兴趣的供应商可从2021年12月6日至2021年12月8日每工作日10：00~19：00时（北京时间）前往“中招联合招标采购平台”（www.365trade.com.cn）下载谈判文件，操作流程见附件。
4、谈判响应文件递交截止时间及谈判开始时间：2021年12月9日11:00时（北京时间）。

5、公告期限：3个工作日

6、谈判地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学苏园5号楼116）
采购人：新疆医科大学第一附属医院

采购人地址：新疆.乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号
招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号13楼

联 系 人：姚健
电话：0991-4535634、13109925658
传真：0991-4524058

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

第二部分  供应商须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.谈判响应费用

B. 谈判文件

6.谈判文件构成

7.谈判文件澄清

8.谈判文件的修改

C. 谈判响应文件的编写

9.要求

10.谈判响应语言

11.谈判响应文件的构成

12.谈判响应文件格式

13.谈判响应报价

14.报价货币

15.供应商资格的证明文件

16.谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

17.谈判响应有效期

18.谈判响应文件的书写要求

19.谈判响应保证金

D. 谈判响应文件的递交

20.谈判响应文件的密封与标记

21.谈判响应文件递交截止时间

22.谈判响应文件的修改和撤销

E. 谈判程序

21.谈判开始

22.谈判过程

23.谈判响应文件的澄清

24.对谈判响应文件的评审

25.谈判过程的保密性

F. 授予合同

26.合同授予标准

27.接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

28.成交通知书

29.签订合同

30.采购代理服务费
供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：新疆医科大学第一附属医院消防设备设施系统改造和设备部件采购项目       
项目编号：0634-2140XZ1Z0682

	2
	项目委托方：新疆医科大学第一附属医院

	3
	采购代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号　　　

邮编：830000

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

	4
	谈判响应保证金：预算金额的2%（须足额交纳）。

	5
	谈判响应语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）特殊资格要求：消防设施工程专业承包资质二级及以上。

	7
	谈判响应保证金金额：预算金额的2%
谈判响应保证金形式：电汇等（由供应商基本账户汇出，开标前一日须到账）

保证金有效期应当与谈判有效期一致。

	8
	谈判响应有效期：90天（如不满足将导致废标）

	9
	谈判响应文件份数：谈判响应文件：正本壹套，副本肆套

	10
	（不接受任何超预算报价）

	11
	谈判响应文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学苏园5号楼116）
谈判响应文件递交截止时间：2021年12月9日11:00时（北京时间）

	12
	谈判开始时间：2021年12月9日11:00时（北京时间）

谈判地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学苏园5号楼116）

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：成交商须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费，按1980号文下浮百分之四十执行（不含税）。


备注：黑体部分为实质性响应内容，如不符合，将视为谈判响应无效。

A  说　明

1. 适用范围

1.1  本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “委托方”系指新疆医科大学第一附属医院；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交谈判响应文件的制造商或代理商；

2.4 “成交通知书”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供谈判文件所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格（实质性内容）
（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）特殊资格要求：消防设施工程专业承包资质二级及以上。

5．谈判响应费用

5.1 无论谈判响应过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加谈判响应有关的全部费用。

B  谈判文件

6．谈判文件构成

6.1谈判文件包括：

⑴谈判邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求一览表；

⑷合同条款；

⑸范本格式。

6.2 谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判响应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．谈判文件澄清

7.1供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到谈判文件日起至谈判响应文件递交截止时间3个工作日以前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式予以解答，并及时送至所有供应商；

7.2供应商对谈判文件有质疑，须在谈判响应文件递交截止时间3个工作日以前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  谈判文件的修改

8.1 对谈判文件进行必要的修改，采购代理机构将在谈判响应文件递交截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。

8.3在递交谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长谈判响应文件递交截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

C  谈判响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判响应可能被拒绝。

10．谈判响应语言

10.1谈判响应文件及供应商与采购代理机构就谈判响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．谈判响应文件的构成

11.1 谈判响应文件由经济文件、商务文件、技术文件组成（格式见第五部分范本格式）。

第一节、经济文件

第二节、商务文件

第三节、技术文件

11.2 唱标信封单独编制、单独分装。
11.3 供应商编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

11.4 供应商应将谈判响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．谈判响应文件格式

12.1 供应商应按谈判文件的范本格式中提供的谈判响应文件格式填写。

13．谈判响应报价：

13.1 供应商应在谈判响应报价表上标明单价和总价。

13.2供应商应在谈判响应报价表中只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

14．报价货币

14.1 人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

15．证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）特殊资格要求：消防设施工程专业承包资质二级及以上。

注：（1）谈判响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件（营业执照、近两年内年度财务审计报告（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的财务报表、小微企业只需提供近两年内任意三个月财务报表）、近两年内任意一季度纳税证明（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的纳税证明）和近两年内任意三个月社保证明（提供人员明细）（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的社保证明（提供人员明细））、供应商信用中国或中国政府采购网企业信用查询记录、法定代表人授权委托书、消防设施工程专业承包资质二级及以上等）必须满足谈判文件要求，否则将被拒绝。

（3）以上证明材料原件（或公证件）开标时随身携带，复印件作为谈判响应文件的一部分。16 谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次谈判采购没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．谈判响应的有效期

17.1 谈判响应文件从开标之日起，谈判响应有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长谈判响应文件的有效期。

18．谈判响应文件的书写要求。

18.1 谈判响应文件须打印。

18.2 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由供应商法定代表人或授权人签章。

18.3谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的谈判响应概不接受。

18.5谈判响应文件的份数：谈判响应文件：正本壹套、副本肆套
19．谈判响应保证金

19.1供应商按预算金额的2%，于谈判响应文件递交截止时间前向采购代理机构交纳谈判响应保证金。

19.2 本次谈判采购接受以电汇等形式作为谈判响应保证金的支付形式，由供应商基本账户汇出，其有效期应超过谈判响应有效期一致。谈判开始前，谈判响应保证金必须到账。

19.3在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金。在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交谈判响应保证金的谈判响应，将被视为谈判响应无效。

19.5下列任何情况发生时，谈判响应保证金将被没收：

19.5.1供应商在谈判文件规定的谈判响应有效期内撤回其谈判响应；或

19.5.2成交通知书在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

D  谈判响应文件的递交

20. 谈判响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将谈判响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 谈判响应文件袋上应写明：

（1） 采购人名称：                     
（2） 供应商名称：                     
（3） 项目名称：                        
（4） 项目编号：                        
（5） 包号及货物名称：                          

（6） 注明“谈判开始时才能启封”

（7） 采购代理机构：新疆招标有限公司

21. 谈判响应文件递交截止时间

21.1 谈判响应文件的递交不得迟于：2021年12月9日11:00时（北京时间）

谈判响应文件以密封形式递交至：谈判地点

21.2 所有谈判响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在谈判邀请中规定的谈判响应文件递交截止时间之前送到谈判文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因谈判文件的修改推迟谈判响应文件递交截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．谈判响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在谈判响应文件递交截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人代表签字。

22.2 谈判响应文件递交截止时间以后不得修改谈判响应文件。

22.3 供应商不得在谈判开始时间起至谈判响应有效期期满前撤销谈判响应文件。否则采购代理机构将没收其谈判响应保证金。

E  谈判程序

23．谈判

23.1本次谈判按谈判文件中谈判邀请规定的时间地点进行谈判，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加谈判会。

23.2谈判时检查谈判响应文件密封情况。

23.3 宣布谈判响应文件开启顺序。
23.4 谈判原则、开标一览表唱标内容在谈判会议上宣布。

23.5 对采购方的纪律要求

      采购方不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

23.7对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

23.8对谈判小组成员要求谈判纪律

23.8.1谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件没有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。

23.8.2谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．谈判过程

24.1 谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。

24.2招标代理机构工作人员将对供应商进行资格审核。审核内容按本须知第4条规定执行。

24.3对通过资格审核的投标商，谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4评审原则

24.4.1对谈判响应文件进行详细评审，谈判小组将确定每一谈判响应是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应是指谈判响应符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应谈判响应的供应商的公平竞争地位。

25．谈判响应文件的澄清

25.1为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对认为需要（不是每一个）的供应商进行澄清答疑，请供应商澄清其谈判响应内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 要澄清的答复应是书面的，谈判时法人或法人授权人代表应作书面记录。但不得对谈判内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。

25.3 谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1谈判小组按照谈判文件要求对谈判响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2谈判小组和供应商谈判过程中作出的书面承诺是否符合谈判文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3谈判小组将根据需要决定对所有合格的供应商在规定时间内进行二次或多次报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

26.4 符合采购需求、质量和服务相等，最终报价由低到高的顺序推荐成交供应商。
26.5采购人根据谈判小组推荐意见，确定最终响应报价最低者为成交供应商。如果成交供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消资格，由次低价的成交候选人递补，或废标后重新组织采购。
27．谈判过程的保密性

27.1 谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交通知书的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。

27.2 供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。

28. 若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，符合采购需求、质量和服务满足谈判文件要求且报价最低的供应商。

28.2 最低谈判响应价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如有特殊情况的产品则特殊处理。

29．接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

29.1为维护国家利益，采购代理机构在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部谈判响应的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交通知书按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其谈判响应保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交通知书不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交通知书拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其谈判响应保证金。

31.3谈判文件、成交通知书的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金

32.1成交通知书应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．采购代理服务费

33.1成交通知书须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

33.1.1支付比例见供应商须知表。（不含税）
33.1.2成交通知书须按第33.1.1条规定的标准以电汇或现金的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34. 采购商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

G  谈判失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.报价均超过采购预算的；

38.对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。
第三部分  货物需求
项目名称：新疆医科大学第一附属医院消防设备设施系统改造和设备部件采购项目（预算金额78万元，数量：1批）
1、 项目概况：

本项目分为2项消防设施改造以及消防设备零部件采购，分别为火灾报警主机更换及联网改造、第二综合实验楼气体灭火系统改造以及火灾报警系统备用部件采购。

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	报警主机
	台
	2

	2
	气体灭火主机
	台
	1

	3
	紧急启停按钮
	套
	4

	4
	放气指示灯
	套
	4

	5
	声光报警器
	套
	4

	6
	联动模块
	只
	4

	7
	信号模块
	只
	4

	8
	KBG穿线管
	米
	220

	9
	阻燃双绞线
	米
	480

	10
	安装辅材
	批
	1

	11
	点型光电感烟火灾探测器
	套
	10

	12
	火灾声光警报器
	套
	10

	13
	手动火灾报警按钮
	套
	10

	14
	消火栓按钮
	套
	10

	15
	火灾显示盘
	套
	10

	16
	火灾显示盘
	套
	5

	17
	吸顶室内扬声器
	套
	10

	18
	输入/输出模块
	套
	10

	19
	接口卡
	块
	1

	20
	T消防应急广播设备
	套
	1

	21
	广播功率放大器
	套
	1

	22
	消防电话
	套
	1

	23
	消防电话分机
	套
	1

	24
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	台
	1

	25
	电源盘
	块
	1

	26
	编码器
	套
	1

	27
	N1500打印机
	台
	3

	28
	N1500主板
	块
	1

	29
	5000AC-DC电源
	台
	1

	30
	N1500AC-DC
	台
	1

	31
	 N1500手动盘板 
	块
	1

	32
	消防电话分机
	套
	1

	33
	广播控制器
	套 
	1

	34
	功率放大器
	块
	1

	35
	总线制消防电话总机
	套
	1

	36
	蓄电池
	块
	2

	37
	感烟火灾探测器
	套
	10

	38
	感温火灾探测器
	套
	10

	39
	手动火灾报警按钮
	套
	10

	40
	消火栓按钮
	套
	10

	41
	火灾声光警报器(四线)
	套
	10

	42
	输入/输出模块(四线)
	套
	10

	43
	输入/输出模块(四线)
	套
	10

	44
	火灾显示盘
	套
	5

	45
	编码器
	套
	1


二、设备及安装质量：

1、提供的设备、部件等产品应为完好、未经使用并经国家相关机构检测合格的产品。

2、按照消防相关规范、技术和其他施工作业的规范要求进行施工、安装和调试，消防设施施工工艺、材料、辅材应符合消防相关规范、技术要求及规定。

3、不得转包第三方。

三、项目具体内容：

A火灾报警主机更换及联网改造概况、实施地点及设备改造、联网要求：

（1）现状概况：新疆医科大学第一附属医院院内院内18栋楼宇配备有火灾报警系统（海湾品牌10台、北大青鸟品牌8台），分别为：第二综合实验楼、苏园4号楼、逸夫楼、协同创新楼、图书馆、体育馆、1号宿舍楼、2号宿舍楼、3号宿舍楼、4号宿舍楼、5号宿舍楼、7号宿舍楼、8号宿舍楼、9号宿舍楼、10号宿舍楼、11号公寓、基础楼、87号住宅楼。

以上各建筑现有18台火灾报警主机当中，集中型报警主机（联动型）12台，区域型消防报警主机6台。（2）火灾报警主机更换要求：

①更换图书馆、体育馆火灾报警主机

②需要更换的火灾报警主机基本情况：

图书馆、体育馆均使用海湾JB-QG-GST5000型报警主机（2003年产品），考虑使用年限较长及与控制中心联网因素，需要更换消防报警主机，更换后的火灾报警主机须满足实现本楼各项消防火灾报警和联动功能（如泵、风机、电话、广播等）并实现与第二综合实验楼的联网及远程报警信息显示和远程启动联动设备功能。

（3）火灾报警主机联网要求：

①在第二综合实验楼设置消防控制中心。将各楼宇的消防报警主机进行联网运行，所有自动火灾报警信息通过联网技术连接到第二综合实验楼消防控制中心。

②第二综合实验楼消防控制中心应实现：

实时监控各建筑区域原消防报警联动主机的工作状态，如火警、故障、反馈等信息能在第一时间显示在第二综合实验楼消防控制中心的消防主机上的屏幕上。

   能够在第二消防控制室的主机实现对各楼宇联网从机所有功能的远程操控，且能够控制各楼的消防设备设施直启功能（如直启水泵、风机、消防电话、广播等）。

   实现在控制中心将所有联网楼宇火灾报警系统的图形显示（CRT）功能

③对各楼宇火灾报警控制器的逻辑程序进行梳理、调整，确保实现联网运行。

④本次联网GST海湾品牌、青鸟系统设备采用星型网络连接，联网光纤路由或电缆采用最可靠，最便捷的路径，由各建筑消防报警主机引出，使用光纤敷设入原有建筑弱电管沟及暖气管沟内连接，经由弱电桥架敷设至集控室消防控制中心内。具体情况须有要求投标人对联网项目进行现场勘查。

⑤联网需要升级主机型号如下表，联网优化请自行勘探现场

海湾火灾自动报警控制器配置表

	序号
	控制器设置位置
	监控区域
	报警控制器类别
	控制器型号

	1
	第二综合楼
	第二综合楼
	集中监控
	JB-QG-GST5000

	2
	协同创新楼
	协同创新楼
	区域
	JB-QG-GST5000

	3
	协同创新楼
	10、11号公寓
	区域
	JB-QG-GST5000

	4
	图书馆
	图书馆
	区域
	JB-QG-GST5000（03年）

	5
	体育馆
	体育馆
	区域
	JB-QG-GST5000（03年）

	6
	3号公寓
	3号公寓
	区域
	JB-QG-GST1500

	7
	5号公寓
	5号公寓
	区域
	JB-QG-GST500

	8
	2号公寓
	2号公寓
	区域
	JB-QG-GST200

	9
	7号公寓
	7号公寓
	区域
	JB-QG-GST200

	10
	9号公寓楼
	9号公寓楼
	区域
	GST1500


青鸟火灾自动报警控制器配置表

	序号
	控制器设置位置
	监控区域
	报警控制器类别
	控制器型号

	1
	第二综合楼
	第二综合楼
	集中监控
	JBF-11S

	2
	逸夫楼
	逸夫楼
	区域
	JBF-11SF(高配)

	3
	87号公寓楼
	87号公寓楼
	区域
	JBF-11S

	4
	基础楼
	基础楼
	区域
	JBF-11SF(高配)

	5
	8号公寓
	8号公寓
	区域
	JBF-11SF(高配)

	6
	1号公寓
	1号公寓
	区域
	JBF-11SF(高配)

	7
	苏园4号楼
	苏园1号楼至苏园5号楼
	区域
	JBF-11S

	8
	4号宿舍楼
	4号宿舍楼
	区域
	JBF-11S


B.第二综合实验楼气体灭火系统改造

（一）气体灭火系统改造概况： 

1、新疆医科大学校本部第二综合实验楼负一层配电室内原有气体灭火系统为北大青鸟品牌，采用气体模块控制，模块安装在配电室内简易连接。
2、本次改造将按照新消防规范要求对原有气体灭火系统进行升级改造。气体防护区内应配置感烟探测器与感温探测器两种不同介质探测器作为气体灭火系统喷洒信号，气体灭火系统主机采用壁挂式，安装在配电室门侧，配电室各个门外配备紧急启停按钮，门头上方安装放气指示灯，将原有线路重新检测、排查后做出标记，因北大青鸟品牌技术升级，原有消防设备无法与技术升级后的气体灭火系统主机兼容，本次改造所有设备需重新采购消防报警设备及厂家气体灭火设备，以便于后期与消防集控室做联网及安装调试。
（二）主要改造设备类别及数量：
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	气体灭火主机
	台
	1
	使用环境

工作温度 -10~+55℃ 

贮存温度 -20~+65℃ 

相对湿度  ≤95%（无凝露）

电气特性

供电主电  AC220V（+10%，-15%，50Hz）

备
电    DC24V，两节 12V/7Ah

整机功耗  ≤100W

输出电流  单路喷洒输出最大电流 2A

系统容量  2 条报警回路，单回路 200 点；2 条气体灭火回路，单回路 80 点；6 路专线控制

通讯特性

通讯距离  1500m

巡检周期  ≤3s 

通讯/数据接口  1×RS232、1×USB、1×CAN 

机械特性

外壳材质  冷轧钢板

外  观    PANTONE Warm Gray 5C 暖灰色

产品重量  13kg

外形尺寸  540mm 高×410mm 宽×125mm 厚 

执行标准 

GB4717-2005《火灾报警控制器》

GB16806-2006《消防联动控制系统》

	2
	紧急启停按钮
	套
	4
	电气特性

工作电压  DC18V-28V，调制型，控制器提供

通讯特性

编址方式  使用专用电子编码器

编址范围  1-80 

线
制    两线制，气体灭火信号线无极性

兼容性

兼 容 性  可用于JB-QB-JBF5013、JB-QB-JBF5014、JBF5015、JBF5016、JBF5017 控制器

机械特性

外形尺寸130mm 长×95mm 宽×44.5mm 厚（含底座）

	3
	放气指示灯
	套
	4
	使用环境

工作温度 -10~+55℃ 

贮存温度 -20~+65℃ 

相对湿度  ≤95%（无凝露）

电气特性

供工作电压  DC18V-28V，调制型，控制器提供

报警电流    ≤30mA（DC24V）

光
源      红色 LED

表面亮度   50cd/m2~300cd/m2

闪光频率  1.0Hz~2.0Hz 

系统容量  2 条报警回路，单回路 200 点；2 条气体灭火回路，单回路 80 点；6 路专线控制

通讯特性

编址方式  使用专用电子编码器

编址范围  1-80 

线
制    两线制，气体灭火信号线无极性

兼容性

兼 容 性  可用于JB-QB-JBF5013、JB-QB-JBF5014、JBF5015、JBF5016、JBF5017 控制器

机械特性

外壳材质  外框和底壳是金属，面板和四角为塑料

阻燃等级  V0

产品重量  383g

外形尺寸  353mm 长×143mm 宽×24mm 厚 

执行标准 

GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》

	4
	声光报警器
	套
	4
	使用环境

工作温度 -10~+55℃ 

贮存温度 -20~+65℃ 

相对湿度  ≤95%（无凝露）

电气特性

供工作电压  DC18V-28V，调制型，控制器提供

报警电流    ≤5mA（DC24V）

射频电磁场辐射抗扰度     30V/M

报警音量   70dB~95dB

变调周期  2.0s~4.0s

闪光频率  1.0Hz~1.5Hz 

通讯特性

编址方式  使用专用电子编码器

编址范围  1-200

线
制    两线制，信号线无极性

通讯距离  1000m 

兼容性

兼 容 性 可用于JBF-11SF 系列及 JBF50 系列控制器

机械特性

外壳材质  塑料

外  观    壳体PANTONE Warm Gray 1 C 米白色灯罩Pantone T085-2-1  红色透明

产品重量  98g

外形尺寸  Φ100mm×H 67mm（含底座）

 执行标准 

GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》

	5
	联动模块
	只
	4
	使用环境

工作温度 -10~+55℃ 

贮存温度 -20~+65℃ 

相对湿度  ≤95%（无凝露）

电气特性

工作电压  DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流  ≤0.25mA（DC24V）

报警电流 ≤1mA（DC24V）

触点容量 DC30V /2A

射频电磁场辐射抗扰度  30V/M

确 认 灯   监视状态时输入动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮，故障状态时输入动作灯不亮 

通讯特性

编址方式  使用专用电子编码器

编址范围  1-200

线
制    两线制，信号线无极性

通讯距离  1500m 

兼容性

兼 容 性 可用于JBF-11SF 系列及 JBF50 系列控制器

机械特性

外壳材质  塑料

外  观    PANTONE Warm Gray 1 C 米白色

产品重量  124g

防护等级  IP20

外形尺寸  85mm 长×85mm 宽×41mm 厚（含底座） 

执行标准 

执行标准   GB16806-2006《消防联动控制系统》

	6
	信号模块
	只
	4
	使用环境

工作温度 -10~+55℃ 

贮存温度 -20~+65℃ 

相对湿度  ≤95%（无凝露）

电气特性

工作电压  DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流  ≤0.25mA（DC24V）

报警电流 ≤1mA（DC24V）

射频电磁场辐射抗扰度  30V/M

确 认 灯   监视状态时输入动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮，故障状态时输入动作灯不亮 

通讯特性

编址方式  使用专用电子编码器

编址范围  1-200

线
制    两线制，信号线无极性

通讯距离  1500m 

兼容性

兼 容 性 可用于JBF-11SF 系列及 JBF50 系列控制器

机械特性

外壳材质  塑料

外  观    PANTONE Warm Gray 1 C 米白色

产品重量  98g

外形尺寸  85mm 长×85mm 宽×41mm 厚（含底座） 

兼 容 性  用于JBF-11SF 系列及 JBF50 系列控制器

执行标准 

执行标准   GB16806-2006《消防联动控制系统》

	7
	KBG穿线管
	米
	220
	

	8
	阻燃双绞线
	米
	480
	

	9
	安装辅材
	批
	1
	


C.新疆医科大学第一附属医院火灾报警系统备用部件采购

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	（1）工作电压：总线 24V 
（2）监视电流≤0.8mA 
（3）报警电流≤1.8mA 
（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 
（5）使用环境： 
温度：-10℃～+55℃ 
相对湿度≤95%，不结露 
（6）编码方式：十进制电子编码 
（7）外壳防护等级：IP23 
（8）外形尺寸： 
直径：100mm，高：56mm(带底座)

	套
	10

	2
	火灾声光警报器
	（1）工作电压： 
信号总线电压：总线 24V 

允许范围：16V～28V 
电源电压：DC24V 

允许范围：DC20V～DC28V 
（2）工作电流： 
总线监视 电流≤0.25mA 

电源监视 电流≤1mA 
总线启动 电流≤1.5mA 

电源动作 电流≤10mA 
（3)闪光频率：1.1Hz～1.7Hz 
（4）火警声调声压级： 80dB～115dB（正前方 3m 水平处（A 计权）） 
嘀嘀声调声压级：80dB～115dB    （正前方 3m 水平处（A 计权）） 
（5）变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） 
（6）编码方式：

采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在 1～242 之间任意设定 
（7） 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 
（8）使用环境

 温 度：-10℃～+55℃ 

相对湿度 ≤95%，不凝露 
（9） 仓储条件

温度：-20℃~60℃ 

湿度：0~95%，不凝露 
（10）使用场所：室内 
（11）外形尺寸：121mm×91mm×52mm（带底壳） 
（12）壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色 
（13）重量：约 144g (带底壳) 
（14）安装孔距：60mm 
（15）执行标准：GB 26851-2011
	套
	10

	3
	手动火灾报警按钮
	（1）信号总线电压：24V 

允许范围：16V~28V 
（2） 工作电流：

监视电流≤0.3mA

报警电流≤0.9mA 
（3）启动零件型式：可重复使用型 
（4）启动方式：人工按下按片 
（5）复位方式：用专用钥匙复位 
（6）指示灯：火警，红色，正常巡检时约 3s 闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约 5s 闪 

（7）编码方式：电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定 
（8）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 GST-LD-8304 采用二线制连接 
（9）使用环境： 
类 型：户内 
温 度：-10℃～+55℃

相对湿度≤95%，不凝露 
（10） 外形尺寸：

91mm×91mm×45.5mm（带底壳） 
（11）外壳防护等级：IP40 
（12）壳体材料和颜色：ABS，红色 
（13）重量：约 128g(含底壳) 
（14）安装孔距：60mm
	套
	10

	4
	消火栓按钮
	（1）工作电压： 
信号总线电压：24V 

允许范围：16V~28V 
(2)工作电流：

 监视电流≤0.3mA

 报警电流≤1.9mA

（3） 输出容量：

额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻≤0.1 
（4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接 
（5）编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在 1～242 之间任意设定 
（6）启动零件型式：重复使用型 
（7）启动方式：人工按下按片 
（8）复位方式：用专用钥匙手动复位 
（9）指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防 
水泵运行时此灯点亮 
（11） 使用环境：

 温 度： 0℃～＋55℃ 

相对湿度≤95%，不凝露 
（12） 外形尺寸：

91mm×91mm×45.5 mm（含底壳） 
（12）外壳防护等级：IP43 
（13）壳体材料和颜色：ABS，红色 
（14）重量：约 128g(含底壳) 
（15）安装孔距：60mm

	套
	10

	5
	火灾显示盘
	（1） 工作电压：DC16.8V~DC27.6V 
（2） 显示容量：120 条火警信息 
（3） 显示范围：000000 00～999999 99 中任意报警编码点（例如：火灾报警控制器上 010001 
03 设备报火警，火灾显示盘上显示窗前六位显示 010001 设备二次码，后两位显示 03 设备 
类型） 
（4） 线制：四线制，总线和电源线各两根，不分极性。 
（5） 功耗 
电源：静态功耗≤15mA(DC24V) 
最大功耗≤70mA (DC24V) 
总线：电源供电时≤0.2mA 
无电源时≤1.0mA 
（6） 使用环境:温 度：0℃～＋40℃     相对湿度≤95%，不凝露 
（7） 外形尺寸：206mm×115mm×44mm 
（8） 外壳防护等级：IP20 
	套
	10

	6
	火灾显示盘
	（1） 工作电压：DC16.8V~DC27.6V 

（2） 显示容量：120 条火警信息 
（3） 显示范围：000000 00～999999 99 中任意报警编码点（例如：火灾报警控制器上 01000103 设备报火警，火灾显示盘上显示窗前六位显示 010001 设备二次码，后两位显示 03 设备 
类型） 
（4） 线制：四线制，总线和电源线各两根，不分极性。 
（5） 功耗 
电源：静态功耗≤15mA(DC24V) 

最大功耗≤70mA (DC24V) 

总线：电源供电时≤0.2mA 

无电源时≤1.0mA 

（6） 使用环境:温 度：0℃～＋40℃ 相对湿度≤95%，不凝露 
（7） 外形尺寸:                   206mm×115mm×44mm 

（8） 外壳防护等级：IP20
	套
	5

	7
	吸顶室内扬声器
	（1）工作电压：120V
（2）额定功率：3W 
（3）额定频率： 500Hz～9000Hz（BG5-2A 、XD5-4C 、WY-XD5-5） 
125Hz～6300Hz（HY6253 3W、HY6251 3W、HY6257） 
（4）特性灵敏度级：90dB±3dB 
（5）使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 
（6）安装尺寸： 
175mm（BG5-2A 壁挂式） 
122mm (HY6253 3W 壁挂式) 
Φ223*3-Φ3 或者 86 盒安装方式（WY-XD5-5 明装吸顶式） 
Φ155mm（XD5-4C 吸顶式） 
Φ155mm×105mm（HY6251 3W 吸顶式） 
60mm（HY6257 明装壁挂式） 
（7）外形尺寸： 
186mm×160mm×76m （BG5-2A 壁挂式） 
186mm×228mm×90mm（HY6253 3W 壁挂式） 
Φ247*77mm（WY-XD5-5 明装吸顶式） 
Φ190mm×68mm（XD5-4C 吸顶式） 
Φ170mm×68mm（HY6251 3W 吸顶式）
	套
	10

	8
	输入/输出模块
	（1）工作电压： 
信号总线电压：总线 24V 

允许范围：16V～28V 
电源总线电压：DC24V 

允许范围：DC20V～DC28V 
（2）工作电流： 
总线监视电流≤0.42mA 

总线启动电流≤1.34mA 
电源监视电流≤2.00mA 

电源启动电流≤18.00mA 
（3）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性电源二总线连接 
（4）无源输出触点容量：DC24V/2   正常时触点阻值为 100kΩ

启动时闭合，适用于 12V~48V 
直流或交流 
（4） 输出控制方式：

电平、脉冲（继电器常开触点输出，脉冲启动时继电器吸合时间为 10s） 
（6）出厂设置：

常开检线输入、常开输出方式 
（8） 使用环境：

 温度：-10℃～+55℃          相对湿度≤95%，不结露 
（8）外壳防护等级：IP30 
（9）外形尺寸：  

86mm×86mm×41mm（带底壳）
	套
	10

	9
	接口卡
	（1）采用标准 RS422/485 接口 
（2）通讯距离＜1200m 
（3）通讯波特率：57600bps 
	块
	1

	10
	T消防应急广播设备
	（1） 工作电压：DC24V 
（2） 工作电流：<150mA 
（3） 失真度：<5% 
（4） 信噪比：≥70dB 
（5） 通讯模式：

RS485 (波特率 4800bps) 
（6） 可最多级联 15 台功率放大器 
（7） 使用环境： 
温度：0℃～+40℃ 
相对湿度≤95%，不结露 
（8） 外形尺寸： 
88.1mm（高 2U）×482.6mm（宽）×155mm（厚）
	套
	1

	11
	广播功率放大器
	（1） 工作电压：

（2） 主电源交流 AC220V
（3） 备用电源交流 AC220V 
（2） 定压输出：120V 
（3） 频率特性：

80Hz～8KHz （90V～145V） 
（4） 输出功率：500W/300W/150W 
（5） 谐波失真：≤5% 
（6） 噪声电平：＜37mV 
（7） 使用环境: 温度：0℃～+40℃  相对湿度≤95%，不结露 
（8） 外形尺寸： 88.1mm(2U)×482.6mm×305.0mm
	套
	1

	12
	消防电话
	电源：直流 24V±10%

总机最大工作电流约 0.5A 
 总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）：最大不超过 70 欧姆 
 总线容量：最多 99 个编码地址 
 总线长度：最大 1500 米 
 话音频率范围：300～3400Hz 
 话音传输损耗：＜5dB 
 工作环境：环境温度：-10～55℃；相对湿度：≤ 95% 
 电话总机的尺寸和重量 
尺 寸：  482.6mm×88.1mm×155mm(宽×高×厚)
	套
	1

	13
	消防电话分机
	环境温度：-10～55℃ 

  相对湿度： ≤95％ 

外壳防护等级：IP30 
 TS-GSTN601 

分机待机状态耗电：＜1mA 

通话状态耗电：＜30mA 
 TS-GSTN601 分机尺寸： 
外形尺寸：

220mm×95mm×66.5mm (包括手柄) 
安装孔间距：60mm

	套
	1

	14
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	（1） 液晶屏规格：800×480 点

7.0 英寸彩色液晶屏。
（2） 控制器容量：
a. 最大 20 个总线制回路，每回路 242 个编码地址点。
b. 手动盘≤12
c. 直控盘≤24
d. 卡槽数（回路板+通讯板）≤16
（3） 回路带载能力：每回路最大输出能力为 700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。下表给出不同线径条件下 1 个回路可配接的二线制声光警报器数量作为参考。

测试线路截面
积（mm2）

测试线路长度
（m）

待机设备数量
（点）

可启动二线制声光 数量（点）
1.0
1000
242
70
1.5
110
2.5
170
（4） 外形尺寸
JB-QG-GST5000H 火灾报警控制器/消防联动控制器
外形尺寸（长×宽×高）：

550mm×460mm×1715mm
JB-QT-GST5000H 火灾报警控制器/消防联动控制器
外形尺寸（长×宽×高）：

1050mm×863mm×1273mm

	台
	1

	15
	电源盘
	GST-LD-D02H智能电源盘是功率转换电路把220VAC转换为三路输出，其中两路给负载供电，一路给备电充电，提供2路24V/2+6A输出。
	块
	1

	16
	编码器
	（1）适用范围：海湾公司生产的可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件及ZF-GST8903火灾显示盘

（2）工作电压：DC9V

（3）工作电流≤8mA

（4）待机电流≤100μA

（5）使用环境：

温度：-10℃～+50℃

相对湿度≤95%，不结露

（6）外形尺寸：　164mm×64mm×24mm　
	套
	1

	17
	N1500打印机
	
	台
	3

	18
	N1500主板
	
	块
	1

	19
	5000AC-DC电源
	
	台
	1

	20
	N1500AC-DC
	
	台
	1

	21
	 N1500手动盘板 
	
	块
	1

	
	
	
	
	

	1
	消防电话分机
	(1) 使用环境

工作温度 0~+40℃

相对湿度 ≤95%（无凝露）

(2) 电气特性 

电源 直流 24V±10%

最大工作电流 0.5A

总线线路电阻 最大不超过 70Ω，包括导线电阻和连接点接触电阻

总线容量 最多30个编码地址

（由编码开关按二进制方式设置）

分机耗电 监视电流＜1mA

通话电流＜30mA

话音频率范围 300～3400Hz

话音传输损耗 ＜5dB

(3) 通讯特性
通讯距离 1500m

(4) 机械特性 
外壳材质 冷轧钢板

外观 Panton Cool Gray 3U 驼砂纹-70
	套
	1

	2
	广播控制器
	（1）使用环境  

工作温度 -10~+55℃

相对湿度 ≤95%（无凝露）

（2）电气特性  

工作电压DC24V 

待机电流0.1A 

最大工作电流0.6A

（3）机械特性 

 外壳材质 冷轧钢板 

外观 Panton Cool Gray 3U 驼砂纹-70

产品重量 3kg

外形尺寸 

482.6mm宽x132.6mm高x132.4mm厚

（4）执行标准 

 执行标准 GB16806-2006《消防控制系统》及第一号修改单

	套 
	1

	3
	功率放大器
	(1)使用环境 

工作温度 -10~+55℃ 

相对湿度 ≤95%（无凝露）

(2)电气特性 

主电电源 额定电压AC220V（+10%，-15%，50Hz）

备电电源 额定电压AC220V（+10%，-15%，50Hz）

定压电压 120V  

总谐波失真 ≤5%  

信噪比 ≥70dB

频率响应范围 80Hz-8kHz

(3)机械特性   

外壳材质 冷轧钢板

外观 Panton Cool Gray 3U 驼砂纹-70

产品重量GRT-GB11-150：7kg

GRT-GB11-300：8.5kg

        GRT-GB11-600：9.5kg

外形尺寸 

482.6mm 宽 x88.5mm 高 x299.4mm 厚

(4)执行标准

执行标准 GB16806-2006《消防控制系统》及第一号修改单
	块
	1

	4
	总线制消防电话总机
	（1）使用环境 

工作温度 0~+40℃  

相对湿度 ≤95%（无凝露）

（2）电气特性    

额定工作电压 DC24V

最大工作电流 0.5A

总线线路电阻 最大不超过 70 欧姆（包括导线电阻和连接点接触电阻）

总线容量 最99个编码地址(由编码开关按二进制方式设置)

分机耗电 监视电流＜1mA
通话电流＜25mA 

话音频率范围 300～3400Hz  

话音传输损耗 ＜5dB

（3）通讯特性 

线制 两线制，有极性

通讯距离1500m

（4）机械特性  

外壳材质 冷轧钢板  
外观 Panton Cool Gray 3U 驼砂纹-70

产品重量 2.5kg

外形尺寸 

482.6mm宽×88.1mm高×155mm厚


	套
	1

	5
	蓄电池
	
	块
	2

	6
	感烟火灾探测器
	（1）使用环境  

工作温度 -10~+55℃ 

贮存温度 -20~+65℃ 

相对湿度 ≤95%（无凝露）

（2）电气特性

工作电压 DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 ≤0.3mA（DC24V）

报警电流  ≤1mA（DC24V）

射频电磁场辐射抗扰度 30V/M

确认灯 监视状态瞬时微亮，报警红色常亮

（3）通讯特性

编址方式 使用专用电子编码器

编址范围 1-200 

线制 两线制，信号线无极性

通讯距离 1500m

（4）兼容性

兼容性 可用于JBF-11SF 系列及 JBF50 系列控制器

（5）机械特性

外壳材质 塑料

外观PANTONE Warm Gray 1 C米白色

产品重量 92.5g

外形尺寸 Φ100mm×46mm（含底座）

（6）探测特性

保护面积 60-80m2

（7）执行标准

执行标准 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》
	套
	10

	7
	感温火灾探测器
	（1）使用环境

工作温度 -10~+50℃

贮存温度 -20~+65℃

相对湿度 ≤95%（无凝露）

（2）电气特性

工作电压 DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 ≤0.3mA（DC24V）

报警电流 ≤1mA（DC24V）

射频电磁场辐射抗扰度 30V/M

确认灯 监视状态瞬时微亮，报警红色常亮

（3）通讯特性

编址方式 使用专用电子编码器

编址范围 1-200

线制 两线制，信号线无极性

通讯距离 1500m

（4）兼容性

兼容性 可用于JBF-11SF 系列及 JBF50 系列控制器

（5）机械特性
外壳材质 塑料

外观PANTONE Warm Gray 1 C 米白色

产品重量 69.5g

外形尺寸 Φ100mm×41mm（含底座）

（6）探测特性

保护面积 20-30m2

（7）执行标准

执行标准 GB4716-2005《点型感温火灾探测器》
	套
	10

	8
	手动火灾报警按钮
	（1） 使用环境
工作温度 -10~+55℃

贮存温度 -20~+65℃

相对湿度 ≤95%（无凝露）

（2） 电气特性

工作电压

DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 ≤0.3mA（DC24V）

报警电流 ≤1mA（DC24V）

确认灯 监视状态时火警灯瞬时闪亮，

报警时火警灯红色常亮

电话指示灯 接入电话系统后闪亮

（3） 通讯特性
编址方式 使用专用电子编码器 

编址范围 1-200

线制 两线制，信号线无极性

通讯距离1500m

（4） 兼容性

兼容性可用于JBF-11SF系列及JBF50 系列控制器
	套
	10

	9
	消火栓按钮
	（1）使用环境

工作温度 -10~+55℃

贮存温度 -20~+65℃

相对湿度 ≤95%（无凝露）

（2）电气特性

工作电压 DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 ≤0.3mA（DC24V)

报警电流 ≤1mA（DC24V）

确认灯 监视状态时启动灯红色闪亮，报警状态时启动灯红色常亮，消防水泵启动后回答灯绿色常亮
（3）通讯特性

编址方式 使用专用电子编码器

编址范围 1-200

线制 两线制，信号线无极性

通讯距离 1500m

（4）兼容性

兼容性 可用于JBF-11SF 系列及 JBF50 系列控制器

（5）机械特性

外壳材质 塑料

外观 PANTONE Q510-2-3 红色

产品重量 95g

外形尺寸 

90mm长×86mm宽×28.5mm厚（含底座）

（6）执行标准

执行标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》

	套
	10

	10
	火灾声光警报器(四线)
	（1）使用环境

工作温度 -10~+50℃

贮存温度 -20~+55℃

相对湿度 ≤95%（无凝露）

（2）电气特性

工作电压 DC24V（DC18V-28V）

回路总线 DC18V-28V，调制型，控制器提供

报警电流 ≤50mA（DC24V）

报警音量 80dB~100dB

变调周期 2.0s~4.0s

闪光频率 1.5Hz~2.0Hz

（3）通讯特性

编址方式 使用专用电子编码器

编址范围 1-200

线制 四线制，信号线无极性，24V电源线无极性

通讯距离 1500m

（4）兼容性 

兼容性 可用于JBF-11SF系列及 JBF50系列控制器

（5）机械特性

外壳材质 塑料

外观 壳体PANTONE Warm Gray 1 C米白色灯罩Pantone T085-2-1红色透明

产品重量 108g
防护等级 IP42

外形尺寸 Φ100mm×H 67mm（含底座）

（6）执行标准

执行标准 GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》


	套
	10

	11
	输入/输出模块(四线)
	使用环境

工作温度 -10~+55℃

贮存温度 -20~+65℃

相对湿度 ≤95%（无凝露）

电气特性

工作电压 DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 ≤0.25mA（DC24V）

报警电流 ≤1mA（DC24V）

射频电磁场辐射抗扰度 30V/M

确认灯 监视状态时输入动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮，故障状态时输入动作灯不亮

通讯特性

编址方式 使用专用电子编码器

编址范围 1-200

线制 两线制，信号线无极性

通讯距离 1500m

兼容性

兼容性 可用于JBF-11SF系列及 JBF50系列控制器

机械特性

外壳材质 塑料

外观 PANTONE Warm Gray 1 C 米白色

产品重量119g

防护等级IP20

外形尺寸85mm长×85mm宽×41mm 厚（含底座）

执行标准

执行标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》
	套
	10

	12
	输入/输出模块(四线)
	使用环境

工作温度 -10~+55℃

贮存温度 -20~+65℃

相对湿度≤95%（无凝露）

电气特性

工作电压 DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 ≤0.25mA（DC24V）

报警电流 ≤1mA（DC24V）

触点容量 DC30V /2A

射频电磁场辐射抗扰度 30V/M 

确认灯 监视状态时输入动作灯红色闪亮、输出动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮、输出动作灯红色常亮，故障状态时输入端发生故障输入动作灯不亮、输出端发生故障输出动作
灯不亮

通讯特性

编址方式 使用专用电子编码器

编址范围 1-200
线制 两线制，信号线无极性

通讯距离 1500m

兼容性

兼容性 可用于JBF-11SF 系列及 JBF50 系列控制器

机械特性

外壳材质 塑料

外观 PANTONE Warm Gray 1 C米白色

产品重量124g

防护等级 IP20

外形尺寸 85mm 长×85mm 宽×41mm 厚（含底座）

执行标准

执行标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》
	套
	10

	13
	火灾显示盘
	使用环境

工作温度 -10~+55℃

贮存温度 -20~+65℃
相对湿度 ≤95%（无凝露）

电气特性

工作电压 DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 ≤1mA（DC24V）

报警电流 ≤1mA（DC24V）

射频电磁场辐射抗扰度 30V/M

指示灯 火警（红色）、首警（红色）、手报（红色）、数据（红色）、运
行（绿色）、消音（红色）

通讯特性

编址方式 通过火灾显示盘上的按钮设定

编址范围 201-215

线制 两线制，信号线无极性

通讯距离 1500m

兼容性 

兼容性 可用于 JBF-11SF系列及JBF50系列控制器

机械特性

外壳材质 塑料

外观 PANTONE Warm Gray 1 C米白色

产品重量 305g

防护等级 IP30

外形尺寸 180mm 长×110mm 宽×29mm 厚（含底座）

执行标准

执行标准 GB17429-2011《火灾显示盘》
	套
	5

	14
	编码器
	液晶显示：128X64 点阵；

工作电压：5V；

待机功耗：130mW；

最大功耗：380mW；

工作电源：5#AA 镍氢电池×4 节 或 外置电源
	套
	1


四、其他要求：

1、施工方在施工时不得妨碍科室及公共场所的正常工作，进行接线调试除外，施工时避免过分影响现有设备正常工作，施工单位在施工期间因施工发生的所有安全事故及造成的损失均由施工单位承担。消防验收由施工方承担。
2、施工单位及其人员严格遵守防火规定，在运送设备及其它材料时按指定的地点和时间进行。

3、施工过程遵守医院的安全管理规定，需要使用电源时必须与相关科室进行协调并服从管理，如损坏、移动医院设施并及时进行修复、恢复，施工产生的穿墙洞必须进行封堵。

4、施工前向我院提交工程进度表并严格执行，施工结束后向我院提交设备、部件清单和联网技术资料以及相关产品的合格证、技术资料、说明书等。

5、质保期：2年。

6、工期30天，接到成交通知书时，成交单位进行施工。

7、成交单位向医院提交所有设备的技术资料，包括设备设施清单、光纤线路敷设图，并对医院管理人员进行培训。

8、付款方式：改造安装完成并验收合格后支付合同金额90%，剩余10%质保期满后支付。
第三部分备注：

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、谈判响应文件必须参照第六部分范本格式（包括但不限于）。

3、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

4.提供所投产品全套检测报告，评审时以检测报告参数内容为准。
5、交付期：成交结果公示后30日
第四部分  合同一般条款
1．定义

 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

 2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

  (1)收货人

  (2)合同号

  (3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

  (6)货物的名称、品目号、箱号

  (7)出厂或装箱日期

  (8)毛重／净重(公斤)

  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

     (1)转帐支票；

     (2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

 12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

 19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

 19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

 19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

 20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

 20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

 20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

 20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

 20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

 21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

    (2)装运方式和包装方式；

    (3)交货地点；

    (4)卖方须提供的服务。

 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

1） 招标文件；

2） 中标通知书；

3） 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

4） 履约保证金保函（如需要）；

  5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

第五部分  合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. 检验

1.1 货物到达目的地，买方、卖方及买方聘请相关专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.3 具体的标准应在供应商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

2. 售后服务 

2.1 供应商须具有较强的本地化服务能力，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应，保证到达现场服务时间小于2小时。

2.2 卖方应为拟投入服务人员提供相应保险，本项目实施过程中出现任何安全事故，均由卖方负责。
2.3 若因卖方的原因在项目实施过程中造成买方的损失，一切损失均由卖方承担。
3. 报价要求

3.1 人民币报价（投标报价包含安装费、税费以及其他可能产生的所有费用）；
3.2 买方指定交货地（新疆医科大学第一附属医院）交货价；

3.3 列出详细的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

4. 付款方式

4.1 货物到达买方现场，安装完成并验收合格后支付合同金额90%，剩余10%质保期满后支付。
5. 交付期
交付期：成交结果公示后30日
6. 交货地点

6.1 交货地点：新疆医科大学第一附属医院指定地点。

注：若此部分与第三部分冲突，应以第三部分为准。

第六部分　范本格式

1、 谈判响应书

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）项目（项目编号）采购的招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

（1） 报价表

（2） 投标分项报价表

（3） 规格、技术参数、功能偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按谈判文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 谈判响应保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

（8） 彩页介绍、检测报告等
据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总报价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

2．供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其谈判响应保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价投标或收到的任何谈判。

7．与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　

　　

　法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　

　供应商名称：　      　　　　　　　　

　公      章：　　　　　　　　　　

　日　　　期：　　 　年　  月  　日

　2、报价表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	名称
	数量
	制造商
	规格型号
	投标报价

（万元）
	投标

保证金
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、不接受任何超预算报价。

3、分项报价表
供应商名称（公章）：                      　项目编号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	型号
	规格
	数量
	技术要求
	品牌
	单价（元）

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：   元


注：此表需详列投标的每种设备及配件。 

法人或法人授权人代表签字：　　
4、技术参数、功能偏离表              　　 　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件规格条目号
	谈判文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                                     项目编号：

注：与谈判文件要求逐条对应填写。

法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

5、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件

条目号
	谈判文件的商务条款
	谈判响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

公        章：                         

注：凡公司法人前来参加谈判的供应商，可以不提供此项证明文件。

（附法人身份证及法人授权人身份证复印件）
7、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日（项目编号）谈判，本签字人愿意参加谈判，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　谈判货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

受权签署本资格文件人：

签字：　　　　　　　

签字人姓名、职务（印刷体）

电话：　　　　　　　　

8、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表
9、资格证明文件（所有资格证明文件的复印件）
9.1、内容见“供应商须知”第15条。

9.2、其它一切有利于产品和供应商的证明材料
10、提供售后服务承诺书。（包括售后服务方案、质保年限、交货期等）

11、所投产品的彩页介绍、国家权威机构出具的检测报告等

12、拟投入本项目人员（包含项目负责人及相关人员，提供人员简历、身份信息、资质证书及工作经验等，格式自拟）
13、投标单位(供应商)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

1、 公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

2、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
4、 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：　　　　　　　                      
法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）

14、联合体协议书
牵头人名称：                                                          
法定代表人：                                                          
法定住所：                                                            
成员二名称：                                                          
法定代表人：                                                          
法定住所：                                                            

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）的投标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交响应文件，履行谈判义务和成交后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。消防验收

由               承担。

5．谈判工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者成交时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

             年        月        日
附表一：退谈判响应保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

谈判项目名称：                                        

谈判项目编号与包号：

谈判响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

谈判响应保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：递交投标文件时，请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证（或基本存款信息）、企业开票信息（标注专票或者普票）以及标书费、保证金转账汇款凭证单独密封交至开标地点，我公司收到退款信息且成交（中标）结果公示期满后在3～5个工作日内，将谈判响应保证金余额电汇至投标单位的基本账户。退保证金联系人：罗振远18690880192。
PAGE  
31

