昌吉市人民医院医共体医疗机构服务能力提升智慧化门诊项目

竞争性谈判文件

采购编号：XJZG-采购【2021】-049

项目名称：昌吉市人民医院医共体医疗机构服务能力提升智慧化门诊项目

采 购 人：昌吉市卫生健康委员会

采购代理机构：新疆正格招标代理有限公司

日期：2021年12月

目录

目录	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知前附表	5

第三章  采购说明	8

第四章  谈判说明 	9

第五章 采购需求	22

第六章 商务要求	22

第七章 合同格式	29

第八章 附件	33

- 招标公告

新疆正格招标代理有限公司受昌吉市卫生健康委员会的委托，对昌吉市人民医院医共体医疗机构服务能力提升智慧化门诊项目以竞争性谈判的方式进行采购，现邀请合格供应商前来投标。

一、采购单位：昌吉市卫生健康委员会

二、招标项目编号：XJZG-采购【2021】-049

三、招标项目概况

1.项目名称：昌吉市人民医院医共体医疗机构服务能力提升智慧化门诊项目

2.项目预算金额：

标项一：88万

3.服务内容：

昌吉市人民医院智能化门诊医用冷链设备、疫苗管理系统（详见谈判文件）

4.公告发布媒体：新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/。

5.招标方式：竞争性谈判

四、投标供应商资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供具有企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件；

3.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》

4.投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

5.投标人须提供企业完税证明及2019或2020年财务审计报告

6.医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本复印件及二类医疗器械备案凭证；

报名获取招标文件时须准备以上资料复印件一套并加盖公章至新疆正格招标代理有限公司线下报名。

五、投标截止时间及开标时间：2021年12月 20日（下午16:00北京时间）

六、投标文件递交地址及开标地址：新疆昌吉市宁边西路滨河佳苑旁立志综合楼3楼309室

七、招标文件获取方式及时间：

1、招标文件获取方式：线下获取

2、招标文件获取时间：2021年 12 月14日起至2021年12月19日【上午10:00-13:30时及下午16:00-19:30时（北京时间，节假日休息)；

八、投标截止时间：2021年12月20日下午16:00（北京时间）

九、联系方式：

1、采购人名称：昌吉市卫生健康委员会

联系人：马燕

联系电话：0994-2286730

2、采购代理机构名称：新疆正格招标代理有限公司

联系人：贾婷婷  张静

联系电话：0994-2200085   15894776880

地址：新疆昌吉市宁边西路231号立志综合楼3楼312室

3、同级政府采购监督管理部门名称：昌吉市财政局政府采购办公室

联系人：安慧

监督投诉电话：0994-2528509

新疆正格招标代理有限公司

2021年12月 14 日

第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 昌吉市人民医院医共体医疗机构服务能力提升智慧化门诊项目 |
| 2 | 交货地点 | 大西渠镇卫生院 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购需求 |
| 5 | 质量要求 | 质量合格 |
| 6 | 交货期、服务期 | 合同签订后60日内供货.质保2年。 |
| 7 | 资金来源 | 地债资金 |
| 8 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.提供具有企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件； 3.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》及被授权人近三个月单位缴纳的社保证明； 4.投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章； 5.提供上一年度的财务审计报告；当年成立的企业需提供银行资信证明； 6.本项目不接受联合体投标； 7.医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本复印件及二类医疗器械备案凭证； |
| 9 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 10 | 响应文件份数 | 壹份正本（单独密封），贰份副本（单独密封）。电子版U盘一份（内容须同投标文件正本一致，PDF版）（单独密封）、报价一览表（单独密封）。 特别提示：为了便于存档，响应文件请用A4纸张制作，且胶装成册； |
| 11 | 磋商保证金额 | 投标保证金金额如下： 保证金金额：17600元（壹万柒仟陆佰元整） 开户名：新疆正格招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行建国西路支行 账号：65050162604300000596 注：汇款单上需注明投标单位名称、项目名称、编号及金额。保证金缴纳形式：保证金于2021年 12月20日16:00（北京时间，以到账时间为准）之前从供应商基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其响应文件将被拒绝评审。投标保证金缴纳形式：转账、电汇等其他形式。 注:汇款后请把汇款凭证放在响应文件中，投标保证金收据开标现场提供。 |
| 12 | 保证金的退还 | - 投标保证金收据原件 - 公司开户信息加盖公章 - 收到保证金退回收据 - 地址：新疆昌吉市宁边西路立志综合楼3楼312室 - 联系人：贾婷婷 - 电话：0994-2200085 |
| 14 | 响应文件的密封 | 1.供应商必须将响应正本、响应副本、报价一览表、装袋并在封袋上正确标明“响应文件正本”、“响应文件副本”“报价一览表”、字样。否则整个投标文件将被视为不响应谈判文件，而予以拒绝评审。密封袋封口处签字并加盖单位公章，并注明 年 月 日 时（即开标时间）前不得开封字样。 2. 供应商须制作“报价一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“报价一览表”的字样。 3.响应文件袋和《报价一览表》袋上可写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 投标单位名称： （公章） 年 月 日 时（即开标时间）前不得开封。 |
| 15 | 响应文件递交地点及截止日期 | 响应文件递交截止时间： 2021年12月20日 下午16:00北京时间）。 地址：新疆昌吉市宁边西路滨河佳苑旁立志综合楼309室 |
| 16 | 开标地址、时间 | 地址：新疆昌吉市宁边西路滨河佳苑旁立志综合楼309室 时间： 2021年12月20日 下午16:00北京时间） |
| 17 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 18 | 领取中标通知书需携带的资料 | - 授权委托书 - 授权人身份证复印件 - 服务费凭证 - 保证金凭证 |
| 19 | 最高投标限价 | 最高投标限价(即采购预算)为： 小写：880000元，大写：捌拾捌万元整； 超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。 |
| 20 | 履约保证金 | 签约合同价10%；中标人在领取中标通知书5日内，以非现金或银行转账等方式，向采购人缴纳后双方签订合同（履约保证金的缴纳也可由双方协商确定）。 |
| 21 | 支付的货币单位 | 人民币。 |
| 22 | 售后 | 供应商须提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。供应商应有能力履行谈判文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方履行的技术服务的义务。 |
| 23 | 服务费收取标准 | 代理服务收费标准：本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，标准如下: 成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%; 成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%; 成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%; 成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%; |

# 第三章  采购说明

1、适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次釆购中所叙的货物供应及服务。

2、供应商资格见谈判须知前附表。

3、竞争性谈判文件的构成

- 3.1竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章竞争性谈判公告

第二章谈判须知前附表

第三章采购说明

第四章谈判说明

第五章采购清单

第六章商务部分

第七章合同格式

第八章附件（范本格式）

4、竞争性谈判文件的澄清

- 4.1供应商对竞争性谈判文件如有疑点，可在递交响应文件截止时间 三个工作日前 按竞争 性谈判文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知釆购人要求澄清。釆购人将视情况确定釆用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。釆购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提岀问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

- 5、竞争性谈判文件的修改或补充

- 5.1在递交响应文件截止时间 三个工作日前 的任何时间，釆购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充竞争性谈判文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通 知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

5.2为使供应商在准备谈判吋有适当的吋间考虑响应文件的修改，釆购人有权决定推迟递交响应文件截止时间及谈判开始时间，并将此变更通知所有的釆购人。

5.3竞争性谈判文件的修改和补充文件将构成竞争性谈判文件的一部分，并且对釆购人具有优 先约束力。

# 第四章  谈判说明

A、对供应商的资质要求

1、谈判会的资质要求、递交响应文件截止时间及谈判开始时间及谈判地点。

1.1本项目递交响应文件截止时间及谈判开始时间、谈判地点见谈判须知前附表。

1.2釆购人将邀请所有供应商派代表参加谈判会，供应商必须提交能够证明其具有履行本项目 合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

1.3所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，副本中可为复印件。

1.4所有资格证明文件必须满足竞争性谈判文件的要求，否则将视为无效标。

1.5供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标将被拒绝。

B、响应文件的编写

2、要求

2.1供应商应详细阅读竞争性谈判文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性谈判文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其谈判对本竞争性谈判文件做岀实质性响应。否则，其谈判可能被拒绝。

2.2供应商须对本竞争性谈判文件中的所有分项谈判，不允许供应商对其中的一项或部分项进行谈判。

3、	响应文件语言和度量单位

- 3.1本竞争性谈判文件及供应商和釆购人就谈判、谈判交换的文件和往来信件，须以中文书写。

- 3.2文件的书写要求

- 3.2.1响应文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

- 3.2.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

- 3.2.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应本竞争性谈 判文件的响应文件将会被认定为无效的投标。

- 3.2.4响应文件必须在凡规定盖章、签字处按要求逐一签字、盖章。

- 3.3除在本竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 4、响应文件的组成

- 4.1供应商编写的响应文件应包括下列内容：

- 4.1. 1响应报价表；

- 4.1.2响应资格证明文件；

- 4.1.3所投货物或软件的相关技术证明资料；

4.1.4响应文件货物需求及技术规格、合同条款中要求提交的文件、资料等。

- 2供应商应按下列顺序排列、装订响应文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式自定（注明：正本或副本、 釆购项目信息、供应商信息） |
| 2 | 目录 | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 投标函 | 见附件 |
| 4 | 供应商营业执照 |  |
| 5 | 法定代表人身份证明或法人授权委托书 | 见附件 |
| 6 | 报价一览表 | 见附件 |
| 6 | 《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》 |  |
| 7 | 二类医疗器械备案凭证 |  |
| 8 | 投标分项报价明细表 | 格式自定 |
| 9 | 具有良好的商业信誉和健全的财务 | 财务审计报告或银行资信证明 |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 网银转款凭证 |
| 11 | 依法纳税和社会保障缴纳凭证 |  |
| 12 | 反商业贿赂承诺书 | 见附件 |
| 13 | 参加政府采购活动前3年无重大违纪申明 | 见附件 |
| 14 | 规格、技术参数偏离表 | 见附件 |
| 15 | 产品检验报告 |  |
| 16 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |  |
| 17 | 厂家授权书 | 进口产品需提供，国产不需要 |
| 18 | 产品彩页 |  |
| 19 | 商务条款偏离表 | 见附件 |
| 20 | 货物简要说明一览表 | 格式自定 |
| 21 | 备品、备件清单 | 格式自定 |
| 22 | 售后服务承诺书 | 见附件 |
| 23 | 中小企业声明函 | 见附件 |
| 24 | 残疾人福利性单位声明函 | 见附件 |
| 25 | 关于投标文件的声明函 | 见附件 |
| 26 | 类似业绩 |  |
| 27 | 供应商认为有必要提供的其他资料 |  |

- 4.2.1供应商的服务承诺应按不低于本竞争性谈判文件中要求的货物、服务标准做岀响应。

- 4.2.2响应文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时， 以正本为准。

- 4.3响应报价表

供应商必须按本竞争性谈判文件所附的格式填写，签字并加盖公章，响应报价表中小写和 大写不符，以大写为准。响应报价表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其谈判将被拒绝。

5、	响应文件格式

- 5.1供应商应按本竞争性谈判文件范本格式中提供的响应文件格式认真填写响应文件、响应报价表等，投标分项报价明细表需注明谈判货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

- 5.2供应商应严格按本竞争性谈判文件的格式及附件和提纲内容向釆购代理机构提交响应文件，否则视为不响应本竞争性谈判文件要求，如本竞争性谈判文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

5.3供应商应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须釆用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效响应文件。

6、	投标报价

- 6.1供应商应在响应明细报价表上标明本次谈判拟提供货物的单价。如单价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。供应商如果不同意上述修改原则，其谈判将被拒绝。供应商应在响应明细报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价。技术规格要求的安装、校准、调试和培训的费用应包括在投标报价中。若无列出，则视为包含于总报价当中。任何有选择的报价将不予接受。

6.2供应商如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.3投标报价时应注意下列几点：

- 6.3.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，供应商应该考虑但没有考虑 到的任何费用将由供应商自行承担。

6.3.2本竞争性谈判文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.3.3本竞争性谈判文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.3.4供应商提供的货物的投标价即交货价，其中包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

6.4供应商应对谈判货物提供完整的详细的书面说明。谈判货物所有技术规格及商务指标必须完全符合本竞争性谈判文件要求（不能负偏离），否则将视为无效报价。

6.	5谈判小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于项目预算金额，使得其 投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。 供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判视为无效标处理。

7、	投标报价的货币单位

7.1响应文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位，投标报价的货币单位为人民币，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、	证明货物的合格性和符合本竞争性谈判文件规定的文件。

8.1供应商应提交证明文件证明其拟谈判的货物的合格性符合本竞争性谈判文件规定。该证明 文件作为响应文件的一部分。

8.2证明货物和服务与本竞争性谈判文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从釆购人开始使用至“谈判须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照本竞争性谈判文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对本竞争性谈判文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文 的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。

8.3供应商在阐述上述时应注意本竞争性谈判文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使釆购人满意。

9、谈判有效期

9.1响应文件从开标之日起，谈判有效期为延天（如不满足将导致否决投标）。

- 9.2在特殊情况下，釆购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

10、响应文件的签署规定

- 10.1响应文件的页面必须用印刷体打印。

10.2响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法人代表签章。

10.3响应文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，响应文件方为有效。

10.4所有投标文件必须提交正本一套和副本两套，并在封面上标记“正本"和“副本"。

10. 5投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间岀现差异时，以正本为准。

10.6电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

C、响应文件的递交

11、响应文件的标记

11.1任何不完整或不满足本竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。

- 11.2由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应文件时， 采购人将不负责任。

12、谈判截止时间

12.1响应文件的递交不得迟于本竞争性谈判文件谈判须知前附表规定的截止时间。响应文件 以密封形式递交至指定谈判地点。

12.2所有响应文件，都必须在采购人规定的递交响应文件截止时间之前送达本竞争性谈判文 件指定的谈判地点，在此之后送达的响应文件，为无效谈判，响应文件将一律被拒绝。

12.3出现因本竞争性谈判文件的修改而推迟递交响应文件截止时间的情况时，供应商则须按釆购人的书面修改通知重新规定的。

13、响应文件的修改和撤销

- 13.1供应商在递交响应文件后，可在规定的递交响应文件截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有供应商代理人的签字，并得到釆购人的确认。

13.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤消通知应按本竞争性谈判文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤消谈判”字样，修改或撤销的内容须按本竞争性谈 判文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

13.3对响应文件修改的书面材料应于递交响应文件截止日前送达釆购人，递交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

13.4供应商不得在谈判后至谈判有效期期满前撤销响应文件。

13.5发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

- 13.5.1递交响应文件截止时间以后送达的响应文件；

13.5.2由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件；

- 13.5.3以电讯形式投标的响应文件；

- 13.5.4与本竞争性谈判文件有重大偏离的响应文件；

13.5.5响应文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；未装订、未密封、的；响应文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

13.5.6无“响应报价表”的响应文件；

13.5.7“响应报价表”与正本中内容有重大差异的响应文件；

13.5.8“响应报价表”没有加盖公章的；

13.5.9未按竞争性谈判文件规定缴纳保证金的响应文件；

- 13.5.10岀现影响采购公正的违法违规行为的响应文件；

- 13.5.11谈判小组认为其他不合理的情况的响应文件；

- 13.5.12投标报价超出项目预算金额的响应文件。

D、谈判、评审

14、谈判程序

- 14.1本次谈判按竞争性谈判文件中规定的时间和地点进行，允许供应商的法定代表人或其授权人参加谈判现场会。

- 14.2谈判时将检查所有响应文件的密封情况，供应商提交的第一次报价在开标现场资格审查后公布， 该报价以《响应报价表》为准，供应商提交的响应文件中只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

14.3商务标结束后，由谈判小组对响应文件的资格性和符合性进行审查。

14.4谈判小组组织资格性和符合性审查合格的供应商参加谈判，各供应商均有一次与谈判小组一对一的谈判机会。

- 14.5谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 14.6开始谈判时间截止后，提交谈判响应文件的供应商不足三家时，按照采购的相关法规的处理。

15、谈判依据

- 15.1谈判的依据为本竞争性谈判文件（包括釆购人的竞争性谈判文件和供应商的响应文件）。谈判的因素主要包括下列内容：

- 15.1.1对供应商响应文件的审查和响应性的确定；

- 15.1.2对供应商响应文件中财务、技术和生产能力的确定；

- 15.1.3对产品质量的评估确定；

- 15.1.4对供应商投标报价的确定；

- 15.1.5对供应商售后服务机构设置和能力的确定；

- 15.1.6对供应商响应文件技术规格偏差的确定；

- 15.1.7对供应商递交响应文件商务偏差的调整确定；

- 15.1.8对供应商的技术、商务澄清内容答复的确定；

16、谈判

- 16.1谈判小组

- 16.1. 1釆购人将根据《中华人民共和国政府釆购法》的规定，依法组建本次谈判的谈判小组，负责本次谈判的谈判活动。谈判小组负责向釆购人推荐成交候选人，由采购人确定成交供应商。

- 16.1.2谈判小组人选于谈判前确定。谈判小组成员名单在谈判结果确定前保密。

- 16.1.3竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不 得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

- 16.1.4按前款规定，谈判小组的成员，由釆购人从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性强的竞争性谈判釆购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

- 16.1.5谈判小组成员遵循法定的回避规定。

16.2谈判小组应符合下列条件：

- 16.2.1熟悉有关政府釆购和招标投标的法律法规；

- 16.2.2有相关专业领域工作经验并具有技术职称或者同等专业水平；

16.2.3具有与釆购项目相关的实践经验；

- 16.2.4能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

16.3有下列情形之一的，不得担任谈判小组成员：

- 16.3.1与供应商或者供应商主要负责人有近亲关系的；

16.3.2与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

16.3.3与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

16.3.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

谈判小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提岀回避。

16.4谈判小组成员应当熟悉并认真研究响应文件，至少应了解和熟悉以下内容：

16.4.1谈判目的；

16.4.2谈判项目的范围、性质；

16.4.3谈判文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

16.4.4谈判文件规定的评分标准、评标方法和在谈判过程中应考虑的相关因素。

16.5釆购人应当向谈判小组提供谈判所需的重要信息和数据。

16.6谈判小组应当根据谈判文件规定的评审标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。 谈判文件中没有规定的标准和方法不得作为谈判的依据。

16.7谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。谈判小组成员不得与任何供应商或者与谈判结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受供应商、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

16.8谈判小组成员和与本次谈判活动有关的工作人员，不得透露对响应文件的评审和比较以及 与谈判有关的其他情况。

- 16.9与谈判活动有关的工作人员，是指谈判小组成员以外的、因参与谈判监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

17、竞争性谈判的报价方式

17. 1采用报价的方式：

17.1.1供应商提交的第一次报价在开标现场资格审查后公布。该报价以《响应报价表》为准，只允许有一个报价，不接受有选择性的报价。

17.1.2谈判小组所有成员与供应商分别进行单独谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露 与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

17. 2谈判结束后，供应商可根据谈判情况，进行第二次报价（根据情况进行多轮报价），该报价为谈判的最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17. 3第二次报价釆取现场报价的形式提交。格式响应本竞争性谈判文件“二次响应报价表”。所有供应商的二次报价收集齐全后，二次报价不进行公开唱标，釆购人将在监标人员的现场监督下，统一启封并唱出二次报价。

17.4修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按 单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为 准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则 调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将 被拒绝，其保证金将被没收。

18、谈判和评审过程的保密性

18.1所有与本次谈判及谈判有关的人员，均不得向供应商及与谈判项目无关的其他人员，透露与谈判有关的资料等。

18.2在谈判过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较等方面向釆购人施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

- 19、谈判程序、报价确认和澄清及成交原则

- 19. 1由谈判小组成员对所有供应商的响应文件进行响应程度初步审查，审查内容见下表:

响应文件响应程度初步审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | ... |
| 1 | 是否提供有效的企业营业执照； |  |  |  |  |
| 2 | 是否提供“信用中国”和“中国政府釆购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府釆购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时 间从上述网站中打印）； |  |  |  |  |
| 3 | 是否提供投标保证金缴纳凭证； |  |  |  |  |
| 4 | 是否提供法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书及法定代表人（或被委托人）身份证明。 |  |  |  |  |
| 5 | 医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》的副本复印件及二类医疗器械备案凭证； |  |  |  |  |
| 6 | 上年度财务审计报告，当年成立的企业需提供银行资信证明 |  |  |  |  |
| 7 | 投标人须提供企业完税证明 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审（通过打"√不通过打X） |  |  |  |  |  |

响应文件响应程度初步审查通过的供应商，进入下一步符合性审查阶段，未通过响应文件 响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

符合性审査表

| 评审内容 |  | 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 2 | 响应承诺书是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定提交响应文件份数； |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 5 | 响应文件是否按照竞争性谈判文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价是否超出预算金额； |  |  |  |  |
| 7 | 响应文件是否附有釆购人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 8 | 供应商是否有违反相关法律法规的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审（通过打√、不通过打X） |  |  |  |  |  |

注：是否通过评审（通过打√、不通过打X）,并在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

符合性审查通过的供应商，进入下一步（商务标）详细评审阶段，未通过符合性审查的企业，其谈判作为无效标，不进入后期评审阶段C

商务标评议表

| 审查内容 |  | 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 售后服务 | 是否满足本竞争性谈判文件 |  |  |  |  |
| 付款条件和方式 | 是否满足本竞争性谈判文件 |  |  |  |  |
| 交货时间 | 是否满足本竞争性谈判文件 |  |  |  |  |
| 报价要求 | 是否满足本竞争性谈判文件 |  |  |  |  |
| 交货地点 | 是否满足本竞争性谈判文件 |  |  |  |  |
| 验收方式 | 是否满足本竞争性谈判文件 |  |  |  |  |
| 产品质量保证 | 是否满足本竞争性谈判文件 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：是否通过评审（通过打√、不通过打X）,并在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

响应文件通过商务标详细评审，则进入下一步（技术标）详细评审阶段，未通过商务标审查的企业，其谈判作为无效标，不进入技术标评审阶段。

技术参数响应审査表

| 本项目技术参数 | 供应商名称 | 技术参数是否与谈判文件技术参数相符合 | 评议（是否符合竞争性谈判文件技术要求） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见谈判文件 |  |  |
|  | 2 | 详见谈判文件 |  |  |
|  | 3 | 详见谈判文件 |  |  |

注： 1、“评议”栏中填写“符合”或“不符合”。

2、“结论”栏中填写“合格”或“不合格”。

3、凡有一项参数不符合者，其结论即为“不合格”。

技术标详细评审阶段，对通过技术标审查的供应商，谈判小组应当从质量和服务均能满足 釆购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。未通过技术参数审查的企业，其投标作为无效标。

备注：为方便评标专家的比对，请供应商在规格、技术参数偏离表中对所投产品 进行详细描述。

谈判被依法否定，或者响应文件被界定为否决投标后，如有效供应商少于3家（不含）， 由谈判小组评审后认为有效供应商均不符合谈判文件要求的或者明显缺乏竞争力时，采购人应重新采购。

- 澄清：谈判小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明 显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面 形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超岀响应文件的范围或者改变响应文件的实 质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、 补正的，谈判小组将取消其继续参加谈判的资格。

20.2确定成交供应商的方式：

- 20.2. 1中标原则：从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文 件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

E、成交

20、成交标准

- 20.1合同将授予质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商。

21、接受和拒绝任何或所有投标的权力

21.1为维护国家利益，谈判小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何谈判的权力。

22、成交通知书

22.1谈判结束后7个工作日内，经采购人确定后，釆购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

22.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。

22.3成交方在领取《成交通知书》时，向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

F、授予合同

23、签订合同

23.1成交方收到釆购人的《成交通知书》后30日内，按照本竞争性谈判文件的约定和成交供应商响应文件中的承诺与釆购人签订书面合同，所签订的合同不得对本竞争性谈判文件和成交方的响应文件作实质性修改。

23.2釆购人在授予合同时，有权对本竞争性谈判文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

23.3如成交方拒签合同，则按违约处理。采购人没收其保证金。

23.4竞争性谈判文件、成交方的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

23.5不允许成交方将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交方必须与釆购人协商后 共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交方必须对合同标的的全部 内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合本竞争性谈判文件的约定和响应文件 的承诺及相关约定。

G、其它

24、中标人须向釆购代理机构按如下标准和期限交纳釆购代理服务费

24. 1中标人须向釆购代理机构支付釆购代理服务费，参照国家发展价格(2002) 1980号文件 和(2011) 534号文件的有关规定计算。

24.2在宣布中标后一周内，中标人须按相关规定的标准以银行汇票、转帐支票、电汇或其他的方式一次性向釆购代理机构缴纳釆购代理服务费。

- 采购需求

| 序号 | 分 项 | 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疫苗保存冷藏箱 | *1、有效容积:冷藏室有效容积≥506L；冷冻室有效容积≥10L 2.微电脑控制，内置2个温度传感器，控温精度0.1°C，LED数码管显示箱内温度，观察方便。 3.显示：采用微电脑控制系统，数字显示双温区温度，双温区显示精度1℃。（后期改成冷藏显示精度0.1℃；冷冻显示精度1℃） 4、冷藏区温度恒定在2～8℃范围，科学风道设计，风冷循环，箱内温度均匀性为±3°C。 5、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警），内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时； 6、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 7、配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 8、压缩机：国内名牌压缩机，HC制冷剂，节能环保； 9、风机：进口品牌风机，高效节能，低噪音，使用寿命长； 10、材料：箱体采用喷粉冷轧钢板；内胆PS真空吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 11、发泡门：发泡层厚度为40mm，保温性能优，具有自关门功能； 12、八层三段式抽屉设计：标配8个抽屉，分为三段可调，支持先进先出方式，方便用户拿取疫苗；抽屉带有无限分隔功能，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间，本着先入先出原则，便于区分存储疫苗； 13、灯：LED照明灯，功耗低，亮度高，手动开关控制 14、门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 15、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度，时间可达48小时。 *16、冷链监控功能：疫苗软件系统自带冷链监控功能，可监控冷冻和冷藏两个温区的实时温度； 17、冷冻区配有一个冷冻室，冷冻温度范围为-25±5℃，用于存储二价脊灰疫苗。 *18、带有疫苗管理系统VIMS，实现疫苗信息化管理和人员权限管理； 19、出入库扫描采用无线扫码枪，可进行远程操作。 20、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 | 1台 |
| 2 | 智慧疫苗保存箱 | 1、有效容积≥361L； 2、立式单开门，发泡门； 3、配备4G冷链模块，可进行温度冷链监控； 4、温度控制：电脑板控制，保证箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内； 5、箱内配备5路温度传感器，调整增量为0.1℃，数字显示箱内温度，可以手动切换显示上层和下层温度； *6、多重报警系统：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少在48小时；报警类型：支持声光报警，且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口； 7、配备可拆卸传感器，方便年检计量；显示温度传感器放到测温盒中，模拟真实的疫苗温度； 8、采用进口品牌压缩机,HC制冷剂，节能环保； 9、双门锁结构设计：顶部配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；侧部带挂锁结构； *10、三段式抽屉设计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，分为三档可调，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次； 11.供应商需提供该项目设备的操作指导说明。 | 3台 |
| 3 | 接种桌椅 | 接种桌高度≥760cm，宽度≥600cm，长度≥1900cm，同时配套一把椅子、一个边凳； 接种桌主台面材：石材台面； 接种桌、抽屉柜等基材：E0级刨花板，E0级中纤板； .接种桌分区设计，医用垃圾区隔离设计，并具备注射器、棉签等的存放区域，便于接种人员操作； .接种桌椅清新的设计风格，桌前面贴有儿童卡通图案，极度符合儿童审美眼光，有效消除儿童接种疫苗时的紧张情绪； | 3套 |
| 4 | 智慧疫苗接种箱 | *1、有效容积≥61L； 2、配备＞10寸触屏，仓储管理，出入库管理简洁 3、可弹出抽屉设计，带有可自动开门的疫苗分类存储抽屉，可以实现指定抽屉自动开门。可弹出抽屉数量≥8个，满足储存各类大小疫苗盒数≥70盒。 4、制冷系统：风冷系统，保证箱内任意点的温度为设定温度±3℃内 5、温度控制：电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度0.1℃ 6、安全保护：密码保护参数不能随意更改；输入密码才能进入系统查看并更改参数 7、报警：高低温报警、传感器故障报警、远程报警。 *8、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心免疫规划系统无缝对接 9、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险 10、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追 11、带有条码扫描台，条码扫描台可以支持扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快。 *12、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理。 13、通过触摸屏的操作实现叫号管理。 *14、多种联网方式，带有WIFI、RJ45、SIM卡三种联网方式 15.供应商需提供该项目设备的操作指导说明。 16.投标商需提供预防接种信息标准的数据接口文档（需提供文字、图片等证明材料），完全满足新疆免疫规划信息管理系统的数据交换要求以及数据集成的要求，并承担涉及本设备项目的数据对接和信息集成全部费用。 17.储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警； | 3台 |
| 5 | 32英寸智能显示器 | 32英寸，LED高清节能； 高清显示叫号接种信息、智能高清护眼及防眩光处理保护儿童视力、 支持APK及语音播报系统； | 5 |
| 6 | 65英寸智能显示器 | 65英寸，LED高清节能； 高清显示叫号接种留观信息、智能4K高清护眼及防眩光处理保护儿童视力、 支持APK及语音播报系统； | 3 |
| 7 | 取号机 | 主机配置：Android系统，四核CPU 2G内存/8G固态硬盘/集成声卡网卡显卡。液晶触摸屏尺寸：21.5英寸，分辨率：1920*1080：号票打印机：58mm高速热敏加密打印机；防磁防腐高保真3W*2音箱喇叭；支持一维码、二维码扫描仪；设备尺寸：长65.04cm*宽38.12cm*厚6.82cm；支持WiFi、HDMI接入；通过3C认证，支持壁挂和落地安装，预装数字化门诊软件，与叫号软件协同工作 | 1台 |
| 8 | 留观机 | 主机配置：Android系统，四核CPU 2G内存/8G固态硬盘/集成声卡网卡显卡。液晶触摸屏尺寸：21.5英寸，分辨率：1920*1080：防磁防腐高保真3W*2音箱喇叭；支持一维码、二维码扫描仪；设备尺寸：长65.04cm*宽38.12cm*厚6.82cm；支持WiFi、HDMI接入；通过3C认证，支持壁挂和落地安装，预装数字化门诊软件，与叫号软件协同工作 | 1台 |
| 9 | 签核验证一体机知情告知书电子签核设备 | 处理器四核主频1.8GHz，操作系统Android7.1，存储器2G+16G，支持扩展最大64GTF卡，10.1英寸液晶屏，分辨率1280*800，支持多点触控，WiFi，蓝牙4.0，以太网，支持摄像头，指纹采集，外部接口支持USB | 2台 |
| 10 | 交换机 | 企业级(全千兆接口)24个接口千兆网络； | 1台 |
| 11 | 路由器 | 企业级千兆端口专业路由 支持无线千兆传输； | 1台 |
| 12 | UPS电源在线式UPS主机 | 尺寸：190（宽）X 393（深）X 328（高） 电池柜尺寸：610（长）*450（宽）*360（高） 额定容量：2kVA/1600W 输入电压：220V 输入频率：40-70HZ 输出电压：220V 电池组电压：72VCD 电池组容量：38AH EMC标准：GB 7260.2 -2009 国家标准：GB4943-2011 GB7260.1-2008 行业标准：YD/T1095-2008(泰尔认证）CQC 3108-2011 (节能认证） | 1 |
| 13 | VIMS软件招标参数（含对接费） 智慧化疫苗接种系统配套软件服务 | 1、仓储管理，出入库管理简洁，可实现包括疫苗的出库、入库、盘点等管理，可对疫苗的厂家、批次、效期等进行管理 2、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险 3、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心系统无缝对接 4、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯 5、支持条码扫描，可以扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快 *6、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理 7、可实现疫苗接种的叫号管理 8、多种联网方式，带有WIFI、RJ45、SIM卡三种联网方式 9、储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警； *10、疫苗接种管理：扫描儿童信息自动弹出接种疫苗；扫描疫苗码自动核对疫苗信息；有效减少接种取苗 差错； *11、物联网技术软件应与项对应品牌硬件设备配套设施使用，达到使用的流畅和兼容性。 | 1套 |
| 14 | 数字化接种门诊软件智慧化疫苗接种系统软件服务 | 虚拟排队控制系统：安装于同一内网或外网用户操作电脑上，实现呼叫和语音播报，支持分室排队叫号，队列查询、顺呼重呼等功能，展示当前排队的综合排队信息，包含登记、接种的信息展示，并通过声音及时提示接种人/监护人；与数字化数字化门诊系统控制中心进行数据交互，及时获取取号排队信息，并通过图像与声音展示给排队人员 移动预约系统：为疾控或接种门诊提供预约建档、预约排号、主动提醒等功能，无缝对接数字化预防接种门诊，提供疫苗接种的自助手机预约、预约取消、手机取号、手机指引等功能； 留观查询系统：支持扫码查询留观记录，展示当前排队的留观人员信息，并展示留观需要的时间以及留观是否完成；与数字化门诊系统控制中心进行数据交互，及时获取留观信息，并通过图像与声音展示给排队人员 多媒体呼叫系统：支持语音呼叫，排队呼叫，登记、接种、留观呼叫 多媒体信息发布系统：留观大屏可以留观信息和视频等，支持社区健康宣教等教程播放，支持各种多媒体格式播放 | 1套 |
| 15 | 电池 | 电池组电压：72VCD 电池组容量：38AH EMC标准：GB 7260.2 -2009 国家标准：GB4943-2011 GB7260.1-2008 | 1套 |
| 16 | 信息转换盒子 | 双核 1.6GHz CPU/DDR3 1G内存/8G固态硬盘/ 2.4GWiFi， DC 5V/2A电源，支持HDMI输出，支持软件开机自启 | 8 |
| 17 | 电池柜 | 电池柜尺寸：610（长）*450（宽）*360（高） 额定容量：2kVA/1600W 输入电压：220V 输入频率：40-70HZ 输出电压：220V | 1套 |

# 第六章 商务要求

售后服务要求:

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

付款方式: 合同签订后支付30%;货到现场开箱后支付30%;安装验收合格后支付30%；留10%的质保金。

交货时间：合同签订后60日内供货.

报价要求：本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

交货地点：大西渠镇卫生院

验收方式：

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

产品质量保证：

1、投标产品质量保证期2年。在质量保证期内，经试验，对于不满足采购人要求的货物须免费更换。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

- 第七章 合同格式

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.货物名称：                                                ；

1.2.货物数量：                                                ；

1.2.货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

| 总价 |  |  |
| --- | --- | --- |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约

行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   合同履行地    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 附件

## 封面

正/副本

投标文件

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

## 投标函

致：（招标人名称）

根据贵方的        招标文件，        （法定代表人）正式授权

(姓名和职务)代表我方          （供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。具体事项如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件。

3.我们同意从规定的招标文件规定接收截止时间起遵循本次招标活动，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在投标文件接收截止时间后规定的投标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供本次采购有关的文件或资料，并保证我方已提供的文件或资料都是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据中标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次招标采购有关的正式通讯地址为：

地址 ：                    邮编 ：

电话 ：                    传真 ：

供应商名称（公章）：        法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

## 法定代表人身份证明

致：招标人

姓名：性别：年龄：职务：身份证号码：系  投标企业名称  的法定代表人。为　　　项目名称（项目编号：    ）项目签署报价文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法人身份证正反面

投标企业名称：（盖公章）

日期： 年 月 日

注：如由法定代表人报价并签署报价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书。

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
  本授权书于      年     月     日签字生效,特此声明。

| 法人身份证复印件(双面) | 被授权人身份证复印件(双面) |
| --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

## 报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 交货地点 |  |
| 交货期 |  |
| 备注 | 本次报价包含货物、安装、调试、运费、税金、培训费等。 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2021年    月    日

注：1、此表需密封后单独提交。

第二轮报价表

项目名称：

项目编号：

供应商：

最终报价：大写： 小写：

承诺：

备注：本次报价包含货物、安装、调试、运费、税金、培训费等。

承诺人（签字并加盖公章）： 年 月 日

业主代表签字：

监督人员签字：

## 备注：此表需供应商自行打印并加盖公章，谈判过程中现场填写第二次报价

## 投标分项报价表

项目名称：

招标编号：

注：1、格式自拟，内容包括：规格、型号、技术参数、产地、品牌、供货厂商名称、价格、运保费、人员培训、保险费、检测费、维护费、人工费、调试费、仓储保管费、审计费、税费、配合验收费、后续服务费的全部费用及其他一切费用等及。 2、二次报价时同时附带分项报价表

投标单位法人或授权代表签字：                                                投标单位盖章：

## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位公章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件提供原件，银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

## 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（内容格式自定）

## 投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中。

## 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在     （项目名称）、（项目编号）  ，政府采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2021年    月    日

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章。

## 技术规格偏离表

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2021年    月    日

## 商务条款偏离表

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2021年    月    日

## 中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业［2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为□符合□不符合（对应勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 关于投标文件的声明函

致：新疆正格招标代理有限公司：

为响应你方    年    月    日的    项目名称    投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有正本   份，副本    份。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2021年    月    日

## 售后服务承诺

我公司参加

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和售后服务要求。

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定和我方投标文件的承诺与需方签定合同，并且严格履行合同义务，按时交货，决不延误工期，并为所有招标产品提供优质的产品指导和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品有质量问题，我方一定尽快更换、退货，并承担相应的经济责任。

3、本项目投标报价包含成本和服务相关一切费用。

4、我方保证免费提供技术资料及现场技术指导、培训。

5、如我公司中标，售后服务人员随产品到达采购现场，协调相关事宜。 并为贵公司进行产品安装工作。

6、本承诺将成为合同中不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人法人授权代表签字：

投标人（公章）：

年    月     日

## 投标人认为需要提供的其他资料

（内容格式自定）