招 标 文 件
采购项目名称：新疆粮油质检站实验室仪器设备等固定资产

搬迁维护服务项目
采购项目编号： 
采   购   人：新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站
采购代理机构：新疆华域项目管理咨询有限公司 
2021年11月
目  录

5第一部分  采购公告


9第二部分  投标人须知前附表


16第三部分  投标人须知


16一、说  明


161.适用范围


162.采购方式、合格的投标人


173.投标费用


17二、招标文件说明


174.招标文件的构成


175.招标文件、招标活动和中标结果的质疑


186.招标文件的修改


18三、投标文件的编制


187.投标文件的语言及度量衡单位


188.投标报价及币种


199.投标保证金


1910.投标有效期


1911.投标文件构成


2012. 投标文件的编制要求


21四、投标文件的递交


2113. 投标文件的密封和标记


2114. 递送投标文件的地点、截止日期


2115. 投标文件的撤回和修改


21五、开标


2116.开标


22六、评审程序及方法


2217.评标委员会


2318.评审工作程序


2419.评审办法


28七、定 标


2920.推荐并确定中标人


2921.中标通知


29八、授予合同


2922.签订合同


29九、废标


3023. 废标情形


30十、处罚


3024.处罚情形


30十一、招标代理服务收费标准


31十二、其他


错误！未定义书签。第四部分 新疆省政府采购项目合同书范本


32第五部分  投标文件格式


44格式1：投标文件封面


44格式2：投标文件目录


46格式3：投 标 函


47格式4：报价一览表


48格式5：分项报价表


49格式6：法定代表人证明书


50格式7：法定代表人授权书


51格式8：投标人承诺函


52格式9：供应商诚信承诺书


53格式10：资格证明材料


54格式11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明


55格式12：具备履行合同所必须企业实力证明和项目管理实施方案


56格式13：无重大违法记录声明


57格式14：投标保证金证明格式


58格式15：投标人的类似业绩证明材料


59格式16：小型、微型企业声明函


60格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项


61第六部分  采购项目概况及要求


错误！未定义书签。一、项目概况


错误！未定义书签。二、投标要求


错误！未定义书签。1.投标说明


错误！未定义书签。2.报价说明


错误！未定义书签。3.商务要求


错误！未定义书签。4、搬迁物品




第一部分  采购公告
新疆粮油质检站实验室仪器设备等固定资产搬迁维护服务项目招标公告

一、 采购项目编号：  
二、 采购组织类型：分散采购-分散委托中介 
三、 采购项目概况：
	标项序号
	标项名称
	预算金额(元)
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆粮油质检站实验室仪器设备等固定资产搬迁维护服务项目
	1000000 
	详见招标文件
	


四、 供应商资格要求： 
1、供应商营业执照中必须涉及“仪器维修”、“仪器技术培训及相关配套服务”等相关字样或营业内容中涉及上述内容。 
2、供应商必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的企业法人， 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人注册不满一年的，提供成立至今的月或季度财务状况报告）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供缴纳税收证明及被授权人的社保缴纳证明复印件加盖公章）；

6、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。

  7、其他说明：

 （1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；

 （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；

8、符合国家有关法律法规的规定；

9、本项目不接受联合体投标；
五、 招标文件发售时间、地址、方式、售价：
1、 发售时间：  至  
上午：10:00-13:30 
下午：15:30-19:00 
2、获取招标文件地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室 
3、获取招标文件方式：现场购买 
4、招标文件售价(元)： 200 
六、投标文件提交截止时间： 
七、投标文件提交地址： 

八、投标文件开启时间： 
九、 开标地址： 
十、 投标保证金及交付方式： 
	序号
	标项名称
	投标保证金金额（元）
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注

	1
	新疆粮油质检站实验室仪器设备等固定资产搬迁维护服务项目
	20000 
	中国银行乌鲁木齐西虹东路第二支行
	107644101394
	电汇
	投标单位基本账户汇出


十一、 其他事项：
1、本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2、购买竞争性招标文件时须提交的文件资料
（报名须知：投标人须携带以下资质证明材料原件现场报名） 
（1）营业执照副本原件；
（2）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》； 
（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章；

以上证件须同时提供复印件（一份）加盖公章。不接受电话、网络报名，不接受扫描件、彩印件报名。     
十二、 联系方式
1、采购代理机构名称：新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司 
联系人：陈磊 
联系电话：13565911520 
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1302号 
2、采购人名称：新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站 
联系人：赵克伟 
联系电话：18290858118 
第二部分  投标人须知前附表

	序号
	内容

	1
	采购项目名称
	新疆粮油质检站实验室仪器设备等固定资产搬迁维护服务项目

	2
	采购项目编号
	 

	3
	采购人
	新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站

	4
	采购代理机构
	新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	评分办法
	综合评分法

	7
	采购预算额度
	1000000元

	8
	项目概况
	需按采购要求完成仪器设备拆卸、装箱、运输（含危险化学品）、安装、调试、性能确认和计量以及其他资产的拆装、运输和摆放等工作，并确保搬迁工作完成后仪器设备等恢复至原使用状态，能提供维修、技术培训以及相关配套服务。迁出地址：新疆粮油产品质量监督检验站（沙依巴克区于田街227号）、自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号），迁入地址：乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园B8厂房。搬迁距离：新疆粮油产品质量监督检验站（沙依巴克区于田街227号）距离水磨沟区创博智谷产业园B8厂房约21公里；自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号）距离水磨沟区创博智谷产业园B8厂房约23公里。

	9
	采购要求
	详见招标文件第六部分

	10
	搬迁工期
	合同签订后，必须在10个日历日内完成采购要求完成的仪器设备拆卸、装箱、运输（含危险化学品）、安装、调试、性能确认和计量，以及其他资产拆装、运输和摆放等工作，并确保搬迁工作完成后仪器设备等恢复至原使用状态。具体搬迁日期以采购人通知为准。

	11
	供应商资格条件
	1、供应商营业执照中必须涉及“仪器维修”、“仪器技术培训及相关配套服务”等相关字样或营业内容中涉及上述内容。  
2、供应商必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的企业法人， 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人注册不满一年的，提供成立至今的月或季度财务状况报告）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供缴纳税收证明及被授权人的社保缴纳证明复印件加盖公章）；

6、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参加本次政府采购活动。

7、其他说明：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；

8、符合国家有关法律法规的规定；

9、本项目不接受联合体投标。

	12
	磋商内容
	本项目内容：

1、仪器设备搬迁及安装计量；

2、现有办公家具（于田街227号）搬迁；

3、新址实验室文化氛围营造（主要为制度牌、门牌等制作安装）。

	13
	投标保证金
	投标保证金：     元整（大写    整）
收款单位：新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司

开 户 行：中国银行乌鲁木齐西虹东路第二支行
行    号：104881005046
银行账号：107644101394
缴费时间：投标人在投标截止期前一工作日（20 年 月 日17时00分以前），以银行到账时间为准。

	14
	缴费方式
	缴费方式：电汇。

电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。

	15
	投标保证金退还
	投标保证金的退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与采购人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。

投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原价及复印件、投标保证金汇款凭证复印件、企业基本开户许可证复印件需加盖公章到招标代理办理投标保证金退还手续。

	16
	投标文件编制要求
	投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第五部分的内容，应分别注明所提供服务的名称、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。

	17
	投标文件的密封
	投标文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、年月日以及“于20 年 月 日 时00分之前不准启封”字样。

	18
	递交投标文件方式
	现场递交，不接受邮寄投标

	19
	投标截止时间
	2021年 月 日 时00分（北京时间）

	20
	投标文件
	投标文件共5份，其中：正本1份，副本 4份；用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份、有效电子版文件1份（U盘或光盘，单独密封电子文档载体上应注明投标人名称、所投标段名称；文档格式：文字DOC格式，单独的表格文件为XLS格式，图纸为DWG格式（附必要支持文件））

每份投标文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。（投标文件不退还）

	21
	开标时间
	20   年 月 日 时00分（北京时间）

	22
	开标地点
	 

	23
	开标查验
	开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验：

（1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。以上证件均应当为原件。

（2）营业执照原件.

（3）以上均满足要求的投标人为有效投标人。以上不满足要求,证件原件不全或无相关主管部门证明者，其投标文件不予接受。上述证件的公证件，本次招标不予认可。

关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）。

	24
	答疑澄清方式
	采购人不组织答疑会。在开标截止之日10日内，投标人可将答疑发送至邮箱27253664@qq.com.采购人或招标代理机构将在收到答疑48小时内回复。
开标现场采用现场答疑。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。

	25
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在评标过程中，投标人投标单价及总价低于市场价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、成本分析必须包含材料费用、货价、运费、税费、保险、人员差旅、人员社保、合理利润及有关于项目工程及服务的所有费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当详细、分析全面并签字确认和加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认； 

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合本项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。证明文件不详细，分析不全面或投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	26
	代理服务费收取
	收取对象：中标人。

收费标准：以中标金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）下浮40%以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。在合同签订前向采购代理机构交纳(计算办法见招标文件第三部分投标人须知第十一项内容)。

	27
	合同签订有效期
	自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订服务合同。

	28
	政府采购合同备案
	采购代理机构留存一份原件备案。

	29
	投标有效期
	本次投标有效期为开标之日起60个日历日。

	30
	其他事项
	能够按照工期要求，保证装载排放整齐，保证所搬运物品无损坏、无丢失，听从调度，服从指挥，将搬运物品安全及时地运送到指定地点，在规定时间内完成搬迁任务。（投标人须对贵重仪器购买保险，保险单交于采购人。项目实施过程中如有损坏照价赔偿）

2、中标单位需缴纳物资安全保证金壹拾万元（100000元），搬迁完成验收无误后返还。

3、由于搬迁过程造成未完成搬迁后的测试报告而导致未达国家计量检定规程或校准规范的，需免费提供维修或者更换服务，30个日历日内完成维修更换，且满足国家计量要求。

4、报价说明：二次或多次报价（投标人报价内容应包含本项目的所有内容，投标人投标报价应准确详细，投标方应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险）。

5、投标最高限价：1000000元；投标单位报价均不得超过此限价，超过此限价做废标处理。

6、搬迁维护等服务中货物总量偏差5%以内，项目服务费总金额不做调整。

	31
	备注
	1、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。


第三部分  投标人须知
一、说  明
1.适用范围

1.1本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。
2.2合格的投标人：
2.2.1 符合《政府采购法》第22条条件，并具备下列要求：
（1）供应商营业执照中必须涉及“仪器维修”、“仪器技术培训及相关配套服务”等相关字样或营业内容中涉及上述内容。  

（2）供应商必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的企业法人， 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人注册不满一年的，提供成立至今的月或季度财务状况报告）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供缴纳税收证明及被授权人的社保缴纳证明复印件加盖公章）；

（6）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。

（7）其他说明：

1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；

（8）符合国家有关法律法规的规定；

2.2.3 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
2.2.4 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；
2.2.5 根据项目特点规定的其他资质条件：

2.2.5.1 搬迁项目团队人员配备标准：项目经理1名，现场协调人员2名，计量负责人1名，技术人员若干；

2.2.5.2 搬迁项目团队岗位任职资格：项目经理：1）具有大型实验仪器设备搬迁经验。2）在实验仪器设备搬迁工作中担任过项目负责人，未收到服务对象投诉意见。3）具有很好的统筹协调能力、应急事件的处理能力；

2.2.5.3 搬迁项目团队岗位任职资格：1）具有实验仪器设备搬迁工作从业经验；2）至少在1个完整项目上担任过协调员一职；3）工作认真、仔细、协调能力强、反应灵敏。

2.2.5.4 计量负责人：1）国家法定计量机构的工作流程，具有与国家法定计量机构对接经验；2）对实验仪器设备安装、运行有所了解；3）工作认真、仔细、统筹协调能力强。

2.2.5.5 项目实施期间除非甲方根据项目实施效果提出更换项目团队人员，否则乙方不得随意更换项目团队人员。 

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：
（1）采购公告
（2）投标人须知前附表
（3）投标人须知
（4）合同书
（5）投标文件格式
（6）采购项目概况及要求
（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件
4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑

参加投标的投标人认为招标文件、招标活动和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后5个工作日内予以答复，并将答复事宜在新疆政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人或采购代理机构可对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在新疆政府采购网上发布公告；不足3日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了采购文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标人的投标价格应是搬迁过程中综合报价，包含需要搬运大型设备、特殊仪器、危化品、办公家具等物品，以及新址实验室文化氛围营造。
8.2 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。
8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。
8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。
8.5 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人应将投标保证金缴款证明做为投标文件的内容一并提供。交纳的投标保证金用于因投标人的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次招标活动中未中标且投标人未发生过失行为的，采购代理机构将在中标通知书发出5个工作日内退还。
9.2 投标人应在投标截止期前一工作日将投标保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。
9.3 投标保证金应当以银行转账的形式递交，必须从投标人基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。
9.4 未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。
9.5 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。
9.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在递交投标文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其投标的；

（2）中标人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务费；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）法律、法规规定的其他情形。
10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起不少于60日历日。

11.投标文件构成

11.1 投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第五部分）：
（1）投标文件封面
（2）投标文件目录
（3）投标函
（4）报价一览表

（5）分项报价表

（6）法定代表人证明书
（7）法定代表人授权书
（8）投标人承诺函
（9）供应商诚信承诺书
（10）资格证明材料
（11）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
（12）具备履行合同所必须的企业实力的证明和项目管理实施方案
（13）无重大违法记录声明
（14）投标保证金证明

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）小型、微型企业声明函（投标人应谨慎填写，如有虚假内容后果自负）

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
注：招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码。

12. 投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第五部分的内容，应分别注明所提供服务的名称、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。

12.2 投标人应按招标文件要求准备投标文件（1份正本、2份副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份）。每份投标文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本投标文件为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。
12.3 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。投标文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章。
12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标企业法人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。
四、投标文件的递交
13. 投标文件的密封和标记
13.1 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称。
13.2 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。
13.3 密封后的投标文件均应：
(1)按“投标人投标前须知”注明的时间、地址送达；
(2)投标文件密封袋用“于20 年 月 日 时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。
13.4 如果投标人未按第13.1- 16.3条要求将投标文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。
13.5 投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14. 递送投标文件的地点、截止日期

14.1 所有投标文件都必须按招标文件规定的投标截止时间之前送达开标地点。
14.2 采购代理机构将拒绝接受在投标截止时间之后送达的投标文件。
14.3 采购人和采购代理机构可以按照第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期，在此情况下，采购人与采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15. 投标文件的撤回和修改

15.1 允许投标人在投标截止期前撤回其投标（须以书面形式通知采购代理机构），投标截止期后不得撤回其投标。否则，其投标保证金将不予退还，上缴同级财政部门。
五、开标
16.开标

16.1采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织招标开标。投标人须派法定代表人或委托代理人参加并签到。开标会现场投标单位必须提供营业执照、法人授权委托书及被授权人身份证原件。以上证件均为原件，（不接受公证件）。上述证件有任何一项不齐备者，按无效标处理。否则视为自动放弃。
16.2 开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。
16.3 开标时，由投标人检查投标文件的密封情况，经签字确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
16.4 开标时，“开标一览表”中的报价与投标文件中“报价一览表”内容不一致的，以开标时的报价为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受，其投标将被拒绝。
16.5 身份验证：投标人在投标文件正本拆封以后，出示法定代表人或委托代理人的有效身份证明，身份不符的按无效投标处理。
16.6 答疑：本项目的评标委员会对投标人的投标文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，投标人应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到现场答疑的，视同放弃答疑。
六、评审程序及方法
17.评标委员会
17.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会，评审专家从政府采购专家库中抽取，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人或五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。政府采购评审专家库不能满足需求时，经同级财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

参与招标文件论证或征询过意见的专家不得参加该项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的政府采购项目的评标。
17.2 评标由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
（3）推荐预中标候选人；
（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。
17.3 评标委员会应遵守并履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照招标文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；
（3）对评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密保密；
（4）参与评审报告的起草；
（5）解答投标人及有关方面的质疑；
（6）配合进行质疑投诉处理工作。
17.4 评审工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作和评审结果。

18.评审工作程序
18.1 进入评审阶段后，由评标委员会独立开展评审工作，负责审议所有投标文件，在评标期间，评委会可要求供应商对其响应性文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价（二次报价）的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价（二次报价）的供应商的响应文件和最后报价（二次报价）进行综合评分。
18.1.1 本次综合评分的主要因素是：投标报价、商务评价、项目管理及实施方案、搬迁服务计划、措施及服务承诺。
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业提供的服务，投标人须提供《小型、微型企业声明函》（详见附件），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。
18.1.2 除投标价格因素外，评标委员会应依据招标文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审。
18.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。投标文件在响应招标文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
18.2.1 实质性偏离是指投标文件未能实质性响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离，投标文件有下列情况之一的，按无效投标处理。
（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；
（2）未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；
（3）未按第11.1款（1）-（16）要求提供相关资料的；
（4）投标文件内容没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；
（5）投标文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；
（6）搬迁期限、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（7）项目管理及实施方案不符合采购项目要求的；
（8）投标文件中附有采购人不能接受的条件的；
（9）投标报价超过采购预算额度的；

（10）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
（11）法律、法规规定的其他情形。
18.2.2 非实质性偏离是指投标文件实质性响应招标文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变投标文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：
（1）投标文件文字表述的内容含义不明确；
（2）同类问题表述不一致；
（3）有明显文字和计算错误；
（4）提供的技术信息和数据资料不完整；
（5）评标委员会认定的其他非实质性偏离情况。
投标文件有上述情形之一的，评标委员会应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人签字确认，该内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见。评标委员会对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。
18.2.3 在投标文件初审、复审过程中，如果评标委员会成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
18.3 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

19.评审办法
19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为商务和服务两部分（满分100分）。

符合性审查

	序号
	评审标准

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前自设备验收合格日期起一年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

	2
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；营业执照中涉及“仪器维修”、“仪器技术培训及相关配套服务”等相关字样或营业内容中涉及上述内容

	3
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

	4
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近自设备验收合格日期起一年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。

	5
	其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	6
	供应商是否按采购文件要求递交投标保证金；

	备注
	再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应性文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而成为无效响应。


响应性评审
	序号
	评审标准

	1
	响应文件是否按采购文件的要求加盖供应商单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

	2
	供应商是否对同一采购项目做出两个以上报价而未明确效力；

	3
	合同履约期限是否符合采购文件要求；

	4
	交货地点是否符合采购文件要求；

	5
	响应性文件的投标报价不得高于采购预算；

	6
	质保期是否满足采购文件要求；

	7
	商务、技术条款是否负偏离采购文件要求；

	8
	响应文件与事实不符或提供虚假或失实资料的；

	9
	不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求，以及其他评标委员会认为不能实质上满足采购文件要求的。

	备注
	响应性文件有上述符合性评审之一的，为未能对采购文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。


19.2评审标准和分值分配：

	序号
	评审项目
	满分分值

	Ⅰ
	商务部分（满分50分）
	1、投标报价
	30

	
	
	2、商务评价
	20

	Ⅱ
	服务部分（满分50分）
	1、项目实施方案及安全管理
	16

	
	
	2、搬迁服务计划、措施及服务承诺
	34


具体项目及评分细则：

	类别
	项目
	满分分值
	评审标准

	投标报价30分
	投标报价
	30分
	投标报价为经评审后投标报价

在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。

对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	商务评价20分
	企业业绩
	12分
	投标单位提供本单位自2018年1月1日以来类似业绩每提供1个加2分，满分12分。（提供相关证明材料，中标通知书或合同）

	
	服务评价
	2分
	服务评价：上述业绩能同时提供客户服务评价（优秀、优、满意）的，得2分。注：须提供相关证明材料（原件核查），不提供不全或未提供不得分。

	
	企业实力能力
	6分
	投标企业需提供办公场所（提供租赁合同或房产证）、车辆配置（不少于5辆，提供行驶证）、设备配置（不少于招标文件规定）组成，每提供一项内容得2分（相关证明材料为准），未提供或提供不全的不得分。

	服务方面

50分
	项目实施方案及安全管理
	实施方案8分
	投标单位针对本项目有实施方案：

编制依据、原则，有国家相关法律法规依据的得1分，无不得分。

总体布置，投标人提供的投标文件对照招标文件第七部分采购服务清单及参数中各项规定要求的响应承诺响应的得1分，不响应不得分。

有针对本项目的实施方案，项目具体的仪器设备品类和服务要求提供细致的技术保障方案，针对不同的搬迁物资有搬家预案3分，无不得分。

应急救援预案，符合本项目实际需求得1分，无不得分。

夏季、冬季保证措施，符合本项目实际情况得1分，无不得分。

环境保护措施，符合本项目实际需求得1分

，无不得分。

	
	
	安全生产质量措施8分
	投标单位针对本项目有实施安全管理体系：
有安全保证措施，符合本项目实际需求的得2分，无不得分。

有安全管理机构，团队项目经理有丰富的同类项目搬迁经验，投标人应细致描述项目的形式、工作内容，符合本项目实际情况的得2分，无不得分。

有安全制度，符合本项目实际情况的得2分，无不得分。

有安全管理岗位职责，投标人应细致描述项目的形式、工作内容和各岗位职责，符合本项目实际情况的得2分，无不得分。

	
	搬迁服务计划、措施及服务承诺
	25分
	搬迁服务计划、措施及服务承诺划分搬迁过程，体现重点节点计划安排的得4分，无不得分

计算工作量，符合本项目实际情况的得4分，无不得分。

确定劳动量和机械台班数量，保证本项目实际需要的得5分，无不得分。

确定各搬迁过程的持续搬迁时间(天或周)，体现里程碑计划的得4分，无不得分。

编制搬迁进度计划的初始方案，体现重点节点计划安排的得4分，无不得分。

检查和调整搬迁进度计划初始方案，符合本项目实际情况的得4分，无不得分。

	
	
	
	

	
	售后服务

体系
	2分
	投标文件中有明确售后服务体系，在本地设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分1分，有售后服务承诺的得1分（响应承诺中必须承诺响应招标文件中的规定）；注：提供公司或分公司营业执照或本地办事处（机构）备案证书或提供房屋租赁合同或单位自有房产提供房产证复印件加盖投标供应商公章；

	
	售后服务响应时间
	2分
	投标人列有售后服务响应时间的且响应招标文件的得1分，每增加1月得0.2分，最多得1分。未提供的得0分；

	
	项目拟派人员
	5分
	项目拟派人员符合磋商文件要求且具备上岗证的1人得0.5分，满分为5分。


七、定 标
20.推荐并确定中标人

20.1评标委员会根据评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标人。
20.2中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。
21.中标通知
21.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内发出《中标通知书》，并在新疆政府采购网上公告中标结果。
21.2《中标通知书》对采购人和中标人具有同等效力，《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。
八、授予合同  
22.签订合同
22.1采购人与中标人双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。
22.2  履约担保：合同签订后3日内，乙方以履约保函形式，提供合同价款10%的履约保函，至搬迁完成验收无误后返还。

物资安全保证：合同签订当天，需缴纳物资安全保证金壹拾万元（100000元），搬迁完成验收无误后返还。

22.3 中标人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定中标人，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。
22.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
22.5 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
22.6 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在新疆政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、废标
23. 废标情形
23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。
（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。
（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
23.2废标后，由采购代理机构发布废标公告。

十、处罚
24.处罚情形
中标人有下列情形之一的，中标无效，投标保证金、履约保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：
24.1投标人在投标截止期后撤回其投标的。
24.2提供虚假材料谋取中标的。
24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。
24.5中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
24.6未按照招标、投标文件确定的事项签订采购合同的。
24.7将采购合同转包的。
24.8提供假冒伪劣产品的。
24.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
24.10中标人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。
24.11法律、法规规定的其他情形。

十一、招标代理服务收费标准
	服务类型、费率
中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100—500
	0.8%

	500—1000
	0.45%

	1000—5000
	0.25%


注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为100万元，计算招标代理服务收费额如下：
     100万元×1.5％*60%＝0.9万元
2、采购代理机构与采购人已商定代理服务费收取对象及收费标准的不按此表计算。

十二、其他
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

新疆粮油质检站实验室仪器设备等固定资产
搬迁维护服务项目合同
 甲方：新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：
一、合同内容
  (搬迁参数及设备、物品清单见附件）
1、甲乙双方根据招标文件、投标文件确定的项目范围实施本项目工作。
2、委托事项：仪器设备的拆装（包装箱、标示）、装卸、运输（包括危险化学品等）、调试、安装及性能验证和计量，办公家具及物品的搬迁摆放、新址实验室文化氛围营造（门牌、制度牌的制作安装）等服务。
3、服务期限： 年 月 日至 年 月 日，共计  天。 
4、迁出地址：新疆粮油产品质量监督检验站（沙依巴克区于田街227号）、自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号）。 
5、迁入地址：乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园B8厂房。  
6、搬迁距离： 新疆粮油产品质量监督检验站（沙依巴克区于田街227号）距离水磨沟区创博智谷产业园B8厂房约21公里；自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号）距离水磨沟区创博智谷产业园B8厂房约23公里。实际搬迁距离与本合同写明的距离有误差时，本合同约定的服务费总额不作调整。
二、双方权利和义务
（一）甲方的权利、义务
1、甲方同意由乙方为本合同所涉全范围内的搬迁项目提供服务。甲方有权监督乙方按照要求完成各项工作。
2、甲方应向乙方提供完整的工程作业图纸，设备仪器等清单及作业内容，并提前作好搬迁区域内外后勤保障服务，包括现场人员到位协调，机器设备基础部分（如电源，地角螺栓）拆组等。
3、搬迁过程中，甲方有权对乙方的工作进行监督，一旦发现乙方提供的服务内容、服务标准等达不到本合同及招标文件要求、投标文件承诺及有关规范标准的规定，甲方有权要求乙方在一天内整改完毕，整改后仍达不到要求的，甲方有权单方解除本合同，乙方则无条件撤离现场，所有已投入费用由乙方自行承担。
4、乙方完成服务后，甲方对服务成果进行详细全面的验收。仪器设备等送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器设备等必须和装箱单、确认单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；搬迁前后对仪器设备等做资料存档，确保搬迁后仪器设备及附件等外观与搬迁前一致，无新增破损、锈蚀、碰伤等。否则，甲方有权要求乙方全额承担赔偿责任。
5、甲方有权根据检验结果要求乙方立即整改，如若不能达标，甲方有权提出索赔要求。验收合格后，由甲方组成的验收小组签署验收报告。
（二）乙方的权利、义务
1、乙方负责及时、安全地将本合同约定的仪器设备等搬运至指定区域，并保证仪器设备等达到甲方正常使用标准。
2、完全按照招标文件中的技术要求及投标文件承诺的服务方案提供服务，仪器设备的拆装（包装箱、标示）、搬运（包括危险化学品等）、调试和性能验证、计量，办公家具的搬迁摆放，新实验室文化氛围营造（门牌、制度牌的制作安装）等服务。包括：
1）搬迁技术要求
1.1）乙方需按采购要求完成仪器设备拆卸、装箱、运输（含危险化学品）、安装、调试、性能确认和计量以及其他资产的拆装、运输和摆放等工作，提供所有搬迁用包装材料（包括易损仪器的单独包装），并确保整个搬迁过程所有人员和资产的安全。
1.2）乙方应提供设备拆卸、包装、运输、安装、调试、性能确认和计量等服务，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态。
1.3）设备拆卸及包装：乙方专业拆装工程师负责设备拆卸，设备完成拆卸后，乙方专业拆装工程师及甲方指定人员按照设备的运输安全要求进行包装，并对需要装箱的物品装箱打包，甲方指定人员填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴填物品标识单（乙方提供），并对货运提出运送过程中的具体要求，货运协助进行装车工作，三方填写装车单（乙方提供）。搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材；搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配。
1.4）设备运输：设备运输严格按照专业人员与甲方提出的运输要求进行货运工作，在运输过程中要求乙方专业拆装服务工程师与甲方指定人员全程随车监督。用于装运货物的车辆状况须良好，具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。乙方必须随车配备足够的搬运工。运输车辆随带防雨、固定和隔离器材。按搬运计划搬运。如客户需临时调整或补充搬运计划，搬运企业车辆调度、管理人员调拨应急车辆，满足客户搬运需求。搬运企业应协助客户做好搬运物品数量的估算、搬运计划的制订和现场管理。专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度、现场管理人员。有异常信息第一时间向甲方搬运现场管理负责人报告,不得隐瞒、虚报,不得向甲方提供虚假信息。仪器设备装车摆放合理，装车应满载，不能超载。每天搬运次数以甲方实际需要为主安排，满足搬运需求。物品交接后，物品搬运单必须请接收人员签字。
1.5）目的地确认：搬迁至目的地指定房间后，乙方专业拆装工程师和甲方指定人员根据货物包装及运输过程确认货运服务质量，若乙方专业拆装服务工程师和甲方指定人员确认设备在运输过程中发生损坏，应立即向甲方提出，并在装车单“运输验收情况”一栏中说明设备损坏情况。若乙方专业拆装工程师和甲方指定人员确认设备部件状态良好，在此基础上进行设备的安装与调试，并确保恢复到拆卸前的状态，如无法恢复到设备拆卸前状态，乙方应照价赔偿。
1.6）设备安装和调试：乙方安装工程师应根据甲方相关人员的要求安装在指定的实验台上，并对仪器设备进行调试，使其能正常运行。如出现故障，应由乙方工程师进行维修使其恢复正常状态。仪器设备安装中2.0米内电路、气路、水路的管线由乙方承担。
1.7）设备安装后性能确认：根据安装与调试结果，甲方指定人员判断设备移机后设备性能是否能够达到检测要求（必须计量的仪器设备需要计量部门鉴定，详见设备及物资清单），并最终作出移机后设备状态评估，填写设备状态确认单(双方签字。确认单由乙方提供，甲方认可）。
1.8）安全要求：有科学、健全的搬运安全制度和措施。负责安全、按章搬运，保证人身、搬运车辆和财物安全的方案。做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。
1.9）仪器设备搬迁清单—搬迁要求中已分别标注必须原厂工程师对设备进行测试、拆装、搬迁等服务。需有独立的木箱包装、需有独立包装、仪器设备需要计量等要求，乙方需按照采购服务清单及参数要求组织实施。
2）制定搬迁方案和计划
3）搬迁项目操作人员要求
3.1负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应为原厂工程师或具备相应仪器设备的操作许可或资质证书；
3.2负责仪器设备包装、运输、搬运工作的所有作业人员应具备相关行业资格；
3.3搬迁项目过程中所用到的特种机械及工具的操作人员应具备特种行业作业资格。
3.4严格按操作规程进行。
3.5有提高搬运效率的措施。
3.6严格按照调度实施搬运。
3.7乙方需对从事搬运工作的司机、搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务。
3.8要求工作人员认真负责、服务态度好、言行文明。搬运人员的意见建议，必须通过搬运企业现场负责人反映，不得直接向客户现场员工提出。
3.9做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
4）搬迁项目过程中的器械及工具要求；
5) 搬迁项目服务服务商的物料要求：
5.1乙方须自行准备满足净化间洁净度作业需要的无尘室防护用品；
5.2乙方须自行准备满足净化间洁净度需要的操作工具；
5.3搬迁物资的包装所用的软包装，纸质包装，木板包装，及装箱填充物，选择PE膜、PE板，所使用的包装材料均符合国际运输环保标准,专业环保的包材及减震可以适用实验室所有仪器包装与运输；
5.4搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；
5.5废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；
5.6搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配；
5.7搬迁项目作业期间包装箱体外应有清晰明确的标识，标识应能满足信息化管理的需求；标识包括仪器设备照片、唛头单、仪器设备等的编号等；
5.8所有精密仪器都需要适宜的包装，质谱等大型精密仪器包装按照国际运输要求包装（真空包装、干燥处理、缓冲设置、木箱包装）。
6) 搬迁项目过程管理要求；
7) 搬迁项目风险管控；
8) 搬迁仪器设备计量工作；
9) 服务成果验收：
9.1仪器设备送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和唛头单、装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；
9.2搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件等外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等；
9.3完成指定仪器设备的计量及报告汇总；
9.4由于搬迁过程造成未完成搬迁后的测试报告而导致未达国家计量检定规程或校准规范的，需免费提供维修或者更换服务；维修需在30个日历日内完成且满足国家计量要求；由此造成的损失由乙方负责，如导致分包检验产生的费用等全部由乙方承担。
9.5搬迁所涵盖的所有仪器设备如发生任何问题需提供保修，保修时间为在项目验收完成之日起计，周期为3个月；
9.6参与搬迁调试工作的项目经理必须有类似项目的真实成功案例作为此次搬迁维护工作的经验保障；
9.7合同签订后，必须在10个日历日内完成搬迁工作。
10)服务保障及其他
乙方如未按要求实施服务或服务不达标，甲方有权要求其进行整改并进行赔偿。
3、负责仪器设备搬运过程的作业安全，若在操作过程中出现意外损害甲方仪器设备或其他人员伤害事故的，由乙方承担全部赔偿责任，而与甲方无关。
三、结算方式及时间
1、项目服务费总金额为人民币：大写：         万元；  
小写：¥        万元；
项目服务费包括乙方完成本项目服务时产生的全部费用。包括但不仅限于：1、仪器设备及所有物品的拆装、包装及包装物、装卸、运输、安装、调试计量、摆放等全部费用；2、新实验室文化氛围营造（门牌、制度牌的制作安装）费用。
2、甲方应在  年 月 日（合同签订之日）3日内以转账方式支付合同总额的20%，在甲方验收合格后支付合同总额的77%，剩余的3%作为质保金，1年后无遗留问题无息退还。
乙方账户信息如下：
开户银行：
账号：
四、不可抗力
1、本合同所称不可抗力事件是指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的客观事件，如：战争、火灾、地震等。
2、遭受不可抗力一方须在事故发生后，立即书面告知另一方并在事故发生后15天内，将事故发生地相关机构出具的事故证明书邮寄另一方为证。如不可抗力事件持续（60）天以上，双方就继续履行合同还是终止履行合同另行协商。不可抗力发生后，各方应尽最大努力减少损失。
3、合同任何一方因不可抗力事件不能履行合同的全部或部分义务时，根据不可抗力的影响， 部分或全部免除责任。但因一方延迟履行合同后发生不可抗力的，责任不能免除。
五、违约责任
1、如本合同内任何一方未能按照本合同规定执行，另一方有权要求违约方按照合同总额30%支付守约方违约金并赔偿由此造成的损失，包括但不限于法院诉讼费、仲裁受理费及律师代理费。
2、乙方未在约定期限内完成搬迁服务的，每逾期一日向甲方支付合同总额的1%违约金。
3、甲方未按约定期限向乙方账户汇款的，每逾期一日向乙方支付应付金额日万分之五的违约金，但乙方书面同意甲方延期支付的除外。

4.乙方接到甲方要求保修或提供与保修相关服务的通知时，应在24小时内派人到达甲方指定地点提供相应的服务，乙方未能按约定时间提供服务时，每次按合同总额的0.5%支付违约金，该违约金可按次累计计算。

六、争议的解决
未尽事宜及在合同履行过程中出现争议，由双方进行友好协商解决。协商解决未果，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
（一）本合同一式（捌）份，甲方执（伍）份，乙方执（贰）份，招标代理机构（壹）份，具有同等法律效力。本合同自双方签字且加盖公章后生效。

（二）履约担保：合同签订后3日内，乙方以履约保函形式，提供合同价款10%的履约保函，至搬迁完成验收无误后返还。

（三）物资安全保证：合同签订当天，需缴纳物资安全保证金壹拾万元（100000元），搬迁完成验收无误后返还。

（四）服务量偏差：搬迁维护等服务中货物总量偏差5%以内，项目服务费总金额不做调整。
（五）本合同签订后，如需修改，经双方协商一致签订补充合同，未经协商擅自变更行为无效。投标文件作为本合同的附件具有同等法律效力。
（六）合同写明的双方联系方式、地址已得到双方认可。如有变更，变更方应在变更前48小时内书面通知对方，否则变更方自行承担相应后果。任何与履行本合同有关的文件均应以书面形式送达。以邮寄方式送达的，自邮件送出后48小时视为送达；以传真方式送达的，自传真进入对方传真系统后视为送达，传真系统的回复报告作为送达凭证；以电子邮件方式送达的，发送到本合同约定的邮箱地址即视为送达。
	甲 方
	乙 方

	
	

	地址：
	地址：

	邮箱：
	邮箱：

	法定代表人：
	法定代表人：

	被授权代表：

	被授权代表：


	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	日期:2021年  月  日
	日期:2021年  月  日


      备注：合同版本最终以与甲方签订为准。
第五部分  投标文件格式
投标人应按照本格式要求编制投标文件，胶装成册并编制相应页码。格式中未提及但投标人认为必须要编制的，投标人自行拟定格式。

格式1：投标文件封面

投 标 文 件
采购项目编号：
采购项目名称: 

   投标人：                          （公章）
   法定代表人或委托代理人：          （签字）

联系人：

联系电话:

                              年   月  日

于2021年 月 日 11:00分前不得开启（开标时间）
格式2：投标文件目录

                                        目 录

（1）投标文件封面……………………………………………………………所在页码
（2）投标文件目录……………………………………………………………所在页码
（3）投标函……………………………………………………………………所在页码
（4）报价一览表………………………………………………………………所在页码
（5）分项报价表………………………………………………………………所在页码
（7）法定代表人证明书………………………………………………………所在页码
（8）法定代表人授权书………………………………………………………所在页码
（9）投标人承诺函……………………………………………………………所在页码
（10）供应商诚信承诺书………………………………………………………所在页码
（11）资格证明材料……………………………………………………………所在页码
（12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………………所在页码
（13）具备履行合同所必须企业实力证明和项目管理实施方案……………所在页码

（14）无重大违法记录声明……………………………………………………所在页码
（15）投标保证金证明格式………………………………………………………所在页码

（16）类似业绩证明材料………………………………………………………所在页码
（17）小型、微型企业声明函……………………………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………………所在页码
格式3：投 标 函
投标函
致采购代理机构：
我们收到 采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。   

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。
2.投标有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。
3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。
4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

                                     投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
格式4：报价一览表
报价一览表
   投标人名称：                                        单位：人民币(元)

	项目名称

	投 标 报 价
	搬运期限
（工作日）
	备注

	
	大写：
	
	

	
	小写：
	
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。
2.“投标报价”为投标总价。
3.“搬运期限”是指搬运的具体时间。
4. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。
5. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
                                     投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
格式5：分项报价表
分项报价表
  投标人名称:

  包号：                                               单位：人民币（元）
	序号
	起步价格（每车）元/ 车.公里
	附加费
	综合费用

	
	
	楼层费（上、下）每层
	超公里费
	家具拆装费（衣柜、班台、会议桌）
	

	1
	
	
	
	
	


（一）每车综合报价
（二）需要搬运大型设备、特殊仪器、危化品、实验室家具等物品时，根据实际内容，现场定价。

  注：本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。
投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
格式6：法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：采购人
    （法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。
法定代表人基本情况：
性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件
	（法定代表人第二代身份证正面）
	（法定代表人第二代身份证反面）


投标人：           （公章）
                                   法定代表人：           （签字）
                                         年   月   日
格式7：法定代表人授权书

法定代表人授权书
致：采购人
     （投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。
（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）        代表我单位全权办理                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权期限：自2015年   月   日起至2015年   月   日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。
被授权人联系电话： 

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件
	（法定代表人第二代身份证正面）
	（法定代表人第二代身份证反面）

	（被授权人第二代身份证正面）
	（被授权人第二代身份证反面）


投标人：           （公章）
                                   法定代表人：           （签字）
                                         年   月   日
格式8：投标人承诺函
投标人承诺函
致：采购人
关于贵方2021年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：
   1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；
   2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时搬迁，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现搬运的物品损坏、丢失，不听从调度，不服从指挥，未按规定时间将搬运物品安全运送到指定地点，我方一定尽快赔偿损坏物品，并承担相应的经济责任；
   3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。
   4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
格式9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书
致：采购人
为了诚实、客观、有序地参与新疆省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。
二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。
六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供服务。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。
投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
格式10：资格证明材料

资格证明材料
资格证明材料包括：

（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果； 

（5）国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）查询结果； 

（6）信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果； 

（7）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果； 

(8)投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

格式11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。
1、经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，近三个月银行资信证明文件，扫描（或复印）件应全面、完整、清晰；
2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；
3、新注册企业未满一年的提供第三方出具的验资报告。

格式12：具备履行合同所必须企业实力证明和项目管理实施方案
具备履行合同所必须企业实力证明和项目管理实施方案
投标人应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的企业办公场所、车辆配置、设备配置、人员组成；

提供项目管理机构、管理规章制度、安全生产质量措施等；
针对本项目提供搬迁服务计划、针对不同的搬迁物资有搬家预案、搬迁相关承诺。

投标人对本项目的需求理解充分，制定完整细致的项目实施方案。投标人有高效的项目过程管理预案和信息沟通机制，能够实现旧址到新址点对点对应，同时对过程文件（包括对仪器设备搬运状态、测试报告结果、搬运人员等动态信息）进行系统管理，采购人也能够及时了解项目进展，实现有效沟通。

项目具体的仪器设备品类和服务要求提供细致的技术保障方案
格式13：无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式可自定）
格式14：投标保证金证明格式

投标保证金凭证复印件
致：采购代理机构

我方为（项目名称）项目（采购编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                年  月  日
格式15：投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
提供自2018年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指具有承接大型搬迁项目的经历和经验，需提供合同或中标通知书。
格式16：小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函
致：采购代理机构
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           企业名称：       （公章）
                                企业法定代表人：       （签字）
                                             年   月  日
格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人在参加本项目投标中根据招标文件的要求认为需要说明的事项，如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

1、售后服务承诺

属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度的规定：（投标人应谨慎填写，如有虚假内容后果自负）
附件一

	属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

④监狱和戒毒企业视同小型、微型企业（按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号））

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①《中小企业声明函》；

②供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明文件；

③供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。


　属于中小企业的相关证明资料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人名称（盖单位章）： 

             日期：        年    月   日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

中小企业证明材料

1.投标人工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.如属于监狱和戒毒企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件.

3.证明材料加盖投标人公章。

第六部分 补充条款
附件1：

二次(或多次)报价单
致采购人：
我单位                  （投标人）对                      （项目名称）的二次(或多次)报价为：
小写：                      
大写：                      的
并承诺： 本次报价为最终报价。                                     
投标单位（盖章）：
                            投标单位授权代表签字：
                                       年  月  日
注：各投标人将此表加盖单位公章后，一式两份带到开标地点，现场进行手写二次(或多次)报价。（日期为开标当天）

第七部分  采购项目概况及要求

采购服务清单及参数

一、招标内容
1、项目名称：新疆粮油质检站实验室仪器设备等固定资产搬迁维护服务项目
2、项目预算：100万元

3.迁出地址：新疆粮油质检站（沙依巴克区于田街227号）、自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号）。

4.迁入地址：乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园B8厂房（八道湾工业园内，乌鲁木齐水磨沟区广源路100号，规划经五路以东，喀什路东延以南，纬八路以北、九道湾路以西） 

5.搬迁距离：新疆粮油质检站（沙依巴克区于田街227号）距离水磨沟区创博智谷产业园B8厂房约21公里；自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号）距离水磨沟区创博智谷产业园B8厂房约23公里。

二、项目概述
1、项目背景
目前，新疆粮油质检站搬迁在即，所需搬迁的仪器设备种类繁多、品牌分散，如全部联系各仪器原厂商提供仪器验证、拆卸、包装、搬运、安装、调试、性能验证和计量等服务，各厂家提供的服务内容和形式均不同、且工程师上门时间分散，将导致总的搬迁周期变长，且极具不可控性；另外，各原厂搬迁费用总和较高。其次普通的搬迁方式，资产折损率较高且不具备实验室设备搬迁所需的专业技术能力，搬运后仪器性能无法保障。而专业的实验室设备搬迁服务，固定资产保值率可达99%以上，搬迁前后仪器性能保持一致，从而确保仪器搬迁后可立即投入使用，在高效、平稳的完成整个搬迁工作的同时，不影响我站日常检验测试工作。
综合考虑，要求选用具有专业搬迁资质及能力的中标方提供整个搬迁项目的所有仪器设备及部分物资的搬迁工作，从而保证搬迁工作具有较高的专业性、较好的服务质量，更重要的是，确保固定资产折损率降至最低，并有效控制搬迁周期，使新疆粮油质检站能够在最短的时间内实现在新场地的正常运行。
2、项目总体要求
2.1中标方的调试安装工程师必须具有相应的真实有效的资质证书。

2.2确保新疆粮油质检站检验检测职能最小化中断；
2.3保证搬迁过程中所有仪器设备及物资不得遗失、损毁；
2.4对于多组件仪器设备须保证各个组件的完整性，不得发生组件的遗失、损毁；
2.5确保所有搬迁仪器设备的性能状态前后一致；
2.6整个搬迁项目必须遵守安全第一的原则，遵守运输安全相关管理规定及有关搬迁的安全管理制度，严格按安全操作规程进行搬迁，并随时接受相应的监督检查，采取必要的安全防护措施，确保相关人员和设备物资安全，消除安全事故隐患。
3、搬迁地址
迁出地址：新疆粮油产品质量监督检验站（沙依巴克区于田街227号）、自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号）

迁入地址：乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园B8厂房

搬迁距离：新疆粮油产品质量监督检验站（沙依巴克区于田街227号）距离水磨沟区创博智谷产业园B8厂房约21公里；自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号）距离水磨沟区创博智谷产业园B8厂房约23公里。

4、搬迁仪器设备及物资明细
4.1搬迁服务项目涉及到仪器设备的拆卸、包装、搬运（包括危化物品）、安装调试、性能验证和计量等服务，拟搬迁对象主要为仪器设备。
4.2部分物资的包装、搬运和摆放，新址实验室文化氛围营造（主要为制度牌、门牌制作安装）。

4.3本项目实施搬迁时间以新疆粮油质检站通知时间为准，具体搬迁实施根据新疆粮油质检站通知开始。
仪器设备及部分物资清单详见附表。
三、技术要求
1、搬迁技术要求
1.1中标方需按采购要求完成搬迁拆卸、装箱、运输（包括危化物品）、安装、调试、性能确认和计量以及其他资产的拆装、运输和摆放等工作，提供所有搬迁用包装材料（包括易损仪器的单独包装、危化物品包装），并确保整个搬迁过程所有人员和资产的安全。
1.2中标方应提供拆卸、包装、运输（包括危化物品）、安装、调试、性能确认和计量等服务，确保搬迁完成后设备能恢复到原使用状态。
1.3设备拆卸及包装：中标方专业拆装工程师负责设备拆卸，设备完成拆卸后，中标方专业拆装工程师及新疆粮油质检站指定人员按照设备的运输安全要求进行包装，并对需要装箱的物品装箱打包，新疆粮油质检站指定人员填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴填物品标识单（中标方提供），并对货运提出运送过程中的具体要求，货运协助进行装车工作，三方填写装车单（中标方提供）。搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材；搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配。
1.4设备运输：设备运输严格按照专业人员与新疆粮油质检站提出的运输要求进行货运工作。用于装运货物的车辆状况须良好，具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。中标方必须随车配备足够的搬运工。运输车辆随带防雨、固定和隔离器材，按搬运计划搬运。如新疆粮油质检站临时调整或补充搬运计划，搬运企业车辆调度、管理人员调拨应急车辆，需满足客户搬运需求。搬运企业应协助新疆粮油质检站做好搬运物品数量的估算、搬运计划的制订和现场管理。专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度、现场管理人员。有异常信息第一时间向新疆粮油质检站搬运现场管理负责人报告,不得隐瞒、虚报,不得向客户提供虚假信息。仪器设备装车摆放合理，装车应满载，不能超载。每天搬运次数以新疆粮油质检站实际需要为主安排，满足搬运需求。物品交接后，物品搬运单必须请接收人员签字。
1.5目的地确认：搬迁至目的地指定房间后，中标方专业拆装工程师和新疆粮油质检站指定人员根据货物包装及运输过程确认货运服务质量，若中标方专业拆装服务工程师和新疆粮油质检站指定人员确认设备在运输过程中发生损坏，应立即向新疆粮油质检站提出，并在装车单“运输验收情况”一栏中说明设备损坏情况。若中标方专业拆装工程师和新疆粮油质检站指定人员确认设备部件状态良好，在此基础上进行设备的安装与调试，并确保恢复到拆卸前的状态，如无法恢复到设备拆卸前的状态，中标方应照价赔偿。
1.6设备安装和调试：中标方的安装工程师应根据新疆粮油质检站相关人员的要求安装在指定的实验台上，并对仪器设备进行调试，使其能正常运行。如出现故障，应由中标方工程师进行维修使其恢复正常状态。仪器设备安装中2.0米内电路、气路、水路的管线由中标方承担。
1.7设备安装后性能确认：根据安装与调试结果，新疆粮油质检站指定人员判断设备移机后设备性能是否能够达到检测要求（必须计量的仪器设备需要计量部门鉴定，详见设备及物资清单），并最终作出移机后设备状态评估，填写设备状态确认单(双方签字。确认单由中标方提供，新疆粮油质检站认可）。
1.8安全要求：有科学、健全的搬运安全制度和措施。负责安全、按章搬运，保证人身、搬运车辆和财物安全的方案。做好搬运物品的保护。轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。
1.9已在仪器设备搬迁清单中明确搬迁要求，请仔细阅读。
2、制定搬迁方案和计划
2.1仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、项目的实施方案、实施计划、应急处置方案等；
2.2搬迁项目服务实施方应按照仪器设备等物资搬迁要求制定出详尽、可行的搬迁方案，且须获得采购方认可后方可实施。
2.3搬迁项目服务中标方应对新址及旧址进行充分调研，特别是涉及水电气管网等的保障性设施能否满足精密分析仪器安装的条件，提出切实可行的应对方案，保障搬迁工作的顺利完成；
3、搬迁项目操作人员要求
3.1负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应为原厂工程师或具备相应仪器设备的操作许可或资质证书；
3.2负责仪器设备包装、运输、搬运工作的所有作业人员应具备相关行业资格；
3.3搬迁项目过程中所用到的特种机械及工具的操作人员应具备特种行业作业资格。
3.4严格按操作规程进行。
3.5有提高搬运效率的措施。
3.6严格按照调度实施搬运。
3.7中标方对从事搬运工作的司机、搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务。
3.8要求工作人员认真负责、服务态度好、言行文明。搬运人员的意见、建议，必须通过搬运企业现场负责人反映，不得直接向新疆粮油质检站现场员工提出。
3.9做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
4、搬迁项目过程中的器械及工具要求
4.1所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁；
4.2所有运输车辆为箱式封闭货车，且符合当地运输车辆管理条例的要求，保险有效，同时符合环保的相关要求；
4.3 所有运输车辆、机械设备须具备统一的明确标识；
4.4所有用于运输的厢式货车箱体内部须保证干净且有固定装置减震防振、防水、防倾斜等；
4.5所有现场作业的叉车须保证干净且具备检验合格证书；
4.6装卸时做到轻装轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢固。
5、搬迁项目服务中标方的物料要求
5.1搬迁项目服务中标方须自行准备满足净化间洁净度作业需要的无尘室防护用品；
5.2搬迁项目服务中标方须自行准备满足净化间洁净度需要的操作工具；
5.3搬迁物资的包装所用的软包装，纸质包装，木板包装，及装箱填充物，选择PE膜，PE板，所使用的包装材料均符合国际运输环保标准,专业环保的包材及减震可以适用实验室所有仪器包装与运输；
5.4搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；
5.5废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；
5.6搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配；
5.7搬迁项目作业期间包装箱体外应有清晰明确的标识，标识应能满足信息化管理的需求；标识包括仪器设备照片、唛头单、仪器设备的编号等；
5.8所有精密仪器都需要适宜的包装，质谱等大型精密仪器包装按照国际运输要求包装（真空包装、干燥处理、缓冲设置、木箱包装）。
6、搬迁项目过程管理要求
6.1能够提供有效的过程管理方案，降低搬迁过程中存在的风险，记录搬迁过程中产生的信息；
6.2搬迁项目作业期间，每天应由搬迁项目供应商召开晨会确定当天作业内容，并形成记录；
6.3搬迁项目团队人员配备标准：项目经理1名，现场协调人员2名，计量负责人1名，技术人员若干；
6.4搬迁项目团队岗位任职资格：项目经理：1）具有大型实验仪器设备搬迁经验。2）在实验仪器设备搬迁工作中担任过项目负责人，未收到服务对象投诉意见。3）具有很好的统筹协调能力、应急事件的处理能力；
6.5搬迁项目团队岗位任职资格：1）具有实验仪器设备搬迁工作从业经验；2）至少在1个完整项目上担任过协调员一职；3）工作认真、仔细、协调能力强、反应灵敏。
6.6计量负责人：1）国家法定计量机构的工作流程，具有与国家法定计量机构对接经验；2）对实验仪器设备安装、运行有所了解；3）工作认真、仔细、统筹协调能力强。
6.7项目实施期间除非新疆粮油质检站根据项目实施效果提出更换项目团队人员，否则乙方不得随意更换项目团队人员。
7、搬迁项目风险管控
7.1搬迁项目服务中标方应保证所购买保险覆盖搬迁作业全过程，包括拆机、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、性能确认及计量等；
7.2投标人须在投标文件中附本项目投保内容及金额承诺书并加盖公章；
7.3搬迁项目服务中标方应提供可行性的应急处置方案，并获得新疆粮油质检站的认可，包括但不限于以下内容：
	序号
	预案名称

	1
	实验室火灾

	2
	实验室爆炸

	3
	实验室中毒

	4
	实验室触电

	5
	实验室化学灼伤


7.4搬迁项目服务中标方应在整体搬迁工作开始前，与新疆粮油质检站充分沟通仪器设备搬迁需求；
7.5在搬迁过程中，中标方搬迁人员人身安全由中标方负责。
8、搬迁仪器设备计量工作
8.18.1此次仪器设备的计量工作需经有资质的检定机构开展校准或测试工作，严格按照国家检定规程/校准规范出具针对新疆粮油质检站的法定计量证书/校准/测试报告；
8.2搬迁项目服务中标方应出具关于履行聘请国家法定计量检定/校准机构为此次搬迁项目进行法定检定、校准和测试工作并出具法定计量证书的承诺书；
8.3法定计量机构是指经国家质监总局认定的具有全国范围或乌鲁木齐市辖区内从事法定计量工作的专业认证技术机构。
9、验收
9.1仪器送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和唛头单、装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；
9.2搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等；
9.3完成指定仪器设备的计量及报告汇总；
9.4由于搬迁过程造成未完成搬迁后的测试报告而导致未达国家计量检定规程或校准规范的需免费提供维修或者更换服务；维修需在30个工作日内完成且满足国家计量要求；由此造成的损失由中标方负责，如导致分包检验产生的费用等全部由中标方承担。
9.5搬迁所涵盖的所有仪器设备如发生任何问题需提供保修，保修时间为在项目验收完成之日起计，周期为3个月；
9.6参与搬迁调试工作的项目经理必须有类似项目的真实成功案例作为此次搬迁工作的经验保障；
9.7合同签订后，必须在10天内完成搬迁工作。
10、搬迁工作的责任和义务
为了保证搬迁工作的快速、高效、有序进行，确保仪器设备和人员的安全，中标方必须遵守以下条款：
10.1中标方需保证仪器设备和人员的安全，确保仪器设备在搬迁过程中不被损坏、性能不降低和正常使用；
10.2中标方需确保搬迁调试中使用的工程师应具有所搬迁仪器安装，调试，验证等资质和能力，且是与中标方签定劳务合同的人员；
10.3新疆粮油质检站已通过CMA资质认证，参与搬迁的工程师必须懂得CMA对仪器设备的相关要求。
10.4严禁中标方中标后转包搬迁工作，严禁临时聘用工程师参与搬迁调试工作，一经核实坚决取消中标资格，而且承担由此造成的所有损失；
10.5搬迁调试工作开始应按以下流程进行：
（1）外观检查必要时拍照；
（2）开机自检记录状态；
（3）测试样品（标样）记录结果双方签字确认仪器状态；
（4）仪器安装调试完成后中标方应再次测试记录结果，双方再次签字确认仪器状态；
（5）计量检定或校准完成后，确认仪器状态正常，性能不降低，视为搬迁完成；
10.6仪器搬迁过程中，如发生仪器设备外观破损、仪器性能降低，检定校准不能正常通过等问题，由中标方负责维修，恢复原有仪器性能状态，若无法恢复则应照价赔偿；
10.7中标方应严格按照合同时限要求完成搬迁，如因中标方原因未能按时保质完成搬迁工作，每超出时限一天，按照中标价格的扣除中标方1%违约金；
10.8未尽事宜，在不影响进度的情况下，双方友好协商解决；
11、其他
11.1中标方所提供服务中包含可能涉及的建筑物拆墙及恢复工作；
11.2项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加以保障；
11.3中标方必须依据相关法规文件要求，承诺对在承接仪器设备等物资搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任；
11.4其他未尽事宜，双方协商签定补充协议。

新疆粮油质检站仪器设备及物资清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造商
	数量
	主设备数量
	放置

地点
	预安放位置
	搬迁 要求

	1
	三重四级杆液相色谱质谱联用仪
	UPLC XEVO TQ-S
	美国沃特斯
	2
	2
	北站  库房
	三楼液质室
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	数字涡旋混匀器
	　
	　
	4
	
	站407室
	三楼有机前处理室
	　

	
	平行蒸发仪
	　
	　
	1
	
	站308室
	三楼有机前处理室
	　

	
	联用旋转蒸发仪
	　
	　
	2
	
	站308室
	三楼有机前处理室
	　

	
	瓶口分液器
	　
	　
	6
	
	站407室
	三楼有机前处理室
	　

	2
	高效液相-电感耦合等离子体质谱仪
	NexSAR-NexION1000G
	美国珀金埃尔默（PE）
	1
	1
	北站  库房
	三楼ICP-MS室
	　

	
	智能化超纯水系统
	　
	　
	2
	
	站407室
	三楼洗涤室
	　

	3
	原子吸收光谱仪
	PinAAcle 900T
	美国珀金埃尔默（PE）
	1
	1
	北站库房、配407室
	三楼原子吸收室
	　

	4
	液相-原子荧光联用仪
	SA-50
	北京吉天仪器有限公司
	1
	1
	北站  库房
	三楼原子荧光室
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	原子荧光光度计
	KyLinS18
	北京吉天仪器有限公司
	1
	1
	北站  库房
	三楼原子荧光室
	　

	6
	直接进样汞镉同测仪
	DCMA-300
	北京吉天仪器有限公司
	1
	1
	北站  库房
	三楼原子荧光室
	计量

	7
	微波消解仪
	TOPEX+S1
	上海屹尧仪器科技发展有限公司
	1
	1
	站407室
	三楼无机前处理室
	计量

	
	酸纯化仪
	　
	　
	1
	
	
	
	　

	8
	电子式粉质仪
	JFZD
	北京东孚久恒仪器技术有限公司
	2
	2
	站308室
	二楼内在品质及粉质拉伸室
	　

	9
	    面团拉伸仪
	JMLD 150
	北京东孚久恒仪器技术有限公司
	2
	2
	站308室
	二楼内在品质及粉质拉伸室
	　

	10
	锤式粉碎磨
	　
	　
	3
	1
	北站  库房
	一楼原粮粉碎室
	　

	
	
	　
	　
	
	
	
	
	

	
	玉米锤式旋风磨
	　
	　
	1
	
	
	
	　

	11
	沉降试验专用磨粉机及沉降试验装备
	SEDIMAT
	德国布拉本德公司
	1
	1
	北站  库房
	一楼制粉室
	　

	12
	米饭食味计
	STA1B-CN
	日本株式会社佐竹
	1
	1
	站407室
	二楼品尝室
	计量

	13
	新型高性能大型试验磨粉机
	LabMill
	法国肖邦技术公司
	1
	1
	北站  库房
	一楼制粉室
	　

	
	除杂清理机
	　
	　
	1
	
	站407室
	一楼润麦室
	　

	
	混样仪
	　
	　
	3
	
	北站  库房
	一楼容重室
	　

	
	烘箱
	　
	　
	1
	
	北站  库房
	一楼烘箱室
	计量

	
	快速水分容重仪
	　
	　
	1
	
	北站  库房
	一楼容重室
	计量

	14
	面筋数量和质量测定系统
	JLZM-6000
	上海嘉定粮油仪器有限公司
	2
	2
	北站  库房
	二楼流变学物性室
	计量

	15
	磨粉机
	LSM20
	中粮工科茂盛装备（河南）有限公司
	3
	3
	北站  库房
	一楼制粉室
	　

	16
	烤炉
	JKLZ 4
	北京东孚久恒仪器技术有限公司
	1
	1
	北站  库房
	二楼谷物成品粮检测室
	　

	17
	醒发箱
	JXFD 7
	北京东孚久恒仪器技术有限公司
	1
	1
	站308室
	二楼成品粮制作室
	　

	18
	试验面条机
	JMTD 168/140
	北京东孚久恒仪器技术有限公司
	1
	1
	北站  库房
	二楼成品粮制作室
	　

	19
	面片色泽仪
	CR-7000R
	北京科美润达仪器设备有限公司
	1
	1
	北站  库房
	二楼成品粮制作室
	计量

	20
	多功能食品安全检测仪
	Charm Ⅱ Plus
	美国charm公司
	1
	1
	北站  库房
	三楼农残快检室
	计量

	21
	转基因检测系统
	ER-GMO-3500
	美国evergreen公司
	1
	1
	北站  库房
	二楼生物  实验室
	计量

	22
	三重四级杆气相色谱质谱联用仪
	TSQ 9000
	美国赛默飞世尔科技
	1
	1
	 北站库房、308室
	三楼气质室
	　

	
	固相萃取装置
	　
	　
	3
	
	北站  库房
	三楼有机前处理室
	　

	
	离心管振荡器
	　
	　
	1
	
	北站  库房
	
	　

	
	移液枪
	　
	　
	25
	
	站407室
	
	　

	23
	气相色谱
	Trace1310
	美国赛默飞世尔科技
	1
	1
	站308室
	三楼气相室
	　

	24
	离子色谱
	Aquion
	美国赛默飞世尔科技
	1
	1
	站407室
	三楼离子色谱室
	　

	25
	全自动电位滴定仪
	T5
	上海梅特勒
	1
	1
	北站  库房
	三楼理化室
	　

	26
	实验室洗瓶机
	UP-DBT-Ⅲ
	四川杜伯特
	1
	1
	北站  库房
	三楼洗瓶间
	　

	27
	快速混匀仪
	MS3basic
	广州艾卡
	1
	1
	北站  库房
	三楼有机前处理室
	　

	28
	氮吹仪
	AutoEVA-60
	厦门睿科
	1
	1
	北站  库房
	三楼有机前处理室
	　

	29
	氮气发生器
	iGT
	厦门睿科
	1
	1
	北站  库房
	三楼有机前处理室
	　

	30
	均质器
	T18
	广州艾卡
	1
	1
	北站  库房
	二楼洁净室
	　

	31
	加热套
	RCT
	广州艾卡
	2
	2
	北站  库房
	三楼有机前处理室
	　

	32
	干浴器
	Dry Block Heater2
	广州艾卡
	1
	1
	北站  库房
	三楼有机前处理室
	　

	33
	多点加热磁力搅拌器
	RT10
	广州艾卡
	1
	1
	北站  库房
	二楼微生物室
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	振荡器
	WS100D
	北京桑翌
	2
	2
	北站  库房
	三楼有机前处理室
	　

	35
	低温冰箱（-40℃）
	DW-FL439
	合肥中科  美菱
	1
	1
	北站  库房
	二楼菌种室、三楼标准溶液配制室、标准品室、危险品储存室
	　

	36
	超低温冰箱（-86℃）
	DW-HL340
	合肥中科  美菱
	1
	1
	北站  库房
	
	　

	37
	防爆冰箱
	YC-360EL
	合肥中科  美菱
	2
	2
	北站  库房
	
	　

	38
	实验室冰箱（冷藏）
	YC-395L
	合肥中科  美菱
	2
	2
	北站  库房
	
	　

	39
	实验室冰箱（冷藏冷冻）
	YCD-EL450
	合肥中科  美菱
	1
	1
	北站  库房
	
	　

	40
	超离心研磨仪
	ZM200
	上海弗尔德
	2
	2
	北站  库房
	一楼原粮粉碎室
	　

	41
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9145A
	上海齐欣
	4
	4
	北站  库房
	一楼烘箱室
	计量

	42
	数字式密度仪
	DMA4500MC
	上海安东帕
	1
	1
	北站库房
	三楼理化室
	计量

	43
	原子荧光光度计
	KyLinS18
	北京吉天仪器有限公司
	1
	1
	站308室
	三楼原子荧光室
	计量

	44
	面筋数量和质量测定系统
	JLZM-6000
	上海嘉定粮油仪器有限公司
	2
	2
	北站  库房
	二楼流变学物性室
	计量

	45
	醒发箱
	JXFD 7
	北京东孚久恒仪器技术有限公司
	1
	1
	北站库房
	二楼成品粮制作室
	　

	46
	全自动电位滴定仪
	T5
	上海梅特勒
	1
	1
	站407室
	三楼理化室
	计量

	47
	混合型球磨仪
	MM400
	上海弗尔德
	1
	1
	北站库房
	一楼原粮粉碎室
	　

	48
	加热套
	RCT
	广州艾卡
	1
	1
	北站库房
	一楼原粮粉碎室
	　

	49
	实验室冰箱（冷藏）
	YC-395L
	合肥中科  美菱
	2
	2
	北站库房
	三楼标准溶液配制室
	　

	50
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9145A
	上海齐欣
	1
	1
	北站库房
	一楼烘箱室
	计量

	51
	实验砻谷机
	JLG-Ⅲ
	中储粮成都储藏研究院有限公司
	1
	1
	北站库房
	二楼谷物成品粮检测室
	　

	52
	实验碾米机
	JNM-Ⅲ
	中储粮成都储藏研究院有限公司
	1
	1
	北站库房
	二楼谷物成品粮检测室
	　

	53
	气相色谱仪
	安捷伦7890A
	美国安捷伦公司
	1
	1
	站614室
	三楼气相色谱室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	54
	紫外可见分光光度计
	T6新世纪
	北京普析通用
	1
	1
	站512室
	三楼分光光度室
	独立木箱包装

	55
	电动验粉筛
	JJSY30×10
	上海嘉定粮油检测仪器厂
	1
	1
	站501室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装、计量

	56
	电热鼓风干燥箱
	101-3ABS
	北京永光明医疗仪器厂
	1
	1
	站411室
	二楼洗涤室
	独立包装、计量

	57
	电热鼓风干燥箱
	101-3ABS
	北京永光明医疗仪器厂
	1
	1
	站506室
	三楼洗涤室
	独立包装、计量

	58
	电子天平
	AE200
	瑞士梅特勒-托利多公司
	1
	1
	站604室
	三楼天平室
	独立包装、计量

	59
	原子荧光光度计
	AFS-830a
	北京吉天仪器有限公司
	1
	1
	站605室
	二楼库房
	独立木箱包装

	60
	荧光分光光度计
	970CRT
	上海三科仪器有限公司
	1
	1
	站512室
	三楼分光光度室
	独立木箱包装

	61
	高效液相色谱仪
	1200
	美国安捷伦公司
	1
	1
	站601室
	三楼液相色谱室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	62
	电子天平
	XP205
	瑞士梅特勒-托利多公司
	1
	1
	站504室
	三楼精密天平室
	独立包装、计量

	63
	实验室电导率仪
	FE30
	瑞士梅特勒-托利多公司
	1
	1
	站603室
	三楼理化实验室
	独立包装

	64
	低速台式离心机
	TDL-40B
	上海安亭科学仪器厂
	1
	1
	站613室
	三楼有机前处理室
	独立包装、计量

	65
	PH计
	UB-7
	沙多利斯 
	1
	1
	站603室
	三楼理化实验室
	独立包装、计量

	66
	FOSS凯氏定氮仪
	KT8400
	丹麦福斯
	1
	1
	站508室
	三楼理化实验室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	67
	电子天平
	BS224S
	 北京赛多利斯有限公司
	1
	1
	站504室
	三楼天平室
	独立包装、计量

	68
	高效液相色谱仪
	SPD-10A
	日本岛津
	1
	1
	站601室
	三楼液相色谱室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	69
	原子吸收分光光度计
	AA-6300C
	岛津国际贸易（上海）有限公司
	1
	1
	站605室
	三楼原子吸收室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	70
	气相色谱仪
	6890N
	美国安捷伦公司
	1
	1
	站614室
	三楼气相色谱室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	71
	电子天平
	YP602N
	上海恒平公司
	1
	1
	站508室
	一楼原粮检测室
	独立包装、计量

	72
	原子荧光光度计
	SAP-10
	北京吉天仪器有限公司
	1
	1
	站605室
	三楼原子荧光室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	73
	气质联用仪
	5975C
	美国安捷伦公司
	1
	1
	站614室
	三楼气质联用室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	74
	氨基酸测定仪
	Biochrom30+
	英国BIOCHRO
	1
	1
	站601室
	三楼离子色谱室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	75
	罗维朋比色计
	MODELF
	英国
	1
	1
	站608室
	三楼理化实验室
	独立包装、计量

	76
	电热恒温培养箱
	DHP-420S
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站704室
	二楼培养室
	独立包装、计量

	77
	电热恒温培养箱
	DHP-420S
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站705室
	二楼培养室
	独立包装、计量

	78
	霉菌培养箱
	MJP-150B
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站705室
	二楼霉菌室
	独立包装、计量

	79
	万转离心机
	5430R
	艾本德（上海）
	1
	1
	站612室
	三楼有机前处理室
	独立包装、计量

	80
	生物显微镜
	DMEX20
	宁波舜宇
	1
	1
	站704室
	二楼后续实验室
	独立包装、计量

	81
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-50A
	上海博迅实业有限公司医疗设备厂
	1
	1
	站706室
	二楼清洗消毒室
	独立包装、计量

	82
	白度仪
	JBDZ20
	上海嘉定
	1
	1
	站501室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	83
	超高压液相色谱仪
	LC-30A
	日本岛津
	1
	1
	站602室
	三楼液相色谱室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	84
	原子吸收分光光度计
	AA7000
	日本岛津
	1
	1
	站606室
	三楼原子吸收室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装、计量

	85
	离心机
	ST40
	美国热电
	1
	1
	站702室
	二楼生物试验室
	独立包装、计量

	86
	小型平板离心机
	Platesmart
	北京鼎昊源科技有限公司
	1
	1
	站703室
	二楼生物试验室
	独立包装、计量

	87
	掌上离心机
	Minismart
	北京
	1
	1
	站703室
	二楼生物试验室
	独立包装、计量

	88
	电子天平（万分之一）
	ME204E
	梅特勒-托利多国际贸易
	1
	1
	站412室
	一楼天平室
	独立包装、计量

	89
	电子天平（万分之一）
	ME204E
	梅特勒-托利多国际贸易
	1
	1
	站504室
	二楼天平室
	独立包装、计量

	90
	电子天平（百分之一）
	PL602E
	梅特勒-托利多国际贸易
	1
	1
	站412室
	一楼原粮检测室
	独立包装、计量

	91
	电子天平（百分之一）
	PL602E
	梅特勒-托利多国际贸易
	1
	1
	站603室
	一楼原粮检测室
	独立包装、计量

	92
	阿贝折射仪
	NAR-3T
	日本ATAGO
	1
	1
	站608室
	三楼理化实验室
	独立木箱包装

	93
	马弗炉
	SX-4-10
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站506室
	三楼高温室
	独立包装、计量

	94
	马弗炉
	SX-4-10
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站506室
	三楼高温室
	独立包装、计量

	95
	马弗炉
	SX-5-12
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站506室
	三楼高温室
	独立包装、计量

	96
	马弗炉
	SX-5-12
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站708室
	二楼高温炉室
	独立包装、计量

	97
	马弗炉
	SX-5-12
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站708室
	二楼高温炉室
	独立包装、计量

	98
	电热恒温培养箱
	DHP-420S
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	1
	1
	站705室
	二楼微生物室
	独立包装、计量

	99
	电子数显卡尺
	0-200mm
	桂林量具刃具有限责任公司
	1
	1
	站503室
	二楼成品粮制作室
	独立包装、计量

	100
	遥控酶标仪
	ELX800
	美国BIOTEL公司
	1
	1
	站612室
	三楼真菌毒素快检室
	独立包装

	101
	高压灭菌锅
	日本SX-500
	日本 
	1
	1
	站706室
	二楼清洗消毒室
	独立包装、计量

	102
	恒温干燥培养箱
	德国BD260
	德国
	1
	1
	站705室
	二楼培养室
	独立包装、计量

	103
	谷物容重器
	GHCS-1000A型
	上海东方衡器有限公司
	1
	1
	站401室
	一楼容重室
	独立包装

	104
	谷物容重器
	GHCS-1000A型
	上海东方衡器有限公司
	1
	1
	站401室
	一楼容重室
	独立包装

	105
	谷物容重器
	GHCS-1000A型
	上海东方衡器有限公司
	1
	1
	站402室
	一楼容重室
	独立包装

	106
	核磁共振分析仪
	NH5110C
	贵州南华科技有限公司
	1
	1
	站512室
	三楼分光光度室
	独立木箱包装

	107
	面团拉伸仪
	JLSD150
	北京东方孚德技术发展中心
	1
	1
	站505室
	二楼内在品质及粉质拉伸室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	108
	近红外谷物分析仪
	1241
	丹麦FOSS
	1
	1
	站401室
	一楼容重室
	独立木箱包装

	109
	硬度指数测定仪
	JYDB100×40
	无锡锡粮机械制造有限公司
	1
	1
	站411室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立木箱包装

	110
	布拉班德粉质仪
	T150E
	德国Brabender公司
	1
	1
	站505室
	二楼内在品质及粉质拉伸室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	111
	降落数值仪
	FN1900
	波通瑞华科学仪器有限公司
	1
	1
	站508室
	二楼谷物成品粮检测室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	112
	自动型粉质仪
	810153
	德国布拉班德
	1
	1
	站507室
	二楼内在品质及粉质拉伸室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	113
	电子型拉伸仪
	860704
	德国布拉班德
	1
	1
	站507室
	二楼内在品质及粉质拉伸室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	114
	小麦粉加工测定仪
	WSF-III
	无锡穗邦科技有限公司
	1
	1
	站501室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	115
	谷物脂肪酸值测定仪
	XQ-600
	北京先驱
	1
	1
	站508室
	三楼理化实验室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	116
	降落数值仪
	FN1000
	波通
	1
	1
	站508室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立木箱包装

	117
	真菌毒素快速检测系统
	ROSA
	美国Charm公司
	1
	1
	站601室
	三楼真菌毒素快检室
	独立包装

	118
	近红外成分分析仪
	Infratec1241
	丹麦FOSS
	1
	1
	站401室
	一楼容重室
	独立包装

	119
	真菌毒素快速检测系统
	ROSA
	美国Charm公司
	1
	1
	站601室
	三楼真菌毒素快检室
	独立包装

	120
	硬度指数测定仪
	JYDB100×40
	无锡锡粮机械制造有限公司
	1
	1
	站411室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	121
	真菌毒素快速检测系统
	ROSA
	美国Charm公司
	1
	1
	站601室
	三楼真菌毒素快检室
	独立包装

	122
	农残快速检测系统
	Charm NOVALUM
	美国Charm公司
	1
	1
	站613室
	三楼农残快检室
	独立包装

	123
	农残快速检测系统
	Charm NOVALUM
	美国Charm公司
	1
	1
	站613室
	三楼农残快检室
	独立包装

	124
	农残快速检测系统
	Charm NOVALUM
	美国Charm公司
	1
	1
	站613室
	三楼农残快检室
	独立包装

	125
	磁性金属物测定仪
	JJCC
	上海嘉定粮油检测仪器厂
	1
	1
	站501室
	二楼谷物成品粮制作室
	独立包装

	126
	检验碾米机
	CLS.JNM-1
	成都施特威科技发展公司
	1
	1
	站402室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	127
	检验用砻谷机
	CLS.JLG-1
	成都施特威科技发展公司
	1
	1
	站402室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	128
	烘焙装置
	JXFD-8
	北京东方孚德技术发展中心
	1
	1
	站502室
	二楼成品粮制作室
	独立包装

	129
	粮食水份测试粉碎磨
	JSFM-1
	成都施特威科技发展公司
	1
	1
	站402室
	一楼原粮粉碎室
	独立包装

	130
	锤式旋风磨
	3100
	瑞典波通公司
	1
	1
	站402室
	一楼原粮粉碎室
	独立包装

	131
	微波消解炉
	ETHOSA
	意大利麦尔斯通
	1
	1
	站607室
	三楼无机前处理室
	独立包装

	132
	面筋测定仪
	CM2200
	瑞典波通公司
	1
	1
	站508室
	二楼流变学物性室
	独立包装

	133
	纯水机
	AKHL-Ⅲ-24
	成都唐氏康宁科技发展公司
	1
	1
	站610室
	二楼洗涤室
	独立包装

	134
	烟点测定仪
	BRSO-II
	西安油脂科学研究所设备厂
	1
	1
	站608室
	三楼理化实验室
	独立包装

	135
	旋转蒸发仪
	N-1001S-WA
	上海爱朗仪器有限公司
	1
	1
	站613室
	三楼有机前处理室
	独立木箱包装

	136
	面包体积测定仪
	JMTY
	成都粮科所
	1
	1
	站511室
	二楼品尝室
	独立木箱包装

	137
	分样器(2台)
	JFY-1/8、JFY-1/4
	无锡穗邦
	1
	1
	站401室
	一楼容重室
	独立包装

	138
	筛选器
	 JJSF
	上海嘉定粮油检测仪器厂
	1
	1
	站5楼库房
	一楼容重室
	独立包装

	139
	全自动样品处理系统
	Preplinc
	美国J2 Scientific
	1
	1
	站612室
	三楼有机前处理室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	140
	微控数显电热板
	EG37B
	莱伯泰科有限公司
	1
	1
	站607室
	三楼无机前处理室
	独立木箱包装

	141
	智能样品处理器
	S16-iTouch
	莱伯泰科有限公司
	1
	1
	站607室
	三楼无机前处理室
	独立木箱包装

	142
	匀浆机（拍打式）
	EasyMix
	广州IKA
	1
	1
	站704室
	二楼准备间
	独立木箱包装

	143
	水分测试磨
	JSFM-I
	杭州麦哲
	1
	1
	站402室
	一楼原粮粉碎室
	独立包装

	144
	水分测试磨
	JSFM-I
	杭州麦哲
	1
	1
	站402室
	一楼原粮粉碎室
	独立包装

	145
	圆周多功能分析仪
	KS260控制器
	广州IKA
	1
	1
	站702室
	二楼生物试验室
	独立木箱包装

	146
	面筋仪（离心机、烘干机）
	JJJM54
	上海嘉定
	1
	1
	站508室
	二楼流变学物性室
	独立木箱包装

	147
	全自动微波消解萃取仪
	MARS6
	美国CEM
	1
	1
	站607室
	三楼无机前处理室
	独立木箱包装

	148
	全自动样品前处理工作站
	V-84P
	加拿大Questron Technologies crop
	1
	1
	站708室
	三楼无机前处理室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	149
	实验磨粉机
	CDI
	法国肖邦
	1
	1
	站509室
	一楼制粉室
	独立包装

	150
	实验磨粉机
	LM-85/40
	无锡穗邦科技有限公司
	1
	1
	站509室
	一楼制粉室
	独立包装

	151
	全自动核酸提取纯化系统
	MAGMA
	Thermofisher
	1
	1
	站702室
	二楼生物试验室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	152
	实时荧光定量PCR
	Quantstudio7
	美国ABI Life technologios
	1
	1
	站703室
	二楼生物试验室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	153
	纯水机
	Synergy UV
	美国密理博
	1
	1
	站603室
	三楼有机前处理室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	154
	纯水机
	Synergy UV
	美国密理博
	1
	1
	站609室
	三楼无机前处理室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	155
	漩涡振荡器
	RS-2
	北京昊诺斯科技有限公司
	1
	1
	站703室
	二楼生物试验室
	独立包装

	156
	恒温水浴锅
	HWS-26
	上海齐欣科学仪器有限公司
	1
	1
	站702室
	二楼生物试验室
	独立包装

	157
	恒温振荡水浴（8孔）
	TS-110X30
	上海天呈试验仪器制造有限公司
	1
	1
	站612室
	三楼理化实验室
	独立包装

	158
	恒温振荡水浴（12孔）
	TS-110X30
	上海天呈试验仪器制造有限公司
	1
	1
	站609室
	三楼理化实验室
	独立包装

	159
	水浴锅（4联）
	HH-S4
	江苏金坛市医疗仪器厂
	1
	1
	站508室
	三楼理化实验室
	独立包装

	160
	水浴锅（6联）
	HH-S6
	江苏金坛市医疗仪器厂
	1
	1
	站508室
	三楼理化实验室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	161
	膳食纤维测定仪
	FiberteeTM System
	丹麦FOSS
	1
	1
	站508室
	二楼流变学物性室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	162
	实验磨粉机
	LM-85/40
	无锡穗邦科技有限公司
	1
	1
	站509室
	一楼制粉室
	独立包装

	163
	醒发箱
	JXFD-1
	北京东孚久恒仪器技术有限公司
	1
	1
	站502室
	二楼成品粮制作室
	独立木箱包装

	164
	分析取样碾磨机
	SeriesⅡ
	ROMER
	1
	1
	站402室
	一楼原粮粉碎室
	独立木箱包装

	165
	电子天平(百分之一)
	ME1002TE
	梅物勒-托利多仪器（上海）有限公司
	1
	1
	站604室
	一楼原粮检测室
	独立包装、计量

	166
	电子天平(百分之一)
	ME1002TE
	梅物勒-托利多仪器（上海）有限公司
	1
	1
	站501室
	一楼原粮检测室
	独立包装、计量

	167
	电子天平(百分之一)
	PL602E
	梅物勒-托利多仪器（上海）有限公司
	1
	1
	站412室
	二楼成品粮制作室
	独立包装、计量

	168
	电子天平(百分之一)
	PL602E
	梅物勒-托利多仪器（上海）有限公司
	1
	1
	站412室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装、计量

	169
	旋光仪
	MCP4100
	安东帕（上海）商贸有限公司
	1
	1
	站602室
	三楼理化实验室
	独立木箱包装

	170
	振动筛
	WQS
	上海仪电物理光学仪器有限公司
	1
	1
	站503室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立木箱包装

	171
	高温马弗炉
	AAF11/7
	上海弗尔德
	1
	1
	站506室
	三楼高温室
	独立包装、计量

	172
	混合型球磨仪
	MM400
	上海弗尔德
	1
	1
	站608室
	一楼原粮粉碎室
	独立木箱包装

	173
	质构仪
	TVT6700
	瑞典波通公司
	1
	1
	站411室
	二楼流变学物性室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	174
	快速粘度测定仪
	RVA-7ecMaster
	瑞典波通公司
	1
	1
	站501室
	二楼流变学物性室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	175
	激光食品体积测定仪
	BVW-6600
	瑞典波通公司
	1
	1
	站501室
	二楼品尝室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	176
	二氧化硫残留量测定仪
	SOA100
	济南海能
	1
	1
	站608室
	二楼流变学物性室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	177
	全自动油脂熔点仪
	MP360
	济南海能
	1
	1
	站608室
	三楼理化实验室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	178
	粗纤维测定仪
	F800
	济南海能
	1
	1
	站508室
	二楼流变学物性室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	179
	粗脂肪测定仪
	SOX606
	济南海能
	1
	1
	站608室
	三楼理化试验室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	180
	微波消解仪
	TOPEX+
	上海屹尧
	1
	1
	站607室
	三楼无机前处理室
	独立木箱包装

	181
	大米加工精度检测仪
	JMJT12
	北京东孚
	1
	1
	站501室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	182
	面团成型机
	JCXZ
	北京东孚
	1
	1
	站511室
	二楼成品粮制作室
	独立包装

	183
	垄谷机
	JLG-Ⅲ
	中储粮成都储藏研究有限公司
	1
	1
	站402室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	184
	碾米机
	JNM-Ⅲ
	中储粮成都储藏研究有限公司
	1
	1
	站402室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	185
	多道移液器
	Transferpetee-8
	BRAND公司
	1
	1
	站612室
	三楼有机前处理室
	独立包装

	186
	垄谷机
	JLG-Ⅲ
	中储粮成都储藏研究有限公司
	1
	1
	站402室
	二楼谷物成品粮检测室
	独立包装

	187
	碾米机
	JNM-Ⅲ
	中储粮成都储藏研究有限公司
	1
	1
	站402室
	二楼谷物成品粮检测室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	188
	混合实验仪
	MIXOLAB 2
	法国肖邦
	1
	1
	站501室
	二楼流变学物性室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	189
	破损淀粉测定仪
	SDMATIC
	法国肖邦
	1
	1
	站501室
	二楼流变学物性室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	190
	全自动吹泡仪
	ALVEOLAB
	法国肖邦
	1
	1
	站401室
	二楼流变学物性室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	191
	数粒仪
	NUMIGRAL QC
	法国肖邦
	1
	1
	站401室
	二楼谷物成品粮检测室
	原厂工程师拆装、独立木箱包装

	192
	台式高速冷冻离心机
	5810R
	艾本德（德国）
	1
	1
	站503室
	二楼生物试验室
	独立包装、计量

	193
	台式高速冷冻离心机
	5810R
	艾本德（德国）
	1
	1
	站503室
	二楼生物试验室
	独立包装、计量

	194
	台式高速冷冻离心机
	5810R
	艾本德（德国）
	1
	1
	站503室
	二楼生物试验室
	独立包装、计量

	195
	危险化学品（含易制毒、易制爆）、档案、样本、易碎器皿
	　
	　
	　
	1批
	　
	　
	独立包装


备注：

1.表中放置地点一列：站***室是指仪器设备在新疆粮油质检站（于田街227号）放置，此建筑无电梯。北站库房是指仪器设备在自治区储备粮管理有限责任公司（经开区北站四路367号）库房（1层车库）存放。预安放位置是指仪器设备搬迁至水磨沟区创博智谷产业园B8厂房 。该厂房为3层框架，有货用电梯。

2.仪器设备种类：共有194种，合计210台仪器设备。其中：需原厂工程师或具有相应仪器设备的操作许可或资质证书，方可对设备进行测试、拆装、搬迁等服务的设备有 37 台。设备需有独立木箱包装的有59 台；设备需有独立包装的有 83 台；设备需计量的有70台。

	新疆粮油质检站搬迁家具物品清单


	序号
	资产名称
	数量
	尺寸
	房间号
	备注

	1
	两门书柜
	5个
	92*198
	201室
	　

	2
	三门书柜
	1个
	123*198
		　

	3
	小会议桌
	1个
	110*240
		　

	4
	椅子
	9个
	　
		　

	5
	皮老板椅
	1个
	　
		　

	6
	办公桌带拐角
	2个
	140*70*76
	205室
	　

	7
	档案柜（铁）
	10个
	　
		　

	8
	椅子
	2个
	　
		　

	9
	保险柜
	1个
	　
		　

	10
	台式电脑
	4个
	　
		　

	11
	打印机/惠普
	1个
	　
		　

	12
	打印机/惠普/大
	1个
	　
		　

	13
	办公桌
	1个
	140*70*76
	204室
	　

	14
	椅子
	2个
	65*120
		　

	15
	档案柜
	1个
	77*30*185
		　

	16
	衣柜
	1个
	83*192
		　

	17
	沙发2人
	1个
	130*80*50
		　

	18
	档案柜（2门）
	2个
	90*40*220
	202室
	　

	19
	货架
	2组
	600*50*200
		　

	20
	空调（立式）
	1个
	50*30*175
	209室
	　

	21
	可拆卸货架
	2组
	200*200*30
		　

	22
	ups
	2个
	120*100*175
	210室
	　

	23
	办公桌
	2个
	140*70*76
	206室
	　

	24
	台式电脑柜
	2个
	45*24*90
		　

	25
	档案柜（3门）
	1个
	136*140*220
		　

	26
	茶几桌
	1个
	60*60*45
		　

	27
	床头柜
	1个
	65*40*50
		　

	28
	档案柜（2门）
	1个
	77*30*185
		　

	29
	椅子
	2个
	65*120
		　

	30
	办公桌（矮）
	1个
	120*42*65
		　

	31
	台式电脑
	2个
	　
		　

	32
	打印机
	1个
	　
		　

	33
	折叠床
	1个
	　
		　

	34
	电暖气
	1个
	80*60
		　

	35
	衣架
	1个
	175*35
		　

	36
	跑步机
	3个
	　
	212室
	　

	37
	拉升器材
	1套
	　
		　

	38
	打印机
	15个
	　
		　

	39
	板凳
	40个
	　
		　

	40
	笔记本电脑
	12个
	　
		　

	41
	台式电脑
	80个
	　
		　

	42
	台式电脑
	5个
	　
	207室
	　

	43
	打印机
	2个
	　
		　

	44
	办公桌
	2个
	165*80*85
		　

	45
	靠背椅
	2个
	　
		　

	46
	旋转椅
	4个
	　
		　

	47
	3门  柜子
	1个
	210*142*43
		　

	48
	办公桌配套
	2个
	125*70*45
		　

	49
	台式电脑柜
	1个
	27*48*100
		　

	50
	可拆卸货架
	2个
	200*200*60
	211室
	　

	51
	推车
	2个
	　
		　

	52
	旋转椅
	1个
	　
		　

	53
	台式电脑
	1个
	　
		　

	54
	档案柜（2门）
	1个
	90*40*220
	203室
	　

	55
	档案柜（3门）
	1个
	130*40*200
		　

	56
	办公桌（长）
	1个
	180*90*72
		　

	57
	办公桌
	2个
	160*80*75
		　

	58
	台式电脑柜
	1个
	45*24*90
		　

	59
	台式电脑
	5个
	　
		　

	60
	打印机
	5个
	　
		　

	61
	密码柜
	1个
	90*42*186
		　

	62
	椅子
	3个
	70*50*110
		　

	63
	办公桌
	3个
	140*72*75
	302室
	　

	64
	档案柜（3门）
	1个
	136*41*220
		　

	65
	茶几桌
	1个
	60*60*45
		　

	66
	办公桌（矮）
	1个
	160*55*60
		　

	67
	沙发（3人）
	1个
	2.3*93*55
		　

	68
	台式电脑
	4个
	　
		　

	69
	打印机
	3个
	　
		　

	70
	椅子
	3个
	1.2*65
		　

	71
	办公桌（矮）
	1个
	120*40*52
		　

	72
	电风扇
	1个
	155*55
		　

	73
	台式电脑
	7个
	　
	　
	　

	74
	打印机
	4个
	　
		　

	75
	3门  柜子
	2个
	225*140*45
		　

	76
	办公桌
	3个
	145*80*75
		　

	77
	台式电脑主机箱木箱
	1个
	50*28*105
		　

	78
	办公桌配套柜
	1个
	65*45*65
		　

	79
	靠背椅
	2个
	　
		　

	80
	办公桌
	1个
	160*80*76
	309室
	　

	81
	椅子
	1个
	70*50*110
		　

	82
	台式电脑柜
	1个
	45*24*90
		　

	83
	台式电脑
	2个
	　
		　

	84
	视频显示器
	1套
	　
		　

	85
	红色铁衣柜
	8个
	93*60*182
	305室
	　

	86
	棕色两门衣柜
	4个
	83*192
	304室
	　

	87
	棕色三门衣柜
	2个
	123*192
		　

	88
	白色三门衣柜
	2个
	82*195
		　

	89
	办公桌
	1个
	145*80*75
	311室
	　

	90
	彩色复印机
	1个
	　
		　

	91
	档案柜（铁）
	35个
	　
		　

	92
	档案柜（铁）
	1个
	88*90
		　

	93
	HP400打印机
	3个
	　
		　

	94
	LJ3650DN打印机
	1个
	　
		　

	95
	兄弟3170COW打印机
	1个
	　
		　

	96
	启天M4600主机、显示屏
	1个
	　
		　

	97
	碎纸机
	1个
	　
		　

	98
	档案柜（4门）
	1个
	130*40*200
	303室
	　

	99
	转椅
	3个
	1.2*65
		　

	100
	办公桌
	3个
	140*70*76
		　

	101
	打印机
	2个
	　
		　

	102
	单人沙发
	1个
	　
		　

	103
	台式电脑
	5个
	　
		　

	104
	电脑柜
	1个
	　
		　

	105
	办公桌
	6个
	140*70*76
	301室
	　

	106
	台式电脑
	10个
	　
		　

	107
	椅子
	5个
	1.2*65
		　

	108
	档案柜（2门）
	1个
	77*30*185
		　

	109
	打印机
	2个
	　
		　

	110
	办公桌
	6个
	140*70*76
	312室
	　

	111
	台式电脑
	13个
	　
		　

	112
	椅子
	7个
	120*65
		　

	113
	档案柜
	1个
	77*30*185
		　

	114
	办公桌
	1组
	700*200*78
	408室
	　

	115
	椅子
	31个
	45*45*90
		　

	116
	空调（立式）
	1个
	50*30*175
		　

	117
	电视
	1个
	133*80
		　

	118
	音响
	1套
	26*33*65
		　

	119
	折叠床
	1个
	　
	406室
	　

	120
	木质单人床
	1个
	210*120*48
		　

	121
	沙发（3人）
	2个
	165*80*55
		　

	122
	茶几桌
	1个
	115*60*45
		　

	123
	沙发（2人）
	1个
	130*80*50
		　

	124
	床头柜
	1个
	　
		　

	125
	棕色三门衣柜
	1个
	123*192
	404室
	　

	126
	棕色两门衣柜
	2个
	83*192
		　

	127
	木沙发（双人）
	1个
	130*80*50
		　

	128
	木沙发（单人）
	2个
	　
		　

	129
	沙发（2人）
	1个
	130*80*50
	407室
	　

	130
	折叠床
	1个
	　
		　

	131
	靠背椅（软）
	8个
	　
	5、6楼
	　

	132
	圆凳（软）
	17个
	　
	4、5楼
	　

	133
	圆凳（硬）
	10个
	　
	4、5、6、7楼
	　

	备注：1.台式电脑144个、靠背椅86个、板凳67个、打印机41个、办公桌40个、档案柜49个、衣柜20个、笔记本电脑12个、书柜16个、沙发10个、电暖气9个、台式电脑主机箱放置柜6个货架6组、立式空调2个、ups2个、木式单人床1个、健身器材1套、会议室桌1组、密码柜1个、电视音响1套。

2.费用包括但不限于拆除、搬运、安装，需保证完整性，能够正常使用。

	
	
	
	

	新疆粮油质检站实验室文化氛围营造清单

	
	
	
	
	

	序号
	品 名
	材 质
	尺寸规格
	数量

	1
	门 牌
	亚克力
	30×12cm
	149块

	2
	制度牌
	亚克力+PVC
	60×80cm
	43块

	3
	文化宣传等
	亚克力+PVC
	80×100cm
	11块

	4
	流动岗位牌
	亚克力
	20×35cm
	8块

	
	
	
	60×80cm
	1块

	5
	不锈钢长牌
	不锈钢烤漆
	50×300cm
	2块

	6
	　 党建墙
	　PVC+亚克力
	　120×240cm
	2块

	7
	　大厅水牌
	不锈钢喷塑灯片
	　60×90cm
	　1块


13

