洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目

（项目编号：GDTTWY-ZFCG-2021-048）

招

标

文

件
采购单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 （盖单位章）  

代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司（盖单位章）
2021年11月15日
政府采购管理机构备案登记栏：

	本招标文件已报备

项目名称：洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目




洛浦县政府采购管理办公室

  目　　录

第一部分　招标公告

第二部分　投标须知

第三部分　货物需求及参数技术要求

第四部分　采购合同（范本）

第五部分　投标文件编制内容及格式样表

后附:注意事项

 第一章  招标公告
洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目公开招标公告

项目概况

 洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）在线获取采购文件，并于 2021年12月08日11：00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GDTTWY-ZFCG-2021-048

项目名称：洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目

预算金额：284万元

最高限价：265万元(此预算为最高限价报价，超过为无效报价）

采购需求：采购一批文物库房储藏柜架、展柜及电子恒温机等。（具体参数及数量详见招标文件）

合同履行期限：具体以合同签订为准。
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、满足政务采购政策需满足的资格要求：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）。（2）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。（3）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）提供有效的企业法人三证合一证营业执照；

（2）法人应携带《法定代表人身份证明书，须附法人身份证正反面》原件及身份证原件，委托代理人应携带《法定代表人授权委托书，须附法人及代理人身份证正反面》原件及身份证原件；

（3）提供本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（4）提供2020年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

（5）提供2021年税务机关出具近三个月的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（6）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询）；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（8）本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
时间：公告发布之日至2021年12月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（采购）（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标（采购）文件），过期不予受理。开标时须带原件进行资格审查。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月08日 11：00（北京时间）

投标地点：洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县文化路115号，洛浦县住建局5楼)

开标时间：2021年12月08日 11:00（北京时间） 

开标地点：洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县文化路115号，洛浦县住建局5楼)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜 ：

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息

名 称：洛浦县文化体育广播电视和旅游局
地址：洛浦县英巴扎路26号

联系方式：0903-6621919

2、 采购代理机构信息

名 称：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地　址：和田市人民街18号玉都国际广场银座8楼

联系方式：0903-7863118 

3、项目联系方式

项目联系人：程海妮

联系方式：15001512012 
4、政府采购监督管理部门

名 称：洛浦县政府采购管理办公室

联系人：唐洋龙

联系电话：0903-6622186

　

洛浦县文化体育广播电视和旅游局     广东泰通伟业工程咨询有限公司

2021年11月16日
投标人须知前附表

	序号
	内容

	
	项目名称：洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目
采购内容：采购一批文物库房储藏柜架、展柜及电子恒温机等。（具体参数及数量详见招标文件）

采购范围：货物的供应、运输、装卸、安装调试、开具发票及相关售后服务等

采购概算：284万元

最高限价：265万元（此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价。）

	
	采购单位名称：洛浦县文化体育广播电视和旅游局
项 目 编 号：GDTTWY-ZFCG-2021-048

	
	缴纳方式：转账、电汇、保函
保证金金额：50000.00元  大写：（伍万元整）

单位名称：洛浦县政务服务和公共资源交易中心；
单位银行名称：洛浦县农村信用合作联社艾德莱斯广场信用社；

行号：402896500026；

账号：98001010641759521000035;
注：1、若有意向使用担保函形式缴纳投标保证金，投标企业可登录 “http//hetian.jmrzdb.cn/”网站，自行注册账户办理缴纳投标保证金事宜，不明之处请致电：18989736557。

2、使用转账汇款缴纳保证金时，必须以投标单位的名义缴纳保证金，投标单位在缴纳保证金时备注项目名称及用途，于2021年12月08日11:00前缴入指定账户，无需换取保证金收据，开标时现场查验保证金到账时间，须手持银行回单原件以备查验.（注：开标结束后现场投标企业需携带开户许可证复印件，加盖公章递交至洛浦县政务服务和公共资源交易中心财务办公室。）保证金应于2021年12月08日11：00（北京时间）之前存入指定账户，未按规定时间缴纳保证金的投标商不得参加）。保证金必须从投标单位的账号缴纳，不接受现金，保证金退还给原投标单位账户。请各投标单位注意！

	
	（1）提供有效的企业法人三证合一证营业执照；

（2）法人应携带《法定代表人身份证明书，须附法人身份证正反面》原件及身份证原件，委托代理人应携带《法定代表人授权委托书，须附法人及代理人身份证正反面》原件及身份证原件；

（3）提供本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（4）提供2020年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

（5）提供2021年税务机关出具近三个月的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（6）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询）；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（8）本项目不接受联合体投标。

	
	供货期:具体时间以签订合同为准

	
	质保期：二年（具体时间以签订合同为准）

	
	建设地点：采购单位指定地点。

	
	投标文件有效期：30天

	
	投标截止时间：2021年12月08日11点00分

	
	正本壹份，副本4份,电子文档（U盘，采用盖章后的PDF版，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标企业的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）1份；用于唱标的“开标一览表”一份（响应性文件，一律不退），投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档：应分别封装于四个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样。
正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。不得采用活页装订，否则按废标处理。3、投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

	
	投标文件递交时间：2021年12月08日11点00分
投标文件递交地点： 洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县文化路115号，洛浦县建设局5楼)

	
	开标时间：2021年12月08日11点00分

	
	开标地点：洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县文化路115号，洛浦县建设局

楼)

	
	本项目评标办法：采用综合评分法。

	
	特别提示：1、所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标前三天以书面形式提出，否则不予受理。

2、本次招标最高投标限价：265万元；（此采购预算为最高限价，如超过预算价的报价为无效报价。）

3、投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于最高投标限价，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将视为无效报价，作废标处理。请各投标单位注意！

	
	付款方式：以签订合同为准

	补充1
	1、投标单位若要放弃投标，请于投标截止时间前3日递交弃标函；弃标函以书面形式送广东泰通伟业工程咨询有限公司处，未按时递交弃标函的，将对企业进行拉入黑名单处理，禁止其再参加洛浦县投标活动。 

2、对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与投标。请各投标单位注意！

3、招标代理费经与采购单位（业主单位）协商由中标企业在领取中标通知书时一次性支付。按差额累计法计算，100万以下按1.5%记取，100万-500万按1.1%记取。 

	补充2
	采购方说明：

1、供应商在中标后开标现场做出承诺，必须严格按照招标文件采购清单供货。

2、供应商在中标后禁止转包给其他供货商，如被发现上报监管部门，视为不良信用企业。

3、在用户方按照技术要求对采购设备按照技术参数现场验收通过后视为验收通过，如设备经验收后发现有明显瑕疵或参数漏洞造成采购单位无法 正常开展相关检测工作，将终止款项支付并承担相关经济损失及法律责任。且该项目自动转为第二候选单位中标，后续中标候选单位同样适用本条规定之要求。如发现有虚假应标者将提交采购管理部门进行严肃处理！

请各投标单位注意！


   第二章 投标须知

总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适于本次投标中所述的所有项目的货物的供应、运输和相关服务。

2、合格的投标人

2、1投标人资格要求：

2.1.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1.2、提供有效的企业法人三证合一证营业执照（具备相应的经营范围）；

2.1.3、 法人应携带《法定代表人身份证明书，须附法人身份证正反面》原件及身份证原件，委托代理人应携带《法定代表人授权委托书，须附法人及代理人身份证正反面》原件及身份证原件；

2.1.4、提供本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

2.1.5、提供2020年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

2.1.6提供2021年税务机关出具近三个月的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

2.1.7近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询）

2.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
2.1.9、本项目不接受联合体投标。

2.2 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的规定。

3、定义

    3.1 “招标人”系指“同投标人须知”
3.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供应商。

3.3 “招标机构”为 广东泰通伟业工程咨询有限公司。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7  “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 投标人须知前附表；

5.1.2 招标书；

5.1.3 投标人须知；

5.1.4 技术规格要求；

5.1.5合同条款；

5.1.6 投标文件格式。

5.2投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期三天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的投标人。投标人不得与招标人私下就工程招投标的有关实质性的问题进行磋商。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间24小时以前，招标人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，

7.2 《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使投标人在编制投标文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，招标人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

三、投标文件的编制

8、 投标文件的编写

    8.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。
9、 投标的语言

    9.1  投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1投标人应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

    10.2如投标人认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，投标人可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

    11、开标一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按招标文件要求密封。投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

投标书 

法人身份证明

法定代表人授权书

投标保证金

开标一览表

投标分项报价明细表

投标设备供货清单及技术响应表

商务响应与偏离表

技术规格参数、功能偏离表

投标方的资格声明

证明投标产品规格型号、性能参数的资料（或能充分证明投标产品质量、技术参数、功能说明、性能指标及产品选型说明等方面其他资料）

售后服务承诺

售后服务情况

完工时间与进度承诺

验收标准

营业执照（具备相应的经营范围）

本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；
提供2021年税务机关出具近三个月的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；
提供2020年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；

企业综合实力

售后服务机构证明

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

其他资料-业绩、生产厂家授权书等（格式自拟）
技术部分

（1）实施方案

（2）实施能力

（3）应急处置方案

（4）企业的承诺及优惠条件
注：投标文件按统一格式、顺序编写。
12、投标报价：

12.1投标厂家应在投标的投价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以总价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。投标厂家应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价。

    12.2 除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物和服务的报价应包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

   12.3  投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

   12.4 一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

   12.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

   13、 投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 30 天内有效。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

15、投标文件的份数、签署、字体、装订

    15.1 投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的“正本”和“副本”份数，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参考资料数量不限。

    15.2投标文件正本与副本须用不褪色的墨水笔书写或打印。投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

    15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位公章。

15.4投标文件不得采用活页装订；一律采用胶装方式进行装订。

15.6未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额详见投标人须知前附表第3条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

    16.3 投标人必须于投标截止时间之前（详见投标人须知前附表第3条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

    16.4 投标保证金应从基本帐户交至洛浦县政务服务和公共资源交易中心。本次招标不接受银行保函形式的投标保证金。

    16.5《中标通知书》发出五个工作日内，退还未中标企业投标保证金。中标人的投标保证金自中标之日起自行转为履约保金。

    16.6在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

    16.7 发生以下情况投标保证金不予退还

    16.7.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

    16.7.2 中标人未能做到：

①按本章第29条规定签定合同；

②按本章第35条交付中标服务费。

16.7.3投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

投标文件的递交

17、投标文件的密封与标记

17.1投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于四个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标单位公章。

17.3开标一览表单独密封。

17.4所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）标书编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）“于    年   月   日   时   分（北京时间）开标之前不准启封”字样”；

 17.5未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件，后果自负。

18、投标文件递交的截止日期

18.1投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件送达 开标地点 。

18.2超过招标文件规定的投标截止时间送达或邮寄的投标文件将不予接受。

19、投标文件的修改和撤消

19.1 投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交通知修改或撤回其投标文件。

19.2 投标人对投标文件的修改或撤消应按本章第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

19.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤消投标文件，否则招标机构将没收其投标保证金。作为对招标代理机构和招标人的违约赔偿金。

开    标

20、开标

20.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

20.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标人有效资质及投标文件的密封与标志及进行核查；唱标人宣读投标文件正本、“开标一览表”有关内容及投标文件的修改、撤消和招标代理机构认为合适的其它内容。

20.3 有效证件

开标时，请各投标人随身携带以下有效证件原件以备查验：

1、经过年检的三证合一营业执照原件（符合相应的经营范围）；

2、法人应携带《法定代表人身份证明书，须附法人身份证正反面》原件及身份证原件，委托代理人应携带《法定代表人授权委托书，须附法人及代理人身份证正反面》原件及身份证原件（注：法定代表人证明书或法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）；

3、提供本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；
4、提供2020年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告原件（2020年12月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件）和健全的财务会计制度；

5、提供2021年税务机关出具近三个月的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

6、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动。（截图打印加盖鲜红公章）
7、投标保证金缴纳凭证；

敬请投标人注意：1－7项为必带资格证明文件原件，携带不全将被拒绝！
20.4投标人的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动弃权。

六、评标、定标

21、评标

21.1  评标委员会或评标小组 
     21.1.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

     21.1.2评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

    21.1.3  评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

    21.1.3.2  可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

    21.1.3.3  推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

  21.1.3.4  向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

    21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

    21.1.4 .1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    21.1.4 .2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    21.1.4 .3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    21.1.4 .4 参与评标报告的起草；

    21.1.4 .5 配合财政部门的投诉处理工作；

    21.1.4 .6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

21.2按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，本项目采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务部分和技术部分占70分，投标报价占30分），最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.5 投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

21.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

21.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标附有招标人不能接受的条件；

（七）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（八) 投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

24.2   评标委员会通过上述评标方法以最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

   24.3   招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1中标公示期：中标结果公示一个工作日。

26.2招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

26.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

  28、付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

1.资格性审查

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	...

	1
	提供有效的企业法人三证合一证营业执照；
	
	
	
	

	2
	法人应携带《法定代表人身份证明书，须附法人身份证正反面》及身份证，委托代理人应携带《法定代表人授权委托书，须附法人及代理人身份证正反面》及身份证；
	
	
	
	

	3
	提供本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；
	
	
	
	

	4
	提供2020年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；
	
	
	
	

	5
	提供2021年税务机关出具近三个月的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；
	
	
	
	

	6
	投标保证金交纳凭证；
	
	
	
	

	7
	凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动；（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印加盖公章）
	
	
	
	

	结论：通过评审打√     未通过评审打×
	
	
	
	


2.符合性审查

	序号
	评审内容
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	3
	…

	1
	不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；
	
	
	
	

	2
	投标文件未按招标文件规定格式进行编制、装订、密封、标记的；
	
	
	
	

	3
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
	
	
	
	

	4
	未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
	
	
	
	

	5
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	
	
	

	6
	投标有效期不满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	7
	同一投标人在同一标段重复投一个标的；
	
	
	
	

	8
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；
	
	
	
	

	9
	投标人未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映所投产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常追加或索赔等）或不能诚信履约的；
	
	
	
	

	10
	投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求，交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；
	
	
	
	

	11
	存在财政部令第87号文第三十七条规定串通投标的情形之一的；
	
	
	
	

	12
	投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；
	
	
	
	

	13
	投标文件中提供虚假或失实资料的，骗取中标的；
	
	
	
	

	14
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
	
	
	
	

	1
	不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；
	
	
	
	

	2
	投标文件未按招标文件规定格式进行编制、装订、密封、标记的；
	
	
	
	

	结论：通过评审打√     未通过评审打×
	
	
	
	


七、签定合同

29、签定合同

29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

29.5 合同一式两份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 专用合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

    30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加 洛浦县所有政府采购招投标活动。

31.2履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

八、特别提示

31、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

32、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

第三部分 购置仪器设备技术参数总表
	洛浦博物馆馆藏文物预防性保护项目清单参数

	一、文物库房文物储藏柜架

	序号
	储藏柜类别
	规格型号：长*宽*高
	单位
	数量
	备注

	1
	密集型横梁开架重型文物储藏柜
	尺寸：2000*600*2300                                                                                     结构：1.每标准节五层/六层文物放置隔板（含顶）；2.拆装钢制柜架体结构，组合式装配，多节连排组合结构，柜架底部安装滑轨连接柜体；3.主体结构分立柱、横梁、搁板、龙骨等组成，可拆开运输安装。固定板均为三挂 钩固定，确保重型文物架整个架体的稳定性。4.外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构,采 用整块优质冷轧钢板压折成型。5.为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。6.文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。
性能：1.柜体立柱宽度≥80mm，二柱（或四柱）结构，每组（拼）立柱间焊接连接档，确保架体牢固可靠。2.每节每面横梁和层板可上下自由调节，节与节之间相通，横梁采用2.0mm厚 “P” 型型钢。3.文物放置搁板每层承重≥600kg，试验后不应开裂和断 裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 4.架内每层文物放置搁板，采用1.2mm厚冷轧钢板，搁板上铺亚麻布及10mm实木板，木板为内镶式；木板表面平整，经过干燥处理。 5.柜架颜色采用亚光灰白色，美观环保。6.架体双面设有可拆卸柔性保护装置，防止藏品意外滑落。7.钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。                                                                                        材料标准： 钢制部分：龙骨、支撑块δ=3mm一级冷轧钢板，固定件δ=2.5mm一级冷轧钢板， 横梁δ=2mmP型型材，立柱δ=2.0一级冷轧钢板，搁板、加强板补板δ=1.2mm 一级冷轧 钢板；表面亚光静电粉末喷塑。                                           
轨道部分：1.导轨由20×20mm方钢与由3.0mm钢板弯制的轨座焊接成形，地轮为精密铸钢制作， 导轨保护板δ≥2.0mm，一级冷轧钢板。2.齿轮自动挂档结构，方向盘可自行停于垂直位置。3.导轨铺设方式，可根据现场具体情况选择，有预埋式、地面平铺式两种可选。 4.底盘δ≥3.0mm，一级热轧钢板。
香樟木全封闭式密集架，具有浓厚的特殊性香气，保存物品不生虫、不发霉。
	个
	3
	

	2
	密集型层板式 挂画储藏柜
	尺寸：1000*600*2300
	个
	4
	

	3
	密集型层板式 文物储藏柜
	尺寸：1000*600*2300                                                                                   结构：1.每标准节五层/六层文物放置隔板，上下两套钢制对开柜门，柜门内侧有加强板及封板，确保门面强度及美观。2.拆装钢制柜架体结构，组合式装配，多节连排组合结构，柜架底部安装滑轨连接柜体。3.外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构,采用整块优质冷轧钢板压折成型。4.为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。5.柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固。根据存放文物的不同，节与节之间、双面中间可相通也可不相通，使文物可任意方式存放。6.柜门采用液压缓冲铰链方式连接，开关轻便、没有噪声，柜门不上锁关闭情况下也不会自行开启。7.架内每层文物放置搁板，采用1.2mm厚冷轧钢板， 搁板为双边六折边，前后位置分别焊有护边，使搁板正面形成凹槽；搁板上铺亚麻布及10mm实木板，木板为内镶式；木板表面平整，经过干燥处理。8.为确保搁板承重强度，搁板底面正中间焊有加强筋。9.文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。                                                                      性能：1.架体稳定坚固，使用灵活可靠。2.组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。3.文物放置隔板每层承重≥125kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能 灵活自如。4.每标准节的柜门可开启≥150度。5.柜架颜色采用亚光灰白色，美观环保。6.钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。7.柜门开启不小于90度，施加100kg向下正压力时， 柜体无任何倾斜。                                                                  标准：1.钢制部分：底座δ=2.5mm一级冷轧钢板，立柱δ=1.5mm一级冷轧钢板，搁板δ=1.2mm 一级冷轧钢板， 顶板、内侧板、侧面板、门板、门框δ=1.0mm一级冷 轧钢板，门轴固定 件δ＝3mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。2.组合门锁：扣手式组合连锁（把手式组合一体连锁），采用工程塑料（铝压铸）， 在锁打开状态，门也能关闭且不回弹，钥匙亦能拔出，方便统一管理。3.柜门扇能反复启闭循环5万次以上且无损坏变形， 能正常使用。4.阻燃亚麻布:材料规格(mm)：δ＝1.0，技术参数： 符合GB 8624-2012 要求的B1级 阻燃。
轨道部分：1.导轨由20×20mm方钢与由3.0mm钢板弯制的轨座焊接成形，地轮为精密铸钢制作， 导轨保护板δ≥2.0mm，一级冷轧钢板。2.齿轮自动挂档结构，方向盘可自行停于垂直位置。3.导轨铺设方式，可根据现场具体情况选择，有预埋式、地面平铺式两种可选。4.底盘δ≥3.0mm，一级热轧钢板。
每层放置隔板上放置香樟木。
	节
	16
	

	二、展柜部分

	一层展柜

	序号
	展柜类别
	规格型号：长*宽*高
	单位
	数量
	备注

	1
	史前L形大通柜
	尺寸：（12000+10850）*850*2800                                                    1、3mm乳白灯箱片（内含LEDT5日光灯）、顶部前侧LED射灯（可调光、调焦）及装灯钣金  2、国产低反6+6玻璃   3、电动推出,左右平移
	m³
	54.38
	

	2
	平柜一（地毯展柜）
	3000*1800*1000(玻璃罩高400）                                                    1、 一层：LED线条灯  2、国产低反6+6玻璃   3、电动遥控顶升开启
	个
	1
	

	3
	丝绸之路展柜
	1、一层原有展柜改造：顶部前侧加调光调焦的LED射灯及装灯钣金、一层丝绸之路展区展柜（含丝路贸易场景）
	m³
	35.28
	

	4
	平柜二（衣物展柜）
	尺寸：1350*1350*1000（玻璃罩高400）                                           
1、防火板包布展台，2、国产低反6+6玻璃，顶盖玻璃倒安全角，立边玻璃45度碰角，玻璃胶粘接。 3、专用铝型材收口，外饰1.5mm钢板，表面静电喷涂。 4、一层：LED线条灯   5、电动推出,左右平移
	个
	1
	

	5
	热瓦克佛塔独立柜
	尺寸：1320*1320*1630                                                          
1、6+6超白夹胶玻璃罩，45度碰角，无影胶粘接。2、防火板包布台，3、基座：外饰1.5mm钢板、表面喷涂；4、基座柱体：2mm钢板，表面喷涂，5、基座底台：2mm钢板，表面喷涂。6、一层热瓦克佛寺3D复原模型展柜（含佛塔），7、手动顶升开启
	个
	1
	

	6
	平柜三（干尸展柜）
	尺寸：2100*830*1100（玻璃罩高500）                                                      1. 铝型材收口，表面静电粉末喷涂，2. 底部钢板基座，表面静电粉末喷涂，3. 国产低反玻璃（国产低反6+6玻璃），顶盖倒安全角，立边45度碰角。4.展台：防火板外包指定展布，5.博物馆专用锁具，6.气支撑辅助上先开启。 7.一层：LED线条灯，8、电动推出,左右平移
	个
	1
	

	7
	平柜四（彩棺展柜）
	尺寸：2400*900*1200（玻璃罩高800）                                          
1.门玻璃顶部收口，硅胶条密封，2. 可调节地脚、万向轮，3.展台：防火板外包  甲方指定展布，4.国产低反玻璃（国产低反6+6玻璃），无影胶粘接，5.专用铝型材收口，6.型钢骨架，外饰钢板静电喷涂，7. 钢板检修门，8.开门方式：玻璃门底部拉出50mm后，左右平移开启（电动推出,左右平移）。9. 一层：LED线条灯。
	个
	1
	

	8
	唐代展区展柜
	尺寸：7000*900*2800
1、一层唐代展区展柜，2、6+6超白夹胶玻璃，3、电动推出,左右平移
	m³
	17.64
	

	9
	清代厅展区柜
	尺寸：（6800+3100）*1350*2800                                                
1、侧封钢板，2、开门方式：电动遥控推出50mm后，左右平移开门（电动推出,左右平移）。3、3mm乳白灯箱片（内含LEDT5日光灯）、顶部前侧LED射灯（可调光、调焦）及装灯钣金  4、国产低反6+6玻璃
	m³
	42.36
	

	10
	近现代厅展区柜
	尺寸：5200*1000*2800
1、一层近现代厅展区展柜，2、6+6超白夹胶玻璃，3、电动推出,左右平移
	m³
	14.56
	

	二层展柜

	1
	长型墙柜一(艾德莱斯绸展柜）
	尺寸：7900*1350*2800                                                        
 1、3mm乳白灯箱片（内含LEDT5日光灯）、顶部前侧LED射灯（可调光、调焦）及装灯钣金，2、6+6超白夹胶玻璃，3、电动推出,左右平移
	m³
	29.8
	

	2
	长型墙柜二（地毯展柜）
	尺寸：9600*1350*2800                                                              1、3mm乳白灯箱片（内含LEDT5日光灯）、顶部前侧LED射灯（可调光、调焦）及装灯钣金，2、6+6超白夹胶玻璃，3、电动推出,左右平移
	m³
	36.2
	

	3
	长型墙柜三（葫芦展柜）
	尺寸：8700*1200*2800                                                         
1、3mm乳白灯箱片（内含LEDT5日光灯）、顶部前侧LED射灯（可调光、调焦）及装灯钣金，2、6+6超白夹胶玻璃，3、电动推出,左右平移
	m³
	29.2
	

	4
	长型墙柜四（维药展柜）
	尺寸：8300*1200*2800                                                          
1、3mm乳白灯箱片（内含LEDT5日光灯）、顶部前侧LED射灯（可调光、调焦）及装灯钣金，2、6+6超白夹胶玻璃，3、电动推出,左右平移
	m³
	27.88
	

	5
	民俗馆平柜
	尺寸：1200*650*850                                                           
 1、铝型材收口，表面静电粉末喷涂，2、底部钢板基座，表面静电粉末喷涂，3、开启方式：气支撑辅助上掀开启，4、展台：防火板外包指定展布，5、6+6超白夹胶玻璃
	个
	4
	

	三、电子恒湿机

	1
	电子恒湿机
	产品规格：
◆产品尺寸：35*38*18cm(宽*深*高) 、整机重量：13.3kg
◆额定电压：AC220V
◆额定频率：50Hz
◆最大功率：150W
◆保险丝规格：AC220V-2A
◆测量精度：±0.4℃ ±2%RH
◆湿度调控范围：30%—80%（微环境密封性能会影响控制能力）
◆环境温度：5℃-40℃、环境湿度：10%RH—90%RH
◆最佳操作温度：15℃—30℃
◆调控空间：≤10M、调控空间换气率：≤1 次/天
◆进水方式：手动自吸水泵
◆排水方式：手动自吸水泵
产品性能及优点：
◆体积小，重量轻，安装方便，
◆采用高品质压缩机制冷，制冷效率高，功耗小，噪音低
◆LCD 液晶显示的面板，操作显示更直观
◆湿度自由设定、机体及柜内显示屏实时显示调控区湿度值
◆多级精准水位传感器，选配无水及水满报警提示功能
◆选配远程监控系统，配置无线 WIFI 通信端口连接设计
◆选用自吸式水泵，手动按键进行注水、排水操作
	个
	22
	

	2
	电子恒湿机
	产品规格：
◆产品尺寸：38cm*27cm*14.5cm(宽*深*高) 、整机重量：5.0kg
◆额定电压：AC220V
◆额定频率：50Hz
◆最大功率：120W
◆保险丝规格：AC220V-2A
◆测量精度：±0.4℃ 23%RH
◆湿度调控范围：30%—80%（微环境密封性能会影响控制能力）
◆环境温度：5℃-40℃ 、 环境湿度：10%RH—90%RH
◆最佳操作温度：15℃—30℃
◆调控空间：≤5M 、调控空间换气率：≤1 次/天
◆蓄水箱容积：1.2L
◆加水方式：手动
产品性能及优点：
◆体积小，重量轻，安装方便，额定电压：AC220V
◆无需更换任何除湿耗材
◆采用半导体制冷，清洁高效，噪声小
◆LCD 液晶显示的面板，设置操作更加直观
◆湿度自由设定、机体及柜内显示屏实时显示调控区湿度值
◆标配水位传感器精确检测是否缺水，并配置声光缺水报警功能
◆选配远程监控系统，配置无线 WIFI 通信端口连接设计
	个
	4
	

	四、甲醛监测机

	1
	甲醛监测机
	数据精准度 :精确到千分位                                                    
测量精度 :士5% 
甲醛测定范围:0.001-1.200mg/m3                                                  电源 :可充电DC12V内置锂电池连续工作时间:3h左右 
尺寸 :300x250x90mm 、重量 :2kg 
功率 :6*6W                                                          传感器                                                             显示屏 :超大5寸智能触摸屏 
三种模式可选:正常模式/夏季模式/冬季模式 
产品光源 :超高亮发光二极管(使用寿命长达10万小时)，波长630nm                                   国标任意切换:GB/T1883-2002,GB/50325-20101，GB/50325-20101
	个
	26
	

	五、囊匣

	1
	囊匣
	15*15*15 /20*20*20（囊匣尺寸不定，数量不定，价格不定）、无酸囊匣
	个
	8
	

	备注：本项目报价包含运输，安装，调试、税费等相关费用。


文物展柜技术参数

1.展柜骨架要求 ：

     1.1墙柜骨架应采用不低于50*100*2.0mm、50*50*2.0mm等规格的优质镀锌矩形管、当展柜高度超过 3500mm时建议主龙骨采用50*100*3.0mm或50*120*3.0mm、副龙骨采用不低于50*50*3.0mm或50*70*3.0mm的优质镀锌管、经过专业切割、打孔、熔焊焊接确保间距均匀、牢固。焊点直径≤5㎜， 凹凸点≤0.1㎜，焊接后不垂直度不得＞±1°/m；焊接应牢固，外表光滑平整，焊缝高低不平≤1㎜； 外露焊缝处不得有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷；外形尺寸公差≤0.5㎜，直角误差≤0.5㎜。

 1.2 独立柜、俯视柜、全景独立柜、悬挑柜的骨架应采用不低于50*50*1.5mm、40mm*40mm*2.0mm 等规格的优质镀锌矩形管、经专业设备的切割、冲压折弯成型后，采用熔焊焊接等工艺、熔焊焊接确保间距均匀、牢固。焊点直径≤5㎜，凹凸点≤0.1㎜，焊接后不垂直度不得＞±1°/m；焊接应牢固， 外表光滑平整，焊缝高低不平≤1㎜；外露焊缝处不得有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷；外形尺寸公差≤0.5㎜，直角误差≤0.5㎜。 

 2.展柜外饰面要求

2.1 墙柜外饰面应采用不低于1.5mm的钢板，上下检修门应采用不低于1.2mm的钢板经专业设备的切割、冲压、刨槽、折弯成型后，采用熔焊焊接等工艺熔焊焊接确保间距均匀、牢固。焊点直径≤5㎜，凹凸点≤0.1㎜，焊接后不垂直度不得＞±1°/m；焊接应牢固，外表光滑平整，焊缝高低不平≤1㎜；外露焊缝处不得有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷；外形尺寸公差≤0.5㎜，直角误差≤0.5㎜。

  2.2 独立柜外饰面应采用不低于1.5mm的钢板，上下检修门应采用不低于1.2mm的钢板经专业切割、冲压、刨槽、打孔、熔焊焊接确保间距均匀、牢固。焊点直径≤5㎜，凹凸点≤0.1㎜，焊接后不垂直度不得＞±1°/m；焊接应牢固，外表光滑平整，焊缝高低不平≤1㎜；外露焊缝处不得有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷；外形尺寸公差≤0.5㎜，直角误差≤0.5㎜。

3.展柜型材要求

  3.1 所有类型展柜使用的型材均应符合6063牌号，时效状态为T5，壁厚不小于3mm。

  3.2 型材抗拉强度Rm为160N/mm2，规定非比例延伸强度Rp0.2为110N/mm2，断后伸长率A为8%，韦氏硬度HW为8。

4.喷涂要求

 所有金属材料表面均应做防锈防腐蚀处理，采用酸洗、磷化表面高温静电喷涂，反光度不大于10°，光滑平整、无橘皮褶皱等现象。

5.展柜背板要求

  墙柜背板要求由内部背板及外部背板组合而成。

  5.1 内部背板应采用厚度为16mm的中纤板、大芯板、阻燃板，且经防火、防腐、防潮等处理，无甲醛释放量，符合绿色环保标准、环保等级达到E0级。

  5.2 内部背板采用不低于16mm的中纤板、大芯板、阻燃板，可负重且便于拆卸，方便日后更换背布材料，背布材料应采用环保型纯棉或纯麻纺织物、简称亚麻布，无甲醛释放量，需做阻燃处理，采用物理方式固定在板上。           

  5.3 外部背板应采用厚度为1.2mm的镀锌板做密封铺装。展柜玻璃要求。

6. 超白夹胶安全玻璃            

6.1 超白夹胶安全玻璃展柜玻璃应根据甲方对展柜的要求以及玻璃开片的大小。俯视柜、桌柜、龛柜、悬挑柜、坡面柜的采用玻璃厚度为5mm+5mm、墙柜、全景独立柜、大型全景独立柜、内嵌柜的玻璃采用厚度为6mm+6mm、8mm+8mm的超白夹胶安全玻璃，胶片应采用pvb胶片，厚度为1.14mm、0.76mm 或0.38mm。当展柜的展示面高度超过2800mm时建议采用夹胶超白抗弯玻璃。1.名称及图标：展柜玻璃（0.76夹层）安全防范性能：P2A夹层安全符合：GB15763.3-2009强制性认证：CCC 6.2 玻璃夹胶后应可防95%的紫外线，透光度达到92%以上。               

6.3玻璃夹胶后平整度误差应在1mm/m以内，对角线每1ｍ误差不能超过1㎜，相邻 2片玻璃的平面差控制在1mm以内。

6.4玻璃夹胶后外露的边缘必须精抛光、俯视柜应采用45度角拼接、无影胶粘结。

6.5玻璃夹胶后不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。

6.6玻璃夹胶后应具有防爆功能，可承受50kg左右的冲击力，即使玻璃破碎后也不能对文物和观众造成伤害。  

7.展柜密封胶条及密封胶要求

7.1展柜密封胶条应采用“O”型有机硅，不含任何酸性物质，表面光滑、平直、无机械杂质。

7.2展柜密封胶条拉伸强度不应小于10.0Mpa；断裂伸长率不应小于500%；撕裂强度不应小于54KN/M； 永久变形率必须小于5.24%；硬度为HA60±5。具备抗振、抗断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、永不变形的特点。

7.3展柜密封胶条在工作环境下，耐热条件P1：预成型密封条的耐热温度为-20℃～+55℃；机械条件Y： 满足动态使用，即。用在移动的部件之间。

7.4展柜密封胶应采用双组份环保型密封胶，性能稳定、无溶剂、无异味、不含氰酸盐，符合ISEGA食品级认证，R-4强制标识，VOC含量达到EC-1R最高标准。

8.展柜粘接材料要求

8.1展柜粘接材料必须使用环保型粘接剂，不散发任何酸性或有害气体。

8.2展柜粘接材料的粘性在7500—10000PS之间。

8.3展柜粘接材料凝固剂的粘性在2500—6000PS之间。

8.4展柜粘接材料熔点大于150℃。                                                                                                                                                                                                                         9. 灯具：                                                             

9.1俯视柜、桌柜、悬挑柜、正常采用博物馆专用LED线性灯、也称门型灯、U型灯、普光照明、可根据客户要求调节光源明暗、色温3000k到6000k定制、参数：门型立杆灯型号：定制

功率：10-3W

色温：3000K-6000K(可定制) 显色性：RA80/ RA90

灯体颜色：黑/白

尺寸:{常规250-1050MM}可定制 可以实现0-100调光模式，不频闪。

9.2墙柜一般配置为牛眼射灯牛眼射灯分为前调焦和后调焦、参数如下：              名称及图标：展柜射灯R2；

品牌型号：晶谷、三可、华瑞、散热结构：一体铝；

光源类型：原装进口LED； 功率：3W；

显色性：Ra≥95，R9≥92；

色 温 ：3000K 到 4500K 色 温 定 制+/-50K；                                                                                                                              配光：可变焦6°-60°；装配防眩蜂王巢片                                       

调光：1-10V回路调光，0%—100%；单灯调光配合系统调光                                       灯体颜色：黑色 、或定制  

强制性认证：CCC                       

9.3墙灯：

技术参数：功率：10W/m

1.色温：3000K                 

2.显色指数：≥95

3.电压：DC15V

4.外观尺寸：147*45*50

5.灯具是否可调角：是

6.调光：群体调光，采用博物馆专用进口防紫外线芯片

7.定制偏光洗墙调光控制器，调光控制器，控制范围为：100W、可以实现0-100调光模式，不频闪。

8.定制360W变压器，过国家认证电源、静音效果达到98%。无频闪。             

9.4轨道灯： 三线单回路轨道灯/单灯调光/ 功率：20W 色温：3000K到4500K定制 

显色性：RA95 R9＞90 调焦：6-60°  

防护等级： IP20 、可以实现0-100调光模式，不频闪。

10.展柜布线要求

10.1展柜布线应为隐藏式处理。

10.2展柜内设备具备独立开关控制器，同时配备漏电保护器，预留弱电接口，电容量及布线考虑增加设备及日后升级需求。

安全性能：

须符合馆藏、展陈专业专用锁具以及文物安全管理要求，具有高性能，防盗窃功能。安装位置应具有隐蔽性、防盗性高，专用锁具钥匙互换率应达 15 万次以上。

12.展柜的开启方式：                                                               

12.1 俯视柜、桌柜的开启方式为、手动液压助力上掀起、电动上掀起、电动顶升开启、单轨道平移开启等开启方式。

12.2 全景独立柜、五面玻璃独立柜的开启方式有手动90度平开、电动悬出手动平移、手动悬出手动平移等开启方式。   

12.3 墙柜、内嵌柜、大型全景独立柜、的开启方式有：电动悬出手动平移、手动拉出手动平移、电动悬出电动平移等开启方式。

注：

1、上述除设备或产品费用外，应包括设备或产品的运输费、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车，短途运输）、保管费用、安装、调试、试验或检验及验收费用等，及各种税费等一切费用。

2、供应商所提供的设备或产品的费用除主体外，包括其全部配套附件、附属设备、辅助配套设备、设施等，需进行组装或拼装的设备应是完整、成套、满足功能要求的设备或产品，其价格除主体外还应包括其足够安装母体和连接、紧固相关设备的零部件等全部配套设备和附件的费用。

3、以上采购参数仅供参考，投标企业所投产品参数不低于本参数均符合要求。
敬请各投标企业注意！

合同部分
合同编号：  
政府采购合同
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1货物名称：                                                ；

1.2.2货物数量：                                                ；

1.2.货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


分项价格：

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1、                                                ；
1.4.发票开具方式：                                       ；

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                         ；

1.5.2 交付地点：                                         ；

1.5.3 交付方式：

1.5.4质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

乙方对于成交的设备与器械相伴随的服务和售后服务的所有要求外，还将按照相应条款提供优质和完善的售后服务，具体内容按投标文件约定。　　　　　　　　　                

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                              乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分  合同条款

1.定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

① “合同”系指买方卖方(以下简称合同双方)以达成的协议，即有双方签定的合同格式中的文件，包括所有附件、附表和组成合同部分的所有文件。

② “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

③ “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

④ “服务” 系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试、培训和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

⑤ “买方”系指买货物的单位。

⑥ “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

⑦ “现场”系指将要进行货运安装和运转的地点。

⑧ “验收”系指买方依据技术规定接受所供货物应依据的程序和条件。

2、技术规格和标准

2.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合国家有关部门最新颁布的相应标准。

3、专有权

3.1 卖方须保证买方在使用其货物、服务及其任何一部分时不受第三方关于侵权的指控。如果出现此类情况，由卖方与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。

4、货款支付办法

4.1 见第一章招标书

5、技术资料

5.1 卖方应向买方提供所有相关资料,包括安装程序、调试、培训等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后5天内免费提供。

6、价格

6.1 卖方为其提供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

7、质量保证

7.1卖方应保证其提供的货物及服务符合招标文件规定的质量和性能。

8、验收

12.1 见投标须知。

9．延期交货与核定损失额

9.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同15款规定的不可抗力因素除外）。核定损失比率为每迟交1天，按合同金额的1%进行罚款。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货，买方有权因卖方违约撤销合同，而卖方除赔偿买方经济损失外，仍需要接受上述迟交核定损失额。

10.不可抗力

10.1 签约双方任何一方由于一方受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响不能履行合同时，履行合同的期限应予延长，延长期限应相应于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的。
10.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用航空挂号寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事故影响持续120天以上，双方通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

11、合同纠纷的解决

11.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关争纠纷方应通过协商解决,经协商不能达成协议时,在合同签约地进行仲裁,依照合同法解决。

12、违约终止合同

12.1 如卖方违约,买方可向卖方发出书面违约通知,终止全部或部分合同。

①如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许延期的期限内交付部分或全部货物。

②卖方未能履行合同项下的规定义务，在上述任何一种情况下，卖方收到买方发出违约通知后5天内仍未纠正其过失。

13、合同修改

13.1 欲对合同条款作出任何改动，均需由买、卖双方签署书面合同修改书。

14、转让与分包

14.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应发行的合同项下的义务。

15、适用法律

15.1 本合同应按《中华人民共和国合同法》解释。

16.通知

16.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以信函或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以相应形式确认并发送到对方明确地址。

17.合同文件及资料的使用。

17.1 除了卖方执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中规定的内容向卖方提供的资料透露给任何人。

18.合同生效及其他

18.1 本合同经双方签字盖章后即生效。

18.2 卖方须按技术规格要求中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。
第五章:投标文件格式


                                         （项目名称）

               招标文件编号：                       

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                          （签字或盖章）

年        月        日

目录

投标书 

法定代表人身份证明

法定代表人授权书

投标保证金

开标一览表

投标分项报价明细表

投标设备供货清单及技术响应表

商务响应与偏离表

技术规格参数、功能偏离表

投标方的资格声明

证明投标产品规格型号、性能参数的资料（或能充分证明投标产品质量、技术参数、功能说明、性能指标及产品选型说明等方面其他资料）

售后服务承诺

售后服务情况

完工时间与进度承诺

验收标准

营业执照（具备相应的经营范围）

提供本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

提供2020年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；
提供2021年税务机关出具近三个月的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；

类似项目业绩
企业综合实力

售后服务机构证明材料；

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

其他资料

技术部分

（1）实施方案

（2）实施能力

（3）应急处置方案

（4）企业的承诺及优惠条件
注：投标文件按统一格式、顺序编写。
投   标   书

招标人：             ：

  我们收到你们的           号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币        （大写：            ）（小写：         元），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后30天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                        （公章）   

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：             

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年  月  日

2、法定代表人身份证明
投标人名称：                                           

单位性质：                                            

地     址：                                          
成立时间：        年        月      日

经营期限：                         
姓    名：           性别：         

年    龄：           职务：        
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面




投标人：                 （盖单位章）

法定代表或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月     日 

注：如法人开标需严格按照以上格式开标时出示此表
3、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：         （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为我方 “                       ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。



法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

附：法定代表人及被委托人有效身份证复印件正反面
如委托人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

4、投标保证金

　　　　　　　　　　　(采购人名称)：

　　鉴于　　　　　　　(投标人名称，以下称“投标人”)已于　　　年　　月　　日参加　　　　　 (项目名称)　　　　(标段名称)的投标，　　　　(投标人名称)，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币(大写)          元        (￥元)。

　　本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

投标人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

邮政编码：

电话：

注1：附投标保证金凭证复印件

5、 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                               

	名称
	金额（元）
	供货期限（天）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（元）
	大写：

小写：


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人公章。 

此表严格按照以上格式单独封装一份，单独提交供唱标时使用。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

　                                     年　　月　　日

6、报价明细表

项目名称：                                                        

项目编号：                                           金额单位：元

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌
	规格型号
	原产地及

生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价
	（大写）

	
	（小写）


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：
7、投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目名称：                                                        

项目编号：
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	投标设备品牌型号、技术参数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附注：本表必须根据“采购清单”的内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，供应商

可增项。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）
投标人名称：（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
8、商务响应与偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应与偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	

	…


	
	
	
	
	


说明：指投标人资格、交货期限、质保期等商务要求，“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

　投标单位：                        （公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：             　

      日期：   年   月   日
9、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        

招标编号：　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。

  投标单位：                        （公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：             　

        日期：   年   月   日
10、投标方的资格声明

招标人：            ：

    关于贵方      年   月   日发出的                    项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

    投标单位名称：                            （公章）

    法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                
地址：                                                

传真：                                               
电话：                                               
 日期：   年  月  日

11、证明投标产品规格型号、性能参数的资料（或能充分证明投标产品质量、技术参数、功能说明、性能指标及产品选型说明等方面其他资料）

12、售后服务承诺书

投标方：                                    

投标产品：                                  

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

    1．在接到采购单位通知后，保证在         小时内到达贵单位； 

2．如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

  投标单位：                        （公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：             
   日期：   年   月   日

13、售后服务情况

主要内容包括：

技术人员情况（如有）；

应急时间安排（如有）；

服务标准（如有）；

其它服务承诺；

   投标人可根据项目的特点自行编制。

投标单位：                        （公章）   

    法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：             
            日期：   年   月   日

14、完工时间与进度承诺
格式自拟
15、验收标准

格式自拟
          16、营业执照（具备相应的经营范围）
提供本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）

18、提供2020年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

19、提供2021年税务机关出具近三个月的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）
20、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；

21、类似项目业绩

22、企业综合实力

23、售后服务机构证明材料
24、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中：

不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），

不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。
我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。
如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
  投标单位：                        （公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：             　  
  项目经办人签字：                                  
      日期：   年   月   日

　

25、其他资料

（投标人认为需提供的其他资料---格式自拟）
26、技术部分

1、实施方案

2、实施能力

3、应急处置方案

4、企业的承诺及优惠条件

详细评分标准

	序号
	评审内容
	评审方法

	1
	同类项目实施业绩5分
	0～5
	评委根据供应商近三年（2018年至今）与本次采购相关货物实施成功案例（专指本次采购相关货物类，以中标通知书和实际合同为依据）的情况，每提供1个业绩得1分，最多得5分。

	2
	设备性能、质量、技术参数20分
	0～10
	主要设备性能、质量及技术参数均能够满足招标文件要求的，或优于招标文件的，根据提供的产品检测或检验报告核对酌情给分。

	
	
	0～10
	对投标产品整体性能、安全性、稳定性、先进性的评价，有详细的质量保证措施方案的，酌情给分。

	3
	供货服务方案20分
	0～20
	综合比较各供应商的供货计划、供货过程应急处理预案和措施、对供货过程中产品质量控制采取的措施、供货人员配置和职责，（供货方案的每个步骤均有时间节点、人员配置齐全且具有相应经验、应急预案及措施合理完善等）。优12-20分、良6-12分、一般0-6分、差不得分。

	4
	培训计划8分
	0～8
	根据投标人提供的培训计划情况，完善、系统的培训计划优得5-8分；良得2-4分；差得0-1分。

	5
	售后服务及零配件供应的可靠性10分
	6～10
	有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案，在接到业主通知后24小时内到达业主处，与业主对接，完成售后服务。并提供售后服务机构营业执照、协议、技术人员等资料完整的。

	
	
	3～6
	有售后服务措施和零配件的供应方案，在接到业主通知后24小时内到达业主处，与业主对接，完成售后服务。并提供售后服务机构营业执照、协议、技术人员等资料完整的。

	
	
	0～3
	没有完整的售后服务措施和零配件的供应方案，在接到业主通知后24小时内到达业主处，与业主对接，完成售后服务。并提供售后服务机构营业执照、协议、技术人员等资料完整的。

	6
	标函质量4分
	0～4
	评委根据供应商招标文件装订规范、响应完整、页码准确等情况，酌情打分。

	7
	厂商服务和质保3分
	0～3
	针对本项目原厂商授权书原件并提供质保得3分；其余不得分。

	8
	价格部分30分
	0～30
	投标报价采用综合评分法计算，价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×价格权值×100。（保留小数点后两位）


正本





法人身份证复印件反面








法人身份证复印件正面





被委托人身份证复印件正面








被委托人身份证复印件反面














