竞争性磋商文件

招标编号：JN(CS)2021-065号

项目名称：巴州中心血站采血耗材采购项目

采购单位： 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

联系人：    乔雨         联系电话：  15809965213

招标代理机构          新疆景诺工程咨询有限公司

项目负责人：  崔占华     联系电话：    18399790393

二〇二一年十一月

目   录

竞争性磋商文件

招标公告

第一部分 投标须知

第二部分  招标说明

第一章 总则

第二章 磋商文件

第三部分 投标说明

第一章 对投标人的资质要求

第二章 投标文件的编写

第三章 投标文件的递交

第四章 评标委员会

第五章 开　标

第六章 评　标

第七章 定　标

第八章 授予合同

第四部分 项目需求

第五部分  质疑及处理

第六部分 附　件

招 标 公 告

巴州中心血站采血耗材采购项目竞争性磋商公告

项目编号：JN(CS)2021-065号

受采购单位的委托，新疆景诺工程咨询有限公司将对下列项目进行竞争性磋商采购，现邀请合格供应商提交密封的投标文件。

1、磋商文件编号：JN(CS)2021-065号

2、采购项目名称：巴州中心血站采血耗材采购项目

3、采购单位名称： 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

4、采购机构名称：新疆景诺工程咨询有限公司

5、采购机构地址：新疆库尔勒市人民东路富士特大厦4楼

6、采购内容及预算：

项目名称：巴州中心血站无偿献血用采血袋采购项目，一批采血袋采购等；预算205314元；

项目名称：巴州中心血站无偿献血检验、采血耗材采购项目，一批血筛试剂采购等；预算250380元；

7、项目实施地点、供货时间、简要技术要求等：详见磋商文件。

8、供应商资质基本要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力；

（3）有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本；

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（6）具有依法缴纳税收和社会保证资金的良好记录；

（7）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章，时间为投标截止时间前20天内）；

（9）缴纳投标保证金：第一包：肆仟元整（人民币）；

第二包：伍仟元整（人民币）；

（10）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标；

（11）本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备。

（12）办理CA渠道：新疆数字证书认证中心（简称：新疆CA）已完成与新疆政府采购云平台的数据对接工作，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

（13）若为生产厂家需提供医疗器械生产许可证，若为代理商需提供医疗器械经营许可证；

获取磋商文件时间：2021年11月25日起至2021年12月02日止。（工作日10：00-14：00，16：00-19：00）

获取方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

获取磋商文件应上传：

（1）营业执照副本原件扫描件；

- （2）法人授权委托书原件扫描件或具有同等法律效力的证明材料及被授权人《居民身份证》原件扫描件；

注：以上证件均需加盖公章

10、投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2021年12月08日上午10:00时（北京时间）前将投标保证金汇入指定账户，投标保证金汇款凭证上用途栏应注明本项目招标项目名称[标准格式：XX项目投标保证金]。否则，届时其投标将被拒绝。

11、开标（投标）日期：2021年12月08日上午10:30时（北京时间）。若逾时，届时其投标将被拒绝。

12、磋商文件发售费用：免费。

13、开标地点：新疆库尔勒市人民东路富士特大厦4楼。

14、采购单位联系人：乔雨    联系电话:15809965213

15、拷贝磋商文件联系人：崔占华     联系电话:18399790393

新疆景诺工程咨询有限公司

2021 年11月24日

第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JN(CS)2021-065号 |
| 2 | 项目名称 | 第一包：巴州中心血站无偿献血用采血袋采购项目 第二包：巴州中心血站无偿献血检验、采血耗材采购项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位： 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 联系人：乔雨 联系电话：15809965213 招标代理机构：新疆景诺工程咨询有限公司 招标公司地址：新疆库尔勒市人民东路富士特大厦4楼 项目联系人：崔占华 联系电话：18399790393 |
| 4 | 投标内容 | 第一包：一批采血袋采购等； 第二包：一批血筛试剂采购等；（详见第四部分项目需求内容） |
| 5 | 预算金额 | 第一包：205314元 第二包：250380元 ★供应商的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。 |
| 6 | 投标资格 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力； （3）有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本； （4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （6）具有依法缴纳税收和社会保证资金的良好记录； （7）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （8）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章，时间为投标截止时间前20天内）； （9）缴纳投标保证金：第一包：肆仟元整（人民币）； 第二包：伍仟元整（人民币）； （10）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标； （11）若为生产厂家需提供医疗器械生产许可证，若为代理商需提供医疗器械经营许可证； |
| 7 | 信用情况 | 信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按磋商文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应磋商文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 投标有效期 | 九十天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 ★本项目采用两轮报价，以第二轮报价为最终报价 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 12 | 投标文件发放及日期 | 2021年11月25日起至2021年12月02日止 （工作日10：00-14：00，16：00-19：00） 招标文件发放： 供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 13 | 标书售价 | 免费 |
| 14 | 投标保证金及相关账号 | 第一包：肆仟元整（人民币）； 第二包：伍仟元整（人民币）； 收款单位：新疆景诺工程咨询有限公司 开户银行：库尔勒银行股份有限公司营业部 账号：736070100100152727 行号：313888000021 保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式 招标代理服务费缴纳账号：（同上） 注：汇款单上需注明供应商单位名称、项目名称、金额。保证金于2021年12月08日上午10:00时前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳保证金,响应性文件将被拒绝评审。 |
| 15 | 注意事项 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 16 | 开标地点及投标文件递交 | 新疆库尔勒市人民东路富士特大厦4楼。 投标人应于2021年12月08日10:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 17 | 磋商文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2021年12月08日上午10:30时-11：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年12月08日上午11:00前） 未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 18 | 招标代理 服务费 | 根据发改委价格【2011】534号文件收取。该代理服务费在中标人领取中标通知书前向招标代理机构缴纳，此费由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |
| 19 | 投标文件的 签署规定 | 详见第三部分第二章第10款 |
| 20 | 纸质版投标文件递交 | 1、纸质版投标文件应由法人代表或法人授权代表逐页加盖单位公章，投标文件方为有效； 2、纸质版投标文件开标当天密封完整递交至库尔勒市人民东路富士特大厦4楼，正本1份，副本1份，（可邮寄） 3、投标文件应清楚工整，一般不准修改，个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效； 4、电子版投标文件应由法人代表或法人授权代表逐页加盖单位电子公章，投标文件方为有效； 5、电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 21 | 付款币种及付款方式 | - 付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 合同签订货到现场、安装调试完毕验收合格后付97%，留3%质保金。 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。 |
| 22 | 供货期及有效期 | 供货期：签订合同后5个工作日内完成 有效期：24个月 |
| 23 | 保密性要求 | 供应商负有保密责任，不得对从采购人处获得的资料信息外泄。 |
| 24 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和工信部联企业〔2011〕300号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体 2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见竞争性磋商文件评标办法和标准； 2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）文件规定，对满足价格扣除条件且在磋商响应性文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除 6%后参与评审。具体办法详见竞争性磋商文件评标办法和标准。 |
| 25 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 备注 | 1、磋商文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合磋商文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

第二部分  招标说明

## 第一章 总则

1. 适用范围

1.1  本磋商文件仅适用于新疆景诺工程咨询有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1(同投标人须知）

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指 巴音郭楞蒙古自治州中心血站  。

3.2  “招标代理机构”系指新疆景诺工程咨询有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本磋商文件中第四部分项目需求所述所有货物及相关服务。

3.6.采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指磋商文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的磋商文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章 磋商文件

5. 磋商文件说明

5.1  磋商文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分项目需求

第五部分质疑及处理

第六部分附件（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读磋商文件的全部内容。如果投标人未按照磋商文件要求提交全部资料或者投标文件没有对磋商文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 磋商文件的修改或补充

6.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

7.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 第三部分 投标说明

## 第一章 对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力；

（3）有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本；

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（6）具有依法缴纳税收和社会保证资金的良好记录；

（7）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章，时间为投标截止时间前20天内）；

（9）缴纳投标保证金：第一包：肆仟元整（人民币）；

第二包：伍仟元整（人民币）

- 为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标；

- （11）若为生产厂家需提供医疗器械生产许可证，若为代理商需提供医疗器械经营许可证；

1.2  投标文件投标人须逐页加盖电子公章。

1.3　所有资格证明文件必须满足磋商文件的要求，否则将导致废标。

## 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本磋商文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式自定 |
| 2 | 目录 | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本及企业相关证书 |  |
| 4 | 投标保证金缴纳凭证 |  |
| 5 | 财务状况 | 提供上年度财务审计报告 |
| 6 | 信用记录 | 网页打印件，需体现查询日期（附件十一） |
| 7 | 关于资格的声明函 | （附件三） |
| 8 | 反商业贿赂承诺书 | （附件八） |
| 9 | 法人授权委托书 | （附件二） |
| 10 | 开标一览表 | （附件四） |
| 11 | 投标函 | （附件一） |
| 12 | 企业技术、经济及 综合实力描述 | 格式自定 |
| 13 | 产品技术资料 | 格式自定 （包括检测报告、注册证等） |
| 14 | 商务和技术条款偏离表 | （附件六） |
| 15 | 拟投入人员配置表 | （附件五） |
| 16 | 项目技术方案 | 格式自定 |
| 17 | 配送、服务体系方案 | 格式自定 |
| 18 | 供货保证措施、应急方案 | 格式自定 |
| 19 | 近三年类似业绩表 | （附件七） |
| 20 | 磋商文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料 | 格式自定 |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于磋商文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件中所提供资料需加盖公章。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按磋商文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2投标人应严格按磋商文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应磋商文件要求，在评标中予以扣分，如磋商文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3投标人应将响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

6. 投标报价

6.1  投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）磋商文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）磋商文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

6.5 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7. 投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4  投标人的服务承诺应按不低于磋商文件中要求的服务标准做出响应。

8.5  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（4）对照磋商文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值 ，若没有按照要求提供，则视同没有实质性响应磋商文件，扣去相应技术分值。

8.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制磋商文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对磋商文件没有做出实质性响应，扣去相应技术分值。

8.7 领取了磋商文件的投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，按照文件的要求编制响应性文件，响应性文件中所提供资料需加盖公章。

8.8投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.10 投标人在阐述上述时应注意磋商文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 电子磋商响应性文件的印制和签署

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

10.2　投标文件应由法人代表或法人授权代表在每一页逐一签署或加盖单位电子公章，投标文件方为有效。

10.3 电子磋商响应文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及磋商文件要求进行制作编制，保证目录清晰、内容完整；

10.4 电子磋商响应文件各类证件须与磋商供应商注册登记资料相一致；

10.5 网上提交的电子磋商响应文件（加密）为正本。

10.6 磋商人因自身原因导致电子磋商响应文件无法导入电子评标系统的，该磋商响应文件视为无效文件。

10.7 电子磋商文件以及电子磋商响应文件具有法律效力,与其他形式的磋商文件以及磋商响应文件在内容和格式上等同，若判响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由磋商供应商自行承担。

10.8 为了保证电子磋商响应文件的合法性、安全性和完整性，电子磋商响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子磋商响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

10.9 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照磋商文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前（北京时间）将投标保证金汇入指定账户。

投标保证金可直接交入：

账户名称：新疆景诺工程咨询有限公司

开 户 行：库尔勒银行股份有限公司营业部

账    号：736070100100152727

行    号：313888000021

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制磋商文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合磋商文件中规定废标的其它技术条款；

（4）其他不符合磋商文件重要参数的。

11.7 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与磋商文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.8下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(3)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(5)  本磋商文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足磋商文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于磋商文件规定的截止时间。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达磋商文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3  出现因磋商文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件解密时间

开标时间后30分钟内（2021年12月08日上午10:30时-11：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年12月08日上午11:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

## 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的三名专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）磋商文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据磋商文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本次招标按磋商文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

16.2　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.3　评标原则以磋商文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

16.4  开标评审过程由公证人员、采购方代表、监标人全程监督。

## 第六章 评　标

17. 评标依据

17.1　评标的依据为磋商文件。

18. 投标文件的澄清

18.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）磋商文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消投标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

21.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

21.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效投标处理。

21.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效投标处理。

21.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.9　评标委员会应当根据磋商文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.10  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照磋商文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对磋商文件做出实质性满足的投标，并作无效投标处理。

21.11  细微偏差是指投标实质上满足了磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

21.13  对投标文件满足磋商文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件是否满足磋商文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对磋商文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本； |  |  |  |  |
| 2 | 法人授权委托书原件或具有同等法律效力的证明材料及被授权人《居民身份证》 |  |  |  |  |
| 3 | 是否有投标保证金缴纳凭证； |  |  |  |  |
| 4 | 若为生产厂家需提供医疗器械生产许可证，若为代理商需提供医疗器械经营许可证； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

- 符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标报价是否超过采购预算金额（或最高限价）； |  |  |  |  |
| 2 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 3 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 5 | 是否有未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页材料； |  |  |  |  |
| 6 | 是否满足磋商文件规定的有效期； |  |  |  |  |
| 7 | 是否满足磋商文件规定的工期； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 9 | 投标人是否有违法招标投标纪律的; |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.14评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折

扣的价格将作为评审价格。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供（最新一期）《节能产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； 2、须提供（最新一期）《环境标志产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； |

说明：如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。 ②、供应商应提供其属地主管部门出具的证明函； ③、供应商应提供产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函； 供应商应同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据磋商文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足磋商文件中规定的各项综合评分标准。

22.4  根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

22.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.7评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

评 分 标 准

一、技术及商务部分（70分）

| 序号 | 评标 项目 | 分值 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能和技术指标 | 10分 | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分： 1、所投产品技术参数全部满足的得10分； 2、每有一项技术参数指标优于招标文件要求的加1分，加分最高得分为5分；每负偏离一项扣3分，偏离＞2项则视同不响应招标文件要求。 |
| 2 | 履约能力 | 5分 | 投标人在产品选型过程中，须提供性能优良、功能先进、完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求。评标委员会根据以上情况进行综合打分，优得5分，良得 3-4 分，差得 0-2 分 |
| 3 | 服务体系 | 12分 | 1、服务体系健全，能提供完善的技术支持和服务，具有完善的仓储设施设备，具备良好的备品库存8-12分； 2、服务体系比较健全，能提供比较完整的技术支持和服务，具有比较完善的仓储设施设备，具备比较良好的备品库存4-7分； 3、具备服务体系，提供技术支持和服务较弱，仓储设施设备一般，备品库存欠缺0-3分； |
| 4 | 配送服务方案 | 15分 | 配送货物到指定地点的时间、配送车辆、人员安排、紧急送货应对措施、安全保障等实施方案。评标委员会根据以上情况进行综合打分，优得10-15分，良得 7-9 分，一般得4-6，差得 0-2 分，不提供不得分。 |
| 5 | 供货进度保证措施 | 10分 | 由评标委员会根据投标人提供的供货进度保证措施情况等进行综合打分，进度安排合理科学，控制措施具体可靠，优得7-10分，一般得4-6，差得 0-3 分，不提供不得分。 |
| 6 | 类似业绩 | 5分 | 投标人提供近三年（从投标截止日往前推算）类似业绩，提供一个得1分，最多5分不重复计分。（时间以合同签订时间为准）。 注：投标文件附入中标通知书复印件或合同复印件并加盖公章。 |
| 7 | 备品备件 | 2分 | 投标人提供备品备件方案，如有质量问题等应无条件退换，及时退、换有质量问题的得2分，不提供不得分 |
| 8 | 特殊情况应急方案 | 5分 | 特殊情况应急方案较详细，合理性、可行性较好，能为采购人提供一定保障，得4-5分； 特殊情况应急方案较详细，合理性、可行性一般，保障性一般的，得2-3分； 特殊情况应急方案差或过于简单，无法为采购人提供保障，得0-1分； |
| 9 | 有效期限 | 3分 | 有效期承诺符合招标文件最低要求且优于采购文件要求，每增加一个月加0.1分，此项最多加至3分。 |
| 10 | 企业认证证书 | 3分 | 投标人提供通过国家新版药品GMP认证（有大容量注射剂和小容量注射剂认证范围）、ISO13485及CE认证证书的每提供一个得1分，不提供者不得分 |

二、价格评分标准（30分）

| ## 序号 | ## 考核项目 | ## 分数标准 | ## 评分标准 | ## 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 四 | ## 报价 | ## 30 | ## 具体按下列标准要求进行评审 | ## 得分 | ## 报价 |
| ## 1 | ## 最终报价 | ## 30分 | ## 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： ## 投标报价得分=(评标基准价／修正后投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 ## 评估具体依据和理由用其有效报价金额表述。 |  | ## ￥： 元 |

## 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应磋商文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合磋商文件要求的得分最高的投标人。

23.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标方在领取《中标通知书》时，必须按磋商文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## 第八章 授予合同

27. 签订合同

27.1  中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照磋商文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和中标方的投标文件作实质性修改。

27.2  招标方在授予合同时，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。

27.4  磋商文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

- 项目需求及清单

一、项目需求

1、为防止供应商虚假应标，到货后甲方进行现场测试，如发现与投标参数不符，则按照虚假应标处理，废除中标方中标资格，并将相关事宜报财政局采购管理办公室。

2、投标人所投产品的技术参数为所投产品的真实技术参数，但必须保证所投产品参数要求不低于磋商文件要求，并提供技术偏离表，否则作废标处理。

3、投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

第一包：项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用塑料血袋T200 | 200ml | 1080 | 袋 |  |  |  |  | - 1、组成:采血袋、保存液袋、采血针及输血插口、阻塞装置、标签等组成； 2、材料: 吹塑膜，袋体尺寸适合离心杯使用，适合血液分离机分离成份，袋体平整，无划伤； 3、 导管规格: 3.2mm×4.7mm，采血管长度≥1000mm，转移管长度≥300mm，导管上打码清晰，同一套血袋采血管和转移管上号码相同，号码组间距不超过10cm，近端号码距袋体不超过4cm。导管透明，无明显杂质、气泡、裂纹、扁瘪和扭结或其他缺陷； 4、药品灌装: 主袋含血液保存液CPDA-1。 CPDA-1，200ml装量为28ml，300ml装量为42ml，400ml装量为56ml。 附袋含红细胞添加液MAP，200ml装量为50ml，300ml装量为75ml，400ml装量为100ml。 液体无杂质、无霉变粒、无毒变、无浑浊、无渗漏等现象；血液保存液、红细胞添加液的量及PH值等参数符合国家规定标准； 5、血液保存期: 红细胞悬液保存35天； 6、产品有效期：24个月； 7、阻塞装置: 折断式阻塞件，易折不阻塞血液出管口； 8、 输血插口: 旋断式输血插口，操作简单、安全；有密闭的保护套，插口内有隔膜、密封，能与符合GB8369/ISO1135-4的输血器配套； 9、采血针: 16G不锈钢采血针，针头锋利、无毛刺，管壁光滑； 10、标签: 标签内容印刷至膜袋表面，杜绝霉茵滋生、低温脱落、离心破裂等,不同规格标签有明显的采血量标识； |  |
|  | 一次性使用塑料血袋T400 | 400ml | 3000 | 袋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采血袋（冷）400ml*4 | 四连袋（Q） | 1952 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采血袋（冷）400ml*4 | 四连袋（Q） | 300 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性使用塑料血袋（血细胞保存液I，500ml） | 500ml | 600 | 袋 |  |  |  |  | 1、规格：500ml 2、组成：由软管、输血插口、袋体等部件组成； 3、用途：体外血液抗凝。主要用于各种血液成分的单采，如血小板、血浆、红细胞、外周血干细胞等； 4、药液：血液保存液（I） 500ml，符合国家规定标准； 5、标签：标签为印刷标签，字迹清晰，内容完整、准确； 6、灭菌：一次性灭菌工艺，保证小包装内均处于无菌状态，保障产品安全性； 7、包装：三层包装，外包装为瓦楞纸箱，内有中包装和单个包装； 8、产品有效期：24个月。 |  |
| 3 | 一次性使用塑料血袋（输血用氯化钠注射液） | 500ml | 600 | 袋 |  |  |  |  | 1、规格：500ml、1000ml。 2、组成：由软管、输血插口、袋体等部件组成。 3、用途：用于血液成分单采和血液细胞成分的洗涤。 4、膜袋：膜袋柔软，具有较高的透明度。 5、药液：输血用氯化钠注射液符合国家规定标准 6、标签：标签为印刷标签，字迹清晰，内容完整、准确。 7、灭菌：采用高压蒸汽灭菌，一次性灭菌工艺，保证了小包装内均处于无菌状态，保障了产品安全性。 8、包装：三层包装，外包装为瓦楞纸箱，内有中包装和单个包。 9、有效期：24个月。 |  |
|  |  | 1000ml | 300 | 袋 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一次性使用单采血浆分离器 |  | 140 | 套 |  |  |  |  | - 1、定位盒包装，EO灭菌，与采购单位原配套无缝对接使用， 2、由离心杯，混合袋，废液袋，细胞收集袋，管路，细菌过滤器构成，各部件预连接。主要材质有PVC、PC、PP、PE、ABS； | 用于洗涤新鲜红细胞/洗涤冰冻红细胞 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二包：清单

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒条型（胶体金法） | 50T/盒 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | 梅毒螺旋抗体检测试剂（胶体金法） | 50T/盒 |  |  | 250 |  |  |  |
| 3 | SBS耐低温留样板（配铝箔条码） | FDWP |  |  | 500 |  |  |  |
| 4 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测试条（干化学法） | 100条/盒 |  |  | 8500 |  |  |  |
| 5 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/8孔 |  |  | 110 |  |  |  |
| 6 | 梅毒螺旋抗体诊断试剂盒（双抗原夹心法）TP | 96T/8孔 |  |  | 107 |  |  |  |
| 7 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂（胶体金） | 50T/盒 |  |  | 650 |  |  |  |
| 8 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/8孔 |  |  | 110 |  |  |  |
| 9 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/8孔 |  |  | 110 |  |  |  |
| 10 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（胶体金） | 100T/盒 |  |  | 9500 |  |  |  |
| 11 | 血型鉴定载纸卡 | 张 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 12 | 血红蛋白目测试剂 | 2*80ml |  |  | 20 |  |  |  |
| 13 | 乳胶手套（小号） | 48个/箱 |  |  | 20 |  |  |  |
| 14 | 一次性使用真空静脉血样采集容器 | 白PPT5ml 13*100mm |  |  | 16100 |  |  |  |
| 15 | 一次性真空采血管 | 5ml |  |  | 3600 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五部分  质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得磋商文件后，可对磋商文件提出质疑；未报名及未取得磋商文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的。可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人一次性提出质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照磋商文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

# 第六部分 附　件

（附件一）投标函

致：新疆景诺工程咨询有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目磋商文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守磋商文件的规定。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

年   月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件二）法人代表授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称，招标编号为项目编号的（所投内容）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：　年　　月　　日

（单位公章）

年   月  日

注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

此处附身份证复印件背面

此处附身份证复印件正面

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证复印件正反面）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：  年  月  日

（附件三）关于资格的声明函

致：新疆景诺工程咨询有限公司：

关于贵方　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称中（所投内容）的招标相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　          投标人名称

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

年  月  日

（附件四）开标一览表

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： 元整 |
| 供货期 |  |
| 有效期 |  |
| 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

报价应包含货物运至最终目的地的运输、保险、安装调试和伴随货物服务的其他所有费用。

明细报价表详见清单

（附件五）商务/技术条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应有效期90天日历日 |  |  |
| 2 | 保证金 |  |  |
| 3 | 供货期：签订合同后5个工作日内 |  |  |
| 4 | 廉政承诺书 |  |  |
| 5 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.供应商应认真填写本响应表，若评审小组在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评审小组将按本询价文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商盖章：

年   月  日

注：技术条款偏离表格式自拟

（附件六）人员配备表

项目名称：                                  招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 姓名 | 担任何职务 | 联系电话 | 住址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（附件七）近三年经营业绩表

项目名称：                                  招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 项目地点 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附中标通知书或合同扫描件。

（附件八）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号、投标内容）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件九）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件九-1

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。

（附件十）投标人企业类型声明函

（附件十-1）	中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发
中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司
为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖供应商公章。

（若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

（附件十-1.1）中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）报价总计： （元） |  |  |  |  |  |
|  | 本标段（包）价格评审扣除金额总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×磋商文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

（附件十-2）	监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

（附件十-3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（附件十一）信用记录

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章，时间为投标截止时间前20天内）；

查询信息包含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

4）提供“信用中国”网站信用报告

注：网站搜索页输入供应商名称，查询相关信息，提供网页打印件，打印件