[image: image1.emf]


墨玉县现代农业产业园智慧化管理中心设备采购项目
招 标 文 件
项目编号：MYXZFCG【DSBY】2021-10
采购单位名称：  墨玉县博斯坦管理委员会       

联   系   人：        王剑飞                 

联 系  电 话：      17690661608              

招标代理机构（盖章）：新疆鼎盛博远工程管理有限公司

联   系   人：    何洁
                     

电        话：   18194998906                 
详 细 地  址：和田市二环南路25号幸福花园4栋16楼

2021年11月

目录

2第一章 招标公告


4第二章 投标人须知


4一、投标人须知前附表


9二、投标须知


91. 总则


112. 招标文件


123. 投标文件


144. 投标


165. 开标


166. 评标


177. 合同授予


198. 纪律和监督


209. 需要补充的其他内容


21第三章 评标办法（综合评分法）


21评标办法前附表


241. 评标方法


252. 评审标准


253. 评标程序


27第四章 合同条款及格式


31第五章 供货要求


32附件1： 设备清单


51第六章 投标文件格式


52目 录


53一、投标函


55二、法定代表人证明书


56法定代表人授权书格式


57三、投标保证金收据（复印件加盖公章）


58四、投标报价表


59五、分项报价表


60六、安装调试完工计划表


61七、资格审查资料


63八、合同及商务偏离表


63合同偏离表


64商务偏离表


65九、 技术偏离表


66十、 售后服务承诺书


67十一、 技术服务、售后服务及质保期服务计划（投标人自拟）


68十二、反商业贿赂承诺书


69十三、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）





招标公告

新疆鼎盛博远工程管理有限公司受墨玉县博斯坦管理委员会的委托，对墨玉县现代农业产业园智慧化管理中心设备采购项目进行公开招标，现邀请合格供应商前来投标。

项目名称：墨玉县现代农业产业园智慧化管理中心设备采购项目
项目编号：MYXZFCG【DSBY】2021-10
采购内容：显示单元系统、音视频矩阵系统、空调系统、信息化配套设施等工程。具体详见招标文件；采购预算：359.89万元（具体内容详见招标文件）

四、资金来源：中央奖补项目资金；

五、投标供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4.有效的“三证合一”的营业执照，且应具有采购需求相应的经营范围；

5、投标单位应有依法缴纳税收证明(附：近六个月的完税证明)；

6、投标单位应提供近一年度（2020年）财务审计报告原件(2021年新成立的公司可不提供)。

7、凡拟参加本次招标项目的投标企业法人或委托代理人须提供近六个月的社保缴费凭证及个人明细表。

8、在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”；“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参与本次采购活动。

9、本项目不接受联合体投标；。

六、招标文件获取时间及地点：

获取时间：2021年11月15日至2021年12月5日，每天上午00:00至14:00，下午15:00至23：59（北京时间）
获取地点：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）自行下载招标文件
获取方式：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）自行下载招标文件。

七、投标保证金：小写 ：70000元整；大写：柒万元整。（请于开标截止日期前将投标保证金足额汇入（存入）以下账户）

开户名称：墨玉县公共资源交易平台中心

开户银行：墨玉县农村信用合作联社

账   号：8790 1001 2010 1789 1545 1

八、投标文件递交截止及开标时间：2021年12月6日11：00（北京时间），投标文件应于开标时间截止前送达指定的地点，否则不予接受，投标文件一律不予退还。

九、开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）

十、联系方式：  

招标单位：墨玉县博斯坦管理委员会 

联 系 人：王剑飞                 联系电话：17690661608 
招标代理机构：新疆鼎盛博远工程管理有限公司

联 系 人：何洁                  联系电话：18194998906

监督单位：墨玉县公共资源交易平台中心

联 系 人：王瑞江                 联系电话：0903-7827609  

墨玉县博斯坦管理委员会                新疆鼎盛博远工程管理有限公司 

 2021年11月15日                        2021年11月15日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：墨玉县博斯坦管理委员会
地  址：墨玉县现代农业产业园区
联系人：王剑飞      联系电话：17690661608

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：新疆鼎盛博远工程管理有限公司 
地  址：和田市二环南路25号幸福花园4栋16楼
联系人：何洁     联系电话：18194998906

	1.1.4
	招标项目名称
	墨玉县现代农业产业园智慧化管理中心设备采购项目      

	1.2.1
	资金来源及比例
	中央奖补项目资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	付款方式
	全部货物付款方式：甲乙双方自行协商

	1.3.1
	采购内容及采购预算
	采购内容：显示单元系统、音视频矩阵系统、空调系统、信息化配套设施等工程（技术参数详见第二部分第五章）
采购预算：359.89万元。

	1.3.2
	交货期
	合同签订后1个工作日内开始供货，2021年12 月18日前完成供货。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。

	1.3.3
	交货地点
	甲方指定供货地点 

	1.3.4
	技术性能指标
	执行国家标准

	1.3.5
	质保期
	产品质保期为36个月，在质保期内乙方将免费更换所有故障的零部件，并定期访问用户，了解设备使用情况。

	1.3.6
	售后服务
	在产品试用期间做一次全面技术培训，在质保期内，定期对产品进行维护，质保期外，提供及时的保修服务，不得影响甲方正常使用。投标商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺。厂家就近设立维修点，24小时随叫随到，维修工不得少于5名。

	1.4.1
	投标人开标时须携带资格条件证明材料
	（1）委托代理人的授权委托书原件（非法定代表人出席开标会时）；
（2）法定代表人或其委托代理人身份证件原件（身份证）；
（3）有效的“三证合一”的营业执照，且应具有采购需求相应的经营范围；
（4）投标单位应有依法缴纳税收证明(附：近六个月的完税证明，2021年新成立的公司可不提供)；
（5）投标单位应提供近一年度（2020年）财务审计报告原件(2021年新成立的公司可不提供)加盖公章的复印件；
（6）凡拟参加本次招标项目的投标企业法人或委托代理人须提供近六个月的社保缴费凭证及个人明细表；
（7）在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”；“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参与本次采购活动（现场由招标代理查询）；
（8）保证金缴纳票据（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据）；

	1.4.2
	联合体投标

	(不接受    □接受

	1.10
	分包
	(不允许    □允许

	1.6.1
	偏差
	(不允许    (允许

	2.1.1
	是否采购进口产品
	□是

(否

	3.2.4
	最高投标限价
	□无     (有，最高投标限价：359.89万元 

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额：70000元（大写：柒万元整）
投标保证金缴纳账户：
开户银行：墨玉县农村信用合作联社
户    名：墨玉县公共资源交易平台中心
银行帐号：879010012010178915451 

行    号：402896300016 
注：投标保证金请于2021年12月5日18:00之前（北京时间）缴入指定账户，投标人必须以投标单位名义交纳投标保证金，由投标单位基本户存入下述指定专用账户，金额以到账为准，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称或标项编号；投标人须考虑投标保证金到帐的时间，未按以上规定转入投标保证金的按废标处理；投标保证金需在规定时间内到账，到墨玉县公共资源平台交易中心换投标保证金收据；

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的

情形
	发生以下情况投标保证金不予退还；

（一）供应商在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（二）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（三） 除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

	3.5.1
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.6.1
	备选投标方案
	(不允许   □允许

	3.7.3
	投标文件份数及其他要求
	1.正本 1份、副本3份，电子版U盘及光盘）一份，投标报价表一份单独密封；

2.投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本先分别密封然后再密封到同一密封袋中，并在密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样。

3.投标人必须制作“投标报价表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“投标报价表”的字样。不按要求标注或不单独提交投标报价表，其投标将被拒绝。

4.投标人必须制作“电子版U盘（及光盘）”并单独密封提交。Word文档格式。并在密封袋上标明“电子版U盘及光盘）”字样。不按要求提交电子版U盘及光盘），其投标无效。

5.所有投标文件密封袋必须标明投标项目名称、项目编号、投标人名称或授权代表人签字、年月日；所有密封袋启封处必须加盖公章及法人章并标明xxx年x月x日xx时(北京时间)前不得开启密封。

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	投标格式中要求法定代表人或授权人签字或盖章的，必须签字或盖章，否则做废标处理。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：         招标人地址：

招标项目名称：

招标项目序号：       在 
年 
月 
日 
时前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年12月6日11：00（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）

	4.2.3
	投标文件退还
	(否     □是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2021年12月6日11：00（北京时间）
开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中业主代表1名；有关技术、经济等方面的专家人数不得少于评标委员会委员会成员总数的2/3； 

评标专家确定方式：和田地区政府采购专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人人数
	1-3位

	7.1
	中标候选人公告媒介及期限
	公告媒介：新疆维吾尔自治区政府采购网

公告期限：1个工作日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否

	7.6.1
	履约保证金
	(不要求   

(要求。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

履约保证金的金额：合同金额10%。

	9.3
	踏勘现场
	□组织，(不组织。

	需要补充的其它内容

	10
	招标代理服务费
	招标代理服务费的计算与收取：本项目招标代理费由中标单位支付，取费标准参考国家发展改革委下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]534号文件执行。

	11
	低于成本价不正当竞争预防措施
	1、在评标过程中，投标人报价低于市场平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
3、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	12
	政府采购政策支持
	（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本项目对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》，并满足相关规定的投标人，其投标报价扣除 6%后参与评审。
（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本项目对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》，并满足相关规定的投标人，其投标报价扣除 6%后参与评审。
（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》，并满足相关规定的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	13
	特别注意
	1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。
3、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投
标处理）。
4、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。

6.本前附表与《投标人须知》中对应的条款内容如有矛盾，应以本前附表为准。


二、投标须知

1. 总则

1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：墨玉县博斯坦管理委员会。

1.1.3 招标代理机构：新疆鼎盛博远工程管理有限公司。

1.1.4 招标项目名称：墨玉县现代农业产业园智慧化管理中心设备采购项目
1.2 招标项目的资金来源、落实情况及付款方式
1.2.1 资金来源及比例：中央奖补项目资金。
1.2.2 资金落实情况：已落实。

1.2.3 付款方式：甲乙双方自行协商。
1.3 招标范围、交货期、交货地点、技术性能指标、质保期和售后服务
1.3.1 招标范围：显示单元系统、音视频矩阵系统、空调系统、信息化配套设施等工程（技术参数详见第二部分第五章）；采购预算：359.89万元。

1.3.2 交货期：合同签订后1个工作日内开始供货，2021年12 月18日前完成供货。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。
1.3.3 交货地点：甲方指定供货地点。

1.3.4 技术性能指标：执行国家标准。
1.3.5 质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6 售后服务：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2有效的“三证合一”的营业执照，且应具有采购需求相应的经营范围；

1.4.3投标单位应有依法缴纳税收证明(附：近六个月的完税证明，2021年新成立的公司可不提供）；

1.4.4投标单位应提供近一年度（2020年）财务审计报告原件(2021年新成立的公司可不提供)；

1.4.5凡拟参加本次招标项目的投标企业法人或委托代理人须提供近六个月的社保缴费凭证及个人明细表；

1.4.6在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”；“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参与本次采购活动（开标现场由招标代理查询）；

1.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公告系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.6费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.7 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.8语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.9计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术偏离表及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术偏离表。技术偏离表以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术偏离表，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的合同及商务偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

1.11.7投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应当在投标截止时间 10 日前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第 

2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）投标报价表；
（5）分项报价表；

（6）安装调试完工计划表；

（7）资格审查资料；

（8）合同及商务偏离表；

（9）技术偏离表；

（10）技术服务、售后服务及质保期服务计划；

（11）反商业贿赂承诺书；
（12）其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中投标报价表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第二条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以转账或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

（3）投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书复印件。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本和副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1.1投标人必须将投标文件正副本先分别密封然后再密封到同一密封袋中，并在密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样；电子版文件、投标报价表分别单独密封与递交。

4.1.1.2封袋必须在开启处用封条密封，封条大小必须为A4纸大小。

4.1.1.3封袋表面应注明招标人及投标人名称和项目名称及项目序号。

4.1.1.4投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；投标文件封面均应加盖投标人公章和法人章或加盖法人签字印鉴、授权代表签字，授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中；投标文件（正本）按招标文件规定加盖投标单位公章。投标文件副本可以是正本的复印件，并由法人代表或授权代表签字。投标文件格式中要求加盖公章和签字的必须加盖公章和签字。

4.1.1.5任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

4.1.1.6投标文件的书写一律使用宋体字，统一使用A4纸打印，装订要求必须胶印成册，并需加盖骑缝公章。

4.1.1.7投标人应将投标文件正本和所有的副本共同密封装在同一个投标文件袋中，且在投标文件袋左侧清楚地标明“正本和副本”字样；投标人的投标文件袋在开口处用封条密封，封条格式自制，在封条上须填写密封日期，并加盖投标单位公章和法定代表人印鉴；

4.1.1.8如果投标文件未按上述规定密封与标记的，将视为整个投标文件不响应招标文件,而予以拒绝接收及评审。

4.1.1.9投标文件袋均应：

1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、序号、包号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样，并填入开标日期和时间。

4.1.1.10投标人所递交的投标文件不满足以上要求的，将被视为无效投标处理。

4.1.2未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.5 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5. 开标

5.1 开标时间和地点
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在100万元以上1000万元以下，评标委员会人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。
采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公告
招标人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标候选人，公告期为1个工作日。

7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公告期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标
采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目序号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书;对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因;采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 保证金
7.6.1 履约保证金：在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.6.3 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

8.5.3 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

8.5.4 其他要求依据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》。
9. 需要补充的其他内容
9.1采购人更改采购货物数量的权利

9.1.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

9.2采购代理服务费

9.2.1服务收费标准：依据国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文的规定收取，在中标通知书核发的同时，中标供应商应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

9.2.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。
9.3本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆鼎盛博远工程管理有限公司。

9.4参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。 

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

初步评审—资格性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	投标人具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（提供营业执照、授权委托书、社保证明等）；
	
	
	

	2
	无行贿犯罪记录（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询截图，并加盖公章）
	
	
	

	3
	在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截图，并加盖公章）
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，企业没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态、投标资格被暂停或取消，（提供2020年财务审计报告）。
	
	
	

	5
	投标保证金的缴纳主体与投标人是否一致，是否按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；
	
	
	

	6
	以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假
	
	
	

	7
	不存在禁止投标和串标围标的情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

初步评审—符合性审查表

	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价未高于预算金额
	

	2
	无投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	

	3
	无以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	

	4
	无评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	

	5
	无投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）情况；
	

	6
	投标的政府采购项目完成期限未超过招标文件规定期限的；
	

	7
	投标文件载明的设备数量及参数是否与招标文件要求的一致；
	

	8
	投标文件未附有采购人不能接受条件的；
	

	9
	无不满足招标文件实质性要求的其他情形；
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

综合评分表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（100分)
	投标报价：   40  分

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》：“价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100；货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%”。

技术部分： 60 分
包括对招标文件的实质性条款是否响应、投标产品技术要求、培训质保、项目实施方案及售后服务保障等方面进行评审）。




	内容
	分值
	评分标准

	一、价格部分（40分）

	投标报价得分

（40分）
	40分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分40分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。

	二、技术部分（60分）

	交货期、质量及售后服务

（30分）
	交货期3分
	交货期优于招标文件要求得1分，满足得0.5分；提供保证措施，安排科学合理，可实施性强得1分，一般得0.5分，差得0分。

	
	产品质量保证承诺5分
	产品质量保证承诺：根据各投标人的产品质量保证承诺详细情况，描述详细，条理清晰得5分，一般得3分，描述不完全得2分。

	
	类似业绩2分
	类似业绩 每有一个得1分.需提供中标通知书（或）合同协议书复印件，没有不得分。该项满分2分

	
	售后服务20分
	1.投标文件中有详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺，优得12分，一般得6分，差得2分；

2.设有售后服务网点并提供相关证明材料，得4分；不提供不得分。

3.在产品试用期间能够做二次及以上的培训的，得2分；

4.在质保期内或承诺能在质保期外，定期对产品进行维护的，得2分。

	技术规格

（30分）


	技术参数相应内容20分
	评委将根据投标人提供的技术参数（偏离表）、质量指标、性能、产品清晰的图片等，对照招标要求的技术参数进行评议，在≥0～≤20分之间进行评分。

	
	设备性能情况2分                            
	评委根据设备整体的先进性、可靠性、稳定性、易操作性、易维护性等指标情况，在0-2 分进行评分。

	
	主要产品资料4分
	根据投标文件提供的资料完整程度（资料完整，能完全说明设备的主要技术参数及功能情况；仅提供部分资料仅能部分说明所投标设备的主要技术参数及功能）及对所投标设备的主要技术参数及功能的说明情况，在0-4分进行评分；

	
	产品质量性能4分
	产品质量满足设计及招标文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离，返修率低得4分。（评委根据具体情况进行评定）


1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

合同条款及格式

(此合同样本仅供参考，合同具体细则以成交双方协定为准)

甲方(招标用户采购方)：                合同序号：

乙方(投标中标供应方)：                签约地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及   年 月 日墨玉县招商引资产业发展项目（一期）招标文件(采购序号：   )的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同设备

	货物

名称
	规格型号
	产地

厂家
	单位 
	数量 
	单价 
	总价
	随机配 件
	交货地 点
	交货

时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


乙方负责向甲方供应下表中所列及负责安装调试。

2、合同总价和支付方式

2.1 合同总价：总价为人民币(大写)：     ，即RMB￥元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2.2 支付方式：甲乙双方自行协商 

（2）须提供合法票据。

2.3 乙方开户银行：   ；乙方账号 。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂测试报告。

合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货：

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后35个工作日内开始供货，2021年12 月31日前完成供货。。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。

5.2.2 乙方交货地点：甲方指定供货地点。

5.3 合同设备的安装调试：

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

5.4.1 中标设备安装调试，试运行十个工作日内组织验收，如中标设备在试运行期间出现

故障，则应相应延长试运行时间，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损

坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方

签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。

由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排

换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级(或相当于省级)商检部门的检验证明。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须

承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的

要求。

6.2 合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于年(用户单位验收之日起计

算)。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、

包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24 小时内派员

到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

1)甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2)甲方擅自改装设备；

3)各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区或和田市市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构

造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训

地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，做好合同执行进度上

的配合工作。

8、不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故

通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友

好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意

的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向

乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额

的3‰的违约金。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，此部份金

额从乙方履约保证金中扣除，不足部份，甲方有权向乙方提出追偿。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%

的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则须向甲方支付合同采购金额5%的违约金，此部份金额从乙方履

约保证金中扣除。在乙方未能交货天后，视为其不能交付货物，甲方将有权终止合同

并提出进一步索赔的权力。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或采购人所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同正本三份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，采购代理机构一份。合

同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

13.2.1 中标人提交的投标函和投标一览表；

13.2.2 资格声明函；

13.2.3 中标通知书；

13.2.4 其他相关投标文件。

13.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                    乙方：

签约代表：                                签约代表：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

签约日期：年 月 日                        签约日期：年 月 日

第五章 供货要求

1、设备清单详见  附件1： 设备清单
2、所招产品的质量要求

提供所投产品的技术支持文件，必须为所投产品制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、产品彩页、配置情况说明等)。

投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

2、项目的交货期和质保期

合同签订后1个工作日内开始供货，2021年12 月15日前完成供货。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。

质保期：产品质保期为12个月，在质保期内乙方将免费更换所有故障的零部件，并定期访问用户，了解设备使用情况。

3、付款方式和交货地点

付款方式：甲乙双方自行协商 
交货地点：甲方指定地点

4、技术文件

4.1投标人应提供货物及主要附件的详细操作及安装手册；

4.2投标人应说明具备货物安装使用的实验室条件要求；

4.3投标人应提供电子版说明书。

5、售后服务要求

在产品试用期间做一次全面技术培训，在质保期内，定期对产品进行维护，质保期外，提供及时的保修服务，不得影响甲方正常使用。投标商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺。新机全部采用木箱打包，防止擦碰。厂家就近设立维修点，24小时随叫随到，维修工不得少于5名。
6、凡技术指标中有指向某品牌的指标描述均为参考指标。技术指标中所涉及的生产厂商需提供的检测报告、材料需提供复印件加盖公章。
附件1： 设备清单

	           墨玉现代农业产业园孵化中心三楼指挥中心建设项目参数要求

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	显示单元
	
	
	
	
	
	

	1-001
	拼接屏
	1.显示尺寸：46寸
2.屏幕可视区域：1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm
3.背光源类型：LED直下式背光源
4.像素间距：0.53 mm
5.物理拼缝：3.5 mm
6.边框宽度：2.3 mm(左/上)，1.2 mm(右/下)
7.物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）
8.亮度：500 cd/m²
9.可视角：178°(水平)/ 178°(垂直)
10.色深度：8 bit, 16.7 M
11.对比度：1200:01:00
12.响应时间：8 ms (G to G)
13.色域：72% NTSC
14.表面处理：Haze 25%, 3H
15.音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1
16.音视频输出接口：无
17.控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
18.电源：100～240 VAC, 50/60 Hz
19.功耗：≤ 111 W
20.待机功耗：≤ 0.5 W
	台
	32
	
	
	

	1-002
	模块化-框架
	定制
	个
	32
	
	
	

	1-003
	模块化-底座
	定制
	个
	8
	
	
	

	1-004
	控制单元
	设备名称：18路解码器
1.采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击
2.DVI视频输出接口
3.单口解码能力最高可达16*1080P@30
4.最大解码分辨率为1200W
5.支持开窗、漫游、画中画功能
6.支持组播
7.支持虚拟LED
8.支持小间距LED显示
9.支持标准的H.265、H.264图像压缩格式
10.支持G.711A、G.711U、AAC-LC的音频格式的解码
11.拥有自主知识产权的解码算法，解码效率高，图像清晰
12.支持单路视频输出的分屏处理，最大16分屏
13.支持接受中心服务器对设备业务进行配置和管理
14.支持高清、标清混合的视频解码
15.支持本地升级和远程升级
16.支持宇视、海康、大华品牌厂商码流的视频解码
	台
	2
	
	
	

	1-005
	HDMI线缆
	国标 15米
	条
	8
	
	
	

	二、
	音视频矩阵
	
	
	
	
	
	

	2-001
	单通道分布式KVM输入节点
	1.为保证系统稳定性，采用可验证的完全分布式结构，系统中任意一个节点断电或故障，均不影响系统继续运行。系统不得依赖服务器,或者充当服务器角色的软硬件运行（需提供第三方检测报告，且检测报告出具机构需具备中国国家认证认可监督委员会授予的嵌入式软件软件产品检测的资质认证）

2.为保证系统可靠稳定性和具备扩容能力，要求单路信号带宽不得超过40M，以避免后期扩容导致网络阻塞或极端情况下网络瘫痪卡顿；（需提供第三方检测报告，且检测报告出具机构需具备中国国家认证认可监督委员会授予的嵌入式软件软件产品检测的资质认证）

3.为保障重大会议和接待工作，设备需具备软件运维和控制管理平台，以管理系统健康运行，最少包括运维数据模块（节点掉线监测、节点码率监测、CPU/内存占用率监测、系统流量带宽监测、用户在线数监测）、视频控制模块（可回显和拖拽布置大屏内容）、音频控制模块（混音、音量大小、延时）、用户模块、预案模块、权限模块、系统配置模块等。

4.为实现应急救援垂直指挥流程各个节点具备完整的、系列化的视频远程决策系统，系统需实现远程指挥，并实现两地之间（如指挥中心和分局、移动指挥部之间）实现异地同屏功能。

5.输入输出节点支持的分辨率可达3840*2160，兼容1920*1080；支持DVI、HDMI、SDI、DP、VGA等常用接口；

6.为保证信号快速检修，投标产品需支持软件点名功能：即在软件选中后节点以声、光、电中的一种或多种方式响应，以便迅速派出故障；（需提供第三方权威机构检测报告）

7.为实现应急指挥一张图在指挥中心中的应用，要求系统具备接入4K多头计算机，整体上墙显示功能，要求不少于4路4K信号整体上墙呈现单一画面或视频，不得有任何撕裂，不同步现象。（要求提供视频或者演示，或者案例现场参观）

8.系统需支持中控扩展功能，单元≥1路双向RS232串口、≥1路双向485、≥3路红外发送端子、≥2路IO端子控制能力；（需提供第三方权威机构检测报告）

9.单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力，可将本地高清视频编码回传，同时可并行解码16路其他单元的信号任意拼接、缩放（scale）输出；

10.为保证紧急检修不影响使用，系统需具备自动恢复功能：设备在不关机、不切断电源情况下可更换损坏硬件，并实现自动恢复；（需提供第三方权威机构检测报告）

11. 系统同时支持H.264\H.265编码和解码（可用VLC验证码流格式），端到端延时不高于30ms；

12. 系统采用单播协议，无需交换机网络组播可实现200路以上并发；
	台
	44
	
	
	

	2-002
	单通道分布式KVM输出节点
	1.为保证系统稳定性，采用可验证的完全分布式结构，系统中任意一个节点断电或故障，均不影响系统继续运行。系统不得依赖服务器,或者充当服务器角色的软硬件运行（需提供第三方检测报告，且检测报告出具机构需具备中国国家认证认可监督委员会授予的嵌入式软件软件产品检测的资质认证）

2.为保证系统可靠稳定性和具备扩容能力，要求单路信号带宽不得超过40M，以避免后期扩容导致网络阻塞或极端情况下网络瘫痪卡顿；（需提供第三方检测报告，且检测报告出具机构需具备中国国家认证认可监督委员会授予的嵌入式软件软件产品检测的资质认证）

3.为保障重大会议和接待工作，设备需具备软件运维和控制管理平台，以管理系统健康运行，最少包括运维数据模块（节点掉线监测、节点码率监测、CPU/内存占用率监测、系统流量带宽监测、用户在线数监测）、视频控制模块（可回显和拖拽布置大屏内容）、音频控制模块（混音、音量大小、延时）、用户模块、预案模块、权限模块、系统配置模块等。

4.为实现应急救援垂直指挥流程各个节点具备完整的、系列化的视频远程决策系统，系统需实现远程指挥，并实现两地之间（如指挥中心和分局、移动指挥部之间）实现异地同屏功能。

5.输入输出节点支持的分辨率可达3840*2160，兼容1920*1080；支持DVI、HDMI、SDI、DP、VGA等常用接口；

6.为保证信号快速检修，投标产品需支持软件点名功能：即在软件选中后节点以声、光、电中的一种或多种方式响应，以便迅速派出故障；（需提供第三方权威机构检测报告）

7.为实现应急指挥一张图在指挥中心中的应用，要求系统具备接入4K多头计算机，整体上墙显示功能，要求不少于4路4K信号整体上墙呈现单一画面或视频，不得有任何撕裂，不同步现象。（要求提供视频或者演示，或者案例现场参观）

8.系统需支持中控扩展功能，单元≥1路双向RS232串口、≥1路双向485、≥3路红外发送端子、≥2路IO端子控制能力；（需提供第三方权威机构检测报告）

9.单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力，可将本地高清视频编码回传，同时可并行解码16路其他单元的信号任意拼接、缩放（scale）输出；

10.为保证紧急检修不影响使用，系统需具备自动恢复功能：设备在不关机、不切断电源情况下可更换损坏硬件，并实现自动恢复；（需提供第三方权威机构检测报告）

11. 系统同时支持H.264\H.265编码和解码（可用VLC验证码流格式），端到端延时不高于30ms；

12. 系统采用单播协议，无需交换机网络组播可实现200路以上并发；
	台
	38
	
	
	

	2-003
	节点嵌入式软件
	1.分布式节点内嵌固化程序，用于实现分布式节点的输入\输出属性定义、ID/IP分配、修改和功能调试；支持分布式节点的统一管理，实现系统点分级权限管理、实时在线灾备、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等所见所得的人机交互控制功能 ；
2. 生产厂家须提供国家高新技术企业证书和双软企业证书、CCC强制认证证书、ISO9001证书、 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全防范报警系统产品检测报告并加盖原厂公章；
3. 投标公司需提供生产厂家原厂授权、售后承诺书，并加盖原厂公章。
	套
	82
	
	
	

	2-004
	节点专用机架
	适配输入输出节点设备
	台
	8
	
	
	

	2-005
	编程调试
	按用户需要定制ui
	套
	2
	
	
	

	2-006
	分布式调度和图像综合管理平台系统
	1) 多控制终端同步控制能力：支持Windows/IOS等操作系统同时控制，无需服务器或者其他软件，各操作系统设备与设备间实时同步，各终端界面实时同步，避免重复操作和误操作；
2) 本项目涉及多部门和多要素区域之间互联互通，要求系统具备多账号权限分配管理包括但不限于：支持多用户权限管理和多用户认证和授权机制：权限可细化到每个节点和节点上的功能，影像的显示预览，切换，拼接，中控等可分别设置权限；允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围。
3) 具备类Windows资源管理器形式树形管理资源；支持信号模糊查找并逐次逼近匹配名称查找目标信号，快速精准上屏；支持常用信号收藏，简化日常操作；支持任意自定义设置轮巡信号序列，并拖拉到大屏任意位置后画面自动轮巡。
4) 具备要素预布局功能、操作终端虚拟大屏直接信号切换场景和自定义大屏幕块功能：避免大屏幕上出现画面布局的过程，要求操作终端可预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；同时支持自由替换，自动填满功能区；
5) 所提供检测报告，须是中国认可、国际互认的具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告，检测机构必须是国家授权认可的具有集成电路产品检测资质和嵌入式软件产品检验资质的权威机构，出具扫描件并加盖厂商公章。
	套
	1
	
	
	

	2-007
	分布式集中控制系统的可视化运维管理平台系统
	实现节点状态在线检测功能，如工作状态、节点网络情况，实时码率情况，支持节点内存、CPU使用情况，节点工作活跃情况。
支持记录用户登陆情况，用户活跃情况；
支持显示系统不同类型节点数量分布情况；
支持用户编辑功能，支持用户拼接开窗模式，自定义节点IP、ID和IPC设备，支持用户增减节点和IPC设备；
支持多平台登陆，模式自动同步，全面支持国产化系统 
支持用户自定义增减区域大屏显示框，实现信号的灵活调度
支持第三方设备接入整合。

4)生产厂家须提供国家高新技术企业证书和双软企业证书、ISO9001:2008证书、 IS014000环境认证、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全防范报警系统产品检测报告并加盖原厂公章；产品对应的CCC强制认证证书、FCC认证、CE认证、ROHS认证；

2. 投标公司需提供生产厂家原厂授权、售后承诺书，并加盖原厂公章。
	套
	1
	
	
	

	2-008
	分布式可视化云录制系统
	可视化云录制系统是由多媒体会议录播服务器和分布式节点组成。多媒体会议录播服务器是系统的核心，统一管理和控制音视频信号、计算机屏幕信号的同步录制、预览、下载等功能。可预览的信号录制操作方式，所见所得。可通过中控系统可视化启动和暂停录制，并在触屏界面预览实时录制画面。避免盲录信号导致的可能的差错。
1.采用稳定可靠的 Intel E8 及服务器平台 ;
2.无缝对接分布式音视频控制系统输入输出单元进行录制和播放 ;
3.通过分布式音视频输入单元，可接入 HDMI、DVI、VGA、SDI、YpbPr 等信号类型 ;
4.可预览的信号录制操作方式，所见所得。避免盲录信号导致的可能的差错，不会错过任何精彩瞬间 ;
5.录制文件为标准 MP4 文件，可跨平台播放，无需专用播放器 ;
6.可录入他方标准 RTSP 码流的 IPC 信号，或者其他 RTSP 信号 ;
7.可同时播放多个文件，并进行拼接组合后播出。播出信号可直接通过主机 DVI 或者 DP 接口输出，也可搭配分布式输出单元进行网络传输 ;
8. 输入信号源可以扩展分布式输入单元进行扩展，最大可达 20 路。
	台
	1
	
	
	

	2-009
	分布式云中控主机
	(1)具有 10 个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率；
(2)具有 4 个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等；
(3)具有 1 个模拟量输出接口，可控制 LED 调光器、调速器等模拟量输入设备；
(4)具备 8 路弱继电器，提供开关量输出；
(5)具备 8 路红外，支持一个红外接口发无限种红外码；    
(6)可直接通过 UDP 协议控制网络设备；
(7)具备可拔插硬盘，可记录系统工作日志 ;
(8)具备两路 NET 接口，可挂载电源管理器等多达 256 台 485 网络设备；
(9)可选配 DMX512 接口，用于直接控制灯光系统；
(10)可视化 HDMI 高清调试输出接口，接上显示屏可实时显示计算单元运行状态，简化调试过程，降低调试成本，便于找出程序错误；
(11)采用开放式类 C 语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备；
(12) 通过本系统运算，即可获取终端的各种状态，如投影机的灯泡时长、外接设备的第三方操作信息等，任意格式反馈到屏、软件，以及获得授权情况下微信或者邮箱，极大的便利了系统的维护；
(13)由于强大的字串处理能力，非常方便搭配各类传感器，具有更智能化的操控体验；
(14)强大的逻辑计算能力，通过深化设计，针对性编程，轻而易举成为智能化校园，智能家居，智能展厅，楼宇自动化的最强大脑，方便综合管理各类大型智能化控制网络；
(15)类 C 语言化编程，处理能力极大增强。基于全字串处理，解决了传统中控不能实现的许多功能。配合强大的云存储和云计算功能，所有的设备代码或者红外代码，一经在本系统上使用过，以后所有人使用都不再需要录码或者翻查代码；
(16) 类 C 语言编程系统具备非常良好的可移植性，极大的方便实施，且由于移植运行中的代码，系统可靠性增强，出错概率降低；（17）云存储平台在客户许可的情况下可将代码存储到云，方便随时随地，以太网连接的地方查看。且云平台提供最近 10 次编译结果自动存储，可以随时恢复系统到此前第 10 次下载的程序系统状态；
（17）系统具备调试能力，允许边修改边调试，并一边看结果，从传统系统的盲调变为透明可视化调试，对复杂系统尤其得心应手；
（18）强大的二次编程能力。即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等
（19）具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具备国家高新技术企业认证、ISO9001:2008质量管理体系认证、3C认证、公安部认证、软件企业证明函。
	台
	1
	
	
	

	2-010
	平台服务器
	标配1个 intel Xeon E5-2609V4 (8C,85W,1.7GHz) Processor Option Kit  处理器，最多支持2个处理器；标配   16GB   DDR4-2400 RDIMM内存，24个内存插槽；8个2.5英寸小尺寸热插拔硬盘槽位，标配600GB SAS 10K 2.5寸*2硬盘；标配1个 UN-RAID-2000-M2-F/2GB 12Gb SAS 阵列卡，带2GB缓存；板载4口千兆以太网卡；标配1个H3C HDM服务器管理端口；1个550W（94%）电源，可选热插拔冗余；标配无PCIe转接板；2U简易导轨；
	台
	1
	
	
	

	2-011
	交换机
	包转发率：144/166Mpps
交换容量：432Gbps/4.32Tbps
固定端口：48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+
PoE能力：支持
MAC特性：遵循IEEE 802.1d标准
支持MAC地址自动学习和老化
支持静态、动态、黑洞MAC表项
支持源MAC地址过滤
VLAN特性：支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLAN
支持GVRP协议
支持MUX VLAN功能
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能
IP路由：静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+
SVF简运维：支持作为SVF Client零配置即插即用
支持自动加载Client的大包和补丁
支持业务键式自动下发
Client支持独立运行
互通性：VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）
LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）
VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）
	台
	3
	
	
	

	2-012
	交换机
	产品类型：千兆以太网交换机
应用层级：三层
传输速率：10/100/1000Mbps
交换方式：存储-转发
背板带宽：432Gbps/4.32Tbps
包转发率：120/138Mpps
MAC地址表：16K;
端口参数
端口描述：24个千兆SFP，8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+
传输模式：全双工/半双工自适应;
功能特性
VLAN：支持4K个VLAN;支持Guest VLAN、Voice VLAN;支持GVRP协议;支持MUX VLAN功能;支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN;支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能
QOS：支持对端口速率限制;支持报文重定向;每端口支持8个队列;支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法;支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记;支持基于队列限速和端口整形的功能
组播管理：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping;支持可控组播;支持捆绑端口的组播负载分担;支持基于端口的组播流量统计;支持MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping）
网络管理：支持智能堆叠iStack;支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test);支持Telnet远程配置、维护;支持SNMPv1/v2c/v3;支持RMON;支持eSight网管系统、支持WEB网管特性;支持HTTPS;支持LLDP/LLDP-MED;支持系统日志、分级告警;支持802.3az能效以太网EEE;支持sFlow
安全管理：用户分级管理和口令保护;支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC;支持MFF;支持防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击;支持黑洞MAC地址;支持MAC地址学习数目限制;支持IEEE 802.1X认证;支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式;支持SSH V2.0;支持HTTPS;支持CPU保护功能;支持黑名单和白名单;支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping;支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping;支持用户认证点和策略执行点分离;支持IPSec对管理报文加密
	台
	3
	
	
	

	2-013
	光模块
	设备名称：万兆光模块
SM1310 光模块 万兆单模双纤LC
	个
	12
	
	
	

	2-014
	光模块
	设备名称：千兆光模块
光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	164
	
	
	

	2-015
	视频专用线缆
	长度根据实际情况选择（20m内）
	条
	82
	
	
	

	2-016
	6类网线跳线
	长度根据实际情况选择（20m内）
	条
	82
	
	
	

	2-017
	光纤跳线
	长度根据实际情况选择（20m内）
	对
	82
	
	
	

	2-018
	路由器
	工业级千兆以上，带无线双频
	台
	1
	
	
	

	2-019
	控制电脑
	CPU:I7-10700
内存：16G
存储：512SSD
电源：500W
显卡：P4000/8G
操作系统：Windows 10
配27寸显示器
	台
	2
	
	
	

	2-020
	平板电脑
	i7 16G/256G 12.3寸，配磁吸键盘
	台
	1
	
	
	

	2-021
	监视器
	设备名称：55寸监视器
1.屏幕尺寸：54.64”
2.点距：0.315（H)*0.315(V)mm
3.分辨率：3840*2160(pixels)
4.工作分辨率：3840*2160
5.亮度：350cd/m2（ typ.）
6.对比度：1300： 1(typ.)
7.响应时间：9ms（ typ.）
8.色彩：62%
9.可视面积：1209.41(H)*680.3(V)mm
10.可视角度：178° (H)/178° (V)
11.输入输出接口：HDMI*3 HDMI2.0；VGA*1；USB2.0*1；YPbPr*1
12.音频：IN Audio-L/Audio-R
13.USB：支持播放格式
14.图片：：JPEG/PNG/BMP
15.音频：：AAC-LC/HE-ACC/AC3
16.视频：：MPEG2/MPEG4/H.264
17.电源：AC100~240V,50/60Hz
18.功耗：<155W
19.待机功耗：<0.5W
	台
	2
	
	
	

	2-022
	平台服务器
	标配1个 intel Xeon E5-2609V4 (8C,85W,1.7GHz) Processor Option Kit  处理器，最多支持2个处理器；标配   16GB   DDR4-2400 RDIMM内存，24个内存插槽；8个2.5英寸小尺寸热插拔硬盘槽位，标配600GB SAS 10K 2.5寸*2硬盘；标配1个 UN-RAID-2000-M2-F/2GB 12Gb SAS 阵列卡，带2GB缓存；板载4口千兆以太网卡；标配1个H3C HDM服务器管理端口；1个550W（94%）电源，可选热插拔冗余；标配无PCIe转接板；2U简易导轨；
	台
	1
	
	
	

	2-023
	智慧管控融合云平台
	平台总体采用分布式、微服务架构，系统功能高度抽象，高内聚低耦合，扩展性和复用性较好，也易于进行二次开发。
各服务内部采用纵向的分层架构和横向AOP切分，实现基础模块和业务模块之间清晰独立又无缝衔接。
设备驱动模块采用自主研发的设备快速适配机制，使得增加新型设备驱动快速高效。
数据存储灵活多样，高速缓存保证系统实时性和快速响应。
数据主要采用mysql存储，非结构化数据采用redis存储，并缓存大部分数据，提高热点数据访问速度。
平台包括前台控制交互系统和后台管理系统两大子系统，均采用BS架构，无需安装软件，打开浏览器即可访问系统。自适应移动端
平台前后端采用分离架构，json格式传输数据，便捷高效。
前端采用VUE、JQuery、Websocket等技术搭建，后端采用SpringBoot、Mybatis、Netty等技术搭建，高效对接前端各种应用，并适配各种硬件设备。
系统采用slf4j、logback技术统一处理各类日志，为系统审计提供基础数据。
系统可对每台设备单独市局采集和控制交互，任何一台设备掉线不影响其它设备的控制。
自动检测只能分配系统资源，可对设备进行自动巡检，能够自动重连新增或者掉线的设备，同时释放删除设备的相关资源。保证系统资源一直在最优情况下运行。

多项人性化设计大大提高系统易用性，保证使用的方便快捷。
基于RBAC权限模型设计授权体系，对用户授权精细控制，灵活扩展。
登录密码MD5加密，安全可靠。
系统支持多用户同时使用，并保持实时同步。
	套
	1
	
	
	

	2-024
	智慧管控融合云平台（音频控制单元）
	平台总体采用分布式、微服务架构，系统功能高度抽象，高内聚低耦合，扩展性和复用性较好，也易于进行二次开发。
各服务内部采用纵向的分层架构和横向AOP切分，实现基础模块和业务模块之间清晰独立又无缝衔接。
设备驱动模块采用自主研发的设备快速适配机制，使得增加新型设备驱动快速高效。
数据存储灵活多样，高速缓存保证系统实时性和快速响应。
数据主要采用mysql存储，非结构化数据采用redis存储，并缓存大部分数据，提高热点数据访问速度。
平台包括前台控制交互系统和后台管理系统两大子系统，均采用BS架构，无需安装软件，打开浏览器即访问系统。自适应移动端
平台前后端采用分离架构，json格式传输数据，便捷高效。
前端采用VUE、JQuery、Websocket等技术搭建，后端采用SpringBoot、Mybatis、Netty等技术搭建，高效对接前端各种应用，并适配各种硬件设备。
系统采用slf4j、logback技术统一处理各类日志，为系统审计提供基础数据。
系统可对每台设备单独市局采集和控制交互，任何一台设备掉线不影响其它设备的控制。
自动检测只能分配系统资源，可对设备进行自动巡检，能够自动重连新增或者掉线的设备，同时释放删除设备的相关资源。保证系统资源一直在最优情况下运行。
多项人性化设计大大提高系统易用性，保证使用的方便快捷。
基于RBAC权限模型设计授权体系，对用户授权精细控制，灵活扩展。
登录密码MD5加密，安全可靠。
系统支持多用户同时使用，并保持实时同步。

 直观的电平显示功能，可同步音频数字媒体矩阵接口的电平，并同时提供数字媒体矩阵所有输入/输出端口的电平，实时显示端口的变化情况。
音量调节功能，调节方式灵活多样，可鼠标点击、拖拽，也可键盘上下键微调，还可直接输入音量值进行调节。
直观简单的信号控制功能，通过简单的鼠标点击就能实现复杂的路由组会控制、
界面自自定义功能，用户可以根据自己的实际业务使用情况，对常用的电平控制模块/路由组会模块进行排序，并可以收藏排序结果，生成场景专用界面，让用户在特定业务场景下的使用更加便捷高效，
预案功能让用户可以根据自己的需要定制预案，并实现一键调取预案，预案可以存储矩阵路由设置以及电平大小等关键参数。通过一键调取这些关键参数，可以大大简化用户的日常工作。
按钮名称自定义功能，用户可以根据实际业务增加、减少、变更修改功能按钮的名称，方便用户在业务发生变更的时候，快速修改相应名称及备注。
音频设备自动巡检，对新增或者掉线的设备自动重连，对删除的设备释放相关资源。
一个模块只支持单一设备使用
	套
	2
	
	
	

	2-025
	数字音频媒体矩阵
	12进8出数字音频处理器，12路输入通道带AEC回声消除功能
•拥有AVB网络接口，支持多达128X128AVB网络
•支持8路USB音频，可自由分配输入输出信号，可连接电脑
•支持模拟电话信号接入，采用 RJ-11 接口
•通过以太网进行配置和控制 
•支持网络冗余 
•本地GPIO连接 
•前面板LED显示设备和系统信息 
•新型处理算法： SpeechSense（语音触发技术）和 Sona™ AEC （回声消除技术） 
•信号处理通过软件直观的配置和控制，如：信号路由和混音、均衡、滤波、动态处理、延迟等等 
•丰富的扩展设备（输入、输出、逻辑等）作为Tesira数字音频网络平台的一部分 
•获得CE、UL和RoHS认证
•频率响应(20Hz~20kHz @ +4dB u):  +0/-0.4dB 
•总谐波失真 (20Hz~20kHz @ +4dBu): 线路电平< 0.006% ,话筒电平<0.04%
•等效输入噪声(20Hz~20kHz, 66dB gain, 150 ohm):  -125dBu 
• 动态范围(20Hz~20kHz, 0dB ):  > 108dB 
	台
	2
	
	
	

	2-026
	数字音频媒体矩阵
	通道数 8路输入+8路输出,核心算法 自动混音、反馈消除,DSP处理 Ti 456MHz FLOPS DSP,GPIO,RS232/RS485,RJ45控制接口,USB接口,RJ11电话接口 ,DANTE网络接口,模拟最大增益 51dB,量化位数 24bit,采样率 48k,频率响应（20~20KHz） ±1dB,模/数动态范围(A-计权) 114dB
数/模动态范围(A-计权) 120dB,输入至输出动态范围 108dB
总谐波失真+噪声 ＜0.001% @1KHz ,4dBu,底噪(A-计权) -90dBu,延时存储 2s,模拟输入至模拟输出系统延时 3ms,输入阻抗(平衡式) 20KΩ,输出阻抗(平衡式) 100Ω,最大输入电平 +24dBu，平衡,最大输出电平 +24dBu，平衡,等效输入噪声EIN（20-20kHz，A计权）. ≤-131dBU,幻象电源(每输入) 48V,输入共模抑制，60Hz 80dB,通道隔离度，1kHz 100dB,尺寸(宽x深x高) 483*260*44.5(mm),运输重量 3Kg,电源功耗 <40W,工作温度 0-40℃,工作电源 AC110V-220V,50Hz/60Hz
	台
	1
	
	
	

	2-027
	音频辅助处理器A
	无源话筒分配器系统为灵活改变话筒的音频系统而设计； 8-16路采用 2U19英寸标准机架式设计；NEUTRIK卡侬接口。该系列分配器系统的每通道设有三组输出：两组变压器输出、一组直接输出。变压器输出分别设有地线隔离开关，方便解决因地线产生的噪声，开关处于 Lift 位置表示地线浮空；反之地线接通。 该系列分配器系统选用广播级坡莫合金音频变压器，可适用高达 17dBu 的音频信号,三路同时供电（Direct Out,Out A,Out B）, 广播级标准,模块化设计,可组合出多路话筒分配器系列产品.
	台
	2
	
	
	

	2-028
	音频辅助处理器B
	8路线路混音器，无需电源即可工作,每一路可使 2 个平衡的线路电平音源，以隔离方式混合到 1 路平衡音频输出。 输入电路是线路电平，并且以音频变压器做相互隔离，不会出现信号相互干扰的情况。 专业级线路混音器，是以最高质量的音频规格来设计的，适合高音质表现的环境使用。 广播级音频质量 , 高集成度设计,音频变压器隔离输出, 坚固耐用的全金属机体.频率响应20Hz-20kHz(±1.5dB) ,最大输入电平 +18 dBu(1% 50Hz) +28 dBu(0.01% 1kHz) ,损耗衰减 -2.5dB 于 600 <0.1dB 于 5000 欧姆负载 ,
	台
	1
	
	
	

	2-029
	音频辅助处理器C
	8路信号接入非平衡/平衡信号双向转换器，可实现非平衡到平衡及平衡到非平衡信号的转换。非平衡信号输入（输出）采用较为常用的 RCA 接头，平衡信号输出（输入）采用 XLR 卡侬接头，内置高质 量音频变压器，把非平衡信号隔离转换成平衡信号到平衡插座（把平衡信号隔离转换成非平衡信号到非平衡插座）。非平衡部份设有地线连接，可帮助解决因地线回路产生的噪音。注：每通路仅可使用非平衡转平衡或平衡转非平衡一种形式，采用最高质量的音频规格来设计，适合所有半专业非平衡设备输出（输入）与专业平衡设备输入（输 出）的要求使用。频率响应：±0.3dB @20Hz～20kHz,最大输入电平：+20dBu @1kHz ,失真度：0.03% @1kHz; 0.06% @30Hz,损 耗 衰 减： -2.5dB @600Ω负载;-0.2dB @5kΩ负载.
	台
	1
	
	
	

	2-030
	交换机
	24口千兆网智能交换机，加载AVB固件，2个SFP GBIC光纤口，19U.支持AVB以太网o 802.1ak –多注册协议o 802.1AS –精准时间同步协议o 802.1Qat –流预留协议o 802.1Qav –队列及转发协议o 802.1AB-REV –链接层发现协议• 2个千兆光纤接口转换器（GBIC）插槽• 智能管理实用程序自动发现设备• 基于 WEB 浏览器的管理员管理o 端口设定o 端口检测o 端口中继o 支持VLANo 服务等级o 二层管理，MAC地址过滤以太网类型过滤• 通用100-240V AC/50-60 Hz电源
	台
	1
	
	
	

	2-031
	全频阵列音箱
	驱动单元：6*80mm 长冲程聚酯薄膜驱动单元，高音驱动单元，2*3-元件Compact Ribbon Emulator；
 频率范围：120 Hz 至 20 kHz(-10dB)；
 指向角度：垂直分布：20°，水平分布：140°；
 灵敏度 (1W/1m)：93dB；
 最大输出 (1m)：121 dB峰值；
 功率/阻抗：150W 额定功率，375W节目功率，8欧；
  自耦变压器抽头 70V    60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
                           100V  60W, 30W, 15W, 7.5W
 尺寸 (高 x 宽 x 深)：506mm x 117mm x 189mm；
 音箱单位重量：6.8Kg；
 IP防护等级：IP54W；
颜色：黑、白可选；
	支
	2
	
	
	

	2-032
	会议吸顶音箱
	覆盖角度比尺寸更大的型号都要宽。生成一致的宽广锥形极性响应，高至16kHz。它是真正的同轴设计，低频和高频驱动分别使用磁铁，减少失真，带来处于行业领头的高灵敏度，只需要竞争产品一半的功放功率，输出电平即可高3dB。
	支
	4
	
	
	

	2-033
	功率放大器
	双通道立体声功率放大器
1、功率：立体声   2x300W(8Ω)；  2x430W(4Ω)；桥接单声道   850W (8Ω)
2、通过逻辑电源，实时动态控制电路调整功率输出及工作电压能够实时动态地适应信号和负载的要求，这样可以在很宽的负载条件下达到最佳的功率匹配，而且保证功放不会发生过热情况
3、采用风洞式散热系统，密封气流通过加强散热效果同时可以避免灰尘、舞台烟雾等对线路板污染造成的故障，保证机器在正常工作的情况下，温度在一定范围内达到平衡
4、完善的保护机制：直流保护、内部故障保护、输入过载保护、射频干扰滤波器、输出短路保护、不匹配负载及高频过载保护、散热器及变压器过温保护、电源输入过电流保护
频率响应：20Hz-20kHz
总谐波失真：＜0.1%，20Hz-20kHz
阻尼系数：＞200
信噪比：＞100dB
	台
	2
	
	
	

	2-034
	监听音箱
	1.监听音响非常适合在个人工作室进行桌面录音或二次监听
2.70 瓦定制双功放设计从超紧凑的外壳中提供令人印象深刻的声音
3.4寸定制高效低频驱动器提供强劲重低音体验
4.¾寸软球顶“抗戳”高音扬声器，可实现细致的高频再现
5.精确调谐的前置低音端口允许近墙放置并确保最佳低频性能
6.可调节均衡以匹配您的聆听环境
7.平衡 XLR（卡农） 输入和非平衡 1/4" TS （大三芯）输入，提供最大的灵活性
8.1/8" （3.5mm）立体声输入，用于连接移动设备
	台
	1
	
	
	

	2-035
	鹅颈会议话筒（柱形）
	基本功能：
1、全金属底座+方柱形麦克风设计，外观典雅、沉稳大气；
2、14毫米镀金电容咪芯，心形指向性，能清晰捕捉声音细节；
3、内置防风棉，优化音腔结构设计，音质更佳；
4、麦克风俯仰角度可任意调节，保证最优拾音效果；
5、超强抗手机干扰能力；
6、黑色的全金属底座，表面为精细的低反光及磨砂涂层；
7、底座稳重厚实，设有防震绝缘胶垫，能有效降低安装面上的摩擦震动及机械噪声；
8、底座背面为3针电镀镍卡侬公头插座，作为音频信号输出端；
9、麦克风采用48V幻象供电工作；
10、设有轻触式麦克风开关，一键控制麦克风开关；轻触无声、手感舒适，按键寿命超过10万次；
11、适合用于会议、演讲、教学等各种场合；
12、配合音频处理器、调音台或混音器可直接使用；

技术参数：
收音头:φ14镀金电容咪芯
指向特性:心型指向性
音频频响:20Hz～20KHz
灵敏度:-46 dBV/Pa
输入阻抗:2KΩ
方向性:0°/135°：> 20 dB (1 kHz) ，0°/180°：> 15 dB (1 kHz)
关闭麦克风衰减:55 dB 于 1000Hz，35 dB 于 100Hz，30 dB 于 50Hz
等效噪声级:20dBA（SPL）
最大声压级:139dB（THD＜3%）
输出阻抗:600Ω
供电:48V DC 幻象供电
输出接口:3 Pin 卡侬
工作温度:0～45℃
存储温度:-20～50℃
尺寸(长×宽×高):241×111×108 mm
重量:1.3Kg
	支
	20
	
	
	

	2-036
	电源时序器
	最大输入电流 30A，单路最大输出电流 16A，辅助电源输出 前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V辅助电源最大输出0.5A，5V供电可以提供例如手机充电、LED照明灯等用电设备，工作电压 95V-240V，辅助 后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座，插座标准 兼容国标6A、10A、16A，英标13A、美国15A、欧标G/M插头，开关间隔时间 1Sec（秒）.机箱高度 2U（88MM）
	台
	1
	
	
	

	2-037
	话筒线
	RCEVJP1 2*37/0.10
	米
	1200
	
	
	

	2-038
	音箱线
	E3CVVJ 2X1.5
	米
	200
	
	
	

	2-039
	卡侬公头插头
	国标，连接麦克风、矩阵
	个
	30
	
	
	

	2-040
	卡侬母头插头
	国标，连接麦克风、矩阵
	个
	70
	
	
	

	2-041
	莲花头插头
	国标，连接音频设备
	个
	30
	
	
	

	2-042
	大三芯插头
	国标，连接音频设备
	个
	10
	
	
	

	2-043
	小三芯插头
	国标，连接电脑
	个
	10
	
	
	

	2-044
	移动有源音箱
	1.喇叭配置：15寸+25芯号角高音
2.喇叭阻抗：2Ω
3.使用时间：4-6小时
4.输出功率：300W
5.电池规格：12V 4.5Ah
6.信噪比：≥71dB
	台
	4
	
	
	

	2-045
	便携无线扩音机
	1.功能：无线挂耳麦（支持充电）、支持TF卡播放、U盘播放、MP3解码、AUX接口、FM收音、插线麦克风
2.续航：支持15小时连续扩音（实验室数据）
	套
	6
	
	
	

	2-046
	PDU电源
	8位10A
	个
	11
	
	
	

	2-047
	机柜
	2米服务器机柜，60*100*200cm
	个
	2
	
	
	

	三、
	空调
	
	
	
	
	
	

	3-001
	空调（3P）
	冷暖机型
额定制冷量：7200W 额定制热量9000W
电源：（PH-V-Hz）3-220-50
能效比2.79 能效等级：2级
电辅热：3000W 
额定功率（W）：制冷2450 制热：3400
运行噪音db(A):室内：34-46 室外：56 循环风量m3/h:1200
	台
	1
	
	
	

	3-002
	空调（5P）
	冷暖机型
额定制冷量：12000W 额定制热量14000W 电源：（PH-V-Hz）5-38-50
能效比3.19 能效等级：3级 电辅热：3500W 
额定功率（W）：制冷3760 制热：4100
运行噪音db(A):室内：36-49 室外：58 循环风量m3/h:2000
	台
	1
	
	
	

	四、
	信息化配套
	
	
	
	
	
	

	4-001
	机房配套
	机房装饰
描述：长3.04m宽11.58米高3m
地面：地面陶瓷防静电架空200mm、机柜散力架2套；
墙面：乳胶漆刷白；
顶面：乳胶漆刷白；
配电：主电源电路增铺、2级配电箱安装、机柜及大屏电缆铺设。
	项
	1
	
	
	

	4-002
	监控室配套
	会议室装饰
描述：长11.24m宽11.58米高3m
地面：滚涂防静电地板蜡、静音地毯、踢脚线（中纤板打底，钛金板饰面）、地面开槽300mm及回填、强电增铺
墙面：墙面穿孔吸音板饰面（高度3000mm）、窗帘钛金垭口窗套、窗帘盒子、墙面乳胶漆、钛金线条收口
主屏幕：主屏幕吸音板、主屏幕包边、轻质隔断（不含LED屏幕结构）
柱子：包柱子块料装饰
顶面：二级吊顶、顶面腻子（含造型）、顶面乳胶漆、音频及照明电路敷设、软膜灯箱（白光）、射灯（白光）、反光灯带（白光）
	项
	1
	
	
	

	4-003
	窗帘
	尺寸；墙宽11.2米高2.8米
	副
	4
	
	
	


注：1、上述设备清单需提供产品检测报告或产品合格证明等证明材料。

2、参数中描红字体为重要参数，不允许负偏离，否则引起的一切后果由投标人自行承担。

第六章 投标文件格式

项目名称:                                          

项目序号:                                                                 
投
标
文
件

投标人： 
（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字或盖章）

 
年 
月 
日

目 录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、投标保证金收据复印件 

四、投标报价表

五、分项报价表

六、安装调试完工计划表 

七、资格审查资料

八、合同及商务偏离表 

九、技术偏离表 

十、技术服务、售后服务及质保期服务计划 

十一、反商业贿赂承诺书
十二、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）

说明：附件没有的供应商可自拟格式。

一、投标函
 
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 
（项目名称）招标项目招标文件的全部

内容，愿意以人民币（大写）   
（¥ 

）的投标总报价（其中，增值税税率为 
）提供 

（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括但不限于下列内容：

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、投标保证金收据复印件 

四、投标报价表

五、分项报价表

六、安装调试完工计划表 

七、资格审查资料

八、合同及商务偏离表 

九、技术偏离表 

十、技术服务和质保期服务计划 

十一、反商业贿赂承诺书
十二、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除合同及商务偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投 标 人： 
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字、盖章）

地
址： 


网
址： 


电
话： 


传
真： 


邮政编码： 


 
年 
月 
日

二、法定代表人证明书

单位名称：                                        

地址：                                           

姓名：              性别：          年龄        职务：        

系                           法定代表人。

	法定代表人身份证复印件正面


	法定代表人身份证复印件反面




投标单位名称：                                     （单位公章）

                                      日期：  年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，仅须提供此项证明文件。
法定代表人授权书格式

           ：

本人               （姓名）系            （投标企业名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、修改              （项目名称）            包段采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。委托期限：                 。

     法定代表人签字：                 

日  期：       年       月       日

被授权人签字：                 

职务：                            

详细通讯地址：                                

邮政编码：                    

传    真：                    电    话：             



                                                      投标单位名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字或盖章）

                                             日期：  年   月   日
注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

三、投标保证金收据（复印件加盖公章）

四、投标报价表
投标报价表（需提供单独密封一份）

招标项目名称：                                 包号：（如有）

招标项目编号：                          
                                                 单位：元（人民币）

	投标单位名称
	

	投标内容
	

	     交 货 期
	

	投标总价

（人民币）
	小

写
	 元

	
	大写
	元


投标人（盖章）：                              

法定代表人签字或盖章：                    
日   期：                                       

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“投标一览表”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件中；

2、投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等费用）。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

五、分项报价表

分项报价表

投标人名称: 











项目编号:

报价方案

	一、
	设备明细报价表

	序号
	设备名称
	规格型号
	厂家/产地
	数量
	设备单价
	货交采购人指定地点（包括安装到指定位置）含税总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	

	
	技术服务
	
	
	
	
	

	
	运保费
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	


注：1、此表需详细列出投标的每种设备。


2、投标人报价须包含设备安装、调试、税金、造价及设备运输、装卸、加工、损耗、风险、检测、验收、维保、培训、管理、利润等其他费用。





六、安装调试完工计划表

项目名称：              　　　　　　                                                    项目序号：

	序号
	设备名称
	安装调试日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：

  供应商法人或授权代表签字：

  备注：供应商应对设备名称安装调试日期逐一填写。

七、资格审查资料

（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人

需具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

近年完成的类似项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履 约情况
	

	备 注
	


注：1. 投标人应根据要求在本表后附相关证明材料。
八、合同及商务偏离表
说明：1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

合同偏离表
	序号
	合同条款条目
	完全

响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	合同设备（货物）
	
	
	

	2
	合同总价
	
	
	

	3
	合同组成
	
	
	

	4
	技术要求
	
	
	

	5
	合同设备（货物）的包装、交货、安装、调试、验收
	
	
	

	6
	质量保证及售后服务
	
	
	

	7
	培训
	
	
	

	8
	付款方式
	
	
	

	9
	技术服务
	
	
	

	10
	不可抗力
	
	
	

	11
	索赔
	
	
	

	12
	违约与处罚
	
	
	

	13
	合同终止
	
	
	

	14
	法律诉讼
	
	
	

	15
	其它
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
                           商务偏离表
	序号
	名称
	原招标文件主要商务条款描述
	投标人主要商务条款描述
	偏离情况

说明

（＋/-/=）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日    期：     年   月   日
注：1、应与招标文件要求逐条对应填写。（如供货要求、投标保证金、质量要求、履约保证金、投标有效期、签订合同等）

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

3、本表如填写不完，可以续页。

技术偏离表
	序号
	名称
	原技术规范主要条款描述
	投标人技术规范描述
	偏离情况

说明

（＋/-/=）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


技术规格差异表

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日    期：     年   月   日
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

    2、投标人根据系统方案添加的设备（货物）、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备（货物）的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

6、后附资料应包括详细的技术参数描述、产品彩页、配置情况说明、产品检测报告等。

售后服务承诺书

我单位愿意对      （项目名称）         做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：
一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。

二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。

三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。

四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。 

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。

八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。

九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。

注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人：              （签字、盖章）
         日      期:      

技术服务、售后服务及质保期服务计划（投标人自拟）

十二、反商业贿赂承诺书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目序号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

                                 年   月   日 

十三、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）
例如：

具有良好的商业信誉（“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果。

健全的财务会计制度（投标单位应提供近一年度（2020年）财务审计报告原件(2021年新成立的公司可不提供）

3、投标单位的依法缴纳税收（近六个月的完税证明）和社会保障资金的良好记录（投标企业法人或委托代理人须提供近六个月的社保缴费凭证及个人明细表）

4、若为非生产企业，须提供生产厂家授权书及厂家相关资质；

5、供应商认为需要提交的其它资料
注意事项
1、投标单位（供应商）对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标单位（供应商）提交的文件将给予保密，但不退还。






被委托人身份证正面














法定代表人身份证正面











被委托人身份证反面











法定代表人身份证反面











                                  

