

竞争性磋商文件
项目编号：XJCY2020-ZB-180
项目名称：自治区卫生健康委机关及昆明路办公用房电力设施改造工程

招 标 人（公章）：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会
联 系 人：胡老师
联系电话：/

地址：/


招标代理机构（公章）：新疆诚誉工程项目管理有限公司

法定代表人（签章）：祁剑民

联  系  人：赵钰

电      话：15276534396
邮      箱：1207663917@qq.com
地      址：新疆乌鲁木齐市水区会展大道599号新疆财富中心C座6楼

2021年11月
目    录

2

第一部分 竞争性磋商公告

5

第二部分   供应商须知

8

一、总则

8

二、竞争性磋商文件

9

三、响应文件的编制

12

四、响应文件的递交

13

五、无效标、废标条款

13

六、磋商程序及最终报价

15

七、评标办法

17

八、成交及合同签订

21

九、质疑与投诉

错误!未定义书签。

第三部分 合同部分

27

第四部分 磋商需求书

27

第五部分 响应文件格式



第一部分 竞争性磋商公告
新疆诚誉工程项目管理有限公司受新疆维吾尔自治区卫生健康委员会的委托，对其所需自治区卫生健康委机关及昆明路办公用房电力设施改造工程采取竞争性磋商的方式进行采购。兹邀请合格的供应商参加磋商。
项目名称：自治区卫生健康委机关及昆明路办公用房电力设施改造工程
项目编号： XJCY2020-ZB-180 
采购方式：竞争性磋商
采购单位名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会
采购预算：162.4万元
工期要求：30天（日历日）。
一、采购内容：
本工程项目为自治区卫生健康委机关及昆明路办公用房电力设施改造工程，其工程内容包括卫建委机关供电改造工程中的变压器、高压配电电柜、电缆的更换内容；昆明路办公区供电改造工程的低压配电柜更换。
二、供应商资格要求：
1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。
2、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。
3、供应商须具有以下资质：电力工程施工总承包三级及以上资质，输变电工程专业承包三级及以上资质，且具备承装（修、试）电力施工许可证五级及以上资质。
4、供应商需具备有效的安全生产许可证。
5、项目负责人要求：机电工程专业二级及以上注册建造师。项目负责人具有在有效期内的安全生产考核合格证书。
6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；供应商或其法定代表人拟派的项目经理、施工负责人近三年内在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）存在犯罪行贿记录、纳入全国“最高人民法院失信被执行人名单库”、全国“综合查询被执行人”存在被执行记录的不良行为的。不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（ “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时供应商符合本款要求）。
7、区外建筑企业若成交应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址:（http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息。
8、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反前两款规定的，相关投标均无效。

9、本招标项目招标人对供应商的资格审查拟采用的方式为：资格后审;

10、本项目不允许联合体投标。
三、报名及磋商文件发售时间、地点

1. 报名及磋商文件发售时间：2021年 11 月 26 日起至 12 月 03  日每天10:30时至13:00时和15:30时至19:00时(北京时间)，售后不退。 
2. 竞争性磋商文件发售地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司（乌鲁木齐市水区会展大道599号新疆财富中心C座601室）
购买磋商文件时需携带一下材料一份
1. 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（原件加盖公章），报名代表身份证（原件）；（注：法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书需写明联系人、联系电话及邮箱号）
四、磋商时间及地点

1. 磋商响应文件递交截止时间及磋商时间：2021年12月06日下午18时00分
2. 磋商地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司（乌鲁木齐市水区会展大道599号新疆财富中心C座601室） 

采购方名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会
采购方地址：/
招标代理机构名称：新疆诚誉工程项目管理有限公司
详细地址：乌鲁木齐市水区会展大道599号新疆财富中心C座601室
联 系 人：赵钰  
电话：15276534396
第二部分   供应商须知
供应商须知前附表
	项目
	内    容

	1
	项目名称：自治区卫生健康委机关及昆明路办公用房电力设施改造工程
项目编号： XJCY2020-ZB-180

	2
	磋商内容：本工程项目为自治区卫生健康委机关及昆明路办公用房电力设施改造工程，其工程内容包括卫建委机关供电改造工程中的变压器、高压配电电柜、电缆的更换内容；昆明路办公区供电改造工程的低压配电柜更换。
招标范围：招标文件及全套施工图纸范围内所有工作内容

	3
	招标方式：竞争性磋商

	4
	工期要求：30天（日历日）

	5
	质量要求：合格

	6
	承包方式：包工包料

	7
	投资额：162.4万元
控制价：1623995元

	8
	1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。
2、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。
3、供应商须具有以下资质：电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，且具备承装（修、试）电力施工许可证五级及以上资质。
4、供应商需具备有效的安全生产许可证。
5、项目负责人要求：机电工程专业二级及以上注册建造师。项目负责人具有在有效期内的安全生产考核合格证书。
6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；供应商或其法定代表人拟派的项目经理、施工负责人近三年内在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）存在犯罪行贿记录、纳入全国“最高人民法院失信被执行人名单库”、全国“综合查询被执行人”存在被执行记录的不良行为的。不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（ “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时供应商符合本款要求）。
7、区外建筑企业若成交应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址:（http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息。
8、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反前两款规定的，相关投标均无效。

9、本招标项目招标人对供应商的资格审查拟采用的方式为：资格后审

10、本项目不允许联合体投标。

	9
	竞争性磋商文件费用：200元/套，售后不退。

	10
	磋商保证金：30000.00元(叁万元整)
单位全称：新疆诚誉工程项目管理有限公司

账    号：30704701040007728

开户行名称：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐安居南路(兵团)支行

行    号：103881070473

招标代理服务费缴纳账号：（同上）

投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2021年12月06日18:00分之前（北京时间，以到账时间为准)汇至招标代理公司账户，（用途备注：卫健委电力改造工程投标保证金）供应商提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,响应文件将被拒绝评审。投标保证金有效期：投标截止时间后90天。
退投标保证金：
（1）新疆诚誉工程项目管理有限公司开具的收款收据复印件。

（2）投标单位开具退款收据（收据上需清楚的盖有财务章，写清楚退款的项目名称）

（3）投标单位账户信息，并加盖公章。（账户信息上需写清楚：单位名称、开户银行、账号、行号、联系人、联系电话）

	11
	响应文件份数：
技术标5份；

经济标5份；

商务标：正本1份，副本4份

电子版份数及要求：电子版（U盘）1 份（投标单位在提交响应文件的同时，必须同时提交响应文件电子版U盘记录（必须采用与之完全兼容的软件编辑），电子版中要有Word版和PDF版两种形式。（若U盘不符合以上要求或含有病毒或无法打开，投标单位必须重新提供）。U盘与响应文件正本密封在一起，与响应文件一同递交。上述软件资料与文字资料必须一致。PDF版正本在签字、盖章后的彩色扫描，写明分别商务标、经济标、技术标。（当正本、副本、电子版不一致时，以正本为准）

	12
	磋商时须携带资料：1、开标时请供应商代表随身携带法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件。

2、保证金收据原件。
上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其竞标资格。

	13
	响应文件递交时间：2021年12月06日18：00（北京时间）止，迟交的文件将被拒绝接收。

	14
	响应文件递交至：新疆诚誉工程项目管理有限公司会议室（乌市水区会展大道599号新疆财富中心C座6楼会议室）

	15
	磋商日期：2021年12月06日18：00（北京时间）
磋商地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司会议室（乌市水区会展大道599号新疆财富中心C座6楼会议室）

	16
	投标有效期：投标截止时间后90天 

	17
	成交原则：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	18
	磋商小组的组建：磋商小组由3人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商专家确定方式：采购人在专家库中随机抽取。

	19
	成交服务费：由成交供应商向采购代理机构缴纳。

	20
	各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论竞标结果如何，供应商均应自行承担竞标所需一切费用。

	21
	特别说明：
1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。
2.采购人若发现成交候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

	11
	履约保证金：/


一、总则
（一）项目名称
自治区卫生健康委机关及昆明路办公用房电力设施改造工程。
（二）采购方式
本项目采取竞争性磋商方式采购。
（三）合格的供应商
1、合格的供应商必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次磋商不接受联合体投标。
2、合格的供应商必须符合竞争性磋商文件“供应商须知前附表”规定，且具备独立完成本项目的能力。
3、合格的供应商应遵守中华人民共和国有关法律、法规。
（四）适用法律
本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国招投标法等相关法律、法规制约和保护。
（五）竞争性磋商费用
1、供应商应自行承担所有参加磋商有关的费用。
2、成交供应商应向新疆诚誉工程项目管理有限公司交纳成交服务费。
（六）竞争性磋商文件的约束力
供应商一旦报名参加本项目竞标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。
二、竞争性磋商文件
（七）竞争性磋商文件构成
1.竞争性磋商采购公告；
2.供应商须知；
3.合同部分
4.磋商范围及技术要求
5.响应文件格式
供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。
（八）竞争性磋商文件的澄清
任何要求对竞争性磋商文件澄清的供应商，均应在在响应文件接收截止时间3日之前，以书面形式（如信函、传真等）通知采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。
（九）竞争性磋商文件的修改
1、在响应文件接收截止日期前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对竞争性磋商文件进行修改。
2、竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对竞标供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内回复确认已收到。
3、为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商时间，并将此变更书面通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。
4、采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。
三、响应文件的编制
（十）响应文件的编制要求
供应商应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其竞标对“竞争性磋商文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。
（十一）响应文件构成

1、商务部分

1.1、投标承诺书（一）、（二）

1.2、法定代表人身份证明书

1.3、法定代表人授权委托书

1.4、供应商概况

1.5、供应商类似工程业绩证明材料

1.5.1、供应商提供类似工程业绩具体要求必须遵守供应商前附表有关规定。

1.6、项目负责人简历

1.7、项目管理人员

1.8、招标文件要求的其他证明材料
2、技术部分

2.1、施工组织设计

2.2、供应商必须按招标文件规定编制技术标，技术标不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

3、经济部分

1、投标总价封面

2、投标总价

3、投标报价总说明 

4、建设项目投标报价汇总表

5、单项工程投标报价汇总表

6、单位工程投标报价汇总表

7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

8、综合单价分析表

9、总价措施项目清单与计价表

10、其他项目清单与计价汇总表

10.1暂列金额明细表

10.2材料（工程设备）暂估单价及调整表

10.3专业工程暂估价表

10.4计日工表

10.5总承包服务费计价表

11、规费、税金项目计价表

12、发包人提供材料和工程设备一览表

13、承包人提供主要材料和工程设备一览表    

（十二）响应文件格式
供应商需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按竞争性磋商文件中提供的格式填写。

（十三）响应文件纸张、书写、装订、字体要求

1、商务标应采用A4打印纸。

2、技术标、经济标必须采用A4打印纸。技术标中施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸。

3、响应文件书写要求

3.1、商务标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议供应商最好采用打印方式书写。

3.2、响应文件技术标、经济标必须采用打印方式书写。

4、响应文件装订要求

4.1、商务标、技术标、经济标必须分别装订成册。技术标、经济标必须采用白皮书方式装订。投标总价单与经济标标书必须分别装订。否则整个响应文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

4.2、商务标应按封面、目录、正文顺序装订。

5、响应文件字体要求

5.1、商务标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

5.2、技术标正文应采用Word文档编写，所有字体均采用四号宋体字，所有字体为黑色，且不得有任何修饰。字间距为标准，行间距为单倍行距。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字体采用宋体字，字迹以清晰为准。
5.3、经济标正文采用EXCEL编写，所有字体采用宋体9号字所有字体为黑色，且不得有任何修饰。

6、响应文件封面要求

6.1、商务标封面宜按招标文件规定格式编制。

6.2、技术标、经济标封面必须采用白色A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

7、响应文件目录要求

7.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本招标文件相关内容先后顺序编排。

7.2、技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。

（十四）磋商报价

1、本工程磋商报价方式已在供应商须知前附表列清。

2、磋商报价的计价依据须响应供应商须知前附表要求。

3、供应商应特别注意：

3.1、磋商报价不得低于工程成本。

3.2、供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

3.3、供应商的磋商报价高于招标控制价的废标。

3.4、安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.5、暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动；

3.6、材料、工程设备暂估价必须按招标工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写；

3.7、计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；

3.8、总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定。

3.9、每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
4、凡要求供应商考虑在报价中的内容供应商在响应文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为供应商已将此项费用涵盖在其它费用、价格中。
5、磋商报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。
6、报价注意事项：
（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦磋商结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
（十五）磋商保证金
1、供应商需提交磋商保证金，并作为参与竞争性磋商的组成部分之一。
2、对于未按要求提交磋商保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
3、未成交人的磋商保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。
4、成交供应商的磋商保证金，在成交供应商按规定签订合同并交纳成交服务费后退还。
5、下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收:
（1）供应商在竞标有效期内撤回其响应文件的；
（2）成交供应商未在规定期限内及时签订项目合同的；
（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。
（十六）磋商有效期
1、磋商有效期为竞争性磋商文件规定的供应商提交响应文件截止之日起90天。磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。
2、在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参与磋商，磋商保证金予以退回；同意延长的供应商不允许修改其响应文件。第十四条有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。
（十七）响应文件份数和签署
1、供应商应按供应商须知前附表第12项规定，编制响应文件“正本”和“副本” 份数。

2、商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。但技术标、经济标不能出现“正本”或“副本”字样。

3、商务标凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章处，供应商必须加盖。

4、技术标、经济标封面、正文不得加盖任何反映供应商身份的章。

5、投标总价单凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章、造价人员章处，供应商必须加盖。

6、响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

7、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或委托代理人章。但技术标、经济标严禁涂改和行间插字。

8、响应文件的密封与标志。

8.1、供应商必须将商务标、技术标和经济标分别密封装袋并在封袋上正确表明“商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即 “商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋。EXCEL的工程量清单报价、单价分析的U盘，必须与经济标密封在一起。否则整个响应文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

8.2商务标封袋、技术标封袋、经济标封袋上应写明招标人名称、供应商名称和工程名称。
8.3、商务标、经济标封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章；否则整个响应文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

8.4、经济标内容中的投标总价表（一份）与经济标封装在一个密封袋里，但投标总价表须与经济标分开装订。
四、响应文件的递交
（十八）响应文件递交截止日期及方式
1、所有响应文件都必须在竞争性磋商文件规定的递交截止时间前送达指定磋商地点，采购人对误投概不负责。
2、采购代理机构将在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商会议，供应商必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。
3、采购人可以通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
（十九）迟交的响应文件
采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何响应文件。
（二十）响应文件的修改
供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对供应商具有约束力。
五、无效标、废标条款
（二十一）无效竞标条款
1、供应商资格不符合竞争性磋商文件规定或未按规定提交资质证件的；
2、供应商未在规定的时间内提交磋商保证金收据的；
3、响应文件密封、签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；
4、响应文件未对竞争性磋商文件进行实质性响应（初步评审）；
5、被授权人不参加磋商仪式及质询事宜的；
6、其它磋商小组认为有必要取消的投标；
7、法律、法规规定的其他情况。
（二十二）废标条款
1、符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
（二十三）参与供应商不得少于三家
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，参与项目的供应商不得少于三家。
（二十四）取消成交候选供应商资格条款
1、提供虚假材料谋取成交的；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5、在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；
6、法律、法规规定的其他情况。

六、磋商程序及最终报价
（二十五）磋商原则
评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及新疆维吾尔自治区财政厅等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。
1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。
2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。
3、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4、坚持价格合理、方案第一的原则，不以最低报价作为成交唯一标准。
5、磋商工作由评审专家及采购人代表共同组建的磋商小组承担。
（二十六）磋商小组
采购人根据本项目的特点，组建磋商小组。磋商小组由3人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组确定方式：代理机构在政采云专家库中随机抽取。于开标前48小时从政采云专家库中自动随机抽取产生。磋商小组在监督部门的监督下独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选供应商。
（二十七）磋商程序
1、代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标、磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。
2、供应商应委派法人或授权代表磋商活动，参加磋商的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书及保证金收据原件。
3、开标会议由代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及供应商代表检查供应商的资格条件、磋商保证金提交、响应文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。
4、磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。
⑴资格性检查：磋商小组将根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性磋商资格。
⑵符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、工期、报价等和服务明显不能满足竞争性磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。
5、磋商小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
6、磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
7、采购人将仅通知有效的供应商进行二次报价。
参与二次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表（核对身份证）。
8、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。
9、竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
10、供应商未及时参与磋商或二次报价的，视为自动放弃参与磋商的资格。
（二十八）最终报价
磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺。
（二十九）确定成交候选供应商
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
（三十）磋商过程保密
1、在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较竞争性磋商文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。
2、供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3、在磋商期间，代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。
4、采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。
七、评标办法
评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。
（三十一）资格评审

磋商小组按《资格审查标准》进行评审。

资格审查标准

	序号
	标  准

	1
	供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。

	2
	供应商须具备有效的资质证书，且满足本项目资质要求：电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，且具备承装（修、试）电力施工许可证五级及以上资质

	3
	供应商须具备有效的安全生产许可证；

	4
	供应商名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致；

	5
	项目负责人要求：机电工程专业二级及以上注册建造师。项目负责人具有在有效期内的安全生产考核合格证书。

	6
	供应商须按招标文件规定时间内按照供应商须知前附表规定缴纳投标保证金。未按照招标文件规定缴纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。


备注：

1、以上审查项目中，资格审查时以商务标正本为准。

2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
商务标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《商务标完备性及符合性审查标准》

	序号
	标  准

	1
	投标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足招标文件规定。

	2
	投标承诺书（一）、（二）必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或委托代理人章。

	3
	法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章。

	4
	法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章。

	5
	供应商概况及类似业绩证明材料必须提供。

	6
	项目负责人简历必须提供。

	7
	项目管理人员必须提供。

	8
	供应商应按照招标文件要求的其他证明材料中规定的格式完整提供《供应商没有被限制或取消投标资格的承诺函》，并要盖供应商章、法定代表人章。

	备注：1、磋商小组对投标资格类文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”，资格审查内容有一项不合格视为资格审查不通过。
2、在结论栏中填写“通过”或“不通过”，资格审查由评标小组以记名方式过半数的表决结果决定。如果商务标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3、通过资格审查的供应商不足三家的，将重新招标。

	磋商小组成员签字：


商务标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。
商务标评审

商务标评审标准

	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	项目负责人
	40
	1、项目负责人注册建造师证书、职称证书、身份证等证件扫描件。证件齐全得满分30分，否则酌情扣分。
2、项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩要求需附证明材料（附：中标通知书或施工合同，且须反应出项目负责人）1项得5分，满分10分

	2
	项目管理人员组成
	20
	项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、计划管理员、施工资料管理员等要配备齐全，其中项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证复印件件也应附带。证件齐全得满分20分，否则酌情扣分。

	3
	企业类似业绩
	40
	近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩，证明材料1项8分，满分40分。（附：中标通知书或施工合同）

	合计
	100

	得分
	合计×0.1

	备注： 1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，按上述内容对商务标做出须自己负责的评审。

2、商务标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。

3、商务标评审标准满分为100分，占总分10%。
4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。


技术标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的供应商的技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准

	序号
	标  准

	1
	技术标必须采用A4打印纸，但技术标中的施工平面布置图、施工横道图或网络图、施工进度计划表或施工进度网络图可采用A3打印纸。

	2
	投标文件技术标必须采用打印方式书写。

	3
	技术标必须装订成册。

	4
	技术标正文应采用Word文档编写，所有字体均采用四号宋体字，所有字体为黑色，且不得有任何修饰。字间距为标准，行间距为单倍行距。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字体采用宋体字，字迹以清晰为准。

	5
	技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

	6
	技术标中不得出现目录、扉页、彩页、页眉、页脚及页码标示。

	7
	技术标不能出现“正本”或“副本”字样。

	8
	技术标严禁涂改和行间插字。

	9
	施工现场扬尘防治方案必须提供。

	备注：1、磋商小组对投标资格类文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”，资格审查内容有一项不合格视为资格审查不通过。
2、在结论栏中填写“通过”或“不通过”，资格审查由评标小组以记名方式过半数的表决结果决定。如果商务标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3、通过资格审查的供应商不足三家的，将重新招标。

	磋商小组成员签字：


技术标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审

技术标评审标准
	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	工程概况及特点
	1
	工程概况及特点叙述正确，符合实际

	2
	施工准备计划
	2
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要

	3
	施工方案
	15
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗

	4
	施工进度计划
	15
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律

	5
	施工平面图
	5
	施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。

	6
	劳动力需用量计划
	4
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	7
	材料需用量计划
	4
	

	8
	机械设备需用量计划
	4
	

	9
	质量保证措施和体系
	10
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	10
	工期保证措施和体系
	10
	

	11
	降低成本技术组织措施和保证体系
	5
	保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	12
	安全保证措施和体系
	10
	

	13
	现场文明施工措施
	10
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	14
	施工现场扬尘防治方案
	5
	施工现场扬尘防治方案应根据（关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知）乌建发【2017】71号文件要求编制。

	合计
	100

	得分
	合计×0.4

	注：1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，按上述内容对技术标做出须自己负责的评审。
2、技术标在进行汇总时，应在分项项目评分中去掉一个最高分和一个最低分后再进行算术平均，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入计。

3、技术标评审标准满分为100分，占总分40%。

4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。


经济标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准

	序号
	标  准

	1
	每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

	2
	供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致

	3
	供应商的投标报价不能高于招标控制价。

	4
	投标总价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章，法定代表人章。

	5
	供应商经济标部分不得以任何形式反映出供应商的有关情况。

	6
	安全文明施工费（除临时设施外）、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

	7
	暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

	8
	材料、工程设备暂估价必须按招标工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写；

	9
	计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；

	备注：1、磋商小组对投标资格类文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”，资格审查内容有一项不合格视为资格审查不通过。
2、在结论栏中填写“通过”或“不通过”，资格审查由评标小组以记名方式过半数的表决结果决定。如果商务标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3、通过资格审查的供应商不足三家的，将重新招标。

	磋商小组成员签字：


对于投标报价（最终报价）的评分，按以下方法进行：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（权重 50%）
计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。
在价格评审中，若磋商小组发现供应商以明显低于市场或成本的价格投标，而供应商又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，磋商小组可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。
磋商小组只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）投标总价应按工程项目投标报价单合计金额填写。如不一致，以工程项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）工程项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

磋商小组通过上述评审和修正后的价格作为供应商的最终投标报价。供应商应当澄清和签字确认，否则招标人对供应商的投标文件将予以拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

磋商小组认定其报价的合理性，如果出现分歧，则按照少数服从多数的原则确定。

八、成交及合同签订
（三十二）成交供应商

1、磋商小组以供应商总分由高到低排序，得分最高为第一成交候选人，如果出现供应商最终得分相同的情况，磋商报价低者排名顺序优先在前，以此类推，确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人，采购人从三名成交候选人中确定出最终的成交人。

2、采购人确定成交商的原则：采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。
（三十三）资格条件
1、采购人将在签订合同前对成交候选供应商是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选供应商响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选供应商响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
2、采购人若发现成交候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
3、如果成交候选供应商被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选供应商。
（三十四）成交通知书
1、成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。
2、成交供应商应及时到政府采购人领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。
（三十五）签订合同
成交供应商应在规定的时间、地点与采购人签订合同，竞争性磋商文件、成交人的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。
成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。
（三十六）成交服务费
1、成交人在签订合同时，缴纳项目成交服务费。
九、质疑与投诉
（三十九）质疑与投诉
1.质疑的提出
1.1质疑人必须是直接参与本次采购活动的供应商。
1.2对采购内容有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购内容，在报名和取得竞争性磋商文件后，可对竞争性磋商文件提出质疑；未报名及未取得竞争性磋商文件的，不得提出质疑；对资质审查不合格的供应商，不得对采购结果提出质疑；磋商截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡采购人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，且供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。
1.3对成交公示有异议的，在成交公示发布之日起7个工作日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向采购人提出质疑。
1.4提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
1.5质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。
1.6质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。
1.7佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
1.8对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
1.9对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向代理机构提出并抄送采购人。

2. 受理和处理
2.1《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次竞标的授权人送达采购人或代理机构。
2.2对符合要求的质疑，代理机构或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。
2.3对于不符合上述2项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。
2.4在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
2.5采购人或代理机构负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或磋商小组，并将处理意见回复质疑人。
2.6对竞争性磋商文件参数的质疑成立的，采购人或代理机构将对质疑部分进行调整；对成交结果质疑成立的，采购人将取消预成交供应商成交资格，按照竞争性磋商文件有关约定重新确定成交供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。
3 质疑无效的处理
3.1质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。
3.2对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。
3.3质疑人提出的质疑，经评审专家审定后驳回的，列为无效质疑。
3.4对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。
3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。
附表一
质疑函
 
                    ：
依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。
我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。
 
法定代表人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：      传真：     手机：
 
本项目授权委托人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：        传真：    手机：
公司地址：              邮编：
（如法人为质疑人则不需要填此项）
 
质疑人（公章）：
 
                      年   月   日
附表二
质疑内容
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
 
二、质疑事项2：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
 
三、同上


备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。
2、授权本项目竞标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。
3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。
4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。
5、质疑函一式三份

第三部分   合同条款
合同以实际签订为准。
第四部分 技术规范

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。
1.3电力招标技术标要求

1)智能综保:具备过、欠电压、过电源、数据采集功能、人机界面功能、保护功能、自检功能、通讯功能、故障记录等相应功能。

2)智能显示仪表:具有R485接口,实时检测和显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电度等多项电能参数。

3)电容柜通风设备齐全,配风扇,满足电容散热要求,投切电容器的元件为晶闸管。

4)高压电缆、高压柜电器元件等需提供耐压试验报告,相关费用由厂家承担。

5)电器元件需提供产品合格证及相关操作手册,进口原器件需提供报关单等。

6)高低压配电柜各型号手车配备2台。
提供高低压一、二次控制原理图4份,并提供电子版1份。

8)厂家严格按照设计图纸制造及安装,如对设计图纸有异议要及时与甲方沟通确认,否则造成损失由厂家承担。
甲方对设备要求:投标方要结合造价提供等价产品。投标产品不得以次充好，否则将予以处罚。
第五部分 图纸和技术资料
1.1、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各供应商提供一份。
1.2、本招标文件如提供图纸仅供供应商投标之用，供应商在使用过程中不得擅自泄露给他人，否则因此而产生的一切后果由其承担。
第六部分  响应文件格式

磋商响应封面示例

正本
磋商响应文件

工程名称：

供应商名称：
联系人：

联系电话：

供应商地址：

编制时间：×年×月×日
磋商响应文件目录

1、商务部分

1.1、磋商承诺书（一）、（二）

1.2、法定代表人身份证明书

1.3、法定代表人授权委托书

1.4、供应商概况

1.5、供应商概况（企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件）；

1.6、供应商类似工程业绩证明材料（供应商近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩证明材料（附：中标通知书或施工合同）

1.7、项目负责人简历及项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩要求需附证明材料（附：中标通知书或施工合同，且须反应出项目负责人）
1.8、项目管理人员

1.9、招标文件要求的其他证明材料
注：为了便于查找，请按上述顺序编排磋商响应文件内容，并在目录成交明每项内容的起始页码。

商务部分


1、磋商承诺书（一）

采购人：                 

1、根据已收到的           工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该工程招标文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本招标范围内的工程。

2、如果我方成交，非业主原因或不可抗力，我方保证将在下列日期内组织施工。

自成交之日起算      天

3、如果我方成交，非业主原因或不可抗力，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：       

4、如果我方成交，我方将按招标文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以成交价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它成交商。

5、贵方的招标文件、成交通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

7、我方不存在与招标人有利害关系可能影响招标公正性的情形，且不存在与本工程同一标段（或未划分标段的同一招标项目）其他供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，如果我方所承诺上述内容不属实，我方愿意承担由此造成的一切法律后果。

8、如果我方中标，我方愿意向招标代理机构支付招标代理服务费。

供应商：（盖章）

法定代表人
或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

2、磋商承诺书（二）

采购人：                 

如果我方成交，施工项目负责人为：

	姓名
	
	职称
	

	注册建造师等级
	
	注册建造师证书编号
	

	身份证号码
	


我方在此声明，我方拟派的项目负责人现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
成交后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的     %作为赔偿金。
供应商：（盖章）

法定代表人
或授权代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

3、法定代表人身份证明书
企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：               

系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                            （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的响应文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日
5、供应商概况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。

6、供应商类似工程业绩表
供应商近三年类似业绩表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、类似工程业绩是指规模、使用功能相似工程。
2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时附2018年1月1日-至今中标通知书或施工合同复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3、本表中的序号主要是为了方便专家查找评审，示例：序号3-1，3是指供应商此次投标总共填报了3项类似工程业绩，1是指供应商的第一项类似工程业绩，依次类推3-2、3-3.
7、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管

理年限、注册建造师（项目经理）证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师（项目经理）证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人近3年（2018年1月1日-至今）类似工程经历应按下表提供。
项目负责人近3年类似业绩一览表
	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、类似工程业绩是指规模、使用功能相似工程
2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩证明材料（附：中标通知书或施工合同）。
3、本表中的序号主要是为了方便专家查找评审，示例：序号3-1，3是指供应商此次投标总共填报了3项类似工程业绩，1是指供应商的第一项类似工程业绩，依次类推3-2、3-3. 

8、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名等基本信息

3、项目管理人员简历中应付上岗证书复印件

9、磋商文件要求的的其他证明材料

供应商没有被限制或取消投标资格的承诺函
致：（招标人）
   （招标代理机构）
我公司（供应商名称）作为（项目名称）项目（以下简称“本项目”）的供应商在此郑重承诺。
我公司承诺：我方没有违反现行法律、法规及有关文件规定而被限制投标情形、没有被有关行政监督部门限制或取消投标资格情形。否则，投标行为将被纳入乌鲁木齐建筑行业诚信评价予以扣分，如中标也将被取消中标资格。
特此承诺！
供应商名称：               （盖章）

法定代表人：               （盖章）        

日期：  年   月   日
技术部分

施工组织设计
一、供应商应根据招标工程的具体情况，编制相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系

9、降低成本技术组织措施和保证体系

10、进度保证技术组织措施和保证体系

11、安全生产标准化施工措施

12、乌鲁木齐建筑施工扬尘防治专篇

施工现场扬尘防治方案应根据（关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知）乌建发【2017】71号文件要求编制。

注：上内容中若需要表格请供应商自行编制。
经济部分
经济标目录
1、投标总价封面

2、投标总价

3、投标报价总说明 

4、建设项目投标报价汇总表
5、单项工程投标报价汇总表

6、单位工程投标报价汇总表

7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
8、综合单价分析表
9、总价措施项目清单与计价表
10、其他项目清单与计价汇总表
10.1暂列金额明细表
10.2材料（工程设备）暂估单价及调整表

10.3专业工程暂估价表

10.4计日工表

10.5总承包服务费计价表

11、规费、税金项目计价表

12、发包人提供材料和工程设备一览表

13、承包人提供主要材料和工程设备一览表
注：为了便于查找，请按上述顺序编排经济标内容。

投标总价封面
                                     工程 
投 标 总 价
        供应商：                                     
                               （单位盖章）  
                                         年     月     日

投 标 总 价

招     标    人：                                                                       

工   程  名  称：                                                                       

投标总价（小写）：                                                                       

（大写）：                                                                       

供  应   商：                                                                            

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                              

（签字或盖章）

编  制  人：                                                                               

（造价人员签字盖专用章）

时 间:         年       月       日         

投 标 报 价 总 说 明

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  页    共  页
	


工程量清单格式
（详见附件）
第七部分  补充条款
1、当第三章技术规范及要求与图纸及工程量清单描述不一致时，以图纸和工程量清单的描述为准。
二次(或多次)报价单
致招标人：
我单位                  （投标人）对                      （项目名称）的二次(或多次)报价为：
小写：                      
大写：                      
并承诺： 本次报价为最终报价。                                     
投标单位（盖章）：
投标单位授权代表签字：
                                       年  月  日
注：各投标人将此表内容填写（报价大小写除外），加盖单位公章后，一式两份带到开标地点，现场进行手写二次(或多次)报价。

1
PAGE  
12

