伊宁市妇幼保健院医疗设备购置项目

（1-4标段）

招  标  文  件

（项目编号：XJLZHW20210924）

采购人：伊宁市妇幼保健院

联系人： 安士军

联系电话：18209992772

采购代理机构：新疆乐招工程项目管理有限公司

联系人：牛  枭

电  话：17709991921

日 期：二零二一年九月

目     录

第一部分 招标公告	2

第二部分 供应商须知	3

供应商须知前附表	3

第三部分  货物需求及技术要求	15

第四部分  合同条款	30

第五部分  合同一般条款	36

第六部分　范本格式	38

第一部分 招标公告

项目概况 伊宁市妇幼保健院医疗设备购置项目的潜在供应商应按招标公告要求以电子邮件方式获取招标文件，并于2021年10月28日16：00（北京时间）前递交投标文件。

- 基本项目情况

1.项目编号：XJLZHW20210924

2.项目名称：伊宁市妇幼保健院医疗设备购置项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（元）：

一标段：566000.00元

二标段：340000.00元

三标段：900000.00元

四标段：183000.00元

5.总预算（元）：1989000.00元

6.采购需求：

一标段：新生儿科基本设备，包括双水平无创呼吸机（进口）、血气分析仪（床旁）（进口）、静脉微量泵（国产）、新生儿低压吸引器（国产）、耳声发射仪（新生儿听力筛查用）（进口）、T组合复苏器（新生儿复苏囊）（进口）、空氧混合仪（国产）；

二标段：产科基本设备，包括（国胎心监护仪产）、多普勒胎心监护仪（国产）、24小时动态血压仪（国产）、空气压力循环治疗仪（国产）、空气消毒净化设备（国产）；

三标段：手术麻醉基本设备，包括多功能麻醉机（进口）、手术床（国产）；

四标段：产科输血基本设备，包括全温监测职能化血浆解冻仪（国产）、免疫微柱孵育器（进口）、免疫微柱离心机（进口）、冷链转运箱（国产）；

7.合同履约期限：进口设备合同签订后60日内交付使用，国产设备合同签订后30日内交付使用；

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照且经营范围含本次招标所需的经营范围；

（2）供应商为生产厂家，须具备《医疗器械生产许可证》且具有与投标产品一致的《医疗器械注册证》(含注册登记表)；

供应商为代理商，须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》且具有与投标产品一致的《医疗器械注册证》(含注册登记表)；

进口设备须提供国外生产企业给中国区总代理的授权书（加盖中国区总代理的公章）、进口产品中国区代理给供应商授权证明、进口医疗器械产品注册证(含注册登记表)。

（3）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参本次采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供营商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2021年10月8日至2021年10月13日，每日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30（节假日除外）；

3、方式：电子邮件；

4、售价：300元/本/标段，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2021年10月28日16：00（北京时间）

地点：伊宁市行政服务中心五楼（中原国际中医院后门旁）

五、响应文件开启

开启时间：2021年10月28日16：00（北京时间）

地点：伊宁市行政服务中心五楼（中原国际中医院后门旁）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

供应商购买招标文件时应提交的资料：企业营业执照；法定代表人身份证明或法人授权委托书；法定代表人身份证或委托代理人身份证；生产厂家提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》(含注册登记表)；代理商提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及《医疗器械注册证》(含注册登记表)；进口设备须提供国外生产企业给中国区总代理的授权书（加盖中国区总代理的公章）、进口产品中国区代理给供应商授权证明、进口医疗器械产品注册证(含注册登记表)；“信用中国”网站中未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单网页截图、中国政府采购网中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图（网页截图须自公告发布之日起至招标文件发售截止时间内从上述网站中打印）。

（注：供应商须将上述证件原件及所提供证件资料真实性承诺书的加盖公章扫描件一并以PDF形式发送至383896715@qq.com邮箱，缺一不可，并标注单位名称、授权委托人姓名、联系电话等信息。）

八、联系方式：

1、采购代理机构名称：新疆乐招工程项目管理有限公司

联系人：牛  枭

电  话：17709991921

地  址：伊宁市解放西路91号秦疆商厦北侧一单元三楼

2、采购人名称：伊宁市妇幼保健院

联系人：安士军

电  话： ‬18209992772

地  址：伊宁市

伊宁市妇幼保健院

2021年10月6日

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：伊宁市妇幼保健院医疗设备购置项目（1-4标段） 项目编号：XJLZHW20210924 |
| 2 | 采购人名称：伊宁市妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构：新疆乐招工程项目管理有限公司 单位地址：伊宁市解放西路91号秦疆商厦北侧一单元三楼 联 系 人：牛 枭 联系电话：17709991921 |
| 4 | 投标保证金的形式：支票、汇票或网上银行等非现金形式公对公交纳 投标保证金的金额：一标段：8500.00元；二标段：5500.00元；三标段：15000.00元；四标段：3000.00元。 递交方式：供应商将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户 账户名称：新疆乐招工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 帐 号：3006 0220 0920 0668 449 注：投标保证金以到账时间为准，只有确认到账后才开具保证金收据。 |
| 5 | 合同履行期限：进口设备合同签订后60日内交付使用，国产设备合同签订后30日内交付使用； |
| 6 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 7 | 质保期：自验收合格之日起至少3年 |
| 8 | 投标货币：人民币 |
| 9 | 最高限价：一标段：566000.00元；二标段：340000.00元；三标段：900000.00元； 四标段：183000.00元。 |
| 10 | 供应商资格标准： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： （1）具有有效的营业执照且经营范围含本次招标所需的经营范围； （2）供应商为生产厂家，须具备《医疗器械生产许可证》且具有与投标产品一致的《医疗器械注册证》(含注册登记表)； 供应商为代理商，须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》且具有与投标产品一致的《医疗器械注册证》(含注册登记表)； 进口设备须提供国外生产企业给中国区总代理的授权书复印件（加盖中国区总代理的公章）、进口产品中国区代理给供应商授权证明原件（或复印件加盖公章）、进口医疗器械产品注册证(含注册登记表)（复印件加盖公章）。 （3）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参本次采购活动。须提供截图证明，信用信息截止时点为发售招标文件期内。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供营商，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
| 11 | 投标有效期：90天（如不满足将导致废标） |
| 12 | 投标文件密封：壹套正本，贰套副本、电子版单独封装、开标一览表单独密封一份 |
| 13 | 投标文件以密封形式递交至：伊宁市行政服务中心五楼（中原国际中医院后门旁） 投标文件递交截止时间：2021年10月28日16:00 时（北京时间） |
| 14 | 开标日期：2021年10月28日16:00 时（北京时间） 开标地点：伊宁市行政服务中心五楼（中原国际中医院后门旁） |
| 15 | 履约保证金的形式：中标人须从其基本账户（不得为个人账户）转至采购人账户。中标人以采购人开出的收据作为履约保证金凭证； 履约保证金的金额：中标合同价的5％； 履约保证金递交时间：签订合同前； 履约保证金的退还：履约保证金在终验完毕后退还给中标人。 |

注：如有矛盾，以本表为准！

A  说　明

1.适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指伊宁市妇幼保健院；

2.2 “采购代理机构”系指新疆乐招工程项目管理有限公司；

2.3 “供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商；

2.4“联合体”是指以两个或两个以上的响应招标、参加投标竞争的依法成立的公司或其他组织组成的一个供应商的身份共同投标的供应商（如允许联合体参与投标）。

2.5 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3.合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的供应商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4.供应商资格

详见《供应商须知前附表》第10项。

5.投标费用

5.1 供应商应承担所有编写、提交投标文件、参加招标会议等有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B  招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件包括：

第一部分 招标公告；

第二部分 供应商须知；

第三部分 货物需求及技术要求；

第四部分 合同条款；

第五部分 合同一般条款；

第六部分 范本格式。

6.2 采购代理机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

6.3招标文件以中文编写。

6.4 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7.招标文件澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止日期15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

8.招标文件的修改

8.1 采购人/采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间15日前，以书面的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有供应商，供应商应立即以电传或传真的形式确认已收到该修改。

8.3 为使供应商在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人/采购代理机构可酌情推迟投标截止时间。

C  投标文件的编写

9.要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.投标语言

10.1供应商准备的投标文件和供应商与采购人/采购代理机构之间往来的所有与招投标文件有关的函电、文件等均应以中文书写。如果供应商提供的文件资料以其它语言书写，供应商应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。

11.投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法人代表授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）开标一览表；

（5）投标分项报价明细表；

（6）货物说明一览表；

（7）技术规格偏离表；

（8）商务条款偏离表；

（9）关于资格的声明函；

（10）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

（11）企业近三年类似供货业绩；

（12）供应商简介及相关资质文件；

（13）本次项目售后服务详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述方案和售后服务承诺书；

（14）项目进度计划与措施；

（15）技术服务方案；

（16）供应商认为有必要提供的其他资料文件；

（17）中小企业声明函。

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12.投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13.投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 包括制造该货物所使用的加工费及原材料已付的全部关税、销售税和其他税以及货物运达指定地点的运输、装卸、安装、检验、保修、保险等附加的所有费用，采购人不接受除交货价之外，还需另外支付任何税费的投标报价。

13.2.4 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14.投标货币

14.1人民币报价。

15.供应商的证明文件：

15.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2 供应商提交的合格性证明文件应使采购人满意，供应商在投标时应符合采购人的规定。

15.3 供应商提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购人满意。

15.4如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的，供应商应是货物制造厂正式授权的代理商；

15.5供应商已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

15.6供应商满足《供应商须知前附表》第10项中列出的资格要求。

15.7如果供应商是联合体，该联合体供应商还必须提供联合体协议书，联合体协议书包括如下内容：

（1）联合体供应商应指定他们当中的一家作为联合体的牵头人，且牵头人以其和联合体的名义处理与本招标过程有关的一切事宜，并对该联合体产生约束力，联合体成员之间承担连带责任，为此，该联合体供应商须提供非牵头人成员向牵头人出具的相应的授权函；

（2）联合体供应商须提交一份他们签定的参与本招标全过程的联合体协议副本，该协议须明确中标前联合体的共同责任和各自责任（内部分工）以及中标后在执行合同过程中联合体的共同责任和各自责任（内部分工），并明确该协议中的各自责任不影响联合体各成员在投标过程和合同执行过程应承担的连带责任和义务；

（3）联合体供应商须提供该联合体相应的管理流程，包括联络、管理机构、合同支付管理等；

（4）联合体成员均应提供人员情况以说明其所具有的能有效执行合同的能力和资源；

（5）如联合体供应商中标，联合体协议将作为合同的组成部分。未经采购人同意，联合体的组成及其组织机构以及联合体协议在本招标过程中和中标合同签约后直至合同履行完成期间不得擅自变更。

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1 供应商应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：货物主要技术指标和性能的详细说明。

16.2.1货物从采购人开始使用至“供应商须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件清单。

16.2.2对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18.投标文件的书写要求

18.1 投标文件须打印、胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式叁份。正本壹份，副本贰份。

19.投标保证金

19.1供应商按照《供应商须知前附表》第4项要求的金额足额缴纳，于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2 供应商在投标截止时间后对投标文件做实质性修改；

19.5.3 中标人拒绝按规定与采购人签订合同；

19.5.4 中标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面给予采购人以任何形式的压力或不利影响。

D  投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本投标文件。

20.2 投标文件袋上应写明：

（1）采 购 人：

（2）项目名称：

（3）项目编号：

（4）标段及名称：

（5）注明“开标时才能启封”

（6）供应商名称：

（7）法定代表人：             （签章）

（8）联系电话：

20.3为方便开标唱标，供应商须将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

20.4投标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订，活页装订不予评审。

21.投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2021年 10 月 28 日16：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。采购人将拒绝接收在规定的截止时间以后送达的任何投标文件。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22.投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购人将没收其投标保证金。

E  评标程序

23.开标

23.1 采购代理机构在《供应商须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有供应商授权代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

23.2 有效证件

开标前，对供应商提供以下证件进行资格审查：

- 企业营业执照；

- 法定代表人身份证明或法人授权委托书、法定代表人身份证或委托代理人身份证；

（3）生产厂家提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》(含注册登记表)；代理商提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及《医疗器械注册证》(含注册登记表)；

（4）进口设备须提供国外生产企业给中国区总代理的授权书复印件（加盖中国区总代理的公章）、进口产品中国区代理给供应商授权证明原件（或复印件加盖公章）、进口医疗器械产品注册证(含注册登记表)；

（5）中国政府采购网信用记录网上截图（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）

以上证件为资格审查时的必备条件，供应商均须携带原件或加盖公章的复印件，缺一不可，并在有效期内，不接受公证件。如果提供不全（或密封在投标文件中）则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供），按无效标处理。

23.3 开标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、招标编号（标段）、投标价格、合同履行期限，以及采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21.2条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何准时到达的投标。

23.4 在开标时没有读出的有关声明，在评标时将不予考虑。

23.5 采购代理机构将做开标记录。

23.6评标原则在开标会议上宣布。

23.7 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.8对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.9对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.10对评标委员会成员要求评标纪律

23.10.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.10.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.10.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.10.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23.11供应商存在下列情况之一的，投标无效：

23.11.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

23.11.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章、密封、标记的；

23.11.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

23.11.4报价超过招标文件中规定的采购预算或者最高限价的；

23.11.4明显不符合技术规格、技术标准的要求；

23.11.5供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

23.11.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.11.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25.投标文件的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

- 对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行符合性审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为 100 分，其中价格因素占 30 分，

技术因素、商务因素占 70 分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。

26.1 符合性审查标准如下：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件是否有供应商法定代表人或其授权代表人签章和加盖供应商公章； |
| 2 | 投标保证金是否按招标文件要求缴纳； |
| 3 | 投标文件是否按招标文件内容不存在不全或字迹模糊、辨认不清的； |
| 4 | 投标报价是否超出本次项目最高限价； |
| 5 | 合同履行期限是否响应招标文件要求； |
| 6 | 投标文件未按招标文件要求加盖投标单位公章、供应商法定代表人或其授权代表未按招标文件要求签字的； |
| 7 | 投标文件中无采购人不能接受的条件； |
| 8 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |
| 注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。 |  |

26.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.3评分办法：

26.3.1本次评标采用综合评分法。即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，不以最低价为中标的主要依据。

26.3.2多家供应商提供的核心产品品牌均相同时，通过资格审查、符合性审查的供应商按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的供应商获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的供应商获得中标人推荐资格。其他同品牌供应商不作为中标候选人。

26.3.3采用综合评标法，综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

（一）报价部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价评审。

- 商务技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数符合程度 | 0-30分 | 参数全部符合技术配置要求得30分，技术要求中带*号参数的为重要指标，每项负偏离指标扣5分；其他参数为一般指标，每项负偏离指标扣3分，扣完为止。 评审依据以供应商提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品官方宣传彩页、产品说明书、厂家原厂技术白皮书及相关资料） |
| 2 | 业绩 | 0-6分 | 以近三年（2018年8月至今）所投产品在国内类似项目业绩为得分依据；业绩每提供一个计2分，满分6分 注：须提供中标通知书或合同作为类似业绩证明材料，未提供证明材料的不得分。 |
| 3 | 企业综合实力 | 0-6分 | 针对本项目设立了项目管理机构，安排有充足专业队伍及技术力量和场地办公证明，优秀得6-5分，良好得4-3分，一般得2-1分。 |
| 4 | 财务状况 | 0-3分 | 供应商经营情况良好，需提供2018年度、2019年度、2020年度经会计师事务所审计的财务报告，三年均盈利的，得3分，两年均盈利的，得2分，一年盈利的，得1分，无盈利不得分。（新成立未满一年期的供应商可提供财务状况表（上季度），未满三年的提供已完年限财务审计报告复印件，不提供不得分） |
| 5 | 售后服务能力 | 0-6分 | 有明确售后服务体系，售后服务详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述方案和售后服务承诺完善、明确、可行性强，满分3分，由评委进行综合评价。 须提供近三月内的拟派售后服务人员联系方式及养老保险缴费等证明材料。 |
|  |  |  | 在疆内设有技术支持机构，并提供相关证明材料的得基本分 2分；在国内设有技术运营服务机构及有自己的维修配件的保税仓库并提供相关证明材料的得1分。 须提供售后机构及房产租赁合同或房产证等证明材料，未提供证明材料的不得分 |
| 6 | 供货方案 | 0-8分 | 据供应商供货方案中的进度保证措施、供货流程、是否有完善的进出货制度、提供所投产品来源渠道（生产厂家或经销商）证明等进行综合评价:优得8-6分，良得5-3分，一般得2-0分； |
| 7 | 质量措施 | 0-6分 | 供应商有明确的质量目标、质量保证措施、产品合格证书、质检报告、提供产品是否为本行业领域优质产品等由专家比较打分，优得6-4分，良得3-2分，一般得1-0分。 |
| 8 | 优惠条件 | 0-2分 | 满质保期后，每年能够免费提供一次上门检查服务，免费提供1年的加1分，最高加2分。 |
| 9 | 标函质量及履约措施 | 0-3分 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行，酌情打分。 |
| 合计 |  | 70分 |  |

27.评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28.合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30.中标通知书

30.1 中标公告期满后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31.签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

G  项目验收

32、组织验收

32.1采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

32.2  采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

32.3货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕10日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。

32.4验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.5 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

H  招标失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

37.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

- I  其它

38.中标方须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费

38.1中标方须向采购代理公司支付采购代理服务费，参照国家发展价格（2002）1980号文件和（2011）534号文件执行。

- 38.2 在宣布中标后一周内，中标方须按相关规定的标准以银行汇票、转帐支票、电汇或其他的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

- 第三部分  货物需求及技术要求

一、项目说明

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

2、货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

3、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、政府采购应当采购本国产品。采购人确需采购进口产品的，应在采购活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可采购进口产品，否则采购人不得采购进口产品，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与报价。

- 第四部分	合同条款

年    月    日，               以             对             项目进行了采购。经            评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                 ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第五部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第六部分　范本格式

1、投标函

致：  伊宁市妇幼保健院

根据贵方为伊宁市妇幼保健院医疗设备购置项目（1-4标段）  招标的招标文件XJLZHW20210924，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本壹份，副本贰份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（支票或电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　天。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商代表签字：

供应商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、法人代表授权委托书

致：伊宁市妇幼保健院

注册于                 的                   公司/厂在下面签字的                （法人代表姓名、职务），代表本公司授权             为本公司/厂的合法代理人，就伊宁市妇幼保健院医疗设备购置项目（1-4标段）招标事宜，全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

被授权人签名：                  授权人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：             供应商公章：

附：法定代表人、被授权人身份征正面、反面复印件。

3、投标保证金（附采购代理机构开具的投标保证金收据复印件）

4、开标一览表

供应商名称：

项目名称：　　　　　　　　　                                      单位：元

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 小 写： |
|  | 大 写： |
| 合同履行期限 | 合同履行期限： |

注：1、投标价格应包括投标货物服务、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费、运费、装卸费、仓储费、保险费、安装等一切有关费用。

- 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人签字或盖章/授权委托人签字：

供应商公章：

年   月   日

5、投标分项报价明细表

供应商名称（公章）：         　项目编号：

标包划分及名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表需详列投标的每种设备、材料。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商授权代表签字：

6、货物说明一览表（格式）

供应商名称：(公章）               项目编号：

标包划分及名称：

| 序号 | 设备/材料名称 | 主要组成部件/材料名称 | 规格型号及参数 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：

注：此表格包括但不限于以上内容，供应商可自行扩展。

7、技术规格偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

标包划分及名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

供应商代表签字：

供应商公章:

8、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

标包划分及名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

9、关于资格的声明函

致：　  伊宁市妇幼保健院　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

- 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目名称：                                                     项目编号：

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被委托代理人签字:

供应商(盖单位章):

日期：  年  月  日

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

- 企业近三年类似供货业绩

供应商名称：                                              项目编号：

| 用户名称 | 项目名称 | 中标金额(万元) | 验收结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  |  |  |  |

此表可向下延伸。

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“中标金额”需提供中标通知书或成交合同复印件；“验收结果”需提供用户单位书面证明材料。

12、供应商简介及相关资质文件

13、本次项目售后服务详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述方案和售后服务承诺书

14、项目进度计划与措施

15、技术服务方案

16、供应商认为有必要提供的其他资料文件

17、中小企业声明函

致：采购人

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。须提供《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日