[image: image1.jpg]CCPM
N4



     
项目编号：2021ZJA—20
国家林草种质资源设施保存库新疆分库配套工程建设项目-院内绿化、硬化等工程
竞争性磋商文件

    采   购   人：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心 
    采购代理机构：中建安工程管理有限公司

工程招标代理甲级       证书编号：F113008977

工程造价咨询甲级       证书编号：甲 181513003100

2021年11月
竞 争 性 磋 商 文 件
（工程量清单计价）
招标项目名称：国家林草种质资源设施保存库新疆分库配套工程建设项目-院内绿化、硬化等工程
招标人：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心 
联系人：李茹雪
电话：0991- 5568935

招标代理机构：中建安工程管理有限公司（盖章）
法定代表人 ：付硕（盖章）
项目负责人：张梦莹
联系电话：0991-3331780、18130880761
联系地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座
目录

第一部分 竞争性磋商公告
1
6

第二部分 竞争性磋商须知

24

第三部分 技术规范及要求

25

第四部分 合同条款

65

第五部分 磋商响应文件格式



竞争性磋商公告
中建安工程管理有限公司关于国家林草种质资源设施保存库新疆分库配套工程建设项目-院内绿化、硬化等工程

竞争性磋商招标公告

	项目概况

国家林草种质资源设施保存库新疆分库配套工程建设项目-院内绿化、硬化等工程的潜在竞标人应在新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座获取磋商文件，并于2021年11月29日11：00（北京时间）前递交竞标文件。


一、项目基本情况
项目编号：2021ZJA-20
项目名称：国家林草种质资源设施保存库新疆分库配套工程建设项目-院内绿化、硬化等工程
采购方式：(竞争性谈判 (竞争性磋商 □询价

预算金额（元）：5578500.00
最高限价（元）：5554528.16 
采购需求：

	序号
	标项名称
	数量
	预算金额(元)
	简要规格描述
	备注

	1
	国家林草种质资源设施保存库新疆分库配套工程建设项目-院内绿化、硬化等工程
	1
	 5578500.00
	绿化工程中乔灌木、花卉、播种建植等绿化修复总面积为9026㎡、灌溉工程中PE管总长度为6025m，场坪及道路工程中彩色透水混凝土路面面积为9430㎡、园路总面积为475㎡，室外附属工程包括环卫设施、音响设施、户外家具、路灯设施、井座等。
	/


合同履约期限：计划2021年12月1日开工，2022年10月31日竣工，总工期335天（日历日）；

本项目（否）接受联合体竞标。

申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

1）竞标人具有合法有效的营业执照； 
2）竞标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图及信用报告的网页打印件；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）未被列入行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的，查询要求：案由：贪污贿赂 ，当事人：单位、法人、项目负责人，分开3个查询）。网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交竞标文件截止时间内从上述网站中打印。

3）资质要求：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证；

4）项目负责人要求：本单位注册的市政公用工程贰级及以上注册证书及有效的安全生产考核合格证书； 
5）其他说明： 
a）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标； 
b）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一采购项目竞标。违反前两款规定的，相关竞标均无效。

三、获取磋商文件
时间：2021年11月18日至2021年11月24日，每天上午10:30至14:00，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座;
方式：现场领取磋商文件时须提交的文件资料： 
1）竞标人具有合法有效的营业执照； 
2）法人身份证明书及身份证或法人授权委托书及被授权人身份证（原件）；

3）竞标人市政公用工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证；  
4）项目负责人的市政公用工程贰级及以上注册证书及有效的安全生产考核合格证书； 
5）信用中国、中国政府采购网及裁判文书网页打印页。 
凡符合资格要求且有意参加竞标的竞标人，须提供上述资料原件及加盖公章的复印件一式二份。

售价（元）：300元/本

四、提交竞标文件截止时间、开标时间和地点
提交竞标文件截止时间：2021年11月29日11：00（北京时间）

竞标地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座;
开标时间：2021年11月29日11：00（北京时间）    
开标地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座;
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心 

地 址：新疆乌鲁木齐市黑龙江路69号新界大厦B座自治区林草种质资源中心1110室
联系方式：0991- 5568935
2.采购代理机构信息

名 称：中建安工程管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座
联系方式：0991-3331780

3.项目联系方式

项目联系人：张梦莹

 竞争性磋商须知附表
	序号
	名称
	具体内容和要求

	1
	项目名称
	国家林草种质资源设施保存库新疆分库配套工程建设项目-院内绿化、硬化等工程

	2
	建设地点
	乌鲁木齐市

	3
	项目概况
	绿化工程中乔灌木、花卉、播种建植等绿化修复总面积为9026㎡、灌溉工程中PE管总长度为6025m，场坪及道路工程中彩色透水混凝土路面面积为9430㎡、园路总面积为475㎡，室外附属工程包括环卫设施、音响设施、户外家具、路灯设施、井座等。

	4
	招标范围
	全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）。

	5
	工期
	开工日期：2021年12月1日

竣工日期：2022年10月31日

总工期：335天（日历日）

	
	质量
	合格

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	资金到位情况
	已到位

	8
	采购方式
	竞争性磋商

	9
	采购人
	名  称：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心 

联系人：李茹雪
电  话：0991- 5568935

	10
	磋商组织人
	名称：中建安工程管理有限公司

地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座

电话：18130880761
联系人：张梦莹

	11
	竞标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

1）竞标人具有合法有效的营业执照； 
2）竞标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图及信用报告的网页打印件；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）未被列入行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的，查询要求：案由：贪污贿赂 ，当事人：单位、法人、项目负责人，分开3个查询）。网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交竞标文件截止时间内从上述网站中打印。

3）资质要求：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证；

4）项目负责人要求：本单位注册的市政公用工程贰级及以上注册证书及有效的安全生产考核合格证书； 
5）其他说明： 
a）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标。 
b）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一采购项目竞标。违反前两款规定的，相关竞标均无效。

	12
	项目现场勘察
	(不组织

 eq \o\ac(□)组织

	13
	联合体协议书
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受

	14
	报价计价方式
	工程量清单计价

	15
	最高限价
	5554528.16元

	16
	澄清或者修改时间
	提交首次响应文件截止之日3日前

	17
	递交响应文件的截止时间和地点
	时间：2021年11月29日11时00分

地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座

	18
	响应文件开启时间和地点
	时间：2021年11月29日11时00分

地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座

	19
	磋商保证金
	1.竞标保证金的形式：网银或电汇

2.缴纳竞标保证金金额：100000元整（大写：壹拾万元整）

3.开户单位名称：中建安工程管理有限公司西北分公司

4.开 户 行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行

5.银行帐号：651651005013000204624

6.咨询电话：李艳    联系电话：0991-3335501

7.竞标保证金必须在竞标文件递交截止时间前确保到达代理公司账户，竞标人应充分考虑在途时间，竞标人未按照磋商文件要求提保证金的，其竞标文件将被拒绝。

注：（1）交竞标保证金在用途处写明工程名称（可简写为：国家林草院内绿化、硬化）。

竞标保证金必须以转账形式（电汇、网银）通过竞标人的基本账户以银行转帐方式缴纳和退还，转出账户名称必须与竞标单位名称一致，否则不予受理。竞标人缴纳的竞标保证金满足磋商文件规定，竟标时须提供网上缴费凭证、基本账户许可证或基本存款账户信息。

	20
	响应文件有效期
	提交首次响应文件截止时间后90日（日历日）

	21
	响应文件份数
	正本1份；副本4份，电子版竞标文件U盘一份

考虑环保节约，响应文件建议采用双面打印。

	22
	响应文件封套上应载明的信息
	项目名称：

项目编号：2021ZJA—20
竞标人名称：                       
2021年11月29日11时00分前不得拆封

	23
	履约保证金
	履约保证金金额：中标价的10%

缴纳期限：中标人自领取成交通知书15日内并在合同签订之日前，向采购人缴纳履约保证金。

缴纳方式：银行保函

	24
	质保期
	工程验收合格之日起质保2年。

	开标前，监督人员将查验供应商以下证件的原件：

各竞标人开标会现场需携带以下内容原件进行资格审查：

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人授权委托书及有效身份证明原件（如竞标人代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书原件），以证明其身份；

（3）竞标人市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书及有效的安全生产许可证书；
（4）项目负责人注册证书及安全考核合格证书；（须与报名时的项目负责人一致）；

由监督人和招标代理机构查验供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信惩戒对象查询截图、失信被执行人截图、重大税收违法案件当事人名单截图及政府采购不良行为记录截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）网页打印件（网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交竞标文件截止时间内从上述网站中打印）；
说明：上述证件为竞标时资格审查的必备条件，供应商必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在竞标文件里，则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，竞标将被拒绝（不接受二次提供）。


一、总    则
1、适用范围
本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用于本竞争性磋商邀请函中所叙述的内容及范围。

2、定义

2.1、“采购人”指新疆维吾尔自治区林草种质资源中心；

2.2、“竞标人”指按照本文件规定获得磋商文件并参加磋商的施工单位；

2.3、“磋商组织人”指接受采购人委托具体组织实施竞争性磋商的磋商组织人。

3、采购方式、合格的竞标人
3.1 本次采购采取竞争性磋商的方式。
3.2 竞标人的资格要求:
1）竞标人具有合法有效的营业执照； 

2）竞标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图及信用报告的网页打印件；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）未被列入行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的，查询要求：案由：贪污贿赂 ，当事人：单位、法人、项目负责人，分开3个查询）。网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交竞标文件截止时间内从上述网站中打印。

3）资质要求：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证；

4）项目负责人要求：市政公用工程贰级及以上注册证书及有效的安全生产考核合格证书； 

5）其他说明： 

a）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标。 

b）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一采购项目竞标。违反前两款规定的，相关竞标均无效。

上述要求必须满足，否则将被视为不合格的磋商竞标人，磋商响应文件无效。

4、参加磋商的费用
竞标人应自行承担所有参加本次磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，磋商组织人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.1 中标服务费

招标代理费：招标代理服务费参考《国家计委关于印友<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002] 1980 号)、《国家发展改革委办公厅<关于招标代理服务收费有关问题的通知>》(发改办价格[2003]857号)计算代理服务费；中标单位须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费。
二、磋商文件

5、磋商文件构成
 5.1 磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与磋商组织人联系解决。

5.2 参加磋商的竞标人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定顺序编制磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性; 如果磋商竞标人没有按照磋商文件要求和规定编制磋商响应文件及提交全部资料，或者磋商响应文件没有对本磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加磋商竞标人自行承担。没有实质性响应本磋商文件要求的磋商响应文件将被拒绝。
6、磋商文件的澄清
6.1 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商竞标人，均应在磋商开始时间前三个工作日内以书面形式（如信件、传真等）送达磋商组织人，磋商组织人对规定时间前收到的任何澄清将以书面形式予以答复，同时将此书面答复传送给每个购买本磋商文件的磋商竞标人（或召开答疑会），答复中包括所提问题，但不包括问题的来源，并作为本磋商文件的组成部分。
7、磋商文件的修改
7.1 在磋商开始时间3天前，无论出于何种原因，磋商组织人均可主动地或在解答磋商竞标人提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。
7.2 磋商文件的修改将以书面形式，包括邮寄、传真，通知所有购买同一磋商文件的竞标人，并对其具有约束力。磋商竞标人应立即以传真形式回复磋商组织人，确认已收到修改文件。

7.3 为使磋商竞标人编写磋商响应文件有充分的时间对磋商文件的修改部分进行研究，磋商组织人有权推迟送交磋商响应文件的截止时间和磋商日期，并将此变更书面通知所有购买同一磋商文件的竞标人。

三、磋商响应文件的编制
8、磋商响应文件
    8.1 磋商响应文件以及磋商竞标人与磋商组织人就有关本次采购事宜的所有来往函电均应使用简体中文。
    8.2 除本文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
9.磋商响应文件的组成: 

磋商响应文件由技术和商务经济二部分组成:

一、技术部分：竞标人应根据招标工程的具体情况，编制相应的施工组织设计。
二、施工组织设计包括下列内容：
1、工程概况及特点
（1）工程建设概况
（2）建筑设计特点
（3）结构设计特点
（4）设备安装设计特点
（5）工程施工特点
（6）建设地点特征
2、施工准备工作计划
3、施工方案
4、工程施工进度计划
（1）施工流水作业横道图
（2）施工进度计划网络图
上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式
5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划
6、施工平面图
7、质量保证技术组织措施和保证体系
8、安全保证技术组织措施和保证体系
9、进度保证技术组织措施和保证体系
10、安全生产标准化施工措施

11、建筑施工扬尘防治
注：上内容中若需要表格请竞标人自行编制。

三、技术标字体要求如下：

1、排版要求 ：宋体字体，常规字形，字体颜色为黑色,不得有任何修饰；四号字；字间距为标准 ，字体位置为标准，行间距为单倍行距，段前及段后间距均为0行；上、下、左、右页边距均为2.5厘米；不允许出现页眉、页脚、目录及页码标示。 

2、技术标必须采用A4打印纸，但技术标中的施工平面布置图、施工横道图或网络图、施工进度计划表或施工进度网络图可采用A3打印纸。施工平面布置图、施工进度计划横道图或施工进度计划网络图，字体以清晰为准，不作要求。

3、技术标中不得出现任何涂改、行间插字、删除痕迹、黑白色彩之外的颜色；

4、除满足上述各项要求外，技术标不得出现竞标人的名称和其它可识别竞标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则将否决其竞标。 

5、 技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

6、技术标不能出现“正本”或“副本”字样。
二、商务经济部分: 

（1）磋商声明；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证明复印件；

（3）竞标人概况； 

（4）企业营业执照副本复印件、资质证书副本等复印件；

（5）磋商保证金提交证明复印件（网上缴费凭证、基本账户许可证或基本存款账户信息）；

（6）拟派项目负责人简历及职称证复印件；

（7）其它资料及附件(竞标人认为有必要提供的相关内容)。

（8）磋商报价一览表；

（9）竞标总报价：

建设项目竞标报价汇总表

单项工程竞标报价汇总表

分部分项工程量清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

其他项目清单与计价汇总表

暂列金额明细表

材料暂估单价表

规费、税金项目清单与计价表

10、磋商声明格式和磋商报价一览表
10.1 竞标人应按照磋商文件中提供的格式填写磋商声明、磋商报价一览表及资格证明文件等。
10.2 磋商响应文件一律以人民币报价。

10.3 磋商报价为本工程所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。竞标人应自行踏勘现场，根据工程量清单及相关资料综合考虑报价，其中包括人工费、机械费、材料费、管理费、税金、试验费、搬迁费、立钻场地平整费、钻机安装拆卸费、洗井费用、潜水泵、变频柜、工程保管防护、交付和其它为完成本工程及其缺陷修复所发生的一切费用。包括劳务、设备的提供，运输安装和维修保养，小型临时工程的修建、维护和拆除、防疫费用、保险费用、竞标人自身或对第三方造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏产生的费用、责任和义务以及乙方为完成本工程的所有费用包含但不限于以上费用。

10.4  竞标报价的计价方法：工程量清单计价（工程量按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》）。
10.5  工程量参考《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等相关清单计价及计量规范、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等相关规范以及相关地方规定计算。

10.6  本清单根据设计编制。

11、磋商保证金

11.1参加磋商的竞标人必须交纳磋商保证金，磋商保证金可采用电汇形式提交。（电汇时请在备注栏内注明项目名称简称竞标保证金）；

竞标保证金缴纳时间：竞标保证金应请在竞标截止时间前确认到账到达中建安工程管理有限公司西北分公司账户，汇款回执单为缴纳凭证。
竞标保证金：须在2021年11月29日11：00分之前缴纳。

竞标保证金的金额：100000元（壹拾万元整）

账户名称：中建安工程管理有限公司西北分公司

账    号：651651005013000204624

开 户 行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行

递交方式：（电汇竞标保证金必须从竞标人的基本账户支出）若竞标人未按照上述规定缴纳竞标保证金,竞标文件将被拒绝评审。

竞标保证金有效期：竞标截止时间后90天。

竞标保证金退还流程：评标结束后，向各竞标人通知评标结果，通知后一个工作日内无质疑，视为各竞标人对此次评标结果无疑义，将退还除第一中标候选人以外，其他竞标人竞标保证金；第一中标候选人竞标保证金待与采购人签订合同后，予以退还。
    11.2 磋商保证金汇款凭证由磋商竞标人带至磋商现场，在递交磋商文件时交监督人员验证，否则将视为放弃竞标。在磋商时，对未按要求提交磋商保证金的磋商响应文件，磋商组织人将视其为非响应性文件而予以拒绝。
11.3 未成交的竞标人保证金，在公示期结束后七个工作日内办理退还，成交的竞标人在与甲方签订合同后，凭合同复印件办理退还。

11.4 下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）竞标人交纳磋商保证金后，无故放弃磋商；
（2）磋商竞标人在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

（3）磋商竞标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（4）成交人在规定期限内未能按规定签订合同；

（5）成交人在规定期限内未能按规定交纳履约保证金。

12、磋商有效期
12.1 磋商有效期为磋商响应文件递交截止时间后 90天。
    12.2 在特殊情况下，磋商组织人于磋商有效期满之前，可向参加磋商的竞标人提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。参加磋商的竞标人可以拒绝接收磋商组织人的这种要求而放弃磋商，磋商组织人将在接到磋商书面答复后，于原定磋商有效期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的竞标人既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。第11条有关磋商保证金没收和退还的规定在延长的磋商有效期内继续有效，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
13、磋商响应文件份数和签署
    13.1 磋商竞标人应按照磋商邀请函第七条的要求，准备磋商响应文件（壹份正本、肆份副本），每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。磋商响应文件若有正本和副本不符，以正本为准。

13.2 磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由磋商竞标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”（原件）附在磋商响应文件中。

    13.3 除磋商竞标人对错处做必要修改外，磋商文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商响应文件签署人签字或盖章。
四、磋商响应文件的递交
14、磋商响应文件的密封和标记
14.1 磋商竞标人应将磋商响应文件正本和所有副本装在一个袋内密封，电子版竞标文件（U盘）单独密封，磋商报价一览表单独密封，封口处应加盖法定代表人章公章或竞标专用章，外封面注明：项目名称、项目编号、磋商竞标人名称（公章）、磋商竞标人地址、联系人及电话、并写明磋商时启封。
14.2 磋商响应文件应于竞争性磋商邀请函规定的截止时间之前密封送达磋商现场，在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间后送达的，磋商组织人将拒收；

14.3 如果密封磋商响应文件未按要求密封和加写标记，磋商组织人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，磋商组织人将予以拒绝，并退回竞标人。
15、递交截止时间
15.1 磋商组织人收到磋商响应文件的时间不得迟于磋商邀请函中规定的截止时间。
15.2 磋商组织人可以按第7条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长磋商响应文件递交截止时间。在此情况下，磋商竞标人的所有权利和义务以及原定的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
16、迟交的磋商响应文件
    磋商组织人将拒绝并原封退回在规定的递交截止时间后收到的任何磋商响应文件。
17、磋商响应文件的修改和撤回
    17.1 磋商竞标人在递交磋商响应文件后，可以在规定的递交截止时间前，以书面形式通知磋商组织人，修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回文件的时间以修改或撤回通知送达磋商组织人的时间为准。
17.2 修改文件应按第13条的规定进行编制和签署，并按第14条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在递交截止时间前送达磋商组织人。
17.3 在磋商截止时间之后，磋商竞标人不得对其磋商响应文件做任何修改。
17.4 在磋商截止时间至磋商组织人在磋商文件中规定的磋商有效期期满之间的这段时间内，磋商竞标人不得撤回其磋商响应文件，否则其磋商保证金将被没收。
18、无效磋商响应文件

出现下列情形之一的，视为无效磋商响应文件：

（1）未按竞争性磋商文件的要求制作磋商响应文件；

（2）没有交纳磋商保证金；

（3）磋商现场有效证件携带不齐全；

（4）不能满足磋商文件实质性要求；

（5）提供虚假材料：

（6）报价高于招标控制价555.452816万元。

五、磋商与确定成交
19、磋商
    19.1 磋商组织人将在“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织磋商。磋商竞标人应委派代表准时参加，参加磋商的代表须签名以证明其出席。
              19.2 按照第17条规定，同意撤回的磋商响应文件将不予开封。
19.3 有效证件

19.3.1资格后审审查的内容及要求：
开标前，监督人员将查验供应商以下证件的原件：

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人授权委托书及有效身份证明原件（如竞标人代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书原件），以证明其身份；

（3）竞标人市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书及有效的安全生产许可证书；
（4）项目负责人注册证书及安全考核合格证书；（须与报名时的项目负责人一致）；

由监督人和招标代理机构查验供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信惩戒对象查询截图、失信被执行人截图、重大税收违法案件当事人名单截图及政府采购不良行为记录截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）网页打印件（网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交竞标文件截止时间内从上述网站中打印）；

说明：上述证件为竞标时资格审查的必备条件，供应商必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在竞标文件里，则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，竞标将被拒绝（不接受二次提供）。

19.3.2  证件有效齐全的竞标人为合格的竞标人，否则磋商响应文件将予以拒绝，并退回竞标人。
注：法定代表人授权委托书与竞标文件中所提供的相一致。

19.4 磋商开始前将由竞标人选派代表及采购方监督人员当众检验磋商响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、磋商。
20、磋商小组
20.1 成立磋商小组。磋商小组依法由采购人及相关专家三人以上单数组成，其中：采购人不超过三分之一，专家不少于三分之二。

    20.2 磋商小组可以推荐一名负责人，磋商小组独立开展工作，负责评审所有磋商响应文件，并推荐成交候选人。
20.3 磋商小组将对磋商竞标人的商业、技术资料予以保密。

21、磋商程序：

（1）主持人宣布磋商会议开始，宣读磋商纪律，

（2）由监督人员审查竞标人的授权委托书及有效身份证原件等资料，确认其磋商资格，审查合格后进入下一程序。

（3）对审查合格的竞标人拆封磋商响应文件，宣读第一轮报价、工期、质量等相关信息。

（4）磋商小组依据磋商文件的规定，审查磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度。然后，按竞标人递交磋商响应文件的逆顺序由每位竞标人对本企业情况及本次竞标情况进行简要介绍，磋商小组与其进行磋商，对磋商响应文件中的漏项、错误等问题进行统一补充和修正并告知所有竞标人，在此基础上进行第二轮报价。

（5）竞标人分别进行各自第二轮报价，经签字确认后，作为经济部分评审的最终依据。

竞标人应按照采购人提供的工程量清单及相关资料结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，综合考虑各种风险后采用全费用综合单价形式进行工程量清单报价；本次竞争性磋商在第一次报价后，采购人或磋商小组将要求各竞标人进行第二次报价，且将第二次报价作为最终报价；谈判结束后，采购人将以第二次报价作为工程完工后的结算依据。

（6）磋商小组对各竞标人的磋商响应文件的技术部分和商务经济部分进行评审。评审细则见附表。
（7）磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的竞标人中，按照最后得分由高到底的顺序提出3名以上成交候选人。

22、磋商过程的保密性
    22.1 磋商响应文件启封后，直至向成交人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得向磋商竞标人及与磋商无关的其他人员透露。
    22.2 在磋商过程中，如果磋商竞标人试图向磋商组织人或磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。
23、确定成交人的标准

23.1 磋商小组将对各竞标人的磋商文件技术部分、商务经济部分进行详细评审，并根据各竞标人的最后得分由高到底的顺序进行排序，按照排序确定出前三名作为成交候选人推荐给采购方。

23.2 采购方根据磋商小组的报告，应以排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购方可以确定排名第二的成交候选人为成交人，也可以重新采购。

六、授予合同
24、合同授予标准

24.1 磋商小组将对实质性响应磋商文件要求的磋商竞标人进行综合评审，并按竞标人最终得分由高到低的排序向项目采购领导小组依次推荐出成交候选人。
    24.2 项目采购领导小组（由采购人及相关监督部门组成）可以对磋商小组推荐的成交候选人进行最终审查。 

    24.3 最终审查的方式可以为：对成交候选人进行询问，或对成交候选人进行实地考察。
    24.4 接受最终审查的成交候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。
    24.5 项目采购领导小组根据最终审查结果，确定成交人。
25、中标（成交）通知书
    25.1 磋商有效期期满，磋商组织人将以书面形式通知成交人，确认其磋商响应已被接受。
             25.2 中标（成交）通知书将是合同的一个组成部分。
    25.3 在成交人按照规定向磋商组织人提交履约保证金后，磋商组织人将及时通知其他未成交的磋商竞标人，并退还其磋商保证金。
26、签订合同
采购人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及磋商文件和竞标文件签订施工合同。磋商文件、成交人的磋商响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据和合同的组成部分。
27、履约保证金

履约保证金金额：中标价的10%

缴纳期限：中标人自领取成交通知书15日内并在合同签订之日前，向采购人缴纳履约保证金。

缴纳方式：银行保函

第三部分  技术规范及要求
（详见工程量清单及图纸）

第四部分 合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                               

承包人（全称）：                                

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况 

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                       。
3.工程立项批准文号：                 。

4.资金来源：                         。
5.工程内容：                             。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                             。
二、合同工期

计划开工日期：     年    月    日；

计划竣工日期：     年    月    日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

    人民币（大写）                      （小写）(¥：                  元)；
其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）                    （小写） (¥:                      元)。
（2）材料和工程设备暂估价金额（含税）：

    人民币（大写）                 （小写） (¥:                 元)；

（3）专业工程暂估价金额（不含税）：

人民币（大写）                 （小写）(¥:             元)；
（4）暂列金额（含税）：

人民币（大写）                  （小写）(¥:              元)。
2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）竞标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招竞标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

统一信用代码：                                       统一信用代码：

地址：                                      地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：
账号：                                      账号：
第二部分 通用合同条款
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略。
。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工磋商文件（含磋商文件附件、磋商文件补充）；(4)竞标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定                 

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名   称:              ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：             ；

通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名   称：                    ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                ；

通信地址：               。 

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所必需的临时设施。

1.1.3.9 永久占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程质量管理体系》等国家法规及自治区和地方的有关规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行施工图内明确的各项技术标准，按国家现行的《建筑工程质量验收统一标准》，以及国家现行有效施工验收规范、质量标准及操作规定等相关要求验收、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。计价依据按新建标【2019】4号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：按发包人指定的所在省区内已建工程的验收标准和规范 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：/   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按合同约定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工磋商文件（含磋商文件附件、磋商文件补充）；(4)竞标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日前提供加盖有效印章的全套图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：提供加盖有效印章的全套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：进度报表及有关现场、经济签证、设计变更
承包人提供的文件的期限为：每月25日前；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面提交；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件七日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在壹天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                   ；
发包人指定的接收人为：                 。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：                     。

监理人接收文件的地点：                   ；

监理人指定的接收人为：                  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按签订合同约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按签订合同约定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责办理通道的相关手续，以满足施工的运输要求 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：应经发包人许可。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：     。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：　　　　　调整　　　　　　。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：　　　执行现行清单计价规范　　　　。

2. 发包人
2.2 发包人代表

姓   名：            ；

身份证号：               ；

职   务：                    ；

联系电话：              ；

电子信箱：               ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：派驻工程师代表发包人行使本工程管理权，负责施工全过程内外关系协调，对工程进度、质量、造价、安全施工进行全面控制、监督、协调和管理，审核设计变更及经济签证，负责其他应由发包人完成的工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前具备施工条件
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： /   。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /                。

发包人是否提供支付担保：    /               。

发包人提供支付担保的形式：     /       。

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料的时间与份数为竣工验收合格之日起28天内。

承包人需要提交的竣工资料套数：共6份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担           。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格之日起28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   满足档案主管部门要求             。

（6）承包人应履行的其他义务：           。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓   名：              ；

身份证号：            ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：              ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：竞标书中的相关人员。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于28天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  产生的延误按合同约定的工期延误论处。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场一天，从履约保证金中按3000元/天扣除，履约保证金不足时从工程结算款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3日内到场。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  必须请示建设单位现场人员，报请项目负责人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场一天，从履约保证金中按3000元/天扣除，履约保证金不足时从工程结算款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不准分包。

主体结构、关键性工作的范围：      /            。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /             。

其他关于分包的约定：                /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工至工程竣工交付使用 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：扣除专业工程暂估价后合同价款的10%。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行保函的方式交纳，验收后返还  。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                   。
关于监理人的监理权限：                   。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                   。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓   名：            ；

职   务：             ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：                       ；

电子信箱：             ；

通信地址：             ；

关于监理人的其他约定：                。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                 ；

（2）                  /                 ；

（3）                  /                 。

5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                   。 。

关于工程奖项的约定：无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  48  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按照国家有关规定交纳施工人员的安全保险费用，按规定安装现场安全设施，并严格管理施工人员的工作、生活安全及往来、材料运输路途安全，严禁不规范操作及其它原因造成人员安全事故。如发生，所有责任及费用均由承包人独自承担，发包人不承担任何责任、费用 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包单位要认真加强工地安全管理和大门值班制度，提高安防意识，防止不法人员进行各种破坏活动。若承包单位思想麻痹、不落实要求和制度或防护不到位、对存在的问题未发现或发现而不整改等原因，出现遭袭击等事故，造成的一切人员伤亡和财产损失均由承包司承担，与我单位和其它单位无关。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：结合工地所处地段的特殊性、环境编制施工场地治安管理计划，并报监理和建设单位人员审核。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到自治区文明施工要求 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 竞标清单中专项列出，自行报价。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：       /      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后7日内报监理和发包人审核。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。    
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   7日内    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 7日内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7日内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工后7日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每推延一天，赔偿3000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                 /                  ；

（2）               /                      ；

（3）                 /                    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：　　　  ／               。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人负责管理，费用由承包人自理  。

8.6 样品

8.6.1    样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：竞标人在竞标时报价计入。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按现场条件和试验要求配置 。

施工现场需要配备的试验设备：按建设行政管理部门和试验要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /            。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款   。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。④签证低于1万元以下，不予变更。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/   确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/   确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额（除税），包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：①②③。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1.对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不承担此类风险，按照有关调整规定执行。对于市场价格波动采用造价信息进行合同价格调整时，价格变化在约定幅度范围以内。2.承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的承包人全部承担。3.对于承包人自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况、自身实际合理自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

风险费用的计算方法：依据现行计价规范规定

风险范围以外合同价格的调整方法：1.因清单工程量调整，引起总价措施项目发生变化，包括物价因素引起的价格调整等其他原因均不对总价措施项目费用（除环境保护费、文明施工费及安全防护费）进行调整。2.当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在15%以外时，其综合单价调整方法为：工程量偏差+15%以上的部分原综合单价下浮10%；工程量偏差-15%以下的，剩余部分执行原综合单价；当清单出现漏项项目，漏项造价超出竞标总价（不含暂列金额）的5%时，5%以内（含5%）按当地预算定额进行结算。超出5%部分按当地预算定额取费后下浮10%结算。当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。3.合同价中暂列金额是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。 4.对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：预付款按中标价（扣除专业工程暂估价）的30%支付。
预付款支付期限：在下述工作（签定合同、承包人提交履约保证金）完成后，发包人向承包人支付工程预付款。

预付款扣回的方式：/
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                    。

预付款担保的形式为：                             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：               。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同生效后支付合同总价款的30%的预付款，竣工后支付至70%据实结算后支付至97%，3%质保金。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按合同约定申请
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同约定工程进度提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：            /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7日内            。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7日内。

（2）发包人支付进度款的期限： 7日内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：因逾期支付进度款造成延误的工期顺延。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /               。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           /         。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在工程验收合格后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：       /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未能及时移交工程时，延误按3000元/天从工程结算款中扣除。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：             /                     。

（1）单机无负荷试车费用由          承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由        承包人        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定如需进行投料试车的，竣工验收时由承包人实施 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：整改正式竣工验收后3日内退场，每延误1 天按3000元罚款，发包人从工程结算款中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料3份，在工程竣工验收合格后30天内向发包人提交完整合格工程资料六套，每延误1 天按3000元罚款，发包人从工程结算款中扣除。

竣工付款申请单应包括的内容：预算书、影响工程造价资料及申请、经济签证、隐蔽工程资料、设计变更、竣工图等资料。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结果确定后20日内。

发包人完成竣工付款的期限：结算审计的结果确定后28日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：合同当事人自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30日内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人收集完整的工程结算资料后，报发包人委托的审计单位30日内进行审核，最终以发包人委托的审计单位出具的审计报告为准。。

（2）发包人完成支付的期限：结算审计的结果确定后15日内 。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：        24个月           。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金为结算价的3% 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    ；

（2）   3  %的工程结算款；

（3）其他方式:                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /         。
关于质量保证金的补充约定：       /            。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：国家规定最低保修年限，图纸约定保修年限高于国家规定最低年限的分项工程，以图纸规定为准。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天。     ）

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /                   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 工期顺延 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：               /                     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：         /                      
                                                        。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：没收履约保证金。   
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：没收履约保证金         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商 。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 凡在施工现场的所有人员均必须参加人身意外伤害险和工伤保险，若发生安全事故造成的一切经济损失均由承包人承担。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险，费用处理。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：24小时内通知对方和监理人  。
20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。 

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /。

选定争议评审员的期限： 事项从发生到解决确定 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：造价审计报酬由发包人承担，评审员报酬由承包人承担。

其他事项的约定：                 /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程项目所在地人民法院起诉。

附件
协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：          承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装

内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：                    发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：   

工程质量保修书

发包人（全称）：                                

　　承包人（全称）：                                

 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就               （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                    。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年；

3．装修工程为   /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    /    年；

5．供热与供冷系统为    /    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                        。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

   四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

 

发包人(公章)：          承包人(公章)：         
地 址：        地 址：       
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：      
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：      
电 话：     电 话：    
传 真：     传 真：   
开户银行：    开户银行：  
账 号：           账 号：    
邮政编码：       邮政编码：  
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(kW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	二、现场人员

	项目经理
	 
	 
	 
	 

	项目副经理
	 
	 
	 
	 

	技术负责人
	 
	 
	 
	 

	造价管理
	 
	 
	 
	 

	质量管理
	 
	 
	 
	 

	材料管理
	 
	 
	 
	 

	计划管理
	 
	 
	 
	 

	安全管理
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	二、现场人员

	项目经理
	 
	 
	 
	 

	项目副经理
	 
	 
	 
	 

	技术负责人
	 
	 
	 
	 

	造价管理
	 
	 
	 
	 

	质量管理
	 
	 
	 
	 

	材料管理
	 
	 
	 
	 

	计划管理
	 
	 
	 
	 

	安全管理
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


附件8：

履约担保

             （发包人名称）：

 

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于   年  月  日就                        （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥            ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

 

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地   址：                         
邮政编码：                             
电   话：                            
传   真：                            
 

                         年       月       
附件9 ：

预付款担保

                       （发包人名称）：

 

根据                （承包人名称）（以下称“承包人”）与

                     （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于    年   月   日签订的                  （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）               元（¥            ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

 

 

担保人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地   址：                                                     
邮政编码：                                                    
电   话：                                                     
传   真：                                                     
  

                                                                 年     月     日

附件10: 

支付担保

            （承包人）：

 

鉴于你方作为承包人已经与            （发包人名称）（以下称“发包人”）于  年  月   日签订了            （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的     %，数额最高不超过人民币元（大写：       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后   日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

 

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                    人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

  

担保人：                                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

地   址：                                
邮政编码：                                  
传   真：                               
 

                           年     月     日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 11-2：                           工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

11-3：                           专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


第五部分 磋商响应文件格式

磋商响应文件商务经济部分封面示例

正本/副本
磋商响应文件

（商务经济部分）

项目名称: 
项目编号: 

竞标人全称:(盖章)

法定代表人

或授权代表: (盖章签字)

联系电话：

竞标人地址：

编制时间:    年   月   

磋商响应文件商务经济部分目录: 

（1）磋商声明；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；

（3）竞标人概况； 

（4）企业营业执照副本复印件、资质证书副本、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信惩戒对象查询、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件等相关证件资料；

（5）磋商保证金提交证明（网上缴费凭证、基本账户许可证或基本存款账户信息）；

（6）拟派项目负责人简历及职称证；

（7）其他资料及附件(竞标人认为有必要提供的相关资料)。

（8）磋商报价一览表；

（9）竞标总报价

（10）建设项目竞标报价汇总表

（11）单项工程竞标报价汇总表

（12）分部分项工程量清单与计价表

（13）总价措施项目清单与计价表

（14）其他项目清单与计价汇总表

（15）暂列金额明细表

（15）材料暂估单价表

（17）规费、税金项目清单与计价表

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务经济部分内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

磋 商 声 明

致：
根据贵方                    （项目内容和编号）磋商文件要求，正式授权         (全权代表姓名、职务)代表我方              （磋商竞标人名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下:

1、我方为本次项目提交的磋商响应文件一式伍份（正本壹份，副本肆份。我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

2、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

3、如果在规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

4、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

6、遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

8、与本次磋商有关的正式联系方式为:

地   址:                      邮   编:                      

电   话:                      传   真:                       

磋商竞标人名称（公章）:                 

磋商竞标人法定代表人

或授权代表姓名（签字或盖章）:                 

                       日    期:         年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （竞标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 项目的竞争性磋商活动。代理人在参加整个竞争性磋商活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：                      
单  位：              部门：             职务：             
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）


	代理人身份证扫描件（正面）
	代理人身份证扫描件（反面）


代理人无转委权。特此委托。
竞标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日 

竞标人概况表

	竞标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照的证明材料、企业资质证书副本等资格审查规定的材料的复印件。

项目负责人简历 
1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、项目负责人证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（相关证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人近3年（2018年1月1日-至今）内类似工程经历应按下表提供。

项目负责人简历表
	姓  名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	专业
	
	等  级
	

	注册证书号码
	

	项目负责人近3年类似业绩一览表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本工程一旦我单位中标，将配备上述目负责人。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

2、项目负责人简历中应附职称证书、学历证书复印件
   3、提供中标通知书或合同复印件
主要施工人员配备情况表

	姓 名
	职 务
	职 称
	专业
	从事地宫年限
	承担本项目施工内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、项目人员配备应包括：项目负责人及需要配备的其他关键人员。

2、上述人员简历介绍应包括姓名、身份证等基本信息。

现场技术力量配备

	岗  位
	姓 名
	职 称
	工作经历
	执业证书及编号

	
	
	
	工作年限
	类似工程
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目技术人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。
竞标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

拟投入本工程技术装备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：备注栏中应写明机械是企业自有、租赁、对本工程拟购买，如果租赁，应将租赁协议附后。


竞标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

企业近三年类似工程业绩
	建设

单位
	项目名称及建设地点
	结构
	建设规模
	开竣工

日  期
	合同

价款
	质量
	业主联系人及方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供中标通知书或合同复印件。

竞标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

其它资料及附件

竞标人可根据磋商文件的要求(含详细评审细则)认为对竞标人有利的相关资料

（格式自拟）

磋商报价一览表
	项  目  名  称
	

	磋商报价

（元，人民币）
	大写：                            （元）

小写：                            （元）

	工   期
	开工日期：2021年12月1日

竣工日期：2022年10月31日

总工期：335天（日历日）

	质保期
	工程验收合格之日起质保2年。

	质量标准
	合格              


注：磋商报价为本工程所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。竞标人应自行踏勘现场，根据工程量清单及相关资料综合考虑报价，其中包括人工费、机械费、材料费、管理费、税金、试验费、搬迁费、立钻场地平整费、钻机安装拆卸费、洗井费用、潜水泵、变频柜、工程保管防护、交付和其它为完成本工程及其缺陷修复所发生的一切费用。包括劳务、设备的提供，运输安装和维修保养，小型临时工程的修建、维护和拆除、防疫费用、保险费用、竞标人自身或对第三方造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏产生的费用、责任和义务以及乙方为完成本工程的所有费用包含但不限于以上费用。
竞标人（盖章）：

法定代表人;

或授权代理人（盖章）;
日期：        年    月    日
本表须单独密封
工程量清单

（竞标人后附于磋商报价一览表）
磋商响应文件技术密封示例
磋商响应文件

（技术部分）

项目名称: 
项目编号: 

竞标人名称:(盖章)

法定代表人

或授权代表: (盖章)

联系人电话：

竞标人地址：

编制时间:    年   月   日

磋商响应文件技术部分目录: 

一、竞标人应根据招标工程的具体情况，编制相应的施工组织设计。
二、施工组织设计包括下列内容：
1、工程概况及特点
（1）工程建设概况
（2）建筑设计特点
（3）结构设计特点
（4）设备安装设计特点
（5）工程施工特点
（6）建设地点特征
2、施工准备工作计划
3、施工方案
4、工程施工进度计划
（1）施工流水作业横道图
（2）施工进度计划网络图
上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式
5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划
6、施工平面图
7、质量保证技术组织措施和保证体系
8、安全保证技术组织措施和保证体系
9、进度保证技术组织措施和保证体系
10、安全生产标准化施工措施

11、建筑施工扬尘防治

注：上内容中若需要表格请竞标人自行编制。
磋商标准

1、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的竞标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的竞标人的响应文件和最终报价进行综合评分。
2、对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中经济占50分、技术标占40分、商务标占10分。将每位竞标人的价格得分、竞标文件得分相加即为该竞标人的总得分。详细评审内容标准如下：
《竞标人最低资格要求审查标准》
	序号
	标  准

	1
	竞标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；

	2
	投标人是否提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；

	3
	竞标人是否具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证；

	4
	项目负责人是否具备本单位注册的市政公用工程贰级及以上注册证书及有效的安全生产考核合格证书，且与报名时一致；

	注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该竞标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。


3、商务标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标初步审查标准》进行评审。

《商务标初步审查标准》
	序号
	标准

	1
	竞标文件中所报工期、质量标准、质保期必须要满足磋商文件规定。

	2
	竞标人缴纳的竞标保证金满足磋商文件规定，需提供网上缴费凭证、基本账户许可证或基本存款账户信息。

	3
	法定代表人授权委托书必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖竞标人章、法定代表人章。

	4
	竞标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的名称一致。

	5
	竞标人概况必须提供。

	备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个竞标文件不响应磋商文件而否决其竞标，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。


4、商务标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审，商务标评审未通过的竞标人不能进入后续阶段的评审。

《商务标评审标准》

	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	项目负责人
	30
	业绩：近三年（2018年1月1日至今）完成类似工程业绩不少于1项（须提供中标通知书或合同），且须反应出项目负责人；提供一项业绩给5分，满分15分；
附注册建造师证书、安全生产考核合格证书、中级及以上职称证书复印件，3项均满足得15分，否则酌情扣分。

	2
	项目管理人员
	30
	项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、计划管理员、施工资料管理员等要配备齐全，项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证复印件也应附带,证件齐全。

	3
	企业类似业绩
	40
	竞标人近三年（2018年1月1日至今）完成类似工程业绩不少于1项（须提供中标通知书或合同），提供1项给10分，满分40分。

	合计
	100

	得分
	合计×0.1

	注：1、评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。
2、商务标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。
3、商务标评审标准满分为100分，占总分10%。
4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据竞标文件在评委评审意见书中写明原因。


5、技术标详细评审
评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审。
《技术标完备性及符合性审查标准》
	序号
	标  准

	1
	技术标必须提供。

	2
	技术标全部内容中不能出现任何本竞标人的名称和其它可识别竞标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等。

	3
	技术标字体要求如下：

排版要求 ：宋体字体，常规字形，字体颜色为黑色,不得有任何修饰；四号字；字间距为标准 ，字体位置为标准，行间距为单倍行距，段前及段后间距均为0行；上、下、左、右页边距均为2.5厘米；不允许出现页眉、页脚、目录及页码标示。

	4
	技术标必须采用A4打印纸，但技术标中的施工平面布置图、施工横道图或网络图、施工进度计划表或施工进度网络图可采用A3打印纸。

	5
	技术标中不得出现任何涂改、行间插字、删除痕迹、黑白色彩之外的颜色；

	6
	技术标不得出现竞标人的名称和其它可识别竞标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则将否决其竞标。 

	7
	技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

	8
	技术标不能出现“正本”或“副本”字样。

	9
	技术标必须按磋商文件要求格式提供且不得以任何形式反映竞标人的信息。

	10
	施工现场扬尘防治方案必须提供。


6、技术标详细评审
评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审。
《技术标评审标准》
	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	工程概况及

特点
	1
	工程概况及特点叙述正确，符合实际

	2
	施工准备计划
	2
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要

	3
	施工方案
	25
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗

	4
	施工进度计划
	15
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律

	5
	施工平面图
	10
	施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。

	6
	劳动力需用量计划
	4
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	7
	材料需用量计划
	4
	

	8
	机械设备需用量计划
	4
	

	9
	质量保证措施和体系
	8
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	10
	工期保证措施和体系
	8
	

	11
	安全保证措施和体系
	10
	保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	12
	现场文明施工措施
	5
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	13
	建筑施工扬尘防治方案
	4
	施工现场扬尘防治方案符合国家、新疆维吾尔自治区及行业主管部门有关扬尘污染防治的有关文件要求，并有针对性，同时要符合实际情况，并切实可行。

	合计
	100

	得分
	合计×0.4

	注：1、评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。
2、技术标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。
3、技术标评审标准满分为100分，占总分40%。
4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据竞标文件在评委评审意见书中写明原因。


7、经济标详细评审
磋商确定最终采购需求和提交最后报价的竞标人后，价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的竞标人的最后磋商报价为磋商基准价，其价格得分为满分。其他竞标人的最后磋商报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50%×100，如此类推，算出所有竞标竞标人的价格得分。                               

评分分值计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

在价格评审中，若评标委员会发现竞标人以明显低于市场或成本的价格竞标，而竞标人又未在竞标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该竞标以低于成本的价格竞标。被认定为低于成本价格的竞标将按废标处理。

8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选竞标人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

9、采购人根据磋商小组推荐的成交候选竞标人名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选竞标人的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选竞标人递补，以此类推。

