新疆爱满疆工程咨询有限公司

喀什中亚南亚工业园区智慧园区

项目（一期）招标文件

项目编号：XJAMJ-2021-028

第一册

采购单位：喀什中亚南亚工业园区管委会
采购代理机构：新疆爱满疆工程咨询有限公司 

发  出 日 期：2021年11月 

目  录

4第1章   投标人须知


4一   总  则


41.采购人、采购代理机构及投标人


52.资金来源


53.投标费用


54.适用法律


5二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三   投标文件的编制


68.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件构成


710.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标 文件


711.投标报价


712.投标保证金


813.投标有效期


814.投标文件的签署及规定


8四   投标文件的递交


815.投标文件的密封和标记


916.投标截止


917.投标文件的接收、修改与撤回


9五   开标及评标


918.开标


919.资格审查及组建评标委员会


1120.投标文件的符合性审查与澄清


1121.投标偏离


1122.投标无效


1223.比较与评价


1224.废标


1225.保密原则


12六   确定中标


1226.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书


1330.签订合同


1331.履约保证金


1332.中标服务费


1333.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1435.人员回避


1436.质疑与接收


17附件1：履约保证金保函（格式）


18附件2：履约担保函格式


18（采用政府采购信用担保形式时使用）


20第2章 投标文件格式


20第一部分 开标一览表及资格证明文件


211  开标一览表（投标文件格式一）


2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
243  法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)


254  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


5  社会保障资金的缴纳记录

6  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

27第二部分  商务及技术文件


281   投标书（投标文件格式三）


292   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


313   投标分项报价表（投标文件格式五）


324   商务条款偏离表（投标文件格式六）


335-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式七）


345-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）


356   投标人关联单位的说明


357   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有投标 文件


37第3章 投标邀请


37第4章 投标人须知资料表


44第5章 服务需求


- 84 -第6章 评标方法和标准


- 92 -第7章 政府采购合同标准文本



  投标人须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标单位。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标单位条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上投标单位可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的投标单位按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标单位确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标单位另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

  投标人须知

　投标文件格式

第二册

   投标邀请

   投标人须知资料表

   服务需求

   评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性投标 ，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投标分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成一册，密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件

10.1
 投标单位应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
服务主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
服务从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标 ，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标单位应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标单位在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
 投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。
12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本、开标一览表和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容合订成一册单独密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章及法定代表人或授权人签字或盖章。

15.3    如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

15.4    未按投标文件的密封和标记制作及签署盖章的投标文件将被认定为无效。
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后送达投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标

18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。  

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。本项目审查原件内容如下（开标时需携带以下证件）：

1、具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，且经营范围内包含本次采购内容；  

2、法人代表资格证明书及授权书原件、被授权人身份证原件；(法人投标需提供法人身份证原件及法人代表资格证明书)； 

3、提供本单位依法缴纳近三个月（7、8、9月）的社会保险缴费凭证原件（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月（7、8、9月）的社会保险证明原件；

4、财务状况报告：近二年（2019、2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 

5、提供具有依法缴纳近三个月（7、8、9月）的税收良好记录证明；

6、投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 

7、投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；

8、投标保证金收据原件及打款凭证；

未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在裁判文书网中有合同纠纷裁决，在国家企业公示信息系统有纠纷，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的投标 程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出投标 。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上投标 了招标文件的要求。实质上投标 的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上投标 的投标。

评标委员会决定投标的投标响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的投标单位或者对招标文件做实质性投标 的投标单位不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上投标 招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标单位恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标单位组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标单位报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，投标单位可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标单位有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑投标单位应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标单位将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
37.质疑的提出

37.1   本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标单位对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

37.2   投标单位认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标单位应知其权益受到损害之日，是指：

37.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

37.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

37.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

37.3   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

37.4  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标 文件、投标 文件开启、评审等各个采购程序环节。

37.5   提出质疑应当符合下列条件：

37.5.1 质疑主体应当符合有关规定；

37.5.2 在质疑法定期限内提出；

37.5.3 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

37.5.4 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.6    提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.7   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.8   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

37.8.1 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

37.8.2 质疑项目的名称、编号；

37.8.3 质疑事项；

37.8.4 事实依据和证明材料；

37.8.5 法律依据；

37.8.6 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.9   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.10   质疑的审查和受理。采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.11    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

37.11.1 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

37.11.2 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

37.11.3 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

37.11.4 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

37.11.5 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

37.11.6 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

38.质疑的处理和答复

      采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

38.1   对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

38.2  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.3  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.4 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.5   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.6  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

38.7  质疑答复应当包括下列内容：

38.7.1 质疑人的姓名或者名称；

38.7.2 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

38.7.3 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

38.7.4 告知质疑投标单位依法投诉的权利；

38.7.5 质疑答复人名称；

38.7.6 答复质疑的日期。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标单位）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标单位应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标单位的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标单位出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标单位按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标单位未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标单位违约事实的证明材料。

如果你方与投标单位因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标单位修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标单位修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标单位不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标单位的另行约定，全部或者部分免除投标单位应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标单位不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第2章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

 1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，且经营范围内包含本次采购内容；  

3、法人代表资格证明书及授权书复印件、被授权人身份证复印件；(法人投标需提供法人身份证复印件及法人代表资格证明书)； 

4.提供本单位依法缴纳近三个月（7、8、9月）的社会保险缴费凭证复印件（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月（7、8、9月）的社会保险证明复印件；

5、财务状况报告：近二年（2019、2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 

6、提供具有依法缴纳近三个月（7、8、9月）的税收良好记录证明；

7、投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 

8、投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；

9、投标保证金收据复印件及打款凭证；
10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                

报价单位：人民币万元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2.具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，且经营范围内包含本次采购内容；   
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.法人代表资格证明书及授权书复印件、被授权人身份证复印件；(法人投标需提供法人身份证复印件及法人代表资格证明书)；

（一）法定代表人身份证明

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：        

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判投标文件附件。

  (为避免废标，请投标单位务必提供本附件)


投标人（公章）：                              

法定代表人（签/章）：                    

日期：                                       

（二）法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。




投标人（公章）：                                        

法定代表人(签/章)：                                    

委托代理人（签字）：                                

日期：                                                          

4.提供本单位依法缴纳近三个月（7、8、9月）的社会保险缴费凭证复印件（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月（7、8、9月）的社会保险证明复印件；

5.财务状况报告：近二年（2019、2020年度）审计的财务报告（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 

6.提供具有依法缴纳近三个月（7、8、9月）的税收良好记录证明；

投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8.投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；

9.投标保证金收据复印件及打款凭证；

10.投标人须知资料表要求的其为他资格证明文件;

 第二部分  商务及技术文件
1、投标书（投标文件格式三）

2、政府采购投标担保函（投标文件格式四）

3、投标分项报价表（投标文件格式五）

4、商务条款偏离表（投标文件格式六）

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

5-1《投标人企业类型声明函》（投标文件格式七）

5-2《制造商投标人企业类型声明函》（投标文件格式八）

6、投标人关联单位的说明（格式自拟）

7、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式三）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：                             
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或其委托代理人(签/章）：-----------------

投标人名称（全称）：-----------------

投标人开户银行（全称）：　　　　　　 
投标人银行帐号：　　　　　　　　 　　
投标人单位章：-------------------------

日期-：------------------------------

2  投标担保函（投标文件格式四）

政府采购投标担保函 （项目用）

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标单位参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标单位的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                                年     月      日

3   投标分项报价表（投标文件格式五）

项目名称:                      招标编号:                     　

	序号
	货物名称
	规格/型号
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


报价单位：人民币万元

法定代表人或其委托代理人(签/章）: 
                 
投标人(公章):


注:1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   3. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。  

4、技术规格偏离表（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:    
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5   商务条款偏离表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:             

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务响应
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人(签/章）: 
                 
投标人(公章):


6  技术方案

投标人应根据投标文件编制技术方案，应设置目录，内容包括不限于以下内容：

投标文件应对采购内容和要求给予实质性的回应。编制内容包括但不限于：

本项目采购相关的软硬件产品技术架构、系统规划设计、实施方案、运营方案等内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 

响应供应商名称（签章）： 

日期：    年   月   日

7  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人名称（公章）：             
　日　期：             

8   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式九）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的伴随货物的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业为        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（公章）：             

投标人名称（公章）：             
　日　期：             

9   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

10   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有投标文件

喀什中亚南亚工业园区智慧园区

项目（一期）招标文件

项目编号：XJAMJ-2021-028

第二册

投标邀请

 喀什中亚南亚工业园区智慧园区项目（一期）
公开招标公告

喀什中亚南亚工业园区智慧园区项目（一期）的潜在投标人应在喀什市滨河南路003号(新隆大酒店旁)南湖假日大酒店后院内招商中心 获取招标文件，并于2021年11月29日上午11:00（北京时间）前递交投标文件。
项目基本情况

项目编号：XJAMJ-2021-028

项目名称：喀什中亚南亚工业园区智慧园区项目（一期）
预算金额（元）：33001162元（人民币）

最高限价（元）：33001162元（人民币）

采购需求：喀什中亚南亚工业园区智慧园区项目位于喀什市，园区占地面积约为19.4平方公里的工业园区。 本次项目包含多个系统，包含基础环境材料采购及配套安装、数据中心建设、消防改造、综合布线系统、视频会议系统、安全防范系统、公共广播系统、基础网络建设、计算资源建设、前端感知设备、综合显控系统、智慧运营中心平台、智慧招商平台、智慧运营管理平台、智慧物业管理平台、门户网站、OA协同系统、智慧党建平台、园区管理APP、园区超级服务APP、园区基础数字平台等多个系统。按建设方计划提供成套设备和平台，以及相关配套施工服务，并进行安装调试、配合进行试运行、提供产品合格证及所有竣工资料、售后服务等，并提供为期三年的驻场系统运维服务和园区招商运营服务。（详见招标文件）

本项目（否）接受联合体投标。

申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，且经营范围内包含本次采购内容；  

法人代表资格证明书及授权书原件、被授权人身份证原件；(法人投标需提供法人身份证原件及法人代表资格证明书)； 

提供本单位依法缴纳近三个月（7、8、9月）的社会保险缴费凭证原件（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月（7、8、9月）的社会保险证明原件；

财务状况报告：近二年（2019、2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 

提供具有依法缴纳近三个月（7、8、9月）的税收良好记录证明；

投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 

投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；

本项目不接受联合体投标；

获取招标文件                                             获取时间：2021年11月8日至2021年11月15日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）       

获取方式：现场获取。   

获取地点：喀什市滨河南路003号(新隆大酒店旁)南湖假日大酒店后院内招商中心                                                             售价：¥0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点                      提交投标文件截止时间：2021年11月29日11:00（北京时间）         

投标地点：喀什市滨河南路003号(新隆大酒店旁)南湖假日大酒店后院内招商中心                              

开标时间：2021年 11月29日11:00（北京时间）                              开标地点：喀什市滨河南路003号(新隆大酒店旁)南湖假日大酒店后院内招商中心                                  

五、公告期限                                           自本公告发布之日起5个工作日。                            六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系                    1.采购人信息                                          名 称：喀什中亚南亚工业园区管委会                                   地 址：喀什市中亚路                                     联系电话：19809986000                                                    2.采购代理机构信息                                     名 称：新疆爱满疆工程咨询有限公司                          地 址：喀什市滨河南路003号(新隆大酒店旁)南湖假日大酒店后院内招商中心                          项目联系人：贾阳阳   联系方式：19351150000
投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：喀什中亚南亚工业园区管委会

地  址：喀什市中亚路
联系人：凯赛尔     电话：19809986000

	1.2
	采购代理机构：新疆爱满疆工程咨询有限公司 

地址：喀什市滨河南路003号(新隆大酒店旁)南湖假日大酒店后院内招商中心    
业务联系人：贾阳阳    电话：19351150000

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求（开标时须携带资格条件证明原件）：1.具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，且经营范围内包含本次采购内容；  

2.法人代表资格证明书及授权书原件、被授权人身份证原件；(法人投标需提供法人身份证原件及法人代表资格证明书)； 

3.提供本单位依法缴纳近三个月（7、8、9月）的社会保险缴费凭证原件（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月（7、8、9月）的社会保险证明原件；

4.财务状况报告：近二年（2019、2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 

5.提供具有依法缴纳近三个月（7、8、9月）的税收良好记录证明；

6.投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 

7.投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；

8.投标保证金收据原件及打款凭证。

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	1.5
	是否允许进口设备：否（是、否）

	2.2
	项目预算金额： 33001162 元；本项目最高限价： 33001162 元

	8.1
	如投标商对多个分包进行投标，可以中标/包

	12
	保证金形式：□保函  □电汇 □支票R 对公转账  

保证金数额：小写：400000元（大写：人民币肆拾万元整）（按照控制金额2%以内的整数计算）

保证金收款人：新疆爱满疆工程咨询有限公司
账户名称：新疆爱满疆工程咨询有限公司
开户行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司曙光商贸城支行
账号：860040312010112607605
行号：402894000157    财务联系方式：陈梅芳：18160442885
保证金缴纳要求：打款时注明投标保证金项目名称及项目编号。到账截止时间至2021年11月26日下午18:00；

投标保证金的退还：

自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未成交投标单位的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交投标单位的保证金或者转为成交投标单位的履约保证金。

	13.1
	投标有效期：60日历日

	14.1
	投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。

招标文件：正本：壹份、副本：陆份；（正、副本分别单独密封提交，密封袋封面右上角标明“正本”和“副本”字样）

投标单位必须制作“报价一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“报价一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交报价一览表，其投标文件将被拒绝。

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。投标人必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。

投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。

投标文件的签署及规定：

投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

所有包装封皮和信封上均应：

注明招标公告指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

在封口处加盖投标人单位章及法定代表人或授权人签字或盖章。

	16．1
	投标截止时间：2021年11月29日上午11:00（北京时间） 

	18.1
	开标时间：2021年11月 29 日上午11:00（北京时间） 
开标地点：喀什市滨河南路003号(新隆大酒店旁)南湖假日大酒店后院内招商中心

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27
	推荐中标候选投标单位的数量：3

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的10%

（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：合同约定

提交履约保证金的时间：签订合同前 5日历日打入甲方指定账户

	32
	中标服务费：(参照发改办价格[2015]299号文件，并参照原国家计委计[2002]1980号文件和国家发改价格[2011]534号文件为计价依据的计算方法收取。
支 付 方：由中标人支付
支付形式：对公转账 、电汇、网银
支付时间：领取中标通知书时

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：否 （是、否）


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，且经营范围内包含本次采购内容；  

 
	法人代表资格证明书及授权书原件、被授权人身份证原件；(法人投标需提供法人身份证原件及法人代表资格证明书)； 
	提供本单位依法缴纳近三个月（7、8、9月）的社会保险缴费凭证原件（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月（7、8、9月）的社会保险证明原件；
	财务状况报告：近二年（2019、2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 
	提供具有依法缴纳近三个月（7、8、9月）的税收良好记录证明；
	投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 
	8.投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；
	投标保证金收据复印件及打款凭证；
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


货物说明一览表

喀什中亚南亚工业园区智慧园区项目位于喀什市，园区占地面积约为19.4平方公里的工业园区。 本次项目包含多个系统，包含基础环境材料采购及配套安装、数据中心建设、消防改造、综合布线系统、视频会议系统、安全防范系统、公共广播系统、基础网络建设、计算资源建设、前端感知设备、综合显控系统、智慧运营中心平台、智慧招商平台、智慧运营管理平台、智慧物业管理平台、门户网站、OA协同系统、智慧党建平台、园区管理APP、园区超级服务APP、园区基础数字平台等多个系统。按建设方计划提供成套设备和平台，以及相关配套施工服务，并进行安装调试、配合进行试运行、提供产品合格证及所有竣工资料、售后服务等，并提供为期三年的驻场系统运维服务和园区招商运营服务。
采购清单
	序号
	货物名称
	数 量
	单 位

	一、基础环境材料采购及配套安装
	　
	　

	1.1、数据中心
	　
	　

	1.1.1.基础环境
	　
	　

	1
	天面防水漆面处理
	76 
	m²

	2
	天面漆面处理
	76 
	m²

	3
	天面保温
	76 
	m²

	4
	天花龙骨及吊杆
	76 
	m²

	5
	金属铝微孔天花
	76 
	m²

	6
	隔断墙
	158 
	m²

	7
	墙面防水漆面处理
	211 
	m²

	8
	墙面批荡
	211 
	m²

	9
	墙面漆面处理
	211 
	m²

	10
	墙面保温
	211 
	m²

	11
	彩钢板龙骨
	211 
	m²

	12
	墙面彩钢板
	211 
	m²

	13
	甲级双开防火门
	1 
	樘

	14
	地面防水漆面处理
	76 
	m²

	15
	地面批荡
	76 
	m²

	16
	地面漆面处理
	76 
	m²

	17
	硫酸钙防静电活动地板
	76 
	m²

	18
	地脚线
	37 
	m

	19
	吸板器
	1 
	个

	20
	照明灯
	8 
	套

	21
	开关面板
	1 
	个

	22
	维修插座
	2 
	个

	23
	挡鼠板
	1 
	套

	24
	安全出入指示灯
	1 
	个

	25
	照明电缆
	400 
	米

	26
	维修插座电缆
	300 
	米

	27
	吸顶空调
	1 
	台

	1.2、会议室
	　
	　

	1.2.1.基础环境
	　
	　

	1
	天面防水漆面处理
	64 
	m²

	2
	天面漆面处理
	64 
	m²

	3
	天花龙骨及吊杆
	64 
	m²

	4
	金属铝微孔天花
	64 
	m²

	5
	隔断墙
	75 
	m²

	6
	墙面防水漆面处理
	147 
	m²

	7
	墙面批荡
	147 
	m²

	8
	墙面漆面处理
	147 
	m²

	9
	墙面龙骨
	147 
	m²

	10
	墙面饰面板
	147 
	m²

	11
	定制门
	2 
	樘

	12
	地面漆面处理
	64 
	m²

	13
	地面瓷砖
	64 
	m²

	14
	地脚线
	35 
	m

	15
	照明灯
	8 
	套

	16
	开关面板
	1 
	个

	17
	维修插座
	2 
	个

	18
	安全出入指示灯
	1 
	个

	19
	照明电缆
	400 
	米

	20
	维修插座电缆
	300 
	米

	21
	吸顶空调
	1 
	台

	1.2.2.办公家具
	　
	　

	1
	会议桌
	1 
	张

	2
	会议桌椅
	17 
	张

	3
	多功能桌面面板
	5 
	套

	4
	茶水接待台
	1 
	套

	1.3、指挥中心
	　
	　

	1.3.1.基础环境
	　
	　

	1
	天面防水漆面处理
	149 
	m²

	2
	天花龙骨及吊杆
	149 
	m²

	3
	造型天花
	149 
	m²

	4
	天花腻子粉
	149 
	m²

	5
	天花漆面处理
	149 
	m²

	6
	隔断墙
	103 
	m²

	7
	大屏维修通道墙
	103 
	m²

	8
	墙面防水漆面处理
	412 
	m²

	9
	墙面批荡
	412 
	m²

	10
	墙面漆面处理
	412 
	m²

	11
	墙面木龙骨
	412 
	m²

	12
	墙面基层板
	412 
	m²

	13
	墙面吸音饰面板
	412 
	m²

	14
	定制门
	1 
	樘

	15
	双开定制门
	1 
	樘

	16
	地面漆面处理
	149 
	m²

	17
	地面瓷砖
	149 
	m²

	18
	地脚线
	49 
	m

	19
	照明灯
	20 
	套

	20
	开关面板
	2 
	个

	21
	维修插座
	4 
	个

	22
	智能照明控制系统
	1 
	套

	23
	安全出入指示灯
	1 
	个

	24
	照明电缆
	400 
	米

	25
	维修插座电缆
	300 
	米

	26
	吸顶空调
	2 
	台

	27
	指挥中心背景墙（外）
	1 
	项

	1.3.2.办公家具
	　
	　

	1
	指挥台
	1 
	张

	2
	操作台
	1 
	张

	3
	接待沙发
	4 
	张

	4
	休息茶桌
	2 
	张

	5
	指挥台桌椅
	13 
	张

	6
	多功能桌面面板
	9 
	套

	二、数据中心建设
	　
	　

	2.1、模块化通道
	　
	　

	1
	服务器机柜
	8
	个

	2
	控制天窗
	2
	个

	3
	600宽全玻天窗
	4
	个

	4
	推拉平移端门
	2
	套

	5
	600宽线槽
	6
	套

	6
	安装支架
	2
	个

	7
	600mm宽机柜顶部围板
	6
	个

	8
	通道状态指示灯
	2
	个

	9
	氛围灯
	1
	个

	10
	恒温恒湿46KW列间空调
	2
	台

	11
	室外机
	2
	台

	12
	空调连接组件
	50
	米

	13
	一体化UPS主机
	1
	台

	14
	UPS功率模块
	2
	台

	15
	锂电池柜
	1
	台

	16
	锂电池模块
	8
	块

	2.2、动环监控管理平台
	　
	　

	1
	微模块控制器
	1
	台

	2
	智能插座
	4
	个

	3
	通道显示屏
	1
	台

	4
	半球摄像头
	2
	个

	5
	电磁锁
	4
	个

	6
	天窗执行器
	1
	个

	7
	通道照明
	16
	个

	8
	交流执行器
	1
	个

	9
	通道门禁
	2
	套

	10
	多功能传感器
	2
	个

	11
	水浸传感器
	1
	个

	12
	水浸检测绳
	2
	个

	13
	温湿度传感器
	2
	个

	14
	蜂鸣器
	1
	个

	15
	标配线缆
	1
	批

	2.3、配电
	　
	　

	1
	市电配电柜
	1
	套

	2
	UPS配电箱
	1
	套

	3
	电力电缆
	100
	米

	4
	电力电缆
	30
	米

	5
	电力电缆
	100
	米

	6
	电力电缆
	100
	米

	7
	电力电缆
	7000
	米

	8
	引导屏配电箱
	8
	套

	9
	引导屏电力电缆
	1000
	米

	10
	引导屏电力电缆
	700
	米

	11
	接地线缆
	50
	米

	12
	接地线缆
	200
	米

	13
	紫铜带
	60
	米

	14
	电池连接电缆
	200
	米

	2.4、箱变迁移
	　
	　

	1
	箱变迁移
	1
	项

	三、综合布线系统
	　
	　

	1
	桥架
	80
	米

	2
	网络配线架
	14
	个

	3
	六类非屏蔽双绞线
	15
	箱

	4
	数据点位测试
	336
	个

	5
	24口光纤配线架
	14
	个

	6
	双工耦合器
	168
	个

	7
	24芯单模光纤
	100
	m

	8
	尾纤
	336
	根

	9
	光点位测试
	336
	个

	10
	室外铠装光缆
	25000
	m

	11
	8口光纤配线架
	237
	个

	12
	24口光纤配线架
	6
	个

	13
	24口光纤配线架
	83
	个

	14
	双工耦合器
	1779
	个

	15
	尾纤
	3558
	根

	16
	光点位测试
	3558
	个

	17
	光纤跳线
	200
	根

	18
	线管
	1
	批

	19
	室外配套设施基础
	1
	项

	20
	室外配套设施基础恢复
	1
	项

	21
	立杆
	14
	套

	22
	立杆配件
	14
	套

	23
	室外配套设施基础
	14
	套

	24
	室外配套设施基础材料
	14
	套

	25
	室外配套设施基础恢复
	14
	套

	26
	管委会wifi布线
	1
	项

	四、消防改造
	　
	　

	4.1、数据中心消防建设
	　
	　

	1
	150L柜式灭火装置
	1
	套

	2
	七氟丙烷灭火剂
	150
	kg

	3
	灭火控制器
	1
	台

	4
	放气指示灯
	1
	个

	5
	紧急启动按钮
	1
	个

	6
	手/自动转换器
	1
	个

	7
	火灾声警报器
	1
	个

	8
	声光报警器
	1
	个

	9
	点型光电感烟探测器
	2
	个

	10
	点型定温感温探测器
	3
	个

	11
	输出模块
	3
	个

	12
	难燃电线
	300
	米

	13
	金属线管
	45
	米

	14
	接线盒
	15
	个

	15
	泄压口
	1
	个

	16
	扩展模块
	2
	张

	17
	消防联动调试
	1
	项

	4.2、会议室、指挥中心
	　
	　

	4.2.1.消防
	　
	　

	1
	灭火器
	10
	套

	2
	消防管
	1
	项

	3
	弯头
	1
	项

	4
	支架
	1
	项

	5
	线缆、管材及辅材
	1
	项

	6
	消防联动调试
	1
	项

	4.3、物联对接
	　
	　

	1
	消防主机信息接入网关
	4
	套

	2
	消防主机物联网卡
	4
	套

	3
	消防主机协议对接转换器
	4
	套

	五、视频会议系统
	　
	　

	1
	智慧屏
	6
	块

	5.1、指挥中心
	　
	　

	1 
	机箱
	1
	台

	2 
	信号传输卡
	5 
	块

	3 
	信号传输卡
	6
	块

	4 
	专业音箱
	2
	只

	5 
	支架
	2
	只

	6 
	吸顶扬声器
	8
	只

	7 
	专业功放
	1
	台

	8 
	专业功放
	2
	台

	9 
	音频处理器
	1
	台

	10 
	调音台
	1
	台

	11 
	无线话筒
	1
	台

	12 
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1
	套

	13 
	话筒天线
	1
	台

	14 
	话筒天线
	1
	台

	15 
	电源管理器
	2
	台

	16 
	会议系统主机
	1
	台

	17 
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1
	套

	18 
	会议话筒
	1
	只

	19 
	会议主席控制内嵌软件
	1
	套

	20 
	会议话筒
	10
	只

	21 
	手拉手会议代表控制内嵌软件
	2
	套

	22 
	连接线
	1
	条

	23 
	插座
	1
	台

	24 
	抑制器
	1
	台

	25 
	网络中控主机
	1
	台

	26 
	网络中控系统逻辑处理内嵌软件
	1
	套

	27 
	控制器
	1
	套

	28 
	红外发射棒
	8
	根

	29 
	管理软件
	1
	套

	30 
	PAD随屏触控
	1
	台

	31 
	无线路由器
	1
	台

	32
	交换机
	1
	台

	33 
	音频连接线
	300
	米

	34 
	连接线
	35
	条

	35 
	天线延长线
	1
	卷

	36 
	六类非屏蔽双绞线
	1
	箱

	37 
	设备机柜
	1
	台

	38 
	系统线材及配件
	1
	项

	39 
	语音翻译
	2
	台

	5.2、会议室
	　
	　

	1
	吸顶扬声器
	6
	只

	2
	专业功放
	2
	台

	3
	音频处理器
	1
	台

	4
	调音台
	1
	台

	5
	无线话筒
	1
	台

	6
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1
	套

	7
	话筒天线
	1
	台

	8
	电源管理器
	2
	台

	9
	会议系统主机
	1
	台

	10
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1
	套

	11
	会议话筒
	1
	只

	12
	会议主席控制内嵌软件
	1
	套

	13
	会议话筒
	16
	只

	14
	手拉手会议代表控制内嵌软件
	16
	套

	15
	连接线
	2
	条

	16
	插座
	2
	台

	17
	抑制器
	1
	台

	18
	设备机柜
	1
	台

	19
	系统线材及配件
	1
	项

	20
	语音翻译
	2
	台

	21
	电子桌牌
	17
	只

	六、安全防范系统
	　
	　

	6.1、数据中心、会议室、指挥中心
	　
	　

	6.1.1.门禁系统
	　
	　

	1
	指纹密码读卡机
	3
	个

	2
	双门磁力锁
	2
	把

	3
	单门磁力锁
	1
	把

	4
	电锁专用电源
	3
	套

	5
	开门按钮
	3
	个

	6
	门禁接口软件
	1
	项

	6.1.2.视频监控系统
	　
	　

	1
	红外半球网络摄像机
	7
	个

	2
	适配电源
	7
	个

	3
	8路硬盘录像机
	1
	台

	4
	监控硬盘
	4
	块

	5
	视频监控接口软件
	1
	项

	6.1.3.防入侵红外监测报警
	　
	　

	1
	红外双鉴探测器
	1
	个

	2
	防盗报警监控接口软件
	1
	项

	6.1.4.消防烟雾报警监测
	　
	　

	1
	继电器
	1
	只

	2
	消防报警监测协议接口软件
	1
	项

	6.1.5.微模块数据接入
	　
	　

	1
	微模块数据接入
	1
	项

	6.1.6.其他配套
	　
	　

	1
	工业电源
	1
	个

	2
	信号采集箱
	1
	只

	3
	接线端子及配件
	1
	项

	4
	线缆、管材及辅材
	1
	批

	5
	多功能一体化数据采集器
	1
	台

	6
	串口设备联网配置
	1
	项

	7
	工业监控主机
	1
	台

	8
	液晶显示器
	1
	台

	9
	语音接口模块
	1
	张

	10
	4G手机短信报警模块
	1
	套

	11
	机房综合数据采集平台软件
	1
	套

	12
	远程客户端软件
	1
	项

	13
	电话语音报警功能
	1
	项

	14
	短信报警功能
	1
	项

	15
	监控系统数据接口授权
	1
	项

	6.2、出入口控制
	　
	　

	6.2.1.机动车通道
	　
	　

	1
	车牌识别一体机
	10
	套

	2
	自动道闸
	10
	台

	3
	防砸雷达
	10
	个

	4
	出入口控制终端
	5
	套

	6.2.2.电动车、摩托车通道
	　
	　

	1
	身份信息识别终端
	3
	台

	2
	人证核验终端
	3
	套

	3
	防砸雷达
	3
	个

	4
	自动道闸
	3
	台

	5
	核验设备遮阳罩
	6
	套

	6.2.3.人行通道
	　
	　

	1
	通用翼闸
	4
	套

	2
	通用翼闸（左）
	4
	套

	3
	通用翼闸（右）
	4
	套

	4
	身份认证测温一体机
	8
	台

	5
	身份信息识别设备
	8
	台

	6
	设备遮阳罩
	16
	台

	7
	读卡器
	16
	台

	8
	通信设备
	4
	台

	9
	通道无线设备
	8
	个

	10
	访客身份信息识别设备
	1
	台

	11
	二维码阅读器
	1
	台

	6.3、企业门禁考勤
	　
	　

	1
	人脸门禁一体机
	36
	套

	2
	门禁开关电源
	36
	套

	3
	线缆、管材及辅材
	1
	批

	6.4、应用平台
	　
	　

	1
	门禁管理
	100
	门

	2
	企业考勤
	5,000 
	人数

	3
	园区卡口
	120 
	个

	4
	停车场出入口管理
	10 
	车道

	5
	停车场车辆收费管理
	1 
	套

	6
	停车场停车优惠管理
	1 
	套

	7
	人车检索
	1 
	套

	8
	访客管理
	1 
	套

	9
	访客微信预约
	1 
	套

	10
	访客多级审批管理
	1 
	套

	七、公共广播系统
	　
	　

	7.1、主控设备
	　
	　

	1
	控制主机
	1 
	台

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1
	套

	3
	控制器
	1 
	台

	7.2、音源设备
	　
	　

	1
	CD播放器
	1
	台

	2
	多功能音源控制嵌入软件
	1
	套

	3
	调谐器
	1
	台

	4
	收音机控制嵌入软件
	1
	套

	5
	话筒
	1
	台

	6
	前置放大器
	1
	台

	7
	寻呼话筒
	1
	台

	8
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1
	套

	7.3、消防联动设备
	　
	　

	1
	采集器
	3
	台

	2
	数字IP网络平台终端嵌入软件
	3
	套

	7.4、其他配套设备
	　
	　

	1
	IP网络音箱
	1
	对

	2
	数字化IP网络终端嵌入软件
	1
	套

	3
	网络节目定时器
	1
	台

	4
	数字音频控制嵌入软件
	1
	套

	7.5、分控设备
	　
	　

	1
	分控管理终端
	3
	套

	2
	IP网络广播系统分控软件
	3 
	套

	3
	寻呼话筒
	3 
	台

	4
	话筒呼叫控制嵌入软件
	3
	套

	5
	IP网络音箱
	3
	对

	6
	数字化IP网络终端嵌入软件
	3
	套

	7.6、前端设备
	　
	　

	1
	IP终端
	13
	台

	2
	数字化IP网络终端嵌入软件
	13
	套

	3
	前置放大器
	13
	台

	4
	纯后级功放
	2
	台

	5
	纯后级功放
	9
	台

	6
	纯后级功放
	2
	台

	7
	电源管理器
	5
	台

	8
	音柱
	96
	只

	9
	机柜
	3
	台

	10
	交换机
	4
	台

	7.8、辅助材料
	　
	　

	1
	音频连接线
	8
	条

	2
	音频连接线
	16
	条

	3
	音频连接线
	2
	条

	4
	六类非屏蔽双绞线
	2
	箱

	5
	水晶头
	2
	盒

	6
	喇叭线
	7000
	米

	7
	音柱立杆配件
	14
	套

	8
	PVC管
	1
	批

	9
	其他辅材(扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签等辅助材料)
	1
	批

	八、基础网络建设
	　
	　

	8.1、网络传输设备
	　
	　

	1
	4口ONU
	31
	台

	2
	8口ONU（POE供电）
	8
	台

	3
	8口ONU
	51
	台

	4
	OLT
	2
	台

	5
	ODN
	3
	台

	6
	ODN
	35
	台

	7
	ODN
	16
	台

	8
	ODN
	216
	台

	9
	WIFI6AP
	50
	台

	10
	核心交换设备
	2
	台

	11
	接入交换机
	8
	台

	12
	汇聚交换机
	6
	台

	13
	无线控制器
	1
	台

	14
	网管
	1
	台

	8.2、安全设备
	　
	　

	1
	出口防火墙
	1
	台

	2
	管理交换机
	1
	台

	3
	堡垒机
	1
	台

	4
	日志审计
	1
	台

	5
	数据库审计
	1
	台

	6
	漏洞扫描
	1
	台

	7
	园区防火墙
	1
	台

	九、计算资源建设
	　
	　

	9.1、硬件部分
	　
	　

	1
	超融合-存储计算融合节点
	3
	台

	2
	超融合-计算节点
	4
	台

	3
	超融合-万兆交换机
	2
	台

	4
	超融合-千兆交换机
	2
	台

	9.2、基础软件包
	　
	　

	1
	虚拟化平台
	1
	套

	9.3、公有云会议
	　
	　

	1
	基础账号
	1000
	个/年

	2
	会议并发方数
	4
	年

	3
	企业云空间
	1
	年

	4
	会议录播空间
	1
	年

	5
	云会议室VMR
	1
	年

	6
	专业会议终端接入帐号
	8
	年

	十、前端感知设备
	　
	　

	10.1、录像感知
	　
	　

	1
	智慧监控单元
	83
	台

	2
	光源辅助器
	83
	个

	3
	智能球型摄像机1
	27
	台

	4
	球机支架
	27
	个

	5
	网络摄像机
	16
	台

	6
	摄像机支架
	99
	个

	7
	智能球型摄像机2
	32
	台

	8
	球机支架
	32
	个

	9
	交通线路租赁
	1
	项

	10
	室外配套设施基础
	1
	项

	11
	室外配套设施基础恢复
	1
	项

	12
	立杆
	27
	套

	13
	立杆配件
	27
	套

	14
	室外配套设施基础
	27
	套

	15
	室外配套设施基础材料
	27
	套

	16
	室外配套设施基础恢复
	27
	套

	17
	辅材
	1
	批

	10.2、视频云平台
	　
	　

	1
	存储转发一体机+解析服务器
	1
	套

	10.3、物联感知
	
	　

	1
	智能电力仪表
	72
	个

	2
	互感器
	216
	个

	3
	漏电火灾互感器
	72
	个

	4
	火灾温度探头
	216
	个

	5
	智能控制网关
	36
	个

	6
	智能水表
	36
	个

	7
	管理软件
	1
	套

	8
	协议对接
	1
	套

	9
	物业抄表计费（电）
	1
	套

	10
	物业抄表计费（电）
	1
	套

	11
	物业抄表计费（电）
	1
	套

	12
	物业抄表计费（电）
	1
	套

	13
	物业抄表计费（电）
	1
	套

	14
	物业抄表计费（水）
	1
	套

	15
	物业抄表计费（水）
	1
	套

	16
	物业抄表计费（水）
	1
	套

	17
	物业抄表计费（水）
	1
	套

	18
	物业抄表计费（水）
	1
	套

	19
	平台基础模块
	1
	套

	20
	平台基础模块
	1
	套

	21
	数字中台数据对接
	1
	套

	22
	电力监控综合管理软件平台
	1
	套

	十一、综合显控系统
	　
	　

	11.1、室外引导大屏
	　
	　

	1
	室外全彩显示屏
	22.12
	m²

	2
	室外全彩显示屏
	29.5
	m²

	3
	室外全彩显示屏
	14.75
	m²

	4
	大屏管理控制系统软件
	3
	套

	5
	异步控制器
	2
	套

	6
	钢结构材料及定制
	67
	㎡

	7
	户外智能配电柜
	2
	套

	8
	户外智能配电柜
	1
	套

	9
	轴流风机
	6
	台

	10
	信息屏
	1
	套

	11
	信息发布管理软件
	1
	套

	12
	信息引导工作站
	3
	套

	13
	室外配套设施基础
	2
	处

	14
	室外配套设施基础材料
	2
	处

	15
	引导屏幕钢结构立柱
	2
	根

	16
	引导屏幕地基开挖恢复
	2
	处

	17
	线缆、管材及辅材
	1
	批

	11.2、可视化呈视
	　
	　

	1
	LED 显示屏 
	18.23 
	㎡

	2
	LED播放软件
	1
	套

	3
	配套安装钢结构
	19
	m2

	4
	智能配电箱
	1
	台

	5
	视频拼接器
	1
	台

	6
	IOC可视化工作站
	1
	套

	7
	移动办公客户端
	20
	套

	8
	PAD
	1
	台

	9
	线缆、管材及辅材
	1
	批

	十二、智慧园区平台
	　
	　

	12.1、智慧运营中心平台
	　
	　

	12.1.1.三维可视化展示
	　
	　

	1
	三维建模
	1
	项

	2
	全景地图
	1
	项

	12.1.2.数据展板
	　
	　

	1
	园区综合态势
	1
	项

	2
	土地资源分析
	1
	项

	3
	空间资产分析
	1
	项

	4
	招商运营分析
	1
	项

	5
	园区产业分析
	1
	项

	6
	安防态势监测
	1
	项

	7
	物联设备监测
	1
	项

	8
	园区能耗分析
	1
	项

	9
	物业管理分析
	1
	项

	10
	运营服务分析
	1
	项

	12.2、智慧招商平台
	　
	　

	12.2.1.招商门户
	　
	　

	1
	招商资讯发布
	1
	项

	2
	招商资源展示
	1
	项

	3
	企业入驻申请
	1
	项

	4
	VR看园
	1
	项

	12.2.2.招商业务管理
	　
	　

	1
	业务管理
	1
	项

	2
	招商统计分析
	1
	项

	12.2.3.招商中心
	　
	　

	1
	园区介绍
	1
	项

	2
	园区信息展示
	1
	项

	3
	建筑展示
	1
	项

	4
	入驻推荐
	1
	项

	5
	招商情报
	1
	项

	6
	招商业务流程化、报表化
	1
	项

	12.3、智慧运营平台
	　
	　

	12.3.1.空间资产管理
	　
	　

	1
	楼宇资产管理
	1
	项

	2
	基础报表管理
	1
	项

	3
	租控一览
	1
	项

	12.3.2.合同管理
	　
	　

	1
	合同流程
	1
	项

	2
	合同预警
	1
	项

	3
	合同收入计划
	1
	项

	12.3.3.业财一体化管理
	　
	　

	1
	账单管理
	1
	项

	2
	催缴管理
	1
	项

	3
	预收管理
	1
	项

	4
	票据管理
	1
	项

	5
	退款管理
	1
	项

	6
	凭证管理
	1
	项

	12.3.4.产业分析
	　
	　

	1
	企业管理
	1
	项

	2
	园区经济分析
	1
	项

	12.3.5.园区综合服务
	　
	　

	1
	信息服务
	1
	项

	2
	社交/日程共享服务
	1
	项

	3
	共享巴士服务
	1
	项

	4
	入园企业宣传服务
	1
	项

	5
	商机推送服务
	1
	项

	6
	产品数字营销服务
	1
	项

	12.4、智慧物业管理平台
	　
	　

	12.4.1.综合安防
	　
	　

	1
	视频监控
	1
	项

	2
	车辆管理
	1
	项

	3
	人员布控
	1
	项

	4
	消防报警
	1
	项

	5
	电子巡更
	1
	项

	12.4.2.智慧通行
	　
	　

	1
	门禁管理
	1
	项

	2
	考勤管理
	1
	项

	3
	车辆管理
	1
	项

	12.4.3.物业管理
	　
	　

	1
	报事报修
	1
	项

	2
	物品放行
	1
	项

	3
	工单管理
	1
	项

	4
	设施巡检
	1
	项

	5
	设备管理
	1
	项

	12.4.4.能耗管理
	　
	　

	1
	能耗数据采集
	1
	项

	2
	能耗监测
	1
	项

	3
	能源设备设施
运维管理
	1
	项

	12.5、门户与OA协调办公
	　
	　

	12.5.1.门户网站
	　
	　

	1
	园区概况
	1
	项

	2
	园区动态
	1
	项

	3
	公告栏
	1
	项

	4
	政策法规
	1
	项

	5
	企业之窗
	1
	项

	6
	行政服务
	1
	项

	7
	特别推荐
	1
	项

	8
	网上部门
	1
	项

	9
	工具栏
	1
	项

	12.5.2.OA协调办公
	　
	　

	1
	个人中心
	1
	项

	2
	公文处理
	1
	项

	3
	协同审批
	1
	项

	4
	流程管理
	1
	项

	5
	工作计划
	1
	项

	6
	资源管理
	1
	项

	7
	文档管理
	1
	项

	12.6、智慧党建平台
	　
	　

	12.6.1.党建管理客户端（WEB）
	　
	　

	1
	组织管理
	1
	项

	2
	活动管理
	1
	项

	3
	认证管理
	1
	项

	4
	投票管理
	1
	项

	5
	发布内容管理
	1
	项

	12.6.1.党建个人移动端
	　
	　

	1
	首页展示
	1
	项

	2
	通用新闻
	1
	项

	3
	通知管理
	1
	项

	4
	移动党校
	1
	项

	5
	工作台
	1
	项

	6
	用户配置管理
	1
	项

	12.7、园区移动应用平台
	　
	　

	12.7.1.园区管理App
	　
	　

	1
	物业管理
	1
	项

	2
	招商运营
	1
	项

	2
	消息中心
	1
	项

	3
	扫一扫
	1
	项

	12.7.2.园区超级服务APP
	　
	　

	1
	信息门户
	1
	项

	2
	园区服务
	1
	项

	3
	物业服务
	1
	项

	4
	企业工作台
	1
	项

	5
	用户管理
	1
	项

	12.8、园区基础数字平台
	　
	　

	12.8.1.物联集成
	　
	　

	1
	物联协议接入支持
	1
	项

	2
	接入方式支持
	1
	项

	3
	协议转换
	1
	项

	4
	设备管理
	1
	项

	5
	告警引擎
	1
	项

	6
	自动化引擎
	1
	项

	7
	接入扩展
	1
	项

	8
	系统对接
	1
	项

	9
	开放能力
	1
	项

	12.8.2.业务集成
	　
	　

	1
	统一用户
	1
	项

	2
	统一组织
	1
	项

	3
	统一权限
	1
	项

	4
	统一登录
	1
	项

	十三、驻场服务
	　
	　

	1
	保障服务
	1
	项

	2
	运维服务
	1
	项

	十四、招商运营服务
	　
	　

	1
	人员安排
	1
	项

	2
	园区招商中心
	1
	项

	3
	园区服务中心
	1
	项

	4
	平台运营中心
	1
	项


设备性能及技术指标

说明：

1、投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括配置确认函、测试或检测报告、功能截图证明、产品相关证书、产品原厂说明书、产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

2、“▲”所标参数为重点参数，如投标人“ ▲”重点参数负偏离按技术评分标准办法扣分。 

3、带“★”的指标为核心参数，投标人的响应情况每有一项负偏离，则属于“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”的情形，该投标人的投标文件初审不通过。

	序号
	货物名称
	技术要求

	一、基础环境材料采购及配套安装
	　

	1.1、数据中心
	　

	1.1.1.基础环境
	　

	1
	天面防水漆面处理
	1.1、丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	2
	天面漆面处理
	2.1、涂于天花能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂水性涂料,不低于2遍

	3
	天面保温
	3.1、保温料防火等级不低于B1级，厚度不小于20mm

	4
	天花龙骨及吊杆
	4.1、天花金属龙骨、φ8吊杆，主龙骨间距800~1200mm

	
	
	4.2、副龙骨的间距不得大于600mm

	
	
	4.3、筋间距900~1200mm

	5
	金属铝微孔天花
	5.1、天花（600*600*0.8mm，足厚）

	
	
	5.2、板折边高度为225mm

	
	
	5.3、孔径φ1.8mm，梅花孔，孔中心距5mm×5mm，穿孔率为18.9%，背面贴高级吸音无纺布

	
	
	5.4、板面涂层采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，正表面为乳白色

	
	
	▲5.5、产品通过国家标准GB/T23444-2009质量型式检验，提供第三方权威机构检测报告，并加盖生产厂商公章

	6
	隔断墙
	6.1、水泥砖180mm+构造柱，对墙体进行隔断且必须到本层楼顶

	7
	墙面防水漆面处理
	7.1、丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	8
	墙面批荡
	8.1、新砌的墙体及现有墙进行清理，水泥沙浆墙面批荡，厚度不小于10mm

	9
	墙面漆面处理
	9.1、涂于墙面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂水性涂料,不低于2遍

	10
	墙面保温
	10.1、保温料防火等级不低于B1级，厚度不小于20mm

	11
	彩钢板龙骨
	11.1、墙面彩钢板龙骨支撑架，竖向龙骨间距间距小于450mm且采用通贯型，横向设置不小于4道连接

	12
	墙面彩钢板
	12.1、规格：1200x3000mm或定制高度

	
	
	12.2、成品厚度≥12.6mm；颜色为：白灰

	
	
	12.3、烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板T=0.6㎜±20um，正面烤漆膜厚≥20um

	
	
	12.4、背衬材料 12㎜知名品牌石膏板

	
	
	12.5、含安装配件

	
	
	★12.6、通过GB8624-2012防火性能A级检验，提供第三方权威机构检测报告，并加盖生产厂商公章

	
	
	★12.7  通过GB6566-2010建筑材料放射性核素限量检测,提供第三方权威机构检测报告，并加盖生产厂商公章

	13
	甲级双开防火门
	13.1、规格：双开，2200*1500mm

	
	
	13.2、甲级防火门门板采用δ0.8mm，门框用1.2 mm优质钢板制作，钢骨架，中间填珍珠岩石防火芯材，外表高压静电喷涂

	
	
	13.3、门框、门扇采用优质冷轧钢板、镀锌板或不锈钢板成型，内灌填不燃性环保耐火材料，表面采用静电喷塑处理

	
	
	13.4、配套五金为：防火锁（或管井锁）、防火铰链，防火闭门器、顺序器等，门组件满足相应耐火完整性和隔热性

	14
	地面防水漆面处理
	14.1、地面清理，丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	15
	地面批荡
	15.1、对地面找平，包括不限于水泥沙浆、地流坪处理

	16
	地面漆面处理
	16.1、涂于墙面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂水性涂料,不低于2遍

	17
	硫酸钙防静电活动地板
	17.1、四周有45°倒角处理，耐磨转数≥2000 转；板基为硫酸钙，板芯内含矿物纤维及导电颗粒；电阻为1.0x106Ω～1x1010Ω

	
	
	17.2、地板支架下部结构须配有自带静电释放接地装置；集中荷载≥4450N （挠度≤2.0㎜，永久变形≤0.25㎜）；极限集中载荷≥13350N；均布载荷≥23000N/㎡ （挠度≤2.0㎜）

	
	
	17.3、规格：600*600*32mm，面层采用加厚的带网状1.5mm全木浆HPL（三聚氰胺浸胶防火板高耐磨纸）防开裂，耐磨贴面。

	
	
	★17.4、通过SJ/T10796-2001 的系统电阻及燃烧性能均符合国家有关标准及要求，提供第三方权威机构检测报告，并加盖生产厂商公章

	18
	地脚线
	18.1、100mm不锈钢地脚线

	19
	吸板器
	19.1、三爪吸板器，铝合金材质

	20
	照明灯
	20.1、规格：600*600mm

	
	
	20.2、灯罩形状：正方形

	
	
	20.3、色温：冷光（5000K以上）

	
	
	20.4、灯身材质：PVC(聚氯乙烯)，铝

	
	
	20.5、光源类型：LED

	
	
	20.6、灯罩材质：PVC(聚氯乙烯)

	
	
	20.7、功率：48W

	21
	开关面板
	21.1、单开开关(10A)

	22
	维修插座
	22.1、五孔(10A)

	23
	挡鼠板
	23.1、挡鼠板，根据门距离按要求定制，H=500mm

	24
	安全出入指示灯
	24.1、消防二合一应急灯

	
	
	24.2、产品光源：LED灯芯

	
	
	24.3、应急转换：＜0.2秒

	
	
	24.4、应急时间：不小于90min

	25
	照明电缆
	ZR-BVR2.5mm²

	26
	维修插座电缆
	ZR-BVR4mm²

	27
	吸顶空调
	27.1、类型：嵌入式天花机（含空调外机）

	
	
	27.2、接入电源：380V/50Hz

	
	
	27.3、制冷量：不小于12000W

	
	
	27.4、含空调内外机连接铜管和制冷剂等辅附材料

	1.2、会议室
	　

	1.2.1.基础环境
	　

	1
	天面防水漆面处理
	1.1、丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	2
	天面漆面处理
	2.1、涂于天花能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂水性涂料,不低于2遍

	3
	天花龙骨及吊杆
	3.1、天花金属龙骨、φ8吊杆，主龙骨间距800~1200mm

	
	
	3.2、副龙骨的间距不得大于600mm

	
	
	3.3、筋间距900~1200mm

	4
	金属铝微孔天花
	4.1、天花（600*600*0.8mm，足厚）

	
	
	4.2、板折边高度为225mm

	
	
	4.3、孔径φ1.8mm，梅花孔，孔中心距5mm×5mm，穿孔率为18.9%，背面贴高级吸音无纺布

	
	
	4.4、板面涂层采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，正表面为乳白色

	
	
	▲4.5、产品通过国家标准GB/T23444-2009质量型式检验，提供第三方权威机构检测报告，并加盖生产厂商公章

	5
	隔断墙
	5.1、水泥砖180mm+构造柱，对墙体进行隔断且必须到本层楼顶

	6
	墙面防水漆面处理
	6.1、丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	7
	墙面批荡
	7.1、新砌的墙体及现有墙进行清理，水泥沙浆墙面批荡，厚度不小于10mm

	8
	墙面漆面处理
	8.1、涂于墙面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂水性涂料,不低于2遍

	9
	墙面龙骨
	9.1、墙面金属饰面板龙骨支撑架：防火处理，规格40*20mm；，竖向龙骨间距间距小于450mm且采用通贯型，横向设置不小于5道连接

	10
	墙面饰面板
	10.1、规格：1200x3000mm或定制高度

	
	
	10.2、成品厚度≥13mm

	
	
	10.3、颜色为：提供多种颜色样品（可选）

	
	
	10.4、表面静电粉末喷涂工艺，背衬材料多分子纤维铝箔石膏板、耐磨、防潮、防火

	
	
	10.5、含安装配件

	
	
	★12.6、通过GB8624-2012防火性能A级检验，提供第三方权威机构检测报告，并加盖生产厂商公章

	
	
	★10.7、通过GB6566-2010建筑材料放射性核素限量检测，提供第三方权威机构检测报告，并加盖生产厂商公章

	11
	定制门
	11.1、复合实木门，规格2000*900mm

	
	
	11.2、材料：使用E1级环保大芯板，表面平整无凹陷；夹层为实心

	
	
	11.3、饰面：采用天然木皮，AAA等级，无死节，活节不大于5mm，0.2米内不能多于2个，无刀痕，无发黑，无发霉，颜色均匀，纹理顺畅；与指挥中心同侧板面需与指挥中心墙面装饰一致

	
	
	11.4、门框采用主副门套设计，副门套就在上先行安装，起到调节并统一门洞尺寸的作用；主门套采用实木指接拼板或胶合板门框制作，外覆与门页同质木皮，门框按实际情况采用或不采用调节墙厚施工误差的设计；门框与门页间就有防撞点，主副门套均有防腐防蛀措施

	
	
	11.5、配套五金为：门锁、隐形闭门器、顺序器及连接件等

	12
	地面漆面处理
	12.1、丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	13
	地面瓷砖
	13.1、800*800，无缝铺设

	14
	地脚线
	14.1、100mm，嵌入式铺设

	15
	照明灯
	15.1、规格：600*600mm

	
	
	15.2、灯罩形状：正方形

	
	
	15.3、色温：冷光（5000K以上）

	
	
	15.4、灯身材质：PVC(聚氯乙烯)，铝

	
	
	15.5、光源类型：LED

	
	
	15.6、灯罩材质：PVC(聚氯乙烯)

	
	
	15.7、功率：48W

	16
	开关面板
	16.1、单开开关(10A)

	17
	维修插座
	17.1、五孔(10A)

	18
	安全出入指示灯
	18.1、消防二合一应急灯

	
	
	18.2、产品光源：LED灯芯

	
	
	18.3、应急转换：＜0.2秒

	
	
	18.4、应急时间：不小于90min

	19
	照明电缆
	19.1、ZR-BVR2.5mm²

	20
	维修插座电缆
	20.1、ZR-BVR4mm²

	21
	吸顶空调
	21.1、类型：嵌入式天花机（含空调外机）

	
	
	21.2、接入电源：380V/50Hz

	
	
	21.3、制冷量：不小于12000W

	
	
	21.4、含空调内外机连接铜管和制冷剂等辅附材料

	1.2.2.办公家具
	　

	1
	会议桌
	1.1、规格尺寸要求 ： 7200-8000mm(W/长）*2000mm-2200mm(D/宽）*750mm-760mm(H/高)

	
	
	1.2、基材：采用中密度纤维板，甲醛释放量≤ 0.01mg/m3，含水率≤7%，密度≥0.79g/cm3，弹性模量≥3850MPa，静曲强度≥40MPa，吸水厚度膨胀率≤3.05%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.1MPa

	
	
	1.3、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤8.5%，甲醛释放量≤0.2mg/L

	
	
	1.4、油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。挥发性有机化合物（VOC）含量≤450g/L，可溶性重金属含量可溶性铅（Pb）≤5mg/kg、可溶性镉(Cd)≤5mg/kg、可溶性铬(Cr)≤5mg/kg、可溶性汞(Hg)≤5mg/kg

	
	
	1.5、胶粘剂：选用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤8g/L

	
	
	1.6、五金配件：采用三合一连接件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力

	2
	会议桌椅
	2.1、规格尺寸要求：常规

	
	
	2.2、面料：选用西皮，厚度≥1.0mm，撕裂力≥55N,摩擦色牢度：光面革干擦 5 级，湿擦 4级，碱性汗液≥4 级，耐折牢度（光面革）无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量未检出；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久

	
	
	2.3、海绵：采用高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面， 表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，密度≥55kg/m3，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤7.5%，拉伸强度≥178.5kPa，伸长率≥108%， 撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kPa，湿热老化后拉伸强度≥188kPa，抗疲劳力强，坐感舒适

	
	
	2.4、脚架：采用橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量 E1≤0.5mg/L，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学

	
	
	2.5、油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。挥发性有机化合物（VOC）含量≤450g/L，可溶性重金属含量可溶性铅（Pb）≤5mg/kg、可溶性镉(Cd)≤5mg/kg、可溶性铬(Cr)≤5mg/kg、可溶性汞(Hg)≤5mg/kg

	3
	多功能桌面面板
	定制：
3.1、电压：100-220V/50Hz

	
	
	3.2、颜色：可选（闪银、黑等等）

	
	
	3.3、材质：铝合金+铁板

	
	
	3.4、模块：1个五孔电源，1个网络，1个VGA、HDMI、USB，1个3.5音频；，1个双音频

	4
	茶水接待台
	4.1、规格尺寸要求 ：3500mm-4000mm(W/长)*400mm-500mm(D/宽 )*850/900mm（H/高)，配套壁挂墙柜

	
	
	4.2、桌面采用岩板材质，耐磨，耐高温，实用性强。易清洁。304不锈钢水槽，纳米抗菌技术。拉手采用磨砂金属，永不变形

	
	
	4.3、基材:采用符合国家环保标准优于 E1 级的多层实木夹板板基材，游离甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱法)， 均符合行业默认的 E0 级标准

	
	
	4.4、油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。挥发性有机化合物（VOC）含量≤450g/L，可溶性重金属含量可溶性铅；（Pb）≤5mg/kg、可溶性镉(Cd)≤5mg/kg、可溶性铬(Cr)≤5mg/kg、可溶性汞(Hg)≤5mg/kg

	
	
	4.5、胶粘剂：选用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤8g/L

	
	
	4.6、五金配件：采用三合一连接件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力

	1.3、指挥中心
	　

	1.3.1.基础环境
	　

	1
	天面防水漆面处理
	1.1、丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	2
	天花龙骨及吊杆
	2.1、天花金属龙骨、φ10吊杆，主龙骨间距800~1200mm

	
	
	2.2、副龙骨的间距不得大于600mm

	
	
	2.3、筋间距900~1200mm

	3
	造型天花
	3.1、双层12㎜知名品牌防火石膏板

	
	
	3.2、造型天花输出效果图，与客户确认后按要求交付

	4
	天花腻子粉
	4.1、天花腻子粉三遍

	5
	天花漆面处理
	5.1、涂于墙面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂水性涂料,不低于2遍

	6
	隔断墙
	6.1、水泥砖180mm+构造柱，对墙体进行隔断且必须到本层楼顶

	7
	大屏维修通道墙
	7.1、墙面龙骨支撑架，竖向龙骨间距间距小于450mm且采用通贯型，横向设置不小于5道连接

	
	
	7.2、双层12㎜知名品牌防火石膏板

	8
	墙面防水漆面处理
	8.1、丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	9
	墙面批荡
	9.1、新砌的墙体及现有墙进行清理，水泥沙浆墙面批荡，厚度不小于10mm

	10
	墙面漆面处理
	10.1、涂于墙面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂水性涂料,不低于2遍

	11
	墙面木龙骨
	11.1、墙面金属饰面板龙骨支撑架：防火处理，规格40*20mm；，竖向龙骨间距间距小于450mm且采用通贯型，横向设置不小于5道连接

	12
	墙面基层板
	12.1、防火处理，1.5cm厚，1200*2400mm

	13
	墙面吸音饰面板
	13.1、饰面板层厚度：3.6-5mm

	
	
	13.2、类别：实木板

	
	
	13.3、具体装修需输出效果图与客户确认

	14
	定制门
	14.1、复合实木门，规格2000*900mm

	
	
	14.2、材料：使用E1级环保大芯板，表面平整无凹陷；夹层为实心

	
	
	14.3、饰面：采用天然木皮，AAA等级，无死节，活节不大于5mm，0.2米内不能多于2个，无刀痕，无发黑，无发霉，颜色均匀，纹理顺畅；与指挥中心同侧板面需与指挥中心墙面装饰一致

	
	
	14.4、门框采用主副门套设计，副门套就在上先行安装，起到调节并统一门洞尺寸的作用；主门套采用实木指接拼板或胶合板门框制作，外覆与门页同质木皮，门框按实际情况采用或不采用调节墙厚施工误差的设计；门框与门页间就有防撞点，主副门套均有防腐防蛀措施

	
	
	14.5、配套五金为：门锁、隐形闭门器、顺序器及连接件等

	15
	双开定制门
	15.1、复合实木门，规格2200*1800mm，结合效果图与业主方确认

	
	
	15.2、材料：使用E1级环保大芯板，表面平整无凹陷；夹层为实心

	
	
	15.3、饰面：采用天然木皮，AAA等级，无死节，活节不大于5mm，0.2米内不能多于2个，无刀痕，无发黑，无发霉，颜色均匀，纹理顺畅；与指挥中心同侧板面需与指挥中心墙面装饰一致

	
	
	15.4、门框采用主副门套设计，副门套就在上先行安装，起到调节并统一门洞尺寸的作用；主门套采用实木指接拼板或胶合板门框制作，外覆与门页同质木皮，门框按实际情况采用或不采用调节墙厚施工误差的设计；门框与门页间就有防撞点，主副门套均有防腐防蛀措施

	
	
	15.5、配套五金为：门锁、隐形闭门器、顺序器及连接件等

	16
	地面漆面处理
	16.1、丙烯酸防水涂料或水性氟碳涂料，不低于2遍

	17
	地面瓷砖
	17.1、800*800，无缝铺设

	18
	地脚线
	18.1、100mm，嵌入式铺设

	19
	照明灯
	19.1、色温：3300-5000k，自动控制+Ipad控制开关，可调节亮度

	20
	开关面板
	20.1、单开开关(10A)

	21
	维修插座
	21.1、五孔(10A)

	22
	智能照明控制系统
	22.1、智能照明控制系统，根据效果图配置对应的照明灯具，照度不低于500Lux,可实现自动开关和亮度控制

	23
	安全出入指示灯
	23.1、消防二合一应急灯

	
	
	23.2、产品光源：LED灯芯

	
	
	23.3、应急转换：＜0.2秒

	
	
	23.4、应急时间：不小于90min

	24
	照明电缆
	24.1、ZR-BVR2.5mm²

	25
	维修插座电缆
	25.1、ZR-BVR4mm²

	26
	吸顶空调
	26.1、类型：嵌入式天花机（含空调外机）

	
	
	26.2、接入电源：380V/50Hz

	
	
	26.3、制冷量：不小于12000W

	
	
	26.4、含空调内外机连接铜管和制冷剂等辅附材料

	27
	指挥中心背景墙（外）
	27.1、指挥中心背景墙，需输出效果图与业主方确认

	1.3.2.办公家具
	　

	1
	指挥台
	1.1、规格尺寸要求 ： 6200-7000mm(W/长）*1000mm-1200mm(D/宽）*750mm-760mm(H/高)

	
	
	1.2、钢制柜体主框架采用钢铝混合结构，门板以及内部结构件为1.5-2.0mmSPCC冷轧钢板，表面静电喷塑。承重框架采用工业铝型材结构，舱内为19英寸机箱空间结构，有效降低工作噪音，下方为走线桥架，满足下部进线的需要，方便拆卸；前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有通风散热孔

	
	
	1.3、台面和侧挡板采用优质品牌E1级环保高密度纤维板，厚度不低于25mm，含水率≤10%，甲醛含量≤9mg/100g,密度750KG/m³，吸水厚度膨胀率≤10%/24小时，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，抗弯力强，不易变形

	
	
	1.4、涂料：采用优质品牌油漆，烤漆工艺5底3面，漆膜厚度不低于0.3mm，无尘喷涂，硬度达到3H级。甲醛含量小于1.5mg/L，达到E1级环保标准。漆膜附着力1级，耐磨2000转C1，光泽N级

	
	
	1.5、显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架；后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，以明确坐席功能及提升整体形象；设备仓内设有短捷顺畅的线缆线束管理系统，电源、讯号线分开管理，横纵向强弱电分开走线，方便捆扎，科学安全管理

	
	
	1.6、键盘抽采用优质品牌工业拉铝型材，导轨表面黑色喷涂处理，静音阻尼承托，可前后移动

	2
	操作台
	2.1、规格尺寸要求 ： 6200-7000mm(W/长）*800mm-950mm(D/宽）*750mm-760mm(H/高)

	
	
	2.2、钢制柜体主框架采用钢铝混合结构，门板以及内部结构件为1.5-2.0mmSPCC冷轧钢板，表面静电喷塑。承重框架采用工业铝型材结构，舱内为19英寸机箱空间结构，有效降低工作噪音，下方为走线桥架，满足下部进线的需要，方便拆卸；前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有通风散热孔

	
	
	2.3、台面和侧挡板采用优质品牌E1级环保高密度纤维板，厚度不低于25mm，含水率≤10%，甲醛含量≤9mg/100g,密度750KG/m³，吸水厚度膨胀率≤10%/24小时，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，抗弯力强，不易变形

	
	
	2.4、涂料：采用优质品牌油漆，烤漆工艺5底3面，漆膜厚度不低于0.3mm，无尘喷涂，硬度达到3H级。甲醛含量小于1.5mg/L，达到E1级环保标准。漆膜附着力1级，耐磨2000转C1，光泽N级

	
	
	2.5、显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架；后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，以明确坐席功能及提升整体形象；设备仓内设有短捷顺畅的线缆线束管理系统，电源、讯号线分开管理，横纵向强弱电分开走线，方便捆扎，科学安全管理

	
	
	2.6、键盘抽采用优质品牌工业拉铝型材，导轨表面黑色喷涂处理，静音阻尼承托，可前后移动

	3
	接待沙发
	3.1、规格尺寸要求：950mm-1050mm(W/长)*860mm-900mm(D/宽)*420mm*450mm(H/高)

	
	
	3.2、面料：采用高级透气麻绒布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性

	
	
	3.3、海绵：采用高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，密度≥55kg/m3，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤7.5%，拉伸强度≥178.5kPa，伸长率≥108%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kPa，湿热老化后拉伸强度≥188kPa，抗疲劳力强，坐感舒适

	
	
	3.4、框架：采用橡木实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.5mg/L，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学

	
	
	3.5、弹簧：采用，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力

	
	
	绷带：采用绷带，游离甲醛未检出，禁用偶氮未检出。

	4
	休息茶桌
	4.1、规格尺寸要求 ： 600-700mm(W/长）*400mm-600mm(D/宽）*500mm-600mm(H/高)

	
	
	4.2、饰面采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤8.5%，甲醛释放量≤0.2mg/L

	5
	指挥台桌椅
	5.1、框架采用尼龙加纤，抗老化

	
	
	5.2、面料采用优质特网

	
	
	5.3、3D扶手可以通过91kg的静压测试和45kg的水平拉力测试

	
	
	5.4、自负重操控3段锁定底盘，人性化自动调节逍遥力度

	
	
	5.5、电镀拉深下沉85汽杆

	
	
	5.6、头枕可高低及角度调节，腰靠弹力支撑，底盘为自重底盘90°-135°3档锁定

	
	
	5.7、3D扶手可高低升降、扶手面可前后左右滑动，气杆升降

	
	
	5.8、高强度铝合金脚，可承受1300kg静压1分钟，连续三次

	
	
	5.9、PA+PU静音轮(白色)，115公斤负重下转动10万周无故障

	6
	多功能桌面面板
	定制：
6.1、电压：100-220V/50Hz；

	
	
	6.2、颜色：可选（闪银、黑色等等）；

	
	
	6..3、材质：铝合金+铁板；

	
	
	6.4、模块：1个五孔电源，1个网络，1个VGA、HDMI、USB，1个3.5音频；，1个双音频

	二、数据中心建设
	　

	2.1、模块化通道
	　

	1
	服务器机柜
	1.1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm

	
	
	▲1.2、机柜静态承载能力需通过不小于1800kg测试，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	▲1.3、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜需带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	1.4、服务器机柜、网络布线柜、配电柜、空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护

	
	
	1.5、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节

	
	
	1.6、具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求

	
	
	1.7、1U固定托盘*1、轻载滑道*1、1U水平理线架*2、1U假面板*20、全密封底板*1、束线圈*6

	
	
	★1.8、每台机柜2条PDU，输出接口不少于20*GB 10A+4*GB 16A，（提供证明材料）

	2
	控制天窗
	2.1、用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道顶部密封                                                                                                                                                                                                                                                                        

	3
	600宽全玻天窗
	▲3.1、天窗应采用覆膜钢化玻璃材质，厚度不小于5mm，（出具所使用的钢化玻璃必须提供CCC认证）

	
	
	▲3.2、天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%，（提供相关透光率和全景天窗实物图片）

	
	
	3.3、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，须达到无间断级联方式控制

	
	
	3.4、活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统

	4
	推拉平移端门
	4.1、通道门高度不小于2.0m

	
	
	4.2、通道端门需采用推拉平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可手动动开启

	
	
	4.3、推拉门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。

	
	
	4.4、通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度

	
	
	4.5、通道门板整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度

	
	
	4.6、通道门玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的60% ，以保证通道内的良好可视性

	5
	600宽线槽
	5.1、走线槽具有信号线和电源线隔离设计，应支持模块化设计、去工程化安装特性

	
	
	5.2、为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，厚度为不小于1.5mm，具有强弱电明显标示

	6
	安装支架
	6.1、可安装通道动环监控系统显示器和门禁控制器

	7
	600mm宽机柜顶部围板
	7.1、用于通道顶部围挡，上沿与通道端门门盒平齐

	8
	通道状态指示灯
	▲8.1、门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，（出具模块机房泰尔检测报告）

	9
	氛围灯
	9.1、模块机房配置LED蓝光氛围灯，氛围灯安装与机柜底部前沿与地板的间隙处，LED工作电压220V-240V

	10
	恒温恒湿46KW列间空调
	10.1、精密空调室内机应由高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、轻载除湿组件 ，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。尺寸与机柜一致，制冷量不低于46KW

	
	
	▲10.2、精密空调可支持制冷量无极调节，调节范围最小值＜10% ，按需输出冷量，大幅降低能耗，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	★10.3、单台精密空调总冷量≥46kw，显冷量≥46kw，风量≥9000m3/h，（提供证明材料）

	
	
	▲10.4、带加热加湿功能的精密空调应采用PTC电加热器 ，作低温热补偿用，提高系统可靠性，加热器功率不小于6kW；采用节能型的加湿器 ，具备等焓加湿能力，具备显著的节能效果，加湿量不小于3kg/h，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	10.5、列间精密空调可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险

	
	
	▲10.6、为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应实现制冷系统能耗降低，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	▲10.7、精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	▲10.8、为达到节能的效果，空调AEER值要求不小于3.3，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	10.9、整机连续运行设计寿命不小于10年

	
	
	10.10、机组弱电供电单元需采用辅源模块供电，辅源模块可直接进行插拔式维护 ，降低维护工作量

	
	
	▲10.11、为确保投标人所投精密空调产品安全可靠，设备厂家具备研发及设备检测能力，设备厂家需具备中国质量认证中心颁发的CCC实验室证书，（提供相应证书证明文件）

	
	
	▲10.12、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌，非同一品牌需提供兼容证明，（提供证明材料）

	11
	室外机
	11.1、室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境

	
	
	11.2、精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性

	
	
	11.3、行级精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能

	
	
	11.4、室外风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在30%-100%

	
	
	11.5、行级精密空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施

	12
	空调连接组件
	12.1、空调连接组件（空调配套的铜管）预估50米

	13
	一体化UPS主机
	▲13.1、模块化UPS主机容量不小于90kVA，单模块功率不小于30kVA，机柜最大容量125kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流逆变，功率变换器和系统元件均由DSP控制。UPS电源、UPS、UPS输入输出柜、精密配电柜、空调及通道照明配电等包含在1个柜位内，（提供证明材料）

	
	
	13.2、输入输出制式为三相输入三相输出。输入电压范围应不小于138V-485VAC，305VAC以上不降额；输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。输入功率因数不小于0.99；输入支持主旁同源和不同源。交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。输出功率因数为1，对于超前0.5和滞后0.5的负载不降额。输出电压稳压精度应小于380V±1％。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz(电池逆变工作方式)。线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%，输出电压谐波失真度（THDu）≤1%

	
	
	▲13.3、模块热插拔特性：功率模块、旁路模块和控制模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时，应自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	▲13.4、市电模式下，UPS系统在线模式下效率不低于95%；ECO模式下，UPS系统效率不低于99%，（出具应标产品CQC报告及TUV测试报告）

	
	
	13.5、过载能力：逆变过载能力，60分钟（110%额度电流），10分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。旁路过载能力，长期（135%额度电流）

	
	
	★13.6、UPS主机结构抗震性能强，能满足8、9级地震烈度测试，（出具抗震测试报告）

	
	
	13.7、支持电池节数30-44节可调，支持系统冷启动

	
	
	13.8、UPS主机内置维修旁路开关，便于检修维护，需保证设备安全与稳定性

	
	
	▲13.9、为保证一致性和整体交付质量，一体化UPS产品需与模块机房密封通道件、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌出具厂家证明函，非同一品牌需提供兼容证明，（提供证明材料）

	14
	UPS功率模块
	14.1、功率模块容量≥30KVA，单模块高度≤2U

	15
	锂电池柜
	15.1、锂电池柜尺寸≤600*850*2000mm，支持靠墙安装

	
	
	15.2、单台锂电池柜支持最大安装容量: 512Vdc-80Ah锂电池模块

	
	
	15.3、单台锂电池柜一体化集成监控单元、电池开关、熔断器、智能电池管理模块、监控显示屏、锂电模块

	16
	锂电池模块
	16.1、锂电池储能模块，单个模块不小于64V-40Ah,尺寸≤200mm*592mm*155mm

	
	
	16.2、锂电模块为磷酸铁锂电池，单个锂电模块自带电池智能管理功能，支持电芯电压、温度检测，以及电芯均衡管理

	
	
	16.3、智能均压控制：自动检测电芯电压，采用串联放电电阻的方式降低电压过高电芯，均衡各电芯电压

	
	
	16.4、智能电池管理可实现主动均流技术，支持新旧电池组可混并

	2.2、动环监控管理平台
	　

	1
	微模块控制器
	1.1、要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维

	
	
	1.2、为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网

	
	
	1.3、具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G

	
	
	1.4、支持SIM卡短信告警功能

	
	
	1.5、支持蜂鸣器现场告警

	
	
	1.6、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天

	
	
	1.7、支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，AI/DI/DO接口，48V和12V电源输出

	
	
	▲1.8、为了保证密闭冷通道控制器设备运行的安全与稳定性，（提供具有社会公共安全产品认证证书及相关证明）

	2
	智能插座
	2.1、输入电压48VDC

	
	
	2.2、输出至少4个POE接口，负责供电及数据传输

	3
	通道显示屏
	3.1、IPAD≥11寸，64G 

	4
	半球摄像头
	4.1、200万星光级红外半球型摄像机

	5
	电磁锁
	5.1、天窗磁力锁吸附力不小于10KG (可吸附起表面平整10KG物体)，磁力满足天窗正常使用要求

	6
	天窗执行器
	6.1、通信功能：支持1路FE接口和1路RF_Z无线接口，FE和RF_Z互为备份；支持POE供电

	
	
	6.2、DI检测：支持3路DI干接点（其中1路预留），支持检测消防联动信号和连接手动开窗按钮

	
	
	6.3、DO输出：支持1路12V DC控制天窗磁力锁的电源输出，同时驱动6个天窗电磁锁

	
	
	6.4、地址拨码：支持4PIN的地址拨码开关

	
	
	6.5、支持电子标签

	
	
	6.6、防护等级：IP20

	7
	通道照明
	7.1、LED灯管

	
	
	7.2、通道照明亮度不小于300LUX

	
	
	7.3、通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。通道照明可通过红外、门禁、摄像头多重判断，提高准确度，杜绝误操作

	8
	交流执行器
	8.1、通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息或照明按钮控制微模块内照明，并提供PAD充电接口

	
	
	8.2、1路交流输入，90V AC～240V AC

	
	
	8.3、2路交流输出，90V AC～240V AC，最大电流5A

	
	
	8.4、1路2个RS485接口，不隔离

	
	
	8.5、2路AI/DI干接点接口，支持连接2个开灯按钮

	9
	通道门禁
	9.1、门禁系统应支持指纹、密码、IC卡的权限设置，同时磁力锁的吸合能力应不小于280KG

	10
	多功能传感器
	10.1、集成烟雾传感器、温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器

	
	
	10.2、温度监测范围–40℃～80℃，精度 ≤ ±0.5℃（0～50℃）

	
	
	10.3、湿度监测范围0～100% RH，精度 ≤ ±5% RH

	
	
	10.4、烟雾监测符合标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟感探测器可报警，具备烟感测试按钮，可进行模拟烟感测试

	
	
	10.5、支持POE供电，支持电子标签功能，支持无线通信

	11
	水浸传感器
	11.1、绝缘电阻> 500MΩ

	
	
	11.2、支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m

	12
	水浸检测绳
	12.1、长度5m，定位监测

	13
	温湿度传感器
	13.1、测温范围–20℃～+70℃

	
	
	13.2、工作电压：10V DC～16V DC

	14
	蜂鸣器
	14.1、输入电压：9-16VDC

	
	
	14.2、防护等级:IP50

	15
	标配线缆
	15.1、冷通道标配线缆（包括各仪器连接的线缆及辅材电缆），该项为包干价

	2.3、配电
	　

	1
	市电配电柜
	市电配电柜。根据深化设计后输出，对应的回路且不小于2路备用开关。开关元器件采用一线品牌同等级的施耐德、ABB、西门子等，≥63A~630A开关元器件采用塑壳断路器

	2
	UPS配电箱
	UPS配电箱。根据深化设计后输出，对应的回路且不小于2路备用开关。开关元器件采用一线品牌同等级的施耐德、ABB、西门子等，≥63A~630A开关元器件采用塑壳断路器

	3
	电力电缆
	YJV-4*120+1*70mm²

	4
	电力电缆
	YJV-4*35+1*16mm²

	5
	电力电缆
	YJV-5*16mm²

	6
	电力电缆
	RVV-3*6mm²

	7
	电力电缆
	RVV-3*2.5mm²

	8
	引导屏配电箱
	引导屏配电箱，根据LED屏负载配置（深化设计）对应的回路且不小于2路备用开关。开关元器件采用一线品牌同等级的施耐德、ABB、西门子等，≥63A~630A开关元器件采用塑壳断路器

	9
	引导屏电力电缆
	YJV-5*16mm²

	10
	引导屏电力电缆
	RVV-3*6mm²

	11
	接地线缆
	ZC-BVR25mm²

	12
	接地线缆
	BVR4mm²

	13
	紫铜带
	3*30mm²

	14
	电池连接电缆
	ZR-BVR-50mm²，约200米左右，投标方该项为包干价

	2.4、箱变迁移
	　

	1
	箱变迁移
	箱变迁移。迁移到指定的地方，含人工，线缆等一切费用，该项为包干价

	三、综合布线系统
	　

	1
	桥架
	1.1、喷塑金属桥架，200*100*1.2mm

	2
	网络配线架
	2.1、性能符合ANSI/TIA 568-C.2 和 ISO/IEC 11801 六类标准的规定

	
	
	2.2、标准 19 英寸机架安装，采用优质冷轧钢板，保证产品更高的机械强度

	
	
	2.3、后置理线支架，可拆除，机房理线更方便整洁

	
	
	2.4、色标和手写标识条双重配置，清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷

	
	
	2.5、阻燃等级：UL94-V0

	3
	六类非屏蔽双绞线
	3.1、符合 TIA568C.2 250MHz 测试并可扩展至 550MHz

	
	
	3.2、导体直径24AWG，99.99%无氧铜，305米/箱

	
	
	3.3、十字骨架使电缆维持稳定的线对位置，减小了串扰并保持阻抗稳定性

	
	
	3.4、提供电缆长度标记，箱口抽线处为305米，使用过程可清晰的知道箱内线材余量

	
	
	3.5、使用温度：-20℃ ~+60℃

	
	
	3.6、颜色可根据需求定制

	4
	数据点位测试
	4.1、fluke测试，并输出报告

	5
	24口光纤配线架
	5.1、所选产品为1U 19英寸24口滑轨式光纤配线架，适用于42U标准机柜安装，1.5mm冷轧板黑色喷塑，熔接盘最大熔接48芯，支持FC/ST/LC/SC/DIN/MPO等多种光纤互连接口的适配器面板

	
	
	5.2、熔接盘 熔接盘最大熔接48芯

	6
	双工耦合器
	6.1、LC双工藕合器

	7
	24芯单模光纤
	7.1、24芯室内光纤，单模

	
	
	7.2、所选光缆品质优于ITU-T、GB/T 9771等最新标准

	
	
	7.3、所选光缆为室内单模中心束管式光缆，外皮采用环保级低烟无卤（LSZH）阻燃外护套，纤芯采用：9/125品牌纤芯，传输性能达到：G652C/G652D 系列标准

	8
	尾纤
	8.1、光纤跳线可以与其它光纤产品配套使用

	
	
	8.2、接口类型：LC，单模

	
	
	8.3、所选尾纤经过100%光学全数检测

	
	
	8.4、所选尾纤跳线选用超细0.9mm光纤,小头LC接头。

	9
	光点位测试
	9.1、OTDR测试

	10
	室外铠装光缆
	10.1、6芯室外铠装光纤，单模

	
	
	10.2、所选光缆品质优于ITU-T、GB/T 9771等最新标准

	
	
	10.3、所选光缆为1室外单模中心束管式光缆，良好的抗压性柔软性，单根钢丝中心加强件

	
	
	10.4、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油亮，对光线进行了关键性保护

	
	
	10.5、100%缆芯填充，涂塑铝带（APL）防潮层双面涂塑，双面涂P塑钢带（PSP）提高光缆的防透潮能力

	
	
	10.6、使用温度：-40℃~+60℃

	11
	8口光纤配线架
	11.1、8口光纤配线架，可选配LC、FC、ST、SC耦合器

	12
	24口光纤配线架
	12.1、所选产品为1U 19英寸24口滑轨式光纤配线架，适用于42U标准机柜安装，1.5mm冷轧板黑色喷塑，熔接盘最大熔接48芯，支持FC/ST/LC/SC/DIN/MPO等多种光纤互连接口的适配器面板

	
	
	12.2、熔接盘 熔接盘最大熔接48芯

	13
	24口光纤配线架
	13.1、所选产品为1U 19英寸24口滑轨式光纤配线架，适用于42U标准机柜安装，1.5mm冷轧板黑色喷塑，熔接盘最大熔接48芯，支持FC/ST/LC/SC/DIN/MPO等多种光纤互连接口的适配器面板

	
	
	13.2、熔接盘 熔接盘最大熔接48芯

	14
	双工耦合器
	14.1、LC双工藕合器

	15
	尾纤
	15.1、光纤跳线可以与其它光纤产品配套使用

	
	
	15.2、接口类型：LC，单模

	
	
	15.3、所选尾纤经过100%光学全数检测

	
	
	15.4、所选尾纤跳线选用超细0.9mm光纤,小头LC接头。

	16
	光点位测试
	16.1、OTDR测试，并输出报告

	17
	光纤跳线
	17.1、接口类型：LC，单模，2米

	
	
	17.2、所选光纤跳线可以与其它光纤产品配套使用

	
	
	17.3、、光缆达到OFNP,OFNR,LSZH等多种防火等级。

	18
	线管
	18.1、PVCφ25，约5000米左右，该项为包干价

	19
	室外配套设施基础
	19.1、路面管路管网开挖预埋管件等，开挖深度不低于700mm，约8公里，该项为包干价

	20
	室外配套设施基础恢复
	20.1、路面管路管网开挖处回填、夯实，恢复等，约8公里，该项为包干价

	21
	立杆
	21.1、立杆规格：直径190-120(mm)，厚度不得小于5mm；高度5米或需结合现场实际情况与客户确认

	
	
	21.2、横杆规格：直径120-90（mm)，壁厚不得小于4mm；横杆长3米或需结合现场实际情况与客户确认

	
	
	21.3、主杆一次性焊接成型，无接驳（主杆与支臂连接处除外），焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满

	
	
	21.4、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔；所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角；线缆出线孔要保证光滑，配备防水胶垫

	
	
	21.5、镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于80µm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于90µm；镀锌厚度偏差小于10µm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象

	22
	立杆配件
	22.1、法兰：400mm直径的圆法兰，不得小于10mm厚

	
	
	22.2、地笼大小：Φ400×6\4*M24/1500螺杆/定制

	
	
	22.3、预埋件用Q235钢，4根地脚丝，与杆体连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固

	
	
	22.4、预埋件有方向标记

	23
	室外配套设施基础
	23.1、基坑大小(长*宽*高)：1400*1400*2000，包括垃圾清理外运等

	24
	室外配套设施基础材料
	24.2、混凝土基础与预埋件≥1000*1000*1600mm,混凝土浇注，砼25

	25
	室外配套设施基础恢复
	25.1、开挖恢复，敷设与原建筑物一致

	26
	管委会wifi布线
	26.1、管委会wifi布线，约50个Ap点位，包工包料，该项为包干价

	四、消防改造
	　

	4.1、数据中心消防建设
	　

	1
	150L柜式灭火装置
	1.1、150L/2.5Mpa

	
	
	1.2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa

	
	
	1.3、电磁阀工作电压：DC24V

	
	
	1.4、启动电流：1～1.5A

	
	
	1.5、喷射时间：≤10S

	
	
	1.6、使用环境：温度：0℃～50℃

	2
	七氟丙烷灭火剂
	2.1、纯度≥99.6﹪

	
	
	2.2、水份/（mg/kg）≤10 

	
	
	2.3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1

	
	
	2.4、蒸发残留物/﹪≤0.01

	3
	灭火控制器
	3.1、容量：3个防区

	
	
	3.2、回路容量≤160点

	
	
	3.3、总线长度：≤1500m

	
	
	3.4、具有历史记录存储功能，可自动打印保存火警、故障、联动、操作等信息

	4
	放气指示灯
	4.1、工作电压：DC 24V

	
	
	4.2、工作电流：≤280mA

	
	
	4.3、线制：二线连接，无极性

	
	
	4.4、用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%

	5
	紧急启动按钮
	5.1、工作电压：DC 24V

	
	
	5.2、工作电流：＜30mA（24V）

	
	
	5.3、触电容量：2A/24VDC

	
	
	5.4、工作温度：-10～+55℃

	
	
	5.5、相对湿度：≤95%(40±2℃) 

	6
	手/自动转换器
	6.1、工作电压：DC 24V

	
	
	6.2、工作温度：-10～+55℃

	
	
	6.3、相对湿度：≤95%(40±2℃) 

	
	
	6.4、工作电流：手动状态为2±0.5mA

	
	
	6.5、 自动状态为3±0.5mA

	7
	火灾声警报器
	7.1、工作电压：DC  24V

	
	
	7.2、绝缘电阻：＞50MΩ

	8
	声光报警器
	8.1、工作电压：DC24V

	
	
	8.2、工作温度：-10～+50℃

	
	
	8.3、贮存温度：-20～+50℃

	
	
	8.4、相对湿度：≤95%(40±2℃) 

	
	
	8.5、动作电流：≤80mA（24V）

	
	
	8.6、报警音量：>90dB

	
	
	8.7、警灯频闪周期：≥1.5 秒

	
	
	8.8、线 制：二线连接

	9
	点型光电感烟探测器
	9.1、监视电流：≤0.35mA ；

	
	
	9.2、报警电流：≤0.8mA； 

	
	
	9.3、执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。

	10
	点型定温感温探测器
	10.1、监视电流：≤0.35mA 

	
	
	10.2、报警电流： ≤0.8mA；

	
	
	10.3、执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》

	11
	输出模块
	11.1、工作电压：DC24V；

	
	
	11.2、具有一个红色巡检/输出动作指示灯，正常监视状态时闪亮，动作时常亮

	12
	难燃电线
	12.2、BVS1.5mm²

	13
	金属线管
	13.1、φ20

	14
	接线盒
	14.1、86型

	15
	泄压口
	15.1、定制，根据现场场地按规范要求配置对应的规格

	16
	扩展模块
	16.1、扩展模块，与原消防对接使用并接入软件平台

	17
	消防联动调试
	17.1、消防联动调试，包括与园区总消防控制室调试

	4.2、会议室、指挥中心

	4.2.1.消防
	　

	1
	灭火器
	1.1、类型：手提式灭火器

	
	
	1.2、药剂：七氟丙烷

	
	
	1.3、3KG洁净气体

	
	
	1.4、工作压力：1.2mpa

	2
	消防管
	2.1、DN65，约60米，具体长度根据现场环境要求敷设，该项为包干价

	3
	弯头
	3.1、DN65，约4套，具体数量根据现场环境要求配置，该项为包干价

	4
	支架
	4.1、消防管支架，根据消防规格定制，安装。

	5
	线缆、管材及辅材
	5.1、包括与消防控制室对接的线缆、管材、消防用水带喷灌头等配件、辅材。投该项为包干价

	6
	消防联动调试
	6.1、消防联动调试

	4.3、物联对接

	1
	消防主机信息接入网关
	1.1、采用壁挂式结构、模块化设计

	
	
	1.2、系统采用彩色汉字液晶显示

	
	
	1.3、与监控中心通讯可采用GPRS、TCPPWIFI等主流通讯方式,与消防设施通讯可采用RS485、RS232、CAN等通讯方式

	
	
	1.4、主控芯片采用主流的ARM-M3内核,具有速度快,功能强、可靠性高、配置灵活等特点

	2
	消防主机物联网卡
	2.1、消防主机物联网卡，与软件平台对接

	3
	消防主机协议对接转换器
	3.1、多位拨码开关调节,可以兼容市面上各大厂家的通讯议

	
	
	3.2、采用微处理器实现通讯数据的处理与识别,做到数据处理速度快,准确度高,稳定性强

	
	
	3.3、工作电压:DC24V,允许范围18V-30V

	
	
	3.4、工作电流:≤50mA

	
	
	3.5、支持消防主机协议对接

	
	
	3.6、状态指示:绿色LED指示灯

	
	
	3.7、协议选择:拨码开关

	
	
	3.8、输出协议:CAN总线

	
	
	3.9、工作湿度:相对湿度95%,不凝露

	五、视频会议系统
	　

	1
	智慧屏
	1.1、采用一体化设计，具备内置摄像C3:C333头、麦克风、扬声器、编解码器、触摸屏，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务；（含支架、手写笔*2、投屏器）

	
	
	1.2、一体化设计，高度集成化，采用全包裹设计， 标配不少于1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于65英寸。显示器物理分辨率1980*1080,显示比例16:9

	
	
	▲1.3、采用国产自主的编解码芯片和嵌入式操作系统；采用硬件编解码方式，非PC结构，产品稳定；

	
	
	1.4、光感变频：根据环境光照度自动调节图像的亮度。

	
	
	▲1.5、白板触摸精度可达±1mm，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	▲1.6、书写延时：最低可达35ms超低延时，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	1.7、支持会议协作，与会多方可以同时对一个材料进行共同标注，并可以对他人标注进行修改。

	
	
	1.8、支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性 

	
	
	1.9、支持H.263,H.263+,H.264 BP, H.264 HP, H.264 SVC，H.265视频编解码协议 

	
	
	▲1.10、支持IPV6/IPV4 网络协议下的正常通信，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	1.11、支持在H.323协议下，H.235信令加密  

	
	
	▲1.12、编解码器能够支持7×24小时长时间开机运行，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	5.1、指挥中心
	　

	1 
	机箱
	1.1、机箱采用8U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥9，输出槽位≥8，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔

	
	
	1.2、采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行

	
	
	1.3、前面板具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作。支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能

	
	
	1.4、支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768、1024×768。支持图像帧率60帧/秒

	
	
	1.5、DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072、10928×2304在内的超高分点对点显示画面

	
	
	1.6、采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出

	
	
	1.7、支持任意开窗，任意输出接口支持4路窗口显示画面，单张板卡支持16个信号窗口

	
	
	1.8、支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能

	
	
	1.9、支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑

	
	
	1.10、支持硬件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态

	
	
	1.11、支持软件回显功能，通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率为30Hz，回显图像清晰流畅

	
	
	1.12、支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理

	
	
	1.13、采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理

	
	
	1.14、支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调

	
	
	1.15、电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时

	2 
	信号传输卡
	2.1、LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入

	
	
	2.2、接口类型：HDMI Type A，接口数量：4个

	
	
	2.3、板卡尺寸：210*240*20mm

	
	
	2.4、信号类型：HDMI高清数字信号

	
	
	2.5、HDCP：支持

	
	
	2.6、EDID编辑：支持

	
	
	2.7、信号分辨率：1920*1080@60Hz

	3 
	信号传输卡
	3.1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路HDMI高清数字信号输出，支持HDCP及EDID编辑

	
	
	3.2、板卡尺寸：210*240*20mm

	
	
	3.3、信号分辨率：1920*1080@60Hz

	
	
	3.4、每个输出接口开窗数：4画面

	4 
	专业音箱
	4.1、额定功率：300W

	
	
	4.2、峰值功率：1200W

	
	
	4.3、最大声压级（额定/峰值）:121dB/127dB

	
	
	4.4、标称阻抗：8Ω

	
	
	4.5、频率响应：75Hz-20KHz

	
	
	4.6、灵敏度：96dB(1M/1W)

	
	
	4.7、喇叭单元：3＂全频×8

	5 
	支架
	5.1、固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm

	
	
	5.2、箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm

	
	
	5.3、设备面板尺寸：160mm*90mm

	6 
	吸顶扬声器
	6.1、采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元

	
	
	6.2、采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉

	
	
	6.3、分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力

	
	
	6.4、额定功率≥100W

	
	
	6.5、阻抗：8Ω

	
	
	6.6、灵敏度(1W/1M)≥92dB

	
	
	6.7、频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz

	7 
	专业功放
	★7.1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告有效复印件加盖原厂鲜章)

	
	
	7.2、采用智能控制强制散热设计

	
	
	★7.3、具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	7.4、输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W

	
	
	7.5、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作

	
	
	7.6、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0、05%

	
	
	▲7.7、投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，（提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章）

	8 
	专业功放
	8.1、工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口

	
	
	8.2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备

	
	
	8.3、智能控制强制散热设计。

	
	
	★8.4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告有效复印件加盖原厂鲜章)

	
	
	★8.5、安全的保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告有效复印件加盖原厂鲜章)

	
	
	8.6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

	
	
	8.7、标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口

	
	
	8.8、变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。

	
	
	8.9、支持立体声或桥接工作模式

	
	
	8.10、输入座接地脚接地和悬浮控制

	
	
	8.11、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W

	
	
	▲8.12、投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，（提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章）

	9 
	音频处理器
	9.1、数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法

	
	
	★9.2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、5段参量均衡、压缩器、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除，（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）

	
	
	★9.3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器，（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）

	
	
	9.4、支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电

	
	
	9.5、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）

	
	
	9.6、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下

	
	
	▲9.7、产品厂家获得国家版权局颁发的“数字音频控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，（提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章）

	10 
	调音台
	10.1、支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V

	
	
	10.2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证）

	
	
	10.3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果

	
	
	10.4、具备15个60mm行程的高精密碳膜推子

	
	
	★10.5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐，（提供接口截图佐证，加盖原厂鲜章)

	11 
	无线话筒
	▲11.1、频率指标：640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，加盖原厂鲜章)

	
	
	11.2、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒

	
	
	11.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰

	
	
	▲11.4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，加盖原厂鲜章)

	
	
	11.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求

	
	
	11.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）

	
	
	11.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风

	
	
	11.8、输出功率:3mW~30mW

	12 
	话筒呼叫控制嵌入软件
	12.1、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能

	
	
	12.2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术

	
	
	12.3、支持二次变频超外差接收机方式

	
	
	12.4、支持单独调节音量

	
	
	12.5、支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对

	13 
	话筒天线
	13.1、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益

	
	
	13.2、最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB

	
	
	13.3、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC

	14 
	话筒天线
	14.1、频带范围： 640~960MHz，增益：12dB

	
	
	14.2、 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端

	15 
	电源管理器
	15.1、支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态

	
	
	15.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能

	
	
	15.3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座

	16 
	会议系统主机
	16.1、采用5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术

	
	
	16.2、内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制

	
	
	16.3、具有≥4、3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒

	
	
	16.4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）

	
	
	★16.5、具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪；具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口，（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）

	
	
	16.6、支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机

	
	
	★16.7、具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能；具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	★16.8、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；具有一键关机所有无线单元功能；支持中英文语言界面切换，（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章），(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	★16.9、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需，（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章和出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	16.10、支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译

	
	
	★16.11、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章

	17 
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	17.1、软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制

	
	
	17.2、支持中英文语言管理界面

	
	
	17.3、支持同声传译功能

	
	
	17.4、内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力

	
	
	17.5、支持48KHz采样率音频处理能力

	
	
	17.6、软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能

	
	
	17.7、支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序

	18 
	会议话筒
	18.1、桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联

	
	
	18.2、具有≥4、3英寸触摸屏，支持茶水服务功能

	
	
	18.3、支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示

	
	
	18.4、单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1

	
	
	18.5、主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒

	
	
	18.6、具有3、5mm输出插座，可做录音及连接耳机用

	
	
	18.7、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效

	19 
	会议主席控制内嵌软件
	19.1、软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理

	
	
	19.2、主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力

	
	
	19.3、主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请

	
	
	19.4、支持手拉手模式扩展连接

	
	
	19.5、支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言

	
	
	19.6、支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机

	20 
	会议话筒
	20.1、桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联

	
	
	▲20.2、具有≥4、3英寸触摸屏，支持茶水服务功能，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	▲20.3、支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	20.4、单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1

	
	
	20.5、代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言

	
	
	20.6、具有3、5mm输出插座，可做录音及连接耳机用

	
	
	20.7、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效

	21 
	手拉手会议代表控制内嵌软件
	21.1、软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理

	
	
	21.2、话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序

	
	
	21.3、支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言

	
	
	21.4、支持手拉手模式扩展连接

	
	
	21.5、支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机

	22 
	连接线
	22.1、50米延长线（一公一母）

	23 
	插座
	23.1、采用铝合金材料，防锈处理

	
	
	23.2、一进三出，采用100M 网络传输

	24 
	抑制器
	24.1、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换

	
	
	▲24.2、5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	24.3、采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示

	
	
	24.4、48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器

	
	
	24.5、采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能

	
	
	24.6、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调

	
	
	24.7、独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置

	
	
	24.8、提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备

	
	
	▲24.9、通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	25 
	网络中控主机
	25.1、采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控

	
	
	25.2、面板有≥4、3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出

	
	
	25.3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果

	
	
	25.4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码

	
	
	25.5、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器

	
	
	25.6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出

	
	
	25.7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备

	
	
	25.8、支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区

	
	
	25.9、支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限

	
	
	▲25.10需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备生产厂商公章

	26 
	网络中控系统逻辑处理内嵌软件
	26.1、软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能

	
	
	26.2、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等

	
	
	26.3、编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块

	
	
	26.4、实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能

	
	
	26.5、支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块

	27 
	控制器
	▲27.1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	27.2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能

	
	
	★27.3、具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制，（提供复位按键及网口接口图佐证，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	27.4、具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯

	
	
	27.5、具有键盘锁（LOCK）功能

	
	
	27.6、机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别

	28 
	红外发射棒
	28.1、配合中央控制主机控制红外设备

	
	
	28.2、线长1、5米

	29 
	管理软件
	29.1、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等模块功能

	
	
	29.2、编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块

	
	
	29.3、可自定义编程实现音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等，支持获取中控及周边设备的工作状态、场景模式等功能

	
	
	29.4、控制管理软件界面可根据项目需求定制，并可以实现不同操作端对中控进行管控时的操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然

	
	
	29.5、支持设定场景模式，可根据项目需求编程会议模式、离开模式、视频模式等

	
	
	29.6、编程控制界面支持适配IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端

	30 
	PAD随屏触控
	30.1、IPAD≥11寸，64G 

	31 
	无线路由器
	31.1、双频无线2600M 千兆端口大户型穿墙 板阵天线智能路由

	32
	交换机
	32.1、交换容量:336Gbps/3.36Tbps

	
	
	32.2、包转发率:51Mpps/126Mpps

	
	
	32.3、固定端口:P系列：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；

	
	
	32.4、TP系列：24个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo

	
	
	32.5、MAC特性:
支持MAC地址自动学习和老化 
(1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 
(2)支持源MAC地址过滤 
(3)支持接口MAC地址学习个数限制
VLAN特性:
(4)支持4K个VLAN 
(5)支持Guest VLAN、Voice VLAN 
(6)支持GVRP协议 
(7)支持MUX VLAN功能 
(8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 
(9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

	
	
	32.6、IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议

	33 
	音频连接线
	33.1、音频连接线，RVV2*0.75mm²

	34 
	连接线
	34.1、长度：根据现场实际长度定制

	
	
	34.2、HDMI版本：HDMI 2、0b,完全支持双向EDID和HDCP1、4/2、2，音频，CEC，支持HEC＆ARC

	
	
	34.3、视频带宽：18Gbps（每通道6 Gbps+时钟信号）

	
	
	34.4、分辨率和距离：最大分辨率：2160p60 4：4：4，8/10bit；PC：WUXGA 1920x1200（最长100米）；HDTV：480p，720p，1080i和1080p深色，4K（60P），3D全高清1920x1080（最长100米）

	
	
	34.5、连接器类型：HDMI Type A

	
	
	34.6、电缆类型：混合类型，带OM3光纤和铜线

	
	
	34.7、电缆外径：4、5mm

	
	
	34.8、外被材料：PVC

	
	
	34.9、差分输入：100 Ohm

	
	
	34.10、功率消耗：250mW (max)

	
	
	34.11、电源：电源不需要外部电源

	
	
	34.12、无源电源：4、75～5、5 V

	
	
	34.13、重量：1、25kg

	
	
	34.14、工作温度：-10～50 ℃

	
	
	34.15、储存温度：-20～60 ℃

	
	
	34.16、相对湿度：10～80 %RH

	35 
	天线延长线
	35.1、馈线 SYV 50-5-1 百米

	36 
	六类非屏蔽双绞线
	36.1、六类非屏蔽双绞线

	37 
	设备机柜
	37.1、24u,600*800mm

	38 
	系统线材及配件
	38.1、满足系统使用（包含音箱线、音频链接线、音箱挂件、插头等）

	39 
	语音翻译
	39.1、拾音角度：360度环形拾音

	
	
	39.2、转写功能：实时语音转文字、角色分离、多语种翻译、专业领域词汇识别

	
	
	39.3、拾音距离：10米

	
	
	39.4、链接方式：USB/Type-c

	
	
	39.5、支持系统：windows7/8/10,macos10.10及以上系统

	5.2、会议室
	　

	1
	吸顶扬声器
	1.1、采用1只6、5寸中低音喇叭单元和1只1、5"球顶高音单元

	
	
	1.2、采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。

	
	
	1.3、分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。

	
	
	1.4、额定功率≥100W

	
	
	1.5、阻抗：8Ω

	
	
	1.6、灵敏度(1W/1M)≥92dB

	
	
	1.7、频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz

	2
	专业功放
	2.1、工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口

	
	
	2.2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备

	
	
	2.3、智能控制强制散热设计。 

	
	
	★2.4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告有效复印件加盖原厂鲜章)

	
	
	★2.5、安全的保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告有效复印件加盖原厂鲜章)

	
	
	2.6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

	
	
	2.7、标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口

	
	
	2.8、变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如

	
	
	2.9、支持立体声或桥接工作模式

	
	
	2.10、输入座接地脚接地和悬浮控制

	
	
	2.11、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W

	
	
	▲2.12、投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章

	3
	音频处理器
	3.1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法

	
	
	3.2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除

	
	
	3.3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器

	
	
	3.4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0、002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu

	
	
	▲3.5、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播，（提供功能界面截图及接口截图佐证和出具满足该参数的第三方权威机构检测报告加盖原厂鲜章)

	
	
	3.6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）

	
	
	3.7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下

	4
	调音台
	4.1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V

	
	
	★4.2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入，（提供接口截图佐证，加盖原厂鲜章)

	
	
	4.3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果

	
	
	4.4、具备13个60mm行程的高精密碳膜推子

	
	
	★4.5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐，（提供功能截图佐证，加盖原厂鲜章)

	
	
	4.6、频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0、03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted

	5
	无线话筒
	▲5.1、频率指标：640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，加盖原厂鲜章)

	
	
	5.2、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒

	
	
	5.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰

	
	
	▲5.4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，加盖原厂鲜章)

	
	
	5.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求

	
	
	5.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）

	
	
	5.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风

	
	
	5.8、输出功率:3mW~30mW

	6
	话筒呼叫控制嵌入软件
	6.1、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能

	
	
	6.2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术

	
	
	6.3、支持二次变频超外差接收机方式

	
	
	6.4、支持单独调节音量

	
	
	6.5、支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对

	7
	话筒天线
	7.1、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益

	
	
	7.2、最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。

	
	
	7.3、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC

	8
	电源管理器
	8.1、支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态

	
	
	8.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能

	
	
	8.3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座

	9
	会议系统主机
	9.1、采用5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术

	
	
	9.2、内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制

	
	
	9.3、具有≥4、3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒

	
	
	9.4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）

	
	
	★9.5、具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	9.6、支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机

	
	
	★9.7、具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）

	
	
	★9.8、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章），(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	★9.9、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章和出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	9.10、支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译

	
	
	★9.11、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章

	10
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	10.1、软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制

	
	
	10.2、支持中英文语言管理界面

	
	
	10.3、支持同声传译功能

	
	
	10.4、内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力

	
	
	10.5、支持48KHz采样率音频处理能力

	
	
	10.6、软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能

	
	
	10.7、支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序

	11
	会议话筒
	11.1、桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联

	
	
	11.2、具有≥4、3英寸触摸屏，支持茶水服务功能

	
	
	11.3、支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示

	
	
	11.4、单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1

	
	
	11.5、主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒

	
	
	11.6、具有3、5mm输出插座，可做录音及连接耳机用

	
	
	11.7、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效

	12
	会议主席控制内嵌软件
	12.1、软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理

	
	
	12.2、主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力

	
	
	12.3、主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请

	
	
	12.4、支持手拉手模式扩展连接

	
	
	12.5、支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言

	
	
	12.6、支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机

	13
	会议话筒
	13.1、桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联

	
	
	▲13.2、具有≥4、3英寸触摸屏，支持茶水服务功能，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	▲13.3、支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	13.4、单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1

	
	
	13.5、代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言

	
	
	13.6、具有3、5mm输出插座，可做录音及连接耳机用

	
	
	13.7、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效

	14
	手拉手会议代表控制内嵌软件
	14.1、软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理

	
	
	14.2、话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序

	
	
	14.3、支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言

	
	
	14.4、支持手拉手模式扩展连接

	
	
	14.5、支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机

	15
	连接线
	15.1、20米延长线（一公一母）

	16
	插座
	16.1、采用铝合金材料，防锈处理

	
	
	16.2、一进三出，采用100M 网络传输

	17
	抑制器
	17.1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换

	
	
	▲17.2、5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	
	
	17.3、采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示

	
	
	17.4、48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器

	
	
	17.5、采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能

	
	
	17.6、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调

	
	
	17.7、独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置

	
	
	17.8、提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备

	
	
	▲17.9、通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出，(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖设备生产厂商公章)

	18
	设备机柜
	18.1、24u,600*800mm

	19
	系统线材及配件
	19.1、满足系统使用（包含音箱线、音频链接线、音箱挂件、插头等）

	20
	语音翻译
	20.1、拾音角度：360度环形拾音

	
	
	20.2、转写功能：实时语音转文字、角色分离、多语种翻译、专业领域词汇识别

	
	
	20.3、拾音距离：10米

	
	
	20.4、链接方式：USB/Type-c

	
	
	20.5、支持系统：windows7/8/10,macos10.10及以上系统

	21
	电子桌牌
	21.1.屏幕：≥7.5英寸三色电子墨水屏，分辨率：880×528

	
	
	21.2.支持手机APP进行人员管理、模板编辑、预览效果、投图方式（NFC/蓝牙单投/蓝牙批量投）、桌牌管理及设置。

	
	
	21.3.支持手机通过NFC方式1对1投图、蓝牙投图功能，支持通过蓝牙进行批量操作。

	
	
	21.4.电子桌牌双屏可选择投不同的内容，支持多行文字显示。

	
	
	21.5.系统支持通过桌牌云管理系统后台编辑相关信息与手机APP同步：人员分组、人员编辑及导入、底图的新增与列表、子帐户的管理等。

	
	
	21.6.显示模板有预置，用户可直接使用；模板编辑所见即所得，且能选择会议信息直接查看效果。

	
	
	21.7.支持通过手机APP快速搜索桌牌设备。

	六、安全防范系统

	6.1、数据中心、会议室、指挥中心

	6.1.1.门禁系统
	　

	1
	指纹密码读卡机
	1.1、具备指纹、刷卡及密码3种开门方式

	
	
	1.2、接口类型：RS485和TCP/IP

	
	
	1.3、存储量：≤8000

	2
	双门磁力锁
	2.1、280KG，双门磁力锁

	3
	单门磁力锁
	3.1、250KG，单门磁力锁

	4
	电锁专用电源
	4.1、12VDC,3A，门禁专用电源

	5
	开门按钮
	5.1、86型，10A，定制

	6
	门禁接口软件
	6.1、将门禁系统完整集成到监控系统中

	
	
	6.2、应选用具有防潜返，双门互锁，多卡开门等功能的产品

	
	
	6.3、在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，门状态监测，及人员进出记录及查询、卡片增发、卡片管理。 

	
	
	6.4、根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能

	
	
	6.5、如果门禁出现异常，应通过电话短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理

	
	
	6.6、可通过软件实现远程开关门区

	6.1.2.视频监控系统
	　

	1
	红外半球网络摄像机
	1.1、200万像素

	2
	适配电源
	2.1、DC12V/2A

	3
	8路硬盘录像机
	3.1、8路

	4
	监控硬盘
	4.1、4TB

	5
	视频监控接口软件
	5.1、平台软件视频控件完全集成主流品牌的视频服务器。                                                                                                                           

	
	
	5.2、可以在视频画面上直接进行球机转动、拉伸镜头及调焦控制。  

	
	
	5.3、具有红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理  

	
	
	5.4、具有红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理

	
	
	5.5、应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频

	
	
	5.6、可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组、进行球机转动、拉伸等控制，并进行录像浏览，操作界面应与监控主机完全一致

	6.1.3.防入侵红外监测报警
	　

	1
	红外双鉴探测器
	1.1、微波频率：10.525GHz；

	
	
	1.2、工作电压：DC9-16V

	
	
	1.3、消耗电流：≤18mA(DC12V时)

	
	
	1.4、环境温度：-10℃ ～+50℃

	
	
	1.5、安装方式：吸顶

	
	
	1.6、安装高度：2.5～6m左右

	
	
	1.7、探测范围：直径8m（安装高度3.6m时）

	
	
	1.8、报警输出：常闭/常开可选，防拆开关：常闭，尺寸：φ135*38mm

	2
	防盗报警监控接口软件
	2.1、监测探测器的状态并可以设定探测器的开启运行和关闭时间

	6.1.4.消防烟雾报警监测
	　

	1
	继电器
	1.2、两路24VDC/DI输出继电器

	2
	消防报警监测协议接口软件
	2.1、消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警

	
	
	2.2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场，并可启动综合排烟系统

	6.1.5.微模块数据接入
	　

	1
	微模块数据接入
	1.1、通过SMNP接入微模块的各项监测数据，并在统一平台上进行集中处理和展示。

	6.1.6.其他配套
	　

	1
	工业电源
	1.1、12VDC,3A/5A

	2
	信号采集箱
	2.1、1.5U机架式

	3
	接线端子及配件
	3.1、9针头，水晶头，软管等

	4
	线缆、管材及辅材
	4.1、线缆包括六类非屏蔽双绞线、RVV3*2.5mm²电源线、RVSP2*1.0mm²等，管材包括PVCφ20；及辅材包括管材配件及吊杆、卡码等等，该项为包干价

	5
	多功能一体化数据采集器
	5.1、采用32位高性能处理器，产品运行稳定

	
	
	5.2、高集成度、可靠性，低功耗的设计方案，更适应工业环境

	
	
	5.3、支持数字量输入/输出及继电器输出等多种接口

	
	
	5.4、支持通用Socket操作模式，包括TCP Server/Client和UDP模式；

	
	
	5.5、10/100M自适应以太网接口，可设置为DHCP/固定IP

	
	
	5.6、可通过Web/串口服务器配置软件进行管理和配置，易于操作维护简单

	
	
	5.7、支持DNS功能，支持网络在线升级固件功能，可以跨越网关，交换机，路由器

	
	
	5.8、可以工作在局域网，也可工作在互联网

	
	
	5.9、支持协议： ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、TCP

	
	
	5.10、以太网:10/100 Mbps，RJ45

	
	
	5.11、保护：内置的2KV电磁保护

	
	
	5.12、串口数量：2个RS-232，6个RS-485

	
	
	5.13、串口保护：所有信号6 KV ESD保护

	
	
	5.14、8×DI、4×DO(继电器)，可扩展12×DI、4×DO(继电器)

	
	
	5.15、端口保护：所有I/O端口光电/电磁隔离保护

	
	
	5.16、12V/10W  DC直流电源输出，电源输入：220V AC，功耗：<3W 操作温度：-10~50˚C (14~122˚F)

	
	
	5.17、储藏温度：-40~85˚C (-40~185˚F)，工作湿度：10~90%RH(无凝露)

	6
	串口设备联网配置
	6.1、数据采集主机的各参数功能配置和协议处理

	7
	工业监控主机
	7.1、IPC510/AIMB-510G2/G2120/4G/2T//DVD

	8
	液晶显示器
	8.1、23寸

	9
	语音接口模块
	9.1、PCI(USB)接口，完全DSP架构，支持即插即用（PnP）

	
	
	9.2、模块化设计，内线、外线和高阻录音模块任意配置

	
	
	9.3、卡上内置铃流模块，无需外接铃流电源

	
	
	9.4、每个通道录音、放音，收码、拨号、信令检测可同时进行

	
	
	9.5、独特的DSP算法，DTMF码接收灵敏，任意频率信号音精确识别

	
	
	9.6、支持A率PCM、ADPCM等编码格式的录放音

	
	
	9.7、可靠的爆发音检测，能准确识别拨号后对方摘机动作

	
	
	9.8、支持来电号码显示和固定电话短信息接收、发送功能（FSK/DTMT制式）

	
	
	9.9、总线：32-bit Universal PCI

	
	
	9.10、端口数量：1~8(通过模块扩充)

	
	
	9.11、软件接口：兼容报警语音协议

	
	
	9.12、电源功耗：1.06A (+5 V)

	10
	4G手机短信报警模块
	10.1、RS232接口内置15KV ESD保护

	
	
	10.2、SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

	
	
	10.3、电源接口内置反相保护和过压保护

	
	
	10.4、提供标准RS232接口，可直接连接串口设备

	
	
	10.5、提供功能强大的拨号软件，保证终端永远在线

	
	
	10.6、提供功能强大的短信收发工具软件支持CSD、短信和拨号上网功能

	
	
	10.7、支持中英文短信

	
	
	10.8、支持APN/VPDN

	
	
	10.9、支持标准AT命令

	11
	机房综合数据采集平台软件
	11.1、监控管理软件对现有的机房设备实现监控，机房设备监控包含不限于机房环境温湿度监控、机房供配电监控、UPS（不间断电源）监控、精密空调监控、漏水监测、门禁监控和视频图像监控。监控管理软件使用SQL数据库，可分管1000个机房。

	
	
	11.2、操作平台系统构成。采用实时多任务多用户操作平台系统，部署智能嵌入式一体化（监控主机直接集成安防+动力环境+网络门禁+IT运维管理）的监控设备，以纯嵌入式分布式的网络结构，以控件、图元组态的方式构造监控系统

	
	
	11.3、监控管理系统采用基于WINDOWS的组态设计，BS客户端和CS客户端可安装在同一台监控服务器，实现本地和远程IE进行监控管理

	
	
	11.4、监控管理软件可以自主修改软件皮肤和背景图片并可以支持FLASH、CS客户端要求有树形和图像导航面板切换、3D界面。对于大量的监控点可以进行分区、分组的树型结构管理和电子地图显示。

	
	
	11.5、系统采用网络型纯分布式的结构，各类采集模块为独立的系统，不依赖监控主机，可脱机正常工作。任一单点故障绝不影响整体监控系统运行。

	
	
	11.6、系统报警警示包括软件界面、颜色、多媒体、语音、电话、手机短信等方式，同一事件可设置一种或多种报警方式，同一设备或参数值可选报警方式（短信、声光、语音可选或者同时具备）和区域设备独立管理权限；形成信息采集点与被监控设备（机房平面位置）相对应的监控、报警、设备布置视图。同时具有多层次预警策略设计，在事故发生之前，给出预警

	
	
	11.7、系统具有自动报表功能，提供前一天所有设备的运行记录，方便维护人员了解机房的运行情况。提供所有设备运行历史数据、统计资料及曲线图的查询、报表、统计、分类、打印等功能，供运行维护人员分析研究之用

	
	
	11.8、维护与可扩充性要求，强大开放性，可以将其他系统和平台无缝接入，另外可提供系统数据协议方便接入客户总管理系统。监控系统采用模块式结构、组态软件设计，便于扩展和维护。

	
	
	11.9、智能联动功能。用户不需要第三方软件支持，就可以自行编辑、增加和修改实现较复杂的联动。例如：精密空调、普通空调定时开机、温湿度空调联动，门禁系统刷卡开灯、定时控制、轮流切合开关、门禁系统刷卡发短信等

	
	
	11.10、监控系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能，采集模块（器）与被监控设备的连接及数据的传输、监控设备故障绝不影响被监控设备正常工作。各类采集模块（器）具有数据采集、处理、存储功能，即在通讯终端恢复后，主动传输采集数据，保证采集数据不丢失。各类采集模块（器）具有硬件故障自检功能，在其发生故障的瞬间会发出短信报警给机房管理人员

	
	
	11.11、系统除对被监控对象具有告警功能外，还能进行自诊断和智能识别功能（例如，系统掉电、通讯线路中断等），能直观地显示故障内容，并能对于监测的所有设备的通讯状态具有自动巡检功能，任何一个设备通讯不正常即刻发出报警信息给相关人员，从而系统具有稳定的自我保护能力。同时系统需具备来电自启动、数据备份、恢复功能。在设备由于过电压或是电磁干扰下产生的不准确数据软件能自动识别并可以根据现场的实际情况下修改所取得数据的准确性，以减少错误的报警信息，以达到不误报，不漏报

	
	
	11.12、系统一套软件直接集成安防+动力环境+网络门禁+IT运维管理功能,可设置多级级控制操作权限，设立三级管理。如果需要并得到相应授权，系统管理人员可以对系统监控对象、人员权限等进行配置；系统值班操作人员可以对有关设备进行遥控或遥调，以便处理相关事件或调整设备工作状态，确保机房设备等在最佳状态下运行。

	12
	远程客户端软件
	12.1、远程IE浏览，监控界面跟主机界面完全一至，而且可以通过权限来控制相关人员浏览相应功能。

	13
	电话语音报警功能
	13.1、设置不同报警等级所拨打的电话号码，可拨打多个报警电话；语音通知；可要求接听者输入密码确认；对报警事件按级别高低进行处理

	14
	短信报警功能
	14.1、设置不同报警等级发送报警信息给手机，可到多个手机号码进行报警

	
	
	14.2、中文通知，对报警事件按级别高低进行处理；可以短信主动查询系统运行情况；定时发送运行信息；报警解除时发送通知

	15
	监控系统数据接口授权
	15.1、监控系统提供北向数据接口格式，接入第三方总控平台

	6.2、出入口控制
	　

	6.2.1.机动车通道
	　

	1
	车牌识别一体机
	1.1、具有≥200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps；1/2.7"逐行扫描CMOS，集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，内置≥9颗高亮LED灯，支持时控和光控，支持3.1~9mm电动变焦镜头

	
	
	1.2、显示屏：支持不少于两列4字显示（一列4个字，两列共8个字），双色LED屏，显示内容可灵活配置

	
	
	1.3、补光灯：内置不少于9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控

	
	
	1.4、车牌识别：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌，支持无牌车辆抓拍

	
	
	▲1.5、报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.6、虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.7、强光抑制设置检查：强光抑制设置选项，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	1.8、数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改

	
	
	1.9、防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求

	2
	自动道闸
	2.1、道闸类型：直杆

	
	
	2..2、起落速度：1.6~2秒

	
	
	2.3、道闸杆长：3米

	
	
	2.4、闸机朝向：右向

	
	
	2.5、输入电源：220V50Hz

	
	
	2.6、工作电压：90W220VAC

	
	
	2.7、工作环境温度：-10℃～+55℃

	
	
	★2.8、具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★2.9、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★2.10、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★2.11、应装有热过载保护装置，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	3
	防砸雷达
	3.1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，功耗≤3W

	
	
	3.2、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人

	
	
	3.3、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%）

	
	
	3.4、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发

	
	
	3.5、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%）

	
	
	3.6、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）

	
	
	3.7、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试

	
	
	3.8、1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI

	
	
	3.9、外壳防护等级：IP67

	4
	出入口控制终端
	4.1、出入口管理主机，正版Windows操作系统，主机采用无风扇设计，≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口

	
	
	44.2、CPU不低于奔腾J3455（四核心四线程），内存≥4GB，≥120G SSD，≥1个3.5寸硬盘接口

	
	
	4.3、≥5个1000Mbps自适应网口、≥4个USB3.0、≥2个RS232、≥2个RS485、≥2个开关量输入、≥4个开关量输出、≥1路音频输入/输出接口

	
	
	4.4、支持上传上级中心停车场管理系统，支持远程进行权限设置或维护管理

	
	
	▲4.5、支持双数据库热机备份功能，（需出具公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

	
	
	4.6、工作温度：-20℃~70℃，平均功耗≤30W，最高功耗≤50W.

	6.2.2.电动车、摩托车通道
	　

	1
	身份信息识别终端
	1.1、10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求

	
	
	1.2、设备应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别

	
	
	1.3、设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能

	
	
	1.4、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1

	
	
	▲1.5、1.设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；6.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别，（需出具公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

	
	
	1.6、设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能

	2
	人证核验终端
	2.1、LCD 触摸显示屏≥10 英寸；屏幕支持多点触控操作，流明度≥350cd/㎡；分辨率≥600×1024，防暴等级≥IK04；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率≥1920×1080。

	
	
	2.2、设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条。

	
	
	▲2.3、设备采用热成像测温，分辨率应≥120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，（需出具公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

	
	
	▲2.4、设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合；支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权，（需出具公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

	
	
	▲2.5、设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃，（需出具公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

	
	
	2.6、设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。

	
	
	2.7、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485≥1；韦根≥1；USB≥1；喇叭扬声器；门锁I/O输出≥1； 门锁I/O输入≥1；报警I/O输入≥1；事件 I/O 输入≥2；PSAM≥1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。

	
	
	▲2.8、1.设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸比对时间：＜175ms；3.人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99%；4.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别，（需出具公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

	
	
	2.9、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（公安部检验报告证明）

	
	
	2.10、设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。

	
	
	2.11、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。

	
	
	2.12、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；

	
	
	2.13、设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。

	
	
	2.14、适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（公安部检验报告证明）

	3
	防砸雷达
	3.1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，功耗≤3W

	
	
	3.2、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人

	
	
	3.3、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%）

	
	
	3.4、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发

	
	
	3.5、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%）

	
	
	3.6、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）

	
	
	3.7、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试

	
	
	3.8、1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI

	
	
	3.9、外壳防护等级：IP67

	4
	自动道闸
	4.1、道闸类型：直杆

	
	
	4..2、起落速度：1.6~2秒

	
	
	4.3、道闸杆长：3米

	
	
	4.4、闸机朝向：右向

	
	
	4.5、输入电源：220V50Hz

	
	
	4.6、工作电压：90W220VAC

	
	
	4.7、工作环境温度：-10℃～+55℃

	
	
	★4.8、具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★4.9、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★4.10、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★4.11、应装有热过载保护装置，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	5
	核验设备遮阳罩
	5.1、搭配人证核验设备遮阳罩，需与认证设备贴合，防止阳光直射

	6.2.3.人行通道
	　

	1
	通用翼闸
	1.1、翼闸型闸机通道，中间道，通道宽度不低于600mm，门翼采用亚克力材质，门翼厚度不低于15mm，外壳采用不锈钢材质，箱体长≥1200mm，高≥950mm

	
	
	1.2、内置门禁主控板，支持≥5万张普通卡,≥15万条事件记录

	
	
	1.3、支持扩展读卡器、人脸识别组件、二维码等多种认证方式

	
	
	1.4、钢质板材厚度≥1.5mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报

	
	
	▲1.5、具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态；支持断电自动开门功能，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.6、具备防潮、防水浸功能，支持在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于200mm；支持双风扇配置风道，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	1.7、支持通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能设备支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开等功能

	
	
	▲1.8、门翼开/关速度至少支持10档可调；支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零，1分钟内最多可通过≥60人，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.9、支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行；具有语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.10、支持单通道反潜回（防跟随）、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时可联动报警，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出等，同时上传对应的报警事件，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.11、支持防夹保护功能，遇阻门翼自动停止动作，并有报警提示(包括语音播报、指示灯)，同时上传报警事件；人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	1.12、支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥2个，RS485/RS232可切换通讯接口≥4个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个；

	
	
	1.13、支持自检、恢复出厂设置、看门狗检测、通道工作状态实时监测等维护功能，支持对电机机芯模块、红外光幕模块进行故障自检功能

	
	
	1.14、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07，工作温度范围不低于-20℃~70℃

	2
	通用翼闸（左）
	2.1、翼闸型闸机通道，左边道，通道宽度不低于600mm，门翼采用亚克力材质，门翼厚度不低于15mm，外壳采用不锈钢材质，箱体长≥1200mm，高≥950mm

	
	
	2.2、内置门禁主控板，支持≥5万张普通卡,≥15万条事件记录

	
	
	2.3、支持扩展读卡器、人脸识别组件、二维码等多种认证方式

	
	
	2.4、钢质板材厚度≥1.5mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报

	
	
	▲2.5、具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态；支持断电自动开门功能，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲2.6、具备防潮、防水浸功能，支持在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于200mm；支持双风扇配置风道，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	2.7、支持通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能设备支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开等功能

	
	
	▲2.8、门翼开/关速度至少支持10档可调；支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零，1分钟内最多可通过≥60人，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲2.9、支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行；具有语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲2.10、支持单通道反潜回（防跟随）、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时可联动报警，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出等，同时上传对应的报警事件，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲2.11、支持防夹保护功能，遇阻门翼自动停止动作，并有报警提示(包括语音播报、指示灯)，同时上传报警事件；人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	2.12、 支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥2个，RS485/RS232可切换通讯接口≥4个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个；

	
	
	2.13、支持自检、恢复出厂设置、看门狗检测、通道工作状态实时监测等维护功能，支持对电机机芯模块、红外光幕模块进行故障自检功能

	
	
	2.14、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07，工作温度范围不低于-20℃~70℃

	3
	通用翼闸（右）
	3.1、翼闸型闸机通道，左边道，通道宽度不低于600mm，门翼采用亚克力材质，门翼厚度不低于15mm，外壳采用不锈钢材质，箱体长≥1200mm，高≥950mm

	
	
	3.2、内置门禁主控板，支持≥5万张普通卡,≥15万条事件记录

	
	
	3.3、支持扩展读卡器、人脸识别组件、二维码等多种认证方式

	
	
	3.4、钢质板材厚度≥1.5mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报

	
	
	▲3.5、具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态；支持断电自动开门功能，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.6、具备防潮、防水浸功能，支持在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于200mm；支持双风扇配置风道，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	2.7、支持通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能设备支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开等功能

	
	
	▲3.8、门翼开/关速度至少支持10档可调；支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零，1分钟内最多可通过≥60人，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.9、支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行；具有语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.10、支持单通道反潜回（防跟随）、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时可联动报警，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出等，同时上传对应的报警事件，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.11、支持防夹保护功能，遇阻门翼自动停止动作，并有报警提示(包括语音播报、指示灯)，同时上传报警事件；人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	3.12、 支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥2个，RS485/RS232可切换通讯接口≥4个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个；

	
	
	3.13、支持自检、恢复出厂设置、看门狗检测、通道工作状态实时监测等维护功能，支持对电机机芯模块、红外光幕模块进行故障自检功能

	
	
	3.14、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07，工作温度范围不低于-20℃~70℃

	4
	身份认证测温一体机
	4.1、热成像测温型人员通道人脸识别组件，采用嵌入式Linux系统，采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，屏幕防冲击防护等级≥IK04，含通道安装配套支架

	
	
	4.2、设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s

	
	
	4.3、不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ，RS485*1，韦根*1， USB *1，喇叭扬声器，门锁I/O输出*1， 门锁I/O输入*1，报警I/O输入*1，事件 I/O 输入*2，PSAM*1，红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口，机械防拆开关*1

	
	
	4.4、支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人，支持≥100000笔事件记录存储

	
	
	▲4.5、设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	4.6、设备测温精度≤ 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围不低于30℃～45℃

	
	
	4.7、支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能

	
	
	▲4.8、支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合；支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲4.9、1.支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸比对时间：＜175ms；3.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲4.10、支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能，支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	4.11、工作温度：-30~60℃，防护等级IP65，支持室内外使用

	5
	身份信息识别设备
	5.1.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离≥2m，支持照片视频防假

	
	
	5.2.设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储

	
	
	5.3.认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持访客二维码识别

	
	
	5.4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi

	
	
	▲5.5.设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲5.6.设备支持视频对讲功能；支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能，同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	5.7.设备接口不少于LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1

	
	
	5.8.使用环境：室内外

	6
	设备遮阳罩
	6.1、搭配身份认证设备遮阳罩，需与认证设备贴合，防止阳光直射

	7
	读卡器
	7.1、可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息

	
	
	7.2、兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号

	
	
	7.3、通信接口：USB2.0接口

	
	
	7.4、工作电压：DC 5V（不需要单独供电）

	
	
	7.5、工作电流：0.3A（Max）

	8
	通信设备
	8.1、提供5个千兆电口

	
	
	8.2、支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x

	
	
	8.3、支持6 KV防浪涌，坚固式高强度金属外壳

	
	
	8.4、室外宽温设计（ -40℃~75℃）

	9
	通道无线设备
	9.1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m

	
	
	9.2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开

	
	
	9.3、发射频率：868MHz

	
	
	9.4、供电方式：碱性锌锰层叠电池  23A12V

	10
	访客身份信息识别设备
	10.1、设备外观：高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏

	
	
	10.2、系统参数：设备采用Windows 7  64位操作系统

	
	
	10.3、存储大小：64G固态硬盘、DDR3 4GB内存

	
	
	10.4、人证功能：内置200万高清摄像头，自带身份证阅读器，支持1：1人证比对成功后自动填入访客信息

	
	
	10.5、发卡功能：可通过身份证阅读器给访客发卡（Mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码（仅ISC客访客客户端支持）），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行

	
	
	10.6、内置二维码扫描仪，可识别H5界面访客预约码完成访客登记，或识别访客凭条的二维码完成访客签离

	
	
	10.7、内置高速热敏打印机，可打印访客凭条（打印纸要求：纸宽58mm、纸卷直径≤45mm）

	
	
	10.8、通信方式：双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯

	11
	二维码阅读器
	11.1、供电方式：DC5V-24V自适应

	
	
	11.2、通讯接口：RS232

	
	
	11.3、使用环境：室外

	
	
	11.4、工作温度：-20°C-65°C

	
	
	11.5、工作湿度：5%-95%（无凝结）

	
	
	11.6、识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等

	
	
	11.7、解码支持：手机屏幕\纸质

	
	
	11.8、识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil)

	
	
	11.9、读取精度：≥8mil

	
	
	11.10、读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取

	
	
	11.11、读取方向：倾斜±56.3° 旋转±360° 偏转±55.7° （15milQR）

	
	
	11.12、视场角：水平72.1° 垂直 56.6° 视场角 84.3° （15milQR）

	6.3、企业门禁考勤
	　

	1
	人脸门禁一体机
	1.1、采用21.5寸LCD横屏触摸屏，分辨率1080P，实时跟踪显示人脸框

	
	
	1.2、采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3m-3m，支持照片及视频片防假

	
	
	1.3、采用星光级图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下识别效果不受影响

	
	
	1.4、采用深度学习算法，本地10w人脸库，支持单人及多人识别（最多5人同时识别）

	
	
	1.5、内置读卡模块，支持识别MIFARE卡（IC卡）、身份证序列号、CPU序列号/内容

	
	
	1.6、支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，识别第三方卡时可关闭该功能

	
	
	1.7、设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、密码、刷卡+人脸

	
	
	1.8、支持多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡/超级密码开门、中心远程开门、多重卡认证+远程授权（N+1）开门功能、单门反潜回功能等门禁高级功能

	
	
	1.9、支持普通模式、广告模式、简洁模式、会议模式四大主题；每个主题均支持多人及单人识别

	
	
	1.10、支持热成像人体测温，支持两种工作模式：身份验证+面部测温模式、快速测温模式（人脸检测+面部测温）

	
	
	1.11、身份验证+面部测温模式（支持刷卡+面部测温、人脸识别+面部测温、刷卡+人脸+面部测温验证方式），即验证人员身份后做体温检测，并将人员信息和该人员体温数据统一绑定（身份验证失败也可测温）

	
	
	1.12、快速测温模式（人脸检测+面部测温），即支持检测到人脸（不做身份验证）就做面部体温检测，并抓拍照片（默认上传热成像照片，可配置上传可见光照片）

	
	
	1.13、支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式

	
	
	1.14、提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，可正常考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩

	
	
	1.15、强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩

	
	
	1.16、支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门

	
	
	1.17、支持防拆、门被外力开起、胁迫卡和胁迫码、黑名单等报警事件上传

	
	
	1.18、集成文字转语音和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名

	
	
	1.19、支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示

	
	
	1.20、支持识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示

	
	
	1.21、支持设备本地及Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作

	
	
	1.22、支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传

	
	
	1.23、支持通过RS485外接1个读卡器或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止设备被恶意破坏的情况下，门锁不被打开

	
	
	1.24、外置3.5mm标准音频口，支持外接功放音响

	
	
	1.25、支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器，支持W26和W34格式

	
	
	1.26、支持和云平台、室内机、管理机视频对讲，支持副门口机和围墙机模式，支持配置一键呼叫

	
	
	1.27、支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264

	
	
	1.28、支持NTP校时、手动校时、自动校时功能

	
	
	1.29、支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性

	2
	门禁开关电源
	2.1、输入电压：100-240VAC；

	
	
	2.2、输出电压：12V DC；

	
	
	2.3、输出电流：8.3A；

	
	
	2.4、输出功率：100W；

	
	
	2.5、工作温度：-10℃-+70℃；

	
	
	2.6、工作湿度：＜95%；

	3
	线缆、管材及辅材
	3.1、线缆包括六类非屏蔽双绞线约10箱、RVV3*2.5mm²电源线约3000米、RVSP2*1.0mm²约1000米、光纤连接线路5公里等，管材包括PVCφ20约3000米及辅材包括管材配件及吊杆、卡码、定制配电箱36套等等，该项为包干价

	6.4、应用平台
	　

	1
	门禁管理
	▲1.1、要求支持管理门禁点100000个，门禁权限1亿条，门禁事件数量1亿条以上，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	1.2、要求支持门禁设备接入、管理和控制

	
	
	▲1.3、要求支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	1.4、要求支持按人员属性生成人员分组，人员属性可配置

	
	
	1.5、要求支持在按组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按组织、按人员分组维度配置的权限

	
	
	▲1.6、要求支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.7、要求支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.8、要求支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	1.9、要求支持可设置门禁权限为长期有效；权限时间支持精确到秒；门禁权限手动冻结、解冻；自动清理长期未使用的门禁权限

	
	
	▲1.10、要求支持特殊卡（残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲1.11、要求支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	2
	企业考勤
	▲2.1、要求支持添加考勤组，支持考勤管理及考勤数据分析、报表展示，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	2.2、可自定义的人员属性智能匹配考勤组，人员入职、异动、转岗过程中自动进组无需操作

	
	
	2.3、要求配置排班方式（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章），提供供多样场景的排班方式，面对固定办公人员执行计划排班，面对产线、供应链、外勤等人员执行自由排班

	
	
	▲2.4、要配置请假、迟到、旷工、补签规则，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	2.5、要求以流程图的方式设计请假、补签等流程，根据员工的职责、岗位设置流程节点，根据请假类型、加班时段等条件判断流程走向

	
	
	▲2.6、要求考勤计算结果报表统计，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	2.7、要求支持批量加班申请功能

	
	
	2.8、要求支持批量请假申请功能

	
	
	2.9、要求支持将当月已补签次数、人员基础信息等作为流程的分支条件

	
	
	2.10、要求支持以微信小程序作为入口，进行移动打卡，发起请假、补签、加班流程

	3
	园区卡口
	▲3.1、要求支持显示屏显示车辆超速信息，包括车牌号码，车辆速度，实时时间，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.2、要求支持车辆黑名单布控，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.3、要求支持车辆白名单管理，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.4、要求支持单个点位测速，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.5、要求支持两个点位间的区间测速，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.6、要求支持卡口普通过车信息、超速信息、黑名单信息查询，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.7、要求支持卡口点位过车流量和违章事件的统计，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.8、要求支持车辆经过各卡口点位的轨迹查询，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.9、要求支持园区卡口接收卡口抓拍设备或违停球的违停事件，实现园区车辆管控，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲3.10、要求支持卡口抓拍点视频预览及回放，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	3.11、要求支持按车牌号码模糊布控车辆、按车牌号码+颜色组合布控车辆

	
	
	3.12、要求支持公网接入卡口设备，实现预览、回放、卡口抓拍事件上报功能；支持接收压线行驶违规事件并进行联动

	
	
	3.13、要求支持1条事件展示车头车尾抓拍信息

	4
	停车场出入口管理
	▲4.1、要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲4.2、要求支持嵌套停车场场景下的车辆进出和收费管理，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲4.3、要求支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲4.4、要求支持按次预约和按时段预约功能，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲4.5、要求支持中心客户端与控制机对讲，出入异常时通过中心反控道闸，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲4.6、要求支持管理中心主动发起呼叫前端和前端主动呼叫管理中心两种对讲模式，支持出入口无人值守场景下异常情况远程处理，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	5
	停车场车辆收费管理
	5.1、要求停车场收费系统支持多个微信和支付宝账户

	
	
	5.2、要求支持无牌车通过支付宝扫码进出和缴费

	
	
	▲5.3、要求支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持收费为0自动放行，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲5.4、要求支持无人值守场景下车主自助缴费和车辆进出，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲5.5、要求支持对接停车云服务实现无感支付，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	6
	停车场停车优惠管理
	▲6.1、要求支持商户通过商户平台直接对顾客车辆进行停车优惠减免，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	▲6.2、要求支持优惠券管理，包含优惠券规则配置、商家管理，（需出具公安部检验报告复印件关键页证明，并盖设备生产厂商公章）

	7
	人车检索
	7.1、支持人员通行记录、车辆通行记录、人员基本信息和车辆基本信息的查询。

	
	
	7.2、支持目标通行轨迹和疑似目标库地图轨迹。

	8
	访客管理
	8.1、访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能

	
	
	8.2、针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等；默认包含2路访客终端授权

	
	
	8.3、提供访客预约管理应用
1、支持管理员在平台端进行访客预约操作
2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作
3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息
4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果
5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约

	
	
	8.4、提供访客登记管理应用
1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记
2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记
3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记
4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记
5、支持访客登记时进行人证比对
6、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记
5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台
6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访

	
	
	8.5、提供访客权限管理应用
1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸布控
2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限
3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限
3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改
4、支持针对下发失败的权限重新下发

	
	
	8.6、提供访客签离管理应用
1、支持在访客机上人工签离
2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离
3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离
4、支持签离后回收访客权限

	
	
	8.7、提供短信通知管理应用
1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义
2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等

	
	
	8.8、提供访客记录查询应用
1、支持访客预约记录查询
2、支持访客来访记录查询
3、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、人脸抓拍机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示
4、支持异常访客记录查看

	9
	访客微信预约
	9.1、对外来人员的管理中，为提高外来人员的来访体验及登记效率，提供移动端访客微信预约应用，主要包括在微信公众号中进行访客自助预约、被访人邀约、被访人审批、记录查看、消息通知等

	
	
	9.2、访客自助预约
1、支持访客通过微信公众号进行预约申请
2、访客自助预约后，支持通过微信公众号向被访人发送审核通知消息，被访人审核处理完后，微信公众号消息通知访客
3、支持快速再次预约，访客可在历史预约记录基础上修改预约时间进行快速预约
4、访客可查看预约信息中的二维码凭证，作为访客身份验证的凭证

	
	
	9.3、被访人邀约
1、 支持被访人通过微信公众号进行访客邀约
2、被访人邀约后，支持通过微信公众号向访客发送邀约通知消息，访客进行应邀处理，应邀处理完成后，微信公众号消息通知被访人
3、被访人可以在未超过访客拜访时间内，取消邀约，并微信公众号消息通知访客

	
	
	9.4、被访人审批： 支持被访人审批访客自助预约信息，可选择通过或退回，退回需说明原因，并微信公众号消息通知访客

	
	
	9.5、记录查看
1、 支持访客查看预约记录、受邀记录
2、支持被访人查看邀约记录、审批记录、被访记录

	10
	访客多级审批管理
	10.1、针对外来访客的预约登记业务，提供多种审批方式，满足对不同类型访客的不同管理需求

	
	
	10.2、支持访客自助预约-被访人及主管审批：访客发起预约，由被访人及其主管审批，两者均审批通过后完成访客预约，并发送消息通知到访客

	
	
	10.3、支持被访人邀约-部门主管审批：内部员工发起邀约，由员工主管审批，审批通过后完成邀约流程，发送消息通知到访客

	
	
	10.4、支持Web预约-被访人及主管审批：平台管理员在Web端发起预约，由被访人及其主管审批，两者均审批通过后完成访客预约，并发送消息通知到访客

	
	
	10.5、支持审核消息通过短信的方式通知审核人

	
	
	10.6、支持查看待办审批和历史审批记录

	七、公共广播系统
	　

	7.1、主控设备
	　

	1
	控制主机
	1.1、采用工业级工控机机箱设计，具有17、3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统

	
	
	1.2、支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行

	
	
	1.3、具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。

	
	
	1.4、配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G

	
	
	1.5、设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示

	
	
	1.6、支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理

	
	
	1.7、内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作

	
	
	1.8、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径

	
	
	▲1.9、投标厂家服务能力达到CB/T27922-2011《商品售后服务认证证书》五星级标准，证书覆盖范围包含公共广播系统的售后服务，（提供证书复印件加盖原厂鲜章）

	
	
	▲1.10、投标厂家知识产权管理体系符合GB\T29490-2013《知识产权管理体系认证》，（提供证书复印件和和官网截图加盖厂家有效鲜章）

	
	
	★1.11、所投生产厂家需获得中国绿色环保产品证书和中国节能环保产品证书，（提供证书有效复印件并加盖制造商公章）

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	2.1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态

	
	
	2.2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能

	
	
	2.3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务

	
	
	2.4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音

	
	
	2.5、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声

	
	
	2.6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等

	
	
	2.7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）

	
	
	2.8、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案

	
	
	2.9、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能

	
	
	★2.10、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s，（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	2.11、支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态

	
	
	★2.12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，（提供功能界面截图佐证，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★2.13、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区，（提供功能界面截图佐证，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★2.14、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式，（提供功能界面截图佐证，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	★2.15、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0、1S-10S，（提供功能界面截图佐证，并盖设备生产厂商公章）

	
	
	2.16、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景

	
	
	2.17、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能

	
	
	2.18、支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题

	
	
	2.19、支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端

	
	
	2.20、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。

	3
	控制器
	3.1、设备采用标准机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0、1秒

	
	
	▲3.2、液晶显示屏可显示日期、时间、信号强度及本机IP地址，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖生产厂商公章）

	
	
	3.3.自动实现卫星自动校时，自适应全球时区，根据时区自动切换显示语音

	
	
	3.4、可设定为自动获取IP地址功能，支持广播系统对终端进行远程固件升级

	
	
	▲3.5、支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，并盖生产厂商公章）

	
	
	▲提供中国国家强制性产品认证3C证书有效复印件（并附官网查询截图佐证，并盖生产厂商公章）

	7.2、音源设备
	　

	1
	CD播放器
	1.1、吸入式机芯

	
	
	1.2、自动播放控制，全数码伺服

	
	
	1.3、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片

	
	
	1.4、内置宽频监听扬声器

	
	
	1.5、内置MP3播放器，可读USB和SD卡

	
	
	1.6、可通过面板按键或红外遥控器控制操作

	2
	多功能音源控制嵌入软件
	2.1、软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行

	
	
	2.2、支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能

	
	
	2.3、支持播放CD等碟片

	
	
	2.4、支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件

	3
	调谐器
	3.1、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个

	
	
	3.2、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能

	
	
	3.3、采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术；

	
	
	3.4、两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；

	
	
	3.5、1路音频信号左右声道（L /R）输出；

	
	
	3.6、可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

	4
	收音机控制嵌入软件
	4.1、软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

	
	
	4.2、支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。

	
	
	4.3、支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。

	
	
	4.4、支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。

	
	
	4.5、支持断电记忆功能。

	5
	话筒
	5.1、换能方式：驻极体

	
	
	5.2、钟声提示：带钟声提示功能

	
	
	5.3、线材配备：10米（卡农母头转6、35音频线）

	
	
	5.4、咪杆长度 ：420mm

	
	
	5.5、具备有灯环提示功能

	6
	前置放大器
	6.1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入

	
	
	6.2、MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择

	
	
	6.3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能

	
	
	6.4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能

	
	
	6.5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮

	7
	寻呼话筒
	7.1、采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能

	
	
	7.2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率

	
	
	7.3、支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听

	
	
	★7.4、支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器，（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

	
	
	7.5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒

	
	
	7.6、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义

	
	
	7.7、具有1个3、5耳机接口、1路3、5话筒输入接口

	
	
	★7.8、具有1路短路输出接口、1路短路输入接口，（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

	8
	话筒呼叫控制嵌入软件
	8.1、软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行

	
	
	8.2、授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码

	
	
	8.3、支持新配置注册智能语音提示功能

	
	
	8.4、支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等

	
	
	8.5、支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能

	
	
	8.6、可实现分区/全区进行喊话/广播功能

	
	
	8.7、支持单独调节音量

	7.3、消防联动设备
	　

	1
	采集器
	1.1、机柜式设计，拉丝铝合金面板

	
	
	1.2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计

	
	
	★1.3、支持16路消防短路信号输入接口，（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖生产厂商公章）

	
	
	1.4、面板支持一键取消任务

	
	
	1.5、支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能

	
	
	1.6、标配网络接口，全速率连接最高可达100M

	
	
	1.7、短路接口：标准压线接线端子

	2
	数字IP网络平台终端嵌入软件
	2.1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行

	
	
	2.2、支持采集短路信号接口，设定触发任务

	
	
	2.3、支持触发分区/全区广播功能

	7.4、其他配套设备
	　

	1
	IP网络音箱
	1.1、网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路

	
	
	1.2、内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置

	
	
	1.3、具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2、4G无线音频模块，实现2、4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能

	2
	数字化IP网络终端嵌入软件
	2.1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行

	
	
	2.2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放

	
	
	2.3、支持新配置注册智能语音提示功能

	
	
	2.4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量

	
	
	2.5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放

	3
	网络节目定时器
	3.1、标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W

	
	
	★3.2、大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示日期、星期、时间序的信息等，（提供界面截图佐证此功能，并盖生产厂商公章）

	
	
	★3.3、具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口，（提供设备接口明细图，并盖生产厂商公章）

	
	
	3.4、具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备

	
	
	3.5、设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座

	
	
	▲3.6、支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天，（提供设置界面截图，并盖生产厂商公章）

	
	
	3.7、断电程序不丢失，来电自动恢复运行

	
	
	3.8、存储容量大，可进行多步编程定时控制电源

	
	
	▲3.9、需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章

	
	
	▲3.10、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件，并附官网查询截图佐证加盖生产厂商公章

	4
	数字音频控制嵌入软件
	4.1、软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行

	
	
	4.2、支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制

	
	
	4.3、支持受控于其他设备触发上电或断电

	
	
	4.4、断电程序不丢失，来电自动恢复运行

	7.5、分控设备
	　

	1
	分控管理终端
	1.1、处理器：Intel i7

	
	
	1.2、内存容量：≥16GB

	
	
	1.3、系统：Windows 10 64位

	
	
	1.4、固态硬盘（SSD）：512GB

	
	
	1.5、屏幕类型：≥23寸

	2
	IP网络广播系统分控软件
	2.1、数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制

	
	
	2.2、客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作

	
	
	2.3、可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能

	
	
	2.4、支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量

	
	
	2.5、支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速

	
	
	2.6、支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型

	
	
	2.7、支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储

	
	
	2.8、支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放

	
	
	2.9、支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容

	
	
	2.10、支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲

	
	
	★2.11、支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示，（提供功能界面截图佐证）

	3
	寻呼话筒
	3.1、采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能

	
	
	3.2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率

	
	
	3.3、支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听

	
	
	★3.4、支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器，（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

	
	
	3.5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒

	
	
	3.6、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义

	
	
	3.7、具有1个3、5耳机接口、1路3、5话筒输入接口

	
	
	★3.8、具有1路短路输出接口、1路短路输入接口，（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

	4
	话筒呼叫控制嵌入软件
	4.1、软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行

	
	
	4.2、授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码

	
	
	4.3、支持新配置注册智能语音提示功能

	
	
	4.4、支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等

	
	
	4.5、支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能

	
	
	4.6、可实现分区/全区进行喊话/广播功能

	
	
	4.7、支持单独调节音量

	5
	IP网络音箱
	5.1、网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路

	
	
	5.2、内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置

	
	
	5.3、具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2、4G无线音频模块，实现2、4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能

	6
	数字化IP网络终端嵌入软件
	6.1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

	
	
	6.2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放

	
	
	6.3、支持新配置注册智能语音提示功能

	
	
	6.4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量

	
	
	6.5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放

	7.6、前端设备
	　

	1
	IP终端
	1.1、设备采用19英寸机架设计，带有≥3、4英寸LCD显示屏

	
	
	1.2、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制

	
	
	1.3、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口

	
	
	1.4、具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源

	
	
	★1.5、支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源，（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖生产厂商公章）

	2
	数字化IP网络终端嵌入软件
	2.1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行

	
	
	2.2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放

	
	
	2.3、支持新配置注册智能语音提示功能

	
	
	2.4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量

	
	
	2.5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放

	3
	前置放大器
	3.1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入

	
	
	3.2、MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择

	
	
	3.3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能

	
	
	3.4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能

	
	
	3.5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮

	4
	纯后级功放
	4.1、采用D类数字功放技术，功率放大电路设计

	
	
	4.2、额定输出功率：≥2000W

	
	
	4.3、具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统

	
	
	4.4、具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出

	
	
	4.5、内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制

	
	
	4.6、功放电路，零交越失真

	
	
	4.7、内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元

	
	
	4.8、具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统

	
	
	4.9、具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择

	5
	纯后级功放
	5.1、采用D类数字功放技术，功率放大电路设计

	
	
	5.2、额定输出功率：≥1500W

	
	
	5.3、具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统

	
	
	5.4、具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出

	
	
	5.5、内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制

	
	
	5.6、功放电路，零交越失真

	
	
	5.7、内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元

	
	
	5.8、具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统

	
	
	5.9、具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择

	6
	纯后级功放
	6.1、采用D类数字功放技术，功率放大电路设计

	
	
	6.2、额定输出功率：≥1000W

	
	
	6.3、具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统

	
	
	6.4、具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出

	
	
	6.5、内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制

	
	
	6.6、功放电路，零交越失真

	
	
	6.7、内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元

	
	
	6.8、具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统

	
	
	6.9、具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。

	7
	电源管理器
	7.1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态

	
	
	7.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能

	
	
	7.3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。

	
	
	7.4、输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座

	8
	音柱
	8.1、额定功率(100V)：120W

	
	
	8.2、额定功率(70V)：60W

	
	
	8.3、灵敏度≥94dB

	
	
	8.4、频率响应：100-20KHz

	
	
	8.5、喇叭单元：4"×4,3"×1

	
	
	8.6、防护等级：IP66

	9
	机柜
	9.1、600*800*2000mm

	10
	交换机
	10.1、交换容量:336Gbps/3.36Tbps

	
	
	10.2、包转发率:51Mpps/126Mpps

	
	
	10.3、固定端口:P系列：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；

	
	
	10.4、TP系列：24个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo

	
	
	10.5、MAC特性:
支持MAC地址自动学习和老化 
(1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 
(2)支持源MAC地址过滤 
(3)支持接口MAC地址学习个数限制
VLAN特性:
(4)支持4K个VLAN 
(5)支持Guest VLAN、Voice VLAN 
(6)支持GVRP协议 
(7)支持MUX VLAN功能 
(8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 
(9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

	
	
	10.6、IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议

	7.8、辅助材料
	　

	1
	音频连接线
	1.1、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）

	2
	音频连接线
	2.1、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头

	3
	音频连接线
	3.1、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）

	4
	六类非屏蔽双绞线
	4.1、符合 TIA568C.2 250MHz 测试并可扩展至 550MHz

	
	
	4.2、导体直径24AWG，99.99%无氧铜，305米/箱

	
	
	4.3、十字骨架使电缆维持稳定的线对位置，减小了串扰并保持阻抗稳定性

	
	
	4.4、提供电缆长度标记，箱口抽线处为305米，使用过程可清晰的知道箱内线材余量

	
	
	4.5、使用温度：-20℃ ~+60℃

	
	
	4.6、颜色可根据需求定制

	5
	水晶头
	5.1、六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 

	6
	喇叭线
	6.1、RVV2*6.0mm²，200米/卷，黑色

	7
	音柱立杆配件
	7.1、定制，与监控系统共用，安装固定件

	8
	PVC管
	8.1、白色线管A管DN25，约3公里，该项为包干价

	9
	其他辅材(扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签等辅助材料)
	9.1、线缆包括六类非屏蔽双绞线约2箱、RVV3*2.5mm²电源线约1000米、光纤连接跳线等，管材包括PVCφ20约500米及辅材包括管材配件及吊杆、卡码、定制配电箱3套、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签等等，该项为包干价

	八、基础网络建设
	　

	8.1、网络传输设备
	　

	1
	4口ONU
	1.1、网络侧接口: 1*GPON 用户侧接口: 4*GE

	
	
	▲1.2、工作环境温度：-40°C ~ 55°C,（提供证明材料 ）

	
	
	▲1.3、支持TypeB单双归属保护，（提供证明材料 ）

	
	
	▲1.4、为保证系统整体兼容性、统一性及便利性，OLT、ONU及核心交换机需在同一网管平台管理，（提供证明材料）

	2
	8口ONU（POE供电）
	2.1、网络侧接口: 1*GPON 用户侧接口: 8*GE（支持POE）

	
	
	▲2.2、工作环境温度：-40°C ~ 55°C ,（提供证明材料 ）

	
	
	▲2.3、支持TypeB单双归属保护，（提供证明材料 ）

	
	
	▲2.4、为保证系统整体兼容性、统一性及便利性，OLT、ONU及核心交换机需在同一网管平台管理，（提供证明材料 ）

	3
	8口ONU
	3.1、网络侧接口: 1*GPON 用户侧接口: 8*GE

	
	
	▲3.2、工作环境温度：-40°C ~ 55°C ，（提供证明材料 ）

	
	
	▲3.3、支持TypeB单双归属保护，（提供证明材料 ）

	
	
	▲3.4、为保证系统整体兼容性、统一性及便利性，OLT、ONU及核心交换机需在同一网管平台管理，（提供证明材料 ）

	4
	OLT
	4.1、配置需求：双主控、主控板支持负载分担模式，上行万兆光口数量≧4，GPON接口光口数量≧32

	
	
	4.2、采用机架式设计，可安装在19英寸机柜中，支持交流供电；OLT设备不高于2U，业务板卡槽位≧2个，主控板交换容量不低于248Gbit/s，每槽位带宽不低于40Gbit/s；支持EPON/GPON/XG(S)-PON端口数≥32，上行端口数（主控板自带）端口数≥4

	
	
	▲4.3、设备基于分布式架构，转发控制分离，架构先进可靠；支持GPON/10G PON/XGS-PON共平台，支持平滑50GPON升级；主控板、电源板冗余备份；软件升级时不断业务，（提供证明材料）

	
	
	▲4.4、设备提供GPON、10G GPON、P2P等多种业务接入类型：GPON/XG-PON /XGSPON端口数≥32个，（提供证明材料 ）

	
	
	▲4.5、工作环境温度：-40°C ～65°C，（提供证明材料 ）

	
	
	4.6、支持IPv4与IPv6双栈转发，支持三层RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议，支持MPLS OAM/RSVP-TE/LDP、VxLAN等特性

	
	
	4.7、支持任意单板上端口之间的GPON TypeB和TypeC保护，支持跨OLT的TypeB和TypeC双归属保护，支持任意业务槽位任意以太端口之间链路聚合

	
	
	▲4.8、提供工信部颁发的有效期内《电信设备进网许可证》的第三方权威机构检测报告

	
	
	▲4.9、提供设备GPON FTTO系统的安全保密性测试检验报告

	
	
	▲4.10、为保证系统整体兼容性、统一性及便利性，OLT、ONU及核心交换机需在同一网管平台管理，（提供证明材料）

	5
	ODN
	5.1、支持1：16分光比类型配置

	
	
	5.2、适应FTTH、FTTB、FTTO等各类光纤接入场景

	6
	ODN
	6.1、支持1：4分光比类型配置

	
	
	6.2、适应FTTH、FTTB、FTTO等各类光纤接入场景

	7
	ODN
	7.1、支持1：8分光比类型配置

	
	
	7.2、适应FTTH、FTTB、FTTO等各类光纤接入场景

	8
	ODN
	8.1、支持1：8分光比类型配置

	
	
	8.2、适应FTTH、FTTB、FTTO等各类光纤接入场景

	9
	WIFI6AP
	▲9.1、协议标准：支持2.4GHz/5GHz双频段，产品所有射频均支持802.11ax标准，（提供证明材料 ）

	
	
	▲9.2、射频：整机最大协商速率≥1.7Gbps，整机支持≥4条空间流，（提供证明材料 ）

	
	
	9.3、USB接口：支持USB接口，可用于扩展外置物联网（支持ZigBee、RFID等协议）

	
	
	9.4、天线：内置智能天线

	
	
	9.5、蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位和无线运维

	
	
	9.6、支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC

	
	
	▲9.7、支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密，（提供证明材料 ）

	
	
	▲9.8、提供工信部无线电管理局认证，并且在其官网可查

	
	
	▲9.9、提供原厂3年售后服务承诺函，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	10
	核心交换设备
	★10.1、交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，，（提供证明材料 ）

	
	
	★10.2、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥3，（提供证明材料 ）

	
	
	▲10.3、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离；支持冗余备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗，（提供证明材料 ）

	
	
	10.4、支持集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发

	
	
	▲10.5、支持整机MAC地址≥512K，整机ARP表项≥256K，(提供第三方权威机构检测报告)

	
	
	10.6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例

	
	
	10.7、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关

	
	
	10.8、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2、Telemetry 技术

	
	
	10.9、单台实配：交流电源≥2，千兆电口≥48，万兆光端口≥32；32块万兆多模光模块

	
	
	▲10.10、提供原厂3年售后服务承诺函，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	11
	接入交换机
	★11.1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥106Mpps，（提供证明材料）

	
	
	11.2、支持≥24个千兆电口，4个万兆SFP+，支持802.3at POE+功能，单台实配：2块万兆单模光模块

	
	
	▲11.3、提供原厂3年质保服务

	12
	汇聚交换机
	★12.1、交换容量≥2.48Tbps，包转发率≥700Mpps，（提供证明材料）

	
	
	12.2、配置模块化可插拔双电源

	
	
	12.3、支持≥24个万兆SFP+端口，40GE≥2，1个扩展插槽

	
	
	12.4、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署

	
	
	12.5、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2、Telemetry技术，实配：40G堆叠线缆 *1，双电源，4块万兆单模光模块

	
	
	▲12.6、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	13
	无线控制器
	▲13.1、单台AC最大管理AP数量≥6K，单台AC最大接入用户数量≥64K，（提供证明材料）

	
	
	13.2、三层转发吞吐量≥120 Gbps，单台AC提供2个40G光口，12个GE电口

	
	
	13.3、单台AC支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电

	
	
	13.4、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证

	
	
	13.5、支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务

	
	
	▲13.6、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	13.7、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，（提供官网链接证明）

	
	
	13.8、支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP V1/V2/V3；提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控

	
	
	▲13.9、AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)

	
	
	13.10、实配：双电源，配置100个无线AP管理授权

	
	
	▲13.11、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	14
	网管
	14.1、系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装组件，支持IE、Firefox、Chrome、及国内的主流浏览器

	
	
	14.2、系统需要支持交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的统一监控管理

	
	
	14.3、系统支持双机部署，当主机故障时，可以迅速切换到备机，保证网络的持续监控

	
	
	▲14.4、系统支持告警信息中包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等），（提供证明材料）

	
	
	14.5、系统提供交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的软件和补丁升级能力，支持防火墙特征库升级

	
	
	14.6、系统支持对网络的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，方便用户对网络性能进行管理

	
	
	▲14.7、系统支持基于真实流的IP网络实时监测能力（非模拟报文监测或者探针式监测），监测结果可实时在拓扑上显示，（提供证明材料）

	
	
	▲14.8、系统支持区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚（如区域内低速率用户占比、高丢包率AP占比、高掉线率AP占比等）在拓扑上呈现，（提供证明材料）

	
	
	▲14.9、提供软件著作权证书

	
	
	14.10、实配：网络设备40个管理license，无线管理AP50个授权，配套硬件服务器

	
	
	▲14.11、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	8.2、安全设备
	　

	1
	出口防火墙
	1.1、千兆电口≥12；千兆光口≥8；万兆光口≥4；1×USB3.0；SSL VPN并发数≥2000；IPSec VPN隧道≥13000

	
	
	▲1.2、设备形态1U；采用多核架构，支持风扇可插拔，支持前后风道，（提供证明材料）

	
	
	▲1.3、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、VLANID、内容安全统一界面进行安全策略配置，（提供证明材料）

	
	
	1.4、支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力。     

	
	
	1.5、实配：双电源，8个万兆多模光模块，SSL VPN用户数≥100

	
	
	▲1.6、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	2
	管理交换机
	★2.1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps,（提供证明材料）

	
	
	2.2、支持≥48个千兆电口，4个万兆SFP+

	
	
	2.3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；

	
	
	▲2.4、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	3
	堡垒机
	3.1、软硬件一体，支持双机热备部署

	
	
	3.2、配置≥4个GE电口，≥2个10GE光口

	
	
	3.3、8核2.1GHz CPU；内存≥16G；系统盘≥2*600G SAS

	
	
	3.4、系统采用精简内核，关闭非必要的功能，并对服务端口进行安全加固，数据的保存采用加密算法AES-ECB 256位等加密算法，保证数据安全；支持字符并发≥800，图形并发≥200

	
	
	3.5、支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、二次自动登录模式

	
	
	3.6、系统角色需按法案要求进行划分，至少有系统管理员、密码管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户等多种角色

	
	
	3.7、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具

	
	
	▲3.8、支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等，（提供证明材料）

	
	
	3.9、实配：运维审计管理节点数量≥100

	
	
	▲3.10、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	4
	日志审计
	4.1、GE电接口数量≥4，10GE光口数量≥2，可管理资产数≥200，EPS≥10000 EPS

	
	
	4.2、采用旁路部署，不影响客户的网络环境以及审计对象的性能、稳定性或日常管理流程；支持分布式部署；支持级联模式，分级管理

	
	
	4.3、提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件；支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、SFTP协议日志收集

	
	
	4.4、支持网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、虚拟环境等

	
	
	▲4.5、内置5000种以上设备类型的解析规则；内置50+关联分析规则，关联规则可通过界面上传更新，（提供证明材料）

	
	
	4.6、支持对日志进行细粒度解析，包含不仅限于采集器接收时间、日志时间、事件级别、事件类型、事件消息、事件名称、来源地址、来源端口、目标地址、目标端口、事件设备分类、事件行为分类、事件特征分类、事件结果分类等，字段信息可通过解析规则增加和修改，默认维度超过200+

	
	
	4.7、支持FTP、SAMBA、NFS和FILE等方式进行日志异地备份

	
	
	4.8、实配：万兆多模光模块≥4，可管理设备授权≥200

	
	
	▲4.9、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	5
	数据库审计
	5.1、8个千兆电口和4个千兆光口（含2个多模千兆光模块）

	
	
	5.2、审计性能：同时支持8个数据库数审计能力，最大可扩展至18个；峰值SQL处理能力≥15,000条/秒

	
	
	5.3、旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计；l 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询

	
	
	▲5.4、支持IPV4/IPV6双栈审计；支持和ES平台对接，将审计日志和告警日志存储在ES系统中，并支持通过页面查询日志，（提供证明材料）

	
	
	5.5、支持Oracle、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、MariaDB等主流数据库审计；支持PostgreSQL、GuassDB、HANA、greenplum、librA、graphbase、Teradata、人大金仓（Kingbase）、达梦（DM）、南大通用数据库（Gbase）、Oscar、Redis审计；支持MongoDB、Hbase、Hive、impala、Elastic Search、HDFS、Canssandra、greenplum、LibrA、graphbase、cache等数据库审计

	
	
	5.6、支持数据库操作表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计；

	
	
	▲5.7、支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长、客户端工具、主机名等内容，支持通过返回行数控制返回结果集大小，（提供证明材料）

	
	
	5.8、支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登录账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询

	
	
	5.9、支持系统安全配置（登录超时、用户登录失败锁定策略、密码强弱策略、密码有效时间）；支持NTP时间同步，客户端浏览器时间同步、SNMP（v1、V2、V3）网络管理协议

	
	
	5.10、实配:内存≥32GB，硬盘≥8TB（4T*2），支持RAID1，最大支持扩展到4T*4硬盘；8个千兆电口和4个千兆光口（含2个多模千兆光模块）

	
	
	▲5.11、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	6
	漏洞扫描
	▲6.1、支持系统扫描、Web扫描、数据库扫描、安全基线检测、弱口令扫描在内的五大扫描能力,（提供证明材料）

	
	
	6.2、最大支持添加无限个资产扫描，支持HTTPS安全访问方式，支持信任访问管理，自定义限制可访问主机网段或IP

	
	
	6.3、标配6个千兆电口，可扩展1张4电口或4光口插卡，1T硬盘，单交流电源

	
	
	6.4、支持并发扫描60主机，可选扫描主机规格分为128、512、1000、2000、5000、无限个几档

	
	
	65.5、支持60000条以上系统特征库，支持特征库涵盖标准包含CVE、CVSS、CNVID、CNNVD、CNCVE、Bugtraq5种

	
	
	6.6、支持SSH、SMB、TELNET、POP、POP3、IMAP、FTP、RSH、REXEC、WSUS、SNMP、RDP的登录扫描

	
	
	▲6.7、支持三种漏洞验证方式：浏览器验证、注入验证、通用验证；支持自动探测网段的未知站点，并转为资产进行web扫描，（提供证明材料）

	
	
	5.8、实配：扫描IP地址≥128

	
	
	▲6.9、提供原厂3年质保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	7
	园区防火墙
	7.1、千兆电口≥12；千兆光口≥8；万兆光口≥4；1×USB3.0；SSL VPN并发数≥2000；IPSec VPN隧道≥13000

	
	
	▲7.2、设备形态1U；采用多核架构，支持风扇可插拔，支持前后风道，（提供证明材料）

	
	
	▲7.3、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、VLANID、内容安全统一界面进行安全策略配置，（提供证明材料）

	
	
	7.4、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议

	
	
	7.5、支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力

	
	
	7.6、实配：240G硬盘1块、8个万兆多么光模块

	
	
	▲7.7、威胁防护软件授权3年，硬件3年质保，（提供证明材料）

	九、计算资源建设
	　

	9.1、硬件部分
	　

	1
	超融合-存储计算融合节点
	1.1、单节点配置2颗可扩展(≥2.1GHz，≥26-core，≥52线程)处理器

	
	
	1.2、单节点内存配置容量：≥384GB DDR4 RDIMM内存

	
	
	1.3、单节点硬盘配置数目：2块≥600GB SAS 盘，12块≥2.4TB SAS盘，1块≥3200GB NVMe接口读写混合型固态硬盘

	
	
	1.4、网络：2*GE+4*10GE，含4个万兆多模光模块；1GE 管理接口

	
	
	1.5、单节点配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	
	
	1.6、1+1冗余电源

	
	
	▲1.7、配置分布式存储软件授权及超融合管理软件授权，须具有国产软件自主知识产权，（需出具计算机软件著作权登记证书证明材料）

	
	
	▲1.8、分布式存储软件支持双活功能，（提供截图证明材料）

	
	
	▲1.9、支持全局自适应重删压缩，可根据业务负载自动在在线重删和后重删之间进行切换（提供截图证明材料）

	
	
	▲1.10、兼容VMware、KVM 等主流虚拟化软件，提供VMware 官网认证链接，（提供截图证明材料）

	
	
	▲1.11、当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度需能满足每TB≤15分钟，（提供截图证明材料）

	
	
	▲1.12，提供三年维保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	2
	超融合-计算节点
	2.1、单节点配置2颗可扩展(≥2.1GHz，≥26-core，≥52线程)处理器 

	
	
	2.2、内存配置容量：≥384GB DDR4 RDIMM内存

	
	
	2.3、配置≥2块2.5寸10K转 SAS盘，单块容量要求≥600GB 

	
	
	2.4、网络：2*GE+4*10GE，含4个万兆多模光模块；1GE 管理接口

	
	
	2.5、RAID：单节点配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	
	
	2.6、1+1冗余电源

	
	
	▲2.7、配置超融合管理软件授权，须具有国产软件自主知识产权，（需出具计算机软件著作权登记证书证明材料）

	
	
	▲2.8、提供三年维保服务，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	3
	超融合-万兆交换机
	★3.1、交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥2000Mpps，（提供证明材料）

	
	
	▲3.2、固定端口满足48万兆SFP+接口和6个端口100GE光接口，电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道，（提供证明材料）

	
	
	3.3、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	
	3.4、支持BFD 3.3ms检测周期

	
	
	3.5、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert

	
	
	3.6、支持M-LAG/VPC技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）

	
	
	▲3.7、支持缓存的微突发检测，（提供官网截图证明）

	
	
	3.8、实配：双电源，18个万兆多模光模块，1根1m的100G-高速电缆，18根10m多模DLC/PC-DLC/PC-光跳线

	
	
	▲3.9、提供原厂3年质保，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	4
	超融合-千兆交换机
	★4.1、交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥252Mpps，（提供证明材料）

	
	
	4.2、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源

	
	
	4.3、48个千兆电口，4个万兆SFP+

	
	
	4.4、配置标准USB接口，支持U盘快速开局

	
	
	4.5、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 

	
	
	4.6、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验

	
	
	4.7、配置14根3.0m屏蔽直通网线

	9.2、基础软件包
	　

	1
	虚拟化平台
	1.1、虚拟化平台软件厂商拥有软件自主知识产权，具有自主研发能力

	
	
	1.2、虚拟化软件架构须采用裸金属架构；直接安装在服务器硬件设备上，不能采用在服务器上先安装操作系统的方式

	
	
	1.3、支持一次性批量部署多台虚拟机

	
	
	1.4、支持用户虚拟机IP与MAC绑定，防止IP和MAC地址仿冒，防止用户虚拟机DHCP Server仿冒

	
	
	1.5、支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备

	
	
	1.6、虚拟化平台应有很好的存储设备兼容性，支持业界主流的SAN、NAS存储设备

	
	
	1.7、删除用户磁盘时，支持选择是否彻底清除磁盘数据

	
	
	1.8、支持CPU、内存等资源占用阀值检测及告警

	
	
	1.9、支持至少一款国产操作系统

	
	
	★1.10、虚拟化平台软件产品需入围中央政府集中采购协议供货云计算软件名单，并在中央国家机关政府采购中心正版软件采购网可查，（提供官网查询截图证明和计算机软件著作权登记证书）

	
	
	▲1.11、提供原厂3年质保，（提供原厂售后服务承诺函和授权书，并盖生产厂商公章）

	
	
	1.12、配置 14 CPU License授权

	9.3、公有云会议
	　

	1
	基础账号
	1.1、提供1000个免费的使用账号，用于登录企业内部组织

	
	
	1.2、基础账号登录后拥有和组织内其他账号进行即时消息及基本资料查看权限

	2
	会议并发方数
	2.1、同一时刻最大会议数量；每会议不超过50接入

	3
	企业云空间
	3.1、企业所有的群空间及个人空间总和，由企业管理员进行分配；按需每100G每年，通过云盘提供高效的云存储服务

	
	
	3.2、个人云硬盘：
     支持查看我的个人云盘文件列表
§ 个人云盘文件，不允许下载到手机
§ 支持上传手机上的文件到我的个人云盘
§ 支持在我的个人云盘上新建文件夹
§ 支持对我的个人云盘文件进行分享、移动、重命名、删除操作

	
	
	3.3、团队云硬盘
§ 支持查看我的团队云空间文件列表
§ 团队云空间文件，不允许下载到手机
§ 支持上传手机上的文件到我的团队云空间
§ 支持上传我的个人云盘文件到我的团队云空间
§ 支持在我的团队云空间上新建文件夹
§ 支持对我的团队云空间文件进行缓存、分享、存个人云盘、移动、重命名、删除操作

	4
	会议录播空间
	4.1、企业已录制的开会视频的存储空间，最多可同时存储100GB。用户召集会议时，可选是否录制会议

	
	
	4.2、会议启动后，会议主持人操作启动/暂停录制会议

	
	
	4.3、会议结束后，会议主持人可点播或下载录制文件

	5
	云会议室VMR
	5.1、50人云会议，支持ITU-T H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.264 SVC视频协议

	
	
	5.2、支持G711a/u、G722、G722.1、G722.1C*、G729A、G729AB、AAC-LD、iLBC、Opus音频协议

	
	
	5.3、支持主视频最大1080p30fps时，辅流分辨率最大支持4K；具备网络容错功能，在20%丢包情况下，语音较清晰连续，视频清晰流畅

	
	
	5.4、1个虚拟会议室只能同时组织一个会议，满足最多50人同时在线；

	6
	专业会议终端接入帐号
	6.1、1080P，硬终端接入公有云会议云平台授权

	十、前端感知设备
	　

	10.1、录像感知
	　

	1
	智慧监控单元
	1.1、图像传感器 1/1.8" CMOS；图像尺寸 2560×1440，帧率30/25fps；最低照度 彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux。 

	
	
	1.2、镜头:内置电动变焦镜头，焦距12-55mm。

	
	
	1.3、支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能再≤1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。

	
	
	1.4、具有图像诊断雪花、偏  色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。

	
	
	▲1.5、在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人脸目标，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲1.6、支持手动设定人脸检测区域范围，支持多边形区域设置，并输出人脸位置信息，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲1.7、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出，人脸抓拍率≥99%，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲1.8、支持对人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤1%，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲1.9、可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人脸目标，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲1.10、支持同时检测不少于80个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆、非机动车4种运动目标；并对这些目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲1.11、支持四种多算法模式切换运行：①人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，支持人脸、人体的属性识别和人流量统计功能；②车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆、非机动车、人体的属性识别，支持违章检测和交通信息采集；③行为分析模式：支持人群密度统计、排队长度检测和人流量统计功能；④混合并行抓拍模式：支持在视频画面中，对人脸、人体、车辆、非机动车等运动目标的同时抓拍功能，捕获率≥98%。并支持人脸、人体、车辆、非机动车的分别计数和属性识别，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	1.12、支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率≥90%.

	
	
	1.13、可识别不低于5种车牌颜色、14种车牌类型、11种车身颜色、24种车型、250种车标识别、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息。

	
	
	1.14、支持非占机、机占非、逆行、压线、倒车等交通事件检测。

	
	
	1.15、电源 AC24V，PoE+；防护等级 IP67、IK10 

	2
	光源辅助器
	2.1、20W

	
	
	2.2、白光，色温:5000K~7000K

	
	
	2.3、光敏感应，灯光暗时，自动开启光源辅助

	3
	智能球型摄像机1
	3.1、具有两个图像采集模块，靶面尺寸都不小于1/1.8英寸；双通道图像均支持2560×1440，H.265/H.264编码，帧率30/25fps可设置；内置1个CPU、GPU、NPU一体化芯片

	
	
	3.2、双镜头：球型PTZ上具有一个5mm@F1.0全景镜头，1个5.4-216mm@F1.5，40倍光学变焦，16倍数字变焦的细节镜头。

	
	
	3.3、陀螺仪防抖：内置陀螺仪，支持陀螺仪防抖算法，降低图像抖动。

	
	
	3.4、支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。

	
	
	3.5、支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。

	
	
	▲3.6、支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面双向抓拍，人脸抓拍率≥99%，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲3.7、在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人脸目标，可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人脸目标，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲3.8、支持最佳人体（通过像素点最多、遮挡比例最小等条件判断）全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲3.9、支持四种多算法模式切换运行：① 人脸人体抓拍+识别模式，②车辆抓拍模式，③行为分析模式，④混合并行抓拍模式，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲3.10、应具有手动/自动跟踪、全景跟踪、事件跟踪功能，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲3.11、全景画面和细节画面支持手动标定和自动标定；可同时检测50个目标，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	3.12、外部接口:1个RJ45以太网口、1个RS485接口、4个报警输入、2个报警输出、1个音频输入、1个音频输出、1个存储卡插槽；电源 AC24V；防护等级 IP66以上、IK10（除视窗）

	4
	球机支架
	4.1、壁装或吊装方式，压铸铝材料

	5
	网络摄像机
	5.1、图像传感器 1/2.7" CMOS；图像尺寸 2560×1920

	
	
	5.2、处理器：内置CPU、GPU、NPU一体化芯片，内置电动变焦镜头，焦距范围为8-32mm。

	
	
	5.3、支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力。

	
	
	5.4、支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快
速自适应调整相应的图像参数。

	
	
	5.5、具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。

	
	
	▲5.6、支持下面4种多算法切换运行：
   ①人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；
   ②行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚
   ③人群态势分析模式：排队长度、区域人数统计、过线统计、热度图
   ④车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆属性识别，车牌识别、机非人流量统计
（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲5.7、机动车（不包括摩托车）捕获率不低于99%；非机动车（包括摩托车、自行车、电动
轮车、三轮车）及行人捕获率不低于99%，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	5.8、1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入，1路音频输出、提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡

	
	
	5.9、防护等级：IP67；电源：DC12V，PoE(IEEE 802.3af)

	6
	摄像机支架
	6.1、壁装或横臂装，压铸铝材料

	7
	智能球型摄像机2
	7.1、图像传感器 1/1.8" CMOS；图像尺寸 2560×1440   

	
	
	7.2、处理器：内置CPU、GPU、NPU一体化芯片，不低于37倍光学变倍，焦距5.6~208mm。

	
	
	7.3、具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。

	
	
	▲7.4、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出，抓拍率≥99%，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲7.5、支持对最佳人脸抓拍图片筛选去重，重复率≤1%，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	▲7.6、在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人脸目标；可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人脸目标，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	7.7、支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出60个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标，机动车捕获率≥99%，分类准确率≥99%。

	
	
	▲7.8、支持多种算法模式切换运行：1、人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，支持人脸、人体的属性识别和人流量统计功能；2、车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆、非机动车、人体的属性识别，支持违章检测和交通信息采集；3、行为分析模式：支持快速移动、越线检测、区域入侵、进入/离开区域、徘徊检测、人员聚集；4、违停抓拍模式：支持对违停停车车辆进行抓拍取证，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	7.9、可识别不低于5种车牌颜色、14种车牌类型、11种车身颜色、24种车型、250种车标识别、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息。

	
	
	7.10、支持异常车牌、非占机、机占非、逆行、压线、倒车等交通违法行为的检测抓拍，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。

	8
	球机支架
	8.1、壁装或吊装方式，压铸铝材料

	9
	交通线路租赁
	9.1、各路口动态交通监控球机线路租赁3年费用

	10
	室外配套设施基础
	19.1、路面管路管网开挖预埋管件等，开挖深度不低于700mm，约15公里左右，该项为包干价

	11
	室外配套设施基础恢复
	20.1、路面管路管网开挖处回填、夯实，恢复等，约15公里左右，该项为包干价

	12
	立杆
	12.1、立杆规格：直径190-120(mm)，厚度不得小于5mm；高度6米或需结合现场实际情况与客户确认

	
	
	12.2、横杆规格：直径120-90（mm)，壁厚不得小于4mm；横杆长3米或需结合现场实际情况与客户确认

	
	
	12.3、主杆一次性焊接成型，无接驳（主杆与支臂连接处除外），焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满

	
	
	12.4、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔；所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角；线缆出线孔要保证光滑，配备防水胶垫

	
	
	12.5、镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于80µm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于90µm；镀锌厚度偏差小于10µm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象

	13
	立杆配件
	13.1、法兰：400mm直径的圆法兰，不得小于10mm厚

	
	
	13.2、地笼大小：Φ400×6\4*M24/1500螺杆/定制

	
	
	13.3、预埋件用Q235钢，4根地脚丝，与杆体连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固

	
	
	13.4、预埋件有方向标记

	14
	室外配套设施基础
	14.1、基坑大小(长*宽*高)：1400*1400*2000，包括垃圾清理外运等

	15
	室外配套设施基础材料
	15.1、混凝土基础与预埋件≥1000*1000*1600mm,混凝土浇注，砼25

	16
	室外配套设施基础恢复
	16.1、开挖恢复，敷设与原建筑物一致

	17
	辅材
	17.1、线缆包括六类非屏蔽双绞线约5箱、RVV3*2.5mm²/RVV3*4mm²电源线约3000米、光纤连接跳线等，管材包括PVCφ20约500米及辅材包括管材配件、4口工业交换机约27台及吊杆、卡码、定制配电箱3套、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签等等，该项为包干价

	10.2、视频云平台
	　

	1
	存储转发一体机+解析服务器
	1.1、配置至少两颗24核处理器，主频应不低于2.2GHz

	
	
	1.2、单服务器内存配置不低于256GB，采用DDR4、2666MHZ 及以上规格，支持内存扩展

	
	
	1.3、单服务器可提供内存插槽≥32 个（单卡槽内存支持64GB），可组成≥16 个DDR4 高速通道

	
	
	1.4、单设备支持配置不少于4块智能分析加速卡

	
	
	1.5、配置两个独立的元数据盘960GB SSD，组成RAID1

	
	
	▲1.6、单设备最大支持配置36块 8T/10T/16T SATA企业盘，组建Raid5做为数据盘；最大支持配置2块1.8T的元数据盘，组建Raid1做为数据盘，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	1.7、接入存储性能，单节点支持：支持接入3024 路摄像机，可同时支持存储不小于2048Mbps，转发不小于1536Mbps

	
	
	▲1.8、接入存储性能，单节点：可支持摄像机视频接入路数不小于3024路；可同时支持视频存储不小于1024路，视频转发不小于1024路，录像下载不小于512路；可同时支持存储带宽不小于2048Mbps，转发带宽不小于1536Mbps ， 录像下载带宽不小于1024Mbps，（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

	
	
	1.9、存储时间：90天

	10.3、物联感知
	　

	1
	智能电力仪表
	1.1、支持RS-485 通信口，可支持多种无线通信：微功率、GPRS、NB-IoT及LoRa无线通信任选一， 免接线

	
	
	1.2、多路I/O口配置，根据项目实际情况灵活定制I/O口数

	
	
	1.3、可支持剩余电流及温度保护功能

	
	
	1.4、免停电安装，便于运维项目中不停电情况下进行施工

	
	
	1.5、支持电压回路取电，不需要独立的供电电源

	
	
	1.6、支持分时计费、定时记录、定值越限

	
	
	1.7、具有电能质量分析、数据冻结及事件记录、需量功能

	2
	互感器
	2.1、额定容量：额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率

	
	
	2.2、一次额定电流：允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流

	
	
	2.3、二次额定电流：允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流

	
	
	2.4、额定电流比（变比）：一次额定电流与二次额定电流之比

	
	
	2.5、额定电压：一次绕组长期对地能够承受的最大电压，应不低于所接线路的额定相电压

	3
	漏电火灾互感器
	3.1、独立超限预警，脱扣延时等

	
	
	3.2、通读方式：CAN总线

	
	
	3.3、工作电压：220V/380V

	4
	火灾温度探头
	4.1、火灾温度探头

	5
	智能控制网关
	5.1、灵活的透明数据传输方式

	
	
	5.2、工业级设计，低功耗、体积小、集成度高

	
	
	5.3、一键恢复出厂设置

	
	
	5.4、1个网口，2个串口：1路RS-485/422+1路RS-485

	
	
	5.5、电源带过流、过压保护

	6
	智能水表
	6.1、超长寿命组合电池：标准ER26500电池+SPC1520电池电容组合供电保证6年使用无须更换

	
	
	6.2、内置/外置天线：支持内置/外置天线、信号稳定可靠，实现全覆盖，无盲区

	
	
	6.3、直读采样准确度高：基于我司直读水表远传，读数准确性可达到100%

	
	
	6.4、上传频率灵活设置：数据上传周期可设置，满足不同用户管理需要

	
	
	6.5、防护等级IP68：符合GB4208-2008标准规定防护等级IP6/8

	
	
	6.6、可更换电池结构设计专利：电池盒采用独立可更换设计，无须开主体上盖，更换便捷

	
	
	6.7、系统采用BS架构：PC机和手机均可支持

	7
	管理软件
	7.1、定制，开发，需与客户确认需求完成

	8
	协议对接
	8.1、定制，开发，需与客户确认需求完成

	9
	物业抄表计费（电）
	9.1、抄表管理，需与客户确认需求完成

	10
	物业抄表计费（电）
	10.1、计费管理（预付费&后付费），需与客户确认需求完成

	11
	物业抄表计费（电）
	11.1、账单管理，需与客户确认需求完成

	12
	物业抄表计费（电）
	12.1、公摊管理，需与客户确认需求完成

	13
	物业抄表计费（电）
	13.1、余额不足预警，需与客户确认需求完成

	14
	物业抄表计费（水）
	14.1、抄表管理，需与客户确认需求完成

	15
	物业抄表计费（水）
	15.1、计费管理（预付费&后付费），需与客户确认需求完成

	16
	物业抄表计费（水）
	16.1、账单管理，需与客户确认需求完成

	17
	物业抄表计费（水）
	17.1、公摊管理，需与客户确认需求完成

	18
	物业抄表计费（水）
	18.1、余额不足预警，需与客户确认需求完成

	19
	平台基础模块
	19.1、[平台基础]平台基础模块，需与客户确认需求完成

	20
	平台基础模块
	20.1、[平台基础]平台接入设备容量授权，需与客户确认需求完成

	21
	数字中台数据对接
	21.1、数字中台数据对接，需与客户确认需求完成

	22
	电力监控综合管理软件平台
	22.1、电力监控综合管理软件平台，需与客户确认需求完成

	十一、综合显控系统
	　

	11.1、室外引导大屏
	　

	1
	室外全彩显示屏
	★1.1、采用SMD共阴三合一封装技术；
像素点间距≤6.7mm ；
像素密度≥22000点/㎡，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	1.2、显示系统整屏尺寸：长≥7.68m，高≥2.88m  面积≥22.118平方；
整屏分辨率≥1152×432，整屏尺寸不得小于规定尺寸，要求显示单元箱体可以采用以模组为单位的箱体尺寸设计，以保证项目现场尺寸的灵活性。

	
	
	▲1.3、箱体为型材铝材质，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；箱体表面具有高帽檐设计，提升对比度；
自带测试按钮，可实现无连接线快速测试；
支持户外裸露安装使用，无需安装空调，风扇 ，无需包边装修防护，节省成本；
无风扇、烟冲效应造型设计，白色箱体减少热量吸收，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲1.4、亮度：≥7500nit（自动/手动，0-100%无级可调）；
最高对比度：≥19000:1；
色温：1000-12000K 可调，调节步长100K，标准 6500K；
刷新频率≥3840Hz；
换帧频率为50&60Hz；
灰度等级为16bit；
色度均匀性：在±0.002 Cx，Cy 之内；
亮度均匀性≥99%；
像素中心距偏差≤1%；
色准≤0.9； 
色域≥120%NTSC，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲1.5、峰值功耗：≤540W/㎡；条 
平均功耗：≤160W/㎡；
电源功率因素≥0.96（具有PFC功能），转换效率≥86%，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章） 

	
	
	1.6、带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上，能源效率值3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡

	
	
	1.7、支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除；支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；可对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置

	
	
	1.8、具有单点亮度、色度校正功能，校正数据可保存在模组；画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；模组、电源和控制系统支持热拔插

	
	
	1.9、防眩光、黑屏状态时的墨色一致性好；人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级；屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2%

	
	
	1、10、具有低转折节能功能，支持4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）；画面延迟≤2ms；灯板出现短路时，灯板会熔断进入自动保护；屏体控制器与屏体间具有信号加密传输功能

	
	
	▲1.11、在10Lux/5600K 照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜3cd/m²；
采用UVA-340灯管，辐照度0.89W/(m2.nm)，辐照8 小时，黑板温度60℃；冷凝4 小时，冷凝温度50℃，试验后无变形，变色；
最大亮度连续工作2小时后，表面温升小于10K°（10℃），工作12小时后，表面温升小于20K°（20℃），
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲1.12、PCB阻燃满足V-0阻燃等级要求，塑胶件阻燃满足V-0阻燃等级要求，内部线材阻燃满足V-0阻燃等级要求；
产品防火及安全标准满足BS476-7表面燃烧测试1级；
BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1；
显示屏电气绝缘符合CLASS 1 等级标准，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲1.13、电磁兼容特性满足基于GB 9254-2008标准的CLASS B级要求，同时满足EN55022（CISPR22）标准；
产品盐雾实验符合盐雾10级要求；
产品抗震等级8级；
蓝光危害辐亮度≤5.7W/㎡/sr，对人眼无危害；
产品防水试验符合IPX5，防尘试验符合IP6X，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	1.14、正弦振动方式下，振动频率为5Hz-55Hz-5Hz，振动幅度为0.19mm，扫频速率为1oct/min,两个方向各扫描2次，试验后主机外观和结构无明显损坏和异常现象，重新上电性能正常

	
	
	▲1.15、电源输入端对外壳在AC1.5KV的条件下，1分钟后，无击穿、飞弧或超漏现象；
在AC242V电压条件下测试，泄露小于2mA；
在32A电流条件下试验，测试2分钟，接地电阻≤0.1Ω；
电源两极与输入/输出端子间绝缘电阻≤2GΩ；
电源两极与模组正面灯珠间绝缘电阻≤2GΩ，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	2
	室外全彩显示屏
	★2.1、采用SMD共阴三合一封装技术；
像素点间距≤6.7mm ；
像素密度≥22000点/㎡，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	2.2、显示系统整屏尺寸：长≥7.68m，高≥3.84m  面积≥29.491平方；
整屏分辨率≥1152×576，整屏尺寸不得小于规定尺寸，要求显示单元箱体可以采用以模组为单位的箱体尺寸设计，以保证项目现场尺寸的灵活性。

	
	
	▲2.3、箱体为型材铝材质，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；箱体表面具有高帽檐设计，提升对比度；
自带测试按钮，可实现无连接线快速测试；
支持户外裸露安装使用，无需安装空调，风扇 ，无需包边装修防护，节省成本；
无风扇、烟冲效应造型设计，白色箱体减少热量吸收，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲2.4、亮度：≥7500nit（自动/手动，0-100%无级可调）；
最高对比度：≥19000:1；
色温：1000-12000K 可调，调节步长100K，标准 6500K；
刷新频率≥3840Hz；
换帧频率为50&60Hz；
灰度等级为16bit；
色度均匀性：在±0.002 Cx，Cy 之内；
亮度均匀性≥99%；
像素中心距偏差≤1%；
色准≤0.9；
色域≥120%NTSC，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲2.5、峰值功耗：≤540W/㎡；
平均功耗：≤160W/㎡；
电源功率因素≥0.96（具有PFC功能），转换效率≥86%；
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章） 

	
	
	2.6、带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上，能源效率值3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡

	
	
	2.7、支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除；支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；可对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置

	
	
	2.8、具有单点亮度、色度校正功能，校正数据可保存在模组；画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；模组、电源和控制系统支持热拔插

	
	
	2.9、防眩光、黑屏状态时的墨色一致性好；人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级；屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2%

	
	
	2.10、具有低转折节能功能，支持4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）；画面延迟≤2ms；灯板出现短路时，灯板会熔断进入自动保护；屏体控制器与屏体间具有信号加密传输功能

	
	
	▲2.11、在10Lux/5600K 照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜3cd/m²；
采用UVA-340灯管，辐照度0.89W/(m2.nm)，辐照8 小时，黑板温度60℃；冷凝4 小时，冷凝温度50℃，试验后无变形，变色；
最大亮度连续工作2小时后，表面温升小于10K°（10℃），工作12小时后，表面温升小于20K°（20℃），
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲2.12、PCB阻燃满足V-0阻燃等级要求，塑胶件阻燃满足V-0阻燃等级要求，内部线材阻燃满足V-0阻燃等级要求；
产品防火及安全标准满足BS476-7表面燃烧测试1级；
BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1；
显示屏电气绝缘符合CLASS 1 等级标准，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲2.13、电磁兼容特性满足基于GB 9254-2008标准的CLASS B级要求，同时满足EN55022（CISPR22）标准；
产品盐雾实验符合盐雾10级要求；
产品抗震等级8级；
蓝光危害辐亮度≤5.7W/㎡/sr，对人眼无危害；
产品防水试验符合IPX5，防尘试验符合IP6X，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	2.14、正弦振动方式下，振动频率为5Hz-55Hz-5Hz，振动幅度为0.19mm，扫频速率为1oct/min,两个方向各扫描2次，试验后主机外观和结构无明显损坏和异常现象，重新上电性能正常

	
	
	▲2.15、电源输入端对外壳在AC1.5KV的条件下，1分钟后，无击穿、飞弧或超漏现象；
在AC242V电压条件下测试，泄露小于2mA；
在32A电流条件下试验，测试2分钟，接地电阻≤0.1Ω；
电源两极与输入/输出端子间绝缘电阻≤2GΩ；
电源两极与模组正面灯珠间绝缘电阻≤2GΩ，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	3
	室外全彩显示屏
	★3.1、采用SMD共阴三合一封装技术；
像素点间距≤6.7mm ；
像素密度≥22000点/㎡，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	3.2、显示系统整屏尺寸：长≥5.12m，高≥2.88m  面积≥14.746平方；
整屏分辨率≥768×432，整屏尺寸不得小于规定尺寸，要求显示单元箱体可以采用以模组为单位的箱体尺寸设计，以保证项目现场尺寸的灵活性

	
	
	▲3.3、箱体为型材铝材质，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；箱体表面具有高帽檐设计，提升对比度；
自带测试按钮，可实现无连接线快速测试；
支持户外裸露安装使用，无需安装空调，风扇 ，无需包边装修防护，节省成本；
无风扇、烟冲效应造型设计，白色箱体减少热量吸收，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲3.4、亮度：≥7500nit（自动/手动，0-100%无级可调）；
最高对比度：≥19000:1；第23条
色温：1000-12000K 可调，调节步长100K，标准 6500K；
刷新频率≥3840Hz；
换帧频率为50&60Hz；
灰度等级为16bit；
色度均匀性：在±0.002 Cx，Cy 之内；
亮度均匀性≥99%；
像素中心距偏差≤1%；
色准≤0.9；
色域≥120%NTSC，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲3.5、峰值功耗：≤540W/㎡；
平均功耗：≤160W/㎡；
电源功率因素≥0.96（具有PFC功能），转换效率≥86%；
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章） 

	
	
	3.6、带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上，能源效率值3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡

	
	
	3.7、支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除；支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；可对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置

	
	
	3.8、具有单点亮度、色度校正功能，校正数据可保存在模组；画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；模组、电源和控制系统支持热拔插

	
	
	3.9、防眩光、黑屏状态时的墨色一致性好；人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级；屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2%

	
	
	3.10、具有低转折节能功能，支持4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）；画面延迟≤2ms；灯板出现短路时，灯板会熔断进入自动保护；屏体控制器与屏体间具有信号加密传输功能

	
	
	▲3.11、在10Lux/5600K 照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜3cd/m²；
采用UVA-340灯管，辐照度0.89W/(m2.nm)，辐照8 小时，黑板温度60℃；冷凝4 小时，冷凝温度50℃，试验后无变形，变色；
最大亮度连续工作2小时后，表面温升小于10K°（10℃），工作12小时后，表面温升小于20K°（20℃），
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲3.12、PCB阻燃满足V-0阻燃等级要求，塑胶件阻燃满足V-0阻燃等级要求，内部线材阻燃满足V-0阻燃等级要求；
产品防火及安全标准满足BS476-7表面燃烧测试1级；
BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1；
显示屏电气绝缘符合CLASS 1 等级标准，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲3.13、电磁兼容特性满足基于GB 9254-2008标准的CLASS B级要求，同时满足EN55022（CISPR22）标准；
产品盐雾实验符合盐雾10级要求；
产品抗震等级8级；
蓝光危害辐亮度≤5.7W/㎡/sr，对人眼无危害；
产品防水试验符合IPX5，防尘试验符合IP6X，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	3.14、正弦振动方式下，振动频率为5Hz-55Hz-5Hz，振动幅度为0.19mm，扫频速率为1oct/min,两个方向各扫描2次，试验后主机外观和结构无明显损坏和异常现象，重新上电性能正常

	
	
	▲3.15、电源输入端对外壳在AC1.5KV的条件下，1分钟后，无击穿、飞弧或超漏现象；
在AC242V电压条件下测试，泄露小于2mA；
在32A电流条件下试验，测试2分钟，接地电阻≤0.1Ω；
电源两极与输入/输出端子间绝缘电阻≤2GΩ；
电源两极与模组正面灯珠间绝缘电阻≤2GΩ，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	4
	大屏管理控制系统软件
	4.1、大屏控制管理软件须是自主版权软件，不会出现专利权和服务升级问题。

	
	
	4.2、软件满足全中文操作界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。

	
	
	4.3、可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、任意大小显示、整屏显示，移动或缩放各信号窗口。

	
	
	4.4、支持多级别用户的安全管理功能：可以设定用户具有不同的操作权限，在系统使用中不同级别的用户只能实现所规定的操作功能，设定相应的信号源及操作员权限，这样可以有效地管理大屏幕系统的操作。

	
	
	4.5、提供预案管理功能，可以设置、保存、修改、调用和删除显示预案，可以把当前大屏幕墙上的信号窗口布局保存为一个显示预案。可将多个显示预案创建成一个能够自动执行的自动预案，其中每个预案的播放顺序和时间由用户设定，实现画面自动显示。

	
	
	4.6、可实现与图像控制器相接的RGB、DVI、HDMI、Video等矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换

	
	
	4.7、支持通过网络对控制软件进行更新，以减少系统升级时操作人员的维护工作量。可以将系统的各项设置数据进行备份，以方便进行数据恢复。

	
	
	4.8、支持日志记录，为以后的分析诊断保存数据。可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改、定制。

	5
	异步控制器
	5.1、支持 130 万像素点带载能力，最宽 4096 像素，最高 1080像素.

	
	
	5.2、支持双 WiFi，具备 WiFi AP 和 WiFi Sta 功能。

	
	
	5.3、支持千兆有线网络。

	
	
	5.4、支持立体音频输出。

	
	
	5.5、支持 HDMI Loop。

	6
	钢结构材料及定制
	6.1、大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。

	7
	户外智能配电柜
	7.1、30KW智能配电柜，具有智能控制模块，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。

	8
	户外智能配电柜
	8.1、20KW智能配电柜，具有智能控制模块，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。

	9
	轴流风机
	9.1、配套散热设备

	10
	信息屏
	10.1、单基色，（宽300-400mm*长6000-10000mm)

	11
	信息发布管理软件
	11.1、信息发布管理软件

	12
	信息引导工作站
	12.1、处理器：Intel i7

	
	
	12.2、内存容量：≥16GB

	
	
	12.3、系统：Windows 10 64位

	
	
	12.4、固态硬盘（SSD）：512GB

	
	
	12.5、屏幕类型：≥23寸

	13
	室外配套设施基础
	13.1、基坑大小(长*宽*高)：1400*1400*2000，包括垃圾清理外运等

	14
	室外配套设施基础材料
	14.1、混凝土基础与预埋件≥1000*1000*1600mm,混凝土浇注，砼25

	15
	引导屏幕钢结构立柱
	15.1、立柱规格：直径/方钢250-400(mm)，厚度不得小于5mm；高度5米或需结合现场实际情况与客户确认

	
	
	15.2、横杆规格：直径直径/方钢120-80（mm)，壁厚不得小于4mm；横杆长度结合屏体长度现场制作完成

	
	
	15.3、直径/方钢一次性焊接成型，无接驳（主杆与支臂连接处除外），焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满

	
	
	15.4、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔；所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角；线缆出线孔要保证光滑，配备防水胶垫

	
	
	15.5、镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于80µm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于90µm；镀锌厚度偏差小于10µm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象

	16
	引导屏幕地基开挖恢复
	16.1、开挖恢复，敷设与原建筑物一致

	17
	线缆、管材及辅材
	17.1、线缆包括六类非屏蔽双绞线约8箱、RVV3*2.5mm²/RVV3*4mm²电源线约1500米、光纤连接线路8公里等，管材包括PVCφ20约3000米及辅材包括管材配件及吊杆、卡码、定制配电箱36套等等，该项为包干价

	11.2、可视化呈视
	　

	1
	LED 显示屏 
	★1.1、显示屏类型：LED类型采用SMD表贴3in1  1010；
像素构成：1R1G1B；
自发光显示，点间距≤1.25mm，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	1.2、显示屏尺寸为宽≥6m，高≥3.038m，显示面积≥18.228㎡，分辨率≥4800×2430，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸

	
	
	▲1.3、显示单元重量≤5.2kg；
产品设计采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；
显示单元采用封闭式压铸铝箱，模组无底壳设计，箱体和电源无风扇，密封防尘、静音设计；
箱体底部带有精准四点双重定位及防磕碰设计，可实现快速安装并防止撞灯；
支持模组、电源、接收卡前维护；
支持壁挂安装（安装总厚度＜9CM），前后安装，座装，钢结构吊装，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲1.4、最高对比度≥10000:1；亮度≥600nit（自动/手动，0-100%无级可调，调节步长1级）；
可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；
刷新频率≥3840Hz(420-4880 可调) ，且亮度在200cd/㎡时，不低于1920Hz；
换帧频率（Hz）为50/60Hz；
智能色温；标准6500K，1000-13000K 可调，调节步长100K，色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤200K，
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	1.5、亮度均匀性≥99%；
色度均匀性：在±0.001 Cx,Cy之内；
色准：ΔE≤0.9；色域：≥120% NTSC；
像素中心间距差≤1%，LED像素失控率≤1/1500000

	
	
	▲1.6、电源带PFC高功率因数， 功率因数≥0.95，转换效率≥88%；
峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤166㎡；
宽电压AC100-240V，50/60HZ；
具有带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡；
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	1.7、灰度等级：≥16bit，且100%亮度时，16bit 灰度；70%亮度，16bit 灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象
（第16页，第27条）

	
	
	1.8箱体平整度：≤0.05mm，箱体间隙≤0.05mm；模组平整度≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm；
软件具有一键调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除；
模组支持X/Y/Z 三轴六向调节，模组和转接板间采用车规级浮动式排插设计，可精准调节平整度，支持以模组为单位进行平整度调整，缝隙精准可调

	
	
	▲1.9、防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好；
焊盘采用沉金工艺处理，4 层电路板结构设计，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性；
屏体正面为黑色亚光处理，屏幕表面不反射环境光，对比度更高，反光率≤1%；
人眼视觉健康舒适度VICO 指数达到1级；
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲1.10、具有控制系统对屏所有灯珠进行检测功能，检测后将坏点的数量及位置在软件上显示出来；
接收卡、HUB 板与模块之间采用并列连接，无排线设计，模组之间不级联，电源采用无电源线连接，提高产品稳定性；
模组使用强磁铁（N52），拥有12颗磁铁和两个浮动连接器固定，连接更加稳定；
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲1.11、模组灯板采用双重接地功能，使用更加安全，当灯板出现短路时，灯板会熔断进入自动保护模式；
屏体控制器与屏体间具有信号加密传输功能；
具有六重备份技术：电源备份、接收卡备份、校正数据备份、接收卡文件备份、配置程序排布、环路备份；电源、接收卡采用1+1备份，整体提升产品的稳定性；
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	
	
	▲1.12、100%亮度时，环境温度20℃，屏体表面温度不超过25℃，屏体1m 范围内温度不超过24℃；
100%亮度时，环境温度26℃，屏体表面温度不超过30℃，屏体1m 范围内温度不超过28℃；
100%亮度时，环境温度35℃，屏体表面温度不超过40℃，屏体1m 范围内温度不超过37℃；
产品运行2 小时后，整机外壳温升不超过5K；产品运行12 小时后屏体温升不超过10K；
产品在运行过程中整个屏体表面温度在固定范围；第11条
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）
（第5页，第11条）

	
	
	1.13、防冲击测试：25J 能量冲击外壳5 次，其中同一点受冲击不超过4 次，试验后样品外观结构和功能正常；
磁场场强10A/m，试验在产品X,Y,Z 三个轴向上分别进行，单一轴向试验时间为60s，测试中和测试结束后，产品无异常；蓝光危害辐亮度≤5.7 W/㎡/sr，对人眼无伤害

	
	
	▲1.14、电磁兼容特性满足基于GB 9254-2008标准的CALSS B 级要求；
电器绝缘显示屏符合CLASS1等级标准；
PCB阻燃符合V-0要求，塑胶件阻燃符合V-0要求，内部线材阻燃符合V-0要求；
产品防火及安全标准满足BS476-7表面燃烧测试1级；
BS6853燃烧烟气毒性测试的毒性指数R值≤1；
产品通过盐雾10级要求，抗震8级要求；
（出具满足以上参数的第三方权威机构的检测报告复印件,并加盖显示屏制造商鲜章）

	2
	LED播放软件
	2.1、LED播放软件

	3
	配套安装钢结构
	3.1、屏体配套，采用模块化安装结构，外边框采用银色（颜色可结合装饰）包边，包边尺寸约5公分，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接简易拼装，屏体支撑采用钢质方管喷塑。

	4
	智能配电箱
	4.1、15KW户内智能配电箱（诺瓦系统）880*500*260mm,标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能、烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能。

	5
	视频拼接器
	5.1、采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示

	
	
	5.2、最大支持8路HDMI、DVI输入和32路网口输出或8路HDMI、DVI输入和8路HDMI、DVI输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入2张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备

	
	
	5.3、输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常

	
	
	5.4、单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结

	
	
	5.5、支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240

	
	
	5.6、支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步

	
	
	5.7、输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入

	
	
	5.8、支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）

	
	
	5.9、通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置

	
	
	5.10、支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡

	6
	IOC可视化工作站
	6.1、操作系统：Windows 10 64位

	
	
	6.2、CPU：Intel E5 2600系列

	
	
	6.3、内存：大于≥32G

	
	
	6.4、硬盘：固态256G+企业级1T

	
	
	6.5、显卡：RTX 30系列≥24G

	
	
	6.6、主板：Intel 2600系列，服务器主板

	
	
	6.7、机箱：服务器机箱，4U

	
	
	6.8、电源：≥1250W

	
	
	6.9、网卡：千兆有线网卡

	7
	移动办公客户端
	7.1、处理器：Intel i5

	
	
	7.2、显卡类型：集成显卡

	
	
	7.3、内存容量：≥16GB

	
	
	7.4、系统：Windows 10 64位

	
	
	7.5、固态硬盘（SSD）：512GB

	
	
	7.6、屏幕类型：LCD

	
	
	7.7、屏幕尺寸：13.4英寸

	
	
	7.8、屏幕分辨率：2520*1680

	8
	PAD
	8.1、IPAD≥11寸，64G 

	9
	线缆、管材及辅材
	9.1、线缆包括六类非屏蔽双绞线约3箱、RVV3*2.5mm²/RVV3*4mm²电源线约300米、光纤连接线路200米、HDMI-30米线缆约15根，管材包括PVCφ20约100米及辅材包括管材配件及吊杆、卡码、定制配电箱36套等等，该项为包干价

	十二、智慧园区平台
	　

	12.1、智慧运营中心平台
	　

	12.1.1.三维可视化展示
	　

	1
	三维建模
	1.1、对深圳产业园1、2、3期楼宇进行外立面和室内楼层空间，以及建筑内部的设备设施进行3维建模，包括摄像机、变配电、消防报警系统等设备

	2
	全景地图
	2.1、通过图片地图对管委会管辖各个园区的地块进行信息展示，包括地块信息、地块产业规划、地块建筑相关视频播放

	12.1.2.数据展板
	　

	1
	园区综合态势
	1.1、展示园区占地面积、建筑面积、入驻企业和员工总数、年度/季度产值，以及按月展示最近一年的变化趋势

	2
	土地资源分析
	2.1、在地图上显示总体规划、在建、建成、已批未供等各种状态的土地，展示分类面积，以及显示重点企业数量

	3
	空间资产分析
	3.1、结合园区三维模型综合展示楼宇详细信息，楼宇地理位置信息、楼宇建筑面积等基本信息，展示当前楼宇的租售率；当前楼宇的招商单元数量/面积、在租房源数量/面积、空置房源数量/面积

	4
	招商运营分析
	4.1、展示年度招商成果，包括年度新入驻企业数量，新入驻企业年度总产值

	5
	园区产业分析
	5.1、展示园区的产业年产值、企业数量，按主导产业进行年产值、企业数量、Top 10企业展示，结合园区3维模型，展示产业在园区的空间分布

	6
	安防态势监测
	6.1、展示进出园区的人员、车辆流量、黑名单告警记录、消防报警记录以及重大设备设施故障告警记录

	7
	物联设备监测
	7.1、通过物联平台采集园区设备设施的状态监测数据和物业巡检数据，包括设备的故障率、告警数据，结合园区建筑三维模型进行展示

	8
	园区能耗分析
	8.1、展示园区企业能耗趋势、历史能耗、能耗对比分析、能耗指标分析，按最大值，最小值，平均值，变化率等多种数据体系，以列表、趋势图等方式展示能耗数据和指标，及数据的同比环比

	9
	物业管理分析
	9.1、展示物业报事报修工单数量、工单及时完成率、物业巡检计划完成率等物业服务维度指标

	10
	运营服务分析
	10.1、对园区重点政务业务数据展示，包括政策法规、党群建设活动的方面
内容展现，提供园区政务办事业务统计趋势分析

	
	
	10.2、统计分析申请网上数字营销推广服务的企业数量，数字营销辅助园区企业产品年销售的产值。

	12.2、智慧招商平台
	　

	12.2.1.招商门户
	　

	1
	招商资讯发布
	1.1、实现支持图片、文字、视频、超级链接、表格、流程图、PDF 文档等媒体格式的综合展示页，相关内容也可以以附件形式下载。

	2
	招商资源展示
	2.1、将园区招商门户与空间资产管理系统对接，提取待招商楼栋、楼层、房间等信息，便于意向企业在线查看园区招商资源，并可直接进行入驻申请

	3
	企业入驻申请
	3.1、为有意向入驻园区的企业提供入驻申请，企业在园区招商门户中填写简单的入驻申请。园区招商人员收到平台的提醒，联系企业后在招商项目管理后端完善企业信息

	4
	VR看园
	4.1、通过VR技术手段，将园区、楼宇、房间进行可视化展示，实现在线沉浸式看房，提高在线看房体验，提高招商效率

	12.2.2.招商业务管理
	　

	1
	业务管理
	1.1、以园区招商业务为主线，实现从意向登记、洽谈、跟进到签约的全过程平台线上化管理。

	2
	招商统计分析
	2.1、进行招商统计分析，按照不同维度对项目进行统计，生成项目报表，以各类图表形式（柱状、饼状、趋势图等）直观展示各类项目比重和时间维度对比等相关报表等功能。

	
	
	2.2、实现对最新的招商项目信息进行查看，对项目进行汇总和分析。

	12.2.3.招商中心
	　

	1
	园区介绍
	1.1、对园区大事记、公司简介、园区概况、产业定位、园区配套运营服务、产业政策、招商动态和入园企业的信息介绍

	2
	园区信息展示
	2.1、结合地图和BIM信息对园区地块进行展示、包括地块信息标签、园区小地图展示及定位、园区对应位置的视频播放、配套设施、产业类型展示功能

	3
	建筑展示
	3.1、地块建筑级BIM模型展示、包括建筑三维可视化展示、建筑空间信息展示、建筑附近相关摄像机视频播放、企业入驻情况展示功能

	4
	入驻推荐
	4.1、通过线上进行入驻申请信息填写，包括面积、业态和租金信息等，平台自动推荐合适的相关房源信息

	5
	招商情报
	5.1、招商情报模块包括招商政策库和产业链招商企业数据库管理，通过对接例如企查查、启信宝或天眼查等企业数据信息，保障产业链企业信息的时效性和准确性，对招商工作开展起到准确的指引作用

	6
	招商业务流程化、报表化
	6.1、平台支持对招商业务全过程从意向登记、洽谈、跟进到签约进行线上流程审批，并支持对招商数据进行报表输出

	12.3、智慧运营平台
	　

	12.3.1.空间资产管理
	　

	1
	楼宇资产管理
	1.1、可对园区的楼宇空间资产进行导入，包括位置、面积、单价、业态以及当前租售状态

	
	
	1.2、支持对资源进行拆分与合并的场景，支持资源调整时进行审批

	
	
	1.3、可查看所有空间资源的租售状态统计及租售情况

	
	
	1.4、实时展示每栋楼宇的房源与企业租客动态，对房源合同到期信息进行系统通知消息提醒

	2
	基础报表管理
	2.1、展示欠缴、新扩缩退、客户租赁面积、租赁合同、客户情况的统计报表

	
	
	2.2、统计销售业态园区下的资源基础信息报表，包含认购面积与套数的分析

	
	
	2.3、统计销售业态园区下的认购额、合同额、已回款、应收、欠款维度的报表分析

	3
	租控一览
	3.1、支持租控信息展示，可查看园区、楼栋、楼层、房间的租控情况，入驻企业、到期时间、欠费情况

	
	
	3.2、可一览各维度空间的出租率、空置率、计租率、并进行空置预警

	12.3.2.合同管理
	　

	1
	合同流程
	1.1、对租售合同的签订、合同变更、合同续签、合同终止、合同审批进行线上化平台流程处理

	2
	合同预警
	2.1、合同到期监控及预警，自动生成园区空间资产的预空信息

	3
	合同收入计划
	3.1、平台自动生成租售合同生命周期内的各账期收入计划

	12.3.3.业财一体化管理
	　

	1
	账单管理
	1.1、管理园区租赁合同的应收账单，支持应收账单的确认应收和批量应收

	
	
	1.2、管理销售财务中产生的所有收入、支出、结转操作产生的收支流水，作为财务系统对接、开收据的基础数据

	2
	催缴管理
	2.1、根据客户租金缴纳的不同逾期状态，提醒用户采取不同的催收管理方式对客户进行催收款

	3
	预收管理
	3.1、在租售过程的产生预收款项在收款后支持对已经收取的预收款进行结转、退款操作

	4
	票据管理
	4.1、根据租赁和销售过程中产生的收入流水进行收据相关管理，如开具收据、回收收据、批量开收据等操作

	5
	退款管理
	5.1、可对租赁合同运营过程中，合同作废、退租、变更等导致的退款进行管理，录入退款相关信息、进行退款

	6
	凭证管理
	6.1、对接园区财务系统，实现业财一体化。自动生成应收凭证、收款凭证、预收凭证、押金凭证、发票凭证，凭证自动同步到财务系统

	12.3.4.产业分析
	　

	1
	企业管理
	1.1、平台支持对入驻企业信息的采集，对于前期入驻的企业信息可以在平台实施时进行导入上传

	
	
	1.2、系统上线后入驻的企业，系统自动建档，各企业上报数据完善信息，即企业为档案库建设主体， 负责本公司企业相关信息的登记录入，园区管委会负责系统后续维护工作

	
	
	1.3、提供了园区企业的信息列表展示，包含企业类型、名称、入驻时间、入驻园区、行业类型、状态等信息。并可以选定相应的企业，查看具体的企业资料，以及其相应的招商资料和项目信息

	
	
	1.4、支持对园区内企业进行筛选查看，提供多条件的企业筛选功能，工作人员可以根据企业名称、上市类型、入驻园区、企业性质、行业分类、企业类型、入驻时间、经营信息等条件，进行单选或者复选来筛选需要的企业信息

	2
	园区经济分析
	2.1、对园区行业分布及其产值情况进行统计分析，可以直观查看园区行业分布情况、产值情况

	
	
	2.2、对园区企业分布、产值情况进行统计分析，可直观查看园区企业分布及其产值情况，便于掌控新企业入驻园区的定位管理

	
	
	2.3、展示园区经济运行指标数据，包括园区总产值、企业的纳税总值，园区主导产业的产业总产值、企业纳税总值等

	12.3.5.园区综合服务
	　

	1
	信息服务
	1.1、支持园区新闻、通知和公告在服务中心发布， 园区公众能在园区超级服务APP中接收到相关消息通知并浏览

	2
	社交/日程共享服务
	2.1、提供社交资源共享服务，便于园区组织活动，让园区公众交流更方便，资源共享更便捷。同时开通个人日程栏目，方便个人日程管理

	3
	共享巴士服务
	3.1、巴士服务对象为园区公众，行驶多条定制路线，通过在线预订、在线支付、二维码验票等技术手段，解决企业通勤成本高、员工上下班不便等问题

	4
	入园企业宣传服务
	4.1、在园区主页提供线上企业展示服务，包括入驻企业产品介绍、企业背景、优势分析、规模情况等，方便对入园企业进行宣传推广

	5
	商机推送服务
	5.1、通过收集互联网上招标信息和其他重大商机信息，结合园区企业画像，将相关商机信息推送至相关企业管理人员的园区服务移动应用端上

	6
	产品数字营销服务
	6.1、线上对接百度、抖音等网上流量资源，园区企业可以线上申请相关网络数字营销服务，将企业产品在各个网上推广平台投放

	12.4、智慧物业管理平台
	　

	12.4.1.综合安防
	　

	1
	视频监控
	1.1、对接视频监控系统，实现摄像机的实时视频浏览、历史录像回放、云台控制；支持通过视频工具栏进行实时视频进行操作（包括视频全屏/退出全屏、全部停止、抓拍播放视频的图片）

	2
	车辆管理
	2.1、对接停车场车牌识别系统，对黑名单车辆实现布控，向平台告警，并向管理员报告
2.2、通过园区重要路口的微卡口摄像机对园区道路的车辆进行车牌识别，可进行车辆通行记录查看，通过车牌进行车辆抓拍记录搜索

	3
	人员布控
	3.1、通过人脸识别摄像机对黑名单人员实现布控，向平台告警，可以展示黑名单人员的抓拍照片和调用现场的视频图像

	4
	消防报警
	4.1、对接前端消防系统，实现消防联动；通过烟感、温感等设备收集到消防报警数据，园区物业管理平台自动弹出对应的现场监控图像，物业管理人员可通过视频确定报警真实性，并可以调用公共广播系统通知园区企业和人员

	5
	电子巡更
	5.1、支持配置巡逻地点、巡逻时间、巡逻任务与计划，巡更人员通过手机APP扫描进行巡更点打卡，系统自动记录未打卡信息，巡更人员发现疑情况时，可通过手机APP上报告警，支持电子巡更任务查看及处理

	12.4.2.智慧通行
	　

	1
	门禁管理
	1.1、对接门禁管理系统，可查看门禁通信记录、门禁黑名单；对出入园区客流量进行人流量统计、查询等功能

	2
	考勤管理
	2.1、对接园区人脸考勤系统，可按企业生成人员的月度考勤统计表

	
	
	2.2、支持人员的考勤记录统计，可通过企业、人员名字或工号进行考勤记录查询。

	
	
	2.3、结合人脸考勤测温设备，可查询企业人员测温异常记录情况

	3
	车辆管理
	3.1、对停车场管理系统，实现对出入园区的车辆通行数据记录查看；对进出园区车辆流量进行统计分析

	12.4.3.物业管理
	　

	1
	报事报修
	1.1、通过园区管理App、园区超级服务App、公众服务公众号,实现物业线上报事报修，报事报修自动流转工单

	2
	物品放行
	2.1、支持通过园区服务App物品放行申请、放行审批、生成电子放行条、物业管理人员对电子放行条扫码核验后自动放行

	3
	工单管理
	3.1、支持物业人员排班管理、工单提交、工单自动派发、工单流转、工单执行、工单挂起、工单转单、工单评价

	4
	设施巡检
	4.1、对园区的重要设备设施进行巡检计划、巡检任务、巡检点位、巡检线路配置、通过手机App扫码二维码对巡检问题上报、生成巡检监测问题、巡检统计分析报告

	5
	设备管理
	5.1、对接物联网平台，实现园区重要设备运行状态监测、设备事件告警及处置、设备设施统计分析、设备信息管理

	12.4.4.能耗管理
	　

	1
	能耗数据采集
	1.1、通过物联网平台和智能电表收集园区楼宇能耗等数据，汇总一级运营的能耗数据

	2
	能耗监测
	2.1、通过对接物联平台，对园区的单元楼栋、入驻企业的能耗使用数据进行检测，并进行能源用量进行统计分析，可对单元楼栋、入驻企业按月/季/年生成能耗使用分析报表

	3
	能源设备设施
运维管理
	3.1、对园区能源设备进行管理，包括部署在楼宇的分布式能源设施、电箱、水管等设施。对设备基础信息包括技术资料、设备编码、购买时间和维修记录、维保记录进行数字化记录。可根据设备编码和手机扫描二维码查询设备相关信息

	12.5、门户与OA协调办公
	　

	12.5.1.门户网站
	　

	1
	园区概况
	1.1、对外宣传介绍园区基本情况，将采用动态页面，加上动态的动画效果，把的基本概况、发展历程、企业经营理念、领导致辞、组织（分支）机构、企业荣誉等用文字描述以及清淅图片来进行园区宣传介绍

	2
	园区动态
	2.1、对当地产业和园区最新的新闻、动态、报道等进行动态展示，采用滚动式，以图文结合来表现

	3
	公告栏
	3.1、发布海报、通知、通告、简章、通报等相关政府和园区的公文，采用新闻发布的形式展示

	4
	政策法规
	4.1、展示工业园区管委会和政府对当地产业支持的政策法规，支持分类，支持模糊搜索和按时间分页排列

	5
	企业之窗
	5.1、企业分类管理、企业介绍资料管理、企业分类检索、关键字查询企业、重点企业发布推荐、企业产品展示

	6
	行政服务
	6.1、园区内的所有服务介绍，如服务机构、行政审批、一站式服务、热线电话等

	7
	特别推荐
	7.1、突出入驻工业园区的重点企业，采用新闻发布的形式介绍企业基本情况和相关重点产品

	8
	网上部门
	8.1、整个工业园区管委会相关的部门以及相关领导列出，以方便外界客户查询

	9
	工具栏
	9.1、采用搜索栏框输入关键字查询站内新闻、通知、公共以及相关下载文件

	
	
	9.2、用以链接如相关工业园区及当地相关政府机关单位等网站

	
	
	9.3、将园区和当地政策申请表格、通知公告文件、政策法规文件分类排列，方便用户点击下载

	12.5.2.OA协调办公
	　

	1
	个人中心
	1.1、进入个人中心可以查看个人的待办事项，未读已读通知消息，个人通讯录，个人发起的流程等信息

	2
	公文处理
	2.1、支持公文发文收文处理，公文的流程管理、模板预置、表单设计套红、拟稿发文、收文登记、公文转督办、公文交换对接、文件退回、手写签批、电子签章、痕迹保留等功。展示个人的公文处理状态（已办待办），进行公文的督办和公文收发记录统计

	3
	协同审批
	3.1、支持工作流程配置，包括业务审批、合同审批、人事审批、物品申领、车辆使用审批、财务审批、工作计划审批、会议发起等流程支撑

	4
	流程管理
	4.1、支持业务流程自定义设计、节点提交的表单设计、模版设置、以及流程的权限控制

	5
	工作计划
	5.1、对员工个人计划、部门工作计划、活动计划以及计划审批进行管理

	6
	资源管理
	6.1、对会议室、办公用品、车辆等进行可用资源查看和使用申请

	7
	文档管理
	7.1、支持公司文档信息查看和维护，文档目录管理、文档搜索和下载

	12.6、智慧党建平台
	　

	12.6.1.党建管理客户端（WEB）
	　

	1
	组织管理
	1.1、党支部管理，支持党支部新增、导入、编辑，对组建支部申请进行审核；对支部成员进行管理

	
	
	1.2、文件通知进行管理，推送文件通知至园区下所有用户

	
	
	1.3、党员发展管理，可查看提交/申请的党员发展人员信息

	
	
	1.4、学习小组管理，查看已成立的学习小组；对学习小组进行管理

	
	
	1.5、党委管理，可支持党委新增、导入、编辑；对党委成员进行管理

	
	
	1.6、组织关系管理，支持查看/处理提交的组织关系转移申请

	2
	活动管理
	2.1、新增/删除/结束党员活动，支持导出活动的人员签到码

	
	
	2.2、查看党员活动签到信息、统计签到率、导出签到表

	3
	认证管理
	3.1、支持党员信息库管理，导入党员身份信息，用于党员在APP上认证；可查看党员所有信息

	
	
	3.2、支持党员身份认证，管理员可对未自动匹配党员信息库的认证申请
进行审核

	4
	投票管理
	4.1、发起投票并可以选择对投票活动相关的党员进行推送，对投票结果进行统计，对通票活动手动结束

	5
	发布内容管理
	5.1、对可发布栏目进行新增、删除、排序

	
	
	5.2、内容发布管理，包括两学一做/新闻速递/党建视频/党建风采/党规党章/党史精辟等内容

	12.6.1.党建个人移动端
	　

	1
	首页展示
	1.1、支持后台编辑广告信息，实现banner展示；在App首页进行最新投票活动、党建最新动态新闻、两学一做活动，标杆等图文展示

	2
	通用新闻
	2.1、进行中国梦、两个一百年、党史精辟等栏目发布相关活动或新闻等
图文信息；支持发布和查看最新文件相关通知信息

	3
	通知管理
	3.1、进行党员活动开始和取消通知、系统消息、小组申请加入管理消息
等通知提醒，支持党员一对一即时私信对话

	4
	移动党校
	4.1、支持在线学习功能，可发布学习心得和查看其它党员发布的学
习心得

	
	
	4.2、创建和加入学习小组，与兴趣相同的人分享学习心得

	
	
	4.3、在线学习党规党章和查看学习视频

	
	
	4.4、支持群众通过APP线上向支部提交入党申请；支部书记向党委提报积极分子考察表

	5
	工作台
	5.1、查看附近的党支部、详细信息和导航至支部位置

	
	
	5.2、支持支部成员向支部书记提交工作汇报；支部书记向党委提报发展
对象考察表；支部成员向支部书记进行一对一咨询

	
	
	5.3、支持党员线上进行党费的缴纳；组织关系转出和组织关系转入申请

	
	
	5.4、可查看当前党员所在的支部信息，支部内可进行动态信息分享；可查所有支部列表和支部详细信息

	6
	用户配置管理
	6.1、可进行党员的个人资料展示和修改，密码修改、党员的身份认证

	
	
	6.2查看个人参与的相关活动的记录、组建支部、关系转移和党员发展相关申请记录

	12.7、园区移动应用平台
	　

	12.7.1.园区管理App
	　

	1
	物业管理
	1.1、展示个人待办事项，包括我的待审、我的工单、我的巡检、园区通知公告

	
	
	1.2、对园区摄像机进行实时视频观看和录像回放，可按通道名称模糊搜索相关摄像机

	
	
	1.3、对园区报事报修的进行工单审批、工单流转、工单执行

	
	
	1.4、对安全巡检和设备设施巡检进行任务执行、扫一扫巡检

	2
	招商运营
	2.1、租控管理、租控一览、空间信息查询。

	
	
	2.2、对园区进行招商业务管理、包括客户管理、项目跟进录入、项目全生命周期查看等。

	
	
	2.3、对园区空间资产租赁合同和销售管理，支持合同搜索、查看。

	2
	消息中心
	3.1、园区通知公告、系统通知公告推送

	3
	扫一扫
	4.1、支持对园区重大的设备设施进行设备扫码巡检

	
	
	4.2、园区管理人员使用手机管理APP进行日常会议扫码签到

	
	
	4.3、园区管理人员对园区企业和公众进行物品放行的电子放行条扫码确认

	12.7.2.园区超级服务APP
	　

	1
	信息门户
	1.1、园区通知公告、新闻动态、园区活动、园区企业展示、投诉与建议

	2
	园区服务
	2.1、入驻园区申请、公共资源预定、接待预约、政策服务线上申请、公寓配套申请、共享巴士服务、创业资源申请、党群服务、停车缴费、门禁通行、园区产品数字营销申请

	3
	物业服务
	3.1、进行报事报修、物业费用缴纳

	4
	企业工作台
	4.1、人员审核、装修申请、场地预定、物品放行申请、企业账单接收、电子发票申请

	5
	用户管理
	5.1、企业认证申请、个人信息查看、支付设置、我的订单、投诉建议、用户基本配置

	12.8、园区基础数字平台
	　

	12.8.1.物联集成
	　

	1
	物联协议接入支持
	▲1.1、支持MQTT通讯协议，具备Modbus协议可配置化接入（提供操作或运行截图证明）

	
	
	1.2、支持各种PLC工业自动化协议配置化接入

	
	
	1.3、支持边缘计算设备、网关接入

	
	
	1.4、支持云物联网平台或第三方系统Http/Https可配置化接入

	
	
	1.5、支持TCP/UDP等底层通讯协议（第三方私有协议）的可视化配置接入

	2
	接入方式支持
	▲2.1、支持设备直连、网关接入、采集盒接入、云系统对接等多种接入形式（提供操作或运行截图证明）

	3
	协议转换
	3.1、支持第三方设备、系统或平台向物联网中台传输数据，能够将第三方的协议转换成统一的标准协议输出给物联网中台

	
	
	3.2、支持设备数据采集、指令控制、数据下发（边缘计算规则、人脸图像等）的能力

	
	
	▲3.3、支持在线编辑数学换算公式、代码脚本，实现复杂报文协议数据换算处理能力（提供操作或运行截图证明）

	4
	设备管理
	▲4.1、具备升级包管理功能，支持设备远程固件升级，支持对管理的设备进行批量升级能力（提供操作或运行截图证明）

	
	
	4.2、支持设备分组，可支持设备组控

	5
	告警引擎
	▲5.1、支持设备实时报警、持续性异常告警、额定告警、泄露报警、时间周期性报警等零代码可拖拽配置。（提供操作或运行截图证明）

	
	
	▲5.2、支持零代码拖拽配置可快速生成业务应用（提供操作或运行截图证明）

	6
	自动化引擎
	6.1、支持设备定时自动化操作配置

	
	
	6.2、支持设备与设备（M2M）联动操作配置

	
	
	6.3、支持设备与业务（维保、应急等）自动化操作配置

	7
	接入扩展
	7.1、系统架构支持设备接入横向扩展，满足海量（10万级）设备接入

	8
	系统对接
	8.1、支持本次项目的视频系统、停车场出入口系统、门禁系统、考勤系统、消防报警系统、电力监控系统、机房动环系统对接

	9
	开放能力
	▲9.1、支持对调用方的身份验证和防篡改验证，支持非对称秘钥、签名算法分配，（提供操作或运行截图证明）

	
	
	9.2、支持基础数据、业务数据对外的标准API接口

	
	
	9.3、支持物联网设备时序数据消息订阅

	
	
	9.4、支持第三方系统的单点登录集成

	12.8.2.业务集成
	　

	1
	统一用户
	提供集中统一的用户管理和认证功能，实现可信身份认证

	2
	统一组织
	支持业务系统的统一组织架构管理配置

	3
	统一权限
	支持在同一个页面上对用户的各个业务系统权限进行统一分配和管理

	4
	统一登录
	提供多个系统/ 模块统一入口访问解决方案，支持统一登录能力

	十三、驻场服务
	　

	1
	保障服务
	1.1、从本项目验收完成之日算起（分别以硬件部分和软件部分验收日期计算），提供三年驻点保障服务（含软件维护员、硬件网络维护员、讲解接待员各一名）

	
	
	1.2、根据项目的实际运作情况，驻场人员实行五天工作制，周六日及节假日电话值班；如遇突发紧急情况，应及时到岗，包括周六日以及国家法定节假日实现7*24小时全天候服务监控和服务响应，保障现有系统、设备的正常运行

	
	
	1.3、全面提升服务管控能力，确保项目主要系统的软、硬件运行在较优化状态，做好各类系统应急方案；一旦发现故障，能灵活、快速实施应急方案，及时处置，保障系统正常运行

	
	
	1.4、建立日常的会议、巡检、值班、技术值守等系列管理制度

	
	
	1.5、做好日常会议服务，做好重特大突发事件和重大活动期间的技术保障，以及领导在指挥中心会议的技术保障

	2
	运维服务
	2.1、从本项目验收完成之日算起（分别以硬件部分和软件部分验收日期计算），提供三年定期现场运维、巡检、调优服务

	
	
	2.2、在质保期内，现场提供驻场维护团队，明确项目维护内容以及项目组人员配置信息及其职责范围，建立完善的项目维护流程和维护预案，对现有的支撑平台、系统、业务应用软件等进行维护，对平台出现的问题及时处理， 优化系统功能、性能，保障数据安全，维护系统的日常稳定运行

	
	
	2.3、除提供现场运维外，还提供 7×24 小时的故障远程受理服务，对于出现的一般配置或软件故障，需要1个小时内确定故障原因，2个小时内给出解决方案，4个小时内恢复；对于硬件设备故障，需要1个小时内定位出故障部件，2 小时内给出解决方案，拿到备件后4个小时内解决

	
	
	2.4、加强平台系统的信息安全检查，及时检查问题，每个季度进行漏洞的弥补，定期进行安全扫描，包括整套平台所涉及和使用到的服务器、监测设备和网站应用的漏洞；同时，还需及时处置用户反馈、解决系统运行中出现的问题

	
	
	2.5、配合客户完成项目其他工作（如配合完成网络信息安全检查及整改工作等）

	十四、招商运营服务
	　

	1
	人员安排
	1.1、安排园区招商运营总监1名，招商专员4名、运营专员3名、信息化管理专员1名共9名运营人员常驻园区现场负责园区招商运营工作，其中招商运营总监具备5年以上产业园区的招商运营经验，其他专员具备2年以上的产业园区招商运营工作经验

	
	
	1.2、招商运营团队组成园区招商中心、服务中心和平台运营中心，提供为期三年的整体园区招商运营服务，团队进驻的开始时间由招标方指定

	2
	园区招商中心
	2.1、负责完成项目招商管理工作及招商任务指标

	
	
	2.2、拓展整合各类招商资源，维护关系

	
	
	2.3、提出招商计划，组织实施招商活动及对外联络工作

	
	
	2.4、负责客户的跟踪联络、谈判和合同的签订、管理

	
	
	2.5、负责入园企业的布局，制定并落实各项优惠政策等

	3
	园区服务中心
	3.1、负责园区的活动策划、物料准备、现场执行

	
	
	3.2、负责入驻客户的关系处理，根据客户需求，对园区软硬环境进行改善

	
	
	3.3、负责园区合作服务机构的拓展、洽谈以及所提供服务接入平台支付结算的技术对接工作

	
	
	3.4、负责入驻企业的其他服务工作

	
	
	3.5、负责协助企业完成企业注册、政策申报等

	
	
	3.6、负责协助企业兑现优惠政策等

	4
	平台运营中心
	4.1、负责园区品牌策划工作

	
	
	4.2、负责网络（网站、新媒体等）推广工作

	
	
	4.3、负责园区企业数据、业务数据、资产数据、物联数据等运维数据的应用分析与情报挖掘，辅助园区决策的制定等


商务需求

	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）采购货物实施要求

	
	货物安装
	本项目所有采购内容都必须含安装，安装费用已在采购费用中包含。

	
	供货时间和地点
	1、本项目完工时间：2022年8月31日前完成。

2、实施（交货）地点：甲方指定地点

	
	货物质保
	对所供应的货物三年免费质保（自货物验收合格并进行移交之日起），质保期内业主不承担额外的设备维修、更换配件、系统维护、系统升级等费用。

	（二）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺及其他要求

	
	售后服务
	1、供方必须严格遵守投标文件承诺的有关规定为用户提供售后服务。

2、确保产品正常使用、负责调试设备的兼容和匹配，及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对产品的维护和技术咨询服务。

3、保证在接到请求技术服务（或用户的报修通知）后立即响应，48小时之内到达现场解决问题，（如遇不可抗力因素除外）。

4、对所供应的货物三年免费质保（自货物验收合格并进行移交之日起），质保期内业主不承担额外的设备维修、更换配件、系统维护、系统升级等费用。

	
	产品质量保证
	1、供应商将严格控制采购、检验、生产、包装、调试和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。所供产品是最新的，不存在可能淘汰的风险。

2、认真与需方配合，严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。

3、严格控制原材料、原器件、配套件的进厂质量，保证所供产品加工工艺完善，检测手段完备，产品绝不带缺陷出厂。

4、对涉及分包商的供货、质量、设备、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求。

5、为所供的产品制造、运输、装卸进行投保，一旦发生意外，供应商将按需方要求对所供设备进行免费更换、修理、直到满意为止。

6、在交验过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，供应商负责尽快免费补齐所缺零部件。

7、若成交，本承诺将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，我们将更进一步严格质量控制，确保提供合格产品及服务。



	
	货物验收
	1、供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

2、质量要求:乙方严格按照双方确认的供应货物。交货时同时提供相关产品合格证或检验报告等相关质量证明文件。若发现乙方未严格按清单供货或产品存在质量问题，甲方有权拒收产品，乙方应负责无偿调换或补齐，且工期不于顺延。

3、完工验收:甲方按双方确认供应货物的数量，材料、规格等事立的书面材料及本合同约定内容进行验收。验收过程中若存在质量和技术问题，乙方必须在3个日历天内整改完毕。若存在严重与招标实际货物重大偏离的，甲方有权取消中标资格。

4、产品质保期为三年，自验收合格之日起计算，质保期内如出现问题，乙方应在接到甲方报修电话后立即响应，48小时之内到达现场进行免费维修、更换配件、系统维护、系统升级等并解决问题。

5、货到施工现场前24小时告知甲方，由甲方召集相关单位组织验收于货到施工现场时核查数量及产品合格证明文件等原件后，乙方方可进行卸货、搬运至安装位置；安装前，由甲方组织进行安装交底，乙方签署承诺书后方可进场进行安装，乙方不得因搬运或安装损坏单位任何管线及装修成品等已有建设成果，否则甲方有权根据修复所发生的市场实价进行双倍处罚，从合同价款中直接扣除；

6、供货安装期内，乙方按照甲方要求完成产品固定安装、调试运行、校正调整、产品保护等全部工作后再次告知甲方，由甲方再次召集相关单位进行检查验收，验收合格、乙方向甲方提交完整产品合格证件等全部技术资料整理编目成册胶装本2套。

7、供应商提供的货物及货物安装未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

	
	培训要求
	中标人应派遣驻场工程师，负责免费对采购单位人员进行全面技术培训，对于全部投标产品，投标人负责技术培训，培训内容包括：
1.系统的日常操作管理与维护；

2.能熟练使用所提供的各种工具； 

3.产品现场安装时应提供现场培训。

4.投标人在投标文件中承诺培训课程安排、培训方式及时间。受训人员经过培训后，应能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

	（三）其他商务要求

	
	知识产权
	1、采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	
	信息安全
	1、中标人在项目终验前，对交付的智慧园区管理平台相关软件提供不少于5个软件平台的信息安全等级保护三级认证。

	
	其他
	1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。


  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。（本项目评标委员会由7人或7人以上单数组成，从喀什地区专家库随机抽取）

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

 1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表信息，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

　（九）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。详细评标标准：采用综合评标法，则： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。 

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、规格型号和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查（见综合评分表前附表）。

3.3符合性检查（见综合评分表前附表）。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。

3.3.2本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.3投标文件正本、副本以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

3.3.4如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

1.未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

2.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3.未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

4.与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

5.属于招标文件规定的其他投标无效情形；

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、型号、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4.1评标委员会首先按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：投标文件中所报交货期及付款方式；货物的技术水平、性能和供货能力；货物的质量和适用性；配套产品的安全性、先进性；投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；零备件、专用工具及相关服务的费用。

评审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为中标候选人推荐给招标委员会。如果两投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

本项目参数要求、评审内容如有指向性，仅作为招标参考，投标产品不应低于招标要求，如有不符合要求，视为不响应招标文件规定。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

  3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，提出复核意见。

评标报告签署前，经复核发现存在实质性错误的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5、废标

废标后，采购代理机构应在网上公告。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：由采购人根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起3个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

注：1.根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】  46号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》（财库【2014】68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标单位企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标单位，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为  /  
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  /  

6.同品牌处理办法：

采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。   

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

采用综合评标法，则： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。  

 初步评审-资格性审查表
	序号
	评审内容
	投标单位名称及审查情况

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，且经营范围内包含本次采购内容；  
	
	
	

	2
	法人代表资格证明书及授权书复印件、被授权人身份证复印件；(法人投标需提供法人身份证复印件及法人代表资格证明书)；
	
	
	

	3
	提供本单位依法缴纳近三个月（7、8、9月）的社会保险缴费凭证复印件（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月（7、8、9月）的社会保险证明复印件；
	
	
	

	4
	财务状况报告：近二年（2019、2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 
	
	
	

	5
	提供具有依法缴纳近三个月（7、8、9月）的税收良好记录证明；
	
	
	

	6
	投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	

	7
	投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；
	
	
	

	8
	投标保证金收据复印件及打款凭证；
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标 文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标 文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位不足三家的，不得评审。

 初步评审—符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	各投标单位报价未高于最高限价；
	

	2
	评审小组认为投标单位的报价无明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价的，投标单位的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理。
	

	3
	投标单位按招标文件规定提交投标文件份数，正本1份；副本6份；电子版1份。
	

	4
	投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	

	5
	投标文件载明的技术标准、技术指标等，符合招标文件要求的（可参考技术偏离表）
	

	6
	按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全，所有原件的复印件清晰可辨。
	

	7
	没有采购人不能接受的附加条件的
	

	8
	不同投标单位的投标文件没有错漏一致的情况
	

	9
	投标单位附有详细地址、联系人、电话标明的。
	

	10
	投标文件没有散页、活页、未胶装的。
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评审小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评审。

商务符合性审查表

	审查事项
	投标单位名称及审查情况

	招标文件条款（投标单位须知条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	中小企业招标要求（1.3.5）
	本项目适用或不适用
	
	
	

	联合体投标规定（1.4）
	本项目接受或者不接受联合体
	　
	　
	　

	投标单位的关联性（1.5）
	在同一包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同投标单位。 
	　
	　
	　

	未参与其他服务（1.6）
	未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.7）
	投标单位在招标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	　
	　
	　

	满足招标范围的完整性要求（8.1）
	投标单位对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行招标及报价。 
	
	
	

	未包含价格调整要求

（11.4）
	投标单位所报的各分项招标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	招标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	招标有效期满足要求

（13.1）
	自提交投标 文件截止之日起60日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	　
	　
	　

	投标文件的装订方式

（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	接受价格的算术修正

（20.2）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求（20.3）
	本项目不适用
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标单位串通参加招标，或者与采购人串通参加招标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响履约的，投标单位能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标 文件未含有采购人不能接受的附加条件。 
	
	
	

	结论
	
	
	


综合评分表

	序号
	指标
	分项标准
	评分标准（价格30分      商务25分    技术45分）

	一、价格部分（30分）

	1
	投标报价得分
	30分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。

	二、商务部分（25分）

	2
	相关业绩

	10分
	1、投标人具有规划用地面积10000亩（含）或以上的产业园区智慧园区顶层规划设计项目业绩的，得5分，否则不得分。
2、投标人具有合同金额不低于3000万智慧园区信息化建设项目业绩的，可得3分，否则不得分。
3、投标人具备不低于500万智慧园区管理软件平台项目业绩的，可得2分，否则不得分。
以上业绩需要投标文件附证明材料并加盖公章，时间要求为2018年10月1日以后（以签订合同日期为准）
需提供项目合同复印件原件备查（合同至少包括单位名称、项目名称、项目内容、合同金额、签订时间等要素）

	3
	企业诚信
	2分
	1、投标人具备AAA级资信等级证书的，得1分，否则不得分。
2、投标人具备AAA级企业信用等级证书的，得1分，否则不得分。

	4
	获奖证书
	5分
	投标人具备在智慧园区、平安城市、智慧城市等领域信息化集成建设项目中获得行业协会优秀项目奖评价的每一个得1分，最高得5分。（提供获奖证书证明文件）

	5
	企业综合实力
	4分
	投标人应同时具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、 ISO20000信息技术服务管理体系认证、信息系统安全集成服务资质一级CCRC认证，供应商需提供相关资质证明，满足条件得4分，否则不得分。

	
	
	4分
	投标人同时具备电子与智能化工程专业承包壹级和建筑智能化设计专项甲级资质得4分，否则不得分。

	三、技术部分（45分）


	6
	功能性能技术参数响应
	21分
	技术性能：根据所投产品的功能与性能指标响应程度打分，投标人应如实填写《技术规格响应表》，带▲标注的为重要功能性能技术参数，完全响应得21分，每有一项不满足要求的扣2分（部分条款需提供相应的证明材料，未提供视为不满足）；其余条款参数为一般功能性能参数，每一条不满足扣1分，扣完为止。

	
	技术可行性方案
	4分
	技术方案包软硬件技术架构、系统规划设计、实施方案、运营方案等内容。
依据供应商投标技术方案的完整性、专业性、可实施性做综合比较，优秀得分3.1-4分，良好得2.1-3分，一般得1-2分，较差或方案缺失不得分。

	
	自主知识产权
	5分
	1、投标人具有国家版权局颁发的“智慧园区/智慧物业”相关软件著作权证书的每一个得1分，最高得2分。证书中需包含“智慧园区”或“智慧物业”字样内容。
2、投标人具有国家版权局颁发的门禁考勤管理软件、音视频多媒体集成平台软件、应急处置综合信息管理平台的软件著作权证书，每一个得1分，最高得3分。
证明文件：
提供有效的证书扫描件，著作权人须为投标人。

	
	产业园区运营能力
	5分
	1、投标人具有带有园区运营管理规划服务内容的项目案例或具有产业园区委托运营服务项目案例，且项目是通过公开招标方式招采的，可得5分。
证明文件：
提供项目公开招标公告和中标公告官方网页链接，中标通知书和项目合同关键页（合同上有关运营规划或委托运营服务内容描述）的扫描件，原件备查，未提供或无法判断的不得分。

	
	人员配备
	5分
	拟安排的项目负责人情况：
1.担任过合同金额500万以上的智慧园区信息化建设项目负责人，且同时具备博士研究生学历的，得3分（提供学历证书，中标通知书或项目合同或其他有效证明文件）。
2.负责人有计算机高级工程师职称资格证书，得2分。（提供证书证明文件）
证明材料：按上述要求提供有效证明材料和社保部门出具的近三个月（7、8、9月）在投标人处缴纳的社保证明扫描件，原件备查，未提供或无法判断的不得分。

	
	
	5分
	拟安排的项目团队成员情况：
投标人具备机电工程专业一级建造师不少于（含）4人，通信与广电工程专业一级建造师不少于（含）2人、信息系统项目管理师(高级)不少于3(含)人，ISCCC信息安全保障人员证书人员不少于6人安全集成类（专业级或专业高级），全部条件满足得5分，否则不得分。


喀什中亚南亚工业园区智慧园区项目（一期）招标文件

项目编号：XJAMJ-2021-028

第三册

政府采购合同

合同编号：           
政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


  








法定代表人身份证复印件反面





























法定代表人身份证复印件














授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面











法人身份证复印件正面








  





法人身份证复印件反面













