库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天）

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人：库尔勒市第一人民医院

联系人：刘蓉

联系电话：0996-2280274

代 理 机构：巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司

联 系 人：景宁宁

电    话：13369863086

2021年11月17日

第一章     竞争性磋商公告

项目概况

库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天）的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年 11  月  27日   15:30  （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XKNZFCG2021-028

2.项目名称：库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（元）：2400000.0

5.最高限价（元）：2400000.0

6.采购需求：

概况描述：本工程分为传染病区污水预处理及综合污水处理两部分。污水设计处理能力500 m3/d，采用二级生物处理工艺处理污水，确保医院污水经过处理后达标排放。

7.合同履约期限：合同签订完30天内完工（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等）；

8.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号文）；

（2）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

（3）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣，监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）须具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上且环保工程专业承包叁级（含）以上资质；

（2）安全生产许可证；

（3）外省企业已办理进疆信息报送册;

（4）项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

三、获取采购文件

1.时间：2021年 11  月 17 日至2021年 11  月 24 日，每天上午10：00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

3.方式：线上免费获取，投标人登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，提交相关资料审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

4.售价（元）：0

5.获取采购文件需上传：

（1）营业执照（原件或复印件加盖公章扫描件）；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证（原件扫描件）

四、响应文件提交

1.截止时间：2021年 11  月 27 日  15:30   （北京时间）；

2.地点：政采云平台（www.zcygov.cn）；

五、响应文件开启

1.开启时间：2021年 11  月 27 日  15:30   （北京时间）；

2.地点：政采云平台（www.zcygov.cn）；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密锁，凡参加本项目投标须自行申领CA加密锁。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(投标人须使用CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各投标人应确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的投标人，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

7.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。投标人钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402（如已加入1-9群、11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：库尔勒市第一人民医院

地 址：新疆库尔勒市

项目联系人：刘蓉

联系方式：0996-2280274

2.采购代理机构信息

名 称：巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司

地 址：新疆巴州库尔勒市圣果路天汇广源2号楼3单元左侧上2楼

联系方式：0996-2201602

3.项目联系方式

项目联系人：景宁宁

电 话：13369863086

第二章  磋商须知

一、前附表

| 序 号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 采 购 人：库尔勒市第一人民医院 联 系 人：刘蓉 电 话：0996-2280274 单 位 地 址：新疆库尔勒市 |
|  | 采购代理机构：巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司 联 系 人：景宁宁 联系电话：13369863086 联系地址：新疆巴州库尔勒市圣果路天汇广源2号楼3单元左侧上2楼 |
| 2 | 项目名称：库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天） 项目编号：XKNZFCG2021-028 项目地址：库尔勒市第一人民医院院内 - 项目规模：本工程分为传染病区污水预处理及综合污水处理两部分。污水设计处理能力500 m3/d，采用二级生物处理工艺处理污水，确保医院污水经过处理后达标排放。 工期：合同签订完30天内完工（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等）； 招标范围：库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天）（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等） 质量要求：合格; |
| 3 | 计划投资：240.0万元; |
| 4 | 资格要求： （1）须具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上且环保工程专业承包叁级（含）以上资质； （2）安全生产许可证； （3）外省企业已办理进疆信息报送册; （4）项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 |
| 5 | 是否允许联合体投标：不允许联合体投标 |
| 6 | 分包：本项目不允许分包和转包 |
| 7 | 近年完成的类似项目的年份要求：具备近三年类似工程项目业绩； |
| 8 | 近年财务状况的年份要求：近三年（2018年-2020年）的财务审计报告（经会计事务所审计） |
| 9 | 构成磋商文件的其他文件：磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
| 10 | 投标保证金：肆万元整 保证金的形式：转账或电汇 收款单位：巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司 开户行：昆仑银行股份有限公司库尔勒人民东路支行 账 号：88812100455800000011 行 号：313888011050 （汇款时，应从投标单位基本账户转入；用途直接填写项目“库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天） ”或“XKNZFCG2021-028”的投标保证金,项目名称可简写）。 |
| 11 | 竞标有效期：60日历天。 |
| 12 | 踏勘现场：■不组织 □组织，踏勘时间： / ； 踏勘集中地点： / ； |
| 13 | 投标预备会：■不召开 □召开，召开时间： / ；召开地点： / ； |
| 14 | 竞标人提出问题的截止时间：2021年 / 月 / 日（可书面或传真形式通知招标方） |
| 15 | 开标时间（投标截止时间）：2021年 11 月 27 日 15:30 （北京时间） 开标地点：新疆巴州库尔勒市圣果路天汇广源2号楼3单元左侧上2楼 |
| 16 | 签字和（或）盖章要求：1、法人公章2、企业法定代表人或其委托代理人 |
| 17 | 竞标响应文件份数： 1、纸质版标书要求：商务技术标、经济标各4份（正本 1 份、副本 3份） 2、电子版标书要求： （1）投标文件电子版份数：壹份 （2）投标文件电子版形式：电子光盘（均包含所有内容）； （3）投标文件电子版密封方式：单独密封，随纸质投标文件共同递交； （4）将项目名称、单位名称使用油性笔写在光盘上。 备注： 1、纸质文件必须与上传电子文件一致。 2、纸质版标书（电子版标书）应在开完标3个工作日内送到招标代理机构处。 |
| 18 | 装订要求：按照规定的竞标文件组成内容，竞标文件应按以下要求装订： □不分册装订 ■分册装订，共分 2 册，分别为：商务技术标、经济标； 商务技术标、经济标应采用死页方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订； |
| 19 | 是否退还投标文件：■否 是 |
| 20 | 标前准备：1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 21 | 投标文件递交：投标人应于2021年 11 月 27日 15 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 22 | 投标文件解密时间：开标时间后30分钟内（2021年 11 月 27 日15：30- 16:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年 11 月 27 日16:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 23 | 投标人开标现场要求：投标人无需到场，须准备制作加密电子投标文件所使用的CA锁及笔记本电脑，笔记本电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），提前安装CA驱动，以便开标时解锁。 |
| 24 | 对投标文件进行澄清或说明：评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 评标时，若发现投标文件的内容有含义不明确、不一致或明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误的情形，评标委员会则应通知投标人作出澄清或说明，以确认其正确的内容。对于明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误，评标委员会应允许投标人补正。澄清的要求和投标人的答复均应采取书面的形式。投标人的答复必须经法定代表人或授权代理人签字，作为投标文件的组成部分。 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。 |
| 25 | 评标委员会的组建：评标委员会构成： 3人，其中采购人代表 1人（限采购人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家2人； □分 组 ：技术组/人，经济组/人。 ■不分组 评标专家确定方式： 在政采云专家网中随机抽取； |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案：■不允许 □允许； |
| 27 | 评标方法：综合评分法（商务技术70分,报价30分） |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人：□是 ■否，推荐的成交候选人数：3 人 |
| 29 | 成交公示：在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在新疆政府采购网上予以公示，公示期不少于1个工作日。 |
| 30 | 政府采购政策支持： 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策； 3、按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 |
| 31 | 备注1：中标单位在领取成交通知书前向招标代理机构支付本项目的中标服务费。收费标准按计价格【2002】1980号文、中价协【2013】35号文计取； 2、正常情况下，依据电子投标文件进行评标;当停电或系统故障及不可抗力情况，该项目可根据情况另择时间进行开、评标。 3、有下列情况之一的，该投标人的投标文件将被拒绝： （1）使用非投标人自有的政采云电子投标客户端编制电子投标文件； （2）政采云上传投标文件无法在开标现场均无法正常解锁； （3）因投标人自身原因导致电子投标文件无法正常进入电子评标环节的其他情况； |
| 32 | 备注2：1、各投标人应注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |
| 33 | 投标人应承担其参加本次磋商活动自身所发生的费用。 |
| 34 | 本项目竞标控制价为2400000.0元；（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等）等完成本项目全部费用） |
| 35 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与竞争性磋商文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |

二、竞争性磋商须知

2.1、 投标说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》{财库2014）214号}通过招标方式确定中标单位。

三、磋商文件的说明

3.1采购文件的组成

3.1.1采购文件除以下内容外，采购人或采购人委托采购代理机构在采购期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是竞争性磋商文件的组成部分，对投标人起约束作用；

投标文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 竞争性磋商须知

第三章 技术参数及要求

第四章 合同书

第五章 投标文件格式

3.1.2供应商领取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到竞争性磋商文件后在投标截止之日起3日前向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担；供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

3.2、竞争性磋商文件的修改

3.2.1在投标截止时间前，采购人或采购人委托采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分；

3.2.2 竞争性磋商文件的澄清或修改应在投标截止之日起3日前，以更正公告形式发布在政采云平台（www.zcygov.cn），竞争性磋商文件的修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分，并具有约束力。请各潜在投标人及时关注本项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自行承担责任。

3.2.3为使采购人有充分的时间对竞争性磋商文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟开标时间，并将此变更书面通知所有参与投标的投标人。

3.2.4在上述情况下，采购人与投标人投标截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的新投标截止期。

四、供应商投标文件的编制

4.1、供应商投标文件的组成

4.1.1  供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，了解竞争性磋商文件的要求。在充分理解竞争性磋商文件提出的供货范围、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作投标文件。

4.2.  投标的语言及计量单位

4.2.1  供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就本次投标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与本次投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

4.2.2  投标文件中所使用的计量单位除投标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

4.3.  投标文件构成

4.3.1  投标文件由商务技术标、经济标组成；

4.3.2商务技术标应按下列顺序及内容提供:（详见第五章竞标文件格式“一、商务技术标格式”）

（1）资格性自查表

（2）竞标函及附录

（3）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（4）企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书等；

（5）类似项目业绩

（6）投标保证金

（7）拟投入人员计划(附人员证件）

（8）近三年财务状况

（9）技术设计方案

（10）实施方案

（11）质量承诺、工期承诺、安全承诺

（12）投标人其他资料

①关于资格的声明函；

②投标人基本情况表；

③ 信用查询记录；

④投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书 ；

（13）中小企业声明函（如有时提供）

(14)监狱企业声明函（如有时提供）

(15)残疾人福利性单位声明函（如有时提供）

（16）商务、技 术 规 格 偏 离 表

（17）合 同 条 款 偏 离 表

(18)其他有利于投标人的资料（如有时提供）；

4.3.3经济标应按下列顺序及内容提供:（详见第五章竞标文件格式“二、经济标格式”）

(1) 响应书；

(2) 响 应 文 件 总 报 价 单；

(3) 报价明细表

4.4、 投标文件格式

4.4.1 供应商提交的投标文件必须使用采购代理机构发出的竞争性磋商文件中所提供的格式（表格可以按同样格式扩展）。

4.5、投标报价

4.5.1 供应商应按竞争性磋商文件提供的响应书、响 应 文 件 总 报 价 单、报价明细表的内容和格式标明拟提供货物的单价和总价。如小写和大写不符，以大写为准；有明细报价和单价的，如单价和总价不符，以单价累计为准。

4.6 磋商

4.6.1磋商会议由招标代理主持。

4.6.2 招标人根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及相关方面的专家共3人组成，磋商小组负责对竞标响应文件进行评审、与竞标人进行磋商。

4.6.3磋商程序

（1）评标标前会议；

（2）成立磋商小组并推选磋商小组组长；

（3）宣布磋商会议纪律；

（4）采购人代表介绍项目背景；

（5）磋商小组查验竞标人的资质证件；

（6）资格评审；

（7）符合性评审；

（8）商务技术标评审；

（9）经济标评审；

（10）编制磋商报告。

4.6.4磋商结果：磋商小组所有成员先进行资格、符合性评审，通过资格、符合性评审的企业方可进入到经济标报价评审，所有通过符合性、资格性评审的企业在规定时间内进行第二次报价，所报的二次价格应答人法人代表或授权委托人应签字确认。根据磋商文件要求，以得分最高的为第一成交候选人。

4.7、投标货币

本项目的投标报价货币为人民币。

4.8、投标有效期

4.8.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，投标文件均保持有效。

4.9、投标文件的份数及签署

4.9.1 投标文件数量：一式4份。正本１份，副本3份（并在封皮注明“正本”、“副本”字样）。

4.9.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.9.3全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由法定代表人授权代表签字。

4.9.4商务技术标、经济标采用A4 复印纸装订，封面应写明项目名称、竞标单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；封面应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

五、投标保证金

5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按须知前附表要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

5.2招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

5.3保证金退还程序：

5.3.1请未中标人携带加盖单位公章的收据一张，写明：今收到巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司退还的xxxxxx（项目名称）保证金xxxxxx（金额），银行电子回单及单位账户详细信息；另需提交肆份纸质版投标文件及电子光盘一份。

5.3.2中标人除携带退还保证金收据、银行电子回单及单位账户详细信息以外，另需提供甲乙双方签订的合同复印件加盖公章一份，肆份纸质版投标文件及电子光盘一份。

5.3.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

六、采购会议

6.1、采购代理机构将按照本须知前附表所规定的时间和地点举行开标会议，并邀请采购人代表参加会议。

6.2、开标会议由采购代理机构主持。

6.3、为了做好开标工作，供应商应组织有关商务和技术人员参与投标，认真解答或澄清投标小组在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

6.4磋商纪律
   （1）竞标人应按竞争性磋商文件的要求编制竞标文件，不得串通竞标。
   （2）各竞标人之间应相互尊重，整个磋商过程中不得互相排挤以影响公平竞争。
   （3）在竞标至宣布中标的过程中，竞标人不得以任何方式私自与评标小组成员接触，一经发现将取消其竞标资格。

七、接受或拒绝供应商的权力

采购人与采购代理机构在发出成交通知书之前有权依据评标专家小组的评审报告接受或拒绝所有供应商，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。

八、定标

8.1、确定中标单位

8.1.1 评委会根据本竞争性磋商文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐中标候选人排名。

8.1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人排名确定1名中标单位。

8.1.3 采购单位公示期限1个工作日。

8.1.4 若有充分证据证明，入围单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消入围资格：

8.1.5 提供虚假材料谋取入围的。

8.1.6向采购单位或招标代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

8.1.7恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

8.1.8 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

8.1.9与采购人或者其他供应商恶意串通的。

8.1.10采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

8.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

8.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

8.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

8.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.3、如磋商小组认为有必要，可以对第一成交候选人就投标文件所提供的内容进行资格后审。如果确定第一成交候选人无法履行合同，将依次对其他成交候选人进行类似的审查。

8.4不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交候选人，成交候选人资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规子以处罚。

九、质疑处理

9.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位或招 标代理公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

9.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购单位及招标代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处， 联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.4采购单位及招标代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。联系地址及联系电话详见投标须知前附表。

9.5以下情形的质疑不予受理

9.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

9.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

9.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.5.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购单位及招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十、廉洁自律规定

1. 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

2.采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

3.为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

十一、人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

十二、成交通知书

采购代理机构将根据评标小组推荐意见，并经采购人确认在成交通知书发出前，招标人将成交候选人的情况在新疆政府采购网予以公示，待公示期满后向中标供应商发出成交通知书。

- 技术参数及要求

- 采购项目名称

- 库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天 ）

- 项目概况

- 招标内容：污水设计处理能力500 m3/d，采用初沉+三级生物氧化法+消毒

- 工艺处理污水，确保医院污水经过处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）排放标准。

- 项目最高限价：2400000.0元。

- 详细货物需求及技术要求

（一）、基本资料

1、地点：库尔勒市第一人民医院院内

2、污水处理能力与工艺：500 m3/d；二级处理工艺；

3、工程概况：本工程分为传染病区污水预处理及综合污水处理两部分。污水设计处理能力500 m3/d，采用二级生物处理工艺处理污水，确保医院污水经过处理后达标排放。

4、具体标准要求如下：

（1）处理后水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准要求。

（2）污水站产生的臭气经等离子除臭装置或其他具有同等效果的除臭装置处理后必须达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005限值。

（二）、建议处理工艺流程：预消毒+格栅+ 调节池+ A/O生物池+沉淀＋消毒

1、前处理流程：格栅、调节池；

2、污水处理流程：A/O生物池+沉淀+消毒；

3、污泥处理：污泥浓缩池、污泥消化系统；

4、工艺设备建议说明：

4.1  消毒采用多功能全自动消毒装置，可投加粉末、固体、液体多种形态的消毒剂。

4.2调节池设置前置处理装置，提高污水的可生化性；剩余污泥全部收集于污泥浓缩池进行好氧消化，其上清液返回至污水调节池；消化后污泥量少，但其属于危险废物，污泥池浓缩后的污泥定期由业主委托具有资质的专业公司进行合法合规处置。

（三）、现场可供施工占地面积：现有建筑物内

（四）、采购标的清单

| 序号 | 名称 | 参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出水pH水质在线自动监测仪 | 0～14，RS485，4～20mA，220V | 2台 |
|  | 出水CODCr水质在线自动监测仪 | 0～150mg/L，RS485，4～20mA,220V | 2台 |
|  | 出水SS水质在线自动监测仪 | 0～200mg/L，RS485，4～20mA,220V | 2台 |
|  | 有害气体的检测仪 | H2S、NH3、沼气等，RS485，4～20mA,24VDC | 2台 |
|  | 出水pH水质在线自动监测仪 | 0～50℃，RS485，4～20mA,220V | 2台 |
|  | 出水NH3-N水质在线自动监测仪 | 0～1000mg/L，RS485，4～20mA,220V | 2台 |
|  | 出水总余氯水质在线自动监测仪 | 0～20mg/L，RS485，4～20mA,220V | 2台 |
|  | PLC机柜 | 2200*800，10英寸触摸屏，移动网络数据传输器，配套PLC输入模块，配套PLC输出模块，24V直流电源模块，中间续电器 | 2组 |
|  | 中控 | 主机IPC510,I3 4G，2TB，显示器27寸，交换机TL-SG3428 12电口+光口，UPS:1KV | 1套 |

备注：此项目采用设计、施工总承包方式，投标人负责技术设计方案的编制，提供完整的本项目工程详细清单，并满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准要求。

1.采购标的清单为主要必须提供的设备及服务技术规格要求，不得减少，供应商可根据自己的设计要求增加补充，添加部分不会再增加费用。

2. 设备清单中非标组合件执行企业标准、须满足500m3污水处理标准和能力；

3. 清单中设备最终报价包含设备的供货、安装、调试及税金等所有费用。

（五）、投标人需提供的技术方案主要内容：

各处理单元处理量：各处理单元的COD、BOD、SS等去除率，以及各处理设施的功效；

提供相关设备型录、相关文献；

污水处理费用（包含电力、药品药剂费用、维修保养费；污水处理单价请供应商务必详细计算）。

请详述机械设备详细名称、型号规格、数量、材质、单价、制造厂商或代理厂商等。

总工程费须包括污水站内升级环保设备的采购安装及调试、运输、培训、利润与税收等项目，并以附件详加说明

工程进度表（签约日为起始日，至试车合格出水）；

（六）、规划要求

处理单元间之进流、排水方式，除非必要，否则尽量采重力流方式，减少泵浦及节省电力消耗；

污水处理各泵浦开启采用液位自动控制；

收集的臭气要求经等离子除臭装置或其他具有同等效果的除臭装置处理后高空排放，污水站周边大气要求达到国家《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005限值；

鼓风机采用多台轮流工作，选用低噪音的机电设备（风机），并在风机房做隔音，标准达到昼间55分贝，夜间45分贝以下；

动力设备的电机需作防护罩，防护罩制作方式需经甲方确认；

仪控——电控盘容量及控制元件列出细项、系统图及设备容量元件如仪表、液位品牌，标明管线规格数量品牌；

管路冻土层以上需采用保温防冻措施；

管道及电缆桥架采用管架设置，管架采用碳钢+防腐处理；

业主需提供电源至控制室配电盘，需将自来水管接至污水站消毒间；

（七）、设备要求

机械格栅机：不锈钢制作；

风机：采用国内知名品牌；

潜水泵：采用国内知名品牌；

PLC及其他控制元件：采用国内知名品牌，性能稳定的电气元件；

阀门：阀芯采用不锈钢；

螺栓采用不锈钢材质；

管架采碳钢制作，桥架采铝合金桥架；

管道管架油漆采用环氧树脂漆。

机电设备需选用优质品牌的中、高端设备。

（八）、电气规范

1．设备电源：

动力电源使用380V电源，如需使用其他电压，由承包商自行使用变压器转换电压，并需经业主同意。

2．控制柜制作：

污水处理工艺采用PLC程控运行，人机界面监控操作，系统设有手动、自动两种控制模式。

3 设备资料提供:

提供设备完整的电气控制原理图、电气布置图、电气接线图。

（九）、机械设备及安装规范

曝气装置：

投标人提供保证设备安全、稳定、可靠运行的全套设备、辅助及安装连接附件。

曝气装置采用潜水曝气机，减少、降低工作噪音。电机采用铸铁；轴承、螺栓采用不锈钢；水力部件采用碳钢。

安装：安装时根据需要设置设备基础底座，需保证曝气设备稳定、牢固。

资料提交：交付使用时需提供详细的安装手册、设备操作及维修手册；出厂合格证书、质量保证书等相关证件。

安装与检测：

①技术标准采用《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

制造厂安装技术手册

②设备安装前，承包商应对现场预留尺寸进行检测，并符合设计要求

③承包商应负责进行现场负载调试，在设计工况条件下，进行带负载运行，检验曝气设备性能。

（十）、完工移交事项要求

1、 设计规范1份。

2 、施工/安装说明书1份。

3 、系统操作控制方式及各项设备操作维护手册1份。

4 、污水试车计划书及第三方监测水质验收报告各1份。

（十一）、水质水量验收条件

1.设计处理流量：500m³/d

2.处理后水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准要求。

3.验收一般要求：

3.1工程费：包含直接费用与间接费用，直接费用为设备、零件、安装费用，间接费用为菌种培植及调试、人员差旅及培训、运输、利润、税金等。

3.2 工程资料供应商签章后交予甲方。

（十二）、投标单位必须提供详细的工程量清单一览表，并对污水处理设施经济运行分析。

（十三）、验收

经甲方验收设施完好，运行正常，并提供合格的水质《检测报告》。

- 、工期：

合同签订完30天内完工（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等）

（十五）、质保期：两年

（十六）、货物质量标准

1、中标方提供的设备材料应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

3、中标方提供的设备材料，其品牌、规格、型号须经招标人最终书面确认，并附有设备材料原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

4、中标方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（十七）、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户采购需求有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由库尔勒市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由中标方承担。

3、在质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标方负责①在接到通知24小时内，中标方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，中标方应退回100%货物款。

4、中标方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，采购人有权自行修复，费用由中标方支付。

5、中标方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

6、提供2年7*24的原厂专业服务、上门安装。

第四章   合同书（具体按照中标后双方合同约定）

甲方：

法定代表人：

注册地址：

联系人：                     邮政编码：

电话：

乙方：

法定代表人：

注册地址：

联系人：                   	邮政编码：

电话：

鉴于：

甲方有意向乙方采购 ，且乙方同意向甲方提供以上服务，据据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，经甲、乙双方通过友好协商，同意按照下列条款签订本合同。

第1条	合同内容

甲方就 服务。

服务内容实施地点：

第2条  合同总价及付款

2.1 经甲、乙双方确认，甲方就本合同提供的 服务合同总价如下：

本合同含税总价为￥              元（大写人民币：              ）。

2.2 付款方式

2.2.1 合同签订后支付合同总价款20%，设备到达安装现场后经双方当场开箱验收合格后支付至合同总价款的50%，设备安装完毕经甲方相关部门验收合格后支付至合同总价的70%，等政府审计后支付审计确定总价的97%，留确定审计价的3%作为质保金，二年质保期满后无质量问题，退还3%质保金(备注:实际付款方式以合同为准)

乙方向甲方提供相关发票。乙方收款账户：

收款人:

账户名称:

开户银行:

银行账号:

第3条  双方的权利与义务

3.1 甲方权利及义务：

3.1.1甲方对项目的实施和建设有知情权和监督管理权，若乙方的货物质量不能满足甲方使用需求，甲方有权要求其整改；

3.1.2甲方有按照合同约定时间支付费用的义务；

3.1.3甲方有义务协助乙方，为乙方工程实施提供便利条件；

3.1.4甲方有权对乙方的服务质量进行检查和监督。

3.2 乙方的权利及义务：

3.2.1乙方有权要求甲方按期支付本项目约定的费用。

3.2.2乙方有权要求甲方在项目建设过程中提供必要配合。

3.2.3乙方应对甲方的相关信息资料负有保密义务。

第4条  违约内容

双方另行约定

第5条  争议解决

因本合同或本合同的交易而发生的当事人之间的一切争议，应友好协商解决。如果协商不成，则应提交本合同履行地有管辖权的人民法院裁决。

第6条 合同的生效、变更与终止

合同生效：合同签字盖章之日为合同生效日即合同执行日。本项目一经签署，未经双方同意，任何一方不得变更或修改本项目。

合同终止：甲乙双方履行合同全部义务，费用支付完毕，甲乙双方协商一致，可以终止合同内容。

不可抗力：因不可抗力致使合同无法履行的情形，本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力事件指：严重火灾、洪水、台风、地震、战争、政府颁布新政策、法律和采取行政措施而导致本合同不能履行，以及双方共同认可的其他不可抗力事件。受不可抗力影响的一方，应自该情况发生之日起7日内通知另一方，并在该情况发生之日起14天内将有关部门出具的不可抗力证明用特快专递寄给另一方确认。如不可抗力事件延续60日，双方可协商一致解除本合同。

第7条  其他

本项目一式肆份，双方各执贰份，具有同等的法律效力。

对本合同内容的修改，必须经各当事人同意并以书面形式由各当事人的代表签字并盖章方可生效。经修改的内容应被认为是本合同不可分割的组成部分。

未经其他当事人事先许可，各当事人不得向第三方泄漏或公开本合同、与本合同相关而所获得的资料，或与本合同相关所获悉的各方当事人的经营秘密。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

授权代表：（签字）                      授权代表：（签字）

签约时间：  年   月   日            签约时间：   年   月  日

附表一             评标标准——资格性评审标准

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | √ | × |
| 资格性评审 | 1 | 是否提供合格的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 是否具备合格的安全生产许可证； |  |  |
|  | 3 | 是否具有满足招标项目需要的资质等级； |  |  |
|  | 4 | 新疆维吾尔自治区外企业是否提供按要求办理的自治区住建厅颁发的有效的《新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》； |  |  |
|  | 5 | 是否提供按规定时间、金额且投标单位基本户转入投标保证金缴纳凭证 |  |  |
|  | 6 | 项目负责人（建造师）条件是否满足采购文件的要求； |  |  |
|  | 7 | 是否提供法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证 |  |  |
|  | 8 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合采购优惠政策的企业，需提供的相关证明(不提供或未按要求提供，视为不符合采购优惠政策，可以进入下一阶段评标） |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 （通过：√ ，不通过：×） |  |  |  |

附表二           评标标准——符合性评审标准

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | √ | × |
| 符合性评审 | 1 | 类似项目业绩是否满足采购文件的要求； |  |  |
|  | 2 | 投标的施工完成期限是超过采购文件规定期限的； |  |  |
|  | 3 | 投标报价高于设定的工程预算招标控制价（工程限额）的； |  |  |
|  | 4 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件； |  |  |
|  | 6 | 是否有不符合采购文件中规定的其他实质性要求； |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 （通过：√ ，不通过：×） |  |  |  |

说明：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

附表三           详细评审——商务技术标评分标准

| 项目分值 | 评分内容 |  |  |  | 评分方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术标评分标准 | 1 | 类似业绩 | 10分 |  | 投标人近三年已完成类似项目业绩；有1项类似项目有效业绩的得6分，每增加1项得2分，总分10分。 未附证明材料或采购内容模糊不清的，其业绩不予认定。 注：须有合同协议书或中标（成交）通知书原件扫描件。 |  |
|  | 2 | 管理体系认证 | 6分 |  | 投标企业具有质量管理体系认证证书得2分； 投标企业具有环境管理体系认证证书得2分； 投标企业具有职业健康安全体系认证得2分； 须提供证书加盖公章复印件，否则不得分。 |  |
|  | 3 | 财务状况 | 3分 |  | 以投标人近三年（2018年-2020年）的财务审计报告（经会计事务所审计）进行评价，每提供一年得1分，最多得3分，否则不得分 |  |
|  | 4 | 技术设计方案 | 16分 |  | 工艺设计先进能够实现自动化控制，施工组织计划周密，真正满足采购单位实际需求12-16分； 工艺设计一般，施工组织计划一般，基本符合采购单位实际需求6-11分； 工艺设计较差，施工组织计划较差，与采购单位实际需求偏差大0-5分； |  |
|  | 5 | 供货实施方案 | 20分 |  | 根据投标人针对本项目制定的实施方案：拟投入的专业技术人员、设备、项目负责人、实施进度控制计划、调试、培训及验收等保证措施综合评定：优于或满足采购文件要求，实施方案完善具体，有针对性、保障措施具体可行、技术人员配置合理、供货周期短的等综合评价：优者得15-20分；良好得 10-15分；一般满足得5-10 分。不符合的得0分。 |  |
|  | 6 | 质量安全及工期承诺 | 5分 |  | 质量安全保证体系是否组织健全，职责是否明确； 质量安全目标管理措施是否明确；工期的合理性； 承诺条件进行横向对比。 横向对比，酌情给分。 |  |
|  | 7 | 售后服务 | 7分 |  | 售后服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施合理售后服务说明合理得5分； 售后服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施可行售后服务说明可行得3分； 售后服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施可行售后服务说明基本满足项目需求得1分； |  |
|  |  |  |  |  | 疆内有售后服务机构得2分（提供营业执照或房屋租赁合同）；其它情况得0分。 |  |
|  | 8 | 投标文件的规范性 |  | 3分 |  | 1、对投标文件制作是否规范、投标文件编制的内容是否完整、齐全、叙述是否严谨；标书是否有错页、漏页现象等的综合评审； 2、若有一项细微偏差扣 0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

附表四              详细评审-经济标评分标准

| 经济标 K2 30分 | 1、投标有效报价的最低价为评标基准价，评标基准价得满分30分。 2、报价得分= (评标基准价/投标报价) * 30% * 100 |
| --- | --- |
|  | 投标报价超过招标控制价的、对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力的，作废标处理。 |
| 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 | 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业承担的工程； （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》； ②、提供供应商工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。 （四）属于享受政府采购政策的监狱企业、残疾人福利性单位仅需提供声明函,不须要提供其他证明材料,评审优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评审中价格扣除，本项目的价格扣除为6%； 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 进口产品不享受中小企业评审优惠 |

说明：

1、经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据采购文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

3、采用综合评分法衡量投标文件是否最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评分标准。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

5、采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

第五章   竞标响应文件格式

一、商务技术标格式

（项目名称）

商务技术标

竞 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

年        月        日

目  录

（1）资格性自查表

（2）竞标函及附录

（3）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（4）企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书等；

（5）类似项目业绩

（6）投标保证金

（7）拟投入人员计划(附人员证件）

（8）近三年财务状况

（9）技术设计方案

（10）实施方案

（11）质量承诺、工期承诺、安全承诺

（12）投标人其他资料

①关于资格的声明函；

②投标人基本情况表；

③ 信用查询记录；

④投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书 ；

（13）中小企业声明函（如有时提供）

(14)监狱企业声明函（如有时提供）

(15)残疾人福利性单位声明函（如有时提供）

（16）商务、技 术 规 格 偏 离 表

（17）合 同 条 款 偏 离 表

(18)其他有利于投标人的资料（如有时提供）；

### （一）资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照 |  |
| 2 | 安全生产许可证 |  |
| 3 | 资质证书 |  |
| 4 | 新疆维吾尔自治区外企业是否提供按要求办理的自治区住建厅颁发的有效的《新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》（如有时） |  |
| 5 | 按规定时间、金额且投标单位基本户转入投标保证金缴纳凭证 |  |
| 6 | 项目建造师证书、安全生产考核合格证 |  |
| 7 | 提供法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证 |  |

注：以上资料须为原件扫描件或复印件加盖投标人单位公章扫描件。

- （二）竞 标 函 及 附 录

1、竞 标 函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意经济标中的竞标总报价，工期：合同签订完   天内完工（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     。

2．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．随同本竞标函提交竞标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥

）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

竞 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

2、附录

| 序号 | 条款内容 | 招标人要求 | 竞标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 竞标人须知 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 竞标人须知 | 天数：日历天 |  |
| 4 | 分包 | 竞标人须知 |  |  |
| 5 | 质量标准 | 竞标人须知 |  |  |
| 6 | 工程质量期限 | 2年 |  |  |
| 备注：竞标人在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（三）法定人代表身份证明及法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系                           （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：      年      月     日

2、法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （竞标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

竞标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

### （四）企业营业执照、安全生产许可证、资质证书等

### （五）近三年内已完成的类似项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指工程。

2、本表后附合同协议书或中标（成交）通知书原件扫描件，具体年份要求见竞标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

竞标人：                 （盖章）

法定代表人或竞标授权代理人：         （签字或盖章）

2021年    月    日

### （六）投标保证金缴纳凭证

### （七）拟投入人员计划(附人员证件）

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

竞标人：                 （盖章）

法定代表人或竞标授权代理人：         （签字或盖章）

2021年    月    日

- （八）近三年财务状况

- 投标人近三年（2018年-2020年）的财务审计报告（经会计事务所审计）

### （九）技术设计方案

（十）实施方案

- 包含但不限于：

- （1）供货方案，供货进度计划及保证措施

- （2）质量保证措施合理，安全文明施工措施

- （3）项目现场保护措施及安装后成品保护措施，重点说明

- （4）人员（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

- （5）售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

- （6）售后专业技术人员配置等

- （7）其他售后服务承诺

- （十一）质量承诺、工期承诺、安全承诺

- （十二）投标人其他资料

1、关于资格的声明函

致：（采购人名称）

关于贵方“　　　　　　”的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供            （项目名称） 项目中的全部采购内容，并保证提交的所有文件和说明是真实和准确的。

竞标人：　投标单位名称（盖章）

被授权签署本资格文件人：被授权人姓名（签字）

地址：

传真：

电话：

- 年　月日

2、投标人基本情况表

（本表格式仅供参考，可根据企业情况自行补充修改）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |

3、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（查询日期须在采购公告发布之日起至投标截止之日前任意时刻）

附网页查询结果的截图证明。

查询结果示例：

（1）信用中国查询结果

（失信被执行人）

（2）（重大税收违法案件当事人名单）

（3）中国政府采购网查询结果

（查询日期须在采购公告发布之日起至投标截止之日前任意时刻）

4、投标单位反商业贿赂承诺书

（1）、承诺书

我公司承诺在UU（项目编号、项目名称）UU采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

竞标人：              （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月日

（2）、承诺书

我公司承诺在参加本次UU（项目编号、项目名称）UU投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

竞标人：      （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月日

### （十三）中小企业声明函（如有时提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，由本企业承担工程。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人：                             （盖章）

法定代表人或竞标授权代理人：      （签字或盖章）

2021年    月    日

### （十四）监狱企业声明函（如有时提供）

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人：                             （盖章）

法定代表人或竞标授权代理人：         （签字或盖章）

2021年    月    日

### （十五）残疾人福利性单位声明函（如有时提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人：                             （盖章）

法定代表人或竞标授权代理人：         （签字或盖章）

2021年    月    日

（十六）商务、技 术 规 格 偏 离 表

项目名称：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                             （盖章）

法定代表人或竞标授权代理人：         （签字或盖章）

2021年    月    日

- 合 同 条 款 偏 离 表

项目名称：

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人：                             （盖章）

法定代表人或竞标授权代理人：         （签字或盖章）

2021年    月    日

### (十八) 其他有利于投标人的资料（如有时提供）

## 二、经济标投标格式

（项目名称）      施工招标

经 济 标 投 标 文 件

竞 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

年        月        日

目录

(1) 响应书；

(2) 响 应 文 件 总 报 价 单；

(3) 报价明细表

1、响  应  书

库尔勒市第一人民医院：

我们收到你们库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天）采购文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈ 按照采购文件中的一切要求供货。投标文件总报价           元（人民币大写）￥：            元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉ 如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货等任务。

⒊ 我们同意按采购文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止期后60天。

⒋ 我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

⒌ 我们认为你们有选择或拒绝任何供应商的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍ 我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎ 我方愿意遵守国家有关规定及采购文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏ 本投标文件在投标截止期后的有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9. 综合说明：

（1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）安装计划、培训计划及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对投标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

10.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

竞标人：公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2021年  月  日

2、响 应 文 件 总 报 价 单

| 项目名称 | 库尔勒市第一人民医院污水处理站工程项目（500吨/天） |
| --- | --- |
| 采购内容 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 备注 | 报价包含：含污水处理设备生产、运输、税收、安装、调试等完成本项目全部费用 |

竞标人（盖章）：

法定代表或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

3、 报价明细表（格式自定）