木垒县南部山区旅游基础设施建设项目

(箱式变电站、景区监控设备采购及安装、调控）

招标文件

项目名称：木垒县南部山区旅游基础设施建设项目(箱式变电站、景区监控设备采购及安装、调控）

招标人：木垒县文化体育广播电视和旅游局

联 系 人:史超

联系电话：13779257881

招标代理：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

联 系 人：林杰

联系电话：0994-2209928

2021年11月

目  录

报价人须知前附表	1

第一章项目谈判有关说明	4

第二章  报价人须知	5

一、总  则	5

二、竞争性谈判文件	6

三、报价文件的编制	8

四、报价文件递交	11

五、谈判	12

六、成交	15

七、合同签订	15

八、特别提示	16

九、其他事项	16

第三章  技术要求	17

第四章   合同条款	22

第五章  报价文件格式	25

报价函	26

报价一览表	27

报价人的资格声明	28

法人营业执照函	29

法定代表人证明书（或本人身份证）	30

法定代表人授权书格式	31

法定代表人授权书	31

报价单位（投标人）反商业贿赂承诺书	34

报价人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：木垒县南部山区旅游基础设施建设项目(箱式变电站、景区监控设备采购及安装、调控） |
| 2 | 招标单位名称：木垒县文化体育广播电视和旅游局 |
| 3 | 采购内容：箱式变电站、景区监控设备采购及安装、调控。（安装需要有专业资质的单位完成） |
| 4 | 投资额：60万元 |
| 5 | 工期：预计45日历日（2022年4月15至2022年5月30日） |
| 6 | 方式：（√）公开 （ ）邀请 |
| 7 | 质量要求：按照国家和行业标准及文件的要求招标，质量达到合格。 |
| 8 | 资金来源：国债资金。 |
| 9 | 资金到位情况：已到位 |
| 10 | 报价：本次谈判采用两轮报价。 |
| 11 | 报价货币：人民币 |
| 12 | 谈判保证金金额：10000.00元整（大写：壹万元整） 收款单位：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司阜康分公司； 开户行：阜康市农村商业银行股份有限公司 账号：808010012010107666982（谈判时请随身携带保证金收据以备查验！未按规定时间缴纳保证金的报价人不得参加谈判。谈判保证金必须以报价人的名义缴纳，谈判保证金退还给原报价单位。） |
| 13 | - 1、满足《中华人民共和国政府招标法》第二十二条要求，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 2、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府招标活动。 - 3、投标人具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本原件），且营业执照经营范围符合本次招标相关要求。 - 4、投标人业绩要求：投标人近三年（2018年1月1日-至今，）已完成的类似业绩不得少于1项，须提供中标通知书或合同。 - 5、参与投标的法人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》。 |
| 14 | 本项目为线上招标，电子投标文件：投标人应将电子投标文件上传到政采云https://www.zcygov.cn/平台。纸质投标文件：1本正本，2本副本。备注：①需要投标人在政采云https://www.zcygov.cn/平台上传电子投标文件，并在投标截止时间前在开标现场按招标文件要求递交纸质投标文件，且纸质投标文件内容与电子投标文件完全一致，如二者内容不一致，则以纸质投标文件为准。②潜在投标人请自带笔记本电脑及CA锁到开标地点：昌吉市屯河北路新天地商务港821室，网上进行签到、文件解密以及操作投标。如不携带CA锁，后果由投标人自行承担。 |
| 15 | 报价文件有效期：60天 |
| 16 | 报价文件截止时间：2021年11月25日上午11:00（北京时间） |
| 17 | 报价文件的数目：正本1份、副本2份 |
| 18 | 报价文件递交时间: 2021年11月25日上午11:00（北京时间） 纸质版报价文件递交地点:昌吉市屯河北路新天地商务港821室 |
| 19 | 谈判时间：2021年11月25日上午11:00（北京时间） |
| 20 | 谈判地点：昌吉市屯河北路新天地商务港821室 |
| 21 | 谈判顺序：按递交报价文件的顺序谈判，报价人应在指定的时间内到达谈判地点 |
| 22 | 谈判内容：谈判小组针对报价文件的商务、技术和价格以及施工时间等内容进行谈判 |
| 23 | 评标办法：合理最低评标价法 |
| 24 | 签订合同：中标通知书发出后5日内 |
| 25 | 成交服务费：经协商，按国家【2002】1980号文件执行,工作结束后由中标单位在领取成交通知书时支付。 |
| 26 | 1.请供应商提前自学线上开标流程；提交响应文件截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长30分钟，请各供应商自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。 2.采购文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有异议请在澄清中及时提出；否则视为充分理解采购文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上开标，请各供应商获取采购文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读并根据采购文件和各项要求，制作响应文件，若因供应商资格条件不符、提供资料缺失等原因造成不利后果，则由供应商自行承担相应的法律责任。 4.供应商应在采购文件规定的时间将纸质版和电子版响应文件递交或送达，二者内容必须一致，如二者内容不一致，则以纸质投标文件为准。 |

第一章项目谈判有关说明

新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司受木垒县文化体育广播电视和旅游局，对本次招标项目进行竞争性谈判招标。

- 竞争性谈判项目编号：XJTQ2021ZB102-CG

二、竞争性谈判项目名称：木垒县南部山区旅游基础设施建设项目(箱式变电站、景区监控设备采购及安装、调控）

三、重要说明：

1、采购内容：箱式变电站、景区监控设备采购及安装、调控。（安装需要有专业资质的单位完成）

2、本项目不接受联合体谈判。

四、招标内容：详见第三章“招标要求、技术参数、规格及需求表”

五、谈判保证金数额：详见报价人须知前附表第11条。

六、特别提示

1、付款方式：按成交单位与招标单位签订合同的付款方式执行。

2、谈判文件领取地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/。

第二章  报价人须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次招标的采购招标项目。

2、合格的报价人

2.1报价人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府招标法》第二十二条要求，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府招标活动。

- 3、投标人具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本原件），且营业执照经营范围符合本次招标相关要求。

- 4、投标人业绩要求：投标人近三年（2018年1月1日-至今，）已完成的类似业绩不得少于1项，须提供中标通知书或合同。

5、参与投标的法人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》。

2.2报价人在本次竞争性谈判中，必须遵守《中华人民共和国政府招标法》的规定。

3、定义

3.1 “招标人”为木垒县文化体育广播电视和旅游局。

3.2 “合格报价人”系指报名合格、运输谈判文件、提交了报价文件的报价人，中标后即为中标人，签订合同后即为投标人。

3.3 “代理机构”为新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司。

4、谈判费用

4.1 无论本次结果如何，报价人须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

二、竞争性谈判文件

5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件用以阐明所的内容，谈判程序及合同条款，包括：

5.1.1谈判说明；

5.1.2 报价人须知；

5.1.3 技术规格要求；

5.1.4 合同条款；

5.1.5 特殊条款；

附件：

（1） 报价函；

（2） 法定代表人授权委托书；

（3） 报价一览表；

（4） 报价明细表；

（5） 技术规格参数、功能要求偏离表；

（6） 商务条款偏离表；

（7） 报价人的资格声明；

（8） 出具法人营业执照函；

（9） 法定代表人证明书（或身份证）；

（10）相关证件证明资料；

（11）报价单位（投标人）反商业贿赂承诺书；

（12）其它。

5.2报价人应仔细阅读文件中所有内容。代理机构将拒绝未按照谈判文件的要求提供全部资料或提交的报价文件未对谈判文件做出实质性响应的报价。

6、谈判文件的澄清

6.1 本次采用政府采购云平台线上开标，澄清文件请各投标人关注政采云平台https://www.zcygov.cn/。

7、谈判文件的修改

7.1 在谈判时间24小时以前，招标人都可能以《文件补充》的方式修改谈判文件。并将以书面形式通知所有运输谈判文件的报价人。

7.2 《谈判文件补充》作为谈判文件的组成部分，对招标人具有同等约束力。如果谈判文件补充内容与此谈判文件补充发出之前的谈判文件等书面材料中相关内容相冲突，请报价人执行谈判文件补充的相关内容，先前发出的文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使报价人在编制报价文件时把《文件补充》内容考虑进去，招标人可以相应延长谈判日期，具体时间将在《文件补充》中写明。

三、报价文件的编制

8、报价文件的编写

8.1报价人应仔细阅读谈判文件，了解文件的要求。在充分理解谈判文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制报价文件。

9、谈判及报价语言

9.1 报价人的报价文件以及报价人与代理机构就有关谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果报价文件或与谈判有关的其他文件、信件及来往函电以其他语言书写，报价人应将其译成中文。

9.2报价文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、报价文件构成：报价文件由报价函和经济标两部分组成，合装成一本标书（胶装）。详细如下：

10.1 报价函；

10.2分项报价表；

10.3报价一览表（按附件）；

10.4资格证明材料；

10.5谈判保证金。

10.6 报价函部分：

（1）商务部分：依次提供报价人简介、营业执照‘三证合一’等复印件、法人投标委托书复印件并加盖公章、谈判保证金交费凭证等。

（2）技术部分：

a、质量保证措施（安装需要有专业资质的单位完成）

b、技术规格参数、功能要求偏离

c、商务条款偏离

10.7、经济标部分：

（1）报价单

（2）报价明细表

11、报价：

11.1报价人应以单价报价，并在报价表上注明单价。小写与大写不符的，以大写为准。

12、报价货币

12.1报价应以人民币报价。

13、证明报价人资格的文件

13.1报价人应提交证明其有资格参加投标和一旦中标则有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部分。详细如下：

13.1.1 满足《中华人民共和国政府招标法》第二十二条要求，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

13.1.2 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府招标活动。

13.1.3 投标人具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本原件），且营业执照经营范围符合本次招标相关要求。

13.1.4投标人业绩要求：投标人近三年（2018年1月1日-至今，）已完成的类似业绩不得少于1项，须提供中标通知书或合同。

13.1.6参与投标的法人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》。

14、报价人应逐条详细阅读文件有关要求，表明所提供的服务是否对文件做出实质性响应。

15、报价文件的有效期

15.1报价文件从实质谈判之日起 60天内有效。

15.2 如遇特殊情况，在原报价有效期届满之前，招标人可与报价人协商延长报价文件的有效期，并经报价人确认。

16、报价文件的份数、签署、字体、装订

16.1报价人必须按“报价人须知前附表”中规定的“正本”和“副本”份数，报价文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准，参考资料数量不限。

16.2报价文件正本与副本须用A4纸用不褪色的墨水笔书写或打印。报价文件的书写应清楚工整，修改处须由报价人法人代表或授权委托人代表签章。

16.3报价文件应由企业法人或法人授权代表在规定处盖章,逐页加盖单位公章。

16.4报价文件字体一律采用小四宋体字。

16.5报价文件一律采用胶装方式进行装订。

17、谈判保证金

17.1谈判保证金数额详见报价须知前附表第12条。

17.2谈判保证金用于应对本次因报价人违规、违约而产生的风险。

17.3谈判保证金须以单位名义缴纳，未成交单位的谈判保证金，退还给原缴纳单位。开标时请随身携带保证金收据以备查验。对未按要求提交谈判保证金的报价文件，谈判小组将视为不响应谈判文件予以拒绝。

17.4谈判保证金不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳。

17.5《成交通知书》发出3日内，招标方向未成交方退还谈判保证金。

17.6 在招标方规定的报价有效期满之前，招标方将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

17.7发生以下情况，谈判保证金可能被没收：

17.7.1 报价人在投标有效期内撤回投标的；

17.7.2 成交人未能做到：1、按本章第29条规定签订合同；2、按本章第35条交付中标服务费。

四、纸质版报价文件递交

18、报价文件的密封与标记

18.1报价人应将报价文件正、副本先行分别密封，在每个密封件的封面上标明报价单位名称、法定代表人、单位公章、正本或副本（正本中的报价清单采用A4打印）。

18.2 将报价文件正、副本一并装入报价文件袋内加以密封，在开启处密封并加盖公章（或公司专用章）。

18.3 所有报价文件信袋及包装物上均粘贴封条，封条上应注明一下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）项目编号；

（4）报价单位名称和地址；

（5）“谈判时间前不准启封”。

18.4 未按本须知要求密封、标记和递交的报价文件，不予接受。

19、报价文件递交的截止日期

19.1报价人必须在“报价人须知前附表”中规定的谈判时间前将报价文件送达谈判地点。

19.2 超过谈判文件要求的谈判时间送达或邮寄的报价文件将不予接受。

20、报价文件的修改和撤销

20.1报价人可以在递交报价文件后，在谈判时间前，以书面形式向招标人递交通知修改或撤回其报价文件。

20.2报价人对报价文件的修改或撤销应按本章第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3谈判开始后不得随意修改报价文件。

20.4报价人不得在谈判开始起至报价文件有效期满前撤销报价文件，否则代理机构将没收谈判保证金，作为对代理机构和招标人的违约赔偿金。

20.5报价文件的澄清

20.5.1谈判小组在谈判过程中有权随时请报价人就报价文件中含混之处加以澄清或答疑。

20.5.2报价人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

20.5.3报价人的澄清文件是报价文件的组成部分，并取代报价文件中被澄清的部分。

20.5.4报价文件的澄清不得改变报价的实质内容。

20.5.5 如果报价人在报价文件中未对文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同报价人同意谈判文件的全部或部分要求。

五、谈判

21、谈判

21.1 代理机构在“报价人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织谈判。届时请监督人和招标方代表参加并签到。

21.2谈判时先由招标人代表和监督人对报价人有效资质及报价文件的密封性进行核查；唱标人宣读报价文件正本、“开标一览表”有关内容及报价文件的修改、撤销和代理机构认为合适的其他内容。有联合体时，联合体成员必须参加谈判会议，缺席者拒绝其谈判！

21.3 有效证件

谈判时，请报价人随身携带以下有效证件原价以备查验，敬请报价人特别注意！

（1）法定代表人授权书（原件）；

（2）委托人身份证（原件）；

（3）谈判保证金收据（原件）；

（4）投标人具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本原件），且营业执照经营范围符合本次招标相关要求。

以上原件的公证件及扫描件本次招标不予认可，未通过资质查验的投标文件将予否决。

- 谈判小组

22.1项目谈判小组按照政府招标法相关规定组成。

22.2谈判开始时，谈判小组对各报价文件的内容进行全面审查，并确认报价文件是否符合或实质上响应了谈判文件的有关要求，只有实质上响应了谈判文件的报价文件才能被招标人接受。

如果报价文件实质上不响应文件的要求，招标人将予以否决，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的谈判。无效报价的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本谈判文件的规定执行。

22.3谈判小组将与进入谈判的报价人依照递交报价文件顺序分别进行一对一谈判。

22.4谈判小组可要求报价人就谈判中的具体问题

作出书面回答或承诺，报价人提交的书面回答或承诺应由受托人的签字或盖章，并将作为其报价文件的一部分。谈判次数及每个报价人的谈判时间将由谈判小组根据具体谈判情况确定。在谈判中，谈判小组可以对谈判文件进行调整，但将告知每个参与谈判的报价人。

在每一轮谈判结束后，谈判小组可能会对谈判文件中有关内容进行调整。任何调整的部分谈判小组将会在下一轮谈判前及报价人提交最终承诺报价前，以书面方式告知每个参加谈判的报价人，该调整构成谈判文件的一部分。

22.5采用合理最低评标价法的招标项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.谈判原则

由谈判小组结合报价文件及最终承诺，在符合招标需求、质量和服务相等的前提下，推荐提出合理最低报价的投标人作为成交投标人。投标报价相同并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.1报价人在报价文件及最终承诺中应对产品技术参数及产品要求作出完全性、真实性的响应。

23.2报价人应有能力保证施工安装计划的实施。

23.3最终报价

23.4在谈判小组谈判结束后，根据报价人报价及谈判情况要求所有参加谈判的报价人在规定时间内同时提交最终报价。

六、成交

24.成交通知书

24.1中标报价人确定后，招标代理机构将向中标报价人发出成交通知书。

24.2成交通知书是合同的一个组成部分。

25.成交通知

25.1成交公示期：成交结果公示三个工作日。

25.2代理机构根据谈判结果，在报价有效期届满前，以书面形式向成交单位发出成交通知书。

25.3代理机构将谈判结果及时通知未中标的报价人，无需解释未成交原因。

26.拒绝某些或所有投标的权利

招标人有权在确定中标报价人之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常工作的报价人，由此对报价人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做出任何解释。

- 付款方式：按成交人与招标人签订合同的付款方式执行。

七、合同签订

28、签订合同

28.1招标人和成交人在自成交通知书发出之日起7日内，依据《中华人民共和国经济合同法》等有关法律法规及报价文件内容签订合同。

28.2成交合同不得转让，合同分包需在报价文件中予以说明，并须经招标人同意。否则，招标人有权取消报价人的成交资格。

28.3招标人如遇成交人违约，可从候选成交人中重新选定成交人，并签订经济合同。

28.4 合同的定制由招标人、成交人、代理机构三方参加，为确保合同双方的利益公平均等，由代理机构在合同制订过程中进行协调。

28.5 合同经招标人成交人双方签字盖章后即生效。招标人、成交人双方亦可自愿申请公证。

29、合同组成

29.1 以下文件均为合同不可分割的部分：

29.1.1 专用合同

29.1.2 合同条款（安装需要有专业资质的单位完成）

29.1.3 成交通知书

29.1.4 报价人报价文件

29.1.5 其它文件

八、特别提示

30、报价人应认真研读文件，充分考虑文件中的所有要求和合同条款后，编制报价文件。

31、如谈判文件中提供的各类表格样式不适用，报价人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

32、本章10.1条所要求的原件，除“法定代表人授权委托书”需要做入报价文件正本中外，其余仅供开标时查验用，报价文件中只需提供相应的复印件。

九、其他事项

33、中标服务费

33.1 按照协商结果，成交服务费由成交人支付，成交人须在招标工作结束后向代理机构一次性付清成交服务费（即中标人在领取成交通知书时支付）。

33.2成交服务费执行国家计委关于印发《中标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】。

34.本文件依据《中华人民共和国政府招标法》等有关政府招标方面的法律法规文件编制，解释权属新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司。

第三章  清  单

| 变压器及配电设备安装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 |
| 变压器及配电设备安装 |  |  |  |
| 1 | 电杆组立 | 根 | 1 |
| 2 | 横担组装（直线横担） | 组 | 1 |
| 3 | 支柱式绝缘子安装 | 组 | 2 |
| 4 | 杆上设备永磁断路器 | 台 | 1 |
| 5 | 杆上设备 避雷器 | 台 | 1 |
| 6 | 杆上设备 隔离开关 | 台 | 1 |
| 7 | 故障指示器 | 组 | 1 |
| 8 | 接地验电环 | 组 | 1 |
| 9 | 软母线 | 套 | 1 |
| 10 | 永磁断路器（全套） | 组 | 1 |
| 11 | 控制箱支架（全套） | 组 | 1 |
| 12 | 避雷器支架（全套） | 组 | 1 |
| 13 | 隔离开关（全套 | 组 | 1 |
| 14 | 永磁、避雷器接地装置 | m | 1 |
| 15 | 接地装置调试 | 组 | 2 |
| 16 | 避雷器 | 组 | 2 |
| 17 | 送配电装置系统 |  | 1 |
| 18 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1 |
| 19 | 组合型成套箱式变电站基础 | 台 | 1 |
| 20 | 特殊保护装置 | 套 | 1 |
| 21 | 母线 | 段 | 1 |
| 22 | 电容器 | 组 | 1 |
| 23 | 接地极 | 根 | 1 |
| 24 | 接地极 | 根 | 4 |
| 25 | 接地母线 | 米 | 30 |
| 26 | 定值整定 | 项 | 1 |
| 27 | 电力变压器系统 | 系统 | 1 |
| 28 | GPS打点建模 | 项 | 1 |
| 29 | 设计费 | 项 | 1 |
| 30 | 带电作业 | 项 | 1 |
| 31 | 电杆拆除 | 基 | 1 |
| 32 | 电缆保护管 | m | 3 |
| 33 | 电缆保护管 | m | 5 |
| 34 | 铺砂、盖保护板(砖） | m | 5 |
| 35 | 电缆沟挖填 一般土沟 | m3 | 7.5 |
| 36 | 电力电缆 | m | 20 |
| 37 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
| 38 | 防火堵洞 | 处 | 1 |
| 39 | 电缆试验 | 根 | 1 |

| 低 压 电 缆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆沟挖填 一般土沟 | m3 | 1 |
| 2 | 电力电缆 | m | 80 |
| 3 | 电力电缆 | m | 80 |
| 4 | 电缆防火桥架 | m | 40 |
| 5 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
| 6 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
| 7 | 防火堵洞 | 处 | 1 |
| 8 | 电缆试验 | 根 | 2 |

| 景区视频监控设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 23倍球机 | 旋转球机 | 4 | 台 |
| 2 | 高空云台 | 高空云台 | 1 | 台 |
| 3 | 半球摄像头 |  | 6 | 台 |
| 4 | 24V/4A 适配器 | 球机电源 | 5 | 台 |
| 5 | 枪机摄像头 |  | 30 | 台 |
| 6 | 球机支架 |  | 4 | 个 |
| 7 | 枪机支架 |  | 20 | 个 |
| 8 | 4.5米立杆 | 含混泥土立杆预埋件 | 1 | 套 |
| 9 | 1.5米立杆 |  | 1 | 套 |
| 二、中间链路设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无线网桥 |  | 1 | 对 |
| 2 | 核心交换机 |  | 1 | 台 |
| 3 | 5口千兆交换机 |  | 6 | 台 |
| 4 | 网线 |  | 8 | 箱 |
| 5 | 电源线 |  | 2 | 卷 |
| 6 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 7 | 设备箱 |  | 6 | 个 |
| 三、后端机房设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 硬盘录像机 | 32路 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 16路 | 1 | 台 |
| 3 | 显示器 | 24寸 | 2 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 6T监控级 | 8 | 块 |

二、验收及付款方式

1、招标人按产品标准和技术要求及国家、行业的相关规定在施工现场进行验收。验收标准按照谈判文件中所提出的特殊要求及国家的最新标准，如中标人实际执行的标准高于国家标准和行业标准则按中标人标准验收。

2、付款方式：按成交单位与招标单位签订合同的付款方式执行。

三、特殊工具

成交人应向招标人提供设备安装、摆放、维修、保养所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在谈判报价之内。

四、服务承诺

1、保证所从事的此项业务严格遵守国家法律、法规规章的规定

第四章   合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

①“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

②“合同价格”系指根据本合同规定投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的价款。

③“服务”系指根据本合同规定投标人承担与施工有关的辅助服务，如运输、安装、摆放、保险、培训以及其它的伴随服务，例如：提供技术援助和合同中规定投标人应承担的其它义务。

④“现场”系指将要进行货运和运转的地点。

⑤“验收”系指招标人依据技术规定接受所施工物应依据的程序和条件。

2、技术规格和标准

2.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及的标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新标准。

3、货款支付办法

3.1 见第一章。

5、技术资料

5.1 投标人应向招标人提供所有相关的资料，包括产品质量合格证、产品检验报告（加盖公章的复印件）等资料，如本条款所述不完整或资料丢失，投标人应在收到通知后5天内免费提供。

6、价格

6.1投标人在本合同履行价格在合同中给出。

7、质量保证

7.1 投标人应保证其所提供的施工符合规定的规格质量。

8、验收

8.1 招标人可以邀请相关的技术专家对投标人施工的场地进行评审验收。

9、延期交工与核定损失额

9.1 如果投标人未能按照合同规定的时间按期交工（本合同15款规定之不可抗力因素除外）。核定损失比率为每迟交1天，按照合同金额的1%进行罚款。如果投标人在招标人同意延长的时间内仍不能交货，招标人有权因投标人违约撤销合同，而投标人除赔偿经济损失外，仍需要接受上述迟交损失额。

10、不可抗力

10.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续一百二十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11、合同纠纷解决

11.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

12、违约终止合同

12.1 如投标人违约，招标人可向投标人发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

①如果投标人未能在合同规定的期限内或招标人准许延长的期限内提供部分或全部货物；

②如果投标人未能履行合同规定的其它任何义务；

在上述任何一种情况下，投标人收到招标人发出违约通知后5天内仍未纠正其过失。

13、合同修改

13.1 欲对合同条款作出任何改动，均须由买、卖双方签署书面合同修改书。

14、转让与分包

14.1 除招标人事先书面同意外，投标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

15、适用法律

15.1 本合同应按《中华人民共和国合同法》解释。

16、通知

16.1本合同任何一方给另一方的通知都应以函电、传真的形式发送，而另一方应以相应的形式确认并发送到对方明确的地址。

17、合同文件及资料的使用

17.1 除了投标人执行合同所雇人员外，在未经招标人同意的情况下，投标人不得将合同、合同中规定的内容向投标人提供的资料透露给任何人。

18合同生效及其他

18.1 本合同经双方签字盖章后即生效。

18.2 投标人必须按技术规格要求中规定，向招标人提供与合同项下货物有关的技术服务、及其他相关服务。

第五章  报价文件格式

正本

（谈判项目名称、标段）

谈判项目编号：

报  价  文  件

报价人：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年      月      日

报价函

致（招标单位）：

收到你们的           文件，经认真研究，我们决定参加谈判并报价。

- 按照文件中的一切要求，提供本项目内容的木垒县南部山区旅游基础设施建设项目(箱式变电站、景区监控设备采购及安装、调控）（小写）：为￥：    元（用阿拉伯数字书写）人民币，大写：              ，明细见投标报价表。

- 如果我们的报价文件被接受，我们将履行文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

- 我们同意按谈判文件的规定，本报价文件的有效期为开标后60天。

- 我们愿意提供招标人在文件中要求的所有资料。

- 我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

- 我们愿意按合同履行自己的全部责任。

- 我们愿意遵守国家有关规定的收费标准，承付成交服务费。

- 我们同意按谈判文件规定，缴纳      元谈判保证金。

9.我们保证报价文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

10、其他说明。

11、所有有关本次谈判的文件，请按下列地址联系：

报价单位（或报价人）(盖章) ：                法定代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

联系人：

年     月     日

报价一览表

报价人名称：

项目名称：                          标段：

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合价 |  |  |  |  |

注：1.此表应按“报价人须知”的规定，按文件提供的范围填报投标一览表。

2.本招标项目数量为估算值，最终以实际发生工程量为准。

报价单位（或报价人）：（盖章）

报价单位法人：

年   月   日

报价人的资格声明

：

关于贵方年月日发出的项目谈判文件，本报价方愿意参加报价，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。

本报价方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

报价单位名称：                            （公章）：

法定代表人签字：

地址：

传真：

电话：

法人营业执照函

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照‘三证合一’复印件，真实有效。

报价单位名称：                          （公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书（或本人身份证）

报价人名称：

地址：

姓名：  性别： 年龄 职务：

系法定代表人。

报价人名称：（公章）

日期：  年   月   日

法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

：

(报价人名称)法定代表人授权为本单位的合法代理人，参加贵方组织的项目的竞争性谈判，全权代表我方处理活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

报价人盖章：

法定代表人签字：

日  期： 年 月 日

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

被委托人身份证正面

法定代表人身份证正面

日期：  年   月   日

报价人证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

谈判保证金收据复印件

报价单位（投标人）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在（项目名称、标段）公开活动中，不给予国家工作人员、招标方、代理机构及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府招标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（或报价人）：（签字盖章）

授权委托人：

日  期：   年   月   日