项目名称：于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目                  

采购编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108

政府采购项目招标文件
项目名称：于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目
采购编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108
采购人：于田县卫生健康委员会

日  期：2021年11月5日

采购代理机构：鼎建项目管理有限公司
日  期：2021年11月5日
供应商应注意的事项

各供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少采购过程中,由于招标文件制作不合格等原因导致贵单位响应无效情况的发生,请贵单位仔细阅读招标文件的每一条款,特别注意以下事项:

1、请严格按照招标文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格自审证件的有效期、年检、经营期限、证件签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查无法通过，所投投标文件为无效投标文件；招标文件要求提供的资格证明文件及其它业绩证明资料务必在投标文件提交截止时间前递交给采购代理机构，投标文件提交截止时间以后，采购代理机构将不再接受任何资格证明文件和其它证明资料。

2、请认真研究招标文件规定的重大偏差所包括的内容，投标文件有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效投标文件处理。

3、为防止意外情况的发生，请在招标文件规定的投标文件提交截止时间前半小时到达开标现场，截止时间后递交的投标文件恕不受理。

4、请认真阅读招标文件规定的供货安装期/竣工交付日期/服务期、付款方式、质保期等商务条款，制作投标文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺，不响应的将导致废标。

5、对供应商的虚假投标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为，查实后，政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次响应资格，罚款，列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各供应商严格自律，诚信参与谈判。

本提示内容并非招标文件的组成部分，仅为善意提示，如有与招标文件不一致之处，以招标文件为准。

特 别 提 醒
有意参加本次招标项目的投标企业，在符合招标公告报名条件的前提下，于2021年11月6日至2021年11月21日20:00之前将《于田县政府采购报名表（招标公告附件）》填写好发送至于田县公共资源交易中心邮箱：280986149@qq.com一份进行报名。报名表填报人员必须跟到现场开标人员一致。如果不按时报备、报备人员不一致，所造成的一切后果及损失由投标企业自行承担。1、根据疫情期间防控需要，本项目采用云视讯平台进行不见面开标，投标企业法人代表或委托人无需到现场，各投标企业提前注册好云视讯平台账号（必须移动手机号码注册，在2021年11月21日20：00之前把报名表报送到于田县公共资源交易中心邮箱），有问题及时联系交易中心（0903-6811860），因账号导致的一切问题各投标企业自行承担。 2、投标企业采用电子版(PDF格式)递交投标文件，开标结束后所有投标企业按招标文件要求，将纸质版投标文件通过邮寄或他人代送等方式递交于代理公司。 采用电子版投标文件的项目注意事项：（1）电子版投标文件有电子签章的制作成PDF格式或者扫描件。没有电子签章的加盖公章制作成扫描件投标文件（PDF格式）。（2）电子版投标文件分为两个部分：第一部分为资格审查部分，此部分不需要投标企业设置密码；第二部分为投标文件，此部分必须由投标企业设置密码，开标现场通过适当方式提供。（3）电子版投标文件名称为项目名称+公司名称。（4）电子版投标文件递交截止时间为2021年11月26日13：00之前，递交地址为于田县公共资源交易中心邮箱（280986149@qq.com）（需要充分考虑投标文件的发送时间，在电子版投标文件递交截止时间前未传到邮箱的，视为放弃投标）。3、疫情防控期间，开标时间、地点、要求等变动较大，请各投标企业随时关注原公告发布网站澄清变更公告及新疆政府采购网等相关媒体。
	本招标文件已报备

备 案 人：                     备案日期：2021年11月5日


于田县政府采购办备案
目   录
 招标公告
5

10第二章  供应商须知


11

供应商须知前附表

14

1. 总体说明

18

2. 招标文件

19

3. 投标文件

22

4. 投标总则

24

5. 开标、评标、定标与签约

29

6. 招标服务费

30

第三章  采购人需求

31

1、 项目概况及总体要求

31

采购内容：采购乡级医疗设备一批

31

采购地点：于田县

31

供货期：自签订合同之日起20日历天供货完毕，并完成安装、调试

31

质保期：1年

31

质量要求：符合国家质量标准

31

交货地点：采购人指定的地点

31

2、 采购清单及技术参数要求

56

4、采购项目要求

58

5、采购人配合条件

58

6、付款方式

59

第四章  采购合同（样本）

60

1、合同设备（货物）

60

2、合同总价

61

3、合同组成

61

4、技术要求

61

5、合同货物、设备（货物）的包装、交货、安装、调试及验收

62

6、质量保证及售后服务

63

7、培训

63

8、付款方式

64

9、技术服务

64

10、不可抗力

64

11、索赔

65

12、违约与处罚

65

13、合同终止

65

14、法律诉讼

65

15、其它

67

第五章  投标文件格式

69

格式1 投标书

75

格式6 商务条款响应一览表

77

格式8法定代表人授权委托书

78

格式9投标产品的详细参数及简要说明书

78

（一）所投产品详细介绍

78

（二）其他投标人认为需要提供的其他材料

79

格式10投标设备（货物）技术支持与服务方案

80

格式11 投标保证金银行电子回单（复印件加盖公章）

81

格式12 交纳服务费承诺书

82

格式13 供应商资格声明函

83

格式14售后服务承诺书

84

格式15 资格文件

86

一. 说明

86

1. 概述

86

2. 定义

87

3. 评标委员会组成

87

二. 评标须知

87

1. 关于评标方案

87

2. 关于评标纪律

87

3. 关于评标责任

87

4. 关于回避

88

5. 关于保密

88

三. 评标原则

88

四. 评标方法及流程

88

1. 评标方法

88

2. 评标流程

89

3. 投标文件的澄清

90

五. 废标处理

90

六. 评分标准和权重

90

1. 评分标准

92

2. 权重分配

92

3. 综合得分

92

七. 定标和授标

92

八. 附表




于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，受采购单位的委托对于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目进行公开招标，现邀请合格投标人提交密封投标：

一、采购文件编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108
二、项目名称于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目

三、采购类型：公开招标

四、资金来源：天津援疆资金
五、采购内容：采购一批信息化软硬件设备设施，实现县乡村三级医共体互联互通（详细参数详见招标文件参数要求）

六、预算价：3960000元（此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价）。

七、招标范围：设备采购、安装及相关服务等。

八、投标供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商；

2、有效的“三证合一”的营业执照原件，经营范围能满足本次项目；

3、提供《医疗器械生产企业许可证》原件或《医疗器械经营企业许可证》原件；
4、提供2019年或2020年经审计的财务审记报告原件（2020年新成立的公司不需要提供），提供近三个月完税证明；
5、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；

6、在本地区有完善的售后服务机构，并提供证明材料原件，本项目不接受联合体投标；

7、法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（法人及被委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近3个月的社保缴费个人明细），开标时未携带的按废标处理；

8、提供产品质量检测报告；

九、报名及招标文件领取时间：在符合该招标（采购）公告投标人的资格要求条件的前提下，在新疆政府采购网该采购公告附件中的招标（采购）文件可直接下载并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。招标文件售价：200元/份（开标现场收取）。

十、投标保证金：60000元，开户名称：于田县公共资源交易中心，开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社，账号：882010212010106202100。【投标保证金缴纳的截止时间为2021年 11月 26日16：00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进如到指定账户，否则按废标处理。开标前投标单位不需至于田县公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金银行回单】;开标结束后未中标企业现场将开户许可证、收据（必须加盖公司公章/财务章）递交至于田县公共资源交易中心财务室。

十一、投标截止及开标日期：2021年11月26日16:00，投标文件应于开标时间截止前送达指定的地点，否则不予接受，投标文件一律不予退还。

十二、开标地点：于田县公共资源交易中心（于田县政府老办公楼一楼）

十三、联系方式：

招标代理：鼎建项目管理有限公司                  联系电话：18799596186

政府采购监督管理部门：于田县政府采购办          联系电话：0903-6811110

甲方：于田县卫生健康委员会                代理机构：鼎建项目管理有限公司

                                                 2021年11月5日
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	项目名称
	于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目

	1
	采购人
	于田县卫生健康委员会

	2
	采购代理机构
	鼎建项目管理有限公司

	3
	采购编号
	YTXZFCGDL-GK-2021-108

	4
	资金来源及预算金额
	资金来源：天津援疆资金

预算金额：3960000元。超过本预算的将被拒绝。

	5
	采购内容
	采购一批信息化软硬件设备设施，实现县乡村三级医共体互联互通（详细参数详见招标文件参数要求）

	6
	供货地点
	采购人指定地点

	7
	招标方式
	公开招标

	8
	评标办法
	综合评分法

	9
	供货日期
	自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试。

	10
	质量要求
	符合国家质量标准

	11
	质保期
	1年

	12
	政府采购政策
	1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。

2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

	13
	供应商资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商；

2、有效的“三证合一”的营业执照原件，经营范围能满足本次项目；

3、提供《医疗器械生产企业许可证》原件或《医疗器械经营企业许可证》原件；
4、提供2019年或2020年经审计的财务审记报告原件（2020年新成立的公司不需要提供），提供近三个月完税证明；
5、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；

6、在本地区有完善的售后服务机构，并提供证明材料原件，本项目不接受联合体投标；

7、法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（法人及被委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近3个月的社保缴费个人明细），开标时未携带的按废标处理；

8、提供产品质量检测报告；

	14
	是否接受联合体投标
	不接受

	15
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	16
	投标有效期
	提交投标文件截止时间后60天,有效期短于该期限将被拒绝。

	17
	投标保证金

形式及相关须知
	60000元（陆万元整）

开户名称：于田县公共资源交易中心
开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社
账号：882010212010106202100

缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。开标前投标单位不需至于田县公共资源交易中心换取保证金收据原件，开标时需携带投标保证金银行回单。
行号：

	18
	投标文件份数
	投标文件应一式4份，其中正本 1份，副本 3份(三份副本一起封装），正本副本分别封装。电子投标文件（U盘）、投标一览表各一份，并且独立封装。

	19
	样品
	不提供

	20
	投标文件递交地点
	发送到邮箱280986149@qq.com

	21
	投标文件截止时间
	2021年11月26日16:00（北京时间）

逾期提交或未按规定密封的投标文件不予接受。

	22
	投标文件开启顺序
	按供应商代表签到时间顺序开标。

	23
	付款方式
	按成交单位与采购单位签订合同的付款方式执行。

	24
	履约保证金
	履约保证金按成交金额的10%收取，以转账或银行保函的形式向采购人提交。

	25
	招标文件的澄清、修改及补正
	投标截止前15日书面e-mill通知所有投标人，其内容将作为投标文件的组成部分，时间不足15日将顺延。

	26
	投标人提出问题的时间
	1、对不构成响应招标文件实质性内容的，应在投标截止前3日。

2、构成响应招标文件实质性内容的，应在投标截止前5日。

	注：开标时需携带招标公告要求的资格文件，否则做否决投标处理。


总体说明
资金来源：天津援疆资金。
最高限价为人民币：3960000元。
凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。
适用范围
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关法律法规制定本须知。
采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。
关于投标项目

本项目为于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目，供应商必须对项目标段内容进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。
关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。
定义

采购人：是指于田县卫生健康委员会。
采购代理机构：是指鼎建项目管理有限公司。
供应商：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商（供应商一经报名应积极参加招标项目若不参加请于开标前三日向交易中心提交加盖单位公章弃标函若不提供该企业将被列入黑名单）。
成交人：是指经合法招、投标程序评选出来的供应商。
货物、设备（货物）：是指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的设备（货物）、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
服务：是指招标文件规定供应商须承担的有关服务。
实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。
重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/供应商的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他供应商的公平竞争地位。
投标保证金：指供应商按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因供应商的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。
交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。
日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。
招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。
应遵循的原则
遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
坚持价格合理、质量优先、服务优质原则。
利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。
投标文件递交地点：开标地点：于田县公共资源交易中心
合同的签订：成交通知书发出之日起15天内
除非另有说明，本招标文件中所示的时间均指北京时间。以上工作时间计划如有变更，以采购代理机构另行书面通知为准。
合格的货物和服务
供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
供应商提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。
采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
供应商应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权而产生法律纠纷；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。
保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

质疑与受理
供应商有质疑时，应当以书面形式（加盖供应商公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。
质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
不得参与同一采购项目竞争的供应商
不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同 竞争的供应商：
彼此存在投资与被投资关系的；
彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。
通知
对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的供应商，邮箱及电话号码以供应商的登记为准。供应商应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因供应商登记的电话及邮箱号码有误、电话及邮箱线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达供应商，采购代理机构不承担责任。

招标文件的解释权
本招标文件的解释权归“鼎建项目管理有限公司或采购人”所有。

招标文件
招标文件的组成

（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）采购人需求
（4）政府采购合同（样本）
（5）投标文件格式
（6）附件：评标文件
（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）
招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，均应以书面形式在投标截止前15日（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向招标代理机构提出澄清要求，招标代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，招标代理机构认为有必要（对响应招标文件有影响时）可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。
招标文件的补充和修改

对招标文件进行必要的补充或修改，代理公司将于开标前5天以书面或邮件的形式通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足5天的，应顺延投标截至时间。
对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，招标机构均将以书面或邮件形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面或邮件形式予以确认，如澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。
招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

投标文件

投标文件的编写

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。供应商在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。
供应商须对本项目的全部货物及服务进行整体投标，不能对某一部分内容进行选择投标。任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
本项目不接受备选投标方案或备选的投标货物型号/规格，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。
本项目投标报价应包含但不限于以下全部费用，供应商不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价）及其它的所有费用，包含所投产品的购置税、制作费、检验费、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费，商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。
供应商应以人民币报价。供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交人不得再向采购人收取任何费用。
开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
供应商须用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。
供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。
投标文件的组成

投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：
投标书
供应商基本情况表
投标一览表
详细报价清单
技术规格差异表
合同条款响应表
法定代表人证明书

法定代表人授权委托书

投标产品的详细参数及简要说明书格式

投标设备（货物）技术支持与服务方案
投标保证金银行电子回单
交纳服务费承诺书

供应商资格文件声明函

售后服务承诺书
资格文件

供应商必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖供应商单位法定印章并经供应商代表签署，供应商代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。
投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。
供应商必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。
投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前供应商可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。
投标总则
投标细则

投标文件应一式4份，电子投标文件一份（U盘），投标一览表一份，所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订完好。（电子文件要求U盘，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与供应商打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），其中正本1份，副本 3份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由供应商的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。供应商的全部投标文件正本均不退回，成交人的所有投标文件均不退回。供应商在投标过程中产生的一切费用，无论投标结果如何，均由供应商承担。
供应商应对投标设备（货物）提供完整的详细的技术说明，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。
资格文件视为投标文件不可分割的一部份。
所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。
所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装并加盖公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：
	正本/副本/投标一览表/电子版
采购人名称：于田县卫生健康委员会
采购编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108
项目名称：于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目
供应商名称：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
于“     年   月   日   时  分”之前不准启封（即投标截止时间）


采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。
投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为60天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的供应商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。
投标保证金

供应商向采购代理机构提交投标保证金为所投标段投资额的60000元（陆万元整）

/标。投标保证金为人民币，必须于2021年11月26日16:00前以银行转账或电汇的方式到达以下帐户：

开户名称：于田县公共资源交易中心
开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社
账号：882010212010106202100
请注明事由“XXX项目XXX标段”投标保证金
投标保证金一般应以供应商的基本账户转账。
在递交投标文件时请将投标保证金银行电子回单原件或复印件携带，在审查资格文件时交与审查人原件经核对后予以退还。
如供应商未按上述规定提交投标保证金收据的，其投标文件将被拒绝。
在确定成交人并在成交结果公示后五个工作日内，无息退回未成交人的投标保证金；在签订合同后五个工作日内，成交人的投标保证金予以退还；在投标有效期内不能确定成交人的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有供应商的投标保证金。
所有供应商的投标保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。
发生下列任何一种情况时，投标保证金将不予退回：
（1）供应商在招标文件中规定的投标截止时间起的投标有效期内撤回其投标；
（2）成交人无正当理由未能在规定期限内签订合同；

开标、评标、定标与签约
开标

开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
开标由采购代理机构主持，邀请所有供应商参加。
供应商代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。
开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标报价、工期和投标文件的其他主要内容。
在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。
采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。
唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属供应商即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、供应商法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。
评标

评标委员会
（1）依法组建评标委员会。评标委员会由5人组成，其中采购人代表1名，其余4名评标委员均从专家库中随机抽取产生。
（2） 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，即通过符合性审查的投标文件进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。
评标原则
（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
（2）确定成交人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。
评标过程的保密性
（1）开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。
（2）在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会及采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。
投标文件的澄清
（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何供应商均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。
（2）为有利评标，在开标后，可随时请供应商就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由供应商的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。
评标程序及方法（详见评标文件）
评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行符合性审查，供应商只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。
（一）符合性审查
评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性审查。
（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：
1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：
没有按照招标文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；
投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；
明显不符合技术规格、技术标准的要求；
投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
投标附有采购人不能接受的条件；
投标报价超过最高限价；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和经济的评审。
（二）详细评审
（1）对通过符合性审查投标文件，按招标文件的要求进行投标文件的评审。
（2）评审方法采用综合评分法，详见评标文件。评标委员会根据供应商的报价分高低排定名次并推荐候选中标单位。
相关注意事项
（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有供应商。
（2）在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。
（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。
定标

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后由采购人、采购代理机构与预成交人进行最终澄清及对供应商的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预成交人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定综合得分排名次高的第二中标候选人为成交人。
最终澄清完成后，由采购代理机构向成交人发出《成交通知书》，并同时将成交结果以网上公告的方式通知所有未中标的供应商。
签约

成交人应当在《成交通知书》发出之日起15日内与采购人签订合同。
采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。
招标服务费
成交人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为货物类：
以《成交通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；
100万元以下按1.5%计算……

币种与《成交通知书》的币种相同。
成交人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。
第三章  采购人需求
采购人需求
项目概况及总体要求

采购内容：采购一批信息化软硬件设备设施，实现县乡村三级医共体互联互通
采购地点：于田县

供货期：自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试
质保期：1年
质量要求：符合国家质量标准

交货地点：采购人指定的地点

采购清单及技术参数要求

	序号
	类型
	项目名称
	数量
	单位
	项目内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	含税，含运费，10日内到达于田县卫健委，1个月负责安装实施、运行

	1
	医共体分院

（乡镇卫生院）
	影像中心平台软件

超声中心平台软件

检验中心平台软件

心电中心平台软件

影像中心AI智能诊断平台软

件，慢病中心平台软件
	4
	套
	各个平台信息化软件，含和于田县医共体总院的信息化互联互通，影像中心、超声中心、检验中心、心电中心，DR影像AI智能诊断软件慢病中心平台软件
	

	2


	医共体分院

（乡镇卫生院）硬件设备
	尿液分析仪
	4
	台
	
	

	
	
	血液分析仪
	4
	台
	
	

	
	
	生化分析仪
	4
	台
	
	

	
	
	免疫荧光分析仪
	4
	台
	
	

	
	
	电解质分析仪
	4
	台
	
	

	
	
	血气分析仪
	4
	台
	
	

	
	
	全自动多功能检测仪
	4
	台
	
	

	3
	村级卫生室巡诊箱
	慢病管理APP软件
	8
	台
	巡诊箱，慢病健康管理软件，智能分析、监管慢病人群，所有检测设备通过蓝牙无线传输，配备手提携带式铝制方箱，方便进村入户诊查服务。
	

	
	
	蓝牙血压计
	8
	台
	
	

	
	
	蓝牙血糖尿酸测试仪
	8
	台
	
	

	
	
	蓝牙血酮血糖仪
	8
	台
	
	

	
	
	蓝牙血脂仪
	8
	台
	
	

	
	
	蓝牙身份证读卡器
	8
	台
	
	

	
	
	平板电脑
	8
	台
	
	

	
	
	蓝牙热敏打印机
	8
	台
	
	

	
	
	铝制方箱
	8
	台
	
	

	4
	医共体（村级卫生室）
	视频会议系统及硬件（联想电脑、高清摄像头（含话筒），音响）
	40
	套
	电脑CPU:I5及以上 核心≥6 主频≥3.0G 缓存＞9M 内存≥8g 硬盘≥1T+ 128 显示器≥21.5 分辨率1920*1080 、高清摄像头（含话筒）像素大于100万，带麦克风 声音采集距离大于2.5米，角度50°-80°视频通话 人像采集，音响3D立体网 USB供电 满足3.5mm接口，旋钮式音量控制，透音滤网.线缆长度小于1.2米，总功率不大于3w 发声单元2个
	

	5
	医共体分院（乡镇卫生院
	HIS系统和电子病历软件系统及硬件、服务器及相关设备
	4
	套
	与县医院同源的HIS系统和电子病历系统，专供乡镇软件建设与硬件设备
	

	6
	医共体平台网络安全
	电信二级网络等保防护

（服务期限3年）
	1
	套
	网络安全等级保护建设项目，最终达到的目标是：为医院提供综合安全保障，使其业务系统满足国家网络安全等级保护二级要求，并从实际中保障业务系统安全平稳运行。建立预警、防护、检测、响应自适应闭环的安全防护体系
	


一、医共体分院（4个乡镇卫生院）的影像、超声平台软件、心电平台软件、检验平台软件、影像AI智能诊断软件，慢病平台软件，各个平台信息化及相关设备应用互联互通。

（一）于田县医共体影像、超声平台软、硬件参数
软硬件清单
	序号
	软件模块名称
	功能说明
	数量

	1
	放射影像数据采集及归档管理
	将DICOM影像（CT、MR、DR、CR、DSA、钼靶等）及报告实现统一集中归档，为患者数字影像调阅服务应用提供了环境支撑
	1

	2
	超声采集及归档管理
	将超声进行采集并实现统一集中归档，为患者数字影像调阅服务应用提供了环境支撑
	1

	3
	医共体报告图像共享调阅
	医共体或合作医院内各医疗机构的影像检查报告及DICOM影像互联互通，能互相调阅
	1

	4
	移动端数字影像调阅服务
	让患者或医生随时随地调阅报告及DICOM影像，并可实现对DICOM影像进行放大、缩小、测量、三维重建等各种后处理
	1

	5
	移动影像咨询问诊
	患者对检查报告有疑问通过本平台可随时发起影像问诊咨询，咨询时即可指定的医生问诊，也可发到平台中通过医生抢答模式实现相关问诊咨询
	1

	6
	影像云质控分析与评价
	系统自动判断患者基本信息、检查信息、报告信息的必填信息是否完整，医生可对技术与诊断质控评价
	1

	7
	远程影像会诊
	通过该平台可直接发起影像会诊
	1

	8
	运维管理系统软件
	用于监控影像云Windows、Linux服务器、存储及数据上传是否正常，并结合钉钉等程序进行监控信息推送，实现对整个影像网络远程故障监测。
	1

	9
	影像云控制台及BI展示
	用于影像云管理统计，BI展示
	1

	10
	与PACS及HIS/电子病历接口
	与PACS/RIS、HIS/电子病历接口对接
	1

	11
	院内报告异地书写
	实现院内或专网影像诊断报告通过互联网形式书写
	1

	12
	影像典型病例管理系统
	通过对影像典型病例上传及归类管理，方便医院人员进行典型病例的调阅、实习带教、专科培训、科研应用等
	1

	13
	影像读片管理系统
	针对放射读片大讨论时，将各医生讨论讲解过程进行汇总、管理，并形成各讨论病例的诊断结果。
	1

	14
	影像随访管理系统
	随访管理可以针对检查患者后续随访信息进行录入、查询和浏览
	1

	15
	影像规培教学软件
	通过影像规培教学管理，提供准影像科医生水平，为医院提供后备医疗人才
	1

	16
	前置机
	2U服务器，配2颗英特尔至强4210R 2.4G, 10核CPU，32G内存，2个>=900G SSD硬盘
	1

	17
	面向区域架构的基层超声信息系统
	实现基层医院超声科预约登记、图文报告、图文打印、查询统计等功能
	1

	18
	面向区域架构的基层放射信息系统
	基于WEB架构，实现基层医院放射科预约登记、报告书写、报告打印、查询统计等功能
	1


医共体影像平台技术参数
1总体要求
	序号
	详细技术参数

	1.1
	支持分布式高并发影像云架构

	1.2
	具有DICOM采集服务：在前置机上接收医院端的DICOM文件推送和支持Q/R模式下的DICOM文件传输，并将文件存储到云端。

	1.3
	具有DICOM文件归档服务：支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中

	1.4
	具有DICOM文件数据存储服务：在中心端根据解析出来的DICOM文件标签进行与检查报告的关联服务。

	1.5
	具有DICOM采集服务管理接口：管理的DICOM采集组件，对多租户和分布式部署的组件进行调度。

	1.6
	具有检查报告推送服务：支持在前置机上部署，根据院内系统提供的接口，通过调用API向平台推送检查报告数据。

	1.7
	具有检查报告接收API接口：使各医院可通过编程方式推送检查报告和质控数据的统一接口。

	1.8
	支持ETL开发：整合大数据平台中的贴源层数据，汇聚数据到整合层。

	1.9
	支持数据服务开发：在中心端对数据进行组织、转换、传输、缓冲等工作的服务，为相关的服务提供支撑。

	1.10 
	具有质控数据推送服务：在前置机上对接医院的质控数据接口，通过调用API向平台推送质控数据

	1.11
	具有质控分析及评价功能：对采集上来的质控数据进行展示，并提供基础质控、质控抽查、生产质控报表、提供质控接收API和基础的质控权限功能，并在质控平台中可调阅影像。

	1.12 
	提供统一调阅平台：提供已采集的检查报告的调阅功能，实现跨院的检查报告和影像的查询、调阅功能，并对相关的调阅采用授权机制进行权限控制。

	1.13
	开发调阅授权短信服务：为跨院调阅进行短信验证，以实现相应的授权机制的服务。

	1.14 
	提供报告及图像调阅接口：为第三方调阅平台的报告和影像数据提供编程接口服务。

	1.15
	提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示，为管理、维护、院内查询等提供统一平台。

	1.16 
	提供BI展示功能： 组织平台的数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。

	1.17
	支持数据仓库模型设计：组织采集的数据，进行模型设计，以符合数据仓库的方式来进行运作

	1.18 
	具有DICOM影像调阅功能：集成化的DICOM文件展示模组，实现DICOM文件的各种图形化的操作。

	1.19
	软件采用的数据库应基于大数据MPP架构，支持分布式高并发性能，并能部署在LINUX、UNIX防病毒免疫力强的操作系统中。标书应答时需注明具体数据库名称


2影像数据采集及归档管理
	序号
	详细技术参数

	检查报告采集工具

	1.1
	通过第三方提供的检查视图和质控视图的自动采集服务

	1.2
	检查报告数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询采集检查报告数据并通过api上传到平台中心

	1.3
	检查报告统计并补充作业：基于数据库视图，在每天凌晨1点时查询前一天的检查报告统计数据和流水号清单，并通过Api上传到平台中心；Api返回如果存在缺失流水号，重新查询缺失的流水号清单并补传这部分检查报告数据到平台中心

	1.4
	质控数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询质控数据并通过api上传到平台中心

	1.5
	支持第三方提供WEB API、HL7模式时能进行采集

	1.6
	支持与第三方报告系统通过HL7模式时能进行采集能力，提供HL7接口软件著作权证书

	检查报告采集接口（API）

	2.1
	第三方主动通过WebApi上传检查和质控数据

	2.2
	传输数据使用国密加密和签名验证

	2.3
	支持单条上传和列表上传

	2.4
	支持上传错误不停止，记录错误数据并返回错误信息，继续上传不影响后续上传

	2.5
	支持上传错误停止并返回错误信息

	2.6
	能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。

	DICOM图像采集

	3.1
	支持标准的Dicom3.0传输协议,支持Echo,C-Store,Association指令。支持ExplicitVRLittleEndian, ExplicitVRBigEndian, ImplicitVRLittleEndian传输语法,支持JPEGLSLossless, JPEG2000Lossless, JPEGProcess14SV1, JPEGProcess14, RLELossless, JPEGLSNearLossless, JPEG2000Lossy, JPEGProcess1, JPEGProcess2_4, ExplicitVRLittleEndian, ExplicitVRBigEndian, ImplicitVRLittleEndian图像传输压缩语法。

	3.2
	支持被动接收Dicom推送(启动Dicom SCP,长时间接收Dicom)与主动QR两种模式(可同时存在)采集影像数据。

	3.3
	支持AE信息的校验的启动与关闭,支持AE信息校验功能。

	3.4
	被动接收Dicom推送模式支持服务端自我恢复功能,当出现数据异常或者其他的原因导致SCP被关闭后,支持自我重启动。

	3.5
	支持从服务器端获取相关参数,如:每次上传数量,上传线程数,相关S3存储配置信息等,支持服务器端参数本地化存储。支持本地化基本参数配置,如:服务端网关地址,医院编码,文件存储路径,存储路径规则等相关参数配置。

	3.6
	支持采集文件的堆积,采集的文件缓存到临时目录下。在断网的情况下也可以保证接收到的影像数据保存在前置机,不会丢失。支持断网后自动恢复机制(断网恢复后,文件亦可继续上传)。

	3.7
	采集客户端与中心端均支持windows,linux两种系统部署

	影像归档管理

	4.1
	提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示，为医疗机构提供统一登录平台。

	4.2
	提供BI展示功能： 对影像相关数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。

	4.3
	支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中

	4.4
	支持中心端根据解析出来的DICOM文件标签与检查报告进行对应关联

	4.5
	支持影像数据存储时重复的影像数据过滤

	4.6
	支持私有云对象存储模式

	4.7
	医疗影像图像以DICOM文件方式进行存储

	▲4.8
	系统支持分布式高并发架构，数据库支持横向扩展，并能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。标书应答时需注明具体数据库名称

	▲4.9
	支持Kafka发送消息队列，支持DICOM解析后能批量插入数据库中

	4.10
	支持信创国产化服务器，云影像需适配飞腾、鲲鹏、兆芯等至少2个品牌国产处理器产品，提供相关证明文件

	4.11
	支持信创国产化操作系统，云影像需适配麒麟、统信、华为openEuler等至少2个品牌国产操作系统，提供相关证明文件

	ETL工具数据同步整合功能

	5.1
	具备数据同步功能

	5.2
	具备定时同步功能

	5.3
	具备增量更新功能

	5.4
	具备数据转换功能

	5.5
	具备日志功能


3超声数据采集及归档管理
	序号
	详细技术参数

	检查报告采集工具

	1.1
	通过第三方提供的检查视图和质控视图的自动采集服务

	1.2
	检查报告数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询采集检查报告数据并通过api上传到平台中心

	1.3
	检查报告统计并补充作业：基于数据库视图，在每天凌晨1点时查询前一天的检查报告统计数据和流水号清单，并通过Api上传到平台中心；Api返回如果存在缺失流水号，重新查询缺失的流水号清单并补传这部分检查报告数据到平台中心

	1.4
	质控数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询质控数据并通过api上传到平台中心

	1.5
	支持第三方提供WEB API、HL7模式时能进行采集

	1.6
	支持与第三方报告系统通过HL7模式时能进行采集能力，提供HL7接口软件著作权证书

	检查报告采集接口（API）

	2.1
	第三方主动通过WebApi上传检查和质控数据

	2.2
	传输数据使用国密加密和签名验证

	2.3
	支持单条上传和列表上传

	2.4
	支持上传错误不停止，记录错误数据并返回错误信息，继续上传不影响后续上传

	2.5
	支持上传错误停止并返回错误信息

	2.6
	能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。

	图片采集

	3.1
	将上传的超声JPG图像转DICOM图像

	3.2
	支持从服务器端获取相关参数,如:每次上传数量,上传线程数,相关S3存储配置信息等,支持服务器端参数本地化存储。支持本地化基本参数配置,如:服务端网关地址,医院编码,文件存储路径,存储路径规则等相关参数配置。

	3.3
	支持采集文件的堆积,采集的文件缓存到临时目录下。在断网的情况下也可以保证接收到的影像数据保存在前置机,不会丢失。支持断网后自动恢复机制(断网恢复后,文件亦可继续上传)。

	3.4
	采集客户端与中心端均支持windows,linux两种系统部署

	超声影像归档管理

	4.1
	提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示。

	4.2
	提供BI展示功能： 对影像相关数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。

	4.3
	支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中

	4.4
	支持中心端根据图片转DICOM后，解析出来文件标签与检查报告进行对应关联

	4.5
	支持私有云对象存储模式

	4.6
	超声图像最终以DICOM文件方式进行存储

	ETL工具数据同步整合功能

	5.1
	具备数据同步功能

	5.2
	具备定时同步功能

	5.3
	具备增量更新功能

	5.4
	具备数据转换功能

	5.5
	具备日志功能


4医共体影像及报告共享调阅
	序号
	详细技术参数

	总体要求

	1.1
	具有提供检查报告和DICOM影像调阅服务的能力

	1.2
	具有提供诊断质控数据的管理功能，并提供基础质控的功能

	1.3
	具有检查报告和DICOM影像跨医院调阅的能力，并要有相应的授权机制

	1.4
	具有通过API接口对第三方提供检查报告的查询功能

	1.5
	具有展示DICOM影像的功能，并提供医学诊断所需的影像查看和操作

	1.6
	报告、图像调阅支持纯WEB架构

	1.7
	具有分布式部署的、支持负载均衡的高可用系统架构

	1.8
	具有统一的接口平台管理系统提供的API接口服务

	1.9
	接口调用过程中的数据传输要求使用国密加密

	
1.10
	支持在三维后处理时，服务器无需配置GPU显卡即可快速实现VR/MPR三维后处理功能，提供承诺书。

	医共体影像报告查询

	2.1
	具有通过患者基本信息查询检查报告和影像的功能

	2.2
	具有授权功能，限制随意查询患者数据的功能

	2.3
	具有保护患者隐私，脱敏显示数据的功能

	2.4
	具有查看患者检查报告的具体内容和相关影像的功能

	2.5
	具有一个平台查看患者在多家医院的检查报告和影像的功能

	2.6
	支持纯WEB类WORD报告所见即所得显示模式（提供区域调阅截图证明）

	DICOM影像浏览

	3.1
	具有对图像进行窗宽窗位调节的功能

	3.2
	具有对图像进行放大及缩小的功能

	3.3
	具有对图像进行移动的功能

	3.4
	具有对图像进行滚动查看的功能

	3.5
	具有对图像进行重载的功能

	3.6
	具有对图像进行图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能

	3.7
	具有对图像进行患者信息匿名处理，隐藏四角信息操作的功能

	3.8
	具有查看患者DICOM信息的功能

	3.9
	具有对图像进行预设窗宽窗位切换的功能

	3.10 
	具有用选择的色彩来模糊灰度图像的功能，并具有为增强查看而改变图像色彩的功能。

	3.11
	具有根据用户需求输入自己的窗宽或窗位进行图像调整的功能

	3.12 
	具有选择部位进行文字标注的功能

	3.13
	具有测量距离标注长度和宽度的功能

	3.14 
	具有删除所有的标注信息的功能

	3.15 
	具有对图像进行顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像、反色操作的功能

	3.16
	具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能

	3.17 
	具有查看同一检查不同序列对比显示的功能

	3.18
	具有对图像进行长度测量的功能

	3.19 
	具有对图像进行角度测量的功能

	3.20 
	具有对图像进行CT值测量的功能

	3.21
	具有对图像进行椭圆形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能

	3.22 
	具有对图像进行矩形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能

	3.23
	具有能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小的功能

	3.24 
	具有设定分享超时时间的功能

	3.25 
	具有对患者姓名进行匿名分享的功能

	3.26
	具有对图像生成分享二维码、分享链接和分享密码的功能

	3.27 
	具有导出图像的功能

	3.28
	具有对图像进行三维MPR显示的功能

	3.29 
	具有在MPR模式下显示图像的冠状位,矢状位,轴状位的功能

	3.30 
	具有在MPR模式下对图像进行层厚重建的功能

	3.31
	具有以预定的步进角度产生图像的功能

	3.32 
	具有重建区域内的最大密度值影像的功能

	3.33
	具有重建区域内的平均密度值影像的功能

	▲3.34 
	纯WEB模式下实现VR 功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在5秒内完成，云影像服务器无需配备GPU显卡；

	3.35 
	具有对VR图像进行任意、矩形切割的功能

	3.36
	具有对裁切过的VR图像进行复位的功能

	3.37 
	具有对生成的VR图像进行三维旋转的功能

	3.38
	具有查看VR模式下的冠状位，矢状位，轴状位和反向查看的功能

	3.39 
	具有去除图像中的背景像素点提取图像的功能

	3.40 
	具有对图像进行图像播放/暂停的功能,并具有调节图像的播放速度的功能

	3.41
	具有定位图像显示功能

	▲3.42 
	具有纯WEB三维图像显示模式下，具有肺提取的功能

	▲3.43
	具有纯WEB三维图像显示模式下，具有结肠提取成功的功能


5移动端数字影像调阅服务（云胶片应用）
	序号
	功能参数

	1.1
	具有针对图像部分直接以DICOM方式进行影像调阅

	1.2
	具有可在移动设备上进行图像放大缩小、窗宽窗位调节、大小长度测量；

	1.3
	具有点CT值测量及画圈平均CT值测量功能 

	1.4
	具有角度测量功能

	1.5
	具有根据窗宽窗位自定义设置并进行选择功能（如选择肺窗、纵膈窗）

	▲1.6
	移动端拥有VR 功能及虚拟切割功能，3D VOLUME无需配置GPU显卡即可实现

	1.7
	具有MPR功能，支持冠状面、矢状面快速切换及图像滚动； 

	1.8
	具有MIP功能 ； 

	1.9
	具有层厚重建功能

	1.10 
	具有单个图像翻阅功能

	1.11
	具有移动报告书写功能，满足专家在异地书写报告；

	1.12 
	具有支持在微信报告页面可查看历史相关报告

	1.13
	具有支持在微信报告页面一键分享功能，能将报告超链接地址通过复制链接、微信、QQ发送给专家查看，并支持按医院指定要求时间后超链接地址失效

	1.14 
	DICOM文件下载

	1.15
	存为个人档案

	1.16 
	影像报告调阅

	1.17
	图像缩略图

	1.18 
	图像动态播放显示

	1.19
	支持分享时长设置

	1.20 
	支持图像黑白翻转

	1.21
	对患者姓名进行匿名分享

	1.22 
	支持图像左右翻转

	1.23
	支持图像上下翻转

	1.24 
	支持加密分享

	1.25
	支持图像重载

	1.26 
	支持图像布局显示

	1.27
	支持图像对比显示

	1.28 
	支持序列布局显示

	▲1.29
	移动端软件通过食品药品监督管理局颁发的注册证书，提供注册证明文件

	▲1.30
	移动端调阅并发LICENSE数量>=2000个，VR/MPR并发LICENSE数量>=6个，提供注册厂家针对本项目的授权证明文件

	▲1.31
	移动端的VR、MPR功能通过省级或以上检验机构检验，提供证明文件

	1.32
	具有移动医学影像浏览（或云胶片）相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件


6移动影像咨询问诊
	序号
	功能参数

	1.1
	支持患者通过微信小程序即可进行影像咨询问诊

	1.2
	影像咨询问诊问题发布时，支持免费咨询，也可选择微信等付费方式咨询

	1.3
	影像咨询问诊问题发布时，可直接关联影像检查电子报告单及DICOM影像调阅

	1.4
	对于影像咨询的解答，医生可解答患者指定给自己的问题，也可通过抢答模式解答非指定医生的问题

	▲1.5
	对于影像咨询的解答，医生通过登录微信小程序登录后，支持通过语音录入并自动解析为文字，并可对解析的文字进行修正后保存。

	1.6
	患者可对自己发布的问题在医生回答后进行追问；对于付费问题可2次追问，免费问题无追问机会。

	1.7
	患者对医生的问题解答可进行评价，评价时需输入评价内容和评分完成评价。

	1.8
	问题重置功能：咨询页面，可点重置按钮重置输入的信息。

	1.9
	医生对影像咨询的问题进行解答时，通过登录微信小程序即可可调阅患者提交关联的电子报告及DICOM影像，并支持图像放大缩小、窗宽窗位调节、CT值测量、图像滚动、MPR、VR功能。

	1.10 
	关注医生：在医生详情页点击关注即可关注成功，关注的医生可在我的关注的医生列表中查看

	1.11
	影像咨询专家认证：用户可输入手机号及验证码绑定手机完成用户注册；绑定完手机的用户，可填写专家头像、姓名、所属医院、所属科室、职称、从医年份、身份证号、个人简介、上传医师资格证及上传执业证或胸牌等信息提交专家认证审核；审核不通过或通过的用户，可修改信息后重新提交。

	1.12
	具有移动影像问诊（或移动影像咨询）相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件


7影像云质控分析与评价功能
	序号
	功能说明与描述

	
	技术质控评价

	1.1
	能显示检查报告数据和根据检查号关联的技术质控数据及对应的技术质控历史记录

	1.2
	支持对整个区域影像云平台检查随机抽取进行质控管理评价 

	1.3
	支持技术质控评价，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功

	1.4
	评价因子设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的技术质控的评价因子数据

	1.5
	结果设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的技术质控的报告质量数据

	
	诊断质控评价

	2.1
	能显示检查报告数据和根据检查号关联的诊断质控数据及对应的诊断质控历史记录

	2.2
	支持对整个区域影像云平台检查随机抽取进行质控管理评价 

	2.3
	支持诊断质控评价，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功

	2.4
	评价因子设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的诊断质控的评价因子数据

	2.5
	结果设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的诊断质控的报告质量数据

	
	基础质控分析

	3.1
	判断报告医生和审核医生是否同一人；

	3.2
	判断检查时间和审核时间是否超过2个小时；

	3.3
	判断是否存在身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空，手机号长度不对

	
	影像质控统计

	4.1
	技术质控统计：根据医院、部门、设备、评价结果分组统计技术质控数据的数量

	4.2
	诊断质控统计：根据医院、部门、设备、评定结果分组统计诊断质控数据的数量

	4.3
	信息完整统计：列表显示身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空的检查报告数据，支持折线图和柱形图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的信息不完整数据的数量

	4.4
	数据规范统计：列表显示报告医院和审核医院为同一人的检查报告数据，支持折线图和柱形图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的数据不规范的数量

	▲4.5
	报告及时率统计：列表显示检查时间和审核时间超过2个小时的检查报告数据，支持折线图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的报告不及时的数量

	4.6
	上述所有功能采用纯WEB架构

	4.7
	具有影像质控管理相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件


8远程影像会诊功能
	序号
	功能说明与描述

	
	总体要求

	1.1
	支持影像会诊全流程化管理功能

	1.2
	支持会诊排班管理功能

	1.3
	支持对会诊的病例直接以短信或推送方式提醒专家医生

	1.4
	支持在会诊图像诊断工作站上可直接进行图像三维后处理

	1.5
	支持各种会诊工作量的统计

	1.6
	支持将会诊工作量以BI方式展示。

	1.7
	DICOM图像调阅速度能满足要求

	
	影像云会诊申请

	2.1
	影像会诊申请时可以指定某医疗机构具体会诊专家

	2.2
	支持将影像会诊申请发送到大池中，由会诊排班专家轮流书写远程报告

	2.3
	支持通过短信或类MSN窗体弹出形式提醒专家

	2.4
	支持协助的医院将影像上传到本医院专家会诊

	
	影像专家报告工作站

	3.1
	区域影像专家报告管理，主要是面向会诊专家在完成诊断后，可进行诊断报告的书写、智能纠错提醒功能。

	3.2
	区域影像专家可针对本次需会诊患者的检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作；

	3.3
	区域影像专家可针对本次需会诊患者的登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询；

	3.4
	支持列表各显示字段自定义排列；

	3.5
	列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体。

	3.6
	支持2人、3人、多人报告书写分发功能；

	3.7
	可以浏览电子申请单和已拍摄申请单；

	3.8
	支持无图状态下书写诊断报告；

	3.9
	报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）；

	4
	报告单样式可按医院要求修改；

	4.1
	在书写报告过程中可随时切换报告单样式；

	4.2
	支持报告回退重写流程；

	4.3
	历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比；

	4.4
	支持报告模板管理；

	4.5
	模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换；

	4.6
	报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）；

	4.7
	按照部位自动调取模板；

	4.8
	通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告；

	4.9
	报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹；

	4.10 
	诊断报告分类、组合、模糊检索功能；

	4.11
	支持单个/批量报告书写、审核、打印；

	4.12
	支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印；

	4.13
	支持ICD 10保存；

	4.14
	报告界面支持技术质控管理智能评价功能；

	4.15
	报告界面支持诊断质控管理智能评价报告。

	4.16
	支持危急值管理功能；

	4.17
	支持性别纠错提醒功能；

	4.18
	支持左右纠错提醒功能；

	4.19
	短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。

	4.20 
	具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理；

	4.21
	显示历史质控评价信息；

	4.22
	支持质控评价因子设定及权值设定；

	4.23
	能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。

	4.24
	支持所见即所得类WORD影像报告编辑器功能

	4.25
	具有纯WEB类WORD医疗影像报告编辑器相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件

	
	专家图像会诊工作站

	5.1
	影像专家可针对本次需会诊患者的检查号、姓名、检查设备检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作。

	5.2
	图像缩放:可以根据鼠标进行图像缩放，显示任意比例的的缩放

	5.3
	图像旋转、翻转:可以对影像图像进行各种翻转（左、右、水平、垂直）；

	5.4
	图像移动漫游:可以各种形式的图像查看，查看的图像支持不同各种角度的漫游；

	5.5
	图像黑白翻转:可以对影像图像进行黑白图像的颜色翻转，主要是将黑色图像转换为白色图像，同理，也可以将白色图像转换为黑色图像；

	5.6
	伪彩:而某些场合需要将灰度图像转变为彩色图像；伪彩色处理主要是把黑白的灰度图像或者多波段图像转换为彩色图像的技术过程。其目的是提高图像内容的可辨识度；

	5.7
	放大镜:可以放大影像图像信息，特别是影像的局部信息，放大后的影像应确保不失真；

	5.8
	图像复制:可以复制当前的图像信息，复制后的图像可以进行各种类型的显示；

	5.9
	右键窗宽、窗位调节:可根据不同的部位进行窗宽、窗位的调整，并显示不同的CT值信息；

	5.10 
	ROI自动窗宽、窗位调节:可以针对感兴趣区的影像图像信息，自动根据窗宽、窗位调节；

	5.11
	预设窗宽、窗位:可以根据系统预设部位的窗宽、窗位信息进行显示，也可以自行根据经验预设窗宽、窗位数值信息；

	5.12 
	鼠标拖动图像滚动功能:系统支持通过鼠标的方式进行图像滚动播放，上划鼠标进行上张图像的播放，下划鼠标进行下张图像的播放；

	5.13
	3D游标定位功能:3D显示图像时，可以进行3D游标定位，显示。

	5.14 
	测量处理包括测量值的处理、心胸比测量以及测量结果、注释文字标注等内容。

	5.15
	测量处理：支持长度测量；角度测量；周长测量；面积测量

	5.16 
	心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小；

	5.17
	MR和CT图像定位线显示；图像多定位线显示；

	5.18 
	多序列图像在同一窗口内显示；

	5.19
	同一窗口内多序列图像多定位线同步显示；

	5.20 
	同一窗口内不同患者可切换显示；

	5.21
	选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像；

	5.22 
	显示DICOM文件头信息；

	5.23
	选择检查记录时自动调出相关历史检查记录；

	5.24 
	同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个患者图像对比；

	5.25
	同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比；

	5.26 
	同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比；

	5.27
	医生可根据习惯选择单序列多图像胶片布局显示模式及多序列比较模式；

	5.28 
	对于过去统一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能；

	5.29
	图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能；

	5.30 
	影像动态播放显示

	5.31
	JPG图像导出时支持图片上患者标识信息显示和不显示导出；

	5.32 
	具有MPR功能，支持MPR各面图像同时联动调节功能，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现；

	5.33
	支持MPR多个图像联动旋转功能，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现。

	5.34 
	具有MIP功能，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示。

	5.35
	3D VOLUME，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现。

	5.36 
	图像可选择不同层厚进行实时快速重建，提高不同层厚条件下的3D重建并进行图像预览，支持WEB并发调阅。

	
	将会诊结果反馈给会诊申请端进行打印。

	6.1
	会诊中心管理

	6.2
	支持专家排班管理

	6.3
	支持各种会诊费用统计查询

	6.4
	支持医疗机构及会诊医生的管理

	6.5
	支持会诊量通过BI展示

	
	移动端会诊及报告书写

	7.1
	专家可通过移动端设备对会诊的病例进行报告书写

	7.2
	移动端书写报告时支持词库或模板调阅，以提高报告书写速度

	7.3
	移动端支持语音录入自动翻译成中文进行报告书写

	7.4
	专家可通过IPAD移动端设备调阅图像进行会诊

	7.5
	移动端除常规图像处理功能外，支持MPR、VR、MIP、层厚重建功能。


9运维管理系统软件
	序号
	功能说明与描述

	
	影像云运维管理监控平台

	1.1
	影像云网络运维监控平台主要用于监控影像中心端Windows、Linux服务器、存储及数据上传是否正常，并结合钉钉等程序进行监控信息推送，实现对整个影像云网络远程故障监测。

	1.2
	具有运维管理系统相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告），提供证明文件

	1.3
	采用纯WEB架构

	
	WINDOWS服务器管理

	2.1
	Windows服务器管理，主要用于将各服务器归集到一个界面上进行统一管理及查看，极大程度上方便区域运维人员进行集中化运维。

	2.2
	CPU实时监控及历史回顾：支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行CPU方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。

	2.3
	内存实时监控及历史回顾，支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。

	2.4
	网络IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持网络IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。

	2.5
	磁盘IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持磁盘IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。

	2.6
	添加自定义端口至防火墙：支持不需要在服务器上操作，直接在运维监控平台上即可完成特定服务器的端口开放，方便统一的端口开放管理及做限制。像类似445，137，138，139的端口，也可以运维监控平台上一键开启和停止

	2.7
	开关远程桌面服务：由于近年来勒索病毒蔓延情况严重，期中很多病毒的攻击途径都是经由远程桌面服务完成，故可以在运维监控平台上，一键启停该服务，仅当需要用到远程桌面时再进行开启，平时可以处理关闭状态

	2.8
	查看登陆日志：支持所有登陆审计日志的查看，以调查某一时间段的用户登陆情况。

	2.9
	服务器端文件上传及下载：支持服务器端文件的上传和远程下载，可以方便管理服务器端的文件，当需要远程更新文件时，也可直接进行更新操作，而不用远程登陆至服务器端即可完成。

	2.10
	添加自定义计划任务：一些通用的脚本，可以在运维监控平台上进行添加，并增加相应的执行周期，如定期的数据文件备份和消息提醒。

	2.11
	在线编辑文本类配置文件：当需要在线编辑一些配置文件如xml,json,ini等，可以直接在线进行编辑，该编辑器支持多字符集，高亮语法，可以自动备文件的历史版本等强大功能。

	2.12
	支持将内网的任意端口以TCP或HTTP方式配置管理，以解决区域环境内复杂的网络问题。

一键安装卸载模块支持内网管理功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时

也支持该模块的一键卸载，省时省力。

可视化配置参数常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。

	2.13
	前置机管理功能一键安装卸载模块，支持前置机网络配置功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。

可视化配置参数，常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。

	2.14
	影像服务监控管理：在区域影像应用中，经常性需要了解现有服务中各影像软件模块的服务状态情况，所以在区域影像网络运维监控平台中需要支持该状态的一键启动、停止功能及相应状态的实施查看，当出现服务异常时同时需要可以接收到相关的报警信息，如微信和钉钉的推送。

	
	Linux服务器管理

	3.1
	Linux服务器管理，主要用于将各服务器归集到一个界面上进行统一管理及查看，极大程度上方便区域运维人员进行集中化运维。

	3.2
	支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行CPU方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。

	3.3
	内存实时监控及历史回顾，支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。

	3.4
	网络IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持网络IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。

	3.5
	磁盘IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持磁盘IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。

	3.6
	添加自定义端口至防火墙：支持不需要在服务器上操作，直接在运维监控平台上即可完成特定服务器的端口开放，方便统一的端口开放管理及做限制。像类似445，137，138，139的端口，也可以运维监控平台上一键开启和停止。

	▲3.7
	开关远程桌面服务：由于近年来勒索病毒蔓延情况严重，期中很多病毒的攻击途径都是经由远程桌面服务完成，故可以在运维监控平台上，一键启停该服务，仅当需要用到远程桌面时再进行开启，平时可以处理关闭状态

	3.8
	查看登陆日志：支持所有登陆审计日志的查看，以调查某一时间段的用户登陆情况。

	3.9
	服务器端文件上传及下载：支持服务器端文件的上传和远程下载，可以方便管理服务器端的文件，当需要远程更新文件时，也可直接进行更新操作，而不用远程登陆至服务器端即可完成。

	3.10
	添加自定义计划任务：一些通用的脚本，可以在运维监控平台上进行添加，并增加相应的执行周期，如定期的数据文件备份和消息提醒。

	3.11
	在线编辑文本类配置文件：当需要在线编辑一些配置文件如xml,json,ini等，可以直接在线进行编辑，该编辑器支持多字符集，高亮语法，可以自动备文件的历史版本等强大功能。

	3.12
	支持将内网的任意端口以TCP或HTTP方式配置管理，以解决区域环境内复杂的网络问题。

一键安装卸载模块支持内网管理功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时

也支持该模块的一键卸载，省时省力。

可视化配置参数常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。

	3.13
	前置机管理功能一键安装卸载模块，支持前置机网络配置功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。

可视化配置参数，常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。

	3.14
	影像服务监控管理在区域影像应用中，经常性需要了解现有服务中各影像软件模块的服务状态情况，所以在区域影像网络运维监控平台中需要支持该状态的一键启动、停止功能及相应状态的实施查看，当出现服务异常时同时需要可以接收到相关的报警信息，如微信和钉钉的推送。

	
	服务器按安全等级分类管理

	4.1
	区域影像网络运维监控平台属于较机密的平台，上面的用户需要可定义不同的用户权限，及分配不同的菜单和服务器，进行分权限的管理。如运维人员A仅可以访问服务器类别为一般的影像服务器，运维人员B仅可以访问公开的服务器，运维人员C则可以访问机密服务器。

	
	SSH终端

	5.1
	支持以ssh远程的方式，直接在浏览器上进行服务器统一集中的管理，而不需要将一台台服务器进行分散管理。

	
	区域影像监控

	6.1
	支持区域影像中报告数据上传情况的监控，当发现最后上传时间超过2小时的时候，即发送短信、微信、钉钉通知，通时每天可以定时进行订阅查看RIS的影像上传统计报表。

	6.2
	监控PACS数据未上传情况，支持区域影像中影像数据上传情况的监控，当发现最后上传时间超过2小时的时候，即发送短信、微信、钉钉通知，每天可以定时进行订阅查看RIS的影像上传统计报表。

	6.3
	微信订阅推送

	6.4
	钉钉订阅推送

	
	值班安排

	7.1
	支持信息中心人员轮班安排，能定时进行钉钉或微信消息的推送告知

	
	磁盘使用量统计推送

	8.1
	支持将已接入的服务器，统一进行磁盘的管理，每天早上定时可以推荐磁盘情况，当磁盘少于设定的阀值时也会发出警告信息，以防止因磁盘空间不足导致的业务系统崩溃宕机。

	
	用户及权限管理

	9.1
	支持新增加不同的用户，并会不同的用户分配不同的菜单及服务器管理权限。

	
	操作日志审计

	10.1
	记录所有访问区域影像网络运维平台的操作日志。


10影像云控制台及BI展示
	序号
	功能说明与描述

	支持架构

	1.1
	支持全WEB架构

	1.2
	支持HTML5浏览器调阅

	影像检查数据统计

	2.1
	支持影像检查查询功能

	2.2
	支持影像检查报告浏览功能

	区域内工作量统计

	3.1
	支持区域内各设备工作量的统计

	3.2
	支持区域内各医院检查工作量的统计

	3.3
	支持远程会诊专家工作量统计

	3.4
	支持申请会诊医生工作量统计

	3.5
	支持申请会诊医院工作量统计

	3.6
	支持申请会诊医院工作量统计

	3.7
	支持转诊和会诊的数量统计和费用结算统计

	3.8
	各医疗机构能通过区域影像管理平台查询本单位图像数据通过移动端的调阅总次数及调阅检查数

	报告查询

	4.1
	支持检查报告查询核对

	图像调阅及处理

	5.1
	图像调阅及处理主要针对影像图像进行各类型的选择、缩放、翻转、窗宽、窗位调节、测量、MPR、MIP、VR等处理。

	支持中心端短信发送功能

	6.1
	支持中心端短信发送功能

	BI展示

	7.1
	提供整个市影像云BI展示软件，在同一窗体上需能展示定时刷新的显示总调阅量及最新的调阅检查记录数（刷新时间<=5秒）,各医疗机构影像调阅对比、当日各医疗机构调阅量对比、近1月各医疗机构调阅量对比、各医疗机构总调阅量对比；支持显示心电、检验数据

	7.2
	支持根据用户需求进行个性化的定制和修改

	对比统计方式

	8.1
	各医疗机构能通过区域影像管理平台查询本单位图像数据通过移动端各月份的调阅总次数及调阅检查数，并支持柱状图对比统计

	行政管理统计模块

	9.1
	支持严格权限管理

	9.2
	支持用户添加管理


11院内影像报告互联网书写系统
	序号
	功能说明与描述

	
	院内报告互联网书写总体要求

	1.1
	院内报告互联网书写系统能够帮助医生脱离时间空间的限制，随时随地即可进行图像调阅报告书写，支持搜索条件的分组保存，快捷切换使用场景。

	1.2
	采用纯WEB架构

	1.3
	具有院内影像报告互联网书写相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告），提供相关证明文件

	
	院内报告

	2.1
	支持切换医院，支持查看自己的已写报告列表

	2.2
	支持通过患者姓名、检查号、检查状态、检查部门、检查设备、预约时间、检查部位、检查号尾号、患者类型、排序类型进行列表筛选。并且所有筛选条件都可以自定义显示

	2.3
	支持搜索条件的分组保存与管理，支持院内分组管理，个人分组管理

	2.4
	支持一键切换分组。

	2.5
	点击列表按钮即可进行图像调阅、报告书写、图文报告书写、图像二维码调阅

	
	工作量统计

	3.1
	支持我的远程报告、非本院远程报告、所有医院远程报告的工作量统计。

	3.2
	可以通过申请医院、审核医生、预约日期、检查部门、检查设备、检查状态来筛选统计结果并且所有筛选条件都可以自定义显示。

	
	分组管理

	4.1
	支持针对不同医院进行本院分组管理。

	4.2
	可以通过分组名称、医院名称来进行分组的筛选查找。

	4.3
	统计点击添加按钮，选择对应的搜索条件可以新增分组。

	4.4
	支持分组的删除与修改。

	4.5
	新增分组后本院所有医院可以进行使用。

	
	报告书写界面

	5.1
	在院内报告列表点击报告书写或图文报告即可进行该报告的书写；支持公共词库、私有词库的管理与追加。

	5.2
	支持查看该患者的历史报告，并可通过同患者、同名、同设备、同部位进行筛选查询。

	5.3
	并且能够在报告书写的同时进行诊断报告的归类、通过质控因子智能获取质控评价。

	5.4
	支持一键问题反馈。

	
	图像调阅

	6.1
	图像调阅支持纯HTML5浏览

	6.2
	支持图像放大缩小、窗宽窗位处理、长度测量、角度测量、CT值测量、图像旋转、图像左右、上下翻转

	6.3
	支持图像层厚重建、MPR、MIP、VR及虚拟切割功能

	
	问题处理

	7.1
	支针对用户反馈的问题进行搜索处理。


12影像典型病例管理系统
	序号
	功能说明与描述

	
	总体要求

	1.1
	采用纯WEB架构

	1.2
	具有典型病例管理（或影像典型病例管理）相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告），提供相关证明文件

	
	典型病例数据

	2.1
	检查数据可按医院名称、检查部门、检查设备、检查部位、疾病类型、报告类型、患者类型、检查日期等进行检索

	2.2
	将检查数据导入到典型病例。

	2.3
	Excel导出检查数据

	2.4
	能查看病例检查报告及DICOM影像

	
	典型病例列表

	3.1
	管理和查看典型病例数据

	3.2
	Excel导出典型病例数据

	3.3
	查看典型病例的DICOM影像，并进行相关后处理。

	3.4
	修改典型病例数据

	3.5
	删除病例数据

	
	典型病例字典管理

	4.1
	支持新增典型病例字典数据

	4.2
	支持修改典型病例字典数据。

	4.3
	支持删除典型病例字典数据。

	
	典型病例统计

	5.1
	部门统计图表：根据医院和部门统计典型病例的性别统计、报告类型统计、患者类型统计、疾病类型统计。

	5.2
	部门统计列表：根据医院和部门、疾病类型、疾病名称统计显示典型病例的数量。

	
	系统管理

	6.1
	包括设置维护、菜单管理、医院管理。


13影像读片管理系统
	序号
	功能说明与描述

	
	读片管理总体要求

	1.1
	读片管理可以针对放射读片大讨论时，将各医生讨论讲解过程进行汇总、管理，并形成各讨论病例的诊断结果。

	1.2
	采用纯WEB架构

	1.3
	具有影像读片管理系统相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件

	
	讨论分析

	2.1
	支持医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、检查日期、检查状态、患者姓名、检查号、读片状态过滤查询。

	2.2
	支持查询条件一键重置。

	2.3
	支持点击检查报告，在同一页面直接查看检查报告具体内容。

	2.4
	支持影像调阅查看。

	2.5
	支持查看检查报告的影像所见、影像诊断、报告医生、审核医生、报告时间，针对检查报告开展讨论分析，并记录参加人员及临床分析，记录发言人、讨论过程描述、结果诊断（提供界面截图证明）。

	2.6
	支持删除发言记录。

	2.7
	支持讨论分析报告打印预览，导出

	
	手术所见病理

	3.1
	支持保存录入手术所见病理：病理诊断、手术结果、病历描述；


14影像随访管理系统
	序号
	功能说明与描述

	
	随访管理总体要求

	1.1
	随访管理可以针对患者后续随访信息进行录入、查询和浏览。

	1.2
	采用纯WEB架构

	1.3
	具有影像随访管理系统相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件

	
	随访录入

	2.1
	支持医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、是否随访、是否符合、姓名、病人ID、报告医生、检查状态、报告时间过滤查询

	2.2
	支持查询条件一键重置

	2.3
	支持点击报告列表，在同一页面直接查看随访信息，不需要跳转页面

	2.4
	支持将报告设为非随访

	2.5
	支持将报告设为随访。

	2.6
	支持随访信息录入，输入主诉、影像诊断、实验室诊断、手术记录、病理诊断、超声诊断、最后诊断、是否符合、日期；

	2.7
	支持随访信息保存

	2.8
	支持随访信息清空

	2.9
	支持影像调阅查看

	
	符合率统计

	3.1
	支持随访统计、符合率统计

	3.2
	支持通过医院名称、检查部门、随访时间过滤查询符合率


15影像规培教学管理系统
	序号
	功能说明与描述

	
	影像规培教学总体要求

	1.1
	规培教学管理系统针对实习生、进修生、本科生、研究生等不同学历不同经验的准影像科医生，通过将相关影像病例分配给相关人员进行报告书写，并与已审核的报告进行对比分析，提高准影像科医生的报告书写水平。

	1.2
	具有影像规培教学管理相关软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明

	1.3
	采用纯WEB架构

	
	我的报告

	2.1
	主要展示准影像科医生被分配的报告，准影像科医生可根据部门、设备、病种类型进行筛选查询，选择报告进行学习书写，查看患者影像。

	2.2
	实现根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型等多项筛选条件对报告进行查询。

	2.3
	并能够根据审核的类型及病种快速定位报告

	
	报告书写

	3.1
	报告书写主要实现以下功能：可保存、提交、审核、评分、退回、打印报告操作；

	3.2
	可选择打印模板。可查看关联影像。可进行报告打印预览。

	3.3
	不同级别用户，可配置不同权限操作，并且可设置不同的打印模板，手动添加报告内容。可查看/添加备注。

	3.4
	记录报告操作记录信息。

	3.5
	显示同一个患者（Patient ID相同）的所有“已审核”及其之后状态的历史报告。

	3.6
	带教医生可对报告按描述逻辑性、描述规范性、描述完整性、诊断逻辑性、诊断准确性分别予以评分。

	
	教学报告分配

	4.1
	可查询本系统上的所有影像，一键导入影像报告列表，编辑删除影像报告，上传影像报告，通过类型，标签，难易程度等筛选。筛选完成后点击指派，指派给对应的学生

	4.2
	教学报告分配主要实现以下功能：筛选出需要的教学报告后，选择某一类型的学生或选择某几位学生进行报告教学指派，可进行搜索，添加备注。

	4.3
	可修改该教学报告的病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断。

	4.4
	可与院内RIS系统对接，根据检查部门、检查设备、检查号、患者类型、检查日期、姓名筛选，一键批量导入。

	4.5
	可手动上传影像数据。添加病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断

	4.6
	可批量编辑教学报告适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；

	
	教学报告审核

	5.1
	教学报告审核主要功能为带教医生用户查看已经指派给学生影像报告，进行审核，退回，修改指导等操作；

	▲5.2
	根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型、规培阶段、学生类型、学生学历、难易程度等多项查询条件进行报告查询

	
	学生用户管理

	6.1
	系统支持对学生用户进行管理，主要功能为添加、删除学生用户、编辑学生用户信息、停用、启用学生用户、审核学生用户，excel批量导入学生用户

	6.2
	根据用户信息进行查询查询条件包括：学生类型、学生学历、手机号码、规培阶段、用户姓名、学生状态、注册时间等。

	6.3
	快速查看学生总人数、正常学生用户人数、停用学生用户人数。进行编辑、删除、启动操作。

	6.4
	管理员手动添加学生用户、信息包括：手机号、真实姓名、密码、性别、学生类型、学生学历、规培阶段、带教老师、学生状态；可选择相应的学生用户，修改状态为启用。

	6.5
	通过输入excel报告信息，进行学生用户的批量导入。


16接口集成服务
	序号
	功能说明与描述

	1
	与医疗机构的PACS/RIS接口对接

	2
	与医疗机构的电子病历接口对接

	3
	与医疗机构的HIS接口对接


17前置服务器
	序号
	详细参数

	1.1
	配置2颗Intel至强银牌4210R 2.4G 10核处理器；

	1.3
	▲最大支持24个内存插槽，配置容量2×16 GB  DDR4内存，具备内存地址奇偶校验检测保护、内存巡检等功能

	1.4
	配置2块>=900G SSD硬盘；

	1.5
	配置RAID卡，1个SAS Raid阵列卡；2GB缓存；

	1.6
	支持免开箱热插拔，支持硬raid

	1.7
	配置4个千兆以太网电口卡；

	1.8
	满配冗余热插拔电源和风扇，单电源额定功率≥550W

	1.9
	提供三年原厂现场服务


18基层放射影像信息系统
	序号
	详细技术参数

	总体要求

	1.1
	具有登记、报告、查询、统计基层放射科室所必须的全面信息化管理基本功能；

	1.2
	软件采用B/S架构；

	1.3
	支持报告痕迹管理功能；

	1.4
	支持与基卫系统进行对接；

	1.5
	支持与医疗机构内影像设备进行对接；

	1.6
	专家会诊后，会诊结果在基层系统上可直接打印。

	预约登记

	2.1
	支持X线、CT、核磁MRI、超声等多模态影像检查的登记。

	2.2
	支持门诊、住院、体检等多种患者类型登记。

	2.3
	支持按患者身份证号等信息从患者主数据或历史检查数据中带出患者基本信息。

	2.4
	支持申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。

	2.5
	支持高拍仪拍摄或使用文件上传的方式保存图片申请单。

	2.6
	支持按指定检查设备预约；支持指定日期时间及排队号来预约。

	2.7
	支持检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；支持单次检查登记多个检查部位（检查项目）。

	2.8
	支持按不同检查设备设定不同检查部位或检查项目。

	2.9
	已预约的登记支持列表查询，支持修改与作废登记信息。

	呼叫排队管理

	
	支持自助机签到、护士分诊台签到等多种签到方式。

	
	支持已签到患者按排队顺序按需播放语音叫号。

	
	支持顺呼、选呼、弃号、弃号召回功能

	
	多次叫号未应答患者支持弃号操作。

	
	医技检查支持医技医生根据患者姓名、性别、年龄、检查内容、检查项目等信息核对。

	
	支持是否已收费的相关状态信息查询

	
	支持机房故障暂停预约功能

	工作列表管理

	
	支持检查状态区分患者包括已检查、会诊申请、待会诊、已报告、已审核、已发布。

	
	支持按照检查类型区分患者包括放射、超声、内镜、心电、病理。

	
	支持按照检查时间、检查号、姓名筛选患者。

	
	提供高级检索功能。

	
	支持按照时间相关字段区分患者包括登记时间、预检时间、报告时间等。

	
	支持按照患者相关字段区分患者包括患者来源、来源编号、患者ID、急诊标记、身份证号、手机号、年龄段区分患者。

	
	支持按照申请相关字段区分患者包括申请科室、申请医生、申请单号等。

	
	支持按照检查相关字段区分患者包括访问号、检查医生、检查部位等

	
	支持按照报告相关字段区分患者包括报告医生、审核医生、结果归类、报告类型、报告诊断等。

	
	支持按照检查时间、预检时间、登记时间、报告时间进行正序排序、倒序排序。

	
	支持在诊断报告列表页面一键发起会诊、撤回会诊功能。

	
	支持在诊断报告列表页面一键查看图像、查看检查信息、报告书写功能。

	
	支持分组报告功能，当多人报告书写时，可配置多人报告分组，报告、审核不重复。

	
	支持患者就诊详情查看功能，一体化查看患者信息、就诊轨迹、申请信息、检查信息、其他信息、近期就诊记录。

	
	支持就诊轨迹时间轴功能，以时间轴的形式查看患者轨迹时间点、相关操作医院、操作用户、状态、操作内容。

	
	支持就诊详情纠错功能，针对有误的患者信息、申请信息，可进行纠错保存。

	报告管理

	
	支持2人、3人、多人报告书写分发功能；

	
	可以浏览电子申请单和已拍摄申请单；

	
	支持无图状态下书写诊断报告；

	
	报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）；

	
	报告单样式可按医院要求修改；

	
	在书写报告过程中可随时切换报告单样式；

	
	支持报告回退重写流程；

	
	历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比；

	
	支持报告模板管理；

	
	模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换；

	
	报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）；

	
	按照部位自动调取模板；

	
	通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告；

	
	报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹；

	
	诊断报告分类、组合、模糊检索功能；

	
	支持单个/批量报告书写、审核、打印；

	
	支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印；

	
	持ICD 10保存；

	
	报告界面支持技术质控管理智能评价功能；

	
	报告界面支持诊断质控管理智能评价报告。

	
	具有危急值管理功能；

	
	具有性别纠错提醒功能；

	
	具有左右纠错提醒功能；

	
	短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。

	影像会诊管理

	
	影像会诊申请时可以指定某医疗机构具体会诊专家;

	
	将影像会诊申请发送到大池中，由会诊排班专家轮流书写远程报告;

	
	通过短信或类窗体弹出形式提醒专家;

	
	基层影像信息系统直接发起快速会诊申请;

	
	支持会诊会诊结束后将会诊结果反馈给会诊申请端进行打印。

	
	支持与视频会议系统进行对接，实现面对面的影像远程诊断业务；

	管理工作站

	
	支持申请科室维护

	
	支持申请医生维护

	
	支持检查检查类型、检查设备、检查机房、检查部位的维护

	
	支持报告模板、报告词库的配置与维护

	
	支持数据源的管理与配置

	
	支持支持医疗机构及会诊医生的管理

	
	支持专家排班管理

	
	支持统计系数维护管理

	
	支持专家排班管理

	
	支持各种会诊费用统计查询

	
	支持会诊量通过BI展示

	统计报表

	
	支持工作量统计，包括每日工作量、性别工作量、年龄段工作量、设备工作量、技师工作量、报告医生工作量、审核医生工作量、患者类型工作量等工作量统计

	
	支持阳性率统计，申请医师阳性率、申请科室阳性率、性别阳性率、报告医师阳性率、审核医师阳性率、患者类型阳性率、年龄段阳性率等阳性率统计

	
	支持报告及时率统计

	
	支持设备平均时间统计

	
	支持自定义统计功能

	
	支持不同系数（如部位）统计功能

	质控管理

	
	质控管理主要是对诊断报告进行质控评价管理，可设置质控评价因子设定及权值，可通过选择评价因子自动得出质控评价结果。

	
	具有技术质控智能评价管理功能；

	
	具有诊断质控智能评价管理功能；

	
	具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理；

	
	显示历史质控评价信息；

	
	支持质控评价因子设定及权值设定；

	9.7
	能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。

	软件锁定功能

	10.1
	软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定。

	图像调阅及处理

	
	具有对图像进行窗宽窗位调节的功能

	
	具有对图像进行放大及缩小的功能

	
	具有对图像进行移动的功能

	
	具有对图像进行滚动查看的功能

	
	具有对图像进行重载的功能

	
	具有对图像进行图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能

	
	具有对图像进行患者信息匿名处理，隐藏四角信息操作的功能

	
	具有查看患者DICOM信息的功能

	
	具有对图像进行预设窗宽窗位切换的功能

	
	具有用选择的色彩来模糊灰度图像的功能，并具有为增强查看而改变图像色彩的功能。

	
	具有根据用户需求输入自己的窗宽或窗位进行图像调整的功能

	
	具有选择部位进行文字标注的功能

	
	具有测量距离标注长度和宽度的功能

	
	具有删除所有的标注信息的功能

	
	具有对图像进行顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像、反色操作的功能

	
	具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能

	
	具有查看同一检查不同序列对比显示的功能

	
	具有对图像进行长度测量的功能

	
	具有对图像进行角度测量的功能

	
	具有对图像进行CT值测量的功能

	
	具有对图像进行椭圆形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能

	
	具有对图像进行矩形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能

	
	具有能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小的功能

	
	具有设定分享超时时间的功能

	
	具有对患者姓名进行匿名分享的功能

	
	具有对图像生成分享二维码、分享链接和分享密码的功能

	
	具有导出图像的功能

	
	具有对图像进行三维MPR显示的功能

	
	具有在MPR模式下显示图像的冠状位,矢状位,轴状位的功能

	
	具有在MPR模式下对图像进行层厚重建的功能

	
	具有以预定的步进角度产生图像的功能

	
	具有重建区域内的最大密度值影像的功能

	
	具有重建区域内的平均密度值影像的功能

	
	纯WEB模式下实现VR 功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在4秒内完成，云影像服务器无需配备GPU显卡；

	
	具有对VR图像进行任意、矩形切割的功能

	
	具有对裁切过的VR图像进行复位的功能

	
	具有对生成的VR图像进行三维旋转的功能

	
	具有查看VR模式下的冠状位，矢状位，轴状位和反向查看的功能

	
	具有去除图像中的背景像素点提取图像的功能

	
	具有对图像进行图像播放/暂停的功能,并具有调节图像的播放速度的功能

	
	具有定位图像显示功能

	11.42
	具有纯WEB三维图像显示模式下，具有肺提取的功能

	11.43
	具有纯WEB三维图像显示模式下，具有结肠提取成功的功能


19.基层超声信息系统
	序号
	详细功能参数

	超声预约登记

	
	支持检查预约/取消

	
	检查单打印，可打印条码，进行检查申请单扫描

	
	检查预约单可以按医院要求格式

	
	预置各检查设备及其检查人次

	
	支持检查的确认、取消和改变

	
	显示和查询病人检查状态、既往检查记录结果

	
	支持调阅HIS、体检系统电子申请单信息

	
	支持检查号及病人ID号的统一管理  

	
	支持手写申请单拍摄功能  

	
	支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入，支持打印排队号码单  

	
	软件支持在报告编辑时可以查看/修改患者资料

	
	可与排队叫号系统紧密结合，提高效率

	
	可进行患者影像检查预约，预约管理，对申请安排检查时间、录入检查注意事项

	
	对不同类型检查的收费可自行预设及维护，并自动进行计算显示

	
	可实时了解各个预约队列的时间占用情况，及时安排调整新的检查工作

	
	支持细化的检查时间表，自动安排时间

	
	可提供后一周内的检查安排，确定新检查的预约日期

	
	可根据电子社保卡获取检查申请单

	检查列表

	
	支持设备、机房、检查状态、患者类型、报告类型、检查号、姓名过滤查询

	
	支持登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询

	
	支持列表各显示字段自定义排列

	图像采集

	
	支持PAL/NTSC制式、黑白/彩色格式视频采集

	
	支持HDMI、DVI、VGA、HDMI、复合视频、S-Video、DICOM各种信号采集

	
	支持鼠标、脚踏开关等多种采集触发方式

	
	支持动态录像（AVI）采集、回放,同时可以采集静态图像

	
	不限影像采集数量

	
	支持一边书写诊断报告的并一边图像采集

	
	支持浮动视频监控窗口  

	
	支持图像导出功能 

	
	支持动态录像导出功能，支持AVI格式  

	
	超声JPG图像转DICOM统一调阅上传PACS系统中

	
	超声图像转DICOM图像上传到区域影像平台，在PACS系统中能直接打开查看，同时在云影像软件能查看报告及图像。

	图文报告

	
	可以浏览电子申请单或已拍摄的申请单

	
	历史诊断报告列表功能，医生可随时查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告

	
	支持结构化报告模式，支持鼠标选择关键词，支持公有模板和个人模板

	
	支持在关键词模式和自由编辑模式之间快速切换

	
	支持从历史报告中复制粘贴报告内容

	
	图文报告支持多个图文报告格式

	
	对诊断报告任何做过的修改均留下痕迹

	
	支持颈动脉、腹部血管、上肢、下肢、肝脏、甲状腺各器官模型图的标注、画圈及颜色填充功能，并将标注图片与采集图片打印在同一报告单上

	
	支持标注的器官模型图和采集图像打印在同一图文报告单中。

	
	支持为诊断报告设置疾病分类关键词

	
	图文报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）

	
	报告单样式管理功能，可以随意选择多种格式的报告单样式  

	
	支持将典型报告内容保存为教学用报告的功能

	查询统计

	
	支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息

	
	特殊疾病的统计和查询

	
	阳性率统计  

	
	支持将检查信息导出到Excel

	
	检查机房、检查技师工作量统计  

	
	设备工作量统计

	
	检查项目明细统计

	
	申请科室、申请医生明细统计

	
	年龄段统计  

	
	报告医生、审核医生、登记员工作量统计  

	
	支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计  

	
	统计报表打印  

	
	柱状图显示

	
	支持自定义统计功能

	
	支持加班统计功能

	
	支持不同系数（如部位、检查类型）统计功能


技术服务要求
技术支持
培训计划
（1） 提供从签订合同时至运营定位阶段，按阶段类别、用户类别、运营商类别、培训阶段及实施的计划。
（2） 提供对分阶段的培训课程及内容的计划书。
系统保证
（1）保证是从结束验收之后由本医院开始临床上使用系统之后起开始生效，保证期限为一年。
（2）如技术参数中未涉及的高级功能模块或任选件，提供报价并提供相关支持方案。
维修方案及支持系统
（1） 提供有关软件系统运营及维修的适当方案，一小时服务响应，12小时到达现场。
（2）对于系统应具有24小时远程管理或者故障支持系统，并叙述有关组织结构及支持体系。
（3）按各部分类别提供对于系统发生故障时的对策及恢复方案。 
安装和调试
（1）如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给用户造成的损失。
（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
（3）安装过程中发生的费用由卖方负责。
（4）投标供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。
验收标准和验收方法
（1）卖方应提供系统及其设备的有效检验文件，经买方认可后，与系统检验标准及设备性能指标、合同内容一起作为系统验收标准。买方对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关设备，并且赔偿由此给用户造成的损失。
（2）验收过程所发生的一切费用由卖方承担。
技术培训
（1）卖方应对用户的维修人员提供一人一天的培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修手册。
（2）卖方应对用户的操作人员提供多场次的操作培训，并使其能熟练应用系统。
（3）上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标文件中详细说明。
维护期及售后服务
▲本医共体影像平台预算总价含验收后一年的保修服务，质保期后保修费用不超过预算总价的10%。质保期后如新疆出台云影像（云胶片）收费标准，后期将通过云影像运维分成支付后续的云存储、服务器等费用，收费价格参考其它地级市价格。
在系统整个使用期内，卖方应确保系统的正常使用。在接到用户维修要求后1小时内出回应，并在4小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。
（3）投标供应商人应在投标文件中详细说明其服务计划及收费标准。
（4）提供软件免费升级服务。
（二）心电平台软件招标参数
一、制造商要求
★1.软件获FDA、CE认证，获得软件著作权证书、产品登记证书、IHE证书

★2、近六年内，要求供应商和生产厂家均无食品药品监督管理局及市场监督管理局违纪违法记录；

3、设备的投标资格认证：所投设备符合中国国家有关管理法规，且所投产品心电图网络系统软件及心电采集设备是同一品牌，（采集设备必须为心电图机，不接受心电采集平板类产品，以保证产品的延续与稳定），具有自主知识产权及持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求 

二、软件要求
1.1心电信息网络系统必须支持各种平台（Windows、Android...）和各种设备（PC、平板电脑）的测量分析诊断，手写签名，确诊报告上传等功能方便医院专家诊断。

1.2系统可以按采集时间顺序排列，急诊优先；可以波形测量、分析诊断、确诊报告；可以多个分析终端同时查看同一份心电图，共同会诊；支持同一份心电图异地做二次诊断；诊断后任何设备可以查看原始完整心电图；可以分析比较既往较目前2次心电图的变化，并显示及报告打印；可以将心电数据做心向量分析、晚电位分析、频谱分析、高频心电分析、QT分析、心率变异分析并显示及报告打印（提供证明文件）。

1.3医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，具有标准的心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。自主研发的心电信号自动测量和自动诊断系统，满足IEC60601-2-51关于自动测量与诊断的要求，通过欧洲CSE数据库（提供证明文件）的验证。

1.4 可提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。

1.5具有多种报告输出功能，支持长导联任意选择，提供详细的心电诊断库，具有详细的心电图诊断描述。快速模式诊断词条，修改报告诊断，能够使用自由文本输入和术语库来编辑心电图报告；有最近使用的诊断术语提示。有专业术语库和拼音检索功能。

1.6具有信息到达提醒功能，当有新病历需诊断时，可以声音的方式发出提醒，及时提醒医生诊断新上传病例。

1.7在线心电图分析功能，查看原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整（25毫米/秒、50毫米/秒）、波形放大（可放大1~100倍）等功能。

1.8具备可靠安全性：系统内的资料不得因软件或者硬件的故障而丢失，系统内的资料不得在未经授权的情况被设立、修改和拷贝。

1.9具有完整权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。

1.10具有心电集中分析处理编写心电图诊断报告软件，主任管理浏览统计工作站软件（心电检查工作量月（年）统计、设备使用率等统计功能）。

★1.11为了保证心电网络数据传输的准确性，要求床旁心电图机测量的心电数据，打印的心电图报告，同心电网络系统测量的心电数据， 打印的心电图报告，数据一致报告一致。

★1.12自主研发的心电信号自动测量和自动诊断系统，为了保证自动测量与诊断的准确性，要求心电算为自主研发且通过全球知名数据库的测试。。

2.预约工作站（软件客户端）

2.1登记心电检查单信息，包含病人姓名、性别、年龄、检查项目等基本信息

2.2支持浏览器查看已诊断申请单报告;报告浏览可按照科室权限划分

2.3支持申请单作废

2.4支持申请单多条件组合搜索，可选择申请科室、检查科室、申请时间、病人来源、性别、姓名、检查类别、诊断医生、诊断结论、申请单号、病人号、门诊/住院/体检号等条件

2.5支持病例收藏，收藏类型可自定义

2.6支持自动推送消息到采集工作站，带声音提醒

2.7支持预约、检查、诊断优先设置，针对紧急病人可以设置为优先预约、优先检查以及优先诊断，系统具有高优级病人记录的置顶、醒目字体标识

2.8支持病例诊断报告下载以及打印

2.9支持采集工作站新增心电检查单

2.10支持多条件组合筛选申请单

2.11支持高级分析自动预诊断功能，危急申请单自动置顶并醒目标识

2.12支持三导、六导、十二导、同步十五导、同步十八导静态心电设备采集数据显示并诊断，使用12导设备采集，诊断中心可出18导心电图报告，以满足附加导联的检查要求

2.13支持图片电子签名（包括单签名/双签名）

2.14支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异、心率震荡等高级分析诊断功能

2.15支持自定义心动过速、心动过缓的阈值

2.16支持智能化、模板化、个性化的诊断模板管理，用户可以新增、删除以及归类

2.17持心电图的特征描述

2.18支持常用符号小键盘输入

2.19支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作

2.20提供重新滤波功能

2.21提供丰富的打印报告模板：支持多种报告格式，如12*1、6*2、3*4+1、长导联（一节律）、长导联（三节律）等

2.22支持同步或连续打印顺序

2.23支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）

2.24支持基线位置调整、支持自动增益调整、打印网格粗细设置、打印波形粗细设置

2.25支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）

2.26支持波形局部放大和电子测量功能，支持任意波形段放大测量，一次测量可以同时获取间期和振幅两种信息

2.27支持波形一节律、三节律显示，可以在不同导联之间轻松切换，便于观察不同导联波形

2.28支持历史记录的对比、调阅：

2.29可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息

2.30可以支持多组模板的比较，提供放大叠加比较

2.31支持汉语拼音缩写快速查找及记忆跟随输入，避免重复输入，提高医生书写速度

2.32支持多种增益调整、速度调整，肢体导联和胸导联的增益可以分开调整

2.33基本测量值包括HR、AHR、P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅、RR/PP。详细测量值包括HR、Pa、P’a、Qa、Ra、R’a、Sa、S’a、Ta、T’a、Pd、P’d、Qd、Rd、R’d、Sd、S’d、Td、PR、QRS、QT、RR、PP、VAT、STd、STj、ST1、ST2、ST3、ST20、ST40、ST60、ST80

2.34支持电轴计算方法：振幅法、面积法

2.35支持心电图的特征描述

2.36支持常用符号小键盘输入

2.37支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新诊断功能（能自动更新测量值、更新诊断结果），以及多个特征模板叠加比较显示。

2.38支持二次重新自动诊断，医生可以选取任意一段10秒波形进行重新分析，减少人工诊断分析的时间

2.39支持单搏心率变异分析，可显示相邻QRS波的RR间期值和心率值，更加直观地观察到心律不齐现象

2.40支持诊断测量异常提示：测量值超出正常范围、诊断结果异常时系统自动采用醒目的颜色标识

2.41支持远程会诊：可实现重要、疑难心电图的专家远程会诊

3.统计工作站（软件客户端）

3.1支持多种统计方式，可按工作人员、申请科室、检查科室、设备工作量、超时诊断申请单、申请单明细等项目进行统计

3.2支持按照病人来源、时间等条件进行检索统计

3.3支持将统计结果导出为Excel表格

4.学术工作站（软件客户端）

4.1可多条件组合统计，可按照检查时间、性别、年龄、申请科等组合条件进行筛选统计

4.2统计结果可导出Excel文件

4.3教学病例：已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形

4.4统计结果可生成图表，包括柱形图和饼状图等

5.数据安全性和可靠性：

5.1严谨的权限控制

5.2支持操作权限的细分，包括预约、检查、诊断、申请单作废、查看打印报告、系统设置等。

5.3持SQL server数据库的应用，支持64位大型数据库

5.4支持数据的手动备份、自动备份

6.产品资质：

6.1获得软件著作权证书

6.2获得软件产品登记证书

6.3系统获得二类医疗器械注册证

6.4软件内置高级基线飘移抑制滤波算法和高级心电向量分析算法

6.5软件内置心电信号质量判断方法

6.6软件内置具有导联脱落分析判断方法

6.7软件内置具有高级心电向量分析算法

7.全面的系统交互联接方案：

7.1心电数据可以统一为标准的存储格式进行归档，可输出PDF、Jpg等多种格式报告

7.2可实现与HIS、PACS、EMR、体检等系统对接

7.3可接入市面上大部分主流心电图机

7.4支持电生理PDF报告接入，包括生成标准的PDF报告格式，自动将报告上传到HIS；

7.5兼容大部分的电生理软件，如：肺功能、肌电图、超声心电图、脑电图等。权限管理及统计查询  提供科室配置，医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。

7.6支持接入一维、二维条形码扫描器、主流读卡器（身份证、社保卡、就诊卡等）

7.7支持Win7、Win8、Win10系统，支持Android便携移动工作站的无线接入和专用的移动网络接入

7.8支持和心电图机的双向通讯，支持有线和无线两种通讯技术,可在心电图机直接下载预约信息

7.9支持自动分发报告，实现报告共享，报告可web浏览

（三）检验平台软件参数
功能参数
1.1检验管理系统（桌面客户端）
	模块
	功能
	描述


	样本管理
	样本信息录入
	可手动录入
用户可快速手动录入样本信息，支持文本序号和助记词快捷输入。
b)
系统自动填充
从系统中自动读取样本信息并填充。
c)
从HIS系统拉取
对接医院 HIS 拉取样本信息，依靠患者ID 实现数据的唯一性和准确性。

	
	检验结果
	a)
仪器的检验结果自动传输到系统中。
b)
计算参考值，不在参考值范围内，以不同的颜色标识出来。
c)
如果结果触发危急值，将自动发出系统通知，并在样本信息中标出。
d)
可手动添加检验项目，包括项目名称、结果、参考值、上一次检验的时间和结果、单位。

	
	样本列表
	a)
可以按照检验日期、病人类型、姓名、当前操作者进行筛选和切换。
b)
如果设置了数据共享，可查看其它科室的检验结果。

	报告检索
	多条件组合
	支持多筛选条件进行检索，包括日期区间、单元、科室、检验医师、样本号区间、床号、标本类型、病人类型。

	
	报告结果检索
	支持按照项目的结果进行检索，可筛选出结果为特定值的样本。

	
	报告数据共享
	可根据权限支持查询其它单元或医院的报告。

	质控管理
	质控品管理
	添加质控项目：可添加多个质控项目
设置质控品参数：批号、靶值、对应试剂批号等
设置样本号对应的质控品：可讲普通样本对应质控品

	
	质控记录
	每天同一质控品同一仪器可自动记录7次质控结果
可选择7次结果的最好值、最差值、平均值，做为当日的质结果

	
	质控报告
	a)
自动生成每台仪器每个项目的每月质控报告
b)
支持绘制L-J质控图；Z分数图两种图表
c)支持打印质控报告
d)支持查看其它科室的质控报告

	
	质控规则
	支持 1_2s 、1_3s 、R4s 、4_1s 、10X 等质控规则。

	
	质控方法
	采用Westgard-西格玛多规则质控方法。

	人员管理
	培训课件
	可阅读图文、PDF、PPT、视频类的课件
可上传下载课件

	
	测试题库
	考试题目支持 单选、多选、判断
支持通过题库随机生成试卷，自动判卷
题库支持自定义试卷

	
	人员权限设置
	考试通过后，或者虚拟证书
考试通过后，权限解锁，可进行检验操作、质控操作。


	模块
	功能
	描述

	系统设置

	单元（科室）管理
	由院内POCT管理委员会对院内所有使用POCT的单元（科室）进行统一管理

	
	账号管理
	统一分配各单元的POCT操作人员的账号，设置账号和密码，以及对应账号下可以操作的单元。

	
	项目字典管理
	系统支持统一管理院内的POCT项目和对应需要使用的仪器，维护常用值字典、检验项目字典、用户字典、单元仪器字典等。

	
	样本信息管理
	维护样本信息的基础字段，包括样本号、病人姓名、病人类型等信息。

	
	报告格式
	设置全院POCT的报告格式、内容达到政策及规范要求

	自动合规性检查
	仪器状态
	自动检查POCT仪器的可用性

	
	库存检查
	自动检查个项目的库存是否充足

	
	人员权限
	自动检查操作人员权限的合法性

	
	操作流程
	自动检查检验处理流程的合规性

	
	检验结果
	自动检查检验结果的合理性

	
	质控结果
	自动检查质控结果是否在控

	自动处理
	仪器故障
	仪器故障时自动提示或锁机，并报障给技术支持人员

	
	质控失控
	仪器失控时自动提示或锁机，并报障给技术支持人员

	
	危急值
	患者检查出现危急值，全平台预警，并通知患者科室负责的医生

	
	库存不足
	库存即将用完时，提前报给设备科和采购科给技术

	
	状态变更
	当故障、失控、危急值、库存问题解决后，自动将状态更改位正常

	库存管理
	耗材入库
	可扫码入库，可手动输入耗材、试剂相关信息

	
	耗材出库
	由管理员负责耗材、试剂的出库。选择出库后，耗材数据直接下发到科室

	
	低库存通知
	库存余量不足时自动发出通知


	模块
	功能
	描述

	仪器状态监控
	设备定位
	显示医院各科室的仪器的位置

	
	仪器状态
	显示仪器的当前的运行状态

	数据统计
	院内/送检样本量
	实时统计院内检验

	
	各科室样本量
	各科室检验样本统计曲线图

	
	院内项目样本量
	院内的各项目的样本量，用条形图显示

	
	送检项目样本量
	送检的各项目的样本量，用条形图显示

	
	各科室平均血糖
	实时监控全院的平均血糖，用曲线图显示

	
	其它监控指标
	可自定义统计维度或添加其它监控指标

	突发事件播报
	危急值预警
	检验出现危急值时发出预警，显示样本信息、检验结果

	
	失控警告
	试剂失控信息预警，失控原因

	
	仪器故障警告
	通知仪器的故障代码，故障原因

	
	机载耗材监控
	全自动仪器机载耗材余量监控，不足预警

	数据回传
	上传云平台
	单机版、局域网版、支持以消息队列、接口两种方式跨网络环境上报给万孚云检实验室平台

	
	对接第三方平台
	支持webservices、HL7协议、view等方式将数据通过局域网上报给第三方平台

	客户端功能
	客户端安装
	采用一键安装的形式的可执行文件，并提供系统运行的环境文件

	
	客户端激活
	初次启动时，根据设备型号生成二维码，由万孚工程师激活

	
	系统登录
	支持通过账号&工号与密码校验方式激活

	
	登录配置
	配置服务端数据交互方式、地址、系统监听端口配置

	模块
	功能
	描述

	平台登录
	登录
	使用账号和密码登录系统

	
	重置密码
	支持通过预留信息重置密码

	仪表盘
	多条件组合
	支持多筛选条件进行检索，包括日期区间、单元、科室、检验医师、样本号区间、床号、标本类型、病人类型。

	
	报告结果检索
	支持按照项目的结果进行检索，可筛选出结果为特定值的样本。

	
	报告数据共享
	可根据权限支持查询其它单元或医院的报告。

	机构数据管理
	机构基础信息
	机构基础基本信息、支持修改

	
	基础统计数据
	标本、质控、报告、人员等数据的汇总统计数据、变化趋势

	
	检验数据图表
	院内POCT、检验科的检验报告数据，含统计数据、可视化图表、明细

	
	质控数据图表
	院内POCT、检验科的质控数据，含统计数据、可视化图表、明细数据

	
	设备数据图表
	设备状态数据、维修数据，含统计数据、可视化图表、明细数据

	检验数据管理
	报告查询
	可根据机构、患者ID、标本号进行检索，可展示、下载、到处报告文件

	
	阳性标本
	可检索、筛选查询、展示所有异常的项目的标本

	
	危急标本
	可检索、筛选查询、展示所有触发危急值的标本

	室内质控管理
	机构质控
	以机构为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计

	
	设备质控
	以设备为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计

	
	平台质控
	以平台为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计

	
	项目质控
	以项目为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计

	
	失控日志
	展示设备失控的日志、可进行筛选和查询

	可视化大屏
	县级医院院内大屏
	用于人民医院、妇保院、中医医院院内的统计数据展示，包含检验、质控、设备、耗材、人员、异常事件等维度的统计，可定制化

	
	区域数据大屏
	用于整个区域各级医疗机构的统计数据展示，包含检验、质控、设备、耗材、人员、异常事件等维度的统计，可定制化

	用户管理
	用户管理
	支持添加及管理数字医疗平台下该租户所在所有机构的web，APP，H5等多端用户账户，可通过管理角色配置该用户所需的权限。

	
	角色管理
	支持添加及管理数字医疗平台该租户下的角色，支持个性化配置角色权限

	机构管理
	机构管理
	支持添加及管理该租户的机构组织，可配置组织下机构的等级、类型、科室、地址等基础信息，并提供下载配置文件的功能支持POCT客户端安装。

	字典管理
	字典管理
	支持管理数字医疗平台所需的字典管理功能，可灵活添加字典名称、编号、类型。

	系统设置
	版本管理
	支持管理数字医疗平台该租户的客户端版本，提供一键升级及一键回退功能

	
	日志管理
	支持管理数字医疗平台该租户下的所有用户操作日志，便于快速查询与追溯系统操作情况。


云检实验室平台（浏览器）

. 影像AI智能诊断软件技术参数

为保证项目顺利进行，技术参数表中带“（★）”为重要功能参数项。投标人参数表中要求提供相关证明资料。

	产品名称
	功能要求
	数量

	医学影像处理软件
	影像采集与传输。（★）

支持DR、CR、CT的DICOM影像数据自动采集与自动传输；支持DICOM影像数据手动批量上传；图像加载数据及查询速度均＜1s。
	4套

	
	影像处理。
支持DR、CR、CT的DICOM影像数据数据浏览功能；具备DR、CR、CT的DICOM影像调窗、缩放、测量、 移动、播放、显示窗口等功能；支持MPR重建功能。
	

	
	信息传输。
支持Worklist患者信息传输；手动录入体检信息；团检信息导入；可对上传的数据设置是否进行脱敏处理。
	

	
	信息查询。（★）

支持快捷查询；支持多种条件组合查询；支持模糊条件查询；支持信息导航查询；查询中可按设备类型、年龄范围、AI结果、标注状态、检查时间等查询。
	

	
	智能结果显示。

支持AI结果状态采用红、黄、绿小图标区分病灶的严重程度及AI识别的结论。
	

	
	数据导出。
支持单个检查影像dicom导出，且在导出前弹出是否确认导出的提示，可根据用户权限进行设置是否开放；

支持高级检索后影像列表数据的导出；导出的数据具有报告医生、报告医生影像所见、报告医生结论、审核医生影像所见、审核医生结论。

支持对AI分析结果导出。如肺结核、肺结节、肺炎、尘肺、脊柱侧弯、主动脉迂曲、钙化等的结果导出。
	

	
	远程诊断。
支持远程诊断的申请，具备患者主诉，病史摘要等临床信息的提交。
	

	
	病灶标记。
支持患者图像界面显示，并通过人工智能辅助诊断功能针对胸部多病种及肺结核患者的图像可见病灶以“病灶边缘框”形式显示，支持“病灶边缘框”隐藏、显示和删除功能。
	

	
	疾病筛查与判断。（★）

支持AI算法输出患者的阴性、阳性结果提示；

支持通过AI算法输出患者肺结核疑似度、正异常疑似度的参考值；

支持AI算法输出患者的肺结核判断结果，按国家标准分型；肺结核分析灵敏度可进行高中低调节；

支持AI算法输出除肺结核外的其他病症，如肺结节、肺炎、尘肺、脊柱侧弯、主动脉迂曲、钙化等的判断。
	

	
	智能影像报告。（★）

全自动生成影像报告，医生无需编辑只需要审核打印；

勾画病灶生成所见即所得报告，图像上的病灶超链接于影像报告，医生不需打字即可生成完整的影像报告，勾勒的病症报告模板≥50种；

智能影像报告模板推荐，提供多模态多部位多病种报告模板智能推荐，可以一键引用。
	

	
	云存储。
系统提供云存储、云传输服务，要求DICOM 图像调用达到秒级调用效率；

存储要求：按照医学信息数据存储的要求，以标准数据格式和规范集成框架对影像数据进行云端存储，存储期限应符合国家对医学信息存储期限的时间要求。
	

	
	大数据分析及数据监测。（★）
具备大数据分析和监测功能；

利用大数据技术，深度挖掘肺结核统计信息，协助主管单位进行全面疫情监控。
(1)疑似病人时间分布； 

(2)男女比例分布；

(3)人群年龄分布；

(4)每月筛查总人数曲线；

(5)各筛查点人数排行；

(6)基于地理定位的各医疗机构实时业务情况；

(7)医生编辑、审核报告效率统计；

(8)采用可视化图形展示疾病并发症关系。

证明文件：
	


（五）慢病管理平台软件参数   4套
一、院内糖尿病管理系统
1、系统功能
1.1、可与医院HIS、LIS、EMR等系统进行整合，结合血糖仪、平板
等和院内糖尿病管理系统实现糖尿病患者住院全病程管理，实现对患者血糖信息收集、管理、统计、分析等。可通过云平台，连通院内、院外数据从而实现对患者的院内外一体化管理。
1.2、患者管理：
支持与HIS单向或双向信息传输，获取患者及医护信息，确保信息准确
*支持患者转科、转床，并做出院登记，支持多病区管理；支持危急值提醒，高低血糖用不同颜色标识
*支持为患者制定个性化管理方案，患者个性告警设置：医护人员可根据患者个体情况设置患者的餐前、餐后等血糖监测的预警值进行精准的个体化治疗方案制订和管理模式的开展*支持患者院外数据、门诊数据查看
1.3、统计分析：

多维度统计分析患者血糖管理数据，自动产生患者餐后血糖波动幅度、最大血糖波动幅度、血糖水平标准差等
自动汇总全院各科室血糖管理数据，采用可视化图形报表呈现各科室高低血糖发生率、患者血糖达标率等情况，快速分析各科室的血糖管理情况

支持医护人员工作量统计，出科患者数据查询、数据查看、数据导出及汇总
1.4、质控管理：自动发起质控，为了保证检测结果的准确性，提供设备强制质控功能，数据实时上传，根据质控结果，自动产生质控结果趋势图

*1.5、移动查房及院内会诊：配备平板，支持医院人员移动查房并为医生提供院内会诊管理工具，方便医护人员快速了解糖尿病患者情况，动态提醒护理人员检测工作，并且为糖尿病患者提供干预管理措施
*1.6、多指标管理：系统支持从血糖监测到多指标监测，覆盖体温、尿酸、血酮等多种糖尿病及并发症相关指标，实现对糖尿病患者的全面管理及照护
*1.7、药谱图：根据患者的血糖监测情况、用药记录、饮食记录等内容，形成药谱图，综合分析患者糖尿病管理整体情况，实现智能辅诊

1.8、自定义血糖报告：支持详细的血糖报告形成，可根据医院需求自定义报告模板
*1.9、院内外一体化：以糖尿病患者为中心，收集患者在居家、门诊、住院等过程中产生的所有血糖数据，从而实现院内外一体化全病程管理
1.10、支持医院和社区医院之间的远程会诊、双向转诊等工作。中心医院及区域社区医院糖尿病患者通过权限实现信息共享
1.11、软件系统、智能血糖仪、血糖试纸首选为同一品牌，确保系统的兼容性和统一的售后服务

二、医共体分院（乡镇卫生院）医共体硬件设备参数      （ 4套）
（1）. 尿液分析仪技术参数和商务要求 
一、技术要求：
1、测定原理：反射光电比色法
2、光源系统：采用冷光源测定系统
3、测定速度：≥500条/h 
★4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项
5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白
6、工作方式：可选择单条测试或连续测试
7、显示：≥5英寸触摸液晶显示屏
8、仪器能准确感应尿试纸条的数量
9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内
★10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.65%
★11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.85%
★12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性
13、打印：内置热敏打印机打印测试结果
14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障
15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部
16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码
17、存储功能：≥3500个测量结果
18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能
19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口
20、电源：可在100V—240V下工作
二、商务及其它要求
1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证
2、制造商有通过药监部门注册的同品牌尿试纸、质控液
(2)血液分析仪参数
检测原理：库尔特原理检测白细胞/嗜碱性粒细胞、红细胞和血小板的数目以及体积分布；采用比色法测量血红蛋白浓度；采用半导体激光流式细胞技术获得白细胞的五分类统计计数。
△检测参数：≥29项参数。
△输出4个散点图，包括1个可视可旋转立体三维散点图和3个二维散点图。
直方图：3个直方图，包括WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图。
分析模式：CBC、CBC+DIFF。
△测试速度：CBC+DIFF≥80样本/小时。
△采用注射器吸样、加样，无需使用分血阀。
进样方式：具有自动进样和开放进样两种进样方式，可随时插入急诊标本，优先检测。
△自动进样：配备轨道式自动进样器，一次可同时装载60个样本，并可不间断追加样本，提高科室工作效率。
参考范围设定：支持多种参考范围设定。
血样模式：具有静脉全血、末梢全血、预稀释血三种血样模式。
△用血量：≤20μL，超微量用血适用于采血困难人群。
丰富的异常样本报警提示,支持超过20个用户自定义报警范围。
采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性。
排堵功能：仪器拥有自动检测堵孔，自动排堵的功能。具备一键故障消除功能。
操作软件： 支持windows7环境运行。中文操作界面，光标导航菜单系统。
数据存储：自动对标本结果、仪器状态、日志等进行记录、并支持对信息进行回顾查询，10万条以上样本记录（包含散点图、直方图、患者信息），包括多种打印模式和用户自定义模板。
联网功能：支持LIS双向传输功能。
具备CFDA认证的配套质控品和校准品。
校准方式：人工校准，自动校准，新鲜血校准。
报告打印：中文报告，可选择全部参数打印，也可选择部分参数打印，并可设置多种报告格式。
 “△”作为重要技术参数，但不作为废标条件。
（3）便携式生化分析仪技术参数表
检测原理：光电比色
检测项目：生化九项、综合十三项、急诊十三项、电解质七项
*样本类型：全血或血浆、血清
吸光度准确度：吸光度值0.5，允许误差±0.025；吸光度值1.0，允许误差±0.07。
光学结构：使用340nm、405nm、470nm、510nm、546nm、630nm六种波长。
*速度：≤15min
试剂类型：冻干试剂
检测通量：1个（多项目）
*项目组合：试剂冻干预封装于盘片，可同时实现单人份多项目套餐式检测
通讯功能：仪器通讯具有USB连接和RS232连接功能，具有LAN和WIFI连接功能
测量温度：37℃±0.3℃
*操作系统：安卓系统，容易操作，便于显示
双向接口：具备连接LIS和打印机功能
*自带报告打印功能
电源：电源电压~220V-240V，频率 50/60Hz，功率100VA
操作环境：温度：环境温度：15℃~30℃，相对湿度：相对湿度40%-85%
注：*优势
(4)免疫荧光分析仪参数
上样本方式：原始采血管
单次进样数量：40个样本
工作模式：同时间多项目检测，全自动机内操作模式：自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡
急诊位：含急诊位
同时可测试试剂卡种类*数量：4种*50个
测试速率：约100个测试/小时
技术参数：
光源：LED
激发光谱：中心波长λ0=470nm
接收光谱：中心波长λ1=525nm
检测通道：20个检测通道
显示系统：12寸全触摸彩屏
软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，自带中英文输入法，可使用虚拟键盘
结果数据管理：最多可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理
通讯硬件接口：USB接口、COM接口、以太网络接口、VGA接口
通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接
环境要求参数
操作温度：10℃-30℃
操作相对环境湿度：35%-85%
储存温度：0℃-40℃
储存相对环境湿度：10%-90%
操作储存海拔：0m-2000m
大气压：85KPa~106KPa
电源：AC220V，频率50HZ
(5)全自动电解质分析仪技术参数
测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH
适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；
测量技术：离子选择电极法
样 品 量:   60ul-150ul
测量速度：≤25秒
测量范围、分辨率： 
	项目
	测量范围
	分辨率
	精密度

	K
	0.50—20.0mmol/L
	0.01
	≤1.0%

	Na
	30.0—200mmol/L
	0.1
	≤1.0%

	Cl
	30.0—200mmol/L
	0.1
	≤1.0%

	Ca
	0.50—5.00mmol/L
	0.01
	≤1.0%

	pH
	4.00—9.00
	0.1
	≤1.0%


7.  大屏幕高亮度液晶显示，中文菜单，人机对话，操作与维护导航功能。 
8．★进样系统具有液面探测功能系统，无需分装样本，原始管可直接上机检测，并兼容生化杯等模式；全自动进样盘设有28个测试位（含3个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。
9．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；可存储1000个检测结果，并支持无限扩容。
10. ★进样一次，可测量出K、Na、Cl、nCa、TCa、pH 等多参数组合。
11．双针双流路结构，从进样到显示结果≤25秒。
12．电极性能稳定，具有较高的精密度和很宽的线性范围，使用寿命长。

13. 一体化试剂包降低了生物污染风险，符合环保要求。
14．仪器可24小时开机，自动定标校正。15分钟不操作自动进入待机状态，      
保持最小量试剂消耗，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量多批次临床检验。
15. ★仪器自动化程度高，具有自检功能，自动单点、两点定标，自动快速冲洗系统，自动显示打印结果。
16. 具有完善的质控程序。有条码扫描功能，可现实科学信息管理。
17. 分析成本低，消耗品及配件价格低廉，提高用户效益。
18. 每台仪器配有信息管理软件（一机一套），可以和Lis系统联网，并可演示、真正实现检验科信息化管理，具有储存、查询、打印等功能；
19. ★试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。
20. 生产厂家注册资金为300万以上（含300万） 。
21．售后服务：生产厂家总部设在南京市，售后服务24小时响应。
22．终身技术服务支持，免费软件升级。
(6).血气生化分析仪参数表
一、基本参数



产品名称
：血气生化分析仪

方 法 学：电化学法，交流阻抗法

配套试剂
：配套研发生产的血气生化测试卡，血气生化试剂
上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡

5）工作模式
：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，吸样量仅需80微升
6）测试速率
：约20个测试/小时

二、技术参数



检测通道：
1个检测通道


显示系统
：8寸全触摸彩屏


软件系统
：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘


结果数据管理：最多可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理


扫描系统：
内置激光扫描器，可扫描测试卡铝塑袋上的一维条码


打印系统
：可外接USB扫描仪，打印机


通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口


通讯支持
：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接


*9）电源输入接口：3P电源端口，自带移动电池，断电至少支持50个测试
*10）尺   寸：约302×226×180mm （长×宽×高），小巧，便携

11）重   量
：约4.5kg

*12）辅助判断：自带酸碱平衡图
*13）操作培训：仪器自带操作动画
*14）液路：仪器本身无液路，不需液路维护
三、环境要求参数



操作温度
：10℃-31℃
操作相对环境湿度
：25%-80%
储存温度
：-20℃-60℃
储存相对环境湿度
：25%-93%
操作储存海拔：-500m-3000m
大 气 压：40KPa~106.6KPa
电    源：AC220V，频率50HZ
放置要求
：仪器应安装在牢固无振动的水泥或木质工作台上，具有良好的接地环境，避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰，避免灰尘、挥发性气体的干扰，远离爆炸性气体或蒸汽以及腐蚀性物品。
四、匹配检测试剂项目参数





*1)试剂卡储存方式：试剂卡独立包装，常温储存六个月
*2）测试技术
：电化学和交流阻抗


3) 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数
4) 计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥34项
5) 试剂内标：
独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校正 




（7）便携式全自动多功能检测仪参数
	样本种类
	血清/血浆/全血/尿液，是检测项目而定，详见说明书

	*检测系统
	透射系统、荧光系统、反射系统

	*试剂形态
	液相试剂

	*检测时间
	联卡平均约10min

	*检测指标
	16个试剂卡、37个检测项目

	*加样方式
	一次性TIP头加样

	*检测波长
	340nm，405nm，455nm，505nm，546nm，578nm，630nm，635nm，660nm，700nm等

	语  言
	全中文显示

	显示方式
	9.7寸触摸屏，1024*768像素

	通信接口
	2个USB，1个LAN网口，1个RS232，1个级联接口

	*WI-FI
	执行IEEE 802.11b/g/n 标准

	蓝牙
	双模，版本4.0

	*4 G
	支持TDD-LTE频段，遵循LTE Gate4 4G通信协议

	*质控图
	仪器自动生成质控图谱

	检测仪输入
	单台检测仪输入：~220 V，50 Hz，1.2A；
级联盒输入：~220 V，50 Hz，4.8A；
级联盒上熔断器： ~250V，6.3A (F.T6.3AL250VP)；
注：连接级联机时才使用级联盒。

	检测仪外形尺寸
	445.0mm×293.0mm×308.6mm（长x宽x高）

	检测仪净重
	单台检测仪净重：< 15kg；

	
	一台检测仪主机连接三台级联机时，四台检测仪总重量：< 60kg

	打印机
	内置热敏打印机，也可外接打印机打印报告单

	*数据存储量
	单机储存量为检测结果80000组，质控结果10000组

	医院系统对接
	可无缝对接医院HIS、LIS系统

	噪声
	≦65 dBA

	测量温度
	37℃±0.5℃

	试剂有效期
	2~8℃条件下储存，未开封试剂有效期为12个月

	*级联功能
	针对医院通量的增加，采用级联方式拓展检测通道，最大可实现一拖三，8通道同时测试


三、村级卫生室巡诊箱配置产品参数  （8套）
1.APP功能介绍
1.1、多种关联形式，可以通过读取身份证或者输入手机号进行新建患者信息，一次建档成功后，下次再次检测仅需要扫描身份证或者输入手机号码即可进行检测。

1.2、简洁易操作的首页

1.3、详细清晰的检测记录，支持多种筛选方式进行定位。

1.4、检测界面清晰友好，检测完成后数据自动填充到对应的表格中，无需手动输入，减少操作过程，一键生成检测报告。

1.5、异常指标支持点击详细解读查看，解读内容全部来源于权威的专家共识文件。

1.6、生成的标准检测报告，能够清晰明了的看出检测结果是否异常，能够对异常指标进行重点关注。

1.7、关于界面，便于理解分钟诊所的相关信息，支持OTA软件升级，无需返厂即可完成软件的功能升级。

2、后台功能介绍
2.1、支持后台查询患者的个人信息。

2.2、支持总店或者上级部门管理分店或下级的账号。

2.3、后台支持生成标准的检测报告。

2.4、支持后台直接查看患者的检测信息，并且能够生成检测报告单，能够很清晰的看到患者的多次检测结果的变化，更便于患者的远程管理。

2.5、支持输出消费者数据图谱，能够了解到每个诊所/药店的患者人群画像，便于及时投放资源进行更有效的慢病管理。能够对重点患者进行长期跟踪。

2.6、能够多纬度筛选检测的患者异常指标的情况，更加方便工作对患者进行慢病管理。

2.7、能够按多种筛选条件生成用户合格率报表，清晰明朗的看到合格率情况及变化趋势。

2.8、支持对患者进行长期跟踪，能够了解到患者的慢病管理情况，及时调整慢病管理方案，帮助提升患者的依从性。也方便主管医师了解患者的院外自我管理情况。

2.9、支持按月度生成月度数据报表，便于后台管理者统计数据和分析，优化资源投放，提升投入产出比，更方便工作人员做好细分人群的慢病管理，提升管理有效率。

2、蓝牙血压计
型号：A801

测量范闱：压力：0kPa-37.3kPa(OmmHg-280mmHg) 脉搏：（40-199）次/分钟
操作温湿度：温度：5℃~40℃ 湿度：10%RH~90%RH

储存温湿度：温度：-20℃~65℃ 湿度：10%RH~95%RH

测量方法：示波测定法
记忆：2*90组
显示：超大LCD液晶显示屏
重量：约460g（不含电池）
电源：6V（AA.1.5V电池4节）
标准配件：臂带、5号干电池4节、合格证、说明书、保修卡
3、血糖尿酸测试仪
设备用途：一机双能，可同时检测血糖、尿酸
仪器型号: UG-11 Code
试纸技术: 血糖：FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶

尿酸：氧化型二茂铁衍生物技术
准确性要求：1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L; 血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15%

2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），允许偏差不超过±59.4μmol/L（不超过±1 mg/dL）；尿酸浓度＞297μmol/L（＞5mg/dL），允许偏差不超过±20%

测量精确度：1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.4mmol/L；血糖浓度≥5.5mmol/L时，CV＜6.0%

2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），SD＜22.2μmol/L（＞5mg/dL）；CV＜7.5%

试纸条批间差：不同批号血糖试纸条的批间差＜15%；不同批号尿酸试纸条的批间差＜15%

检测线性范围：检测血糖1.1mmol/L～33.3mmol/L   检测尿酸181μmol/L ～1188μmol/L
血标本类型：新鲜毛细血管全血和静脉血
加样方式：血糖顶端加样；尿酸侧面加样
退条方式：一键退条
使用环境：测试温度：检测血糖10℃-35℃，检测尿酸15℃-35℃
测试湿度：不大于80%
样本量（μl）：检测血糖0.6μL, 检测尿酸3μL
测试时间(秒）：检测血糖5秒， 检测尿酸25秒
试条有效期：未开瓶血糖24个月；未开瓶尿酸12个月
记忆储存量（个）：血糖血液值、尿酸血液值各500组
调码方式：密码牌调码
定标曲线：仪器通过自动选择/校正码选择测试曲线
电源：2节7号碱性电池
数据传输：内置蓝牙设备，可与指定设备连接，将数据传输到指定设备上
4、血酮血糖仪
检测样本：毛细血管全血或静脉全血
血糖用血量：0.6μL
血酮用血量：2μL
血糖测试范围：1.1mmol/L～ 33.3 mmol/L

血糖测试时间：5秒

血酮测试范围：0.10mmol/L～ 6.00 mmol/L

血酮测试时间：12秒

定标曲线：自动选择测试曲线、通过校正码自动选择测试曲线
电源：2节7号碱性电池

电池寿命：大约测试1000次

记忆容量：500个血糖测试值，100个血糖质控液测试值，100个血液血酮测试值，100个血酮质控液测试值
血糖测试温度：10℃～35℃

血酮测试温度：10℃～35℃

测试湿度：相对湿度不大于80%

仪器储存温度：-20℃～55℃

体积：108×66×22（mm)

重量：100克左右（不含电池）

产品使用期限：十年
5、血脂仪
检测原理：光化学、干式化学法
检测样品：全血（静脉血与毛细血管血）
检测需血量：40uL
检测时间：≤100s
检测范围：TC: 2.59-10.36mmol/L

HDL:0.52-3.11mmol/L
TG:0.57-5.65mmol/L 

血糖：1.1-33.3mmol/L
血脂准确性：采用标准物质测试偏差的方式描述，详见说明书
血脂出值：TC、TG、HDL、LDL（计算）、NON-HDL（计算）、TC/HDL（比值）、LDL/HDL（比值）
血脂测试环境：20-30℃   湿度20%-80%

血脂调码方式：密码牌
显示屏：LCD点阵屏，190*128分辨率
数据管理：支持USB联机打印，蓝牙数据传输
6、身份证读卡器产品概述 
1. 便携式蓝牙身份证读写器是一种具备读取、验证居民身份证信息 
的证件识读设备。采用非接触式 IC 卡技术，与计算机终端或其它设
备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息的专用机具。 
2. 产品具备蓝牙通信功能，内置电池，同时支持安卓 4.0 及以上版 
本和 IOS 8.0 以上设备等。 
3. 通过二代身份证识读芯片，检查二代身份证的真伪，准确读取身 
份证芯片内所存储的信息，包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号、签发机关、开始有效期限、结束有效期限、头像照片等。 
4. 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》
5. 提供开放的应用程序接口(API)，供系统集成进行二次开发。 
6. 便携式蓝牙身份证读写器外型美观大方、设备集成度高，结构紧 
凑。外壳采用 ABS 工程塑料注塑而成。性能稳定，可靠性高。
2. 基本参数 
1. 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO-14443（TYPE-B） 
标准； 
2. 工作频率：13.56MHz（fc）； 
3. 电池容量:1500mAH 
4. 阅读距离：0-2cm； 
5. 阅读时间：<3s； 
6. 推荐平台：WIN98/2003/XP/WIN7/ Android4.0 以上/IOS8.0 以上； 
7. 可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB 等； 
8. 具有电源短路、过流过载自动保护设计； 
9. 外壳采用阻燃 ABS 材料； 
10.平均无故障工作时间（MTBF）：大于 5000 小时； 
11.使用环境：工作温度：-10℃～60℃； 
相对湿度：20%～90%RH； 
大气压力：60KPa～110 Kpa；
3. 详细参数 
主处理器 32 位处理器、频率 72MHz、工业级 
身份证阅读模块 
支持标准:ISO 14443 TypeB 标准、《GA 450-2013》、《GA467-2013》 
卡片类别:居民身份证 
工作频率：13.56Mhz±7Khz 
读卡距离:0～2CM 
阅读内容：居民身份证可视所有信息 
蓝牙模块 
支持 Andriod 4.0和 IOS 8.0及以上版本操作 系统； 
支持蓝牙4.0 协议采用4.0及以上蓝牙标准 协议；
 USB 支持 HID 协议 
支持基于 Android 系统、IOS 系统设备的蓝牙 
通信，可通过 USB 口进行协议类型配置 
通信速率 12Mbps 
锂电池 ：符合国家标准 GB/T18287-2000 
标称容量 1500mAh 
标称电压 3.7V，充电电压 5V
循环充电＞300 次 
电路保护 ：极性反接保护、过流保护、短路保护、过充 保护、过放保护 
环境适应性 ：温度：运行温度 0℃～ 40℃ 
非运行温度 -35℃～ 55℃ 
湿度：相对运行湿度 20%至 80%，无冷凝 
相对非运行湿度 20%至 90%，无冷凝 
指示灯 ：蓝牙链接状态：高亮蓝 
通信状态：绿色闪烁 
充电状态：绿色+红色 
充电完成状态：高亮绿
4. 使用注意事项 
便携式蓝牙身份证读写器为电子设备，应按照正确的操作方法使用该设备，若使用不当会造成模块不能正常工作或损坏设备，为避免不必要的损失，请在使用 
前详细阅读并特别注意以下事项： 
 请小心轻放。严禁剧烈震动与撞击，避免对硬盘造成不必要的损坏。 
 在连接或取消与其他设备连接时，请将电源关闭，当设备正在 
工作时，请勿随意移动或跌落。 
 请勿使套件板受到浸泡、雨淋，长时间不使用时，请包装好， 
防止灰尘进入机器内。 
 该产品在寿命终止需报废处理时，应遵守国家及所在地方的法 
律法规要求，进行安全、环保处置。解剖产品分类回收，亦可交经销商或我单位联系统一处理
7、平板参数
处理器速度
4×A73@2.0GHz + 4×A53@1.7GHz
CPU核数：
八核
GPU 型号
Mali G51
屏幕尺寸：
9.7英寸
运行内存（RAM）：
标配：3GB
存储容量（ROM）：
标配：32GB
扩展支持：
Micro SD卡
可扩展容量：
512GB
主摄像头：
500 万像素，F2.2，自动对焦
副摄像头：
200 万像素，F2.4，固定对焦
闪光灯：
支持
屏幕色彩：
1670万色
屏幕类型：
IPS屏，触控操作10点触控
分辨率：
1280×800
屏幕比例：
16:10
PPI：
224 PPI
触摸屏：
电容屏
多点触控：
10 点
Wi-Fi标准：
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi工作频段：
2.4G/5G
蓝牙传输：
BT 5.1，兼容 BT 4.0，BT 2.1+EDR
GPS：
GPS、GLONASS、北斗
按键类型
电源键 ，音量增键，音量减键
耳机接口：
3.5mm 立体声耳机接口
数据接口：
USB Type-C   （支持OTG）
外设扩展口：/重力传感器
支持环境光传感器
距离传感器
状态指示灯
支持指南针
/麦克风
单麦克风喇叭
立体声双喇叭
电池容量：
典型值 5100mAh
机身尺寸：
159mm×240.2 mm×7.85mm
机身重量：
约 450g
8、蓝牙热敏打印机主要特点
•支持热敏卷筒纸/不干胶纸
•同时满足介质幅宽25-60mm范围内不同需求，操作简便
•纸张自动校验功能
•标签和票据打印二合一
•自带有U盘功能，U盘内附带驱动和驱动安装说明
•支持移动设备连接打印
•定制接口（可选配蓝牙4.0、WIFI接口）
•过热保护功能技术参数
	项目
	属性
	标签模式
	票据模式

	打 印
	打印方式
	热敏
	行式热敏

	
	分辨率
	203DPI
	203DPI

	
	打印宽度
	56mm(max)
	48mm(max)

	
	打印速度
	127mm/s(max)
	90mm/s

	
	存储器
	FLASH:60K
	FLASH:60K

	
	打印头温度探测
	热敏电阻
	热敏电阻

	
	打印头位置探测
	徽动开关
	微动开关

	
	纸存在探测
	光电传感器
	光电传感器

	
	通讯接口
	USB（标配）
USB+蓝牙/USB+WiFi（选配）
	USB（标配）
USB+蓝牙/USB+Wi Fi （选配）

	条 码 字 符 图 形
	条码
	CODE128/EAN128/ITF/
CODE39/CODE93/EAN13/
EAN 13+2/EAN13+5/EAN8/ EAN8+2/EAN8+5/ CODABAR/UPC-A/ UPCA+2/UPCA+5/UPC- E/ UPCE+2/UPC-E+5/QRCode
	UPCA/UPC- E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/CODE39/ CODABAR/ITF/CODE93/ CODE128/QRCode

	
	字符放大/旋转
	横向/纵向均可放大1-10倍、 旋转打印（0°、90\ 180°、
270°）
	横向/纵向均可放大1-8倍、 旋转打印，倒置打印

	
	图形
	单色BMP、PCX图像文件
	支持不同密度位图打印

	
	字符集
	（标配）简体中文GB18030 繁体中文BIG5 韩文
	（标配）简体中文GB18030 繁体中文BIG5 韩文

	介 质
	纸张类型
	热敏卷筒纸/不干胶热敏纸
	热敏卷筒纸

	
	介质幅宽
	25-60mm（含衬纸）
	58mm

	
	纸卷外径
	80mm(max)
	80mm(max)

	
	出纸方式
	上出纸，撕离
	上出纸，撕离

	电源
尺寸
	输入
	DC8.5V/3A
	DC8.5V/3A

	
	钱箱输出
	DC 12V/1A
	DC12V/1A

	环境 

要求
	工作环境
	5°C~45°C(41°F~113°F),25%-85% 无凝露

	要求
	存储环境
	-10oC~50oC(14oF-122°F), 10%-90% 无凝露

	尺寸
	外形尺寸
	250mm X 140mm X 145mm (长 X 宽 X 高)

	
	重量
	956g


9、铝制方箱
材质：铝制，尺寸：长：55cm  宽：40cm  高：20cm。上下盒盖便携手提铝制方箱。
二、上述设备具备后台功能：
1、支持后台查询患者的个人信息。
2、支持总店或者上级部门管理分店或下级的账号。
3、后台支持生成标准的检测报告，发送使用者手机端功能。
4、支持后台直接查看患者的检测信息，并且能够生成检测报告单，能够很清晰的看到患者的多次检测结果的变化，更便于患者的远程管理。
5、支持输出消费者数据图谱，能够了解到每个诊所/药店的患者人群画像，便于及时投放资源进行更有效的慢病管理。能够对重点患者进行长期跟踪。
6、能够多纬度筛选检测的患者异常指标的情况，更加方便工作对患者进行慢病管理。
7、能够按多种筛选条件生成用户合格率报表，清晰明朗的看到合格率情况及变化趋势。
8、支持对患者进行长期跟踪，能够了解到患者的慢病管理情况，及时调整慢病管理方案，帮助提升患者的依从性。也方便主管医师了解患者的院外自我管理情况。
9、支持按月度生成月度数据报表，便于后台管理者统计数据和分析，优化资源投放，提升投入产出比，更方便工作人员做好细分人群的慢病管理，提升管理有效率。
10、后台功能支持与医共体平台接入功能。

四、村级卫生室远程会议硬件设备    （40套）
1、电脑参数
   CPU:I5及以上 核心≥6 主频≥3.0G 缓存＞9M 内存≥8g 硬盘≥1T+ 128 显示器≥21.5 分辨率1920*1080

2、高清摄像头（含话筒）
   国产主流品牌，像素大于100万，带麦克风 声音采集距离大于2.5米，角度50°-80视频通话人像采集

3、音响摄像头
3D立体网 USB供电 满足3.5mm接口，旋钮式音量控制，透音滤网.线缆长度小于1.2米，总功率不大于3w 发声单元2个

五、医共体分院（乡镇卫生院）HIS系统和电子病历软件系统及硬件设备（4套）

1．开展县域医共体建设,是深化医改的重要步骤和制度创新,有利于调整和优化医疗资源结构布局,促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉,提升基层服务能力;有利于医疗资源上下贯通,提升医疗服务体系整体效能,更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。

2．硬件服务器设备参数
	序号
	应用类型
	配置
	数量

	1
	数据

服务器
	2U机架式，2颗英特尔至强处理器； 
内存≥128GB DDR4-2666 内存，标配24个内存插槽；
RAID 控制器, 带智能存储电池；存储≥5T存储；

标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡
2个白金热插拔电源，实现冗余；热插拔风扇；
英特尔（Intel）10G单光口SFP+网卡*2 含多模模块；
2U机架式，导轨；3年标准服务。
	2

	2
	应用

服务器
	2U机架式，2颗英特尔至强处理器； 
内存≥128GB DDR4-2666 内存，标配24个内存插槽；
RAID 控制器,带智能存储电池；存储≥2T；
标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡
2个白金热插拔电源，实现冗余；热插拔风扇；
英特尔（Intel）10G单光口SFP+网卡*2 含多模模块；
2U机架式，导轨；3年标准服务。
	2

	3
	代理

服务器
	2U机架式，2颗英特尔至强处理器； 
内存≥64GB DDR4-2666 内存，标配24个内存插槽；

RAID 控制器, 带智能存储电池；存储≥1T；
标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡
2个白金热插拔电源，实现冗余；热插拔风扇；
英特尔（Intel）10G单光口SFP+网卡*2 含多模模块；
2U机架式，导轨；3年标准服务。
	1

	4
	备份

服务器
	2U机架式，2颗英特尔至强处理器； 
内存≥128GB DDR4-2666 内存，标配24个内存插槽；
RAID 控制器, 带智能存储电池；存储≥15T；

标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡
2个白金热插拔电源，实现冗余；热插拔风扇；
英特尔（Intel）10G单光口SFP+网卡*2 含多模模块；
2U机架式，导轨；3年标准服务。
	1

	5
	万兆

交换机
	万兆网管企业级网络核心交换机

14万兆光口+8千兆电口
	2

	6
	万兆多模光模块
	SFP+ 万兆多模光模块，多模，850nm，

最大传输距离 300m，接头类型：LC
	18

	7
	光纤跳线
	双联多模的光纤跳线，长度为5米，接头类型：LC-LC（跳线两端都是 LC 接头），两端不含光纤模块
	13

	8
	防火墙
	企业级核心防火墙，吞吐量≥1Gbps，入侵检测（IPS），防病毒（AV），Anti-DDoS
	1


备注说明：

根据业务需要，保证各个乡镇卫生院和村卫生室同时能够访问医疗卫生专网、医保网络、新一代电子医保卡网络和于田人民医院网络。

医共体信息系统软件
3.1建设范围

	序号
	项目
	先期建设数量（个）
	先期建设数量（个）

	1
	乡镇（社区）卫生院
	4
	12

	2
	社区卫生服务中心
	0
	1

	3
	村卫生室
	40
	160

	合计
	44
	173


建设说明：

对医共体内成员单位业务统一管理，统一应用软件需求，即实现一套应用软件，多个医疗机构共同使用。

16个乡镇卫生院，1个社区卫生服务中心，统一LIS和PACS接口。

县卫健委统一组织医共体成员单位，集中培训，集中进行软件安装调试。

3.2临床诊疗部分参数
3.2.1门诊医生工作站
门诊医生工作站主要功能是处理门诊就诊记录、诊断、处方、检查、检验、治疗处置、和卫生材料等信息。
系统特点:
提供多种模板；快捷完成就诊记录
提供病患全部的历史就诊病历
提示费用，护士皮试结果；皮试后药品使用模式
医嘱备注，嘱托；自备药
自动提示，毒麻药品、抗生素管控
诊断控制: 主诊断、慢性病管理
提供中医管理，中医诊断，症候诊断、符合中药处方开立习惯
医生工作量统计，医生门诊工作日报，自动生成;包含病患姓名，地址，诊断等信息
接诊
可查看病患名单一览表（病患就诊状态、检查验报告状态、病患身份）；
具备待诊、完成人数统计；
病历书写
提供病患主诉/体征录入方式；
提供模板（科室模板、医生个人模板）录入、片语录入功能；
提供科室组套模板、医生个人组套模板录入功能；
提供历史病历资料导入功能；
可记录并提示病患过敏记录史、既往史。
医嘱下达
自动审核处方和治疗医嘱完整性；
自动记录医嘱下达、执行时间；
提供表单式医嘱方便医生录入医嘱；
电子处方应严格符合卫健委对处方金额、品种、数量、格式的要求；
用药医嘱分中西成药、草药处方两种格式，草药处方应有付数、是否煎药、煎药方式等选择并自动计费；
可查询用药信息：药物化学名、商品名，是否集采，是否基础用药，常规用法及剂量、药物价格、功能及适应症、不良反应及禁忌症等；
在开立用药医嘱时应提供多种药品选择方式，按拼音字头、按药理药效分类等；并支持药品化学名、商品名、别名等一药多名。同时在录入频次和用量后能自动计算出实际取药数量；
用药医嘱应支持手动切换自备、外购等多种方式；
应做药物皮试的药品应能自动提示医师，开出的皮试药物应由门急诊护士录入皮试结果后，医师方可下达其余用药医嘱；
医师能够在患者退药后调出原处方进行修改，并自动完成退费、计费工作。
检查、检验、治疗申请
支持检查、检验、治疗的申请、修改和取消，收费后自动传到传到各相关科室；
支持检查、检验、治疗自动计价收费；
通过LIS和PACS接口，医生可以查看报告。
收治入住院
病房空床位查询；
入院证开立、打印（预定住院日、预交金、入院状态）。
其他功能
诊断（证明）书开立；
药品基本信息查询；
具有医生预约挂号或直接挂号功能。

3.2.2病区护士工作站
住院护士站是协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作的系统。其主要任务是协助护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱，对医嘱执行情况进行管理。同时协助护士完成护理及病区床位管理等日常工作；支持对病患的护理评估、护理计划、护理医嘱下达与执行。
床位管理
提供病区床位使用情况一览表。一览表应能显示患者房间号、床号、所属科室、病历号、住院号、姓名、性别、年龄、入院时间、主要入院诊断、危重等级、护理等级、主管医师、主管护士等信息。并对危重患者突出显示。
床位一览表应能显示病床和患者包床情况。
转床、转科功能，转科时自动检查医嘱完成、药品发药、记费情况并提示护士。
转床管理、包床（房）、撤销包床（房）、临时加床
病患入院、转科、出院、退院处理
出院病患情况查询
病患转医生
病患动态记录（病情状态、等级护理）
医嘱执行
医嘱审核：审核医嘱(新开立、停止)，查询、打印病区医嘱审核处理情况。
打印长期及临时医嘱单(具备续打、重打、指定页行功能)，重整长期医嘱。
打印、查询病区对药单(领药单)，支持对药单分类维护。
打印、查询病区长期、临时医嘱治疗单(口服、注射、输液、辅治疗等)，支持治疗单分类维护。
打印、查询输液记录卡及瓶签。
长期及临时医嘱执行确认。
打印检查化验申请单。
领药、退药处理。
有新医嘱到达时，提示护士注意
经护士核对确认后，检验检查申请信息、治疗申请信息、手术申请信息、会诊申请信息等分别传送到相关科室。
自动根据医生医嘱生成病区患者领、退药列表。
根据检验医嘱打印检验条码标签。
费用管理
补充计价(一次性材料、治疗费等)。
停止医嘱退费。
病患预交金、费用查询，打印患者费用清单，
医嘱执行完毕确认后自动记费。
对住院患者的固定必收项目（如床位费、空调费、取暖费等），可以根据住院时间自动滚动计费。
支持退费功能。需有权限控制、并可查询打印退费清单
药品费用，需经过药房确认后，费用才可以于病患账务扣除
体温单与护理记录
记录病患生命体征及相关项目
体温单录入与打印，自动生成体温单
护理记录编辑、打印
允许输入病患生命体征（血压、体温等）相关项目数值，三测图。
打印病历记录
护理分类执行单，医嘱单，检验条码，退药清单，体温表
各种护理记录单采用病历模板
护理病历
提供结构化病历的编辑工具，医院可以使用本系统提供的动态病历设置灵活设置医院所需的护理文书，按照护理规范，护理记录项目有体温单、医嘱执行单、护理入院记录、一般护理记录单、危重护理记录单等医疗文书组成，所有护理文书均可设置成病历格式模板，规范护士书写；护理记录时间落实到分钟，保证记录格式清晰。
可按照病区或科室特点，设置病区或科室的病历模板，提高输入速度，可直接调用部分住院病历信息，统一医学用语。
可查看病患检查、化验报告，并直接转入护理记录中，减轻书写工作量。
3.2.3住院医生工作站
该系统主要任务是辅助医师处理诊断、处方、检查、检验、治疗处置、护理、卫生材料以及会诊、转科、出院等信息，完成病历记录，查询患者费用，药物、检查、检验、浏览患者相关病历资料。
住院医生工作站的基本功能除门诊医生工作站的相关要求外，还有如下功能：
总体功能
医师可在工作站上直接下达医嘱（用药、治疗、检查、检验等），系统应自动记录医嘱下达时间，并支持医嘱的停止。
医嘱执行完毕并确认后医师只能停止医嘱，不可下达医嘱取消命令或使用删除功能。
可查询患者费用明细。
可查询患者相关资料：历次门诊、住院信息，检验检查结果。
医嘱下达功能
支持不同种类的医嘱下达，包括长期医嘱、临时医嘱、药物医嘱、检验检查医嘱、治疗医嘱、护理医嘱、嘱托医嘱（自带药品的医嘱录入和停止、不计费）、会诊医嘱（录入后提示书写会诊申请）、出院带药医嘱等。
医嘱中可添加注释。
自动审核医嘱完整性。
提供医嘱套餐或是单项录入
检查申请
检查医嘱须注明检查部位
基本信息，自动带入，减少医嘱手工二次录入
处置医嘱管理
检验、检查医嘱应由实际执行科室确认后核收标本或进入检查后可计费。
医技科室系统发回检查检验结果时能够自动提示医师。
检查、检验报告查阅
支持对病患的检查报告、检验报告的调阅
支持历史报告的查阅
病案首页
依据病案首页要求填写
区分出入院诊断、医生与诊断、手术与输血、其他（各项医嘱资料可以临床信息自动获取）
出院证明
记录出院诊断以及预定出院日期
3.2.4结构化病历书写
系统特点
符合医疗管理规范要求
本系统符合国家《医疗事故处理条例》和《病历书写基本规范》的基本要求，实现结构化的电子病历。
在功能上符合规范。在满足病历基本功能要求。
确保病历信息安全可靠
在管理制度上实现安全。通过建立用户名、密码、权限，建立医生等级管理，确保谁书写签谁的名。
在系统数据上实现安全。建立系统数据限制删除机制，对医生已签名的数据做永久保存；建立系统工作日志，记录登录、退出、书写、修改、保存、签字、打印等所有进出系统的操作；建立系统工作日志备份机制。
满足客户化需求
病历书写界面和医嘱管理界面很好的融合，便于医生操作。
主要功能
与医生工作站的全面融合
在此平台上能够完成病患的所以操作，包括病历书写、医嘱、三测表、病案首页、既往病历查看、各种检验、检查申请。
所见即所得的病历书写特点：
所见即所得的编辑和修改
不但控制病历内容，对于样式和板式也可以控制
符合医生传统书写习惯
所见即所得的痕迹修改特点：
实现病历修改的痕迹保留
信息采集编辑技术
有无选择、单选、多选，特点：
提高医生病历的录入速度，效率
关键字的应用使医生在调入模板以外的信息方便快捷
书写助手
建立模版库，短语库，便于调用
符号库提供了医生日常使用的特殊符号
数据提取窗口
集成LIS和PACS系统，相应报告数据自动加载到数据提取窗口
方便快速将数据结构调入病历
3.3药品管理部分
3.3.1中西药房系统
支撑门诊（住院）药房计算机管理流程。配、发药流程更客观地反映门诊（住院）药房实际工作流程。体现以病患为中心的管理理念。设立药品台帐体系，结合统计期和月结、对帐功能，实现药房药品帐务电子化。
系统功能：
主要流程设定:药品审核(收单)、药品配药、药品发药等三个流程，用户可设定那些流程需要电脑执行记录，那些不需要采用电脑确认。
药品收单审核，药品配药确认，并扣减库存
可浏览病患就诊病历
工作量统计；可以统计日处方量和各类别的处方量。
即时库存查询
药品库存管理，请领、入库、盘点
严格的退药管理流程
提供中药饮片发药管理、中药饮片煎药管理
提供药品有效期管理，进行系统时应能自动提示将失效的药品信息。
提供对门诊收费的药品明细患者确认、打印处方、配药、核对发药等功能。
药品请领、退库作业，
支持根据病区统药单，发药执行时确认记帐、核减库存功能；

可自动获取相关住院患者的基本信息。

3.3.2中西药库管理系统
药库药品管理系统是用于协助医院完成对药品的管理，其主要任务是对药库、药房、药品会计核算等信息的管理，包括药品的出入库管理、各药库的属性设置、药品盘点、各项药品统计,并且符合国家、地方的有关法律、法规、规章制度的要求。
采购计划：
利用低于安全库存量、各供货商上期采购量及各药品上期采购量等条件统计分析来拟定采购计划。
将拟订好的采购计划单由上级审批后，调整完成该采购计划。
出入库管理作业
根据需求录入请领药品，生成请领单。
药房间调拨药品，根据录入数据生成调拨单。
药品耗损录入耗损资料生成耗损单。
多余药品退回上级部门录入退库数据，生成退库单。
出库部门根据各申请单数据，实际出库生成出库单，并扣库。
采购入库确认，生成验收入库单。
盘点
依照需求来进行各部门盘点，可以选择单盲、双盲盘点。冻结盘点资料，打印盘点表进行盘点。

录入盘点结果。再次确认盘点结果资料,确认库存结转。
解除盘点冻结资料。打印盘点盘点明细表、盘点盈亏表。
药品会计统计报表：
验收入库明细表
退货明细表
盘点表，盘点明细，盘点盈亏表
库存结转
调价通知单，调价损益表，药房未发药调价损益表
药品出库汇总表，明细表
药品退库汇总表，明细表
药库月结报表，药房月结报表
药库药品明细帐，药房药品明细帐
药品销售分类统计表
报表查询：
请领查询
效期管理
药品验收入库单，药品退货单，药品请领单，药品退库单，药品调拨单，药品出库单
3.4经济管理部分
3.4.1门诊挂号
门诊挂号系统是门诊病患数据的入口，通过多种挂号形式快速完成业务，减少病患排队时间，提高挂号工作效率和服务质量。
系统特点
快速的挂号模式
复诊病患，自动系统提示
可由挂号录入病患地址等基本信息，也可以由门诊分诊护士于病患候诊时补录入病患地址等基本信息
各种号别管理: 主任、副主任、中医、便民号
医生班表管理，周班表、日班表
诊室已经挂号人数、已经看诊人次，状态
挂号条打印，充分的信息、就诊地点、诊号，就诊时间
身份登记、支付
录入、保存病患身份信息，并生成病患本院唯一标识；
支持二代身份证读卡，获取病患信息。
支持各种身份挂号。
支持现金、刷卡、支票等多种收费方式。
门诊挂号
挂号员根据病患请求快速选择诊别、科室、号别、医生，生成挂号信息，打印挂号单，并产生就诊病患基本信息等功能；
支持挂号到医生；
允许一个病患挂多个科室、多个号。
退换号（权限管理要严格、发生费用的号不能退换）；
财务票据管理（领取、上交、作废，当前剩余票据等）；
支持挂号的有限天数设定
对换号、退号、补打、作废有详细标记和记录。
查询统计
使用挂号收据票号与计算机流水号双重管理，收据号不会重复或跳号，挂号收据的领用、注销、作废应有详细记录。
按财务要求进行个人收费日报（详细记录实收、退费、补打等信息）、月报
可以分别按挂号类别、科室、日期范围分类统计挂号汇总。可根据不同的条件查询患者的历史挂号信息。
病患基本信息组合查询；
挂号收费及挂号量统计报表；

门诊病患统计功能：能实现提供按科室、门诊工作量统计的功能。

3.4.2门诊收费
用于处理医院门诊划价和收费，包括门诊划价、收费、退费、打印报销凭证、结帐、统计等功能。
系统特性
严格的票据管理
各种身份识别
全部一次收费，部分收费选择
按照执行科室，分票打印
严格的权限管理，仅可以收费、可以退费等权限设定
收费完成，传送医嘱到各医技科室
收费
支持从系统中自动获取或直接录入患者收费信息：患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、临床诊断、医生编码，开单科室、药品或诊疗项目、数量、执行科室等收费有关信息，系统自动划价，输入所收费用，系统自动找零;

退费（权限管理要严格）：必须按现行会计制度和有关规定严格管理退款过程，程序必须使用冲帐方式退款，保留操作全过程的记录，采用执行科室确认监督机制强化管理。
支持现金、刷卡、支票等多种收费方式。
使用收据号与计算机流水号双重管理，收据号不会重复或跳号，收据的领用、注销、作废应有详细记录。
病患费用清单查询打印
财务票据管理（领取、上交、作废，当前剩余票据等）：严格发票号管理，建立完善的登记制度，同时使用发票号和机器生成号管理发票；
票据打印：按财政和卫生行政部门规定格式打印报销凭证；支持门诊发票补打。

结账
日结功能：支持按收款员结账，
支持日收费科目汇总，科室核算统计汇总；
查询统计与报表
结账查询
收据查询
收费统计报表（日报、月报）
收费员工作量统计
门诊日汇总表；收费明细表；
全院门诊月收入汇总表；
全院门诊月科室核算表；
3.4.3住院管理
住院预约与登记
支持建立病患身份信息
支持二代身份证读卡，获取病患信息
自动接收门急诊转住院申请
床位管理
增加、删除、定义床位属性（床位等级、是否计算占床率）
支持病患选床、转床、包床、转科；
病历号查询功能；
出院管理
出院登记；
出院召回；
统计查询
各科室床位使用查询（当时情况或按日、月、年查询）
在院、出院病患组合查询
按照病患状态查询病人(在院、出院未结算、出院已结算)

3.4.4医技科室管理
执行计费管理
对本科室医技项目可操作
对全院病患，已经收费的项目，可执行确认，计入工作量
可对已经执行确认的项目，取消执行，有权限控制
统计查询
按照时间段，查询执行确认工作量汇总和明细。
按照时间段，查询退费记录。
3.4.5住院收费结算
预交金管理
支持病患多种方式缴纳预交金（现金、支票、汇票、银行卡等）并打印收款凭证，该凭证可进行补打操作并记录补打人、时间和补打次数。
病患绿色通道，即允许欠费，可控制到个人
住院处具备费用管理控制权限
具有预交金日结、月结、年结和转帐功能。
医嘱计价与划价
医嘱定时计价，后台划价
支持床位费、诊查察、空调取暖费等每天自动记费
计价录入，具有单项费用录入和全项费用录入功能选择，可以从检查、诊察、治疗、药房、病房费用发生处录入或集中费用单据由收费处录入
住院结算管理
出院结算费用审核
费用明细查询
支持中间、出院结算（结算支持现金、支票等形式的单独或混合结算）及其取消功能；
退费
费用减免处理
票据管理（领取、上交、作废，当前剩余票据）
结帐管理
收款员结帐管理，支持预交金、医疗费用收费和退款的日结、月结
统计查询
病种费用统计，可细分到各分项
一日清单查询及打印
科室收入统计，科室核算，按医生核算报表
收费统计报表（日、月报表，在院病患当月发生费用等）
月科室工作量统计：按月统计科室、病房、药房、检查治疗科室工作量统计和费用汇总工作；
药品、诊疗项目(名称、用量、使用者名称、单价等相关信息)查询
患者住院信息查询、病患查询、结算查询和住院发票查询；
报表输出打印
打印病患报销凭证和住院费用清单：
打印日结帐汇总表；结帐明细表；
打印月结帐报表；
打印科室核算月统计报表；
打印病患预交金清单；
打印病患欠款清单。

3.4.6综合统计查询系统
对指定时间范围内各科室、各病种的患者进行分类统计。
统计查询住院患者与门诊患者的人次。
统计查询出、入院人次等。
检查、检验科室检查、检验人次。
科室信息：病房使用率、周转率、病危数、抢救人次；治疗项目、检查检验项目、药品使用情况。
查询门诊病患和住院病患资料，如医嘱、首页信息、检查报告等。
对指定范围内各科室的医疗收入进行分类统计。
各医疗项目的收入情况。
药品采购、销售、库存等情况。
3.5软件集成接口

3.5.1与于田县人民医院数据对接

在医共体和于田县人民医院网络联通的情况下，支持医共体社区医院的业务数据和于田县人民医院的数据无缝对接，汇总统计。

病患信息

医嘱信息，病历信息，病案首页

检验检查报告

财务数据（门诊、住院收入）

药品数据

3.5.2医保接口

参考新疆自治区医保接口规范，实现医保门诊和住院登记和费用结算。

3.5.2检验LIS接口

实现HIS检验申请单发送给LIS系统，LIS系统返回给HIS检验报告信息。

3.5.3检查PACS接口

实现HIS放射检查申请单发送给PACS系统，PACS系统返回给HIS检查报告信息。

3.5.4心电接口

实现HIS心电检查申请单发送给心电系统，心电系统返回给HIS检查报告信息。

六、二级网络等保防护信息化软件、硬件参数  （1套）
入侵防御
	参数项
	技术要求（带★项为必须满足项）

	★产品要求
	产品应采用专用的安全操作系统，并提供证明。产品必须为专业入侵防御设备而非其他设备开通入侵防御功能冒充专业入侵防御设备。一经发现弄虚作假行为直接不予中标，或做废标处理。同时相关单位及厂家列入合作黑名单。

	
	标准1U机架式设备；6个具备千兆电口（含1个HA口，1个管理口），1个前插扩展槽位（可扩展2GE2SFP/4GE/4SFP/4GE4SFP/8GE/8SFP），1个Console（RJ45）管理口，2个USB口。三年IPS特征库升级服务，三年原厂新疆本地化软硬件维保服务。

	
	整机最大吞吐量≥8G，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥6万。

	操作系统
	★操作系统为VSP通用安全平台，具备高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点，需提供VSP证明文件。

	★入侵防御
功能
	必须支持可检测的入侵防御事件库事件数量不少于5000条，系统应支持事件响应模版，能够批量修改事件响应动作，包括：事件级别、事件启用开关、动作、日志合并方式、日志开关、抓包取证。
必须支持多种防web扫描能力，包括爬虫、CGI和漏洞扫描等，并支持设置至少4个不同级别的扫描容忍度/扫描敏感度。
必须支持弱口令检测功能，需支持至少8种网络协议并支持至少7种弱口令检测元素，文字说明支持的网络协议和定义弱口令的检测元素。
必须支持多种事件响应方式，满足客户的安全要求，需包括：重置、临时阻断、丢弃报文、丢弃会话等动作。系统应支持密码穷举探测功能，提供至少16种应用的密码穷举行为探测和阻断。

	★安全联动
	必须支持与本次所投的全网安全态势感知产品进行安全联动，可自动接收态势感知安全策略进行阻断进行闭环处置。
支持与本次所投终端安全管理产品进行协同工作，实现对终端的网络准入认证控制，以提高安全性。

	病毒防御
功能
	为保证病毒检测的可靠性，要求系统应至少支持双病毒引擎，需提供界面截图并提供防病毒引擎厂商合作证明。
必须支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于50万，提供病毒库界面截图；
系统应支持HTTP协议和邮件协议防病毒，通过信息替换功能，用以通知用户病毒被阻断，管理员可以自行设置替换信息；

	★恶意代码检测功能
	系统应提供扩展静态恶意代码（APT）检测引擎，针对http、ftp、SMTP等协议中包含的未知恶意文件进行检测
系统应支持可扩展恶意样本自学习功能，除通过网络文件捕获外，还支持通过系统直接上传文件，自动识别黑白文件并提供简要信息。
系统应支持与动态恶意代码（APT）检测系统联动功能，通过联动功能可将恶意样本发送到动态APT引擎进行深度检测，并将检测结果生成攻击特征样品进行动态拦截。
系统应支持可扩展未知C&C通道（隐蔽通道）检测功能，能够提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等C&C通道信息。
系统除具备可扩展的本地恶意代码检测功能外，还应具备云查杀、云检测等防御机制。

	内容防护
	系统应支持Web过滤功能，至少支持黑白名单、关键字过滤、禁止HTTP代理、URL分类过滤外，还支持Script、 Java Applet等过滤，并能通过统一模版设置。系统应支持邮件内容过滤功能，有效防止恶意邮件及信息外泄。可根据邮件SMTP命令、发件人、主题、附件、IP及邮件大小进行过滤。 
系统应支持敏感信息防护功能，识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP地址等敏感信息，并支持文件指纹识别和白名单功能。

	产品资质
	所投产品须提供以下证明文件：
产品必须具备有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。
产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全检测证书-EAL3+级》。
产品具有中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》。

	
	

	
	

	
	


安全隔离网闸
	参数项
	技术要求（带★项为必须满足项）

	接口要求
	★内网接口：不少于1个CONSOLE口、4个10M/100M/1000M电口，1个管理口，1个HA口，2个SFP光口、2个USB口，管理口与业务口相互独立。外网接口：不少于1个CONSOLE口、4个10M/100M/1000M电口，1个管理口，1个HA口，2个USB口，管理口与业务口相互独立。

	硬件要求
	2U上架设备，厂商必须自主研发，有自己产品线及研发部门，非OEM贴牌产品。一经发现弄虚作假行为直接不予中标，或做废标处理；同时相关单位及厂家列入合作黑名单。三年原厂新疆本地化维保升级服务。

	★性能要求
	吞吐不少于500Mbps；并发不少于3万；延时小于1ms。

	系统架构
	采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。

	网闸功能
	★内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；
支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议（支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作（提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明）
★支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式；，对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；
★支持基于动态令牌的双因子认证方式；支持NFS、SMBFS等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台；
支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输；
支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型
重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。（可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件；支持邮件报警方式；
支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL等主流数据库；数据库同步客户端支持Windows、Linux等主流平台；
支持同种数据库间（同构）和不同种数据库间（异构）的同步；
★支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；
支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据。
★支持客户端与网闸间的数字证书方式的身份认证；支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；支持对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问；
提供数据库访问用户的过滤和控制；
支持数据库SQL语句过滤功能。
数据库传输支持用户身份认证
FTP访问支持安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制；
FTP访问支持访问时段策略，时间可以设置为一次性或者周循环方式；
FTP访问支持用户身份认证邮件传输支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收；
邮件传输支持邮件主题及正文的关键字过滤，以及收件人、发件人地址黑白名单
邮件传输支持对邮件附件大小进行控制；支持附件类型过滤；
邮件传输支持时段访问控制；时间段可以是一次性执行、周循环两种方式
邮件传输支持用户身份认证
安全浏览支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制；
安全浏览支持页面关键字过滤，支持MIME类型过滤；
安全浏览支持网页下载文件类型过滤；支持URL过滤；
安全浏览支持上网时段控制策略，时间策略可以是一次性或者周循环模式；
安全浏览支持用户身份认证
安全浏览支持HTTP请求头部大小限制定制访问支持特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等。
定制访问支持源地址、目的地址、目的端口的访问控制。
定制访问支持用户身份认证
安全传输支持HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3等应用协议;
安全传输支持多种访问控制，比如IP地址和端口访问控制，连续端口范围控制等；
安全传输支持时间策略访问控制。
安全传输支持SYN、UDP FLOOD阈值设置支持集群部署业务状态监控功能，实时提供业务是否可用、连接会话、流量统计等信息采用自有知识产权的病毒防范引擎，采用专用国产知名病毒库。★支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输；（提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明

支持配置文件以加密的方式导出
支持通过独立的热备接口实现双机热备；
支持抢占模式；

支持配置同步；
支持主、备状态实时展示；

支持中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步

支持FTP方式上传日志；
支持SNMP v1、v2、v3版本，并支持trap方式。
提供在线用户状态监控，能够对在线用户列表及在线用户时长进行统计

	产品资质要求
	所投产品须提供以下证明文件：
具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）；
具备《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》（网络隔离-增强级）；
具有国家版权局颁发给产品的《计算机软件著作权登记证书》；
具备《中国国家信息安全产品认证证书》（3C）二级；
具备IPv6 Ready2认证证书；
《信息技术产品安全测评证书》（级别：EAL3+）；

	
	

	
	

	
	

	
	


三、防火墙
	参数项
	技术要求（带★项为必须满足项）

	接口要求
	★内网接口：2*10GE(SFP+)+8*GE Combo+2*GE WAN，管理口与业务口相互独立。

	硬件要求
	1U上架设备，厂商必须自主研发，有自己产品线及研发部门，非OEM贴牌产品。一经发现弄虚作假行为直接不予中标，或做废标处理；同时相关单位及厂家列入合作黑名单。

	★性能要求
	吞吐不少于500Mbps；并发不少于3万；延时小于1ms。选配，支持M.2卡，
240G


四、交换机
	参数项
	技术要求（带★项为必须满足项）

	接口要求
	★内网接口：2*10GE(SFP+)+8*GE Combo+2*GE WAN，管理口与业务口相互独立。

	硬件要求
	1U上架设备，厂商必须自主研发，有自己产品线及研发部门，非OEM贴牌产品。一经发现弄虚作假行为直接不予中标，或做废标处理；同时相关单位及厂家列入合作黑名单。

	★性能要求
	交换容量
336Gbps/3.36Tbps

包转发率  51Mpps/126Mpps

固定端口 P款型：

24个10/100/1000

Base-T以太网端口，4个千兆SFP

MAC特性 支持16K MAC地址（S5720SV2-LI款型）；支持8K MAC地址（除S5720SV2-LI之外的其他款型）

支持MAC地址自动学习和老化

支持静态、动态、黑洞MAC表项

支持源MAC地址过滤

支持接口MAC地址学习个数限制
VLAN特性 支持4K个VLAN

支持Guest VLAN、Voice VLANs

支持GVRP协议

支持MUX VLAN功能

支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN

支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

	
	服务年限 ：3年


3、技术要求

1、本章所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。必须符合最新国家医疗器械产品安全技术规范标准，整套产品在样式、颜色、质量、做工等方面满足国家有关安全、环保等强制性标准其要求。

2、本部分要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3、采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，供应商应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由成交人与采购人另行商定。

4、供应商所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

5、成交供应商交货时须出具质检中心检验局合格的检验报告原件。
4、采购项目要求

1、供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

2、供应商提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准，符合最新国家医疗器械产品最新安全技术规范标准。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位等一切税金和费用。

4、采购人在授予成交人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对投标文件作出修改，如单价、交货期、售后服务等。

5、合同签订：合同由采购人与成交人签订。

6、交货要求：

（1）供货期：自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试；超出文件规定供货期的投标将不被接受。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

（4）供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

7、包装和发运

（1）货物的包装和发运须符合货物特性要求；

（2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物失缺或损坏，由成交人承担一切责任。

8、售后服务要求

（1）供应商保证合同设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。

（2）提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。其应有完善的质量检测手段和质，量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

（3）质保期1年（甲方验收合格之日起计算），并提供免费上门服务。

（4）供应商提供一年免费维修服务，如需要更换零配件只收成本费，不收维修费。应提供3年不变的常用零配件（与原装设备（货物）一致）价格表。

9、履约验收

（1）采购人根据国家有关规定、竞谈文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

（2）验收时，由采购人委托具有相关资质的第三方检验机构对供应商提供的货物进行抽检（检测费用由供货方承担），若指标未达到国家规定标准，并与投标文件内容具有较大偏差，采购人有权解除与成交供应商的合作，并上报相关主管部门，追究其法律责任。

5、采购人配合条件
供应商应列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。
6、付款方式
本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备（货物）到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票复印件，加盖采购人公章。
第四章  采购合同（样本）
注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。
采购合同（样本）
甲方：于田县卫生健康委员会                          合同编号：
乙方：（成交人）                             签约地点：
    根据《中华人民共和国合同法》及       年   月   日鼎建项目管理有限公司 组织于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目的招标结果和招标文件采购，编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108的要求，经双方协商一致，签订本合同。
1、合同设备（货物）


乙方负责向甲方供应下表中所列设备（货物）及负责安装调试。

	设备（货物）名称
	规格型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货 时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同总价

总价为人民币（大写）：　　              ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、设备（货物）制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备（货物）的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备（货物），必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备（货物）的厂试测验报告。所有设备（货物）及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5、合同货物、设备（货物）的包装、交货、安装、调试及验收
5.1 合同设备（货物）的包装

货物、设备（货物）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备（货物）的交货

5.2.1 乙方交货时间：合同生效之日起 30日内交货并完成安装、调试。
5.2.2 乙方交货地点：甲方指定地点。

5.3 合同设备（货物）的安装调试。

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备（货物）、设施有良好保护措施。

5.4  设备（货物）的验收。

5.4.1 合同设备（货物）安装调试完成并移交所有资料文档后XX个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备（货物）有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备（货物）运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备（货物）安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6  乙方保证合同项下提供的设备（货物）不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务
6.1 乙方保证合同货物、设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。所有设备（货物）要求原厂商现场验货、安装和测试，并提供验收证明。每台货物包装上装订名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。乙方应提供货物的随箱清单、用户手册、保修卡（或保修文件）、随机资料及配件、随机工具等；乙方不能完整交付上述资料的，视为未按合同约定付货。

6.2 合同设备（货物）免费保修期按生产厂家的标准执行，质保1年（用户单位验收合格之日起计算）。


免费保修期内非甲方的人为原因出现产品质量及安装问题，由乙方负责儅修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方ယ知后派员到熰场绰修。


下列情况乙方不负责免费俕修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备（货物）故障损坏；

缈2）擅自改装设备（货物）；

（3）各种人为因礠或天灾等外来因素造成的损坏。


6.3 货物交付使用后以书面形式承诺售后服务，实行终身维护：

设备（货物）维修响应时间：①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）内为①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）1小时内故障响应，2小时内到达现场提供服务，4小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为2小时内故障响应，4小时内到达现场提供服务，24小时内处理完毕。。

6.4 所有保修服务方式均为乙方到现场保修，即乙方派员到甲方设备（货物）使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
6.5 因设备（货物）的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区或当地质检部门进行质量鉴定。设备（货物）符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备（货物）不符合质量标准的，鉴定费用由乙方房担。

7、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备（货物）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备（货物）安装现场或按甲乙双方协商安排。
8、付款方式
本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备（货物）到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

合同；

验收合格报告（加盖采购人公章）；

中标单位开具的正式发票复印件，加盖采购人公章。
9、技术服务
9.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

9.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

10、不可抗力
10.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

11、索赔
11.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约与处罚
12.1 甲方应依合同规定时间内向当地财政部门申请办理政府集中支付手续，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

12.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

12.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

12.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

13、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

14、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由于田县仲裁委员会或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

15、其它
15.1本合同正本六份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，财政局一份，采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

15.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                 乙方：

签约代表：                             签约代表：

地址：                                 地址：

电话：　　　                           电话：

传真：　　　                           传真：

签约日期：    年  月  日               签约日期：    年  月  日

签约地点：

第五章  投标文件格式
                            项目

投标文件

（采购编号：         ）

投标人：          （盖章）           

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）   
日      期：        年      月     日

格式1 投标书
致：鼎建项目管理有限公司 
根据于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目（招标编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以供应商（供应商名称、地址）的名义投标。投标文件应一式4份，其中正本 1份，副本 3份(三份副本一起封装），正本副本分别封装。电子投标文件（U盘）、投标一览表各一份，并且独立封装。签字代表在此声明并同意：

我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

我们同意本投标自投标截止之日起60天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和鼎建项目管理有限公司 （采购代理机构）。

所有有关本次投标的函电请寄：  （供应商地址）      
授权代表（签名）：

职      务：

供应商名称：   供应商印章：  电话：        传真：              邮编：

格式2 供应商基本情况表
	
	
	
	
	
	

	投标人名称
	

	注册地址
	
	
	
	邮政编

码
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	联系方式
	联系人
	
	
	电 话
	

	
	
	
	
	
	

	
	传 真
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	法定代表人
	姓  名
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	
	
	
	
	

	营业执照号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	经营范围
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


格式3 投标一览表

项目名称：于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目
招标编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108
	供应商名称
	投标总价（元）
	交货期（天）
	备注

	
	
	
	


供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：1、此表一式两份，一份装在单独的“投标一览表”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件中；
2、投标总价为供应商最终报价，包含一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等费用）。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

格式4 详细报价清单
项目名称：于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目
招标编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：本格式仅供参考，供应商可根据实际情况自定。

格式5 技术规格差异表

项目名称：于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目
招标编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108
	序号
	名称
	原技术规范主要条款描述
	供应商技术规范描述
	偏离情况

说明

（＋/-/=）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

    2、供应商根据系统方案添加的设备（货物）、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投设备（货物）的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

格式6 商务条款响应一览表

说明：1、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。
	序号
	商务条款条目
	完全

响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

格式7 法定代表人证明书
供应商名称：                                                   

单位性质：                                            

地     址：                                             
成立时间：             年        月        日

经营期限：                               
姓    名：                         性别：                     

年    龄：                         职务：                    
系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                   供应商：                 （盖单位章）

                                   法定代表人：                 （签字或盖章）

                                   日期：      年      月     日 

	法定代表人

居民身份证复印件粘贴处（正面）


	法定代表人

居民身份证复印件粘贴处（反面）


格式8法定代表人授权委托书

本人               （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。

代理人无转委托权。

	法定代表人身份证复印件粘贴处：

（正面）

       （反面）
	
	被委托人身份证复印件粘贴处：

            （正面）

       （反面）


附：法定代表人身份证明

供应商：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：                                        
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                          
                                                年       月       日

格式9投标产品的详细参数及简要说明书
（一）所投产品详细介绍
（二）其他投标人认为需要提供的其他材料

格式10投标设备（货物）技术支持与服务方案
（内容投标人自拟）

格式11 投标保证金银行电子回单（复印件加盖公章）
格式12 交纳服务费承诺书

采购代理服务费承诺书

致：鼎建项目管理有限公司 
如果我方在贵公司组织的于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目（招标编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108招标项目中获中标，我方保证在收到《成交通知书》后当日，按照招标文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应鼎建项目管理有限公司 的要求）办理支付手续。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；

供应商法定地址：

供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日
格式13 供应商资格声明函
供应商资格声明函

鼎建项目管理有限公司 ：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目-医共体软硬件一体化建设采购项目（招标编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

格式14售后服务承诺书
我单位愿意对      （项目名称）         做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：
一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。
二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。
三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。
四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。
五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。 
六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。
七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。
八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。
九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。
注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。
投标人名称：                  （盖章）
法定代表人：              （签字或盖章）        日      期:      

格式15 资格文件

供应商必须按下列要求提交资格文件：

1、法人代表授权委托书，被委托人身份证，社保证明；

2、经年审合格的企业供营业执照副本（三证合一）；

3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询截图；

4、提供近三个月完税证明

5、提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

6、提供产品质量检测报告；

7、在本地区有完善的售后服务机构，并提供证明材料；
8、投标人认为有必要提供的其它资格文件。

注：供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。
招标编号：YTXZFCGDL-GK-2021-108

评

标

文

件

于田县卫生健康委员会
鼎建项目管理有限公司 编制

二〇二一年十一月
说明

概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由鼎建项目管理有限公司 制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

定义

“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是于田县卫生健康委员会。

“业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是于田县卫生健康委员会。

“招标代理机构”系指鼎建项目管理有限公司 。

“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的合格供应商。

“中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

“实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

“重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5人组成，其中采购人代表1名，其余4名均从政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

评标须知

关于评标方案

评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

关于评标纪律

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

评委之间不得相互串通进行评分；

评委不得试图影响其他评委的评价意见；

评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。

关于评标责任

评委应在其书面评审意见上签字确认；

评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

是投标项目的上级单位人员；

是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

评标方法及流程

评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分法。

评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见符合性审查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和经济分别评分。将技术得分、商务得分和经济得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标候选单位一名。

当通过符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。

投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

废标处理

下列情况出现将视为招标失败，即废标：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

特别说明：①采购货物类项目，符合采购人需求的品牌至少应当达到三家以上，同一品牌的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一家供应商计算；采购工程、服务类项目，符合资格条件的供应商至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

评分标准和权重

评分标准

评委根据通过符合性审查的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

各标段技术、商务、经济、技术加分政策、价格加分政策评分应分别考虑下列因素：

技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

经济评审

评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。
1供货范围（包括设备（货物）和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。
2评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分。其它报价得分＝（基准价/报价）×30，计算公式（四舍五入保留两位小数）：
权重分配

	评分项目
	技术、商务部分
	经济部分

	权重
	70%
	30%


综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+经济得分

评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次

定标和授标

评标委人会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、招标代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，招标代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。
附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

1、资格性审查标准：

	评审内容
	投标企业名称

	1
	有效的“三证合一”的营业执照且经营范围必须达到本项目的要求
	1
	2
	……

	2
	投标人法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书、有效身份证
	
	
	

	3
	提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》
	
	
	

	4
	在本地区需要有完善的售后服务机构，并提供相关证明材料
	
	
	

	5
	提供社保证明、近三个月完税证明
	
	
	

	6
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询截图
	
	
	

	7
	提供产品质量检测报告
	
	
	

	结论：通过评审打“√”       未通过评审打“×”
	
	


2、符合性审查标准
	序号
	评审内容
	是否通过评审（注：通过的打“√”，未通过的打“×”）

	1
	投标文件签字盖章是否满足招标文件要求；
	

	2
	投标文件是否按谈判文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；
	

	3
	投标文件是否不齐全或者内容虚假的；
	

	4
	投标文件记载的招标项目供货期是否超过招标文件规定的供期；
	

	5
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	

	6
	投标报价没有高于采购预算价；
	

	7
	技术性能、技术参数是否满足招标文件要求；
	

	8
	商务条款是否有偏离情况的；
	

	9
	投标文件是否附有招标人不能接受条件的；
	

	10
	投标保证金的缴纳主体与投标人是否一致；
	

	11
	是否满足招标文件实质性要求的其他情形；
	


响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查通过的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。
	评审项目
	
	评分标准说明

	一、价格部分30分

	价格
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标商的价格得分。

	二、商务、技术部分70分

	投标人的资信及其他
	4分
	投标人的财务状况：以投标人近三年的财务报表进行评价，财务状况良好的得3-4分，一般的得1-2分，较差的得0分。

	
	6分
	投标文件资料证明投标人有良好的资信和公众形象，近三年无触犯国家法律法规或不正当竞争的行为，有良好的履约能力，没有因产品原因造成验收未及时通过或应由企业承担责任的用户重大投诉，用户反映良好的得4-6分；上述各项中有欠缺的、存在产品的反修率高、存在投诉纠纷（诉讼）或其他情况的，评标委员会根据投标文件中的阐述和相关证明资料，在0-3分之间进行评分；三年内有重大违法记录的，取消投标资格。

	
	2分
	投标文件制作：投标文件内容编制完整、格式规范、排列顺序准确，装订整齐、美观，完全符合招标文件要求的得2分。

	设备的选型
	3分
	所投产品设备选型、型号、品牌先进的、前沿性等综合评比优异得3分，一般1分，差不得分

	性能及技术参数
	6分
	产品的性能或功能（6分）：

缺少必要性能或功能的投标无效；全部性能或功能项目齐全且明显高于招标需求的，并能充分体现产品的符合标准、规范、经久耐用，使用寿命长，维护简单的特点，4-6分；全部的必要性能或功能项目齐全，且非必要功能或性能与招标需求基本一致的，得2-3分；缺少一项非必要性能或功能的，每项扣2分，缺少非必要性能或功能3项（含）以上的，投标无效

	
	12分
	货物及技术指标要求（12分）：

任何一项不可偏离的技术指标低于招标需求的，投标无效；所有不可偏离指标均能满足且多数指标明显优于招标需求的，得8-12分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求一致的，得4-8分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣3分，指标负偏离 4 项（含）以上的，投标无效

	配送及安装验收方案
	10分
	配送及安装验收方案（10分）
（配送货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下四档打分：优(8～10分)；良(6-8分)；中(4-6分)；差(0-4分)

	质量保证方案及措施

	8分
	质量保证方案及措施详细，实施计划、组织方案等方面均合理可行，方案总体相对优秀的，得5-8分；

质量保证方案及措施较详细，有实施计划组织方案等方面的描述，方案总体相对较好的，得2-5分；

提供了项目质量保证方案及措施，方案总体相对一般的，得0-2分；

	售后服务
	10分
	售后服务及优惠条件（10分，符合本招标文件关于售后服务的最低要求方可得分）
（1）具有本地化的售后服务（投标人在和田地区但有本地化的售后服务机构的得2分，没有本地化售后服务机构的得0分）。
（2）质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（优的得2分，良的得1分，差的得0分）。
（3）人员培训承诺（优的得2分，良的得1分，差的得0分）。
（4）服务响应时间承诺（优的得2分，良的得1分，差的得0分）。
（5）投标人提供的其他实质性优惠条件（优的得2分，良的得1分，差的得0分）。

	应急服务方案
	9分
	根据供应商提供的应急服务方案的详尽程度、科学性、合理性进行评审，优得5-9分、良2-5分，一般1分， 差0分。

	注： 1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。

2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。




