乌鲁木齐国际医院一批医疗设备采购项目

招标编号：CXD2021-01-082

招标文件

新疆创信达招标代理有限公司编制

2021年11月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	25

第四章 采购需求	36

第五章 合同条款	74

第六章  投标文件格式	80

第一章 投标邀请

受 乌鲁木齐国际医院  委托，乌鲁木齐国际医院一批医疗设备采购项目组织公开招标，现欢迎合格的投标人前来参加。
    一、项目编号：CXD2021-01-082

二、项目名称：乌鲁木齐国际医院一批医疗设备采购项目

三、资金来源：其他

四、采购内容及要求：

| 分包 | 品目名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六包 | 检验设备采购 | 1批 | 详见本文件 采购需求 | 30 | / | 否 |
| 预算合计/最高限价合计 |  |  |  | 30万元 |  |  |

五、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

六、投标人的资格要求：

1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被 “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一投标项目响应。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.已报名并获取本次采购文件。

6.本项目不接受联合体参与投标。

7.本采购项目的特殊要求：(1)投标人须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械经营许可证；(2)投标人所投产品属于医疗器械的须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械注册证（含登记表）。

七、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1、符合资格的投标人应当在 2021年11月4日 至 2021年11月11日 期间（上午10:00至14:00,下午15:30至18:00，法定节假日除外）请携带营业执照副本原件、法人代表授权委托书原件、被委托人身份证原件，以上资料除携带原件外需另携带复印件一份并加盖单位公章到新疆创信达招标代理有限公司（详细地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦2101室）报名并确认投标人投标资格。售出后，不论投标方出于何原因不参与投标，标书费概不退还。（备注：采购代理机构对投标人提交的证件资料的核对，不代表其资格的确认，投标人的资格最终以评标委员会根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。）

2、文件售价：人民币200元/包。

八、公告期限：2021年11月4日至 2021年 11月11日。

九、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

（1）投标文件递交截止时间及开标时间：2021年11月25日上午11:00时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

（2）递交投标文件地点/开标地点：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦2101室新疆创信达招标代理有限公司开标室

十、招标人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

招标人名称：乌鲁木齐国际医院

招标人地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区莲湖路50号

联系人：周向群     电话：0991-5269700 18167990312

采购代理机构名称：新疆创信达招标代理有限公司

采购代理机构地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦21F

联系人：吴怡衡 李琦尔         电话：0991-8859860

邮箱：xjcxdzbdl@163.com

第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购方式和项目属性 | 采购方式：■公开招标 □邀请招标 项目属性：■政府采购货物 □政府采购服务 □政府采购工程 |
| 二 | 项目名称 | 乌鲁木齐国际医院一批医疗设备采购项目 |
| 三 | 招标编号 | CXD2021-01-082 |
| 四 | 招标人 | 乌鲁木齐国际医院 |
| 五 | 采购代理机构 | 新疆创信达招标代理有限公司 |
| 六 | 采购项目预算和最高限价 | 项目预算：人民币 30万元（人民币叁拾万圆整） 最高限价：/元 |
| 七 | 资金来源 | 其他 |
| 八 | 信息发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 九 | 分包 | ■不允许 □允许。允许分包的内容： |
| 十 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 十一 | 投标人 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被 “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动。 5、投标人所投产品属于医疗器械产品的须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械注册证（含登记表）。 6、本项目不接受联合体 |
| 十二 | 政府采购政策落实 | 12.1本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 12.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足以上（1）（2）两项条件并按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 （6）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 12.3节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见商务评审表。供应商须自行编写《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 十三 | 投标保证金 | - 投标保证金金额： 第六包：6000元。 2、投标保证金必须以电汇或网银转账的形式由投标人的账户汇出，并汇入至新疆创信达招标代理有限公司保证金账户，每个项目须按照分包分别提交投标保证金，如：“CXD2021-01-082包号”。 3、投标人必须在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。 投标保证金的提交以新疆创信达招标代理有限公司保证金账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 4、投标保证金账户信息 开户名称：新疆创信达招标代理有限公司 银行名称：中国银行乌鲁木齐市建设路支行 行 号：104881006014 帐 号：107070741673 |
| 十四 | 投标文件的组成 | 投标文件由以下内容组成： 资格证明文件： (1)☆政府采购诚信承诺书（原件装订在正本，复印件装订在副本中）； (2)☆投标人的营业执照等法律、行政法规规定投标人应当具备的其他条件的证明材料证明文件复印件加盖公章； (3)☆法定代表人/负责人资格证明书（原件装订在正本，复印件装订在副本中） (4)☆投标人代表的法定代表人授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件加盖公章，授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章； (5)☆具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料原件（自行编写） (6)☆参加本次政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明（原件装订在正本，复印件装订在副本中），重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚； (7)☆会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明（原件或复印件加盖公章）； （经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本开户银行出具的资信证明，资信证明须是投标人开户银行在投标截止时间前三个月内开具的（资信证明抬头为其他招标人名称的无效）。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供复印件） (8)☆依法缴纳税收的证明材料（复印件加盖公章）； （提供投标截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件，依法缴纳税收的证明材料是指投标人缴纳增值税、企业所得税的凭据，依法免税的应提供相应文件说明） (9)☆依法缴纳社会保障资金的证明材料（复印件加盖公章）； （提供投标截止日期之前六个月内任何一期的缴费记录或证明文件，依法缴纳社会保障资金的证明材料主要是指社会保险登记证和缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） (10)☆投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章 (11)投标人认为有必要提供的声明及文件资料（例如：ISO9001等）； 商务和技术文件 1、商务文件： (1)☆投标函； (2)☆开标一览表； (3)☆分项报价表； (4)☆商务条款响应/偏离表； (5)☆技术条款响应/偏离表； (6)☆退投标保证金的函及开票信息； (7)投标人公司简介； (8)投标人近三年同类产品的业绩一览表和业绩证明文件复印件（提供中标通知书或合同复印件，含合同首页、主要内容页、合同盖单位章页）； (9)投标人中小企业声明函 (10)残疾人福利性单位声明函； (11)省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件； (12)投标产品为或其中包含《环境标志产品》的，应提供财政部、环保部颁发的《环境标志产品政府采购清单》复印件； (13)投标产品为或其中包含《节能产品》的，应提供财政部、国家发展改革委颁发的《节能产品政府采购清单》复印件； (14)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。 2、技术文件： （1）货物清单，内容包括但不限于货物名称、规格型号、数量、交货期、备品备件等； (2)产品技术参数（证明投标人所提供货物或服务符合本次招标文件的要求，内容包括但不限于产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件）； (3)售后服务承诺书，须包括承诺的具体售后服务计划和服务内容； (4)其他技术资料； (5)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。 注：加注“☆”号项为必备项，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标被拒绝。 |
| 十五 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天内； 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。 |
| 十六 | 投标文件份数 | 投标文件组成; 投标文件数量. 商务和技术文件; 正本1份，副本5份，电子版2份. 投标人提供投标文件电子版须为U盘介质，并承诺投标文件电子版内容与纸质文件内容的一致性，并对此承担全部法律责任。 |
| 十七 | 投标文件的包装 | 投标文件; 包装要求; 密封要求. 商务和技术文件; 单独封装; 密封. 开标一览表; 单独封装; 密封. 电子文件; 单独封装; 密封. |
| 十八 | 投标文件递交截止时间/开标时间 | 2021年11月25日11：00时（北京时间） |
| 十九 | 投标文件递交地点/开标地点 | 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦2101室新疆创信达招标代理有限公司开标室 |
| 二十 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 二十一 | 交付日期 | 详见采购需求 |
| 二十二 | 质保期 | 详见采购需求 |
| 二十三 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 二十四 | 履约保证金 | 无 |
| 二十五 | 投标人代表出席开标会时须随身携带证明文件 | 授权委托人作为投标人代表的须法定代表人授权委托书原件及委托人身份证原件；法定代表人作为投标人代表的须携带法定代表人资格证明文件原件及法定代表人身份证原件。开标结束后，招标人或采购代理机构对上述原件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。 |
| 二十六 | 现场考察或 标前答疑会 | ■不组织 组织。时间： 地点： |
| 二十七 | 确定中标人 | ■由招标人确定 由评标委员会确定 |
| 二十八 | 其他 | 1、投标人须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，投标人须在投标文件的“商务条款偏离表”“技术条款偏离表”中一一列出，否则，投标文件将被视为投标人完全接受并执行招标文件的全部或相应部分的要求。另外，投标人应对字体置黑的条款以及加注“★”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由投标人自行承担。 2、在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 二十九 | 招标代理 服务费 | 1.招标代理服务费以本项目包中标金额作为收费的计算基数，采购代理服务收费标准详见本《投标人须知》，以货物类标准按包中标金额差额定率累进法计算。 2.本项目招标代理服务费由中标人支付。 |

投标人须知正文

# 1.总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规规定，本招标项目已具备招标条件，现以本章《投标人须知前附表》所述招标方式进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人和采购代理机构：见本章《投标人须知前附表》。

1.1.3 本招标项目的资金来源：见本章《投标人须知前附表》。

1.1.4信息发布媒体：本项目招标公告、澄清公告、中标公告等信息在本章《投标人须知前附表》规定的媒体发布。

1.2 投标人资格

1.2.1投标人应符合本章《投标人须知前附表》所列的各项资格条件。

1.2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构，或与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（4）为本招标项目的招标代理单位；

（5）法律、法规规定的其他情况。

1.3 费用承担

1.3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.5 语言文字

# 与招标投标有关的语言均使用中文。

# 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.7 分包

# 1.7.1 本章《投标人须知前附表》规定允许分包的，投标人可以在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包给其他投标人。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

# 1.7.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

# 1.8 其他

# 1.8.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、公告等方式）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，地址、传真、邮箱等以潜在投标人登记的为准。如信息登记有误、潜在投标人手机无法接通等原因，导致所发出的通知无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）采购需求

（5）合同条款

（6）投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改等，构成招标文件的组成部分。

2.1.1 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、合同条款和技术规范、服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

2.1.2 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的“天”、“日”均为日历天，时、分均为北京时间。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1招标文件收受人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式要求招标人或者采购代理机构对招标文件予以澄清或者修改。

2.2.2本章《投标人须知前附表》规定组织现场考察或标前答疑会的，采购代理机构按本章《投标人须知前附表》规定的时间和地点组织现场考察或召开开标前答疑会，现场接受投标人提出的问题。

2.2.3招标人或者采购代理机构可以主动澄清或者修改招标文件。

2.2.4 招标人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以澄清公告形式在本章《投标人须知前附表》规定的信息发布媒体上发布，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前发出。如果发出的时间距投标截止时间不足15日，相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.5 获取招标文件的潜在投标人，应在收到澄清或者修改内容后2日内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改内容。

2.2.6 潜在投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标人和采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

# 3. 投标文件

# 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括本章《投标人须知前附表》所列内容。投标文件中缺少其中带★号的文件将导致投标无效。《投标人须知前附表》所列内容的文件除注明复印件的均须提供原件（有关机构颁发的证书、证明业绩的合同可提供复印件加盖公章）。如果招标人或采购代理机构要求核实原件，投标人应保证在规定的时间内提供原件。

# 3.2 投标人资格的符合性

投标人应提交证明文件，证明投标人资格符合第一章《投标邀请》和本章规定的各项要求。该证明文件作为投标文件的一部分。

# 3.3 投标货物的符合性

3.3.1除本章《投标人须知前附表》规定可以采购进口产品外，投标货物应产自中国关境内，包括中国境内的保税区、出口加工区等海关特殊监管区域，但不包括港、澳、台地区。

3.3.2投标人应提交证明文件，证明投标货物符合第四章《采购需求》中货物需求一览表及技术要求的实质性要求及本章《投标人须知前附表》规定的各项要求。该证明文件作为投标文件的一部分。

3.3.3证明货物符合性可以是文字资料、图纸、数据、模型和产品样品等，它包括：

(1)货物主要技术指标和性能的详细说明；

(2)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供设备的具体参数值。

3.3.4招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.3.5投标产品中如有财政部和国家发展和改革委员会公布的最新“节能产品政府采购清单”或财政部和环境保护部公布的最新“环境标志产品政府采购清单”中产品的，应提供相关证明文件。

# 3.4 投标报价

3.4.1一个招标项目为一个标。招标项目中包含不同内容且需要从不同投标人处采购的可细分为包，投标、评标、授予合同都将以包为单位进行。对于分包招标的项目，投标人可以对一个包或多个包进行投标，但必须是对所投包中的所有内容进行投标，不允许拆包投标。

3.4.2投标人必须按在招标人指定服务地点的价格报价。各项价格必须清楚、准确、详细，能分项报价的项目必须分项报价。

3.4.3投标人应按照第四章《采购需求》中货物需求一览表的内容和数量进行报价。超过所需数量的报价，在评标时不予核减，但如果中标，招标人可从合同中予以扣减。招标人不接受投标人在投标中给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.4.4投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。如果任何项目没有标明报价，将被视为投标人不再收取招标人任何额外费用或是该项费用已计算在另外的项目之中。

3.4.5招标人不接受选择性报价及可变动的报价。投标人的中标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.6 投标报价货币应为人民币。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标人的报价总价不得超过采购项目分包预算金额或最高限价，否则将被作为无效投标处理。

3.4.7 除本章《投标人须知前附表》允许提交备选投标方案外，每种货物或服务只能有一个投标报价，投标人对本项目或分包只允许有一个报价。任何选择性报价（或多个方案）的投标，将被作为无效投标处理。

# 3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期从本章《投标人须知前附表》规定的提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。在本章《投标人须知前附表》规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长投标有效期的，在原投标有效期到期后，投标人有权收回其投标保证金。

# 3.6 投标保证金

3.6.1 本章《投标人须知前附表》规定设立投标保证金的，投标人按本章《投标人须知前附表》规定的金额、递交方式和递交时间向采购代理机构递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可由联合体中的一方或共同提交。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.2投标保证金转账或汇款帐户应为投标人基本银行帐户。投标人应将中国人民银行颁发投标人的《基本银行帐户开户证明》复印件装订在投标文件中。投标人应在投标时，将转账或汇款凭证与投标文件同时递交。

3.6.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.6.4采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

中标人和未中标人的投标保证金将通过网银转账或电汇方式退还给投标人，网银转账或电汇的银行账户为投标人在递交投标文件退保证金的函（格式见本招标文件第六章）中所留银行账户。

3.6.5退还中标投标人的投标保证金前，中标投标人应将合同原件扫描成电子文件通过电子邮件方式向采购代理机构提交已经签订的采购合同复印件，以证明采购合同已经签订。中标投标人的投标保证金退还方式与未中标投标人的投标保证金退还方式相同。

3.6.6中标投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在招标文件规定的投标有效期内撤销投标的；

（2）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（3）与其他投标人串通投标的；

（4）以非法手段谋取中标的；

（5）将中标项目转让给他人的、在投标文件中未说明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的、分包的投标人再次将分包内容分包他人的；

（6）不按规定向采购代理机构缴纳中标服务费的；

（7）法律法规所规定的的其他情况。

# 3.7 政府采购政策

本项目采购中贯彻执行政府采购政策。

3.7.1节约能源政策

3.7.1.1节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

3.7.1.2政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

3.7.2环境保护政策

3.7.2.1清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

3.7.2.2招标人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环保清单中的产品。

3.7.3促进中小企业发展政策

按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业【2011】300号）的标准，属于小型和微型企业的中国企业，且投标产品是中国小型和微型企业生产的，应按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件提交中小企业声明函。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

监狱企业视同小型、微型企业。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件提交《残疾人福利性单位声明函》。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.7.4对符合政府采购政策的投标的具体优惠办法见第三章《评标办法》。

# 3.8 备选投标方案

除本章《投标人须知前附表》另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.9 投标文件的编制

3.9.1投标文件应按招标文件要求编写，并对招标文件要求的内容作出响应。投标文件应编制目录和页码。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.9.2投标文件内容应为纸质印刷本。本招标文件中标明需要签字、盖章的，应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，加盖投标人单位公章。签字形式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.9.3投标人应随投标文件递交投标文件电子版。投标文件电子版中文本文件应采用DOC、RTF、TXT、PDF格式；图像文件应采用JPEG、TIFF格式；影像文件应采用MPEG、AVI格式；声音文件应采用WAV、MP3格式。投标文件电子版以U盘方式递交，U盘上应标明投标人名称，并应单独封装。

3.9.4 投标文件正本一份, 副本和投标文件电子版份数见本章《投标人须知前附表》。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本内容和正本内容不一致时，以正本为准；当纸质文件内容和电子版不一致时，以纸质文件内容为准。

3.9.5 投标文件内容应双面印刷，采用胶装方式装订。采用活页夹方式或未装订的投标文件为无效投标文件。

# 3.9.6 投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章或公章均指与投标人名称全称相同一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，如果没有按要求盖章的评标委员会有权拒绝评审该投标人的投标文件。

# 4. 投标

# 4.1 投标文件的包装、密封和标记

4.1.1投标人应按照本章《投标人须知前附表》的规定包装和密封投标文件。并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标人应在所有投标文件封套上写明投标人名称、项目名称、所投包号。

# 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按照第一章《投标邀请》规定的投标截止时间和地点递交投标文件。

4.2.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构不予接收。

# 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖单位公章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 4.3.4 在投标截止时间前，投标人撤回投标文件的，招标人或招标代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

# 5. 开标

# 5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人或者采购代理机构将按照第一章《投标邀请》规定的开标时间和地点进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加开标仪式。

5.1.2采购代理机构对开标进行全程录音录像。

5.1.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.1.4投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 5.2 不予开标

投标截止时间到达后，投标人数量不足3家的包不予开标。投标文件原封退回投标人。

# 5.3 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布招标文件购买情况及在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布与会人员姓名；

（4）投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标文件递交的顺序当众开标，公布投标人名称、包号、投标价格、价格折扣及招标人或者采购代理机构认为必要的其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、唱标人、记录人等有关人员在开标一览表上签字确认；

（7）开标结束；

（8）由招标人或采购代理机构对各投标人进行资格审查，资格审查的内容见第三章《评标办法》。

# 6. 评标

# 6.1 评标委员会

6.1.1具体评标事宜由由评标委员会负责。

6.1.2招标人和采购代理机构将根据本次招标项下货物、工程或服务的特点，按照国家有关法律、法规组建评标委员会。

6.1.2评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。符合以下情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（1）采购预算金额在1000万元以上；（2）技术复杂；（3）社会影响较大。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

评标委员会按照第三章《评标办法》规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章《评标办法》没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7. 合同授予

# 7.1 确定中标人

评标委员会按照第三章《评标办法》的规定对投标人进行评审，将符合招标文件要求的投标人进行排序并推荐中标候选人。中标候选人并列的，由招标人采取随机抽取的方式确定。

本章《投标人须知前附表》规定由招标人确定中标人的，在确定中标人前，招标人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询中标候选人的信用记录，招标人将确定未被对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，排名第一的中标候选人为中标人。

本章《投标人须知前附表》规定由评标委员会确定中标人的，评标委员会在完成评审后确定中标人。

# 7.2 中标公告和中标通知书

7.2.1确定中标人后，采购代理机构将在本章《投标人须知前附表》规定的信息发布媒体发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.2.2采购代理机构将在中标公告中公布评审意见，告知投标人的评审得分与排序。

# 7.3 履约担保

在签订合同前，中标人应按本章《投标人须知前附表》规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人提交。

# 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 出现7.4.2情形时，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，顺延确定下一名候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。顺延确定的中标人，应按照7.4.1的规定与招标人签订合同，并承担相应责任。

# 8. 废标和重新招标

8.1 有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）法律、法规所规定的其他情况。

8.2有下列情形之一的，招标人和采购代理机构可以重新招标：

（1）招标文件违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的；

（2）招标程序不符合规定的；

（3）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

（4）有8.1条（1）、（2）、（3）项情形的。

（5）法律、法规所规定的其他情况。

# 9. 纪律和监督

# 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章《评标办法》没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 询问、质疑和投诉

9.5.1投标人在招标投标中有疑问的，可以向招标人或者采购代理机构提出。招标人或者采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

9.5.2投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起7个工作日内提出；投标人对采购过程提出质疑的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；投标人对中标结果提出质疑的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出。逾期提出的质疑招标人或者采购代理机构不予受理。

9.5.3投标人应按照财政部公布的质疑函格式以书面形式针对同一采购程序环节一次性向招标人或者采购代理机构提出质疑。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章。

9.5.4招标人或者采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

# 9.5.5质疑投标人对招标人或者采购代理机构的答复不满意或者招标人或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 10. 招标代理服务费

# 10.1收费标准

采购代理机构按照如下标准，采用差额累进方式计算服务费。

具体标准见下表：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

1、计费基数：计费基数为包中标金额。

# 10.2收费对象和时间

收费对象见《投标人须知前附表》。招标代理服务费由中标人支付的，向中标人发出中标通知书的同时一次性收取中标服务费。

# 10.3收费类型

收费类型见《投标人须知前附表》。

# 11. 需要补充的其他内容

11.1指定网站上发布的招标公告与本招标文件内容不一致的，以指定网站上发布的招标公告为准。

11.2 招标文件的解释权归招标人和采购代理机构。

第三章 评标办法

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。

# 2. 资格审查

开标后，招标人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。审查内容如下：

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明原件或复印件加盖公章 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人上一年度经审计的财务报告复印件或投标人开户银行开标日前三个月内出具的资信证明原件或复印件加盖公章 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收的记录 | 投标人须提供投标截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） |  |  |
|  |  | 有依法缴纳社会保障资金的记录 | 投标人须提供投标截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明函原件 |  |  |
|  |  | 投标人在“信用中国”网站“中国政府采购网”信用情况符合财库[2016]125号文件的规定 | 以“信用中国”网站和“中国政府采购网”信用信息查询结果为准（查询的时间须为本项目公告之日至投标截止日之间），如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料 |  |  |
|  |  | 合格投标人资格条件其他要求 | 投标人须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械经营许可证（提供复印件加盖公章）；投标人所投产品为医疗器械产品的须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械注册证（含登记表）（提供复印件加盖公章） |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书及委托人身份证 | 委托人作为投标人代表的是否具备有效的投标代表的法定代表人授权委托书原件（授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章）及被授权人身份证原件；法定代表人作为投标人代表的是否具备有效的法定代表人资格证明文件原件及法定代表人身份证原件 |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标文件签章 | 投标文件是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；报价超过项目/包预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 |  |  |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件按照招标文件规定的内容填写 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 未按招标文件规定递交投标保证金的、投标保证金金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件规定的 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
|  |  | 其他 | 违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |

注：资格审查后合格投标人不足3家的，不进行评标，招标人将宣布废标。

# 3.评标

# 3.1评标组织

3.1.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

3.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.1.4评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.1.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.1.6除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

3.1.7招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

# 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.2.2如果投标文件实质上没有响应招标文件要求，按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2.3评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行价格审核，看其是否有计算上错误，修正错误的方法为：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.4投标人应按照第五章《采购需求》中货物需求一览表的内容和数量进行报价。超过所需数量的报价，在评标时不予核减，但如果中标招标人可从合同中予以扣减。

3.2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.2.6除招标文件另有规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）招标文件规定必须提交的投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的、或采用活页夹方式或未装订的投标文件；

（3）未按招标文件规定递交投标保证金的、投标保证金金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件规定的；

（4）投标人不符合资格条件或未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（5）投标货物不符合招标文件规定条件或未提供证明文件的；

（6）未能实质性响应招标文件商务和技术要求的；

（7）投标有效期不足的；

（8）投标报价货币不是人民币的;

（9）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（10）拆包投标或缺项漏项的；

（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（12）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（13）未按评标委员会的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），或不能证明其报价合理性的；

（14）未按评标委员会的要求确认修正后的投标报价的；

（15）投标人符合第二章《投标人须知》第1.2条任何一种情形的；

（16）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（17）违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.2.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.2.8评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2.9符合性审查后合格的投标人不足三家时，不再进行后续评标，招标人将宣布废标。提供相同品牌产品的不同投标人，以及提供同一制造厂家产品的不同投标人，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抓阄的抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 3.3小型、微型企业价格扣除

3.3.1评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》以及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否属于小型和微型企业。

3.3.2投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，评标价格给予《评审因素和评审标准一览表》规定的百分比扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3联合体投标时联合体协议约定小型和微型企业的协议合同金额占到30%以上的，可给予2%的价格扣除。联合体各方都是小型和微型企业的，可给予《评审因素和评审标准一览表》规定的百分比扣除。

# 3.4综合评分

3.4.1本项目综合评分的各评审因素权重为：

| 评审因素 | 价格 | 商务评审 | 技术评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 11分 | 59分 |

3.4.2评标基准价和价格得分计算

经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

本项目将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

3.4.3商务和技术评分

评标委员会成员按照下表规定的量化因素和分值标准对投标文件进行打分，并计算出每个投标人的总分。打分保留二位小数。

评审因素和评审标准一览表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审（ 30分） | 投标报价 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。 -------------------------------------------------- 对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |
|  | 商务标评审（ 11分） | 业绩 | 投标单位提供近三年内承担所投品牌类似产品业绩，每项业绩得0.5分，最高2分；投标单位提供近三年所投品牌类似产品销售业绩，每项业绩得0.5分，最高2分；（若分包中设置核心产品，业绩则以核心产品的类似产品业绩为主，核心产品的业绩分值为2分）须提供合同复印件加盖公章，未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 培训 | 提供培训方案，内容明确详尽，可操作性强且优势明显得2分；培训方案，可操作性较强且具有一定优势得1分；培训方案，简单内容不全面或未提供不得分得0分。 | 2 |
|  |  | 质保期 | 质保期响应本项目招标文件要求的2分，不响应不得分。 （质保期满足招标文件后每增加一年加1分，最高得2分） | 4 |
|  |  | 政府采购政策 | 1、投标产品属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得 0.5分，否则不得分。 2、投标产品属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 1 |
|  | 技术标评审（ 59分） | 对招标文件号技术参数要求的响应程度 | 技术参数及要求中一般技术要求，全部满足得50分，一项不满足扣5分，扣完为止。 注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 | 50 |
|  |  | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | - 售后服务人员（3分） 厂家在新疆具备稳定的专业维护工程师，在新疆缴纳社保并具备相应的资格证明，得1.5分（需提供证明材料）;厂家在新疆具备稳定的技术支持，在新疆缴纳社保并具备相应的资格证明，得1.5分（需提供证明材料） - 售后服务响应时间（1分） 投标人售后服务响应时间满足招标文件的得1分，否则不得分. - 售后服务体系（2分） 投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在国内设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分） - （配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下四档打分: (1).服务标准严格、承诺详尽且完善、保障措施合理；可操作性强且优势明显得3分； (2).服务描述全面、承诺详尽且完善、保障措施合理；可操作性较强且具有一定优势得2分； (3).服务描述全面、承诺较详尽、保障措施较详尽标准满足得 1分； (服务描述简单、保障措施描述简单、承诺内容不全面的，得 0分) 。 | 9 |
|  | 合计 |  |  | 100 |
|  | 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |
| 废标条款 |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |

将所有评标委员会成员的评分平均后为最终得分。计算平均分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

# 3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.5.2评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这种修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

3.5.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。

# 3.6 评标结果

3.6.1提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，价格得分最高的获得中标人推荐资格；价格得分相同时，技术得分最高的获得中标人推荐资格；技术得分也相同时，招标人委托评标委员会采用随机抽取的方式推荐一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。招标人确定本项目的核心产品见第二章《投标人须知前附表》。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.6.2评标委员会按照得分由高到低的顺序对符合要求的投标人进行排序，并推荐前三名为中标候选人。

综合得分相同的，投标人所投产品属于国家规定优先采购的节能或环境标志产品优先；允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；如果同为优先采购产品的，按投标报价由低到高顺序排列；如投标报价相同的，按技术得分顺序排列。

3.6.3招标文件规定由评标委员会确定中标人的，评标委员会在完成评标前确定中标人。

# 3.7 复核评审结果

3.7.1采购代理机构应对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分可以提示评标委员会复核或书面说明理由。

3.7.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

3.7.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

# 3.8评标报告

3.8.1评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 采购需求

1、采购需实现的目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、为落实政府采购政策需满足的要求

2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文件规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。中标人为小型或微型企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为监狱企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予认可，投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

2.5 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式：

3.1 采购标的的数量（货物需求一览表）

| 分包 | 品目名称 |  | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额 （万元） | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 检验设备采购 | 全自动生化分析仪 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 30 | 是 | 否 |
|  |  | 五分类血细胞分析仪 | 1 |  |  |  | 否 |
|  |  | 下排式高压消毒锅 | 1 |  |  |  | 否 |

注：非单一产品采购项目时，将在“货物需求一览表”中标明其核心产品，不标明核心产品的产品均被视为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定处理。

3.2 采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式

（1）交货期：合同签订生效后30日内到货。

（2）交货地点：采购人指定地点

（3）付款方式：安装调试验收合格后支付合同金额的90%，10%质保金，质保期满后一次性付清。

（4）报价要求：货交采购人指定地点/仓库人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、相关税费以及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用)。如有遗漏，视为投标人免费提供。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

四、技术规格及参数，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、效率等要求

| 包号 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1.产品要求：全自动生化分析仪（立式配离子模块） 2.主要技术性能 2.1.检测速度：生化比色分析恒速≥400 测试/小时 2.2.检测方法：要求具备终点法，两点法，速率法，免疫比浊法等，分析参数全开放 2.3.定标方法：单点线性、两点线性、多点线性、非线性等，≥6种定标公式 2.4.急诊检测能力：急诊样本可以随时插入检测 2.5.待机功能：具有24小时连续开机，自动休眠和一键启动功能 2.6.最大同时分析项目：≥80项 3.光学系统 3.1.光源长寿命卤素灯，光源灯可自动休眠 3.2.分光方式：全封闭静态后分光方式 3.3.波长数量及范围：波长数量≥10个；波长范围要求340-800nm 3.4.吸光度测试范围：0-5.0Abs 3.5.吸光度分辨率：0.0001Abs 3.6.杂散光:当测定波长位340nm时，吸光度≥4.0 4.温控系统 4.1.反应盘温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式 5.样本系统 5.1.进样方式：圆盘式或轨道式进样 5.2.样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能）。 5.3.样本量：2ul–50 ul，递增≤0.1ul 5.4.样本位 ≥80样本 5.5.样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液等 5.6.携带污染率 ≤0.1% 6.试剂系统 6.1.试剂量 10ul–300 ul，递增≤0.5ul 6.2.试剂位 ≥80个 6.3.试剂冷藏：24小时独立制冷系统，冷藏温度2℃～8℃ 6.4.试剂开放性：完全开放，也可原厂试剂进行配套 6.5.条码功能：具有试剂条码扫描功能 6.6.试剂扩容能力支持单项目多套试剂和多项目同一试剂测试功能 6.7.溯源体系提供与仪器同品牌原厂配套的复合校准品和质控品的注册证。原厂校准品应能提供可溯源性文件，有通过CNAS认可的标准化实验室，提供证明材料。 6.8.售后服务生产厂家在新疆地区有工商注册的厂家直属服务机构 7.反应系统 7.1.反应位及杯材质≥90个硬质材料反应杯 7.2.最小反应体积≥150ul 8.清洗及搅拌系统 8.1.清洗用水采用恒温去离子水清洗 8.2.清洗功能针对高污染项目，项目间可插入独立清洗，确保反应杯的洁净。 8.3.耗水量 ≤20L/H 8.4.搅拌系统搅拌针≥2个，试剂样本针具有防污染技术，减少污染携带率 9.软件系统 9.1.软件管理功能多级权限管理，保证数据信息安全 9.2.监控功能比色杯在线监控，实时杯空白，可实时显示项目反应全部过程，测试过程可自动跳过不合格的比色杯并标记 9.3 酶线性核查、拓展功能自动核查搜索酶线性反应区间，自动获得真实结果。 10.配置一台电解质分析仪：检测K+、Na+、Cl- 10.1.触摸屏操作，全中文界面，人性化软件设计，直接人机对话，操作 便捷。 10.2.配备自动进样系统，内置试剂包, 自动进样和自动冲洗系统，避免了样品间的交叉污染。 10.3.自动化程度高：具有自动两点定标自检功能、自动进行溶液检测并可显示电极通道状态；自动两点定标自动升降吸液系统、样品针自动闭合清洗功能、自动显示并打印测量结果。 10.4.易于维护，电极装卸方便，内置软件具有自动诊断功能，可提示用户及时排除故障。仪器能存储多大量测量结果，具有断电保护功能，用户可随时查询并能按样本号组合打印输出。 10.5.通过数据传输接口，可将检测结果上传给计算机处理，便于打印规范的检验报告单。支持条码扫描器，方便科学信息管理；售后服务体系遍布全国，能及时解决用户在使用中的各种问题。 11.配备与设备检测能力相匹配的纯水机（供水量≥50L/小时）和工作站各一套。 |  |
|  | 6-2 | 五分类血细胞分析仪 | 1 | 1.测试速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时，手动进样≥50样本/小时。 2.进样方式：全自动进样一次性至少可放入30个标本，工作状态中可持续添加样本。 3.工作模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式，兼具全自动闭盖吸样和手动开盖进样，可检测静脉全血、末梢全血、预稀释末梢血（配备内置稀释器，自动完成预稀释），并有急诊样本功能，工作中可随时插入急诊标本。 4.测量原理：多角度激光散射+细胞化学染色，WBC五分类双通道检测具备独立的diff通道，和CRP检测功能。 5.测试参数：≥20项基本参数和多个散点图、直方图。 6.检测精度：WBC≤2.8%，RBC≤1.8%，HGB≤1.8%，MCV≤1.8%, PLT≤4.0%。 7.操作软件：全中文操作，标配电脑主机即可实现中文输入输出。 8.样本量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl。静脉全血≤20ul，预稀释末梢血≤20ul 9.资料储存：海量存储样本完整结果，包括所有中文信息和全部散点图及直方图。 10.数据输出：具备USB接口和网络接口，有联网功能和LIS完美对接，可支持多种打印机。 11.配套系统：生产厂家拥有有通过CNAS认可的标准化实验室，并提供证明文件。具备原厂生产通过CFDA注册的配套校准物和质控物，可直接溯源至国际参考方法，保证检测系统的可靠性，并提供证明文件。 12.售后服务：本地区有仪器厂家设立的售后服务中心，并有多名专业维修工程师（提供社保证明。 |  |
|  | 6-3 | 下排式高压消毒锅 | 1 | 1.技术要求 1.1.容积：≥100L；设计压力：-0.1～0.28Mpa；材质：06Cr19Ni10不锈钢。 1.2.开关门方式：手动平移式密封门。 1.3.安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 1.4.门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 1.5.储水装置：配有内置水箱，不外排蒸汽，水内循环使用，水箱容积>9L。 1.6.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生蒸汽，无需外接蒸汽源。 1.7.延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟。 1.8.传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示。 1.9.保温功能：灭菌程序可进行程序化设定，并可以进行保存。要求包括但不限于以下程序： a灭菌程序：（灭菌温度：115~135℃2C，灭菌时间：1-300分钟（时间可调节），排气阀温度设定：100~125℃）。b灭菌/保温程序：（灭菌温度：115~135℃2C，灭菌时间：1-300分钟（时间可调节），排气阀温度设定：100~125℃，保温温度：45~60℃）。c熔解/保温程序：溶培养基解温度：60~114℃。保温温度：45~60℃，溶解时间：1-300分钟（时间可调节），保温时间固定72小时。d仪器器皿灭菌程序。灭菌温度：115~135℃，1-300分钟（时间可调节），保温时间固定72小时。可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～60℃；保温时间可设定范围0～99小时59分。 1.10.安全保护：要求机器带有声音提示功能，对安全防护进行确认。压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，保险丝；带安全自锁功能（安全阀，防超压，防干烧，防超热，防漏电，防超电流，关盖确认等）双重内锁定装置，采用触摸式安全双向电子联锁装置，确保灭菌腔室有压力时，密封门自动锁紧，无法打开。超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。 1.11.产品需获得中国国家压力容器生产许可证，具有中华人民共和国进口压力容器安全性能监督检验证书，符合市场准入规定，资质品质有保证。 1.12.高压锅操作可通过控制面板显示，有微电脑处理器控制的数字显示控制面板。 1.13.配备冷却风扇：选择衡量排气阀开合级别可进行排气量调节，减少冷却时间并防止灭菌过度沸腾。液体灭菌开盖时温度在65C或以下，符合ICE标准。产品侧面增加数处排气孔，提高冷却效率。 1.14.高压锅升温、灭菌、排气等过程自动控制，无需人工监管，脉冲式排气系统， 1.15.可动态显示灭菌工作过程状况。排气阀开放温度可设定，灭菌程序完成后，排气阀自动打开放气。设定温度在沸点以上0℃~25℃之间设定。 2.售后服务条款： 2.1.整机保修不少于2年，可提供终身定期预防性维护保养服务，每年不少于2次； 2.2.提供完整的使用手册及说明书，安装时院方验收，装机时免费提供人员培训； 2.3.请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应； 2.4.在疆内有常驻专业维修工程师，提供工程师社保证明； |  |
| 注：投标人所投产品分包内不允许缺项、漏项等情况，否则均视为无效响应。 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格及参数中有特殊要求的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格及参数的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格及参数中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料 （或证明材料）的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.如果所供产品有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。

3.投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标文件将按无效投标处理。

4.编制响应文件时，投标人应详细列出设备的品牌、型号、配置参数及所投产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否自视为无效响应。

五、采购标的的验收标准

1.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。投标人应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂合格证书。

2.货物运抵采购项目交付的地点并安装、调试完成后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件、投标文件和国家或行业相关验收规范。经验收小组测试验收合格的，双方签署质量验收报告，视为产品验收合格，验收合格时间以质量验收报告上记载的时间为准。如验收时需要验收专用仪器或工具的,由中标人提供并承担相关费用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包所有产品最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训，至用户设备操作人员可独立操作为止。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

2、投标人根据分包技术要求自行编写培训方案。

七、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如果有）。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按生产厂家标准执行。

5.保修期：本项目为自设备安装、调试、验收合格之日起36个月。保修范围应包括提供的所有软件、硬件（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满后，投标人仍应负责提供终身免费维修服务，只能收取零配件费（零部件应保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等。

6.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品至少十年的零配件供应及维修、保养。投标时须提供有关其投标产品新疆地区或西北地区或全国专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备、提供800或400全国免费电话等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.设备出现故障后，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，到达现场时间小于4小时，24小时内排除故障。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。合同签订五年内，与我院的任何信息系统对接所产生的所有费用均由中标人承担，包括信息系统所有供应商数据接口（包括设备方和医院现有业务软件方接口）相关费用。如果是软件系统安全漏洞或程序 BUG中标人须提供软件终生的免费升级和维护。

9.质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即更换有缺陷的货物，保证达到合同规定的技术以及性能要求。中标人在收到通知后七日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

第五章 合同条款

合同格式乌鲁木齐国际医院一批医疗设备采购项目

设备购置合同

甲方（招标用户采购方）：

乙方（投标中标供应方）：

根据《《中华人民共和国合同法》》及 2021年  月  日乌鲁木齐国际医院乌鲁木齐国际医院一批医疗设备采购项目（招标编号：CXD2021-01-082）招标代理机构：新疆创信达招标代理有限公司）的要求，经双方协商一致，签订本合同。采购方式：公开招标。资金来源方式：预算资金

设备合同

- 乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 合同总价和支付方式

2.1 合同总价：总价为人民币（大写）：  元整，即RMB：¥  元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总额不变。

2.2支付方式:设备安装完毕验收合格，乙方提供发票后甲方支付设备款90%到乙方指定帐户，余款10%质保期满后全部付清。

2.3 乙方开户银行：

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明（合同附件的相关要求低于招投标文件的，以招投标文件的要求为准）。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及招投标文件的技术要求，并提供设备的出厂测试报告。

- 合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2合同设备的交货：

5.2.1乙方交货使用时间：合同签订后30个工作日安装调试完毕。

5.2.2乙方交货地点：采购人指定地点

5.3合同设备的安装调式：

5.3.1乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4设备的验收：

5.4.1设备安装调试完毕，试运行一个月后组织验收，如中标设备在试运行期间出现故障，则应相应延长试运行时间，验收应在甲乙双方共同参加下进行，甲方也可请相应专家协助验收，专家费用由乙方承担。

5.4.2验收按国家有关的规定，规范进行，并且依据招投标文件的品牌、规格、型号、参数及技术要求进行验收。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招投标文件要求的，甲方有权拒收由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏、乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4国内产品必具备出厂合格证。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明等相关必需文件。

5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 质量保证及今后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家质量标准和招投标文件及合同附件的要求。

6.2合同设备免费保质期叁年（甲方验收合格之日起计算）。

保质期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6.3质保期内，如设备或零部件因设备质量问题导致故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过 15 日则质保期重新计算。

6.4如遇故障，乙方7*24小时响应，乙方应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，到达现场时间小于4小时，24小时内排除故障。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。若在7日内故障不能排除的，乙方必须无条件予以整机更换，并重新计算质保期。

6.5下列情况乙方不负责免费保修：

- 甲方擅自改装设备；

- 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.6因设备的质量问题而发生争议，由省级质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.7乙方为甲方免费提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。乙方需保证培训后甲方有两名工作人员能够熟练操作设备，并能进行简单的维护。

6.8保修期满后，乙方仅收取需更换的元器件、零配件的材料费。

6.9合同签订五年内，与我院的任何信息系统对接所产生的所有费用均由乙方承担，包括信息系统所有供应商数据接口（包括设备方和医院现有业务软件方接口）相关费用。

- 技术服务

7.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决全合同的执行问题。

9、索赔

9.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 违约与处罚

10.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，如甲方未按期支付，乙方将书面催收甲方付款，甲方接到通知后7日内仍未付款的，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，此部分金额从乙方货款中扣除，不足部分，甲方有权向乙方提出追偿。

10.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的30%的违约金，此部份金额从乙方货款中扣除。

10.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5乙方未能交付货物，则须向甲方支付合同金额30%的违约金，此部分金额从乙方货款中扣除。在乙方未能交货10天后，视为不能交付货物，甲方将有权终止合同并提出进一步索赔的权力。

- 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

- 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 其它

13.1本合同正本四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，财政局一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释。

13.2.1中标人提交的投标函和投标一览表；

13.2.2资格声明函；

13.2.3资格声明函；

13.2.4其它相关投标文件；

13.3本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                  乙方：

签约代表：                              签约代表：

地址：                                  地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

签约日期：    年  月  日                      签约日期：   年  月  日

第六章  投标文件格式

封面格式

# 投标文件

招标编号：

招标项目名称：

采购人名称：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或签章）

# 响应文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；响应文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

附件 1：

投标函

致：新疆创信达招标代理有限公司

在审阅了   （项目名称）     招标文件（项目编号：CXD      )(包括确已收到的补充修改文件)我方下述签字人将按照 招标文件 的规定提供的总价为 小写：    大写：	（用文字和数字表示的总价）的货物和服务。其中由小型和微型企业提供服务的价格为 		（用文字和数字表示），占总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为中标人，我们将按照评审后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面中标结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

投标人： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期： 	年 	月   日

附件 2：

报价一览表

招标编号： 	              分包编号：                        币种：人民币

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 付款方式 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注 1：本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

注 2 ：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

注 3：如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）	 日期： 	年 	月 日

附件 3：

分项报价表

项目名称： 	分包编号：            招标编号：            	币种：人民币

| 序号 | 分项名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

  - 如若中标，创信达公司将根据此表所报单价及总价进行中标结果公告，请保持单价汇总金额与总价一致。

投标人名称： 	（公章）

法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

# 附件 4：

商务条款偏离表

项目名称：                      招标编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“响应文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“响应文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受采购文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

3.投标人可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期：年	月	日

附件5：资格、资信证明文件（格式）

附件 5-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

附件 5-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年 	月 	日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职       务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真：

电      话 ：

后附：

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。

附件 5-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等

说明：

1、投标人在响应文件中，必须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。（复印件并加盖本单位公章）

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

附件 5-4     投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章；

附件5-5 近六个月中任意一个月投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明；

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

附件5-6 近六个月中任意一个月投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件， 加盖公章）

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

附件 5-7（统一格式）

致：采购人

投标人声明函

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位未被列入“全国企业信用信息公示系统”的经营异常名录或者严重违法企业名单。

7、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

8、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

9、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称： 	（盖章）

投标人授权代表(签字或签章) ： 		日	期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：1.按照招标文件的规定提供，并加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件 5-8（统一格式）

虚假应标承担责任声明

致：采购人

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、评审、中标公示过程）及履行合同期间

（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或签章)： 	日	期：

说明：1. 按照招标文件规定提供，并加盖公章（自然人参与投标的无需盖章，需要签字）。

附件 5-9（统一格式）

信用记录查询声明

致：采购人

我单位在参加本次采购活动前，经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如我单位提供的本声明与实际情况不符，将作虚假投标处理。

特此声明。

投标人名称：	（公章） 日期：

附件 5-10（格式自拟）

投标人关联单位的说明（格式自拟）

附件 5-11	投标人须知资料表要求的其他资格证明文件（如适用）：

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.原件、复印件上均应加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

附件 6：招标文件要求的其他资格证明文件（格式）

附件 6-1

投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称： 		（盖公章）	 法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

日 期：

附件 6-2

投标人单位简介

（包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

附件 6-3 投标人同类型项目案例情况介绍【如有】

【须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页）复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效，原件备查。如：投标人提供的业绩为保密项目，则证明文件中只需提供的合同首尾页，完整的合同原件由投标人授权代表随身携带，在评审时交由评标委员会详细审查】

业绩列表

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 是否属于保密项目 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料。

投标人名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

日 期：

附件7（统一格式）保证金信息表

# 退还保证金申请函

致：新疆创信达招标代理有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，（项目名称）（项目编号）的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

附件8	开票信息（统一格式）

新疆创信达招标代理有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的  （项目名称）（项目编号） 招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰复印件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附件 9	投标人企业类型声明函（统一格式）

附件 9-1

投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号） 的规定，本公司为  	（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 	   （请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司 	（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本公司参加        单位的           项目采购活动（按投标形式选择填写）：

本公司为直接投标人提供本企业制造的货物/服务，由本企业承担工程、提供服务。

本公司为代理商，提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 	。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附：声明函附件

| 投标人基本情况 |  | 小微企业划型标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知---工信部联企业[2011]300 号》文件，投标人所属行业为 业，小微企业划型标准为： 。 |
| 从业人员（人) |  |  |
| 营业收入/资产总额（万元) |  |  |
| 是否符合小微企业条件 |  |  |
| 本项目中涉及小微企业的产品/服务的名称、价格 |  |  |

9-2 残疾人福利性单位声明函（统一格式，如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日     期：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件10   技术投标偏离表（统一格式）

项目名称：	  招标编号：

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.被邀请投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人名称：                    （公章）

法人代表或其授权人： 		（签字或签章）

日 期：

附件 11	技术方案

投标人应根据招标文件《第四章 采购需求》的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.从采购方开始使用至招标文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

4.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.售后服务方案；

6.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

7.投标人认为其它需要说明的事宜。