
乌鲁木齐市第126中学喀湖校区物理实验室教学
仪器、高铁校区生物实验室教学仪器项目
竞争性谈判文件

项目编号：ZCD-KFQ（1739）2021093
	采购人：
 采购代理：
	乌鲁木齐市第126中学

智诚达项目管理咨询有限公司
二〇二一年十一月


目    录
2第一部分  竞争性谈判公告


4第二部分  投标供应商须知


4投标供应商须知前附表


8第一章  投标供应商须知


10第二章  竞争性谈判文件的编写


11第三章  响应文件的编写


14第四章  响应文件的递交


15第五章  开 标


16第六章  评 标


23第七章  授予合同


25第八章  其 他


25第九章  质疑的提出及处理


30第三部分  采购内容及技术参数要求


97第四部分  合同条款


104第五部分  附  件




乌鲁木齐市第126中学喀湖校区物理实验室教学仪器、高铁校区生物实验室教学仪器项目
第一部分  竞争性谈判公告
一、项目基本情况：
1.项目编号：ZCD-KFQ（1739）2021093
2.项目名称：乌鲁木齐市第126中学喀湖校区物理实验室教学仪器、高铁校区生物实验室教学仪器项目
3.采购方式：竞争性谈判
4.预算金额（元）：214207元。
5.采购需求：乌鲁木齐市第126中学喀湖校区物理实验室教学仪器、高铁校区生物实验室教学仪器采购，包含所有仪器的采购、安装以及相关的服务等。
具体内容详见竞争性谈判文件。

6.合同履行期限：详见谈判文件 。
7.本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。  
3.本项目的特定资格要求：
（1）具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部服务内容的供应商；

（2）具有良好的信誉，并有良好的技术支持能力和较强的服务能力；

（3）在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：2021年11月16日至 2021年11月19日，每天上午 10:00至13:30 ，下午15:00至19:00 （北京时间，法定节假日除外）
2、地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都9号楼6层

3、获取方式：现场获取
4、获取时需提交的资料：（1）营业执照加盖公章的复印件；（2）投标单位出具的法定代表人身份证明原件加盖公章及法人授权委托书原件；（3）授权人身份证加盖公章的复印件；（4）购买文件登记表。
以上资料投标人需提供有效证件加盖鲜章的复印件。 

5、售价（元）：300.00

四、响应文件的提交：
1、截止时间：2021年11月25日11：00。（如有变动、另行通知）
2、地点：新疆乌鲁木齐市维泰南路1号维泰大厦1楼公共资源2厅
3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启
1、开启时间：2021年11月25日11：00。（如有变动、另行通知）
2、地点：新疆乌鲁木齐市维泰南路1号维泰大厦1楼公共资源2厅
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息：
名  称：乌鲁木齐市第126中学

地  址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）慈湖路88号
联 系 人：胡百胜   联系电话：0991-3779290  13369692121
2、采购代理机构信息：

名  称：智诚达项目管理咨询有限公司

地  址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都9号楼6层
项目联系人：王中华、高慧玲 

电话： 13209950311、13999138533
3、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）政府采购中心、采购办监督电话：

0991-3763363     0991-3775868
第二部分  投标供应商须知
投标供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	第一章1.1款
	项目名称
	乌鲁木齐市第126中学喀湖校区物理实验室教学仪器、高铁校区生物实验室教学仪器项目

	第一章1.2款
	采购方式
	竞争性谈判。  

报价说明：待评审小组与供应商对采购标的的技术、服务等谈判结束后，评审小组要求继续参加谈判、且均能满足采购需求的投标供应商在规定的时间内提交最后报价，但最后报价不得高于上一次报价，否则其投标将被否决。

	第一章1.3款
	采购内容
	乌鲁木齐市第126中学喀湖校区物理实验室教学仪器、高铁校区生物实验室教学仪器采购，包含所有仪器的采购、安装以及相关的服务等。
具体内容详见竞争性谈判文件。

	第一章1.4款
	资金来源
	财政资金

	第一章1.5款
	项目地点
	采购人指定地点

	第一章1.6款
	交货期
	合同签订后15个日历日内完成设备的安装、调试等，且验收合格。

	第一章1.7款
	质保期
	见谈判文件第三部分相关内容

	第一章2.1款
	采购人
	采购人：乌鲁木齐市第126中学
采购人地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）慈湖路88号联系人：胡百胜    联系电话：13369692121

	第一章2.2款
	代理机构
	名称：智诚达项目管理咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都9号楼6层

联系人：王中华、高慧玲 

电话： 13209950311、13999138533 

	第一章2.8款
	偏离
	不接受实质性负偏离

	第一章3.1款
	供应商资格
	详见竞争性谈判公告

	第一章5.1款
	是否接受联合体投标
	√不接受

  接受，但联合体所有成员数量不得超过  家；还应满足下列要求：

	第一章6.1款
	踏勘现场
	√不组织
  组织，踏勘时间：             
        踏勘集中地点：  

	第一章7.1款
	进口产品
	不接受

	第三章15.7款
	业绩
	近三年（2018年10月至今）已完成1个类似项目业绩，业绩内容须与本次采购的内容相关。

业绩证明材料为：合同（或中标通知书）及合同执行情况反馈意见表；合同需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、合同签字盖章页等关键页即可，需加盖公章。合同关键处不得遮挡涂黑，日期清晰明确。
未附证明材料或证明材料内容模糊不清的，其业绩将不予认定。

	第三章16.3款
	最高投标限价（采购预算）
	本项目的最高投标限价(即采购预算)为：214207元；
投标人的投标报价不得超出最高投标限价，且分项报价也不得超出各项目分项的限价（如有），否则其投标文件将被否决。

	第三章17.1款
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）。

	第三章18.1款
	谈判保证金
	投标保证金的金额：4000.00元整；
投标保证金的形式：电汇、网银等非现金形式。
账户名称：智诚达项目管理咨询有限公司
开 户 行：交通银行乌鲁木齐人民路支行
账    号：86516510110130001000835 
行　号：301881000091
附注：xxx项目投标保证金
咨询电话：0991-5855226（财务办公室）
投标保证金必须在开标时间及响应文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按谈判文件要求提交投标保证金的，响应文件无效。
备注：须携带投标保证金缴纳凭据（汇款凭证或投标保证金收据原件等）至开标现场查验。

	第三章18.2款
	投标保证金的退还
	（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

	第三章18.3款
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。

	第三章19.1款
	响应文件份数
	纸质版文件：一份正本，三份副本。
特别提示：
1.本项目各投标人在开标现场递交纸质响应文件的同时，须以密封的形式递交一份响应文件电子版（必须是响应文件加盖公章的扫描件）。（光盘或U盘）
2.为了便于存档，响应文件请用A4纸张制作，且装订厚度不宜超过3cm；如响应文件超过3cm，请在装订时分册装订。宜采用死页装订，装订应牢固、不易拆散和换页。如因装订造成的文档缺失，后果由供应商自行承担。
3. 参与多个标段的投标人须按标段分别编制响应文件。（如有）。

	第四章20.1款
	响应文件密封
	1.投标供应商须按竞争性谈判文件的规定制作响应文件，响应文件的正、副本可以密封在同一文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。

2. 投标供应商需制作“开标一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。

3.响应文件袋和《开标一览表》袋上可写明：

项目名称：
项目编号：

采购单位：

投标单位名称：                    （公章）

投标单位地址：
联系人：联系电话：
年月日时（即开标时间）

备注：注明“开标时才能启封”字样等。

	第四章21.1款
	响应文件递交截止时间及地点
	详见谈判公告。

	第五章23.1款
	开标时间及地点
	详见谈判公告。 

	第五章23.4款
	开标现场须查验的证件
	（1）法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件（如法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）；
（2）营业执照；
（3）投标保证金缴纳凭据（汇款凭证或投标保证金收据原件等）。
说明：
上述第（1）-（3）项为投标时资格审查的必备条件，必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在响应文件里，则视为对竞争性谈判文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受现场以外的二次提供）。

	第六章26.2款
	评标方法
	最低评标价法

	第六章27.1款
	推荐的中标候选人数量
	  1-3 人。

	第七章31.1款
	履约担保
	遵照合同约定。

	第八章33.1款  需要补充的其他内容

	33.1.1
	自购买谈判文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(谈判文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

	33.1.2
	付款方式：所有设备安装调试摆放整齐到位后，经专家、监标人和学校验收小组验收合格后，将付款手续上交财政部门待支付。
具体付款方式根据财政经费情况由甲乙双方终协商确定。

	33.1.3
	特别提示1：投标供应商须提供信用记录查询资料；

查询时间为：自竞争性谈判公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。

查询结果：附网页截图（需体现出查询的相关结果）。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被拒绝。

	33.1.4
	投标响应文件中须提供：
1. 提供2020年度财务审计报告（包括现金流量表、资产负债表、利润及利润分配表）2020年6月以后成立的公司可以不提供。
2.企业近六个月（2021年5月-2021年10月）依法缴纳税收证明材料（并加盖公章）。
3.主要管理人员（含本项目的授权代表人）近六个月（2021年5月-2021年10月）社保缴纳证明等证明材料的复印件（并加盖公章）。

	33.1.5
	竞争性谈判文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性谈判文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

	33.1.6
	注：如本《投标供应商须知前附表》相关内容与竞争性谈判文件中的相关内容如有不一致处，则以本项目的《投标供应商须知前附表》相关内容为准。

	33.1.7
	采购人委托了专业的采购代理机构实施本次招标工作。招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定。
本次招标代理服务费由中标单位支付。
招标代理费按国家现行收费标准计取，详见本谈判文件附件资料一。招标代理费不足2500元，按2500元收取。


第一章  投标供应商须知

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标供应商须知前附表；

1.2 采购方式：详见投标供应商须知前附表；

1.3 采购内容：详见投标供应商须知前附表；

1.4资金来源：详见投标供应商须知前附表；

1.5 项目地点：详见投标供应商须知前附表；

1.6 交货期：详见投标供应商须知前附表；

1.7质保期：详见投标供应商须知前附表。

2. 定义
下述术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”“招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标供应商须知前附表。

2.3“投标供应商”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.8 偏离

2.8.1 本条所称偏离为响应文件对竞争性谈判文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性谈判文件的要求。偏离分为对竞争性谈判文件的实质性要求条款偏离和对竞争性谈判文件的一般商务和技术条款偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外。竞争性谈判文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）；未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性谈判文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.9 特别说明

2.9.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.9.2 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求编制、提交响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.9.3 竞争性谈判文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3. 供应商资格
3.1供应商资格：详见投标供应商须知前附表。

3.2 投标供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.联合体形式

5.1 除投标供应商须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

5.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除投标供应商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

6．现场勘察

6.1 供应商应按投标供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.采购进口产品

7.1除投标供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

8.政府采购政策的支持

8.1 落实的政策如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）； 

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予6%的扣除。

8.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（财库［2019］9号）。

8.3供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第8.1-8.2款规定的，应当提供相关的证明材料。
第二章  竞争性谈判文件的编写

9.谈判文件的构成

9.1  谈判文件由下述部分组成：
第一部分 竞争性谈判公告
第二部分 投标供应商须知

第三部分 采购内容及技术参数要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

9.2 竞争性谈判文件以中文书写。

9.3 投标供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

9.4 投标供应商获取竞争性谈判文件后，应仔细检查竞争性谈判文件的所有内容，如有残缺应在领到竞争性谈判文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标供应商同时应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商编制的响应文件，没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，其风险应由投标供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10. 竞争性谈判文件的澄清、标前会议

10.1投标供应商对竞争性谈判文件如有疑点，可在投标截止期5日前按竞争性谈判文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标供应商。

11. 竞争性谈判文件的修改或补充

11.1 在投标截止期5日前的任何时间，采购人可主动或依据投标供应商要求澄清的问题而修改或补充竞争性谈判文件，并以书面形式通知所有投标供应商，投标供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2为使投标供应商在准备投标时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标供应商。

11.3竞争性谈判文件的修改书和补充文件将构成竞争性谈判文件的一部分，并且比竞争性谈判文件对投标供应商具有优先的约束力。
第三章  响应文件的编写

12.要求

12.1供应商应详细阅读竞争性谈判文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按竞争性谈判文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。
13.响应文件语言和度量单位

13.1响应文件及投标供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

13.2除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

14.响应文件的组成

14.1　投标供应商可按下列顺序排列和装订响应文件：

⑴ 投标函

⑵ 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

⑶ 开标一览表

⑷ 投标人资格、资信证明文件 
    ⑸ 项目实施方案

⑹ 有关投标产品的证明、检测报告或产品鉴定证书

⑺ 国家强制性标准（如有，可根据需要，附相关的资料）

⑻ 产品主要技术参数及性能说明一览表  

⑼ 技术参数、功能偏离表

⑽ 商务条款偏离表

⑾ 项目供货、安装计划、售后服务承诺及培训等

⑿ 质量保证书

⒀ 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

14.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标供应商公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件；开标结束后，可根据投标供应商的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

14.3所有资格证明文件必须满足竞争性谈判文件的要求，否则将导致投标被否决。
14.4投标供应商可按竞争性谈判文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

15. 符合竞争性谈判文件规定的证明文件

15.1 供应商提供的资格证明材料，须满足投标供应商须知前附表的要求。

15.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

15.3投标供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

15.4 投标供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

15.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

15.6 对照采购人的招标内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应竞争性谈判文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

15.7 投标供应商应当提交符合竞争性谈判文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件的要求详见投标供应商须知前附表

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由投标供应商自行承担。

16. 投标报价

16.1投标供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

16.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

16.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标供应商的投标报价高于本项目的最高投标限价，其响应文件将被拒绝；如果所有投标供应商的投标报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织招标。 

    16.4 投标报价货币单位：人民币。

17. 投标有效期

17.1投标有效期详见投标供应商须知前附表，如不满足其投标将被否决。

17.2特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标供应商同意延长投标有效期。投标供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标供应商，采购人既不要求也不允许其修改响应文件。

18．谈判保证金

18.1 谈判保证金的缴纳详见投标供应商须知前附表。未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为投标无效。

18.2 谈判保证金的退还详见投标供应商须知前附表。

特别提示：退还谈判保证金的投标供应商办理退款业务时需提供以下资料:

① 采购代理机构财务部门开具的保证金《财务收据》原件（以便核查）。

② 退还中标方保证金时，中标方须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。

18.3 不予退还保证金的情形，详见投标供应商须知前附表。

19. 响应文件的签署及规定

19.1响应文件正本须打印或用不褪色的墨水书写，副本可为正本的复印件。

19.2 响应文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

19.3投标供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

19.4响应文件的份数详见投标供应商须知前附表。正本和副本应分别胶装成册，并在封面上标记“正本”和“副本”的字样，不得采用活页装订；响应文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

19.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

19.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.7 所有已进入评审程序的响应文件，采购人及采购代理机构有权不予退还投标单位递交的响应文件。

第四章  响应文件的递交

20. 响应性文件的密封与标记

20.1 响应文件的密封：详见投标供应商须知前附表。

20.2如果投标供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标供应商。

20.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的响应文件，采购人将不负责任。

21. 响应文件递交截止时间

21.1 响应文件的递交截止时间为竞争性谈判公告所规定的时间。响应文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

逾期送达或者未按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.2 出现因竞争性谈判文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22. 响应文件的修改和撤回

22.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改响应文件。

22.3 投标供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

第五章  开 标

23．开标

23.1 本次谈判将按竞争性谈判公告中规定的时间地点进行开标，将邀请所有投标供应商的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

23.2开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标供应商参加，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3开标的顺序，按照递交响应文件的先后顺序进行。
23.4 开标现场须查验的证件详见投标供应商须知前附表。

23.5 证件查验结束后，由投标供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后，签字予以确认。
23.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

第六章  评 标

24.评审小组

24.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的评审小组，负责本次招标的评审、评标等活动。评审小组负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

24.2 评审小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.3 评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

24.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评审小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评审小组进行评标。原评审小组所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评审小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6评标专家应符合下列条件：

24.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

24.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

24.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

24.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

24.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

24.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.7 评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价响应文件是否符合竞争性谈判文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标供应商对响应文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对响应文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.8评审小组及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标供应商；

(2)接受投标供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，本竞争性谈判文件第26.4.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评审小组成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25.评审过程的保密性

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

25.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评审小组成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

25.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、以及不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

26. 评审依据及评标办法

26.1 评审的依据：本项目竞争性谈判文件。

26.2 评标办法：最低评标价法。
最低评标价法，是指投标（或响应）文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标供应商为中标候选人的评标方法。

26.3 评审程序：


成立评审小组→符合性审查→商务、技术符合性审查→最终报价→推荐成交候选人→完成评审报告。

通过符合性审查的投标供应商可进行下一环节的评审。

26.4 符合性审查

26.4.1 评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变竞争性谈判文件的实质性内容。 

按上述规定，经投标供应商确认后，对投标供应商起约束作用。如果投标供应商不确认的，则其投标无效。

26.4.2采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

26.4.3在评审过程中，评审小组发现投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标供应商的投标将被否决。

26.4.4有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同投标供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标供应商的响应文件相互混装；

(6)不同投标供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.4.5投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照竞争性谈判文件的规定提交谈判保证金的；

(2)响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

(3)不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

26.4.6评审小组应当审查每一响应文件是否对竞争性谈判文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

26.4.7投标供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

26.4.8评审小组应当根据竞争性谈判文件，审查并逐项列出响应文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

26.4.9细微偏差是指投标实质上响应了竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

评审小组应当要求存在细小偏差的投标供应商在评审结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标供应商的量化。

26.4.10评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

符合性审查的标准详见附表1。

26.5商务、技术部分的符合性审查

26.5.1谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

26.5.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

26.5.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

26.5.4评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

商务、技术部分的符合性审查详见附表2。
附表1：符合性审查表

	序号
	响应文件符合性审查内容
	投标供应商名称

	
	
	A：
	B：
	C：

	1
	提供了有效的营业执照复印件（并加盖公章）；
	
	
	

	2
	提供2020年度财务审计报告（包括现金流量表、资产负债表、利润及利润分配表）。
	
	
	

	3
	提供近六个月依法缴纳税收证明及主要管理人员（包含被授权人）近六个月社保缴纳证明等证明材料的复印件（并加盖公章）。
	
	
	

	4
	凡竞争性谈判文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；
	
	
	

	5
	响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊或无法辨认的情形；
	
	
	

	6
	响应文件提交的份数及装订，是否响应竞争性谈判文件的实质性要求和条件； 　
	
	
	

	7
	投标人按照竞争性谈判文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保；　
	
	
	

	8
	响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件等相符，没有实质性负偏离或有保留的投标； 
	
	
	

	9
	一份响应文件应只有一个投标报价，在竞争性谈判文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价；
	
	
	

	10
	投标供应商的投标报价未超出最高投标限价；
	
	
	

	11
	投标供应商的交货期是否满足谈判文件规定的期限；
	
	
	

	12
	响应文件中提供了信用记录查询资料；信用记录是否满足本文件投标人须知前附表的规定（最终以开标现场网上查询结果为准）；
	
	
	

	13
	投标人未提出不同的验收、计量、支付办法；　
	
	
	

	14
	响应文件未附有采购人不能接受的条件；　
	
	
	

	15
	未与其他投标人相互串通报价，或者与采购人串通投标的；　
	
	
	

	16
	无法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。
	
	
	

	
	结论（通过/不通过）
	
	
	

	说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。
	


附表2：商务、技术部分符合性审查
	序号
	评审项目
	符合性条件及标准
	投标供应商名称

	
	
	
	A：
	B：
	C：

	1
	类似项目

业绩
	近3年至少完成1个类似项目业绩；附业绩证明资料。

未附证明材料或证明材料内容模糊不清的，其业绩将不予认定。
	
	
	

	2
	技术参数、功能偏离
	响应文件完全响应竞争性谈判文件的要求，经评审小组认定产品的关键技术指标和性能没有实质性负偏离；
注：偏离表未声明事项视为认同竞争性谈判文件标准。
	
	
	

	3
	交货期、质量、质保期限
	所报交货期、质量标准及质保期限必须要满足或优于竞争性谈判文件规定。
	
	
	

	4
	供货及售后服务
	1.供货计划安排合理、声明及承诺内容完整且符合项目实际；
2.售后服务措施得当； 

3.有适量的备品备件，能满足突发状况的需求。
	
	
	

	结论（通过/不通过）  
	
	
	

	1、评审小组在认真理解竞争性谈判文件的有关情况后，按上述内容对响应文件做出须自己负责的评审。
2、表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“ X ”表示，评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。有一项不合格的，则结论为不通过。

3.投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。


26.6报价

26.6.1本次采购形式为竞争性谈判；待评审小组与供应商对采购标的的技术、服务等谈判结束后，评审小组要求继续参加谈判、且均能满足采购需求的投标供应商在规定的时间内提交最后报价，但最后报价不得高于上一次报价，否则其投标将被否决。

26.6.2投标供应商的最后报价采取密封的形式提交。投标供应商在进行最后报价时，报价应用大写和小写同时书写，大小写不一致时，以大写为准，同时最后报价上还应写明投标供应商名称、签字（或盖章）后，以密封的形式送达谈判现场。所有投标供应商的最后报价收集齐全后，在监标人的现场监督下，统一启封并唱出最后报价。最后报价不进行公开唱标。
26.6.3评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过审查的投标供应商的投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

26.7推荐中标候选人

评审小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名中标候选人，并编写评审报告。

27．定标原则

27.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，评审小组将按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。

27.2根据评审报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标（或成交）、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标（或成交）条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。
第七章  授予合同
28.合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应竞争性谈判文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标供应商。

28.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3如果确定该投标供应商不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标供应商资格做出类似的审查。
29.接受和拒绝任何投标的权力

29.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

30.中标通知书

30.1中标结果公示结束后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

31.履约担保

31.1履约保证金：详见投标供应商须知前附表。

31.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

31.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标供应商须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

32.签订合同

32.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照竞争性谈判文件和其所提供的响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和中标方的响应文件作实质性修改。

32.2竞争性谈判文件、中标方的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 如果中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其谈判保证金，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

32.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合竞争性谈判文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

第八章  其 他

33.需要补充的其他内容

33.1需要补充的其他内容详见投标供应商须知前附表。

第九章  质疑的提出及处理

政府采购投标人（以下简称投标人）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。
34. 质疑的提出
34.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
采购文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
34.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
34.3  投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
34.4投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。
34.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
34.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。
34.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。
34.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
35. 受理和处理
35.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。
35.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
35.3 对于不符合上述34项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。
35.4采购人、采购代理机构将按照《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。
36.其他
36.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。
36.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。
第三部分  采购内容及技术参数要求
一、具体参数：
喀纳斯湖路校区物理实验室教学仪器配备清单
	序号
	名称
	规格 型号 功能
	单位
	数量

	1
	计算器
	函数型
	个
	4

	2
	一般
	　
	　
	　

	3
	钢制黑板
	900mm×600mm，双面
	块
	1

	4
	打孔器
	四件
	套
	1

	5
	手摇抽气机
	双缸式
	台
	2

	6
	直联泵
	1、温度：-10℃～40℃；相对湿度不大于90%RH2XZ-1型，2、型号：QDx1.5-16-0.37 功率：0.37KN电压：220V、50Hz 扬程：15m 流量：1.5m3/h出口：25mm 加油量：220ml 净增量：不小于4.5KG 外形尺寸：不小于360*180*130mm.3、产品应无明显噪音、变形、振动、高压测试不低于1850V。4、产品中的各个部件应无明显缺陷和变形。采用优质钢材，防锈处理。
	台
	2

	7
	两用气筒
	脚踏式或手持式
	个
	3

	8
	抽气筒
	1、初中物理通用仪器，手持式，用于中学物理大气压力相关知识讲授。2、由手柄、活塞、气筒组成。3 、ABS材质，气筒有效长度不小于130mm，直径不小于40mm。
	个
	3

	9
	打气筒
	自行车用,执行SB/T 10205标准冲气压不小于12个压。
	个
	3

	10
	抽气盘
	1.仪器底盘外径不小于180mm，附罩
2.仪器透明钟罩外径不小于135mm。
3.仪器透明钟罩，透明度良好，无夹生，无气泡，无擦痕。
4.对抽气盘进行抽气，抽到腔内压强-0.06Mpa，30分钟后，腔内压强不大于-0.04Mpa .
5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	3

	11
	仪器车
	1.产品结构：产品规格长为600mm、宽400mm、高800mm。采用双层结构。主要部件由上层托盘、下层托盘、车架联接管、四个万向轮等部件组成。采用钢管做车架，冷轧板做托盘，表面经酸洗，磷化后喷塑防护；两层托盘层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，小车两端有推拉扶手。
2.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。
3.每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆高度为不小于50mm。
4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。
5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	辆
	4

	12
	充磁器
	1． 仪器由底座、充磁线圈、电路装置、启动开关等构成；启动开关应使用常开按钮式开关，并应有充磁时间自动控制功能；充磁时间是瞬时完成的；（可具有对已磁化的材料进行退磁的功能；）
2． 使用电源：交流220V，使用单相三极电源线和插头；
3． 充磁线圈的轴向长度不小于80mm.
4． 充磁的磁场强度不小于56kA/m；
5．外壳应使用非铁磁性材料；
6.绝缘电阻大于20MΩ；
7. 对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能；标有充磁N极、S极取向标志；
8. 充磁后的条形磁铁（D-CG-LT-180）的磁感应强度（表面）≥0.070T；蹄形磁铁（D-CG-LU-63）磁感应强度（表面）≥0.055T、蹄形磁铁（D-CG-LU-80）磁感应强度（表面）≥0.050T、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）磁感应强度（表面）≥0.070T。
 
	台
	1

	13
	放大镜
	1.手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5×。
2.执行JY/T 0378标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1

	14
	酒精喷灯
	1.实验中加热、灼烧等操作中使用。
2.座式，全铜制、由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。。
3.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。
4.最高温度应能达到800℃。
5.40S内顺利喷火。
6.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1

	15
	注射器
	1.100mL，塑料。
2.执行GB 15810标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2

	16
	透明盛液筒
	1.透明盛液筒体为透明塑料制品，透明度良好、不易损坏。
2.筒的外径≥100mm，高度≥300mm。
3.筒体表面印制表示深度的标尺和刻度标志。
4.筒体壁厚度≥2mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。
5.刻度和字迹要清晰、量值要准确。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	4

	17
	水槽
	1.圆形或方形：圆形不小于φ270mm×高100mm。
2.产品采用透明工程PP塑料注塑成形，壁厚≥1mm。
3.口部有弧线沿，弧线圆口厚度≥5mm。
4.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	4

	18
	碘升华凝华管
	密封型
	个
	10

	19
	支架
	　
	　
	　

	20
	物理支架
	1.适用于中学物理实验教学用物理支架。
2.物理支架由下列组件构成：A型座、立杆、复夹、烧瓶夹、万向夹、台边夹、铁环、圆托盘、吊钩、吊钩杆、绝缘杆。
3.执行JY166标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	2

	21
	方座支架
	由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成
	套
	25

	22
	多功能实验支架
	1.适用于中学物理演示实验作为实验支架使用。
2.型号规格：BT—Jzh—Z—Ⅲ/876型。
3.组合支架由下列组件构成：支座、支块、滑道、滑块、轴棒、万向夹、烧瓶夹、铁环、平台、吊环、绝缘杯、定滑轮。
4.支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。
5.零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。
6.夹持功能稳妥有效。
7.执行JY/T0393标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	2

	23
	升降台
	1.适用于中学物理实验教学用升降台。
2.J1110型。
3.由两个工作台面、角形铝条、扁铁和螺杆等构成；升降台使用中应有足够稳度，升降灵活，升降机构配合良好，动作可靠，无卡死现象。
2.工作台面分大小两块，台面用厚度不小于1.5mm的不锈钢板制成。
3.台面平面度≤1.5mm。
4.台面载重≥10kg重物，并升至1/2高度和全程高度时，应无下滑、无倾斜、无损坏、无变形。
5.台面载重10kg时应保持水平。
6.台面升降范围：≥150mm。
7.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	2

	24
	电源
	　
	　
	　

	25
	学生电源
	直流1.5～9V/1.5A，每1.5V一档
	台
	24

	26
	教学电源
	交流：2～12V，5A，每2V一档 ；     直流：1.5～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档； 40A、8s自动关断
	台
	1

	27
	测量
	　
	　
	　

	28
	长度
	　
	　
	　

	29
	木直尺
	长度1000mm 
1.优质干燥木材，不变形，量值准确。
2.执行JY 168标准且产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定
3.表面光洁，无毛刺。
	只
	25

	30
	钢直尺
	长度200mm 执行GB/T 9056标准且符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定
	只
	25

	31
	钢卷尺
	2000mm
	盒
	25

	32
	游标卡尺
	125mm，0.05mm或0.02mm
	把
	1

	33
	外径千分尺(螺旋测微器)
	25mm，0.01mm
	只
	1

	34
	质量
	　
	　
	　

	35
	物理天平
	500g,0.02g
执行QB/T4168标准；要求：每台天平应附五等砝码1套（含镊子一把且镊子为不锈钢或镀铬）木盒或塑料盒包装，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	1

	36
	学生天平
	200g，0.02g，要求：每台天平应附五等砝码1套（含镊子一把且镊子为不锈钢或镀铬）木盒或塑料盒包装，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	25

	37
	托盘天平
	1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢制成。3、最大称量为：200g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：85mm。4、规格：200mm×75mm×135mm。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜。
	台
	25

	38
	托盘天平
	1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢制成。3、最大称量为：500g ,标尺称量为:0-10g,分度值e=d：0.5g,秤盘直径：116mm。 4、规格：256mm×80mm×180mm。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。 
	台
	1

	39
	电子天平
	1.量程100g，感量0.001g，数字显示6位；
2.以电子元件:称重传感器，放大电路,AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；
3.功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。
	台
	1

	40
	时间
	　
	　
	　

	41
	机械停表
	最小刻度值：1/10s；分针：15秒/圈；秒针: 30秒/圈；延续走时：6h；钻数；13钻；尺寸：￠50小x70x16mm；暂停机构：504为1式。（保修三年）
	块
	25

	42
	电子停表
	1. 0.1s，双道记时塑壳。
2. 防水防震，防滑结构。
3. 大容量进口锂电池。
4. 执行QB/T 1908标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	块
	25

	43
	温度
	　
	　
	　

	44
	红液温度计
	量程-20～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃
	支
	50

	45
	水银温度计
	量程0～200℃，分度值1℃，有保护套
	支
	2

	46
	演示温度计
	量程- 5～100℃ ，分度值1℃ ，误差±1℃ ；全长≥565 mm，感温泡长度≥30 mm，标尺≥350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向4.9 N 的力时，板中部挠度应≤5 mm
	只
	5

	47
	双金属温度计
	指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150 mm；量程－10～50℃，误差≤±3℃
	个
	2

	48
	体温计
	1.水银，35℃～42℃。
2.执行GB 1588标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
3.水银，量程35～42℃，分度值0.1℃，感温液柱不应中
断、自流、难甩，应有“CCV”标志
	支
	2

	49
	电子体温计
	量程35.0～41.0℃，分辨力0.1℃，在达到测量稳定值
时应有提示或标志
	支
	1

	50
	红外线体温快速检测仪
	测量距离：5-10cm，温度范围:-30+50℃，解析度：≤0.1℃，准确度：≤0.2℃
	台
	1

	51
	寒暑表
	1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5.最小分度值：1℃
6.储藏条件：-30℃～60℃
7.参考尺寸：不小于250mm×49mm×9mm
8.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
9.量程-50～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200～300 mm，温度计外径5～8 mm，感温泡长8～15 mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破
	只
	1

	52
	力
	　
	　
	　

	53
	条形盒测力计
	10N，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	50

	54
	条形盒测力计
	5N 执行JY0127标准。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	50

	55
	条形盒测力计
	2.5N 执行JY0127标准。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2

	56
	条形盒测力计
	1N 执行JY0127标准。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	50

	57
	圆筒测力计
	5N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2

	58
	圆筒测力计
	1N，分度值0.02N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2

	59
	平板测力计
	5N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	50

	60
	演示测力计
	0N～2N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2

	61
	拉压测力计
	拉压两用，带刻度拉丝面板
	个
	2

	62
	双向测力计
	既能测量拉力又能测量压力，显示被测力的大小和方向
	个
	2

	63
	电
	　
	　
	　

	64
	演示电表
	1.准确度2.5级
2.检流计:100-0-100μA
  直流电流：0-500μA，0-5mA，0-100mA，0-1A，0-5A;
  交流电流：0-1A，0-5A
  直流电压：0-10V，0-25V;
  交流电压：0-25V，0-250V;
  电    阻：0-1K(R×1);0-100K(R×100);
  交流功率：0-125W(250V，0.5A)
3.执行JY0330标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	5

	65
	数字演示电表
	直流、电压、电流、检流；四位半
	台
	3

	66
	电能表
	单相
	只
	1

	67
	绝缘电阻表
	500V
	只
	1

	68
	直流电流表
	2.5级，0.6A，3A
	只
	40

	69
	直流电压表
	2.5级，3V，15V执行JY0330标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	只
	40

	70
	多用电表
	不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级
	只
	1

	71
	教学示波器
	2MHz
	台
	1

	72
	其它
	　
	　
	　

	73
	密度计
	1.1  密度大于1g/㎡。
1.2  技术要求应符合GB/T17764的相关规定。
1.3  符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。
	支
	4

	74
	密度计
	1.1  密度小于1g/㎡。
1.2  技术要求应符合GB/T17764的相关规定。
1.3  符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。
	支
	4

	75
	湿度计
	指针式，由支架、圆盘带刻度±50、游丝、透明圆盖、调零装置等组成。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1

	76
	空盒气压计
	多模盒1.测量范围800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa。
2.执行JY 0128标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	2

	77
	专用仪器
	　
	　
	　

	78
	力学
	　
	　
	　

	79
	圆柱体组
	铜，铁，铝
	套
	25

	80
	立方体组
	铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3
	套
	25

	81
	运动和力实验器
	产品由平面板、 斜面板、球轨板、小车、 钢球、塑料球 、硬盒 、毛巾 、棉布、瓦楞纸等组成
	套
	25

	82
	惯性演示器
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2

	83
	摩擦计
	木质，初中物理分组仪器，技术要求符合JY/T0394的相关规定。
	套
	25

	84
	螺旋弹簧组
	0.5N，1N，2N，3N，5N，执行JY132标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	组
	2

	85
	阿基米德原理实验器
	执行JY175标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	25

	86
	液体压强与深度关系实验器
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	25

	87
	连通器
	1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；2．外形尺寸不小于：210×120×210（mm）；3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；4．玻璃件壁厚约1.0mm；5．玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm；6．玻璃件必须经过退火处理，消除应力；7．执行JY232标准；8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1

	88
	帕斯卡球
	产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成
	个
	1

	89
	浮力原理演示器
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1

	90
	物体浮沉条件演示器
	　
	套
	2

	91
	潜水艇浮沉演示器
	　
	套
	2

	92
	液体内部压强实验器
	J2113型
	套
	25

	93
	微小压强计
	J2114型
	台
	25

	94
	气体浮力演示器
	大球内胆、大气球
	套
	1

	95
	马德堡半球
	1．产品由两个附有拉手的铸铁半球组成;2．产品为铸铁件应符合：1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径约φ8mm。5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。3．产品为橡胶件应符合：1）橡胶件应选用优质橡胶制造。2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。3）将橡胶两半球对合轻压，施加500N拉力，保持3秒，两半球不得分离，金属拉环等不得脱落。4．产品应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	2

	96
	压力和压强演示器
	1.产品由支架和海绵块组成。2.支架为四条腿方凳状塑料制品，上表面长约130mm,宽约120mm，四条腿与平面接触面积总和为约50 mm2，支架高约38mm，具有足够的可见度。3.海绵块长约135mm，宽约80mm，高约40～50mm，具有良好的恢复弹性。
	盒
	1

	97
	杠杆
	执行JY 172标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	30

	98
	演示滑轮组
	单2，三并2，三串2，可卡2，执行JY 134标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	组
	3

	99
	滑轮组
	单4，二并2，二串2，可卡2，执行JY 135标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	组
	30

	100
	滚摆
	执行JY110-82标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	2

	101
	离心轨道
	有捕球网
	套
	2

	102
	力学实验盒
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	50

	103
	初中力学演示板
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1

	104
	飞机升力原理演示器
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1

	105
	手摇离心转台
	执行JY220标准。1.机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。2.主动轮直径为约240mm，从动轮直径为约40mm.3.主动轮和从动轮的中心距可在332～348mm范围内调节。4.机座上支承从动轮轴孔对上轴孔的同轴度公差为0.1mm，两轴孔与底脚平面的垂直度为1mm。5.从动轮轴插孔上段为10±0.1mm，的圆柱孔，长约6mm，侧面配有M4顶丝，下段为锥孔，锥度为1：20，大端直径10±0.1mm，锥孔长不小于约40mm.6.节流阀安装孔位于主动轮和从动轮两面轴线连线上，距从动轮轴线140±1mm处。7.各部件均作防锈处理。
	台
	1

	106
	振动和波、热学
	　
	　
	　

	107
	音叉
	256Hz
	套
	25

	108
	音叉
	512Hz
	套
	25

	109
	发音齿轮
	1.三片齿板的顶圆直径约为78mm。                                                                 
2.三片齿板的齿数分别为80、40、20齿，各齿板的齿形为半圆形                                          
3.执行JY 224标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1

	110
	单摆
	一个摆球，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。
	套
	25

	111
	纵波演示器
	1.可作为直观的演示机械波的仪器之一，它可以演示纵波的传播；纵波波长更振源的频率的关系，脉冲的传播；纵波的反射；波的基本性质（互不干扰），驻波等实验；
2.采用金属支架悬挂弹簧形式；全长110cm，直径60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可以上下任意调节。
	套
	1

	112
	声传播演示器
	1.仪器由示教板、有机棒、两用气筒、水槽（自备）组成。                                             
2.能演示声音在空气、液体、固体中的传播情况并说明声音在真空中不能传播。                            
3.执行JY/T 0371标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1

	113
	超声应用演示器
	可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示；
本仪器采用专用单片机控制电路，通过超声的发射和接收及相关控制电路进行演示实验。
	台
	1

	114
	爆燃器
	酒精点火，透明盒
	个
	1

	115
	机械能热能互变演示器
	1． 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；
2． 外形尺寸约180×75×20mm；
3． 导热管用Φ16×1mm紫铜管制成，长65mm，表面抛光处理；
4． 导热管与底座焊接牢固无漏气现象，可承受径向拉力不小于500N；
5． 弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30 mm；夹紧压力不小于200kg；
6． 导热管与弓形夹的安装无明显倾斜、夹持稳固，塞盖与导热管配合松紧适宜；
7． 摩擦绳为Φ4.5mm腊旗绳，长度为1米。
	套
	2

	116
	金属线膨胀演示器
	1. 产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成；附专用酒精灯和火焰罩；外形尺寸：约380×135×270mm；
2. 金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒；直径均为6mm，长度200±0.5mm、表面氧化处理；
3.支架由金属材料制造，左、右支架中两相邻的试棒插孔中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位；
4.三组传动机构动作灵活，互不干扰；在实验过程中，指针运动方向与试棒运动方向一至，并且无明显跳动；
5.三根指针分别着三种颜色，色泽对比鲜明；针体长20mm，最宽部分5mm，针尖复盖辅助刻度线3/5；
6. 标尺满刻度不小于30度，每10度有一主刻度线，线长15mm，每两条主刻度线间有一条辅助刻度线，线长8mm，宽3mm，刻线均匀清晰；
7. 底座用金属材料制造，应有足够的强度，放置平稳；
8. 专用酒精灯配合火焰罩能对三根试棒同时较为均匀地加热，使用安全可靠；在室内无风，常温条件下，用专用酒精灯加热三分钟，指针最小偏转角应不小于15度；
9.本产品的底座、支架、标尺板表面均喷涂烤漆。
	个
	1

	117
	固体缩力演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY226的相关规定。
	个
	1

	118
	热传导演示器
	1. 由铜、铝、铁棒、加热铁、支架和底座构成；
2. 铜、铝、铁三根金属棒均为约Ф5×185mm；
3. 金属棒三孔之间相距均为50±1mm；加热块尺寸不小于40×35×17mm，材料为合金铝；支架用Ф8mm±0.5mm的圓钢制成，底座用灰生铁铸造，表面烤漆，底脚应放置平稳。
	个
	1

	119
	双金属片
	1. 双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成，有效长度 为不小于250mm；
2. 双金属片用铝铆钉铆合，铆钉行距约10mm，间距约20mm，常温下主体平直；
3. 手柄为木质；
要求：本产品在酒精灯上加热一分钟，顶端偏离原位置不小于30mm。
	个
	1

	120
	气体做功内能减少演示器
	1.能演示被压缩的气体膨胀对外做功时，它的内能减少，温度降低的现象。2.仪器由 1)黑色背景板 2)玻璃气室3)胶管（接气筒）4)底座 5)防护罩 6)橡胶塞组成。用热敏电阻演示。
	套
	1

	121
	声热实验盒
	声热实验盒供中学物理教学学生分组实验使用，能完成下列声学、 热学分组实验；
          1、物体振动发生的实验；
          2、声音有大小、高低的实验；
          3、物体传声的实验；
          4、金属线膨胀的实验；
          5、热传导的实验。
	套
	25

	122
	纸盘扬声器
	直径不小于180mm，8Ω
	台
	1

	123
	手持式喇叭
	由弓字夹头、紫管铜、橡皮管、绳（皮条）组成
	个
	1

	124
	静电、电流
	　
	　
	　

	125
	玻棒（附丝绸）
	教师演示用，直径不小于12mm，长度不小于300mm，一端锥形，球面R4mm；本色丝绸，面积不小于360mm×360mm；执行JY 179标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	对
	2

	126
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，学生用
	对
	30

	127
	胶棒（附毛皮）
	教师演示用，直径不小于12mm，长度不小于300mm，一端锥形，球面R4mm；兔皮或羊羔皮，鞣制合格，不脱毛、无虫蛀，面积不小于150mm×150mm. 尼龙绸本色，面积不小于280mm×280mm。执行JY 179标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	对
	2

	128
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用
	对
	25

	129
	箔片验电器
	1． 本产品由塑料外壳 导电杆 金属盘 箔片等组成。
2． 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；
3． 园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；
4． 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片；
5． 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零；
6． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。
	对
	30

	130
	指针验电器
	1．产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成；
2． 壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便；
3． 圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺；
4． 圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正；
5． 指针用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色；
6． 指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零；
7． 在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应不小于10分钟；
8． 本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差；指针指示文化中不应有跳动现象。
	对
	4

	131
	感应起电机
	1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm；在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm；
2． 起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成；
3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；
4． 底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；
5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm；
6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm；
7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm；手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm；
8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象；
9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好；
10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成；
11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固；
12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。
	台
	2

	132
	枕形导体
	由下列配件组成：（1）表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，枕形导体（可折式）是在园筒的一端装一个半球面，另一端为平面，把两个这样的导体平面的一端对合起来，就成为一个枕形导体；（2）三角形铁脚底座（或胶木脚）；（3）插在底座上的有机玻璃棒。
	对
	1

	133
	灯座
	1． 小灯座由底板、接线柱，灯座组成； 
2． 小灯座为插口、螺旋两用式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14等小电珠配用；
3． 小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A；
4． 底座用黑色塑料制成，表面平整光洁；外形尺寸约75×35×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0.5mm；应有足够的强度；
5． 接线柱为644型，行程不小于6mm；
6． 灯座用厚0.5～0.6mm的磷铜片制做，表面镀镍；灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体；
7． 小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质；
8． 小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路；
9． 未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ；
10． 未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。
	个
	60

	134
	开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 
2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；
3． 开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃；
4． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象；
5． 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV；
6． 开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变；
7． 开关应具有足够的强度。
	个
	60

	135
	滑动变阻器
	1． 技术规格：电阻20Ω；额定电流2 A；
2． 电阻值误差应小于10％；
3． 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；
4． 电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5． 在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6． 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7． 常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8． 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象.
	个
	20

	136
	滑动变阻器
	1． 技术规格：电阻5Ω；额定电流3 A； 
2． 电阻值误差应小于10％；
3． 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；
4． 电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5． 在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6． 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7． 常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8． 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	个
	10

	137
	电阻圈
	1． 电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理； 
2． 每组包含以下三种规格的电阻圈各一只： 5Ω  额定电流1.5A，10Ω  额定电流1.0A ，15Ω  额定电流0.6A 
3． 接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω；
4． 电阻圈阻值的基本误差不大于1%；
5． 电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求； 
6． 电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；
7． 外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象；
8． 产品应符合JY0029－91《电阻圈》的要求。
	组
	25

	138
	电阻定律演示器
	1． 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成； 
2． 外形尺寸： 1060×150×40mm；
3． 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象；
4． 三种金属导线的规格、阻值如下： 铜1根  导线直径 0.5mm±0.04  有效长度1000mm±2　 参考阻值0.09Ω  ；铁1根 导线直径 0.5mm±0.04  有效长度1000mm±2 参考阻值0.5Ω ； 镍铬2根 导线直径0.5mm±0.04  有效长度1000mm±2， 参考阻值5Ω；
5． 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象；金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm； 
6． 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记；
7． 底板应平整无变形、表面作防护处理；
8． 连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬；
9． 接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好；
10． 产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的要求。
	台
	2

	139
	电阻定律实验器
	底板采用塑料材质，四周圆角直径≥10mm，表面平整无变形，外形尺寸不小于560mm×150mm×40mm，放置平稳；金属导线应不少于紫铜丝1根（500mm），铁丝1根（500mm），镍铬丝2根（500mm）绕线应有带线槽绝缘小轮。执行JY 217标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	25

	140
	演示线路实验板
	初中演示组 由底板、元器件插座、电池盒插座、开关、空位插座、接插线、走线插座组成。表面光洁平整，无飞边、毛刺。
	套
	1

	141
	初中电学演示箱
	磁贴式
	套
	1

	142
	学生线路实验板
	一、适用范围： 适用于中学物理学生分组实验用。二、技术要求： 1. 线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销、吊环等组成。2. 规格型号应符合 JY 218表1的要求。3. 紧固销用于底板拼合时应松紧适度。4. 各种插座插脚的直径为φ6±0.3mm,中心距为30mm的整数倍。5. 其它技术要求应符合 JY 218中的2.2、2.4、2.5条的要求。
	套
	25

	143
	单刀双掷开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 
2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；
3． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。
	个
	25

	144
	双刀双掷开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 
2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；
3． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。
	个
	2

	145
	焦耳定律演示器
	1.由贮气盒、标准电阻、气门螺帽、连接软管、红色液体、玻璃管、刻度线等组成；
2.电源电压：DC：0-6V
3.工作电流：＜2A
4.标准电阻：4Ω±0.5Ω。
	件
	1

	146
	焦耳定律实验器
	1.该实验器可以验证焦耳定律，与课本上不同的是其演示介质不是煤油而是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显；供学生分组使用；
2.由贮气盒、标准电阻、温度计等组成；
3.电源电压：DC：0-6V
4.工作电流：＜2A
5.标准电阻：4Ω±0.5Ω。
	件
	25

	147
	保险丝作用演示器
	初中物理教学演示板仪器，1.规格大小：538mm*177mm*500mm，产品面板应采用工程塑料一次性成型，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。2．产品内置变压器220/12V。3．仪器机壳应为工程塑料材质一次性成型坚固耐用。4． 绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离80mm，5． 接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离30mm±1mm。6． 电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠。7． 实验材料及要求按下表。8． 保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间内熔断。9． 绝缘实验导线的芯线为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定值时，绝缘实验导线外套管应能冒烟、燃烧。10．交流电压表和交流电流表为竖直使用式，准确度等级不低于2.5级。11．当输入电压为220V时，电源输出空载电压不大于14.5V；额定电流时负载电压不小于12V。额定电流值由产品规定，不小于10A。12．裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min后负载短路，保持5min，关闭电源。重新开启电源，仪器应能正常工作。安全性能应符合国家标准。要求：现场演示。技术要求应符合JY/0364的相关规定。
	台
	1

	148
	电磁、电子
	　
	　
	　

	149
	条形磁铁
	1．主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2、磁感应强度应不小于0.07T；
 2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；
 3． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求；
4． 教学用磁钢提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。
	对
	30

	150
	蹄形磁铁
	1．参数（高度）80mm，磁极横截面积200mm2、磁感应强度应不小于0.055T； 
2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；
3． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求； 
4． 教学用磁钢提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。
	个
	10

	151
	磁感线演示器
	条形、蹄型、外壳用有机玻璃制成，盒内装蓖麻油及适量铁粉，盒内允许有一个直径≤2mm的气泡，仪器能承受-20～40℃高低温贮存和运输，仪器所附条蹄磁铁磁感应强度≥45mT。其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	件
	3

	152
	立体磁感线演示器
	1.由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备马蹄型和圆柱型磁铁，装上磁铁后，轻击塑料片，小指针受磁场影响被磁化，显示磁感线分布立体空间形状；
2.具有六片透明显示板单片显示板尺寸不小于200×100×2（mm）组合尺寸≥220×220×210（mm）能显示不少于5条磁感线，配条形、蹄形磁钢。
	台
	3

	153
	磁感线演示板
	1． 仪器由透明投影板、电磁线圈（圆形和方形二种）、磁针以及铁芯板、铁环和投影板座等构成； 
2． 使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V；
3． 电磁线圈在通过电流5min内温升不应高于50℃。
	套
	3

	154
	电流磁场演示器
	1． 仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；
 2． 工作电流：直流3～6A；
 3． 线圈必须用不小于Φ0.3 mm铜线，线圈两端必须焊有连接铜片；
 4． 演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。
	套
	2

	155
	翼形磁针
	1、磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2、有垂直翼形针体和支座两部分。3、初中物理演示仪器，技术要求符合JY0012的相关规定。
	对
	25

	156
	演示原副线圈
	1． 演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成； 
2． 演示原付线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，演示付线因底座平整，直立于平面时不应晃动；
 3． 对演示原线圈的要求：园筒内径：13±0.5mm；园筒外径：22±1mm；采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm；绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；
 4． 二对演示付线圈的要求：园筒内径：35±1mm；园筒外径：49±1mm；采用直径0.27mmQZ型漆包线分五层平绕115±20匝，绕向要和演示原线一致，绕线宽度69mm；
5． 绕线引出端应明显看出线目的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固；
6． 绕线表面应有示向胶线三匝； 
7． 对铁芯的要求：采用长度不小于113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装塑料手柄；
 8． 进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显；演示原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入演示付线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。
	套
	25

	157
	蹄形电磁铁
	1． 工作电压：直流，不大于6V；工作电流：不大于1A；
 2． 蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N； 
3． 铁芯剩余磁力应不大于5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600G时应自行与铁芯脱离； 
4． 磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm；
 5． 衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm；
 6． 铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N； 7． 线圈骨架用塑料布制成；骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固；接线柱、焊片及垫圈均为铜质；接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。
	组
	3


	158
	电磁铁实验器
	1． 立式或卧式，外形尺寸：立式85×50×70mm；卧式100×65×70mm；
2． 电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成；
3． 控制系统包括：动断和动合触点各一对；
4． 电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等；
5． 额定工作条件：线圈额定工作电压为直流6V，电流为30±3mA；使用时，被控端电压不大于36V，电流不大于1A；
6． 吸合电流不大于30mA；
7． 释放电流不小于7.5mA。
	台
	25

	159
	演示电磁继电器
	1． 本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成；电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对； 
2． 卧式或立式，外形尺寸：卧式约150x90x80mm；立式约200x90x230mm； 
3． 吸合电流不大于48mA； 释放电流不小于10mA； 
4． 额定工作电压：DC9V,电流：60±10mA； 
5． 触点接触电阻：常闭触点小于1欧；常开触点小于0.5欧；
5． 触点开距不小于2mm；触点开、闭后，应无抖动现象；
7． 电磁线圈要平绕，最外层有明显的绕向标志；
8． 轭铁的装配应不易脱落； 
9． 铁芯、轭铁、衔铁、触点片表面镀铬或镀镍； 触点的铜质表面镀银或镀镍；
10． 各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，接线片表面镀锡或锡合金。
	个
	1

	160
	电磁继电器
	初中物理演示仪器，应符合JY 50的规定。
	个
	25

	161
	磁场对电流作用实验器
	产品由钕铁硼磁片强磁铁体、磁体架、底座、导轨、导电管和连接导线组成
	套
	25

	162
	左右手定则演示器
	1．左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。                                  
2．底座用不小于190mm×140mm×4mm的非金属材料制成。                                          
3．撑杆长度不小于440mm，与底座装接牢固。                                                             
4．悬挂方形线圈的接线板要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm。                                    5．方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为63±3mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.5mm2的多股软线制成。                                                             
6．底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。                                                                               
7．配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。                                                 
8．其他技术要求应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求。
	个
	1

	163
	小型电动机实验器
	执行JY22标准 ，型电动机，性能  永磁
	套
	25

	164
	手摇交直流发电机
	1．本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥5V。 2．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。3．转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。4．磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。5．电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。6．本机底座为木制,平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方。7．底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。8．其他技术要求执行JY21标准。
	个
	2

	165
	电机原理说明器
	1．电机原理说明器主要由转子、机座等组成。外形尺寸：不小于260x230x254(mm)2．演示直流电动机：a 定子与转子串激，加4V至16V电压，转速可变。 B 定子与转子并激，加10V至6V电压，转速可变。3．演示直流发电机。定子加6V电压，转子转速在180转／分以内，电机输出大子80μA。4．演示交流发电机，定子加6V电压，电机的输出使电流计指针左右偏转满刻度。5．导体与机座之间的绝缘电阻，不小于10MΩ。6．定子与转子串激，加24V额定工作电压，连续工作不低于1小时。7．电枢用红、蓝色布包扎成方口线圈，外框尺寸约142X70mm，线圈外应有电流输入的标志。电磁铁结用软铁，线圈应整齐美观，井标有线圈绕向指示线。8．两个组合的接触环（换向器）与转轴的同轴度不大于0.3mm。电枢两端与极靴的距离不小于1mm，不大于3mm，电枢在定子中转动要灵活，无停滞摩擦或碰撞现象。9．电刷的材料必须用锡青铜（QSn）或铍青铜（QBc），表面要完洁，无锈层蚀班痕，边缘无毛刺。10．机座应为铁制，无变形，实验时仪器应平稳。无晃动现象。11．本仪器的机座和铁皮环应喷涂烤漆，铁皮环件油漆应为红、兰两色，以示出不同的磁极。12．产品应符合JY2085《电机原理说明器》的要求。13．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。14．执行JY20标准。
	个
	2

	166
	阴极射线管(磁效应管)
	1.产品由阴极射线管和胶木底座组成；
2.在演示中，荧光板上光束明亮、清晰；当没有外加磁场、电场时，光束应有明显的偏围转，荧光板上光束尾端宽度不大于3mm；静电偏转管接250V直流偏转电压后，光束尾端可偏离12mm以上；
3.管内真空度范围0.13帕～0.07帕
4.基本尺寸主管直径不小于40mm，管长不小于270mm；电极相距不小于219mm；
5.荧光板长不小于120mm，宽不小于35mm；荧光板与玻管轴线约成10°夹角，其正面涂荧光粉；挡板开缝宽0.8～1mm；
6.阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成；电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍；电极在玻壳内安装牢固；封接丝与电极、护帽环接触良好；
7.阴极射线管在通电使用后，金属极件周围无明显溅射物质；
8.荧光板上荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象；
9.底座表面光洁，立柱插孔内径为14mm，阴极射线管插入后稳定可靠，与插孔间隙不大于1.5mm；
10.阴极射线管护帽用铜板压成，护帽粘接应端正牢固，经温度、湿度试验，不得松动；
11.玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。
	个
	1

	167
	光学、原子物理
	　
	　
	　

	168
	凹面镜
	1． 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；
2． 凹面镜的直径为100±2mm； 
3． 凹面镜的焦距为65±10mm；
4． 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 
5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；
6． 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm；
7． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；
8． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。
	个
	1

	169
	凸面镜
	1． 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对； 
2． 凸面镜的直径为100±2mm；
3． 凸面镜的焦距为－65±10mm； 
4． 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 
5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；
6． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度； 
7． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。
	个
	1

	170
	玻璃砖
	1、外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度15±1mm.2、玻璃料的一拉质量应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条文级别为C类，气泡类别为7类；3、玻璃砖的上下两底面平行度为0.10mm；4、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；5、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。
	块
	25

	171
	光具座
	1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。2、导轨：双轨结构；与基准平面的不平行度<1mm。3、平行光源：光源用电压68V，功率不小于3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，¢=40mm；F=50±2mm，¢=30mm；F=300±12mm，¢=50mm；F=-75±4.5mm，¢=30mm；5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。
	套
	25

	172
	三棱镜
	1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。
	套
	25

	173
	白光的色散与合成演示器
	1.该产品由实验箱体、等边三棱镜、三棱镜架及光屏等组成。
2.箱体应大于或等于220×200×60mm，箱体装有进光狭缝。
3.光屏面积不小于250×170mm。
4.三棱镜为等边棱镜，顶角60±0.50、有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，三棱镜中部色散NF—NC不小于0.015。
5.其他技术要求执行JY0310标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1

	174
	透镜及其应用实验器
	本产品由凸透镜、凹透镜、光盘、支架、底座组成；
	盒
	50

	175
	平面镜成像实验器
	1、初中物理分组仪器，供中小学物理教学实验用。2、实验器由平面镜、平面镜支架、三角尺、像物、白条、有刻度的直尺组成。
	套
	25

	176
	光的传播、反射、折射实验器
	1.规格大小：538mm*177mm*500mm，产品面板应采用工程塑料一次性成型，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落2.产品由激光笔光源、入射光盘面(直径：300mm)、反射光盘面、平面镜、玻璃砖、水槽(直径：250mm）等部件组成，操作方便，实验效果明显。
	套
	25

	177
	光的三原色合成实验器
	1.仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。
2.工作电压：DC6V；工作电流：0.3A。
3.调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显，且操作方便。
4.其他技术要求符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
要求：每一套为一个包装。
	套
	25

	178
	紫外线作用演示器
	1.紫外线作用演示器是说明紫外线的一些特性以及在各个领域中的应用；通过与日光灯的比较，证实紫外线的存在，通过两种波长不同的紫外线灯发出的强烈紫外线，来说明紫外线的荧光、感光、产生臭氧等特性；
2. 由日光灯、254nm、365nm紫外线灯各一只，滤色片（不少于红黄绿蓝四种）和荧光片组成；
3. 配有防紫外线辐射罩壳。
	套
	1

	179
	红外线作用演示器
	1．本仪器由光阑（缝长不小于25mm，宽度不大于3mm）、三棱镜（顶角为60°±0.5°）、毛玻璃屏、凹面镜、热辐射体、传感器光敏管、红外线发射管和接收管相对距离不小于90mm、能演示有关红外线的发现、性质和应用三组实验；
2．仪器表面平整光洁无锈蚀无油漆层脱落和机械损伤。
	套
	1

	180
	手持直视分光镜
	1． 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱；
2. 主要部件：单缝，透镜，组合棱镜，保护片；
3. 应能分辨汞光谱中波长为577nm和579nm的橙色汞双谱线；
4.  宽度固定的狭缝用镀铬玻璃刻制而成；宽度可调的狭缝用金属材料制成。
	套
	30

	181
	模型
	　
	　
	　

	182
	物理
	　
	　
	　

	183
	轴承模型
	模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由塑料底座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。
	个
	1

	184
	汽油机模型
	单缸剖面。模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型用不锈钢制成，高度大于300㎜，各部件比例适当。模型能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程及排气冲程，在做功冲程时活塞到达上止点时，使火花塞点火的灯泡通电发光，点火完成后灯熄灭。用于说明四冲程单缸汽油机的基本工作原理和常见单缸汽油机的主要构造。
	个
	1

	185
	柴油机模型
	压缩比：14 用于说明四冲程单缸柴油机的基本工作原理，更好的阐明常见单缸柴油机的主要构造。模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、手柄齿轮、挺杆等组成。单缸剖面。 模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、手柄齿轮、挺杆等组成。其外壳剖开，能看清内部结构。模型用不锈钢制成，高度大于300㎜，各部件比例适当。模型能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
	个
	1

	186
	磁分子模型
	密布小磁针，透明外壳
	套
	1

	187
	电机模型
	由集流环、电刷、接线柱、U型支架、电枢、转轴、指示灯、磁铁等组成
	个
	1

	188
	挂图、软件及资料
	　
	　
	　

	189
	物理
	　
	　
	　

	190
	图书、手册
	　
	　
	　

	191
	实验室建设管理手册
	《新疆维吾尔自治区中小学实验室建设管理手册》，新疆文化出版社
	套
	2

	193
	玻璃仪器
	　
	　
	　

	194
	计量
	　
	　
	　

	195
	量筒
	10ml
	个
	30

	196
	量筒
	50ml
	个
	2

	197
	量筒
	100ml
	个
	60

	198
	量杯
	250ml
	个
	2

	199
	加热
	　
	　
	　

	200
	试管
	试管外径Φ15 mm；试管高150 mm
                            
	支
	60

	201
	试管
	试管外径Φ32 mm；试管高200 mm
	支
	5

	202
	烧杯
	250ml
	个
	60

	203
	烧杯
	500ml
	个
	5

	204
	烧瓶
	 规格：圆底，500mL；
	个
	5

	205
	烧瓶
	规格：平底，250 mL；
	个
	5

	206
	一般
	　
	　
	　

	207
	酒精灯
	150ml
	个
	30

	208
	漏斗
	90mm
	个
	5

	209
	平底管
	Φ12mm×150mm符合《玻璃仪器通用技术要求》
	支
	2

	210
	T形管
	直径Φ7－8 mm
	个
	5

	211
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	支
	25

	212
	材料和配套用品
	　
	　
	　

	213
	镊子
	　
	个
	1

	214
	石棉网
	1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成；
2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝；
3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落；
4． 整体应平整、美观，不翘角。
	个
	30

	215
	玻璃管
	Φ7～Φ8mm
	kg
	1.5

	216
	乳胶管
	乳胶管是用橡胶质地材料做成的粗细不同的管子, 可以弯曲, 伸展；规格：5×7mm或5×9mm 
	米
	5

	217
	蒸发皿
	 瓷，Φ60mm
	个
	25

	218
	药品
	　
	　
	　

	219
	铁粉
	符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。500克
	瓶
	2

	220
	碘
	试剂；50克符合GB6753标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	瓶
	2

	221
	硫酸铝钾(明矾)
	工业500克
	瓶
	2

	222
	甘油
	100ml
	瓶
	1

	223
	酒精
	工业500ml
	瓶
	2

	224
	其它实验材料和工具
	　
	　
	　

	225
	实验材料
	　
	　
	　

	226
	电工材料
	鳄鱼夹，插口夹，香蕉插头，电阻丝，导线等
	套
	25

	227
	电子元件(工业产品)
	电阻,电容,电感,电位器,二极管,三极管,集成块等
	套
	25

	228
	新材料样品
	纳米材料，超导材料，形状记忆合金，单晶和多晶，光导纤维，隐形材料
	套
	1

	229
	家庭电路器材
	空气开关，漏电保护器，螺丝口灯座，卡口灯座，三孔插座，三孔插盒，接线开关，按钮开关，声控开关，光控开关，导线等
	套
	1

	230
	一般材料
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡（15W、60W）小电池（5号、纽扣、大阳电池）、保险丝、保险管（不同规格的合金熔丝、保险管）、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、塑料薄膜、纸板等
	套
	25

	231
	彩色透光片
	1.由红、黄、蓝三色透光片组成。
2.颜色纯正，透光性能良好。
	套
	25

	232
	颜料的三原色
	1、 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
2、品红、黄、蓝各不少于500克为1套。
	适量
	25

	233
	甲电池
	著名品牌
	个
	25

	234
	一号电池
	4个一组，1号电池。
	组
	100

	235
	电珠(小灯泡)
	2.5V或3.8V
	个
	100

	236
	工具
	 
	　
	　

	237
	测电笔
	1．全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V ；
2．刀杆材料选用优质CR-V钢, 全硬热处理, 达到CE标准；
2. 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显；
3. 手柄绝缘性能良好;
	支
	25

	238
	一字螺丝刀
	1.规格1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm；工作长度：150 mm；
2.旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀鉻防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
	支
	25

	239
	十字螺丝刀
	1.规格#2×150 mm，头部尺寸：头部尺寸：#2；工作长度：150 mm；
2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀铬防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号；
	支
	25

	240
	尖咀钳
	1.  6”，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄；
2.  应提供注册商标的品牌产品。
	把
	25

	241
	电工刀
	普通四用木柄直刃电工刀 
长度不小于110mm 。
其他技术要求执行QB/T2208标准。
	把
	1

	242
	手摇钻
	木工工具
	个
	1

	243
	木锉
	长度不小于250 mm。
其他技术要求执行 QB/T 2569.6标准。
	个
	1

	244
	木工锯
	带把手锯
	把
	1

	245
	木工锤
	0.25kg
	把
	1

	246
	斧
	木柄。0.5KG
	把
	1

	247
	钢手锯
	1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm 。2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。4、锯条不少于10条。5、锯条和锯弓配合良好。6、钢锯条技术要求符合GB/T14764-2008的相关规定；钢锯架技术要求符合QB/T1108-1991的相关规定。
	把
	1

	248
	剥线钳
	一、适用范围：1. 初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。2. 型号规格：180mm。二、技术要求：1. 规格尺寸应符合 GB 6295.2表格1的有关要求。2. 技术要求应符合GB 6295.2的第2章有关要求。3. 其它技术要求应符合GB 6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。
	把
	1

	249
	钢丝钳
	250mm    
	把
	1

	250
	手锤
	1、供学生敲击物体的手动工具。2、规格：锤体重0.44Kg
3、材质：45～55优质碳素结构钢4、硬度：大头HRC≥48mm～55mm，小头HRC≥40mm5、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷。6、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆。7、榔头装柄后不得松动摇头。8、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
	把
	1

	251
	錾子
	铸铁，合金头。
	个
	1

	252
	锉刀
	250mm，带柄
	个
	1

	253
	三角锉刀
	250mm，带柄
	个
	1

	254
	什锦锉
	6件套
	套
	1

	255
	活扳手
	1、型号规格：200mm ；
2、装夹丝锥用手攻制机件上的内螺纹；
3、材质：优质碳素结构钢3、硬度：HRC≥45 
4、活板手的尺寸应符合 GB 4440表1的有关要求；
5、技术条件按 GB4440第4章的有关要求。
	把
	2

	256
	手剪
	钳工工具，剪铁皮、铜片
	把
	1

	257
	直角尺
	钳工工具
	个
	1

	258
	电烙铁
	60W，20W
	支
	2

	259
	平口钳
	使用工具，采用优质钢制成，开口度150mm。
	个
	1

	260
	手电钻
	φ1mm～φ13mm
	台
	1

	261
	钻头
	φ1mm～φ13mm
	套
	2

	262
	台虎钳
	100mm
	台
	1

	263
	安全防护用具
	　
	　
	　

	264
	工作服
	产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢
	件
	50

	265
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。
	个
	50

	266
	手套
	1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm.；
2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；
3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连；
4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。
	双
	10

	267
	光学实验箱
	磁铁式、外形：81cm*39cm*13.3cm、型号：荣耀款JG-3，具体器材内容见附件1；单色光源尺寸：圆柱形直径2.2cm，高12.9cm。
	套
	3

	268
	电学实验箱
	磁铁式、外形：43cm*18.5*cm*43cm、67cm*35cm*15cm型号：荣耀款JD-5，具体器材内容见附件2，电压表、电流表独立装箱。
	套
	3


高铁校区生物实验室教学仪器配备清单
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	一般
	　
	　
	　

	2
	打孔器
	四件
	套
	4

	3
	仪器车
	1.产品结构：产品规格长为600mm、宽400mm、高800mm。采用双层结构。主要部件由上层托盘、下层托盘、车架联接管、四个万向轮等部件组成。采用钢管做车架，冷轧板做托盘，表面经酸洗，磷化后喷塑防护；两层托盘层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，小车两端有推拉扶手。
2.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。
3.每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆高度为不小于50mm。
4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。
5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	辆
	2

	4
	生物显微演示装置
	1. 10倍、40倍或更高放大倍数的光学显微镜，水平分辨率不低于400TV线、尺寸不小于21英寸监视器；
2. 像素盲点个数可见范围中心区域内为0，四周区域累计为2点；
3. 光学系统工作表面及内部零件不应有灰尘、水迹、划痕、麻点和霉斑。
	台
	1

	5
	单目生物光学显微镜
	1.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，配备电源适配器，仪器使用电压不高于36V；为确保仪器使用的稳定性，电源接口必须设计在仪器底座上；▲2.为确保仪器使用的稳定性和安全性及用材品质，机身重量不低于5kg，且所有按键必须集成设计在仪器底部；▲3.显微镜为一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装；▲4.一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能；显微镜转换器：三孔；生物显微镜物镜：有限远消色差4×、有限远消色差10×、有限远消色差40×（弹簧）；镜筒：单目观察筒；大视场目镜：Φ18mm 10×；调焦：粗微动同轴调焦；▲5.照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源；▲6.机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落，确保仪器挪动过程中的安全性；▲7.仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过按压式旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。载物台：双层移动式平台；聚光镜：插入式聚光镜；★8.招标现场演示：1.仪器现场拆开包装，接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装；2.演示显微镜的生物和实体观测功能，能够现场观察生物装片和树叶、昆虫等实物。
	台
	36

	6
	放大镜
	1.手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5×。
2.执行JY/T 0378标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	25

	7
	望远镜
	1.7×35，棱镜式单目望远镜。
2.由工程塑料、塑胶、金属材料及光学玻璃制成。
3.表面美观、无明显划痕、擦伤和破损。外包皮应平整粘贴牢靠。同一具望远镜左右镜筒光学件镀膜颜色应基本一致。
4.从物镜和目镜方向向内看镜片，应无明显的破边和脏点。
5.各运动部位的转动和移动应平滑，无松动或卡滞现象。机械传动运动部位应能自如的停留在任一位置上。
6.目视观察望远镜中远方目标的成像，应明亮清晰，观看舒适，色彩逼真，物像无明显变形和色差，细节明辨，层次分明。                                                        
7.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	10

	8
	电动离心机
	0 r/min～4000 r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁
	台
	1

	9
	离心沉淀器
	1.手摇式。产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。
2.机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过0.10mm。
3.蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。
4.蜗轮齿数为32齿，铸铁制成。
5.蜗轮轴由碳钢制成。
6.离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1ml，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。
7.离心管管架由厚为不小于1mm的冷板制成。
8.产品应能稳定在10～40mm厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。
9.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	1

	10
	磁力加热搅拌器
	1. 手摇式。产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。2. 机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过0.10mm。3. 蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。4. 蜗轮齿数为32齿，铸铁制成。5. 蜗轮轴由碳钢制成。6. 离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1ml，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。7. 离心管管架由厚为不小于1mm的冷板制成。8. 产品应能稳定在10～40mm厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。
	台
	1

	11
	酒精喷灯
	1、实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，温度可达800-1000 ℃以上，结构为座式；
2、有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；
3、壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止；
4、壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气；
5、喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处；
6、材质：铜制。
	个
	3

	12
	电加热器
	功能: 炒菜 蒸煮 煲汤 火锅 烧水 煎炸功率: 2001-3000W电磁炉炉头: 1个颜色分类: 黑色操作方式: 滑控
	台
	1

	13
	高压灭菌锅
	快开式自动型，18L，内胆尺寸260*270mm，产品尺寸283*650mm
	个
	1

	14
	蒸馏水器
	1．实验室设备，整体采用全不锈钢金属材质，用于生产蒸馏水，制出的蒸馏水应符合《中国药典》二部的要求；
2．整体结构由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成，蒸发锅采用优质不锈钢薄板，经过滚动、延伸与先进的焊接方法加工而成，冷凝器采用不锈钢薄板和薄管制成，加热部分由侵入式电热管组成，用紫铜作护套，经表面处理；
3．出水量：不小于5 升/小时。工作电压：AC：220 V/380 V  50 Hz   功耗：4.5 kW。
	台
	1

	15
	恒温水浴锅
	一列两孔或四孔，不锈钢，直径≥150mm，深度≥70mm，加热功率：400W，工作电压：220V，50Hz
	台
	1

	16
	恒温培养箱
	1、自然对流式通风结构，和电子控温仪控制温度。2、控温范围20~60℃。3、内室尺寸≥200×200×280mm，额定功率：400W，工作电源：220V、50Hz。4、其它应符合中华人民共和国国家标准《电热恒温培养箱》GB4998-85的规定。
	台
	1

	17
	光照培养箱
	1、容积：250L；
2、光照强度：0lx～12000lx分级可调；
3、控温范围：10℃～50℃(有光照)；
4、温度波动性：±1℃；
5、温度均匀度：±2℃。
	台
	1

	18
	超净工作台
	双人单面，垂直送风，100级，平均风速：O.25m/s～0.45m/s，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置，外形尺寸≥1200×550×1500mm，工作电源：220V、50Hz。
	台
	1

	19
	移液器
	1.量程范围是500-5000μl；
2.采用测窗口数字显示；
3.使用高聚树脂材料，经摔耐用；
4.精度在最大量成达到1%，最小量程3%；
5.配移液枪枪头。
	支
	25

	20
	听诊器
	1.医用，听诊器传音清晰，扁形听诊头的上膜片不应松动；
2.耳环弹簧片应用弹簧钢制成，弹力应适宜，弹性应良好；
3.三通导管总长为480～580mm；
4.扁形听诊头内腔不得有裂痕、砂眼，听诊器各部的外型应对称，不得有裂纹、凹陷和镀层脱落及焊接处殘留堆积现象。
	个
	13

	21
	整理箱
	矮型，储存及分发药品用，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定
	个
	10

	22
	保温桶
	1. 不小于2L，不锈钢双层保温桶；
2. 广口，设计容易清洁，保温效力6小时，可以保温冰、汤冷热两用。
	个
	5

	23
	支架
	　
	　
	　

	24
	方座支架
	由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成
	套
	2

	25
	三脚架
	1.采用碳钢制造，三脚均布，高度不小于150mm，三脚内接圆直径不小于70mm。
2.上支承环平整，直径不小于100mm。
3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑。
4.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，不应有锈蚀及其他机械损伤。
5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	25

	26
	试管架
	塑料6孔
	个
	25

	27
	测量
	　
	　
	　

	28
	长度
	　
	　
	　

	29
	软尺
	量程1500mm，最小分度值为1mm.每厘米处有数字标志.软尺宽度不小于13mm.纤维或塑料材质，具有制造计量器具许可证的标志。
	条
	25

	30
	测微尺
	1.显微镜用， C1型:物镜测微尺1/100；
2.物镜测微尺为特制载玻片，中央有一小圆圈；圆圈内刻有分度，将长1mm的直线等分为100小格，每小格等于10μm。
	个
	8

	31
	质量
	　
	　
	　

	32
	托盘天平
	1．最大称量200g，分度值0.2 g,标尺称量0~5g；
2．秤量允许误差为±0.5分度值；
3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，所有砝码均有质量标记；
4. 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；
5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；
6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；
7. 游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；
8. 游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；
9. 天平的两个托盘应干净、完整；
10.架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷；
11.游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；
12.微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；
13.天平支架左右摆动灵活；
14.偏载准确度要求：示值误差应界于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。
	台
	25

	33
	电子天平
	1.量程100g，感量0.01g，数字显示6位；
2.以电子元件:称重传感器，放大电路,AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；
3.功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。
	台
	1

	34
	时间
	　/
	　
	　

	35
	电子停表
	1.教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V；数据可精确到0.01s； 以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表；
2.具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能；
3.秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能；
4.外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落；
5.应符合 QB/T 1908-93《电子停表》规定的技术要求。
	块
	25

	36
	温度
	　/
	　
	　

	37
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	60

	38
	温度计
	水银，0～200℃
	支
	5

	39
	干湿球温度计
	 -36℃～+46℃，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	25

	40
	干湿计
	指针式
	个
	25

	41
	其它
	　
	　
	　

	42
	血压计
	汞柱式，执行GB3053标准。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2

	43
	肺活量计
	1.回转式（不锈钢）肺活量计；
2.测量范围：0—7000ml；
3.最小分度值：20毫升、允许误差：≤+ 2%；
组成：人体肺活量计是由外桶、浮桶、阀体、进气管、吹嘴、调整螺钉组成；
4.外桶：不锈钢材质，内部密封可以用来盛水（水位高度280mm）；底部有三条调整螺钉，用于调整外桶与水平面的垂直；
5.浮桶、塑料制成，套于外桶内，可以上下浮动；顶端安装阀体，表面有量程；
6.进气管为优质橡胶管，吹嘴为塑料制成，需消毒后使用，配不少于5个。
	台
	1

	44
	计数器
	手持式
	个
	25

	45
	专用仪器
	　
	　
	　

	46
	解剖器
	不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	27

	47
	解剖盘
	1.产品为盛有石蜡的金属盘；
2.解剖盘用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm；
3.金属盘尺寸长260 mm×宽200 mm×高30 mm，蜡盘；
    石蜡体积≥140mm×250mm×10mm。
	个
	25

	48
	骨剪
	1.产品用4cr13不锈钢制造；总长度为130mm；
2.剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损；
3.剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜；弹片应镀铬；
4.铆接良好，松紧适度。
	把
	4

	49
	接种环
	金属手柄，合金金属丝，金属丝可更换
	个
	25

	50
	植物光合作用、呼吸作 用、蒸腾作用演示器
	1、产品由透明容器、集气盖、试管、漏斗、盖板和试管夹等部件组成。2、透明容器为透明有机玻璃板粘接而成。3、外形尺寸≥180mm*90mm*250mm。
	套
	3

	51
	徒手切片器
	1.用于中学生物教学,分度值0.02mm,升降范围0—10mm,精度0.01—0.10mm；
2.外形尺寸应不小于73—80mm；
3.夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度准确,平台平整、光滑；
4.无明显缺陷,金属件应镀铬处理；
5.无漏底及剥落现象。
	个
	8

	52
	孵化器
	1.电源电压：220V±10% 50Hz；
2.耗功率：＜20W；
3.工作温度：10-35℃；
4.环境温度：10-70%RH；
5.温稳范围：26.0-42.0℃；
6.恒温精度：±0.5℃；
7.定时时间：0-60天；
8.单次孵化数量：6只，可自动恒温，自动翻蛋，自动加湿。
	个
	2

	53
	研磨过滤器
	1.容量20mL 聚丙烯工程塑料；
2.耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳；
3.5万转无明显磨损。
	个
	25

	54
	光照培养架
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1

	55
	模型
	　
	　
	　

	56
	生物
	　
	　
	　

	57
	植物模型
	　
	　
	　

	58
	植物细胞模型
	把一般植物细胞的特征及主要细胞器集中于模型中
	件
	2

	59
	根纵剖模型
	1.产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动；
2.根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等；
3.成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱；
4.模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料；
5.各种类型的细胞特点应明显、正确；各区颜色的过度应自然；
6.根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。
	件
	2

	60
	导管、筛管结构模型
	1.产品为显微结构的立体放大模型；包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管；各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm；长度不小于250mm，两端开口；
2.环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞；
3.各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。
	件
	2

	61
	单子叶植物茎模型
	1.产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm；
2.通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束；在纵剖面上示上述组织的纵剖结构；
3.维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔；在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。
	件
	2

	62
	双子叶草本植物茎模型
	1.产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm；
2.横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线；
3.纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切；并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观；
4.维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔；在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。
	件
	2

	63
	叶构造模型
	1.产品为双子叶植物叶构造模型；长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18~20cm；
2.通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织；
3.在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面；
4.模型以蚕豆叶为参考材料；
5.各部细胞的形态结构、位置应正确。
	件
	2

	64
	桃花模型
	1.产品为放大的桃花模型，直径约20cm，示盛开形态；
2.花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠；
3.桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25~30个）和雌蕊。
	件
	2

	65
	小麦花模型
	1、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感；2、产品符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定；3、材料：环保硬质塑料；4、外形尺寸：高≥250mm，直径≥100 mm。
	件
	2

	66
	动物模型
	　
	　
	　

	67
	蝗虫解剖模型
	1.产品用硬塑料制作，以飞蝗、棉蝗为主要参考资料，长约60cm的雌性个体，沿中线偏左纵剖去左侧体壁制作模型；
2.产品应示右侧外形和内部结构，如右侧外形的头、脑、腹结构；内部的消化系统、循环系统、呼吸系统、排泄系统、神经系统、生殖系统；体壁上的肌肉；
3.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。
	件
	1

	68
	蛙胚胎发育模型
	产品分为八个放大的蛙胚胎模型组件，分别置于支架上；八个模型分别为：受精卵、四细胞期、八细胞期、囊胚期、原肠早期、原肠晚期、神经胚前期、5.5mm期。　　　
	件
	1

	69
	草履虫模型
	1.产品为草履虫纵剖面模型；长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底板上；
2.示表膜表面六角形小区及纤毛；
3.纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。
	件
	1

	70
	蚯蚓解剖模型
	1.产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，采用硬塑料制成；外形尺寸长不小于600mm、剖面宽不小于230mm、中部断面直径不小于100mm；置于硬质底座上；
2.模型上各部位或器官均应名签或号签。
	件
	1

	71
	血吸虫模型
	1.模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装；
2.雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖；
3.雄虫粗短、乳白色；示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构；
4.雌虫细长，暗黑色；主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构；
5.模型采用硬塑料制成，长度不小于500mm。
	件
	1

	72
	人体及生理模型
	　
	　
	　

	73
	头、颈、躯干模型
	1.产品为高度不小于85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型；
1、内脏各器官应形态正确、比例适当、纹理清晰、连接准确和切面平整；
2、各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界；
3、金属另件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理；镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象；
4、头部：下列各部结构形态位置应显示正确清楚：右侧的腮腺，腮腺导管及下颌下腺；颅缝、颅骨的板障、额窦及蝶窦；颅盖、颅底的孔管沟裂；口腔和鼻腔、咽腔等侧壁的结构；沿第一颈椎下缘横断脊髓，其连接处要吻合；脑垂体应悬于下丘脑，呈椭圆形，位于垂体窝内借漏斗连于下丘脑；头部左侧矢状断面的结构应与右侧对称，应正确显示硬脑膜、基底动脉及鼻中隔等结构；
5、应正确显示颈前部横断面的结构；
6、胸腔：心脏的形态位置应正确，心尖朝左前下，心底朝右后上方，心长轴与正中矢状面成45°角；两肺的斜裂和右肺的水平裂，其起止点的走向应正确，其下界在腋中线处与第八肋相交；应显示食管的第二狭窄，位于左主支气管交叉处；第三狭窄在食管穿经膈食管裂孔处；
7、膈应为呼气状态的形态特点；示出腔静脉孔、食管裂孔和主动脉裂孔、其形态位置应正确；
8、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	件
	1

	74
	人体骨骼模型
	1.产品为男性成年骨骼模型，高不小于85cm，串制成正常直立姿势立于支架上；
2.产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确；
3.颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；牙咬合应正常，上、下齿共三十二个；
4.脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上；
5.胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘；肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确；胸廓下角应为75°；
6、骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角；髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；耻骨下角约为70°~75°；骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度；
7、上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟；
8、跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓；
9、软骨与骨在质感上，应有明显的区别；
10、骨的形态特征，应正确清晰；
11、骨、软骨，应有色别，在同一模型上，同一种颜色的零件，不得有目视的色差；
12、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	件
	1

	75
	眼球解剖模型
	1、各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例、颜色等均应正确自然；
2、晶状体的形态，应无色透明，睫状小带固定在睫状突上，其与睫状体的关系应显示清楚；
3、睫状体肌纤维的走向应正确，其与巩膜的连接部应准确；
4、角膜、虹膜、睫状体小带、晶状体和玻璃体应镶嵌稳定、严密，便于拆装；
5、玻璃体需无色透明，应充满晶状体与视网膜之间；
6、视神经盘直径约10mm，黄斑位于视神经盘颞侧稍下方，二者的距离约为18~24mm，大小与视神经盘相仿；7、视神经的断面上，要将被膜的三层结构，显示清楚；
8、角膜、晶状体的透明度应不低于85%，并不得有雾斑和结石；
9、视轴与眼轴的夹角应为4°~5°；
10、解剖部位拼缝应平整，缝口不大于1mm；
11、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；
12、产品还应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定。
	件
	13

	76
	眼球仪
	晶状体曲率可变
	件
	1

	77
	心脏解剖模型
	1． 规格：3倍自然大；
2． 模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；
3． 心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；
4． 出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；
5． 心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；
6． 右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；
7． 右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等；
8． 左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；
9． 左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等；
10． 心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。
	件
	1

	78
	心脏解剖模型
	自然大
	件
	13

	79
	喉解剖模型
	1.产品高约24cm，固定于底座上；
2.示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通；喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布；
3.喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨；
4.喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌；剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌；
5.模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点；
6.各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰；
7.应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于2—4气管软骨前方；
8.在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点；
9.去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确；
10.甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近。
	件
	1

	80
	肺泡模型
	1、应正确显示各部的结构特征，立体感强，轮廓清楚，血管由粗及细描绘自然；
2、肺泡管是呼吸性细支气管的分支，也是几个肺泡囊的共同通道，应正确显示其肺泡隔边缘部形成膨大的结构特点；
3、肺泡囊是几个肺泡共同开口的地方，应正确显示其肺泡隔末端无膨大形成的结构特点；
4、肺泡是多面形有开口的泡囊，泡壁为单层细胞结构，应显示肺泡隔内毛细血管的断面；
5、在肺泡管（囊）的纵、横断面上，都应显示出肺泡的不同位置的切面；
6、毛细血管网的分布应均匀合理，动、静脉之间的衔接，走向以及与肺动静脉之间的关系应正确、自然并合乎比例；
7、应正确显示出末细支气管与呼吸性细支气管有少量润滑细肌绕其管壁；并具较多弹性纤维的组织结构特点；
8、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	件
	1

	81
	脑解剖模型
	1、要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚；
2、在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构；
3、小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰；
4、间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合；左侧背侧丘脑的终纹；下丘脑的视交叉，灰节结，漏斗及乳头体；
5、脑干应显示中脑背部的一对上、下丘；脑桥腹面的桥横纤维；延髓腹面上界的桥延沟，腹侧面的前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉及橄榄；
6、在脑干的正中矢状切面上，应示中脑水管、第四脂室及延髓中央管；
7、十二对脑神经根的出入脑部位及形态应准确；
8、松果体应为椭圆形，以细茎与第三脑室顶相连；
9、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	件
	1

	82
	耳解剖模型
	1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然；
2、外耳道应呈S形弯曲，长约10~12.5cm，外1/3为软骨部，内2/3为骨部；
3、鼓膜固定，应为半透明灰白色膜，长径约为5cm，短径约为4.5cm，厚约0.5mm，鼓膜应呈前外下方倾斜，其外侧面与外耳道底成45°~50°角；鼓膜上应能分辨出松驰部、紧张部、锤纹及光锥等；鼓膜张肌的形状结构要正确；
4、三块听小骨应轮廓清晰，锤骨柄与鼓膜脐、蹬骨底与前庭窗的边缘应相吻合，缝口不得超过1mm；
5、三个骨半规管应位于相互垂直的三个平面上；外骨半规管的位置与水平面一致；前骨半规管的平面与锥体的长轴垂直；后骨半规管的平面与锥体的长轴平行；
6、锥体长轴与颞骨鳞面构成前50°，后130°；
7、前庭蜗神经应由内耳门穿出；
8、鼓室的内侧壁应显示鼓岬、前庭窗及蜗窗；后壁应显示乳突窦口；
9、在乳突剖面上，要做出突小房和乳突窦；
10、应正确显示蜗螺旋管环绕蜗轴旋转2 3/4周；
11、为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；
12、产品还应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定。
	件
	1

	83
	男性泌尿生殖系统模型
	1、各部的形态、位置、比例应正确；
2、各器官的衔接应正确、牢固、拆装应方便；
3、肾的剖面上，肾皮质厚度约为4~5mm，约占肾实质的1/3,髓质的肾锥体应不少于八个；
4、输尿管上连肾盂下接膀胱的部位应正确，长约250~300mm，应示三个狭窄；
5、膀胱的剖面应示两输尿管的开口及尿道内口，后下方附精囊腺、输精管壶腹、射精管及前列腺；
6、尿道长约150~200mm，管径约5~7mm，其中尿道前列腺部长约30mm，膜部长约10~15mm，海绵体部纵贯尿道海绵体，长约110~140mm，应示一侧尿道球腺；
7、一侧睾丸示外形，另一侧睾丸的矢状切面上应示睾丸小叶、睾丸网和附睾管，各部结构均应显示正确；
8、精囊腺应位于输精管壶腹的外侧，其剖面上的排泄管与输精管壶腹末端会合成射精管；
9、输精管是附睾管的延续，（在模型上不得少于170mm）；射精管长约20mm，穿过前列腺开口于尿道的前列腺部，应显示清楚；
10、产品还应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定。
	件
	1

	84
	女性泌尿生殖系统模型
	1、各部的形态、位置、比例应正确；
2、各器官的衔接应准确、牢固，拆装应方便；
3、肾的剖面上，皮质厚约4~5mm，约占肾实质的1/3，髓质的肾锥体应不少于八个；
4、输尿管上连肾盂，下接膀胱的部位应正确，长约250~300mm，应示三个狭窄；
5、膀胱的剖面上，应示两输尿管的开口及尿道内口；
6、输卵管长约100~120mm；输卵管峡、输卵管壶腹、输卵管漏斗及输卵管伞的显示应正确；
7、子宫长约80mm，宽约40mm，厚约20mm，其剖面上，子宫底、体、颈三部分的形态比例应显示正确；
8、子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢固有韧带及卵巢系膜等固定结构，均应显示清楚正确；
	件
	1

	85
	皮肤结构模型
	该模型由表皮和真皮各分两部分共4个部件组成，借皮下组织与深层组织相连，并显示表皮、真皮组织层次结构以及皮下组织和皮肤附属器（包括毛、皮脂腺、汗腺和神经末梢）等结构，。
材质：PVC材料、手工彩绘
	件
	1

	86
	肝、十二指肠、胰脏模型
	自然大
	件
	1

	87
	肾单位、肾小体模型
	1.产品由放大的肾、肾单位及肾小球组成；用硬塑料或复合材料制作，分别置于支架或硬底座上；
2.肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm；示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾盂；
3.肾单位模型不小于400mm×240mm；示一肾小体和连接肾小体的肾小管，一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网；肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的直部、曲部；
4.肾小体模型，直径不小于100mm；作半剖，示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极。
	件
	1

	88
	人体肌肉模型
	（一）适用范围、型号规格：
  1. 适用于中学生物学课堂演示。
  2. 型号：SM—RJ—S—850型。
（二）技术要求：
  1. 模型应采用无毒硬质塑料或复合材料制成。
  2. 模型应为成年男性正常的肌肉模型，高度850mm，立于支架上。两上肢过肩做切面，可拆下。
  3. 模型展示人体浅层肌肉及部分深层肌肉。保留耳廓、手指、脚趾、阴囊及阴茎处的皮肤。
  4. 模型显示的肌肤纤维走向、形态结构、位置关系、着色及大小比例应准确，切面平整。
  5. 模型的金属连接件应做防腐处理，牢固可靠。
  6. 模型显示的肌肉应符合JY0357-99的要求。
	件
	1

	89
	牙列及磨牙解剖模型
	1.本模型以右则下半牙列，下颌角至冠突高为210mm±5mm，保留右半下颈骨及部分牙龈；
2.产品由放大不小于3倍的乳牙牙列及恒牙牙列和放大不小于10倍的磨齿解剖三部分模型组成，可转动或取下；
3.示牙列右侧中切牙、侧切牙、尖蓰、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙和第三磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点；
4.尖牙可取下，示牙冠、牙颈、牙根在齿槽内的形态位置和结构特点；
5.第二磨牙做正中矢状物，可拆装，示牙切面的结构及牙腔和牙髓；并可示动、静脉、神经由下颌孔出入，经牙腔孔至牙颈孔的结构；
6.磨牙的一侧切面示釉质、牙质、粘合质及牙腔。
	件
	1

	90
	胃解剖模型
	1.产品为自然大的成人胃结构模型，用塑料制成；
2.胃壁分层剥离，分别显示其分层结构，由内向外依次显示黏膜、黏膜下层、肌肉层和浆膜；
3.幽门部额状剖面，示幽门括约肌及幽门瓣；
4.胃壁内由黏膜上皮凹陷而形成的胃腺；胃腺开口在胃壁的内表面；
5.胃左右动脉、胃网膜左右动脉的走向分布应正确自然；
6.模型留一段食道和十二指肠。
	件
	1

	91
	尿的形成动态模型
	电动式发光显示尿形成；
	件
	1

	92
	人体呼吸运动模型
	1.电动式，动态模拟人体呼吸运动时，肺及肋骨等相关器官的运动过程；
2.透明的塑料人体外部形态和PVC塑料肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成；
3.模型是由力学机械和同步电子电路程序控制组合成，能动态模拟呼吸运动。
	件
	1

	93
	膈肌运动模拟器
	产品应符合膈肌运动的一般规律，能明显、清晰的表示膈的运动规律；
1.塑料桶形仪器，内含Y型塑料软管，主管开口于塑料桶桶口，两侧支管各接一个气球；
2.塑料桶下方无底，底部绷有橡皮膜，可通过牵拉橡皮膜使桶内气球膨胀或收缩；
3.气密性高；放置在一空心底座上。
	件
	1

	94
	护理人模型
	身高不小于1700mm；
1.洗脸、洗头和床上擦浴；
2.口腔护理；
3.气管切开护理；
4.鼻饲法；
5.氧气吸入疗法；
6.洗胃法（引流管出口的背部上方）；
7.心内注射法（胸骨左缘第4肋间进针）；
8.胸外心脏复苏急救法；
9.气胸（左侧锁骨中线第2肋间进针）；
10.乳房护理；
11.胸、腹部穿刺训练；包括胸腔、腹腔、肝脏、骨髓和腰椎穿刺（穿刺前先注入30ml液体至穿刺瓶内）；
12.左侧三角肌注射；
13.左侧三角肌皮下注射；
14.左、右侧前臂静脉注射、输液、输血；
15.右侧手背静脉注射；
16.女性导尿术（引流管出口在背部下方）；
17.女性灌肠法；
18.会阴护理；
19.右侧臂部肌肉注射。
	件
	1

	95
	生物其他模型
	　
	　
	　

	96
	始祖鸟化石及复原模型
	（一）适用范围：
  适用于中学生物课堂教学演示。
（二）技术要求：
  1. 产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，模型应采用硬塑料或复合材料制作，不应采用软塑料。
  2. 始祖鸟化石模型根据柏林博物馆保存的始祖鸟化石的复制品而制作。
   2.1 示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。
   2.2 骨 化石与石块的颜色应有区别。
2.3 头骨小而平，上下颌齿槽内具尖锐小齿，眼窝大且有一圈巩膜骨，鼻孔位于前端。
   2.4 示颈椎、胸椎、综荐骨和尾椎，尾椎游离不具尾综骨。
   2.5 示颈肋、胸肋和腹壁肋，肋骨细小无钩状突起。
   2.6 前肢骨示肩骨、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨和指骨。腕骨和掌骨彼此分离，翼上三指游离且指端具爪。
   2.7 后肢骨示坐骨、耻骨、股骨、胫骨、跗骨、趾骨和爪。趾骨游离向后伸长，足具四趾，三趾向前一指向后。
   2.8 指骨和趾骨均匀分布。
   2.9 羽毛示尾羽和飞羽的印迹。
  3. 始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定。
   3.1 示头、颈、躯干、尾、翼、足。
   3.2 头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列。
   3.3 头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端。
   3.4 上三指彼此分离，指分节指端具爪。
   3.5 趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片。
   3.6 齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别。
  5.产品整体质量应符合JY0001—88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
	件
	1

	97
	标本
	　
	　
	　

	98
	生物
	　
	　
	　

	99
	生物浸制标本
	　
	　
	　

	100
	鱼解剖浸制标本
	1.标本用鲫或鲤制作（应注明）；
2.标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形；
3.标本应完整显示动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等；
4.血管内分注红、蓝两色剂；
5.标本应完整无缺、并保持自然色；
6.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。
	瓶
	1

	101
	蛙解剖浸制标本
	1.标本大形青蛙或蟾蜍制作（应注明）；
2.将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布；
3.标本应完整显示动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等；
4.血管内分注红、蓝两色剂；标本的背面向衬板；
5.标本应完整无缺、并保持自然色；
6.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。
	瓶
	1

	102
	蜥蜴解剖浸制标本
	1.标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm；
2.标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉；
3.血管内分注红、蓝两种色剂；
4.标本背面向衬板；
5.标本应完整显示动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等；
6.标本应完整无缺、并保持自然色；
7.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。
	瓶
	1

	103
	鸽解剖浸制标本
	1.标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂；
2.保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态；
3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布；
4.标本应完整显示动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等；
5.标本应完整无缺、并保持自然色；
6.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。
	瓶
	1

	104
	兔解剖浸制标本
	1.标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂；
2.标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧， 
3.标本应完整显示动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等；
4.标本应完整无缺、并保持自然色；
5.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。
	瓶
	1

	105
	蛙发育顺序标本
	1.标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙；
2.①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位；再按发育顺序自左向右排列；
3.各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色。
	瓶
	1

	106
	蛔虫标本
	雌、雄各一条
	瓶
	1

	107
	花序类型保色浸制标本
	1.不少于七种；
2.材质：有机玻璃盒装；
3.结构：总状花序为白菜；
4.性能：液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“O”型垫圈密封。
	瓶
	1

	108
	花冠类型保色浸制标本
	十字花科，豆科，菊科等七种
	瓶
	1

	109
	褐藻类植物保色浸制标本
	海带等四种
	瓶
	1

	110
	红藻类植物保色浸制标本
	1.紫菜等四种；
2.液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“O”型垫圈密封；
	瓶
	1

	111
	海蛰标本
	1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。
	瓶
	1

	112
	寄居蟹标本
	1. 用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径≥20mm。 2. 整体浸制。3. 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。
	瓶
	1

	113
	寄居蟹与其他生物共 生标本
	1. 标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径≥20mm。  2. 整体浸制。   3. 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。
	瓶
	1

	114
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	1、产品型号的组成及形成可按JY0026-91执行。型号：4192。2、标本用发育正常的猪肉绦虫囊尾蚴，形态完整。3、整体浸制在密封包装的标本瓶内。
	瓶
	1

	115
	珍贵植物保色浸制标本
	标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝，标本瓶尺寸不小于13×3.5×18.5cm；标本由3种组成；保色浸制保存。
	瓶
	1

	116
	葫芦藓生活史标本
	1.产品用葫芦藓（Funaria Hygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代； 
2.标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列；（2）（3）（4）各期浸制，定位，封装于安瓿中；
3.标本应经保色或染色处理； 
4.标本应固定在无色透明面的标本盒内，其中原丝体和孢子的玻片标本应取放容易； 
5.孢子呈圆球形，原丝体呈丝状，并具有分枝，各封装于玻片内，执行JY 67的规定； 
6.成长中的配子体应具有雄枝、雌枝、假根及完整的叶片； 
7.幼嫩孢蒴的配子体二个，应具完整的孢蒴伸长的蒴柄、叶和假根； 
8.孢蒴成熟的配子体二个，应具蒴帽、孢蒴、弧形下弯的柄；叶和假根，其中一个具蒴帽，另一个蒴帽脱落在旁； 
9.2条中除孢子和原丝体外，在各标本的下面贴名签。
	瓶
	1

	117
	蕨生活史标本
	标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝；衬板为2个斜面衬板粘接而成，上白下蓝；浸制保存。
	瓶
	1

	118
	生物干制标本
	　
	　
	　

	119
	蝗虫生活史标本
	1.产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态；
2.标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位；按生活史顺序排列；
3.卵不少于四粒并排列成行；
4.各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。
	盒
	1

	120
	蜜蜂生活史标本
	1.产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义；
2.产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列；
3.卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制，各个标本分封或部分合封于小容器内；
4.母蜂腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂可显示其口器端部；各成虫的姿势应一致。
	盒
	1

	121
	竹节虫拟态标本
	1.标本以选用竹节虫目中除叶科以外的种类制作，示保护色和拟竹叶状、虫体应不小于70mm；
2.标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于植株上；
3.植株的颜色、形状以及主干的粗细应与虫体相似；
4.虫体前足应自然前伸，中后足支持身体；
5.标本应完整无缺、并保持自然色。
	盒
	1

	122
	家蚕生活史标本
	1.由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成；按生活史顺序排列；
2.蚕体洁净，示气门、胸足三对、腹足四对，尾足一对及尾角；
3.茧两个，大小、色泽相似，一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹，蛹体完整不变形，呈棕黄色，背面向下定位。
	盒
	1

	123
	菜粉蝶生活史标本
	1、产品用粉蝶制作，示完全变态。2、标本由卵、幼虫、蛹、雌、雄成虫和被害物组成。按生活史顺序排列。3、标本的封装执行JY149中2.1、2.5条的规定4、产品的整体性能执行JY0001第4.1~4.5、4.8、4.10和4.11等条中的规定。5、产品的结构执行JY0001第5.1、5.4、5.23、5.26和8.6、8.7、8.12等条的规定。6、产品外观执行JY0001第6章的规定。
	盒
	1

	124
	兔骨骼标本
	1.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六块胸骨；
2.标本显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨九块、掌骨五块、指骨五个、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨六块、骨四块、趾骨四个。
	盒
	1

	125
	鱼骨骼标本
	1.标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm；
2.标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条；
3.标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的头骨（包括颅骨和咽骨）、脊柱、肋骨；附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、臀髓骨和尾鳍骨（包括七块尾上骨、五块尾下骨和鳍条）；
4.骨骼以原位组装。
	盒
	1

	126
	蛙骨骼标本
	标本盒由有机玻璃底座及透明有机玻璃罩组成，由螺丝固定连接而成，尺寸不小于13×9×9cm，蟾蜍体长为不小于8cm的成体；干制。
	盒
	1

	127
	鸽骨骼标本
	1.标本由成熟家鸽制作；
2.标本以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块；
3.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出；
4.标本显示附肢骨骼的肩带（包括肩胛骨、乌喙骨和锁骨）肱骨、桡骨、尺骨、桡腕骨、尺腕骨、腕掌骨、三个指骨（其中第一指一节、第二指两节、第三指一节）、腰带（包括骼骨、坐骨和耻骨）、股骨、膝盖骨、胫跗骨（或胫骨）、腓骨、跗蹠骨；一块第一蹠骨和四个趾骨（其中第一趾二节、第二趾三节、第三趾四节、第四趾五节）。
	盒
	1

	128
	验证基因分离规律玉米标本
	标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型，
标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。
	套
	13

	129
	褐藻类植物原色覆膜标本
	标本选用发育正常的褐藻门植物海带、裙带菜、鹿角菜、海蒿子等四种植物干制而成。
	套
	1

	130
	红藻类植物原色覆膜标本
	1、产品型号的组成及形成可按JY0026-91执行。型号：4158。2、标本选用发育正常的红藻门植物紫菜、石花菜、海索面（蜈蚣藻）、海萝等4种植物干制而成。
	套
	1

	131
	珊瑚标本
	标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，干制保存。
	盒
	1

	132
	化石标本
	型号：J4191型。1. 标本应选用三叶虫、鱼和植物的化石组成2. 应符合JY0001-2003中10.13～10.14的各项要求。
	盒
	1

	133
	节肢动物标本
	1、产品选用节肢动物门昆虫纲东亚飞蝗（体长≥40mm），甲壳纲梭子蟹（壳体左右长度≥80mm），蛛形纲中圆蛛（肢体直径不小10mm）制作。2、应符合JY143-82《昆虫标本通用技术条件（试行）》规定。3、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。4、产品的结构应符合JY0001-2003第6章中的相关规定。5、产品的外观应符合JY0001-2003第7章中的相关规定。
	盒
	1

	134
	昆虫标本
	6种益虫和6种害虫
	盒
	1

	135
	玻片标本
	　
	　
	　

	136
	植物玻片标本
	　
	　
	　

	137
	植物根尖纵切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察植物幼根的檬断面结构；
2.能看清表皮、皮层、内皮层和中柱等；
3.由表皮细胞形成的根毛内具胞核；
4.中柱内分出木质部、韧皮部和导管等；
5.标本取材于人工培养的蚕豆根，取材部位为根毛区；
6.切片厚度在25μm以内；
7.自表皮细胞伸出的完整根毛应不少于两条，并可见胞核；
8.表皮、薄壁组织、木质部束等处细胞不得倾斜。
	片
	60

	138
	顶芽纵切
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构； 
2.能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等；
3.生长锥最外层为排列整齐的原套细胞；
4.原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞； 
5.标本取材为黑藻顶芽； 
6.做芽的中部纵切,切片厚度在8um 以内,每张玻片垂直放材料一片； 
7.应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常； 
8.生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象；
9.标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。
	片
	60

	139
	南瓜茎纵切
	1.基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构；
2.在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构；
3.在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔；
4.在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构；
5.标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中；
6.纵横切片的厚度为15～25μm；
7.纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续；
8.标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。
	片
	60

	140
	单子叶植物茎横切
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；
2.能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；
3.表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；
4.标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位；
5.切片厚度在25μm以内；
6.切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；
7.标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。
	片
	5

	141
	双子叶植物茎横切
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	片
	5

	142
	木本双子叶植物茎横切
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构；
2.能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等；
3.在木质部能看清年轮；
4.在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶；
5.标本应于秋未取材，选用椴木三年生枝；
6.切片厚度在15μm以内；
7.标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）；
8.各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4。
	片
	60

	143
	植物细胞有丝分裂
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态；
2.能看清有丝分裂各时期染色体形态分布；
3.染色体着色均匀清晰。
	片
	60

	144
	松叶横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察松叶横断面的结构；
2.能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等；
3.表皮细胞壁厚，有角质层；叶肉细胞的壁向内形成突起，伸入细胞腔内，细胞内有叶绿体；在叶的中心部分有两束维管组织；
4.内陷气孔的断面可看出副卫细胞、保卫细胞和孔下室等结构；
5.应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定；
6.标本取材于松属双维管亚属中的马尾松、黄山松或赤松的针叶；
7.切片厚度在25μm以内，每张玻片放材料不少于二片；
8.标本用番红、固绿染色，表皮、导管、胞核等呈红色，其它组织绿色；
9.标本应完整、无污染物，各组织间无裂隙；
10.表皮、树脂道、维管束等处细胞倾斜部分不超过叶横截面的1/4。
	片
	5

	145
	胞间连丝切片
	1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态；
2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔；
3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起；
4.标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子；
5.切片厚度不超过20μm；材料面积不小于1.5mm2，细胞不倾斜；
6.标本用能显示胞间连丝的方法染色；胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡；
7.有50%以上细胞能显示胞间连丝；
8.材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。
	片
	5

	146
	地衣切片
	1.标本在400×以上显微镜观察地衣形态；
2.产品取材于地衣门（Lichenes）叶状地衣（goliose-lichen）中的一种，示异层地衣结构；
3.应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胸层；
4.在上皮层或下皮层处中有各种附属物的结构；
5.标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调；
6.标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过10m，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片；
7.材料的刀痕或破损不超过二处。
	片
	60

	147
	蕨叶切片
	1.取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae），贯众（Cyrtomium fortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构；
2.应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构；
3.在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等；
4.幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄；
5.老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等；
6.标本染色清晰，分色适当，色泽协调；
7.标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片；
8.叶片一中子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm。
	片
	60

	148
	蕨原叶体装片
	1.取材真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构；
2.原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根；
3.标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；
4.标本为原叶体腹面向上的整体装片；
5.标本呈心形或基本呈心形，其"心"形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原叶体完整、不破损，假根部基本无泥沙附着。
	片
	60

	149
	蕨原叶体幼孢子体装片
	1.取材真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态；
2.原叶体上有根、茎和早出的第一叶；
3.标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；
4.标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱无破损。
	片
	60

	150
	花粉萌发装片
	1.取材于石蒜科（Amaryllidaceae）朱顶兰（Amaryllis Vittata）的花粉，经人工培养示花粉粒和花粉管的结构；
2.应示出未萌发的花粉、刚萌发花粉管的花粉，且其花粉管长度超过花粉的直径、萌发的花粉管长度超过花粉粒直径多倍，并示花粉管内的营养核或生殖核；
3.标本为花粉萌发各期的混合装片，每张玻片上应达到1的要求并在40×生物显微镜视野内同时看到；
4.标本为双重染色，分色适当，色泽协调；
5.花粉粒和花粉管不得断离、收缩，花粉和花粉管外不粘附污物；
	片
	60

	151
	百合子房切片
	1.取材于百合科（Liliaceae）百合（Lilium brownii var viridulum）或卷丹（Lilium lancifolium）的子房；
2.应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构；
3.应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊；
4.标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
5.标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求；
6.子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。
	片
	60

	152
	百合花药切片
	1.取材于百合科（Liliaceae）百合（Lilium brownii var viridulum）或卷丹（Lilium lancifolium）的成熟花药；
2.在花药的横切面上应示花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒；
3.花粉囊壁中应示表皮、纤维层残留的中层及绒毡层；
4.花粉粒应示营养核和生殖核；
5.标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
6.标本为花药的横切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；
7.各药室内至少都应有10粒花粉；
8.除药室内其它处不应粘附花粉粒，花粉胞质不收缩；无裂隙。
	片
	60

	153
	荠菜幼胚切片
	1.取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsella bursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构；
2.在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚；
3.在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构；
4.标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
5.标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求；
6.标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙。
	片
	60

	154
	荠菜老胚切片
	1.取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsella bursa-pastoris）较老的短角果或种子，示成熟胚的结构；
2.在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和成熟胚；
3.在成熟胚中应示胚根、胚芽、胚轴和种皮等结构，其中两片子叶弯曲应与胚轴平行；
4.标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
5.切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求；
6.标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，细胞间无明显裂隙。
	片
	60

	155
	迎春叶横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；
2.能看清上下表皮，气孔的断面、栅栏组织、海绵组织、叶脉等；
3.在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；
4.在主脉的横切断面上看清木质部、韧皮部、形成层和机械组织；
5.在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；
6.标本取材为迎春叶；
7.作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。
	片
	60

	156
	玉米种子纵切
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	片
	60

	157
	洋葱鳞片叶表皮装片
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	片
	60

	158
	藻类霉菌生物玻片
	　
	　
	　

	159
	青霉装片
	1.标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态； 
2.能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗，和顶端的帚状枝； 
3.在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 
4.标本取材为人工培养的典型青霉； 
5.视菌株培养情况可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定；
6.标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 
7.分生孢子梗不应断裂，散落的孢子不得影响对特征的观察； 
8.菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 
9.应能看到不少于五个模式的帚状枝； 
10.无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。
	片
	60

	160
	衣藻装片
	1.产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构；
2.应显示衣藻为单细胞，球形或卵形；
3.应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛；
4.标本染色清晰，分色适当，色泽协调；
5.材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩；
6.在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。
	片
	60

	161
	酵母菌装片
	1.标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态；
2.酵母菌为单细胞卵圆形；
3.在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等；
4.在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽；
5.标本取材于人工培养的较大的酵母菌；
6.材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。
	片
	60

	162
	曲霉装片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态；
2.能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子；
3.能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子；
4.标本取材于人工培养的曲霉属任一种；
5.视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定；
6.标本为单一染色，不复染；菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显；
7.分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察；
8.菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象；
9.应能看到不少于五个模式的分生孢子穗；
10.无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。
	片
	60

	163
	动物玻片标本
	　
	　
	　

	164
	水螅纵切
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构；
2.能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面；
3.外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞；
4.基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密；
5.标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态；
6.做水媳整体中部纵切，切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片；
7.标本为基盘部至口端部的纵断面，基盘必须完整，可以不过口和触手；
8.内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。
	片
	60

	165
	蚯蚓横切
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构； 
2.能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等； 
3.表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜；有时可见到刚毛的纵断切面； 
4.环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜； 
5.标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)； 
6.切片厚度为10um以内； 
7.标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上； 
8.纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙； 
9.表皮无皱褶、无污物。 
	片
	60

	166
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	1.标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 
2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 
3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见； 
4.标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 
5.切片厚度为6～8um； 
6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。
	片
	60

	167
	草履虫接合生殖装片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态；
2.能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起；
3.有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛；
4.标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（Paramecium Caudatum）；
5.标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到；
6.标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显；
7.草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。
	片
	60

	168
	草履虫分裂生殖装片
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	片
	60

	169
	水螅带芽整体装片
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	片
	60

	170
	水螅过精巢横切
	1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察水螅过精巢横切的结构；
2.能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔；
3.能认出精巢中的精细胞和精子，外胚层中的外皮肌细胞，内胚层中的内皮肌细胞；还应看到间细胞和刺细胞；
4.标本取材于经固定后仍保持其自然状态的水螅；
5.标本为过精巢中部的切片，至少看到一个呈乳头状的精巢断面，精巢和胚层之间无裂隙，切片厚度在7μm以内，每张玻片放材料1～2片；
6.标本用苏木精单一染色，分色适当；
7.横断面完整，内、外胚层间应无裂隙，体内不得有附着物。
	片
	5

	171
	组织与生理玻片标本
	　
	　
	　

	172
	单层扁平上皮装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 
2.能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形；
3.标本得材于动物的肠系膜等；
4.平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐；
5.标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞；
6.标本上不应有硝酸银的沉淀物；细胞界限也不应有断续现象。
	片
	60

	173
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	1.角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构； 
2.能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 
3.腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 
4.标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 
5.作腱的纵断面切片，切片厚度在15um以内，材料长度应不小于4mm； 
6.胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 
7.腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 
8.纵向裂隙不得超过一处。
	片
	60

	174
	疏松结缔组织装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 
2.能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 
3.疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 
4.标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 
5.平铺的结缔组织中不得混入动物的毛； 
6.标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 
7.弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 
	片
	60

	175
	人血涂片
	1.标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 
2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； 
3.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 
4.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 
5.用苏木精、曙红双重染色； 
6.染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 
	片
	60

	176
	骨骼肌纵横切
	1.标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切玻片标本；
2.在纵断面上能看清肌外膜和成束的股纤维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带；在肌膜下可见圆形或长形的胞核；
3.在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等；
4.标本取材于哺乳动物的隔肌
5.纵横切片的厚度均在8μm以内，每张玻片放纵、横切各一片；
6.明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调；
7.纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得少于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙；纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。
	片
	60

	177
	平滑肌分离装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；
2.能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；
3.标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理；
4.细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物；
	片
	60

	178
	心肌切片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构； 
2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 
3.在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 
4.在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 
5.在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 
6.标本取材于哺乳动物的心脏； 
7.切片厚度在8um以内，材料面积不小于4x4mm2； 
8.用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 
9.呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 
10.应保持细胞结构正常。
	片
	60

	179
	运动神经元装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经元的形态； 
2.能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 
3.不要求显示尼氏体； 
4.标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 
5.用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 
6.神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 
	片
	60

	180
	脊髓横切
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构； 
2.在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质； 
3.在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经元等； 
4.能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构； 
5.标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处； 
6.切片厚度在8um以内，被膜应完整； 
7.脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象； 
8.运动神经元和灰质间可有轻微裂隙。
	片
	60

	181
	运动神经末梢装片
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	片
	60

	182
	胃壁切片
	1.标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构； 
2.能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等； 
3.能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞； 
4.粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面； 
5.标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体； 
6.切片厚度在8um以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片； 
7.粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变； 
8.染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。
	片
	60

	183
	肾脏纵切
	1.标本在50x和400x生物显微镜下观察肾脏纵断面的结构；
2.能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分出皮质、髓质和皮质外的被膜；在皮质内有髓放线、肾小体和肾小管；髓质内有集合管等断面结构；皮质和髓质交界处可见较大血管的断面；
3.肾小体、肾小管、集合管等处能看清肾球囊、肾小球、近端小管、远端小管和髓样等的结构；
4.髓放线在个别标本上有时显示不清；
5.标本取材于哺乳动物的肾脏，以单乳头型的鼠类肾脏较好；不得有炎症和病变；
6.标本为过肾门的肾脏整体纵切，切片厚度在8μm以内，每张玻片纵放材料一片；
7.染色应适中，使之能区分细微结构；
8.应使近端小管的刷状缘显示清楚；肾小球不得从肾球囊中脱出，但可有轻微收缩现象。
	片
	5

	184
	动静脉血管横切
	1.标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构；
2.动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜；
3.静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显；
4.在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构；
5.标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉；取材时不应过多的保留血管外围的其它组织；
6.标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内；
7.标本用苏木精、曙红双重染色；
8.内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象；
9.动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。
	片
	60

	185
	小肠切片
	1.标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构；
2.能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等；
3.绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞；
4.在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面；
5.肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面；
6.标本取材于哺乳动物的空肠或回肠；
7.作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条；
8.绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变；
9.染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。
	片
	60

	186
	肺血管注射切片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态；
2.能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网；
3.可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察；
4.标本取材于小型哺乳动物的肺；
5.标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织；
6.色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分；
7.作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm；每张玻片放材料一片；
8.标本用苏木精复染细胞核。
	片
	30

	187
	肾血管注射切片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察肾血管分布形态；
2.能看清皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管；
3.应认出有个别的输入和输出小动脉伸入肾小体的状态；
4.标本取材于家兔、猫或小狗的肾脏；
5.标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织；
6.作肾的横切片，其厚度为50～100μm，每张玻片放材料一片，材料可为肾横切片的一半，但应沿肾乳头纵行切开；
7.色胶注射适中，80%以上血管注射充分，肾小体内血管不可注射过满，血管形态正常，无收缩现象；
8.最少有一个肾小体达到第3条的要求；
9.标本不复染其它颜色。
	片
	30

	188
	精巢切片
	　
	片
	30

	189
	卵巢切片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察卵巢的结构；
2.能看清卵巢上皮（生殖上皮）、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；
3.皮质部分能认出：卵巢上皮（生殖上皮）、结缔组织构成的白膜和各级卵泡；
4.能区分出成熟卵泡中的卵丘、卵细胞（有时可见胞核）、透明带和放射冠等结构；
5.标本取材以成年猫的卵巢为最佳，在能达到第3和第4条的要求时，亦可用大家兔等动物的卵巢代替；
6.作过卵巢门的切片，其厚度在10μm以内，每张玻片放材料1～2片，卵巢门横位；
7.标本用苏木精、曙红双重染色，对比协调；
8.组织结构正常，黄体较大或较多但不影响对各种卵巢泡的观察，材料无破损皱褶和及刀痕等。
	片
	5

	190
	精虫涂片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察人精子的形态；
2.能认出精子头、颈和尾三部，顶体部位亦可辩认；
3.应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定；
4.标本取材应为健康人的精液，精子形态正常，90%以上的精子无畸形；
5.标本为铁苏木精染色；精子头部黑色，顶体部位稍淡，颈部黑色，尾部灰黑色；精液的痕迹极弱，最好无色；
6.涂片均匀、整洁、无污物，脱落上皮细胞不可过多；在100×视野下，可见较多的精子。
	片
	30

	191
	口腔上皮细胞装片
	　
	片
	30

	192
	蛔虫卵装片
	1.标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；
2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；
3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见；
4.标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；
5.切片厚度为6～8μm；
6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。
	片
	30

	193
	其它玻片标本
	　
	　
	　

	194
	字母“e”装片
	1.标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”；
2.使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能；
3.标本字母“e”字迹清晰，无污物；
4.字母应不能脱落，放置不能歪斜。
	片
	60

	195
	正常人染色体装片
	1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男性、女性各一片；
2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；
3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体；
4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统；
5.吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。
	片
	60

	196
	挂图、软件及资料
	　
	　
	　

	197
	生物
	　
	　
	　

	198
	图书、手册
	　
	　
	　

	199
	实验室建设管理手册
	《新疆维吾尔自治区中小学实验室建设管理手册》，新疆文化出版社
	套
	2

	200
	玻璃仪器
	　
	　
	　

	201
	计量
	　
	　
	　

	202
	量筒
	10ml
	个
	30

	203
	量筒
	100ml
	个
	30

	204
	量筒
	500ml
	个
	30

	205
	加热
	　
	　
	　

	206
	试管
	12*70mm
	支
	120

	207
	试管
	15*150mm
	支
	120

	208
	烧杯
	50ml
	个
	60

	209
	烧杯
	100ml
	个
	60

	210
	烧杯
	250ml
	个
	60

	211
	烧杯
	500ml
	个
	60

	212
	锥形瓶
	100ml
	个
	30

	213
	锥形瓶
	250ml
	个
	60

	214
	一般
	　
	　
	　

	215
	酒精灯
	150ml
	个
	30

	216
	干燥器
	160ml
	个
	1

	217
	漏斗
	90mm
	个
	30

	218
	滴管
	1.由玻璃滴管和胶头组成；
2.规格：150 mm；管身Φ7 mm－8 mm；管全长：150 mm±10 mm；喇叭口Φ10 mm±1 mm；
3.球距上管口长：50 mm±5 mm；
4.滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀；
5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	支
	300

	219
	容器
	　
	　
	　

	220
	广口瓶
	60ml
	个
	120

	221
	广口瓶
	125ml
	个
	120

	222
	细口瓶
	250ml
	个
	10

	223
	细口瓶
	500ml
	个
	10

	224
	滴瓶
	30ml
	个
	150

	225
	滴瓶
	茶色，30 mL
	个
	150

	226
	滴瓶
	茶色，60 mL
	个
	150

	227
	材料和配套用品
	　
	　
	　

	228
	试管夹
	1.产品为木制件；
2.所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3.长度不小于200 mm，宽度20 mm，厚度20 mm；
4.试管夹闭口缝不大于1 mm，开口距不小于25 mm；闭口时两块夹片相合无明显不齐；
5.试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
6.试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。
	个
	25

	229
	水止皮管夹
	1.产品用直径Φ3  mm的钢丝制成。应作防锈处理；
2.产品制作应光滑、平整、无缺陷；                                                                                                                       
3.产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	个
	25

	230
	石棉网
	1.产品由金属网和附在网上的石棉组成；
2.金属网由Φ0.1  mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2  mm，金属网为边长不小于125  mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝；
3.金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100  mm，厚度为3  mm左右，要求不散、不裂、不脱落；
4.整体应平整、美观，不翘角。
	个
	25

	231
	药匙
	1.产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长不小于150 mm；具有一定的韧性，不易折断；                                                                                                                                                                      2.产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。
	个
	25

	232
	玻璃管
	1.透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                 
2.外径：Φ5 mm－Φ6 mm；玻管壁厚>0.8 mm；
3.理化性能：
耐水等级：4级，耐碱等级：1－3级，耐酸等级：2－3级；
4.应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6.玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	千克
	1

	233
	玻璃棒
	φ3mm～φ4mm，300mm/根。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	千克
	1

	234
	培养皿
	60mm 执行QB/T 2110标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	120

	235
	培养皿
	100mm 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	120

	236
	研钵
	瓷，60mm，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	30

	237
	药品
	　
	　
	　

	238
	琼脂
	教学用,500g
	瓶
	1

	239
	甘油
	化学纯,500ml 
	瓶
	1

	240
	蔗糖
	500g
	瓶
	1

	241
	可溶性淀粉
	化学纯,500g
	瓶
	1

	242
	碘化钠
	化学纯，250g
	瓶
	1

	243
	医用酒精
	500mL
	瓶
	10

	244
	生物实验材料
	双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等
	套
	1

	245
	载玻片
	每50片为1盒。 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	盒
	10

	246
	盖玻片
	16mm×18mm每包100个。 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	盒
	50

	247
	生理盐水
	医用
	瓶
	30

	248
	砾石
	各种石头
	千克
	1

	249
	昆虫针
	生物实验昆虫专用，0号，1号，2号，3号，4号，5号
	盒 
	5

	250
	昆虫盒
	生物实验昆虫专用
	盒
	10

	251
	工具
	　
	　
	　

	252
	测电笔
	1．全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V ；
2．刀杆材料选用优质CR-V钢, 全硬热处理, 达到CE标准；
2. 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显；
3. 手柄绝缘性能良好；
4. 通过ISO 2002国际标准体系质量认证，通过国家"CCC"认证；
5. 安全、结构、外观应符合JY0001第5、6、7的有关要求执行。
	支
	1

	253
	一字螺丝刀
	1.规格1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm；工作长度：150 mm；
2.旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀鉻防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
	支
	1

	254
	十字螺丝刀
	1.规格#2×150 mm，头部尺寸：头部尺寸：#2；工作长度：150 mm；
2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀铬防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号；
5.其它技术要求按 GB10635的规定执行。
	支
	1

	255
	钢手锯
	1、规格：锯架300mm，锯条300mm，由钢锯架、钢锯条组成；
2、产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64mm； 
3、前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm；
4、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm；
5、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 
6、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm；
7、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料；
8、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致；
9、锯条硬度应符合SG 10-80中第6条表3中的有关要求；
10、锯条的技术要求应符号SG10的第2章的有关要求；
11、其它技术要求应符合GB5804-86的有关要求。
	把
	1

	256
	剥线钳
	1.剥线范围：直径0.2-6的单股电线或排线。
2.自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。其他技术要求执行 QB/T 2207标准。
	把
	1

	257
	钢丝钳
	6.5英寸，总长度165mm，其他技术要求执行QB/T 2442.1标准。
	把
	1

	258
	手锤
	1、供学生敲击物体的手动工具；
2、规格：锤体重0.44kg，
3、材质：45～55优质碳素结构钢
4、硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40
5、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷
6、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆
7、榔头装柄后不得松动摇头。
	把
	1

	259
	活扳手
	1、型号规格：200mm ；
2、装夹丝锥用手攻制机件上的内螺纹；
3、材质：优质碳素结构钢3、硬度：HRC≥45 ；
4、活板手的尺寸应符合 GB 4440表1的有关要求；
5、技术条件按 GB4440第4章的有关要求。
	把
	1

	260
	鱼缸
	小号，外形尺寸≥300*200*200mm
	个
	4

	261
	花盆
	200*190*150mm，带托盘
	个
	20

	262
	展翅板
	1、外形尺寸≥360*130*40mm。                                                                                   2、展翅板的两板面用木材制成。                                                                                               3、符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	5

	263
	昆虫网(捕虫网)
	1、网圈用4±0.5mm直径的镀锌铁丝卷制成，直径300±5mm。2、网为尼龙纱，网中习高≥450mm。
	把
	10

	264
	枝剪
	1、总长度≥200㎜。2、材质为炭钢45﹟以上3、应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。
	把
	4

	265
	水网
	1、网袋用尼龙网眼纱缝制，开口圆形，底部平整。袋口直径300㎜，袋深200㎜，底部直径200㎜。3、应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。
	把
	10

	266
	安全防护用具
	　
	　
	　

	267
	工作服
	产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢
	件
	50

	268
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。
	个
	50

	269
	乳胶手套
	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm.；厚度大于1mm；
2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；
3、冬季不得发硬，夏季不得粘连；
4、各部位应完整严密，无开裂和小孔；
5、符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。
	付
	10

	270
	急救包
	1、急救箱内应配备的药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支；
2、可参考企业标准执行。
	个
	1

	271
	其他
	　
	　
	　

	272
	冰箱
	智能变频、无霜，容积≥200L,三开门。
	台
	1

	273
	微波炉
	美的、格兰仕、≥20L
	台
	1

	274
	干燥箱
	最高温度：300°，功率：2000w
	台
	1

	275
	一次性PE手套
	知名牌
	包
	20

	276
	超声波清洗仪
	型号: 台式机功率: 800W以下颜色分类: CR-020S 240*135*100MM 3.2L 120W【通用款】 CR-020S 3.2L 120W，容量: 900mL及以上，保修期: 12个月，工作频率: 40KHZ
	台
	1

	277
	水管
	可连接实验室水龙头
	米
	30

	278
	硅胶垫
	尺寸和实验室桌子相同，防腐蚀
	米
	26

	279
	生态鱼缸（大）
	玻璃尺码: 中型，颜色分类: 【升级智能款】1.2米36宽 适用场景: 书房、公司、办公室、客厅，适用对象: 鱼，鱼缸形式: 套餐式，带过滤系统，插电
	个
	1

	280
	渔网
	颜色分类: 3寸【8.5*6厘米】 4寸【10.5*8厘米】 5寸【13.3*10.8厘米】 6寸【15.3*12厘米】 8寸【20.3*15厘米】
	套
	1

	281
	鱼繁殖缸
	单格 15*15*15，亚克力材质
	个
	3

	合计


注：请根据上述参数做出详细的响应，不符参数要求的投标将被否决，供货产品必须完全符合竞争性谈判文件的参数要求，如不符合造成的后果由投标企业自行承担。造成违约的依法追究违约责任。

二、相关说明

1、上述参数中的参数，凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为推荐品牌和参考指标。投标供应商在应标过程中应充分考虑用户的客观实际需求，投标供应商所投标产品品牌可在推荐品牌中选用，也可选用推荐之外的品牌，须为市场上知名品牌，所投产品参数指标必须“优于或等同于”本竞争性谈判文件中的参数指标要求。
2、上述产品要求投标单位对上报的每项投标产品中注明品牌、型号、产地及相关的技术参数等，如未注明，视为无效响应；响应文件中及交货时须提供相关产品说明书和合格证或产品检测报告等相关资料。 

3、此项目为交钥匙项目，所有设备的供货、安装、调试等与项目相关事宜均包含在内，投标人在投标报价时应充分考虑，并综合计入投标报价中。

4、投标文件中投标参数直接复制、粘贴竞争性谈判文件参数者视为无效投标。
5、所提供的产品必须是正规厂家生产并符合国家相关标准的产品。
6、中标人供货到位后，采购人将根据提供的货物随机进行抽检，抽检费用由中标单位承担，抽检不合格的产品采购人有权拒收并终止合同（要求投标人对此项内容作出承诺）。

7、质保期：质保3年

8、售后服务原则

（1）中标方必须将设备按照甲方的要求搬运、摆放至指定位置、并摆放整齐。
（2）3年之内出现任何质量问题均免费更换维修。
第四部分  合同条款
（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

l．定义
    本合同下列术语应解释为：
    (1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
    (2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
(3) “货物” 系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切产品、备件、工具、 
   手册及其他技术资料和其他材料。
    (4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如：吊装、卸货、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
    (5)“甲方”系指采购人。
    (6)“乙方”系指提供货物和服务的公司或实体。
    (7)“天”指日历天数。 
2．产品名称、型号、数量、金额：
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3．技术规格
3.1交付的货物的技术规格应与竞争性谈判文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表或偏离表(如有)相一致。
3.2 除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。
4．专利权
4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 
5．交货、包装要求
5.1  除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。
5.2  乙方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
    (a) 收货人：
    (b) 目的地：
    (c) 货物名称：
(d) 毛重／净重：kg

5.3  如果每件包装箱重量在2吨(t)或2吨(t)以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字祥和其他适当的标志。 
5.4 设备的包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。
5.5 乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
6．保险
6.l  以出厂价、仓库交货价或货架交货价签订的国内供货合同，其保险将由乙方办理，保险范围应包括乙方装运的全部货物；所有其它情况将由乙方办理货物在运抵目的港／项目现场途中的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十 (110％)办理“一切险”。
7．付款
7.1  本合同以人民币付款。
7.2  乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：
     (1) 有关运输部门出具的票据（如有）；
     (2) 发票；   
     (3) 货物清单；
     (4) 制造厂商出具的质量检验证书和数量证明书；
     (5) 验收证书。
7.3交货地点和交货期限
交货地点：采购人指定地点
交货期：        。
7.4付款方式：   。
8．伴随服务
8.1  除合同条款中另有规定外，乙方应提供如下服务：
（1）所供货物必须是原厂制造、全新的产品，符合国家标准以及该产品的出厂标准。
（2）所供货物及所使用的原材料必须符合国家环保验收标准，并出具相关采购证明，否则，无条件退货。
（3）所有货物必须由中标人免费送货上门到用户指定地点并免费安装。
（4）所有货物必须由中标人提供采购人约定的免费质量保修期服务；在质量保修服务期内，使用者如有投诉，须在   小时内响应，24小时内处理完毕。
（5）供货商还须保证甲方所采购的设备在质量保修服务期期满后以优惠价供应正常使用所必须的零配件，并列出清单，标明价格、单价。
（6）中标人应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方。
8.2乙方还应提供下列服务：
    (1) 货物的现场安装和启动监督；
    (2) 提供货物组装和维修所需的工具；
    (3) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
    (4) 在项目现场就货物的安装、启动、维护等对甲方人员进行培训。
8.3 除合同条款中另有规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
9．质量保证
9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合国家标准、消防标准（如有）、行业标准，销售渠道符合乙方身份。 
9.2  根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。
9.3  乙方在收到通知后十(10)天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
9.4  如果乙方在收到通知后十(10)天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。
9.5 设备投入正常运营后，乙方应定期回访使用方。
10．检验
10.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，所交产品符合相关验收标准，并出具—份证明货物符合合同规定的质量检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。
10.2 货物运抵现场后，甲方现场验收，如有需要，可抽取样品交有关检测部门检验。

10.3 验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

10.4 甲方有权利从乙方提供的所有产品中，随机抽取部分产品进行抽检，送第三方国家法定检测机构检测，不管产品抽检检测结果如何，第三方法定机构检测费和验收检验产生的相关费用等全部由乙方承担。如抽检的产品不合格，甲方将终止采购合同并取消乙方中标候选人资格，由此导致的所有损失由乙方承担。

10.5所有设备乙方负责安装、调试、培训完毕，甲方熟练掌握设备后，乙方提出设备验收要求，按谈判文件要求和生产厂家及技术规范国家检验标准进行验收。由乙方提出申请，丙方组织有关人员和甲方及乙方在交货现场验收，验收合格后，甲、乙、丙三方验收人员签写货物验收单及项目最终验收单，注明验收结果，三方签字盖章。验收产生的费用乙方承担。同时由乙方向甲方交付设备必需的检测报告原件、合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配件的用件、工具等。

11．索赔
11.1  甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔，如不符合竞争性谈判文件相关质量要求，甲方有权拒付部分或全部货款，并保留追索因延期交付造成相关损失的权利。
11.2  在合同第10条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
(2)  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。
(3)  用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。
11.3 如果在甲方发出索赔通知后十(10)天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后十(10)天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第11.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。 
12．乙方履约延误
12.1  乙方应按照“采购内容及技术参数要求部分”中甲方规定的时间表交货和提供服务。
12.2  如乙方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和／或违约终止合同。
12.3  在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。 
13．误期赔偿
13.1 除合同第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每日迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五 (5％)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同，并且保留追究乙方因延期交货造成无法按期使用的间接损失的权利。 
14．不可抗力
14.1 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
14.2 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十(120)天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
15．履约保证金
15.1  乙方应按规定支付履约保证金。
15.2  乙方提供的履约保证金应按竞争性谈判文件所附的格式或甲方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均由乙方负担。
15.3  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。 
16．争端的解决
16.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议双方应通过协商解决，经协商不能达成协议时，在合同签约地的法院提起诉讼。
17. 违约终止合同
17.1　在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：
    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
    (2)卖方未能履行合同项下的其它义务。
17.2 一旦买方根据第17.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
18.变更指示
18.1　甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：
(1)合同项下需为甲方特殊制造货物的图纸、设计或规格；
(2)装运方式和包装方式；
(3)交货地点；
(4)乙方须提供的服务。
18.2　若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。
19.通知
19.1　本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
20．适用法律
20.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
21．合同生效
21.1 本合同应在双方签字并盖章，同时甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。    
22．主导语言
22.1 本合同正本一式陆份，以中文书写，双方签字盖章后生效，双方各执正本一份。
23．合同修改
23.1  除了双方签署书面修改协议并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。
24．其他
其他未尽事宜，双方协商解决。
第五部分  附  件
（响应文件制作格式，仅供参考）

正本(或副本)

乌鲁木齐市第126中学喀湖校区物理实验室教学

仪器、高铁校区生物实验室教学仪器项目
响 应 文 件

项目编号：

投标单位：   （全称）（盖章）

投标单位法人代表或授权代表签字：

单位地址：

被授权人及联系电话：

年   月   日

一、响应文件编制顺序
投标人可按下列顺序排列和装订响应文件并标注页码：

⑴ 投标函

⑵ 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

⑶ 开标一览表

⑷ 投标人资格、资信证明文件   
⑸ 项目实施方案

⑹ 有关投标产品的证明、检测报告或产品鉴定证书

⑺ 国家强制性标准（如有，可根据需要，附相关的资料）

⑻ 产品主要技术参数及性能说明一览表  

⑼ 技术参数、功能偏离表

⑽ 商务条款偏离表

⑾ 项目供货、安装计划、售后服务承诺及培训等

⑿ 质量保证书

⒀ 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

注：1.响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编排响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

附件一：
一、投 标 函

致：（采购人名称）
根据贵方为　　（项目名称） 项目的竞争性谈判文件（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　　份。

（1） 开标一览表

（2） 按竞争性谈判文件投标供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（3） 资格证明文件

（4） 谈判保证金，形式（电汇、网银等），金额为　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标报价）  。

2、我方将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细阅读并理解了竞争性谈判文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　90 个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意谈判保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　  电　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　  投标供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　
　  投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　
公          章：　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 　　年　   月   　日

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

1、 法定代表人身份证明

         （采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名   （亲笔签字或盖章）   性别             年龄             

身份证号码：                                           

通讯地址：                                             

电话号码：                  邮编：                     

                                 投标单位：   （全称）（盖章）  
                                 日    期：    年     月    日

法定代表人《居民身份证》正反面复印件

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.响应文件中须放置法定代表人身份证明。

3.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，在开标现场须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在响应文件正本中，一份现场查验）。
2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  (项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

投标单位：   （全称）（盖章）    
法定代表人签字或盖章： 　　　　　 　

                  身份证号码：                        

              委托代理人签字　　　　　　　　　　　

                  身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20　　年　　月　　日
注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。
2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在响应文件正本中，一份现场查验。
3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，开标现场须提供此项证明文件。
三、开标一览表

	序号
	内  容

	1
	项目名称
	

	2
	项目编号
	

	3
	标项号
	

	4
	喀纳斯湖路校区物理实验室教学仪器
	小写：                元；
大写：                元。

	5
	高铁校区生物实验室教学仪器
	小写：                元；
大写：                元。

	投标总价
	小写：                元；
大写：                元。

	交货期：

	备注： 


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     

2.投标报价为完成本次采购项目的供货、安装、调试等一切相关费用。

3.本表中“投标总价”必须与《投标函》中的“投标总价”及《产品分项报价明细表》中的“投标总价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。 

投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
表3-1  产品分项报价明细表

投标人名称：         　　　　　  项目编号/标项号：　　　　　　　　　　　

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌及产地
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	其它（如有）
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价
	
	
	
	
	


注：1. 此表仅提供了表格形式，投标人可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

2、此表中的“投标总价”必须与 “开标一览表”中的投标总价一致。
投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
四、投标人资格、资信证明文件

资格证明文件目录
文件1 投标人基本情况（原件,格式见后）
文件2 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件3 投标人关联企业情况表（原件,格式见后）
文件4 近一年度财务审计报告
文件5 依法缴纳社会保险的相关材料（复印件，须包含本次拟投入主要管理人员（包含被授权人）的社保证明）
文件6 依法缴纳税收的相关材料（复印件）

文件7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件8 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）
文件9 投标保证金缴纳证明（汇款凭证或财务收据等）
文件10信用查询记录（信用中国及中国政府采购网的查询结果，打印网页查询结果）
文件11 近三年内已完成的类似项目业绩
文件12 中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）
文件13 本项目中“供应商资格要求”要求的其它资格证明文件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。
参考格式：

4-1投标人基本情况表

（本表格式仅供参考，可根据企业情况自行补充修改）

	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企
业
简
介
	


4-2法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4-3投标人关联企业情况表
投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

	序号
	投标人填写

	1
	投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况

	2
	投标人的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况

	3
	投标人的投资参股关系的关联企业的情况
	

	4
	投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况
	

	5
	单位的主要人员在其他企业任职情况
	


投标单位：   （全称）（盖章）   
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日 期：20　　年　月  日
注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。
2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。
4-4 近一年度财务审计报告
提供2020年度财务审计报告。
4-5依法缴纳社会保障资金的相关材料

根据文件要求的时间段提供，文件中未约定的，可提供近6个月的缴纳社会保障资金的证明材料。
4-6 依法缴纳税收的相关材料（复印件）
根据文件要求的时间段提供，文件中未约定的，可提供近6个月的缴纳税收的证明材料
4-7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标单位：   （全称）（盖章）   
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日 期：20　　年　月  日
4-8参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位：   （全称）（盖章）   
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日 期：20　　年　月  日
4-9 谈判保证金

（投标人的投标保证金须确保到账，在制作响应文件时，可将有效的汇款凭证或投标保证金收据复印件粘贴在此处，投标保证金缴纳凭据（汇款凭证或投标保证金收据原件等）必须在开标时提交至开标现场以备查验，未提供者后果自负）。
4-10 信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为自竞争性谈判公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

附网页查询结果的截图证明。

4-11 近三年内已完成的类似项目业绩

投标人名称（公章）： 
	货物所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	项目业绩描述
	（供货业绩中含有的：本次投标产品的设备名称、品牌、型号、规格、主要配置及数量）

	备注
	是否附用户评价报告        有（ ）      无（ ）


我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。
注：1.每张表格只填写一个业绩项目，并标明序号。（按采购人要求的范围提供相关业绩）

2. 本表后须附清晰可辨的、真实的业绩证明材料（业绩证明材料要求详见投标人须知前附表）。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见投标人须知前附表。  

3. 合同执行情况反馈意见表。 

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
合同执行情况反馈意见表
	采购人
（委托单位）
	
	采购内容
	

	项目名称
	
	合同金额（元）
	

	乙方
（被委托单位）
	
	社会信用代码
	

	合同履行期限
	

	请采购人从以下几个方面对项目执行情况予以评价

	履行合同义务
情况
	

	产品使用情况
	

	诚实守信
	

	售后
	

	其他方面
	

	采购人（公章）
联系人：          
联系电话：
年   月   日


备注：
1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用。

2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4-12 中小微企业证明文件等（如有）
（1）小微企业声明函（如有）
致：    （采购人名称）    ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员          人，营业收入为       万元，资产总额为       万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3.……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）
日期：    年    月   日
说明：
1.如所有货物均为中小微企业制造的，须提供《声明函》，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：   （全称）（盖章）  
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月   日

注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。
（3）监狱企业证明文件（如有）
1. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

2.证明材料加盖投标人公章。
4-13 其它资格证明文件

（1）正品产品的证明（根据需要提供）

注：须反映出主要产品的型号、规格等关键指标，格式自制。

（2）对所投产品制造厂家的简介
注：对所投产品生产厂家的简介，包括生产能力、销售能力、技术力量、组织机构等。

制造厂商若具有下述资料，可随附：

1、附质量管理体系认证书的扫描复印件(并加盖制造厂家章)、（ISO）（如果有）
2、附环境管理体系认证书的扫描复印件(并加盖制造厂家章)（ISO）（如果有）

3、附GBT28001职业健康安全管理体系证书（并加盖制造厂家章）（如果有）

4、附所投产品在节能、安全等方面的相关证明材料（如果有）

5、生产厂家的营业执照等资料。
五、项目实施方案
（根据需要编写，格式自制）

   注：1、内容中若需要表格请投标人自行编制。
2、项目建设方案应针对本项目情况，投标人各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、安装内容和交货期、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

六、有关投标产品的检测报告或产品鉴定证书

        注：附投标产品的证明文件、检测报告或产品鉴定证书的扫描复印件(并加盖投标单位章)等相关证明资料。

七、国家强制性标准（如有）

如：3C产品认证书等；根据需要，附相关的证明资料，若该产品必须具有国家强制性认证的，则投标供应商必须附相关的证明材料，否则，其响应文件将被否决。
八、产品主要技术参数及性能说明一览表

投标人名称 ：         　　　　　  项目编号/标项号：　　　　　　　　　　　

	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数  （详述）   
	性能说明（详述）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备，对投标产品规格技术参数及性能要求详述；后附所投设备的扫描件或复印件（资料中应能简要反映出设备的规格型号、主要技术参数及性能说明）。

投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
九、技术参数、功能偏离表

投标人名称：         　　　　　   项目编号/标项号：　　　　　　　　　　　

	序号
	竞争性谈判文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 注：与竞争性谈判文件要求逐条对应填写。投标供应商要将响应文件与竞争性谈判文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标供应商必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同竞争性谈判文件标准，供货及验收时，采购人将按竞争性谈判文件的标准执行。

投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
十、商务条款偏离表

投标人名称：         　　　　　  项目编号/标项号：　　　　　　　　　　　

	序号
	竞争性谈判文件

条目号
	竞争性谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　注：投标供应商要将响应文件与竞争性谈判文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标供应商必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同竞争性谈判文件标准。
投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
十一、项目供货、安装计划、售后服务承诺及培训等

 说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用；

2、加强产品售前、售中和售后的技术保证措施和进度计划保证措施和培训服务，并有详细的培训计划。要求必须明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。
3、随本次招标货物一起提供的专用工具、易损件、备品备件专用件清单、质保期内供本项目的备品备件价格清单及优惠程度；
4、是否在本地区有常设售后服务点、是否提供上门服务，售后服务体系等并提供证明文件，质保期内和质保期后的应急服务预案，如设备出现故障，在接到通知后   小时内派项目技术人员到达现场解决问题；

5、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）：
6、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等：
7、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件： 
                                                             。

投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
附表：易损件、备品备件（如有）报价表

投标人名称：         　　　　　  项目编号/标项号：　　　　　　　　　　　

	序号
	产品名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	备注 （优惠程度）

	以下为质保期内随货免费提供的备品备件和常用配件等

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	以下为质保期满后优惠提供的备品备件和常用配件、耗材等

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	以下为质保期满后优惠提供的维保费用报价（供采购人参考）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	


投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
注：1、此表需详列各类投标产品在质保期内，投标人自愿免费提供的常用配件清单及耗材报价单，质保期内免费提供的备品备件应已包含在报价内，采购人不再另行支付费用。

2、质保期满后优惠提供的备品备件产品，仅作为维保期间的材料采购价格参考，不含在报价内。供货价格须真实，采购人或评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

3、请详细列明常用配件清单及耗材（备品、备件）可能给予供应的优惠条件或程度。
十二、质量保证书

             （采购人）：

本质量保证书作为（投标人名称）参与（采购代理机构名称）组织的“         项目”的货物及服务采购，对所提供的货物设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的投标货物均是符合谈判文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受采购方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 

  承诺书（1）

我公司承诺在（项目编号、项目名称、标项号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
                        承诺书（2）

投标单位（供应商）承诺书 

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称、标项号）投标前三年内，无以下行为：

    重大违法行为；

    商业贿赂行为；

    政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

    如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。 

投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
附件资料一：             

代理服务收费标准

招标代理服务费的计算收费标准及依据：国家计委计价格[2002]1980号、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号通知规定、国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件等。
	费率

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000 
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000～10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000～100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购项目中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：
100×1.5％=1.5万元
（300-100）万元×1.1％=2.2万元
合计收费=1.5+2.2=3.7万元。

- 1 -


