
项目编号：YXSJ-CG-2021023（4）
新疆维吾尔自治区计量测试研究院专用检测设备采购项目

（第四包）(二次）
招标文件
采   购   人： 新疆维吾尔自治区计量测试研究院
采购代理机构：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司
2021年11月
目  录

4第一章  招标公告


12第二章  投标须知


19第三章 评标办法


24第四章  合同


31第五章 项目采购需求


37第六章 投标文件目录




第一章  招标公告

项目概况：
新疆维吾尔自治区计量测试研究院专用检测设备采购项目（第四包）(二次）的潜在供应商应在在乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦（能建大厦）9楼905室获取采购文件，并于开标时间2021年11月25日 11:00 （北京时间）前提交投标文件。                

一、项目基本情况

项目编号：YXSJ-CG-2021023（4）
项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院专用检测设备采购项目

（第四包）(二次）

采购方式：公开招标

数量:6
预算金额（元）:2040000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温湿度发生器（进口）、干/液两用超级标准干体炉校准系统（进口）
二、投标人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，提供原件及复印件加盖公章。
3、投标人不得为“信用中国”网站列入（www.creditchina.gov.cn）企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单等。不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中政府采购严重违法失信行为记录名单，截图打印并加盖公章。
4、本项目（否）接受联合体投标；
三、招标文件获取时间、地址、方式、售价：
时间：2021年11月05日至2021年11月12日，00:00:00
上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）
地址：乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦（能建大厦） 9 楼 905 室  
获取招标文件方式：现场领取（现金）。
招标文件售价：：200元
四、响应文件提交 
 截止时间：2021年11月25日 11:00（北京时间）
 地址：乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦（能建大厦）  9 楼 905 室 
五、响应文件开启 
 开启时间：2021年11月25日 11:00（北京时间）
地址：乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦（能建大厦） 9 楼 905 室
六、公告期限
 自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜 
 购买招标文件时须提交的文件资料：
（1）有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证（已实行三证合一的单位仅提供有社会信用代码的新版营业执照）原件及复印件；
（2）法人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件及复印件或委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件及复印件，
（3） 信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单(查询途径：首页-信用服务-选择查询类目-搜索栏输入单位全称-截图)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图加盖公章；
（以上资料需加盖公章）证件及资料提供不齐全者，报名将不予接受。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院
地 址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号
联系人：张波
联系方式：13579231125
2.采购代理机构信息
名 称：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司 
地 址：乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦（能建大厦） 9 楼 905 室
项目联系人：孟庆媛
电 话：18599218757 

                           投标人须知前附表

	序号
	项  目
	内 容

	1
	项 目 名 称
	新疆维吾尔自治区计量测试研究院专用检测设备采购项目（第四包）（二次）

	2
	采 购 内 容
	温湿度发生器（进口）2台、以及干/液两用超级标准干体炉校准系统（进口）4台设备的采购。

	3
	交 货 时 间
	1.温湿度发生器（进口）2台，交货时间：90 日历天内

2.干/液两用超级标准干体炉校准系统（进口）4台，交货时间：70日历天内

	4
	资 金 来 源
	经营收入

	5
	预 算 金 额
	204万元

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	投标人

资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，提供原件及复印件加盖公章。

3、投标人不得为 “信用中国”网站列入（www.creditchina.gov.cn）企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单等。不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中政府采购严重违法失信行为记录名单，截图打印并加盖公章。

4、本项目不接受联合体投标；

	8
	开标资格审查
	开标现场需携带以下材料以备查验：
（1）法人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件及复印件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件及复印件加盖公章；
（2）保证金收据原件
上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格

	9
	投标时间及投标文件递交截止时间
	2021年11月25日 11：00 时（北京时间）

	10
	开标地点
	乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦（能建大厦）9楼905室

	11
	联   合  体
	不接受联合体投标

	12
	投标有效期
	投标截止时间后60天

	13
	评标委员会组成
	  5 人，其中招标人代表  人,专家  人；由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。

	14
	投标保证金
	1、投标保证金额：40000（肆万元整）人民币（投标保证金应以电汇、网银等非现金形式方式由投标人基本账户提交）；
2、投标保证金应单独提交，2021年11月25日11:00（北京时间）前递交至公司保证金账户。
招标文件费：200元（贰佰元整）（人民币）,招标文件一经售出概不退换。
3、保证金账户信息：
新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司，
账号：30010801040007642
开户行名称：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行
开户行行号：103881001085
4、保证金退还时间以及需要携带的材料：
(1)
采购代理机构开具的保证金收据原件；
(2)
投标人开具的收到采购代理机构退回投标保证金的收据（加盖公司财务章）
(3) 供应商开户信息（以电子版的形式发到采购代理机构的财务邮箱：44995310@qq.com）
5.退保证金的时间：
①中标单位：采购合同签订之日起5个工作日内
②未中标单位：中标通知书发出之日起5个工作日内
6.开发票：
将开票信息以电子版形式发至财务邮44995310@qq.com

	15
	投标文件份数
	纸质版投标文件正本壹份，副本肆份；
电子版投标文件一份（Word、Pdf或JPG格式均可），存储于U盘中，单独密封，随投标文件一同递交；

开标一览表单独密封一份，随投标文件一同递交；

投标文件一律不退。

	16
	投标文件递交地点
	乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦（能建大厦）9楼905室

	17
	投标文件的装订要求
	投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。

	18
	投标文件的密封要求
	投标人应将投标文件密封，封面应注明投标人的单位名称、地址、委托代理人、联系电话、项目名称、招标人单位等。

	19
	代理机构
	单位名称：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司

单位地址：乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦（能建大厦）9楼905室

联 系 人：孟庆媛

电    话：18599218757 

	20
	招标代理费
	本项目招标代理费由中标单位支付，招标代理费收费标准：以中标金额为基数按照计价格2002（1980）号文计取服务费在领取中标通知书时一同缴纳（现金或转账）

服务费账户信息：

新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司

账号：0000020070110061509268

开户行名称：乌鲁木齐银行经济技术开发区支行

开户行行号：313881000109

	21
	履约保证金
	按合同签订实际要求缴纳履约保证金。

	22
	评标方法
	综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足投标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。

	23
	合同签订
	发出中标通知书 30个日历日内

	24
	特别说明
	1、本项目评审以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的依据；

2、供应商提供虚假信息中标的，中标后，采购人有权收回其中标资格，并追究其法律责任。

	25
	优惠政策
	1、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、本项目推荐使用“节能产品”或者“环保产品”，“节能产品”或者“环保产品”需提供证明文件：财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

备注：须提供中小微企业查询截图


第二章  投标须知

1、总则

1.1、项目概况

1.1.1、本招标项目的项目概况已在投标人须知前附表中说明。

1.2、项目招标范围

1.2.1、本项目招标范围已在投标人须知前附表中说明，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或删减项目招标范围。

1.3、项目资金

1.3.1、本招标项目的资金来源已在投标人须知前附表中说明。

1.4、招标方式

1.4.1、本招标项目方式已在投标人须知前附表中说明。

1.5、合格投标人

1.5.1、参加竞标的投标人资质要求已在投标人须知前附表中说明。

1.5.2、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便招标人做好资格审查工作。
1.6、投标费用
1.6.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

2、招标文件

2.1、招标文件的组成
2.1.1、招标文件由本文件及按本文件有关规定发出的《招标文件补充》组成。

2.1.2、投标人应认真研究本招标文件所有内容，尤其应注意有“否决投标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、招标文件的澄清或修改

2.2.1、招标文件发出后，在投标截止时间10日前，招标人可对招标文件进行必要的修改或者澄清。

2.2.2、投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截至时间15日前以书面形式向招标人提出澄清要求。

2.2.3、无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将于投标截止时间10日前进行修改或者澄清，同时将书面修改或者澄清文件发放给投标人。

2.2.4、修改或者澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.5、当招标文件、招标文件的修改或者澄清文件等在同一内容的表述不一致时，以最后发出时间的为准。

2.2.6、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的时间。

3、投标报价

3.1、投标人所报的投标报价不得高于本项目投资额。

3.2、投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.3、投标报价依据相关法律法规等文件，并结合项目实际情况,未按此规定填报的投标人，整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

4、投标保证金

4.1、投标人在领取招标文件时，应提供不少于投标人须知前附表中规定的投标保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金将被没收：

4.2.1、投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

4.2.2、中标人未能在规定期限内签署合同协议书；或提交所要求的履约保证金；

4.3、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

5、投标文件

5.1投标文件目录

投标函

开标一览表

法定代表人身份证明书

法人代表授权委托书

投标人概况表

投标人财务状况表

类似业绩

投标人信誉

供货方案

质量保证能力

投标设备技术先进性与可靠性

安装调试及验收方案

技术服务方案

设备技术参数、性能

售后服务方案与承诺

技术参数偏离表

须知前附表要求投标人须提供的其他资料；

其他需要提交的资料

5.2、投标文件的份数和签署
5.2.1、投标人必须按投标人须知前附表中规定，编制投标文件“正本”和“副本”份数，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.2.2、投标文件中凡是要求盖投标人章和法定代表人章或授权代理人章的，必须加盖。

5.2.3、投标文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

5.3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖单位法人代表或代理人印章。
5.4、投标文件的密封与标志
5.4.1、投标人应将所有的投标文件密封在封袋中，在封袋正面注明：“投标文件”的投标字样以及招标人及投标人名称及项目名称。

5.4.2、封袋必须在开启处密封，并加盖投标人公章和法定代表人（或授权代理人）签字或盖章。

5.4.3、如果投标文件未按上述规定密封，将视为整个投标文件不响应招标文件,招标人将不予受理。

5.5、投标文件递交

5.5.1、投标人必须按投标人须知前附表中规定，将投标文件送达投标文件递交地点并注明时间后，递交给招标人。违反的将视为整个投标文件不响应招标文件,而予以拒绝评审。

5.5.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

5.6、投标文件修改与撤回

5.6.1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知，并将此通知备案。

5.6.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本招标文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

5.6.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。 

5.7、投标文件的澄清

5.7.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。
5.8、投标文件格式

5.8.1、投标文件格式见第六章。

5.8.2、投标人必须使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

6、开标
6.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的授权代理人准时参加。

6.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）招标人查验投标人须知前附表中开标审查时需要携带的资料；

（4）投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好；

（5）唱标人开启投标文件，公布投标人名称、投标报价、交货地点、交货时间、质量标准、供货期限、投标有效期； 

（6）投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录表上签字确认；

（7）开标完毕，投标人退场；

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8. 合同授予

8.1 定标方式

8.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐前三名中标候选人
8.1.2招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一至第三的单位为中标候选人选。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8.2 中标通知

在招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.3 履约担保

8.3.1在签订合同后五日，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。

8.3.2 中标人不能按约定要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

9. 重新招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标少于3个的。

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

11、投标有效期

11.1、评标和定标将在投标人须知前附表规定内完成，如果不能完成，招标人应通知投标人延长投标有效期。

12、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

第三章 评标办法

1. 评标方法

1.1本次评标采用综合评估法。根据《中华人民共和国招投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对投标文件提出的投标人业绩、投标报价、人员配备及服务方案等等，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。满分共计100分。其中评审部分占70分，投标报价部分占30分。评标委员会最终按得分高的投标人来确定中标人。

1.2、本招标项目评标定标奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

2. 评审标准

2.1评标委员会将对投标人递交的投标文件按《资格审查标准》、《投标文件完备性及符合性审查标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

如果投标文件初步评审造成投标人不足三个的，评标委员会应认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

2.2  资格审查

《资格审查标准》

	序号
	审查标准

	1
	投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；

	2
	“信用中国”网站未被列入（www.creditchina.gov.cn）企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单等。不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中政府采购严重违法失信行为记录名单。

	3
	投标人必须按照招标文件要求递交了投标保证金。

	4
	本项目不接受联合体投标；


备注：1、以上审查项目中，资格审查时以投标文件为准进行评审；

2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

完备性及符合性审查标准
	序号
	标准

	1
	投标函必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人签字或盖章或授权代理人签字或盖章。

	2
	投标人的报价未超出采购预算价；

	3
	法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章；

	4
	法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人签字或盖章；

	5
	投标文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样；

	6
	投标人所报交货时间符合招标文件规定时间； 

	7
	投标文件不得附有采购人不能接受的条件；

	8
	是否提交了有效的保证金缴纳凭证；

	9
	是否提供了财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

	10
	是否具备有效的营业执照；

	11
	投标人不得为 “信用中国”网站列入（www.creditchina.gov.cn）企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单等。不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中政府采购严重违法失信行为记录名单，截图打印并加盖公章。

	12
	其他不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定的。

	13
	不满足招标文件实质性要求和条件的其他情形。

	14
	是否具备制造厂家授权委托书

	投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。


2.3详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。
2.3.1  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。
2.3.2  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。
2.3.3 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。
2.3.4  通过初步评审，若得分有相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。
2.3.5  采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。
2.3.6  评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
评 分 标 准

1.商务技术部分（70分）
	序号
	评分标准
	分值

	商务技术部分

（70分）
	投标文件规范性
（4分）
	对投标文件制作是否规范、投标文件编制等内容评审(内容是否完整、齐全、叙述是否严谨；标书是否有涂改、错页、漏页现象等，综合评审0-4分。

	
	类似项目业绩
（12分）
	每提供1份近3年内(2018年至今)的同类仪器设备采购项目成交通知书或合同复印件的得2分，满分12分。

	
	投标人信誉

（4分）
	对投标人每提供一个信誉情况得 1 分。满分4分 （须提供业主评价或奖项证书等证明材料复印件）

	
	供货方案

（5分）
	根据投标人给出的整体供货方案，针对本项目：

提供详细的供货配送方式及交货时间表；

能提供预防货物配送过程中破损措施解决办 法或方案；合理安排配送过程中人员安排；

辅助采购人货物验收工作，提供详细验收方案；装卸及运输工具完备等。

综合比对各投标人响应情况，对以上各项方案是否完善合理可行，优得4-5分，良得2-3分，较差得1分，没提供得0分。

	
	质量保证能力

（10分）
	质量保证体系及措施承诺可靠具体、实用性强，计划详细、可行性强，优得7-10分，良得6-4分，较差得3-1分，没有提供得0分。

	
	投标设备技术先进性 和可靠性

（5分）
	技术水平在同类产品中领先，技术成熟性、设备可靠性强，明显优于同类产品，优得4-5分，良得2-3分，较差得1分，没提供得0分。

	
	安装调试及验收方案（5分）
	安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利 于项目实施，优得4-5分，良得2-3分，较差得1分，没提供得0分。

	
	技术服务方案

（5分）
	根据投标人提供的技术服务方案进行评审： 项目技术服务方案完善合理，可行性高，质量保证措施高效 可行性好，优得4-5分，良得2-3分，较差得1分， 未提供不得分

	
	设备技术参数、性能（15分）
	技术参数优于招标文件要求的，优得11-15分，良得6-10分，较差得1-5分，没有提供得0分。（备注：以招标文件中采购需求提供的参数为基准，★为重要项，进行综合打分）

	
	售后服务方案与承诺（3分）
	售后服务方案合理、具体完善，维修保养期服务（包括费用）、培训方案完善合理，承诺具体可靠，优得3分，良得2分，较差得1分， 未提供不得分

	
	质保期（2分）
	质保期满足招标文件要求的，得2分


3.经济部分（30分）
	序号
	分值
	评分标准

	1
	经济部分
（30分）
	1.评标基准价a标的计算：

有效投标人家数计为N。

（1）当N＜5时，评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值，即：a标=(a1+a2+…+an)/n；

（2）当N≥5时，评标基准价=各有效投标报价去掉1个最高报价和1个最低报价的算术平均值，即：a标=(a2+a3+…+an-1)/(n-2)。

2.投标报价的偏差率的计算：

投标报价的偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价

3.投标报价得分的计算：

(1)若投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分＝（100-︱偏差率︱×100×1.5）*价格权值。

(2)若投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分＝（100-︱偏差率︱×100×1.0）*价格权值。

4.分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”，如果得分为负分时，按零分计。




第四章  合同

采购合同

 （本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）
甲方（买方）： 
乙方（卖方）： 
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，在平等、自愿的基础上，达成如下协议，由双方共同恪守。
一、销售设备的名称、数量、价格
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	保修期
（质保期）
	

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	交货时间
	
	

	合计金额：
	

	备注：
	


甲方向乙方购买设备，设备名称、规格型号、数量及价格等详见下表：

2、本价格含设备包装、运输、安装、调试及操作人员培训费和质保期服务费用。

3、所提供设备为                       采购项目，乙方派技术人员提供现场技术支持。
4、设备功能、技术指标和安装条件详见磋商文件。
二、权利义务
（1）甲方的权利义务
1、负责按合同约定的期限和金额支付货款。
2、甲方准备安装条件，并及时通知乙方。
3、设备运至交货地点后，负责接收并妥善保管。
4、甲方选派合格且胜任的人员参加乙方培训，以便熟练操作设备。
5、为乙方的工作提供其它必要的配合条件。
（2）乙方的权利义务
1、保证提供的设备质量符合本合同规定的要求，满足附件二规定的功能要求。
2、将设备运输至交货地点并负责安装、调试。
3、自设备经甲方验收合格之日起，提供     年免费质量保修服务。
4、为保证甲方正确有效使用设备，选派专业人员对甲方选派人员进行培训。
5、提供配套技术资料，包括系统操作手册、维修手册、使用说明书。
6、提供免费技术咨询服务。
三、付款方式
合同第一条中确定的合同总价由甲方按如下方式向乙方支付：
1、第一笔：在本合同生效后    个工作日内，甲方以      （支付方式）支付乙方合同总价     ％的款项，即人民币        元。
2、第二笔：设备验收合格后     个工作日内，乙方合同总价    ％的款项，即人民币       元。
3、第二笔：甲方留    %的质保金，验收合格一年后如无质量问题，乙方按合同约定履行各项售后服务承诺的，十五日内支付乙方合同总价    ％的款项，即人民币     元。
4、乙方的帐户信息
开户名： 
银行名称： 
银行账号： 
此帐号为乙方指定的唯一收款帐号，甲方只能将合同价款支付至该帐号。
 5、乙方在收到甲方的全部货款后，向甲方提供等额的正式发票。
四、交货的时间和地点
1、在签订合同后，乙方于           前将设备运至交货地点。
2、交货地点：甲方指定的交货地点。
3、设备的包装和运输由乙方自定。
五、安装调试和验收
1、设备运到交货地点且现场具备安装条件后，乙方进行安装调试，安装调试完毕后     日内，由甲方按合同附件规定的指标和功能进行验收，验收后甲方签署《现场验收报告》，乙方向甲方正式交付设备。
2、如因甲方原因造成设备无法按照合同约定时间安装调试或验收的，则设备到货后      天视为验收合格。
六、保修及服务
1、设备的质保期为     年，从甲方签署《现场验收报告》之日起计算，如因甲方原因造成设备无法按照合同约定时间安装调试或验收，设备质保期从视为验收合格之日起计算。
2、质保期内，凡属设备在正常使用条件（环境、温度、湿度、电源等）和在正常操作的情况下发生的故障，乙方负责免费进行维修，并免费提供维修所需备品备件。凡因甲方人为原因造成设备损坏，所发生的全部维修费用（人工、交通、备品备件等费用）由甲方承担。
3、乙方提供设备维修及技术指导。
售后服务联系方式（公司固定电话及各地服务站联系方式）：
4、乙方免费为甲方提供设备软件升级服务。
5、质保期外，乙方有偿为甲方提供设备售后服务及技术支持。
6、培训：按用户需求随时进行培训。
七、知识产权及保密
1、乙方的设备和技术资料中包含多项专利技术和专有技术等知识产权，在未取得乙方事先书面同意的情况下，甲方不得向任何第三方泄露。
2、甲方不得向第三方泄露本合同内容，不得泄露乙方向甲方提供的任何信息和资料，以及其它文件中涉及到的乙方技术和商业秘密。
3、上述条款在本协议变更、期满或终止后仍然有效。
八、违约责任
1、甲方的违约情形如下：
（1）甲方未按本合同规定支付乙方价款；
（2）甲方违反本合同规定的其他情形；
2、乙方的违约情形如下： 
（1）乙方未按本合同规定时间向甲方交付设备或交付的设备不符合本合同规定；
（2）乙方未按合同规定履行各项售后服务承诺的；
（3）乙方违反本合同规定的其他情形；
3、 任何一方违反本合同规定，在收到非违约方的书面通知后30日内未纠正违约行为的，非违约方有权单方书面通知违约方终止本合同。
4、若乙方破产，或者进入任何破产清算、债权者保护的行政程序或司法程序，甲方可立即以书面通知的形式终止本合同。
5、依据上述规定终止本合同后，不影响双方对协议终止前的债权债务进行结算。
6、违约方因其违约行为应给非违约方造成的所有损失、损害和费用给予足额赔偿，上述损失、损害和费用包括但不限于非违约方由此产生的所有实际损失、仲裁费、调查费、鉴定费和律师费等。同时违约方还需向守约方支付合同总价20%的违约金。
九、不可抗力
一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得相关证明以后，经双方协商可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、争议解决
凡因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院起诉。
十一、生效及其他
1、合同附件应作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。若附件与合同正文有任何不一致的地方，以合同正文为准。
2、本合同一式 七 份，甲方执 四 份，乙方执 三 份，具有同等法律效力。
3、合同附件应作为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
4、乙方响应文件及承诺书作为项目招标档案，具有同等法律效力。
	甲方全称：
	乙方全称： 

	（盖章）
	（盖章）

	邮  编： 
	邮  编： 

	地  址： 
	地  址：  

	电  话：
	电  话： 

	传  真：
	传  真： 

	经办人： 
	经办人： 

	法定代表人或授权代表：
签字：__________________                              
	法定代表人： 
签字：____________________

	日  期： 
	日  期：   


（注：以上合同仅供参考，具体以实际签订为准）

第五章 项目采购需求
1、测量设备名称：温湿度发生器（进口）   2台
（一）、技术参数 
	★1
	标准温度控制范围
	0~60℃

	★2
	标准湿度控制范围
	5~95%RH（15-40℃时，湿度均满足）

	3
	腔内容积
	2升

	4
	工作容积
	1.5升

	5
	舱内温度变化率
	5~60℃
	<±0.1 ℃

	
	
	15~50℃
	<±0.05 ℃

	
	
	0~5℃
	<±0.15 ℃

	6
	平衡时温度稳定性
	<0.01 ℃

	7
	平衡时温度稳定性
	<0.1 %RH

	★8
	温度响应时间

	23~50 ℃ 
	<5 分钟   稳定性±0.01℃

	
	
	0~23 ℃
	<25 分钟  稳定性±0.01℃

	★9
	湿度响应时间
	5~95%RH  
	<5 分钟   稳定性0.1%RH

	10
	探头安装
	最多 6 只探头，通过舱门 

	11
	重量和尺寸
	13 kg, 45 x 41x 21 cm

	12
	控制探头规格

	±0.8 %RH (10~30 °C)，±2 %RH (0~60 °C) 
±0.1°C (10~30 °C)，±0.3°C (0~60 °C) 

	13
	典型校准不确定性 
	±1.5 %RH (k=2) &23 °C，±0.15 °C (k=2) 15...50 °C 

	14
	传感器
	HygroClip2，电容式 RH 传感器，Pt100 温度传感器 

	15
	湿度发生方式
	干气、湿气双流混合法


1.发生器技术参数
2.露点仪技术参数
	1
	露点量程
	（-25~90）℃dp

	2
	温度量程
	（-40~90）℃

	★3
	露点精度 
	0.15℃

	★4
	重复性
	0.05℃

	★5
	灵敏性 
	0.01℃

	★6
	响应时间
	1分钟露点温度（23~10）℃DP

	7
	温度探头
	分体PRT,测量精度：0.1℃   PT100  A级

	8
	显示
	5.7”彩色触摸屏


（二）、环境条件
   环境温度：10-35°C 
   环境湿度：≤85%RH
（三）、通用技术要求
1、计量性能及技术招标必须符合JJG 826-1993 二级标准分流式湿度发生器规程要求。
2、测量设备所使用的软件（配置范围内），甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。
3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。
4、该测量设备需出具中国计量院检定证书，新疆计量测试研究院验收。
（四）、配套设备及附件
发生器标准配置：
●发生器主机（2台）
●舱门（2个）
●套管（12个）
●数据线（12根）
●便携箱（2个）
露点仪标准配置：
●露点仪（1台）
●露点探头（1个）
●温度探头（1个）
●连接线（2根）
●笔记本电脑二台（i7+独显+固态硬盘+16G内存）
（五）、技术资料
乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。
（六）、质量保证及售后服务
1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。
2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。
（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。
3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。
4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。
5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。
6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。
（七）、验收
1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。
2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。
（八）、交货时间
1、交货时间：90 日历天内
2、测量设备名称：干/液两用超级标准干体炉校准系统（进口）4台
（一）、技术参数
1. 干体、液槽两用，大口径温场，可在实验室或现场同时校准多只温度探头或异形特殊探头。
2. 温度范围：-22℃~155℃。
★3. 准确度：±0.18℃（配智能外接参考探头可达±0.04℃）。
★4. 稳定性：±0.01℃（可根据不同的校准任务，选择不同的稳定判据“波动度和稳定时间”，满足不同传感器的校准需要，提高校准效率。）
★5. 径向一致性：0.015℃
6. 显示分辨率：1或 0.1或0.01或0.001℃可选。
★7. 恒温块尺寸：φ63.5mm×160mm，可更换。
★8.[image: image1.png]


 升降温时间（出厂设定）：51分钟（室温到155℃），33分钟（155℃到室温）。加热速度可调节。
★9. 液槽磁力泵搅拌速度：0~50转/秒可调。
10.校准过程自动步进可达20步，每点的保持时间可以任意设定大小。
11.具备动态双区加热技术和动态负载补偿技术有效控制温场顶部和底部的均匀性。
12.采用智能温度控制系统和人工智能控制理论，针对不同控制对象使用不同数学模型，使温场快速稳定，很少超调。
13.对电源电压不稳的问题能自动调节，有效消除电网电压电流的波动对温场温度控制的影响。
14.干体炉内部的温度测量均为真欧姆测量，有效消除热电偶效应引入的读数误差。
15.可接外部参考探头类型有：二等标准铂电阻（国标）、智能参考温度探头及动态负载补偿温度探头（用于改善负载对垂直温场均匀性的影响）。
★16. 自动校准：通过校准软件预置校准工单，干体炉即可按照预置的校准流程自动校准，并存储全部校准数据，生成校准报告。
17. 自动步进：预置工单功能，可以按照预置的校准点自动进行升温、降温并稳定，自动记录校准结果。可自定义步进的长度和时间。
★18. 测量输出功能：直接测量并显示被检热电偶、热电阻、温度变送器的温度值和对应的电量程数值，并提供24V回路供电。
18-1．电流测量范围：0~24mA/±（0.005%Rdg+0.01%F.S.）。
18-2．电压测量范围：0~12V/±（0.005%Rdg+0.01%F.S.）。
18-3．RTD测量范围：0~4000Ω/±（0.005%Rdg+0.005%F.S.）。
18-4．RTD测量类型：Pt10/50/100/200/500/1000、Cu50\100/±0.02℃。
18-5．热电偶毫伏测量范围：±78mV/±（0.005%Rdg+0.005%F.S.）。
18-6．热电偶类型：E/J/K/T/R/S/B/N/±0.11℃@320℃（K型）。
18-7．冷端补偿范围：0~40℃/±0.3℃。
18-8．温度开关测试：干触点，容量为5V/2.5mA，可以自动记录开关动作点温度值及动作时间，并算出死区值。
18-9．直流24V回路供电输出：24VDC±10%，最大28mA。
19. 配置远程通讯模块，可用智能终端远程操作干体炉、记录数据、下载存储数据、故障检查及排除等。
20. 校准数据管理与存储：
通过USB接口与终端管理电脑直接通讯，系统可实现自动数据采集，数据处理，自动生成校准报告，存储报告。
21. 安全保护：可任意设置温度保护上下限。
22. 全彩VGA液晶大尺寸显示屏，中英文多参数显示，菜单导航功能逻辑化，同时显示诸多信息，包括：各个温度值及其相应电量值，稳定时间倒计时和稳定持续时间，垂直温场一致性状态，稳定判据，实时时钟，标准探头或被检探头信息等。
（二）、通用技术要求
1、计量性能及技术招标必须符合JJF1257-2010《干体式温度校准器校准方法》的要求。
2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。
3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。
4、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书。
（三）、配置（每套）
1、每套系统标准配置（共4套）
1）. 主机1台。
2）. 干体恒温块套管1个。
3）. 液槽套件1组（每组包括：传感器槽1个，保温盖子1个，磁性转子1个，磁性转子取出器1个，硅油1桶）。
4）. 传感器支架1套。
5）. 测试表笔线2对。
6）. 通讯数据线（USB接口）1根。
7）. 校准实验终端管理电脑1台。
8）. 便携铝合金拉杆箱1个。
9）. 自动校准软件、故障诊断及修正软件1套。
2、其它配置：
1)低温手持干井炉（1台）（温度范围：-10℃-125℃；准确度：±0.5℃；稳定度：±0.05℃；显示分辨率：0.1℃；插入套管深度：110mm（可更换型恒温套管）；插入套管直径：4-12mm；升温时间：18分钟（室温-125℃）；降温时间：17分钟（125℃-0℃）；带自动步进功能，校准点稳定提示功能，带校准软件）
2）高温手持干井炉（1台）（温度范围：33℃~400℃；准确度：±0.5℃；稳定度：±0.15℃；显示分辨率：0.1℃；插入套管深度：105mm（固定型恒温套管）；插入套管直径：3-6mm；升温时间：5分钟（室温-400℃）；降温时间：21分钟（400℃-200℃）带自动步进功能，校准点稳定提示功能，带校准软件）；
3）数字温度计（4支）（温度范围：（-80℃-300℃），准确度+0.05℃，传感器长度≤30mm,采样频率0.5s、1s、2s（可选）带RS232通信协议）
4）笔记本电脑2台（笔记本电脑一台（i7+独显+固态硬盘+16G内存））
2).五年耗损备件：磁力泵转子4个、硅油4桶。
（四）、技术资料
1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。
（五）、质量保证及售后服务
1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。
2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后12个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。
（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。
3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。
4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。
5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。
6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在
72小时内达到甲方现场。
（六）、验收
1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。
2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由15日历天内验收完毕。
（七）、交货时间
1、交货时间：70日历天内
第六章 投标文件目录

1.投标函

2.开标一览表

3.法定代表人身份证明书

4.法人代表授权委托书

5.投标人概况表

6.投标人财务状况表

7.类似业绩

8.投标人信誉

9.供货方案

10质量保证能力

11.投标设备技术先进性与可靠性

12.安装调试及验收方案

13.技术服务方案

14.设备技术参数、性能

15.售后服务方案与承诺

16.技术参数偏离表

17须知前附表要求投标人须提供的其他资料；

18.其他需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。  

    未提供格式的，由投标人自行编制。

一、投标函
招标人：
根据贵公司        的招标文件，以及招标文件的补充文件。我单位（公司）决定参加本项目投标，现根据贵公司招标文件要求；提交投标文件一套（正本壹份，副本肆份）；我单位（或公司）同意以下事项：

本项目投标总报价为：小写：       （元），大写：       （元）；

温湿度发生器（进口）2台， 交货时间：      日历天内
干/液两用超级标准干体炉校准系统（进口）4台，交货时间：      日历天内
2、遵守招标文件的各项条款及一切有关规定。

3、向贵方提供所有与投标项有关的真实有效的数据、情况和相关资料。

4、如我方投标被接受，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务，保证按合同要求完成项目。

5、本投标文件自贵方收到之日生效，有效期至开标后60个日历天，在此期间本投标文件之规定对我方具有约束力；

6、如果我方投标被接受，则至合同履行完成和质量保证期满为止，本投标文件保持有效。

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日    日

二、开标一览表
	序号
	项目名称
	
	项目编号
	

	1
	投标总报价（元）
	大写： 

小写： 

	备注
	


注：1、投标货物报价即为中标后的本项目货物总价的的全含税包干价，也就是今后未发生实质性变更时不再收取其他任何费用，投标报价包含运输费、装卸费、搬运费及后期发生换货等所有费用。

2、以项目采购需求中数量为采购基数，实际采购数量上下浮动的，按报价明细表中的单价据实结算。

3、投标人正式提交此表，即认可所列单价作为结算依据。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

                                  报价明细表
项目编号：
项目名称：
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	计量单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）：
	大写：


说明：1、 报价明细表总计价格必须与《开标一览表》报价一致；
2、价格构成由供应商依据本项目价格构成情况详细填写；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5、如有供应商为中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、货品属于节能或者环保产品后附证明材料（格式自拟）及网页查询截图。
供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日
注：最终结算金额以采购人最终确认的实际采购数量及此表所报单价为准。

三、法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓 名：         性别：         年龄：        职 务：         

系          （投标人名称）               的法定代表人。


特此证明。

投标人：（盖章） 
日  期：       年  月  日

四、法人授权委托书

本授权委托书声明：我                （姓名）系                （投标人名称）的法人代表人，现授权委托                （投标人名称）的（姓名）                为我公司代理人，以本公司的名义参加                （招标人）的                （项目名称）的投标活动。代理人在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：性别：年龄：

单  位：部门：职务：

代理人无转委权。特此委托。

（后附被授权人身份证正反面及法人身份证正反面复印件）

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

投标保证金
后附投标保证金收据原件或缴纳凭证证明

五、投标人概况表

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	联系电话
	

	电子邮箱
	
	传真
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


（附：营业执照复印件、网页查询记录等证明材料，格式自拟）

六、投标人财务状况表

一、开户银行情况：

	开户银行
	名称

	
	地址

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	手机：


二、近三年资产负债情况：                   （单位：万元）

	序号
	财务状况
	2018年
	2019年
	2020年（如有）

	1
	总资产
	
	
	

	2
	流动资产
	
	
	

	3
	总负债
	
	
	

	4
	流动负债
	
	
	

	5
	税前利润
	
	
	

	6
	税后利润
	
	
	


注：附近一年的财务报表或审计报告复印件。
投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日
七、类似业绩

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同总价
	采购内容
	采购单位
	采购单位

联系人电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


后附中标通知书或合同复印件

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日       期：       年  月  日

八、投标人信誉

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

九、供货方案

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

十、质量保证能力

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

十一、投标设备技术先进性与可靠性

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

十二、安装调试及验收方案

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

十三、技术服务方案

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

十四、设备技术参数、性能

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

十五、售后服务方案与承诺

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

十六、技术参数偏离表

项目编号：
项目名称：
	序号
	货物名称
	招标规格
	投标规格
	有无偏差
	偏差描述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：1、投标人不可照抄照搬招标文件的技术要求，应根据所投标设备的实际情况认真填写并作出评价。
2、“有无偏差”一栏中应填写正偏差、无偏差或负偏差，不应填写其他内容；
3、“偏差描述”一栏中由投标人对所投产品的技术参数对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述。
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
供应商（盖章）：
日期：   年  月 
十七、须知前附表要求投标人须提供的其他资料

（格式由投标人根据本招标文件自行拟定）

十八、其他需要提交的资料







法人身份证（正、反面）





























3
22

