温宿县政务服务和公共资源交易中心                       WS-ZFCG（GK）-2021-038
温宿县政务服务和公共资源交易中心                            WS-ZFCG（GK）-2021-038

温宿县公安局执法办案中心设备采购
招 标 文 件

采 购 人：温宿县公安局
招标编号：WS-ZFCG（GK）-2021-038
采购代理机构：温宿县政务服务和公共资源交易中心
二〇二一年十一月

按照《采购单位项目需求》格式提供项目需求（提供的技术参数不能有倾向性和排他性，若在公告公示期内有供应商对资质要求和技术参数提出质疑，将由采购单位负责答复质疑内容）。

公共资源交易中心审核项目需求并拟定采购文件。

采购单位盖章确认（项目主管领导在招标文件逐页签字并盖章，送达公共资源交易中心政府采购科）。

网上发布采购公告。
目录

第一章 招标公告
1
5

第二章 投标人须知

31

第三章 合同条款

38

第四章 采购需求

39

第五章 投标文件格式



招标公告

项目概况

温宿县公安局执法办案中心设备采购招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（政采云）获取招标文件，并于2021年11月24日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WS-ZFCG（GK）-2021-038
项目名称：温宿县公安局执法办案中心设备采购

预算金额：4415900.00元

最高限价：4415900.00元

采购需求：  

	标项序号
	标项名称
	预算金额(元)
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	温宿县公安局执法办案中心设备采购
	4415900.00元
	批
	执法设备采购（具体内容详见采购清单）
	


合同履行期限：按照甲乙双方合同约定执行
本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。 

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2021年11月04日至2021年11月10日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（政采云）
方式：新疆政府采购网（政采云）报名后自行下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月24日11点00分（北京时间）
地点：温宿县政务服务和公共资源交易中心开标二室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
获取招标文件时上传以下资料清晰原件扫描件，否则不予认可。（1）有效的营业执照；（2）法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明；（3）近三年（2018年度至2020年度）的财务审计报告（成立不足三年的提供成立至今的财务审计报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；（4）近六个月的社保（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明；（5）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章扫描上传﹚。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：温宿县公安局
地    址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县新城街389号
项目联系方式（询问）：0997-4538491
 
 2.采购代理机构信息

名    称：温宿县政务服务和公共资源交易中心 　　　　　　　　　　　

地    址：阿克苏地区温宿县复兴大道670号 　      　

项目联系方式（询问）：0997-4028097
 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：温宿县公安局执法办案中心设备采购
招标文件编号：WS-ZFCG（GK）-2021-038

	2
	采购代理机构：温宿县政务服务和公共资源交易中心

	3
	招标内容：执法设备采购（详见采购清单）
最高限价：4415900.00元

	4
	供货期限：20天内供货完毕
供货地点：温宿县（招标人指定地点）

	5
	投标人资格条件、能力和信誉：

资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）具有有效的营业执照；
（三）具有近六个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明、近三年的财务审计报告（成立不足三年的提供成立至今的财务审计报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）。
（五）投标人未被列入中国政府采购网、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购人或采购代理投标截止日查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

（六）本项目不接受联合体投标。

财务要求：财务状况良好。

业绩要求：本项目不做要求
信誉要求：良好，无不良行为记录。

其他要求：无

	6
	投标保证金：人民币88000元（捌万捌仟元整）。

投标保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 

收款单位：温宿县政务服务和公共资源交易中心

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司温宿县支行

收款账号：965007010000446695

备注：缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金到账时间。

投标保证金退还：未中标人，自中标公告发出之日起5个工作日内退还；中标人，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。若出现废标，自废标公告发布之日起五个工作之日内退还。

	7
	投标文件有效期：60天

	8
	投标截止时间：2021年11月24日11:00时（北京时间）

	9
	投标文件递交地点：温宿县政务服务和公共资源交易中心开标二室

	10
	开标日期：2021年11月24日11:00时（北京时间）
开标地点：温宿县政务服务和公共资源交易中心开标二室

	11
	投标文件的要求：

1、份数要求：正本壹份、副本贰份，电子标壹份（U盘）。
2、装订要求：投标文件装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

3、投标书必须正式打印，并严格按招标文件要求的顺序、内容装订成册（死页胶粘本），加带封皮、封底，不能插页漏页。凡不符合招标文件要求，内容不全，资质不全，投标委托手续不全，身份证明文件不全，装订不符合要求的投标书一律视为废标

4、投标文件基本要求：投标编制必须包括招标文件附件规定的内容，应如实填写，商务标必须制作成标书，按招标文件要求制作。

5、封套上写明：详见文件密封要求

	12
	数量调整：/

	13
	踏勘现场：不组织，投标人可自行踏勘现场。

	14
	评标委员会的组建：

评标委员会由  5人构成，其中招标人代表 0 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家5人；

评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取

	15
	评标委员会推荐中标候选人的人数：3人

	16
	是否授权评标委员会确定中标人：否

	17
	中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网

	18
	构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件

	19
	评标办法：综合评分法

	20
	投标人信用信息查询：

查询渠道：

国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

信用中国（www.creditchina.gov.cn）

天眼查（https://www.tianyancha.com/） 

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）          

信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图

信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其投标。（以投标截止日期的信用信息查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

	21
	政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购《节能产品政府采购清单》内的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(第23期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	22
	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

对中小微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（三）中小微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》

	23
	政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。

政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。

	24
	1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	25
	开标现场提交的资格证明文件：法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及法定代表人身份证明，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件、有效的营业执照原件、近六个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）原件和完税证明原件、近三年的财务审计报告原件（成立不足三年的提供成立至今的财务审计报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）、信用信息查询截图（查询渠道参照本文件投标人须知前附表第20条）。

	26
	低于成本价不正当竞争预防措施：
根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	27
	招标文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：温宿县政务服务和公共资源交易中心

联系电话：0997-4028097


投标人须知正文部分

一、总则

1. 合格的供应商

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的、三年内无违法违规记录、近两年内无法律诉讼纠纷、有承担本次招标采购项目服务能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 有效的营业执照；

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.4 投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，需提供书面声明。

1.5 为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，投标文件内提供书面诚信投标承诺书。
1.6 不符合以上条款规定的供应商，其投标无效。
2. 定义

2.1“采购代理机构”系指温宿县政务服务和公共资源交易中心。
2.2“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的货物制造商或代理商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

2.9 “语言文字”招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10“签章”系法定代表人或授权委托人签字（签字和盖章具备同等法律效力）及加盖单位公章。
2.11“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。 

3.2 采购进口产品

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持 

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标人须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告
4.1.2 投标人须知
4.1.3 合同条款及格式
4.1.4 采购需求
4.1.5 投标文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1 投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1  投标人编写的投标文件应包含以下内容:

9.1.1 资格、资信证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照

(2) 法定代表人身份证明或授权委托人身份证明及授权委托书

(3) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料（包括但不限于近三年财务审计报告、近六个月的社保缴纳记录及完税证明等）
9.1.2 商务文件

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(4) 合同条款偏离表

(5) 售后服务方案

(6) 供应商“信用中国”的信用信息报告及中国政府采购网等网站信息截图或报告
(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.3 技术文件

(1) 货物的详细技术参数

 (2) 技术规格偏离表

(3) 零配件供应的可靠性

(4) 供货实施方案

(5) 质量保证与承诺

(6) 安装调试方案

(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.4 电子标书

电子标书应是加盖签章的纸质版投标文件正本的扫描件，格式为PDF。
注：以上提供资料均因为原件的影印件。

9.2 第9.1.1条中第(1)(2)(3)项、第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)项、第9.1.3条中第(1)(2)项为必备项，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标失败。

9.3 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
10.  投标书格式

10.1  投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3  投标人应按招标文件的要求对有关设计文件、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1  外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、运杂、安装调试、人员培训等费用。

11.3.2  招标文件中特别要求的零件、备品备件等费用。

11.3.3  分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训等费用。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料等，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“合同条款偏离表”中一一列出。否则，将视为投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

14.3  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括但不限于下列内容：

14.3.1  有关的产品样本、手册、图纸和资料；

14.3.2  投标人认为有必要提供的其它证明文件（如荣获国优、部优、省优荣誉证书等其他资料）(如有）；

15.  投标文件的有效期

15.1  投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.  投标文件的书写要求、标记要求、签署及份数，未按要求编制，投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。
16.1  投标文件须用不褪色的墨水笔书写。

16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。

16.3  未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的投标文件将被拒绝。

16.4  投标文件具有法律效力,若投标文件与采购清单要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 

16.5 为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件的正本和所有的副本均须打印，由供应商逐页签章。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在投标文件中。

16.6 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16.7  投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。投标人应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

16.8  投标人可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.9  投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

17.  投标保证金

17.1  投标保证金金额：详见投标人须知前附表规定。
17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4 投标保证金可以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
17.5  中标人的投标保证金自采购合同签定之日起5个工作日内不计利息予以退还。
17.6  未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.7  发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1 未按28条规定签定合同；

17.7.2 未按第31条有关缴纳中标服务费的规定；

17.7.3 未按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

18.  投标文件的密封与标记

18.1  投标人应将投标文件的正本与副本分别包装在内层封套里（投标文件电子版、开标一览表应与正本包在同一个内层封套里），然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章并进行标记。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。
18.2  投标人应将填好的开标一览表与电子标单独密封，在密封处加盖公章，在信袋上注明“开标一览表”、“电子标”字样，作为投标文件的一部分。

18.3  所有投标文件信袋上均应贴上封条，封条上应写明以下信息：

18.3.1  内层封套上应写明

①致：招标人
②项目名称： 

③项目编号：

④标明“请勿在X年X月X日XX：XX前启封”

⑤投标人单位名称、地址、邮编（加盖公章）、 签名及联系电话

18.3.2  外层封套上应写明

①致：招标人
②项目名称： 

③项目编号：

④标明“请勿在X年X月X日XX：XX前启封”。

18.4  未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购人有权拒收其投标文件，并不对其后果负责。
19.  投标文件递交的截止日期

19.1  投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。
19.2  超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

20.  投标文件的修改和撤销

20.1  投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达采购代理机构手中。

20.2  投标人对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3  投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4  投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件。
五、开标

21.  开标

21.1  除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2  开标时，有关行政监督部门或公证部门的工作人员将对投标人进行资格初审。投标人应在密封的投标文件之外随身携带《投标人须知前附表》要求的证件，以备开标前做初步的审查，确认其是否已具备提交投标文件的资格。资格初审通过的，开启投标文件并将开标一览表交由唱标员唱标。但该资格初审并不妨碍评标委员会对投标人进行的进一步资格详细审查。

21.3  开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，进行唱标。

21.4  开标时唱《开标一览表》的内容。如投标人对投标价格有说明或调整的，须与《开标一览表》附在一起，在唱标时一并唱出。

21.5  唱标完毕后，如果投标人对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.6  所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

21.7  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.8  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标和定标

22. 评标原则

22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3  不徇私情，不明招暗定。

22.4  资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.  评标方法

23.1  采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2  评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3  评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4  在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5  本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1  初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.5.2  详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

23.6  初步评审

A. 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B. 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

具体评审内容系指：

23.6.1  投标人不满足本招标文件关于对投标人资格证明文件的规定；

23.6.2  投标人没有按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；

23.6.3  投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

23.6.4  投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

23.6.5  投标文件没有按照规定由法定代表人或其委托代理人逐页签字及加盖单位公章的；

23.6.6  投标代表授权书未能由法定代表人签署；

23.6.7  投标文件针对每一种货物出现了两个或两个以上的报价；

23.6.8  投标报价超过最高限价；

23.6.9  投标文件载明的招标项目供货安装调试期超过招标文件规定的期限；
23.6.10 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

23.6.11 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
23.6.12 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 

23.7 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.7.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.7.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.7.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.7.5  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7.6  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.7.4  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7.5  评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.7.6  评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.8  通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.8.1  详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

23.8.2  评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分。经济报价权重占30%，技术标权重占70%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

初步评审标准

	初步评审
	评审内容

	
	1
	投标人不满足本招标文件关于对投标人资格证明文件的规定；

	
	2
	投标人没有按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；

	
	3
	投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

	
	4
	投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

	
	5
	投标文件是否按照招标文件要求逐页签署、盖章；

	
	6
	投标代表授权书未能由法定代表人签署；

	
	7
	投标文件针对每一种货物出现了两个或两个以上的报价；

	
	8
	投标报价超过最高限价；

	
	9
	投标文件载明的招标项目供货安装调试期超过招标文件规定的期限；

	
	10
	投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

	
	11
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

	
	12
	不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。

	初步评审合格后方可进入详细评审阶段


经济报价评分标准

	经

济

报

价

K1
	经济报价得分计算：

（1）对于经济报价的评分，按以下方法进行：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；产品故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；投标人有组织管理能力等。

节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

（1）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

（2）“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、投标人须提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、投标人提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；
最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。


技术标评分标准

	评分内容
	分值
	评分标准

	
	零配件供应的可靠性
	0-6
	有优质的零配件供应方案，库存充足的得3-6分；

有零配件供应方案，库存一般的得1-3分；

没有完整的零配件供应方案，无库存配件的0-1分。

	
	供货实施方案
	0-20
	综合考虑投标人的项目实施方案及培训方案、投标人的供货安装方案应包括进度计划和工期保证措施、质量保证措施、安全文明安装、人力物力投入计划、系统架构、功能模块设计、项目实施计划、质量保证措施、系统调试方案、验收组织及资料整理等。培训方案、内容、进度及相关承诺的完整性、可行性、按照实施内容的完善和优劣程度进行综合评分，较完善、详细可行的得13-20分，部分有缺陷的得6-13分，明显不完善不、可行的得0-6分。

	
	质量保证与承诺
	0-6
	有优质的质量保证与承诺的得4-6分；

有质量保证与承诺的得2-4分；

没有完整的质量保证与承诺的得0-2分。

	
	设备技术性能指标


	0-15
	以招标文件技术参数为基准，提供详细技术偏离表，根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分：

所投产品技术参数全部满足的得15分为基础分；

每有一项重要指标正偏离参数要求的加2分；

每有一项一般指标正偏离参数要求的加1分；

正偏离加分最高得分为10分;

每有一项重要指标负偏离参数要求的扣3分；

每有一项一般指标负偏离参数要求的扣2分

负偏离扣分不设限，最低得0分。

	
	售后服务方案
	0-10
	提供可行的售后服务方案，能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容详实、完整、准确的得5-10分；

提供的售后服务方案一般，基本能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容不够详实、不够完整、不够准确的得0-5分；

	
	安装调试方案
	0-8
	安装调试方案明确具体，方案完善的完全满足安装调试要求的得5-8分。

安装调试方案一般，满足安装调试要求的得2-5分。

安装调试方案有明显缺陷，基本满足安装调试要求的得0-2分。

	
	标书制作
	0-5
	编制内容完整、齐备；标书无大面积涂改、错页、漏页现象的得3-5分；

编制内容较完整、齐备；标书有涂改、无错页、无漏页现象的得2-3分；

编制内容不完整；标书有涂改、有错页、有漏页现象的得0-2分。

	合计
	70分
	


23.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和技术标的打分合计即为该投标人的评标总得分。

计算公式为：总评标得分=F1+F2

其中：F1、F2分别为经济报价、技术标得分

23.8.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

23.8.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

23.8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 投标文件的澄清

24.1  评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
24.3  投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.4  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25. 中标人的确定

25.1  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.  中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29.  合同的组成

29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  招标文件及其附件、澄清文件；

29.1.2  中标的投标文件及其他附件； 

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“投标人须知前附表”第12项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

31.  中标服务费

31.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

32. 参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

33. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

33.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5  不同投标人的投标文件相互混装；

33.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章 合同条款

1.适用范围

本合同条款适用于本次公开招标活动。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的规格相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

供货方应保护采购单位在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控，供货方与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.交货方式

现场交货：供货方负责办理运输、安装和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货方承担，所有货物运抵现场并验收合格的日期为交货日期。

5.付款方式

安装验收合格后，按合同约定方式，到采购单位办理付款手续。

6.技术资料

完整的技术资料应包装好随同货物一起验收。

7..质量保证

(1)供货方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供货方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，供货方应对由于设计，工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(2)根据采购单位按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位应尽快以书面形式通知供货方，提出索赔或退还。

(3)供货方应保证货物合法、严禁走私品。

(4)供货方在收到维修通知后，10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果在收到维修通知后10天内没有弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供货方承担。

(5)除合同特殊规定外，合同项目的货物质量保证期为自货物通过最终验收起一年。

8.检验

(1)货物运抵现场安装后，采购单位将对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的缺陷规格或数量或两者都与合同不符，采购单位有权在货物运抵现场后10天内，根据采购单位按检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供货方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

(2)如果货物的质量和规格与合同不符，或在第八条规定的质量保证期内证实货物有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购单位将有权向供货方提出索赔。

9.索赔

(1)除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，采购单位有权根据采购单位按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向供货方提出索赔。

(2)在根据合同第八条和第九条规定的检验期和质量保证期内，如果供货方对采购单位提出的索赔和差异有责任，供货方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

A、供货方同意退货，并按合同规定的同种货物退款还给采购单位，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

B、根据货物低劣程度、损坏程度以及所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

C、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或和修补缺陷部分，供货方应承担一切费用和风险，并负担采购单位所发生的一切直接费用。同时，供货方应按合同第九条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

D、如果在采购单位发生索赔通知后10天内，供货方未作答复，上述索赔应视为已被供货方接受，如供货方未能在采购单位提出索赔通知后10天内或采购单位同意的更长时间内，按照本合同第九条规定的任何一种方法解决索赔事宜，如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购单位有权向供货方提出不足部分补偿。

10.延期交货

(1)供货方应按照采购单位规定的时间交货和提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果供货方遇到不能按时交货和提供服务的情况应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购单位。采购单位在收到供货方通知后，应进行分析，如同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。但如果采购单位没有书面同意，则应视为违约。

(3)如供货方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失或终止合同。

11.违约赔偿

除合同11条规定外，如果供货方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购单位可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按迟交货物或未提供货物（服务）合同总价的1%计收，但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供货物（服务）的合同价5%。最迟不能超过一周，如果供货方在迟到最高限额后不能交货，采购单位可考虑终止合同。

12.不可抗力

(1)如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、风暴和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，至使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

(2)受事故影响的一方在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传等书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用书面形式通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商的方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13.按照规定缴费

根据国家现行税法对与本合同有关的一切税费均由供货方负担。

14.履约保证金

供货方收到中标通知书后，应在签订合同前，向采购单位提供履约保证金。如果供货方未能履行合同规定的任何义务，采购单位有权从履约保证金中得到补偿。

15.争议

（1）买卖双方应本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的争议和违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决的，必须在采购单位所在地，通过法律诉讼解决。

（2）法律诉讼费由败诉方承担。

16.违约终止合同

(1)采购单位在供货方违约的情况下，如果供货方未能在合同规定的期限或采购单位同意延长的期限内提供全部或部分货物；或如果供货方未能履行合同规定的其它义务，供货方在收到采购单位发出的违约通知后20天内，或经采购单位书面认可延长的时间内未能纠正其过失，采购单位可向供货方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响采购单位向供货方提出的索赔。

(2)在采购单位根据上述16．1条规定，终止了全部或部分合同，采购单位可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供货方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且供货方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由供货方和采购单位签署书面的合同修改书。

18.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19.计量单位

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.合同生效及其它

（1）合同应在双方签字盖章后开始生效。

（2）本合同一式四份，以中文书写，供货方、采购单位、温宿县政务服务和公共资源交易中心各一份，存档一份。

（3）具体合同文本以新疆维吾尔自治区工商行政管理局发售的《工业品买卖合同》为准。

（4）如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

采购需求清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参数
	单价（元）
	总价（元）

	信息化设备

	1
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


人证核验门禁
	2
	套
	设备应采用嵌入式 linux 系统。
★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
★★1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。
★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应为 800╳1280；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
★应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持不低于 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。
★★应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
★应采用不低于200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。
设备离线应支持不少于 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、不少于10000 张人脸库、不少于50000 张卡片容量、不少于150000 笔记录存储 、不少于10000 个密码应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。
应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。
★应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。
★应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。
应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 
★人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%
★★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；
★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。
系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于255 组时段计划管理，支持不少于 1024 个假日计划管理，支持不少于 64 个假日组管理，支持不少于128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。
根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。
★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。
高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。
	
	

	2
	[image: image3.png]


人脸门禁
	1
	套
	设备应采用嵌入式 linux 系统。
★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
★★1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。
★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应为 800╳1280；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
★应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持不少于5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。
★★应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
★应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。
设备离线应支持不少于 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、不少于10000 张人脸库、不少于50000 张卡片容量、不少于150000 笔记录存储 、不少于10000 个密码应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。
应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。
★应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。
★应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。
应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 
★人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%
★★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；
★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。
系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于255 组时段计划管理，支持不少于1024 个假日计划管理，支持不少于64 个假日组管理，支持不少于128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。
根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。
★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。
高温（80±2）℃、≥2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、≥2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,≥48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。
	
	

	3
	自助办案终端
	1
	套
	≥18.5”寸LED液晶显示器：
主控：双核处理器、≥4G内存、≥64G的固态硬盘
身份识别：读卡符合公安GA450/IGA450；标准：符合非接触IC卡ISO14443标准；读卡时间：≤1秒；读卡距离，≤50MM； 
前置高清摄像头≥1080P、宽动态、视角：≥73.9°
顶部摄像头：可水平360°、上下90°旋转,≥1080P,宽动态、视角 ≥86°人证比对：准确率大于99%，速率小于1S；
触摸屏：电容触摸屏 ，触摸响应时间 <3mS，精准触控 精准度高达99%，书写流畅、无断线无漂移；
系统：windows
	
	

	4
	登记电脑
	1
	套
	商用办公台式电脑整机CPU I7 内存≥16G 硬盘≥ 2T+256GSSD 2G独显 串口，用途：商用办公硬盘容量：≥256GB SSD+2TB HDD显卡：其他处理器：Intel i7电脑形态：主机+显示器优选服务：显示器尺寸：23-25英寸内存容量：≥16G，机箱大小：10L以下 
	
	

	5
	人脸识别相机
	73
	套
	分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
★像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
★内置GPU芯片。
★内置2个麦克风、1个扬声器。
★支持MD5、SHA256加密算法。
★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
★宽动态能力不小于120dB。
红外补光距离不小于50米。
需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
信噪比不小于58dB。
★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。
★支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。
人脸检出率不小于99%。
支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。

支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
★采用金属外壳。
需支持IK10防暴等级。
需支持IP67防护等级。
★具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。
需支持本地SD卡存储，最大支持128G。
具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。
★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。
★传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。

★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
★★在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。
★★支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
★★支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。
★★支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。
★★固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。

备注：所有数据以检验报告为准。
	
	

	6
	全景球机
	1
	套
	采用不少于200万像素CMOS传感器，支持≥23倍光学变倍。
★应具有自动聚焦功能。（以检验报告为准）
★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。（以检验报告为准）
★红外补光距离不小于100米。（以检验报告为准）
需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@30fps。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100线。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264有High Profile编码能力。
在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms。
信噪比不小于56dB。
★动态范围不小于106dB。（以检验报告为准）
支持8行字符显示，字体大小、颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
具有IP地址访问控制功能，其中在白名单模式下可添加不小于10个IP地址。
具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品移除、物品遗留、音频异常侦测等功能。
支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。
具有防红外过曝、透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域等功能。
在同一客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面预览。
设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。
在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
★在静止场景、相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/2（以检验报告为准）
★支持水平360°连续旋转，垂直-5°~90°旋转（以检验报告为准）
★支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1°（以检验报告为准）
支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
★支持自动定位功能，圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小（以检验报告为准）
★具有1个RJ45网络接口、2路报警输入、2路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2和PCM音频编码。（以检验报告为准）
具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128G。
★当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以检验报告为准）
设备处于工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。
具备较好防护性能，支持IP66。
具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃。
考虑到实际安装环境，需支持吸顶安装方式。
为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。
	
	

	7
	大屏监控终端
	2
	套
	商用办公台式电脑整机CPU I7 内存16G 硬盘 2T+256GSSD 2G独显 串口，用途：商用办公硬盘容量：256GB SSD+2TB HDD显卡：其他处理器：Intel i7电脑形态：主机+显示器优选服务：显示器尺寸：23-25英寸内存容量：16G，机箱大小：10L以下 
	
	

	8
	信息大屏
	1
	套
	≥65寸信息大屏，含大屏支架1个，含15M高清线一根。
	
	

	9
	智能伤痕抓拍球机
	2
	套
	采用不少于200万像素CMOS传感器，支持≥23倍光学变倍。
★应具有自动聚焦功能。（以检验报告为准）
★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。（以检验报告为准）
★红外补光距离不小于100米。（以检验报告为准）
需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@30fps。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100线。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264有High Profile编码能力。
在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms。
信噪比不小于56dB。
★动态范围不小于106dB。（以检验报告为准）
支持8行字符显示，字体大小、颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
具有IP地址访问控制功能，其中在白名单模式下可添加不小于10个IP地址。
具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品移除、物品遗留、音频异常侦测等功能。
支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。
具有防红外过曝、透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域等功能。
在同一客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面预览。
设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。
在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
★在静止场景、相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/2（以检验报告为准）
★支持水平360°连续旋转，垂直-5°~90°旋转（以检验报告为准）
★支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1°（以检验报告为准）
支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
★支持自动定位功能，圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小（以检验报告为准）
★具有1个RJ45网络接口、2路报警输入、2路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2和PCM音频编码。（以检验报告为准）
具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128G。
★当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以检验报告为准）
设备处于工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。
具备较好防护性能，支持IP66。
具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃。
考虑到实际安装环境，需支持吸顶安装方式。
为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。
	
	

	10
	人身安全检查帘
	2
	套
	不锈钢导轨带深色帘子
	
	

	11
	随身物品管理终端
	1
	套
	参数：处理器不低于I5-7500, ≥4G内存，≥1T硬盘，含光驱，含≥19.5寸显示屏含键盘鼠标、鼠标垫， win7  64位旗舰版
	
	

	12
	物品智能识别半球摄像机
	1
	套
	具有不少于400万像素 CMOS传感器。
★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（以检验报告为准）
☆★内置GPU芯片。（以检验报告为准）
☆★★支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。（以检验报告为准）
☆★★可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。（以检验报告为准）
☆★★可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于4个算法库。（以检验报告为准）
最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（以检验报告为准）
红外补光距离不小于50米。（以检验报告为准）
需支持五码流技术，支持主码流2688x1520@25fps、子码流704x576@25fps、第三码流1920x1080@25fps、第四码流704x576@25fps和第五码流704x576@25fps。（以检验报告为准）
在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。（以检验报告为准）
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（以检验报告为准）
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（以检验报告为准）
需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡损坏程度显示。（以检验报告为准）
★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（以检验报告为准）
☆★★可通过IE浏览器设置16条规则信息。每条规则可选择一种事件类型，事件类型的范围有：区域目标异常状态检测、全分析规则、跨线目标检测、跨线目标统计、区域目标数统计；规则支持复制、修改、删除等操作。每种规则均可关联报警操作，可配置报警触发条件。（以检验报告为准）
☆★★可配置报警持续时间、间隔、灵敏度和次数等，报警信息可上报服务器；报警类型支持：上报服务器、上传FTP/SD卡/NAS，并可联动报警输出。（以检验报告为准）
☆★★将检测事件类型设置为目标区域目标数统计和跨线目标统计时，可将统计结果以OSD的方式叠加在预览画面上。（以检验报告为准）
	
	

	13
	高拍仪
	1
	套
	最大幅面A3
扫描元件CMOS
像素≥1000万
最大分辨率3648×2736dpi
扫描范围A3，A4，A5
扫描速度≤1秒
接口类型USB2.0
扫描光源
自然光+LED补光灯（带360°广角透镜，≥1W大功率）
扫描镜头
对焦模式：自动对焦
输出格式
动态：AVI，WMV
静态：JPG，TIF，PDF，BMP，PNG等
	
	

	14
	条码打印机
	3
	套
	二维码打印，兼容一维码打印。
分辨率≥203×203dpi
打印方式热敏和热转印
打印速度≤4ips（101.6mm/s）
最大打印宽度4.25″（108mm）
最大打印长度157″（4000mm）
条形码类型
Code 39，Code 93，Code 128/subset A,B,C，Codabar，Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on，EAN-13/8/128，UCC-128等一维条形码；
MaxiCode，PDF417，Data matrix，QR Code等二维条形码
介质宽度最大110mm，最小25mm
	
	

	15
	一体化采集台
	1
	套
	1. 一体化信息采集工作台 2. 人像采集系统 3. 升降架 4. 激光条码扫描仪 5. 二代身份证阅读器 6. 激光打印机 7. 条码打印机 8. 随身物品采集仪 9. 活体指掌纹采集仪 10. 身高体重足长采集仪 11. 声音录入 12. 备用电源UPS 13.DNA检材柜 14.报警装置 15. 电源控制器 16. 系统工作站 17. 虹膜 18. 声纹 19 银行卡
	
	

	16
	一键报警按钮
	5
	个
	一键报警与限高报警联动
	
	

	17
	一体化尿检登记台
	1
	套
	一体化集成操作台含电脑，高拍仪，腕带读卡器等设备
	
	

	18
	[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


高清摄像机
	4
	套
	具有不少于200万像素CMOS传感器。
★内置2个麦克风、1个扬声器。（以检验报告为准）
☆★支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC IN输入的音频或2路从LINE IN输入的音频。（以检验报告为准）
最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（以检验报告为准）
需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。（以检验报告为准）
红外补光距离不小于60米。（以检验报告为准）
在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（以检验报告为准）
需支持IP67防护等级。（以检验报告为准）
★具有1个DC12V电源输出接口。（以检验报告为准）
★需同时支持DC12V/AC24V/POE供电。（以检验报告为准）
★具有3个报警输入接口、2个报警输出接口。（以检验报告为准）
★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（以检验报告为准）
★传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（以检验报告为准）
★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（以检验报告为准）
★★支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器，并可通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息。（以检验报告为准）；
★★支持温湿度信息定时上报功能，可通过IE浏览器设置温湿度定时上传时间间隔，并上传至平台。（以检验报告为准）；
★★支持温湿度报警功能，可通过IE浏览器设置温湿度报警阀值，当超过此阀值时可产生报警，并可将报警信息上传至平台。（以检验报告为准）；
	
	

	19
	[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


高清摄像机
	30
	套
	具有不少于200万像素CMOS传感器。
★内置2个麦克风、1个扬声器。（以检验报告为准）
☆★支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC IN输入的音频或2路从LINE IN输入的音频。（以检验报告为准）
最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（以检验报告为准）
需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。（以检验报告为准）
红外补光距离不小于60米。（以检验报告为准）
在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（以检验报告为准）
需支持IP67防护等级。（以检验报告为准）
★具有1个DC12V电源输出接口。（以检验报告为准）
★需同时支持DC12V/AC24V/POE供电。（以检验报告为准）
★具有3个报警输入接口、2个报警输出接口。（以检验报告为准）
★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（以检验报告为准）
★传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（以检验报告为准）
★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（以检验报告为准）
★★支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器，并可通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息。（以检验报告为准）；
★★支持温湿度信息定时上报功能，可通过IE浏览器设置温湿度定时上传时间间隔，并上传至平台。（以检验报告为准）；
★★支持温湿度报警功能，可通过IE浏览器设置温湿度报警阀值，当超过此阀值时可产生报警，并可将报警信息上传至平台。（以检验报告为准）；
	
	

	20
	拾音器
	8
	套
	1.名称:高保真拾音器
2.类别:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；
采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz～20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调）。
	
	

	21
	侯问室门禁
	7
	套
	主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。
主机支持Mifare卡（IC卡）、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别。
★主机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。
主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。
★主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、刷卡+密码；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门。
主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。
发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。
主机应具有应急开启的方法。
主机应支持在线升级功能；支持本地U盘升级功能。
主机具备防拆功能。
工作温度：﹣30℃~﹢60℃。
安装方式：可86底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。
	
	

	22
	限高报警
	2
	套
	含限高报警主机1台，键盘1台，单防区地址模块，声光报警器≥4个，探测器≥6个等
	
	

	23
	办公电脑
	1
	套
	参数：处理器不低于I5-7500, ≥4G内存，≥1T硬盘，含光驱，含≥19.5寸显示屏含键盘鼠标、鼠标垫， win7  64位旗舰版
	
	

	24
	办公电脑
	25
	套
	参数：处理器不低于I5-7500, ≥4G内存，≥1T硬盘，含光驱，含≥19.5寸显示屏含键盘鼠标、鼠标垫， win7  64位旗舰版
	
	

	25
	[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


温湿度屏
	16
	台
	显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％
测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH
显示时间精确到秒（年月日、时分秒）
供电电压： AC 220V
外部接口：485接口
外观尺寸：≥580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)
温湿度协议：leicai
	
	

	26
	一体化审讯桌
	17
	套
	  含电脑、打印机、示证屏、高拍仪、电子签名捺印、对讲分机、特写相机、窗口对讲、交换机、防雷插座、强光射灯、一键报警按钮等；尺寸（mm）≥800*860*1750；外观颜色 白+公安蓝；材质 优质冷轧钢；工艺 钣金；表面处理 防尘、防绣、防腐、耐磨；操作系统 Windows 7及以上；CPU I5-7400；内存 ≥8G；硬盘≥ 1T；面板尺寸≥ 21.5英寸；屏幕比例 16:9；亮度 ≥250尼特；分辨率 ≥1920*1080；可视角度 ≥178°/178°（水平/垂直）；底座支架功能 水平360°旋转，俯仰/高低调节； ；SDI视频输入 4路BNC接口；网络视频输入 默认4路，最多8路；音频输入 4路RCA接口；液晶显示≥7寸触摸；视频压缩标准 H.265/H.264/SMART265/SMART264；视频解码分辨率 1080P、HD720P、WD1、4CIF、CIF；视频帧率 1/16fps～实时；音频压缩标准 AAC；音频码率/采样率 128Kbps/48KHz；硬盘类型及容量 6个SATA接口(接4个硬盘、2个光驱)；最大支持8TB的硬盘；支持蓝光光驱；面板尺寸≥ 32英寸；屏幕比例 16:9；亮度 250cd/m2；分辨率 ≥1920*1080；可视角度≥ 178°/178°（水平/垂直）；摄像头像素 ≥800万像素；清晰度 ≥1200线；放大倍数 10倍光学放大，8倍数字放大；屏幕尺寸≥ 10.1英寸；屏幕显示比例 16:9；屏幕分辨率 ≥1280*800；屏幕可视角度≥ 170°/170°（水平/垂直）；手写感应方式 电磁感应；手写分辨率 ≥10206*7422；压感 ≥2048；报点率 ≥200pps；精度 ±0.5mm（中心），±2mm（边缘）；指纹采集头类型 电容型；指纹图像大小 256*288；指纹图像分辨率 ≥500DPI；摄像头像素 ≥500万像素；摄像头可旋转角度 0～90°垂直旋转；传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS；像素 200万；视频输出 网络编码输出；焦距 2.8-12mm，4倍光学变倍；水平视场角 115-33.8度(广角-望远)；最低照度 彩色：0.05Lux；黑白：0.01Lux ；音频采样率 16k～48kHz；音频模式 16位立体声CD音质；广播音频格式 MP3、WAV；输出频率 20Hz～20kHz；谐波失真 ＜0.5%；信噪比 ≥90dB；支持蓝牙协议 HFPV1.6,HSPV1.6,A2DPV1.2等；蓝牙规格 BLUETOOTHV4.0；无线传输范围 ≤8米；话筒灵敏度 -47±0.5dB 20Hz~16KHz；不失真频率 100Hz～15KHz；最大输出功率 10W（主机）+10W（副音箱）；打印机类型 黑白激光打印机；最大打印幅面 A4；最高分辨率 600*600*2dpi；打印速度 18ppm；硒鼓寿命 700页；电源 AC220V；额定功率 550W；工作温度 -10℃～60℃；工作湿度 10％~90％；重量 ≤85Kg
	
	

	27
	审讯提示屏
	17
	套
	工业三防平板电脑，≥10英寸，带网口手持平板电脑安卓，CUP四核，内存≥4G，外存≥64G，可预装安卓系统；
分辨率：≥800*1280
尺寸：≥10.1 inch   16:10
亮度 ：≥400 cd/m2
前置≥2.0MP   后置≥13MP ,自动对焦带闪光灯
续航时间：约8小时(默认50%音量，默认LCD最大亮度，播放1080P高清视频)
扬声器内置8Ω/0.8W 防水
TF存储卡座  扩展外置存储  x1    max：128G
SIM卡座  SIM卡 SIM卡 x1
USB接口  扩展外置存储及数据传输 标准USB 3.0*1 、 Type C x1
耳机接口  音频输出 ∮3.5mm 标准耳机接口  x1
DB9  RS 232 TTL电平
RJ 45  网口 10/100自适应
DC接口  电源 DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口  x1
HDMI接口  音视频输出 Mini HDMI 1.4a Type C  x1
	
	

	28
	智能电子标牌
	17
	套
	主控：高级四核处理器；RAM:≥2G；FLASH:≥8G；      
显示：≥11.6寸LED屏
身份识别：读卡符合公安部GA450/IGA450；标准：符合非接触IC卡ISO14443标准；读卡时间：≤1秒；读卡距离，≤50MM； 
摄像头：双目活体摄像头。 
人证识别：小于1S 
人脸识别：小于1S
人脸模板容量：≥5000人
通讯：有线；WIFI；4G(选配)              
系统：安卓
门禁控制：双路常开常闭控制
	
	

	29
	审讯客户端
	17
	套
	场所使用控制、人员信息提示及确认、笔录软件及审讯主机控制、与审讯指挥端文字沟通。
	
	

	30
	窗口对讲
	3
	套
	窗口对讲（非可视）；
采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；
支持内机与外机之间全双工对讲。
支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播；
支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱；
内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰；
音频输入：内机：1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离≥50厘米；
外机：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离1米；
音频输出：内机：1路内置2W扬声器，1路3.5mm音频输出；外机：1路内置3W扬声器
外壳材质：金属；重量：≤0.8KG；安装方式：内机：桌面摆放；外机：壁挂；工作温度：-10℃-＋55℃；工作湿度：10％-90％；尺寸(宽x高x深)：179*114*43.5mm
使用场景：银行、医院、地铁、景区售票等场景
	
	

	31
	人脸识别相机（看守所端）
	2
	套
	分辨率设置为≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。（以检验报告为准）
★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（以检验报告为准）
★像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（以检验报告为准）
★内置GPU芯片。（以检验报告为准）
★内置2个麦克风、1个扬声器。（以检验报告为准）
★支持MD5、SHA256加密算法。（以检验报告为准）
★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（以检验报告为准）
★宽动态能力不小于120dB。（以检验报告为准）
红外补光距离不小于50米。（以检验报告为准）
需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。（以检验报告为准）
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。（以检验报告为准）
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（以检验报告为准）
信噪比不小于58dB。（以检验报告为准）
★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（以检验报告为准）
★支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（以检验报告为准）
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（以检验报告为准）
支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（以检验报告为准）
人脸检出率不小于99%。（以检验报告为准）
支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（以检验报告为准）
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（以检验报告为准）
★采用金属外壳。（以检验报告为准）
需支持IK10防暴等级。（以检验报告为准）
需支持IP67防护等级。（以检验报告为准）
★具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（以检验报告为准）
需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（以检验报告为准）
具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。（以检验报告为准）
★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（以检验报告为准）
★传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（以检验报告为准）
★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（以检验报告为准）
★★在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。（以检验报告为准）
★★支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（以检验报告为准）
★★支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（以检验报告为准）
★★支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（以检验报告为准）
★★固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（以检验报告为准）
	
	

	32
	鹅杆会议话筒（办案中心端）
	1
	套
	鹅杆会议话筒：换能方式，电容式；频率响应，40HZ-16KHz；指向性，超心型；灵敏度（+/—2dB），-40dB；供电电压，DC3V/幻象48V；咪管长度（mm），≥445；咪线配置 ≥8米；双芯，卡龙母+卡龙公；输出、指示，不平衡、座灯、管灯；其他，抗手机、电磁干扰
	
	

	33
	全向麦克风（看守所端）
	1
	套
	前级鹅颈麦克风
具有1路话筒输入,1路线路输出
带音量控制旋钮
输入灵敏度: 话筒 -36dB
输出灵敏度: 0dB±1dB
频率响应:40Hz~16KHz，≤±3db
输入灵敏度: 700±100MV
总谐波失真 ≤0.5%
信噪比≥70dB
幻象电源: DC 48V
	
	

	34
	音箱（看守所端）
	2
	套
	会议有源音箱2*20W 
功耗 30W
频响 80Hz~20KHz
信噪比 ≥70dB
音箱尺寸 ≥165X182X260mm
	
	

	35
	远程提审终端（办案中心端及看守所端）
	2
	套
	投标产品需提供CCC证书
视频输入支持不少于，2个HDMI音视频输入接口，2个DVI-I视音频输入接口，2个3G-SDI视频输入接口，输出不少于：2个HDMI视音频输出接口，2个DVI-I视音频输出接口/1个3G-SDI视频输出接口（以检验报告为准）
 支持H.323、SIP等通讯协议的设置。（以检验报告为准）
 支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置。（以检验报告为准）
 具有 H. 263、H. 264BP、H. 264HP、 H. 264SVC、H. 265、MPEG-4 设置选项。（以检验报告为准）
 支持 3840X2160 (30fps). 1920X 1080 (25/30/50/60fps  )、1280  X  720 (25/30/50/60fps)  、 704  X  576 (25/30/50/60fps  )  、352  X  288 (25/30/50/60fps)等分辨率图像输入。（以检验报告为准）
 具备4K分辨率图像的解码输出能力。（以检验报告为准）
 具有 G. 711A/u、G. 719、G. 722、G. 728、 G. 722. 1、G. 722. l.C、G. 729、MP3、AAC-LC、 AAC-LD. OPUS设置选项。（以检验报告为准）
 具有32kHz、48kHz音频采样率设置选项。（以检验报告为准）
★主码流最大接入1080P@60fps视频时， 辅码流最大可接入4K@30fps的视频；（以检验报告为准）
 支持H. 239双流协议，辅码流可接入动态视频图像和包括PPT、计算机桌面、计算机内媒体数据等在内的静态图像；（以检验报告为准）
 ★★支持在会议中，自动识别辅码流视频并显示在会议画面中； 支持在空闲时，自动识别辅码流视频并 显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。（以检验报告为准）
 支持输入视频源主码流和辅码流的选择。（以检验报告为准）
 ★★同步能力应满足要求在开会时，与原始现场的声音相比，视频会议中声音相对图像不存在明显滞后或超前。（以检验报告为准）
 ★★在开会时，终端从另一终端接收到视频图像的延时应≤200毫秒。（以检验报告为准）
★★ 支持低带宽处理能力，在1. 5Mbps带宽下支持4K@30fp格式的视频，在768Kbps带宽下支持1080P@60fps格式的视频，在 384Kbps带宽下支持1080P@30fps格式的视频，在192Kbps带宽下支持720P@30fps格式 的视频。（以检验报告为准）
 具有抗丢包(25%)处理能力；（以检验报告为准）
 ★★支持不经过外接MCU召开6方1080P@30 的视频会议；支持发起会议、加入会议、会议控制等功能。（以检验报告为准）
 在开会时，支持1X1、1X2、1X3、2 X2、2X3、1+4、1+5等七种画面合成模式。（以检验报告为准）
★ 在开会时，打开语音激励功能后，支持将声音最大的会场自动显示在大画面中。（以检验报告为准）
 支持对终端所配摄像机进行上、下、左、 右、缩、放、预置位等调节；支持本地、远程摄像机控制。（以检验报告为准）
 支持通过WIFI与其他设备进行视音频通信。（以检验报告为准）
★★ 支持将会议画面作为RTSP监控码流发送给其他监控系统，会议和监控系统同时使 用该画面； 支持同网段的高清监控摄像机通过IP 网络将监控图像发送给设备，支持在会议过 程中调看实时监控画面。（以检验报告为准）
 支持在本地和会议画面中叠加条幅字幕； 支持字幕内容、位置、背景、背景透明度、字体颜色、字体大小可设置。（以检验报告为准）
★★支持温湿度屏接入，画面可叠加温湿度OSD信息，OSD信息位置可调。（以检验报告为准）
 ★★支持画面背景图片叠加功能，最多支持 上传10张1080P格式的图片。（以检验报告为准）
 支持网络带宽检测、抓包检测、会议状态检测（包括视音频编解码信息和会议网络状况检测）。（以检验报告为准）
 支持硬件一键复位，通过硬件复位按钮恢复出厂设置状态；支持Web页面一键恢复出厂设置。（以检验报告为准）
 支持通过WEB界面和U盘进行配置导入导出，包括系统配置和通讯录。（以检验报告为准）
 支持远程升级功能。（以检验报告为准）
 ★★支持第三方通过SDK接口接入终端，完成会议控制、设备控制等功能。（以检验报告为准）
★受潮预处理后，应≥2MΩ（以检验报告为准）
★电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受0.5kV交流电压，历时 lmin的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。（以检验报告为准）
★设备在正常工作条件下，连续工作≥168h,不应出现电、机械或操作系统的故障。（以检验报告为准）
	
	

	36
	电子签名捺印板（看守所端）
	1
	套
	1.液晶显示屏(LCD)和签名数位板整合到一起，使用无源压感笔。
2.不少于10.1寸的彩色IPS LCD屏，分辨率不低于1280*800，亮度不低于200，对比对可达800:1，能显示高清视频、图片广告，支持信息推送。
作为主显示器的第二屏，可以扩展模式和复制模式显示主屏内容。
3. 手写笔采用电磁感应手写方式，手写分辨率不低于10206*7422，报点率不低于200pps,支持国密算法SM2、SM3，支持RSA 、AES、3DES的硬件加密，确保签名笔迹不可篡改、不可复用。
3. 具备电容活体生物指纹采集，指纹图像分辨率不低于500DPI，指纹图像畸变小于等于1%
4. 摄像头分辨率不低于500万像素，可支持自动对焦，免驱动安装。
	
	

	37
	远程提审电脑
	1
	套
	参数：处理器不低于I5-7500, ≥4G内存，≥1T硬盘，含光驱，含≥19.5寸显示屏含键盘鼠标、鼠标垫， win7  64位旗舰版
	
	

	38
	监视器（办案中心端）
	1
	套
	≥65寸信息大屏
	
	

	39
	监视器（看守所端）
	2
	套
	≥32寸示证屏
	
	

	40
	ID卡/密码门禁机
	8
	套
	主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。
主机支持Mifare卡（IC卡）、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别。
★主机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。
主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。
★主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、刷卡+密码；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门。
主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。
发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。
主机应具有应急开启的方法。
主机应支持在线升级功能；支持本地U盘升级功能。
主机具备防拆功能。
工作温度：﹣30℃~﹢60℃。
安装方式：可86底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。
	
	

	41
	磁力锁L支架套装
	4
	套
	含门禁遥控器，门禁遥控接收模块，门禁电源，门禁磁力锁，暗装出门开关，L型支架各一套
	
	

	42
	审讯指挥显示系统
	12
	套
	LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到≥1920×1080，响应时间≤8ms。
LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。以检验报告为准。
LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC等检测报告。
★★液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（以检验报告为准）
★★液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。（以检验报告为准）
★★采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。（以检验报告为准）
★★防浪涌抗干扰:
1.交流电源输入/输出端口：线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV；
2.视频输入/输出端口（BNC/SDI）：线对地抗脉冲干扰达到±2KV。（以检验报告为准）
★★拼接屏具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性达到80%。（以检验报告为准）
★★拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。（以检验报告为准）
★★拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。（以检验报告为准）
★★拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。（以检验报告为准）
★★为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书
★液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（以检验报告为准）
★液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（以检验报告为准）
★液晶显示单元连续运行≥24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（以检验报告为准）
★LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储≥72.5小时。（以检验报告为准）
★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。
★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。以检验报告为准。
★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。以检验报告为准
LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的的检测报告。
LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。以检验报告为准。
液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅
LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供检测报告。
投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）
LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。
	
	

	43
	大屏包边
	1
	套
	根据现场实际情况对大屏包边
	
	

	44
	高清HDMI线缆
	12
	根
	5-10米高清HDMI线
	
	

	45
	底座
	1
	个
	配合新型模块化底座使用
支架特点：
1、美观、地脚隐藏
2、性价比高
3、四周包边
4、支持扩容
支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。
颜色：黑色
后拉杆长度：600-900mm
弧度：0°
开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构
LOGO：HIKVISION
表面处理：静电喷塑
底座高度：600/800/1000/1200mm
厚度：≥400mm
材料：SPCC高强度钢板
颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079
开门及封板：前开门、后封板
后拉杆长度：不宜超过3m
LOGO：中性
底座高度：大于等于60cm
	
	

	46
	支架
	12
	个
	配合新型模块化底座使用
支架特点：
1、美观、地脚隐藏
2、性价比高
3、四周包边
4、支持扩容
支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。
颜色：黑色
后拉杆长度：600-900mm
弧度：0°
开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构
LOGO：HIKVISION
表面处理：静电喷塑
底座高度：600/800/1000/1200mm
厚度：≥400mm
材料：SPCC高强度钢板
颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079
开门及封板：前开门、后封板
后拉杆长度：不宜超过3m
LOGO：中性
底座高度：大于等于60cm
	
	

	47
	拼接屏解码器
	1
	套
	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
具有12个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、12个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、6个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。
具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯
★★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（以检验报告为准。）
★★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（以检验报告为准。）
★★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（以检验报告为准。）
★★支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（以检验报告为准。）
★★输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；（以检验报告为准。）
★★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（以检验报告为准）
★★设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。

★支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（以检验报告为准。）
★可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（以检验报告为准）
★可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。以检验报告为准。
★可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（以检验报告为准）
★支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。（以检验报告为准）
★支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示（以检验报告为准）
★可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景以检验报告为准。（以检验报告为准。）
★支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示（以检验报告为准。）
★支持通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示（以检验报告为准。）
支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。（以检验报告为准。）
可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。（以检验报告为准）
支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。（以检验报告为准）
支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。（以检验报告为准。）
可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式（以检验报告为准。）
音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。（以检验报告为准。）
设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。（以检验报告为准。）
	
	

	48
	对讲指挥主系统
	1
	套
	由对讲系统软件，对讲主机、地址盒组成
双工对讲：可与主机、分机双工对讲。
状态提示：分机报警、对讲状态可红、绿色LED灯提示。
呼叫上传：当分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别主机上。
广播喊话：可对对所有分机进行全部喊话；有消防广播功能。
VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。
报警联动：分机报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。
数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。
其它功能：监听。
	
	

	49
	涉案受理PC终端
	1
	套
	参数：处理器不低于I5-7500, ≥4G内存，≥1T硬盘，含光驱，含≥19.5寸显示屏含键盘鼠标、鼠标垫， win7  64位旗舰版
	
	

	50
	高清涉案财物拍摄仪
	1
	套
	高速扫描 ≥1000万像素 A3A4自动对焦 
	
	

	51
	数码相机
	1
	套
	搭载了支持全像素双核对焦（全像素双核CMOS AF）的约2420万像素APS-C画幅图像感应器，结合DIGIC 7影像处理器和F2.8-5.6大光圈镜头，实现了高画质的照片和短片拍摄。相机在单次自动对焦下可实现最高约9张/秒的高速连拍。搭载电子取景器，提供专业的操控体验。
	
	

	52
	条码扫描枪
	2
	套
	无线激光式一维码扫描枪
	
	

	53
	一体化封装台
	1
	套
	一体化封装
	
	

	54
	高精度电子秤
	1
	套
	高精度电子秤能精确到0.01G
	
	

	55
	物证室门禁
	5
	套
	主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。
主机支持Mifare卡（IC卡）、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别。
★主机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。
主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。
★主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、刷卡+密码；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门。
主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。
发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。
主机应具有应急开启的方法。
主机应支持在线升级功能；支持本地U盘升级功能。
主机具备防拆功能。
工作温度：﹣30℃~﹢60℃。
安装方式：可86底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。
	
	

	56
	人脸门禁
	1
	套
	设备应采用嵌入式 linux 系统。
★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
★★1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。
★屏幕应≥7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应为 ≥800╳1280；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
★应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持不少于5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。
★★应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
★应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。
设备离线应支持≥10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 ≥10000 张人脸库、 ≥50000 张卡片容量、≥150000 笔记录存储 、 ≥10000 个密码
应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。
应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。
★应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。
★应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。
应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 
★人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%
★★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；
★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。
系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 ≥255 组时段计划管理，支持 ≥1024 个假日计划管理，支持 ≥64 个假日组管理，支持 ≥128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。
根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。
★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。
高温（80±2）℃、≥2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、≥2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,≥48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。
	
	

	57
	装订机
	1
	台
	装订方式：自动打孔、自动装订 打孔/装订厚度：≤5cm(约500张A4） 预热时间：2-4分钟 打孔时间：≤10s 装订时间：≤20s 打孔中心距边缘尺寸：≤25mm 钻刀规格：Φ6*50mm 铆管规格：Φ5.2mm 工作台尺寸：≥480*220mm 
	
	

	58
	档案专用扫描仪
	1
	台
	A4高速文档管理平板+ADF自动进纸馈纸式批量合同文档档案
	
	

	59
	人脸案管柜
	1
	套
	≥38门，支持人脸、指纹、等方式开门
	
	

	60
	密集柜
	40
	立方米
	智能密集柜
智能密集架，集手动、电动操作于一体且预留电脑控制接口，可分开独立操作。密集架每层单面搁板均匀承重≥ 60kg，双面搁板均匀承重≥ 120kg。在全载荷的情况下(以一列为标准)，密集架运行自如，没有阻滞现象；设有安全限位及防倒装置，列与列之间可形成封闭，分组管理
	
	

	61
	人脸识别分析服务器
	1
	套
	含人脸智能分析模块，人脸轨迹跟踪，全程自动录像拼接等功能，最多支持128路人脸识别分析。
4U主板ATX-6951/Intel 酷睿i7 4590 主频：3.3GHz / 8G*2/标准420W工业电源 ，搭配WIN7旗舰版系统 
	
	

	62
	办案区执法监督管理服务器
	1
	套
	办案中心执法监督平台
1、系统支持展示办案中心人员、随身物品实时数据，告警，走势分析。
2、系统支持投放大屏展示办案中心系统的实时运行状态。
3、系统支持通过身份证采集进入的办案中心人员身份信息，并与全国在逃库、重点人员库、人口库对接。
4、系统可以对嫌疑人进行人身安全检查信息采集（自述症状、伤情照片、检查情况）以及相关人员（民警、见证人、被检查人/监护人）签名捺印的功能。
5、系统支持对体表有明显伤情的嫌疑人，进行伤痕抓拍。
6、系统支持可以对嫌疑人进行登记随身物品信息（物品名称和特征、物品照片、是否属于涉案物品等信息）以及相关人员（嫌疑人、涉案财物管理人员、民警）确认，生成清单的功能。
7、系统支持按物品所有人姓名、物品名称、类别、状态等任意字段进行查对随身物品可做物品发还、转涉案财物，当嫌疑人在办案区讯问结束后，通过办案人员核验，随身物品中与案件无关的物品在系统中即可领取。当嫌疑人随身物品确定为涉案财物时，通过系统可直接转换物品属性；同时对物品及案件信息、负责人信息进行登记并移交物证中心。
8、系统支持对涉案人员的指掌纹、声纹、身份证、手机、虹膜、人像等信息进行采集和记录。（根据实际配置的硬件设备）
9、系统支持对嫌疑人根据需要自动分配、手动选择分配讯询问室，并对民警进入权限进行预约控制
10、系统支持对涉案人员讯/询问过程中的权力义务告知书宣读、同步录音录像、电子笔录、电子示证管理，同时支持进行同案协同讯/询问、指挥讯/询问和讯/询问监督
11、系统支持临时出区
12、系统支持记录嫌疑人在办案区的活动信息，生成、查看、打印涉案人员办案区使用情况登记表。
13、系统支持通过人脸识别技术，在涉案人员进入各功能室之前识别涉案人员身份，自动根据涉案人员状态进行权限校验和流程管理。
14、系统支持通过人脸识别或身份证识别，在确认嫌疑人身份后，自动为民警在审讯客户端提供人员背景信息。
15、系统支持对办案区内的19种异常行为进行进行实时告警。
16、系统支持在嫌疑人离区时，自动生成嫌疑人“一人一包”的功能，包括嫌疑人在办案区的视频和活动轨迹等信息。
17、系统使用电子笔录功能代替传统笔录制作，通过对各类案件设置讯问模板，提高讯问笔录的录入及询问效率，降低办案人员的劳动强度及对笔录文档的管理难度。
18、系统支持对询问笔录、讯问笔录、辨认笔录等笔录自定义制作审讯过程中，系统支持根据笔录对象的情况，在不同的节点给出规范化提示
19、笔录模板：提供询问笔录、讯问笔录、辨认等笔录的常用模板。笔录模板支持自定义功能，用户可根据实际需要自行设定模板，同时可对模板进行添加、删除、更改等操作。
20、系统支持同步录音录像功能，审讯结束后民警可实时查看视频情况。支持多画中画功能，提供正面特写视频。
21、支持对审讯过程进行同步录音录像与多路画面合成。
22、支持向被审讯对象展示视频、文档、图片等多媒体形式电子证物。
23、系统支持审讯过程中提供同案笔录查询的功能，提供同案犯罪嫌疑人笔录查看，即时交流的功能，对犯罪嫌疑人提供的信息进行综合分析。
24、系统支持对审讯民警进行人脸身份认证，对非民警非预约身份不允许进入讯询问室
25、系统支持远程指挥讯/询问，并能通过语音、文字远程下达讯/询问问题。
26、系统支持通过办案区平面图的展示，提供各功能室实时运行情况
27、系统支持对一体化智能审讯台、登记一体机、智能物管柜的管理。
28、系统提供对机构新增、修改、删除、查询，设置机构行政关系等功能。
29、系统提供对用户进行新增、修改、删除、查询、批量导入导出、分配用户角色等功能。
	
	

	63
	机架功放
	1
	套
	≥700瓦功率放大器 接收预警信息功放给喇叭
	
	

	64
	吸顶喇叭
	10
	套
	同轴吸顶喇叭≥6寸 播报预警信息
	
	

	65
	行为分析服务器
	1
	套
	★支持通过客户端对司法周界、司法监所监舍场景下的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警
★支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数不少于16个，也可设置为一条具有方向的布控线
★支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期
支持同时对32路视频流（分辨率4096*2160、帧率25fps、标准H.264/标准R265)进行智能分析
★支持通过客户端或者平台对肢体冲突、起身离床、重点人员起身、离岗、睡岗、人员攀高、如厕超时、声强突变、人数异常、放风场滞留、人员站立、人员静坐、区域人数检测、玩手机、未着警服、倒地、人员快速集聚等司法监舍行为智能规则进行配置，对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域滞留、不明物品出现、物品搬移、徘徊等司法周界行为智能规则进行配置。支持对同一路监控点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数
支持对室内警戒区域内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片
支持对触碰设定高度警戒线的人员进行自动侦测并支持触发报警，单视频画面可同时支持绘制9个连续的攀高面，支持尺寸过滤及攀高方向设置，分别进行检测上传报警抓拍图片等功能
支持对离开重点区域且在设定时间内未回到设定区域的人员进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等
★支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能
支持对设定区域范围内人员起身离床的行为进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能，可支持通铺和上下铺两种起身行为检测
支持对实时采集的音频进行监测，当声音强度超过预设值或者突然产生高分贝的异常声音时触发报警并上传报警抓拍图片
在值班检测区域内，当值班人员离开值班区域超过设定时间，系统自动报警并抓拍图片，支持单人、双人离岗事件检测检测
在值班检测区域内，当值班人员趴着或者保持一定姿势不动超过设定时间，系统自动报警并抓拍图片，支持单人、多人值岗状态下的睡岗事件检测
支持对进入设定警戒区域内且在设定时间内未离开的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能
支持对设定区域范围内人员站立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能
支持在设定区域范围内，人员静坐时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能
支持对检测区域人数大于、等于、小于、不等于某一设定人数且持续时间超过设定值时产生告警事件并抓拍图片
支持对划定区域内的人数进行统计并支持配置固定时间上报
★支持对检测区域内的人员玩手机行为进行检测，超过预设值支持触发报警并上传抓拍图片
支持对检测区域被未着警服的人员进行检测并触发报警上传抓拍图片
★★支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片
支持对检测区域内短时间内快速人员数量达到设定值进行检测并触发报警上传抓拍图片
支持对穿越设定警戒线的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片，支持单向、双向检测功能
支持对进入设定警戒区域内的运动目标(人、车）进行自动侦测并支持触发报警，上传报警抓拍图片等功能
支持对离开设定警戒区域内的运动目标(人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能
支持对进入设定警戒区域内，且在区域内滞留时间超过设定值的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能
支持对在设定警戒区域内长时间来回走动，且超出设定时长的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能
支持物品被带入设定警戒区域并静置超过一定时间后触发报警、并支持上传报警抓拍图片等功能
支持设定警戒区域内的静止物品被移动超过一段时间后触发报警，并支持上传报警抓拍图片等功能
支持对车辆停驶入设定区域，且在设定区域停留达到设定时间后触发报警，并可上传报警抓拍图片等功能
★★设备支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个GPU芯片，多个GPU芯片集群调度，故障保护（设备断电、硬盘故障），负载均衡
★★支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒
★★支持NPT校时服务器配置校时，并支持手动校时配置
支持对操作日志、报警日志进行存储及展示并支持导出功能
支持对触发智能规则的报警事件进行录像存储，并可以设置报警预录和延录时间
支持8个检测区域绘制
智能规则配置中，支持屏蔽区域设置
检测出事件后到事件上报展示不高于200ms
★支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，并支持对算法进行查询
	
	

	66
	档案光盘刻录机
	1
	套
	打印方式：微压电喷墨
打印区域：可调70~120mm
生产速度：CD ≥30张/小时，DVD ≥15张/小时
数据接口：USB3.0
盘仓容量：≥150片
最高分辨率：≥1440x1440pi
墨盒配置：一个CMY彩色墨盒
色彩：≥1670万色
	
	

	67
	核心交换机
	1
	套
	3层核心交换机,4个千兆网口，4个万兆光口，4个SFP，支持4K个VLAN,包转发率222Mbps，支持堆叠
	
	

	68
	24口交换机
	6
	台
	1.提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.支持IEEE 802.3at/af 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 4. 包转发率38.688Mpps,MAC地址表8K，交换容量52Gbps,内部缓存4.1Mbits 5. 传输模式全双工 6. 支持6KV防浪涌（PoE口） 7. 支持PoE输出功率管理 8. 千兆网络接入设计 
端口最大供电：30W，整机最大供电：370W
	
	

	69
	硬盘录像机
	2
	套
	具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个光传输接口、1个eSata接口、1个RS232接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2个miniSAS扩展接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口、1个键盘485接口、9个RS485接口、2个USB3.0接口、1个USB2.0接口、24个硬盘接口，可接入24个SATA接口硬盘（以检验报告为准）（需选配miniSAS,接口扩展板）
企业技术要求：可接入128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；可存储128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；可转发128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；（以检验报告为准）
★o可同时显示输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像（以检验报告为准）
可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘（以检验报告为准）
★★样机采用模块化结构，支持双电源、双风扇，可插拔式安装主板、风扇、电源模块、面板，并且风扇、电源模块、面板可热插拔 （以检验报告为准）
可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上
★★支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览（以检验报告为准）
★★支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片，提供图片URL地址供下载图片（以检验报告为准）
★★存储安全保障功能，当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，系统会开启增强模式优先录像业务存储（以检验报告为准）
支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件（以检验报告为准）
★★o支持RTMP ，支持主码流、子码流推流，支持符音视频复合流推流，推流延迟最低可控制在1秒以内。支持HLS直播推流协议（以检验报告为准）（需定制支持）
★★支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能（以检验报告为准）
★★接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片（以检验报告为准）
★可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，可自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表（以检验报告为准）
★★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（以检验报告为准）
★支持XVR/DVR/NVR等IP设备级联管理和运维管理（以检验报告为准）
★★o支持设置3~16台设备组成集群，集群支持设置1024台IPC接入；添加、删除IPC，添加、删除工作机，工作机宕机时集群自动负载均衡，业务迁移（以检验报告为准）
★可显示8160×3616（25帧/秒）、8208x3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912x2800(25帧/秒)、5760x1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、2560×2048（25帧/秒）、2048×1536（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、704×576（25帧/秒）分辨率码流（以检验报告为准）
★磁盘阵列功能： 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降（以检验报告为准）
★样机可通过HDMI1、HDMI2、VGA接口以及LCD触控屏输出4屏视频图像；样机支持主辅屏，可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口2屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/2/1分屏预览，最大支持192个分屏预览，用户可自定义画面分屏；（以检验报告为准）
★多级扩展柜存储：样机每个miniSAS接口可级联2台扩展存储柜（以检验报告为准）
★接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以检验报告为准）
★支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，通过客户端软件可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件。 （以检验报告为准）
★支持N＋1热备功能，支持设置一台设备为其他多台设备的热备机，最多支持32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备（以检验报告为准）
★可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果（以检验报告为准）
具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯（以检验报告为准）
接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以检验报告为准）
o支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条（以检验报告为准）
o支持设置日志保存周期，达到存储天数上限支持循环覆盖，存储周期可设置为30天、90天或180天（以检验报告为准）
具有抗丢包（5%）处理能力（以检验报告为准）
o支持对实时音频中特殊关键字识别，支持的关键字有抢劫、救命、汇款、评价、诈骗、卡号、请确认、身份证、证件号、密码等，支持根据报警关键字进行报警联动提示，可根据语音关键字检索相关历史录像回放查看（以检验报告为准）
支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。（以检验报告为准）
	
	

	70
	硬盘
	48
	块
	SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s
	
	

	71
	42U服务器机柜
	2
	套
	1000*600*2000前、后网门、梁柱≥1.2mm、壁厚≥1.0mm,4层隔板3个8口防雷PDU
	
	

	72
	UPS主机
	1
	套
	1、UPS主机容量6kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制；
2、输出功率因数0.9；
3、输入电压范围应80V-280VAC，输入频率范围：40Hz~70Hz；
4、当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数0.99；
5、整机最高效率96%；
6、逆变过载能力：5分钟（125%额定负载），1分钟（150%额定负载）；
7、工作温度0℃～40℃。
8、通讯：USB、SNMP、MODBUS、干接点。
9.  可支持≥2小时供电  
	
	

	73
	电池
	16
	套
	1.壳子/盖子： 符合UL94HB与UL94V-0标准的ABS材料 
2.负极板： 采用独特的铅钙板栅，提高析氢电位，减少气体的析出
3.隔板：优质AGM隔板 
4.正极板：采用独特的铅钙板栅，降低了板栅的腐蚀速率，延长电池的使用寿命   ；
5.端子：采用铜端子，优良的传导性和较高的耐磨性，增强了大电流放电性能，瞬间启动电流显著提高  ；
6.安全阀：开闭阀零敏，阻止外部空气侵入，释放多余气体保障安全，保持一定范围的气压促进气体复合；
7.超长使用寿命：设计寿命在12年以上 ；
8.适用环境广：可以在-40~60℃  ；
9.蓄电池：12V/65AH容量的铅酸蓄电池  ；
	
	

	74
	电池柜
	1
	套
	尺寸（长宽高）：≥780*470*1185mm，含电池间连接线
	
	

	75
	连接线及配电源箱
	1
	套
	含6平方UPS输出输入电缆、6平方输出线缆
	
	

	76
	网线
	8000
	米
	超5类网线
Cat5e非屏蔽双绞线
CM防火等级
24AWG
工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求
所用材料符合RoHS要求
并通过符合UL认证的CM防火等级认证
性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆颜色:灰色；
芯线规格:24AWG
无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线
每芯均有颜色区分
外皮印有厂商标识及电缆编码
有撕裂绳；
	
	

	77
	电源线
	8000
	米
	国标，RVV 2*1.0
	
	

	78
	辅助材料
	1
	批
	配电柜、理线架、配线架、光纤、跳线、五口交换机，插排，水晶头、胶布、自攻螺丝、机柜螺丝、补齐工具等耗材
	
	

	79
	人脸识别相机（走廊）
	25
	套
	分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。（以检验报告为准）
★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（以检验报告为准）
★像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（以检验报告为准）
★内置GPU芯片。（以检验报告为准）
★内置2个麦克风、1个扬声器。（以检验报告为准）
★支持MD5、SHA256加密算法。（以检验报告为准）
★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（以检验报告为准）
★宽动态能力不小于120dB。（以检验报告为准）
红外补光距离不小于50米。（以检验报告为准）
需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。（以检验报告为准）
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。（以检验报告为准）
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（以检验报告为准）
信噪比不小于58dB。（以检验报告为准）
★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（以检验报告为准）
★支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（以检验报告为准）
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（以检验报告为准）
支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（以检验报告为准）
人脸检出率不小于99%。（以检验报告为准）
支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（以检验报告为准）
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（以检验报告为准）
★采用金属外壳。（以检验报告为准）
需支持IK10防暴等级。（以检验报告为准）
需支持IP67防护等级。（以检验报告为准）
★具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（以检验报告为准）
需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（以检验报告为准）
具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。（以检验报告为准）
★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（以检验报告为准）
★传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（以检验报告为准）
★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（以检验报告为准）
★★在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。（以检验报告为准）
★★支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（以检验报告为准）
★★支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（以检验报告为准）
★★支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（以检验报告为准）
★★固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（以检验报告为准）
	
	

	办公用品

	1
	等候椅
	2
	套
	4连座，不锈钢等候椅加厚有皮垫
	
	

	2
	打印机
	17
	套
	打印机打印功能：黑白激光；最大打印幅面 A4；最高分辨率 600×1200dpi；黑白打印速度 18ppm；一体式墨盒。
	
	

	3
	安检门
	1
	套
	【6防区，数码管】
功耗 ＜15W
工作温度 -25℃─55℃
工作湿度 95%，无冷凝
外接电源 187V～242V，50/60Hz
工作频率 根据安装环境自行调节
外形尺寸 (mm)2210(高)x840(宽)x475(深)
通道尺寸 (mm)1980(高)x710(宽)x400(深)
超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报。
智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品。
超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。
多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。
开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。
多区域独立探测：6个独立探测区域，每个区域300级灵敏度等级调节。
模块化组件设计：运输、维护方便快捷。
	
	

	4
	法官台
	1
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。 

环保双面板饰面，具有耐火、防磨、防污等特点，表面哑光效果持久
	
	

	5
	法官椅
	1
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。橡木框架，环保油漆，带扶手。
	
	

	6
	陪审椅
	2
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。橡木框架，环保油漆，带扶手。
	
	

	7
	书记桌
	1
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。

环保双面板饰面，具有耐火、防磨、防污等特点，表面哑光效果持久
	
	

	8
	诉讼台
	2
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。 

环保双面板饰面，具有耐火、防磨、防污等特点，表面哑光效果持久
	
	

	9
	文员椅
	2
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。橡木框架，环保油漆，带扶手。
	
	

	10
	犯人椅
	1
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。橡木框架，环保油漆。
	
	

	11
	犯人栏
	1
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。橡木框架，环保油漆。
	
	

	12
	旁听椅
	2
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。橡木框架，环保油漆。
	
	

	13
	办公桌
	17
	套
	E1级达国家环保优质标准基材。 

环保双面板饰面，具有耐火、防磨、防污等特点，表面哑光效果持久
	
	

	14
	随身物品保管柜
	1
	套
	24门，支持条码方式开门
	
	

	15
	物证操作台
	1
	套
	物证摆放台，环保双面板饰面，具有耐火、防磨、防污等特点，表面哑光效果持久
	
	

	16
	尿样保存柜
	1
	套
	
制冷功率≥85W
加热功率≥170W
恒定温度4-38℃恒温可调
外形尺寸≥80x470x843mm
容　　积≥100L
功能特点:
1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～38度之间任意调控且恒定。
2.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。
3.箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
4.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
5.低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。
6.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
7.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
8.箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。
	
	

	17
	医疗床
	1
	套
	手动护理床，带餐桌板，吊架，护栏
	
	

	18
	调解桌
	1
	套
	环保双面板饰面，具有耐火、防磨、防污等特点，表面哑光效果持久，含三把椅子
	
	

	19
	办公椅
	70
	套
	木质软包带扶手办公椅
	
	

	20
	醒酒椅
	1
	套
	软包设计，安全防撞，加厚海绵，嵌入式约束带，安全更稳固
功能：椅背可后躺调节 有脚拖
椅面：进口韩皮(PU仿皮)，手感舒适，边缝一针一线工艺精湛，软硬适中，平整无凹凸，舒适透气
内衬：高弹性海绵，木框架和铁框架
高弹性海绵具有超强的回弹性与透气性，保持沙发内部弹性十足，受力均匀，久坐不累，不易塌陷
坐式，躺卧都比较灵活，人性化设计，安全性强，四角安全固定于地面。
尺寸：不低于高95cm、宽73cm、深75cm；座宽54cm、座深54cm、躺卧为150cm。
	
	

	21
	询问椅
	5
	套
	框架：优质橡木基材，环保油漆 
	
	

	22
	审讯椅
	11
	套
	尺寸不低于以下规格

椅背高：102cm. 桌面及扶手宽：60cm.  椅座前后宽：50cm,  椅子前后总长：85cm.  桌面前后宽：35cm.  椅座离地高度：55cm. 厚度：1.5mm 脚铐部分最厚：6mm.
材料：铁管主管51管  辅管38管51铁管 
 高100 宽60 前后90
	
	

	23
	监护人椅
	1
	套
	木质软包带扶手
	
	

	24
	嵌入式灭菌灯
	2
	个
	产品尺寸：≥600*600*39MM
配遥控，暗装外框
	
	

	25
	询问椅
	1
	套
	框架：优质橡木基材，环保油漆 
	
	

	26
	激光投影（含电动幕布）
	2
	套
	≥100英寸电动幕布
	
	

	27
	会议桌
	2
	套
	8人位，4米*1.4米，苹果红色，含8把椅子
	
	

	28
	智能防磁管理柜
	1
	套
	钢材质，防盗带锁，四层双开门，容量≥180L
	
	

	29
	普通储物架
	6
	套
	三层储物架，材质：角钢，铁艺，冷轧钢板
	
	

	30
	贵重物品保险柜
	2
	台
	密码解锁、指纹解锁、钥匙解锁，LED触摸控制
	
	

	32
	毒品柜
	1
	套
	药品阴凉柜冷藏柜药店冰柜双开门风冷GSP认证全新升级手机WIF互联智能双模式展示柜 双门≥800L
	
	

	33
	冷藏柜
	2
	台
	4层搁架/格架 大容积商用立式展示柜
	
	

	34
	操作台
	2
	套
	木质操作台，环保双面板饰面，具有耐火、防磨、防污等特点，表面哑光效果持久，一体式柜子。
	
	


第五章 投标文件格式

　

                                      （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目    录

注：格式顺序自拟

（一）投 标 函

                        （招标人名称）：

我们收到你们      （项目名称）          招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务投标总价        
                    （人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后60 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标人：                       （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

                                 年      月     日 

（二）、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                   

单位性质：                                            

地     址：                                             
成立时间：             年        月        日

经营期限：                               
姓    名：                         性别：                     

年    龄：                         职务：                    
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

                                投标人：                       （盖单位章）

                           法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

                                                  年      月     日 

（三）、法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）        投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：                                        
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                                                           

                                                 年       月       日

(四)投标保证金
（五）、开标一览表                                                                              

项目名称：                                             

项目编号：

	项目名称
	投标总报价
	交货期
	备注

	
	(小写)                             

(大写)  
	
	


投标人：                       （盖单位章）

 法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

        年      月     日 

注：1、请单独封装一份在信封内。

在开标一览表中，按第二章投标人须知11.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

（六）、投标产品名称、数量、规格及报价明细表
（此表参照下表或者由各投标人自行编制填写，须包括详细的产品清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

	序号
	名 称
	规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	生产厂家及品牌
	备注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	合计总价（万元）
	


注明：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、投标人须参照第四章所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、技术参数中要求单独报价部分必须填报，如不提供将视为没有实质性响应招标文件。

                                                                               投标人：                       （盖单位章）

 法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

        年      月     日 

（七）技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：                                                    

	序号
	招标规格
	投标规格
	备   注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 投标人：                       （盖单位章）

 法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

        年      月     日 

（八）合 同 条 款 偏 离 表

项目编号：                                                       年   月   日 

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	备   注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位公章： 

投标单位授权代表人签章：

年  月  日

（九）、技术性能参数

应针对采购的货物需求一览表及技术规格要求进行详细的论述

（十）、投标承诺书

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）其他有利于用户的服务承诺。

（十）、资格审查资料

（１）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照等材料的复印件。

企业其他信誉情况表

1）近三年企业不良行为记录情况

在供货以及近年已完成供货合同履行情况

3）其  他

（十二）、其他材料

企业认为有必要提供的其他材料（产品样本、说明书、企业综合实力等资料）

附件：

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
 （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

 （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
27

