
现场样本采集、流调、保存装备物资
询  价  文  件
项目编号：KCS2021-BM021
采 购 人：库车市疾病预防控制中心 

招标代理机构：阿克苏诚至金开工程咨询管理有限责任公司 

日   期：2021年11月

询价文件

采 购 名 称：现场样本采集、流调、保存装备物资

招 标 人 （公章）：
法定代表人或其委托代理人 :（签字或盖章）

联 系 人：于振林
联系电话：15026273098 
招标代理机构：阿克苏诚至金开工程咨询管理有限责任公司
法定 代表人 : （签字或盖章）

联   系   人：王玉洁

电        话：18199970008
联 系 地  址：阿克苏市晶水路26号金桥天玺大厦1栋3层303铺

目  录

第一章 询价公告……………………………………………………………….2

第二章 供应商须知前附表…………………………………………………….3
第三章 合同范本……………………………………………………………...21
第四章 采购内容及要求……………………………………………………...23
第五章 报价文件格式………………………………………………………...35


询价公告
[image: image1.png]B HF SRS TR BRSHEE: 4008817190

FRIBEUT R wosnnsmnn BE ROEA BELN RUAS WEIES HFEE RE RWHME FHSR
GOVERNMENT PROCUREMENT OF XINJIANG

QIS > TIIRENE > WS > TURRATE, 7o, Sreamamin s

B uENIE B aEss

PHEARE. WE. REESMSEIANKELE

R MrorpEeT TEmaEEaMaENas]  AHniE: 2021-11-18 R 0

TE B
AGRAXE. HH. REZLIERYAENEEUDARERRZFELLRIHK
FERWRAE, FF20205117245 11:00 GLEEE) HEHIX .

— MEEXER

FE£F: KCS2021-BMO21

TELK: AFRARE. BR. REEEHE

REF ki

TELZ () : 392200

FEFRM () = 392200

RUER: AFEARE. BE. REREHTE GLAAXH

BEAK: HAHBRARE. NE. REREME

#E: 1
FELHE (L) : 392200
#

m
Ef:
MEAEER: AFRARE. AR, REELEHE GERAHXH)

£

ARBLER: FLAFETEREN0TAR

AFE (F) BEXRAEHF.
= BBAREHKER:

LERA(FLEARAFERARYE) E-T244E;
EEFFRAUBEERENEEELR:
(D (BRFAEEREFNVZREFESZ) (ME (2020) 465) ;
(2) (MEH. FEFXTHARUIREROVRRERAFAANEL) (HE
(2014) 68%) ;

(3) (EFBRAATATREIRFBEHRLFT RS RHZNER) (EH K
(2007) 51%) ;

@) (REHREEFERRARGLRATREBRARLBRFRUR S EL)
FE (2017) 1415,

(5) (EF4BRAATATREIRFBEHRBFT RS RHZNER) (EH K
(2007) 51%) , |AEF2HHEN. THEN, ZE. BREF 2. 24, kS,
ERE. BB AFEAAREBRFEHARYNF R, SFAERMKE. FERFH.
ERLRZEFRAEEFN (REAEF2RAREEL) & (FRFRHARGE
) FHF&,

IATENREZREER:
1. EARZRESHEREADRRA/IGERE, BEREALDER (FAR
EENEET) B

3. AEFBREEHTE) R (EFEREFETE) ;

4. REFEFEMSFHRERTFHR2018-2020FEFT—£HT, (LUYRITE
—EHRERIESHMEHER) . AEAARREHR;

5. REERALAAZNARRENTAE (FFEA, ERARREERD

6, “fEEFE” M (www.creditchina. gov.cn) (FINABHRATA. EARK
HERELF) L RFRABUFESEREAAELRLE) & “FERAREN
Gwww. ccgp. gov. cn) HEWERHEKE (RAANLETHAEACEREENERRT
E2RNE) .

T. ERUNFEREREZTRFHRMAEENEL, TEEMHEAL

8. AMETEZRAE,

= RECREXHF

BE: 20212114190 220214115238, SR L410:00214:00, T415:30219:30
GrxetlE, 2EFEIRS)

HE: BRZFEE LR

7 BERFRETF Shttps: //www. zoygov. cn/ ZE FERIRBEE (FE) “FH
EXWE” BA, ERIREXGELETEERNE, FERIREIH)
B (L) 2 0

M, WESHHEZ (EfF)

HOEE . 20215114248 11:00 GREHFE)
#E: BRE-BARARUEFL

A, WEXHIFR

FEHE: 2021811A248 11:00 (LEHE)
HAE: BRZ—SXBFRBZFE

75 AER
ERLERFZEEINTEE.
+. At EEE

LEBRMXGHAEFUTER: EAAGEAREABRNELS . HENAL
GEFEFRREGEER; FRATLAE, (ETEREEHFTL) R (ETEREF
L) ; REAFEMNSFHREAN S HK2018-202006F 24T, (LLRIT
E—SHRERTIZLGMERA)  AENAZHIER: RELRELAA=ZNEE
REHAE (28N, ERARRBENRE) ; £ “BAFE” N#
(www. creditchina. gov.cn)  FEBFRMM (www. cegp. gov.en) EALREFER
(FERRLEE, TRETEFRLEAFEH NARNEHmELE. REEAXT
HRLER,

2. AFEARRZF LA REFR, ERECARAHECAH,

I\ MACRREREAE, FRUTARKR

1LRBARE
£ % BEFTERRAGESFO
# 4 RLUEEENS
RAFA: 0997-7130567
2. RERENAEER
% #: MR FIEEHEEARTELE
= ﬂﬂﬁiﬁk: HERAAAREEATRACLAEEAEAREARE6F L4 « REAKIHS
2303
RAFA: 0997-2636780
LHERAFR
FEREA: TEE
£ iE: 18199970008

R 3

Copyright





供应商须知前附表
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	采购人
	库车市疾病预防控制中心

	采购代理机构
	阿克苏诚至金开工程咨询管理有限责任公司

	采购名称
	现场样本采集、流调、保存装备物资

	实施地点
	采购人指定地点

	采购预算（报价上限）
	392200元

	资金落实情况
	已落实

	采购内容
	现场样本采集、流调、保存装备物资（详见采购清单）

	交货期
	合同签订后20日历天

	质量要求
	合格

	供应商资质条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照；

（2）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；

（3）《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；
（4）供应商如在“信用中国”网及中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖单位公章﹚;

（5）提供近年度财务审计报告或财务报表2018-2020任意一年均可，（企业成立不足一年的提供成立至今的财务报表）、近三个月完税证明；

（6）提供社保局出具近三个月社保缴纳明细（含委托人，退休人员提供退休证）；

（7）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加谈判；

（8）本项目不接受联合体。

	供应商资格
（开标时查验内容）
	所有报价人需将以下证件原件的扫描件上传至政采云一站式政府采购云平台，未提供的其报价文件不予接受，未按要求上传的视同放弃本次谈判：

（1）营业执照；

（2）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托人提供授权委托书；

（3）《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；
（4）信用中国网及中国政府采购网信用记录查询截图；

（5）提供近年度财务审计报告或财务报表2018-2020任意一年均可，（企业成立不足一年的提供成立至今的财务报表）、近三个月完税证明；

（6）提供社保局出具近三个月社保缴纳明细（含委托人，退休人员提供退休证）。

	是否接受联合体报价
	■不接受    □接受

	踏勘现场
	■不组织    □组织

	递交响应文件截止时间
	2021年11月24日 11：00（北京时间）

	报价有效期
	为30日历天（从报价截止之日算起）

	询价保证金
	本项目不做要求

	报价文件份数
	本项目为政采云不见面开评标，不提供纸质版响应文件，不做装订要求。

	询价响应文件提交地点
	政采云一站式政府采购云平台 

	是否退价报价文件
	■否    □是

	询价时间和地点
	询价响应文件提交截止时间：2020年11月24日 11：00（北京时间），询价响应文件开启地点：政采云一站式政府采购云平台

	评审办法
	最低评标价法

	落实政府采购政策
	在政府采购活动中：
①政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。（具体要求详见《关于印发节能产品政府采购实施意见的通知》（财库[2004]185号文））
②依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。（具体要求详见《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号））
③对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），未提供的不视为小微企业。小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。
④残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，（残疾人福利性单位的定义及满足条件等详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号））且符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）》附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
⑤监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据（企业定义等详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)）。


一、 说  明
适用范围与资金来源

本询价文件仅适用于《前附表》中所叙述的询价采购项目。

凡超出《前附表》所列采购预算的报价文件均不予接受。

采购人已获得上述资金，并计划将一部分或全部费用用于支付本次询价后所签订的合同项下的合格款项。

本询价文件有关条款由采购代理机构负责解释。

采购人

“采购人” 亦称“用户方”或“买方”系指《前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

采购代理机构

采购代理机构，系指依法取得政府采购代理资质、代理政府采购事宜，并且接受采购人委托组织本次询价的招标代理事宜。

合格的供应商

“供应商”系指向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

凡是来自中华人民共和国境内，且符合询价文件《询价邀请函》中的资格要求（准入条件）的制造商、代理商或经销商均为合格的供应商。除《询价邀请函》及本文件另有规定，外国供应商不得参与我国政府采购货物、服务、工程的报价活动，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加报价活动的除外。

供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度、条例及询价文件的规定。
合格的货物、工程和服务

“货物”系指供应商按询价文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（1）供应商必须按询价文件及合同的要求，准时提供货物及其他材料并负责所供货物、材料的包装、运输及保险。

（2）供应商须提供能证明货物合格性和符合询价文件规定的文件。

“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

“服务”系指包括但不限于劳务、技术、咨询、物业管理、金融保险、印刷、汽车维修等项目。

供应商提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。
国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。
进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

报价费用
供应商应承担所有与准备和参加招标相关事宜。不论询价的结果如何，报价人均应自行承担所有与参加谈判活动有关的全部费用，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、询价文件说明
询价文件构成
询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。询价文件由下述五个部分组成：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 合同格式
第四章 采购内容及要求

第五章 报价文件格式

供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。

供应商购买了询价文件后,在递交报价文件截止日一个工作日前未提出正式书面质疑的，视为完全接受本询价文件的所有要约条件，在上述规定的时间之后对询价文件提出的质疑，采购代理机构有权不予受理。
询价文件的澄清

询价文件的澄清是指采购人或采购代理机构对询价文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。

供应商对询价文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面答复发给已购买询价文件的每一供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对供应商有约束力。

询价文件的修改
询价文件的修改是指采购人或采购代理机构对询价文件中出现的错误进行修订。

采购人或采购代理机构可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对询价文件进行修改。由于询价文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。

询价文件的修改将以书面形式发给所有询价文件收受人，该修改书将构成询价文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电报、传真或其他书面形式予以确认。

询价公告时间及采购方式的更改

询价公告时间根据询价项目及采购人的实际情况进行确定，但自询价文件发售之日起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。

询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。
三、报价文件的编写
报价的语言

供应商提交的报价文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释报价文件时以翻译本为准。

报价文件的组成
报价文件应包括《报价文件格式》中的所有内容。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。

报价
报价应详细填写提供货物、工程、服务的单价和总价等。

详细报价表填写时应注意下列要求：
货物项目报价：包括所有设备费、备品备件费、商检费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、税费以及质量保证期内的售后服务费等费用在内的采购人指定地点全包价。

工程项目报价：包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在设计图纸和工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

服务项目报价：包括完成本项目的人力成本、设备成本、利润、税金等费在内的全部费用。

供应商按上述要求填写报价只是为便于对报价文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件签订合同的权力。

如果供应商报价不满足询价文件要求，将视为无效报价，可从其他合格供应商中选择。

如《报价汇总表》无特殊规定，价格以人民币填报。

从中华人民共和国境内提供的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

在中华人民共和国境外提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

报价为一次性报价，开标后不得更改。若无其它规定，供应商只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

证明供应商合格和资格的文件
供应商应提交证明其满足《询价公告》中列出的关于供应商的资格要求、以及成交后有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部分：
在货物采购中，如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自已制造的，供应商应得到货物制造厂家同意其提供该种货物的正式授权（经营、代理或其他有效证书）或能提供该货物的合法来源证明，需要提供上述文件的具体货物在《询价文件》中进行约定；

供应商已具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

供应商应有能力履行询价文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务等义务。

供应商提交的合格性的证明文件应当是合法有效的。

证明货物、工程及服务合格性的文件
供应商应根据《前附表》中列出的对货物、工程、服务的资格要求提交证明文件，以证明其拟供的合同项下的货物、工程和服务符合询价文件规定，该证明文件作为报价文件的一部分。

证明货物、工程和服务与询价文件要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明，提供货物清单、货物样本资料（图片）等。

说明所提供货物、工程和服务已经做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

供应商在阐述上述第15.2 2时应注意采购人和采购代理机构在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在谈判响应时可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并提供证明材料。品牌不符不作为无效报价的理由。

询价小组对供应商所提供的证明货物、工程和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的将做无效报价处理。

询价保证金

本项目不做要求。
发生以下情况之一，询价保证金将不予退还：

（1）询价响应文件开启后，供应商在投标有效期内撤回投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）成交后，无正当理由不签订合同的；

（4) 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）经专家评审认为有围标、串标嫌疑，经查实的。

在询价过程中询价小组发现投标人有下列情形之一的，认定其有围标串标行为，宣布本次询价无效：

（1）不同投标人的报价文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

（2）不同投标人的报价各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的；

（3）不同投标人的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；

（4）不同投标人的报价文件中投标资料相互混装或项目班子成员出现同一人的。
报价有效期

报价有效期是指询价文件所规定的递交报价文件截止时期后的一段时间，在这段时间内，采购代理机构可以就本项目对供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同，供应商不得对报价文件的实质性内容做出修改，并且以投标保证金进行担保。从截止之日起，报价有效期为三十个日历日。
特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期期满之前，要求供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。
报价文件的样式和签署
供应商应准备一份报价文件正本和《前附表》中规定数目的副本，每套报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。（本次招标项目为政采云一站式政府采购云平台不见面开标方式，对此条不作要求）
供应商应按照询价文件的要求编写报价文件；对询价文件要求填写的表格或者资料不得缺少 或者留空；报价文件不得加行、涂改、插字或者删除，投标文件正文用白色 A4 复印纸单页打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。
供应商在报价文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的 标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；报价文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名），不得由他人代签。报价文件的副本可采用正本的复印件，报价文件均需逐页加盖单位公章。
电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

四、报价文件的递交
报价文件的密封和标记
供应商应将报价文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明供应商名称、询价编号、询价项目名称，并注明“正本”或“副本”字样。

每一密封件封口上应注明“于    年    月     日    时之前不准启封”的字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对报价文件的误投或提前拆封等风险不负责任。

报价文件密封未按要求的，采购代理机构有权拒绝接受，由此造成的相关费用和责任由供应商自行负责。

本次招标项目为政采云一站式政府采购云平台不见面开标方式，对19.1、19.2条不作要求。
递交报价文件的时间、地点以及截止时间
采购代理机构在《询价文件》中规定的地点和截止时间之前接收报价文件。
采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长递交报价文件截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和供应商受原截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

报价文件的修改与撤回

供应商在递交报价文件后，可以修改或撤回其报价文件，但供应商必须在规定的递交报价文件截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

供应商的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

在递交报价文件截止期之后，供应商不得对其报价文件做任何修改。

从递交报价文件截止期至供应商承诺的的报价有效期内，供应商不得撤回其报价文件，否则其投标保证金将按照本须知第16条的规定被没收。

迟交的报价文件
采购代理机构将拒绝接收在递交报价文件截止时间后收到的报价文件。

五、评审
询价仪式
采购代理机构在《询价文件》中规定的日期、时间和地点组织询价仪式。供应商应派代表参加，并签名报到以证明其出席。

采购人派代表或监督员监督评审全过程。

询价仪式开始时，由监督员检查询价响应文件的密封情况。

询价小组
采购代理机构将根据询价项目的特点组建询价小组。其成员由有关技术、经济等方面共三名专家组成。

采购代理机构就询价文件征询过意见的专家，不得再作为询价小组成员参加评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。
报价文件的资格性审查与符合性审查

询价小组根据询价文件要求对供应商进行资格性审查，包括是否按规定提交了投标保证金、是否符合询价文件的资质要求等；对供应商的报价文件进行符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足询价文件的实质性要求等。只有通过资格性审查和符合性审查合格的报价文件才能进行后续的比较与评价，否则将会被拒绝。（询价小组决定报价文件的响应性只根据报价文件本身的内容，不寻求外部证据）。

报价文件中《报价汇总表》内容与报价文件中明细表内容不一致的，以《报价汇总表》为准；报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

对于报价文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，询价小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

询价小组要审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离。

在递交报价文件截止时间后，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。如在资格性审查、符合性审查中发现下列情况之一的，其报价文件将被视为未实质性响应询价文件，而做无效报价处理：

25.5.1 符合性审查
报价文件未密封的或者未按要求盖公章的；

资格证明文件不全的；
未按询价文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的期限的； 

投标报价超过本项目的预算总价的；

不符合关键技术要求的(即项目要求中作出专门标识并说明为关键款项的技术条款)；

7）明显不符合谈判文件中主要技术规格、技术标准的；

8）报价有效期不足的；

9）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

10）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

供应商试图对采购代理机构和采购人的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

报价文件的澄清

在评审期间，询价小组可要求供应商对其报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清，说明或者补正。供应商有责任按照采购人的通知指派专人进行答疑和澄清，但澄清、说明或者补正不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商所作的答复均应补充以书面形式材料，并经法定代表人（或负责人）或其授权代表签署，作为报价文件的一部分，对供应商有约束力。

询价小组将审查供应商的报价文件是否符合询价文件的资质要求和其他实质性要求，并对报价文件进行初步评审和比较。

评审方法及成交原则

询价小组将按照本须知规定，只对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较。

评审方法：最低评标价法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。其操作程序为：
询价小组将对通过资格性审查和符合性审查合格的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序。

询价废除的情况

下列情况之一的，将作询价废除处理：

1）对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

作废标处理后将重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。

5）根据《中华人民共和国招标投标法》第三十三条、第四十一条第二款、《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第五款、《评标委员会和评标方法暂行规定（七部委第12号令)》第二十一条之规定，投标商的报价明显偏离市场行情、低于成本价的，投标商须提供证明不低于其生产成本的证明材料，如投标商不提供证明材料或所提供材料无法证明的。

评审注意事项
评审是询价工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将公正、平等地对待所有供应商。
除询价小组主动要求询标外，从开标后至授予《成交通知书》期间，任何供应商均不得就与其报价有关的任何问题与采购代理机构及询价小组联系。如果供应商希望递交其他资料给采购人和询价小组以提醒采购人和询价小组注意，则应以书面形式提交。
除本须知第26条的规定外，从开标之日起为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在询价工作结束后，询价小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较以及与评审有关的其他情况。

询价后，报价文件概不退还。

拒绝所有报价文件的权力

询价小组经评审，认为所有资料都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价资料。

成交结果公示

评审结束后在新疆政府采购网上发布成交结果公示。

评审结束后，供应商若对本项目有任何异议，可根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，于知道或者应当知道评标结果之日起7个工作日内向采购代理机构提交书面质疑函（须列明质疑事项、理由及事实根据，并加盖公章），采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、法规、规章制度及招标文件的规定，于收到书面质疑函后7个工作日内予以处理答复。不提交的视为无异议,逾期提交的采购代理机构不予受理。质疑供应商对答复不满或采购代理机构在规定期限内未作答复，可在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门未通知暂停采购活动的，采购活动可正常进行。

供应商有权在规定时间内对评标结果进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。
成交通知书

发布成交结果公示期满后，采购人向成交人发出成交通知书。

成交通知书是合同的一个组成部分。

出现下列情形之一，采购代理机构将撤消成交通知书。

1）提供虚假材料、以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假谋取成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商而谋取成交的；

3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通谋取成交的；

4）通过向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益谋取成交的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）成交后无正当理由不与采购人订立合同的；

如果成交通知书被撤消之后，则视情况进行如下处理：

1）采购代理机构和采购人将重新组织招标；

2）与排位在该成交人之后第一位的候选成交人签订采购合同；

3）按政府采购监督管理部门依法批准的其他采购方式进行采购。
投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构有权驳回质疑书而不予签收，并上报政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任：

       1）一年内三次以上质疑或投诉均查无实据的；

     2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。
六、授予合同
签订合同
成交供应商应在《成交通知书》发出后三（3）日内与采购人签订合同。
询价文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

采购合同履行过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变单价等合同条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同总金额的百分之十（10%）。

采购代理服务费

成交供应商应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定，采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取。
履约保证金

成交供应商应在《成交通知书》发出后五（5）日内，采用转帐形式向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的    /  ，履约保证金待项目验收合格后，一次性退还。（若在询价文件对履约保证金的缴纳金额和退还方式另有约定的，以约定为准。）
如果成交供应商签订合同后没有按规定提交履约保证金，合同自动失效，采购代理机构将撤消成交通知书，并没收其投标保证金。在此情况下，采购代理机构将重新组织询价或按政府采购监督管理部门批准的方式进行采购。

  履约保证金退回：在项目验收合格后三十（30）天内并经采购人书面同意后以无息退还。

质量保证金

36.1   质量保证金的收取及退还：合同价款的3%，结算时一次性扣留。
七、质疑和投诉

总则：质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定办理。

 质疑提出

37.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

37.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

　　采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括下列内容（具体详见附表1）：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投诉提起

38.1质质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

38.2投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容（具体详见附表1）：

　　（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

　　（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）法律依据；

　　（六）提起投诉的日期。

　　投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3投诉人应当根据本办法第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

　　投诉人提起投诉应当符合下列条件：

　　（一）提起投诉前已依法进行质疑；

　　（二）投诉书内容符合本办法的规定；

　　（三）在投诉有效期限内提起投诉；

　　（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

　　（五）财政部规定的其他条件。

38.4供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

附表1：                 

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          

邮编：                                                   

联系人：                      

联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                        

 邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               

包号：                 

采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                                                                     

法律依据：                                                                                   

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 合同范本
政 府 采 购 买 卖 合  同

（货物类、服务类）

出卖人：                          签订地点：                        

买受人：                          签订时间：                        

第一条 采购项目、数量、单价及金额

	采购项目
	规格要求
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：
	小写：元


第二条 质量标准:                                                    

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：                                 

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：                                

第五条 采购项目的附（配）件、工具数量及供应办法：                    

第六条 合理损耗标准及计算方法：                                      

第七条 采购项目所有权自             时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，采购项目属于           所有。

第八条 提供采购项目的方式、地点、时间：                              

第九条 运输方式及到达地和费用负担：                                  

第十条 检验标准、方法、地点及期限：                                  

第十一条 采购项目的安装调试：                                        

第十二条 结算方式、时间及地点：                                      

第十三条 担保方式（可另立担保合同）：                                 

第十四条 本合同解除的条件：                                          

第十五条 违约责任：                                                  

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列       

种方式解决。

（一）提交               仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十七条 本合同自                  起生效。

第十八条 其他约定事项：                                              

	出卖人                      

出卖人（章）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

户名：

开户银行：

账号：


	买受人

买受人（章）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：




注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。
第四章  采购内容及要求

1. 项目概况

1.1项目名称：现场样本采集、流调、保存装备物资

1.2采购内容：现场样本采集、流调、保存装备物资（详见清单）
1.3实施地点：采购人指定地点
 1.4交货期：合同签订后20日历天
采购内容

2.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

2.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他 标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

2.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、 规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其 使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材 料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测 报告等详细资料。

2.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）文件规定办 理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购 进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产 品）。采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或 代理商参与投标。

	采购需求

	序号
	品目名称
	数量
	计量单位
	单价（元）
	合计金额（元）
	技术参数需求
	备注（是否属资产配置标准限制）

	1
	呼吸道、肠道、食品类微生物采样箱
	10
	套
	
	
	规格大小：520*340*210mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	2
	运输箱 A类
	20
	套
	
	
	规格大小：376*278*260mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	3
	低温冷藏运输箱
	2
	套
	
	
	详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	4
	液氮罐
	3
	个
	
	
	详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	5
	呼吸道传染病应急箱
	5
	套
	
	
	规格大小：500*400*200mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	6
	消化道传染病应急箱
	5
	套
	
	
	规格大小：500*400*200mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	7
	生物安全泄后处置箱
	2
	套
	
	
	规格大小：500*400*200mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	8
	环境样品采样箱
	5
	套
	
	
	规格大小：500*400*250mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	9
	生物样品采样箱
	5
	套
	
	
	规格大小：536*286*180mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	10
	空气微生物采样箱
	5
	套
	
	
	规格：645*355*245mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	11
	现场流行病调查作业箱
	10
	套
	
	
	规格大小：536*386*240mm；详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	12
	流行病调查作业包
	5
	套
	
	
	材质结构要求为：尺寸：47*23*35（长宽高）cm，箱体应采用PU材质，轻便美观，有轮子，携带方便，优质拉杆，含有安全锁，牢固耐用；配置物品详见后附明细表
	否

	13
	水质细菌快速检验箱
	3
	个
	
	
	规格大小：580*430*190mm
详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	14
	便携式细菌培养箱
	3
	个
	
	
	规格大小： 310*290*300mm              详细参数及配置物品详见后附明细表
	否

	15
	食品细菌快速检验箱
	3
	个
	
	
	规格大小：580*430*190mm          详细参数及配置物品详见后附明细表
	否


详细参数及配置物品明细表

产品特点及材质：包装箱体应采用蓝色铝合金材质，使用不锈钢包角，装备箱应带有锁扣，牢固耐用；箱内应急物资需采用硬质海绵体分隔放置，箱内试管等易碎品需固定放置，布置应科学合理，方便拿取，易于保存。（运输箱 A类、低温冷藏运输箱、液氮罐、流行病调查作业包、便携式细菌培养箱除外）
1、呼吸道、肠道、食品类微生物采样箱内容物配置明细表

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	白大衣
	1件
	中号
	

	医用一次性帽子
	1包
	符合国家技术规范要求
	

	医用一次性口罩
	1包
	符合国家技术规范要求
	

	密封采样袋
	10个
	150x230（mm）
	

	医用乳胶手套
	2包
	独立包装
	

	医用剪刀
	1把
	12.5cm
	

	医用小号敷料镊
	1把
	12.5cm
	   

	吸头
	1个
	小号
	

	记号笔
	1支
	黑色
	

	签字笔
	1支
	黑色
	

	吸管
	1个
	5ml
	

	压舌板
	1包
	一次性
	

	中心温度计
	1支
	液晶显示，金属探针
	

	温湿度计
	1个
	液晶显示，按键操作
	

	采便管
	1盒
	含培养基
	

	采尿管
	10个
	50ml离心管
	

	采血管
	10个
	4ml促凝
	

	采血针
	10个
	7#针头
	

	采样瓶
	5个
	硅胶垫密封、耐高温高压
	

	手电
	1个
	手摇发电
	

	稀释瓶
	3个
	聚乙烯材质
	

	止血带
	1根
	乳胶材质
	

	医用垃圾袋
	2个
	中号
	

	密封盒
	2个
	塑料材质
	

	试管架
	1个
	铝制
	

	无菌平皿
	10个
	70mm
	

	安全盒
	1个
	容积1L
	

	酒精棉球
	1盒
	独立包装
	

	酒精灯
	1个
	不锈钢材质
	

	螺口试管
	40支
	中号
	

	生理盐水
	1瓶
	500ml
	

	采样拭子
	20支
	长柄 塑料管独立包装
	


2、运输箱A类详细参数

样本最大携带量：1次不少于38支试管

1.箱体材料及设置

按照ADR6.2生物危害标准制造，是符合PI650和PI620标准的专业容器。符合UN2814、UN2900、UN3373的运输要求。

外箱体：聚丙烯（PP），采用先进注塑工艺加工而成

中间保温层：高密度保温材料发泡成型，重量轻、保温好，厚度≧50㎜

内箱体：聚丙烯（PP），采用先进注塑工艺加工而成

提手：ABS工程塑料，配有人性化设计的胶体护垫

箱体与箱盖连接处采用优质塑料合页连接，防锈、坚固耐用

箱体镶嵌温度计，温度探头内置，实现实时温度监测，专业安全防泄漏

正面贴有送检专用标签，专业规范

配置：

箱体：1个

前置电池仓温度显示仪1台

冰盒：4个

95千帕样品运输罐：2套

UN2814标签：2枚

 UN3373标签：2枚

生物危险标识：2枚

低温冷藏运输箱详细参数

外尺寸： 长465X宽305X高350mm      

内尺寸：  长402X宽238X288mm                        

空箱重量：3.5KG    

保温材料：PP+PU 

空箱容积：25L        

成型工艺：注塑工艺      

冰盒数量：400克*4
A类转运冷藏箱（符合UN2814高致病性感染类病毒转运条件）                                                      2.生物安全运输罐（符合95千帕测试无泄露标准）*4PCS                                                                3.背带*1PCS                                                                                   4.生物安全运输标签*1套                                                            

5.液晶温度显示器（外显）*1PCS                                               

6.检测报告*1      
4、液氮罐详细参数
产品需满足特点：1.液氮保存时间长；2.航空铝材质；3.焊缝少，不漏真空；4.耐低温冲击；5.抗压耐磨气密性好；6.进口隔热材料包裹厚度≥3mm,吸附炭密度≥25%，保证高度真空和长期干燥；7.容积：≥10.8L；8.静态保存期（天）：≥100天
5、呼吸道传染病应急箱内容物配置明细表
	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	医用防护服
	1套
	符合国家技术规范要求
	

	护目镜
	1副
	飞溅、灰尘或研磨颗粒防护，镜片防雾
	

	医用乳胶手套
	5副
	独立包装
	

	N95医用防护口罩
	2个
	符合国家技术规范要求
	

	靴套
	2双
	无纺布材质
	

	免洗手消毒液
	1瓶
	大于50ml
	

	酒精棉球
	2盒
	独立包装
	

	采血管
	50个
	4ml促凝
	

	采血针
	50个
	7#针头
	

	止血带
	1条
	
	

	一次性无菌咽拭子
	1盒
	含病毒培养液
	

	采尿管
	10个
	50ml离心管
	

	密封采样袋
	10个
	150x230（mm）
	

	记录本
	1本
	
	

	记号笔
	1支
	黑色
	

	签字笔
	1支
	黑色
	


6、消化道传染病应急箱内容物配置明细表
	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	医用防护服
	1套
	符合国家技术规范要求
	

	护目镜
	1副
	飞溅、灰尘或研磨颗粒防护，镜片防雾
	

	医用乳胶手套
	5副
	独立包装
	

	医用一次性口罩
	1包
	符合国家技术规范要求
	

	靴套
	2双
	无纺布材质
	

	免洗手消毒液
	1瓶
	大于50ml
	

	酒精棉球
	2盒
	独立包装
	

	止血带
	1条
	乳胶材质
	

	采血管
	10个
	4ml促凝
	

	采血针
	10个
	7#针头
	

	一次性无菌棉拭子
	1盒
	
	

	采尿管
	20个
	50ml离心管
	

	涂抹棒
	2盒
	含缓冲液
	

	采便管
	2盒
	含培养基
	

	呕吐物样品采样袋
	50个
	150x230（mm）
	

	记录本
	1本
	
	

	记号笔
	1支
	黑色
	

	签字笔
	1支
	黑色
	


7、生物安全泄后处置箱内容物配置明细表

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	医用防护服
	1套
	符合国家技术规范要求
	

	护目镜
	1副
	飞溅、灰尘或研磨颗粒防护，镜片防雾
	

	医用乳胶手套
	2副
	独立包装
	

	N95医用防护口罩
	2个
	符合国家技术规范要求
	

	防化靴套
	2双
	无纺布材质，带防化涂层
	

	酒精棉球
	2盒
	独立包装
	

	免洗手消毒液
	1瓶
	大于50ml
	

	环境消毒液
	1瓶
	含氯类物质
	

	二溴海英消毒粉
	1瓶
	50克/瓶
	

	手动消毒气雾罐
	1套
	便携式
	

	吸附棉
	1包
	可吸收大部分酸性、碱性和其他性质未知的液体
	

	万能吸附颗粒
	1包
	可吸收大面积遗撒的酸性、碱性和其他性质未知的液体
	

	医用垃圾袋
	2个
	
	


8、环境样品采样箱内容物配置明细表

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	空气采样器
	1套
	单通道，流量可调节
	

	土壤采样器
	1套
	不锈钢材质
	

	深井采样器
	1套
	有机玻璃材质，内附温度计
	

	气体采样袋
	20个
	铝箔纸，金属接口
	

	土壤收集袋
	10个
	特制
	

	水收集管
	10个
	50ml离心管
	

	水收集管
	10个
	15ml离心管
	


9、生物样品采样箱内容物配置明细表

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	一次性无菌咽拭子
	1盒 
	含病毒培养液
	

	涂抹棒
	2盒
	含缓冲液
	

	采便管
	1盒
	含培养基
	

	采尿管
	10个
	50ml离心管
	

	采血管
	50个
	4ml促凝
	

	一次性采血针
	50个
	7#针头
	

	无菌冻存管
	10个
	5ml
	

	脑脊液管
	10个
	2ml
	

	密封采样袋
	10个
	150x230（mm）
	

	安全盒
	1个
	容积1L
	

	压舌板
	1包
	一次性
	

	医用剪刀
	1把
	12.5cm
	

	医用敷料镊
	1把
	12.5cm
	

	签字笔
	1支
	黑色
	

	记号笔
	1支
	黑色
	

	医用垃圾袋
	2个
	中号
	

	医用一次性口罩
	1包
	符合国家技术规范要求
	

	医用乳胶手套
	5副
	独立包装
	

	酒精棉球
	1盒
	独立包装
	

	止血带
	1根
	乳胶材料
	


10、空气微生物采样箱内容物配置明细表

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	空气微生物采样器
	1套
	符合国家技术规范要求
	

	采样器三角架
	1个
	金属材质、采样高度可调节
	

	主机三角架
	1个
	金属材质、高度可调节
	

	主机托盘
	1个
	方形，中间穿孔
	采样器配套附件单元

	采样器托盘
	1个
	塑料材质
	

	硅胶管
	1根
	1.5m
	

	外接电源线
	1根
	2m
	

	微机控制充电器
	1个
	6V
	

	塑料平皿
	10个
	无菌包装
	


11、现场流行病调查作业箱内容物配置明细表

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	手持式风速仪
	1套
	手持涡轮式
	

	酒精灯
	1个
	不锈钢材质
	

	安全盒
	1个
	容积1L
	

	应急手电
	1个
	手摇发电
	

	试剂瓶
	3个
	100ml
	

	采血管
	10个
	5ml促凝
	

	采血管
	20个
	5ml普通管
	

	采血管
	10个
	分离胶
	

	采样管
	10个
	15ml离心管
	

	一次性注射器      
	10个
	5ml
	

	一次性采血针
	30个
	7#针头
	

	止血带
	1个
	乳胶材质
	

	医用棉签            
	1包
	
	

	医用垃圾袋          
	2个
	中号
	

	医用剪刀
	1把
	12.5ml
	

	医用敷料镊
	1把
	12.5ml
	

	标签纸              
	5张
	中格
	

	N95医用防护口罩
	2个
	符合国家技术规范要求
	


12、流行病调查作业包内容物配置明细表

	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	数码照相机
	1套
	大于1000万像素
	

	数码摄像机
	1套
	硬盘式
	

	数码录音笔
	1个
	大于10小时录音时间
	

	上网笔记本电脑
	1个
	
	

	GPS定位仪
	1个
	
	

	现场流调工作光盘
	1张
	
	

	现场流行病调查表
	1套
	
	

	流调文件夹
	1个
	
	

	记录本
	1本
	
	

	签字笔
	1支
	黑色
	


13、水质细菌快速检验箱内容物配置明细表

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	紫外线消毒灯
	1台
	便携式
	

	水质采样器
	1套
	250ml采样量
	

	水质采样器
	1套
	30ml采样量
	

	采样罐
	4个
	250ml
	

	采样罐
	10个
	30ml
	

	采样管
	12个
	15ml
	

	7号采样袋  200×140mm
	1包
	50个/包
	

	3号采样袋  100×70mm
	1包
	100个/包
	

	无菌样品袋 240×170mm
	5包
	10个/包
	

	无菌注射器
	5支
	5ml
	

	一次性采样手套
	1包
	100只
	

	一次性吸管 3ml
	1包
	30只/包
	

	接种棒和接种针
	1套
	
	

	手动可调式移液器1.0～5.0ml
	1支
	720110型
	

	移液嘴 1.0～5.0ml
	1袋
	20只/袋
	

	防泄漏酒精灯
	1个
	金属材质
	

	酒精瓶
	1个
	自备酒精
	

	消毒棉球
	1包
	50克
	

	镊子
	2把
	不锈钢
	

	多功能剪刀
	1把
	不锈钢
	

	长柄大号棉签
	1包
	50只/包
	

	不锈钢试管架
	1个
	12孔
	

	标签纸
	1袋
	
	

	记号笔
	2支
	普通型
	

	塑料储物盒
	2个
	175*130*110mm
	

	菌落总数测试片
	2包
	24片/包
	

	饮用水大肠菌群检测纸片（5片法）
	4包
	1份/包
	

	水源水大肠菌群检测纸片（15片法）
	4包
	1份/包
	

	水质总大肠菌群检测试剂盒
	1盒
	10份/盒
	

	大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片
	1包
	24片/包
	

	大肠菌和六种致病菌增菌检测试剂盒
	1盒
	10份/盒
	

	沙门氏菌测试片
	1包
	24片/包
	

	金黄色葡萄球菌测试片
	1包
	24片/包
	

	大肠杆菌O157测试片
	1包
	24片/包
	

	付溶血弧菌测试片
	1包
	24片/包
	

	阪崎肠杆菌测试片
	1包
	24片/包
	

	蜡样芽胞杆菌测试片
	1包
	24片/包
	


14、便携式细菌培养箱内容物配置明细表

	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	便携式恒温培养箱
	1台
	微生物、真菌毒素检测时的恒温培养使用。须小巧、耐用、便于携带，应可在实验室使用且可采用车载电源转换器在车中使用。
	


15、食品细菌快速检验箱内容物配置明细表

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	微型电子天平
	1台
	手掌型
	

	紫外线消毒灯
	1台
	便携式
	

	1～5.0ml 可调式移液器
	1把
	DR720110型
	

	1～5.0ml 移液头
	20支
	
	

	防泄漏金属酒精灯
	1个
	金属制
	

	酒精瓶
	1个
	自备酒精
	

	酒精瓶
	1个
	自备75%酒精
	

	消毒棉球
	1包
	50克
	

	耐高压样品均质罐
	3个
	225ml
	

	无菌样品袋 240×170mm
	5包
	10个/包
	

	无菌注射器
	2支
	5ml
	

	木制灭菌采样板
	1包
	20个/包
	

	采样勺
	2个
	不锈钢
	

	采样镊
	2把
	不锈钢
	

	多功能剪刀
	1把
	不锈钢
	

	长柄大号棉签
	1包
	50只/包
	

	一次性手套
	1包
	100只/包
	

	试管架
	1个
	不锈钢材质
	

	带盖试管
	12个
	10ml
	

	一次性吸管
	1包
	20只/包
	

	标签纸
	1包
	100个/包
	

	记号笔
	2只
	普通型
	

	储物盒
	3个
	塑料材质
	

	菌落总数测试片
	2包
	24片/包
	

	餐饮具用大肠菌群检测纸片
	2包
	10份/包
	

	沙门氏菌测试片
	1包
	24片/包
	

	金黄色葡萄球菌测试片
	1包
	24片/包
	

	大肠杆菌O157测试片
	1包
	24片/包
	

	付溶血弧菌测试片
	1包
	24片/包
	

	阪崎肠杆菌测试片
	1包
	24片/包
	

	蜡样芽胞杆菌测试片
	1包
	24片/包
	

	食品大肠菌群检测试剂盒 （9管法）
	1盒
	10份样品量
	

	水质大肠菌群检测试剂盒 （5管法）
	1盒
	10份样品量
	

	六种致病菌和大肠菌检测试剂盒
	4盒
	1份/盒
	

	《食品安全快速检测技术手册》
	1册
	化工出版社
	

	餐饮具大肠菌检测纸片教学光盘
	1盘
	vcd
	


3. 适用标准、规范

按国家现行技术标准及规范；省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

4. 付款方式

签订合同时双方约定。

第五章  报价文件格式

（一）封面

报  价  文  件

采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

询价内容：                           

供应商：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）

联系电话：
日    期：        年      月      日

目   录

1、报价函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书
4、供应商承诺函

5、报价一览表

6、分项报价明细表

7、保证金收据
8、资格审查资料

9、中小企业声明函（若有）
1.报价函

致：（采购单位名称）    

根据贵方   （询价项目名称）    项目询价文件编号   （编号）   ，正式授权下述签字人    （姓名和职务）   全权代表报价人   （报价人全称）   参加贵方组织的有关招标活动。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴ 我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。

⑵ 我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

⑶ 我们同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本询价文件，并在报价人须知中规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑷ 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约的行为，我们的询价保证金可被贵方没收。

⑸ 同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

⑹ 我们完全理解贵方询价文件内的所有内容和本次询价有关的任何举动。

⑺ 我方理解贵方可依据询价小组的评标报告接受或拒绝任何投标。

与本此采购项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                                             

邮政编码：                                                         

电话、传真：                                                       

法定代表人或全权代表人签名：                                        

报价人公章：                                                       

日期：                                                             

2、法定代表人身份证明

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                          供应商：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

3、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明

供应商：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                              （签字） 
身份证号码：                                      
       年     月     日
4、供应商承诺函

采购名称：                              

日    期：                              

致：                     （招标人名称）
很荣幸能参与上述项目的竞争。

我代表                           （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方询价文件中的所有项目。

3、我方理解，报价最低不是成交的唯一条件。

4、若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：                 

供应商（公章）：                  

日期：  年  月  日
5、报价一览表
	采购名称
	

	项目编号
	

	采购内容
	

	交货期
	

	报价（元）
	小写： 
  大写： 
 
（注：该报价含货物采购、运输、安装、调试及税费）

	备注
	


投  标 人：

（盖单位公章） 

法定代表人：

（签字或盖章） 

日     期：
年   月  日

6、分项报价明细表
	序号
	名称
	数量
	单位
	型号
	规格及主要参数
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


注：上述报价含货物、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用。

投  标 人：

（盖单位公章） 

法定代表人：

（签字或盖章）

 日     期：     年     月     日

7、《询价保证金收据》

	本项目不做要求


8、资格审查资料
投标人基本情况表

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	采购负责人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	
	其中
	经理
	

	注册资金
	
	
	
	库管
	

	开户银行
	
	
	
	工人
	

	账号
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书等材料合格的证明材料、产品质量检验报告等相关材料的复印件及企业简介。

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

     年      月     日
（二）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在供货以及近年已完成供货合同履行情况

3、其  他

备注：

企业不良行为记录情况主要是近年投标人在政府采购过程中因违反有关的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上相关行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接项目和已完工项目是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。
投标人（盖单位章）：                  
法定代表人（签字或盖章）：            
      年      月     日
9、中小企业声明函（若有）

中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（        单位名称）的（项目名称：              ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

  (采购名称：            ) , 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称：            ），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为             万元，属于（小型企业）；

2.   (采购名称：                       ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称：                ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（小型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       企业名称（盖章）：

                      日期：  年   月   日
 正本


或


（副本）









