
新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目
竞争性磋商文件

	项目编号：
	2021-XBZC-01174

	采购人（盖章）：
	新疆维吾尔自治区中医医院

	采购人联系人：
	程主任

	采购人电话：
	0991-5811356

	代理机构（盖章）：
	新疆西北招标有限公司

	代理机构联系人：
	王静  李华 

	代理机构电话：
	0991-5823555

	代理机构地址：
	乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼


二〇二一年十一月

目  录

1第一部分  磋商公告


5第二部分  供应商须知


9一、说明


9二、磋商文件


10三、响应文件的编制和数量


13四、响应文件的递交


14五、竞争性磋商程序


17六、授予合同


18七、质疑和投诉


19八、项目验收


19九、适用法律


19十、磋商文件的解释权


19十一、其他注意事项


21第三部分 采购项目技术规格、参数及相关服务要求


28第四部分  评审方法


33第五部分  合同格式及合同条款


36第六部分  磋商响应文件格式




第一部分  磋商公告
新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目
竞争性磋商公告

	项目概况

新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目的潜在供应商应在新疆乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼获取（下载）采购文件，并于2021年11月22日 16:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
项目编号： 2021-XBZC-01174 

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：320000.00 

最高限价（元）：320000.00
采购需求：

	序号
	标项名称
	数量
	预算金额（元)
	单位
	简要规格描述

	1
	新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目
	2
	320000.00

	项
	详见招标文件


合同履行期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策；

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；（营业执照需包含锅炉或燃烧器的相关经营范围）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）法定代表人参加投标的，提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，提供法定代表人授权委托书及被授权人居民身份证；；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）

（6）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（7）本项目不接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件
时间：2021年11月11日至2021年11月18日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

方式：线下获取

售价（元）：200.00

四、响应文件提交（上传）
截止时间：2021年11月22日 16:00（北京时间）

地点：新疆西北招标有限公司开标室（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

五、响应文件开启
开启时间：2021年11月22日 16:00（北京时间）

地点：新疆西北招标有限公司开标室（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
投标人购买磋商文件时应提交的资料：

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；（营业执照需包含锅炉或燃烧器的相关经营范围）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）法定代表人参加投标的，提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，提供法定代表人授权委托书及被授权人居民身份证；；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）

（6）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

说明：报名时需提供以上资质原件和复印件各一份（复印件加盖公章）

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名  称：新疆维吾尔自治区中医医院

项目联系人（询问）：程主任

项目联系方式（询问）：0991-5811356

2.采购代理机构信息

名 称：新疆西北招标有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

项目联系人（询问）：王静  李华 刘建新
项目联系方式（询问）：0991-5823555

3.财政监督电话：0991-2822689

第二部分  供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目

	2
	采购人
	名  称：新疆维吾尔自治区中医医院

联系人：程主任

联系电话：0991-5811356

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆西北招标有限公司

地  址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

联系人：王静  李华 

联系电话：0991-5823555

	4
	资金来源及落实情况
	资金来源：自有资金

落实情况：已落实

	5
	采购预算
	320000.00元

	6
	供应商资格条件
	（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；（营业执照需包含锅炉或燃烧器的相关经营范围）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）法定代表人参加投标的，提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，提供法定代表人授权委托书及被授权人居民身份证；；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）

（6）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；



	7
	联合体投标    
	☑不接受 

□接受                                 

	8
	备选方案
	☑不接受

□ 接受

	9
	信息公告媒体
	“新疆政府采购网”

	10
	响应文件递交截止时间
	2021年11月22日 16:00（北京时间）

	11
	磋商时间、地点
	磋商时间：2021年11月22日 16:00（北京时间）                       

磋商地点：新疆西北招标有限公司开标室（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

	12
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建磋商小组共 3人组成。

小组确定方式：从采购专家库中随机抽取确定。                      

	13
	磋商保证金
	缴纳方式：电汇、网银转账

	
	
	金额：预算金额*2%

	
	
	收款单位：新疆西北招标有限公司

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行
账    号：107638779707

	
	
	投标保证金递交截止时间：磋商截止时间前。

注：用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户，应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担。将投标保证金缴纳凭证截图发至411019373@qq.com邮箱。

	14
	评审办法
	综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

	15
	磋商有效期
	90日（日历日）

	16
	投标文件份数
	响应文件包括：

响应文件叁份，其中正本壹份，副本贰份；

开标一览表壹份；

电子版文件（word版）一份。

以上内容做好标示，单独密封提交；

	17
	踏勘现场
	不组织

	18
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行                                               

	19
	代理服务费
	本项目招标代理服务费由中标人支付。

	20
	中小微型企业

有关政策
	(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；

(2)价格扣除幅度：价格给予6%的扣除。

	21
	履约保证金
	/

	22
	工程质保期
	为2个供暖期

	23
	付款方式
	工程竣工后，支付至合同价款的50%，经施工单位委托第三方对烟气检测，符合DB6501/T 001-2018《燃气锅炉大气污染物排放标准》排放标准后。支付至合同价款的70%，经审计结算后，支付至结算价款的90%,两年质保期结束后支付10%质保金。

	24
	质量标准
	符合国家或行业相关标准 

	25
	资格审查资料
	（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；（营业执照需包含锅炉或燃烧器的相关经营范围）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）法定代表人参加投标的，提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，提供法定代表人授权委托书及被授权人居民身份证；；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）

（6）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

以上资格审查内容资料须单独提供，如缺项将作废标处理。

	26
	磋商轮数和最后报价的其他要求
	1、磋商轮数:二次；

2、二次磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由其法定代表人或其授权代表签字后密封递交给采购代理机构。

3、最后报价的递交地点、公布地点同开标地点，并在所有参加磋商的供应商见证下统一集中收缴，逐一展示、公布和登记报价，并由供应商代表签字确认以示公开。

	27
	封套上应载明的信息
	项目名称：                                 
项目编号：                                 
采购人名称：                               
供应商名称：                               
供应商地址：                               
联系人：                                   

联系电话：                                 
在       年     月     日    时    分前不得开启

	注意

事项
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。

	其他要求
	1、签字盖章要求：(1)供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应加盖公章；(2)其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖单位公章，样式可参照“投标文件格式”编制；(3)本文件中明确要求盖章或签字的，必须盖章或签字。

2、投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。


注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项

一、说明
1.1适用范围

1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后二日内以书面形式（包括书面文字、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活动的供应商。
2.3. 磋商文件的修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。
三、响应文件的编制和数量
3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六部分商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六部分技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1响应文件应分为“封面”、“目录”、“商务、经济、技术文件”和“其他材料”四个部分组成。

商务、经济文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指供应商提交的能够证明其提供的服务符合竞争性磋商文件规定的文件。本次磋商，供应商须按竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第29项规定提交商务、经济文件和技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

3.3.2竞争性磋商文件中提供格式的，响应文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。竞争性磋商文件中未提供格式的，供应商可根据实际情况自行提供。

3.3.3供应商递交的响应文件及相关要求按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第16项的规定。

3.3.4供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

3.3.5供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.3.6响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.3.7如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《分项报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在须知前附表中规定的时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。
3.8.2对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

3.8.3未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应商的磋商保证金,在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认磋商达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

四、响应文件的递交
4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商严格按竞争性磋商文件要求制作响应文件，在响应文件递交截止时间前完成投标文件。供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新递交，但以响应文件递交截止时间前最后一次提交的响应文件为有效投标文件。

响应文件递交截止时间以新疆政府采购网上发布的时间为准，逾期将被拒绝。

4.1.2供应商应将响应文件正本和副本分别装入密封袋内加以密封，分别在密封袋上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章及法人章。

4.1.3供应商还应将填好的开标一览表另单独装入密封袋内加以密封，在密封处压口加盖公章及法人章，并在密封袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

4.1.4所有响应文件密封袋上均应贴上封条，封条上应写明的内容详见供应商须知前附表。

4.1.5供应商认为有必要提交的其他资料请于响应文件递交截止时间前一并提交。

4.1.6如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前谈判，并将响应文件密封送达指定开标地点。

4.2.2在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件递交截止时间之后收到的任何响应文件。
4.4响应文件的修改和撤回
4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已提交的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新提交。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对已提交的响应文件撤销或修改。

4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为 

5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6磋商

5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为3家。

5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10采购结果确认

（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.7.公示或公告

5.7.1成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
六、授予合同

6.1 签订合同

6.1.1采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件签订合同。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将报相关部门和政府采购代理机构备案。

七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部20号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

八、项目验收
8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

九、适用法律

9.1招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

十、磋商文件的解释权

10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

 采购项目技术规格、参数及相关服务要求

一、项目概况：
现有2台燃气热水锅炉，燃料采用新疆燃气集团天然气，天然气热值为33.24MJ/Nm³。（天然气低位热值8250kcal/Nm³）。
以上2台燃气蒸汽锅炉实际运行满负荷情况下氮氧化物排放值均在120mg/m³以上，已不能满足《乌鲁木齐市锅炉大气污染物排放标准（DB6501/T001-2018）》的要求，现计划对以上2台燃气锅炉进行低氮燃烧器技术改造。此次招标项目包含燃气锅炉低氮改造，同时对配套设备进行同步升级改造,锅炉辅件仪表维护更换、锅炉冷凝系统维修。
二、改造目标：
1、按照乌鲁木齐市环境保护局2018年31号文《燃气锅炉大气污染物排放标准》要求，辖区内在用的燃气锅炉氮氧化物排放浓度折算值不得高于40mg/Nm3。
2、本次低氮改造所需要的燃烧器，必须选用国际知名品牌的燃烧器，并且在乌鲁木齐有售后服务机构。
3、此次改造针对燃烧器进行更换，把原有燃烧器更换为超低氮燃烧器，并达到政府最新标准的氮氧化物排放。
4、改造时不得破坏原有锅炉结构，且燃烧器功率保持或者大于原有设计的功率，燃烧器效率不低于99.9%。
5、对锅炉原有配套设备进行同步升级改造,锅炉辅件仪表维护更换、锅炉冷凝系统维修。
三、工作范围：
1、主要包括：
1）拆除原燃烧器；（拆除的管道、土建设施，由中标单位进行恢复）
2）新的低氮燃烧器采购与安装；（将旧燃烧器拆除，放置到甲方指定位置）；
3）原有燃气管道与燃烧器连接处的喉口和法兰更换；
4）更换燃烧器燃气阀组；
5）更换原有燃烧器控制柜、锅炉控制柜等；
6）加装上位机系统。
7）系统调试、试运行；
8）拆除原有燃气报警器，更换新燃气报警系统及相关报警探头。
9）对锅炉原有配套设备进行同步升级改造,锅炉辅件仪表维护更换、锅炉冷凝系统维修。

10）现场需加装控制柜等设备，中标单位需对现场位置进行测量、核实后，制订切合实际的方案，必须通过甲方认同，方可实施。
11）补办环评批复（报告、方案等）、锅炉竣工及环保验收、锅炉排污检测（报告）、危废处置协议等。（相关检测费用由改造厂家负责）
2、供货方需根据甲方锅炉情况考虑未来锅炉进行加装尾部节能器后锅炉背压的增加，核算风机功率及锅炉控制系统匹配，供货方需充分考虑靠更换风机的抗背压能力。    
3、改造前期由施工方提供与改造锅炉有关的计算文件，其中包括燃烧器与炉膛尺寸是否匹配、锅炉喉口的改造、烟风系统、风机富裕量等参数，保证改造后不降低锅炉的安全性能和能效指标，并符合环保要求。
（1）《国家质检总局办公厅关于燃气锅炉风险提示的通告》（2017年第2号）第五条“燃烧器的任何改造、修理和更换都不得降低锅炉的安全性能和能效指标并应当符合环保要求”。
（2）供货方需提供燃烧器型式试验报告。
（3）改造的低氮燃烧器必须符合《TSG ZB001-2008》安全技术规则的有关规定。
四、技术需求：
1、改造技术参数
	项  目
	燃气蒸汽锅炉

	改造方案
	  进口低氮燃烧器（核心部件必须为进口产品）

	燃烧器运行模式
	  全电子比例调节（根据需求自动调节和显示运行功率）

	燃烧器控制
	采用显示屏实现可视化控制和显示功能，具备人机操作界面，实时显示燃烧器运行状态、负荷状况、故障报警与数据记录等。

	调节方式
	全自动电子比例调节

	配套风机功率
	按照厂家核算后的功率进行配备，保障设备运行正常

	配套风机控制
	自动控制

	风机与燃烧器配套形式
	一体式

	噪音
	符合GB12348-2008标准


2、排放标准
满足DB6501/T001-2018《锅炉大气污染物排放标准》中对设备标准的要求。
	排放物名称
	锅炉烟气排放指标要求

	二氧化硫（mg/Nm3）
	≤10

	氧气（%）
	≤3.5

	一氧化碳（mg/Nm3）
	新国标

	氮氧化物（mg/Nm3）
	≤40

	烟气黑度（林格曼级）
	≤1级

	备注
	           上述各项指标以第三方现场实测为准。


3、燃烧器主要安全保护功能：
（1）点火失败保护；
（2）熄火保护（双重火检）；
（3）点火前火检误判断保护；
（4）电机过载、短路保护；
（5）风道无风保护；
（6）故障显示报警、故障停炉自锁、停炉保护后人工复位功能；
（7）燃气压力高、压力低保护；
（8）燃气泄漏联锁保护；
（9）紧急停炉功能。
4、燃烧器控制功能：
（1）燃烧器自动调节；
（2）燃烧器控制器具有独立的比调模块；
（3）根据出水温度自动调节燃烧火力；
（4）自动点火程序；
（5）炉膛火焰自动检测；
（6）炉膛自动吹扫程序（前吹扫、后吹扫）；
（7）比例式燃烧调节；
（8）故障自诊断；
（9）菜单加密功能：开/关机、参数设置、手动操作，需输入密码，只有经验证密码后，才有权进入相应的功能模块。
5、技术特点：
（1）燃烧器功能范围：电子比例调节、TUV认证的燃烧器专用程序控制器、点火变压器、点火电极、燃烧比例调节器、风机及电动机、火焰探测系统等。火焰检测功能技术要求相当于离子探针和光电管双重火焰检测功能。
（2）燃烧器专用程序控制器功能技术要求：能达到多个电子通道；编程简单，可操作性强；可进行PC调试和监测；集成了载荷、检漏和氧气以及一氧化碳等控制。技术标准相当于或高于德国西门子、德国冬斯等的技术标准。
（3）燃烧器的选型要求：保证与锅炉技术参数相匹配，火焰粗细、长短与炉膛形状、尺寸相适应，不得冲刷受热面。火焰不得偏心造成炉膛、燃烧室、前后烟箱等处发生积碳现象。
7、燃烧器系统的其他技术要求：
（1）燃烧器应满足最小稳燃负荷到满负荷之间运行的要求，燃烧器正常使用寿命不小于15年。
（2）燃烧器要求在额定电压的85%～110%的范围内正常工作。
（3）燃烧器应配备火焰监测功能。
（4）燃烧器应具有旋开设计，能够方便的对燃烧头及风机叶轮进行检查。
（5）燃烧系统的设计应保证锅炉达到最大出力，并满足锅炉负荷变动(20%～110%)的要求并且无振动现象。燃烧系统的检测、控制系统应满足锅炉负荷调节的要求。
（6）燃烧器各连接部件应牢固耐用，确保运行时不会松动。
（7）要求单台燃烧器配置单套阀组。
（8）燃烧器应当设置隔音装置。
五、执行标准
1、产品制造执行标准
供货设备和材料在设计、制造、检查、验收、使用、包装和运输等工作中应符合中华人民共和国及CE、ISO的标准和规范中的有关章节，同时还应符合最新标准和规范中隐含的其他规范和标准中的有关章节。制造商所遵循的标准与规范应为最新版本。
2、本次改造必须遵守以下标准和规定：
（1）《国家质检总局办公厅关于燃气锅炉风险提示的通告》（2017年第2号）
（2）HJ 75-2017 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范
（3）HJ 76-2017 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法
六、售后服务及服务质量：
1、质保期自验收合格后开始计算，工程质保期为2个供暖期，质保期内中标方应对产品自身出现的质量问题提供免费维修或更换。
2、对质保期内的维修服务，中标方应在接到甲方通知后立即到达指定地点，并无偿提供调试服务或更换损坏的零部件等。中标方应做到1小时电话响应，4小时内解决出现的问题。并编制相应的服务方案及服务内容。
3、安装调试结束后，由中标方和甲方共同组成验收小组，按照合同要求对项目改造后的性能指标和环保指标进行初步验收，由中标单位负责地方质监部门（特检院）锅炉改造告知、监检。
4、改造后的效果除了要满足相关技术要求外，且必须通过市环保部门和技术监督部门的验收。环保验收前时，由使用方委托具备检验检测资质并得到是环保部门认可的检测机构对改造效果进行检测，检测时应从锅炉最低负荷到锅炉最高负荷进行不同时段检测。相关检测费用由改造厂家负责。
七、投标要求：
1、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和有关标准、规范的优质产品。
2、在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。
3、本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
4、投标方负责所供设备的安装。
5、投标方报价包含向地方质量监督机关（特检院）告知及监检费用。
6、改造完成后，由投标方委托有资质环评公司补办环评批复（报告、方案等）、锅炉竣工及环保验收，费用包含在投标报价中。
7、投标方必须保证施工方案的完整性和实用性，并满足本技术规范中的要求，如有漏项，必须无条件满足技术规范要求，并不得调整合同总价。
8、双方签订合同时，本技术规范书将转化为合同附件：技术协议，与合同具有同等法律效力的承诺函。
八、设备及材料要求的标准

设备及材料配置标准：

维保单位购进的设备、材料必须符合有关标准或承诺，并向使用方提供产品的有关证明材料（三证）、进口设备及材料完税证明（报关单等），按有关规定或使用方要求检验的费用由维保单位承担。

九、施工要求

1．严格按照有关规范和使用方的要求进行施工,在开工之前必须将使用方指订的工程材料的样品报使用方验收,如验收不合格,使用方有权要求予以更换,如不能满足使用方要求,使用方有权解除合同。

2．在签订合同前将施工组织设计和施工方案报使用方，经使用方认可后的方案，施工单位方可采用，但使用方对方案的认可并不代表需要承担任何责任，施工期间，使用方如对方案提出修改意见，施工单位在7日之内按有关规范予以修改并重新报使用方认可。

3．开工前对施工项目做好书面技术交底工作，交使用方审查后方可施工，各项施工资料与施工同步，不得后补。施工完毕后须按规范向使用方提供全部文件资料。

4．施工现场必须符合使用方的要求和文明施工规范，如不达标，在接到书面通知之日起两日内整改完毕。

5．严格执行使用方规定的进场时间和施工进度，施工完毕时间严格遵照使用方要求，不会影响大楼蒸汽的正常使用，由于施工单位的原因造成其它工种的损失、停工或延期，施工单位将承担一切损失。

十、违约责任及其他约定：

1．此工程如果没有通过国家相关部门的检测和验收，施工单位将无条件重新施工直至合格并承担由此造成使用方的直接和间接的一切损失和责任，直接损失及间接损失额由使用方确定；

2．如果没有按时到货或未按时交工或未满足使用方的要求和验收，未达到优良工程，维保单位将无条件重新施工直至达到优良工程，否则，承担合同金额100%的赔偿责任；

3．施工现场必须符合使用方的要求，如不达标，在接到书面通知之日起两日内整改完毕，否则每推迟一天，交违约金贰仟元整（一周内支付）。维保单位施工的项目造成使用方使用不便，维保单位负责免费变更并重新施工，维保单位承担全部费用。

4．严格执行使用方规定的进场时间和施工进度，施工完毕时间严格遵照使用方要求，由于维保单位的原因造成其它工种损失、停工、延期及使用方不能正常使用，维保单位将承担一切损失，另每推迟一天支付违约金壹仟元整。

5．需严格按照规范以及使用方的要求施工，不符合规定，无条件重新施工或更换材料。材料、设备、工程的性能、质量、参数、配置、数量等条件不能符合规范或使用方要求，施工单位愿支付合同总额100%的赔偿金。

6．施工单位将严格审查相关施工图纸，并将预见的结果以书面形式及时通报使用方，发现设计不合理的部分及时指出，并配合使用方协商解决。由于未发现设计错误、未满足使用方有关要求造成的损失，施工单位将承担全部责任，并赔偿全部损失，除使用方更改功能造成经济变更外，使用方不再承担任何一项变更费用。使用方更改功能造成经济变更，如变更不增加工程量，施工单位不会要求增加费用，如工程量发生增加,工程单价按原投标报价执行,如发生工程量减少，工程总额随之减少。 

7．施工现场必须符合使用方的要求和文明施工规范，如不达标，在接到书面通知之日起两日内整改完毕，否则每推迟一天，交违约金贰仟元整（一周内支付），在施工单位完成竣工验收，交付使用方正常使用之前，所有设备及单位人员的安全由施工单位负责，施工单位发生拖欠工人工资或货款，而造成的恶劣社会影响和财产物资损失及人员伤害，全部由施工单位负责。

8．售后维修响应时间：供货单位接使用方电话通知或书面通知1小时内做出回应， 2小时内到现场处理问题。如不能排除故障须在8小时内免费提供并完成替换品的工作，以上情况每推迟12小时，供货单位愿支付壹仟元的赔偿金（疆外订货延长至7天）,供货单位承诺向使用方提供15年配件维修，如果供货单位不能履行承诺，愿承担合同总价50％的赔偿金。

9．供货单位将严格执行承诺，违反其中任何一项，经整改仍未达到要求（整改期限为5天）另将支付合同总价30%赔偿金。

十一、技术服务
1、检验与测试
（1）制造单位的检验部门在设备制造过程中和完工后，应按本标书中提出的标准和规定，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责，以便招标人工程师进行监理。
（2）法定或授权的检验机构按国家有关法规或条例以及本标书规定的标准涉及检查条款的有关规定，对设备进行监督检验。设备的制造和使用必须置于安全监察机构或授权的检验机构的监督下。 
（3）制造单位在取得授权的检验机构确认设备质量符合本标书规定技术要求后，须填写产品质量证明书，并提交于甲方审阅。
2、投标单位应提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具，润滑剂和易损件，并自带专用仪器仪表。
3、投标单位应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作质量、操作可靠性和功能完备性等方面的情况。
4、设备安装完毕后，应在招标人工程师的监督下进行试运行，内容如下：
（1）进行锅炉本体、仪器设备的所有功能性运行和热态满负荷运行。
（2）运行和检测安全装置。
5、验收：当满足以下条件时，招标人确认验收合格签署验收合格证。
（1）投标单位已提供合同中签署的全部货物及完整的技术资料。
（2）货物必须符合规格书中的规定，性能满足要求。
（3）性能测试和系统试运行中出现的所有问题，整改后必须得到甲方的同意认可。
6、质保期：设备从投标单位检验合格交付使用之日起，到24个月后止为质量保证期。在保质期内正常使用出现的故障由投标单位提供免费维修等服务。
7、技术培训：投标单位需派遣合格的技术人员到使用方所在地对相关技术人员进行培训及技术交底。其内容涉及工艺原理、安全操作、维修保养等项目。
第四部分  评审方法

一、综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

二、综合评分细则表

2.1 初步评审表
	评审项目
	评审内容
	评审标准
	投标单位

	
	
	
	
	

	初步评审
	资格性审查
	营业执照
	供应商是否具备有效的营业执照（营业执照需包含锅炉或燃烧器的相关经营范围）
	
	

	
	
	法定代表人或授权委托书
	是否提供法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书；
	
	

	
	
	财务状况
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	

	
	
	磋商保证金（投标保证金）交纳情况
	供应商是否缴纳磋商保证金（投标保证金）；
	
	

	
	
	供应商信誉情况
	在“信用中国”、“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录等
	
	

	
	 符合性审查
	供应商名称
	供应商名称是否与营业执照一致
	
	

	
	
	资格证明文件
	供应商资格证明文件是否满足竞争性磋商文件要求
	
	

	
	
	响应文件密封、签署、盖章
	响应文件是否按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章
	
	

	
	
	投标报价
	投标报价是否按照招标文件格式填写，投标报价是否唯一
	
	

	
	
	磋商有效期
	是否符合竞争性磋商文件要求
	
	

	
	
	响应文件完整性
	供应商响应文件的响应性、完整性是否符合竞争性磋商文件要求
	
	

	注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。通过：√，不通过：×

	磋商小组专家签字：


  2.2详细评审

对实质性响应的投标文件进行评估和比较，采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。

其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

评 分 标 准

商务、技术部分（占总分值的70%）

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	配套产品配置及性能指标
	30分
	根据投标人对招标文件各项技术指标的 响应情况综合评审，所投产品全部满足招标文件要求 的得满分；投标产品中所列技术性能实质性参数指标 出现负偏离的做无效投标处理；非实质性参数指标负 偏离的，每出现1项根据其重要程度酌情扣0.5－1分， 扣至0分为止，相同指标不得重复认定扣分

注：货物手册、图纸和资料（要求提供彩打件插图）

	2
	拆除及更换实施方案
	10分
	投标方在施工过程中应充分替用户考虑，在拆除及更换过程中保证施工进度的同时满足用户相关工作正常且高效等方面的基本需求。施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗、减轻劳动强度提高进度提案；执行国家强制性条文等综合打分。实施方案内容全面、具体，得10分，每缺一项扣1分扣至0分为止

	3
	售后服务及零配件供应的可靠性
	10分
	有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案，供应商在本地设有售后服务机构（2分），供应商的技术人员需要提供在所投燃烧器厂家的培训证书（3分），有售后服务措施（3分），有零配件的供应方案（2分），提供相关证明材料，不提供不得分。

	4
	人员配备

方案
	4分
	根据投标人拟投入本项目的人员组织安排及配备情况对比后进行综合打分配备合理有序得4分，配备较合理的2分，配备不合理不得分。

	5
	应急预案
	4分
	根据投标人制定的突发事件的响应时间及处理方案，包括特殊时期（如法定节假日、春节期间、检察评比等）和其他突发事件的应对措施、人员配置等承诺和全面性情况进行评议，优的得4分，良的得3分，一般的得2分，未提供任何说明的不得分。

	6
	整体服务解决方案
	4分
	根据投标人针对本项目提供驻场服务要求的情况，由评委对服务方案的全面性﹑完整性﹑有效性和实施细节进行评议并评分。优的得4分，良的得3分，一般的得2分，未提供任何说明的不得分。

	7
	投标书规

范性
	2分
	根据投标文件目录、页码指向准确，内容无涂改、错页、漏页现象，装订规范，双面打印，统一侧面胶装等情况进行综合评审。

	8
	相关项目业绩
	6分
	根据投标文件所提供投标截止日前三年内投标人的同类项目经营业绩进行比较：（以合同或成交(中标)通知书和第三方验收检测合格报告或证书复印件加盖公章为准，原件备查）每一份合同中标通知书加1分，直至满6分。

	合计
	70分


经济部分（占总分值的30%）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	投标人报价
	30分
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）


评审优惠内容及价格扣除：

（一）小型和微型企业产品价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策，提供虚假证明的按照无效投标处理。

（二）监狱企业产品价格扣除

监狱企业视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（三）残疾人福利性单位产品价格扣除

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

（四）节能产品、环境标志产品价格扣除：

投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

评审后，得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，价格低的投标人获得中标人推荐资格。
三、推荐成交供应商

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

2.评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

四、确定成交供应商

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

第五部分  合同格式及合同条款
（模板）

政府采购货物合同书
                                          合同号：
甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区中医医院

乙方（供应商）：
招标代理机构：新疆西北招标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
	货物名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条：合同价格
1、货物总价为人民币（大写）：元整。
2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金、拆除的管道、土建设施、补办环评批复（报告、方案等）、锅炉竣工及环保验收、锅炉排污检测（报告）、危废处置协议等。本合同价格一般不得做任何变更与调整。
第三条：付款方式
1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。
2、工程竣工后，支付至合同价款的50%，经施工单位委托第三方对烟气检测，符合DB6501/T 001-2018《燃气锅炉大气污染物排放标准》排放标准后。支付至合同价款的70%，经审计结算后，支付至结算价款的90%,两年质保期结束后支付10%质保金。
备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主

第四条：交货、包装与验收
1、交货地点：新疆维吾尔自治区中医医院指定地点
2、交货时间：2021年   月   日前
3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。
4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。
第五条：本合同的有效组成文件：
1、投标文件。
2、中标通知书。
3、甲方出具的验货结算书。
4、乙方所提供的其他承诺。
第六条：质量保证和售后服务：
乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。
第七条：违约责任：
1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，
并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。
2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。
6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。
第八条：不可抗力
1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区中医医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区中医医院。
2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。
3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。
第九条：合同的解除和变更
当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区中医医院，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区中医医院备案。
第十条：争议解决方式
甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区中医医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同生效及其他
1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。
2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套
3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区中医医院备案。
甲方：                                   乙方：
地址：                                         地址：            

经办人：                                      经办人：         

电话：                                         电话：                           

2020年月日                                 2020年月日
      备注：合同版本最终以与招标人签订为准。

第六部分  磋商响应文件格式

响应文件封面

                                        （项目名称）

                                        （项目编号）

响应文件

采购人：                      

供应商：                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）

联系方式：                     
联系地址：                     
日期：   年    月    日

目  录

一、投标函


二、法定代表人身份证明书及授权委托书


三、开标一览表

四、项目明细报价表


五、资格证明文件


六、近三年（2018年11月1日-至今）类似项目业绩


七、备品备件一览表


八、主要人员配备表


九、项目服务方案


十、商务条款偏离说明表


十一、技术规格偏离表


十二、 售后服务承诺书


十三、 供应商认为有必要提供的其他证明资料


十四、其他内容

一、投标函

                    （采购人）：

                    （招标代理机构）：
           (供应商名称)授权       (供应商委托代理人姓名、职务) 为我方代表，参加贵方组织的                  (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件。

4、我方承诺：按照磋商文件要求提供和交付的服务，我方投标报价为    （小写）    （大写），服务期为      ，质量标准为        ，磋商有效期为     日（日历日）。

5、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

6、我方承诺：完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，如所报货物属国家强制认证产品的均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

10、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

11、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

12、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（加盖公章）：                                        

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：  年  月  日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
二、法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（背面）


 
供应商名称：                       （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：           年           月           日

注：本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                 。 

代理人工作单位：                              
职务：                        性别：          
身份证号码：                                  

	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（背面）


	被授权人身份证扫描件（正面）
	被授权人身份证扫描件（背面）


供应商名称：                       （盖章）

法定代表人 ：           （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）

日期：       年     月     日

注：1.法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2.授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件。

三、开标一览表

开标一览表

	项目名称
	新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目

	项目编号
	

	投标报价

（元）
	小写：

大写：

	服务期
	

	备注
	投标报价为完成本次采购项目的全部费用。（供应商的投标报价包括磋商范围所述的全部工作内容的价格体现以及完成该工程的成本、管理费、利润、风险费、技术措施费、机械进出场费、政策性文件规定规费、税金，各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工验收规范、技术标准、质量规程、规范及标准，以及新疆维吾尔自治区规定应由供应商支付的其它应缴纳的全部费用。供应商用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等的费用以及材料二次搬运驳运费用均已包括在供应商的投标报价中。）


说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价，开标一览表报价与项目明细报价表合计不一致的，均将导致投标被拒绝。

3、开标一览表除投标文件正副本中提供外，另须单独与项目明细报价表一起密封一份，随响应文件一起提交。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

开标一览表（二次报价）

	项目名称
	新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目

	项目编号
	

	投标报价

（元）
	小写：

大写：

	服务期
	

	备注
	投标报价为完成本次采购项目的全部费用。（供应商的投标报价包括磋商范围所述的全部工作内容的价格体现以及完成该工程的成本、管理费、利润、风险费、技术措施费、机械进出场费、政策性文件规定规费、税金，各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工验收规范、技术标准、质量规程、规范及标准，以及新疆维吾尔自治区规定应由供应商支付的其它应缴纳的全部费用。供应商用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等的费用以及材料二次搬运驳运费用均已包括在供应商的投标报价中。）


说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价，开标一览表报价与项目明细报价表合计不一致的，均将导致投标被拒绝。

3、须单独与开标一览表、项目明细报价表一起密封一份，随响应文件一起提交。（需盖章或签字，投标报价大小写暂不填写，二次报价时再填写）；

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

四、项目明细报价表

项目明细报价表

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目
项目编号：2021-XBZC-01165 

	序号
	项目名称
	品牌服务内容
	数量
	单位
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写：

大写：


供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

注：1、投标人要根据以上磋商文件要求逐项报价，不得缺项漏项；

    2、单价是指一个单位的综合价格，该价格含直接成本、运输、搬运、税金、管理费、各类劳保、保险等一切费用；

3、此表与开标一览表一起密封后单独提交；

4、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，项目明细报价表合计必须与开标一览表合计一致，否则将被视为无效投标。

项目明细报价表（二次报价）

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院锅炉低氮改造项目
项目编号：2021-XBZC-01165 

	序号
	项目名称
	品牌服务内容
	数量
	单位
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写：

大写：


供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

注：1、投标人要根据以上磋商文件要求逐项报价，不得缺项漏项；

    2、单价是指一个单位的综合价格，该价格含直接成本、运输、搬运、税金、管理费、各类劳保、保险等一切费用；

3、此表与开标一览表一起密封后单独提交（需盖章或签字，单价和合计暂不填写，二次报价时再填写）；

4、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，项目明细报价表合计必须与开标一览表合计一致，否则将被视为无效投标。

五、资格证明文件

★有效的《营业执照》（复印件加盖公章）

★授权证明材料

★“信用中国”、“中国政府采购网”网页查询截图加盖公章（查询时间必须在公告期内）

★投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）

★中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

六、近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩
项目名称：                                   

项目编号：                              

	项目名称
	


	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人

姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附中标通知书或合同并加盖公章。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

七、备品备件一览表
投标人名称（公章）：                          招标编号：        
投标内容/包号：                 
	序号
	备品备件名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	供货厂（商）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标人备品备件库中的每种产品，并附备品备件库的证明材料。

八、主要人员配备表
	序号
	姓名
	身份证号码
	性别
	职务
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、主要人员应包括：提供本项目服务的相关人员。

2、主要人员应附简历、身份证、社保缴纳证明、相关专业资格证等相关证件并加盖公章。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

九、项目服务方案
由各供应商自行编写。内容详尽、易于理解和评审，并富有建设性的项目服务方案将在评标时具有优势。
十、商务条款偏离说明表

	序号
	招标文件

条款号
	招标文件的服务条款
	投标文件的服务条款
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

十一、技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

	序号
	货物名称
	招标文件

条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                        （盖章）：

法定代表人：                        （签字并盖章）：

委托代理人：                        （签字）

日期：  年   月   日

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

售后服务承诺书


格式自拟

供应商认为有必要提供的其他证明资料

十四、其他内容

14.1节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

所投内容：　　　　           　

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

14.2 节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。
14.3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

14.4  中小微企业声明函

中小微企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         企业名称（盖章）：

                                          日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

14.5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

14.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：
