
沙雅县人民医院电梯维保服务项目（二次）
竟 争 性 磋 商 文 件

        项  目 名 称：沙雅县人民医院电梯维保服务项目（二次）

项  目 编 号：ZKX-CG-2021-32号

采   购   人：沙雅县人民医院
招  标 代 理：新疆中凯兴项目管理咨询有限公司

二零二一年十一月

采 购 文 件

项目名称：沙雅县人民医院电梯维保服务项目（二次） 

采  购  人：沙雅县人民医院

法定代表人：（签字或盖章）

联  系  人：杜江飞

电      话：18196878821

招标代理机构：新疆中凯兴项目管理咨询有限公司

法 定 代 表 人：（签字或盖章）

联    系    人：赵倩

电          话：13179882305

联  系  地  址：阿克苏市民主路天百民宅2号楼2单元2405室

二零二一年十一月
目   录

1第一部分 竞争性磋商公告


4第二部分  竞争性磋商须知


20第三部分  采购项目需求书


23第四部分  合同主要条款


24第五部分  响应文件格式




第一部分 竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

沙雅县人民医院电梯维保服务项目（二次）的潜在供应商应在政采云网上自主注册后报名获取采购文件，并于2021年11月23日16：00分（北京时间）前提交响应文件。
项目编号：ZKX-CG-2021-32号

项目名称：沙雅县人民医院电梯维保服务项目（二次）

采购方式：竞争性磋商 

预算金额（元）：450000.00

最高限价（元）：450000.00

采购需求：（详见招标文件）

合同履约期限：按照甲、乙双方约定并签订的合同日期执行  

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；  
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；  
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；  
（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；  
（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。
3、本项目的特定资格要求：  
（1）提供有效经年检的三证合一营业执照，提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；
（2）投标供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；
（3）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标；

三、获取采购文件

时间：2021年11月10日至2021年11月16日，每天上午10：00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云网上自主注册后报名    

方式：政采云报名成功后自行下载

四、响应文件提交    

截止时间：2021年11月23日16：00（北京时间）

地点：沙雅县育才路（国庆中学对面）公共资源交易中心
五、响应文件开启 

开启时间：2021年11月23日16：00（北京时间）

地点：沙雅县育才路（国庆中学对面）公共资源交易中心
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

（1）本次公告在新疆政府采购网、阿克苏政府网发布；
（2）请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系    

1.采购人信息

名 称：沙雅县人民医院 

地 址：沙雅县波斯坦西街5号
联系方式：18196878821 

2.采购代理机构信息

名 称：新疆中凯兴项目管理咨询有限公司

地 址：阿克苏市民主路天百民宅2号楼2单元2405室 

3.项目联系方式

项目联系人：赵倩

电 话：13179882305
第二部分  竞争性磋商须知

一、前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	采 购 人：沙雅县人民医院

联 系 人：杜江飞

联系电话：18196878821
地    址：沙雅县波斯坦西街5号

	2
	采购代理机构
	名    称：新疆中凯兴项目管理咨询有限公司
地   址： 阿克苏市民主路天百民宅2号楼2单元2405室  

联 系 人：赵倩

电    话：13179882305

	3
	采购项目名称
	沙雅县人民医院电梯维保服务项目（二次）

	4
	采购文件编号
	ZKX-CG-2021-32号

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	磋商文件的发售时间和地点
	时间：2021年11月10日至2021年11月16日，每天上午10：00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云网上自主注册后报名    

方式：政采云报名成功后自行下载



	7
	磋商保证金
	本项目免收投标保证金。

	8
	评审方法
	在满足采购方所需提供服务的基础上，功能需求完善，综合评标（不一定以最低价中标），汇总得分最高的中标。

	9
	服务期限
	两年

	10
	服务要求
	为客户储存合理数量的专用备件和更换零件，电梯日常维护保养，保证电梯安全运行

	11
	投标报价
	投标方应根据招标文件的要求写明本项目的收费报价金额、分项收费报价金额及测算依据。投标方只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

	12
	联合体投标
	不允许联合体参加磋商。

	13
	供应商提出问题的截止时间
	若有疑问，请于磋商文件规定的磋商截止时间3日前将问题以书面形式提交招标代理人。

	14
	采购人说明澄清

的时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准，所有投标供应商应关注媒介及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

	15
	分包
	本项目不允许分包和转包。

	16
	构成磋商文件的

其他文件
	磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

	17
	磋商文件接收截止时间及磋商时间
	接收文件截止时间2021年11月23日16:00时（北京时间）
开标日期:2021年11月23日16:00时(北京时间)

	19
	磋商有效期
	磋商截止之日起60日历天

	20
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	21
	签字盖章
	竞标人必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章

	22
	磋商文件份数
	投标书正本壹份、副本贰份（密封）

	23
	磋商文件的装订
	正本和副本分别分开装订

	24
	磋商文件封面的标注
	磋商文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	25
	磋商文件密封袋

的标注
	项目名称、编号、投标人名称、年月日。

	26
	递交响应文件地点
	沙雅县育才路（国庆中学对面）公共资源交易中心

	27
	磋商时间和地点
	磋商时间：同竞标截止时间
磋商地点：同磋商文件递交地点

	28
	采购最高预算价
	450000元（大写：肆拾伍万元整）

	29
	采购人其他要求
	参与本项目合格的供应商在收到本招标文件后应详细阅览，严格按照本招标文件第三部分采购需求内容结合企业自身条件做出详细的实施方案。

	30
	开标现场携带证件
	（1）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；

（2）有效的三证合一的营业执照；（复印件加盖公章即可）

（3） 需提供社保局出具社保缴纳证明；
（4）） 提供完税证明和近年度财务审计报告(成立不足一年提供成立至今财务报表）； 
（5）供应商如在“信用中国”网及中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。


二、总  则

1、适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次采购项目。
1.2 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律、法规编制。

2、项目名称

沙雅县人民医院电梯维保服务项目（二次）
3、合格的供应商应符合以下条件

（1）本磋商文件“竞争性磋商公告”第五条规定的条件；
（2）在制定地点报名并领取了磋商文件。

4、竞争性磋商费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5、代理服务费 

由中标单位支付。

6、竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
三、磋商文件说明

1、概述

1.1 本磋商文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目磋商的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照磋商文件要求提交资料，或者磋商文件没有对磋商文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、磋商文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。
2、磋商文件的构成
磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成（不限于）：

2.1 竞争性磋商公告；
2.2 竞争性磋商须知；

2.3 采购项目需求书；
2.4 合同主要条款；
2.5 附件。
3、磋商文件的澄清或修改
3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商文件截止时间。

3.2 磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准，所有供应商应关注媒介及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

3.3 磋商文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。 

四、磋商文件的编写与递交

1、磋商文件的组成
1.1 供应商必须严格按下列内容和顺序自编目录并标注磋商文件页码后装订成册，磋商文件应包括以下部分（缺少任何一项证明文件，供应商将承担其磋商文件无效的风险）：

1.1.1商务部分主要内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；
（3）需提供社保局出具社保缴纳证明；
（4）提供完税证明和近年度财务审计报告(成立不足一年提供成立至今财务报表）；
（5）供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、项目负责人任命承诺书等）；

（6）供应商资格声明及证明文件； 

（7）供应商如在“信用中国”网及中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

（8）反商业贿赂承诺书；

（9）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

1.1.2技术部分主要内容：

（1）项目管理总体目标；

（2）项目重点难点处理及合理化建议和承诺；

（3）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

1.2 磋商文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以 A4 幅面书写或打印并装订成册。
2、磋商文件格式
供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

3、竞争性磋商报价
本次磋商报价采用两轮报价。第一次报价为投标书书面报价；第二次报价在磋商时供应商可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变。在供应商二次报价后，根据财库【2014】214号文件规定，磋商小组可以酌情再与各供应商进行再次磋商。

4、磋商文件的编写与密封

4.1 供应商应按本磋商文件所规定的格式、内容等编制磋商文件，磋商文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。每本磋商文件装订方式应为左侧装订，标书必须标明页码。

4.2 响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“磋商文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本磋商文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五部分”）。
4.3 磋商文件应按以下方法密封：供应商应将磋商文件正本、所有副本分别密封在信封袋内，并在密封袋上标明项目名称及编号、供应商名称、时间。封口处均应贴密封条，并加盖公章。
不按照以上要求编写与密封的磋商文件将可能被拒绝。

5、磋商文件的递交
5.1 各供应商应在磋商当日并在本磋商文件“第一部分 竞争性磋商公告”规定的磋商文件递交截止时间前，将磋商文件送达磋商地点。

5.2 递交截止时间后递交的磋商文件，采购人将依法拒绝接收。

五、竞争性磋商程序和成交标准

1、磋商小组

1.1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，成员人数为3人（含）以上单数，包括技术、经济等相关专业专家。
1.2 磋商小组将在磋商文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行磋商。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

参加磋商的供应商代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

1.3 磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。
1.4 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

2、磋商程序
磋商小组将依照以下程序进行磋商评审，首先对磋商文件进行资格性和符合性的初步审查：

2.1 资格性检查

磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定,对磋商文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具合格供应商资格：
2.1.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、项目负责人任命承诺书等）；

2.1.2 供应商的营业执照副本、开户许可证；
2.1.3 供应商的公司财务状况报告或经第三方审计的财务报表；

2.1.4参与磋商的供应商以他人的名义参加磋商、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加磋商的，该参与磋商的供应商的磋商文件将作无效磋商文件处理。
2.2 符合性检查

依据磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：
2.2.1 投标报价是否预算内; 

2.2.2 磋商文件内容是否齐全；
2.2.3 是否按照磋商文件的要求密封、签署、盖章；

2.2.4 磋商文件是否有采购人不能接收的条件；

2.2.5 其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

2.2.6 投标人营业执照经营范围是否满足招标需求；
2.3 磋商过程和评标准则
2.3.1 在磋商开始前，以递交响应文件顺序确定决定谈判顺序。
2.3.2 谈判将按照“四、3”条款规定的轮次进行。

2.3.３谈判过程将按照如下步骤进行：
第一轮次：评审及应答阶段。

第一，磋商小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，磋商小组对技术服务与培训计划是否满足用户方要求进行评审。

第三，磋商小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、培训、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

第四，重复上述过程，直至磋商双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。经此过程后，对于仍不能满足用户需求的供应商将被淘汰，未被淘汰的被认定为候选供应商。

第二轮次：评定成交阶段

在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价（提供书面报价，并由法定授权人签字或候选供应商盖章），磋商小组按功能需求完善，综合评标，评委打分汇总总分最高的投标企业中标，注：本次招标并不一定以最低价中标。
评标:商务标 30分、技术部分70分

评分标准如下：

	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	商务标（权重30%）

	1
	报价
	30分
	报价得分=(评标基准价/报价)×30%×100

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）

	技术标（权重70%）

	2
	财务状况
	5分
	提供近两年的财务审计报告或财务报表，评标委员会根据企业经营状况酌情打分，好的得5-4分，一般的得3-1分，差的得1-0分。

	3
	标函质量
	5分
	编制内容完整、齐备；标书无大面积涂改、错页、漏页现象，好的得5-3分，一般的得3-1分，差的得1-0分。

	4
	服务承诺
	10分
	服务承诺非常满意的10分；服务承诺较好的8分；服务承诺一般5分；服务承诺较差的或者没有服务承诺的不得分。

	5
	实施方案
	35分
	投标企业的服务实施方案切实可行，方案可以很好满足采购单位需求得30分；服务实施方案切实可行，基本满足采购单位需求得20分；服务实施方案基本可行，方案较简单得15分，服务实施方案基本不可行，不能满足采购单位需求得10分以下，酌情给分。

	6
	项目人员配置方案
	10分
	根据各投标人针对本项目的人员配置方案，方案内容完整详尽，得10分；方案内容无缺漏得5分；方案内容不符合本项目情形的不得分。

	7
	对招标文件的响应程度
	5分
	根据该项目招标文件对比所有投标人，优于招标文件要求的得5-4分,满足招标文件要求的得4-2分,部分响应招标文件要求的得2-0分；


备注：计分最高的为第一中标候选人。

3、终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

4、磋商评审的纪律与注意事项

4.1 磋商小组在对磋商文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.3 已提交磋商文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.4 磋商双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

4.5 磋商结果由磋商小组成员在磋商记录上签字。

5、成交

磋商小组按照评审报告提出的排序第一的供应商直接确定成交供应商。

磋商小组将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照谈判文件规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。在履约过程中不能满足采购单位实际需求，服务不达标、提供产品低劣，以次充好或服务不到位，一经发现采购单位可按评标排名顺序选择第二中标候选人提供服务。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6、供应商需要注意的其它事项

6.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加竞争性磋商，法定代表人委托代理人参加竞争性磋商必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受磋商小组的询问，并予以解答问题。

6.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

6.3 在磋商会直至宣布结果之前，供应商不得向磋商评审专家询问磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性磋商无效并追究法律责任。

6.4 本磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。
六、授予合同

1、成交通知

1.1确定成交供应商后，采购代理机构向供应商发出成交通知书，并将成交结果依法公告。

1.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按磋商文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

2、签订合同

2.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。
2.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。
2.3 磋商文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反磋商文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加竞争性磋商前慎重考虑相关商业风险。

2.4 合同签订后不允许将合同转与其他单位。
2.5 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

2.6 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，或重新组织采购。
3、恶意行为的处理细则

3.1 若供应商的磋商文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担竞争性磋商无效的风险。

3.2 经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将再视情节轻重和影响程度做出：在政府采购相关网站予以曝光、向有关部门通报。
3.3供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在五个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费
第三部分  采购项目需求书
1、沙雅县人民医院电梯参数

	序号
	名称
	具体参数
	数量
	单位
	单价/元
	总价/元
	参考图片
	备注

	1
	电梯维保
	1 对主机、控制柜进行注油和清洁；
	19
	年度/部
	
	
	[image: image1.png]


[image: image2.png]



	

	
	
	2 轴承和导靴的润滑或注油；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 轿顶上所有安全装置的检查和调整；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 检修、润滑和调试层门、门铰链、门插销、按钮；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5 保持导轨润滑,导靴运行正常；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6 检查及平衡曳引绳张力和清洁润滑；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7 定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8 扶梯:对主机、控制柜进行注油和清洁;轴承、传运系统的检查和注油;安全装置的检查和调整；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9 提供日常维保工作所需之润滑油、润滑脂和清洁材料；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10 提供24小时紧急故障的应急处理服务, 电梯公司根据需要以最快的速度（半小时）到达现场；属于硬件故障的在24小时内排除故障；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11 维保服务时,必须保留现行的工程线路图；协助政府相关机构进行年检；维保公司负责所有电梯及限速器的年检申报和确保年检通过，费用由维保公司支付；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12 负责完成年检中发生的属本单位范围内的电梯存在问题整改工作；
	
	
	
	
	
	

	
	
	13 维保公司负责购买电梯维保公司工作人员及乘客人身意外保险费用；
	
	
	
	
	
	

	
	
	14 自行配备维保服务工作所需的设备、配件及工具，保养时负责设备现场安全事宜告知（如警示标志、通知等）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	15 随时听取客户的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正处理并做好记录；
	
	
	
	
	
	

	
	
	16 对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由政府有关部门鉴定并确定责任。执行合同过程中由于电梯公司工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由电梯公司承担；
	
	
	
	
	
	

	
	
	17 所需备件的更换或维修之费用将由电梯公司承担；
	
	
	
	
	
	

	
	
	18 每月由电梯公司维护保养专业人员对电梯进行贰次常规检查和例行保养,按国家行业标准规范进行全面维修保养,确保电梯正常运行；
	
	
	
	
	
	

	
	
	19 电梯公司将以签订合同设备的安全标准,维护客户的电梯.客户有新要求或国家有关安全标准的规定发生改变时,按改变后的标准执行,但因此增加的费用由电梯维保公司承担；
	
	
	
	
	
	

	
	
	20 保养性能标准：依照电梯生产厂家性能指标进行维护保养；
	
	
	
	
	
	

	
	
	21 电梯公司将对有电梯维护保养合同的客户优先提供服务,使客户享有修理和改造电梯设施的优先权；
	
	
	
	
	
	

	
	
	22 电梯公司必须在沙雅县有固定的办公场所、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》；
	
	
	
	
	
	

	
	
	23 电梯公司每年对每台电梯进行一次安全大检查，以确保该设备得到恰当的检查与调校；
	
	
	
	
	
	

	
	
	24 每年必须给19部电梯购买保险，费用由电梯维保公司承担；
	
	
	
	
	
	

	
	
	25 电梯公司不得以任何形式分包、转包；
	
	
	
	
	
	

	
	
	26 更换五方通话。
	
	
	
	
	
	

	2
	电梯分布情况
	电梯编号
	台数
	电梯类型
	层站
	载重
	维保服务时间
	
	
	
	
	
	

	
	
	（客户）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	住院楼
	5
	乘客电梯
	11
	
	以签订合同时间为准服务两年
	
	
	
	
	
	

	
	
	医技楼
	2
	乘客电梯
	5月6日
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门诊楼
	2
	乘客电梯
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	妇产中心
	2
	乘客电梯
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	妇产中心
	1
	杂物电梯
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	康养楼
	4
	乘客电梯
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	发热门诊
	3
	乘客电梯
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


2、 备件和零件
2.1. 乙方为客户储存合理数量的专用备件和更换零件，当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行时，免费对相应部件进行修理或更换。

2.2. 免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂。

2.3. 对于本合同内包含的配件实行免费更换。

2.4.承担本合同内包含材料配件

2.5. 下列外围设备和辅助周边设备将不在本合同之内：

2.5.1.本合同不包含更换电梯的核心配件：主板、曳引机。

2.5.2.电梯及液压：地面装饰、地毯及其它建筑装饰和配件，从配电房至机房的供电装置、通讯设备、音乐装置、保安系统设备及电梯井道机房之外的电线。

3、备注：

3.1.电梯公司承担19部电梯每年一次的电梯检验/检测费用；（需购买两年电梯检验/检测费用）

3.2.电梯公司负责购买19部电梯的安全责任险；（需购买两年安全责任险）

3.3.电梯公司承担19部电梯每两年一次的电梯限速器效验费。
第四部分  合同主要条款

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

XXXXXXXXXX项目合同

甲方：XXXXXX                

乙方：_____________________ 

签约地点：_____________________________

签约日期：_____________________________

第五部分  响应文件格式

封面格式
响  应  文  件
项目编号：                         

项目名称：                         

供 应 商：                         

法定代表人或其委托代理人签字：      

日期：   年    月    日

1.1响应函及响应函附录格式
响 应 函

XXXXXX  ：

根据贵（公司）单位对 XXXXXXXXXX 的磋商邀请（项目编号：XXXXXX），我公司经研究，决定参与本次竞争性磋商，并提交本项目响应文件正本壹份和副本贰份。

据此函，我公司承诺如下：

1. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

3. 我公司同意提供按照贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

4. 我公司愿意遵守磋商文件中对供应商的所有规定。

5. 一旦我公司成交，我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

6. 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵单位提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。
7. 我单位承诺磋商有效期为磋商截止之日起60日历天 。

8. 本次竞争性磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

响应函附录（一）

	项目名称
	XXXXXXXXXX

	供应商名称
	

	项目负责人
	
	身份证号
	

	磋商报价

（第一次）
	小写：                                                      

	服务期
	      

	质量要求
	合格

	磋商有效期
	60日历天

	备注
	


供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日
响应函附录（二）

磋商文件响应偏差表
	序号
	条款号
	原条款内容
	建议修改后条款内容
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	


编制要求：

1、供应商应按顺序将建议的非实质修改的内容填入磋商文件响应偏差表中；
2、供应商对磋商文件的不接受或修改将影响其投标的相对竞争能力；
3、除本偏差表中所列出的偏差外，视为供应商完全响应磋商文件的其他内容。
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日
1.2法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

地址：                                      

姓名：           性别：        年龄：        职务：        

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。
  附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年  月  日

1.3 法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
XXXXXX：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                     （被授权人姓名、职务）为我方 “ XXXXXXXXXX ”（采购项目编号：XXXXXX）竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年  月  日

说明：
1、如法定代表人参加竞争性磋商的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明；

2、如委托代理人参加竞争性磋商的，响应文件中必须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

1.4 社保缴纳证明
1.5 完税证明
1.6近年度财务审计报告或财务报表（成立不足一年提供成立至今财务报表）
1.7 供应商资料

（1）供应商单位基本情况表

	供应商名称
	

	地    址
	

	法定代表人
	
	职务
	
	联系方式
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单
位
概
况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产         万元
	固定资产原值 ：     万元
固定资产净值：      万元

	
	
	负 债          万元
	

	
	
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
（近两年）

	
	 2019年
	
	
	
	

	
	 2020年
	
	
	
	


说明：1、在按要求填写此表格后，各供应商可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日
（2）企业情况简介

（格式自拟）

（3）项目负责人任命承诺书

XXXXXX：

在XXXXXXXXXX（XXXXXX号）的建设中，我公司对项目负责人任命做出如下承诺：

如果我公司成交，拟派          同志（身份证号码              ）为本项目负责人，并保证每月法定工作日在现场办公，对本项目进行项目管理，不经采购人允许，保证不更换项目负责人。否则采购人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由我公司负责。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

1.8供应商资格声明及相关证明文件
供应商资格声明文件
XXXXXX：

贵单位组织的编号为  XXXXXX号 竞争性磋商活动，我公司自愿参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（1）营业执照副本；

（2）税务登记证副本；

（3）组织机构代码证副本；

（4）企业基本户开户许可证；

（5）磋商文件所要求的及我单位认为有必要提供的其他证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

说明：本声明书后须附上述各项证明文件。

1.9 “信用中国”网及中国政府采购网查询证明
﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；
1.10反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

1.11 供应商认为需要提供的其他文件和资料

1.12 项目管理总体目标

1.13项目重点难点处理及合理化建议和承诺
正本或副本










