设备采购招标文件

项   目  名  称: 米东区中医医院换热站项目

招 标 人(盖章)：

电话：18899176568

地址： 乌鲁木齐市米东区府前中路1055号

招标代理机构（盖章）：

联系人：海宏

电话：18199860236

地址：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座807室

目录

第一章、招标公告	1

第二章  投标须知前附表及投标须知	3

第三章  合同条款	16

第四章  采购需求及技术要求	16

第五章  投标文件格式	18

第六章、本项目招标评分办法	36

第一章、招标公告

米东区中医医院换热站项目招标项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号晚报传媒大厦A栋807获取招标文件，并于2021年11月10日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021（JKJ）303

项目名称：米东区中医医院换热站项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2200000

最高限价（元）：2126187.29

采购需求：米东区中医医院换热站设备及安装（具体参数详见招标文件)
标项名称:米东区中医医院换热站项目
预算金额（元）:2200000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：米东区中医医院换热站设备及安装（含招标文件、招标文件补充文件、招标答疑文件等文件所包含的全部采购内容）

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 1、投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

- 2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，须具备在有效期内的营业执照；

- 3、投标人须是生产厂家或经销商（生产厂家须提供板式换热器制造资质证书、换热机组制造资质证书，经销商须提供厂家授权书）；

- 4、拥有能够保障项目实施和服务的技术支持和后续服务能力，能够及时提供备品备件和专用工具；

- 5、具有良好的企业信誉，并在资质、人员、设备、技术、资金等方面具有独立完成设备供货、安装、调试的专业技术能力；

- 6、本项目不接受联合体。

- 7、其他说明：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

三、获取招标文件

时间：2021年10月21日至2021年10月27日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号晚报传媒大厦A栋807

方式：线下获取，凡符合资格要求，且有意参加投标的投标单位，须提供法人授权委托书原件（附法人身份证复印件及被授权人身份证复印件，加盖公章及法人章）、被授权人身份证原件、营业执照复印件等投标人资格要求的相关证明材料。携带以上所有资料两套加盖公章的复印件递交至招标代理公司

招标文件售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月10日 16:00

投标地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号晚报传媒大厦A栋807

开标时间：2021年11月10日 16:00

开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号晚报传媒大厦A栋807

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：米东区中医医院

地 址：乌鲁木齐市米东区府前中路1055号

联系方式：18899176568

2.采购代理机构信息

名 称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市会展大道 1119 号大成尔雅A座807室

3.项目联系方式

项目联系人：海宏

电 话：18199860236

第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 1.1 | 工 程 名 称 | 米东区中医医院换热站项目 |
|  |  | 建 设 地 点 | 乌鲁木齐市米东区府前中路1055号 |
|  |  | 资 金 来 源 | 国有资金 |
|  |  | 最高限价 | 2126187.29元 |
| 2 | 2 | 招 标 范 围 | 米东区中医医院换热站设备及安装（含招标文件、招标文件补充文件、招标答疑文件等文件所包含的全部采购内容） |
| 3 | 4 | 质 量 标 准 | 合 格 |
| 4 | 5.1 | 交货时间 | 中标公示结束之日起7日历日内，完成供货及安装。 |
|  |  | 交货地点 | 米东区中医医院 |
| 5 | 7.2.1 | 投标人的资质 | 1、投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求； 2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，须具备在有效期内的营业执照； 3、投标人须是生产厂家或经销商（生产厂家须提供板式换热器制造资质证书、换热机组制造资质证书，经销商须提供厂家授权书）； 4、拥有能够保障项目实施和服务的技术支持和后续服务能力，能够及时提供备品备件和专用工具； 5、具有良好的企业信誉，并在资质、人员、设备、技术、资金等方面具有独立完成设备供货、安装、调试的专业技术能力； 6、本项目不接受联合体。 7、其他说明：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； |
| 6 | 7.2.2 | 投标联合体 要 求 | 本工程不接受联合体投标。 |
| 7 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本 1 份，副本 4 份，电子版 1 份（U盘形式，单独密封提交），开标一览表 1 份(单独密封提交） |
| 8 | 20.1 | 投标截止时间 | 截止日期： 2021 年11月10日； 截止时间：11时00分（北京时间） |
| 9 | 16.1 | 投标有效期限 | 90天（日历日） |
| 10 | 19.1 | 投标文件递交 | 地 点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号晚报传媒大厦A栋807 |
| 11 | 23.1 | 开标时间地点 | 开标日期： 2021 年11月10日； 开标时间： 11时00分（北京时间） 开标地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号晚报传媒大厦A栋807 |
| 12 | 29.4 | 评 标 标 准 | 综合评估法 |
| 13 |  | 投标保证金 | 保证金的形式：电汇、网银等非现金形式。 保证金金额：小写：42000（元） 大写：肆万贰仟元整 账户名：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 开户行：中国农业银行乌鲁木齐昆仑路支行 账号：30006 4010 400 10690 行号：10388 1000 646 附注：（项目名称）投标保证金 投标保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；供应商未按招标文件要求提交投标保证金的，响应文件无效。保证金退还须提供：1、授权委托书2、原保证金收据3、对开收据4、汇款凭证5、账户信息（A4纸打印版加盖公章） |
| 14 |  | 履约担保金额 | 合同价的10%。 |
| 15 |  | 投标人总分 | 技术标详细评审权重：70% 报价评审权重：30% |
| 16 |  | 备注 | 开标时需要携带的证件：营业执照复印件、法人授权委托书及被授权人身份证原件、投标保证金收据原件 开标时请携带场地费：300元/家 |

二、 投 标 须 知

（一）总则

1.    工程说明

1.1   工程的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2   本招标项目已经批准采购，该工程项目已具备招标条件，现对该工程项目进行 公开 招标。

2.    招标范围

本招标工程招标范围已通过“前附表”第2项所述，指本工程招标文件中及施工图纸范围内所要求的所有设备的采购。

3.    采购设备工作的实施

3.1  设备采购实施过程中严格执行国家、自治区的各项规范、标准、规定和相关法律法规。

3.2  现场服务计划

设备供应方与招标人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

4.    招标工程质量标准

工程质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格 。

5.    交货期及交货地点

5.1  交货期已通过“前附表”第4项所述，是指最后一件货物运抵交货地点、调试初步验收合格并移交招标人的时间，交货地点已通过“前附表”第4项所述。

6.    资金来源

6.1   建设单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7.    合格的投标人

7.1   本招标项目投标人的资格审查采取资格后审方式。通过初步审查的投标人为合格的投标人。

7.2   初步审核包括下列的内容

7.2.1 投标人具有独立法人资格并满足“前附表”第 5 条对规定的资质等级要求。

7.2.2 联合体要求详见“前附表”第6条规定的要求。

7.2.3工程建设内容含设备构成，如是经销商参与投标的，必须具有所代理主要货物制造商的有效的唯一直接授权书，如是生产厂家投标则需提供产品（设备）生产许可证。

7.2.4投标文件有投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖投标单位公章要求，按要求盖章或签字。

7.2.5交货时间符合招标文件要求。

7.2.6交货地点符合招标文件规定。

7.2.7设备提供数量满足招标文件要求。

7.2.8投标文件中所提条件均符合招标人的要求。

7.2.9符合招标文件中规定的其他实质性要求。

7.2.10无法律、法规和规章禁止的其他情况。

8.    投标费用

投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的全部费用。

（二） 招 标 文 件

9.    招标文件的组成

9.1   招标文件包括下列内容

第一章   投标须知前附表及投标须知

第二章   合同条款

第三章   技术条款

第四章   附件

9.2   招标人在提交投标文件截至时间 15 日前，对招标文件的澄清或者修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

9.3   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，该投标文件有可能被拒绝，其风险有投标人自行承担。

10.    招标文件的修改或者澄清

10.1   招标文件发出后，在投标截止时间 15 日前，招标人可对招标文件进行必要的修改或者澄清。

10.2   投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截至时间 15 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标代理公司。

10.3   无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将于投标截止时间 15 日前进行修改或者澄清，同时将书面修改或者澄清文件提供至 各投标人 。

10.4   修改或者澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人在收到澄清后，应在发出澄清文件的 1 天时间内以书面形式向招标人确认已收到该澄清。

10.5   当招标文件、招标文件的修改或者澄清文件等在同一内容的表述不一致时，以最后发出时间的为准。

（三） 投标文件的编制

11.    投标文件的语言

11.1   与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

12.    投标文件编制的依据

12.1   招标人提供的有关资料；

12.2   本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

12.3   国家和自治区关于设备采购的有关规定；

12.4   相关的法律、法规和规定；

- 投标文件的组成

主要包括下列内容：

13.1  投标书（附件一）；

13.2  开标一览表（附件二）；

13.3  法定代表人授权委托书及被授权人身份证（附件三）；

13.4  投标报价明细表（附件四）；

13.5  供应清单及价格明细表（附件五）；

13.6  投标设备技术说明（附件六）；

13.7  技术条款偏离表（附件七）；

13.8  财务状况表（附件八）；

13.9  近三年类似设备销售业绩表（附件九）；

13.10  现场服务计划表（附件十）；

13.11  主要设备供应清单（附件十一）；

13.12  专用工具与质保期备品、备件供应表（附件十二）；

13.13  质保期内的设备备品备件及专用工具价格表（附件十三）；

13.14  到货计划表（附件十四）；

13.15  配合安装管理人员表（附件十五）；

13.16  人员培训计划表（附件十六）；

13.17  其他投标人认为需要提供的证明材料（附件十七）

14.    投标文件的格式

14.1   投标文件包括本招标文件第 13 条规定的内容，投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。

14.2   投标文件要求提供的所有证书、合同、获奖表彰文件等资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件第 13 条规定的内容中所有复印件必须加盖投标人公章。

14.3  投标文件严禁涂改或行间插字和增删。

15.    投标报价

15.1   本招标工程使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2   投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。其它各类报价也只允许有一个报价（除非招标人另有约定）。

15.3  开标一览表及投标报价明细表中标明的价格在签订合同及合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除非招标人另有约定）。

15.4   评标时投标人的投标报价中若出现“开标一览表”报价与“投标报价明细表”报价有差异，则以“投标报价明细表”报价中分项之和为准；若大写和小写表示的金额之间有差异，则以大写表示的金额为准，并对小写表示的金额做相应的修正。若投标人拒不接受前述修正，将导致废标。

16.    投标有效期

16.1   在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2   出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

17.    投标文件的份数和签署

17.1   投标人应当按照本须知前附表第7规定的份数提交投标文件。否则视为不实质响应招标文件的投标。

17.2   投标文件均需打印或者使用不褪色的蓝黑、黑色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

17.3   投标文件中凡需加盖投标人公章和法定代表人签章的地方，均应当加盖投标人公章和法定代表人签章或者其法定代表人授权委托人签章。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

（四） 投标文件的递交

18.    投标文件的封装与标记

18.1  封面应注明项目名称、单位名称、地址、联系人及联系电话，同时加盖法人公章及法定代表人签章或者其委托代理人签章, “正本”、“副本”字样。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。

投标文件应密封在封袋中，并在封套正面注明：项目名称、单位名称、联系人及联系电话；投标文件外封套须加盖法人公章及法定代表人签章或者其委托代理人签章，并应确保密封完好。

18.4   未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

19.    投标文件的提交

投标人应当按照本投标须知前附表第10规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件将被拒绝。

20.    投标文件提交的截止时间

20.1   投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表第8规定。

20.2   招标人可按本招标文件第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

20.3   到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21.    迟交的投标文件

投标人在本投标须知前附表第8规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回投标人。

22.    投标文件的补充、修改与撤回

22.1   投标人可以在投标须知前附表第 8项规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

22.2   投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本投标文件第 18 条的规定编制、密封、标记和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

23.    开标

23.1   招标人将于投标须知前附表第 11规定的时间和地点开标，开标由招标人主持，公开所有投标人参加。投标人可委派代表参加开标。

23.2   开标程序

23.2.1 开标由招标人主持；

23.2.2 招标投标监督管理部门工作人员对投标人的有效证件进行查验。

23.2.3 由证件齐全、满足要求的投标人或其推选的代表检查投标文件的封装情况；

23.2.4 经确认无误后，由有关工作人员当众拆启投标文件，宣读投标人的名称及开标一览表中的交货期、质量目标、投标总报价，以及招标人认为适宜的其它细节。

23.2.5 按本文件第 22 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封。

23.3  招标人应对开标过程进行记录；与会的投标人或其代表应在投标文件递交登记表上签字确认。

25.    无效的投标文件

25.1   开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

25.1.1 投标文件未按照投标须知前附表第8规定时间送达的；

25.1.2投标文件未按照招标文件的要求封装的；

25.1.3未按本文件第24条规定提供有效证件的投标人的投标文件。

25.2   有效投标文件，由评标委员会进行详细评审。

（六） 评标

26.    评标委员会与评标

26.1   评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密。

26.2   本项目评标委员会由 5人组成，其中：专家名册中专家 5人，招标人代表 0人。

26.3   开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.4   评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。

26.5   评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

26.6   评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

26.7   在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

27.    投标文件的澄清

27.1   为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求好答复均应当是书面的，但不得提出改动价格或对投标内容进行实质性修改。

27.2   投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

28.    投标文件的评审、比较

28.1   投标人的初步评审

28.1.1评标委员会将首先对投标人进行初步评审，通过初步评审的投标人为合格的投标人。

28.2   投标文件的评审

28.2.1 评标委员会依据投标须知前附表第12项规定的评比标准和方法，对合格的投标人的投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签字。

28.2.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

29.    评标的办法和标准

29.1   本招标项目评比方法为投标须知前附表第12项规定的方法；

29.1.1 初步评审

29.1.2 投标文件的详细评审

29.1.3 投标报价

30.    定标原则

30.1   评标委员会依据投标须知前附表第12项规定的评标方法和标准，按照排序确定出前两名作为中标候选人推荐给招标人。

30.2（★）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（★）

30.3招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

31.   评标过程的保密

31.1  凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

31.2   在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

31.3   中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

32.    确定中标人

32.1   中标的标准

32.1.1 投标文件对招标文件做出了实质性响应；

32.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

32.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求。

32.2   招标人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

33.    授予合同的准则

33.1   招标人将把合同授予经确认的中标人。

34.    中标通知书

34.1   招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人后，向中标人发出中标通知书。

34.2   中标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

34.3   未中标的投标人对中标结果持有异议的，可以在公示期内，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）的有关规定，以书面报告的形式向招标代理公司提出核查申请。

34.4   中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。

34.5   招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向有关监督部门提交招标投标情况的书面报告。

35.    合同的签订

35.1   招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为抛弃中标项目。

35.3   招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

35.4   所有中标候选人由于投标须知的规定不能履行合同的，招标人将依法重新组织招标。

36.    履约担保

36.1   在合同协议书签署前 5日 内，中标人应按照下列规定的方式和金额向招标人提交履约担保。

36.1.1 履约担保采用下列   1   方式

1、履约保证金担保： 现金、银行汇票和银行保函

2、银行担保；

3、担保公司担保；

36.1.2 履约担保金额：合同价款的 10％ 或   /   万元。

36.2   如中标人不能按照投标须知第36.1条的规定执行，招标人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，招标人有充分理由解除合同，给招标人造成损失的，应当赔偿。

第三章     合同条款

第四章  采购需求及技术要求

一、项目概况：

本项目系新疆维吾尔自治区米东区中医医院换热站项目

1、供热面积  ：

地暖采暖面积：80000㎡，热负荷5600kw；

散热器区采暖面积：80000㎡，热负荷5600kw；

2、供热参数  ：

一次水侧  120℃/65℃    75℃/50℃

一次水侧  120℃/45℃    45℃/35℃

3、换热站投资不含建筑房屋，本设备表仅作为方案参考，不作为施工和招标资料，具体以施工图为准。设备采用换热机组。

| 换热站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地暖 | 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 1 | 板式换热器 | 5.6MW/台（120㎡/台） | 台 | 2 | 1.6MPa |
|  |  |  | 一次侧供回水温度：120/45℃ |  |  |  |
|  |  |  | 二次侧供回水温度：45/35℃ |  |  |  |
|  | 2 | 循环水泵 | G=280m3/h | 台 | 3 | 2用1备 |
|  |  |  | H=28m，N=30kW |  |  |  |
|  | 3 | 补水泵 | G=12m3/h | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  |  | H=80m，N=5.5kW |  |  |  |
|  | 4 | 二次水除污器 | DN350 | 台 | 1 | 1.6MPa |
| 散热器区 | 1 | 板式换热器 | 4.0MW/台（100㎡/台） | 台 | 2 | 1.6MPa |
|  |  |  | 一次侧供回水温度：120/65℃ |  |  |  |
|  |  |  | 二次侧供回水温度：75/50℃ |  |  |  |
|  | 2 | 循环水泵 | G=280m3/h H=28m，N=30kW | 台 | 2 | 1用1备 |
|  | 3 | 补水泵 | G=10m3/h H=36m，N=3kW | 台 | 2 | 1用1备 |
|  | 4 | 二次水除污器 | DN250 | 台 | 1 | 1.6MPa |
| 公用设备 | 1 | 不锈钢软水箱 | V=15m3 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 全自动离子交换罐 | 15m3/h | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 一次水除污器 | DN250 | 台 | 1 | 1.6MPa |

二、技术服务要求：

（一）主要内容：

1、换热机组设备及管道敷设。

2、设备供电及电气照明。

3、设备土建基础。

（二）服务范围：

1、本工程建设单位提供的设计施工图纸及清单（附件）。

2、建设单位关于本工程的相关要求。

三、商务要求

（一）服务期限：中标之日起7天内完成所有建设内容。

（二）服务地点：新疆维吾尔自治区米东区中医院。

（三）质保：整个工程质保期（2年）。

（四）相关服务要求：

1、本项目工程的质量保修期为自通过完工验收并交付之日起2年，保修期内应履行保修义务，承担相关物料及费用。

2、工程实施过程中的质量、技术标准按国家有关法规约定执行，施工过程中出现的安全问题由成交供应商自行负责并承担全部责任和由此产生的一切费用。

3、工程质量应达到国家现行合格验收标准，并按乌鲁木齐市现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。

4、材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。

5、施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。

6、环保要求：符合国家现行环保法、符合施工现场标准化建设工作的实施办法中的规定等相关的法律、法规。

7、建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随时生产随清运，并弃置在乌鲁木齐市环境卫生保护有关规定的范围。

8、工程量清单中项目名称、内容及项目特征叙述不到位的，投标单位投标报价时应依据施工图及相关施工规范达到合格标准，根据采用的施工工艺所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润和风险因素构成全部费用综合考虑在报价中。

9、本项目所用材料品质、性能必须满足合格标准的要求；有专业要求的消防产品必须满足有关部门下发的关于3C认证的相关要求。

10、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施及相关标准图集，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和成交供应商响应文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

第五章  投标文件格式

附件一

投 标 书

项目名称：

投标单位名称（公章）：

地址：

联系人：

联系电话：

投标单位代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件二

开   标   一   览   表

致(招标人)：                                      ：

我方收到并研究了贵方                             设备采购的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该工程的采购及安装配合任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。

| 设备供应 | 投 标 总 报 价 （ 元 ） | 大写： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |
|  | 交货期 |  |
|  | 交货地点 |  |
|  | 质量等级 | 合 格 |

我们同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交约定数额的履约担保，并对此承担责任；

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件，将成为我们双方之间有约束力的契约；

我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派法定代表人（或委托代理人）前去签订合同；

我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投  标  人：                            （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

附件三              法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托                            的            为我的代理人，以本单位的名义参加                               招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                     性别：              年龄：

部  门：                                         职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

附件四

| 采购及安装投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合 价 （元） |

附件五

供应清单及价格明细表

投标人名称：

| 用途名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 产地、厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人：（盖      章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

附件六

投标设备技术说明

请投标人对所有设备的主要技术参数、性能特点、设计、制造检验标准、应用范围、主要零部件材质、操作及维护要求、设备总图、电气原理接线图、基础安装布置图、外形结构尺寸图、设备供货范围等必须进行详细说明。

要求投标人必须对配电柜中的所有元器件、零部件列表说明其品牌、产地、型号、规格。无此项内容者视为不响应招标文件要求。

附件七

技术规格偏离表

投标人名称：

单位：万元

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人：（盖      章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

附件八

财务状况表

开户行：

最近三年的资产负债表：

| 银行 | 银行名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址： |  |
|  | 联系人及职务： | 联系电话： |
|  | 传真： |  |

| 财务状况 | 近三年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1、营运资金 |  |  |  |
| 2、总资产 |  |  |  |
| 3、流动资产 |  |  |  |
| 4、速动资产 |  |  |  |
| 5、总负债 |  |  |  |
| 6、流动负债 |  |  |  |
| 7、税前利润 |  |  |  |
| 8、税后利润 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章）：

日期：    年  月  日

附件九

近三年类似设备销售业绩表

| 序 号 | 合同号 | 设备名称 | 台数 | 型号 | 合同日期 | 买货人单位 及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

时限要求： 2018 年 1月1日至  2020年 12月 31日，以合同签订日期为准。

附：设备供应业绩应提供工程“采购合同”关键页（复印件）)

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

附件十

现场服务计划表

项目名称：

| 序号 | 服务阶段 | 技术服务内容 | 计划人数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日

附件十一

主要设备供应清单

1. 为便于评标，投标人在投标文件中必须填报详细的供货清单。供货清单应按本招标文件要求的编排顺序附入投标文件中。对于未按本要求填报供货清单的投标，将被视为不响应招标文件要求，由此所造成的风险由投标人自行负责。

2. 供货清单应统一按照下表格式填报：

供  货  清  单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（其他部分投标单位自行补充）

3. 其它

本供货范围如有任何漏项，但确实是投标人供货范围中应该有的，并且是满足技术规范及国家或行业有关标准要求所必须的，均应由投标人负责将漏项补齐并填报在对应分项的“其它”栏中，在备注栏中予以说明。合同签订后如发现仍有遗漏，仍由投标人无偿提供补齐。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日

附件十二

专用工具与质保期备品、备件供应表

| 序号 | 名称 | 规格型号及产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

附件十三

质保期内的设备备品备件及专用工具价格表

（不含在投标总报价之内）

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 产地 | 生产厂家 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

附件十四

到货计划表

| 序号 | 设备名称 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

附件十五

配合安装调试管理人员表

| 名称 |  | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 现场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件十六

人员培训计划

1.为使合同设备能正常调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（格式）。

人员培训计划表

项目名称：

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件十七

其他投标人认为需要提供的证明材料

# 第六章、本项目招标评分办法

投标文件的初步评审

评标委员会将对投标人递交的投标文件按《初步评审标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

投标文件初步评审造成投标人不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。招标人将重新组织招标活动。

# 资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求； |  |  |
| 2 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册的，须具备在有效期内的营业执照； |  |  |
| 3 | 投标人须是生产厂家或经销商（生产厂家须提供板式换热器制造资质证书、换热机组制造资质证书，经销商须提供厂家授权书）； |  |  |
| 4 | 拥有能够保障项目实施和服务的技术支持和后续服务能力，能够及时提供备品备件和专用工具； |  |  |
| 5 | 具有良好的企业信誉，并在资质、人员、设备、技术、资金等方面具有独立完成设备供货、安装、调试的专业技术能力； |  |  |
| 6 | 本项目不接受联合体 |  |  |
| 7 | 其他说明：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项不符合上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

# 符合性评审表

| 序号 | 评审内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其授权代表签字和加盖了投标单位的公章； |  |  |
| 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
| 3 | 技术性能、技术参数是否满足招标文件要求； |  |  |
| 4 | 货物到货地点是否符合招标文件要求； |  |  |
| 5 | 交货期是否符合招标文件要求； |  |  |
| 6 | 提供设备数量是否满足招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件 |  |  |
| 8 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项不符合上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

# 技术标评分标准

| 项目 分值 | 评分内容 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 标 100分 | 管理水平、 技术力量、设备配备 15分 | 11～15 | 技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，通过技术质量认证 |
|  |  | 6～10 | 技术力量一般，装备较全，设备配置较合理，通过技术质量认证 |
|  |  | 0～5 | 技术力量较弱，装备较差；设备配置不合理 |
|  | 企业经营 业绩 12分 | 9～12 | 企业经营稳定，业绩稳步增长，产品市场占有率高 |
|  |  | 5～8 | 企业经营较稳定，产品市场占有率一般 |
|  |  | 0～4 | 企业经营不稳定，业绩较差，产品市场占有率低 |
|  | 企业信誉 8分 | 7～8 | 企业信用等级3A |
|  |  | 4～6 | 企业信用等级2A或A |
|  |  | 0～3 | 企业没有评定等级 |
|  | 企业生产 能力 8分 | 7～8 | 企业生产能力较强，能满足购货方各种需要 |
|  |  | 4～6 | 企业生产能力一般，能满足购货方一般需要 |
|  |  | 0～3 | 企业生产能力较弱，不能满足购货方需要 |
|  | 产品质量 性能 18分 | 13～18 | 产品质量、性能满足设计及招标文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离 |
|  |  | 7～12 | 产品质量、性能基本满足设计及招标文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离 |
|  |  | 0～6 | 产品质量、性能差，产品性价比差，技术应答有偏离 |
|  | 售后服务及零配件供应的可靠性 20分 | 13～20 | 有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案 |
|  |  | 7～12 | 有售后服务措施和零配件的供应方案 |
|  |  | 0～6 | 没有完整的售后服务措施和零配件的供应方案 |
|  | 企业的承诺及优惠条件 12分 | 9～12 | 有非常满意的承诺和优惠条件 |
|  |  | 5～8 | 有较好的承诺和优惠条件 |
|  |  | 0～4 | 承诺较差、优惠条件一般 |
|  | 履约措施 标函质量 7分 | 4～7 | 编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行。 |
|  |  | 0～3 | 标函编制内容不完整、叙述简单；标书有涂改、错页或漏页现象；履约措施不具体。 |

# 经济部分评分标准

| 项目 | 计算办法 |
| --- | --- |
| 报价部分评分 | 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 |