
塔城地区中医医院医疗设备及信息化

建设项目（第一包）
招 标 文 件

招   标   人：塔城地区中医医院
招  标 编 号：XJGXTC2021-1022-1
招标代理机构: 新疆高新工程项目管理有限责任公司

编  制 日 期：2021年10月25日

防疫须知
各潜在投标人：
本项目投标、开标、评标工作严格执行关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，具体内容如下：

投标供应商应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加现场投标活动，并递交符合防疫要求的《投标人承诺书》（承诺书附后）。《投标人承诺书》随投标文件单独递交，不需封装，无承诺书或承诺书不符合要求的，其投标文件将被拒收。

投标供应商代表防护要求：入场前，投标供应商代表应做好个人防护，正确佩戴无呼吸气阀的合格口罩，主动配合做好实名登记、体温检测等防控工作。未正确佩戴合格口罩、体温超过37.2℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将被劝返，不得入场，对不遵守疫情防控管理规定的将被驱逐出场，由此导致的后果由投标供应商自行承担。

（三）投标供应商代表人数要求：投标供应商限派1名代表参加投标和开标会。但应做好投标代表人员储备，避免因既定人员现场不符合防控要求无法进场影响正常投标，因投标供应商代表不符合疫情防控要求无法进场投标的后果，由投标供应商自行承担。

（四）保持安全距离。交易当天，各投标供应商在场内等候或工作期间应全程佩戴口罩，自觉保持1.5米以上间隔距离，座位隔空就座，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动，废弃口罩定点投放。

（五）控制活动时间。投标供应商办理业务时应提前准备好所需材料，一次办结，即办即走不逗留；交易活动结束后应立即离开现场，不得滞留。

附件：1.《投标人承诺书》

投标人承诺书
本单位____________________承诺严格遵守《中华人民共和国传染病防治法》及相关要求。本单位于   年   月   日参加_________________ 项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标场所。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派投标人员       （姓名），          （身份证号码），           （联系电话），在        （省、市）居住，目前身体状况良好，无疫情接触史,不存在发热、咳嗽等可疑症状。
4．本单位保证做好投标前期的各项准备工作，提前到达开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由投标供应商自行负责，视为放弃派员参加。

承诺人（公章）：
                                   

                                     年   月   日 

目录

1第一章  招标公告


3第二章  投标须知


18第三章  政府采购合同格式


20第四章  采购需求


27第五章  投标文件组成




第一章  招标公告
塔城地区中医医院医疗设备及信息化建设项目（第一包）

公开招标公告

项目编号：XJGXTC2021-1022-1
新疆高新工程项目管理有限责任公司受塔城地区中医医院的委托，就塔城地区中医医院医疗设备及信息化建设项目（第一包）以公开招标的方式进行采购招标。项目资金已落实，现欢迎合格投标人以密封标书的形式前来参加投标。
一、项目名称：塔城地区中医医院医疗设备及信息化建设项目（第一包）
二、项目编号：XJGXTC2021-1022-1
三、采购内容：医疗设备工程（病房中心供氧、吸引、呼叫系统及相关配套）；具体内容详见招标文件。

四、采购预算：600000元
五、采购方式：公开招标
六、资格要求：

1、应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；①具有独立法人资格且注册经营范围满足本次采购内容；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的，需提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ⑥符合法律、行政法规规定的其他条件；

2、需具备第二类医疗器械经营备案凭证；建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；医用中心吸引系统医疗器械注册证；医用中心供氧系统医疗器械注册证；特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质，安全生产许可证。
  3、采购项目需要落实的政府采购政策：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠；

4、凡拟参加本次招标项目的供应商，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；投标人自行登录网站进行查询结果并打印加盖公章来报名。

5、本项目不接受联合体投标。
七、报名及获取招标文件时需携带的资料：营业执照副本原件、第二类医疗器械经营备案凭证原件、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质原件、医用中心吸引系统医疗器械注册证资质原件、医用中心供氧系统医疗器械注册证资质原件、特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质原件、安全生产许可证（或电子版彩印件）、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法定代表人身份证或法定代表人委托书和委托代理人的身份证、信用中国网站及中国政府采购网网站查询截图，上述所有证件均需提供复印件一份并加盖公章。未携带证件或证件不齐全的不予受理。 
八、报名及获取招标文件时间地点：

1、时间：2021年10月25日至2021年11月1日（北京时间上午10：30-13:30，下午16:30-19:30，节假日除外）。

2、地点：塔城市塔尔巴哈台南路中段东侧（仙桥小二楼）。

3、招标文件售价200元/套，售后不退。

九、响应文件递交截止时间及开标时间、地点：

1、投标截止时间：2021年11月17日上午10:30（北京时间） 

2、开标地点：塔城市塔尔巴哈台南路中段东侧（仙桥小二楼会议室）（如有变动另行通知）
十、采购单位：塔城地区中医医院
联系人：阿尔曼            联系电话：19990296066
十一、招标代理机构：新疆高新工程项目管理有限责任公司
  联系人：油艳伟       联系电话：18097596116

第二章 投标须知

投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	塔城地区中医医院医疗设备及信息化建设项目（第一包）

	第二章第2.1款
	招标人
	招标人：塔城地区中医医院
地  址：塔城市辽塔新区天元路
联系人：阿尔曼
联系电话：19990296066

	第二章第2.2款
	招标代理机构
	代理机构：新疆高新工程项目管理有限责任公司

地  址：塔城市塔尔巴哈台南路中段东侧（仙桥小二楼）

联系人：油艳伟

联系电话：18097596116

	第二章第3.1款
	投标人资格

条件
	应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；①具有独立法人资格且注册经营范围满足本次采购内容；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的，需提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ⑥符合法律、行政法规规定的其他条件；

需具备第二类医疗器械经营备案凭证；建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；医用中心吸引系统医疗器械注册证；医用中心供氧系统医疗器械注册证；特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质，安全生产许可证。

（3）本项目不接受联合体投标。

	第二章第6.1款
	政府采购政策支持
	促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则开标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

	第二章第7.1款
	资金来源
	援疆资金

	第二章第8.1款
	招标代理服务费
	由中标人支付

	二、招标文件

	第二章第10.1款
	提交投标文件的截止时间
	2021年11月17日10时30分（北京时间）

	三、投标文件的编写

	第二章第14.4款
	预算资金
	60万元（最高限价，超出此范围将做废标处理）

	第二章第16.1款
	投标保证金
	1、金额：壹万元整（¥10000元）

2、形式：转账或电汇等非现金形式；   

3、递交时间：在2021年11月16日19:30前（以到账时间为准）；

4、投标人递交保证金后，需至招标代理机构处领取投标保证金收据；

5、账户信息：

收款人名称：新疆高新工程项目管理有限责任公司塔城分公司

开 户 行：塔城津汇村镇银行有限责任公司

账    号：9010210120000278611

行    号：320901000016

	第二章第17.1款
	投标文件

有效期
	90日（日历日）

	第二章第18.1款
	投标文件份数
	纸质版文件：正本一份，副本四份；

开标一览表：一份；

不满足投标文件以上形式要求拒绝接受其投标。

	四、投标文件的递交

	第二章第19.2款
	封套上应

载明的信息
	收件人名称： 

项目编号：                         

项目名称：                  

包装内容：投标文件正本/副本/开标一览表

投标人名称：                 

投标人地址：                 

联 系 人：                   

联系电话：                   

传    真：                   

在规定的开标时间    年   月   日  时   分  前不得启封。

投标文件按每包分别编制、装订及封装，否则其投标文件不予接受。

	第二章第21.1款
	投标文件的递交地点
	塔城市塔尔巴哈台南路中段东侧（仙桥小二楼会议室）

	五、投标文件的评审

	第二章第28.1款
	评标办法
	综合评分法

	第二章第29.1款
	推荐的中标候选人数量
	3    

	六、其他规定

	其他规定
	备选方案
	不接受

	
	合同履约期限
	签订合同后60日内完成采购安装。

	
	付款方式
	合同签订后，予以支付中标金额的30%；主要材料设备全部进场后，予以支付中标金额的30%；院方验收合格后，予以支付中标金额的30%；质保期满一年后予以支付总金额的5%；如无质量和售后服务等方面问题，质保期满后，予以支付总金额的5%。

	
	样品事宜
	投标人应提供病房设备带样品实物一份，各投标人须单独提供样品，样品须与投标文件所投产品一致，且此项只能提供一种样品。

本次项目评标过程中可能需要对部分样品进行破坏性试验，以验证其产品性能、质量，所造成的损失，由提供相关样品的投标人承担，投标人需在样品显著位置用口取纸或A4纸注明单位名称、所投产品名称、所投内容。

此次投标，中标人样品交由甲方封存，后期提供产品必须与样品一致，否则一切后果由中标人自行承担。

	
	开标时投标人需提供下列证件证件备查
	1、法人须持法人身份证原件、法人身份证明书（授权委托人须持法人代表授权委托书原件、被授权人身份证原件、法人身份证复印件），并与投标文件中所提供的相一致；

2、营业执照（正/副本）原件、税务登记证（正/副本）原件、组织机构代码证（正/副本）原件；三证合一的只需提供营业执照（正/副本）原件；

3、第二类医疗器械经营备案凭证原件、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质原件、医用中心吸引系统医疗器械注册证资质原件、医用中心供氧系统医疗器械注册证资质原件、特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质原件、安全生产许可证（或电子版彩印件）；

4、提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

5、投标保证金收据原件；

注：证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人，上述证件的公证件，本次招标不予认可；由采购单位、监督人员对所有证件进行审核。


投标须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标须知前附表(以下简称投标须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的招标人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “招标代理机构”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。本次政府采购的招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他内容。

2.7 “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

2.8偏离

2.8.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.9同一品牌同一型号产品只能有一家投标人参加；如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
2.10.特别说明

▲2.10.1投标人投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证等必须为投标单位法人所拥有。

▲2.10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.10.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》“第七十四” 条款报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；①具有独立法人资格且注册经营范围满足本次采购内容的厂（商）家；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的；⑥符合法律、行政法规规定的其他条件；

（2）参加项目的投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人，而且其经营范围应包含：本次招标范围内的内容；

（3） 参加项目的投标人需具备第二类医疗器械经营备案凭证；建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；医用中心吸引系统医疗器械注册证；医用中心供氧系统医疗器械注册证；特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质，安全生产许可证。
（4）本项目不接受联合体投标；

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.3 投标人具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法纳税的良好记录，在近三年经营活动中没有重大违法记录；在投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）； 

3.4 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4.投标费用 

4.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明及身份证。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证复印件。

6. 政府采购政策支持

6.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

7、资金来源

7.1本项目资金来源为援疆资金。
8、招标代理费用

8.1中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

8.2服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付。

招标代理收费标准

	             招标类别

中标价（万）
	货物招标取费标准
	服务招标取费标准
	工程招标取费标准

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


二、招标文件

9．招标文件的组成

9.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件组成

9.2本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

10.提交投标文件的截止时间

10.1提交投标文件的截止时间见招标文件前附表。

10.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

11.招标文件的澄清或者修改

11.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在须知前附表指定的媒体上发布更正公告。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

11.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

11.4投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

12.一般要求

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

12.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

12.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

12.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

12.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.投标文件的组成

13.1 投标文件包括下列内容： 

（1）投标函、投标声明

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权书

（3）投标保证金

（4）投标人的资格证明材料

（5）近三年同类产品的销售及服务业绩证明
（6）提供2020度经过审计的财务审计报告/财务报表（包括资产负债表、损益表及经营状况）；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；

（8）施工安装、运输、调试、验收方案
（9）质量保证措施；
（10）售后服务附表

（11）技术/商务响应与偏离表

（12）开标一览表及分项价格表
（13）投标人认为需提供的其它资料
13.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

14.报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

14.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物/服务的分项价格和总价。投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有服务的全部费用，中标后不予调整。
14.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算；超出采购预算的其投标将被拒绝。采购项目预算见招标文件前附表。

14.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

14.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

14.7招标人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

15.投标人符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

15.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.投标保证金

16.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的投标保证金形式交纳，在本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间前，向招标代理机构交纳投标须知前附表规定金额的保证金。保证金有效期应当与本章第17.1款规定的投标文件有效期一致。

16.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

16.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

16.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标投标人的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）中标后无正当理由不与招标人签订合同的； 

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的； 

（3）拒绝履行合同义务的。 

17. 投标文件有效期

17.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

18.投标文件的签署及规定

18.1投标文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。封面标明项目名称、项目编号、招标人名称、投标人名称、联系人及联系电话等内容。

18.2 投标文件正本、副本、开标一览表，应按招标文件要求加盖单位章并由法定代表人或其委托代理人签字；投标文件中应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字。

19.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。

19.3投标文件如果未按上述规定密封和加写标记，招标人或招标代理机构将拒绝接收。

20.投标文件的补充、修改或者撤回

20.1投标人在本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

20.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

21.投标文件的递交与接收

21.1 投标人应在本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。

21.2在本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间后，由投标人代表当场查验投标文件的密封状况，招标人或招标代理机构当场拆封投标文件。

五、投标文件的评审

22.投标人资格审查

22.1评标委员会将根据本章第3.1款规定的投标人资格条件要求，对投标人提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效投标。

22.2投标人为联合体的，评标委员会将根据规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效投标。

232.招标程序

23.1招标程序：初步审查、符合性审查、澄清、详细评审、提出中标候选投标人。

24.初步审查

24.1评标委员会应当对投标人提交的投标文件进行初步审查。

24.2资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：

1）营业执照复印件；

2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件；

3）社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明复印件；

4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

5）提供2020年度财务审计报告/会计报表复印件；

6）提供网站截图复印件（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。

（2）超出经营范围投标的；

（3）提供虚假证明材料的。

25. 符合性审查

25.1投标文件是否实质性响应招标文件要求由评标委员会依据招标文件规定认定。评标委员会决定投标文件的实质性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

25.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）未按规定交纳投标保证金的；

（2）投标文件未提供授权委托书或未能出具身份证明或与授权委托人身份不符的；

（3）投标文件未按招标文件要求提供投标声明书的；

（4）投标文件未在招标文件规定处法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章的；

（5）投标文件付款方式不能满足招标文件要求的；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（7）投标有效期、合同履约期限、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）投标报价具有选择性，报价不唯一的；

（9）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

26.澄清

26.1 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，投标人的澄清、说明或者更正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

27.废标条件

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

27.2废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

28.详细评审（比较与评价）

28.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，本项目采用综合评分法。

28.2评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

28.3评标办法：

投标人得分=投标价格评分A+技术部分评分B+商务部分评分C，具体评分标准如下：
	序号
	评标项目
	评标

权重
	评价方法

	一
	投标价格

评分A

（30分）
	30分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 

本项目的价格权重为30%

	二
	技术部分评分B（满分60分，B=B1+B2+B3+B4+B5+B6）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	B1


	产品选型综合评价（10分）
	样品及设备选型

（10分）
	投标方应充分替用户考虑，在产品选型过程中，保证提供的产品满足用户的需求。对提供样品及其它产品等进行综合评价分以下三挡打分。

提供的样品产品满足用户的需求，产品品牌知名度和市场认可度较高(7-10]；提供的产品基本满足用户的需求，产品品牌知名度和市场认可度良好(4-7]；提供的产品与用户的需求有偏离，产品品牌知名度和市场认可度一般[1-4]

	B2
	配置及性

能指标

（12分）
	根据投标人所提供配置与性能指标进行打分

（12分）
	根据第四部分服务要求：1、基本要求 对比所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分12分，每有一项指标低于要求的扣1分，此项最高得12分，最低得0分。

以投标人提供响应招标文件的的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。

	B3
	施工方案

(7分）
	针对本项目提出合理完整的施工方案

（7分）
	1、施工方案质量保证措施全面具体、施工组织计划清晰(4-7） 

2、施工方案质量保证措施较全面具体、施工组织计划较清晰(2-4）

3、施工方案质量保证措不全面具体、施工组织计划不清晰(1-2）

	B4
	售后服务

（10分）
	售后服务机构及人员配备（10分）
	1、投标单位在新疆设有办事处或分公司得3分，本地公司得3分。最多3分。无则不得分；（提供证明材料）

2、项目组配备人员根据配备情况等进行综合评价，项目配备人员是否合理、人员的专业配套（相关技术资质证书）、机构岗位分工及职责是否明确在0-7分评审。

	B5
	图纸设计、工程技术难点及解决方案

（18分）
	深化施工设计

（10分）

工程技术难点及解决方案

（8分）
	投标人根据图纸深化设计情况评分。图纸设计十分合理，能满足用户实际需求可行性高(7-10]；图纸设计基本合理，基本符合用户实际需求可行性良好(3-6]；图纸设计较为合理，对用户实际需求可行性一般[1-3]。

工程技术难点1-2分、重点分析是否合理1-3分、解决方案是否合理可行1-3分。

	B6
	投标函质量

（3分）
	根据投标函质量进行打分

（3分）
	对投标人的投标文件进行打分，投标文件符合招标文件的内容要求，没有遗漏，叙述清晰，数据详实，资料充盈；投标文件章节编排有序，体系完整，归类汇总合理，易读易懂，说服力强。最优者得3分

	三
	商务部分评分C（满分10分，C=C1+C2）

	C1
	企业实力及社保缴纳情况

(6分)
	投标人提供的社保缴费凭证等资料综合评定

(6分)
	1、根据企业行业口碑、资信情况、行政处罚、社保缴纳情况,最高分6分，最低分1分



	C2
	相关项目业绩(4分)
	相关项目业绩  

（4分）
	根据投标人近三年类似项目业绩情况进行评定：

1、经营业绩（4分）： 

根据投标文件所提供的投标截止日前三年内同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满4分。


 28.4投标人在评标过程中，所进行力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

 28.5与招标文件有重大偏离的招标文件将被拒绝。

 28.6定标

 28.6.1按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

  29.提出中标候选单位

  29.1评标委员会应当从质量和服务最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，提出3名中标候选人，并编写评标报告。投标人符合本章第6.1款、关于政府采购政策规定的，报价按本章第6.1款规定进行价格优惠，并按价格优惠后的报价排序。

   29.2按本章第28.1条按价格优惠后的报价排序相同的，由招标人确定中标投标人。

   30.确定中标投标人

   30.1招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送招标人确认。

   30.2招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标投标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标投标人。

   31.招标终止
   31.1出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

   （1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

   （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

   （3）已确定中标投标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的

   （4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标人中另行确定中标投标人；没有合格的中标人的；

   （5）因重大变故，采购任务取消的。

   32．重新评审

   32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，招标人或者招标代理机构不以任何理由组织重新评审。招标人、招标代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

   33.保密及串通行为

   33.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

   33.2投标人不得与招标人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

   33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

  （1）投标人直接或者间接从招标人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

  （2）招标人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

  （3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

  （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

  （6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

  （7）投标人与招标人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

  （8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

   六、中标结果信息公布与授予合同
   34.中标信息的公布
   34.1中标投标人确定后2个工作日内，招标人或者招标代理机构应将中标结果信息在指定的媒体上公布。

   35.询问及质疑

   35.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。

   35.2投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及财政部门规范性文件规定向招标人或招标代理机构提出质疑。

   36.中标通知
   36.1中标投标人确定后，招标人或招标代理机构将以书面形式向中标投标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标投标人具有同等法律效力。

   36.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

   36.3 中标投标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

   36.4 中标投标人没有按照本章第36.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还。

   37.签订合同

    37.1 招标文件、中标投标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

    37.2 中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订政府采购合同。

    37.3 中标投标人应当按照合同约定履行义务。中标投标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

    37.4 中标投标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

    （一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

    （二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    （三）拒绝履行合同义务的；

    （四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

    38.招标人提出货物增减的权利
     货物增减按政府采购法第四十九条规定执行。

    七、其他规定
    39. 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章  政府采购合同格式

政府采购合同协议书

采购合同编号：                 

招标人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          

（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      

大写：                      

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：       。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             

付款方式：         。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，招标人执   份，投标人执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   

委托代理人：                            委托代理人：                   

电      话：                            电      话：                   

传      真：                            传      真：                   

  开 户 银 行：                           开 户 银 行：                   

帐       号：                           帐       号：                 

注：最终合同与甲方签订的合同为准。

第四章  采购需求

一、采购项目名称

塔城地区中医医院医疗设备及信息化建设项目（第一包）
采购内容

医疗设备工程（病房中心供氧、吸引、呼叫系统及相关配套）（详见下表技术参数）
交货安装地点

塔城地区中医医院
采购清单
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	水循环式式真空泵
	1.名称:水循环式真空泵
2.型号:水循环式、N=5KW、L=100m³/h、真空度：10pa
	台
	2

	2
	负压泵控制柜
	1.名称:负压泵控制柜
2.型号: 自动控制
	台
	1

	3
	电磁阀
	1.类型:电磁阀
2.材质:DN40
	个
	2

	4
	真空罐
	1.名称:真空罐
2.型号:V=1m³
	台
	1

	5
	呼叫主机
	1.规格、线制:呼叫主机
2.控制回路:分机容量60门、570mm*400mm*32mm
	台
	4

	6
	走廊显示屏
	1.名称:走廊显示屏
2.规格:长556mm，宽215mm，厚32mm双面显示屏,多功能显示
	台
	4

	7
	呼叫分机
	1.规格、线制:呼叫分机
2.控制回路:长：129mm 宽：82mm 厚：14.5mm、与主机实现双向通话
	台
	160

	8
	二级稳压箱
	1.型号、规格:二级稳压箱2.安装方式:(含压力表,减压装置等)
	台
	4

	9
	气体监测箱
	1.名称:气体监测箱 
2.规格:(含压力显示、报警等)
	台
	4

	10
	铜管
	1.材质、压力等级:脱脂紫铜管（含铜制配件）
2.规格:φ25*1.2
3.内容：包含铜制球头螺帽、铜制活接，封堵，地沟管道防腐处理、穿墙开洞、吹扫、试压、系统运行等
	m
	100

	11
	铜管
	1.材质、压力等级:脱
脂紫铜管（含铜制配件）
2.规格:φ40*1.3
3.内容：包含铜制球头螺帽、铜制活接，封堵，地沟管道防腐处理、穿墙开洞、吹扫、试压、系统运行等洞、吹扫、试压、系统运行等
	m
	16

	12
	铜管
	1.材质、压力等级:脱脂紫铜管（含铜制配件）
2.规格:φ28*1.2
3.内容：包含铜制球头螺帽、铜制活接，封堵，地沟管道防腐处理、穿墙开洞、吹扫、试压、系统运行等
	m
	16

	13
	铜管
	1.材质、压力等级:脱脂紫铜管（含铜制配件）
2.规格:φ16*1.0
3.内容：包含铜制球头螺帽、铜制活接，封堵，地沟管道防腐处理、穿墙开洞、吹扫、试压、系统运行等
	m
	100

	14
	铜管
	1.材质、压力等级:脱脂紫铜管（含铜制配件）
2.规格:φ12*1.0
3.内容：包含铜制球头螺帽、铜制活接，封堵，地沟管道防腐处理、穿墙开洞、吹扫、试压、系统运行等
	m
	200

	15
	铜管
	1.材质、压力等级:脱脂紫铜管（含铜制配件）
2.规格:φ10*1.0
3.内容：包含铜制球头螺帽、铜制活接，封堵，地沟管道防腐处理、穿墙开洞、吹扫、试压、系统运行等
	m
	200

	16
	铜制阀门
	1.类型:铜制阀门
2.材质:DN28
3.规格、压力等级:满足现场要求
4.连接形式:丝接
5.焊接方法:满足现场要求
	个
	1

	17
	铜制阀门
	1.类型:铜制阀门
2.材质:DN40
3.规格、压力等级:满足现场要求
4.连接形式:丝接
5.焊接方法:满足现场要求
	个
	1

	18
	铜制阀门
	1.类型:铜制阀门
2.材质:DN25
3.规格、压力等级:满足现场要求
4.连接形式:丝接
5.焊接方法:满足现场要求
	个
	4

	19
	铜制阀门
	1.类型:铜制阀门
2.材质:DN16
3.规格、压力等级:满足现场要求
4.连接形式:丝接
5.焊接方法:满足现场要求
	个
	4

	20
	铜制阀门
	1.类型:氧气截止阀
2.材质:DN10
3.规格、压力等级:满足现场要求
4.连接形式:丝接
5.焊接方法:满足现场要求
	个
	30

	21
	氧气终端
	1.名称:氧气终端
2.气体种类:满足现场使用要求，
	个
	160

	22
	负压终端
	1.名称:负压终端
2.气体种类:满足现场使用要求，
	个
	160

	23
	铝合金设备带

（底槽）
	1.名称:铝合金设备带（底槽）
2.材质:三槽
	米
	280

	24
	铝合金设备带

（面板）
	1.名称:铝合金设备带（面板）
2.材质:三槽
	米
	280

	25
	铝合金线槽
	1.名称:铝合金线槽
2.材质:50cm*30cm
	米
	44

	26
	插座
	1.名称:多功能电源插座
2.材质:多功能六孔
	个
	160

	27
	普通灯具
	1.名称:床头灯
2.型号:220V/8W  LED
	套
	160

	28
	灯罩
	1.名称:灯罩
2.型号:4100-550
	套
	160

	29
	照明开关
	1.名称:单联开关
2.材质:118型
	个
	160

	30
	配线
	1.名称:电源线
2.配线形式:BVR-2.5mm2
	m
	403

	31
	配线
	1.名称:电源线
2.配线形式:RVV 2*1.0mm2
	m
	330


五、技术参数

（一）系统配置：
1、中心供氧系统主要由中心供氧站（甲供）、氧气二级减压箱、压力监视箱、输氧管路和用氧终端等装置组成。

①中心供氧站：甲供；

②压力监视箱：每用氧区域配置一套；

③氧气二级减压箱：每用氧区域配置一套；

④氧气终端：每床配置一套；抢救室每床配置二套：

⑤氧气截止阀：每个进户管路配置一套；

⑥区域维修阀：每用气区域配置一套
输氧管路采用优质脱脂紫铜管。

2、医用真空系统主要由真空站、真空管路和真空终端等装置组成。

①真空站：由2台水循环式真空泵，1台1m3真空储罐及自动控制装置等组成；

②吸引终端：每床配置一套；抢救室每床配置二套：

③区域维修阀：每用气区域配置一套；

负压吸引管道采用优质脱脂紫铜管。

3、对讲呼叫系统由呼叫主机、呼叫显示屏、呼叫分机及分机线路等组成。

每病区配置一台呼叫主机、一台走廊显示屏。

每床配置一套呼叫分机、每卫生间安装一套紧急呼叫。
4、终端设备带采用新型三槽铝合金医疗设备带（静电喷塑）

配备氧气终端、吸引终端、空气终端、双联电源插座、床头灯及开关、呼叫分机等组成。每条医疗设备带进户配置一个氧气维修阀，设备带沿房间通长布置。电源插座每床配置二套。床头灯及开关每床配置一套。

（二）管路设计：

1、真空管径

根据计算并考虑经济实用的原则：

大楼主管路选用φ40×1.3的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ25×1.2的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ12×1的脱脂紫铜管。

2、氧气管径

根据计算并考虑经济实用的原则：

大楼主管路选用φ28×1.2的脱脂紫铜管；

楼层平行管路选用φ16×1.0的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ10×1的脱脂紫铜管。

3、真空站房设计
病房床位160张。

医用真空主要供应各病房、抢救室使用，由医院真空站房供应。医用真空计算流量38m³/h，供应压力为0.04Mpa（真空压力）。

真空站房独立设置于地上、采用机械送、排风，机房内始终保持负压。

设备配置：

真空站房内设置2台100m³/h的水循环式真空泵。1个1m³真空罐。
（三）产品参数

1、压力监视报警装置

    数码显示每层楼的实时压力；

    在压力过高或过低时实现压力报警；

压力监视报警装置安装高度便于用户操作。

2、氧气二级减压箱

    在每个病区的副管道上安装二级减压装置，将压力减压到各科室使用的不同压力，以便各科室使用的氧气恒压恒量，每个病区各配一个气体（氧气、负压、医疗空气）维修开关，确保系统安全运行。

    双路设计，一路使用，一路备用；

    根据不同区域用氧需求不同调节氧气供气压力，出口设有安全阀；

    当减压器出现故障压力升高，大于管道系统最高工作压力1.25倍时,安全阀自动开启卸压。

    当减压器出现故障可关闭该路阀门，打开备用回路阀门就可持续稳定地供气。
3、负压泵（水循环式）

 型号             2BV       

最大抽气量            100M3/h

电机功率              5KW

重量                  120kg 

噪音                  ≤74dB(A)

数量                  2台

4、真空罐                1M3               

直径                  φ870mm

高度                  2120mm

材质                  碳钢

数量                  1台

5、对讲主机      

主机容量：          60门  

最长通讯距离：      800米

电源：              AC220V  50HZ

静态功耗：          20W        

工作方式：          连续

总线电压：          25V

   工作条件：          环境温度0—40℃ 相对湿度≤80%

 分机音频输出功率：〉 10mw

    频率响应：         300-3400HZ

    失真度：         〈 10%

    主机外观尺寸:      570×400×32mm

    主机重量：         约4.5kg

6、走廊显示屏
走廊用双面显示屏,多功能显示，可显示床位号、呼叫顺序号、时间等

显示屏悬挂于走廊，平时显示时间，呼叫时显示分机号。

7、对讲分机

   129×82×14.5mm

   环境温度 0～40℃

   相对湿度 10％-80％(25℃)

   总线电压 18±2V

   通讯电流 5－50mA

   通讯功耗0.1W－0.8W

8、气体终端

气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。

需提供生产厂家授权书、ISO13485/ISO9001证书，提供委托第三方省级质量监督部门出具的测试报告。
主材采用优质铜材料，不锈钢弹簧。

焊接采用气体保护焊接，防止材料表面氧化，污染器械。

超大流量设计,压力在0.4MPa时，流量最大可达100 L/min。

使用寿命插拔次数5万次以上；使用年限可达10年以上。

使用温度-20ºC~ 40ºC,环境湿度10%~95%。

每种后座只使用于一种气体.同种气体终端后座可以互换。

不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。

100%气密性测试。

9、医疗设备带采用新型三槽

表面采用喷涂或电泳工艺处理,具有色泽均匀，强度高、耐腐蚀、抗老化、不褪色、附着力强、颜色多样等优点。设备带材料壁厚为大于1.5mm，表面颜色可根据用户要求选定。

（1）病房内采用优质铝合金设备带，表面整体喷塑，美观大方，其面板可拆卸，安装维修方便。所有强、弱电与气体管道设备带内均分道敷设。床头设备带要求贯通整个房间，支管道进入病房部分用铝合金线槽盖住。

（2）设备带材料壁厚为大于1.5mm，整体宽度不小于320mm。 

（3）病房设备带位置：原则上终端中心离地面高度在1.3～1.5m之间，以便于护士操作。

（4）照明灯内嵌在设备带内，灯管选用优质节能日光灯。 

（5）插座采用多功能插座，二位六孔，可插两线、三线插头，无须转换插头，特殊科室，抢救室等按照国家标准安装。
六、售后服务要求

1、合同货物的质保期：两年。供应商对合同项下的各类产品均提供两年及以上的免费质保。免费质保期限自验收合格双方签字时算起。在免费保修期内，乙方需提供免费的维修零配件及人工。
2、质保期内，若出现质量问题，供应商必须在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，4小时内解决问题。

供应商有责任免费提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度一致。若采购人人员通过培训仍无法熟练掌握系统操作，中标供应商有义务免费再培训，直至采购人有关人员完全掌握系统操作为止。

4、其他要求：

1）专业设备安装后，对招标单位的工作人员日常管理、操作及维护进行培训。

2）货物具体售后要求详见上述采购清单后附备注中内容。

3）产品必须符合国家现行的技术标准和最新规范，包括设计、制造、施工安装以及使用的材料
5、服务保证：供应商能够提供的其他服务及优惠条件，在投标文件服务承诺部分另行逐条表述。

第五章 投标文件组成

投标人的投标文件应包含以下八个部分：

一、投标函、投标声明

附件1.1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件1.2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

二、投标保证金

附件2：投标保证金收据复印件
三、投标人的资格证明材料

附件3.1：投标人基本情况表

附件3.2：近三年类似项目业绩
附件3.3：主要人员情况表

附件3.4：投标人（2020年）财务状况

附件3.5：资格、能力证明材料

附件3.6：关于资格的声明函
附件3.7：（投标人）《反商业贿赂承诺书》

四、技术/商务响应与偏离表

五、售后服务方案
六、开标一览表及分项价格表

附件6.1：开标一览表

附件6.2：分项价格表

七、提供政府采购政策产品等证明材料
八、投标人认为需提供的其它资料
一、投标函

致             (招标人或招标代理机构)：

    我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

   一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

   二、我方提交投标文件正本一份和副本一式     份，开标一览表一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

   三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

  四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1.1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件1.2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：        年          月          日

投标声明

     我们，                 （投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[（项目名称），项目编号：]相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

   一、我方在此声明： 

   （一）我方与招标人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

   （二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

   （三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

  二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

   （一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

   （二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

    1、受到刑事处罚；

    2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

                                      投标人名称（盖单位章）：                 

                                      法定代表人（签字或盖章）：                
                                      日    期：          年   月   日

附件1.1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

    投标人名称：                   

    注册号：                                    

    注册地址：                                                                      

    成立时间：        年      月     日

    经营期限：                  

    经营范围：主营：               ；兼营：              

    姓名：         性别：    年龄：   系    （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

                                  投标人名称（盖单位章）：
                                  日期：        年        月        日      

附件1.2
法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：

签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； 

    (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                      。

    代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，

特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(正反面)及法定代表人身份证明（附件1.1）
                                          投标人名称（盖单位章）：

                                          法定代表人（签字或盖章）：                     

                                          委托代理人（签字或盖章）：                     

                                  日期：         年      月       日

二、投标保证金

附件2

投标保证金收据复印件

三、投标人的资格证明材料

附件3.1

投标申请人基本情况表
	投标申请人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	投标申请人地址
	
	邮政编码
	

	电          话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	现 有 职

工 人 数
	

	单位所获荣誉
	

	单位简介及机构设置（包括分支机构）：

组织机构框图附后




注：1、投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件。

2、单位简介及机构设置：

文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

图片描述：经营场所、人员结构、工艺流程等。

投标申请人：                （单位全称） (盖章)     

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)   
日      期：         年     月     日

附件3.2

近三年类似项目业绩（附中标通知书或合同）
投标人名称：_______________________________   
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	交货时间
	产品厂家

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供加盖章的合同、中标通知

书等复印件。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。
           投标人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代表：                (签字或盖章)          
日      期：            年     月     日

附件3.3
主要人员情况表

投标人名称：                             项目名称：

	序号
	姓   名
	年龄
	性别
	学 历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中需随此表附上主要人员的上岗证、职称证书、学历证书等相关资料的复印件以及

经历证明文件。

投标人：                  （单位全称） (盖章)            

法定代表人或授权代表             (签字或盖章)           

日     期：         年         月         日

附件3.4

投标人（2020年）财务状况

一、开户情况

	开户银行
	银行名称：

	
	银行地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


二、资产负债情况

	财务状况

单位：元
	2020年

	
	

	1.总资产
	

	2.流动资产
	

	3.总负债
	

	4.流动负债
	

	5.税前利润
	

	6.税后利润
	


说明：后附2020年度的财务报表，包括资产负债表、现金流量表和损益表（全本）。

投标人：（盖章）：                           
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：               

日          期：       年      月     日

附件3.5
资格、能力证明材料

一、资格性证明材料

1）营业执照复印件；

2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件；

3）社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明复印件；

4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

5）提供2020年度财务会计报表/审计报告复印件；

6）提供网站截图复印件（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。

二、能力证明材料
（1）结合评标办法补充的其他资料或投标人认为有必要提供的其他能力证明材料；

注：以上复印件均需要加盖投标人公章。

附件3.6

关于资格的声明函

致新疆高新工程项目管理有限责任公司：

关于贵方20   年   月   日第（项目编号）招标公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的（分包编号及货物名称）货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人  投标人名称     签字人姓名、职务：             

地址：                 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：                  邮编：             电话：             

投标人法人(签章)：                    
投 标 人 (盖 章)：                

             年   月    日

附件3.7

（投标人）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号、合同包号）招标活动中，不给予国家工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人：

　　　　　　　　　　　                

                                年   月    日

四、技术/商务响应与偏离表

	序号
	文件条目号
	采购规格技术/

商务条款
	投标文件的规格技术/

商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。 

投标人（盖章）：                   

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   

日          期：       年      月     日
五、售后服务方案

①供货的措施计划与保证措施，施工安装调试、验收的方案和措施

②培训计划，售后服务优惠承诺（包含但不限于包括售后服务、专用耗材等方面的优惠）

③售后服务体系及服务情况

④质保期承诺

⑤人员培训计划及保证措施承诺

⑥其它服务承诺

⑦提供本项目的详细培训方案
项目编号：                           

投标人名称：

	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


投标人（盖章）：                   

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   

日          期：       年      月     日

六、开标一览表及分项价格表

附件6.1   

开标一览表

	序号
	项目名称
	投标报价
	合同履约期限
	质保期
	备注

	1
	
	大写：           元

小写：           元
	
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应与“分项价格表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       

日期：         年    月     日

附件6.2

分项价格表

项目名称： 

项目编号：                                                    金额单位：元

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	品牌
	产地
	厂家
	规格/型号及主要技术参数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：小写：                      大写：                      
	


备注：1、上述全部报价均应包括项目实施所需的设备费、包装运输费、装卸费、安装调试费、培训费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

2、投标企业需根据招标文件第四章的采购清单及参数内容进行报价，不得缺项、漏项，否则将被视为无效投标。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       

日期：         年    月   日

七、提供政府采购政策产品等证明材料

1、中小企业声明函

中小企业声明函

致新疆高新工程项目管理有限责任公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：                    日  期：

3、监狱企业证明材料（监狱企业参加）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖单位公章。

供应商认为需要提供的其它资料

提供其他与项目有关的资料（结合评分表自附）。

62

