
塔城地区中医医院及附属设施建设项目（安防监控设施）采购项目
招 标 文 件

招   标   人：塔城地区中医医院
招  标 编 号：XJGXTC2021-1021
招标代理机构: 新疆高新工程项目管理有限责任公司

编  制 日 期：2021年10月25日

防疫须知
各潜在投标人：
本项目投标、开标、评标工作严格执行关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，具体内容如下：

投标供应商应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加现场投标活动，并递交符合防疫要求的《投标人承诺书》（承诺书附后）。《投标人承诺书》随投标文件单独递交，不需封装，无承诺书或承诺书不符合要求的，其投标文件将被拒收。

投标供应商代表防护要求：入场前，投标供应商代表应做好个人防护，正确佩戴无呼吸气阀的合格口罩，主动配合做好实名登记、体温检测等防控工作。未正确佩戴合格口罩、体温超过37.2℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将被劝返，不得入场，对不遵守疫情防控管理规定的将被驱逐出场，由此导致的后果由投标供应商自行承担。

（三）投标供应商代表人数要求：投标供应商限派1名代表参加投标和开标会。但应做好投标代表人员储备，避免因既定人员现场不符合防控要求无法进场影响正常投标，因投标供应商代表不符合疫情防控要求无法进场投标的后果，由投标供应商自行承担。

（四）保持安全距离。交易当天，各投标供应商在场内等候或工作期间应全程佩戴口罩，自觉保持1.5米以上间隔距离，座位隔空就座，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动，废弃口罩定点投放。

（五）控制活动时间。投标供应商办理业务时应提前准备好所需材料，一次办结，即办即走不逗留；交易活动结束后应立即离开现场，不得滞留。

附件：1.《投标人承诺书》

投标人承诺书
本单位____________________承诺严格遵守《中华人民共和国传染病防治法》及相关要求。本单位于   年   月   日参加_________________ 项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标场所。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派投标人员       （姓名），          （身份证号码），           （联系电话），在        （省、市）居住，目前身体状况良好，无疫情接触史,不存在发热、咳嗽等可疑症状。
4．本单位保证做好投标前期的各项准备工作，提前到达开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由投标供应商自行负责，视为放弃派员参加。

承诺人（公章）：
                                   

                                     年   月   日 

目录

1第一章  招标公告


3第二章  投标须知


19第三章  政府采购合同格式


21第四章  采购需求


27第五章  投标文件组成




第一章  招标公告
塔城地区中医医院及附属设施建设项目（安防监控设施）采购项目

公开招标公告

项目编号：XJGXTC2021-1021
新疆高新工程项目管理有限责任公司受塔城地区中医医院的委托，就塔城地区中医医院及附属设施建设项目（安防监控设施）采购项目以公开招标的方式进行采购招标。项目资金已落实，现欢迎合格投标人以密封标书的形式前来参加投标。
一、项目名称：塔城地区中医医院及附属设施建设项目（安防监控设施）采购项目
二、项目编号：XJGXTC2021-1021
三、采购内容：安防监控设施1批 ；具体内容详见招标文件。

四、采购预算：1190000元。
五、采购方式：公开招标
六、资格要求：

1、应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立法人资格且注册经营范围满足本次采购内容；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的，需提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ⑥符合法律、行政法规规定的其他条件；

2、采购项目需要落实的政府采购政策：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠；

3、凡拟参加本次招标项目的供应商，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；投标人自行登录网站进行查询结果并打印加盖公章来报名。

4、本项目不接受联合体投标。
七、报名及获取招标文件时需携带的资料：营业执照副本原件、社保部门出具的投标单位近半年的缴纳社保证明（社保缴费凭证或个人明细表）、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、近3个月依法缴纳税收的完税证明、会计事务所出具的2020年度财务审计报告原件或银行出具的资信证明原件、法定代表人身份证或法定代表人委托书和委托代理人的身份证、信用中国网站及中国政府采购网网站查询截图，上述所有证件均需提供复印件一份并加盖公章。未携带证件或证件不齐全的不予受理。 
八、报名及获取招标文件时间地点：

1、时间：2021年10月26日至2021年11月2日（北京时间上午10：30-13:30，下午16:30-19:30，节假日除外）。

2、地点：塔城市塔尔巴哈台南路中段东侧（仙桥小二楼）。
3、招标文件售价200元/套，售后不退。

九、响应文件递交截止时间及开标时间、地点：

1、投标截止时间：2021年11月16日下午16:30（北京时间） 

2、开标地点：塔城市塔尔巴哈台南路中段东侧（仙桥小二楼会议室）（如有变动另行通知）
十、采购单位：塔城地区中医医院
联系人：阿尔曼            联系电话：19990296066
十一、招标代理机构：新疆高新工程项目管理有限责任公司
  联系人：油艳伟       联系电话：18097596116

第二章 投标须知

投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	塔城地区中医医院及附属设施建设项目（安防监控设施）采购项目

	第二章第2.1款
	招标人
	招标人：塔城地区中医医院
地  址：塔城市辽塔新区天元路
联系人：阿尔曼
联系电话：19990296066

	第二章第2.2款
	招标代理机构
	代理机构：新疆高新工程项目管理有限责任公司

地  址：塔城市塔尔巴哈台南路中段东侧（仙桥小二楼）

联系人：油艳伟

联系电话：18097596116

	第二章第3.1款
	投标人资格

条件
	应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；①具有独立法人资格且注册经营范围满足本次采购内容；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的，需提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ⑥符合法律、行政法规规定的其他条件；

（2）本项目不接受联合体投标。

	第二章第6.1款
	政府采购政策支持
	促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则开标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

	第二章第7.1款
	资金来源
	援疆资金

	第二章第8.1款
	招标代理服务费
	由中标人支付

	二、招标文件

	第二章第10.1款
	提交投标文件的截止时间
	2021年11月16日16时30分（北京时间）

	三、投标文件的编写

	第二章第14.4款
	预算资金
	119万元（最高限价，超出此范围将做废标处理）

	第二章第16.1款
	投标保证金
	1、金额：贰万元整（¥20000元）

2、形式：转账或电汇等非现金形式；   

3、递交时间：在2021年11月15日19:30前（以到账时间为准）；

4、投标人递交保证金后，需至招标代理机构处领取投标保证金收据；

5、账户信息：

收款人名称：新疆高新工程项目管理有限责任公司塔城分公司

开 户 行：塔城津汇村镇银行有限责任公司

账    号：9010210120000278611

行    号：320901000016

	第二章第17.1款
	投标文件

有效期
	90日（日历日）

	第二章第18.1款
	投标文件份数
	纸质版文件：正本一份，副本四份；

开标一览表：一份；

不满足投标文件以上形式要求拒绝接受其投标。

	四、投标文件的递交

	第二章第19.2款
	封套上应

载明的信息
	收件人名称： 

项目编号：                         

项目名称：                  

包装内容：投标文件正本/副本/开标一览表

投标人名称：                 

投标人地址：                 

联 系 人：                   

联系电话：                   

传    真：                   

在规定的开标时间    年   月   日  时   分  前不得启封。

投标文件按每包分别编制、装订及封装，否则其投标文件不予接受。

	第二章第21.1款
	投标文件的递交地点
	塔城市塔尔巴哈台南路中段东侧（仙桥小二楼会议室）

	五、投标文件的评审

	第二章第28.1款
	评标办法
	综合评分法

	第二章第29.1款
	推荐的中标候选人数量
	3    

	六、其他规定

	其他规定
	备选方案
	不接受

	
	合同履约期限
	签订合同后90日内完成采购安装。

	
	付款方式
	签订合同支付总金额的50%，货到支付总金额的30%，验收合格支付总金额的18%，1年后支付总金额的2%。

	
	开标时投标人需提供下列证件证件备查
	1、法人须持法人身份证原件、法人身份证明书（授权委托人须持法人代表授权委托书原件、被授权人身份证原件、法人身份证复印件），并与投标文件中所提供的相一致；

2、营业执照（正/副本）原件、税务登记证（正/副本）原件、组织机构代码证（正/副本）原件；三证合一的只需提供营业执照（正/副本）原件；

3、提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

4、投标保证金收据原件；

注：证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人，上述证件的公证件，本次招标不予认可；由采购单位、监督人员对所有证件进行审核。


投标须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标须知前附表(以下简称投标须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的招标人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “招标代理机构”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。本次政府采购的招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他内容。

2.7 “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

2.8偏离

2.8.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.9同一品牌同一型号产品只能有一家投标人参加；如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
2.10.特别说明

▲2.10.1投标人投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证等必须为投标单位法人所拥有。

▲2.10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.10.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》“第七十四” 条款报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；①具有独立法人资格且注册经营范围满足本次采购内容的厂（商）家；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的；⑥符合法律、行政法规规定的其他条件；

（2）参加项目的投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人，而且其经营范围应包含：本次招标范围内的内容； 

（3）本项目不接受联合体投标；

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.3 投标人具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法纳税的良好记录，在近三年经营活动中没有重大违法记录；在投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）； 

3.4 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4.投标费用 

4.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明及身份证。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证复印件。

6. 政府采购政策支持

6.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

7、资金来源

7.1本项目资金来源为援疆资金。
8、招标代理费用

8.1中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

8.2服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付。

招标代理收费标准

	             招标类别

中标价（万）
	货物招标取费标准
	服务招标取费标准
	工程招标取费标准

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


二、招标文件

9．招标文件的组成

9.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件组成

9.2本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

10.提交投标文件的截止时间

10.1提交投标文件的截止时间见招标文件前附表。

10.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

11.招标文件的澄清或者修改

11.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在须知前附表指定的媒体上发布更正公告。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

11.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

11.4投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

12.一般要求

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

12.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

12.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

12.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

12.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.投标文件的组成

13.1 投标文件包括下列内容： 

（1）投标函、投标声明

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权书

（3）投标保证金

（4）投标人的资格证明材料

（5）近五年同类产品的销售及服务业绩证明
（6）提供2020度经过审计的财务审计报告/财务报表（包括资产负债表、损益表及经营状况）

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）

（8）安装、运输、调试、验收方案
（9）质量保证措施
（10）售后服务附表

（11）技术/商务响应与偏离表

（12）开标一览表及分项价格表
（13）投标人认为需提供的其它资料
13.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

14.报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

14.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物/服务的分项价格和总价。投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有服务的全部费用，中标后不予调整。
14.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算；超出采购预算的其投标将被拒绝。采购项目预算见招标文件前附表。

14.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

14.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

14.7招标人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

15.投标人符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

15.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.投标保证金

16.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的投标保证金形式交纳，在本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间前，向招标代理机构交纳投标须知前附表规定金额的保证金。保证金有效期应当与本章第17.1款规定的投标文件有效期一致。

16.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

16.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

16.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标投标人的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）中标后无正当理由不与招标人签订合同的； 

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的； 

（3）拒绝履行合同义务的。 

17. 投标文件有效期

17.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

18.投标文件的签署及规定

18.1投标文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。封面标明项目名称、项目编号、招标人名称、投标人名称、联系人及联系电话等内容。

18.2 投标文件正本、副本、开标一览表，应按招标文件要求加盖单位章并由法定代表人或其委托代理人签字；投标文件中应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字。

19.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。

19.3投标文件如果未按上述规定密封和加写标记，招标人或招标代理机构将拒绝接收。

20.投标文件的补充、修改或者撤回

20.1投标人在本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

20.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

21.投标文件的递交与接收

21.1 投标人应在本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。

21.2在本章第10.1款规定的提交投标文件截止时间后，由投标人代表当场查验投标文件的密封状况，招标人或招标代理机构当场拆封投标文件。

五、投标文件的评审

22.投标人资格审查

22.1评标委员会将根据本章第3.1款规定的投标人资格条件要求，对投标人提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效投标。

22.2投标人为联合体的，评标委员会将根据规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效投标。

232.招标程序

23.1招标程序：初步审查、符合性审查、澄清、详细评审、提出中标候选投标人。

24.初步审查

24.1评标委员会应当对投标人提交的投标文件进行初步审查。

24.2资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：

1）营业执照复印件；

2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件；

3）社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明复印件；

4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

5）提供2020年度财务审计报告/会计报表复印件；

6）提供网站截图复印件（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。

（2）超出经营范围投标的；

（3）提供虚假证明材料的。

25. 符合性审查

25.1投标文件是否实质性响应招标文件要求由评标委员会依据招标文件规定认定。评标委员会决定投标文件的实质性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

25.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）未按规定交纳投标保证金的；

（2）投标文件未提供授权委托书或未能出具身份证明或与授权委托人身份不符的；

（3）投标文件未按招标文件要求提供投标声明书的；

（4）投标文件未在招标文件规定处法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章的；

（5）投标文件付款方式不能满足招标文件要求的；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（7）投标有效期、合同履约期限、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）投标报价具有选择性，报价不唯一的；

（9）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

26.澄清

26.1 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，投标人的澄清、说明或者更正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

27.废标条件

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

27.2废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

28.详细评审（比较与评价）

28.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，本项目采用综合评分法。

28.2评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

28.3评标办法：

投标人得分=投标价格评分A+技术部分评分B+商务部分评分C，具体评分标准如下：
	序号
	评标项目
	评标

权重
	评价方法

	一
	投标价格

评分A

（30分）
	30分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（投标报价低于控制价的75%的），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的（特别是对于投入人员及系统成本合理性的说明），其投标将被作为无效投标。

本项目的价格权重为30%

	二
	技术部分评分B（满分40分，B=B1+B2+B3）

	B1


	产品性能和技术指标（22分）
	0-22分
	1、根据投标人对本项目的理解程度、合理性、是否能够真正满足采购单位实际需求，由评委进行评议并在0-3分之间进行评议。

2、主要产品技术指标和性能高于基本招标要求、或经评审比较：比其他本次同类投标产品的相关技术参数、配置、质量和性能更优的，可视评审意见情况加分,最多加2分；

3、根据投标人所投设备性能的先进性、成熟性、安全性、可靠性、可维护性，产品的技术配置优势情况，所投产品相关行业测评资料，完全满足招标文件中加★号的技术参数和规格要求的产品，并具有相关证书文件，没有实质性负偏离的得基本分17分。若与招标文件要求有实质性负偏离的或证书文件缺失的，每项扣1分，扣完为止。

	B2
	产品认证

（12分）
	0-12分
	ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书认定得2分，没有获得不得分。
（2）标准化良好行为证书（AAAAA级）认定得2分，没有获得不得分。
（3）工信部绿色工厂评价，要求同时提供证书和官网链接证明认定得2分，没有获得不得分。
（4）获得国家五部委认定的企业技术中心认证的得2分，没有获得不得分。
（5）获得工信部研究院认证的两化融合管理体系认定得2分，没有获得不得分。

（6）获得中环协认证中心认证的绿色之星产品认证证书得2分，反之不得分



	B3
	质量保证，产品质保期，及运输、安装调试方案（6分）
	0-6分
	根据投标人提供合理的项目管理制度和可行的质量保障，包括产品耐用性、使用功能安全性、技术先进可靠性、运输方案、施工工艺、硬件设备的安装、人员配备和生产厂商能力证明等方面情况、产品质保期是否符合招标文件规定，并在0-6分之间进行评分

	三
	商务部分评分C（满分30分，C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7）

	C1
	售后服务体系及服务承诺

（8分）
	0-8分
	1、按照招标文件要求，提出完整有效及时高效、且可行的售后服务方案及完善的服务保障体系；并根据投标人提供的服务承诺情况，上门维修响应时间，维修承诺，提供备品备件情况，保修期后的维修承诺，用户评价情况及后续跟踪管理情况等进行综合评定，（满分3分）：最优的，得满分3分；良好的，得1-2分；差的或未提供不得分。 

2、根据投标人是否在采购人所在地当地具有有相应业绩和及时高效的售后服务能力的分支机构证明材料及本地化售后人员信息等（分支机构营业执照，人员信息和服务委托协议原件备查）；（得3分）

3、为保证医院安防设备统一管理需与原有监控设备无缝对接，要求提供原厂设备对接承诺函。并加盖改公章。有的得2分，没有的不得分。

	C2
	实施方案

（8分）
	0-8分
	对项目实施方案（包括供货、运输、安装、管理制度、人员配置、环保措施、实施进度等）安排合理、方案能完全满足本项目需求的得8分，每有一项欠缺或不完善的扣1分，本项扣完为止。

	C3
	培训计划及培训方案

（4分）
	0-4分
	1、监控培训：须原厂工程师培训，并提供厂家社保证明，有相关培训计划得3分；非原厂家工程师培训的，不得分。

2.UPS培训：设备运行后，至少组织1次（但不限于）现场设备维护人员（3人以内）的UPS厂家培训，现场培训时间不得低于8小时以上。得1分；无法提供，不得分。（需有厂家相关承诺）

	C4
	财务状况

（3分）
	0-3分
	根据投标人提供的财务报表，由评委会对投标人的财务能力综合评审。提供2020年财务会计报表复印件/审计报告复印件加盖公章，否则不计分） 

	C5
	企业类似业绩

（3分）
	0-3分
	近五年来承接同类项目业绩，一个得1分，满分3分。提供证明材料，无则不得分。（附中标通知书或合同复印件，以合同签订日期为准）。 

	C6
	标书制作

（2分）
	0-2分
	根据投标人所提供的投标文件能按招标文件要求编制、装订精良、分类合理、资料提供齐全、文字综合表述清楚等情况由评委在0～2之间打分。（满分2分）

	C7
	其它优惠条件（2分）
	0-2分
	有招标文件条款以外的优惠条件，并提供承诺书加盖公章的根据情况在0-2分间评议，无其它优惠不得分。


 28.4投标人在评标过程中，所进行力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

 28.5与招标文件有重大偏离的招标文件将被拒绝。

 28.6定标

 28.6.1按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

  29.提出中标候选单位

  29.1评标委员会应当从质量和服务最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，提出3名中标候选人，并编写评标报告。投标人符合本章第6.1款、关于政府采购政策规定的，报价按本章第6.1款规定进行价格优惠，并按价格优惠后的报价排序。

   29.2按本章第28.1条按价格优惠后的报价排序相同的，由招标人确定中标投标人。

   30.确定中标投标人

   30.1招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送招标人确认。

   30.2招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标投标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标投标人。

   31.招标终止
   31.1出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

   （1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

   （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

   （3）已确定中标投标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的

   （4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标人中另行确定中标投标人；没有合格的中标人的；

   （5）因重大变故，采购任务取消的。

   32．重新评审

   32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，招标人或者招标代理机构不以任何理由组织重新评审。招标人、招标代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

   33.保密及串通行为

   33.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

   33.2投标人不得与招标人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

   33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

  （1）投标人直接或者间接从招标人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

  （2）招标人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

  （3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

  （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

  （6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

  （7）投标人与招标人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

  （8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

   六、中标结果信息公布与授予合同
   34.中标信息的公布
   34.1中标投标人确定后2个工作日内，招标人或者招标代理机构应将中标结果信息在指定的媒体上公布。

   35.询问及质疑

   35.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。

   35.2投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及财政部门规范性文件规定向招标人或招标代理机构提出质疑。

   36.中标通知
   36.1中标投标人确定后，招标人或招标代理机构将以书面形式向中标投标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标投标人具有同等法律效力。

   36.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

   36.3 中标投标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

   36.4 中标投标人没有按照本章第36.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还。

   37.签订合同

    37.1 招标文件、中标投标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

    37.2 中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订政府采购合同。

    37.3 中标投标人应当按照合同约定履行义务。中标投标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

    37.4 中标投标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

    （一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

    （二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    （三）拒绝履行合同义务的；

    （四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

    38.招标人提出货物增减的权利
     货物增减按政府采购法第四十九条规定执行。

    七、其他规定
    39. 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章  政府采购合同格式

政府采购合同协议书

采购合同编号：                 

招标人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          

（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      

大写：                      

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：       。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             

付款方式：        。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，招标人执   份，投标人执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   

委托代理人：                            委托代理人：                   

电      话：                            电      话：                   

传      真：                            传      真：                   

  开 户 银 行：                           开 户 银 行：                   

帐       号：                           帐       号：                 

注：最终合同与甲方签订的合同为准。

第四章  采购需求

一、采购项目名称

塔城地区中医医院及附属设施建设项目（安防监控设施）采购项目

采购内容

采购及安装安防监控设施1批；（详见下表技术参数）
交货安装地点

塔城地区中医医院。
采购清单及技术参数
	序号
	类型
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	前端部分
	网络摄像机     （半球）
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

提供精准的人车分类侦测

支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图

采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

可输出200万（1920×1080）@25fps

支持H.265编码，压缩比高，超低码流

内置红外补光灯，最大红外监控距离50米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持内置MIC IN

支持DC12V供电方式，方便工程安装

支持IP67防护等级
	个
	100
	摄像头共计200个，根据功能进行分类

	2
	
	电源
	尺寸为74.5mm(L)*88mm(W)*37mm(H)

AC输入线350mm

DC输出线800mm

灰色

支持共模4KV,差模2KV

达到V5能效等级

支持AC180~260V电压供电

支持DC12V2A输出

支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作

通过3C检测
	个
	100
	

	3
	
	网络摄像机     （枪机)
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），徘徊检测，人员聚集，停车检测
采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出200万( 1920×1080)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置红外补光灯，最大红外监控距离50米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持DC12V供电方式
支持IP67防护等级
支持SMD
	个
	50
	

	4
	
	支架
	1、铝合金材质；
2、多维度调节；
3、支持内部出线；
	个
	50
	

	5
	
	电源
	尺寸为74.5mm(L)*88mm(W)*37mm(H)
AC输入线350mm
DC输出线800mm
灰色
支持共模4KV,差模2KV
达到V5能效等级
支持AC180~260V电压供电
支持DC12V2A输出
支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作
通过3C检测
	个
	150
	

	6
	
	高清网络红外智能球机
	支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤
支持40倍光学变倍，16倍数字变倍
采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器
支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）
支持H.265编码，实现超低码流传输
内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
支持1路音频输入和1路音频输出
内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护
支持AC24V±10%宽电压输入
	个
	12
	

	7
	
	支架
	1、铝合金材质；支持壁装，吊装
2、多维度调节；
3、支持内部出线；
	个
	12
	

	8
	
	(智能变焦周戒报警摄像机)
	传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离80m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距6mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置扬声器支持；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；白光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67
	个
	30
	

	9
	
	电源
	尺寸为74.5mm(L)*88mm(W)*37mm(H)
AC输入线350mm
DC输出线800mm
灰色
支持共模4KV,差模2KV
达到V5能效等级
支持AC180~260V电压供电
支持DC12V2A输出
支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作
通过3C检测
	个
	30
	

	10
	
	电梯网络专用半球
	采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，图像清晰度高
可输出200万(1920*1080)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
内置MIC、Speaker，支持双向对讲
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
	个
	8
	

	11
	
	电源
	尺寸为74.5mm(L)*88mm(W)*37mm(H)
AC输入线350mm
DC输出线800mm
灰色
支持共模4KV,差模2KV
达到V5能效等级
支持AC180~260V电压供电
支持DC12V2A输出
支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作
通过3C检测
	个
	8
	

	12
	
	电梯专用无线传输设备
	中文2.4G AP，制式/协议：802.11 a/n、TDMA，3*RJ45 100M电口，无线最大带宽300Mbps，工作温度：-10~50°，标配：PoE(24V POE)
	套
	8
	

	13
	显示部分
	液晶拼接单元
	工业级面板：采用工业级面板，适合7*24小时连续工作
物理双边拼缝：双边物理拼缝3.5mm
高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象
高清显示：物理分辨率高达1920 *1080，画面细腻，色彩丰富
安装方式：积木式、壁挂式、前维护等多种方式供用户选择
电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰
同轴高清接入：支持同轴高清HDCVI信号接入，轻松实现模拟高清显示
网络解码模块：支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示
	台
	9
	

	14
	
	液晶拼接支架
	55寸LED通用底座
	个
	3
	

	15
	
	液晶拼接连接通用线缆
	专用
	批
	1
	

	16
	
	超高清解码器
	支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K）
支持9路HDMI信号输出接口
支持9路HDMI音频输出
支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码
QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码
支持通过串口控制屏幕开关
其他通讯接口:
★3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、1个RS-485、2个USB;
★可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840×2160的显示终端上。
★同时支持4路视频本地信号输入(支持的分辨率包括3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600)，其中包括2路HDMI接口视频同时输入，2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口视频同时输入;
★支持15路1200W，12路800W@25fps，18路600W@25fps、24路500W @25fps、27路400W@25fps、36路300W @25fps，48路1080P @30fps，108路720P@30fps，144路960H@30fps，144路D1@30fps视频解码H264和H265解码能力相同
★支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意4种属性同时展示。
★通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。
支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入；
支持远程录像文件的解码输出
支持解码轮巡；
支持smart IPC；
支持底色选择；
支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口
加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理
采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通
标准1.5U机箱，美观大方
	台
	1
	

	17
	终端部分
	硬盘
	企业级6000G；7200RPM；256M；PMRSATA
	台
	80
	

	18
	
	磁盘阵列
	4U高度，嵌入式LINUX系统，64位高性能多核处理器，单控制器，标配8G内存，1+1冗余电源，1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持24个2.5、3.5英寸企业级硬盘，最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放，48盘位。
★设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。
★最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警；
★主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者9个千兆电口+4个万兆光口,或者11个千兆电口+2个万兆光口
主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口
★高新技术企业认定证书
★绿色供应链五星评价证书2021
★IECQ QC0800002017有害物质过程管理体系证书
★中文版-GBT27922-2011 商品售后服务认证证书-五星级
ISO14001：环境管理体系认证证书
-ISO45001：职业健康安全管理体系认证证书
-ISO9001：质量管理体系认证证书
ISO 500012018 能源管理体系证书
信息安全管理体系认证证书
8IT服务管理体系认证证书
带★需提供公安部检测证明报告
	台
	2
	

	19
	
	医院综合管理平台
	★医院综合管理平台采用软硬一体架构
外形规格1U；主处理器 64位4核CPU（CORE-I3-6100）；操作系统 Linux；HDMI接口两个， VGA接口一个，网口个数 4个10/100/1000Mbps以太网口，RS232一个、RS485 一个、USB接口 前置：2个3.0；后置2个3.0；板载1个USB2.0；配置内存条数量 16GB(2×8GB)；内存插槽 2；硬盘个数 支持2个(SATA0、SATA1)标准3.5英寸硬盘 或支持4个(SATA0、SATA1、SATA2、SATA3)标准2.5英寸硬盘
整机功耗 70W~120W（含硬盘）；工作环境温度 0℃~45℃
★普通视频 ：单台单项最大支持接入接入1000路
★普通门禁：单台单项最大支持接入100路
★人脸识别设备：单台单项最大支持接入50路
★人脸闸机 ：单台单项最大支持接入50路
★停车场摄像机 ：单台单项最大支持接入10路
★LED诱导屏：单台单项最大支持接入10路
★室内机 ：单台单项最大支持接入1500路
★门口机 ：单台单项最大支持接入100路
★报警设备：单台单项最大支持接入200路
★访客机 ：单台单项最大支持接入2台
★分布式个数： 中心平台最大管理路数2000路，分布式个数最大1个
★支持安卓/IOS手机登录APP；支持客户端查看实时人脸抓拍视频；支持门禁巡更点的配置管理；支持人脸库的新增、修改、删除；支持地图界面框选/圈选并打开视频
带★需提供公安部检测证明报告；
★为保证医院安防设备统一管理需与现有监控产品无缝对接，提供原厂对接承诺函。
	套
	1
	含600路的视频监控授权

	20
	
	台式机
	品牌机I5/16G/4G独显/512固态/23LED
	台
	1
	

	21
	网络部分
	光纤交换机
	24口千兆3三层交换 4个光口
	台
	25
	

	22
	
	交换机
	8口千兆
	台
	20
	

	23
	
	光纤收发器
	千兆
	对
	30
	

	24
	
	网线
	六类工程专用
	箱
	50
	

	25
	
	电源线
	2.2.0国标无氧铜
	米
	6000
	

	26
	
	直埋凯状电缆
	6*3芯电缆（特变电工）
	米
	1000
	

	27
	
	直埋12芯重凯光缆
	企业级
	米
	1000
	

	28
	
	机柜
	42U网络机柜，加厚网口门钢制
	个
	2
	

	29
	
	监控控制台
	1710*900*750加厚三联
	套
	1
	

	30
	
	PDU
	8孔国标机房机柜专用
	个
	20
	

	31
	
	分项配电柜
	实地勘察配置
	套
	5
	

	32
	
	监控设备箱
	50*30*20加厚
	个
	30
	

	33
	
	壁挂机柜
	12U
	个
	26
	

	34
	
	监控立杆
	含横臂。地笼，下12上8，高4米 加厚
	套
	15
	

	35
	施工部分
	辅材
	线管，扣槽，熔纤材料，室外开沟等
	批
	1
	

	36
	
	人工
	
	批
	1
	

	37
	UPS供电系统
	10KVAUPS (延时不低于8小时）
	
1、工作方式：
   高频双变换在线式UPS，旁路供电带静态旁路开关（无间断切换方式）。
2、输入指标：165～275（VAC）
   输入电压：220Vac±25%（单相三线）；
   输人频率：50Hz±5%自动辨别；
   输入功率因数：＞0.99；
3、输出指标：
   输出电压：220Vac±1%（单相三线）
   输出功率因数：1（滞后）
   输出频率：50Hz±0.05%   
4、 过载能力：
   105%~115％负载维持60min，116%~130％负载维持10min，131%~150％负载维持1min
5、★采用自主专利的无主从自适应并机技术
6、★UPS产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告，节能认证及节能实验报告、获得国家五部委认定的企业技术中心认定单位、获得工信部认定的两化融合管理体系认定得、获得国家国防武器装备质量管理认证得、获得2017年CCID大功率UPS市场份额国际品牌。绿色之星产品证书、质量管理体系认证证书，最新一期节能产品政府采购清单入围产品,获得军队保密资质认证证书，厂家授权、原产地证明和售后书。
	台
	1
	

	38
	
	蓄电池
	额定电压（12V），额定容量（100Ah）1，参考重量（31kg）。高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水，补液和测量电解液比重设计寿命可达6年以上（25℃）优质高纯度材料，每月小于4％的自放电电流，减轻客户电池维护工作可在-20℃～+50℃的温度条件下工作，电池内阻小于常规电池，1，可进行大电流放电采用最新国际化结构设计，安装方便，易于维护有稳定标准的充电电压
2、 长时间未使用电池应进行均充调整电池
3、 均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量
	块
	48
	

	39
	
	电池柜
	标准
	套
	3
	

	40
	
	承重底座
	实际尺寸
	套
	4
	

	41
	
	配电柜
	根据需求
	套
	1
	

	42
	
	防静电地板
	25平方
	批
	1
	


五、售后服务要求

1、合同货物的质保期：三年。供应商对合同项下的各类产品均提供三年及以上的免费质保。免费质保期限自验收合格双方签字时算起。在免费保修期内，供应商需提供免费的维修零配件及人工。质保期结束后，以当时市场价维修，提供终生服务，保证零配件的供给。

2、投标人提供的产品必须是原装正品，符合产品质量标准，具有该产品的出厂标准和国家规定的行业标准。
3、质保期内出现产品质量及安装调试问题，由中标方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。供应商应在收到招标人通知后1小时内派员到现场维修，保证设备至正常使用。
4、其他要求：

1）投标人须能够为该类设备提供全面的技术支持和服务，做到定期维护和保养；

2）专业设备安装后，对招标单位的工作人员日常管理、操作及维护进行培训；

3）货物具体售后要求详见上述采购清单后附备注中内容。
5、服务保证：供应商能够提供的其他服务及优惠条件，在投标文件服务承诺部分另行逐条表述。

第五章 投标文件组成

投标人的投标文件应包含以下八个部分：

一、投标函、投标声明

附件1.1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件1.2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

二、投标保证金

附件2：投标保证金收据复印件
三、投标人的资格证明材料

附件3.1：投标人基本情况表

附件3.2：近五年类似项目业绩
附件3.3：主要人员情况表

附件3.4：投标人（2020年）财务状况

附件3.5：资格、能力证明材料

附件3.6：关于资格的声明函
附件3.7：（投标人）《反商业贿赂承诺书》

四、技术/商务响应与偏离表

五、售后服务方案
六、开标一览表及分项价格表

附件6.1：开标一览表

附件6.2：分项价格表

七、提供政府采购政策产品等证明材料
八、投标人认为需提供的其它资料
一、投标函

致             (招标人或招标代理机构)：

    我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

   一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

   二、我方提交投标文件正本一份和副本一式     份，开标一览表一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

   三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

  四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1.1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件1.2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：        年          月          日

投标声明

     我们，                 （投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[（项目名称），项目编号：]相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

   一、我方在此声明： 

   （一）我方与招标人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

   （二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

   （三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

  二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

   （一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

   （二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

    1、受到刑事处罚；

    2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

                                      投标人名称（盖单位章）：                 

                                      法定代表人（签字或盖章）：                
                                      日    期：          年   月   日

附件1.1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

    投标人名称：                   

    注册号：                                    

    注册地址：                                                                      

    成立时间：        年      月     日

    经营期限：                  

    经营范围：主营：               ；兼营：              

    姓名：         性别：    年龄：   系    （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

                                  投标人名称（盖单位章）：
                                  日期：        年        月        日      

附件1.2
法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：

签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； 

    (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                      。

    代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，

特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(正反面)及法定代表人身份证明（附件1.1）
                                          投标人名称（盖单位章）：

                                          法定代表人（签字或盖章）：                     

                                          委托代理人（签字或盖章）：                     

                                  日期：         年      月       日

二、投标保证金

附件2

投标保证金收据复印件

三、投标人的资格证明材料

附件3.1

投标申请人基本情况表
	投标申请人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	投标申请人地址
	
	邮政编码
	

	电          话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	现 有 职

工 人 数
	

	单位所获荣誉
	

	单位简介及机构设置（包括分支机构）：

组织机构框图附后




注：1、投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件。

2、单位简介及机构设置：

文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

图片描述：经营场所、人员结构、工艺流程等。

投标申请人：                （单位全称） (盖章)     

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)   
日      期：         年     月     日

附件3.2

近五年类似项目业绩（附中标通知书或合同）
投标人名称：_______________________________   
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	交货时间
	产品厂家

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供加盖章的合同、中标通知

书等复印件。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。
           投标人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代表：                (签字或盖章)          
日      期：            年     月     日

附件3.3
主要人员情况表

投标人名称：                             项目名称：

	序号
	姓   名
	年龄
	性别
	学 历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中需随此表附上主要人员的上岗证、职称证书、学历证书等相关资料的复印件以及

经历证明文件。

投标人：                  （单位全称） (盖章)            

法定代表人或授权代表             (签字或盖章)           

日     期：         年         月         日

附件3.4

投标人（2020年）财务状况

一、开户情况

	开户银行
	银行名称：

	
	银行地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


二、资产负债情况

	财务状况

单位：元
	2020年

	
	

	1.总资产
	

	2.流动资产
	

	3.总负债
	

	4.流动负债
	

	5.税前利润
	

	6.税后利润
	


说明：后附2020年度的财务报表，包括资产负债表、现金流量表和损益表（全本）。

投标人：（盖章）：                           
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：               

日          期：       年      月     日

附件3.5
资格、能力证明材料

一、资格性证明材料

1）营业执照复印件；

2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件；

3）社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明复印件；

4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

5）提供2020年度财务会计报表/审计报告复印件；

6）提供网站截图复印件（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。

二、能力证明材料
（1）结合评标办法补充的其他资料或投标人认为有必要提供的其他能力证明材料；

注：以上复印件均需要加盖投标人公章。

附件3.6

关于资格的声明函

致新疆高新工程项目管理有限责任公司：

关于贵方20   年   月   日第（项目编号）招标公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的（分包编号及货物名称）货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人  投标人名称     签字人姓名、职务：             

地址：                 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：                  邮编：             电话：             

投标人法人(签章)：                    
投 标 人 (盖 章)：                

             年   月    日

附件3.7

（投标人）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号、合同包号）招标活动中，不给予国家工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人：

　　　　　　　　　　　                

                                年   月    日

四、技术/商务响应与偏离表

	序号
	文件条目号
	采购规格技术/

商务条款
	投标文件的规格技术/

商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。 

投标人（盖章）：                   

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   

日          期：       年      月     日
五、售后服务方案

①供货的措施计划与保证措施，安装调试、验收的方案和措施

②培训计划，售后服务优惠承诺（包含但不限于包括售后服务、专用耗材等方面的优惠）

③售后服务体系及服务情况

④质保期承诺

⑤人员培训计划及保证措施承诺

⑥其它服务承诺

⑦提供本项目的详细培训方案
项目编号：                           

投标人名称：

	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


投标人（盖章）：                   

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   

日          期：       年      月     日

六、开标一览表及分项价格表

附件6.1   

开标一览表

	序号
	项目名称
	投标报价
	合同履约期限
	质保期
	备注

	1
	
	大写：           元

小写：           元
	
	
	


注: 1、此表需密封后单独提交。
报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
投标报价应与“分项价格表”中的“投标总价”相一致。
投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       

日期：         年    月     日

附件6.2

分项价格表

项目名称： 

项目编号：                                                    金额单位：元

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	品牌
	产地
	厂家
	规格/型号及主要技术参数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：小写：                      大写：                      
	


备注：1、上述全部报价均应包括项目实施所需的设备费、包装运输费、装卸费、安装调试费、培训费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

2、投标企业需根据招标文件第四章的采购需求进行报价，不得缺项、漏项，否则将被视为无效投标。
投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       

日期：         年    月   日

七、提供政府采购政策产品等证明材料

1、中小企业声明函

中小企业声明函

致新疆高新工程项目管理有限责任公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：                    日  期：

3、监狱企业证明材料（监狱企业参加）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖单位公章。

供应商认为需要提供的其它资料

提供其他与项目有关的资料（结合评分表自附）。

62

