竞争性磋商文件

（项目编号：XJQSQZB2021-057 ）

项目名称：伊犁师范大学化学基础实验室仪器设备采购项目

采购单位：伊犁师范大学（盖章）

项目联系人：王昱博   联系电话：18299260502

招标代理机构：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司（公章）

项目负责人：高雅、蒋立斌   联系电话：0999-8800077

2021年9月

目录

第一章  磋商公告…………………………………………………………………1

第二章  磋商须知…………………………………………………………………4

磋商须知前附表………………………………………………………………4

磋商须知正文…………………………………………………………………9

一、说明……………………………………………………………………9

二、磋商文件………………………………………………………………12

三、响应文件………………………………………………………………12

四、响应文件的递交………………………………………………………15

五、响应文件的评审与磋商………………………………………………15

六、成交结果信息公布与授予合同………………………………………21

七、其他规定  ……………………………………………………………23

第三章  磋商办法…………………………………………………………………24

第四章  合同条款及格式  ………………………………………………………32

第五章  采购需求…………………………………………………………………39

第六章  响应文件组成  …………………………………………………………55

第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

伊犁师范大学化学基础实验室仪器设备采购项目的潜在供应商应在新疆齐盛泉工程项目管理有限公司（伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼）获取采购文件，并于2021年10月12日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJQSQZB2021-057

项目名称：伊犁师范大学化学基础实验室仪器设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：949198.00

最高限价（元）：949198.00

采购需求：伊犁师范大学“十四五发展规划”，化学基础实验室仪器设备的建设项目，主要采购材料化学实验室没配齐的仪器设备。具体建设内容：（1）材料化学实验室采购蓝电测试系统等材料制备及性能测试仪器设备；（2）有机化学实验室采购半制备色谱仪等在天然产物化学领域的应用；（3）物理化学实验采购自冷式凝固点测定仪等仪器的增补。

合同履行期限:/；

本项目（是/否）接受联合体投标：否；

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财库〔2020〕46号》；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备有效的营业执照；

（2）会计事务所出具的2020年度财务审计报告或提供银行出具的资信证明（资信证明仅限2021年成立的企业）；

（3）税务部门出具的2020年依法纳税证明资料；

（4）提供社保机构出具的供应商被授权委托人本单位缴纳2021年4月-2021年9月的社保资金证明原件或加盖电子专用章的缴费清单；

（5）具备本次采购项目能力的供应商，并在人员、资金、设备等方面具有承担本项目供货的能力；

（6）供应商分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印）；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标；

（8）采购人保留对供应商进一步实地考察的权利，经考察供应商申请资料中关于公告所要求内容与事实不符的，采购人有权拒绝供应商的投标；

（9）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2021年9月28日至 2021年 10月09日，每天上午 10：00 至14：00，下午 15：30至19：30（北京时间，节假日除外）

地点：伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼

方式：现场获取

售价：200元/份（逾期不售，售后不退，谢绝邮寄）；

四、响应文件提交

截止时间：2021年10月 12 日11点00分（北京时间）

地点：伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼开标厅

五、响应文件开启

截止时间：2021年10月12日11点00分（北京时间）

地点：伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼开标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

购买磋商文件时须提交的资料：法定代表人身份证明及法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证、企业营业执照。（以上证件须带原件及加盖公章的复印件贰套，缺一不可，均应在有效期内，不接受公证件）。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名 称：伊犁师范大学

地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路448号

项目联系人：王昱博

项目联系电话：18299260502

2.采购代理机构信息：

名 称：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司

地　址：伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼

项目联系人：蒋立斌、高雅

项目联系电话：0999-8800077  13369826359

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 伊犁师范大学化学基础实验室仪器设备采购项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名 称：伊犁师范大学 联系人：王昱博 电 话：18299260502 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司 联系人：蒋立斌 高雅 电 话：13369826359 0999-8800077 |
|  | 采购内容 | （1）材料化学实验室采购蓝电测试系统等材料制备及性能测试仪器设备；（2）有机化学实验室采购半制备色谱仪等在天然产物化学领域的应用；（3）物理化学实验采购自冷式凝固点测定仪等仪器的增补。 |
|  | 项目编号 | XJQSQZB2021-057 |
|  | 交货时间 | 中标公示结束后30日历日内完成； |
|  | 质量要求 | 达到国家现行技术标准； |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | - 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； - 特定资格条件： - 具备有效的营业执照； - 会计事务所出具的2020年度财务审计报告或提供银行出具的资信证明（资信证明仅限2021年成立的企业）； - 税务部门出具的2020年依法纳税证明资料； （4）社保机构出具的供应商被授权委托人缴纳2021年4月-2021年9月的社保资金证明原件或加盖电子专用章的缴费清单； （5）具备本次采购项目能力的供应商，并在人员、资金、设备等方面具有承担本项目供货的能力； （6）供应商分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印）； （7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标； （8）采购人保留对供应商进一步实地考察的权利，经考察供应商申请资料中关于公告所要求内容与事实不符的，采购人有权拒绝供应商的投标； |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 本采购项目不接受联合体形式； |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 本次磋商不组织统一踏勘现场活动，供应商应根据项目的实际情况自行组织踏勘现场，供应商因没有踏勘现场而给自身带来的损失，供应商自行负责。 |
| 第二章第8款 | 进口产品 | / |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第9.2款 | 磋商文件的实质性变动内容 | 无 |
| 第二章第9.3款 | 最高允许偏离项数 | 无偏离 |
| 第二章第11.1款 | 递交响应文件的截止时间 | 2021年 10 月12日11时00分 (北京时间) |
| 三、评标办法 |  |  |
| 第二章第29.1款 | 综合评分法 | 响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。 |
| 四、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.4款 | 采购预算（最高限价） | 采购预算：949198.00元（大写：玖拾肆万玖仟壹佰玖拾捌元整）供应商的报价如超过采购预算价，则该供应商的响应文件作无效响应处理。 |
| 第二章第17.1款 | 保证金 | 投标保证金的形式：电汇、企业网银等非现金形式 投标保证金的金额：15000.00元（大写：壹万伍仟元整 ） 递交方式：保证金必须是从供应商单位的基本账户转出。采购人不接受以现金方式提交的保证金，以现金方式提交的保证金无效。 账户名：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司 账 号：8120 2051 2010 1053 52388 开户行：新疆伊犁农村商业银行滨河支行 行 号：402898000164 从基本账户转出，保证金以到账时间为准，只有确认到账后才开具投标保证金收据，否则其投标将被拒绝。 备注：开标前须以取得采购代理机构财务部门开具 的收据为准，原件须带至开标现场查验。 |
| 第二章第18.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历天） |
| 第二章第19.1款 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份； 电子文件U盘及光盘一份（U盘及光盘内容与响应文件正本一致） |
| 五、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 项目名称： 项目编号: 供应商名称： 地址： 联系人及联系方式： 在 2021年 10 月12日11时00分之前不得开启 |
| 第二章第20.5款 | 响应文件的递交地点 | 伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章第35.1款 | 发布的媒体 | 新疆政府采购网 |
| 第二章第37.3款 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金（签订合同时缴纳，验收合格后退还。） 履约保证金：/； |
|  | 付款方式 | 合同约定； |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第39.1款 | 采购代理服务费 | 由成交供应商按国家规定标准在领取成交通知书之前一次性付清。 |

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）供应商特定资格要求：

3.1.4具备有效的营业执照；

3.1.5会计事务所出具的2020年度财务审计报告或提供银行出具的资信证明（资信证明仅限2021年成立的企业）；

3.1.6税务部门出具的2020年依法纳税证明资料;

3.1.7社保机构出具的供应商被授权委托人缴纳2021年4月-2021年9月的社保资金证明原件或加盖电子专用章的缴费清单；

3.1.8具备本次采购项目能力的供应商，并在人员、资金、设备等方面具有承担本项目供货的能力；

3.1.9供应商分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，网页打印件须自招标公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印）；

3.1.10单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标；

3.1.11采购人保留对供应商进一步实地考察的权利，经考察供应商申请资料中关于公告所要求内容与事实不符的，采购人有权拒绝供应商的投标；

3.1.12本项目不接受联合体投标。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与竞争性磋商采购活动的费用

4.1 无论竞争性磋商采购活动的结果如何，供应商应自行承担所有与本次竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购活动不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2政府采购有关的货物采购执行环境标志产品政府优先采购政策。在采购过程中执行最新一期的环境标志产品政府采购清单。优先采购政策规定可在：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询。

8.3政府采购有关的货物采购应当执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。在采购过程中执行最新一期的节能产品政府采购清单。优先采购政策规定可在：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询。

8.4产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，其价格给予6%的扣除。

8.5供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第8.3-8.4款规定的，应当提供相关的证明材料。

9. 偏离

9.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

9.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其扣分。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 磋商办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

10.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.递交响应文件的截止时间

11.1供应商递交响应文件截止时间见磋商须知前附表。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的递交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商应提交中文语言的资料。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

(1)磋商响应声明

(2)报价一览表及报价文件

(3)保证金

(4)供应商的资格证明材料

(5)技术/商务响应与偏离表

(6)供应商认为需提供的其它资料

(7)最后报价

（8）1-1 中小企业声明函（如有）

1-2残疾人福利性单位声明函（如有）

1-3监狱企业证明文件（如有）

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.4根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第五章“采购需求”要求及第六章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第20.1款的有关要求。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购预算价，超过采购预算价为无效响应。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商提供资格证明材料，以证实其各项条件满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.保证金

17.1磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件或未按本章第28.5款规定退出磋商的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件及法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本、电子文件应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

19.4供应商在递交响应文件的同时必须提交电子文件U盘及光盘各一份，电子文件内容须与响应文件正本一致，并能正常读取、拷贝。电子文件须包含响应文件与报价文件（首次），所递交的电子文件必须与递交的响应文件完全一致。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子版U盘和光盘，各自单独密封，分别独立包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章并由法定代表人签字或其委托代理人签字，一并递交，不得混装。

20.2最后报价由各供应商先行加盖公章，无须装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的授权代表带至磋商现场，磋商后填写，请各供应商先行加盖单位公章。

20.3响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

20.4响应文件如果未按上述规定密封和加写标记或混装的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

20.5响应文件递交地点：伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商

23、磋商程序

供应商资格审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、最后报价、综合评分、提出成交候选供应商名单。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24.磋商小组

24.1 采购人与采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组成员由评审专家和采购人代表组成：评审专家2人、采购人代表1人。磋商小组负责对供应商资格进行核查；对响应文件进行审查；与供应商进行磋商、对报价进行评价、根据综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分、推荐成交供应商。

25.供应商的资格核查

25.1 磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件要求，对响应文件进行资格核查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。

25.2供应商必须随身携带以下证件，现场查验，如不提供其投标将被拒绝（响应文件中也必须附有相同的证件复印件并加盖公章），磋商小组审查供应商提交有关证明和证件的原件，原件包含以下：

（1）法定代表人身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）；

法定代表人授权委托书应当单独提供，并与响应文件中所提供的相一致，以上证件均应当为原件；

（2）企业法人营业执照副本原件；

（3）会计事务所出具的2020年度财务审计报告或提供银行出具的资信证明（资信证明仅限2021年成立的企业）；

（4）税务部门出具的2020年依法纳税证明资料；

（5）社保机构出具的供应商被授权委托人缴纳2021年4月-2021年9月的社保资金证明原件或加盖电子专用章的缴费清单；

（6）具备本次采购项目能力的供应商，并在人员、资金、设备等方面具有承担本项目供货的能力；

（7）供应商分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印）；

（8）投标保证金收据原件；

（9）证件齐全、满足要求的供应商为有效供应商。

26.澄清

26.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

27.符合性审查

27.1磋商小组按照磋商文件的规定，对供应商响应文件进行符合性审查。

27.2供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效：

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求或未按磋商文件要求交纳保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）报价超过采购预算价的；

（5）供应商递交的电子档不符合本磋商文件19.4规定的；

（6）供应商未按照本磋商文件第一章磋商须知3.1款规定要求提交供应商资格证明材料原件的；

（7）不符合磋商文件★条款的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件规定或符合本磋商文件其他无效响应条款规定的。

27.3符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商采购活动的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

28.磋商

28.1对于本章未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第25款、第27款规定对供应商提交的响应文件进行资格性、符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

28.2对于本章明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第27.1、27.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

28.4最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

28.5提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

29．磋商方法

29.1本项目采取综合评分法，即磋商小组按照磋商文件中规定的磋商方法、标准和磋商因素，由经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价，响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

29.2磋商因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括供应商资格条件。

29.3磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。

29.4价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按本章第29.2款规定评价后的磋商报价。

29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

30.推荐成交候选供应商

30.1磋商小组推荐响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，根据综合评分情况，按得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

30.2除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐2家成交候选供应商外，其他项目成交候选供应商数量为3名。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商

31.3最后报价确定遵守本章第29条的规定。

32.磋商的特殊情形

32.1市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求提交最后报价的供应商只有两家时，供应商最低数量可以为两家。

33.竞争性磋商采购活动终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章32.1款规定情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购上限价的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高或畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1、询问

37.1.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.2、质疑

37.2.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

37.2.2投标人认为采购文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。投标人如对采购过程和采购结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

37.2.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

37.2.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

37.2.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购投标人质疑函范本》和《政府采购投标人投诉书范本》，两范本指投标人提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交投标文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）投标人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

37.2.6质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人，未参加政府采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

37.2.7采购人、采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

37.3、投诉

37.3.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

37.3.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.4、诚实信用

37.4.1 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标或成交处理。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

39.签订合同

39.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费、交易服务费

40.1采购代理服务费：由成交供应商按国家规定标准在领取成交通知书之前一次性付清。

41. 其他规定

41.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 磋商办法

一、磋商方法

本项目采取综合评分法，价格权重30%，技术、商务权重70%，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

磋商因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等，但不包括供应商资格条件。

磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。

项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。

1、本项目为非专门面向中小企业的项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目评标时对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除， 用扣除后的价格参与评审。 监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策

2、符合标准的小微企业须提供中小企业声明函，后附小微企业“从业人员、营业收入、资产总额”的相关证明材料或企业所在地的中小企业主管部门出具的认定证明文件。未同时提供声明函和上述证明材料的，评分时不予价格扣除。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按第二章第29.2款规定评价后的磋商报价。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

二.推荐成交候选供应商

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

2、除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐2家成候选供应商外，其他项目成交候选供应商数量为前3名。

三.确定成交供应商

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

3、最后报价确定遵守第二章第29条的规定。

附：评审表格

附表1：

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照等有效证明文件 ，以及法定代表身份证明或授权代表委托书等。 |
|  |  | （2）审计报告或资信证明 | 会计事务所出具的2020年度财务审计报告或提供银行出具的资信证明（资信证明仅限2021年成立的企业）。 |
|  |  | （3）良好的纳税证明 | 税务部门出具的2020年依法纳税证明资料。 |
|  |  | （4）社保证明 | 社保机构出具的供应商被授权委托人缴纳2021年4月-2021年9月的社保资金证明原件或加盖电子专用章的缴费清单。 |
| 2 | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金。 |
| 3 | 信用截图 |  | 分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印）； |

注：有下述情况之一的，磋商小组成员认定其为不合格供应商：

- 在磋商过程中，磋商小组成员发现供应商以他人的名义参与磋商的；串通磋商的；以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；

（2） 供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（3） 应交未交保证金或未按磋商文件规定交纳保证金的；

（4） 供应商不能按磋商文件规定提供合法的、真实的证明材料原件证明其为合格供应商的；

（5） 供应商资格条件不符合国家有关规定或者磋商文件要求以及其它不能满足法律法规资格性规定的。

注：结论填写“合格”或“不合格”，不合格供应商不进入下一轮评审。

附表2：

符合性检查表

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明 | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明有效，符合磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 不能超过采购预算价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件是否提供电子版 | 响应文件是否提供电子版U盘及光盘各一份。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 合同条款 | 对磋商文件中合同条款内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足磋商文件规定。 |
|  |  | 交货时间 | 满足磋商文件规定。 |

有下述情况之一的，磋商小组成员认定其为不合格供应商：

（1） 响应文件载明的磋商响应文件范围小于磋商文件规定的采购范围的；

（2） 响应文件载明的服务规范标准低于磋商文件规定的；

（3） 响应文件载明的合同履行期限超过磋商文件规定的；

（4） 不符合磋商文件★条款的；

（5） 磋商报价超过采购预算价的；

（6） 响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7） 供应商有本磋商文件第二章27.2款规定情况之一的。

（8） 其它未能实质响应磋商文件条件和要求的。

注：结论填写“合格”或“不合格”，不合格供应商不进入下一轮评审。

附表3：

澄清、说明、补正事项纪要表

项目名称及编号：

| 序号 | 供应商名称 | 磋商文件中需要澄清的页次 | 对响应文件中含义不明确 | 对同类问题 表述不一致 | 明显文字和计算错误的内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| 磋商小组成员签字: 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：

1、磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、供应商对单价报价不予澄清。

附表4：

进入详细评审的合格供应商表

项目名称及编号：

| 序号 | 合格的供应商名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |
| 磋商小组成员签字： 年 年 月 日 |  |

磋商小组成员认定供应商资格性和符合性检查合格，确定可以进入最后报价。

附表5：

不合格供应商名单

项目名称及编号：

| 供应商名称 | 不合格情况说明 |
| --- | --- |
| 磋商小组成员签字： 年 月 日 |  |

磋商小组认定供应商资格性和符合性检查不合格，确定其为不合格供应商。不合格供应商不能进入最后报价。

附表6：

磋商报价评分表

项目名称及编号：

| 供应商名称 | 最后报价 | 评审报价 | 磋商基准价 | 权数取值 | 磋商报价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  |
| 报价调整记录： |  |  |  |  |  |
| 磋商小组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、磋商基准价 = 最后报价最低的价格（得满分）；

2、磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100；

3、报价超过采购预算价为无效响应。

附表7：

评分细则

一、技术及商务评分权重（70%）：

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应（35分） | 1.全部技术参数是否完全响应招标文件； 2.加注 * 号的条款为重要技术条款，对*号条款每一条负偏离扣3分，扣完为止。 3.除*号条款以外的为一般技术条款，每一条负偏离扣1分，扣完为止。 4.对*号技术条款未提供有效技术支持资料的扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 对投标设备整体评价 （10分） | 1.配置：设备配置是否合理，产品质量认证依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，有一款得1分，最多得2分。（ 0-2分） 2. 投标产品的质量、性能、功能、寿命、实用性、先进性、可靠性等。 优于招标文件要求，能满足采购人使用需求，质量优良。（6-8分） 符合招标文件要求，能基本满足采购人使用需求。（3-5分） 基本招标文件要求，不能满足采购人使用需求。（0-2分） |
| 3 | 安装、调试、培训及验收方案（6分） | 供应商提供的设备安装、调试、培训及验收等内容有效完整及可实施，方案全面细致，有项目特点，得4-6分。 供应商提供的设备安装、调试、培训及验收等内容有效完整及可实施，方案全面，具有较好的服务保障。方案切实可行，得 1-3分。 供应商提供的设备安装、调试、培训及验收等内容有效完整及可实施，方案不完整，存在重大疏漏或无法执行，得0分 。 |
| 4 | 售后服务承诺及方案 （9分） | 为保证售后服务响应及时性，提供7*24小时售后服务，并提供本地化服务，满足以下要求：有优质的售后服务承诺书、说明，保修、售后服务方案（售后服务体系完善，做出针对性的售后方案，切实可行），服务响应时间、修复时间、应急处理、售后机构、人员、零配件供应等售后计划方案（0-9分） |
| 5 | 业绩（10分） | 须提供近三年类似设备业绩，并提供书面证明材料：（提供合同书为主要依据，复印件加盖公章）每提供一个得 2分，不提供或证明材料不齐全，不得分。 |

二、价格评分表权重（30%）

| 报价 | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的为基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分值统一按照下列公式计算：报价得分＝（基准价/其它供应商的最终报价）×价格权重（30％）×100<小数点后保留两位> |
| --- | --- |

附表8：

经评审的供应商排序表

项目编号：

| 排序 | 供应商名称 | 得分情况 | 最后报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |  |
| 第二名 |  |  |  |
| 第三名 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

附表9：

推荐成交候选供应商名单

项目编号：

| 排序 | 成交候选供应商 | 得分情况 | 最后报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |  |
| 第二名 |  |  |  |
| 第三名 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 合同

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，结合具体情况，在遵循平等互利、友好合作的原则下，就甲方订购乙方产品一事，经协商一致后达成如下条款：

本合同签订时，乙方应将其营业执照复印件、税务登记证复印件、代码证复印件，开户行名称、银行帐号、联系人等相关资料提供给甲方存档，其内容如发生变动应及时书面通知甲方。

## 一、合同双方

1、甲方：

2、乙方：

乙方的财务信息如下：

公司全称：

地址：联系电话：

帐号：                    开户银行：税号：

## 二、设备名称、数量、单价及总金额

本合同项下甲方采购的产品详见技术参数一览表，该附件经双方盖章确认后生效。

## 三、交货地点、运费、保险费及交货期限

1、交货地点：         ，具体以甲方指定地点为准。

2、交货及安装调试完成期限：乙方应按照合同约定将本合同项下全部设备于合同签订后日内运抵甲方指定的施工现场并安装调试完成。

3、运输方式：乙方自行选择运输方式。

4、运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

5、运输途中设备的灭失风险：由乙方承担。

## 四、包装

1、货物的包装由乙方负责，费用由乙方承担。

2、乙方所交付的全部设备均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应适应按照该设备特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保设备安全地运抵交货地点。

3、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书及产品使用说明书。

4、乙方应在每一包装物的合适位置用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

## a. 收货人；

## b. 合同号；

## c. 发货单位；

## d. 收货人；

## e. 出厂编号；

## f. 总共箱（件）数及箱号；

## g. 出厂日期；

## h. 货物的名称；

## i. 毛重/净重（公斤）；

## j. 尺寸（长×宽×高，以厘米计）。

5、如果货物单件重在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、 标志

## 6.1 设备应在其明显位置装有固定的金属铭牌或喷涂、打印标志，应列明下列内容：

### a. 制造厂名称；

### b. 产品型号和名称；

### c. 制造厂的产品编号；

### d. 制造许可证级别和编号（针对执行生产许可证的产品）；

### f. 制造日期。

7、制造厂供货时应提供下列文件及附件：

7、1 装箱清单；

## 7.2 产品合格证；

## 7.3 使用说明书；

## 7.4 出厂试验报告；

## 7.5 有关技术资料及图纸；

8、合同生效后 7 日内，乙方应将与所供货物相符的中文技术资料叁套寄给甲方，如样本、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等。

## 五、合同总价款、付款方式和条件

1、合同总价款：元 （人民币大写：                )，前述价款已包含税金、货物价款、包装费、运输费、保险费、安装调试费、集成、人员培训等乙方履行本合同所需的全部费用，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

2、付款方式：中标单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗产品，经验收合格或审计结束后10个工作日内，付至合同价或审定价的95%，其余5%作为质保金，3 年质保期满后，经使用单位确认无质量问题，一次性付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过质量技术监督部门，依法处理。

## 六、验收调试

1、质量及验收标准：乙方提供设备应符合甲方的技术规范和厂家提供的技术规格和参数标准（详见附件一）。设备应为原厂、原装、质量合格、全新的设备，设备应符合国家，行业有关标准，并应符合国家环保标准，前述相关标准不一致的，取其高者适用。

2、到货验收：乙方将设备运抵甲方指定的交货地点后，甲乙双方应指定专人当场对设备数量、规格、型号、外观等进行验收。

3、在到货验收时，如甲方发现设备数量等与本合同约定不符，或设备存在质量、技术问题，甲方有权要求乙方退货或更换其设备，乙方应负责按照甲方的要求在五日内采取补足、更换或退货等处理措施，以保证甲方的施工工期，并承担由此发生的相关费用和甲方的经济损失。

4、最终验收确认：设备安装调试完成并经甲方（及/或最终用户）最终验收合格后，甲方（及/或最终用户）、乙方共同出具书面的验收确认单并加盖各方单位公章。

七、质保期：质保期为设备验收合格后三年，质保期内免费维护。

（1）质量保证期自验收合格之日起算，在质量保证期内乙方负责维修并承担所有费用。在质保期内由于甲方人为原因造成设备损坏的，乙方只负责维修，甲方承担所有费用。

（2）售后技术服务要求：

1）在质保期内，成交供应商应无偿的承担故障维修、系统维护及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，成交供应商应根据售后要求无偿更换合格的软件系统。

2）在质保期内，成交供应商应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交供应商及时给用户做出答复，响应时间为1小时，并在24小时内到达现场服务,48小时内解决问题。维修所需费用由供应商承担。不能在规定时间内解决故障的，要提供应急解决方案。

3）在本地有完善的售后服务机构，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（提供机构营业执照、协议、技术人员等资料须加盖售后服务机构鲜红公章）；

4）技术参数要求中产品技术参数已明确售后服务的按技术要求参数执行，技术参数未明确售后服务的，按以上要求执行。

（3）其他：若质保期内乙方未依约履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方对设备进行维修，因此发生的费用由乙方承担。

（4）在此质保期内，凡因设计、材料和制造上的缺陷而造成损坏的，制造商将保证对有缺陷的设备或部件进行免费更换或修复。

# （5）投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

# 4.1电话咨询

# 中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

# 4.2培训要求：

# 1）现场培训；

# 2）人数：20人以上；

# 3）培训开始时间：软件交付后7天内进行培训，培训时间至少15天。

# 4.3技术升级

# 在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

# 4.4、质保期外服务要求

# 4.4.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

# 4.4.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

# 4.5备品备件及易损件

# 4.5.1中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

# 八、甲方责任

## 1、甲方收到乙方交付的符合本合同约定的设备应妥善保管。

## 2、甲方应在合同规定的期限内及时付款。

## 3、甲方对乙方误发或多发的设备不承担保管责任。

# 九、乙方的责任

1、乙方应按双方约定及时交付设备。

2、乙方应提供设备现场安装调试服务。

3、乙方应按约定为甲方提供设备使用方面的现场及非现场技术支持。

4、乙方应及时提供保修服务。

# 十、权利瑕疵担保

1、乙方应当保证对所交付设备享有完全无瑕疵的所有权，所交付的设备上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

2、乙方应保证交付的设备没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

3、如乙方所交付存在上述权利瑕疵或者风险，则由乙方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

# 十一、所有权转移

设备的所有权应在乙方交付至甲方指定到货地点由乙方转移至甲方，设备毁损灭失的风险在甲方及最终用户最终验收合格后由乙方转移至甲方。

# 十二、保密义务

在本合同生效之日起五年内，双方都应对本合同的内容及履行合同过程中知悉的对方信息和商业秘密承担保密义务；任何一方未经对方允许，不得向第三人披露、泄漏上述信息和秘密，也不得为本合同之外的目的使用或者允许第三人使用上述信息和秘密。

# 十三、违约责任

1、乙方如迟延交货或迟延安装调试完成（不可抗力除外，以交付货物或安装调试完成期限届满的第二日起计算），每五个工作日，乙方应向甲方支付合同总金额1％的违约金。

2、乙方提供设备如质量不符合合同约定标准或最终验收不合格，甲方有权无条件退货，乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金，返还甲方已付货款，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3、乙方提供的设备若为假冒伪劣产品，甲方有权自行处置其设备，同时乙方应按合同总金额的100%支付违约金，返还甲方已付货款并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

# 十四、不可抗力

1、合同双方中的任何一方，由于战争或严重的水灾、火灾，台风和地震等自然灾害，以及双方同意的可作为不可抗力的其他事故而影响合同执行时，则延长履行合同的期限，延长的期限相当于事故所影响的时间。

2、受不可抗力影响的一方应尽快将发生不可抗力事故的情况以电传或电报通知对方，并于十四天内以航空挂号信件将有权证明的机构出具的证明文件提交给另一方进行确认。

3、如果不可抗力事故的影响延续到一百二十天以上时，合同双方应通过友好协商解决合同的执行问题。

# 十五、合同的解除

1、迟延交付或迟延安装调试完成的解除权：如果乙方未能在合同规定的期限或双方同意延长的期限内提供本合同项下的设备或安装调试完成，并在甲方发出催告通知的五日内仍未能提供或未能安装调试完成，则甲方有权解除合同；乙方应在收到甲方解除合同的通知之日起五日内将已付合同价款退还给甲方，并按合同总金额的10%支付违约金（甲方有权选择适用本条款或本合同第十三条第1款），同时应赔偿因此给甲方造成的损失。

2、迟延付款的解除权：如果甲方未能在合同规定的期限或双方同意延长的期限内按照合同约定的时间和方式支付货款，并在乙方发出催告通知的五日内仍未能提供货款，则乙方有权解除合同；甲方收到乙方解除合同的通知后，仍应当承担相应的违约责任，并应赔偿乙方因此而受到的损失。

# 十六、争议的解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 十七、合同的生效与期限

本合同由双方法人代表或法人授权代表在签署，并于双方签字盖章之日起生效。

# 十八、合同的更改

本合同的执行中，对其条款的任何变更、修改和增减，都须经双方协商同意并签署书面文件，作为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

# 十九、合同附件

本合同附件与本合同具有同等效力。

## 附件1：设备清单及价格表

# 二十、其他

1、本合同的订立、效力、解释、履行、争议管辖及解决均适用中国法律。

2、本合同以中文书写和签署。中文本一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

3、本合同任何条款的无效不影响本合同任何其他条款的有效性。

4、本合同中所述的最终用户为。

| 甲 方： 地 址： 联系人： 联系电话： 电子邮件: 邮政编码： 开户银行： 账号： 银行行号： | 乙 方： 地 址： 联系人： 联系电话： 电子邮件: 邮政编码： 开户银行： 账号： 银行行号： |
| --- | --- |

- 采购需求及技术参数

一、采购项目名称：伊犁师范大学化学基础实验室仪器设备采购项目

二、项目地点：采购人指定地点

三、采购内容：（1）材料化学实验室采购蓝电测试系统等材料制备及性能测试仪器设备；（2）有机化学实验室采购半制备色谱仪等在天然产物化学领域的应用；（3）物理化学实验采购自冷式凝固点测定仪等仪器的增补。

四、本项目采购预算价为949198.00元(大写：玖拾肆万玖仟壹佰玖拾捌元整）报价不得等于或者高于采购预算价，否则其报价无效。

五、交货时间：中标公示结束后30日历日内完成。

### 六、验收标准：按国家有关规定、磋商文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

### 七、偏离

1、本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

八、售后服务要求：

1.质量保证：质保期为设备验收合格后三年，质保期内免费维护。

2.售后技术服务要求：

1）在质保期内，成交供应商应无偿的承担故障维修、系统维护及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，成交供应商应根据售后要求无偿更换合格的软件系统。

2）在质保期内，成交供应商应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交供应商及时给用户做出答复，响应时间为1小时，并在24小时内到达现场服务,48小时内解决问题。维修所需费用由供应商承担。不能在规定时间内解决故障的，要提供应急解决方案。

3）在本地有完善的售后服务机构，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（提供机构营业执照、协议、技术人员等资料须加盖售后服务机构鲜红公章）；

4）技术参数要求中产品技术参数已明确售后服务的按技术要求参数执行，技术参数未明确售后服务的，按以上要求执行。

3培.训要求：

- 现场培训；

- 人数：20人以上；

- 3）培训开始时间：软件交付后7天内进行培训，培训时间至少15天。九、检验考核要求

采购人有权在规定时间内对供应商提供的器材进行验收、考核，器材应达到的技术性能考核指标，采购人可根据合同器材的实际情况，规定可以接受的合同器材的最低技术性能考核指标。

- 九、技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 参数 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多位光化学反应系统 | 1) 多个样品实验同时进行（6-12位样品分析）/催化剂快速筛选/平行样品分析 2) 公转反应形式，内置磁力搅拌、内照式光源配合（双层石英冷阱）受光充分 3) 配置滤光观察视窗，观察样品反应状态 4) 光源控制器可调节电流控制光强强度 5) 主机支持冷却水循环以避免光热高温 6) 液压杆防护箱体便于仪器维护与样品更换 7) 通过石英镀膜滤光片精确控制波长范围（紫外区/可见区） 8) 系统标配：氙灯光源/汞灯光源 9）快速低温冷却循环泵,制冷功率≥1000W 产品配置 1) 高稳定氙灯光源系统1套 2) 高稳定汞灯光源系统1套 3) 紫外光滤光片6片 4) 可见光滤光片 6片 5）电源、数据线及其他附件 6) 400*400*700光化学反应箱1台 7) 6-12位内照式环形反应平台及附件1套 8) 标配50ml石英反应管12支、控温冷凝管12支 9) 石英冷阱1只 10）快速低温冷却循环泵制冷量 1000W；温度：5-35度；精度：0.1度；水压：0-4bar;容积：8L 11) 防紫外眼镜1个 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 蓝电测试系统 | 蓝电电池测试系统 1.1 设备名称：蓝电电池测试系统 1.2 数量：6台 二、工作条件 2.1 电源：220V±10% 50HZ； 2.2 温度：15～35°C； 2.3：相对湿度：25～85%； 2.4：连续工作时间:连续操作 三、技术参数及指标 3.1电流量程： 1 mA &10mA 2 mA & 20 mA 3.2电压量程：5V 3.3双量程范围： 5V/ 1mA & 10mA（8通道每台）： 4台 充电电压：0V---5.0V； 放电电压：0V---5.0V； 恒电压： 10mV---5.0V；精度范围（量程一最大误差）:±2uA 精度范围（量程二最大误差）:±10uA 电电流：2uA -10mA 放电电流：2uA -10mA 5V/ 2mA & 20mA（8通道每台）： 2台 充电电压：0V---5.0V； 放电电压：0V---5.0V； 恒电压： 10mV---5.0V；精度范围（量程一最大误差）:±4uA 精度范围（量程二最大误差）:±20uA 充电电流：4uA -20mA ， 放电电流：4uA -20mA 3.4 单元通道：8通道，通道之间完全独立（独立编程） 3.5 编程工步：恒流充放电、恒电压充电以及恒功率放电、支持倍率充放电、恒阻放电、直流内阻测试、 支持负电压放电（恒压放电）、静置等工作模式 *3.6 编程形式：支持流程图形式编程 *3.7 循环保持率：支持记录循环保持率数据（本周的放电容量/上一周的放电容量）*100% 3.8 限制条件：时间、电压、电流、容量，-△V等近20种 3.9 保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等等 *3.10 编程步数：不限（不少于800步） 3.11 输入阻抗：1GΩ 3.12 远程控制：支持通过intern远程监控 3.13 采样速率：100ms，能查看每个记录点的系统时间 3.14 输出方式：四电极 *3.15 电压精度：0.05%FS（控制及检测） 电流精度： 0.05%FS（控制及检测） 3.16 恒功率/恒阻精度： 0.1%RD+0.1%FS（控制） 0.1%RD+0.1%FS（测量） 3.17 计算机系统时间：±1秒（无累计误差） 3.18 电压分辩率：5位有效数字（自动） 电流分辩率：5位有效数字（自动） 3.19 外形尺寸 440*215*44.5mm 3.20 重量 7.5kg *3.21 设备质保期 ：三年 3.22 软件：支持Windows7/8/10等系统 ，32/64位操作系统 三、发货配置清单 1.设备主机8台 2.0.3米通讯线7根 , 3米通讯线1根 3.0.1米扣式夹具48根， 4.0.1米通道线48根 5.合格证、保修卡、使用手册一份 6.软件一套 7.电源线一根 8，测试机架1套 |  | 6 |  |  |  |
| 3 | 电化学工作站 | 恒电位仪/双恒电位仪 1.零阻电流计 2.2，3，4电极结构 3.浮动地线或实地 4.两个通道最大电位范围： ±10 V 5.最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±400 mA 峰值 6.槽压：±13 V 7.恒电位仪上升时间：小于 1 s, 通常 0.8 s 8.恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz 9.所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V 10.所加电位分辨：电位范围的0.0015% 11.所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01% 12.所加电位噪声：< 10 V 均方根植 13.测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程 14.测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA 15.电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1% 16.输入偏置电流：< 50 pA 恒电流仪 17.恒电流范围： 3 nA – 250 mA 18.所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA 19.所加电流分辨率：电流范围的0.03% 20.测量电流范围：±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V 21.测量电位分辨率：测量范围的0.0015% Electrometer: 电位计 22.参比电极输入阻抗：1e12 欧姆 23.参比电极输入带宽： 10 MHz 24.参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C 波形发生和数据获得系统 25.快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨 26.快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点 27.外部信号记录通道最高采样速率1MHz 28.内置HK801仪器硬件线路检测模块 29.内置HK802仪器电子电路功能检测模块（可与BAS测试系统通用） *30.可拓展扫描电化学显微镜功能 *31.可拓展为十通道并可同时测试交流阻抗 *32.线性对比器 *33.拟合器 *34.样品自动采集器 实验参数 1.CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s 2.扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时） 3.CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至1000 sec 4.CA的最小采样间隔： 1 s，双通道同步 5.CC的最小采样间隔： 1 s 6. CC模拟积分器 7.DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec 8.SWV频率： 1 至100 kHz 9.i-t 的最小采样间隔： 1 s，双通道同步 10.ACV频率范围：0.1 至 10 kHz 11.SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz 12.FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 13.交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz 14.交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值 其他特点 15.自动或手动iR降补偿 16.电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度 17.电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度 18.外部电位输入 19.电位和电流的模拟输出 20.可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz 21.可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz 22.旋转电极控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作 23.通过宏命令可以控制数字输入输出线 24.内闪存储器可迅速更新程序 25.串行口或USB口数据通讯 26.电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统） 27.CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（730E以上）或预定义反应机理（其他型号） 28.交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） 29.最大数据长度：256,000-16,384,000 点可选择 配置： 电源线一根、USB 通讯线一根、电极线一束、串口线一根. 戴尔电脑 Vosteo 3681。直径 3mm 铂电极、直径 3mm 金电极、直径 3mm 银电极、直径 3mm 铜电极、直径 3mm 镍电极各6根及汞硫酸亚汞电极12根、电脑4台。 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 自冷式凝固点测定仪 | 特点说明： 1.本装置采用国家专利技术，自带制冷系统，机械自动上下垂直搅拌，大屏液晶显示；含软件、接口。 2.不锈钢面板，耐腐蚀、体积小、重量轻、无污染、无噪声、无振动，可连续工作。 3.采用先进的全自动智能控制系统，温度连续可控，控温精确。 4.采用计算机处理系统后，可自动显示、记录时间与温度数据，绘制时间与温度曲线。 5.配有自动垂直搅拌装置，搅拌匀速可调，使温度更均匀。 6.内置多重保护电路，不易损坏，确保实验的安全性。 技术说明： 1.样品管具有恒温夹套设计，样品管与恒温夹套间具有空气浴；样品管可外接冷却系统，夹套内冷却温度随意设定，恒温效果好 2.采用机械自动上下垂直搅拌，搅拌速度恒定，样品搅拌充分，冰花产生均匀，克服了磁力搅拌样品上下搅拌不一致，冰花产生上下不均匀等缺点 技术指标： 1.温度测量范围：-20℃～150℃（可扩展范围） 温差范围：-49.999℃～149.999℃， 温度/温差分辨率：0.01℃/0.001℃ 搅拌速度分段可调（慢速≦180次 快速≧280次） 整机功耗：500W 2.制冷系统（冷浴）控温范围： -20℃～100℃，分辨率：±0.01℃ 3.制冷系统温度波动：±0.05℃，工作容积≥6L 泵流量≥6L/min 4.制冷系统可独立使用，提高仪器使用率。 5.降温速率：常湿（30℃）降至-20℃≤50min；整个实验过程无需加冰，制冷系统无需外接冷却液。 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | 水浴恒温振荡器 | 一、概况 多功能数显水浴恒温振荡器广泛用于各院校医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测、土壤分析等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种流态、固态化合物的振荡恒温培养.本机具有结构合理、操作简便、稳定性能高特点,是实验人员得心应手的理想设备、具有往复和回旋两种工作方式。 二、主要技术参数 1. 工作电源:220V50HZ 2. 整机功率:2300W 3. 加热功率：2000w 4. 定时范围:0～120分任选 5. 振 幅: 20mm 6. 恒温范围:室温-100℃±0.5℃ 7. 水箱尺寸：490x390x170 mm 8. 外形尺寸：700x550x520mm 9. 振荡频率:起动～300次/分 10. 温度波动:±0.1℃ 11. 微电脑P.I.D.智能控温 12. 工作方式:往复+回旋 双功能 |  | 4 |  |  |  |
| 6 | 电池封口机 | 1.主要应用于实验室电池材料研发的样本制作进行纽扣电池，电容器科研封口，也可用于工厂少批量试产。配置不同的模具还可用于电池拆卸，极片压片，压电 池粉饼等作业。 2.标准配置可用于 20 系列扣式电池。也可更换部分模具配件后封装 24 系列等扣式电池。 3.技术特点 3.1下模采用高精度定位环限位，控制电池封装高度，以免万一封装压力过大不稳定， 而导致封口杯的损坏。 3.2上模封口杯内环设有螺杆弹簧顶心机构，保证万一电池封口时卡住无法取出，只需 扭动顶部螺杆即可将纽扣电池强硬顶出。 3.3内置安全溢流油阀，可根据需要调整压力，同时可设定压力上限，以防由于误操作 导致的压力过大产生的破坏，保证了机器使用安全。 3.4内嵌式压力表,可以观察及准确控制封口压力的大小。 3.5采用液压式驱动，压力大可达 8T，电池封口无振动，无漏液。 3.6特殊设计的液压结构，操作省力。 3.7精密的模具设计保证封口成型的精确可靠，牢固的钢结构设计，使用稳定安全。 3.8体积小，操作方便，可置于手套箱内操作 3.9手摇杆操作力度小于5.5kg. 3.10采用日本进口模具材质. 3.11结构件材质：合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀处理永不生锈 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 单工位电池装配真空手套箱 | 一、技术指标要求： 1.箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm。内表面：不锈钢拉丝处理。外表面： 喷漆，白色。尺寸：长度≥1220mm，宽度≥750mm，高度≥900mm。 2.过渡舱：材料：304 不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）。大过渡舱尺寸：直径≥ 360mm,长度≥ 600mm。小过渡舱尺寸：直径 ≥150mm,长度≥300mm。 3.手套口：氧化铝材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。 4.循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。 5.气体净化柱：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。 6.气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm（证书复印件盖鲜章）。 7.小时泄露率：9X10-6h-1（投标文件中提供由第三方质量监督检验机构出具的同等产品符合以上参数的测试报告复印件，并加盖投标人公章）。 8.气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。 9.真空泵：规格：8m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制 10.水分析仪：测量范围是0～500ppm，显示精度0.1ppm，不得采用GE探头，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题，要求水分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。 11.氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，显示精度0.1ppm，采用ZrO2传感器，不得采用燃料电池，采用二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题，要求氧分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。 12.手套箱厂家通过UL认证、CE认证和ISO9001质量管理体系等三方认证复印件盖鲜章，附证书扫描件。 13.提供厂家售后服务承诺原件。 二、基本配置要求： 1.一个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm 2.一个不锈钢制成的真空过渡室，直径360mm， 长度600mm，右侧 3.一个小的过渡室，直径150mm，长度300mm，右侧 4.一副丁基橡胶手套 5.一台真空泵 一套气体净化系统 7.一套PLC控制及触摸屏操作系统 8.一台水分析仪 9.一台氧分析仪 三、售后服务： 1、质保期：具有十年以上的手套箱制造销售经验。提供制造商针对该项目售后服务36个月承诺书，质保期从验收合格后当日起计算。 2、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助，如仪器设备出现问题，卖方要在24小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在3日内上门维修。 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 半制备色谱 | 技术指标： 1泵单元 1.1 四元梯度泵单元： 1.1.1最大溶剂数：4 1.1.2输液原理：串联式双柱塞往复泵，全冲程柱塞,自动脉冲抑制 1.1.3 柱塞容量：主泵头100μL，副泵头50μL 1.1.4 脉冲抑制方式：CPU芯片高速反馈，实时控制，无需额外装置 1.1.5流速范围：0.001-9.999mL/min，增量0.001mL/min 1.1.6流速精密度：≤0.075%RSD或者≤0.02min，取较大者 1.2.6压力范围：≥39.2MPa 1.1.7 梯度控制原理：时间比例阀梯度 1.1.8 梯度混合方式：泵后高压区混合 1.1.8梯度混合范围：0-100% 1.1.9 梯度混合精密度：≤±0.2% 1.1.10 配备柱塞自动清洗单元 1.1.11 4路在线脱气单元内置，不占额外空间 1.1.12漏液传感器：标准配置 2 自动进样器： 2.1 进样方法：全部体积直接进样方式（高压进样） 2.2 样品数：≥200个（标准1.5ml样品瓶） 2.3 扩展样品数： 4mL×128 2.4 标准进样体积：0.1－50μL（100μL标准注射器）配置200μL 2.5 扩展进样体积：0.1－4500μL（选配注射器） 2.6 注射器速度：5种可设 2.6 进样重复性：＜0.3%RSD 2.7 样品残留：CV＜0.01% 2.9 每个样品最大进样次数：99 2.10 最大循环时间：999.9min 2.11 漏液传感器：标准配置 3 柱温箱： 3.1 控温方式：空气循环+半导体温度控制，可以制冷，标配流动相预热模块 3.2 柱温控制：室温以下15℃～65℃ 3.3 控温精度：＜±0.1℃ 3.4 色谱柱容量：25cm×3 3.5 漏液传感器：标准配置 4二极管阵列检测器（DAD） 4.1 光电二极管数：1024位 4..2 光源：D2灯，W灯，Hg灯（用于波长校验） 4.3 波长范围：190～900nm 4.4 波长准确度：＜±1nm 4.5 光谱带宽：1nm，4nm可调 4.6 噪音：＜0.5×10-5AU 4.7 漂移：＜0.5×10-3AU/hr 4.8 波长校验：自动校验，利用内置Hg灯254nm特征谱线 4.9 漏液传感器：标准配置 5 色谱工作站： 5.1 基于Windows 10的，全64位色谱工作站软件 5.2 简体中文版操作界面，带中文在线帮助系统和中文说明书 5.3 可双通道采集数据，具备向导功能设置分析方法，谱图处理功能，定量分析功能（归一化法、外标法、内标法等），输出灵活多变的检测报告 5.4 符合GMP/GLP认证要求 6 配置要求 6.1 组织器一个 6.2 四元梯度泵一个，配置柱塞自动清洗单元，在线脱气单元 6.3 自动进样器一个 6.4 柱温箱一个，带制冷和预热功能 6.5 二极管阵列检测器检测器一个 6.6全中文界面色谱工作站一套 6.7 消耗品 6.7.1 分析色谱柱YMC-ODS 4.6mm X 250mm 一根；半制备柱YMC-Pack Pro-C18色谱柱10mm X 250mm 一根 6.7.2保护柱卡套一套 6.7.3保护柱芯5个 6.7.4 样品瓶200个 6.9 工作站计算机（带正版系统，主流配置） 二、基本配置要求： Primaide组织器 1台 PM1110四元泵，包含四元梯度、在线脱气、柱塞清洗附件 1台 PM1210自动进样器 1台 PM1310柱温箱 1台 PM1430二极管阵列检测器 1台 USB-IFC接口板 1台 PSM色谱工作站（中文版） 1台 2ml样品瓶带（盖、垫） 2台 分析色谱柱YMC-ODS 4.6mm X 250mm一根；半制备柱YMC-Pack Pro-C18色谱柱10mm X 250mm一根 2台 保护住套 1套 保护住芯（4个/包） 1包 工作站计算机 1台 A4激光打印机 1台 三、售后服务 7.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 7.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； 7.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 7.4供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 7.5供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的液相色谱维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 红外分光光度计 | 招标参数： 1.光谱范围：4000-400cm-1 2. 波数精度：±4cm-1(4000~2000cm-1) ±2cm-1(2000~400cm-1) 3.波数重复性：≤2cm-1(4000~2000cm-1) ≤1cm-1(2000~400cm-1) 4. 分辨能力：聚苯乙烯在3000cm-1附近可分辨7个吸收峰≤1.5cm-1(1000cm-1)附近 5. 透过率准确度：±0.2%（不含噪声电平） 6. 透过率重复性：≤0.5T（1000cm-1~930cm-1) 7. I0平制度：≤±2%T 8. 杂散光：≤0.5%(4000~650cm-1) ≤1.0%(650~400cm-1) 9. 测试模式：透过率/吸光度/单光束，横坐标扩展 任选，纵坐标扩展 任选 10. *扫描速度：很快/快/正常/慢/很慢 11.接收器：高品质原装进口TGS红外接收器 12.狭缝宽度 五档（很宽、宽、正常、窄、很窄） 13.响应 五档（很快、快、正常、慢、很慢） 14.工作方式 三种（连续扫描、重复扫描、定波长扫描） 15. 横坐标扩展 任选 16. 纵坐标扩展 任选 17.数据传输：USB 2.0 18.电源 AC220V,50Hz 19.支持系统：WIN Xp/Vista/win7/win10 20.软件部分： 除具备谱图对比，打印报告，谱图自添加，红外谱图查询等常规功能外，满足审计追踪功能”，包括访问控制，文件追踪，审计追踪，三级权限管理，编码解码功能等，采用计算机直接比例记录原理 ，采用汉字提示、人机对话操作方式 ，采用计算机进行仪器控制和数据处理、用户可建立自己的光谱数据库. 21.具有光谱背景基线记忆；光谱背景基线校正；光谱数据平滑运算；光谱基线倾斜校正； 光谱数据微分运算；光谱数据四则运算； 光谱数据累加运算 %T与ABS转换； 光谱文件管理及缝值检出，刻度扩展，光谱吸收扩展等功能 22.技术资料：提供公开发表的文献论文共50篇（光盘，提供证明文件，并加盖鲜章）要求：由制造厂家所生产的红外光谱仪即可不限型号 23.配置要求：主机一台，压片机一套，压片磨具一套，玛瑙研钵一套，溴化钾光谱纯50克，固定液体池一套，品牌电脑一套，打印机一台。 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 真空管式炉 | 一、设备介绍： 设备特点： 1、广泛用于真空或气氛烧结、基片镀膜等要求加热温度较高的实验环境； 2、该设备技术成熟、质量可靠，温场均匀，结构合理； 3、可选用液晶屏触摸界面，详细的界面操作提示，使得设备的操作异常简单、方便； 4、设备的各项技术参数，温度曲线更是一目了然，使得整个实验的运行状态尽在您的掌控之中； 5、根据管径不同，法兰分为卡箍和折页两种密封方式，安装拆卸简便快捷。 该设备广泛应用在半导体、纳米材料、碳纤维、石墨烯等新材料、新工艺领域 技术参数： 1、额定功率：5.2KW 2、额定电压：AC 220V, 50/60Hz 3、最高温度：1600℃（1 hour） 4、持续工作温度：≤1550℃ 5、推荐升温速率：1400℃以下≤10℃/min 1400℃~1600℃≤5℃/min 6、炉管尺寸：高纯刚玉管Φ80*1000mm（纯度＞99%） 7、控温方式：模糊PID控制和自整定调节，智能 8、30段可编程控制，具有超温和断偶报警功能 9、控温精度：±1℃ 10、加热元件:硅钼棒 11、加热区长度：300mm 12、恒温区长度：150mm 13、标准配置 刚玉管1根，氧化铝管堵4只，B型热电偶1只，不锈钢密封法兰1套，硅胶密封圈2套，高温手套1副，坩埚钩1支 14、炉子尺寸：610*440*720mm 净重：130KG 13.最大功率 3Kw 14.炉壳结构 双层壳体带风冷系统 15.可通气体 氮气、氩气等多种气体 16.气 密 性 6.67*10ˉ3Pa 17.标准配件:高纯石英管1根、不锈钢密封法兰1对、5cm石英舟10个、真空表一只、管堵2只、连接气管一根4米、高温手套1对、坩埚钩1把、保修卡说明书1份等其他配件用户可选配 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | UV紫外清洗器 | 抽屉式UV光清洗机适用小型基片清洗，如液晶面板，ITO导电膜玻璃，光学玻璃，OLED，LCD，硅片，陶瓷，金属片，聚合物，硅胶等表面清洗，用于清洗产品的表面有机物，即进行表面改质，从而获得较好的亲水性。可提供客户化设计。 可选择清洗面积：8英寸-200*200mm 一、uv光清洗机配置： 1. 电源：220V； 2. 灯管：特殊格册状石英灯管(GRID LAMP)，200W,寿命5000小时； 3. 时间控制：0-99.99小时或分钟； 4. 照射高度：20-100mm; 5. UV ON/OFF指示，异常指示/警报; 6. 灯管预热：具灯管预热提示功能; 7. 排风功能：自带抽风机； 8. 可选样品升降台，方便调节清洗物与灯的距离 9. uv光清洗机应用领域： 10. 在进行薄膜沉积之前先进行基片清洗。清除浮渣和稳定化处理光刻胶。超高真空度密封。 11. 清洗硅芯片，透镜，反光镜，太阳能面板，冷轧钢，惯性引导零件和 GaAs芯片 12. 清洁焊剂，混合电路以及平板LCD显示器 13. 蚀刻特氟隆，氟橡胶以及其它有机材料 14. 增强GaAs 和Si氧化物钝化表面 15. 增强玻璃的除气作用 16. 基片蓝膜去除 17. 增强塑料表面的镀膜的粘附性 18. 基片终测后墨迹清楚 19. 去除光刻胶 20. 平板显示器/液晶显示器 21. 去除光刻机台上的光刻胶残留物 22. 在电路板封装和打片之前清洗 23. 光纤 24. 增强表面亲水特性 25. 为生物科学应用做清洗和消毒 26. 光学透镜 27. 其它应用 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 总价 |  |  |  |  |  |

第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分（但不限于）：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

- 二、报价一览表及报价文件

附件3：报价一览表

三、保证金

四、供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：供应商有关评分内容的材料

五、技术/商务响应与偏离表

六、供应商认为需提供的其它资料

七、最后报价

八、1-1中小企业声明函（如有）

1-2残疾人福利性单位声明函（如有）

1-3监狱企业证明文件（如有）

正/副本

伊犁师范大学化学基础实验室仪器设备采购项目

响  应  文  件

项目编号：XJQSQZB2021-059

供应商： （单位名称）盖章

单位地址：

联系人：                   联系电话：

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（项目编号：             ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，同时提供一份电子文档（U盘及光盘），并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：    年     月     日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件证明

法定代表人身份证（正面）

法定代表人身份证（背面）

法定代表人身份证（正面）

法定代表人身份证（背面）

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

二、报价一览表

附件3

报价一览表（首次）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 3 | 投标报价 | 小写： 元 大写： |  |
| 4 | 交货时间 |  |  |
| 5 | 质量要求 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人须按本报价一览表格式制作“最后报价表”，并加盖单位公章后自行带至磋商现场，经磋商后由各投标人填写最后报价。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

分项明细报价表

| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月

三、投标保证金

投标保证金收据复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件4

四、供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  | 注册地址 |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  | 发证日期 |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 后附：营业执照、会计事务所出具的2020年度财务审计报告或提供银行出具的资信证明（资信证明仅限2021年成立的企业）、税务部门出具的2020年依法纳税证明资料、社保机构出具的供应商被授权委托人缴纳2021年4月-2021年9月的社保资金证明原件或加盖电子专用章的缴费清单、供应商分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印）。 （注：以上复印件需加盖单位公章） |  |  |  |  |  |

供应商有关评分标准内容的证明文件

说明：供应商根据磋商文件第三章“评分细则”的要求，提供有关证明材料。

五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日  期：       年      月     日

六、供应商认为需要提供的其它资料

七、最后报价

说明：最后报价按第二章磋商须知第28条规定提供，格式按附件3。最后报价按照磋商小组的要求在磋商后再递交。

最终报价表是各供应商在与磋商小组磋商后的第二次报价表，是响应文件的一部分，但无须装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的代表带至磋商现场，磋商后填写，请各供应商先行加盖单位公章。

八、中小企业声明函（如有）

1-1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

注：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1-1  中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

注：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1-2 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人 人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保 险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和 国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人 数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# 1-3监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

2.证明材料加盖供应商公章。