墨玉县总闸口除险加固工程（自动化）

（项目编号：XJJJN-HTCG-2021/142）

竞争性谈判文件

采购单位：墨玉县水管总站  （盖单位章）

代理机构：新疆金玖恩项目管理咨询有限公司（盖单位章）

新疆·和田

二O二一年十一月

目    录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	4

一、总则	9

二、竞争性谈判文件	9

三、投标文件	10

四、开标和评标	13

五、定标	15

六、签订及履行合同和验收	15

七、废标	16

八、投标纪律要求	17

九、质疑和投诉	17

第三章 投标文件格式	18

二、谈判函	21

三、保证金	25

四、报价一览表	26

五、供应商基本情况	29

六、供应商资格审查材料	34

七、设计实施方案	34

八、供应商认为需要提供的其它资料	35

第四章 采购技术要求	36

第六章 评标办法	38

第七章 合同主要条款(仅供参考）	42

第八章    补充说明	45

供应商投标特别注意事项

- 购买竞争性谈判文件截止时间一到，不再发售竞争性谈判文件，因此，请适当提前到达。

- 购买竞争性谈判文件必须是报名合格的投标企业。

- 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查标段，标段号跟标段名称必须一致。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《授权委托书》等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《授权委托书》必须有法定代表人的签名）。

- 有关本次招标的信息（如变更公告、中标公告都将在自治区政府采购网上予以公示）

- 我单位为采购机构，不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

- 竞争性谈判公告

项目概况

墨玉县总闸口除险加固工程（自动化）的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台获取采购文件，并于2021年11月17日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJJJN-HTCG-2021/142

项目名称：墨玉县总闸口除险加固工程（自动化）

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1662698.24

最高限价（元）：1662698.24

采购需求：

简要规格描述：墨玉县总闸口除险加固工程安全自动化监测设备采购

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）、供应商应具有有效的营业执照；

（2）、法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件（法定代表人近6个月的社保个人明细表），委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件（被委托人近6个月的社保个人明细表）；

（3）、投标企业须提供2020年财务审计报告（2021年成立的公司可不提供）；

（4）、凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动（查询截止时点：本公告发布之日至响应文件递交截止时间的查询）。

三、获取采购文件

时间：2021年11月12日至2021年11月16日

地点：新疆政府采购网政采云平台

方式：新疆政府采购网政采云平台线上获取

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月17日 11:00（北京时间）

地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）

五、响应文件开启

开启时间：2021年11月17日 11:00（北京时间）

地点：

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：墨玉县水管总站

联系人：图尔迪麦麦提·麦麦提

联系方式：18999432034

2.采购代理机构信息

名 称：新疆金玖恩项目管理咨询有限公司

地 址：和田市友谊路友谊大厦2单元301

联系人：常凌风

联系方式：13079924303

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：墨玉县水管总站 联系人：图尔迪麦麦提·麦麦提 联系方式：18999432034 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 新疆金玖恩项目管理咨询有限公司 地 址: 和田市友谊路友谊大厦2单元301室 联系人: 常凌风 电 话: 13079924303 |
| 3 | 采购项目名称 | 墨玉县总闸口除险加固工程（自动化） |
| 4 | 采购项目编号 | XJJJN-HTCG-2021/142 |
| 5 | 项目资金及来源 | 衔接资金 |
| 6 | 预算最高限价 | 1662698.24 元（货物的供应、运输、安装、开具发票及相关售后服务等，此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价) |
| 7 | 招标文件售价 | / |
| 8 | 采购方式 | 竞争性谈判（谈判小组按照采购人需求（谈判内容）从投标人投标文件同时满足的情况下进行最终二次报价，按照最终报价由低到高顺序推荐中标候选人。） |
| 9 | 评标方法 | 最低评标价法（即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，根据投标报价由低到高，按顺序确定中标候选人。） |
| 10 | 交货期 | 合同签订后60日历日供货并安装完毕 |
| 11 | 质量要求 | 合格 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 13 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 14 | 投标人对竞争性谈判文件 提出答疑的时间 | 自竞争性谈判文件发售时间起的三个工作日内。 |
| 15 | 分包履约 | 不得分包 |
| 16 | 构成竞争性谈判文件的其他文件 | 竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2021年11月17日11:00（北京时间） |
| 18 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金额：25000.00元（大写：贰万伍仟元整） 投标保证金的缴纳： 投标人应在2021年11月16日19:00时之前（确保在此期限之前到账），将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效； 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：墨玉县公共资源交易平台中心 账 户：879010012010178915451 开户银行：墨玉县农村信用合作联社 联系电话：0903-6513229 备注：1、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账；2、投标保证金需在开标前一天到账，银行交付24小时后到墨玉县公共资源交易领导小组办公室203室换投标保证金收据；3、保证金汇款时必须标明项目名称或项目编号，如未注明将视为无效保证金。 |
| 20 | 财务报表 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（须提供2020年度财务审计报告，2021年新成立公司无需提供） |
| 21 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案，允许二次报价。 |
| 22 | 签字盖章 | 投标人必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章。 |
| 23 | 投标文件份数及密封 | 正本1份；副本4份；电子文档（光盘）1份；用于唱标的“开标一览表”一份。 投标文件正本、所有副本和竞争性谈判文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于四个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。否则视为不响应竞争性谈判文件要求。 |
| 24 | 投标文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。不得采用活页装订，否则按废标处理。 |
| 25 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 26 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 27 | 递交投标文件地点 | 和田地区行政服务和公共资源交易中心三楼开标厅 |
| 28 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年11月17日11：00（北京时间） 开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心 |
| 29 | 履约保证金 | 无 |
| 30 | 代理服务费方式 | 中标服务费：根据【2011】534号文件的标准计算，收取招标代理服务酬金，按差额定率累进法计算；招标工作结束后由中标单位支付（即中标人在领取中标通知书时支付）。敬请投标人注意！ |
| 31 | 投标人资格要求 | （1）、供应商应具有有效的营业执照； （2）、法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件（法定代表人近6个月的社保个人明细表），委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件（被委托人近6个月的社保个人明细表）； （3）、投标企业须提供2020年财务审计报告（2021年成立的公司可不提供）； （4）、凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动（查询截止时点：本公告发布之日至响应文件递交截止时间的查询）。 |
| 32 | 投标人参加本次投标必须携带以下资格证明文件： | 1、经过年检的营业执照副本 2法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件（法定代表人近6个月的社保个人明细表），委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件（被委托人近6个月的社保个人明细表）； 3、须提供2020年的财务审计报告（2021年新成立公司无需提供）; 4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单 5、保证金证明 备注：以上证件均为原件，未携带或携带不全者投标将被拒绝。 |
| 33 | 特别提示： | - 所有投标单位对竞争性谈判文件中所有条款如有疑问或异议请在投标截止日前以书面形式提出，否则不予受理。 - 投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底时，经评标委员会认可后，视为无效报价（即作否决投标处理）。 |
| 34 | 响应国家政策 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的价格扣除， 用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明 函》、《残疾人福利性单位声明函》原件。 |

一、总则

1.适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次招标所叙述的货物和服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是同投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆金玖恩项目管理咨询有限公司（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了竞争性谈判文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“竞争性谈判公告”第五条的基本条件；

（2）向采购代理机构购买了竞争性谈判文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）竞争性谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

二、竞争性谈判文件

5．竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（1）竞争性谈判公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）招标项目及要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照竞争性谈判文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。

6.2 招标采购单位对已发出的竞争性谈判文件进行澄清或者修改，将在竞争性谈判文件要求的提交投标文件截止时间前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了竞争性谈判文件的投标人，该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.3 投标人要求对竞争性谈判文件进行澄清的，均应在投标截止日前按竞争性谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

6.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在竞争性谈判文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的投标人。

7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的供应商。

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

三、投标文件

8．投标文件的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

11.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照竞争性谈判文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分：

13.1.1供应商应在投标的投价表上标明单价和总价。（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价。

13.2商务技术部分：

（1）营业执照

（2）谈判函、谈判声明

（3）保证金

（4）开标一览表（单独密封）

（5）供应商基本情况

（6）供应商的资格审查材料

（7）技术实施方案

（8）供应商认为需提供的其他资料

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照竞争性谈判文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交竞争性谈判文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.2 投标保证金本地采取银行转账形式，外地采取电汇凭证形式。

15.3未按竞争性谈判文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.4 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

15.5未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还（投标人在办理退还投标保证金时需向采购代理机构开具收据）。

15.6下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在竞争性谈判文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘制作。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

17.5 投标文件应根据竞争性谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2投标文件正本、所有副本和竞争性谈判文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于四个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标单位公章。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

19．投标文件的递交

19.1 投标人应在竞争性谈判文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

21．开标

21.1 采购代理机构在竞争性谈判文件规定的时间和地点组织邀请开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

21.3 开标时，采购代理机构可以申请公证机构对投标文件的密封情况进行检查并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照竞争性谈判文件规定的内容进行宣读。

21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员和公证人员核实后，当场予以更正。

21.7 公证人员应对其公证事项承担相应的法律负责。

22. 开标程序

22.1 开标会主持人按照竞争性谈判文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、公证人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）监督人当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员或公证人员按递交投标文件逆顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标人名称、投标总价以及交货期进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经公证人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）致公证词。唱标结束后，主持人请公证人员当众致公证词。

（6）对各投标人的投标文件进行详细评审，评审标准详见第六章。

（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

23. 评标

23.8 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照竞争性谈判文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照竞争性谈判文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（3）不具备竞争性谈判文件中规定的资格条件和要求的;

（4）未按照竞争性谈判文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的；

（6）竞争性谈判文件规定的其他无效投标情形。

五、定标

24. 定标原则

根据投标报价由低到高，按顺序确定中标人。

25. 定标程序

25.1在全部满足竞争性谈判文件的实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商的评标办法。

26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在竞争性谈判文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28. 合同分包

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳竞争性谈判文件规定数额的履约保证金。履约保证金，和田市市区内以转账、异地以电汇方式交至：业主指定账户上。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32. 验收

32.1 中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人应签署《验收结算书》。

32.2 采购人应当在中标人交货后10个工作日内组织货物或服务的验收，无正当理由拒不验收超过10个工作日后，视为验收合格。

32.3 货物（设备）使用和运行60天后无质量问题，采购人应签署《质量验收合格证明书》。

32.4 中标人凭《质量验收合格证明书》到采购代理机构财务科室办理履约保证金退款手续（办理退款手续时，中标人需开具收据）。

七、废标

33.废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

八、投标纪律要求

34. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

九、质疑和投诉

36、详细规定在新疆维吾尔自治区政府采购网法律法规模块见《政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《新疆维吾尔自治区政府采购供应商质疑处理暂行办法》和《新疆维吾尔自治区政府采购供应商投诉处理工作规程》。

- 投标文件格式

（未提供的参考文本,按竞争性谈判文件要求格式自拟）

正本

（项目名称）

项目编号：

投  标  文  件

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年        月        日

一、营业执照

二、谈判函、谈判声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

三、保证金

附件3：保证金缴纳凭证

四、报价一览表

附件4：报价一览表

附件5-1：中小企业声明函

附件5-2：中小企业证明材料

五、供应商基本情况

附件6：供应商基本情况表

附件7：拟投入本项目的人员一览表

附件8：拟投入本项目的项目负责人简历表

附件9：拟投入本项目的设备表

附件10：供应商主要业绩

六、供应商资格审查资料

七、服务方案

八、供应商认为需提供的其它资料

## 二、谈判函

_________________（采购人名称）：

我方全面研究了“”项目竞争性谈判文件（项目编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，保证合同签订生效后按竞争性谈判文件规定的服务期限    日内按甲方要求完成项目的成果文件。

3、我方同意按照竞争性谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币万元（大写：）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标文件；

（2）我方提供了虚假响应竞争性谈判文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方同意按照竞争性谈判文件的要求，在此承诺项目投标有效期限为 。

5、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（光盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”一份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

谈判声明

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及谈判文件[项目名称：         ，项目编号：       ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按谈判文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：              年   月   日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、谈判编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 三、保证金

附件3：

保证金缴纳凭证

## 四、报价一览表

附件4

报价一览表

项目名称：                                                                                    项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 总报价 | 大写： 小写： 元 |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |
| 4 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应作无效处理。

2、大写标注：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件5-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位章）：

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件5-2

中小企业证明材料

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.证明材料加盖供应商公章。

## 五、供应商基本情况

附件6

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证（编号） | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附全部人员身份证、资质证件复印件、近半年社保证明，加盖单位公章。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日      期：       年      月     日

附件8

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目 负责年限 |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 | 服务期限 | 签约合同金额 | 备注 |  |
| 目前正在服务项目情况 |  |  |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件9

拟投入本项目的设备表

| 序号 | 设备、软件名称 | 规格型号 | 主要功能 | 使用年限 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件10

供应商主要业绩

- 已完成类似项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 供货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附近三年证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 目前正在完成的项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 供货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 六、供应商资格审查材料

（1）、供应商应具有有效的营业执照；

（2）、法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件（法定代表人近6个月的社保个人明细表），委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件（被委托人近6个月的社保个人明细表）；

（3）、投标企业须提供2020年财务审计报告（2021年成立的公司可不提供）；

## （4）、凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动（查询截止时点：本公告发布之日至响应文件递交截止时间的查询）。

（5）投标保证金收据

## 七、设计实施方案

# 主要内容包括：

1.对招标项目的理解

2.对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施（附必要的图 纸，如需要）

3.设计工作量及计划安排

4.招标项目设计的质量保证措施、进度保证措施

5.后续服务的安排及保证措施

## 八、供应商认为需要提供的其它资料

- 采购技术规格要求

| 序号 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信 |  |  | 1.000 |
| 2 | 光缆（含辅材） | 型号：GYTS-16B1； 模场直径：1310nm： 9.2μm±0.5μm 1550nm： 10.3μm±0.5μm 包层直径：125.0+1um； 模场同心度误差：1310nm波长≤0.8um； 包层不圆度：<2.0%； 折射率系数：1310nm 1.4675 1550nm 1.4681 光纤衰减常数：1310nm波长≤0.36dB/Km 1550nm波长≤0.22dB/Km 光缆结构：层绞式； 敷设方式：地埋及穿管 光纤必须有0.7%的长度余量，当光缆承受70%UTS时，必须保证光纤不受力，通讯信号衰减不受影响。 | km | 1.800 |
| 3 | 专线租用费用 | 20M，具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 4 | 工业以太网交换机 | 2GE光口、24GE电口；接口：2个1000Base-FX 光口（SFP/SC/FC/LC) ， 24个100/1000Base-T(X)自适应电口，全/半双工， 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z, 流量控制：IEEE802.3x流控、背压流控 ； 网管功能：支持 支持VLAN隔离功能 ； 安装：DIN卡轨式安装,壁挂式安装； IP40等级防护； 工作环境：标准型：-40 ~ +80℃ 相对湿度： 5 ~ 95%（无凝露） 注：工业以太光口模块需选用同一厂家同一批次产品。 | 台 | 2.000 |
| 5 | UPS电源 | 6kVA/4h,含电池柜；UPS电源容量为6kVA，事故时间4h： DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器； 市电异常或市电恢复正常时，UPS的输出均无切换时间； 较宽的交流输入电压范围； 支持电池管理； 恒流恒压自动转换充电； 可并联自主均流型充电器； 完善的保护功能，具有交流输入 | 套 | 1.000 |
| 6 |  | 过、欠压保护；输出过、欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温保护、电池欠压预警、保护功能、电池过充电保护等功能； 冷启动功能，在无市电的状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求。并具备冷启动能力，可在满载的情况下进行冷启动操作； 应具备RS—232或RS—485通信接口。 环境温度：0℃～+35℃； 防护等级：IP20 出线分路：要求不少于4路出线 输入指标：电压额定值：220V 功率因数：＞0.8（在额定线性负载时） 输出指标：电压：220V±5% 负载功率因数：0.8（滞后） UPS负载不包含大屏幕 |  |  |
| 7 | UPS电源 | 2kVA/4h,含电池柜；UPS电源容量为2kVA，事故时间4h： DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器； 市电异常或市电恢复正常时，UPS的输出均无切换时间； 较宽的交流输入电压范围； 支持电池管理； 恒流恒压自动转换充电； 可并联自主均流 | 套 | 2.000 |
| 8 |  | 型充电器； 完善的保护功能，具有交流输入过、欠压保护；输出过、欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温保护、电池欠压预警、保护功能、电池过充电保护等功能； 冷启动功能，在无市电的状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求。并具备冷启动能力，可在满载的情况下进行冷启动操作； 应具备RS—232或RS—485通信接口。 环境温度：0℃～+35℃； 防护等级：IP20 出线分路：要求不少于4路出线 输入指标：电压额定值：220V 功率因数：＞0.8（在额定线性负载时） 输出指标：电压：220V±5% 负载功率因数：0.8（滞后） UPS负载不包含大屏幕 |  |  |
| 9 | 通信辅助线缆 | 具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 10 | 光缆标石 | 具体规格及参数详见招标文件 | 个 | 16.000 |
| 11 | 闸门监控 |  |  | 1.000 |
| 12 | 闸控LCU柜（含PLC、触摸屏、机柜、辅材等） | DI:48/DO:24/AI:48;每台控制4座闸门；具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 2.000 |
| 13 | PLC编程软件 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 14 | 闸门状态采集（开度、荷重、限位开关） | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 8.000 |
| 15 | 多台PLC联控编程 | 具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 16 | 控制电缆 | 实际发生量结算；具体规格及参数详见招标文件 | km | 1.000 |
| 17 | 屏蔽电缆 | 实际发生量结算；具体规格及参数详见招标文件 | km | 1.000 |
| 18 | 防雷接地 | 具体规格及参数详见招标文件 | 处 | 2.000 |
| 19 | 雷达水位计 | 含立杆基础及防雷接地；含立杆基础及防雷接地；测量对象：河道、渠道水位 工作频率：26GHz 量程：20m 精度：±2mm 分辨力：1mm（全量程） 测量原理：脉冲式 信号输出：4-20mA、RS485 具有干扰回波抑制功能 传感器保护：PVDF 或PP 全密封喇叭天线（抗凝露和水滴） 内置数据储存单元， 全中文显示的直观操作菜单，调试简单 电源：12VDC-24VDC 工作温度：-30℃~+50℃ 防护等级：IP67 | 套 | 9.000 |
| 20 | 水位流量率定 | 具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 7.000 |
| 21 | 电缆 | 实际发生量结算；具体规格及参数详见招标文件 | km | 1.500 |
| 22 | 视频监视 |  |  | 1.000 |
| 23 | 网络视频存储（NVR） | 32路（含硬盘，满足90天存储）；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 （本工程每台NVR配置10块8T硬盘，满足90天存储需求） 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 支持标准机架式安装，安装高度≤3U，工作温度范围不低于-10℃—＋55℃。 标配鼠标 硬盘：3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 套 | 1.000 |
| 24 | 室外网络枪型摄像机（含短臂支架） | 400万 1/1.8" 全彩网络摄像机 支持2种智能资源模式切换：Smart事件（智能声光警戒）、道路监控 道路监控：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm，@F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 白光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJP | 套 | 8.000 |
| 25 |  | EG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远5 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24V 1A） RS-485: 1个RS-485 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%; PoE：802.3at，Class 4 电源接口类型: |  |  |
| 26 |  | 三芯电源接口 防护: IP66 |  |  |
| 27 | 室内网络半球 | 400万1/1.8"CMOS 全彩半球网络摄像机 最小照度:彩色0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 水平视场角56°可选) 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx 景深范围: 4mm: 3.6m~∞; 6mm: 7.8m~∞ 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA)  | 套 | 6.000 |
| 28 |  | 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光最远可达30米 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光 |  |  |
| 29 | 网络红外快球（含立杆、基础、防雷接地） | 400万7寸23倍全彩声光警戒球机 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置扬声器： 30m不低于60dB 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 | 套 | 4.000 |
| 30 |  | 焦距:5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角: 57.6°-2.7°(广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (2560×1440)；60Hz: 30fps(2560×1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30米 红外照射距离: |  |  |
| 31 |  | 150米 供电方式: AC24V 电源接口类型: 甩线 功耗:＜ 50W 工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 防护: IP66 |  |  |
| 32 | 三合一浪涌保护器 | 具体规格及参数详见招标文件 | 个 | 18.000 |
| 33 | 交换机 | 视频汇聚接入16FE口；具体规格及参数详见招标文件 | 台 | 1.000 |
| 34 | LED大屏幕（含辅材、壁挂架） | 55英寸、物理拼缝：≤1.8mm；单元规格：55英寸 尺寸：1024*578.6*125 双边拼接缝：5.5mm 单机原始分辨率：1920×1810 对比度：≥2000：1 响应时间：8ms 可视角度：178度 背光源：WLED背光 使用寿命：60000小时 电源电压：220VAC±10% 50Hz 信号接口：AV、VGA、DVI、HDMI 控制方式：TCP/IP网络控制、遥控器控制 工作环境：防尘IP5X 抗震VIII级噪声<28 dB | 块 | 4.000 |
| 35 | 大屏控制器 | 含软件；多屏拼接控制器采用DVI-I接口输出，与显示单元DVI输入接口完全吻合，取消数/模-模/数转换环节，实现真正全数字大屏显示系统。输出信号支持8位、16位、32位颜色，支持输出分辨率1024×768~1920×1080。  | 套 | 1.000 |
| 36 |  | 支持4个投影单元DVI信号输出，支持2路复合视频信号输入，支持8路DVI、2路VGA及2路HDMI信号输入； 支持高清图像拼接处理，多屏拼接控制器要求保证每天24小时、每周7天的连续运行，其整机平均无故障时间要求大于100,000小时； 多屏拼接控制器系统支持多种视频信号和RGB信号实时处理显示能力，包括：Video视频信号（必须支持去隔行功能，有3D降噪功能）；高清视频YPbPr信号（1080p）；PC机和工作站的 RGB信号（DRGB或ARGB，DRGB信号最大分辨率支持2560*1600，ARGB信号最大分辨率支持1920×1200）； Full HD 1080p全高清HDMI数字视频信号（信号标准：HDMI V1.3a版本，支持HDCP标准保护协议）。 IP视频信号：支持输入18路以上的IP视频信号（D1格式），支持H.265、H.264、MPEG-2/4、MJPEG等编码格式，所有信号均可以在大屏上任意开窗口显 |  |  |
| 37 |  | 示，并实现信号窗口的任意缩小、放大或漫游等操作。 多屏拼接控制器支持独立IP视频信号直接接入能力，IP视频支持标准的H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG编码格式、支持RTSP通信协议，要求IP数字视频无需经过任何数字转模拟步骤，直接可调入大屏幕显示。 控制系统支持信号进行重新组合，多画面切换，图像拼接，窗口任意缩放，再现于大屏幕上，信号切换无延时、无黑屏现象； 采用模块化结构、设计具有良好的可扩充性和维护性； 多屏拼接控制器应配合专业应用软件，使用户能通过专业的、界面友好的中文投影墙应用管理系统，简单方便、直观地操作、控制整墙的信息显示； |  |  |
| 38 | 摄像机电源电缆 | 具体规格及参数详见招标文件 | 米 | 500.000 |
| 39 | 以太网线 | 超五类（300米/箱） | 箱 | 2.000 |
| 40 | 视频会商系统 | 含高清摄像头及拾音器；具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 41 | 工程安全监测 |  |  | 1.000 |
| 42 | 现地采集单元（MCU） | 接入设备≥16支；具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 43 | 前置机 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 44 | 振弦式读数仪 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 45 | 安全监测软件 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 46 | 计算机网络 |  |  | 1.000 |
| 47 | 管理站 |  |  |  |
| 48 | 路由器 | 安装形式：机架式 固定路由端WAN口≥2*GE Combo，LAN接口≥8*GE；可扩展槽位≥2；包转发能力≥1.5Mpps； 带有防火墙功能 支持MPLS转发以及基于MPLS的二层VPN和三层VPN。 2个USB,1个AUX,1个配置口； 局域网协议: ARP （代理ARP，免费ARP，授权ARP）, Ethernet，VLAN（VLAN-BASED PORT ISOLATE/VLAN VPN/VOICE VLAN），802.3x，LACP(802.3ad)，802.1p，802.1Q，802.1x； 广域网协议: PPP、MP，PPPoE Client、PPPoE Server/ ATM（IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA）/ ISDN、ISDN Network，ISDN QSIG，MODEM； 支持IPv6静态路由；支持RIPng、OSFPv3、IS-ISv6、BGP4+等动态路由协议；支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的过渡技术：IPv6手工隧道、6to4隧道、 | 台 | 1.000 |
| 49 |  | ISATAP隧道、GRE隧道等；支持ICMPv6、UDPv6、TCPv6等； 动态路由协议：RIP/RIPng，OSPF，OSPFv3，BGP，IS-IS； 组播路由协议：IGMP，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP, 路由策略； 端口安全: PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x； 数据安全: 硬件加密引擎（NDE），IKE，IPSec， Portal； MPLS特性：支持LDP、MPLS流量负荷分担和MPLS标签生成分配策略，支持RSVP-TE技术。 VPN特性：支持VPWS、VPLS等MPLS L2VPN和MPLS L3VPN，支持6VPE技术，支持GRE、IPSec和L2TP隧道。 DHCP:支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持国家密码局规定的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法 电源：额定电压范围：AC-220V；50Hz |  |  |
| 50 | 核心交换机 | 机架式24口；安装形式：机架式 固定端口：12个10/100/1000M电口；4个千兆combo接口 交换容量：250G 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持IPv4静态路 | 台 | 1.000 |
| 51 |  | 由；支持IPv6， 遵循IEEE 802.1d标准，16K MAC 地址容量；支持MAC地址自动学习。 4K个符合IEEE802.1Q标准的VLAN;支持基于端口的VLAN；支持QinQ。 支持STP/RSTP/MSTP,支持smartlink。 提供L2/L3层交换服务，所有端口支持线速转发、基于策略的QOS、可控组播等智能的业务优化，支持端口汇聚。 Qos/ACL：支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR等模式；支持L2~ L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN、VLAN范围、MAC地址范围和非法帧过滤。 支持命令行接口(CLI)配置、Telnet远程配置、通过Console口配置；支持SNMP、RMON、WEB网管，支持系统日志、分级警告；支持Xmodem协议实现加载升级、支持FTP/TFTP协议加载升级。 支持堆叠：主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥24G； 电源：AC-220V；50Hz；内置模块化电源，形成冗余备份 |  |  |
| 53 | 接入层交换机 | 机架式24口；安装形式：机架式 固定接口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 转发性能：9.6Mpps 端口交换容量：12.8Gbps 背板交换容量：48G 业务端口防雷能力：6KV； 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持IPv6 支持4K个VLAN 遵循IEEE 802.1d标准，16K MAC 地址容量；支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态MAC表项，支持端口聚合。 支持堆叠；主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥10G。 Qos/：支持对端口接收和发送报文的速率进行限制，每端口支持8个优先级队列，支持WRR、DRR、SP等队列调度算法。 安全：用户分级管理和口令保护；支持防止DoS，ARP攻击功能；支持IEEE802.1X认证，支持单端口最大用户数限制。 网管功能：支持T | 套 | 1.000 |
| 54 |  | elnet,以太网口进行配置;支持HGMP集群管理;支持SNMP v1/v2/v3，支持RMON 1，2，3，9组MIB;支持H3C iMC智能管理中心。 |  |  |
| 55 | 数据库服务器 | 机架式；安装形式：机架式 Intel XeonE5-2620v2（标配CPU数量 2颗 ）或以上 CPU 标配16GB DDR3 1333MHz内存， 配置≥2个10/100/1000M自适应网卡；支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络高级特性； 存储硬盘：支持SAS/SATA/NL SAS硬盘混插，标配2块4T硬盘。 配置RAID硬件阵列卡，支持RAID0,1,5,6等模式,配置512M缓存，服务器至少包含一张HBA卡； 扩展槽I/O，2个PCI Express x8 电源：配置≥2个电源模块，互为冗余并支持热插拔 内置DVD刻录光驱 配置≥4个冗余风扇，支持N+1冗余 | 套 | 1.000 |
| 56 | 应用服务器 | 机架式；安装形式：机架式 Intel XeonE5-2620v2（标配CPU数量 2颗 ）或以上 CPU 标配16GB DDR3 1333MHz内存， 配置≥2个10/100/1000M自适应网卡；支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络高级特性； 存储硬盘：支持SAS/SATA/NL SAS硬盘混插，标配2块2.5寸600G /10000转 SAS硬盘； 扩展槽I/O，2个PCI Express x8 电源：配置≥2个电源模块，互为冗余并支持热插拔 内置DVD刻录光驱 配置≥4个冗余风扇，支持N+1冗余。 磁盘阵列： 容量：10TB 10K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘 3.5英寸 HYB 托架; 2*控制器, 16G FC, 4G 缓存; 2*2X SFP, FC16, 16GB | 套 | 1.000 |
| 57 | 防火墙 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 58 | 闸门监控工作站 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 59 | 视频管理工作站 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 60 | 调试计算机（笔记本） | 处理器：酷睿i5处理器 内存：4GB（PC3-12800 DDR3） 硬盘：SATA500GB（7200转） 显卡：独立显卡（1GB显存） 无线通讯：802.11b/g/n无线网卡 网卡： 10/100/1000网卡 1个串行口， 2个USB接口。 | 套 | 1.000 |
| 61 | 打印机A3 | 打印机类型： 黑白激光打印机 最大打印幅面：A3 最高分辨率：1200*1200dpi 打印速度：黑白,标准模式, A4 35页/分；A3 17页/分 首页打印时间：8.5秒 网络打印支持：网络打印功能 接口：1个 IEEE-1284 并行端口,1 个 USB 端口,1 个 EIO 端口,1 个 JDI 10/100 端口。 | 套 | 1.000 |
| 62 | PC防病毒软件 | 10节点；具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 63 | 服务器防病毒软件 | 2节点；具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 64 | 机柜 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 3.000 |
| 65 | 综合布线 | 具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 66 | 附属工程 |  |  | 1.000 |
| 67 | 设备机房装修 | 要求墙面装饰材料表面平整，漆面坚固，不起尘，且防火性能较好，并具有隔音、保温、强度高等优越性能。墙面装饰主材应选用符合国标乳胶漆粉刷墙面。 | m2 | 20.000 |
| 68 | 中控室装修 | 吊顶装饰主材应选用石膏板、金属板、钢化玻璃、冰花玻璃等材料，带造型； 墙面装饰主材应选用天然石材、原木、玻璃、金属板等材料； 地面装饰主材应选用具有防静电材质的地板、进口花岗岩、进口拼花地毯或具有防静电功能的地板胶等材料。 装饰工程应结合显示、扩声、中控等系统设备在本次设计中的布局方案进行装饰 | m2 | 20.000 |
| 69 | 空调 | 5P；具体规格及参数详见招标文件 | 台 | 2.000 |
| 70 | 系统及应用软件 |  |  | 1.000 |
| 71 | 应用平台 |  |  |  |
| 72 | 数据资源平台 | 含数据库建设；具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 73 | 应用支撑平台 | 含各类中间件；具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 74 | 闸门监控应用模块 | 具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 75 | 视频监控应用模块 | 具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 76 | 商购软件 |  |  |  |
| 77 | 数据库软件 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 78 | 服务器操作系统 | 具体规格及参数详见招标文件 | 套 | 1.000 |
| 79 | 信息共享 |  |  | 1.000 |
| 80 | 信息共享 | 按要求接入墨玉县水利信息平台；具体规格及参数详见招标文件 | 项 | 1.000 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 单位 | 数量 |  |
|  | 安全文明施工费用 | 项 | 1.000 |  |
|  | 安全文明施工费用 | 项 | 1.000 |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 金额（元） |  |  |
|  | 预留金 | 78060.95 |  |  |

备注：技术参数中加“★”产品，投标人若为经销商的需提供制造厂家的授权书；涉及机电设备（产品）的强制性3C认证标志；供货产品的 鉴定书（或出厂合格证）；产品获得的国优、部优等荣誉证书（如有）。售后服务等材料的复印件、 ISO系质量管理体系认证证书复印件或其它证明材料。

第六章 评标办法

（一）开标

1.招标方将按投标方须知所规定的投标时间、地点开标。开标仪式由招标代理机构主持，有关监督人员和工作人员参加。投标方法定代表人或者持投标方法定代表人授权委托书的授权代表必须凭证件原件、保证金收据等证明文件参加开标并签名报到以证明其出席。

2.首先打开申请“撤回”投标材料的投标方的撤回通知书，而该投标方的投标文件将不予开封。随后，按投标文件递交的逆顺序，逐一拆封唱标，唱“开标一览表”内容以及招标方认为合适的其他内容。

3.凡有下列情况之一者，投标文件将视为无效：

(1)投标文件未按竞争性谈判文件要求规定密封和标记，未按规定胶装的；

(2)规定的投标时间外送达的投标文件；

(3)未经法定代表人或其授权代表人签字和未加盖投标单位法人单位公章的；

(4)投标方法定代表人或者其授权代表人不能亲自到达开标地点；

(5)投标文件经符合性鉴定认为实质不响应竞争性谈判文件要求的；

(6)弄虚作假、隐瞒真实情况的。

(7)未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

4.招标代理机构将做开标记录（包括投标方名称、投标文件的密封性和完整性是否符合规定、投标报价等）。

(二)废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

4.因重大变故,采购任务取消的。

5.废标后,采购人应当将废标理由通知所投标人

(三)评标

1.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

2.为有助于投标的审查、评价和比较，投标人授权代表可应招标人的提问对其提供货物的生产制造情况、产品技术性能、配置、特殊优点和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但投标价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。

3.招标人将首先审查每份投标书是否实质响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性谈判文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。 如果投标书实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

4.招标人将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标函和开标一览表中用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，一般以单价为基础修改总价。只有招标人认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

5.竞争性谈判文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

6.判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

(四)评标办法

评标时将采用最低评标价法。最低评标价法、是指以价格为主要因素确定中标候供应商的评标办法，即在全部满足竞争性谈判文件的实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商的评标办法。

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否具备有效的营业执照副本 |  |  |  |  |
| 2 | 是否具备2020年度财务审计报告 |  |  |  |  |
| 3 | 是否具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |  |  |
| 4 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录 |  |  |  |  |
| 5 | 拥有能够保障项目实施和服务的技术支持和后续服务能力 |  |  |  |  |
| 6 | 是否按招标文件要求提供有效保证金 |  |  |  |  |
| 结论：通过评审打√ 未通过评审打× |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供谈判函 |  |  |  |  |
| 2 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否提供法人授权委托书的 |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定提交投标文件分数，正本1份 副本4份，电子版1份，开标一览表1份； |  |  |  |  |
| 5 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件是否按照竞争性谈判文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 7 | 投标有效期是否满足竞争性谈判文件要求的； |  |  |  |  |
| 8 | 投标人所报服务期限是否满足竞争性谈判文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 9 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 10 | 是否只有一个有效报价，未提交选择性报价。 |  |  |  |  |
| 11 | 投标文件载明的实施方案是否符合竞争性谈判文件要求； |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 13 | 是否有不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 14 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：通过评审打√ 未通过评审打× |  |  |  |  |  |

（五）定标

定标，谈判小组按照采购人需求（谈判内容）从投标人投标文件同时满足的情况下进行最终二次报价，按照最终报价由低到高顺序推荐中标候选人，招标结束后向中标方以书面形式出具中标通知书。在签署了合同协议书后，中标通知书将构成合同的一个组成部分，对招标方和投标方具有同等法律效力。招标方无义务向未中标人解释落标原因和退还投标文件。

- 合同主要条款(仅供参考）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心采购项目（项目编号：XX）的《竞争性谈判文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目竞争性谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：具体由甲乙双方约定

五、付款方式

按照甲方要求和规定进行拟定

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

具体由甲乙双方约定

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

第八章    补充说明

1、中标方必须严格遵守合同要求，保质、保量、按时完成服务任务。

2、中标方交货时不得弄虚作假，如发现类似问题，墨玉县水管总站 有权终止合同，一切经济损失由中标方承担。

3、墨玉县水管总站 负责对所提供服务、质量等要求的监督，中标方违反合同要求，出现质量、数量等问题，墨玉县水管总站 有权终止合同，拒绝付款，并扣留履约保证金。

4、投标人所报服务价格，应包括服务到达墨玉县水管总站 指定地点运输费用。

5、中标方必须保证签订服务合同后按墨玉县水管总站 要求时间内完成服务任务，中标方不得以任何方式为由（含不可抗拒因素）拖延；所有运费、装卸费等费用由中标方承担。

6、中标人不得违反竞争性谈判文件、投标文件中的约定、承诺或借故拖延合同的签订，否则将被取消中标资格（并没收履约保证金）。墨玉县水管总站 将在预备中标人中选择新中标人或重新招标。