                                      阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目（2包）

阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目（2包）

项目编号：ATSSJYZX-2021106

招 

标 

文

 件

采购单位：阿图什市人民医院（盖章）
代理机构：新疆丰颢源工程管理咨询有限公司（盖章）
联 系 人：王伟
联系电话:15349978448                 

	采购单位：阿图什市人民医院
采购项目名称：阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目（2包）

代理机构：新疆丰颢源工程管理咨询有限公司
本采购招标文件已报备




招投标监督管理机构备案登记栏

目  录 

第一部分 招标公告……………………………………………………………………………

第二部分 投标人须知…………………………………………………………………………

前附表 …………………………………………………………………………………………

一.总则…………………………………………………………………………………………

二.招标文件……………………………………………………………………………………

三.投标文件的编制……………………………………………………………………………

四.投标文件的递交……………………………………………………………………………

五.无效标、废标条款…………………………………………………………………………

六.开标、评标程序……………………………………………………………………………

七.评分标准……………………………………………………………………………………

八.中标及合同签订……………………………………………………………………………

九.质疑与投诉…………………………………………………………………………………


第三部分 技术响应……………………………………………………………………………

第四部分 合同主要条款、合同格式…………………………………………………………

第五部分 附件…………………………………………………………………………………

 
新疆丰颢源工程管理咨询有限公司关于阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目的公开招标公告（二次）
	项目概况
阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目的潜在投标人应在新疆丰颢源工程管理咨询有限公司（新疆阿图什市迎宾路52号2楼 ）获取招标文件，并于2021年11月16日 10:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：ATSSJYZX-2021106
项目名称：阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：2包：350000

最高限价（元）：2包：350000
采购需求：
标项二:
标项名称:阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目（2包）
数量:1
预算金额（元）:350000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备及耗材条码化管理系统
备注：具体详见参数附件或招标文件
合同履约期限：标项 2详见招标文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.具备三证合一营业执照副本原件；
3.法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件；
4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
5.投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明。
三、获取招标文件
时间：2021年10月27日至2021年11月9日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆丰颢源工程管理咨询有限公司（新疆阿图什市迎宾路52号2楼 ）
方式：线下获取 
售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年11月16日 10:30（北京时间）
投标地点：阿图什市政务服务和公共资源交易中心（阿图什市财政局六楼）
开标时间：2021年11月16日 10:30
开标地点：阿图什市政务服务和公共资源交易中心（阿图什市财政局六楼）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、报名方式：现场报名（请投标人携带以上资格要求相关证件复印件加盖公章一套）
2、报名起止时间：2021年10月27日至2021年11月2日每天上午10:00-14:00下午16:00-19:30（北京时间，法定节假日除外）
3、报名地点:新疆丰颢源工程管理咨询有限公司（新疆阿图什市迎宾路52号2楼 ）
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：阿图什市人民医院
地 址：阿图什市
联系方式：15909080990
2.采购代理机构信息
名 称：新疆丰颢源工程管理咨询有限公司
地 址：新疆阿图什市迎宾路52号2楼
联系方式：15349978448
3.项目联系方式
项目联系人：王伟
电 话：15349978448
第二部分  投标人须知
投标人须知前附表

	序 号
	名  称
	编  列  内  容

	1
	项目名称

项目编号

采购内容

维保期
	项目名称：阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目（2包）
项目编号：ATSSJYZX-2021106
采购内容：医疗设备及耗材条码化管理系统
维保期：  2年

	2
	采购人信息
	名  称：阿图什市人民医院

联系人：黎林惠  联系电话：15909080990 

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆丰颢源工程管理咨询有限公司
地  址：新疆阿图什市迎宾路52号2楼 
联系人：王伟     电 话：15349978448

	4
	最终交货地点 
	合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点 

	5
	资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具备三证合一营业执照副本原件；

3.法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件；

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

5.投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明。  

	6
	资金来源
	补助资金

	7
	是否接受联合体

投 标
	■不接受

□接  受

	8
	投标截止时间     （开标时间）
	截止时间：2021年11月16日10时30分（北京时间）

	9
	投标有效期
	 60 天

	10
	投标保证金
	投标保证金金额：7000元（柒仟元整）

投标保证金缴纳方式：电汇、网银、保函
投投标保证金缴纳要求：投标保证金在2021年11月16日11:00（北京时间）之前以总公司的基本账户通过网上银行一次性汇入指定账户（以到账为准），不接受现金、支票、分公司及任何个人汇款, 各投标单位缴纳投标保证金时需在汇款凭证附加信息及用途栏内或附言处注明“投标保证金 。确认到账后，持总公司基本账户银行开户许可证原件和转账凭证原件到阿图什市政务服务和公共资源交易中心换取收据，开标现场持投标保证金收据原件，标书内放置收据复印件。否则按废标处理。截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。
2、投标保证金以保函形式提交的，在开标现场持金融机构、担保机构出具的保函原件，标书内附此项目保函复印件。
3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。

户名：阿图什市政务服务和公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行阿图什市天山分理处     

帐    号：30456301040005267   

行    号 ：103893045636  

联系人：阿迪莱·阿力木

电话：0908-4222076

（备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金、如有分包请备注分包。）
1、中标供应商持合同和票据收据5日内办理；

未中标供应商持收据5日内办理；

3、因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。                                 

	11
	是否允许递交备选  投标方案
	■不允许

□允  许

	12
	签字和

盖章要求
	企业公章

法定代表人签字或盖章，委托代理人签字

	13
	投标文件份数

及装订要求
	正本壹份、副本肆份，分册采用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（电子版投标文件一份单独提交）

	14
	封套上写明
	项目名称：阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目（2包）
投标文件在2021 年11月16日10时30分（北京时间）前不得开启

	15
	投标文件密封
	1、投标文件分为开标一览表信封和投标文件袋，应包括下列内容：

1.1开标一览表信封

(1)开标一览表

1.2投标文件袋（投标文件正副本）

(1)投标文件(文件编制详见第二章4.2) 

(2)投标文件正本扫描电子版（PDF格式）

2、投标文件袋和《开标一览表》信封封面上应写明：

招标单位

项目名称：

项目编号：

投标内容：

投标单位名称：

（“正本”或“副本”）

3、投标文件密封

投标文件正副本及投标文件电子版（光盘或u盘）可以密封在同一投标文件袋中或分开密封均可。光盘封面或u盘请载明项目名称、项目编号、投标包号、公司名称）。

光盘或u盘与投标正本文件恕不退还。

4、开标一览表密封

投标人必须以包为单位单独制作“开标一览表”，并单独密封提交，每个包的开标一览表密封在一个信封内。

5、投标文件袋及开标一览表信封密封盖章

投标文件袋及开标一览表信封密封袋封口处须加盖投标公司公章及法人或授权委托人签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。“2021年11月16日上午10点30分前不得启封”字样。

	16
	递交投标文件地点
	项目名称：阿图什市人民医院发热门诊改造及医疗设备采购项目（2包）
投标文件在2021 年11月16日10时30分（北京时间）前不得开启

	17
	开标时间和地点
	开标时间：2021年11月16日10时30分
开标地点：阿图什市政务服务和公共资源交易中心（阿图什市财政局六楼）                  

	18
	投标人代表出席开标会

	
	    招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件不予接受。开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商；

2、具备合格的三证合一营业执照副本原件，授权委托书及被委托人身份证原件，法人本人参与投标需提供法人资格证明及法人身份证原件；

3、投标企业须提供投标人（被授权人在本单位）近6个月有效的社保证明；

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； 

5、保证金收据原件及银行汇款回执单或保函等票据原件。 
  以上所提供证件齐全、合格有效，满足要求的投标人为有效投标人。法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。以上证件均应当为原件。

	19 
	中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。

	20
	招标代理服务费

	
	中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。

	21
	中标原则：本项目采用综合评分办法，按综合得分高低顺序推荐中标候选人。

	22
	不管投标结果如何，投标人均应承担自己投标所需一切费用。

	23
	本项目的采购预算价为：350000元。投标报价超过采购预算的按废标处理。


一、总   则
（一）招标方式
本次招标采取公开招标方式。

（二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供产品和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

（五）投标文件的约束力
投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

（六）招标文件构成
招标公告；

投标人须知； 

技术响应；

附件。

（七）招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在投标截止时间5天前按招标公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知招标采购单位，招标采购单位对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（八）招标文件的修改
1、在投标文件接收截止日期15日前，招标采购单位可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

2、为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标采购单位有权推迟招标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有报名的投标人。

3、招标采购单位发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 

三、投标文件的编制

（九）投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（十）投标文件构成

1、资格、资质证明文件（见附件）

（1）“资格证明文件”封面

（2）基本资格条件，须提供的证明材料包括：

具备三证合一营业执照副本原件；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；保证金收据及银行汇款回执单或保函等票据。
B、投标供应商为法定代表人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书；授权代理人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权书，法定代表人授权委托人必须是投标企业的社保参保人员，提供本企业社保参保近6个月证明。

C、诚信声明；

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格供应商，其投标无效。

参加采购会的法定代表人或授权代理人应随身携带第二代居民身份证原件备查，提供其他身份证明的，其投标无效。

所有复印件应加盖供应商公章。其原件随身携带备查。如不能出示原件或所出示的原件与复印件不符的，其投标无效。

2、报价文件（见附件）

2.1报价范围：

项目报价采用人民币综合报价，投标供应商应严格按照“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

投标报价应包括：本项目内发生的一切费用及售后服务费用。

2.2报价文件内容包括：

（1）“报价文件”封面

（2）“投标函”

（3）“开标一览表”

（4）“分项报价明细表”

3、技术文件

技术文件内容包括但不限于：

（1）“技术文件”封面；

（2） 详细的技术性能、指标和参数；

（3）“技术要求偏离表”；

（4）投标供应商企业基本情况（项目负责人、项目主要人员等）；

4、商务文件

（1）投标人资信声明；

（2）商务偏差表。

5、投标人认为有必要提供的其它材料。

注：以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成一整册。

（十一）投标文件格式
投标人需按上述投标文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的附件格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。为方便评审，请投标人编制投标文件的目录及页码。
（十二）投标报价
1、报价为一次报价，于开标会议当天当场宣读。

2、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价应包括：投标报价应包括：本项目内发生的一切费用及售后服务费用。

3、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

（十三）投标保证金

1、发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止期后至投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

（十四）投标有效期
1、投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起60天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件予以拒绝。

2、在特殊情况下，招标采购单位于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可拒绝要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第十三条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十五）投标文件份数和签署
1、投标人应严格按照投标须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准，投标文件包括：正本一份，副本四份。

2、除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十六）投标文件的密封和装订
1、投标文件分为开标一览表信封和投标文件袋，应包括下列内容：

1.1开标一览表信封

(1)开标一览表

1.2投标文件袋（投标文件正副本）

(1)投标文件(文件编制详见第二章4.2) 

(2)投标文件正本扫描电子版（PDF格式）

2、投标文件袋和《开标一览表》信封封面上应写明：

招标单位：

项目名称：

项目编号：

投标内容：

投标单位名称：

（“正本”或“副本”）

3、投标文件密封

投标文件正副本及投标文件电子版（光盘或u盘）可以密封在同一投标文件袋中或分开密封均可。光盘封面或u盘请载明项目名称、项目编号、投标包号、公司名称）。

光盘或u盘与投标正本文件恕不退还。

4、开标一览表密封

投标人必须以包为单位单独制作“开标一览表”，并单独密封提交，每个包的开标一览表密封在一个信封内。

5、投标文件袋及开标一览表信封密封盖章

投标文件袋及开标一览表信封密封袋封口处须加盖投标公司公章及法人或授权委托人签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。
以上因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。
若投标文件不满足第（十五）条款和第（十六）条款要求，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

    （十七）投标文件递交的方式

1、所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定开标地点，对误投或过早启封概不负责。

2、在招标文件规定的时间和地点组织开标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

3、可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
（十八）迟交的投标文件

拒绝接收在规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。

（十九）投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

（二十）无效投标条款

1、投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2、投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

3、投标文件密封、签署、盖章不符合招标文件要求的；

4、投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的；

5、其它评标委员会认为有必要取消的投标的；

6、法律、法规规定的其它情况。

（二十一）废标条款

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二十二）供应商不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，由采购人填写《政府采购重大事项审批表》，申请采取竞争性谈判、询价或单一来源方式采购；招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

在评标期间，出现符合条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，参照执行。
（二十三）取消中标候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其它情况。

六、开标、评标程序

（二十四）开标

1、按招标文件中规定的地点和时间开标, 出席代表需签到以示出席。如投标人代表（法定代表人或其授权代表）不到开标现场，所送达的投标文件将被拒绝。

2、开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改、是否提交投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

3、开标时，投标文件中开标一览表(投标报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(投标报价表)为准。投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、招标代理机构将做开标记录。 

5、评标过程的保密性

5.1公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

5.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

（二十五）评标委员会

1、评标委员会成员由招标人代表1人和随机抽取的有关方面的专家6名组成，成员为7人。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。

2、评标委员会根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评标结果，并向招标人推荐中标候选人。

3、投标文件的初审

3.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4、投标文件的澄清

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、对投标文件的比较和评价

5.1评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务和价格等详细评审。（详见评标工作大纲）

5.2本次评标的评分权值详见评标工作大纲。
6、评标原则及方法

6.1对所有投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。按步骤先进行初步评审，再进行详细的技术、商务和价格评审。只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

6.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

6.3 评标采用综合评分法的评标方法，对投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。
七、评分标准和细则
（二十六）为进一步规范政府采购货物项目综合评分法评分标准，保证政府采购招标的公平性和公正性，根据财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令87号），本项目使用综合评分法进行评标，具体评分标准见后附表：
八、中标及合同签订

（二十七）授予合同

1、授予合同的准则

1.1招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。

1.2招标人从评标委员会推荐的第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人中依法确定中标人。

1.3不能保证最低报价的投标人为最终中标人。

1.4在合同签订之前，招标人有权对中标人的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，在投标有效期内另行评定中标人。

（二十八）中标通知

1.1评标结束并确定中标人后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

1.2招标人对未中标的投标人不承担任何解释义务。

1.3中标人如在收到采购结果通知后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格。

（二十九）签署合同

1.1中标人在收到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按放弃中标权处理。

1.2中标合同既不得转让，也不得分包。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

1.3如招标人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标总金额的1%的违约金。

1.4招标人如遇中标人违约，可从候选中标人中重新选定中标人，并组织中标人和招标人签订合同。

1.5签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。招标人保留以书面形式要求和中标人对其所投标产品的配置、交货地点及服务等作适当调整的权利。中标人必须在接到招标人的变更指示后七日内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。

（三十）中标服务费

1.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。
1.2中标服务费不在投标报价中单列。

九、质疑与投诉

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，在公示期内可以向代理机构提出询问，代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期的三个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。未在公示期内提出的质疑一概不予受理。

2、质疑供应商对代理机构的答复不满意或者代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。代理机构应按照财政部门规定的时间及内容提交书面答复，相关证据、依据和其他材料。

第三部分 技术规格、数量及质量要求

招标项目技术需求及详细参数   

项目概述
医疗设备运维管理系统，可以使医院设备管理高效化、便捷化、精细化，通过详实准确的数据分析，引导医院合理配置适宜机型，防止医疗设备超额配备，提高医疗资源利用效率，开源节流，最终达到提高医院经济效益的目的。通过对设备的智慧监控，实现对医疗设备科学、精细化管理，协助设备科对医疗设备进行科学、精细地管理配置和巡检维护，引导医院合理配置适宜机型，防止医疗设备超额配备；发挥设备最大效能、产生最大效益，建立起完善的设备运维管理流程，满足医疗设备管理政策规范要求。
具体建设目标：
1.提高医疗设备的使用效率和经济效益；

2.建立科学的采购医疗设备论证评价体系；

3.建立维修、维护、保养医疗设备的标准流程；

4.建立完整的质量控制体系，降低发生医疗纠纷的可能性；
总体设计要求
设计原则要求
投标产品应具有较好的先进性、可操作性、可维护性、可靠性与安全性、整合性与扩展性、高性能等特点。
建设的系统必须按照国家发布的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》的标准规范要求，相关产品应遵循医院信息系统功能规范、数字化医院试点示范信息化建设要求以及智慧医院相关评测要求，产品应遵循医院指定的行业标准并制定相应的技术接口。应采用开放的、可扩展的数据标准，支持数据标准的动态变化，支持HL7标准，以及向后兼容今后国家、行业、地方所出台的数据标准等。
系统应采用灵活的、稳定的信息技术架构，整个系统平台架构应采用门户平台方式，可以集成B/S与C/S多种架构体系的不同产品，可以灵活配置用户使用功能及界面，能满足医院日益变化的个性化需求。
遵循标准要求
系统应遵循和满足现行或实施期间出台的有关标准、规范和要求等，主要包括，但不限于以下内容：
《医院信息系统基本功能规范》
《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》
《医疗器械使用质量监督管理办法》
《医疗器械监督管理条例》
《中国医院信息基本数据集标准》
《医院信息平台基本交互规范（征求意见稿）》
《信息安全等级保护管理办法》
《信息安全等级保护技术标准》三级
《三级综合医院评审标准》及其《实施细则》
《三级公立医院绩效考核指标（国办发〔2019〕4号）》
《医院信息化建设应用技术指引（2017年版）》
《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》
《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》
《物联网“十三五”发展规划》
医疗信息系统消息交换标准（HL7，Health Level Seven）
医学数字影像与通讯标准（DICOM，Digital Imaging and Communications in Medicine）
总体技术
总体技术要求
系统设计应采用前后端分离的框架，避免前端代码与后端代码间的开发纠缠。前后端各自在自己的服务器上进行软件开发，这样极大的减少了软件维护成本并且提高了软件的开发效率。如：spring-boot+vue业务框架等。
应采用开放的信息技术标准，如SOAP/Http/Https/ XML//Web Service，Socket/JMS/MQ等。

平台应能以标准的数据格式，例如HL7/CDA等对外暴露业务接口，为今后实现信息共享提供坚实的基础。

关键技术要求
本项目应采用前后端分离的业务框架：
后端交互应采用如spring-boot框架，简化新应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用了特定的方式来进行配置（约定优于配置），内置Tomcat，无需部署WAR文件，从而使开发人员不再需要定义样板化的配置。通过这种方式， spring-boot使得程序开发更加简化，提高了程序开发效率。

前端交互应采用如Vue轻量级框架，构建用户界面的UI框架，核心库只关注视图层。该设计使得程序开发更易开展，且具备可复用性，还便于与第三方库或既有项目整合，通过简单的API实现响应式的数据绑定和组合视图组件。
功能参数要求

医疗设备条码化管理系统：要求能实现医疗设备全周期管理、设备供应商管理、能效监管、使用率分析，建立维修、保养流程等功能，提高医疗设备的使用效率和经济效益，建立科学采购医疗设备论证评价体系，建立完整的质控体系。医疗耗材条码化管理系统：应用条码技术作为管理手段，实现医用耗材从入库、出库到患者使用的全流程追踪管理，实现医用耗材的安全使用和全流程可追溯管理，实现与医院现有的HIS系统的对接，实现高值医用耗材与患者医嘱、费用挂钩，实现耗材管理过程中多环节核对功能，同时能满足国家、自治区及克州药监局关于医疗器械唯一标识工作的平台对接及数据上传要求。
医疗设备生命周期管理

	序号
	功能模块
	功能需求

	1
	设备采购管理
	系统应支持医疗设备采购申请、采购计划制定、验货、安装验收和设备入库完整流程管理。将已审批的日常采购计划和预算信息输入到系统中，并可根据合同签订日期、到货日期、安装日期、验收日期、固定资产入库日期等信息确认，形成执行进程，方便随时了解设备采购执行情况。

系统应支持将已经签订好的设备采购合同和其它约定进行统一分类管理。

	2
	设备档案管理
	系统应支持对已验收设备可按医疗器械分类、国标新体系、代码标准（68码）等基本属性信息自动匹配，实现医疗设备一机一档的电子档案管理功能。

系统支持上传设备的医疗设备购置申请书、招投标文件、销售合同、设备验收记录单、发票复印件、技术验收清单、设备操作规程、维保、报废表等附件统一管理，并支持在手持终端查看录入的内容。

设备通过手动录入或者批量导入系统后自动生成资产条码，并可按医院要求规则产生，同时支持自定义打印功能（名称、使用科室、预防性维修日期日期）。

	3
	供应商管理
	系统对设备供应商、厂商信息统一管理，详细记录供应商、厂商相关信息，包括代码、名称、区域、联系人、联系电话等。对供应商、厂商进行分类管理，有助于快速查询信息和调取相关记录。

	4
	合同证照管理
	通过系统可以录入设备相关合同的主体信息并上传电子图片和文档附件，医院管理员可以直接下载更新到本地系统中，无需重新录入，避免重复工作，减少出错，提高工作效率。

	5
	设备盘点管理
	系统应支持对固定资产的盘点和清理功能，并可自动产生盈亏报表、应支持设备的自动折旧功能。

	6
	设备质控管理
	系统应支持质控计划的设置功能，并支持分级进行质控的管理功能，支持在手持终端上完成巡检、PM检测、性能检测等操作。

系统应支持通过手持终端根据计划进行电气安全检测管理，支持在手持终端录入相关信息，应支持电子签名功能。对需要强检的设备进行标识，并支持计量的记录和统计功能

系统应支持各个科室固定资产相互调拨功能。

	7
	设备计量管理
	系统应支持对计量设备基本信息录入和计量器具检定信息登记与查询。包括：是否强检、检定单位、检定日期、检定周期、检定证书号、检定效期等。允许根据设备验收后的首次计量日期、计量周期自动生成计量计划，对计量计划自动推送提醒。

	8
	设备保养维修
	系统应支持按科室、设备类别制定保养计划，自动提醒保养计划执行，可在移动端操作执行保养计划。

（1）系统应具备设备报修功能，支持一键报修、手动报修及自动报警。其中手动报修应支持APP报修和网页后台报修；

（2）设备故障登记功能，可记录故障现象，上传故障代码、故障描述、图片、视频等故障信息；

（3）系统应对设备故障原因、故障发生时间、故障次数等进行记录和分析，形成各种故障统计数据；

（4）要求具备历史故障信息的查询，支持实时查看维修进度，如已报修、维修中、维修完成等；

（5）支持建立厂商、第三方维修公司库管理，对公司资质、维修联系人信息等进行管理。

	9
	设备借调管理
	系统应支持对设备使用集中管理，对设备的租借、归还进行电子记录，为设备的借用次数、借用时长等进行统计分析，能实时查看调配状态、记录、统计以及消毒记录、自检记录等。

	10
	设备报废管理
	系统应支持固定资产的报废管理，支持固定资产报废申请内容的申报和审批，如需要重新购置新的资产能方便采购查询到报废记录。

	11
	不良事件管理
	系统应支持设备巡查记录的功能，并可形成安全事件报告，可进行追溯分析，针对不良事件形成记录并可根据医院的要求实现上报。

系统应支持通过手持终端进行不良事件的上报，应能提供录音拍照等方便记录，并支持在手持终端和PC上查看不良事件记录。

	12
	CFDA证件管理
	系统应支持自动匹配设备的厂家、型号等信息功能，并支持连接到药监局网站，方便查询审核工作。系统应支持多种方式进行设备注册情况的查询。

	13
	统计分析
	系统应具有统计分析功能，可对医院的资产、报修维修情况、质控情况以及计量情况进行统计分析。


高值耗材条码追溯系统
高值耗材管理系统能够实现高值医用耗材的可追溯管理。专业性较强、规格型号较复杂的高值耗材应支持反向物流模式（先使用再付款）。系统应使用先进的条码技术，应与医院现有HIS系统有机结合，并在管理流程中提供严格的多环节核对功能，最终达到高值医用耗材的规范化管理目标。
	序号
	功能模块
	功能需求

	1
	备货产品目录
	支持将供货商提供的高值耗材产品目录导入系统，导入时，若系统中无高值耗材的字典，则会自动创建，而不需要用户手工去维护高值耗材的字典。
导入后，中心库房能够对导入成功的高值耗材进行审核。审核通过的，才能进行备货操作。

	2
	备货信息管理
	支持对医院常用、临时备货耗材进行扫码备货处理，高值耗材由于价格比较高，使用频率低(主要用于临床手术)，所以与普通材料的管理流程不一样，不需要入库，而是采用供货商将高值耗材寄放在医院的方式。
支持对提前办好入库的高值耗材进行管理。
提供查看备货库房所有的数量及状态。

	3
	备货使用管理
	支持与HIS做接口，手术室备货确认并计费后，在对应的手术室所在的二级库房直接生成病人的备货使用单，生成时扣除该耗材的备货数量。

	4
	备货使用审核
	支持备货库房根据供货单位提供的条码（主码、附码），审核收费信息及病人登记信息，审核通过，则把条码、发票提交给财务科。财务科核对无误后，做财务帐并按管理规范付款给供货单位。
提供对提交的备货使用单据进行审核,如果是常备使用，则生产入库业务管理和出库业务管理自动产生备货入库、出库单，且为记账状态，同时备货信息管理，数量会减掉，同时产生采购计划单。
支持对备货使用作废错误的单据进行作废处理，耗材账目初始状态。

	5
	实现与HIS的无缝衔接
	支持与医院现有的HIS系统有机结合，使高值医用耗材与医嘱、病人费用挂钩，不仅可以让医生和管理者了解患者的使用效果和产品的使用情况，更可以减少医患之间不必要的医疗纠纷，避免高值医用耗材的重复使用。

	6
	实现高值耗材的条码管理
	支持应用条码技术作为管理的手段，实现高值医用耗材从入库、出库到最终使用到患者的全程追踪管理，耗材使用前需由手术医生扫描条码验证其合格性，以保证医用耗材的安全使用，从而达到减少不必要医疗事故的目的。

	7
	普通耗材的条码追溯管理
	后期如有需要，根据相关政策及医院需求提供普通耗材的条码追溯管理功能。


对接要求
本次项目需要实现设备运维管理平台及耗材条码化管理平台与院内各业务系统、财务系统对接，产生的接口费用由中标人承担。
其他要求
采购需求和报价需包含设备科和高值耗材科室所需的电脑、激光打印机、条码打印机及扫码枪。

电脑1套
	技术条款
	技术指标要求

	配置要求
	产品类型：国产品牌机
CPU：I5处理器/六核
内存：8G

硬盘：1T

显示器：21.45英寸

分辨率：1920*1080dpi
保修期：一年保修


激光打印机1台
	技术条款
	技术指标要求

	配置要求
	黑白打印速度：A4：14ppm，Letter：15ppm

最高分辨率：600×600dpi

处理器：234MHz

内存标配：2MB，最大：2MB

耗材类型：鼓粉一体
硒鼓寿命：2000页/一年保修


扫描枪 10台

	技术条款
	技术指标要求

	配置要求
	手持式扫描枪，1年保修


条码打印机 2台

	技术条款
	技术指标要求

	配置要求
	打印方式：热敏或热转印纠错

打印速度：102mm/s纠错

最大打印宽度：104mm纠错

最大打印长度：991mm纠错

条形码类型：一维码、二维码

通信接口：USB接口，串行接口，并行接口，百兆网络接口（可选） 纠错

内存：8MB纠错

闪存：8MB纠错

介质传感器：反射式、穿透式

一年保修


项目的实施、培训、售后服务及成果交付需求

项目实施要求

（1）投标方应在合同签订后60个工作日内完成项目建设，需提供项目详尽的实施方案和进度表。
（2）投标人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。在所有工作开展之前，公司的实施人员应制定一套完整科学可行的实施方案，作为工程实施的总体计划和步骤。实施方案内容大致包括：
①组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。
②制定具体的实施流程、实施内容。
（3）在项目建设过程中投标人应承诺与医院原有的HIS系统必须做到无缝融合，必要时采购方可协调HIS系统的承建方提供相关接口标准及接口代码、数据字典、软件说明书等技术资料供供应商使用，如产生费用，相关费用由中标方负责，采购人不再支付费用。
培训要求
培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。
(1)培训内容要求分为三类，分别为系统开发和管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；
(2)投标单位应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、地点等详细内容；
(3)培训人员必须是投标单位的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。如果使用第三方培训机构，投标单位应在投标文件中提供培训机构的名称，并能根据情况调整。
(4)其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范；
售后服务要求
（1）投标人应具有完善的质保期内及质保期外的售后服务方案。
（2）项目质保期为2年。质保期以项目终验之日起算。质保期内提供免费的售后服务。
（3）所提供的技术服务至少为7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证2小时之内响应、4小时内派工程师到达现场、24小时之内解决问题。
（4）投标人须设有专门的维护网点与固定的维护人员，在全系统生命周期内提供应用系统软件等各方面的维护，满足采购人所需的与应用软件相关的各类技术服务；
验收要求
1、验收方法：本项目验收将按模块上线情况和维护服务情况综合验收，按招标文件要求所有系统完成后，进行项目总验收。验收工作由供应商提出，招标方组织相关评审组进行验收。
2、验收时间：业务系统安装、调试完毕，并稳定运行一个月后，由供应商提出验收申请，招标方应于供应商提出验收申请后十个工作日内组织验收。招标方验收合格后应当出具验收报告。

3、验收内容：按照招标文件、响应文件、合同、相关承诺和相关补充文件的内容进行。
4、验收标准：
①项目服务所有技术性能、规格及参数：应符合招标文件和中标方投标文件所要求的技术标准及服务标准。系统运行稳定，无故障，数据无错误。
②验收工作由招标方和中标方共同进行。在验收时，中标方应向招标方提供货物的相关资料，按招标方提出的方式验收。由招标方对货物的质量、规格和数量其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与采购要求规定不符，招标方有权拒绝接受。
5、验收文件的签署：由中标方撰写服务完成报告，由招标方委派的负责人在审核后签署。
成果交付要求
在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都会有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给用户，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。
付款方式

验收后付95%，两年维保期满后付5%。

知识产权

     采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四部分  采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

合同编号：

需    方：

供 应 方：

新疆丰颢源工程管理咨询有限公司受有关单位委托，为阿图什市人民医院（下称需方）经公开招标结果确定           为供应方。现经供需双方充分协商订立本合同。

一、名称、规格、数量及价款

（名称、规格、数量及单价）                           

合同总金额          元整（￥      元）。

二、质量要求及技术标准

1、供应方交付的货物的技术标准不低于国家标准。

2、供应方在交付货物的同时应提供国家规定的检验合格证明等文件。

三、交货时间、地点

货物供应方须在     年    月     日在    交货，并由使用方验收。

四、验收

1、项目完成后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

2、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
五、付款方式

验收后付95%，两年维保期满后付5%。

六、违约责任

1、违反买卖合同者，应承担违约责任，向对方支付合同金额20﹪的违约金。供应方逾期供货，每逾期一天，按合同金额的1﹪向使用方支付违约金，逾期超过五天时，视为供应方没有履行合同供货能力，需方有权解除合同并且报相关部门拉黑中标企业，供应方应承担违约责任，向需方支付合同金额20﹪的违约金。需方验收完毕后，需方须在五个工作日内按付款方式付款，否则，每逾期一天向供应方支付逾期金额0.2﹪的违约金。

2、在质保期内如有质量问题时需方可以按照供应方投标文件的服务承诺从质量保证金款项中扣除相关费用。

3、其它违约，按《中华人民共和国合同法》的相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式

当出现纠纷时，双方协商解决；协商不成时可向当地仲裁机关申请仲裁。
八、技术协议

附技术协议（另定）
九、其它约定事项

1、本合同壹式叁份，经双方法定代表人或授权代理人签章，政府采购中心鉴证后生效。

2、本合同一式三份，供应方执一份，需方执一份，鉴证方执一份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

供  应  方：                               需     方：

法定代表人：                               法定代表人：

授权代理人：                               授权代理人：

单位 地址：                                 单位 地址：

联系 电话：                                 联系 电话：

开户 银行：                                 开户 银行：

账     号：                                 账     号：

第五部分 附 件

附件一：投标文件格式

1、投标函

致：

依据贵方采购                    项目【项目编号：          】招标采购货物及服务的投标公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份，副本四份（纸质）。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投 标 人：                                

地    址：                                   

传    真：                               
电    话：                               
投标人名称(盖章)：                       

法定代表人签字或盖章：                   
授权代表签字：                           

开户银行：                               

帐   号：                                

日   期：                                
2、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

投标人名称（盖章）：

法人代表签字或盖章：

授权代表签字：

3、中标服务费支付承诺书

致： 

本公司           (投标人名称)        在参加贵公司举行的              项目【项目编号：                】招标中如获中标,保证在收到贵公司发出的《中标通知书》的同时,向贵公司交纳招标文件规定的中标服务费。

如我公司违约,愿承担全部法律责任。

    特此承诺!

投标人名称（盖章）：                        

投标人法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：                  

日期：   年   月   日

资格证明文件封面
  资格证明文件
项目编号：

项目名称：

投标供应商名称并盖公章：

   法定代表人签字或盖章：

   授权代理人签字：

                                                    年     月      日

诚 信 声 明
采购项目名称：                                                

致：                          （采购人）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。申明内容如有不实，我方愿意承担全部责任，自觉接受相关处罚。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（1）法定代表人资格证明书

致：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)


投标人（盖章）：                              

法定代表人签字或盖章：                    

日期：                             

（2）法定代表人授权委托书

                                      （采购单位）：

兹委托      （被委托人名称、职务）（居民身份证编号：              ）为我单位的委托代理人，代表我单位就           （项目编号：        ）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

代理期限从   　 年    月   日至  　  年    月    日止


投标单位：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字： 
年   月   日 
相关证件（复印件加盖公章）
(1)具备合格的（三证合一）营业执照副本；

(2)提供法人授权委托书、法人身份证复印件及授权委托人身份证复印件；

(3)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

(4)投标商必须提供投标人（被授权人）近6个月的社保证明；

(5)保证金收据及银行汇款回执单或保函等票据；

（6）投标人须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》
（6）其它相关资料。
报价文件封面

报价文件

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称并盖公章：

   法定代表人签字或盖章：

   授权代理人签字：

                年     月      日

开标一览表

招标项目名称：                          

招标项目编号：                          
                                                 单位：元（人民币）

	投标项目名称
	

	项目完成时间
	

	投标总报价

（人民币）
	小

写
	   

	
	大写
	 


填写说明：

1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。
2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。
4.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）            

法定代表人签字或盖章：            

授权代表签字：                 

签署日期：        年     月     日

分项报价明细表

                                                         单位：元（人民币）

	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单价
	单位
	总价
	品牌

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


    注：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标人名称：     （加盖公章）              

法定代表人签字或盖章：                
授权代表： （签字）                             

签署日期：           年           月          日
  注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。  

  表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

  单位公章：             法定代表人签字或盖章：               授权代表签字：                   
技术文件封面

技术文件

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称并盖公章：

   法定代表人签字或盖章：

 授权代理人签字：

                                                    年     月      日

技术要求偏离表

	项目名称
	项目内容
	招标文件技术指标
	投标书应答技术指标
	偏离说明（无偏离、或正偏离不允许负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应法律责任并接受相关部门的处罚。

  投  标  人(盖 章)：

法人代表（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

              年    月    日

填写说明：

1. 投标文件中的技术指标与招标文件中技术指标的要求应逐条列示在本表之中。

2. 不允许负偏离。

3. 偏离说明要详细描述偏离的情况。

4. 证明资料请填写“见本投标文件第  页”字样。

5. 此表必须填写，否则影响政府采购评审专家的评标，其后果自负。

投标人基本情况一览表
1．名称及概况：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________  

  电话号码：___________________________________________

传真号码：___________________________________________

（3）成立和／或注册日期：_________________________________

（4）法人代表：___________________________________________

（5）开户银行：___________________________________________

（6）开户帐号：___________________________________________

（7）注册资金：___________________________________________

（9）主要负责人姓名：

（10）项目主要联系人（姓名、职务、通讯）：

                                投  标  人（盖章）：

                                    法定代表人（签字或盖章）：

                           授权代表（签字）：

                                      投标日期：  　年    月    日 
 售后服务、理赔、质量技术及验收保证承诺
招标编号：

	质

量

技

术
	

	验

收
	

	其

他
	


投  标  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

             日      期：   年   月   日

商务文件封面

商务文件

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称并盖公章：

   法定代表人签字或盖章：

   授权代理人签字：

                                                 年     月      日
投标人资信声明

	企业名称
	

	地    址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内经营活动中

有无重大违法记录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	        万元
	占地面积
	 平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产        万元
	固定资产原值:   万元

固定资产净值:   万元     

	
	
	负债          万元
	

	财务状况

（最近三年）
	年 份
	主营收入（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	     年
	
	
	
	

	
	     年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

单位公章：            法定代表人签字或盖章：              授权代表签字：             
项目的技术资料
    投标人名称：    （加盖公章）                                      

法定代表人签字或盖章： （签字或盖章）             

授权代表签字：                                  

签署日期：            年            月           日

商 务 偏 差 表

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：凡投标文件中商务条款（包括供货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件存在正偏差的，均应在此表中列出（不允许存在负偏离），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

单位公章：             法定代表人签字或盖章：            授权代表签字：           
项目业绩表

项目编号：
项目名称：

	地区
	项目名称
	项目名称
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                                        

法定代表人（签字或盖章）：                                    

授权代表人（签字）：                   

日            期：      年      月       日

附件二：评标工作大纲

目  录

一、总 则 

二、投标文件的初审

三、澄清有关问题

四、比较和评价 

五、推荐中标候选人名单

六、注意事项

七、评分标准和细则

一、总  则
1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1评标委员会成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家6名组成，成员为7人，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。
二、投标文件的初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

（一）、资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

资格性检查包含如下内容：

	序号
	投标文件审查及响应性
（评审结果为合格/不合格）
	
	
	

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	营业执照复印件
	
	
	

	2
	保证金收据及银行汇款回执单或保函等票据
	
	
	

	3
	法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证
	
	
	

	4
	投标企业须提供投标人（被授权人）近6个月的社保证明
	
	
	

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）
	
	
	

	6
	投标人须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。


通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作无效标处理。

符合性检查包含下列内容

	项目
	评审内容
	评审

意见

	
	
	是
	否

	审查

标准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购预算价的；
	
	

	
	2
	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	

	
	3
	改变招标文件提供的清单中的计量单位、数量的；
	
	

	
	4
	有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的(以投标函为准)
	
	

	
	5
	投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	
	6
	投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	
	

	
	7
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	

	
	8
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	
	

	
	9
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	
	

	
	10
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	
	

	
	11
	投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；
	
	

	
	12
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	
	

	
	13
	不满足招标文件实质性要求的其他情形.....
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

注：如有一项不合格，作废标处理。
	


三、澄清有关问题

在投标文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中，投标人可应评标委员会要求对投标文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其投标文件的一部分。

1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、经过澄清后仍不符合要求， 则该项目在下一步评审进行评分调整。

4、若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

四、比较和评价

1、评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

2、评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

一、评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则详见附件1。
4、价格评分方法

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20
五、推荐中标人

评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会依据得分情况推荐综合得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

六、注意事项

为确保评标工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响，凡参加评标工作的人员都必须认真执行本规定：

1.在评标工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评标场所中使用，不得带往其它地方，所有的招标文件、投标文件、资料等一律编号登记。

2.评标人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评标内容。

3.评标人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评标内容（如资料、投标文件、报价、评标方式、评标委员会的决定、评标组织机构、评标人员名单等）披露给未参加评标的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评标无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评标场所。

4.在举行与各投标人的澄清会之前评标委员会应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要投标人在澄清会上澄清的问题必须经评标委员会成员签字并由主谈人提出。在澄清期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主谈人不得向投标人透露。

5.任何评标人员和工作人员不得对外公布评标的一切内容。

七、评分标准和细则

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	价格因素  (30分）
	30
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

注：投标报价超过采购预算价的按废标处理

	2
	技术部分

（42分）
	18
	技术指标响应：

投标人所提供系统的功能满足招标文件所列的各项需求，完全满足的得15分。优于招标文件参数一项加1分，最多加3分.
注：（正偏离的须提供相关的相关证明资料并单独密封提交，不单独密封提交的此项不得分）

	
	
	5分
	技术方案完整性及整体功能满足度：

提出符合实际应用需求的设计方案，方案设计具有一定的标准性、技术先进性、适用性、可扩展性和安全性。根据对项目理解深刻程度、总体设计先进程度、方案可行性等由专家进行综合评定。
方案完整可行并满足院方需求得5分，方案基本可行能较好满足院方需求但略有欠缺得3分，方案完整可行性欠缺较多不能很好满足院方需求得1分。

	
	
	5分
	实施方案：

根据投标人提供的实施方案的综合情况进行打分，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调、重难点分析及对策等。方案完整可行得5分，方案基本可行但略有欠缺得3分，方案可行性一般得1分。

	
	
	8分
	项目团队：
本项目配备的项目经理具有高级信息系统项目管理师认证资质的得 3分。须提供相关资质证书及近3个月缴纳社保证明材料复印件。

项目小组成员应不少于以下配置：系统分析师1名、系统架构师1名、软件设计师1名、网络工程师1名、数据库系统工程师1名。须提供相关资质证书及近3个月缴纳社保证明材料复印件，完全满足的得5分，缺一个配置扣1分，扣完为止。

	
	
	3分
	应急方案：

投标人应根据可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案，以保障系统正常稳定运行。根据应急方案的可行性，合理性由评委进行综合评定，方案优的得3分，良的得2分，差的得1分。

	
	
	3分
	培训方案：

投标人提供的针对本项目的培训方案，培训方案应稳定，可靠，包括但不限于培训计划具体项目内容，地点，人员等内容，评委根据所提供的项目方案综合打分，方案优的得3分，良的得2分，差的得1分。

	3
	商务部分（28分）
	6分
	类似业绩：

提供近三年的类似业绩（医院信息系统同类项目业绩合同）。提供一个得2分，最多得6分（需提供项目合同复印件）

	
	
	11分
	资质证明：

投标人具有相关产品的自主版权，包括医院信息管理系统、医疗设备管理系统、高值耗材管理系统证书。每具有一个符合要求的证书得2分，满分6分，不提供或者不符合不得分。

投标人具有有效期内的软件能力成熟度（CMMI资质）资质，具有CMMI5的得3分，CMMI4的得2分，CMMI3的得1分，
供应商具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级或以上认证的得2分。

	
	
	3分
	售后服务网点：
投标人在喀什或克州有售后服务网点（附房屋租赁合同或房屋产权证）或授权代理售后服务机构（附房屋租赁合同或房屋产权证、相关证明材料），且售后服务体系至少有3名专业技术人员，附有相关的资格证件及电话的得3分。
投标人在疆内其他地方设有售后服务网点（附房屋租赁合同或房屋产权证）或授权代理售后服务机构（附房屋租赁合同或房屋产权证、相关证明材料），且售后服务体系至少有2名专业技术人员，附有相关的资格证件及电话的得2分。

投标人在疆外设有售后服务网点（附房屋租赁合同或房屋产权证）或授权代理售后服务机构（附房屋租赁合同或房屋产权证、相关证明材料），且售后服务体系至少有2名专业技术人员，附有相关的资格证件及电话的得1分。
（注：须提供租赁合同或房屋产权证原件或授权代理售后服务机构的授权证明原件，原件须单独密封提交，不单独密封提交的此项不得分）

	
	
	5分
	质量管理体系：

投标人具有有效期内的ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001认证，且认证范围为医疗行业应用软件的（以证书认证范围包括“医疗卫生”、“医疗行业”等关键字为准），每具有一个符合要求的证书得1分，满分5分，不提供或者不符合不得分。

	
	
	3分
	在卫生信息系统标准化方面的经验和能力：

投标人被市级或以上政府主管部门批准成立研发中心、技术中心、工程中心、实施中心，每满足一项得1分，最高得3分。提供市级或以上政府相关部门批准文件复印件并加盖投标人公章，不提供不得分


备注:1、根据《政府采购货物和服务招投标管理办法》第87号令第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100
二、 在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按未满足招标文件实质性要求处理。

三、在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标企业近三年的类似销售业绩，以确定投标人类似项目的供货经验及组织管理能力等。
四、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

五、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

六、 经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

附件8

第六部分 政府采购投诉书（范本）、质疑函范本
政府采购投诉书（范本）
投诉人：                   法定代表人：            

地址：                           电话：                 

委托代理人姓名：                 职务：               
住址：                       联系电话：              

被投诉人：                 法定代表人：         
地址：                         电话：               

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；
2.质疑和质疑答复情况简要描述；
3.投诉请求。
附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

                  法定代表人（或主要负责人）：（签字）

      年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投

诉处理办法》的相关规定。

一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。
    二、书面方式
    《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及

与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

   投诉书应当包括下列主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（二）具体的投诉事项及事实依据；

（三）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（四）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（二）提起投诉诉前已依法进行质疑；

（三）投诉书内容符合本办法的规定；

（四）在投诉有效期内提起投诉；

（五）属于本级财政部门管辖；

（六）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（七）国务院财政部门规定的其他条件。

    三、虚假、恶意投诉法律责任
    第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

    《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

    （一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

    （二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿图什市财政局政府采购办监管办公室

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                                                                                
法律依据：                                                                                              

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    









法定代表人身份证复印件反面














法定代表人身份证复印件正面














法人身份证复印件反面














法人身份证复印件正面














授权人身份证复印件正面














授权人身份证复印件反面








新疆丰颢源工程管理咨询有限公司


