磋商文件

工程名称：新疆医科大学附属肿瘤医院电梯日常维护保养和维修项目
建设单位：新疆医科大学附属肿瘤医院（盖章）

项目编号：[2021]13686号-001      

项目联系人：向征 丁宁宁

联系电话：0991-7819055

招标代理机构： 新疆世纪星工程咨询有限公司（盖章）

项目负责人：訾王贝、范胜星  

联系电话：0991-3678303

二〇二一年十月

目录
3

新疆医科大学附属肿瘤医院电梯日常维护保养和维修项目

3

竞争性磋商公告

6

第一章  投标人须知前附表

9

第二章    投标人须知

9

一、  说  明

10

二、磋商文件的组成

12

三、响应文件的编制

15

四、响应文件的递交

16

五、开标及评标

18

六、定 标

18

七、授 予 合 同

20

第三章   评标办法

20

评标办法（综合评分法）

23

附表一

24

附表二

24

评分标准

26

第四章  合同范本

26

合同编号：                                 XZ—2021—WZ—

26

(院外招标）

27

一、电梯日常维护保养和维修应遵循的法规及其规定

27

二、电梯日常维护保养和维修内容

28

三、电梯数量、维保费、材料费：详见附件。

28

四、付款方式

29

五、甲方的权利、义务

29

六、乙方权利、义务

31

七、违约责任

31

八、争议解决方式

32

九、合同的文本及生效

32

十、其他约定事项

33

第五章    响应文件部分格式

38

年    月    日

48

第六章 电梯日常维护保养和维修服务招标技术要求



新疆医科大学附属肿瘤医院电梯日常维护保养和维修项目

竞争性磋商公告
新疆世纪星工程咨询有限公司受新疆医科大学附属肿瘤医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，对新疆医科大学附属肿瘤医院电梯日常维护保养和维修项目进行采购，采购方式为竞争性磋商。欢迎合格的供应商前往新疆世纪星工程咨询有限公司，领取竞争性磋商文件。

一、项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院电梯日常维护保养和维修项目

二、项目编号：[2021]13686号-001
三、采购内容：投标方应当按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)完成15日、季度、半年、年保养项目，全年共24次维保（其中第六、十八次做季保；第十二次做半年保；第二十四次做年保；其余为半月保），日常维护保养和维修内容按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)的规定执行，并做好维护保养记录。电梯日常维护保养和维修内容不包括以下重大修理及改造工作：

1.对电/扶梯进行的重大修理及改造工作，施工项目明细详见“国质检锅[2003]251号文件《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》”；

2.电/扶梯验收规范的改变等造成的修理及改造工作。

上述施工项目需另签修理合同，费用另行支付。

四、资金来源：预算内资金

五、预算金额：20万元

六、供应商资格要求：                   

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

2、具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；

3、投标人为制造商须具备：有效的营业执照、具备有效的《特种设备（电梯）制造许可证》C级资质（含C级）以上资质；有效的《特种设备（电梯）安装改造维修许可证》C级（含C级）以上资质；

4、投标人为经销商需具备：有效的营业执照、有效的《特种设备（电梯）安装改造维修许可证》C级（含C级）以上资质；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

8、其他要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；
（2）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。 

七、发售及领取文件时间：

请于2021年10月28日至2021年11月03日（北京时间10:30-13:30，15:30-18:30，节假日除外）

领取文件时需携带：

投标人领取磋商文件时应提交的资料：法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以及投标供应商资格要求（2）-（5）项顺序提供，加盖公章复印件一份留存，原件备查。  

以上资料需提供原件及复印件一式一份加盖公章，原件备查。资料提供不齐全者，报名将不予接受。

八、磋商文件售价：200元（磋商文件一经售出概不退还）   

 磋商文件发售地点：乌鲁木齐市新市区黄山街81号一品九点阳光7#公寓楼9楼

八、响应文件递交截止时间及开标时间：2021年11月12日11:00时（北京时间）。

九、磋商地点: 新疆医科大学附属肿瘤医院门诊综合楼5楼体检科会议室

十、采 购 人：新疆医科大学附属肿瘤医院
联系人：向征 丁宁宁 

联系电话：0991-7819055

十一、代理机构名称：新疆世纪星工程咨询有限公司

代理机构地址：乌鲁木齐市新市区黄山街81号一品九点阳光7#公寓楼9楼

联系人：訾王贝、范胜星     联系电话：0991-3678303    

十二、财政监督电话：0991-2822689

十三、需要落实的政府采购政策：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠。

十四、同级政府采购监督

管理部门名称：自治区财政厅政府采购管理办公室 

联系人：包文泉 

监督投诉电话：0991-2359479 

第一章  投标人须知前附表

	序号
	名  称
	内     容

	1
	项目名称
	新疆医科大学附属肿瘤医院电梯日常维护保养和维修项目

	2
	招标内容
	投标方应当按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)完成15日、季度、半年、年保养项目，全年共24次维保（其中第六、十八次做季保；第十二次做半年保；第二十四次做年保；其余为半月保），日常维护保养和维修内容按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)的规定执行，并做好维护保养记录。

电梯日常维护保养和维修内容不包括以下重大修理及改造工作：

1.对电/扶梯进行的重大修理及改造工作，施工项目明细详见“国质检锅[2003]251号文件《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》”；

2.电/扶梯验收规范的改变等造成的修理及改造工作。

上述施工项目需另签修理合同，费用另行支付。

	3
	招标人
	新疆医科大学附属肿瘤医院

	4
	采购预算
	此项目预算价为20万

供应商报价：投标人响应招标项目要求的全部内容的价格（含产品本身价格、使用培训费、税费、运输等费用）

	5
	招标代理机构
	名  称：新疆世纪星工程咨询有限公司

联系人：訾王贝、范胜星  电  话：0991-3678303 

	6
	投标人资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

2、具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；

3、投标人为制造商须具备：有效的营业执照、具备有效的《特种设备（电梯）制造许可证》C级资质（含C级）以上资质；有效的《特种设备（电梯）安装改造维修许可证》C级（含C级）以上资质；

4、投标人为经销商需具备：有效的营业执照、有效的《特种设备（电梯）安装改造维修许可证》C级（含C级）以上资质；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

8、其他要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；
（2）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。备注：项目报名时需提供以上资料原件和复印件各一份（复印件加盖公章）

	7
	投标保证金
	投标保证金形式：电汇

投标保证金：肆仟元整

由投标人基本账户转入新疆世纪星工程咨询有限公司：

收款单位全称：新疆世纪星工程咨询有限公司

银行账号：512090100100073085

开户行：兴业银行乌鲁木齐分行营业部

银行行号：309881002010

递交方式：（电汇投标保证金必须从投标人的基本账户支出）若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,响应文件将被拒绝评审。

投标保证金有效期：投标截止时间后60天。

打款时需备注项目名称。

注：投标人无需来我单位开收据，投标书中提供保证金电汇凭证即可

	8
	响应文件有效期
	60天

	9
	服务地点
	采购人指定地点

	10
	服务期
	本合同有效期为：外科楼4部奥的斯电梯合同有效期自2022年2月1日起至2023年1月31日止；放疗楼1部奥的斯电梯合同有效期自2021年12月7日起至2023年1月31日止；门诊楼、外科楼4部东芝电梯合同有效期自2022年1月27日起至2023年1月31日止；21部莱茵电梯合同有效期自2022年1月1日起至2023年1月31日止。

	11
	服务要求
	乙方派驻1名维修人员为甲方提供24小时驻场维修服务，在接到故障通知后15分钟内赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在10分钟内抵达现场，负责全年365天24小时的紧急救援服务。

	12
	响应文件份数
	肆份，正本壹份，副本叁份。

	13
	招标范围
	本项目采购清单、技术标准、磋商文件及磋商文件补充包含的全部内容。

	14
	招标答疑
	投标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于投标截止日期 5 日前以书面形式向招标人提出，送至新疆世纪星工程咨询有限公司，招标人将以磋商文件补充形式及时予以解答，同时报招标人备案并及时以书面形式送至所有投标人。

	15
	投标截止时间和响应文件递交地点
	投标截止时间：2021年11月12日11:00（北京时间）
响应文件递交至：新疆医科大学附属肿瘤医院门诊综合楼5楼体检科会议室

	16
	开标时间和地点
	投标截止时间：2021年11月12日11:00（北京时间）
响应文件递交至：新疆医科大学附属肿瘤医院门诊综合楼5楼体检科会议室

	17
	付款方式
	1.维保费是壹年固定费用，包含人工费（含投标方派驻1名维修人员为招标方提供24小时驻场维修服务）、材料费、税金等所有费用。投标应保证招标方除支付合同约定维保费之外无需再行支付其他任何费用和款项。

2.电梯先维保后付款。电梯日常维护保养和维修满6个月，经甲方验收合格，电梯正常运行无任何故障，在次月30日内甲方支付乙方合同总价的50%。

3.电梯年检通过后，甲方在30日内支付剩余合同总价的50%。

	18
	开标
	开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备查验：

1、法人授权委托书及被授权人身份证原件或法定代表人身份证明书及法人身份证原件；

2、营业执照复印件加盖公章；

3、投标保证金打款凭证截图加盖公章

满足要求的投标人为有效投标人；否则其响应文件将被拒绝评审。由于疫情影响，各投标单位须做好防护措施，带好口罩，持行程码和7天有效核酸检测报告方可进入门诊综合楼。

	19
	代理费

支付
	招标代理服务费由中标人支付，取费参照计价格[2002]1980号文件执行

	20
	备 注
	本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展等政府采购政策。


第二章    投标人须知

一、  说  明

1.适用范围和概况




本磋商文件仅适用于本招标书中所述服务内容。

2.定义

2.1招标人：新疆医科大学附属肿瘤医院

2.2“招标代理机构”系指新疆世纪星工程咨询有限公司

2.3“投标人”系指向招标代理机构提交响应文件的生产厂家或代理商。

2.4“货物”系指投标人按合同要求，须向招标人提供的一切产品及其他技术资料和材料。

2.5“服务”系指投标人按合同规定向招标人提供的设备设计、制造、运输、装卸、安装、调试、备品备件、专用工具、现场服务、与总包单位配合、验收、维护、使用培训、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。
2.6“供方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.7“甲方”系指购买货物和服务的单位。

2.7 项目说明

2.7.1投标方应当按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)完成15日、季度、半年、年保养项目，全年共24次维保（其中第六、十八次做季保；第十二次做半年保；第二十四次做年保；其余为半月保），日常维护保养和维修内容按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)的规定执行，并做好维护保养记录。

电梯日常维护保养和维修内容不包括以下重大修理及改造工作：

1.对电/扶梯进行的重大修理及改造工作，施工项目明细详见“国质检锅[2003]251号文件《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》”；

2.电/扶梯验收规范的改变等造成的修理及改造工作。

上述施工项目需另签修理合同，费用另行支付。

2.7.2 服务内容：
采购清单、技术标准及磋商文件包含的全部内容

2.7.3 本项目服务期要求：

详见合同条款
2.7.4、质量及验收

由招标方和中标方按照国家、行业的相关标准共同验收。

2.7.5、设备、材料、交货、服务地点

免费运至买方指定地点。

2.7.6设备、材料运费承担界定

   卖方承担运至买方指定地点落地的所有费用（含装卸费）。

2.7.8、设备、材料包装

设备、材料包装按国家、自治区现行规定（国标、部标或者专业标准）执行，并满足运输要求，不回收。
3.  投标费用

3.1  投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿，磋商文件售出不退。

二、磋商文件的组成
4、磋商文件

4.1　磋商文件包括下列内容：

第一章：投标人须知前附表

第二章：投标人须知

第三章：评标办法

第四章：合同条款

第五章：响应文件部分格式

第六章：采购清单、技术标准

4.2磋商文件由本文件及招标人按有关规定发出的磋商文件补充构成。磋商文件的澄清、修改、招标答疑纪要等书面材料在本招标项目中均称磋商文件补充。

5、磋商文件的答疑及澄清

5.1投标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应以书面形式向招标人提出，送至新疆世纪星工程咨询有限公司，招标人将以磋商文件补充形式及时予以解答，同时报招标人备案并及时以书面形式送至所有投标人。
三、响应文件的编制

7.  响应文件的编写

7.1  投标人应按磋商文件的要求，认真编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应。

7.2  投标人应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求。在充分理解磋商文件提出的产品的规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作响应文件。

8.  投标的语言及计量单位

8.1  投标人的响应文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

8.2  响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.  响应文件构成

9.1  响应文件由开标一览表（附件1）、商务部分及技术部分组成。

9.1.1 商务部分包括下列内容：

1、投标人企业简况（性质、人员、生产规模、信誉、相关资信、认证文件等）；

2、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。以上证件复印件须加盖单位公章。

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

4、投标保证金（附电汇凭证复印件）；

5、开标一览表（附件1）
6、商务条款偏离表（附件2）

7、技术规格偏离表（正/负偏离）（附件3）

8、反商业贿赂承诺书

9、中小企业声明函

10、磋商文件中要求的需要提供的其他资料

9.1.3技术部分主要包括下列内容：

（1）企业经营业绩

（2）售后服务体系及服务方案

（3）企业的承诺及优惠条件

（4）履约措施

（5）其他资料

10、响应文件内容填写说明

10.1投标人应按磋商文件中要求的统一格式填写，无格式的投标人自行编制。

10.2开标一览表的内容，要求按格式填写、不能随意涂改；开标一览表除在磋商文件中装订外还须单独密封，否则其响应文件将被拒绝评审。

10.3投标人按磋商文件要求编制响应文件，响应文件为A4复印纸打印，字体不限。
11、投标报价
11.1 投标价格（投标报价大小写不一致时，以大写金额为准）应包括投标人为完成本合同所约定的合格设备和《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。（其中应包括各种生产制造费用、安装及调试费用、试运行费用、包装费用、检测试验费用、设计费用、技术资料及相关软件、设计技术联络费用、营销及管理费用、财务费用、摊销费用、运至项目工地安装现场的运杂费用和保险费用、工地现场开箱验收费、技术培训费用、随机应配置的专用工具与质保期备品备件费用、售后服务费用等，并应包括物价波动的风险费用、其他风险费用、措施项目费、规费、供方须缴纳的各种税金及其他税费），以及投标人拟获得的利润。

11.2投标报价为本磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。其它各类报价也只允许有一个报价（除非招标人另有约定）。

11.3当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现，并予以说明。

11.4报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

11.5投标报价高于投标人须知前附表第4条合同估算价的响应文件将被拒绝评审。

11.6本合同所列设备价格在合同有效期内为固定不变单价。其投标报价为完成本合同所约定的合格设备和《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。（其中应包括各种生产制造费用、安装费用、调试费用、试运行费用、包装费用、检测试验费用、设计费用、技术资料及相关软件、设计技术联络费用、营销及管理费用、财务费用、摊销费用、运至项目工地安装现场的运杂费用和保险费用、工地现场开箱验收费、技术培训费用、随机应配置的专用工具与质保期备品备件费用、售后服务费用等，并应包括物价波动的风险费用、其他风险费用、措施项目费、规费、供方须缴纳的各种税金及其他税费），以及投标人拟获得的利润。任何元件或装置在磋商文件和响应文件中未专门提及，但对构成一个完整的、性能良好的设备是必不可少的；或者对于设备稳定运行、改善设备运行品质是必要的，供方应提供这些元件或装置，其费用已包含在合同单价中。

11.7 为保证设备正常和连续运转，要求单独列报质保期后三年内的常用易损件（备品备件）的详细清单（价格单列，不计入投标总价），包括供货来源资料，并承诺在质保期后二年内其价格不变。

11.8响应文件中的总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

12、响应文件的签署及规定

12.1投标人应按磋商文件的要求，认真编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件做出相应，否则其响应文件将被拒绝评审。

12.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，胶装，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件内容应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章和由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。响应文件封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。所有复印件须加盖公章，响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则响应文件签署授权委托书无效；所有不响应本条（12.2）条规定的响应文件将被拒绝评审。

12.3响应文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。响应文件正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样一并密封在一个封套中，还应加盖法人公章及法定代表人签章或委托代理人签章，否则其响应文件将不予受理； “正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。

12.4开标一览表、响应文件一般应无涂改和行间插字现象，表面整洁，如确有涂改（或插字），应在修改处加盖单位公章和由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认；商务部分（附件1）“开标一览表”除装订在商务标中外还须单独密封并随响应文件一同递交，否则其响应文件将被拒绝评审。

13、投标保证金
 13.1为保证招投标工作的顺利进行，各投标人应向招标代理机构缴纳不少于投标须知前附表第4项规定数额的投标保证金。

 13.2投标人有下列情况之一者，投标保证金将被没收。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向招标人提出附加条件或未按磋商文件规定提交履约担保。

13.3未中标的投标人的投标保证金于中标通知书发放后五个工作日内日退，招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1商务标、技术标正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。商务标、技术标正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，还应加盖法人公章及法定代表人签章或委托代理人签章， “正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准；商务标（附件1）“开标一览表”除装订在商务标中外还须单独密封并随响应文件一同递交，否则其响应文件将被拒绝评审。
14.2 未按本章第14.1项要求密封和加写标记的响应文件，招标人不予受理。
14.3响应文件外封套所有启口处应贴封条，并加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章；否则其响应文件将被拒绝接收。

15、投标截止时间

15.1响应文件必须在投标截止时间前送达到指定的开标地点。

15.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面、传真、电子邮件的形式，通知所有投标人。在这段时间内，投标人不能撤回响应文件，否则其投标保证金将被没收。

15.3超过磋商文件规定的投标截止时间送达到的响应文件将不予接受。

五、开标及评标

17. 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）监督人根据磋商文件要求查验投标人的相关证件；

（5）按照磋商文件规定检查响应文件的密封情况；

（6）按照磋商文件的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开启开标一览表，公布投标人名称、标段名称、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

17.2投标人如有下列情况之一者，该响应文件宣布作废。

(1)响应文件未按规定密封；

(2)响应文件未按规定的时间送达开标地点；

(3)响应文件封面和外包装套正面未按磋商文件规定加盖印章的；

(4)投标人法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议；

(5)未按规定的格式、要求填写，内容不全或字迹模糊辨认不请，涂改处未磋商文件要求加盖印章的；

17.3投标人存在下列情况之一的，投标无效:

　　（一）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

　　（二）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

　　（三）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

　　（四）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

　　（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

　　（六）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

17.4下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标人的响应文件相互混装；

　　（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

18、评标

18.1磋商小组

按照《中华人民共和国招标投标法》、“评标委员会和评标方法暂行规定” 依法组建磋商小组。开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

18.2评标过程的保密

开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向磋商小组人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

19、评标原则

19.1评标过程中应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

19.2磋商小组将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委第12号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

19.3不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

19.4资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

19.5评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

20、评标办法

磋商小组由业主、专家组成，评标采用综合评分法，评标内容详见第三章评标办法。

六、定 标

21、中标人的确定

21.1磋商小组将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分最高的前三名投标人将成为中标候选人，如果两个投标人得分相同时，取投标报价低的。

21.2招标人应根据磋商小组的评审结果和国家有关规定确定中标人；

22.  中标通知书

22.1 在投标有效期内，中标人确定后并公示一个工作日，无异议时，由招标人签发中标通知书。

七、授 予 合 同

24.  签订合同

24.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标人签定经济合同。合同的签定一般在《中标通知书》发出后7天内进行，但招标人事先约定的情况除外。

24.2  合同签定后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，招标人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

24.3 中标合同不得转让或分包。如对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在响应文件中予以说明，并经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

24.4  如中标人未按有关规定与招标人签定合同或提交合同履约保证金的, 招标人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和招标人签定经济合同。

24.5  合同履约保证金（如有）的形式为电汇、汇票、承兑支票或现金等，另有约定的，按照约定条件执行。

25.  合同的组成

25.1  下列文件均为合同不可分割部分：

25.1.1  合同；

25.1.2  招标产品技术条款及合同条款；

25.1.3  中标通知书；

25.1.4  卖方中标的响应文件；

25.1.5  磋商文件；

25.1.6  答疑记录；
第三章   评标办法

评标办法（综合评分法）

1. 评标方法
1.1本次评标采用综合评分法。根据《中华人民共和国招投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。磋商小组将对响应文件提出的产品质量性能、业绩、售后承诺、投标价格等，能否最大限度的满足磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。
2.评标程序

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）澄清说明或补正；

（4）详细评审；

（5）推荐中标候选人提交评标报告。

3.评标准备

磋商小组成员由随机抽取专家名册中的专家和招标人专家组成。磋商小组首先推选一名磋商小组主任，原则上磋商小组主任由专家名册产生，磋商小组主任负责评标活动的组织领导工作。

3.1 招标人或招标代理机构应向磋商小组提供评标所需的信息和数据，包括磋商文件、未在开标会上当场拒绝的各响应文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或磋商小组认为必要的其他信息和数据。

3.2 磋商小组主任应组织磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和交货期要求等，掌握评标标准和方法。 

4. 评审  

4.1符合性审查“详见附表一” 
4.2详细评审标准

磋商小组成员将采用综合评分法对响应文件经济和技术部分进行详细评审、比较。

4.2.1技术标评审

按照磋商文件要求对响应文件进行评审（评审标准详附表二）

4.2.2经济标评审

经济标评标主要因素：报价。经济组评委按照磋商文件要求对响应文件进行评审（评审标准详附表二）
4.3响应文件的澄清和补正
4.3.1磋商小组可以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其投标，作废标处理。磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

4.3.3 磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

4.4评标结果
4.4.1磋商小组通过评标办法以得分由高到低确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

4.4.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款确定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名前三的中标候选人为中标人。
4.4.3磋商小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

5. 否决投标的情形
投标人或其响应文件有下列情形之一的，磋商小组应当否决其投标

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）磋商小组认定投标人以低于成本报价竞标的；

（4）投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正后的投标报价对投标人起约束作用，投标人不接受修正价格的；

（5）响应文件不响应招标人指定的材料规格或者型号等特殊要求的；

（6）付款条件不响应磋商文件要求；

(7) 磋商文件约定的其他废标条件。

附表一

符合性审查

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	符

合

性

评

审


	1
	响应文件是否有投标单位法定代表人或其授权代表签字和加盖了投标单位的公章；
	
	

	
	2
	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力；
	
	

	
	3
	合同履约期是否满足磋商文件要求；
	
	

	
	4
	服务地点是否符合磋商文件要求；
	
	

	
	5
	响应文件附有招标人不能接受的条件；
	
	

	
	6


	响应文件不符合磋商文件其他实质性要求；
	
	

	
	7
	1.投标人为制造商须具备：有效的营业执照、具备有效的《特种设备（电梯）制造许可证》C级资质（含C级）以上资质；有效的《特种设备（电梯）安装改造维修许可证》C级（含C级）以上资质；

2.投标人为经销商需具备：有效的营业执照、有效的《特种设备（电梯）安装改造维修许可证》C级（含C级）以上资质；
	
	

	符合性评审一项未通过者不参加下阶段评审；响应文件作废标处理，不再进入下阶段评审。

	
	结论：是否通过评审
	
	


附表二

评分标准

	序号
	评分项目
	分值
	评分原则

	报价部分（30分）

	1
	报价
	30
	磋商报价得分=(评标基准价／投标报价)×经济标权值×100（保留两位小数）
（评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的报价）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	商务技术评分表（70分）

	1
	企业业绩
	9
	投标人近三年（2018年1月1日至今）承担类似项目业绩（须提供合同或中标通知书原件）有效业绩一项得3分，共9分。未提供相关原件或原件不符合要求不得分。

	2
	企业信誉
	7
	1.投标人提供上一年度经第三方机构出具的财务审计报告（须提供原件），得4分，不提供原件不得分。

2.依据供应商“信用能力”如履约能力、银行守信、政策法规执行等方面的记录和体现及相关售后服务等进行横向对比后赋分，好得3分；一般得1分，差得0分。

	3
	企业人员配置（18分）
	18
	1.拟派项目负责人具备项目经理资格证书（计算机系统集成专业）的得5分，其他不得分。

2.拟派项目组成员，具有低压电工作业资格人员得3分，具有高处安装维护拆除作业资格人员得3分，具有安防技术员证书，每提供一人得1分，最多得5分；

3.派驻现场人员1名，提供承诺书得2分，不提供不得分。

4.以上人员提供相关证书及社保缴纳证明，不提供不得分。

	4
	技术方案
	23
	1.项目技术方案描述真实，与项目实际情况一致，方案可行性强，解决方案合理高效，得（16-23]分。

2.完全响应文件要求，方案设计合理先进的，（11-15]分；

3.技术方案能较好响应文件要求，方案设计合理的（6-10]分；

4.技术方案能响应文件部分要求，方案设计部分合理的（3-5]；

5.技术方案有重大设计缺陷，基本无法响应文件要求的（0-2]；

	5
	服务承诺
	10
	根据投标人提供的本地化服务能力相关资料、服务承诺的有效性、可行性、针对性等进行综合横向比较：服务方案优得10分，良得7分，一般得3分，差得0分

	6
	标函质量
	3
	投标文件目录、页码指向准确，内容无涂改、错页、漏页现象，装订规范，双面打印等情况综合评定，优秀得3分，较好得2分，一般得1分。


第四章  合同范本
合同编号：                                 XZ—2021—WZ—

                                              (院外招标）

新疆医科大学附属肿瘤医院

采 购 合 同 （模板）
项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院电梯日常维护保养和维修项目
甲方名称： 新疆医科大学附属肿瘤医院
乙方名称：
签订时间:      年     月     日
采 购 合 同
甲方（买方）：新疆医科大学附属肿瘤医院

地址：新疆乌鲁木齐市新市区苏州东街789号
电话：0991—7819240    
乙方（卖方）：
地址：
联系人：              联系电话：

新疆医科大学附属肿瘤医院（以下简称甲方）与（以下简称乙方）就电梯日常维护保养和维修采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。
一、电梯日常维护保养和维修应遵循的法规及其规定

      1.《特种设备安全监察条例》；

2.《电梯安全监督管理办法》；

3.《电梯维修规范》；

4.《电梯制造与安装安全规范》；

5.《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范TSG T5002-2017）；
6.《新疆维吾尔自治区电梯安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第198号）。
备注：凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
二、电梯日常维护保养和维修内容
乙方应当按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)完成15日、季度、半年、年保养项目，全年共24次维保（其中第六、十八次做季保；第十二次做半年保；第二十四次做年保；其余为半月保），日常维护保养和维修内容按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)的规定执行，并做好维护保养记录。
电梯日常维护保养和维修内容不包括以下重大修理及改造工作：

1.对电/扶梯进行的重大修理及改造工作，施工项目明细详见“国质检锅[2003]251号文件《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》”；

2.电/扶梯验收规范的改变等造成的修理及改造工作。

上述施工项目需另签修理合同，费用另行支付。

三、电梯数量、型号详见附件。
四、付款方式
1.维保费是壹年固定费用，包含人工费（含乙方派驻1名维修人员为甲方提供24小时驻场维修服务）、材料费、税金等所有费用。乙方应保证甲方除支付合同约定维保费之外无需再行支付其他任何费用和款项。 
2.电梯先维保后付款。电梯日常维护保养和维修满6个月，经甲方验收合格，电梯正常运行无任何故障，在次月30日内甲方支付乙方合同总价的50%。

3.电梯年检通过后，甲方在30日内支付剩余合同总价的50%。

4.甲方采用网银、银行承兑汇票、支票的方式付款。
5.甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应先行提供真实合法有效的等额增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

五、甲方的权利、义务

（一）权利

1.有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2.有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务
1.建立电梯安全运行管理制度。甲方的电梯值班人员负责故障的统计。电梯发生故障时，及时通知乙方抢修，并应详细记录相关工作的具体时间。

2.配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。
3.在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

4.应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

六、乙方权利、义务

（一）权利

     1.有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

     2.当电梯存在安全隐患时，乙方应及时采取停梯措施并立刻通知甲方停用。

（二）义务
1.应当具备电梯维护保养与维修的相关资质。

2.乙方派驻1名维修人员为甲方提供24小时驻场维修服务，在接到故障通知后15分钟内赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在10分钟内抵达现场，负责全年365天24小时的紧急救援服务。
3.现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》（持证上岗）。

4.作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
5.提供电梯保养的全年维护保养计划和定期保养计划的具体实施时间表。

6.根据甲方的故障统计记录提出故障分析报告，报告中应包含电梯故障的整改措施和预防措施、有关电梯使用管理的合理化建议。

7.当需要完成重大维修项目时，乙方应及时将相关工程方案和报价提供给甲方，经甲方确认后，进行维修。

8.对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

9.建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等），乙方定期每半月收集甲方电梯班反馈的电梯故障信息，对反馈的内容在五个工作日内解决完毕（电梯零配件原因造成的故障除外）。

10.年检之前必须完成一次电梯自检（费用由乙方承担），出具

2份自检报告。

11.应当配合新疆特种设备检验研究院对电梯的定期检验,如因乙方原因年检不合格时由乙方承担复检费用。
12.制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保电梯进行一次应急演练。
七、违约责任

1.乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，维保工作不到位，乙方应当返工，返工的费用由乙方承担，并按照 1000元/次标准支付违约金，甲方可直接从应支付给乙方的维保费中扣除。

2.如在电梯出现故障需要进行更换配件或维修时不能按照约定的时间到场，乙方按照500元/次的标准支付违约金，甲方可直接从应支付给乙方的维保费中扣除。除此之外，甲方有权聘请第三方进行维修处理，所产生的费用由乙方承担。

3.因维护保养不到位等原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担完全责任。

4.在维保期间电梯出现故障(经新疆特种设备检验研究院鉴定，故障原因系电梯性能不好或电梯某个部件功能失效，乙方没能及时维修所引起的），造成人身伤亡或经济损失由乙方承担完全责任，并赔偿全部损失，新疆特种设备检验研究院鉴定费用由乙方承担。

5.乙方维保人员在维保过程中出现人身伤亡事故或因乙方维保行为引起甲方或任何第三人人身伤亡、财产损失均由乙方承担完全责任。

八、争议解决方式

双方发生争议时，应先协商解决，经协商在三十天内不能达成协议时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。 

九、合同的文本及生效

1.本合同有效期为：外科楼四部奥的斯电梯合同有效期自2022年2月1日起至2023年1月31日止；放疗楼一部奥的斯电梯合同有效期自2021年12月7日起至2023年1月31日止；门诊楼、外科楼四部东芝电梯合同有效期自2022年1月27日起至2023年1月31日止；二十一部莱茵电梯合同有效期自2022年1月1日起至2023年1月31日止。

2.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

3.本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

4.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十、其他约定事项
与本合同有关的招投标文件、答疑附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜，从其规定。
（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人签字：                    法定代表人签字：

授权代表签字：                      授权代表签字： 

日期：   年    月    日          日期：    年     月    日
附件：

电梯总计30部，详细清单如下：

	品牌
	型号
	载重
	速度
	层/站/门
	数量
	设备代码
	设备地点

	奥的斯
	3000B
	1600kg
	1.75m/s
	16/16/16
	1部
	79NP4443
	外科楼

	奥的斯
	3000B
	1600kg
	1.75m/s
	16/16/16
	1部
	79NP4444
	外科楼

	奥的斯
	3000B
	1600kg
	1.75m/s
	16/16/16
	1部
	79NP4445
	外科楼

	奥的斯
	3000B
	1000kg
	1.75m/s
	17/17/17
	1部
	311065010420180011
	外科楼

	奥的斯
	Gen2
	800kg
	1.0m/s
	3/3/3
	1部
	311065010420170001
	放疗楼

	东芝
	CV150
	1000kg
	1.0m/s
	6/6/6
	2部
	30126501042005113340

30126501042005113344
	门诊楼

	东芝
	CV150
	1600kg
	1.75m/s
	16/16/16
	1部
	30126501042005052039
	外科楼

	东芝
	CV150
	1600kg
	1.75m/s
	17/17/17
	1部
	30126501042005052040
	外科楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076880
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076881
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076882
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076883
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076884
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1000kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076885
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1000kg
	1.0m/s
	3/3/3
	1部
	31506501042010027501
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1000kg
	1.0m/s
	3/3/3
	1部
	31506501042010027502
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052034
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052035
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052036
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052037
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052038
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052039
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052040
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1000kg
	1.75m/s
	2/2/2
	1部
	31106501042006064316
	洗衣房

	莱茵
	YJF100K
	200kg
	0.4m/s
	3/3/3
	1部
	3430650104201401F557
	外科楼

	莱茵
	LME3100
	1000kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31106501042006064312
	9号住宅楼1单元

	莱茵
	LME3100
	1000kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31106501042006064313
	9号住宅楼2单元

	莱茵
	LME3100
	1000kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31106501042006064314
	9号住宅楼3单元

	莱茵
	LME3100
	1000kg
	1.75m/s
	19/19/19
	1部
	31106501042006064315
	9号住宅楼4单元


第五章    响应文件部分格式

            （项目名称）            招标

响   应  文  件

投标单位名称（盖章）：                                                    

法人或委托代理人（签字或盖章）：           
单 位 地  址：                              

联   系   人：                               

联 系 电  话：                               

邮  政 编 码：                              

       年        月        日

商务部分目录

1、投标人企业简况（性质、人员、生产规模、信誉、相关资信、认证文件等）；

2、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。以上证件复印件须加盖单位公章。

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

4、投标保证金（附电汇凭证复印件）；

5、开标一览表（附件1）
6、拟派服务人员

7、商务条款偏离表（附件2）

8、技术规格偏离表（正/负偏离）（附件3）

9、反商业贿赂承诺书

10、中小企业声明函

11、磋商文件中要求的需要提供的其他资料

  1、投标企业简况
注：需表述投标人企业的性质、人员、生产规模、信誉、服务等，表格可自行编制。

2、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。以上证件复印件须加盖单位公章
注：本项由投标人自行编制
3、法定代表人身份证明
投标人名称：                                                   

单位性质：                                                

地     址：                                             
成立时间：             年        月        日

经营期限：                               
姓    名：                         性别：                     

年    龄：                         职务：                    
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件正反面。

                                   投标人：                 （盖单位章）

                                     法定代表或委托代理人（签字或盖章）

                                        日期：      年      月     日 

法人开标需提供此项

              法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托                            的            为我的代理人，以本单位的名义参加                               招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：                     性别：              年龄：             

部  门：                                         职务：             


投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

授权委托人开标提供此项

4、投标保证金（投标保证金电汇凭证复印件）

注：投标保证金电汇凭证复印件需加盖投标单位公章

附件1

5、开标一览表

致(招标人)：                                      ：

我方收到并研究了贵方   （项目名称）      的磋商文件，愿意按照磋商文件规定的内容承担该项目的供货及安装任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。

	投 标 总 报 价

（ 元 ）
	大写：

	
	小写：

	合同履约期
	外科楼4部奥的斯电梯合同有效期自2022年2月1日起至2023年1月31日止；放疗楼1部奥的斯电梯合同有效期自2021年12月7日起至2023年1月31日止；门诊楼、外科楼4部东芝电梯合同有效期自2022年1月27日起至2023年1月31日止；21部莱茵电梯合同有效期自2022年1月1日起至2023年1月31日止。

	服务地点
	新疆医科大学附属肿瘤医院


我们同意在投标有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

如果我方中标，我方将按照磋商文件的规定，承担实施过程中与其他投标人的协调和配合费用并对此承担责任； 

在签署合同协议书之前，你方的磋商文件、中标通知书和本响应文件，将成为我们双方之间有约束力的契约；

我方保证在收到你方的中标通知书后，按磋商文件规定的期限，及时派法定代表人（或委托代理人）前去签订合同；

投  标  人：                            （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

6、拟派服务人员（格式自拟）
1、人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。
3、应附职称证书或注册证书上岗证书扫描件，如有。
附件2

7、商务条款偏离表

项目名称:__________________      采购编号:____________     

	序号
	磋商文件的商务条款
	偏离（是或者否）
	说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


注：本偏离表是磋商小组评审供应商案最重要的直观材料和主要依据，供应商必须针对本竞争性磋商文件中的各项要求是否满足填写偏离表。对于漏报的项目，采购人有权要求其补报，否则将导致废标。对竞争性磋商文件中的所有技术条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和同意，如无偏离请填“否”。
投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3

8、技术规格偏离表（正/负偏离）

项目名称:__________________      采购编号:____________      

	序号
	设备名称
	磋商文件要求规格型号及参数
	单位
	数量
	正偏离
	负偏离
	说明

	1
	
	
	组
	2
	
	
	

	2
	
	
	套
	2
	
	
	

	3
	
	
	项
	1
	
	
	

	4
	
	
	台
	1
	
	
	

	5
	
	
	台
	1
	
	
	

	6
	
	
	台
	1
	
	
	

	7
	
	
	台
	1
	
	
	

	8
	
	
	台
	1
	
	
	

	9
	
	
	台
	1
	
	
	


注：本偏离表是磋商小组评审供应商案最重要的直观材料和主要依据，供应商必须针对本竞争性磋商文件中的各项要求是否满足填写偏离表。对于漏报的项目，采购人有权要求其补报，否则将导致废标。对竞争性磋商文件中的所有技术条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和同意，如无偏离请填“否”。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件4

9、反商业贿赂承诺书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：  

 1、重大违法行为；

 2、商业贿赂行为；

 3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；  

    如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。  

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5

10、中小企业声明函（服务）（如有）
　　本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。　　

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　企业名称（盖章）：
　　日   期：
11、磋商文件中要求的需要提供的其他资料

技术部分目录

（1）企业经营业绩

（2）售后服务体系及服务方案

（3）企业的承诺及优惠条件

（4）履约措施

（5）其他资料

   备注：技术部分无格式要求，投标单位自行拟定

  电梯日常维护保养和维修服务招标技术要求

第一部分 技术要求

一、电梯日常维护保养和维修应遵循的法规及其规定

      1.《特种设备安全监察条例》；

2.《电梯安全监督管理办法》；

3.《电梯维修规范》；

4.《电梯制造与安装安全规范》；

5.《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范TSG T5002-2017）。

 6.《新疆维吾尔自治区电梯安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第198号）。

备注：凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

二、电梯日常维护保养和维修内容及范围

投标方应当按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)完成15日、季度、半年、年保养项目，全年共24次维保（其中第六、十八次做季保；第十二次做半年保；第二十四次做年保；其余为半月保），日常维护保养和维修内容按照《电梯维护保养规则》(特种设备安全技术规范 TSG T5002-2017)的规定执行，并做好维护保养记录。

电梯日常维护保养和维修内容不包括以下重大修理及改造工作：

1.对电/扶梯进行的重大修理及改造工作，施工项目明细详见“国质检锅[2003]251号文件《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》”；

2.电/扶梯验收规范的改变等造成的修理及改造工作。

上述施工项目需另签修理合同，费用另行支付。

三、电梯数量

电梯总计30部，详细清单如下：

	品牌
	型号规格
	载重
	速度
	层/站/门
	数量
	设备代码
	设备安装地点

	奥的斯
	3000B
	1600kg
	1.75m/s
	16/16/16
	1部
	79NP4443
	外科楼

	奥的斯
	3000B
	1600kg
	1.75m/s
	16/16/16
	1部
	79NP4444
	外科楼

	奥的斯
	3000B
	1600kg
	1.75m/s
	16/16/16
	1部
	79NP4445
	外科楼

	奥的斯
	3000B
	1000kg
	1.75m/s
	17/17/17
	1部
	311065010420180011
	外科楼

	奥的斯
	Gen2
	800kg
	1.0m/s
	3/3/3
	1部
	311065010420170001
	放疗楼

	东芝
	CV150
	1000kg
	1.0m/s
	6/6/6
	2部
	30126501042005113340

30126501042005113344
	门诊楼

	东芝
	CV150
	1600kg
	1.75m/s
	16/16/16
	1部
	30126501042005052039
	外科楼

	东芝
	CV150
	1600kg
	1.75m/s
	17/17/17
	1部
	30126501042005052040
	外科楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076880
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076881
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076882
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076883
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076884
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1000kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31706501042009076885
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1000kg
	1.0m/s
	3/3/3
	1部
	31506501042010027501
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1000kg
	1.0m/s
	3/3/3
	1部
	31506501042010027502
	放疗楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052034
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052035
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052036
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052037
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052038
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052039
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1600kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	30126501042005052040
	综合楼

	莱茵
	TLME3100
	1000kg
	1.75m/s
	2/2/2
	1部
	31106501042006064316
	洗衣房

	莱茵
	YJF100K
	200kg
	0.4m/s
	3/3/3
	1部
	3430650104201401F557
	外科楼

	莱茵
	LME3100
	1000kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31106501042006064312
	9号住宅楼1单元

	莱茵
	LME3100
	1000kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31106501042006064313
	9号住宅楼2单元

	莱茵
	LME3100
	1000kg
	1.75m/s
	18/18/18
	1部
	31106501042006064314
	9号住宅楼3单元

	莱茵
	LME3100
	1000kg
	1.75m/s
	19/19/19
	1部
	31106501042006064315
	9号住宅楼4单元


维保方式

全包方式，电梯维保期间所产生的维保费全部由投标方承担。本合同有效期为：外科楼4部奥的斯电梯合同有效期自2022年2月1日起至2023年1月31日止；放疗楼1部奥的斯电梯合同有效期自2021年12月7日起至2023年1月31日止；门诊楼、外科楼4部东芝电梯合同有效期自2022年1月27日起至2023年1月31日止；21部莱茵电梯合同有效期自2022年1月1日起至2023年1月31日止。

五、付款方式

1.维保费是壹年固定费用，包含人工费（含投标方派驻1名维修人员为招标方提供24小时驻场维修服务）、材料费、税金等所有费用。投标应保证招标方除支付合同约定维保费之外无需再行支付其他任何费用和款项。

2.电梯先维保后付款。电梯日常维护保养和维修满6个月，经甲方验收合格，电梯正常运行无任何故障，在次月30日内甲方支付乙方合同总价的50%。

3.电梯年检通过后，甲方在30日内支付剩余合同总价的50%。













法人及代理人身份证复印件


（正面）






































法人及代理人身份证复印件


（背面）































