库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司

竞争性谈判文件

采购项目名称：若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目

采 购 单 位：若羌县残疾人联合会

采购项目编号：JYHZJZ(JZTP)-001号

采购代理机构：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司

目   录

第一部分  招标公告

第二部分  谈判须知

第三部分  招标说明

第四部分  谈判说明

第五部分  开标 谈判评审 定标说明

第六部分  货物需求、技术规格说明

第七部分  商务部分

第八部分  附件

第一部分 招标公告

若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目竞争性谈判公告

受若羌县残疾人联合会委托库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司对若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目组织进行竞争性谈判，现欢迎合格的供应商前来投标。

1、项目名称：若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目

2、采购内容及要求：

| 分包 | 品目名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目 | 货物类 | 1批 | 1、股四头肌训练椅（带数字关节测评）1台；2、胸背部矫正运动器（配拉力器）1套；3、微电脑穴脉刺激放松仪1套；4、多功能训练器(八件组合)1套等一批设备. | 500000 | 500000 |
| 预算合计(元)/最高限价合计(元) |  |  |  | 500000 |  |

3、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库2020年46号）的规定，落实促进中小企业发展政策；（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

4、供应商的资格要求：

①具备有效营业执照，营业执照范围内须具有与所采购货物相关的经营范围，在人员、资金等方面具有相应的能力完成本项目。②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。③在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。④供应商须提供在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图或打印件。⑤本项目不接受联合体投标。⑥特殊要求：具备第二类医疗器械及以上经营备案凭证。

供货期：自合同签订之日起5日内

质保期：供货后2年

预算金额：50万元

5、获取竞争性谈判文件时间：2021年11月09日至2021年11月11日。

地点：供应商登录政采云平台自行获取。

方式：登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 获取（下载）竞争性谈判文件

售价：免费获取。

6、供应商报名开始时间：2021年11月09日10点00分；

报名截止时间：2021年11月11日19点30分

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2021年11月12日12:00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn自行上传 。

开标时间：2021年11月12日12:00

开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

8、投标保证金：10000元（人民币）

9、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

其他：1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器兼容版或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

10、采购人信息：

名  称：若羌县残疾人联合会

地  址：若羌县残疾人联合会

联系人：秦先生

联系电话：13779336338

采购代理机构信息：

名  称：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司

地  址：库尔勒市萨依巴格路民政大厦院内一楼

联系人：王女士

电  话：13628271925

第二部份 投标须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：若羌县残疾人联合会 地址：若羌县残疾人联合会 电话：17799723936 联系人：李先生 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司 地址：库尔勒市萨依巴格路民政大厦院内一楼 联系人：王女士 电话：13628271925 |
| 4 | 监管部门 | 名 称：若羌县财政局 地 址：若羌县 电 话：李女士 联系人：18997607883 |
| 5 | 项目预算 | 金额（小写）：500000元整 金额（大写）：伍拾万元整 |
| 6 | 供应商资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）①具备有效营业执照，营业执照范围内须具有与所采购货物相关的经营范围，在人员、资金等方面具有相应的能力完成本项目。②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。③在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。④供应商须提供在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图或打印件。⑤本项目不接受联合体投标。⑥特殊要求：具备第二类医疗器械及以上经营备案凭证。 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 备选方案 | 不接受 □ 接受 |
| 9 | 响应文件递交截止时间 | 2021年11月12日12:00（北京时间） |
| 10 | 质量要求 | 质量标准：达到国家标准,一次性验收合格 关于质量要求的的详细说明见第三章“采购需求” |
| 11 | 付款方式 | 1.付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付； 2.付款方式：按照每次购买批次实际金额付款。 |
| 12 | 质保期 | 供货后2年 |
| 13 | 投标报价 | 投标报价包括采购范围内所有项目包含的全部费用。 |
| 14 | 履约保证金 | 双方自行协商 |
| 15 | 投标文件有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天 |
| 16 | 谈判小组的组建及评审专家的确定方式 | 依法组建评审小组共3人组成， 其中采购人代表1人和专家评委2人。 小组确定方式：平台自动抽取 ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式： |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金金额：10000元，大写：壹万元整 投标保证金不接受现金。按招标文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的基本帐户汇到招标方指定帐户，并将汇款单据扫描上传至招标文件制作指定位置。 账户名称：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行 银行账号：65050170603600000886 投标保证金交付截止时间与投标截止时间一致 办理投标保证金退付手续须携带的资料：出具退投标保证金的反开收据（加盖财务章）。 未按时缴纳投标保证金视为放弃投标。 |
| 18 | 竞争性谈判文件领取 | 供应商登陆新疆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 →申请，审核通过后可下载竞争性谈判文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 获取方式：（1）线上免费获取（登录新疆政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载竞争性谈判文件）。 |
| 19 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 20 | 签字和（或）盖章要求 | 企业公章、法人章 企业法定代表人或其委托代理人签字 |
| 21 | 递交投标 文件的份数 | 中标单位提供纸质版文件一式三份（胶装）+电子文件（光盘三份）。(公示期满寄至若羌县残疾人联合会) |
| 22 | 投标文件（电子加密文件）递交 时间及地点 | 提交投标文件截止时间：2021年11月12日12:00（北京时间）投标地点（网址）：https://www.zcygov.cn在线投标 开标时间：2021年11月12日12:00（北京时间） 开标地点：https://www.zcygov.cn （备注：投标单位在网上递交投标文件的同时将投标文件加密后递交至邮箱号：3278162118qq.com） |
| 23 | 评标标准及方法 | 最低评标价法（本项目采用竞争性谈判方式招标，需提供二次报价，且二次报价不得高于第一次报价） |
| 24 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 25 | 知识产权 | 1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 26 | 代理服务费 | □不交纳。 ☑交纳。 交纳时间：中标服务费收取标准参照（计价格[2002]1980号文）执行，中标公示公示期结束，中标单位办理成交通知书时 交纳金额：按“计价格(2002)1980 号文件”的规定收取， 由中标单位支付。 账户名称：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行 银行账号：65050170603600000886 银行行号：105888000039 |
| 27 | 中小微型等企业 有关政策 | （1）按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策；（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定。 |
| 28 | 其他说明 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请投标人提前参考公告内第9条“其他”内容调试好在线参标电脑各项配置。 2.竞争性谈判文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解竞争性谈判文件各项要求。 3.本次采用新疆政府采购云平台线上采购、投标，请各潜在投标人及时办理CA锁和学习新疆政府采购云平台线上投标相关知识。请在新疆政府采购云平台登录后，进行下载竞争性谈判文件。请各投标人获取竞争性谈判文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读竞争性谈判文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 竞争性谈判文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 备注：（投标单位在网上递交投标文件的同时将投标文件加密后递交至邮箱号3278162118qq.com） |

第三部分 招标说明

1.  适用范围

1.1　本次竞争性谈判文件仅适用于在若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目谈判文件中所叙述若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目的合格供应商（包括制造商和代理商）。

2.  谈判资质

2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人或其他组织、且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均合格的供应商。

2.2　投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”系指库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司。

3.2 “投标方”、“投标人”系指有资格的投标报价供应商及投标表现人。

3.3 “货物”系指谈判文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4 “服务”系指谈判文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.  投标报价费用

4.1  无论谈判结果如何，凡参与招标、谈判活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标方被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 谈判文件的构成

5.1　谈判文件由招标公告、谈判须知、招标说明、投标说明、开标及谈判评审、定标说明、技术规格说明、商务部分、附件、询标（答疑）记录等组成：

6. 谈判文件的澄清

6.1　投标方对谈判文件如有疑点，可在谈判截止日的3日前按招标方谈判文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标方。

7. 谈判文件的修改或补充

7.1 在投标报价截止日的3 日前的任何时间，招标方可主动或依据投标方要求澄清的问题而修改或补充谈判文件，招标方将采用公告的方式予以通知所有投标方。

7.2 为使投标方在准备谈判时有适当的时间考虑谈判响应文件的修改，招标方有权决定推迟投标报价截止日期和谈判日期，并应将此变更通知所有的投标方。

7.3 谈判文件的修改和补充文件将构成谈判文件的一部分，并且对投标方具有优先约束力。

8. 廉洁自律承诺要求

8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次投标活动中，招标方保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，招标方要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》。

9．设备、材料性能要求

9.1 为贯彻落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》，扩大节能产品政府采购范围，发挥政府机构节能的表率作用，降低政府机构能源费用开支，促进节能技术进步，扩大节能产品市场，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关政策法规规定，属于环境标志产品、节能产品和计算机、打印机、空调、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管型荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府采购强制采购产品的采购，必须优先选择国家财政部、国家环保部、国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中的产品（清单请登录《新疆政府采购网》查阅）。

10. 招标会场纪律及要求

10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则进行。

10.2 凡没有按谈判响应文件提交截止时间准时到场的投标方、评审专家、与谈判活动有关的工作人员（即监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员等），一律不允许进场。

10.3 与会人员要关闭手机等一切通讯工具，严禁在会场大声喧哗。否则，将请你离开会场。

10.4 谈判响应文件开启时间到后，不允许已到场的所有投标方二次进出，谈判现场对投标方的所有谈判资质及谈判评审所需的资料证明等均不接受二次提供，且不允许与外界有任何方式的联系与沟通。否则，将直接取消其谈判资格。

10.5 严禁投标方与评审专家单独接触和交往。

10.6 谈判活动结束前，谈判评审小组各成员务必自觉做到不与外界及投标供应商有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人提交招标方后，方可外出，外出时须有监标人员陪同。

10.7投标供应商如果认为参加本次谈判评审的专家成员及其他与会人员与其他投标供应商有利害关系的，可以现场申请其回避。如现场不申请其回避的，则视同无利害关系。

10.8 对各投标供应商的资质审查、报价、谈判评审、询标（答疑）、澄清、定标等工作，采取逐一谈判和答疑的工作方式进行，谈判期间投标供应商务必保持通讯工具的畅通，不要远离谈判现场，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行招标方工作安排的，将视同自愿放弃本次谈判权利。

10.9 凡是经过会议通过的事宜事项，招标方对供应商在谈判事后发生的已通过事宜事项的质疑或投诉，将不予采信。

11. 谈判评审须在监标人的监标下由招标方组织进行。谈判评审小组各成员、采购人、投标方、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。

12．与评审活动有关的工作人员。是指谈判评审小组成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第四部分谈判说明

第一章 对投标方的资质要求

1.1谈判资格要求

投标方必须提交能够证明其具有履行本次招标项目合同能力的资质证明文件，作为谈判响应文件的一部分。

1.2 投标时资格审查的必备条件。投标方必须单独提交,如果不能提供或有缺项则视为对谈判文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝扫描件。

- 营业执照副本原件或具有同等法律效力的证明文件原件，且具备所投标的经营范围扫描件；

- 法人代表授权委托书原件或被授权人《居民身份证》原件扫描件；

- 投标保证金缴纳凭证；

1.3 投标方符合性评审审查项目。投标方如果不能提供或有缺项的，则相应本项目视为对谈判文件该评审审查项目内容的不响应。

（1）营业执照内的经营范围：未超出经营范围投标；

（2）符合采购文件要求：响应文件按采购文件规定格式完整提供；

（3）采购文件签署：响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合谈判文件规定；

（4）法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。；

（5）报价唯一：其第一次报价未超过采购预算金额，不得提交选择性报价；

（6）采购内容：对谈判文件规定的采购内容全部作出响应；

（7）供货期:满足文件要求；

（8）质保期:满足文件要求；

（9）投标文件有效期:满足文件要求；

（10）信用中国及中国政府采购网查询记录:须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录；

（11）其他:响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

1.4 开标现场对投标方谈判资质中的所有谈判资质及评标所需的资料证明等，严格遵循“第三部分”中10.4条款之规定。

1.5 投标方保证和承诺报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。

1.6 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为，同时必须提交《投标单位（供应商）《遵守政府采购相关法律法规承诺书》》。

第二章 谈判响应文件的编写

2．要求

2.1 投标方应详细阅读招标方的谈判文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按谈判文件的要求编制谈判响应文件，并保证所提供全部材料的真实性；谈判响应文件必须对谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。否则，其投标报价可能将被拒绝。

2.2 允许投标方对谈判文件中的所有包投标报价，不允许投标方对某一包中的一项或部分项进行投标报价。招标方可选择一家投标报价供应商为所有包的成交人，也可选择若干个分别成交。

3．谈判文件语言和度量单位

3.1 谈判文件及投标方和招标方就招标、谈判交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4．谈判响应文件的组成

4.1　投标方编写的谈判响应文件应包括下列内容：

（1）投标书、开标一览表、投标报价表；

（2）投标报价资格证明文件；

（3）所投产品（设备）或软件的相关技术/证明资料；。

（4）投标报价保证金；

（5）谈判文件中货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

（6）具体编制顺序严格按附件中谈判响应文件编制顺序进行装订。

4.2 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应按第八部分进行编写，如有必要，可以增加副页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件由投标人自行在“政采云”平台上制作生成投标文件。投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）第八部分 “投标文件编制和装订顺序”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（7）电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

5．谈判文件格式

5.1 投标方应按谈判文件范本格式中提供的谈判文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标报价表等。

6. 投标报价

6.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。投标方应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

6.2. 投标报价时应注意下列几点：

6.2.1 谈判文件中特别要求的备品、备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2 谈判文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3 投标方提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的谈判价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

7．投标报价的货币单位

7.1 投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，。

8．谈判文件规定的技术响应文件

8.1 投标方须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对谈判文件没有做出实质性响应，其风险由投标方自行承担。

9．投标报价有效期

9.1 谈判响应文件从谈判之日起，投标报价有效期为90个日历日（如不满足将导致废标）。

9.2 在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长谈判响应文件的有效期。

10．谈判文件的签署规定

10.1 谈判响应文件的页面必须用印刷体打印。

10.2 谈判响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

10.3 加密电子版投标文件要求：第八部分 “投标文件编制和装订顺序”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

10.4投标文件上传，使用政府采购云平台投标文件制作工具，制作完成需将加密投标文件在投标截止时间前上传至政采云平台对应位置。

10.5 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标报价概不接受。

11. 投标报价保证金

11.1 投标报价保证金是为了弥补招标方因供应商的违规行为而蒙受的损失。招标方在因供应商的违规行为而受到损害时将没收其投标报价保证金，作为所受损害的补偿。

11.2 供应商在提交谈判响应文件时应交纳投标报价保证金，其有效期应不低于投标报价有效期。

11.3 投标保证金不接受现金。按谈判文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的基本帐户汇到招标方指定帐户。

账户名称：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行

银行账号：65050170603600000886

办理投标保证金退付手续须携带的资料：1、收到退回投标保证金的收款收据（加盖财务章）、银行电子回单及单位账户详细信息。请各投标供应商在开标结束后尽快携带以上资料到我公司办理退保证金事宜。

11.4 招标方应当在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未成交供应商的投标保证金。成交方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标人除携带退还保证金收据、银行电子回单及单位账户详细信息以外，另需提供甲乙双方签订的合同复印件加盖公章一份。

11.5 未按谈判文件规定提交投标保证金的，招标方应当拒绝接受投标方的谈判响应文件，视为无效投标。

11.6 下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。

11.6.1 投标方在谈判文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

11.6.2 成交方在规定期限内未能按规定与采购人及招标方签订合同的；

11.6.3 投标人串通投标，其投标无效；

11.6.4 成交方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

11.6.5 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

11.6.6 打架斗殴，扰乱标场秩序。

11.7 经采购机构同意由两个以上供应商组成联合体参加投标报价谈判的，可以由联合体中的一方或共同提交投标报价保证金，联合体任何一方提交的投标报价保证金，对联合体各方均具有约束力。

第三章 谈判响应文件的递交

12．谈判响应文件的密封与标记

12.1 投标方应将谈判响应文件在封面上标明项目名称、招标编号、谈判包号、投标方名称、法定代表人、投标方的名称、地址、联系电话。

12.2 谈判响应文件袋上应写明：

招标代理机构：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司

项目名称：

采购编号/包号：

12.3 任何不完整或不满足招标书要求的谈判响应文件将被拒绝。

12.4 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的谈判响应文件时，招标方将不负责任。

12.5 签字和盖章要求：投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。否则，按无效响应处理。

- 在谈判响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“单位章”和“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应处理。

13、谈判响应文件提交截止时间

- 13.1 谈判响应文件的递交不得迟于规定时间。谈判响应文件制作完成需将加密投标文件在投标截止时间前上传至政采云平台对应位置。

13.2 参加谈判的供应商的所有谈判响应文件都必须在谈判文件规定的谈判响应文件提交截止时间之前，将谈判响应文件上传至政采云平台。截止时间之后上传的，将为无效谈判，其投标报价将一律被拒绝。

13.3 出现因谈判文件的修改而推迟谈判响应文件提交截止时间的情况时，投标方则须按招标方的书面修改通知重新规定的谈判时间递交。

14．谈判响应文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标方在递交谈判响应文件后，可在规定的谈判响应文件提交截止时间之前，对其谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面通知的形式通知招标方。该通知须有投标报价代理人的签字，并须得到招标方的确认。

14.2 投标方对谈判响应文件补充、修改或者撤回的书面材料通知，应按谈判文件要求进行标注和递交，并注明“补充、修改谈判响应文件”或“撤回投标报价”字样。内容须按谈判文件的要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

14.3 对谈判响应文件补充、修改或者撤回的书面材料应于谈判响应文件提交截止时间前送达招标方，之后不得补充、修改或者撤回谈判响应文件。

14.4 投标方不得在开标后至投标报价有效期期满前撤回谈判响应文件。否则，招标方将没收其投标报价保证金。

第四章 谈判评审小组

15．谈判评审小组组成

15.1 由招标方根据《中华人民共和国政府采购法》规定，依法组建本次招标的谈判评审小组，负责本次组织招标的谈判评审活动。谈判评审小组负责向招标方推荐拟成交人或者根据招标方的授权直接确定成交人。

15.2 谈判评审小组人选于谈判前确定。谈判评审小组成员名单在成交结果确定前保密。

15.3 谈判评审小组由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

15.4 按前款规定，谈判评审小组的专家，由招标方从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判评审小组的专家。

16. 谈判评审小组专家的条件和回避规定

16.1 谈判评审小组专家应符合下列条件：

16.1.1 熟悉有关政府采购和谈判评审的法律法规；

16.1.2 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

16.1.3 熟悉有关谈判评审的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；

16.1.4 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

16.2  有下列情形之一的，不得担任谈判评审小组成员：

16.2.1 与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.2 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.3 与投标方有经济利益关系，可能影响对投标报价公正评审的；

16.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标、谈判有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17. 谈判评审小组成员应当熟悉并认真研究谈判文件，至少应了解和熟悉以下内容：

17.1 招标目的。

17.2 招标项目的范围、性质。

17.3 谈判文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

17.4 谈判文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

18. 招标方应当向谈判评审小组提供谈判评审所需的重要信息和数据。

19. 谈判评审小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

20. 谈判评审小组及其成员应当履行的义务：

20.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.2 按照谈判文件规定的评审方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续，对评审意见承担个人责任；

20.3 对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

20.4 参与谈判评标报告的起草；

20.5 配合财政部门的投诉处理工作；

20.6 配合招标方答复投标供应商提出的质疑。

21. 谈判评审小组及其成员应注意事项：

21.1 谈判评审小组应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标方或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，须严格响应前款“第三部分”中8.1条款之规定要求。

21.2 谈判评审小组应当遵循独立谈判评审的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以谈判文件为谈判评审的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将谈判文件中没有规定的标准和方法不得作为谈判评审的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据谈判文件规定的谈判评审标准和方法，对投标方的谈判响应文件进行系统地谈判评审和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。

21.3谈判评审小组应当客观、公正地履行职责。谈判评审时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，招标方将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按政府采购相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门和有关部门提出处罚建议意见。

21.4 谈判评审小组成员和与本次谈判评审活动有关的工作人员，不得透露对谈判响应文件的谈判评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判评审有关的其他情况。

21.5 除法律需要外，自开标谈判直至宣布成交及签订采购合同为止，有关谈判响应文件的审查、澄清、评定及关于谈判评审的建议等情况，谈判评审小组及其成员任何人均不得以任何形式泄露，谈判评审过程中如有不明事宜，需要投标方进行解释的，只能由谈判评审小组各成员进行询标（答疑）。

22. 与评审活动有关的工作人员，自谈判评审之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰谈判评审小组正常及其它谈判评审工作，否则，招标方将有权取消其权利资格。

第五部分 开标 谈判评审 定标说明

第一章 开标 投标报价登记确认和资格资质审查

23. 开标

23.1谈判准备

23.1.1采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，同时供应商因未在线参加谈判而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

23.1.2所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190。）

23.2 本次谈判评审按谈判文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标方的法定代表人或其授权人参加开标会。

23.3 为了体现投标方的合法权益，和确保谈判评审工作的公平、公正，投标方如果认为参加谈判的评审小组成员及其他与会人员与其他投标供应商有利害关系的，有权在开标现场以举手示意的方式向招标方申请其回避。如现场不提请招标方申请其回避的，则视同无利害关系。

23.3.1 按照上述会议通过事项，所有参加投标报价的供应商如事后发生上述原因的质疑或投诉事项，招标方将不予采信。

23.3.2谈判评审小组各成员应在招标方规定时间内阅读和熟悉谈判文件，当要提出疑问事项时，应由招标方本次招标项目的责任人作为主体解答者，解答不清的，由会议主持进行补充解答。

23.4电子招投标开标及评审程序

23.4.1.谈判会由采购代理机构主持，谈判响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购—开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

23.4.2按谈判文件规定的投标报价时间准时参加的供应商的投标登记确认情况，进行现场通报。凡按规定时间前进行了投标登记确认的，其投标报价被接受。否则，其谈判将直接被拒绝，并不得进入谈判评审过程。

23.4.3 通报后，在谈判文件及程序符合法律规定的前提下，对谈判文件做出实质性响应的供应商不少于三家时，按照公开、公平和竞争的原则进行谈判采购。

## 23.4.4 通报后，如果合格供应商少于三家时，招标方应中止谈判，依法重新组织采购。

23.4.5 投标响应文件解密结束，开启响应文件，谈判小组对响应文件进行评审；

23.4.6供应商按解密响应文件顺序决定谈判的顺序，就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判，供应商逐家回答谈判小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

23.4.7在系统上录入最终报价情况；

23.4.8谈判小组对报价情况进行评审；

23.4.9在系统上公布评审结果

23.5 供应商资格资质审查

23.5.1 各投标报价供应商的资格资质审查，不接受二次提供所涉及的投标资料，且现场不允许与外界有任何方式的联系和沟通。

23.5.2 依据电子投标文件规定，由招标方按照投标报价登记确认先后顺序，当众启封谈判响应文件，并对谈判响应文件的相关资质资格等证照和投保报价保证金缴纳情况、完整性、时效性等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中的1.2条款之规定要求的，其投标报价将被直接拒绝，并不得进入具体谈判评审程序。

23.5.3 资质资格审查合格的供应商不足法定数量时，可以比照前款“第五部分”中的23.4.2条款和23.4.3条款之规定执行。

23.6 谈判评审前的意见征求

23.6.1 由招标方严格在谈判文件的规定范围内，现场以书面的方式，征求采购单位对本次谈判评审小组谈判评审时应注意的事项及意见建议，并签字确认。

23.6.2 签字确认后，由招标方严格按照谈判文件的规定范围，核实并提出是否采信的意见并签字确认。

23.6.3 由招标方将可采信的上述意见建议，现场向谈判评审小组及成员提出可以予以采纳的决定。反之，则不予采纳。

第二章 谈判评审

24. 谈判评审

24.1 谈判评审依据

24.1.1 谈判文件是评审的唯一依据。谈判评审小组要依据招标方的竞争性谈判文件和投标方的谈判响应文件进行比较与评审。

24.1.2 当发现投标方的谈判文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近，且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数项子目单价完全相同，且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标方的技术标都雷同的。

24.1.3 本次谈判评审采取最低评标价法。

24.2 谈判评审过程的保密性

24.2.1 所有与本次招标及谈判评审的有关的人员，均不得向供应商及与谈判项目无关的其他人员，透露与谈判有关的资料以及授予合同的意见等。

24.2.2 在谈判过程中，供应商试图在谈判响应文件审查、报价、询标（答疑）、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其谈判响应文件被拒绝。

24.2.3 谈判评审开始后直到授予投标方合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，谈判评审小组各成员或参与评审的有关工作人员均不得向投标方或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判评审小组成员的资格，不得再参加任何谈判项目的评审。

24.2.4 投标方在谈判评审过程中，所进行的力图影响谈判评审结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消成交资格。

24.3 谈判评审有关规定要求

24.3.1 各投标报价供应商严格遵守前款“第三部分”中10.7条款之规定，在招标方规定时间进行谈判评审。

24.3.2 谈判评审、报价、询标（答疑）、澄清应按照供应商递交的谈判响应文件的正顺序进行。

24.3.3 谈判评审小组和与本次评标活动有关的工作人员，应遵循前款“第四部分”“第四章”中21.2 条款、21.3条款、21.4条款、21.5条款和22.条款之规定。

24.3.4谈判现场凡供应商提供所涉及的投标报价资料，严格按照前款“第三部分”中10.4条款执行。

24.3.5 招标方要对谈判当事双方的谈判、报价、询标（答疑）、澄清等，做好书面记录，经谈判评审小组、投标报价供应商签字确认的记录与招标方的谈判文件、投标供应商的谈判响应文件具有同等法律地位；也是供应商一旦成交后，与采购人签订成交合同和发生质疑或投诉事宜事项时的重要法律依据。

24.3.6谈判评审小组各成员应在招标方规定时间内阅读和熟悉谈判文件，当要提出谈判文件疑问事项时，应由招标方作为主体解答者，解答不清的，由会议主持进行补充解答。

24.4 报价

24.4.1 报价的审查和原则要求

24.4.1.1 招标方应须对谈判评审小组确定为实质性响应谈判文件要求的谈判响应文件中的价格进行审核，检查其是否有计算和累加上的错误。

24.4.1.2 修正错误的原则。如大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标报价保证金将被没收。

24.4.1.3 报价采取密封的形式提交，报价方式采用两次及两次以上报价方式。

24.4.1.4 投标报价供应商的两次及两次以上报价均采取现场公开的方式进行唱价记价，报价时现场不接受涂改、不合规更正的一次和二次及以上报价单，不允许投标报价供应商与外界有任何方式的联系和沟通，且一次和二次及以上报价单，否则，将直接取消其投标报价资格。

24.4.1.5 投标报价供应商的两次及两次以上报价均应报出总价。

24.4.1.6 第一次报价和谈判结束后，投标方可根据谈判评审情况，进行最终报价。报价谈判采用两次报价的方式，供应商最后一次报价为最终报价。

24.4.1.7 投标报价供应商须按照招标方规定的时间进行报价，严格遵守前款“第三部分”中10.7条款、10.8条款之规定。

24.4.2 唱价、记价

24.4.2.1 招标方对投标报价登记确认、资格资质审查合格的供应商，要给予每个正在参加谈判的供应商相同的机会，并对报价采取公开的方式，按照供应商递交谈判响应文件的正顺序，采取书面记录方式，在开标现场当场进行唱价公布。该报价只允许有一个报价，投标报价供应商任何有选择性的报价将不予接受。

24.4.2.2 招标方按照规定时间，检查所有谈判响应文件的密封情况，并在确认无误后，以书面记录分别对供应商的一次、二次及以上报价，进行公开唱价、记价。

24.4.2.3 唱价、记价的顺序，按照供应商谈判响应文件递交的正顺序依次进行。

24.4.2.4 第一次报价。唱价、记价的报价以供应商提交的谈判响应文件中“开标一览表”的内容为准。

24.4.2.5

第二次报价供应商的报价应用大写书写，写明投标方名称，并由各投标人通过政采云电子评标线上报价。

24.4.3 最终报价是否均超过采购预算的审查确认。

24.4.3.1 二次报价结束后，招标方须根据《中华人民共和国政府采购法》及谈判文件的规定，按照最终报价不接受超过采购预算的原则，对最终报价是否超过采购预算进行审查确认，并现场公布结果。

24.4.3.2 如所有供应商的二次及以上报价均超过采购预算，且采购人不能支付时，现场应宣布本次谈判废标。出现此种情况时，谈判评审小组有权决定拒绝所有的谈判响应文件。

24.4.3.3 如果没有超过采购预算的投标报价供应商不少于三家时，可以按照公平、公正和竞争的原则，继续谈判评审。

24.4.3.4 如果没有超过采购预算的投标供应商少于三家时，且是第一次开标，招标方应中止谈判，重新组织采购；如果是第二次开标，且符合预算的供应商只有一家时，采购人和谈判商既没有过不良行为记录，也不存在明显或恶意的谈判倾向性行为，由谈判小组对其递交的谈判响应文件和谈判文件做出实质性响应进行审查确认后，采购人可以书面申请单一来源方式采购，经批准同意后，按批准后的采购方式依法按程序组织采购。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

24.5 谈判评审程序

24.5.1 谈判评审小组及其成员应当遵循独立谈判评审的原则，按照独立初审、单独（或集中）谈判、独立综合评审、独立推荐拟成交人、集体定标、出具谈判评审报告的工作程序进行。

24.5.2 在谈判评审时，资格资质审查合格的供应商应按招标方规定时间，，向本次谈判评审小组进行投标方案的简要介绍后，双方就技术和商务方面等进行谈判评审与比较。

24.5.3 按照招标方规定程序，谈判当事双方应本着“实事求是、公正诚信”的原则，要以招标方的谈判文件为谈判评审的唯一依据，不允许做谈判文件以外无关问题讨论；谈判评审小组成员应当采取单独（或集中）的方式与供应商分别逐一进行谈判、询标（答疑）、澄清。

24.5.4 询标（答疑）、澄清

24.5.4.1在谈判评审过程中，谈判评审小组各成员如对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正，应以书面形式要求供应商在招标方规定的时间内现场作出必要的澄清、说明或者补正后，分别单独（或集中）进行询标（答疑）。

24.5.4.2 为有助于对谈判文件进行审查、评估和比较，谈判评审小组及其成员将对认为需要的投标方进行询标（答疑）、澄清等时，投标方有责任按照招标方通知的时间、地点进行询标（答疑）和澄清。询标（答疑）和澄清时，投标方代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

24.5.4.3 招标方要对供应商的澄清、说明或者补正，采用书面形式，由招标方做好书面记录，并由其法定代表人或授权的代表签字或加盖投标方公章，其澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变其实质性内容，并作为谈判响应文件的组成部分。

24.5.4.4 供应商拒不进行澄清、说明或者补正的，或者不能在招标方规定时间内做出书面澄清、说明或者补正的，谈判评审小组将取消其继续参加谈判的资格。

24.5.5 再次谈判

24.5.5.1 谈判评审小组在首轮谈判的基础上，可以单独（或集体）讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各投标报价供应商再次进行谈判。

24.5.5.2 最后一轮谈判评审结束后，参加谈判的供应商应当对谈判评审时的承诺和最后报价以书面形式，由其法定代表人或其授权人签署或加盖公章进行确认。

24.5.6 谈判文件响应性审查

谈判评审小组应依据谈判文件的规定，对投标报价供应商的报价文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求做出实质性响应，对谈判文件的要求未做出实质性响应的投标报价供应商，不得进入综合评审程序。

24.5.6.1

开标后，招标方将组织对谈判响应文件进行审查，应检查其是否完整，是否出现计算性错误，谈判响应文件是否由投标报价表现人逐页签名，是否满足谈判文件的格式要求，是否提供投标报价保证金等。

在对谈判响应文件进行综合评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件，审查投标方的财务和技术能力。如果确定投标方无能力履行合同，其谈判将被拒绝。

谈判评审小组将确定每一投标方是否对谈判文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判是指符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的谈判。

谈判评审小组判断谈判响应文件的响应性仅基于谈判响应文件本身而不靠外部证据。

谈判评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标报价。投标方不能通过修正或撤回不符合之处而使其谈判成为实质性响应的投标报价。

24.5.6.2 谈判评审小组应当根据谈判文件，审查并逐项列出每一个谈判响应文件的全部谈判偏差。谈判偏差分为重大偏差和细微偏差。

1、细微偏差是指谈判实质上响应了谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标方造成不公平的结果。细微偏差不影响谈判响应文件的有效性。

2、应当要求存在细小偏差的投标方在谈判评审结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标方的量化。

3、重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务范围和质量，或限制了招标方的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标方的公平竞争地位。主要表现有谈判响应文件没有按照谈判文件要求提供投标保证金的，谈判响应文件没有投标方授权代表签字和加盖公章的，谈判响应文件中附有招标方不能接受的条件的，和不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的等。

4、发现有重大偏差时，谈判评审小组及其成员应按谈判文件中的规定，可以取消其投标报价的权利。

24.5.6.3 符合性审查时，谈判评审小组应当审查每一个谈判响应文件是否对谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照谈判文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1、谈判响应文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，供应商应按在规定时间内加盖公章）；

2、谈判响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定期限的；

3、谈判响应文件明显不符合谈判文件规定的技术标准以及商务条款要求的；

4、谈判响应文件载明的检验标准和方法等明显不符合谈判文件要求的；

5、谈判响应文件附有采购人和招标方不能接受的条件的；

6、在评标过程中，发现投标方的最终报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标方做出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判评审小组可以认定该投标方以低于成本报价竞标的；

7、招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。最终报价不接受超过采购预算的报价，投标报价供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

8、在谈判评审过程中，发现投标方以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标报价的；

9、投标方的资格条件不符合国家有关规定和谈判文件文件要求的，或者拒不按照要求对谈判文件进行澄清、说明或补正的；

10、投标方误导、干扰招标方的谈判评审活动的；

11、谈判响应文件不符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

24.5.7 谈判评审小组根据上述规定否决不合格谈判或者界定为废标后，因有效谈判不足三个使得谈判明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及谈判文件的相关规定，可以作出废标处理，并由招标方依法重新组织采购活动。

24.5.8   评审

24.5.8.1谈判评审小组各成员应当遵循独立评审原则，按照谈判文件的评审方法和标准，对资格资质检查和复合性检查合格的谈判响应文件的商务和技术进行评估，并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。

24.5.8.2 评估和综合比较与评价，应当严格按照招标方设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面谈判评审报告提交招标方。

24.5.8.3 谈判评审小组各成员应当对每一个有效投标报价供应商的谈判响应文件，根据谈判文件中的要求进行具体评估。

审查记录明细表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 评审 | 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 投标人名称 | 是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 投标保证金缴纳凭证 |  |  |
|  | 符合性检查 | 营业执照复印件内的经营范围 | 未超出经营范围投标 |  |  |
|  |  | 符合采购文件要求 | 响应文件按采购文件规定格式完整提供 |  |  |
|  |  | 采购文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合谈判文件规定 |  |  |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效， 且符合采购文件规定的格式。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 其第一次报价未超过采购预算金额，不得提交选择性报价 |  |  |
|  |  | 采购内容 | 对谈判文件规定的采购内容全部作出响应 |  |  |
|  |  | 供货期 | 满足谈判文件要求 |  |  |
|  |  | 质保期 | 满足谈判文件要求 |  |  |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件要求 |  |  |
|  |  | 信用中国及中国政府采购网查询记录 | 须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录 |  |  |
|  |  | 其他 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和采购文件规定的其他无效情形 |  |  |

25. 推荐拟成交候选人和确认拟成交人

25.1谈判评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

25.2 谈判评审小组各成员要以供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为推荐确定拟成交人的依据。

25.3 投标方最低投标报价不是唯一成交条件。

25.4对资格资质审查和符合性审查合格的谈判响应文件完整无缺、最大限度的满足谈判文件需求的投标方，成交机会均等。

25.5 对未满足谈判文件实质性要求的投标方,不得做为推荐成交候选人。谈判评审小组各成员应独立做出是否实质性响应的评判，不得协商。如果谈判评审小组各成员对投标方做出非实质性响应的评判时应书面明确指出其非实质性响应的条款，并对所有的投标报价供应商的资格做出类似的审查，经审查后有类似情况的予以同等对待。

26. 编写谈判评审报告

26.1谈判评审小组根据全体成员签字的谈判评审原始记录和结果，编写谈判评审报告，完成后现场提交给招标方。编写的谈判评审报告要符合谈判文件的要求。

27. 谈判评审结束

27.1招标方应按规定时间，通知全部参与本次谈判评审的各供应商入场，进行会议总结，宣布本次谈判评审小组推荐的第一拟成交供应商名单。

27.2 谈判评审小组各成员名单不公开。

27.3 由招标方宣读有关谈判信息公告、成交确认原则及质疑（投诉）事项等说明。

27.4 凡参加本次谈判的所有投标报价供应商，无论是否拟成交，或其投标报价已被拒绝，应按招标方的规定要求办理投标报价保证金的退付手续。

28. 评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标方应当提前3天通知所有投标方延长谈判有效期。同意延长谈判有效期的投标方应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其谈判响应文件的实质性内容。

第三章 定　标

29．定标标准

29.1 招标方应在谈判评审结束后5个工作日内，以书面形式向采购人发出《成交供应商确认函》；

29.2 采购人应当在收到《成交供应商确认函》后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

29.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

29.3.1 最低谈判价不一定是被授予合同的保证。

29.3.2 合同将授予被确定为实质性响应谈判文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合谈判文件要求的、对买方最为有利的投标报价供应商。

29.4 如果采购人确定该成交供应商无条件履行合同，应由招标方将对下一个可能成交的投标报价供应商的资格做出类似的审查，经审查后有类似情况的予以废标。

30．接受和拒绝任何或所有谈判的权力

30.1 为维护国家利益，本次谈判评审小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标报价的权力。

31．成交通知书

31.1 成交供应商确定后，招标方将成交结果应当在财政监管部门指定的政府采购信息发布媒体上公告1个工作日，在公告成交结果的同时，招标方向成交供应商发出《成交通知书》。

31.1.1 投标报价供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑；招标方应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复；质疑供应商对答复不满意或者招标方未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.1.2 采购人在收到《成交供应商确认函》5个工作日内，如不按规定确认成交供应商，应在规定的5个工作日期限内，以书面方式回函提出异议，经过财政监管部门同意后，由招标方直接向成交首选供应商发出《成交通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，招标方则视同采购人认可谈判评审小组推荐的成交首选结果，并由招标方直接向拟成交首选供应商发出《成交通知书》。一经发出即发生法律效力。

31.1.3 成交供应商领取《成交通知书》时，须向招标方提交招标代理服务费。

31.1.4在发布成交公告后，招标方应当向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

31.1.5《成交通知书》要作为采购人、中标供应商签订合同的依据。

第四章 授予合同

32．签订合同

32.1 成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照招标方谈判文件的约定和成交方谈判响应文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的采购合同不得对招标方谈判文件和成交方的谈判响应文件作实质性修改。

32.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

32.3 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

32.4 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

32.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

32.5.1 招标方的谈判文件、成交方的谈判响应文件及其澄清、询标（答疑）文件等，均做为签订采购合同的法律依据。

32.6 一般情况下，不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人或招标方也不得直接指定分包人。

32.7 特殊情况下，采购人申请经财政部门批准后，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商向分包项目承担责任。

32.8 对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，采购人有权在签订采购合同或成交供应商提出分包要求时予以拒绝。如发现成交供应商转包或违法分包时，有权要求其改正；拒不改正的，有权要求终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

32.8.1 成交供应商必须与采购人协商后，共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交供应商必须对合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标方谈判文件的约定和其谈判响应文件的承诺及相关约定。

第六部分 货物需求、技术规格说明

第一章 产品规格报价明细表

一、产品规格报价明细表有关事宜要求说明

1、本项目不接受进口产品投标。

2、投标文件应当对采购文件设备技术要求作出明确响应，否则视为无效投标文件。

3、以上参数如果涉及专有品牌型号仅作为“相当于”理解，不具有品牌限定性；参数中的规格、尺寸数据均为最低要求，供应商可提供优于技术参数的货物，不得有负偏离。

4、对供应商提供的货物的名称不做强制性要求，产品的技术参数和功能满足采购人采购要求即可。

技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 产地及品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易站椅 | 用途：用于站立功能障碍患者的辅助站立及站立运动训练。 规格mm：1150±15×600±15×（1200～1460）±15 阻尼器力值调节档数: 12档可调 胸垫支架前后调节距离：0～19㎝ 胸垫支架上下调节距离：0～35㎝ 调节杆高度调节距离：0～27㎝ 膝垫上下调节距离：0～6㎝ 摆脚前后摆动角度范围：-30°～30° 座垫前后角度调节范围：0°～90° 座垫及踏脚板额定承载：135KG 载荷 135KG 电源电压 220v 50hz ★微电脑控制手控器采用液晶显示，可显示坐垫翻转角度，训练时间，心率。手触式实时心率监控，可预设靶心率，具有心1率保护功能。座位可以按实际情况前后调整。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 减重步态训练器（配医用慢速跑台） | 120×100×200CM (1)、电源：AC220V±10%,50HZ； (2)、额定减重质量：135KG； (3)、起降速度：400mm/min±10mm/min； (4)、悬挂支架升降调节范围197～236cm (5)、扶手调节范围：上下调节75～158cm。 (6)、象鼻式，安全负重极限大；有患者扶手，并可调整，能够直线行时的可锁定脚轮；可调整吊带； (7)、具有紧急电源备份功能，在停电状况下仍可持续三小时以上治疗功能； (8)、活动性：配有4个带刹车的医用级万向轮，且带有4个万向轮的定向装置。 跑台参数： 面板： LED荧光5视窗显示电子表 显示功能：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率 模式 拥有：1组手动模式、6组内设模式设计 心率测试 ：扶手配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2% 脂肪检测功能： 拥有体脂肪检测功能 电动扬升 ：0%-15% 商用高品质专用电机：2.5HP／AC 速度 ：0.1-12km/h（业界最低起速） 跑步面积： 长1370*宽450mm |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 训练用阶梯（双向）（带数字关节测评） | 337×83×135～160cm，相邻台阶距离10cm，28cm，扶手杠调节范围0～20cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg |  | 1 | 架 |  |
| 4 | 平行杠（带滑车） | 参考规格(cm)：335×85×78～122，矫正板坡度15° 参考质量：138.0kg 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 杠杆直径(cm)：≥Φ3.8 杠杆宽度调节范围（cm）： 44～98 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 数字关节活动测量表 | 18×8×9cm 表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360° 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 |  | 1 | 只 |  |
| 6 | 髋关节训练器 | 结构型式：脚轮、下肢支架、小腿支架及绑带、绳索、座垫、配重块、靠背垫 材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革 座位高cm：≥50 座位宽cm：≥55 下肢支架长度cm：≥60 下肢支架展角范围：0°～50° 配重块质量×块数：2kg×4 座位额定载荷，kg：≥135 靠背垫额定载荷，kg：≥70 参考规格(cm)：143×130×100cm 参考质量：63.0kg用于髋关节外展、内收肌训练 |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 站立架 | 95×70×100～125cm, 臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围110～135cm，背托架前后调节范围15cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍的患者进行站立训练也可以预防骨质疏松，心肺功能降低等 |  | 2 | 台 |  |
| 8 | 液压式踏步器（踏步训练器） | 改善下肢活动度及进行肌力耐力训练 82×75×110cm,扶手杆宽66cm,扶手杆高100cm，额定负载135kg，油缸阻力≥12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 |  | 2 | 台 |  |
| 9 | 下肢功率车(骑式) | 1、结构型式：电子表、扶手架、阻尼调节器、座垫、脚踏板及绑带、基架 2、材质：静电喷塑架、橡胶踏板、橡胶垫、海绵扶手 3、电子表的功能： ⑴、显示窗口：显示时间、速度、距离、热量等数值 ⑵、回零键：按此键，使显示窗口当前显示的数据回零。 4、座垫调节范围（cm）上下：0～23 5、座垫额定载荷kg：≥135 6、阻尼调节档数：≥8 7、参考规格(cm)：82×60×125 8、参考质量：40.0Kg用于改善下肢活动、肌力及协调功能训练 |  | 2 | 辆 |  |
| 10 | 下肢功率车(坐式) | 1.规格：51×112×100cm 2.材质：钢件、塑料。 3.钢件表面喷塑 4.阻尼调节档数数：8 5.坐垫额定载荷：135kg。 6.坐垫调节范围0～23cm 7.扶手上有心率传感器 8.可以记录运动时间、速度、里程、热量、心率等参数。 9.重量（kg）：36 10.用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练用于改善下肢活动、肌力及协调功能训练 |  | 1 | 辆 |  |
| 11 | 多功能训练器(八件组合) | 规格：310×245×210cm 备注：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、训练床、功能网架、肩梯、滑轮吊环训练器八件组合 1、创新设计，净重180g，轻巧便携，测试和训练更简便。 2、手柄采用PC加硅胶材质制成，握感舒适，显示器采用的是LED显示器。 3、★设备可测试上肢各关节的ROM和手部握力，通过数字实时显示，以便于医护人员查阅记录。 4、设备可通过评估结果制定训练目标值，对上肢关节ROM和手部握力进行声音或震动式反馈训练。 5、可以实现医生与患者间的双向课题型康复治疗，赋予患者康复训练动机和成就感,提供更加智能的康复评测训练体验。 6、设备利用角度、加速度、圆规9轴传感器,从↔、↕、↻多轴测算角度，保障全关节、全范围的ROM测试与训练。 7、设备采用高灵敏度压力传感器，保障握力测试时，设备可以将握力实时转化为精确的Kg/f值，即握力值数字化显示。 8、测试方法：利用角度/加速度/圆规9轴传感器及压力传感器进行实时的连续测试显示。 9、对手部没有肌力不能握住设备的患者，可以使用专用绑带固定在手部进行被动上肢关节角度测量和训练。 101、查房医生必备评测设备，可快速对患者上肢康复情况进行评价与康复指导。 11、上肢ROM目标、握力测试目标在设定后可反馈训练完成，同时记录达标的运动次数，保障了训练效果。 12、★设备具有蓝牙模块，可自行选配安卓设备，免费提供安装测评训练管理软件。 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | PT训练床 | 结构型式：床面、床架、垫子 材质：静电喷塑架、凹凸革 参考规格(cm)：191×121×535 参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122 参考质量：53.0kg 额定载荷：≥135.0kg 用于治疗师对患者进行PT治疗时用床 |  | 2 | 张 |  |
| 13 | PT凳 | 规格：58×58.5×40～50cm 用途：治疗师座椅，高度可调。 |  | 2 | 张 |  |
| 14 | 股四头肌训练椅（带数字关节测评） | 用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及对膝关节被动训练 结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架 扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块 材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革 座垫高度（cm）：≥64 扶手宽度(cm)：≥65 升降支架调节范围(cm)：0～15 小腿垫调节范围（cm）：0～47 助小腿支架摆动角度：≥120° 力手柄调节范围（cm）：0～28 座位额定载荷(kg)：≥135 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55 配重块质量(kg)：2 配重块数量：4块 参考规格(cm)：140×106×120cm 参考规格(cm)：105×104.5×119 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 胸背部矫正运动器（配拉力器） | 128×72×210cm 拉力器个数2个，每个拉力器配5个配重块，每块2kg,最大行程100cm。 |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 系列哑铃 | 参考规格(cm)：120×80×60 哑铃规格：质量，5kg，4个。4kg，4个。3kg，4个。2kg，4个。1kg，2个 用于肌耐力和医疗体操训练 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 重锤式手指肌力训练桌 | 80×60×80cm,木制桌面，喷塑钢架;重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组） 用于手指屈伸肌抗阻肌力及改善指关节活动范围 |  | 1 | 张 |  |
| 18 | 系列沙袋（绑式） | 65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： （1kg2个）、（1.5kg2个）、（2kg2个）、（2.5kg2个）、（3kg2个）共10个 |  | 1 | 套 |  |
| 19 | 系列沙袋（提式） | 65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： 0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、3kg、4kg、5kg各一个 |  | 1 | 套 |  |
| 20 | 手支撑器 | 参考规格(cm)：16×15×12；2个 16×15×15；2个 16×15×17；2个 2、参考质量：9.0kg 3、承重：≥100kg 4、材质：静电喷塑钢板 |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 肌力训练弹力带 | 规格：72(L)cm 用途：改善上肢肌力抗阻 |  | 1 | 套 |  |
| 22 | 增强下肢关节康复器（电动、微电脑、数码显） | 1. 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成； 2. 输入功率：≤80VA； 3. 角度范围及误差：0～130°，膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～80°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为0～55°；角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%； 4. 角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调； 5. 最大角速度：≤10°/s； 6. 痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为180N、150N、120N，误差范围为±20%； 7. 调节杆1的长度可调范围0～140mm，误差±10%。HB-GJ5调节杆2可调范围为0～200mm，误差±10%； 8. 工作噪音：≤60dB； 9. 最大承重载荷：200N； 10. 治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。；工作模式：正常模式、速度模式、角度模式； |  | 1 | 台 |  |
| 23 | 分指板 | 1、参考规格尺寸（长宽高cm）：大22.2×22.2×3;中20.6×20.6×2.7;小19.2×19.2×2.7；三种规格可任选其一 2、分指板间距离（cm） 大2.6；中2.25；小1.6； 3、参考质量：0.5kg 4、结构形式：指板、底板 5、材质：木质防止和矫正手指痉挛畸形及屈肌痉挛 |  | 1 | 只 |  |
| 24 | 铁棍插板 | 规格：22×16×4.5cm 用途：偏瘫、脑瘫等功能障碍患者进行协调性训练 |  | 1 | 套 |  |
| 25 | 木插板 | 36×29×10cm， 规格直径2.5×10cm，数量20个 22×18×9cm，规格直径1.8×0.9cm，数量20个 18×14×8cm，规格直径1.3×0.8cm，数量20个 |  | 1 | 套 |  |
| 26 | 木插板（倾角可调） | 60×29×21～30cm 插棒规格: 2.5X10 1.8x9 1.3x8 数量: 10、14、18 质量: 5.4kg 用途:作业治疗用具,将木棒准确插到位,训练患者眼一手协调功能 |  | 1 | 套 |  |
| 27 | 作业训练器 | 功能：适用于改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能训练。 技术要求：尺寸为参考值 1.架子外形尺寸/cm：50×15×52（±2cm） 2.小平板外形尺寸/cm：30×30×11.5（±2cm） 3.大平板外形尺寸/cm：60×40×9（±2cm） 材质：实木 |  | 1 | 套 |  |
| 28 | 手功能组合训练箱 | 锻炼和提高手指灵活和协调性。规格：55×40×14㎝参数：优质木料表面清漆整体是便携式手提木箱，箱子高14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具和玻璃球。 |  | 1 | 套 |  |
| 29 | 手指插球器 | 40×25×8cm，各种玻璃球20个，铁棍10个 |  | 1 | 套 |  |
| 30 | 肩抬举训练器 | 50×48×73cm，可调坡度20°～85°。棒置间距15cm，棍￠3×92cm。 |  | 1 | 台 |  |
| 31 | 上肢推举训练器 | 结构形式：电子表、推块运动轨道、升降支架、固定支架、手柄、推块、底座板 材质：静电喷塑架、不锈钢管、镀烙件、海绵扶手 规格(cm)：81×50×(50～70) 推拉范围（cm）：≥36 底盘与底座板角度调节范围：30°～55° 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 |  | 1 | 台 |  |
| 32 | 手指阶梯 | 35×13×45cm 阶梯台间2cm 通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 |  | 1 | 台 |  |
| 33 | 可调式沙磨板及附件 | 参考规格(cm)：101×80×83-138cm 参考质量：60.0kg 沙磨板面积（cm）：93.5×72.5 沙磨板厚度（cm）：≥0.5 沙磨板角度调节范围 0～50° 附件品种和件数 4个品种，各1件 材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架 0～50° |  | 1 | 套 |  |
| 34 | 几何图形插板 | 外形尺寸/cm：50×40×3 用途：训练感知能力及大脑对图形的识别能力。 材质：木质 |  | 1 | 块 |  |
| 35 | 认知图形插板 | 外形尺寸/cm：≥45×35×3 插板的数量：5块 用途：训练感知能力及大脑对图形的识别能力。 |  | 1 | 块 |  |
| 36 | 引导性上肢协调训练器 | 外形尺寸/cm：95×83×85 台板角度调节范围：0°～75° 电源参数：220V 50Hz 训练时间：1s～9999s 训练次数：1～999 训练速度：0.2 s/次～9.9s/次作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助工具，提高上肢日常活动能力及反应能力 |  | 1 | 台 |  |
| 37 | 平衡板（带扶手） | 参考规格(cm)：90×70×15 面板摆动角度：-13°～+13° 最大承载质量为：≥135kg 参考质量：10.0kg |  | 2 | 块 |  |
| 38 | 上肢悬挂架 | 用于脊髓、颈段损伤造成的上肢肌力低下的患者，将患肢选调起来进行训练 外形尺寸/㎝：80×80×140-196㎝ 升降支架高度调节范围/㎝：140-196 支架宽度调节高度/㎝：10～40 承重带和拉簧额定承载：200N |  | 1 | 套 |  |
| 39 | 滚桶 | 用于脑瘫、偏瘫 等运动失调的患者进行平衡协调训练 滚桶16CM直径 滚桶22CM直径 滚桶26CM直径 |  | 2 | 个 |  |
| 40 | 穿衣板 | 30×25×2cm 配有不同系扣8块 通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力 |  | 1 | 套 |  |
| 41 | 牵引网架（网架和床 | 结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚、脚轮 参考规格(cm)：220×116×210 参考床面高度（cm）：46 床面宽度（cm）：104 水平网架额定载荷：≥80.0kg 绳索、吊带额定载荷：≥50kg 床面额定载荷：≥135.0kg 材质：静电喷塑架、尼龙绳、吊带、橡胶脚轮、凹凸革肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练 |  | 1 | 套 |  |
| 42 | OT综合训练工作台 | 参考规格(cm)：180×105×95 参考质量：90.0kg 左右操作面板：（参考）44.5×36（长×宽）cm 后操作面板：（参考）94.5×36（长×宽）cm 操作面板调节范围：46cm～81cm 材质：多层板、橡胶脚轮、不锈钢组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 |  | 1 | 套 |  |
| 43 | 堆杯 | 30×15×13㎝，杯子6个 材质：密度板，塑料杯 |  | 1 | 套 |  |
| 44 | 腕部功能训练器 | 1、参考规格(cm)：43×23×12 2、训练用工具5个 3、材质：木制品 4、参考质量：2.3kg用于改善腕部肌肉及关节活动部训练 |  | 1 | 台 |  |
| 45 | 模拟作业工具 | 模拟工具：16个 产品功能特点： 通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。 |  | 1 | 套 |  |
| 46 | 上螺丝 | 33×25×10cm，各种螺丝20个 材质：密度板，不锈钢螺丝 |  | 1 | 套 |  |
| 47 | 上螺母 | 34×19×21cm，各种螺母24个 材质：密度板，不锈钢螺丝、螺母 |  | 1 | 套 |  |
| 48 | 手平衡协调训练器 | 提高患者手眼协调功能规格：32×30×8cm参数：优质木料表面清漆，不锈钢小球 |  | 1 | 台 |  |
| 49 | 套圈 | 规格：42×42×19cm |  | 1 | 套 |  |
| 50 | 套彩盘 | 规格：60×16×63cm 用途：训练患者手眼协调功能，增加感知认识 配三角木块、正方形木块、圆板木块各1个 |  | 1 | 套 |  |
| 51 | 微电脑穴脉刺激放松仪 | 穴脉刺激放松仪台外形尺寸：53.5*31*24，电压220V，50HZ，额定功率，60W，空载转速：10-70转/分，无极调速。具有128个刺激点；液晶显示；带蓝牙接收装置，速度、时间、正反转设置；自动正反转、自动加减速模式。 可以预防及改善高血压、风湿痛、项背酸痛。 |  | 1 | 套 |  |
| 52 | 短波治疗仪 | 1. 工作频率：主频为 27 MHZ ± 1.35 MHZ 2. 输入功率：600VA 3. 最大输出功率：≤200W 4. 输出波形：连续波 5. 治疗时间：10min，15min，20min，25min，30min五档可调，误差±1%，达到预设时间后自动停止输出。 *6、治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率分别为24W，50W，90W，140W，200W，各档允差±20%。 *7、工作电源：AC220V+22V，50HZ+1HZ。 *8、配备永久电极线+电极板及一次性电极线+电极片，可供选择。 *9、本产品通过 ISO9001 和 ISO13485 质量管理体系认证 *10、本产品符合YY0505-2012《医用电器设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和实验》；GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 |  | 1 | 台 |  |
| 53 | 磁振热治疗仪 | 1、四通道柜式机型，配四种适用不同部位的治疗导子； 2、★7寸彩色液晶显示屏； 3、磁场强度：≤38mT； 4、振动频率：50Hz±1Hz； 5、★具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； 模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%； 模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%； 模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%； 模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%； 模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%； 模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替， 第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%； 第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%； 6、★加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃； 7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃； 8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ； 9、连续工作时间：＞8h；10、★注册资金：≥1050万； 11、★本产品取得计算机软件著作权； |  | 1 | 台 |  |
| 54 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1、数码管。按键操作 2、毛重：137kg 尺寸2720mm*720mm*920mm 3、净重：90kg 尺寸: 2450mm*600mm*730mm 4、内置8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）； 5、颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； 6、腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 7、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s； 8、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s； 9、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。 10、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。 11、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 12、间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 13、设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 14、行程范围：滑动行程范围为：0～200mm 15、背板长度：700mm，腿板长度：1250mm 16、牵引用床能够承受的最大患者体重为180kg。 17、牵引用椅能够承受的最大患者体重为180kg。 18、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。 ★19、本产品取得计算机软件著作权。 |  | 1 | 台 |  |
| 55 | 肢体气压泵 | 1. 柜式一体机，可同时使用两个八腔气囊。 2. ★液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。 3. 时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。 4. ★生物波功能： a. 四组生物波输出。 b. 输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式。 c. 脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。 5. 充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。 6. 治疗仪压力范围：5～25kPa可调。 7. 极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 8. 过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 9. ★手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 10. 连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 11. 工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。 12. ★本产品取得计算机软件著作权。 |  | 1 | 台 |  |

第七部分 商务部分

合同格式及合同条款

本合同仅供参考，以实际签订为准

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按谈判文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）：	供　　方（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：	              法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：	                        电　　话：

传　　真：	                        传　　真：

邮政编码：	                  邮政编码：

开户银行：	                    开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指谈判文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指谈判文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2提单日期应视为实际交货日期。

5.3供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）质量证书

（3）详细配置、数量清单

（4）检验报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所必须的工具；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

（一）质量保证

9.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

10．检验

10.1在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

10.2货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的货物不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

第八部分 谈判响应文件的编制装订

一、谈判响应文件编制和装订顺序

（一）投标方的谈判响应文件必须制作目录和页码，并且招标方只接受A4纸张打印胶装的谈判响应文件。

（二）投标方的谈判响应文件编制顺序，必须按下列顺序排列和装订。否则，其谈判响应文件将可能被拒绝接受，或作为废标处理。编制排列和装订顺序严格如下：

1、投标函

2、法人代表授权委托书原件及授权代表身份证明原件

3、开标一览表

4、投标方资质证明文件，包括：

（1）投标方营业执照复印件

（2）最近一年纳税证明及社保资金缴纳证明复印件

（3）关于资格的声明函

（4）制造商的资格声明函

（5）有关投标产品供应商出具的授权函

5、有关投标产品的检测报告

6、投标产品技术规格及要求详述

7、有关投标产品的制造、验收标准、供货方案

8、售后服务承诺详述、质保、培训等计划详述

9、技术参数、功能偏离表

10、商务条款偏离表

11、近三年在国内及新疆地区的销售业绩表

12、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

13、投标单位（供应商）《遵守政府采购相关法律法规承诺书》

14、售后服务承诺书

15、投标人认为需提供的其它证明文件

16、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

17、中小微企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函

二、谈判响应文件顺序及格式范本

（一）谈判响应文件顺序及要求

1、各投标方应严格按格式范本提供，不允许擅自或随意改变和变动，标书范本应做到工整整齐和完整。

2、凡须要签字盖章的，必须有符合谈判文件规定要求的人员签字，公章必须是单位法人印章。

3、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

（二）谈判响应文件格式范本

附件一： 谈判响应文件封面统一格式

若羌县残疾人康复中心康复设备采购项目

谈判响应文件

采购项目编号：JYHZJZ(JZTP)-001号

投标公司名称（盖章）:

公司法定代表人（签字）:

公司法人授权代表人（签字）：

郑重申明：本公司将对本谈判响应文件所有内容的真实性和有效性负责，并为此承担全部法律责任

年  月  日

- 附件二：                     投 标 函

致：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）规格、技术参数、商务条款、功能偏离表

（4）按谈判文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（5）资格证明文件

（6）投标保证金，金额为　　              　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投 标 人 名 称：

投标人代表签字：

公          章：

地　　　　  址：

电　　　　　话：

邮          编：

20 　　年　   月   　日

附件三：               法人代表授权书

本授权书声明：注册于               （投标人住址）的           （投标人名称）的在下面电子签章的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权             （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织             （项目名称）项目（项目编号、包号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标人授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

投标人法定代表人电子签名：

投标人电子签章：

日   期：         年     月     日

附：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立日期：          年     月     日

营业期限：

姓    名：          性别：

系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权代理人，且必须为投标人在职员工。

2、投标人法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。

附件四：                    开标一览表

项目编号、包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价 | 小写： 大写： |
| 报价单位 | 元 |
| 投标文件有效期 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注： |  |

说明：

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

附件五：

（1）投标方营业执照复印件

（2）最近一年纳税证明及社保资金缴纳证明复印件

（3）关于资格的声明函

（4）制造商的资格声明函

（5）有关投标产品供应商出具的授权函（如有）

关于资格的声明函

致：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司：

关于贵方20　　年　　月　　日第（采购编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）    项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：投标人地址

传真：　电话：　 邮编：

声明日期：20　　年　月　日

制造商出具的授权函（如有）

致：库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司：

我们　（制造商名称）　兹指派主要营业地点设在　投标人地址　 的投标人名称 作为我方真正和合法的唯一代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方招标文件编号  文件编号      号投标要求提供的由我方制造设备    （货物名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予　投标人名称     全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认　投标人名称 和其正式授权代表  姓名    ，依此合法地办理一切事宜。

我方于20    年月日签署本文件，　投标人名称 于20年     月日接受此件，以此为证。

制造商名称：     企业全称

制造商法人或其授权代表（签字）：

授权投标人：　投标人全称

授权投标人法人代表或授权代表人（签字）：被授权人姓名

制造商地址：

制造商传真：　电话：　 邮编：

授权投标人地址：

授权投标人传真：　电话： 邮编：

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

附件七：有关投标产品的检测报告（如有）

1、投标方提供由国家权威部门出具的所投产品质量鉴定证书或检测报告原件或复印件（均须加盖生产企业法人公章）。

2、投标方提供由国家权威部门出具的所投产品环保节能鉴定证书或检测报告原件或复印件（均须加盖生产企业法人公章）。

附件八：投标产品技术规格及要求详述

投标人名称（公章）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及主要技术参数 | 产地及品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种产品。

投标人代表签字：

附件九、有关投标产品的制造、验收标准、货物供应方案

附件十：售后服务承诺详述、质保、培训等计划详述

附件十一：           技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

附件十二：                 商务条款偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

附件十三：         近三年在国内及新疆地区的销售业绩表

投标人名称（公章）：

| 地 区 | 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩须附有经济合同原件证明。

投标人代表签字：

附件十四：       投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

企业名称(盖公章)：

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字)：

承诺日期：2019年   月    日

附件十五：    投标单位（供应商）《遵守政府采购相关法律法规承诺书》

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，严格遵守政府采购相关法律法规，遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通的行为，不存在妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益的行为。

如发生违反政府采购相关法律法规行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，并承担相关法律责任。

公司名称：（盖章）

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：  年   月   日

附件十六：售后服务承诺书

售后服务:本地有售后服务机构,报价供应商必须按提交的售后服务承诺书, 提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目:

二、所投放产品免费质保期限：

三、售后免费服务期限:

四、免费质保期后,如维修是否收取材料费:

五、免费质保期后,如维修是否收取服务费:

六、售后服务响应及到达现场的时间:

七、售后服务机构及联系方式

企业名称(盖公章)：

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字)：

日期：

附件十七：投标人认为需提供的其它证明文件

《投标人企业类型声明函》

附件十八：中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类 ：      元

| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商全称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标段（包）总计： 元 |  |  |  |  |  |

注：1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，供应商应按序号详细填写。

价格评审扣除金额=报价×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小企业价格扣除明细表”不必填写。

企业名称(盖公章)：

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字)：

日期：

附件十九：中小微企业声明函

(中小微企业适用)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定,本公司为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业,即,本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会,财政配关于印发中小企业划型标准规定的通知>(工信部联企业[2011]300 号》规定的划分标准，本公司为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加_     单位的_      项目采购活动(按投标形式选择填写):

(1)本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程,提供服务。

(2)本公司为代理商,提供其他(请填写中型、小型、微型)企业制造的货

物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。(后附制造商投标人企业类型声明函)。

(3)本公司为联合体一方,提供本企业制造的货物,由本企业承担工程,提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为：     。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖公章)：

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字)：

日期：

注:小型、微型企业资格证明文件

(1) 提供该小型、或微型企业上一年度审计报告清晰的复印件.

- 其他证明文件。证明文件内容自定,井需加盖证明单位的公章,其中内容应能充分反应出：根据《》工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300号）中的相关规定，该企业属于小型、或微型企业，并提供相关证明资料。

（若响应文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠）

附件二十：              监狱企业声明函

(监狱企业适用)

本公司郑重声明,根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014]68号)的规定,本公司为监狱企业。

本公司参加单位的项目采购活动,采购活动提供本企业(填写制造的货物,由本企业承担工程,提供服务)

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字):

日期:

附件二十一：        残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库(2017)141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物《由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字):

日期:

附件：                政府采购活动现场确认声明书

库尔勒景元汇泽工程管理服务有限公司:

本人 （授权代表姓名），

经由（单位）（法定代表人姓名）合法授权参加 （编号：）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系B．行政隶属关系C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

年月日