
库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
采购编号： XJJLBZXYYSBCG2021-37 

竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：库尔勒市第一人民医院

采购代理机构：新疆建隆工程造价咨询有限公司

二〇二一年十一月
 目 录

第一章  竞争性磋商公告
3
第二章  参加磋商供应商须知
5
第三章  磋商响应文件的编制、递交
11

第四章  磋商、评审、确定成交供应商
15

第五章  评定成交方式和标准
2
5

第六章  采购货物需求清单
28

第七章  合同格式及合同条款
41

第八章  磋商响应文件格式
46 
第一章  竞争性磋商公告

 库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
受采购单位的委托，新疆建隆工程造价咨询有限公司将对库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程进行竞争性磋商，现邀请合格供应商前来投标。

1、项目编号：XJJLBZXYYSBCG2021-37 

2、项目名称： 库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程

3、采购单位名称：库尔勒市第一人民医院
4、采购代理机构名称：新疆建隆工程造价咨询有限公司

5、采购代理机构地址：新疆巴州库尔勒市人民东路华誉万锦苑4楼。                              

6、采购内容及预算价：

采购内容：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程（具体内容详见竞争性磋商文件）。
预算金额：192万元。
7、项目实施地点、供货及服务期限、技术要求等详见竞争性磋商文件。
8、供应商资质要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照；

3.投标人具有电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质，承装类承装(修、试)电力设施许可证四级以上（含四级），具备有效的安全生产许可证；项目经理具备机电工程贰级（含贰级）及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书；
4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的企业；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.本项目不接受联合体投标。
9、缴纳投标保证金：叁万伍仟元整（35000元）      

收款账户名称：新疆建隆工程造价咨询有限公司

开户银行：建行库尔勒人民东路支行

银行账号：65001704600052500225
注：投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效。凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2021年11月13日11:00时（北京时间）前将投标保证金汇入到账指定账户，投标保证金汇款凭证上用途栏应注明所投项目名称。否则，届时其投标将被拒绝。
10、报名及获取招标文件时间、获取方式、售价：

（1）报名时间及招标文件获取时间：2021年11月3日至2021年11月12日；

（2）地点：政采云平台线上报名及获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）

（3）方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取采购文件。

（4）售价（元）：0元

备注：供应商获取采购文件时应上传的资料：①营业执照副本原件（扫描件）；②法人身份证原件（扫描件）或法定代表人授权委托书原件（扫描件）及被授权人身份证原件（扫描件）；③资质证书原件（扫描件）、企业安全生产许可证(副本)原件（扫描件）。
11、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

（1）提交投标文件截止时间：2021年11月13日 11:00（北京时间）

（2）投标地点：政采云平台

（3）开标时间：2021年11月13日 11:00（北京时间）
（4）开标地点：政采云平台

12、其他事项：

（1）本项目实行全流程电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 

（2）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。新疆CA已于2020年9月16日正式上线，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。前期如申领过浙江临时CA，其有效期将截止到11月1日。新疆CA服务热线0991-2819290。 

（3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 

（4）供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
13、采购单位：库尔勒市第一人民医院

联系人：张福生            联系电话：15309962258
地址：库尔勒市团结北路108号
14、招标代理机构：新疆建隆工程造价咨询有限公司   

联系人：赵玉华        联系电话：15699265882
地址：新疆巴州库尔勒市人民东路华誉万锦苑4楼

新疆建隆工程造价咨询有限公司                                            

2021年11月2日

 供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	名称
	说明或要求

	1
	采购人
	名称：库尔勒市第一人民医院
地址：库尔勒市团结北路108号
联系人：张福生         联系电话：15309962258

	2
	采购代理机构
	名称：新疆建隆工程造价咨询有限公司  

地址：新疆巴州库尔勒市人民东路华誉万锦苑4楼

联系人：赵玉华       电话：15699265882

	3
	项目名称
	库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程

	
	项目编号
	XJJLBZXYYSBCG2021-37 

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容
	库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程（具体内容详见竞争性磋商文件）。

	4
	最高限价
	本项目的预算价：1920000元，
本项目的最高投标限价：

小写：1787716.91元；

大写：壹佰柒拾捌万柒仟柒佰壹拾陆元玖角壹分

（投标报价超过项目最高投标限价按重大偏差进行处理）

	5
	供应商资格条件
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照；

3.投标人具有电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质，承装类承装(修、试)电力设施许可证四级以上（含四级），具备有效的安全生产许可证；项目经理具备机电工程贰级（含贰级）及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书；
4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的企业；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.本项目不接受联合体投标。

	6
	标前准备
	本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

	7
	招标文件获取方式
	供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

	8
	投标文件递交
	电子投标文件递交：投标人应于2021年11月13日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供：

纸质版投标文件：正本一份、副本贰份。

投标文件电子版：以光盘为介质的投标文件电子版叁份。

	9
	磋商时间
	2021年11月13日11:00（北京时间）

	10
	磋商地点
	各投标供应商需登录“政采云”平台进行磋商；

	11
	投标文件解密时间


	投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

	12
	投标有效期限
	投标截止后60天（日历日）

	13
	评标办法
	综合评分法

	14
	磋商保证金金额
	缴纳方式：对公转账

金额：叁万伍仟元整（35000元）     

收款账户名称：新疆建隆工程造价咨询有限公司
开户银行：建行库尔勒人民东路支行

银行账号：65001704600052500225
注：（1）须在2021年11月13日11时00分之前到账；
投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效；

（3）供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称；

（4）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）；

（5）如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还；

	15
	采购文件售价
	0.00元

	16
	是否允许备选方案
	不允许

	17
	现场踏勘
	/

	18
	供应商提出问题的

截止时间
	在响应文件递交截止时间5日前

	19
	采购人书面澄清的时间
	在响应文件递交截止时间5日前

	20
	履约担保金额
	/

	21
	交货及服务期
	自合同签订之日起20日历天内完成所有项目并安装调试合格。

	
	交货地点
	库尔勒市

	
	质量要求
	合格并由主管部门验收通过

	
	质保期
	 三年免费质保，自验收合格并正常使用之日起算

	
	质保金
	合同总价的3%

	22
	付款方式
	完成项目总进度30%后支付至合同价款的30%，完成项目总进度60%后支付至合同价款的60%，竣工验收合格后支付至合同价款的90%，项目决算完成后支付至合同价款的97%，余下3%自动转换为质量保证金（最终执行甲乙双方合同约定）。

	23
	评审办法
	综合评分法

	
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建磋商小组共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委 2 人。

小组确定方式：新疆维吾尔自治区政府采购专家库中随机抽取

	24
	中小微型企业

有关政策
	(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业；

(2)价格扣除幅度：价格给予6%的扣除。

	25
	节能、环保要求
	财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

	26
	代理服务费
	按国家计委计价[2002]1980号文的规定收取。由中标单位支付。

	27
	采购人认为应该补充的其他内容
	（1）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本次竞争性磋商采用两次报价评定成交方式。

（2）用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，优先推荐其作为中标候选人；评分得分相同且报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐第一名中标候选人。

（3）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	28
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本采购文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	29
	其它要求
	本次竞争性磋商采用两轮报价评定成交方式；

第一轮磋商结束后所有合格的供应商按照要求做出最终一轮报价，时间为30分钟，若供应商在规定的时间内未按要求对最终一轮做出报价的，视为放弃本次投标，为无效供应商。


一、说明

1.适用范围：
1.1本磋商文件仅适用于库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程。

1.2磋商依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）及有关法律、法规等。
2.定义：

2.1 “采购人”系指：库尔勒市第一人民医院。

2.2 “采购代理机构”指：新疆建隆工程造价咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应磋商文件要求提交响应文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “响应文件”系指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

2.6“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。
2.7“服务”系指合同文本、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件规定，成交供应商完成应承担的所有工作并提交相关成果资料。

2.8“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。

2.9凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。 

2.10.本文件及本合同的货币单位为人民币。

3、采购范围及服务期

3.1采购范围：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程（具体内容详见竞争性磋商文件）。

3.2交货及服务期：自合同签订之日起20日历天内所有项目并安装调试合格。
4、合格供应商资格要求

4.1详见第一章“竞争性磋商采购公告”中的供应商资格要求。

5、政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、参与磋商费用

6.1供应商应承担所有与磋商准备和磋商有关的全部费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2供应商在磋商准备、实地考察和磋商的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

8、磋商文件的约束力

8.1供应商若成交，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。是采购人与成交供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

第三章 磋商响应文件的编制、递交

9、磋商文件的组成

9.1 本磋商文件是库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程磋商程序、合同文本进行说明。磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告
第二章  参加磋商供应商须知
第三章  磋商响应文件的编制、递交
第四章  磋商、评审、确定成交供应商

第五章  评定成交方式和标准


第六章  采购货物需求清单
第七章  合同格式及合同条款

第八章  磋商响应文件格式

9.2 磋商文件以中文编印，以中文文本为准。

9.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

9.4采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

10、磋商文件的澄清

10.1 供应商对磋商文件如有疑问，可要求澄清，应按磋商文件规定的时间前在政采云平台上提出，采购人和采购代理机构将视情况在政采云平台上予以澄清，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源，答复一经发布将视为已经通知所有潜在投标供应商，请各投标供应商及时关注相关信息。

10.2 如果上述答复涉及对磋商文件的修改或补充，则它将被视为磋商文件的组成部分。凡原先所发磋商文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

10.3供应商在递交响应文件截止日期5个工作日前未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

11、磋商文件的修改和补充

11.1在递交响应文件截止日期5日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充磋商文件，采购代理机构将对修改和补充的内容在政采云平台上发布，修改和补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改和/或补充，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间5日前，在政采云平台上通知所有领取磋商文件的每位供应商，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

12、响应文件的编写

12.1供应商必须详细阅读磋商文件的章、节、条款、格式等所有内容，按磋商文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对磋商文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本后编制响应文件。

13、响应文件的语言及计量单位

13.1 响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关磋商的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

13.2 除在磋商文件的项目采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

14、响应文件的组成（投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供）:

纸质版投标文件：一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，需编制目录及页码，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。

投标文件电子版：以光盘为介质投标文件的电子版叁份。

15、响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照磋商文件要求提供相关的证明资料：
一、投标文件封面

二、资格审查资料

三、商务技术文件组成

特别说明：

上述各种证件、证书等资料原件的扫描件，供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的磋商资格，若成交的，取消其成交资格。

16、响应文件格式

16.1供应商应按磋商文件提供的格式及商务报价说明完整地填写所提供的合同项目内容、单价以及合价等内容。

17、商务报价

17.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同设备与服务，以及合同文本、技术规范及标准、项目采购需求及本磋商文件约定的所有费用的总和。

任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本和项目现场情况，若成交，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期延长申请。

商务报价中不得包含合同文本、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件要求以外的其他内容，否则，在评审时报价不予核减，若成交，在授予合同或结算时，采购人有权将此部分费用从成交价或合同文本中扣减。

17.2商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）完成库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程应承担的所有工作。

（2）供应商根据对本磋商文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同文本的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内工程的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

17.3供应商应按照磋商文件所附的格式完整地填写开标一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

17.4供应商若成交，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响应而予以拒绝。

18、商务报价货币

18.1开标一览表和响应文件中的所有报价一律使用人民币（RMB）填报。

19、供应商资格证明文件

19.1 供应商必须提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。

20、提供的工程符合磋商文件规定的技术响应文件

20.1 供应商须提交证明其拟供设备和服务符合磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分；

20.2供应商应逐条对磋商文件、项目采购需求、合同文本等进行仔细阅读，提出自己提供的设备和服务是否对其做出了实质性的响应。

21、响应文件有效期

21.1响应文件有效期为递交响应文件截止之日起60天（日历日）。供应商的响应文件有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长其有效期，这种要求与答复均应以书面形式。供应商拒绝延长的，其响应文件失效。同意延长有效期的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

22、响应文件的签署及规定

22.1所有响应文件均为明标。
22.2 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作；投标文件应根据格式要求在需要盖章和（或）签字的地方进行签章和（或）签字；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

22.3供应商应提交本须知第8条规定的响应文件。

（投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供）：纸质版投标文件：一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，按A4打印纸页面编制、装订；需编制目录及页码；在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准；投标文件电子版：以光盘为介质的投标文件电子版叁份。

22.4 采购人概不接受电报、电传、电话、邮寄以及电子邮件等方式的磋商。

23、迟交的响应文件

23.1 投标截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

24、响应文件的递交、修改和撤回

24.1 供应商在提交响应文件后可在截止时间前对其响应文件进行修改或撤回。

24.2截止时间之后，供应商不得对响应文件做任何修改。

24.3 供应商不得在截止时间起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

25、递交响应文件

25.1供应商应按本供应商须知前附表中规定的时间及地点递交响应文件。

第四章、 磋商、评审、确定成交供应商
26、磋商会议

26.1采购人在本供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商会议。

26.2本次竞争性磋商采用不见面方式。

26.3磋商会议由采购代理机构组织并主持。

26.4在磋商过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由磋商小组认定其有效性。磋商小组认定的无效响应文件将不进入磋商、评审阶段。

27、磋商小组

27.1磋商小组成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规规定组建，由采购人代表和评审专家组成。磋商小组将负责对供应商提交的响应文件进行磋商、评审，确保磋商、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐成交候选供应商。

28、磋商

28.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商应由法定代表或法定代表授权的供应商代表及专业技术人员参与磋商。供应商所作的重要答复均应以书面形式予以补充，并经法定代表或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力，但不得对磋商内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

28.2在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

28.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表授权书。

28.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、设备/服务要求的，磋商小组在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

28.5磋商文件不能详细列明采购标的的技术、设备/服务要求，需经磋商由供应商提供最终整修方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的整修方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

28.7磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠任何外部证据，但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

28.8如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

29、评审

29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最后报价进行综合评分。

29.2磋商小组将对实质性响应磋商文件的响应文件进行详细评审和比较。对设备、服务、价格等进行比较，并与磋商文件、项目采购需求和采购人的实际需要进行比较和评价。

29.3商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

29.4磋商小组将按第29.3条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

30、响应文件的澄清

30.1为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组在评审过程中有权随时请供应商对其响应文件进行澄清，供应商对澄清问题的答复应加盖投标单位公章和法定代表或委托代理人签字或盖章，但不得寻求、提供或允许对最后报价或响应文件中的其他实质性内容做任何更改。

30.2供应商法定代表或委托代理人在评审过程中应保证随时接受磋商小组质询。若供应商法定代表或委托代理人因故不能接受质询，其响应文件仍有效，但应视为供应商已默认磋商小组对缺席的质询所做出的结论。

30.3 磋商小组允许供应商通过澄清答复修正其最后报价中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规范的地方，但这些修正不能影响任何供应商的相关名次排列。

30.4如果供应商在响应文件中未对磋商文件、技术规格及标准、项目采购需求、合同主要内容等提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意上述文件的全部条款和要求。

31、重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能、供货及服务期等，或者实质上不满足磋商文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

32、无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由磋商小组评审后按无效响应文件处理：

32.1供应商的商务报价高于采购项目预算；

32.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

32.3出现重大偏离的；

32.4对磋商文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

32.5《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规及磋商文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

33、评审标准

33.1本项目评审采用综合评分法，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

33.2响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。响应文件初审由磋商小组根据各供应商响应文件进行评审，未通过初审的供应商其响应文件将按照无效磋商处理。

33.2.1资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（1）磋商小组根据评审办法规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

（3）磋商小组应逐项对照资格性检查要求所提交的相应证明文件。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

33.2.2符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

磋商小组根据评审办法规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。
33.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正，并由其法定代表或委托代理人签字或盖章，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

33.4比较与评价。磋商小组按磋商文件中规定的评审标准和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

33.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

33.6评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分（技术及商务）分值为70分。具体评审评分内容详本磋商文件“第五章、评定成交方式和标准（综合评分法）”

33.7推荐成交候选供应商

33.7.1各供应商的评审得分由高至低排序，评审得分排列前3名的供应商被推荐为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐第一名中标候选人。

33.7.2评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

34.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

34.9采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商及有关规定确定成交供应商。

35、采购人依法接受和拒绝任一或所有供应商的权力

采购人保留确定成交供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有供应商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

36成交通知书

36.1在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后5个工作日内确定成交供应商。

36.2采购人确定成交供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序在成交供应商确定后2个工作内公告成交结果，公告内容合法，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

36.3《成交通知书》将是合同的组成部分。

36.4采购人将通知其他未成交的供应商。

37、纪律与保密事项

37.1凡参与磋商工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况。

37.2领取本磋商文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。由采购人向供应商提供的图纸、技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

37.3供应商不得与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与磋商或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与磋商。供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

37.4供应商不得在磋商过程中互相串通、结盟、损害磋商的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当磋商。扰乱磋商市场，破坏公平竞争原则。如供应商在磋商过程中互相串通，一经查实，将取消磋商资格。

37.5 磋商之日起直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和成交候选人的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

37.6从磋商之日起至授予合同期间，供应商试图向磋商小组、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

37.7除供应商被要求对响应文件进行澄清外，从磋商之时起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与磋商小组、采购代理机构以及采购人联系。

37.8成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释，未成交供应商不得向磋商小组或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

38、授予合同

38.1本采购项目的采购合同将授予按本须知确定成交供应商。

39、签订合同

39.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商不得要求订立背离本响应文件合同文本等响应文件实质性内容的其他协议。

39.2成交通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

39.3采购人如不按本须知38.1条规定与成交供应商签订合同，或者采购人、成交供应商签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

39.4成交供应商如不按本须知38.1条规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消成交供应商资格，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

39.5成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一名候选人为成交供应商，并组织重新选定的成交供应商和采购人签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

39.6未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还.

40、合同的签订准则

40.1合同签订必须由采购人、成交供应商双方法定代表或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

40.2合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

40.3补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的设备或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购工设备和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。 

41询问、质疑、投诉

42、询问

42.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

43、质疑

43.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

43.2供应商认为采购文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定做出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对采购过程和采购结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定做出答复。

43.3上述应知其权益受到损害之日是指： 

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算； 

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

43.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

43.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》，两范本指供应商提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：　　　　　　　

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）； 

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交投标文件或响应文件截止时间； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

43.6质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

43.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
44、投诉

44.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

44.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

45、诚实信用

45.1 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标或成交处理。
义务、工作纪律

46、磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

47、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第五章、评定成交方式和标准

一.综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

本次竞争性磋商采用两次报价评定成交方式。
综合评分细则表：

初步评审

	评分因素
	序号
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是（√）
	否（×）

	初步评审
	资格检查
	1
	是否具备有效的营业执照、资质证书。
	
	

	
	
	2
	是否提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。
	
	

	
	
	3
	投标单位磋商谈判保证金（投标保证金）电子转账凭证。
	
	

	
	
	4
	是否在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；投标人自行登录网站进行查询结果并打印完整查询结果。
	
	

	
	 符合性检查
	1
	投标单位资格证明文件是否满足竞争性磋商文件要求。
	
	

	
	
	2
	响应文件是否按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章。
	
	

	
	
	3
	投标报价是否按照招标文件格式填写，投标报价是否唯一。
	
	

	
	
	4
	响应文件中提供虚假或失实资料的。
	
	

	
	
	5
	投标单位响应文件的响应性、完整性是否符合竞争性磋商文件要求。
	
	

	
	
	6
	不符合法律、法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的。
	
	

	注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。


详细评审

	
	考核项目
	分数标准
	评分标准

	一
	技术部分
	40
	具体按下列标准要求进行评审

	1
	需求及分析
	10分
	对本次的理解、熟悉程度；采用相应解决方案的成熟性；功能设置的科学性、合理性、完整性等方面进行横向对比打分，优得6-10分，一般得0-5分，不提供得0分。

	2
	参数响应程度
	10分
	所投货物的性能、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得7分，每正偏离1项加1分，最多加3分，参数每负偏离一项扣1分，扣完为止，本项最高得10分。

	3
	实施方案及进度计划
	10分
	（1）项目进度计划和进度控制：2分（考核交货期总体要求的程度、进度安排是否合理，0-2分）；
（2）项目整体采购、安装、调试等方案是否科学合理优得6-8分，良得3-5分，一般得0-2分。

	4
	故障响应
	5分
	有完善的故障响应时间、维修处理措施的承诺的，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。

	5
	人员配备
	5分
	项目经理及技术人员等配备齐全且具备执业资格条件得5分，否则酌情扣分

	二
	商务部分
	30
	具体按下列标准要求进行评审

	1
	产品资质
	10分
	1.所投主要产品具备检验报告、试验合格证书和型号备案证书，每项得1分，最高得5分；每缺少1个证书或报告的扣1分，直至扣完为止。

2.所投主要产品厂家具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务体系，每项得1分，最高得5分；                                         

	2
	售后服务体系及服务情况
	6分
	售后服务承诺满足用户要求且优于其他投标方的，售后服务体系完备、有备品备件的得4-6分；售后服务承诺一般得1-3分；售后服务体系不完备的不得分。

	3
	类似业绩
	6分
	投标人有类似实施成功案例（需提供合同原件的扫描件加盖投标单位鲜章），每提供一个得1分，最多得6分。

	4
	企业财务状况
	6分
	提供近3年的财务审计报告，每提供1年且财务状况良好得2分。

	7
	投标报价文件
	2分
	投标文件有目录和页码、完全响应招标文件中规定的制作装订要求且按照编制顺序制作完整的得2分；一般者得1分，投标文件无目录、无页码或目录、页码编号不符合档案管理要求、未响应招标文件规定的得0分。


评审专家（签字）：       

	序号
	考核项目
	分数标准
	评分标准（须作出评估具体依据和理由）
	得分
	具体评估（价）的依据及理由

	一
	报价
	30
	具体按下列标准要求进行评审
	得分
	              报价

	1
	最终报价
	30分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

　投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%

评估具体依据和理由用其报价金额表述。
	
	￥：               元


评审专家（签字）：                  核对人：           录入人

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式
第六章  采购货物需求清单
库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程采购需求

招标总体要求
库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程作为医院的配套供电设施，其建设内容包括双电源供电，供电电压等级：10千伏；供电容量：5550千伏安；供电电源点、回路数：双电源、双回路；

 第一路电源：供电点位置：110千伏建国南路变电站10千伏建英III线（1018)14号杆英下路东分支10号杆接火供电（主供）；供电路径及线路敷设方式：接火点－、附杆－隔离开关－智能永磁断路器（带隔离开关）－隔离开关－敷设10千伏地埋电缆260米－中心配电室－各变压器。 
第二路电源：供电点位置：110千伏索克巴格变电站10千伏索团I线（1018)037 号杆接火供电（备供）；供电路径及线路敷设方式：接火点－敷设10千伏地埋电缆20米－环网柜（一进四出带开关）－敷设10千伏地埋电缆980米－中心配电室－各变压器。

本项目建设为交钥匙工程，要求中标方必须一揽子提供施工、高压接火、相关手续办理等所有事宜，相关费用包含在项目建设费用之中。本项目建设施工工作量大、施工工期紧、涉及高低压强电危险施工，因此对各投标人的要求如下：
★要求投标人具有电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质，承装类承装(修、试)电力设施许可证四级以上（含四级），具备有效的安全生产许可证；项目经理具备机电工程贰级（含贰级）及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书；
★要求投标人必须勘察现场，了解建设环境和建设需求。
★供方提供《货物需求一览表》中的货物的各项技术性能、指标和参数必须符合国家、或行业的相关的技术要求、质量标准、磋商文件的规定，并承担缺陷责任与保修责任。
★投标人针对本期建设内容应出具完善的实施方案和针对性培训计划；
供方负责各类货物的供应、安装调试、试运行、质量的检测、检验和验收等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。
（6）本次项目实施内容包含工程量清单内的所有内容及设备安装、调试，高压接火，线缆敷设,线缆敷设线路标记、规划设计、手续办理、需求清单所有设备供货和集成安装调试等工作内容。
服务要求
本项目所涉及到的产品部分、施工部分要求免费提供三年的质保承诺。
质保期内，中标人应协助用户判断和解决日常维护问题。
质保期内，中标人应定期进行巡检，保证系统和设备的正常运行。
要求中标人提供每月至少1次，不低于3年的现场技术服务，并为医院培训相关维护人员2名。
需求一览表（清单）
清单说明

工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程

工程概况：本工程为库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程，位于库尔勒市。

主要建设内容为：双电源供电，供电电压等级：10千伏；供电容量：5550千伏安；供电电源点、回路数：双电源、双回路； 
第一路电源：供电点位置：110千伏建国南路变电站10千伏建英III线（1018)14号杆英下路东分支10号杆接火供电（主供）；供电路径及线路敷设方式：接火点－、附杆－隔离开关－智能永磁断路器（带隔离开关）－隔离开关－敷设10千伏地埋电缆260米－中心配电室－各变压器。 
第二路电源：供电点位置：110千伏索克巴格变电站10千伏索团I线（1018)037 号杆接火供电（备供）；供电路径及线路敷设方式：接火点－敷设10千伏地埋电缆20米－环网柜（一进四出带开关）－敷设10千伏地埋电缆980米－中心配电室－各变压器。
招标控制价包括范围：委托单位提供新疆鼎达工程咨询有限公司设计的库尔勒第一人民医院10kV电力改造工程图纸相关内容。

清单编制依据：《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》（2018）。

工程质量要求为合格。

本工程暂列金51260元（税前价）；专业工程暂估价-疫情防控专项经费8543元（税前价）；材料暂估单价详见材料（工程设备）暂估单价及调整表。专业暂估价及材料暂估价均为税前价。

其它有关说明：

1、本工程量清单中材料暂估价，在工程施工前，施工单位必须报建设单位认质认价，并参与采购，否则工程结算时建设单位有权视该材料为不合格材料，按照单价为零计入结算。

	清单表-2

	分部分项工程量清单

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	一
	
	建筑工程费
	
	
	
	

	
	一
	配电站、开关站工程
	
	
	
	

	
	
	箱式变电站（开闭所）
	
	
	
	

	
	PA2111
	基础工程（开闭所）
	
	
	
	

	1
	PA2111PA3601
	地坪拆除
	地坪拆除：切割机切缝、人机配合拆除新建开闭所处原地面地坪200厚。废料外运运距自主考虑
	m2
	26.13
	

	2
	PA2111PA3602
	地坪恢复
	地坪恢复：C30商品混凝土恢复地坪200厚
	m2
	7.36
	

	3
	PA2111PA0301
	挖坑槽土石方
	人机配合挖三类土、深度1.5米、弃土外运运距自主考虑
	m3
	39.2
	

	4
	PA2111PA0601
	土石方回填（原土）
	原土回填，分层夯实，压实系数0.97
	m3
	2.81
	

	5
	PA2111PA0602
	土石方回填（自然戈壁）
	基础下回填300m厚自然戈壁，分层夯实，压实系数0.97
	m3
	13.07
	

	6
	PA2111PK1101
	基础垫层
	100厚沥青混凝土垫层
	m3
	2.61
	

	7
	PA2111PA1101
	筏形基础
	300厚C40混凝土筏板基础
	m3
	7.22
	

	8
	PA2111PA7201
	混凝土墙
	300厚C40混凝土挡土墙
	m3
	6.62
	

	9
	PA2111PA7001
	混凝土挑台
	C30现浇混凝土挑台
	m3
	1.9
	

	10
	PA2111PA7601
	普通钢筋（挑台）
	钢筋制作、安装 φ10以外
	t
	0.124
	

	11
	PA2111PA7602
	普通钢筋（挑台）
	钢筋制作、安装 φ10以内
	t
	0.389
	

	12
	PA2111PA7401
	混凝土台阶
	C25混凝土台阶4步、步宽300*1500、高150
	m2
	1.8
	

	13
	PA2111PA7901
	预埋铁件
	两根10*100扁钢与预埋件做法详设计和(新12J06）77页大样4，预埋件间距1m
	t
	0.268
	

	14
	PA2111PB5201
	穿墙钢套管
	穿墙钢套管埋件安装（φ150铸铁管）
	m
	0.3
	

	15
	PA2111PB4601
	风口（钢制百叶窗）
	普通钢制百叶窗，现场定做，窗内部均罩钢纱
	个
	2
	

	16
	PA2111PK2101
	基础防腐
	所有与土壤接触的基础及墙体均应做防腐处理，做法刷冷底油二道，沥青胶泥二道，涂层厚度不小于0.5m
	m2
	20.88
	

	
	三
	电缆线路工程
	
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	
	
	

	清单表-2

	分部分项工程量清单

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	
	PF1211
	路面开挖及修复
	
	
	
	

	17
	PA2111PA3603
	市政道路路面及道路基层拆除
	市政道路路面及道路基层拆除：切割机切缝、人机配合拆除市政道路路面及道路基层600厚。废料外运运距自主考虑
	m2
	31.6
	

	18
	PA2111PA3604
	市政道路路面及道路基层恢复
	市政道路路面及道路基层恢复：沥青混凝土市政道路路面恢复100厚（中粒式沥青混凝土）、及道路基层恢复500厚（300厚级配砂砾、200厚5%水泥稳定砂砾）。或按照市政部门具体要求进行施工和恢复
	m2
	31.6
	

	
	
	构筑物
	
	
	
	

	
	PF2111
	电缆沟
	
	
	
	

	19
	PF2111PA0702
	电缆管沟土石方
	挖沟、槽 普土 深2m以内
	m3
	926.16
	

	20
	PF2111PA0601
	土石方回填
	原土夯填
	m3
	926.16
	

	
	PF2211
	工作井
	
	
	
	

	21
	PF2211PL1301
	砖砌工作井（电缆井）
	详设计
	座
	14
	

	
	PA2211
	辅助设施（电缆标示桩等）
	
	
	
	

	22
	PA2211PL1001
	直埋电缆垫层及盖板
	直埋电缆垫层（100厚砂）及盖板（盖砖）电缆沟铺砂盖砖
	m3
	93.74
	

	23
	PA2211PA7501
	混凝土零星构件（电缆标示桩）
	预制混凝土构件（电缆标示桩）、油漆标识详设计
	个
	15
	

	
	PA9111
	施工防护措施
	
	
	
	

	24
	PA9111PB0601
	防护栏栅
	防护栏栅（自主组价）
	m2
	79.2
	

	二
	
	安装工程费
	
	
	
	

	
	一
	配电站、开关站工程
	
	
	
	

	
	
	配电站、开关站
	
	
	
	

	
	
	箱式配电站（开闭所）
	
	
	
	

	
	PC1311
	箱式变电站（开闭所）
	
	
	
	

	1
	PC1311PC0401
	高压进线柜
	高压进线柜：800mmx1500x2300m
	台
	1
	

	2
	PC1311PC0402
	PT柜
	PT柜：800mmx1500x2300m
	台
	1
	

	3
	PC1311PC0403
	高压出线柜
	高压出线柜：800mmx1500x2300m
	台
	4
	

	4
	PC1311PC0404
	所用变柜
	所用变柜：SCB11-30/10 Dynl1 Ud=4% 10.5±2x2.5%/0.4kV
	台
	2
	

	5
	PC1311PC0701
	UPS电源柜
	UPS电源柜：2kVA 12V 30H电池16节串
	台
	1
	

	清单表-2

	分部分项工程量清单

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	
	
	
	联
	
	
	

	6
	PC1311PC0501
	组合式成套箱式（开闭所）箱体
	组合式成套箱式（开闭所）箱体
	座
	1
	

	7
	PC1311PC1001
	配电箱
	照明配电箱：按照实际需求进行配置
	台
	1
	

	8
	PC1311PC0901
	空调
	空调：2kw
	台
	1
	

	9
	PC1311PC0902
	照明灯具
	照明灯具：220V  40W  LED灯具
	个
	3
	

	10
	PC1311PC0903
	照明开关
	照明开关：220V  10A
	个
	1
	

	
	PC1711
	接地（开闭所接地）
	
	
	
	

	11
	PC1711PC3201
	接地母线
	40*4热镀锌扁钢
	m
	45
	

	12
	PC1711PC3202
	接地母线
	φ16热镀锌圆钢引出地线
	m
	90.5
	

	13
	PC1711PC3301
	接地极
	L50*5、L=2500镀锌角钢
	根
	18
	

	
	
	调试与试验
	
	
	
	

	
	PC1811
	分系统调试
	
	
	
	

	14
	PC1811PC4501
	母线系统调试
	母线系统调试 电压等级 10kV以下
	段
	2
	

	15
	PC1811PC4401
	送配电设备系统调试
	送配电设备系统调试
	系统
	1
	

	
	PC1821
	整套系统调试
	
	
	
	

	16
	PC1811PC5201
	整套启动调试
	整套启动调试
	站
	1
	

	
	三
	架空线路工程
	
	
	
	

	
	
	杆塔工程
	
	
	
	

	
	PE3111
	杆塔组立
	
	
	
	

	17
	PE3111PK2301
	混凝土杆组立（电源一）
	电杆（非预应力）Φ190*15000、DP8(2块)、KP8(2块)、卡盘抱箍(2块)。U型抱箍2付、拉线及中导线抱箍6付、杆顶支座抱箍2付、并沟线夹（JB-4）12个
	基
	2
	

	18
	PE3111PK2302
	混凝土杆组立（电源二）
	电杆（非预应力）Φ190*15000、DP10(1块)。U型抱箍1付、M型抱铁1付、杆顶支座抱箍1付、并沟线夹（JB-4）6个
	基
	1
	

	
	PE3211
	杆塔附属
	
	
	
	

	19
	PE5111PK3905
	氧化锌避雷器
	氧化锌避雷器HY5WX-17/45
	组
	1
	

	20
	PE3111PK3001
	10kV横担
	横担2Ⅱ3
	组
	1
	

	21
	PE3111PK3201
	绝缘子
	针式绝缘子(R5ET105L)4个、针式绝缘子固定支架1付
	只
	4
	

	22
	PE3211PK2201
	接地
	50*5镀锌角钢接地
	组
	1
	

	清单表-2

	分部分项工程量清单

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	
	
	
	极（3L=2500）、镀锌圆钢接地引下线(1根)
	
	
	

	
	
	架线工程
	
	
	
	

	
	PE4111
	导线架设
	
	
	
	

	23
	PE4111PK3401
	架空导线
	绝缘导线JKYJ-10-240
	m
	20
	

	
	PE4211
	电缆敷设
	
	
	
	

	24
	PE4211PL2601
	电力电缆
	电力电缆YJV22-8.7/15kV-3*240（电缆长度按现场实际进行调整）
	m
	30
	

	
	PE5111
	杆上设备工程（电源一）
	
	
	
	

	25
	PE5111PK3901
	永磁真空断路器
	永磁真空断路器：ZW32-12M-630-25A，永磁真空断路器及高计支架2*(L75*8*3000)
	台
	1
	

	26
	PE3211PK3901
	高压计量配电箱
	
	台
	1
	

	27
	PE5111PK3902
	隔离开关
	隔离开关：10kV 630A（每组3只）
	组
	2
	

	28
	PE5111PK3903
	氧化锌避雷器
	氧化锌避雷器：HY5WX-17/45（每组3台）
	组
	2
	

	29
	PE5111PK3904
	控制箱
	控制箱：按照实际需求进行配置。（控制箱支架2*(L75*8*3000)）
	只
	1
	

	30
	PE5111PK3701
	配管
	PVC穿线管Φ32
	m
	20
	

	31
	PE5111PK3001
	10kV横担(高压引线横担)
	高压引线横担L75*8*1900
	组
	2
	

	32
	PE5111PK3003
	避雷器横担
	避雷器横担L75*8*1900
	组
	4
	

	33
	PE5111PK3201
	绝缘子
	柱式绝缘子R5ET105L
	只
	6
	

	34
	PE5111PK3601
	钢绞线
	钢绞线GJ-70
	m
	5
	

	35
	PE3211PK2202
	接地引下线
	接地引下线JKYJ-10-70
	m
	12
	

	
	PE6111
	辅助工程
	
	
	
	

	36
	PE3111PC2701
	电缆支架
	电缆固定支架
	副
	5
	

	37
	PE3211PK2203
	接地（断路器系统配置）
	（断路器系统配置）50*5镀锌角钢接地极（3L=2500）、镀锌圆钢接地引下线(1根)、接地系统调试
	组
	1
	

	38
	PE5111PK3002
	横担(2Ⅱ3)
	横担2Ⅱ3
	组
	2
	

	39
	PE6111PL2701
	电缆终端头
	户外(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面240mm2以内
	套
	3
	

	40
	PE6111PL1701
	电缆保护管沿电杆敷设
	电缆保护管铺设 钢管φ100 L=3000㎜
	根
	1
	

	清单表-2

	分部分项工程量清单

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	41
	PE6111PK3201
	绝缘子
	耐张绝缘子串
	串
	6
	

	
	四
	电缆线路工程
	
	
	
	

	
	
	电缆敷设
	
	
	
	

	
	PF4111
	直埋敷设
	
	
	
	

	42
	PF4111PL2301
	直埋电缆
	电力电缆YJV22-8.7/15kV-3*240
	m
	1260
	

	
	PF5111
	电缆附件
	
	
	
	

	43
	PF5111PL2801
	电缆中间头
	热(冷)缩式电力电缆中间头制作安装(10kV) 截面240mm2以内
	套
	2
	

	44
	PF5111PL2701
	电缆终端头
	户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面240mm2以内
	套
	8
	

	
	PF7111
	电缆分支箱
	
	
	
	

	45
	PF7111PL2901
	电缆分支箱
	高压电缆分支箱
	台
	1
	

	
	PF8111
	电缆试验
	
	
	
	

	46
	PE6111PL3101
	电缆试验
	10kV电缆试验 交流耐压试验
	回路
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	清单表-3

	措施项目清单

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	一、
	
	单价项目
	
	
	
	

	
	
	基坑明排水
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	井点降水
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	交叉跨越
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	二、
	
	总价项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	清单表-4

	其他项目清单

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	序号
	项 目 名 称
	金 额(元)
	备 注

	一
	招标人已列项目
	
	

	1
	暂列金额
	51260
	

	2
	暂估价
	8543
	

	2.1
	材料（设备）暂估单价
	—
	

	2.2
	专业工程暂估价
	8543
	

	3
	计日工
	
	

	4
	施工总承包服务费计价
	
	

	5
	其他
	
	

	5.1
	拆除工程项目清单计价
	
	

	5.2
	招标人供应材料（设备）配送费、卸车费、保管费
	
	

	5.3
	建设场地征用及清理项目
	
	

	二
	投标人增列项目
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	清单表-4.1

	暂列金额明细表

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	金额单位：元

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂列金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	51260
	

	1.1
	暂列金额
	
	51260
	

	1.2
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	51260
	一

	注：本表由招标人填写，也可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入清单表-4中。

	清单表-4.2

	材料（设备）暂估单价表

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	序号
	材料（设备）名称
	规格、型号
	计量单位
	单价（元）
	备注

	一
	建筑工程
	
	
	
	

	二
	安装工程
	
	
	
	

	
	乙供材料（设备）
	
	
	
	

	1
	所用变柜
	
	台
	41100
	

	2
	高压出线柜
	
	台
	29000
	

	3
	PT柜
	
	台
	34000
	

	4
	高压进线柜
	
	台
	37800
	

	5
	UPS电源柜
	AC10kV 电容器开关柜 1250A 31.5kA
	台
	45000
	

	6
	空调
	
	台
	6200
	

	
	
	
	
	
	

	三
	措施项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：本表由招标人填写，编制最高投标限价和投标报价时，需将上述材料暂估价计入全费用综合单价，设备暂估价计入投标人采购设备计价表：最高投标限价/投标报价表-6。

	清单表-4.3

	专业工程暂估价表

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	序号
	工 程 名 称
	主要工程内容
	金 额（元）
	备注

	1
	专业工程暂估价
	
	8543
	

	1.1
	疫情防控专项费用
	
	8543
	

	1.2
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	8543
	

	注：本表由招标人填写，由投标人将上述专业工程暂估价计入清单表-4中。

	清单表-4.4

	计 日 工 表

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	编号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定数量
	备注

	一
	人工
	
	1
	

	二
	材料
	
	1
	

	三
	施工机械
	
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：本表“项目名称”“暂定数量”由招标人填写。

	清单表-4.5

	施工总承包服务项目表

	工程名称：库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程
	

	序号
	工 程 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	备注

	一
	施工总承包服务费计价
	
	
	

	1
	（施工总承包1名称）
	
	
	

	2
	（施工总承包2名称）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：本表由招标人按工程实际情况填写。


第七章  合同格式及合同条款

合同格式

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物/服务详见采购文件“第六章  采购货物需求清单”。

4．合同金额

合同总金额为人民币__________元，分项价格见响应文件报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

____________________________________________________

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按采购文件要求执行。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。
1.6“采购人”，系指招标文件中所述购买工程/货物/服务的单位。

1.7“供方”，系指招标文件中所述提供工程/货物/服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与投标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。
5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2供方装运的货物应当符合国家或行业标准，如出现不符合的情况由此产生的一切后果由供方负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定完工。完工后供方把下列单据的一部分（或全部）提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）数量清单

（3）质量证书

（4）验收报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方提交所供货物的技术资料。包括相应的中文技术文件（包括竣工验收资料等）。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的质保服务；

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.质量保证及售后服务

（一）质量保证

8.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证设备在正常使用下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供材料/设备正常使用情况下发生故障的维修服务和更换服务。在供方承诺的材料/设备质量保证期内，供方对由于材料/设备的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费修复有缺陷的设备。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

10．检验

10.1供方应协同有关部门对设别的质量、数量等进行详细全面的检验，并出具验收报告。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间完工和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从合同款中扣除误期赔偿费，赔偿费按逾期天数乘以500元/日计取。误期赔偿费的最高限额不超过误期合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长竣工时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的设备不符合招标文件、投标文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部工程/货物/服务的；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。
16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

22．合同修改

22.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。
注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，未尽事宜双方可协商进行补充。

磋商响应文件格式

投标人的投标文件接收电子投标文件（网上上传）；

二、磋商响应文件组成：投标文件封面、资格审查资料、商务及技术文件组成；

三、投标人的投标文件编制内容：

1、磋商响应文件封面（格式附后）；
2、开标一览表（格式附后）；

3、明细报价表（格式附后）；
4、投标函（格式附后）；

5、投标方标书内需编制的资质证明文件，包括但不仅限于：

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和委托人身份证（格式附后）；

（2）提供有效的企业法人营业执照； 

（3）投标人具有电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质，承装类承装(修、试)电力设施许可证四级以上（含四级），具备有效的安全生产许可证；项目经理具备机电工程贰级（含贰级）及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书；

（4） 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人自行登录网站进行查询结果并打印完整查询结果；

（5）投标保证金转账凭证；
6、供应商需提供的证明文件及资料；
7、反商业贿赂承诺书（格式附后）；


8、关于资格的声明函（格式附后）；

9、技术服务参数表；

10、货物及技术服务参数响应（偏离）表（格式附后）；

11、售后服务；

12. 货物的供应方案
13、提供其它有利于投标的资料。

（1）中、小微企业声明函（如若有）；（格式附后）
（2）其它内容可自行补充。

磋商响应文件封面格式：

库尔勒市第一人民医院新建综合楼、传染病楼高压电缆及双电源工程

竞争性磋商响应文件

采购文件编号：XJJLBZXYYSBCG2021-37号
供应商（单位名称）：                        （盖章）

法定代表人                                 （签字或盖章）

单位地址：                                 
联系人：                                   

联系电话：                                 
报价一览表格式

报价一览表
	投标人
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	授权委托人
	
	联系电话
	

	投标项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	￥（小写）：                                         

人民币（大写）：                                     


	交货期
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：报价一览表需单独密封

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：         

明细报价表

（清单） 

本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：          

投标函格式

投标函 

                           ：

我方全面研究了 “         ”项目磋商文件（文件编号：       ），决定参加本项目竞争性磋商。我方授权        （姓名、职务）代表我方                 （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需工作内容，商务报价为￥          元（大写：人民币           ）。

我方承诺：本采购项目的交货及服务期为        ；交货地点为        ；质量要求为        ；质保期为        。

3、若我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需工作内容及应尽义务。

4、其投标自递交响应文件截止之日起有效期为   个日历日。如果我们的投标被接受，则至合同生效时止，本投标始终有效，我们将按服务协议、投标承诺及采购文件的规定履行合同责任和义务。

5、我方按采购文件要求提供本项目的响应文件。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商（盖章）：                        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                      

通讯地址：                 邮政编码：

联系电话：

日    期：                 年  月  日

投标人概况

	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	代表人
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内经营活动中

有无重大违法记录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	     人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产        万元
	固定资产原值:   万元

固定资产净值:   万元     

	
	
	负债          万元
	

	财务状况

（近三年）
	年份
	主营收入（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：             

法定代表人资格证明书
单位名称：                                      
地址：                                         

姓名：      性别：     年龄：     职务：      

系            （单位）的法定代表。为           项目提供设备及服务，签署上述项目的相应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

	法定代表身份证扫描件（正、反两面）




注：法定代表身份证扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系      （供应商名称）的法定代表，现授权委托        （供应商名称）的          （姓名），其身份证号为         为我供应商代理人，以本供应商的名义参加        （采购人）        （磋商项目名称）的磋商活动。
代理人在递交响应文件、磋商、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自     年     月     日起至    年     月     日止。
委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

	委托代理人身份证扫描件（正、反两面）


注：委托代理人身份证扫描件应反映出证件有效期等所载内容，作为本法定代表人授权书的附件。

近三年以来类似项目业绩一览表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须附业绩合同（加盖单位公章）。

单位公章：           

法定代表人或被授权人签字：           
项目人员配备表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	专职质检员
	
	
	
	
	
	
	
	

	专职安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	造价员
	
	
	
	
	
	
	
	

	会 计
	
	
	
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	土建工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	电气工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书及中标通知书（必须是本项目经理的工程）和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。
主要项目管理人员简历表
      主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附身份证、职称证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。
	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作


	


反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）          招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

供应商（盖章）：                        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                       
承诺日期：       年         月      日
  关于资格的声明函

致：

关于贵方20　　年　　月　　日第（招标编号）　　　　　招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）          项目中的设备招标及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　投标人名称　                         　　　　

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名             

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务                  

地址：投标人地址                                      　　　　　　　　　　　　　

传真：          　电话：            　 邮编：         　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

声明日期：20　　年　月　日

商务及技术服务参数响应（偏离）表

采购项目编号：                                   

采购项目名称：                              

	序号
	磋商文件要求部分
	投标货物及技术

服务响应部分
	偏离内容
	投标文件证明材料

起始页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：凡投标文件中所投货物数量、规格型号、技术参数及质量标准，技术服务要求等必须在此表中列出，投标人应对照招标文件要求逐条列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：                        

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                      

日期：         年       月       日

中、小微企业声明函格式（非中、小微企业可不提供）；

中小企业声明函

项目编号：                                          

项目名称：                 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担货物、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：                        

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                       

日期：         年        月        日
投标人递交投标保证金汇款凭证证明

中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图

如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件

项目技术方案

项目实施的进度及实施方案

功能及质量保证体系

售后服务方案及优惠条件承诺

投标人认为适宜的其他资料



