
阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（三次）

招标文件
项目编号：2021-436
招标人：阿克苏市人民医院
招标代理人：新疆众联建业工程项目管理有限公司
日  期：二〇二一年十月

目   录

第一章 招标公告
5
第二章  投标人须知
7
24

第三章  评标办法

第四章 合同附件格式及条款
41

44

第五章 货物（产品）采购清单

第六章  技术标准及要求
45

50

第七章  投标文件格式



招标公告

 招标公告
阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目

公开招标公告
项目概况

阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2021年09月30日16时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021-436

项目名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目采购方式：公开招标

预算金额：3580000.00
最高限价：3580000.00
采购需求：

标项名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目

数量：1

预算金额(元)：3580000.00
单位：批

简要规格描述：购置医疗设备一批（详见采购清单）
合同履行期限：自甲、乙双签订合同之日起30日内完成供货。
本项目不接受联合体。 

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3、本项目的特定资格要求：

1、法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；

2、有效经年检的三证合一的营业执照；

3、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图﹙投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章﹚。

三、获取采购文件

时间：2021年09月10日至2021 年09月16日，每天上午 10:00至14:00 ，下午16：00至20：00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台

方式：政采云平台线上获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2021年09月30日16点30分（北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

五、响应文件开启

时间：2021年 09月30日16点30分（北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本次公告同时在新疆政府采购网和阿克苏地区公共资源电子招投标平台发布。

（2）请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：阿克苏市人民医院

地  址：阿克苏多浪河二期前进路（康乐新村旁）

联系方式：18095882222

2、采购代理机构信息

名  称：新疆众联建业工程项目管理有限公司

地 址：阿克苏市红桥街道万泰天街商业B栋
联系方式：15309972863

3、项目联系方式

项目联系人：全海燕

电 话：15309972863
阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目更正公告

一、项目基本情况 

原公告的采购项目编号：2021-436
原公告的采购项目名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（二次）

首次公告日期：2021年9月10日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	投标人须知前附表1.1：质保期
	质保期1年
	质保期3年

	2
	评分标准：质保年限
	承诺本次投标产品（设备整体）及技术服务免费质保期为1年得1分，每增加一年加1分，此项最高不超过2分。
	承诺本次投标产品（设备整体）及技术服务免费质保期为3年得1分，每增加一年加1分，此项最高不超过2分。


更正日期：2021年09月17日

三、其他补充事宜

1、其他内容不变；

2、请投标单位随时关注本项目的变更、澄清、答疑文件;

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：阿克苏市人民医院

地  址：阿克苏多浪河二期前进路（康乐新村旁）

联系方式：18095882222
2、采购代理机构信息

名  称：新疆众联建业工程项目管理有限公司

地 址：阿克苏市红桥街道万泰天街商业B栋

联系方式：15309972863

3、项目联系方式

项目联系人：全海燕

电 话：15309972863

阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目公开招标废标公告

一、采购人名称：阿克苏市人民医院
二、采购项目名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目
三、采购项目编号：2021-436

四、采购组织类型：部门集中采购-委托中介机构 
五、采购方式：公开招标        
六、采购公告发布日期：2021-09-10    
七、预算总金额：3580000.00元    
八、废标理由：有效供应商不足三家                    
九、评审小组成员名单：/
十、其它事项
1、本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该采购结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起1个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十一、联系方式
1、采购代理机构名称：新疆众联建业工程项目管理有限公司    
联系人：全海燕                     
联系电话：15309972863                              
地址：阿克苏市红桥街道万泰天街商业B栋
2、采购人名称：阿克苏市人民医院 
联系人：单保任 
联系电话：18095882222 
地址：阿克苏多浪河二期前进路（康乐新村旁）

阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（二次）

公开招标公告
项目概况

阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（二次）的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2021年11月4日11时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021-436

项目名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：3580000.00
最高限价：3580000.00
采购需求：

标项名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（二次）

数量：1

预算金额(元)：3580000.00
单位：批

简要规格描述：购置医疗设备一批（详见采购清单）
合同履行期限：自甲、乙双方签订合同之日起30日内完成供货。
本项目不接受联合体。 

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3、本项目的特定资格要求：

1、法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；

2、有效经年检的三证合一的营业执照；

3、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图﹙投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章﹚。

三、获取采购文件

时间：2021年10月15日至2021 年10月21日，每天上午 10:00至14:00 ，下午15：30至19：30（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台

方式：政采云平台线上获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2021年11月4日11点00分（北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

五、响应文件开启

时间：2021年 11月4日11点00分（北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本次公告同时在新疆政府采购网和阿克苏地区公共资源电子招投标平台发布。

（2）请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：阿克苏市人民医院

地  址：阿克苏多浪河二期前进路（康乐新村旁）

联系方式：18095882222

2、采购代理机构信息

名  称：新疆众联建业工程项目管理有限公司

地 址：阿克苏市红桥街道万泰天街商业B栋
联系方式：15309972863

3、项目联系方式

项目联系人：全海燕

电 话：15309972863
阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（二次）公开招标废标公告

一、采购人名称：阿克苏市人民医院
二、采购项目名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（二次）
三、采购项目编号：2021-436

四、采购组织类型：部门集中采购-委托中介机构 
五、采购方式：公开招标        
六、采购公告发布日期：2021-10-14    
七、预算总金额：3580000.00元    
八、废标理由：有效供应商不足三家                    
九、评审小组成员名单：/
十、其它事项
1、本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该采购结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起1个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十一、联系方式
1、采购代理机构名称：新疆众联建业工程项目管理有限公司    
联系人：全海燕                     
联系电话：15309972863                              
地址：阿克苏市红桥街道万泰天街商业B栋
2、采购人名称：阿克苏市人民医院 
联系人：单保任 
联系电话：18095882222 
地址：阿克苏多浪河二期前进路（康乐新村旁）
阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（三次）

公开招标公告
项目概况

阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（三次）的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2021年11月17日11时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021-436

项目名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（三次）

采购方式：公开招标

预算金额：3580000.00
最高限价：3580000.00
采购需求：

标项名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（三次）

数量：1

预算金额(元)：3580000.00
单位：批

简要规格描述：购置医疗设备一批（详见采购清单）
合同履行期限：自甲、乙双方签订合同之日起30日内完成供货。
本项目不接受联合体。 

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3、本项目的特定资格要求：

1、法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；

2、有效经年检的三证合一的营业执照；

3、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图﹙投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章﹚。

三、获取招标文件
时间：2021年10月28日至2021 年11月3日，每天上午 10:00至14:00 ，下午15：30至19：30（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台

方式：政采云平台线上获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间： 2021年11月17日11点00分（北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

时间：2021年 11月17日11点00分（北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本次公告同时在新疆政府采购网和阿克苏地区公共资源电子招投标平台发布。

（2）请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：阿克苏市人民医院

地  址：阿克苏多浪河二期前进路（康乐新村旁）

联系方式：18095882222

2、采购代理机构信息

名  称：新疆众联建业工程项目管理有限公司

地 址：阿克苏市红桥街道万泰天街商业B栋
联系方式：15309972863

3、项目联系方式

项目联系人：全海燕

电 话：15309972863
特别提醒：

1、由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2021年11月16日18：00前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。需换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

。

投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：775205458@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。
为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金收据、汇款凭证、开户许可证复印件及保证金退还申请（招标文件最后一页）交至招标代理公司财务室办理。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表（一）

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	项目名称
	阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（三次）

	
	采购人
	名称： 阿克苏市人民医院   联系人：单保任  联系电话：18095882222

	
	招标代理人
	名称：新疆众联建业工程项目管理有限公司

地  址：阿克苏市红桥街道万泰天街商业B栋
联系人：全海燕
电  话：15309972863

	
	招标范围
	详见招标文件第五章招标内容及要求

	
	项目编号
	2021-436

	
	资金来源
	自筹资金

	
	资金落实情况
	已落实

	
	供货期
	30日历天

	
	质保期
	整机质保3年（包括易损易耗品）

	
	付款方式
	本采购项目合同价款的支付情况，货物验收合格一次性支付货款95%（具体的付款期限及方式由中标人与采购人在合同中约定。）

	1.3
	资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，还应同时具备下列资格条件；

2、法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件及复印件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；具有有效的企业法人营业执照、三证合一证；

3、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；

4、凡拟参加本次招标项目的投标供应商，如在“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；
5、近1年（2020年）财务审计报告或年度财务报表；近三个月的完税证明；需提供社保局出具的法人或其委托代理人近期社保缴纳明细（盖有社保部门印章）；
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、具有履行合同设备的安装、调试、试运行并至验收合格、移交前维护、交付使用、培训、技术支持及售后服务等，确保能满足本次采购设备（或产品）紧急服务所需设备和专业技术能力（包括售后服务点，安装调试、维修或维护技术支持人员名录等，提供相关的证明材料）。

	1.4
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	2.2
	答疑与澄清
	获取招标文件的供应商如认为招标文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页等，应当以书面形式要求采购方做出书面解释、澄清或补齐（发送至招标公告注明的邮箱中）；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是招标文件的组成部份，并将以招标文件的补充文件形式在规定的发布渠道（为新疆政府采购网）书面发布通知所有已获取招标文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将按规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。

	3.1
	投标文件
	纸质版一套（包括资格类文件和投标主要文件）：一式肆份（正本1份、副本3份）；

电子版一套（与纸质版相一致）：U盘肆份。

	3.2
	最高投标限价
	本项目的控制价：3580000元（叁佰伍拾捌万元整），报价超过上限价（控制价）的其投标无效

	3.5
	投标有效期
	投标截止期结束后60日历日，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。


投标人须知前附表（续表一）

	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.6
	投标保证金
	投标保证金的金额：柒万壹仟陆佰元整（¥71600.00元）；

投标保证金提交方式：请于2021年11月16日18:00时整之前从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户；

开户名称：新疆众联建业工程项目管理有限公司阿克苏分公司 

开户银行：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司

账号：8520 1001 2010 1556 66386            

投标人按上述要求递交投标保证金（备注项目标号以及项目名称）后，请携带开户行许可证复印件、银行电汇凭据到招标代理机构开具投标保证金收据。

	4.1.2
	封套上写明
	项目名称：                   本采购项目、包段全称                         
项目编号：                      本采购项目编号                            
投标文件：在            年      月     日      时       分前不得开启

	4.2
	投标文件递交
	阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

	5.1.1
	开标时间和地点
	时间：2021年11月17日 11 时 00分（北京时间）；地点：同投标文件递交地点。

	5.1.3
	开标程序
	（1）密封情况检查：密封性完好（2）开标顺序：按递交投标文件的逆顺序

	6.1
	评标标委员会
	（1）构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；（2）评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。

	6.2.1
	评标办法
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。

	6.2.2
	评标
	各投标人的投标文件将提交评标委员会审核；即使投标人所提交的投标文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实、或投标文件中存在虚假资料的，招标人仍可废除中标人其中标资格并追究其法律责任。

	6.4.2
	符合性要求
	一、凡有下列情形之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效！

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；

（2）投标文件未按招标文件规定进行装订、密封、标记的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）同一投标人在同一标段重复投一个标的

（8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；

（9）投标人未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映所投产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常追加或索赔等）或不能诚信履约的；

（10）投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求，交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；

（11）存在财政部令第87号文第三十七条规定串通投标的情形之一的；

（12）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；

（13）投标文件中提供虚假或失实资料的，骗取中标的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；


投标人须知前附表（续表二）

	条款号
	条款名称
	编列内容

	6.4.2
	符合性要求
	（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	7.2.1
	中标结果公告
	对中标结果在规定的媒体上进行公告，中标公告期限为3个工作日

	8.2
	其他方式采购
	公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

	10.1
	质疑
	投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向招标人（招标代理机构）提出质疑或投标人对招标人（招标代理机构）的质疑答复不满意或者招标人（招标代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。

	10.2
	投诉
	（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

	10.3.1
	出席开标会
	（一）关于资格审查：投标人出席开标会时，须携带以下全部资格证明文件的原件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审），初步审查合格的由评标委员会进一步进行详细审查后归还投标人（经评标委员会评审，所提交的资格证件不符合要求或不具备投标资格的其投标无效！）；

（二）开标会：投标人出席开标会，应提交下列有效的资格证件：
（1）具有有效的企业法人营业执照三证合一证原件；
（2）投标人法定代表人身份证明（按招标文件规定的格式）及身份证或具有法定效力的法人授权委托书（非法人，按招标文件规定的格式）及身份证；

（3）《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；

（4）社保局出具的法人或其委托代理人近期社保缴纳明细（盖有社保部门印章，最少近一个月，新成立时间少于一个月的公司，提供成立以来近期的）原件；

（5）近1年（2020年）财务审计报告或年度财务报表；近三个月的完税证明。
（6）“信用中国”网站（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和中国政府采购网的查询结果的截图（加盖单位公章）；投标保证金收据及投标保证金的缴纳凭证（备注项目标号以及项目名称）；
（三）特别提示：以上证件要求提供原件的必须提供原件，上述证件要求原件的公证件及其他形式，本次招标不予认可。上述证件有效、齐全、满足要求的投标人为有效投标人，否则其投标无效。敬请各投标人注意！

	10.3.2
	小、微企业投标产品价格扣除
	根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在投标文件中按财库〔2011〕181号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》（详见：第七章投标文件格式）。根据本办法第五条：“对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定”的规定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，在6%～10%之间确定给予价格扣除的具体百分值。

	10.3.2
	特别提示
	本项目需要投标人出席开标会：由于疫情期间各地管控，投标人应提前根据途经各地的防疫管控政策，充分考虑路途花费时间，确保开标时能按时抵达开标现场。


1、总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 适用范围：本招标文件仅适用于招标文件中所叙述项目的招标。

1.1.6 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2. 定义
1.2.1 “招标代理人”系指组织本次招标活动的招标代理机构。

1.2.2 “招标人”系指：阿克苏市人民医院。

1.2.3 “潜在投标人”系指购买（下载）了本招标文件的投标人。

1.2.4 “投标人”系指购买（下载）了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

1.2.5 “货物或产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。

1.3. 合格的投标人
1.3.1符合第二章投标人须知前附表中资格要求中的各条要求。

1.3.2 投标人应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

1.3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 

1.3.6 本次开标不允许联合体投标。

1.4联合体（本项目不做要求）

1.4.1投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

　　联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，在6%～10%之间确定给予价格扣除的具体百分值。但组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5. 投标费用

1.5.1 投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用（包括招标文件购买、代理服务费等）均由投标人自理，招标代理费参照国家标准，市场价格与甲方协商约定由中标单位领取中标通知书时一次性支付。

1.6 踏勘现场投标前答疑会

1.6.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

1.6.2投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.6.3 供应商踏勘现场所发生的一切费用自理。

1.6.4 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.5采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.6.6 投标人须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.6.7本采购项目采购人（采购代理机构）不组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会。供应商应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的进行澄清，以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取投标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。
2、招标文件

2.1. 招标文件的组成
2.1.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（一）招标公告；

　（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

　（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

　（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

　（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

　（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

　（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

　（八）拟签订的合同文本；

　（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

　（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

　（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

　（十二）投标有效期；

　（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

　（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；

2.1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清（发送至招标公告中指定的邮箱内）。招标人将视情况将不标明澄清问题查询来源的书面答复发给所有投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，招标人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发出的时间因距投标截止时间不足15天，投标人认为该澄清影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.5 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，该修改内容为招标文件的组成部分。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，投标人认为因招标文件的修改影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人），以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

2.2.6 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。该修改内容为招标文件的组成部分。

2.2.7采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改招标文件发布的渠道，供应商应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载澄清、补充或修改招标文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

3、投标文件
3.1. 投标文件的组成
3.1.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将按无效投标处理。
3.1.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，或投标人组成联合体的，投标文件应包括本须知第1.3.6目所指的联合体协议书。

3.1.3投标文件一套（份数：详见投标须知附表），包括资格类文件和投标主要文件。

（一）、投标主要文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）货物说明一览表；

（5）技术规格和商务偏离表；

（6）服务组织措施；

（7）产品出厂标准、质量检测报告（如有）；

（8） 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能充分证明投标产品质量、技术参数、功能说明、性能指标及产品选型说明等方面其他宣传资料）。

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括技术及售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； 

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

（二）、资格类文件

（1）制造或生产采购货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可或批准的有关证件，包括：投标供应商有效的法人营业执照副本复印件、有效的税务登记证、组织机构代码证或三证合一证复印件；资质证书复印件；采购货物或设备（产品）中的进口设备（产品）的生产或授权经销许可证明：如供应商为授权经销商的，须提供有关行政主管部门许可的货物或设备（产品）在经销许可证范围内的有关证明，以及依照招标文件规定应予提供的其他证件复印件（采购的货物名称规格型号应符合其生产或经销许可范围，复印件必须与原件一致）。
（2）法人代表授权书原件（法人代表无此项要求）。

（3）投标代表身份证复印件。

（4）投标人的资格声明。

（5）关于资格的声明函。

（6）投标保证金收据及投标保证金缴纳证明（备注项目标号以及项目名称）。

（三）、承诺书

（1）关于投标资料真实性的承诺书。

3.2. 投标报价 

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应投标报价表格。

3.2.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总报价不得超过规定的最高投标限价。
3.3. 投标文件语言
3.3.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4. 投标文件的编制

3.4.1投标文件应按招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关供货计划、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.4.3投标人须编制由本须知第3.1条规定投标文件组成内容的投标文件一套：份数详见投标须知附表，投标文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，必须采用A4幅面纸张（图页除外）进行胶装。并在封面右上角标明“正本”、“副本”字样，副本与正本如有不一致的，则以正本为准。

3.4.4投标文件应由法人及法人代理人逐页签署（即加盖企业鲜章）和签名，投标文件正、副本需由投标人于投标文件侧方加盖不少于叁个骑缝章。投标人须将投标文件所有正、副本及投标人认为有必要提交的其他资料密封于一袋内。封口处应加盖密封章。封皮上写明项目编号、项目名称，并注明启封时间。否则，其投标无效！

3.4.5投标文件的全部副本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，也可以用正本的全套完整复印件（A4幅面，图页除外）并胶装，但副本封面的签字、盖章应与正本一致，不得采用正本的复印件，否则投标无效！

3.4.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖投标人章。 

3.4.7除非有另外的规定或许可，投标使用货币为：人民币。

3.4.8投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术文件，该文件可以是包括文字资料、图纸和数据等组成，并须提供货物主要技术性能的详细描述。 

3.4.9未按招标文件规定的内容编写的投标文件或投标文件字迹模糊不清的，无法辨认其价格、关键参数或指标等的，其投标无效。
3.4.10所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

3.4.11投标人可对本次招标的所有货物进行投标，也可只对其中一个合同包或几个合同包的货物进行投标；除非招标文件另有规定，不得将一个合同包中的货物拆开投标。

3.4.12缴纳投标保证金备注项目标号以及项目名称，否则，其投标无效！
3.5. 投标有效期

3.5.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

3.5.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标

人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予

退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

3.6. 投标保证金

3.6.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3.6.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

3.6.4 投标保证金以投标保证金可以采用现金、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。投标人须知前附表另有规定的，则从其约定。

3.6.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为其投标无效。
3.6.6投标保证金退还手续说明

（1）投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人所提供的《投标保证金退还申请》（招标文件最后一页范本）内开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

（2）请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标人原因。

3.6.7在中标人签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

3.6.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

3.6.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人提供虚假投标证明材料；

（3）中标人未按有关规定缴纳招标代理服务费； 

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）投标人在规定的投标有效期内修改其投标文件；

（6）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（7）上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4、投标
4.1.投标文件的密封、标记

4.1.1 投标人应将投标文件的正本、全部副本用封袋密封，并标明项目名称、项目编号及“正本”或“副本”字样，并在封口处加盖投标人骑缝公章，电子版单独密封。4.1.2 每一封套上应注明“在         年   月    日   时   分前不得开启（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

投标文件未按规定密封及标记的将导致投标被拒绝。

4.2. 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件按照上述第4.1条的规定进行密封和标记后送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

4.2.2如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

4.2.3逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
4.3. 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4.3.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。
5、开标
5.1. 开标
5.1.1 招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标。

5.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

5.1.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
5.1.4开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 

5.1.5开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。 

5.1.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.1.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、评标
6.1．评标委员会

6.1.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 5人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

6.1.2在评标工作开始前，由采购人或者采购代理机构负责：核对评审专家身份和采购人代表授权函； 宣布评标纪律；告知评审专家应当回避的情形；组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。 

6.1.3采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参与本部门或者本项目的评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。 

6.1.4评标委员会成员应当履行下列义务： 

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责； 

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任； 

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密； 

（四）参与评标报告的起草； 

（五）配合有关部门的投诉处理工作； 

（六）配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。 

6.2．评标
6.2.1本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。

6.2.2对所有投标人的评估，都采用相同的程序和招标文件规定的评审标准。评议过程将严格按照招标文件规定的评标办法和标准进行。

6.2.3有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

6.2.4投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

6.3. 投标文件的初审
6.3.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

6.4.资格性检查和符合性检查 

6.4.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。
6.4.2符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！

6.4.3投标人存在下列情况之一的，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；

（2）投标文件未按招标文件规定进行装订、密封、标记的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；

（8）供应商未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的；

（9）投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求、交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；

（10）存在财政部令第87号文第三十七条规定串通投标的情形之一的；

（11）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；

（12）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.4.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.5.投标文件的澄清 

6.5.1评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6.5.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

　  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.6. 比较与评价
6.6.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
6.6.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6.3 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

7、定标与授予合同

7.1. 定标

7.1.1最低投标价不作为中标的保证。

7.1.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.1.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2. 中标通知

7.2.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为3个工作日；同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

7.2.2 中标公告发出后的同时，将向未中标人发出《中标结果通知书》。

7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

7.2.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.2.5在合同签订后5个工作日内，招标代理机构将向中标的投标人退还其投标保证金，条件是已交纳的招标代理服务费，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.3. 签订合同
7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

7.3.2招标文件、招标文件的修改文件、成交供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

7.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.3.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

8、重新招标和其他方式采购

8.1重新招标

8.1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

　（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

　（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

　（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

　（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

8.2其他方式采购

8.2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法利益。招标人不得有下列行为之一：
（1）与投标人恶意串通的； 

　（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的； 

　（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的； 

　（4）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。 

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的； 

　（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的； 

　（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的； 

　（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的； 

　（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的； 

　（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的； 

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一： 

（1）明知应当回避而未主动回避的； 

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标供应商的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的； 

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的； 

　（5）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

   与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督检查

9.5.1政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。

9.5.2招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。

10、需要补充的其他内容

10.1质疑

10.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人提出质疑。

10.1.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.4采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本法第10.1.1条、第10.1.3条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

10.2投诉

10.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

10.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

10.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

10.3其他

10.3.1～10.3.4的内容详见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

1．
开标

1.1
招标人按采购公告中规定的时间和地点公开开标。投标人必须由法人代表或法人代表授权人、技术代表1-2名参加开标会。

1.2  投标人当众查验投标文件的密封状况，经监委、投标人确认无误后，由

招标工作人员根据递交标书的正顺序依次当众拆封，宣读投标人名称，

投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案(如有)以及投标文件的其他

主要内容。

1.3
未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案(如有的话)等实质内容，评标时不予承认。
1.4
开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
1.5
开标过程由招标人指定专人负责记录，并存档备查。
1.6
开、评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，除采购任务取消情形外，招标人将报财政部门后按照以下原则处理：

    
（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；
    
（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由招标人依法重新招标。
1.7
有下列情形之一的，视为无效投标处理：

    
（一）应交未交投标保证金的；
    
（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
    
（三）不具备招标文件中规定资格要求的；
    
（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

1.8
有下列情形之一的，作废标处理：

     
(一) 出现10条、11.2、13.3、19.6条第(二)款情形的；；

     
(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

     
(三)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

2．
评标委员会组成及职责

2.1
评标工作由招标人负责组织组成评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含5人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

2.2
评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：
    
（一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
    
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
    
（三）推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
    
（四）向招标人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
3．
评标委员会履行的义务

    
（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
    
（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
    
（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
    
（四）参与评标报告的起草；
    
（五）配合财政部门的投诉处理工作；
    
（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
4．
评标工作程序

    
评标应当遵循下列工作程序：
    
（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和响应性检查。
    
1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人提供的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格（不接受二次提交证明文件资料）。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。
    
2、响应性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    
实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    
招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。
   
（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
   
（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
   
（四）推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量根据采购需要确定，并按顺序排列。
    
(五)编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
    
1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
    
2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
    
3、评标方法和标准；
    
4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
    
5、评标结果和中标候选供应商排序表；
    
6、评标委员会的授标建议。
    
在评标中，不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。
5.
评标过程的保密性

5.1
在评标过程中和评标结束后，评委会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容；

5.2
有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员；

5.3
投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将撤消其投标资格，并没收其投标保证金。
6  评标方法及标准

6．
评标方法（综合评分法）

6.1
按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，采用综合评分法，是最低报价不是中标的唯一条件，综合评分因素的主要因素为质量、价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务部分和技术部分占70分，投标报价占30分），最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。
6.2
评标标准

	项目
	序号
	评审内容
	评审方法

	初步审查标准-资格评审
	
	
	通过
	不通过

	
	1
	合格的营业执照
	
	

	
	2
	投标文件是否有法定代表人签章和投标人公章；
	
	

	
	3
	投标文件是否按招标文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；
	
	

	
	4
	资格证明文件是否全面
	
	

	
	5
	投标有效期是否足够
	
	

	
	6
	同类问题表述是否一致
	
	

	
	7
	是否有明显文字和计算错误
	
	

	重大偏差评审标准
	1
	是否按招标文件要求提交投标保证金
	
	

	
	2
	投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表是否有按招标文件的规定和要求签字盖章
	
	

	
	3
	投标文件载明的招标项目完成期限是否超过了招标文件规定的期限
	
	

	
	4
	投标人的投标报价是否超过了采购人的预算控制价
	
	

	
	5
	投标文件中是否附有采购人不能接受的条件
	
	

	
	6
	投标产品的技术规格、技术标准是否符合招标项目的要求
	
	

	
	7
	售后服务承诺是否符合招标文件要求
	
	

	
	8
	是否有不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的
	
	


评分细则：

	投标报价
	30分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。

	产品配置及技术参数
	8分
	依据所投产品的制造工艺，产品配置与性能指标，对招标文件的相应程度打分，全部响应的得4分，每有一项优于招标文件要求的加0.5分（加分不得超过4分），每有一项低于招标文件要求的，扣0.5分，扣完为止（0分）。

	安装组织方案
	5分
	有详尽、合理的安装、运送组织方案；有确保产品安装质量的技术措施以及投标人的人员设备力量、备品备件情况等要素，进行综合比较、评价：由评委比较后打分，最高得5分，最低不得分。

	技术方案、项目实施方案
	4分
	项目安装、验收、设备维护等技术方案完备性，实施方案设计合理性，可行性，综合打分，优得2～4分；良得1～2分；一般得0-1分。

	质量保证措施
	3分
	针对本项目制定完善、合理的质量保证措施，拥有完整的质量管理体系及保密管理措施和质量保证措施的得3分，有缺漏项，欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。

	质保年限
	2分
	承诺本次投标产品（设备整体）及技术服务免费质保期为3年得1分，每增加一年加1分，此项最高不超过2分。

	培训服务方案
	3分
	对投标人所提供的培训计划或培训方案的详尽程度、人员安排、培训周期等因素打分。优得2～3分，良得1～2分；一般得1分；（未提供培训计划得0分。）

	综合实力
	3分
	投标商提供设备的品牌影响力、社会信誉度、用户认知度、市场占有率等情况，根据生产企业的技术水平、生产管理经验、质量保证能力等情况，由评标小组进行评议并在0-3分之间进行评分

	财务状况
	1分
	根据投标人出具的近年度经审计的财务报告评审；财务报表未经审计或未提供不得分。

	类似业绩
	6分
	提供近二年类似业绩证明材料（中标通知书或者合同）， 每提供一项得2分。此项最高不超过6分。

	紧急服务方案
	6分
	紧急服务，维护方案详细，完备，有可行性，方案描述详细可行性符合客观实际得3分；方案描述简单可行性一般得2分，无方案不得分。

4小时响应并安排相关设备、人员到场解决处理问题得3分，8小时响应并安排相关设备、人员到场解决处理问题得2分，8小时以上不得分。

	履约供货能力
	6分
	供货期满足招标文件要求的得1分，优于招标文件要求的得2分；获得生产厂家授权的经销商得1分，否则不得分；根据投标人的综合实力综合评定履约供货能力.（人员、设备）0-2分

	售后服务承诺及维保方案
	8分
	综合评定投标人的售后服务承诺及维保方案，根据售后服务的及时性、可行性、零配件供应能力，以及维保方案的保障措施、可操作性等综合评分，优：6-8分，良：4-6分，一般：0-4分，对不符合客观实际的承诺和方案，需提供具有说服力的相关证明资料。

	信誉
	4分
	依据供应商信用、履约能力及提供的相关后续服务酌情给分

	优惠条件
	4分
	投标人承诺给予采购人的优惠条件优厚程度打分，优2-4分，一般1-2分，没有不得分。

	相关认证资质
	4分
	提供投标产品的产品授权、相关检测报告、企业信用证明，相关技术证明资料，提供齐全的得4分，未提供的不得分。

	投标文件编制质量
	3分
	投标文件编制内容完整、工整，目录清晰，投标文件编制中有个别漏项，不完整的予以扣分。


7.
接受和拒绝任何或所有投标的权力

7.1
因政策调整或不可抭力因素的影响，为维护国家利益，招标人在授予合同前的任何时候仍有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。

7.2
招标人有权根据评标情况决定接受其全部或部分的投标。
第四章 合同附件格式及条款

一、合同协议书（格式）
（本合同格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）　

    采购方作为本合同的需方，成交供应商是本合同的供方，按合同相关条款履行其义务。双方宗旨是严格履行合同。根据《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件及相关文件的有关条款为基础，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数 量
	单价
	总价
	 交货期 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额（大写）                                       （¥：             ）（合同总金额包含产品、运输、装卸、存放、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）


2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：                     

2.2交货地点：                     
3、供货清单

3.1供货清单：包括产品的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

   全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以        方式向乙方一次性支付  95  %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

4.2现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

（1）金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

  （2）制造厂家出具的货物质量合格证书。

  （3）甲方已收讫货物的验收凭证。

  （4）甲方签发的验收合格文件。

4.3分期支付货款的，余下的货款应于             （时间）支付。

5、质量要求和技术标准

5.1质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。（质量要求和技术标准应按招标文件要求进行填列。）
6、运输、配送、存放、检验等要求

6.1运输、配送、存放、检验等要求内容。（运输、配送、存放、检验等要求应按招标文件要求填列。）

7、验收

7.1货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
7.2验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型货物可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在合同条款中细化规定。

8、质量保证

8.1各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内货物发生问题时，乙方在接到甲方通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询和更换零等服务，并及时填写更换报告（包括原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法解决问题，则应先提供同档次备用品供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对货物进行不定期的抽样检查。投标供应商视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的服务承诺。

9、知识产权

9.1乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任（在合同中说明）。

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间内足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交   天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期内足额交货的（不可抗力除外），每逾期   天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达60天（含60天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间内提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   ％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：  

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

    本合同中的不可抗力指人为不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括（但不限于）：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、争议的解决

13.1因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向            仲裁委员会申请仲裁；  

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、成交供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式 肆 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：                                                       

单位地址：                            单位地址：                         
法定代表人：                          法定代表人：                       
委托代理人：                          委托代理人：                       
电    话：                            电    话：                         
开户银行：                            开户银行：                         
帐    号：                            帐    号：                         
签订地点：                            签订日期：          年    月     日

二、通用合同条款

（本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）
1、定义

1.1合同：系指供方（供应商）与需方（采购人）双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括附件、附录和上述所提到的构成合同的所有文件。

1.2合同价：指根据合同写明的（成交价）、由供货人正确地、完全履行合同义务后需方应支付给供应商的款额。

1.3合同货物：合同范围内规定的供货人提供给采购人的所有货物、器械、仪器仪表、备品备件、工具、材料，以及所有合同货物的设计、装配、检验、工厂和现场检验、组装、安装调试指导、试运行、维修等有关技术文件。

1.4技术文件：根据合同，由供需双方确认的用来解释所有货物或货物的某一部分的一切图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册、程序、报告、详细说明、目录和其他递交的资料。

1.5服务：根据合同规定供方应承担的所有合同货物的组装、安装、调试、试验、试运行的监督指导、技术服务、工厂检验、培训、售后服务和合同中规定供方应承担的其他责任和义务。

1.6通用条款：指本合同条款。

1.7专用条款：指第二节专用合同条款。
1.8项目现场：合同货物最终交货的地点。

1.9日：指日历天数。

1.10来源地：指货物生产地或提供服务的来源地。

1.11货物：指经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品。

2、合同适用性

2.1本通用合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围，已被合同所取代或覆盖部分按合同约定的条款执行。
3、标准

3.1合同项下交付货物的技术规格标准见招标文件技术条款。如果没有提及适用标准，则应符合货物适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。或货物能满足设计要求的技术性能和质量标准和货物投入正常运行后发挥预期的作用。

4、知识产权

4.1
供方保证，需方在项目现场使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等侵权的起诉。当任何第三方提出侵权索赔时，供方应向第三方提出其处理答复，并承担由此引起的一切法律上的和经济上的责任。
5、履约保证金

5.1
如需方要求供方提供履约保证金的，应在合同中约定（如需方有要求执行以下条款）。

5.2
履约保证金应用本合同货币为：人民币。

5.3
除非专用条款另有规定，在供方完成规定的质保期后30日内，采购人将履约保证金退还承包人。

6、安装、调试及检验、验收

6.1供方应按设计图纸或安装方案负责合同设备或货物安装、调试、试运行、质量的检测、检验和验收等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

6.2需方或其代表有权要求检验和测试货物，以确认货物能符合合同的要求，且并不承担额外的费用。需方要求进行的检验和测试的内容和地点应在合同中说明。

6.3检验和测试应在供方交货地点、或货物的最终目的地进行。如果在供方的工厂进行，需方检测人员应能得到必要的检测设施和手段，需方不承担任何费用。

6.4供方有责任对合同货物按合同要求自行进行检验、测试等工作，检验、测试合格报告由供方提交给采购人，这些文件将被视为合同货物的质量保证资料。

6.5如果所检验的货物不能满足合同的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求。

6.6
供方应在进行检验和测试前 7日通知需方检验和测试货物的相关内容，以便需方能安排人员参加。需方将及时以书面形式把参加检验和测试的代表身份情况通知供方。

6.7
供方有义务提供有关资料和必要的协助，包括合理地中止工作以便需方或其代表在加工过程中对货物的某一部分或元件进行检测。

6.8本章规定在任何情况下都不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7、包装

7.1供方应提供合同货物运至合同规定的目的地所需要的包装，以防止合同货物在转运中损坏或变质，这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸、暴露于恶劣气温、气候和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

7.2
包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及采购人后来发出的指示。

8、交货（发运）和单据

8.1供方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同货物及技术文件发运任务。供方应提供的装运细节和单据在专用条款中有具体规定。

9、保险

9.1
本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中丢失或损坏按专用条款规定的方式，对货物进行全面保险。

10、备品、备件

10.1在合同货物供货后1年内，供方应以优惠价格向采购人提供合同货物维修和维护所需要的备品、备件。如果承包人在上述期限前停止生产合同货物，则应事先通知需方，以便需方采购足够的备品、备件。在停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备品、备件的图纸和规格。

11、保证

11.1供方应保证合同货物是崭新的、未使用和启封的货物，是最新的或目前的型号，工艺先进，以优良的材料制造，货物不应含有设计上和材料上的缺陷，并完全符合合同规定的质量规格和性能的要求。供方应保证合同货物不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷。

11.2供方应保证提交的技术文件、图纸的完整、清楚和正确，达到合同货物设计、安装、运行和维护要求。技术文件如有不准确或不完整，供方应在接到需方通知后15日内进行更改或重新提供。

11.3供方应保证合同货物在接收试运时各项技术参数满足合同要求。如在合同货物安装、调试、接收、试运期间，如发现因供方原因造成的合同货物的缺陷或损坏，供方应尽快免费更换和修复并补偿由此给需方带来的一切直接损失。供方应承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。

11.4质量保证期（简称质保期）为：硬件为业主签发接收通知书之日起计算。

11.5在质保期间，如果因供方原因造成合同货物有缺陷或不能满足合同规定，需方有权提出索赔。

11.6在需方提出索赔之后，供方应尽快对合同货物进行修复并承担全部费用。

11.7如果供方对索赔有异议，应在收到需方索赔 7日之内提出，双方进行协商。如供方在此期限之前没有答复则被视为接受索赔要求。

11.8供方应在接到索赔要求后 10日内对合同货物进行修复或替换。替换和修复工作的期限，除采购人同意的期限外，不得超过 1个月，对于小的缺陷，在供方同意的情况下，可以由需方有关技术人员进行修复，费用由供方承担。

11.9如因供方原因在质保期内因合同货物维修而停止使用，则相应合同货物质保期应根据货物停运时间延长。对于维修量大或重新更换的合同货物，质保期应重新计算，为需方验收接受维修或更换合同货物后原质量保证期。

12、环境、职业健康和安全

12.1供方应当确保在产品制造过程中使用的材料和制作工艺符合国家标准，保证安装现场环境、职业健康和安全符合国家法律政策要求。所提供的货物应保证符合国家法律政策对

使用人员在使用过程中关于职业健康的要求。
12.2需方检验员在供方制造场所进行检验时，供方有责任提供给需方检验员一个安全的工作环境，并且告知其潜在的危险。如果检验员认为工作环境不安全，检验员可以不履行其工作。

12.3供方工作人员在需方安装现场进行服务时，应该遵守需方安装现场的“安全/环境管理规定”，服从需方安装现场安全人员的指挥。

12.4供方用于包装货物的包装材料应是符合环境要求的包装材料。

13、索赔

13.1在合同货物验收、安装、调试、型式接收试验及质保期内，如因供方原因合同货物在数量、质量、设计、技术参数、型式和技术运行等方面不符合合同的要求，需方有权提出索赔。供方应按下列一种方式或几种方式结合与需方达成协议。

（1）同意退货并赔偿需方相应损失，供方赔偿额为相应合同货物价格和已发生的银行利息、手续费用、运输费用、保险费、现场存放费、装卸费、验收费用、已发生的合同货物保管等费用。

（2）根据合同货物缺陷程度、损坏程度和损失金额，经双方同意对货物进行折价。

（3）用符合本合同技术要求的新的零、部件对有缺陷或损坏的零、部件进行更换对缺少的货物进行补充，由此产生的全部费用包括需方的直接损失均由供方承担，更换后的货物质保期按11条的要求相应顺延。 

13.2如果供方在接到需方索赔通知单后 7日内没有答复，则视为承包人接受索赔。

13.3如果供方不能按13.1（3）款完成合同货物的更换、修复或补充发货，供方应按合同有关条款的规定负担迟交货罚款。

13.4因供方原因而更换急需的合同货物，供方应在需方要求的时间内尽快运到目的现场，费用由供方负担。

14、付款

14.1本合同付款条件在专用条款中规定。

14.2供方应书面向需方提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行服务的发票和通用条款第8条规定的单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

14.3付款方式：在专用条款中规定。

14.4付款比例：在专用条款中规定。

15、价格

15.1供方在合同项下提交货物和履行服务收取的价格是招标文件中列明的各货物由供方在报价文件列明的价格，在合同履行期的固定、不变价，包括供方货物的制造、货物的材料费、运输费用、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车）保管费用、试验或检验费用、验收、移交、人员培训（现场免费培训）、损耗及各种税费等一切费用。双方不得以任何理由要求对合同中列明的各货物的价格进行调价。需方在本合同实施过程中也不会考虑给予供方无论因物价波动、货物按规定运送至需方指定目的地不变但实际运距与供方自行测定的运距发生变化等调整价格的任何因素。

16、变更指令和合同修改

16.1采购人可以在任何时候书面向承包人发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）运输或包装的方法、货物数量；（2）交货地点和/或；（3）承包人提供的服务。其条件是：        。

16.2任何对合同条件的变更或修改均需双方同意并签订书面的修改书。

17、转让或分包

17.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

17.2除需方事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的义务。

17.3供方如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

18、履约延误和罚款

18.1在履行合同过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面方式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.2如供方未能按本合同规定按时交货和提供服务，需方有权从合同价中扣除误期赔偿费。罚款应从付款中扣除。罚款比例见专用合同条款规定。承包人支付违约金并不排除承包人继续发货和提供服务的责任。一旦达到罚款的最高限额，供方可考虑按通用条款第19条规定终止合同。

19、终止合同

19.1供方违约终止合同：在供方违约的情况下，需方可向供方发出书面违约的通知书，提出终止部分或全部合同。供方应承担购买类似货物所超出的那部分费用。同时，供方应继续执行合同中未终止的部分。

19.2供方破产终止合同：如果供方因破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面方式通知供方，提出终止合同而不给需方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19.3不可抗力终止合同：如果第20条所述的不可抗力事故发生时间超过 120日，供方仍不能履行合同的，采购人有权终止合同。

20、不可抗力

20.1双方由于不可抗力因素，如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件或双方同意的任何一方都无法控制事件以及其它双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则合同履行时间可以延迟，延迟履行合同的期限应相当于事故影响的时间。
20.2受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面方式通知另一方，并在15日内以最快的专递方式将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。如果不可抗力事故影响本合同执行超过30日，双方应尽快通过友好协商来解决合同执行问题并达成协议，超过120日，应按上述第19.3款的规定执行。

21、争议的解决

21.1双方应通过直接的友好协商解决本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如从该协商开始后30日内供方和需方仍不能友好解决合同争端，合同双方中的任何一方可向需方所在地法院起诉。

21.2在诉讼期间，除争议部分外，其他合同部分应继续执行。

22、税费

22.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费，其费用由供方承担。

22.2.本合同价格为含税价。供方提供的货物、技术资料、服务（包括运输）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方承担。 

23、适用法律

23.1本合同适用中华人民共和国法律。

24、通知

24.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送达到合同规定的对方的地址。

三、专用合同条款
（专用合同条款是对通用合同条款的补充和解释，应互为使用。本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）

1、定义

1.1、补充以下条款：

（1）使用范围：仅适用于本招标文件中所叙述项目的货物采购及服务。  

（2）定义：招标文件中下列术语应解释为： 

    “采购方”系指：阿克苏市人民医院。

    “投标供应商”系指向采购方提交投标文件的制造商或供货商。  

    “货物”系指供方按合同要求，须向采购人提供的货物、材料、备品备件、工具、成套技术资料及手册等。   

    “服务”系指合同规定供方必须承担的货物设计、安装、调试、技术指导及培训、售后服务以及其他类似的承诺义务。    

    “需方”系指在合同的采购人（甲方）项下签字的法人单位，即：采购方。  

    “供方”系指被采购方确定为成交供应商并提供合同货物及服务的投标供应商。

5、履约保证金

5.4
如需方与供方在合同中约定要求供方提供履约担保的，履约保证金的金额为不得高于人民币合同额的10 %。如合同另有约定的，则，从其约定。

5.5
履约保证金将以现金、银行（现金汇票/支票）的方式提交。

6、运输、配送及检验、验收

6.1本款增加：

（1）需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，数量、型号或规格、外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，需方在五个工作日内验收。

（2）供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交供方。

（3）必须经国家认可的专业检测机构或质量检验、检测机构参与初步验收或最终验收的，应由需方、供方会同专业检测机构或质量检验、检测机构鉴定验收，验收合格后，并由其出具检测验收合格报告，其验收费用由乙方负责。

7、包装

7.3 供方交付运输的所有合同货物应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同货物的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同货物不受损坏。因包装不良引起合同货物损坏或丢失，供方应负全部责任。
7.5
对松散的附件，包装或捆装时供方应注明合同号、主货物名称、附件名称。对备品、备件和工具除上述内容外还应注明备品、备件或工具。

7.6
以上提到内容对裸装合同货物供方应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木，并应满足国家或行业对运输大件物品的要求。

7.7
供方应将下列文件随同合同货物在包装箱内一起交付：

（1）详细货物清单

（2）质量合格证书

7.8
供方每箱中应附有一份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。交运的技术文件应

具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨、防腐蚀等保护措施，保证技术文件完好完整的提供需方。

7.9 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及与需方签约后发出的指示。

8、交货（发运）和单据

8.1供方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同货物及技术文件发运、装卸任务，到达的日期以需方签收的日期为准。

8.2供方提供的技术文件应是中文，单位为公制。如技术文件有缺少、丢失或损坏，供方接需方通知后7日内补发，费用由供方负担。

8.3供方负责安排合同货物从供方厂家至目的地的运输工作、包括特殊安装工具、安装材料、和随货物备品配件等。

8.4供方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式或电子邮件通知供方计划发运日期、计划到达日期、目的地、货物名称、数量和其它事项。

8.5
如果包装箱重量超过 （交通运管部门的规定）   吨、或长度超过 （交通运管部门的规定）   米，或宽度超过 （交通运管部门的规定）   米， 或高度超过 （交通运管部门的规定）   米，或特殊形状的包装，承包人有责任提前10日给需方及随车提供一份该货物包装的详细尺寸图，注明重心和起吊点，以便在合同货物到达后安排货物的卸车和存放，其费用由供方承担。

8.6
如果合同货物中有易燃品或危险品，承包人应提前 5日通知需方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

8.7
供方有责任发运全部生效合同货物，包括特殊安装工具、安装材料和随机备品配件。

8.8
如因供方原因，合同货物需要补充或更换，供方有责任将所需货物发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

8.9
在合同货物运输过程中，由于供方原因引起合同货物丢失或损坏，由供方向有关保险部门要求保险赔偿。供方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同货物，因此发生的费用由承包人负担。

8.10需方应根据合同项目的需要，负责办理取得出入目的场地的专用或临时道路的通行权，供方应协助采购人办理上述手续。
8.11 供方运输车辆行驶所需的场外公共道路的通行费、过路费和税款等由承包人承担。
8.12 供方运输车辆和人员应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。由供方负责运输的超大件或超重件，应由供方负责向交通管理部门办理有关手续。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由供方承担。因供方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由供方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.13货物在交付需方前发生的风险均由供方负责。

11、保证

11.1供方应保证提供的货物：

符合国家有关部门颁发的产品正常使用条件（环境温度、相对湿度、材料的物理力学性能）等。

14、付款

14.3本款增加：需方负责根据14.4项付款比例和条件将合同价款项通过银行电汇或需方与供方在合同中约定的方式支付供方

14.4本款增加：供方与供应商签订合同，合同生效后，在供方向需方提出支付申请后的     个工作日内支付，本采购项目合同价款的支付方式为：供方与中标单位签订合同，经批准合同生效后，全部合同货物（产品）到场后，经现场验收、移交后支付至合同总金额的     %，余款将作为质保金，待货物使用正常后的一年后再支付合同总金额的      %。

    有可能由供方垫资的需方与供方在合同中另行约定。
14.5由于供方原因发生的银行费用全部由供方承担，由于需方发生的银行费用全部由需方承担。

16、变更指令和合同修改

16.1本款增加：

（1）采购人可以在任何时候可以根据项目实施的具体情况，就采购设备（或产品）数量的减少书面向供应商发出指令，但前提条件是：应在不改变合同其他条款的前提下，并在采购人要求供应商提供采购设备（或产品）供货的7天前书面通知供应商，以免对供应商造成不必要的损失。

（2）在采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

18、履约延误和罚款

18.2 供方有责任并保证按合同规定的货物交货期如期交货，如果因为供方原因使合同货物不能按期交货，承包人应按下列比例和数额支付采购人违约金。

（1）每延期 7天，违约金额为应发运合同货物价格的 1.0 %。

（2）从第 21天起算，每延期 7天违约金额为应发运合同货物价格的 1.5 %。

（3）从第 28天起算，每延期 7天违约金额为应发运合同货物价格的 2.0 %。

（4）根据以上计算方法，如不足七日按 7天计。

18.3供方支付违约金并不排除供方继续供货的责任。如果合同货物延期超过 30 天的，采购人可以根据自己认为合适的方式另行采购相同的货物或零部件。因此发生的费用和责任由供方承担，同时供方应继续执行没有终止的合同部分。

18.4供需双方对履约延误的赔偿和罚款在合同中另行约定的，则从其约定。

18.5供方根据以上条款承担的合同违约金总额不论单项或多项累计不得超过合同总价的 10 %。

第五章 货物（产品）采购清单
1.1项目名称：阿克苏市人民医院超声图像处理系统等医疗设备一批项目（三次）

1.2项目编号：2021-436
1.3最高限价：3580000元（大写：叁佰伍拾捌万元整）
1.4采购范围：购置医疗设备一批（详见采购清单）

1.5清单：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	超声图像处理系统
	套
	1
	进口

	2
	超声高频外科集成系统
	套
	1
	进口

	3
	胃肠镜检查床
	张
	3
	

	4
	胃肠镜用透明帽
	个
	5
	

	5
	Dual刀
	把
	2
	

	6
	IT刀
	把
	3
	

	7
	气动血压止血仪
	台
	1
	

	8
	升降冲洗塔
	台
	1
	

	9
	自体脂肪离心机
	台
	1
	

	10
	经颅磁刺激治疗仪
	台
	2
	

	合计
	
	
	20
	


1.6参数：

超声图像处理系统招标参数及要求
1、知名品牌，市场是占有率较高。

2、厂家在新疆地区具有专业工程师人员不少于五名

3、允许进口产品投标

一、超声主机

1、超声扫描模式：机械扫描、电子扫描

2、机械扫描：

(1)显示模式：B模式

(2)扫描：环型扫描

*(3)兼容设备：机械环扫超声内镜、超声小探头

(4)可用频率：C5,C7.5,C12,C20,7.5MHz，12MHz，20MHz

(5)显示范围：2，3，4，6，9，12cm

(6)显示区域：全圆显示、下半圆显示、上半圆显示、滚动

(7)图象方向：正常/倒转

3、电子扫描

(1)显示模式：B模式、彩色血流模式、能量血流模式、PW模式、组织谐波模式、造影谐波模式、弹性成像模式

(2)扫描：环型扫描、凸阵扫描

*(3)兼容设备：电子环扫超声内镜、电子凸阵环扫超声内镜

(4)可用频率：5MHz，6MHz，7.5MHz,10MHz,12 MHz

(5)显示范围：2，3，4，5，7，8，9，12cm

(6)显示区域：环形：全圆显示、下半圆显示、上半圆显示、滚动

            凸阵：扇形

(7)图象方向：正常/倒转

(8)焦点：焦点位置可调、焦点数量可调

4、测量：距离、面积、周长

*5、独特性：

（1）组织谐波（THE）模式

（2）弹性成像（ELST）模式

（3）脉冲多普勒（PW）模式

（4）H-FLOW模式

（5）造影谐波EUS（CH-EUS）模式

（6）GIC分析

6、视频信号输出：复合视频信号、Y/C视频信号、SDI信号、DVI数字视频信号

7、存储方式：内部存储，支持带有USB接口的外部存储设备，1394接口，支持视频记录

二、环扫探头

（1）显示模式：B模式；

（2）扫描方向：垂直于插入方向；

（3）扫描方法：机械环形扫描

（4） 扫描范围：360度

*（5）频率：12MHz； 

（6）接触方式：直接接触法 

（7）有效长度：≥2000mm，全长≥2100mm；

（8）插入部外径：≤2.5mm

（9）具有防水帽，可使探头整个全部浸泡于消毒液中。

三、环扫探头

（1）显示模式：B模式；

（2）扫描方向：垂直于插入方向；

（3）扫描方法：机械环形扫描

（4） 扫描范围：360度

*（5）频率：20MHz； 

（6）接触方式：直接接触法 

（7）有效长度：≥2000mm，全长≥2100mm；

（8）插入部外径：≤2.5mm

（9）具有防水帽，可使探头整个全部浸泡于消毒液中。

四、超声支气管内窥镜： 

（1）扫描方式：电子凸阵扫描
（2）显示模式：B模式、彩色血流模式、能量血流模式、PW模式、组织谐波模式、造影谐波模式、弹性成像模式

（3）扫描频率：5/6/7.5/10/12MHz

（4）扫描范围：≥60°

（5）先端部外径：≤7.0mm

（6）插入部外径：≤6.4mm 

（7）钳子管道：≥2.0mm

（8）工作长度：≥600mm

（9）视野角度：≥75°

（11）视角方向：向前斜视≥35°

（12）弯曲角度：上≥110°下≥90° 

（13）景深：2-50mm

（14）超声内镜电缆线可拆卸

配套清单

	设备名称
	数量

	超声内镜图像处理装置
	　

	超声内镜图像处理装置
	1

	　
	　

	附属品
	　

	超声键盘连接线
	1

	有接头电缆
	1

	SDI电缆 2.5M
	1

	　
	　

	超声探头驱动器及附属品
	　

	超声探头驱动器
	1

	超声装置连接臂支架
	1

	支架
	1

	　
	　

	内镜用超声探头
	　

	内镜用超声探头（高频）
	1

	内镜用超声探头（低频）
	1

	　
	　

	超声光纤电子支气管镜
	　

	超声光纤电子支气管镜
	1

	超声电缆
	1

	水囊
	1


超声高频外科集成系统招标参数及要求
要求: 1、原装进口主机；2、近两年新疆三甲医院均有装机及耗材供应。

一． 主机参数要求：

1. 一台主机可分别输出双极能量和超声能量，便于术中连接双极电刀和超声刀刀头。

2.  配备高分辨率广角触摸屏显示器。

3、主机具备中文操作系统。

4. 主机可显示当前工作时的功率大小。

5. 主机有自检功能,且自检时间不超过三秒钟。

6. 可通过U盘更新软件，能够兼容未来同品牌耗材，并且应用到临床当中。

二． 超声刀头要求：

1. 新款刀头可安全处理 7mm的血管（需提供说明文件）。

2. 超声刀头振动频率≥55000HZ。

3. 超声刀头振动幅度：60～100微米。

4. 超声刀头具备切割、凝血、夹持、分离等功能。

5. 具有腔镜手术刀头与开放手术刀头。

6. 刀头具有以下长度：9cm、17cm、23cm、36cm、45cm。

7. 具备弧形刀头。

8. 具备一体化手控按钮，有高低档位两个按钮。

9. 具备组织感应技术，即将完成切割时会有不同音调的提示音。

三． 双极电刀刀头要求：

1. 切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体。

2. 可安全切割和凝闭最大7mm的脉管。

3. 刀头有温控设置，可将钳口内温度控制在100度以内。

4. 有效的将侧向热损伤控制在1mm以内
5. 最新一代带关节头的刀头，刀头可左右旋转110度。

超声高频外科集成手术设备耗材配置清单
	序号
	货物名称
	品牌
	产品描述
	数量

	1
	超声高频外科集成系统超声刀头
	强生
	杆身36cm，适用于腔镜手术
	3

	2
	超声高频外科集成系统超声刀头
	强生
	杆身23cm,适用于开放手术
	1

	3
	超声高频外科集成系统超声刀头
	强生
	甲状腺乳腺专用刀头
	6

	4
	手柄连接线
	强生
	适配HAR23,HAR36,HARH36
	1

	5
	手柄连接线
	强生
	适配HAR9F
	2

	6
	超声高频外科集成系统超声刀头
	强生
	限制一次使用
	1


三、胃肠镜检查床

1.规格：1930*650*520-820（mm）  净重75kg， 最大承重250kg
2.主体由中控底座、升降主架、阻尼护栏，及担架面。四部分组成。
3.担架面采用注塑一次成型，背板配置液压装置可手动调节倾斜角度，调节范围：0～60°±5°；
4.该车底采用中控刹车制度设计，直径150mm，带有中央导向轮。外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，推车尾部带中控开关
5.头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。*
车头带有输液架插孔，并配有1根伸缩输液架，方便患者输液.。
6.护栏采用四片ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。
7整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-820mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。
8推车整体采用优质冷扎型材，确保整个床体结实、牢固，自动化喷涂设备进行喷涂，具有抗菌、耐腐蚀等特性
辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。

四、胃肠镜用透明帽

Dual刀
IT刀

七、气动血压止血仪

配置清单（硅胶配置）

主机         1台

移动底座     1个

立柱+立柱座  1个

主机固定座   1个

主机固定螺钉 4颗

篮筐         1个

篮筐抱箍     1个

电源线       1根

3个硅胶止血袖带，分别为： 

	数量
	型号
	长度
	宽度

	1
	儿童硅胶袖带（小号）
	47cm
	5cm

	1
	上臂硅胶袖带（中号）
	52cm
	7cm

	1
	大腿硅胶袖带（大号）
	78cm
	11cm


备注：硅胶止血袖带：可洗衣机清洗、可高温高压消毒

说明书  1份

合格证  1份

安装清单 1份
八、升降冲洗塔招标参数及要求

	适用于
	骨科、妇产科、泌尿外科、介入科、急诊科等相关手术。

	技术原理
	采用纯机械原理结构。

无阻力负荷升降系统，随意自锁装置。★

	性能
	弹力负荷开锁控制，助力提升按钮，冲洗袋可随意升降，释放按钮即可锁停在所需的任意高度和压力，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定，内含机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度；★

清晰的刻度标尺，让使用者更加直观快捷的选择各种高度；

自带设备悬挂杆件，可悬挂多个注射泵，移动过程中也可作推拉扶手；★

安全平稳350型五星底座配合医用静音锁止万向脚轮，移动不产生任何噪音。

	选材
	主体型材：医用级高品质铝镁合金（无磁性、防腐蚀性、加工性能优良、密度小、重量轻）。

升降杆选材：优质轴承钢直线轴，表面镀铬，永久防锈。

挂钩选材：304不锈钢，保证在承重的状态下不变形，表面镀铬，永久防锈。

	挂钩
	四个独立升降挂钩。

最大总负荷共可承载约24KG

单钩承载约6KG

	高度
	挂钩高度可调节范围：1670mm-2590mm。

最大调节行程920mm；无极可调可锁设计。★

	压强参数
	挂钩在1670mm高度时可产生1.17×10⁵Pa的压强，

在调节至2260mm高度时可产生1.23×10⁵Pa的压强，

在调节至最高高度2590mm时可产生1.27×10⁵Pa的压强。

通过助力提升按钮可以任意调节高度从而掌控冲洗强度，2590mm的最高高度可以保证冲洗液有效持续的灌注。


九、自体脂肪离心机

产品特点：

适用10ml、20ml、30ml、50ml的常规注射器，快速分离提纯脂肪，减少了移
植手术的繁杂过程，提高了脂肪移植手术的效率。可容纳4支50ml、8支20ml、

16/24/32支10ml注射器离心，并且可以分离5ml/8ml/10ml/12ml/20ml/30ml/50ml等多种PRP专用试管，一机多用。

2.随机附带的转子/吊篮和适配器均可耐受高温高压消毒或者低温等离子灭菌。

3.吊篮带有生物安全密封盖，防止样品间交叉感染。

4.LCD液晶显示时间、转速/离心力、运行状态、错误代码；运行中可随时修改参数、无需停机。

5.离心完毕后声音提示并自动开盖（便于样品降温），具有瞬时离心功能和离心不平衡补偿装置。
6.采用电子门锁，一键开门。配有应急开盖开关，可在断电及故障状态下打开门盖。设有门盖保护、超速等多种保护功能，故障自动报警功能。

应用范围：

TD5B    PRP/ACT/脂肪移植多功能离心机广泛用于骨科、疼痛科、外科、医疗美容等领域。PRP/ACT富含多种生长因子，可以加速软组织及骨组织的愈合、减轻术后反应、抗感染；亦可唤醒肌肤细胞再生能力，修复受损肌肤，并起到抗衰返嫩的效果。
技术参数：

	最高转速
	5000r/min

	转子容量
	4×50/20/10ml(注射器）

	
	8*20ml(注射器）

	
	16/24/32*10ml(注射器）

	转速精度
	±10r/min

	定时范围
	0-99min

	噪音
	≤60dB(A)

	电源
	AC 110-220v 50Hz-60Hz 5A

	总功率
	550W

	离心腔直径
	Φ400mm

	外形尺寸
	 550×450×380（mm）

	外包装尺寸
	650×530×450(mm)

	重量
	42kg


转子参数：

	NO.1
	转子容量：4*50/20/10ml（注射器）

最高转数：4200r/min

最大相对离心力：4390xg

	NO.2
	转子容量：8*20ml（注射器）

最高转数：4200r/min

最大相对离心力：4390xg

	NO3
	转子容量：16/24/32*10ml（注射器）

最高转数：4200r/min

最大相对离心力：3100xg


十、经颅磁刺激治疗仪

产品外观：本设备立式推车式,机壳外形大气，屏幕为8寸触摸屏真彩显示，操作界面美观、直观、易用。

产品配置：包括*经颅磁脑反射（1组）+脑电反射（1组）+肌电反射（1组4线）+体感音波反馈系统（选配）

国家认可的产品注册证要有体现“脑反射”字样。

产品外观：本设备立式推车式,机壳外形大气，屏幕为8寸触摸屏真彩显示，操作界面美观、直观、易用。

经颅磁脑反射输出部分基本参数：

（1）治疗体磁感应强度： 低档：6mT±3mT；强档：14mT±4mT；

（2）治疗体磁场频率： 50Hz±1Hz

（3) 治疗体数量及特点：每个经颅磁脑反射治疗帽有6个治疗体，头围部分5个治疗体可以横向移动， 也可根据患者头围大小调节经颅磁脑反射治疗帽子的弹力带。

*（4）治疗体输出强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉。

*（5）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。

（6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间。

（7）经颅磁脑反射治疗帽的各导线连接部位能承受20N拉力。

（8）微震按摩功能：a)震动幅度：分4档可调(1-4)

                   b)震动频率：分5档可调(1-5)

5、电疗输出部分基本参数：

★脑电反射性能（模式一：缺血性脑血管疾病、模式二：精神系统相关疾病、模式三：儿童发育相关疾病、模式四：颅脑损伤相关疾病）；

（1）脑电反射治疗电极最大输出电流强度＜20mA

   （2）肌电反射工作频率8kHz±30%； 

（3）肌电反射电极最大输出电流强度：60mA±30%； 

（4）恒流输出特性，输出负载变化±50%时，输出电流变化不大于5%； 

(5) 输出电路最大电压峰值＜100V； 

（6）四种输出模式可供选择；

（7）电极数量：每路电疗输出最多可同时连接3对电极（1对脑电反射电极（小脑顶核低频电刺激）、2对肌电反射电极（肢体中频电刺激）；

   （8）连续工作时间：不少于4小时；

   （9）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间。

6、主机： 重 量：25KG ；外形尺寸：45*48*101cm。

配置清单

主机                        1台

□  经颅磁脑反射治疗帽          2顶

□  脑电反射治疗电极线          1组2线

□  肌电反射治疗电极线          1组4线

□  电源线                      1根

□  检测片                      1个

□  使用（技术）说明书          1本

□  产品合格证                  1张

□  保修卡                      1张

□  脑电反射电极片              1包*50片   

□  肌电反射电极片              1包*20片 

第六章  技术标准及要求

1、一般规定

1.1、供方责任
（1）供方负责所供设备产品制造（研发）、供应、质量的检测、检验、和验收、移交前的维护、移交等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

（2）供方应负责产品达到要求的各项功能、技术性能、指标和参数。

（3）供方提供的产品、配套附属设备必须符合国家、或行业的相关的规范规定的技术要求、质量标准，并承担缺陷责任与售后责任。

（4）产品应符合国家标准、具备有关部门批准的生产（经验、销售）许可证书、质量合格证书等。

（5）所供产品的各项功能指标和参数应符合国家或行业颁布的有关验收标准，需方有权委托中国境内有资格的单位或机构（权威专家）对产品的性能、指标进行检测或校核。以确定是否符合国家或行业的有关质量标准及要求，其检测费用由供应商承担。

（6）投标人提供的产品（包括各项指标）必须采用的是最成熟、最先进和可靠的生产技术和工艺生产或加工，一旦发现其采用的生产技术和生产工艺已被淘汰或即将被淘汰，导致产品质量无法满足质量要求的，由此而引起的一切法律、经济责任将由供方承担。

1.2、交货（包括但不限于；系统的安装、调试、验收、移交前维护、移交）期

（1）交货期：20日历天（包括但不限于；系统的安装、调试、验收、移交前维护、移交）。

（2）中标供应商未能按上述（1）项规定，将所供系统设备按时到场和保证采购设备或产品按期投入运行的（根据采购人提供的相关证明材料），将没收其全部投标保证金，敬请成交供应商注意！

（3）交货期应按此填报，不得以“响应招标文件”、“按照合同约定”等方式填写，若未按此填报，其投标将被否决。
1.3、实施地点：由阿克苏市人民医院指定（项目现场）。

1.4采购标的的验收标准：

（1）供应商负责供应设备的安装、调试、试运行执行本招标文件《通用合同条款》、《专用合同条款》的第6条的有关规定，并按有关规定完成安装、调试、检测、验收并交付使用。

（2）采购人有权免费获取有关采购设备的详细技术资料，供应商所供设备必须严格按厂家提供的安装详图进行安装、调试等，并最终符合验收合格要求。供应商应自行至项目现场进行踏勘和对设备或产品的安装环境进行测定，因所供设备的安装尺寸与所安装地室内尺寸不相匹配的，或不能适应安装地周围环境的，由此造成成交供应商需要对设备进行改造（或更换）等所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

（3）根据不同货物（设备或产品）按国家或行业颁布的最新有关标准及谈判文件规定的技术参数、质量要求、性能指标等进行验收。成交供应商所供设备在运输或安装等过程中造成损坏或有缺陷等的，不能满足国家或行业颁布的最新有关标准及谈判文件规定的技术参数、质量要求、性能指标的，由成交供应商对设备进行改造（或更换）、修复，所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

1.5、报价

（1）在技术要求不低于招标文件中要求的条件下，按《货物采购清单》中提供的货物（产品）清单进行报价，报价均采用：人民币报价。

（2）其他费用的处理：招标文件中未列明而供应商认为必须列入的费用由供应商列入报价中。

（3）报价范围应包括《通用合同条款》、《专用合同条款》第15条的规定。
（4）报价方式：分项报价。

1.6、付款方式及比例

本采购项目合同价款的支付情况，货物验收合格一次性支付货款95%（具体的付款期限及方式由中标人与采购人在合同中约定。）
1.7、技术文件

（1）为确保供货产品的验收，供应商按《通用合同条款》、《专用合同条款》的有关规定，向用户提供完整的使用说明手册等技术文件，并对所提供的全部技术资料的准确性和适用性负责。

（2）供方提供的文件和资料能保证满足购方进行产品使用的需要。在合同签订后我方将按购方要求提供所有技术文件和有关技术资料。

1.8、培训

（1）供方将对采购方提供技术培训，购方技术人员（业务人员）在 设备操作、维护 等各方面将受到培训，使他们掌握 设备操作、运行、日常管理、检查、维护 等技能。

（2）需方可派 （由供应商承诺） 名相关操作人员或参与日常管理、维护的专业技术人员到我方或现场免费接受培训。培训中，购方有关能直接参与设备操作、运行、维护等工作，熟练掌握供方提供设备的相关技术，在正常条件下能够保证设备在使用过程中的正常运行。

1.9、售后服务

供方必须严格遵守《通用合同条款》、《专用合同条款》和投标文件中的承诺的有关规定为用户提供售后服务及其他类似服务，包括：

（1）保证为购方提供优质、快捷的技术服务。

（2）为了确保设备的正常使用及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对设备的使用提供技术咨询服务。
（3）供方在应有专业的售后服务机构及技术人员（能满足本次采购产品的应急服务要求），并注明售后服务机构办公地点（提供相关证明资料）及技术负责人名录和联系方式，否则其投标无效！

（4）保证在接到请求技术服务 （由供应商承诺） 小时内予以响应，在 （由供应商承诺） 小时内（如遇不可抗力因素除外）派出技术人员赶赴（到达）现场解决问题。

（5）及时准确地予以满足采购人对设备进行长期维护（维修）的需要，在保修期内对出现任何质量问题，随时由供方免费进行处理，包括配件的维修、更换等。

1.10、产品质量保证

（1）供方应严格控制采购、检验、生产、包装、运输、移交和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。

（2）严格按ISO质量保证体系标准和国家、行业的有关规范提供制造产品。

（3）严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。

（4）严格控制原材料的进厂质量，保证产品加工生产工艺的完善，检验检测手段完备，质量保证措施完善，产品绝不带缺陷出厂。

（5）为所供的材料制造、运输、装卸等进行投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供进行免费更换、补偿等直到采购人满意为止。

（7）在交验过程中如发现缺件及其他原因引起的丢失，我方负责尽快免费补齐。在产品的使用过程中发现的质量问题，如属供方原因，由供方承担责任。

（8）所投产品质保期为至产品验收合格之日起1年。

（9）上述规定是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，按有关规范、规程、标准严格质量控制，确保提供合格产品及服务。

说明：属于供应商承诺部分的内容由各供应商可根据实际情况可以减少或不予采纳（但由此给供应商造成的不利，甚至其投标无效由供应商自行承担），也可以提出更有利于竞争的承诺。
2、技术标准及要求

投标人提供教学设备的技术指标或参数必须满足以下要求或标准（凡招标文件采购需求清单、技术参数或要求等中涉及到品牌或型号恰巧与某一品牌的型号发生雷同的均不具有指定或唯一意思的表示，也可以是类似品牌或型号，但技术参数或指标等要求必须满足或优于对采购设备或产品技术参数或指标等要求的规定），本章下述条款中规定的各项技术参数或指标带“★”是不可偏离的（如有）：
2.1总体要求

（1）具有先进成熟的技术，使用寿命长，节能环保、结构紧凑。

（2）结构紧凑，安装简易，配置先进、结构合理，具有先进性。

（3）配置灵活，可根据用户要科学、合理的优化配置，最大限度地满足客户要求。

（4）使用寿命不短于招标文件的要求（或国家或行业针对设备或产品的要求）。

2.2制造或生产适用标准及要求

（1）《中华人民共和国产品质量法》；

（2）《中华人民共和国消费者权益保护法》；

（3）涉及投标产品国家或行业的有关规范、规范及质量标准。
2.3执行标准的补充说明

（1）除执行以上标准外，还应执行其它现行国家标准和规范。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。本章所列的标准未涉及到的产品或设备均应满足国家或行业有关的质量标准、强制性认证、标志认证等。应供应商所提供的设备或产品在交验时，未能满足要求的，采购商有权拒绝，或要求供应商无条件进行更换。并按《通用合同条款》、《专用合同条款》的有关规定承担相应的责任。

（2）投标方提供的货物和服务必须是本规格书的文字和表格等所指定的所有内容的综合。对于本规格书中未列出但影响到设备或产品质量、使用等重要功能的组件，投标方应自行补齐（已经列明招标方供货范围的除外）。
2.4执行的标准应用

本规格书技术要求是基本的技术要求，并未对一切技术细节作出明确的规定，投标方应提供满足本规格书书中有关设备设计、制造标准。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方提供的产品必须满足其要求。本规格书所引用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。国家或行业没有质量标准的，投标人应提供其制造或质量标准的执行情况。

2.5采购设备或产品的技术（参数）要求

（1）采购设备或产品的技术（参数或指标、质量标准）要求详见招标文件《采购需求清单》。

（2所投产品质保期为至产品验收合格之日起1年。★

（3）《采购需求清单》中“规格、型号”所涉及到的要求其所投产品执行的国家或行业标准应是最新版本，其采购数量和规格应与《采购需求清单》中相一致。

（4）投标人在投标文件中必须承诺：中标后应对其产品进行全过程跟踪服务，无条件免费进行技术支持和服务，否则其投标无效！★
第七章  投标文件格式

（投标文件外包装格式）
项目编号：

项目名称：

2021年  月   日时间前禁止启封

（加盖密封章）

投标文件封面格式： 

    正本/或副本

×××（投标人名称）

投标文件项目名称：

项目编号：

投标单位全称（加盖单位公章）：

投标单位地址：

法定代表人签字或签章：

                                  年  月  日

注：投标人应按采购文件要求对投标文件进行编制、装订和密封。
第一部分、投标主要文件

目录

（一）投标函；

（二）开标一览表；

（三）分项报价表；

（四）货物（设备或产品）说明一览表；

（五）技术规格和商务偏离表；

（六）运输、配送及技术、质量保证组织措施；

（七）质量保证、技术及售后服务承诺书；

（八）供应商需要说明的其他内容及相关文件资料（产品出厂标准，质量检验、检测报告，产品合格证等）。

（一）、投标函
致：        采购人名称        
    根据贵方为                                                     项目的招标公告（项目编号）:                                  ，本签字代表    （全名、职务）    正式授权并代表投标供应商        （供应商名称、地址）         提交下述文件正本一份和副本三份。

（1）开标一览表

（2）分项报价表

（3）货物说明一览表

（4）供货范围清单 

（5）技术规格和商务偏离表

  （6）供应商资格证明文件

（7）质量保证、技术及售后服务承诺书
（9）供应商提交的其它资料

（10）以           方式提供的金额为人民币          元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意并承诺如下：

   1、所附投标报价表中的报价为规定的应提供和交付的货物及服务总价。

   2、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

   3、供应商保证遵守招标文件的全部规定，投标供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

   4、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

   5、本投标文件自开标日起投标有效期为：         内保持有效。

   6、如果发生招标文件第二章投标人须知第3.9.9 条所述情况，则同意不予退还投标保证金。

7、我方同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受我方最低的报价，而是由评标委员会依据招标文件规定的评审要素所作出的评定。

   8、与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

    地址：                                   邮编：                        

    电话：                                   传真：                        

投标供应商代表签字：                        

投标供应商（加盖公章）：                     
日  期：          年      月      日

（二）开标一览表

项目、包段名称：                                                                                          货币单位：人民币元

	序号
	设备或产品名称
	原产地及品牌
	型号规格
	数量
	报价
	交货期
	投标保证金
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：


1、每一设备或产品的详细报价清单应按《分项报价明细表》另表详列，且标明所报各种设备或产品的数量、品牌和金额，货物设备或产品的型号规格，并应与招标文件中一致。否则，给供应商带来的不利由供应商自行承担！每一设备或产品的详细报价清单应另表详列，且标明各种货物的数量、名称和金额。



2、若投标函中的投标总价与《开标一览表》不一致的，以《开标一览表》中的投标总报价大写为准。

3、交货期：是指开始供货直至验收合格交付使用的期限。供应商必须对本表中的“交货期”作出实质性响应并满足招标文件的规定，不得简单的以“响应招标文件要求”或 “按合同约定”等类似内容填报，否则给供应商带来的不利或导致投标被拒绝，由供应商自行承担。

4、上述表格为格式，投标人根据需要可以进行扩展和补充。                                                                                                             

投标供应商代表签名：

（三）、投标分项报价明细表
投标供应商名称：                                                           货币单位：

	序号
	货物或产品名称
	品牌
	产地
	规格型号
	单位
	数量
	货物或产品费
	其他费用
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总合计（小写）：                 （大写）：


注：

  1、本表中的“分项费用名称”系指“货物采购清单一览表”中某一产品价格构成的分项费用。

2、其他费用：供应商应根据所供产品的具体情况，选择所供产品需要的其他费用（费用包括：产品价格，标准附件费、附属产品费、专用工具费、技术服务费、安装调试费、检验检测或费、培训费、运输费用、装卸费、保险费、税金等一切费用）。

3、供应商未进行分项报价或分项报价未能准确全部反映产品价格构成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的，可作无效投标处理。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、此表中的价格若与报价一览中所报的价格不一致的，以报价一览表中的价格为准。

6、上述表格为格式，投标人根据需要可以进行扩展和补充。

供应商代表签名：

（四）、货物或产品说明一览表
 （按所供货物合同包下品目号类别分别填写）

项目编号：                                                                第  页共  页

	设备或产品名称
	

	货物或产品的详细技术指标、参数，性能或功能说明

	


说明：为使评标委员会能准确理解及使评审工作顺利进行，请供应商针对所供产品的实际型号或规格，实际技术指标、参数，性能或功能，采用的质量标准等逐条进行说明，不可按招标文件提出的质量指标及技术要求进行简单复制，一旦经评标委员会认定，其所供产品的性能或质量指标、技术参数等与实际不符，有可能给供应商带来的不利或导致投标无效，将由供应商自行承担，敬请供应商注意！

投标供应商代表签字:
（五）、技术偏离表
项目名称∶
                                                    第  页共  页

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标货物参数
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、为使评标委员会成员准确理解及保证评审工作顺利进行，请供应商针对招标文件的要求，结合所供货物的实际性能、技术指标、采用的质量标准等逐条进行说明，说明货物或产品的实际响应程度。如简单的复制招标文件要求，有可能给供应商带来的不利或导致投标被拒绝，将由供应商自行承担，敬请供应商注意！

商务偏离表
项目名称∶
                                                             第  页共  页

	序号
	招标文件商务条款
	投标供应商商务条款
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商代表签字：                        

投标供应商（加盖公章）：                     
日  期：          年      月      日
（六）、技术方案、质量保证组织措施

投标供应商在编制产品技术方案及质量保证等组织措施时，应采用文字并结合图表等表现形式详细阐述货物（或产品）的售后及技术服务等方案或组织措施。具体内容包括（但不限于）：

1、组织实施措施：

（1）检测检验，检查、验收，移交前维护、移交等的方案和措施。

2、管理和执行本合同所配备人员：

（1）主要管理人员、技术人员的配备、资历和经验情况等；

（2）其他人员配备计划等。

3、质量保证措施：

（1）质量管理体系及保证措施；

（2）质量责任能力；

（3）技术服务等。

4、售后服务

（1）人员培训方案；

（2）技术支持及售后服务等（包括售后服务点，维护技术支持人员名录）；

（3）应急响应的时间，维修或维护技术支持人员的到场时间等；

（4）优惠方案等。

5、紧急服务方案（自拟）

6、项目实施方案（自拟、符合符合项目实际情况）

（八）、投标供应商应提交的其它资料

投标供应商认为需提交的其他资料。

最近三年同类项目业绩表

	序号
	采购人及联系方式
	货物名称、规格
	合同金额
	运行状况
	履约情况、采购人评价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


说明：

1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料，其业绩中的货物或产品应与本项目的所需货物或产品的特点、性能或功能具有相关性（否则其业绩不予认可）。

2、业绩证明材料包括：成交通知书或合同、验收证书等相关的能足够证明其业绩的材料。

人员配备表

	序号
	姓名
	证书编号
	身份证号
	职称
	学历

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	


注：上述人员职称证书、身份证、学历证书等复印件及近期社保缴纳证明等材料。

第二部分、资格类投标文件

目录

（一）关于资格的声明函

（二）供应商的资格声明

（三）法定代表人身份证明书

（四）投标人代表法人代表人授权委托书

（五）联合体协议书（如有）

（六）资格证明文件

（七）投标保证金

（八）节能、环保产品证明（如有）

（九）中小企业声明函（如有）

（十）投标供应商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料

（一）、关于资格的声明函
致：         采购人名称         ：

关于贵方           年    月    日        （项目名称、编号）       投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件          （合同包）           中规定的设备或产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明随投标文件一同递交。

                             投标供应商（加盖公章）：                                              

 投标供应商代表（签字）：                         
 地             址：                             
                             邮             编：                             
电    话/传    真：                             
（二）、投标供应商的资格声明
致：         采购人名称         ：
1．供应商概况：                                   

1.1 供应商名称：                                                                               

1.2 注册地址：                                                                                 

1.3 传真：                       ；电话：                        ；邮编：                      
1.4 成立或注册日期：                                                                           

1.5 法人代表：                               ；技术负责人：                                    
1.6 最近资产负债表（至           年     月      日为止）。

（1）资产总额：                             ；（2）固定资产：                                
  （3）流动资产：                             ；（4）净资产：                                  
（5）长期负债：                             ；（6）流动负债：                                
（7）营业收入：                             ；（8）净利润：                                  
2．我方在此尊重声明：我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的投标保证金将不予退还。

  （1）具有独立承担民事责任的能力； 

　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

　（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力； 

　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

　（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

                                           供应商（加盖公章）：                                              

                                           地             址：                         
                                           邮             编：                         
                                           电    话/传    真：                          

                                       供应商代表（签字）：                           
说明：提供近1年（2020年）度的财务审计报告，或相关的财务报表（能充分证明其真实的财务状况），将作为评审的依据！
（三）、法定代表人身份证明书

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                        

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：      职务：       系             （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。


供应商：          （盖单位章）         

          年    月     日

说明：本证明文件用于供应商法定代表人出席开标会，必须按此格式提供。（加盖复印无效章）

（四）法定代表人授权委托书

致：         发包人名称        ：

本人      姓名        系        （投标人全称）        的法定代表人授权我公司   （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的       项目名称及标段、招标编号        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。



代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：                

投标人：                  （盖章）                    
法定代表人：             （签字或盖章）               
授权委托日期：       年     月     日

说明：本证明文件用于供应商法定代表人出席开标会，必须按此格式提供。（加盖复印无效章）

（六）、资格证明文件
致：         采购人名称         ：

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方组织机构代码证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方资质证书复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方经营（生产）许可证复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方设备经销授权许可证复印件，该证件真实有效。

    ……（招标文件要求和投标人应提供的其他相关证件按上述格式填写）

附：资格证件的复印件或影印件附后

说明：

（1）制造（或生产）企业制造或生产采购货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可或批准的有关证件，包括：投标供应商有效的法人营业执照副本复印件、有效的税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证）复印件或影印件等。

（2）采购货物（或产品）的经销许可：如供应商为经销商的，须提供有关行政主管部门许可的货物或设备（产品）在经销许可证范围内的有关证明，进口货物（或产品）制造或生产商针对本项目投标产品的授权经销许可等。

（3）招标文件要求的全部资格证件及依照招标文件规定应予提供的其他证件复印件或影印件。

（4）所附的资格证明文件的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。

供应商（加盖公章）：                        
供应商代表（签字）：                         
                                     日      期：           年     月    日                         

（七）、投标保证金

致：       （采购方名称）        
鉴于       （投标供应商名称）       （以下称“我方”）于        年    月   日参加         （项目名称、项目编号）        的投标，已按投标人须知前附表规定的形式和金额提交了投标保证金，我方无条件地、不可撤销地保证：在招标文件规定的有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。在收到你方书面通知后，我方无条件同意你方没收我方已提交的投标保证金人民币（大写）             元。

本保证在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

                            供应商（加盖公章）：                           

                            供应商代表签字：                              
邮 编：                 电 话：               

                            传 真：                 日 期：               

	缴纳投标保证金的有效凭证（扫描件）


（八）节能、环保产品证明（如有）

致：         采购人名称          ：

    现附上         （节能、环保产品产品目录）         证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

                                         投标人（加盖公章）：                         
                                         投标人代表（签字）：                         
                                         日             期：           年     月    日
（九）中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件： 

　　1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。 

　　2、本公司参加                            单位的                              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。   

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

企业名称（盖章）：                          

　　                                                    日            期：                         
注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在资格性文件中提供相关部门出具的资格证明材料，否则不予认可。

（十）、投标供应商提交的其它相关资格证明资料
1、投标供应商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料, 可在此提交。

2、所提交的文件或资料应加盖投标供应商公章。

第三部分、承诺书

关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会（谈判或询价小组）  

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和    （项目、包段名称）    的招标文件（竞争性谈判文件或询价文件）的要求，我公司在   （项目、包段名称）   投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件（竞争性谈判或询价文件）要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！ 

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：                        （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

有效的联系方式：                                   
年      月       日

说明：投标供应商未提供此承诺的，内容未填写完整的，其投标将被拒绝！

投标保证金退还申请

新疆众联建业工程项目管理有限公司阿克苏分公司 ：

在                                          投标活动中，我单位缴纳投标保证金           元（大写：                 ），现特申请退还我单位投标保证金。
现委托我单位         （身份证号：                ）将贵单位所出具收据连同我单位帐户信息送至贵单位财务科，请予以办理退还手续。

帐户户名： 

开户行：

帐号：

申请人： 

2021年    月   日

附：投标保证金收据、开户许可证










            


法人身份证彩色复印件（反面）

















         法人身份证彩色复印件（正面）











    授权代表身份证彩色复印件正面











      法人身份证彩色复印件正面











      法人身份证彩色复印件反面











     授权代表身份证彩色复印件反面









