[image: image1.png]EEIRHEEE

NGONGCHENGXIANGMUGUANLI




伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目（一标段）
招标文件

招标编号:2021XJZY-YL-62-01
招 标 人：伊犁师范大学

代理机构：新疆泽远工程项目管理有限公司

日    期：二〇二一年九月

项目单位该项目负责人审核签字：              国资处审核签字：

项目单位负责人审核签字：                    国资处分管校领导审核签字：
目    录

第一章  招标文件
8
一、投标人须知前附表
8
二、投标人须知
10

三、采购需求和参数需求
23
四、评审程序及办法
40

评标办法前附表
40

五、计分办法
42

第二章  投标文件
43

一、投标函格式
45

二、资格证明文件
50

第三章 合同条款及格式

57
伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目公开招标公告
项目概况
 伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目 招标项目的潜在投标人应在伊宁市开发区上海路与辽宁路交汇处白桦国际商务楼710室获取招标文件，并于 2021年10月18日11点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：2021XJZY-YL-62
项目名称： 伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目

预算金额（元）：4250000.00
最高限价（元）：一标段：2982000.00元；二标段：:1268000.00元
标项一:伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目（一标段）

数量:不限
预算金额（元）:2982000.00 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见清单
备注：

标项二:伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目（二标段）
数量:不限
预算金额（元）:1268000.00 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见清单
备注：

合同履行期限：/
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有有效的“三证合一”的营业执照；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；财务报告或银行出具的资信证明原件；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

4.社保机构出具的投标人缴纳被授权人和项目组成员的参加本次采购活动前半年的社会保障资金证明原件；并提供本项目不随意更换项目负责人的承诺书；

5.凡拟参加本次招标项目的供应商分别在“信用中国”（[image: image2.png]


www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（ [image: image3.png]


www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印）；

6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(授权代表签字并加盖公章)
7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

8.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件
时间：2021年9月26日至2021 年9月30日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：伊宁市开发区上海路与辽宁路交汇处白桦国际商务楼710室
方式：现场获取
售价（元）：200/标段

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年10月18日11点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：伊宁市开发区上海路与辽宁路交汇处白桦国际商务楼723室

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

报名时携带以下证件：营业执照原件；法定代表人身份证明原件或法人授权委托书原件及委托人身份证原件；财务报告或银行出具的资信证明原件；社会保障资金证明原件；近三年没有重大违法记录的书面声明；在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为查询结果加盖企业公章；

注：（以上证件须带原件查验、网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印，并同时提供盖公章的A4纸复印件3套，复印件为单面复印，按先后顺序装订，不接受公证件。） 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
　　　1.采购人信息
名 称：　伊犁师范大学　　　　 
地址：　新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路448号 

联系方式：　18299260502　　　 

2.采购代理机构信息（如有）
名 称：　新疆泽远工程项目管理有限公司　
地　址：　伊宁市开发区白桦国际商务楼710室　
联系方式：　15299000368　
3.项目联系方式
项目联系人：  季双双   
电　话：　15299000368　

第一章  招标文件

一、投标人须知前附表

	序号
	内  容

	1
	项目名称：伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目（一标段）

	 2
	招标人：伊犁师范大学

联系人：王老师    

联系电话：18299260502

	 3
	招标代理机构：新疆泽远工程项目管理有限公司  

联 系 人：季双双

联系电话：15299000368  传真：0999-8168887

	 4
	投标有效期：开标后60天

	5
	投标保证金的金额：一标段：45000元
（1）投标人必须从其基本账户转至招标人指定账户（不得为个人账户）。投标保证金必须以投标人名义交纳，招标代理机构开具的财务收据原件。

（2）投标保证必须在投标截止时间之前到帐为准。

单位名称：新疆泽远工程项目管理有限公司伊犁分公司

帐    号：812020012010110801898

行    号：4028 9800 0156

开 户 行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司合作区支行

联系人：刘冰玉

联系电话：15599634003
投标单位汇入以上帐户的投标保证金，办理退还手续的投标单位必须开具加盖投标单位财务章的收据及基本帐户信息（与汇出保证金的基本帐户一致）中标单位委托的代理人须同时提供授权委托书到我公司财务部即可办理。 

	6
	疑问提交截止时间：2021年09月30日20时00分

疑问提交：新疆泽远工程项目管理有限公司  

答疑截止时间：2021年10月1日20时00分

答疑地址：伊宁市开发区上海路与辽宁路交汇处白桦国际商务楼710室

	7
	投标文件递交截止时间：2021年10月18日11时00分。

地点：伊宁市开发区上海路与辽宁路交汇处白桦国际商务楼723室

	8
	开标时间：2021年10月18日11时00分。

开标地点：伊宁市开发区上海路与辽宁路交汇处白桦国际商务楼723室

	9
	中标候选人确定：经评标委员会综合评分，按顺序确定3名中标候选人。
中标公示期内招标人可组织相关人员对中标候选人进行考察，经认定主要资料有提供虚假资料及其他违规的，作废标处理，并依序递补中标协议供应商。

	10
	评审方法：附后

	11
	正本份数：1份   副本份数：3份  投标文件电子版份数：肆份（二张光盘和二个U盘）

	12
	代理服务费：本次项目的招标代理费在国家规定的收费计算（计价格2002（1980）号文），由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

	13
	供货期：中标公示期结束后60个日历日

	14
	企业法人授权委托书，被委托人身份证，具备有效的营业执照，财务报告原件或银行出具的资信证明原件，社保机构出具的投标人缴纳被授权人和项目组成员的参加本次采购活动前半年的社会保障资金证明原件，供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明、“信用中国”（[image: image4.png]


www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（ [image: image5.png]


www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供以上网站页面截图并加盖单位公章、保证金收据；

注：以上资质证件须提供有效证件的原件，在开标时投标人必须随身携带，如不提供按废标处理。

	15
	对供应商的售后服务要求：

所有货物提供三年免费质保，生产厂家提供质保期少于三年的以三年为准，生产厂家提供质保期长于三年的以生产厂家提供的质保期为准。

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。卖方在新疆范围内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定的专业技术和服务人员，并具有卖方的法人授权委托和有关部门的资质证书。生产厂家保障售后服务人员每年按甲方要求2次走访维修。

	16
	付款方式：

（1）中标方与伊犁师范大学签订合同，在采购单位办理完毕资金支付手续后的七日内支付给乙方合同总价30%的预付款；

（2）交货完毕，经采购单位验收合格且办理完毕资金拨付手续后，支付给乙方合同总价的65%货款；

（3）预留5%质量保证金，在使用一年、无质量问题且再次验收合格，由采购单位办理资金拨付手续后支付。

	17
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表 1人，专家4人；

评标专家确定方式：政采云中随机抽取


二、投标人须知
（一）、总  则

适用范围

一、说明

本采购文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及国家和自治区有关法律法规、规章制度编制。

定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购中所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2招标人：是指具体负责和从事政府采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。具体项目的招标人，在“投标人须知前附表”序号2、3中规定。

2.3供应商：是指对“投标人须知前附表”序号1所指称项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目投标的法人、其他组织或者自然人。

2.4投标人：是指按照一定的程序，从招标人获取了招标文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

投标人资质要求：详见公告。
投标费用

投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

代理服务费：本次项目的招标代理费在国家规定的收费计算（计价格2002（1980）号文）。由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

（二）、招标文件

招标文件构成

招标文件包括：

第一部分  招标文件

投标人须知前附表

投标人须知

评审程序及办法

计分办法

第二部分  投标文件

目录

资格证明文件

其他

第三部分  合同条款及格式
投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人承担。

招标文件的澄清

投标人可以要求招标人对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止日前十五天按招标公告或本须知前附表中的联系方式，以前附表规定的形式通知招标人。招标人对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将以第7.2节所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

招标文件的修改

7.1在某些情况下，招标人可能对招标文件进行修改。

7.2在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并

通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。  

7.3投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
（三）、投标文件的编制

投标的语言及度量衡单位

投标人的投标文件以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

投标文件构成

投标文件必须按照5.1节第二部分规定的内容和顺序进行编写，标明页码，装订牢固，活页式或容易拆解的投标文件将不被接受。

投标人应准备“投标人须知前附表”序号11规定份数的投标文件。

投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

电子版投标文件需提供无毒无密码的word版本及PDF版本，单独密封。

投标文件的正、副本的正文，均应使用打印机打印，手工书写的投标文件将不被接受（除有特殊要求）。
投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责，投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。 

投标人不得擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改，否则，其投标文件在评标时有可能被认为是对招标文件未做出实质性的响应，而终止对其作进一步的评审。

投标报价

投标文件的货物服务报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、单价等内容。

除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价，否则，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

货物服务报价表上货物服务的价格，是交货（或服务提供）地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格。

招标文件中规定的安装、调试和培训的费用，应包括在货物服务报价中。

投标货币

投标须以人民币报价。

证明投标人合格的资格文件

投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

由两家或两家以上投标人组成的联合体进行投标时，应满足以下要求：（本项目不接受联合体）

1、联合体全体成员除必须满足第3.1节的要求外，如所参与的项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

2、联合体应签订联合投标的协议，明确各方承担的工作和相应的责任，并授权其中的一个成员作为代表，全权处理投标过程中的有关问题。一旦中标，该被授权投标人应负责签订合同并负责合同的全面实施。此协议或授权书应作为投标文件的一部分。

3、联合体的每一成员均应在投标文件中提交12.1节要求的资质证明文件。

4、联合体各方不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得再组成新的联合体在同一项目中进行投标。

证明货物服务符合招标文件规定的文件

13.1投标人在其投标文件中，应提交证明货物服务符合招标文件规定的证明文件。

13.2投标人按照招标文件要求提供的数量、金额较大或关键性的货物服务，如果不是自己制造的或者自己不能提供服务，应得到货物制造厂家或服务最终提供商的正式授权，并对产品质量和服务进行承诺。

13.3投标人就13.2节要求的授权，如果不是直接从生产厂商或服务最终提供商获得的，则必须提供系列完整的授权文件，以证明其提供货物服务的合法性、有效性。
13.4招标文件关键性商务或技术参数，投标人必须无条件满足，否则该投标人的投标文件在评审中将被淘汰。

13.5为便于评委对产品的认识，投标人应尽可能地附有所投产品的彩色样本图等能证明产品符合性的资料。对于采购品种比较单一或金额比较大的项目（或包），投标人应在投标文件中附有法定的或权威的检测报告、产品操作手册（使用指南）。

13.6对于招标文件中关键性商务与技术参数，投标人如认为自己满足了这些要求，则在其投标文件中必须提供权威、有效的文件予以证明，否则在项目评审中有可能被认为是虚假响应而被拒绝，该投标人甚至有可能被列入不诚信供应商的名单中。

13.7无论招标文件是否有明确的要求，投标人所提供的货物服务，如果是国家是实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人必须无条件附上有关证书。否则，该投标人的投标文件在评审时，将被认为对招标文件非实质性响应而被拒绝。

13.8如果投标文件中附有外文资料，投标人必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，投标人应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

13.9投标人所提供的产品如为国家鼓励、扶持的产品，必须在投标文件中附有省级以上主管部门颁发的证书。

投标保证金

14.1投标人必须在投标文件递交截止时前，提交“投标人须知前附表”中规定数额的投标保证金。

14.2投标保证金按公告要求形式缴纳。

14.3在开标时，对于未能按时、足额提交投标保证金的投标人，招标单位将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4未中标人的投标保证金，将在中标公告发出五个工作日内予以退还。

14.5中标人的投标保证金，将在中标人按第25条规定签订合同，并按第26条规定交纳履约保证金后五个工作日内退还。

14.6下列任何情况发生时，投标人的投标保证金将被没收：

    A. 投标人在有效期内撤回其投标；

B. 在投标文件中弄虚作假并查实的；

C.投标人中标后，在规定期限内未能：(a)根据第25条规定签订合同；或(b)根据第26条规定交纳履约保证金。

投标有效期

15.1投标有效期在“投标人须知前附表”序号4中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，招标单位可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。延长投标有效期的要求将被刊登在指定的网站。

15.3投标人可以在招标单位延长投标有效期公告后五个工作日内，以书面形式拒绝招标单位的这种要求而不失去其投标保证金。如投标人在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视同同意延长投标有效期。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第14条有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。

投标文件签署

16.1投标文件应由投标人的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标文件中。

16.2投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其被授权代表签字。

（四）、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件的正本和副本分开包装封装好，封装应该严密、不易破损，封口处应盖有投标人公章及法人代表签章，否则，招标人不接收该投标文件。

17.2如果所投项目分有多个包，则投标文件分包进行封装。

17.3投标文件袋上应写明：

招标机构：

项目名称：

项目编号：

包号：

注明“开标时才能启封”

投标单位名称：

17.4为方便开标唱标，投标商须将正本的投标书、开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

迟交的投标文件

18.1招标单位将拒绝迟交的标书并原封退回。

投标文件的修改和撤回

19.1投标人递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知招标人。

19.2投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第17条的规定进行密封、标记和提交。

（五）、开标与评标

开标

20.1招标单位将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，欢迎投标人委派代表参加。

20.2开标前，先由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封、唱标。

20.3唱标的内容包括投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、投标保证金数额，以及招标单位认为合适的其它详细内容。投标人如对原投标价有变动，则只有在开标时唱出，评标时才予以考虑。

评标

21.1开标会结束后，评标随即开始。

21.2评标工作由为该项目（包）专门组织的、五人及以上单数组成的评标委员会(以下简称“评委会”)进行。

21.3评标包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选供应商名单几个步骤。

21.4投标文件初审包括资格性检查和符合性检查两个方面。包括但不限于以下内容：

是否满足招标人的要求；

是否及时、足额交付了投标保证金；

投标文件是否照规定的要求进行编制、装订和签署； 

所提交的招标文件要求的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

所提供的货物服务是否有缺少；

关键性商务和技术参数是否真正满足；

根据招标文件要求所提出的货物服务技术方案是否完整、可行；

投标文件对法律、法规和招标文件其他明确要求的符合性。

21.5在初审阶段，评委会还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误，修正错误的原则如下：

1、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准；

2、如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；当单位小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

21.6初审结束后，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

21.7按招标文件中规定的评标方法和标准，评委将对通过初审的投标文件，进行商务和技术评估、综合比较与评价。

21.8评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，按照优先次序，依次排列推荐中标供应商的顺序。

评审办法

22.1根据财政部的规定，政府采购项目货物服务招标采购的评审方法有最低评标价法、综合评分法和性价比法。

22.2最低评标价法是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低评标价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

22.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

　　投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

　　评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

　　F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

　　A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.5本项目的评审的具体办法与指标，见本招标文件“评审程序及办法”。

开标评标异常情况处理

23.1投标文件递交截止时间后参加投标供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标人在报经主管部门同意后，按以下原则处理：

（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式、竞争性磋商等方式采购；

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，将废标重新组织招标。

23.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.3废标后，招标人将通过指定的网站进行公告。

23.4在评标期间，如出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，将比照第23.1条规定执行。

评标过程的保密性

24.1开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

（六）、授予合同

确定中标人及合同的签订

25.1招标人将在收到评委会提交的评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，并在指定的网址将中标公告进行公示，公示的时间不少于规定时间。
25.2公示期间如未接到供应商的质疑和投诉，采购人将于公示结束日开始计算的五个工作日内与中标人签订合同。

25.3采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量。

25.4采购人与入围的供应商签订采购合同。

履约保证金

26.1中标人在签订合同前必须按招标文件的规定，及时、足额向招标人交纳履约保证金。

26.2履约保证金是督促中标供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当招标人因中标供应商违约而造成损失时，可在无须征得中标供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

26.3履约保证金可以是国内银行办理的下列任何一种形式：银行汇票；转账支票；银行保函。

26.4履约保证金的保证期为项目验收合格开始计算的十二个月。

26.5履约保证金期满后，由中标人提出返还履约保证金的书面申请，经采购人审核同意后返还，不计利息。

（七）、质疑与投诉

质疑

27.1招标文件发售后，参与采购活动的供应商如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，以书面的方式向招标人提出质疑，要求修改或澄清。

27.2中标公告发布后，参与投标的供应商对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第27.1节问题，且未在规定时间提出质疑的，不得提出质疑。

27.3参与投标的供应商对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包号包名（如果有分包）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函当面递交至招标人。

27.4招标人在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

27.5招标人处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

27.6供应商对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向相关监督部门进行投诉。

（八）、采购需求和参数要求

	伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目（一标段）

	单位：
	物理科学与技术学院
	
	

	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	1、材料制备实验设备

	1-1
	砼强制式搅拌机
	1、进料容量：66升  

2、出料容量: 60升

3、搅拌均匀时间：≤45秒  

4、搅拌机转速：35转／分

5、电机功率：2.2千瓦      

6、电源电压：380V

7、产品净重：180公斤
	3
	台

	1-2
	砼振动台
	1.振动台台面尺寸：1000×1000mm

2.电源电压：AC380V

3.总功率：1.6kW

4.振动型式：定向垂直简谐振动

5.垂直振幅：0.5±0.02mm
	2
	台

	1-3
	压力试验机
	1、最大试验力：2000kN

2、液压泵额定压力：40MPa

3、示值相对误差：±1%

4、承压板尺寸：250×220mm

5、承压板间最大净距：320mm

6、活塞最大行程：50mm

7、测力范围：0-200kN

8、测力值分辨率：0-1000kN 0.01kN

1000-2000kN 0.1kN

9、外形尺寸（长×宽×高）：890×370×1160mm

10、净重：800kg

11、装箱尺寸：1080×580×1360mm
	1
	台

	1-4
	坍落度仪
	1.塌落筒：上口直径100㎜

          下口直径200㎜

          筒高300㎜

2.捣棒：16㎜
	3
	套

	1-5
	砼含气量测定仪
	1.量钵容积：7升

2.含气量量程：≤10%

3.粗骨料的大粒径：≤40mm 

4.最小读数：0.1%

5.设计高压力：4MPa

6.高工作压力：0.4MPa

7.气密性试验压力：0.4MPa

8.重量：11Kg

9.主机 1台 

10.合格证 1份

11.使用说明书 1份附件：1

12.捣棒 1根

13.300mm钢尺  1把3）吸水球 1只

14.校正管 1套（装于主机上）
	3
	台

	1-6
	维勃稠度测定仪
	1、坍落度筒

顶部内径： 100±2mm

底部内径： 200±2mm

高 ：  300±2mm

2、震动台频率： 50 ±3Hz

3、震动台空载振幅（含容器）： 0.5±0.05mm

4、压重 ： 2750±50g

5、电机功率 ： 0.25Kw      

6、电压： 380V

7、外形尺寸 ：380×500×670mm

8、总重 ： 50Kg
	3
	台

	1-7
	砼贯入阻力仪
	1、试料模：上口径： φ160mm 下口径： φ150mm 深度： 150mm

2、最大贯入力： 1000N

3、贯入深度： 25mm

4、贯入针截面积： 100mm2；50mm2；20mm2

5、最小分度值： 5N 示值误差： ±10N

6、最大测力：1000N

7、刻度盘精度：5N

8、测针圆面积：100mm2、50mm2、20mm2
	3
	台

	1-8
	砼抗渗仪
	1、最大工作压力：4mpa

2、工作方式：自动恒压（数显型：自动恒压且自动升压）

3、一次可作试件数：6个

4、试模几何尺寸（亦称主模）

       模腔上口直径：Φ174.8mm，

       模腔下口直径：Φ185mm，高度：153mm

5、柱塞泵参数：

流量：0.16L/min

6、电动机：

功率：120W

电源：380V-50HZ

7、外形尺寸：950×800×950mm

8、质量：≈220kg
	3
	台

	1-9
	脱模用空压机
	2.5P小气泵

排气压力:0.8Mpa

容积流量：0.1M3/min

储气罐容积：18L

功率:1.5KW

电源:220V/50HZ

电流：7A

重量:17KG

外形尺寸:540*265*590MM
	3
	套

	1-10
	标准养护室恒温恒湿自动控制仪
	1、电源电压：380V（三相四线）

2、加热功率：3KW

3、控制温度：20±1℃ 

4、制冷功率：2KW

5、控制湿度：90%以上 

6、加湿功率：125W

7、控温范围精度：0－50℃

8、规格：100m³
	1
	套

	1-11
	三轴试验仪 
	1.试件尺寸：Φ39.1x80mm和Φ61.8x125mm和Φ101x220mm

2.最大荷载：60KN

3.应变速率:0.0024 - 4.5mm/min(无级变速)  相对误差:≤5%

4.围压:0-2.0MPa

5.反压:0-0.8MPa

6.孔压:0-2.0MPa

7.体积变化:0-100ml,最小分辦率: 0.2ml

8.电源: 220V±10%功率：50Hz 

9.仪器重量240kg(包括主机、控制器、测量设备及附件) 

11.仪器加装数据采集系统（采集盒1只、传感器4根、软件1套）
	1
	台

	1-12
	混凝土抗压模具
	1.尺寸：150*150*150    

2.ABS加厚
	30
	个

	1-13
	混凝土抗折模具
	1.尺寸：150*150*550  

2.ABS加厚
	30
	个

	1-14
	水泥负压筛析仪
	1.工作负压： -4000-6000pa

2.喷气嘴转速： (30±2)rpm

3.筛析时间： 120s

4.筛析测试细度： 0.080mm

5.电源： AC220V

6.整机功率： 900w

7.外形尺寸： 500x300x780mm

8.净重： 40kg
	5
	台

	1-15
	电子天平
	1.型号：JE5002

2.称量：0-500g 

3.精度：0.01g 

4.圆盘直径：ф150mm 

5.主机：230×185×42mm
	3
	台

	1-16
	水泥净浆搅拌机
	1、搅拌叶转数及时间

   搅拌速度   公转r/min  自转r/min   一次自动控制程序时间S

   慢：62±5  停：15  快：125±10

       140±5 285±10

       120±3 20±3

2、搅拌叶宽度：111mm。

3、搅拌叶与搅拌叶轴联接螺纹M16×1。

4、搅拌锅壁厚1mm。

5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为2±1mm。

6、搅拌锅内径×zui大深度：φ160×139（mm）。

7、外形尺寸：长×宽×高   472×280×466（mm）。

8、净重45kg。
	3
	台

	1-17
	水泥标准稠度及凝结时间测定仪
	1、滑动部分总重量：300±1g

2、滑动部分z大行程：70mm

3、稠度试杆直径：φ10±0.05mm

4、试针直径：φ1.13±0.05mm

5、外形尺寸：170×110×300mm（长×宽×高） 

6、净重：约3.8kg
	3
	台

	1-18
	不锈钢沸煮箱
	1、 高沸煮温度 100℃

2、煮箱名义容积 31L

3、升温时间（20℃ 100℃）30&plusmn;5min

4、加热时间控制 0～3.5h

5、管状加热器功率 4kW/220V（共二组各为1kW和kW）

6、设备由内箱体、箱篦、保温层、管状加热器（两组）、

    管接头、铜热水咀、水封槽、罩壳、电气控制箱等构成。
	3
	台

	1-19
	雷氏夹测定仪
	1.25*25*280mm试模、钉头、捣棒

2.比长仪：符合GB751要求

3.水泥净浆搅拌机：符合GB3350.8要求

4.沸煮箱：符合GB1346中3.3条要求.
	3
	台

	1-20
	净浆量水器
	容积170ml的玻璃容器     水泥浆液测量
	3
	套

	1-21
	电子天平
	最大称量200kg，

最小称量10mg，

最小显示值0.01，

具有自动校正、零点追踪、双重过载保护功能;

具有计重、简易计数,自动去皮之功能
	3
	台

	1-22
	水泥标准养护箱
	温度控制仪精度:±0.1℃;

箱内温差:40A型≤±0.1℃(40B型≤±2℃);

工作电压:220V±10%;

加热功率:600W;

制冷功率 158W
	4
	台

	1-23
	水泥恒应力抗折抗压试验机
	最大试验压力300kN,

最大抗折力10kN,

试验误差1%，

活塞行程《100mm，

加载速度1~10kN/s
	3
	台

	1-24
	水泥胶砂搅拌机
	搅拌锅容积：5升~10L,

水泥胶砂搅拌机搅拌叶宽度：135~150mm,

水泥胶砂搅拌机电机功率：0.55/0.37KW
	3
	台

	1-25
	水泥胶砂振实台
	水泥胶砂振实台重量20kg±0.5kg,

落距： 15±0.3mm,

振动频率：60次/60S±2S,

电源电压：AC220V-50HZ
	3
	台

	1-26
	抗压夹具
	上下板长度40mm，

上下板宽度>40mm，

重量≈5kg，

直径100*165mm
	3
	台

	1-27
	双数显沥青针入度仪
	时控设置： 5-60s；

精度±0.1s，

大针入度：500 

针入度位移测量范围：0-50mm；

精度±0.1标准针：2.5±0.05g

配重砝码： 50g±0.05g针杆
	6
	台

	1-28
	新标准方孔砂石筛
	（φ300 7只/套+底盖）9.50mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、600um、300um、150um
	3
	套

	1-29
	新标准方孔石子筛
	（φ300 12只/套+底盖）2.36、4.75、9.50、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、0.75、90.0mm
	3
	套

	1-30
	电动振筛机
	筛子直径200mm-300mm,

震幅:8mm,

振击次数:147次/分,

筛摇动次数:221次/分,

回转半径:12.5mm
	3
	台

	1-31
	砂子标准漏斗
	孔直径：20~30um 

滤除粗沉淀及胶状沉淀物,

砂芯滤板由烧结玻璃制作
	3
	台

	1-32
	电子天平
	最大值1000g,

分度值0.1g，

秤盘尺寸135mm，

供电方式AC220V±10%  50Hz±1Hz 输出 DC6V/300mA
	10
	台

	1-33
	电子称
	称量20kg，

最小分辨率1g,

校准重量20kg，

AC220V±10%、50Hz±1Hz、DC6V/4Ah/20HR 充电电池
	3
	台

	1-34
	静水力学天平
	最大称量2000g，

分辨率0.1g，

检定分度值10d，

校准重量2000g，

LCD液晶显示屏
	3
	台

	1-35
	电子秤
	1、最大称量:100kg；

2、分辨率(d）:10g；

3、检定分度值(e）:10d；

4、去皮范围:0~100kg；

5、校准重量:100kg；

6、秤台尺寸:510×410mm；                                                                                                        7、体积:510（长)×410（宽）×950（高）mm；

8、供电:AC220V±10%    50Hz±1Hz    DC6V/4Ah/20HR 充电电池；

9、使用温度:0~40℃；

10、使用湿度:≤80% RH；

11、串口:RS232；
	3
	台

	1-36
	容积升
	容积升 1、2、3、5、7、10、20、30L,共计8件,

铁板材质。 
	3
	套

	1-37
	平板导热仪
	1. 温度控制精度：热板：±0.1℃冷板：±0.1℃

2. 热板最大设定温度：95℃

3. 冷却方式：水冷

4. 水冷设备冷板最低温度：-30℃

5. 仪器的测量精度：3 %

6. 导热系数测定范围：0.010~1.600W /（k•m）

7. 电源供电：AC220V 3kW
	1
	台

	1-38
	墙体保温实验室检测设备
	热箱

计量面积：1.84×1.84 m

规格：长2140×宽780×高2140 mm

温度控制范围：从环境温度~+50℃连续可调

箱内空气温度波动：≤±0.1℃

加热功率：≤700W

冷箱

规格：长2140×宽450×高2140 mm

制冷功率：≤1500W

冷箱温度控制范围：从环境温度~-20℃（环境温度在25℃以下）连续可调

箱内空气温度波动：≤±0.2℃

加热功率：≤2000W

不含试件框
	1
	台

	1-39
	混凝土碳化箱
	1、温度检测精度：±1.0℃

2、湿度检测精度：±5%RH

3、二氧化碳检测精度：±1.5%

4、电源：220±20V/50Hz

5、主机尺寸：1250×800×1750mm
	1
	台

	1-40
	混凝土回弹仪
	冲击能   ：         2.207 Nm

测量范围  ：        10 - 70 N/mm2

混凝土抗压强度：    1'450 - 10'152 psi

精确地 ：           ±0.2R

重复误差 ：         ±0.5R

操作温度：0 °C 至 +60 °C

储存温度：-10 °C 至 +60 °C
	5
	个

	1-41
	全自动混凝土冻融试验机
	1、电源电压：380V（三相四线制）

2、制冷功率：4KW

3、加热功率：6KW

4、冻融试验液：-45℃防冻液（另购）

5、试验液数量：约160Kg

6、试验数量：28件

7、中心冻融温度；5--18±2℃

8、试件内外温差：小于28℃

9、冻融循环时间：2-5小时/次

10、冻融循环次数：0-300次

11、内部尺寸：960X550X600mm

12、内部外形尺寸：1480X750X860mm

13、包装尺寸（内）：1540X810X950mm

14、机组尺寸：1350X1150X910mm
	1
	台

	1-42
	全自动混凝土硫酸盐干湿循环系统
	1.电源：～220V 50HZ

2.功率：3kW

3.测温精度：±0.02℃

4.控制精度：±0.5℃

5.试验容量：108块试件（2层）

6.内箱尺寸：90*60*65cm  外型尺寸：160*80*110cm

7.试件尺寸：100mm×100mm×100mm

8.试验溶液：95%蒸馏水和5%NaSO4（质量比）配制而成的盐溶液
	1
	台

	1-43
	结构工程梁柱教学试验系统（兼作疲劳试验）
	1) 采用自平衡反力系统，安装不需要反力地槽，可进行柱类、梁类、桁架类教学试验及小型科研试验。下横梁采用箱梁结构，周边均布安装孔，可方便安装实验支座和模型，并方便拓展，表面为不锈钢，防锈防刮擦。采用四支槽型立柱，实验空间开放，试件的长度不受门式加载框宽度限制。上横梁下方设置直线导轨，作动器安装在随动小车平台上，随动小车平台可随导轨任意移动，并在任意位置锁紧进行实验。整体尺寸不大于3500×1200×2900mm，有效实验空间不大于3500×300×1700mm。梁跨中最大承载力500kN。配手拉葫芦两个，方便上横梁提升调整高度。

2）配钢结构分配梁1根，长度1500mm，在加载过程中对力进行两点分配，实现梁的三点、四点弯曲加载。带一对正交铰支座，铰支座距离按模数可调，加载点距离0-1400mm按模数可调，可直接与荷载传感器相连。

3）配实验梁支墩2件，高度不低于400mm，方箱式，周边加工功能孔，承载力不低于300kN；

4）通用铰支座1套，通用部件，成对使用。固定铰支座采用十字圆柱铰结构，具有两个互相垂直的转动轴线，双向旋转角度≥15°,可平衡砼梁等试件因表面不平整等原因导致的加载偏心，保证力的竖直传递。滑动铰支座采用直线导轨滑板，滑动行程大于±50mm，受压承载力300kN。

5) 压缩铰板1套，柱顶采用拉簧式万向球铰，柱底采用单向圆柱铰，承载力≥500kN，配钢柱失稳试件一件。

6）结构力学模型1套，验证水平荷载作用下单榀多层框架位移和内力的分布规律，尺寸：1600mm*500mm，杆件通用，可与不同结点盘互换安装，杆件采用不锈钢方管，壁厚1mm，全部杆件均需在三个部位对称粘贴应变片以测量轴力和弯矩。节点盘采用剖分式结构，分铰结点、刚结点、半刚半铰结点三种，均需符合理想结点要求，实测数据重复性、线性误差小于5%。

7）位移传感器3套，量程±80mm，直线性±0.2%FS，工作频率不小200Hz，可应变仪采集数据。配套测量表架3个，磁性表座3只。

8）动静态电阻应变数据采集仪一套，不少于16通道，最大采集频率不低于200Hz；桥路方式：支持全桥、半桥、1/4桥；应变量程±50000με，最小分辨率0.5με；支持5000mv电压测量。支持通道扩展。

9）最大动态疲劳试验力300kN；配置高精度负荷传感器，测量误差不大于0.1%FS。

10）作动器最大振幅：±100mm，示值精度±0.5%FS，内置磁致伸缩式位移传感器，测量误差不大于0.1%FS。

11）频率响应范围：频率10Hz时振幅不小于2mm。

12）控制方式：负荷、位移双闭环控制方式，制造商需具备软件著作权证书。

13）试验力精确度：静态≤ ±0.5%FS，动态≤ ±1%FS。

14）主要试验波形：包括正弦波、三角波、斜波、用户可程序生成任意波形等。

15）（制造商出具证书复印件，并列出真实编号，以供查验真伪）。

16）钢筋混凝土梁正弯曲虚拟试验系统一套，系统分为实验原理仿真、实验操作仿真、解析解仿真、有限元仿真、相关测试技术五个模块。解析解仿真模块提供UI数据接口，内置计算模板及数据库，提供完整的可修改的系列变量算例模型，可选少筋梁、适筋梁、超筋梁等，钢筋直径、砼强度等均可连续变化。实验操作部分试验场景支持360°自由漫游，可多角度观察试验设备及零件，引导模式包含试验原理介绍、经典试件制作演示、设备装配演示、试验加载演示、对应数据及曲线展示等。

17）制造商应具备软件著作权证书、ISO9001质量管理体系认证、应有同款设备的高校供货案例，需提供同类型设备的中标通知书和合同作为业绩证明文件。

18）该油源系统采用恒压变量泵，配有高压滤油器、安全阀和电磁溢流阀，保证液压系统安全工作的额定流量不低于40L/min。采用模块化设计的多泵供油方案，且可扩充。配备专用冷却系统。触摸屏操控，设有油路堵塞、超温、低液位、液压系统过载、电机过热等保护功能，实时监控液压系统参数。小流量实验采用伺服电机供油，电机转速可根据实验用油量自动调整，噪音小，节省能源。
	1
	台

	
	
	
	
	

	1-44
	混凝土动弹模量测定仪
	1、频率测量范围：100～20000Hz

2、测量误差 < 2%

3、频率灵敏度：1 Hz

4、输出功率：0～15W

5、输出方式：

（1）数码管显示

（2）示波管图形显示

（3）打印机打印

6、环境条件：0～40℃  相对湿度<90%

7、工作时间：可以连续工作8小时

8、电源：AC220V±10%、50Hz、< 60W 
	2
	台

	1-45
	裂缝综合测试仪
	宽度测量范围：0mm~6mm

深度检测范围：5mm~500mm

测量精度：≤±0.01mm

检测精度：≤±5%

存储容量：2G内置SD卡（大于10000个文件）

供电方式：内置锂电池，连续工作大于8小时

工作温度：-10℃～+55℃

工作湿度：≤90%RH
	1
	台

	1-46
	钢筋锈蚀仪
	测量电位：±1000mV

测量精度：1mV

数据存储：70组测量数据
	1
	台

	1-47
	非金属超声波检测仪
	声时测读范围：0～640Kμs

声时测读精度：±0.05μs

幅度测读范围：0～177dB

增益精度：3%

放大器带宽：5-500kHz

发射电压：250、500、1000V多档可调

采样周期:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调
	1
	台

	2、材料物理性能实验设备

	2-1
	电子万能试验机
	有效测量范围：2%-100%FS

示值相对误差：±0.5%/±1%

拉伸空间：650mm

压缩空间：550mm
	1
	台

	2-2
	扭转试验机
	测量范围：10-1000N.M;精度：±1%，扭转角相对误差：±0.5%，时间尺寸：5-25mm
	1
	台

	2-3
	冲击实验机
	冲击能量 300J 

冲击能量范围 0-150J/0-300J 

角度分辨率 ≤0.1° 

度盘每小格分度值 1J/2J 

摆锤力值（冲击常数） 0—150J 

摆锤预扬角 150° 

冲击速度 5.2m/s 

试样规格 55×10(7.5/5)×10mm 
	1
	台

	2-4
	多功能材料实验台
	加载框架为台面式结构，采用安装底板结合移动框架加载的方式。底板表面均布安装孔，以方便安装各类实验模型，底板侧面安装直线导轨，加载框架可沿底梁移动，并可在任意位置锁紧。移动框架采用门式结构，立柱及上横梁均内置直线导轨，加载装置可沿导轨移动位置并在任意位置锁紧进行实验。采用手动涡轮蜗杆加载机构进行加载，可同时布置多个竖向加载点与水平加载点。整体尺寸不大于1350mm×500mm×900mm，实验空间不小于1200mm×500mm×700mm，竖向承载力不小于20kN，水平承载力不小于5kN，加载机构行程不小于150mm。

手动涡轮蜗杆加载机构3套，荷载10kN，行程150mm。

拉力传感器3套，柱式，量程10kN，线性度：0.05%。

梁弯曲实验装置1套，可用于不同支座形式的纯弯曲梁横截面上正应力的分布规律实验，连续梁弯曲实验，实现固定支座、固定铰支座、滑动铰支座、定向支座等多种支座形式。

弯扭组合试验装置1套，用于薄壁圆筒不同荷载组合状态下内力素的测定，双臂结构，可实现弯曲、纯扭、不同比例的弯扭组合等多种应力状态，可施加内压。粘贴多组应变花方便进行不同荷载组合状态下内力素的测定。

带侧向支撑的压杆稳定实验装置1套，可实现两端铰支、上端铰支下端固支、两端固支、两端铰支中间加约束的支撑方式，杆端安装固铰转换装置，带侧向支撑装置，最大竖向荷载：10kN；试件尺寸：320×50×3mm。

弹性模量及偏心拉伸实验装置1套，试件尺寸170×64×6mm，最大荷载10kN，前后各粘贴一组应变花，侧面各粘贴两组应变片。

等强度梁实验装置1套，配备双梁等强度梁试件及悬臂等强度梁试件，可对比不同斜率的等强度梁的应力应变分布情况，可对比等强度梁与悬臂梁的应力应变分布情况。提供多个加载点，可验证加载位置改变时，钢梁表面应变值的改变规律。

薄片法应变片应变测试原理实验装置1套，用于应变片工作原理、应变片灵敏度系数标定、样条曲线曲率半径测定、泊松比测试、应变圆验证等实验，应变测试范围：-2000～+2000με；应变源应变分辨率、精度均小于2με。薄片靠模弯曲法、薄片拉伸法方便得到稳定线应变源；应变分辨率高可采用电阻直接测量法方便学生直观理解应变片工作原理及灵敏度系数定义；可方便应用于线应变分布、样条曲线曲率半径测定等拓展实验。

静态数据采集分析系统1套，测量点数：16静态最高采样频率：1Hz；A/D分辨率：24位；量程：0 ～ ±30000με；应变分辨率：0.1με；跳 动 量：± 0.2με；测量误差：±0.01% FS±0.5με；应变阻值：60 ～ 1000Ω；桥路形式：全桥、半桥、1/4桥（公共补偿）、三线制1/4桥、二线制1/4桥，桥路混合设置；带大面积触摸屏，便于多通道数据同时显示，便于操作。
	1
	台

	
	
	
	
	

	2-5
	冷弯冲头
	Φ6～128mm
	2
	套

	2-6
	游标卡尺
	测量范围:0-200mm

测量精度:0.01mm
	10
	把

	2-7
	三联中压固结仪
	1.试样数量 3

2.压力范围 12.5-1500/12.5-400　

3.加荷压力 12.5KPa--1600 KPa/30c㎡　 12.5KPa--800 KPa/50c㎡

4.载荷臂：12:1
	3
	台

	2-8
	三速应变控制式直剪仪
	1. 垂直载荷: 400kPa, 300kPa, 200kPa, 100kPa, 50kPa 可选择不同载荷

2. 水平载荷: 1.2kN

3. 杆杠比: 1:12

4. 试件面积: 30cm2

5. 电源: 220V±10% 50Hz

6. 仪器尺寸: 850 x 550 x 1100mm (L x W x H)

7. 仪器重量: 40kg
	10
	台

	2-9
	数控电动击实仪
	1、击实锤重量：4500g；

2、击实锤落高：450mm；

3、击实锤直径：φ50mm；

4、试筒规格：φ152mm、φ100mm；

5、锤击频率：30次/min；
	2
	台

	2-10
	电动脱模器
	1、试样尺寸：ф150×230ф152×170ф102×116ф100×127  单位：mm

2、最大轴向输出力：150KN

3、最大行程：240mm

4、升降速度：180mm/min

5、电源：380V,50Hz

6、输入功率：1100W
	3
	台

	2-11
	电动相对密度仪
	1、金属容器 250ml,内径5cm,12.7cm,防护筒 ；

2、击锤 锤质量1.25Kg,落15cm,锤直径5cm、32次/min ；

3、振动锤 各155次/min ；

4、定时范围 0-15min ；

5、功率 120W ；

6、电源 220V 50Hz ；
	10
	台

	2-12
	数显式液塑限测定仪
	1、最大量程：22mm；

2、分辨率：0.1mm；

3、测量非线性误差：优于2%；　

4、锥重：100g±0.1g，76g±0.1g；　　

5、锥角：30°±2°；

6、测量时间：5s；

7、电源：220V±10%，50Hz；

8、连续工作时间：8h；

9、整机重量：5.3kg；
	3
	台

	2-13
	渗透仪
	1、筒身内径:Φ100mm；

2、渗水圆筒高度400mm；

3、测压管间距：100mm；

4、仪器尺寸：215 X145 X 400mm；
	4
	台

	2-14
	渗透仪
	每台仪器配备O型密封圈φ81×31.5、φ75×5.7各二件，

透水石φ61.8×10、φ65×10各一件。

1、试样尺寸：φ61.8mm、高40mm（面积30cm'2）

2、毛重/净重 /3.5Kg
	3
	台

	2-15
	膨胀仪
	主要用于测定粘性土在浸水过程中体积增 大膨胀量与膨胀稳定后的含水量。

主要结构组成：

1、切土环刀直径为φ61.8mmX高20mm；

2、盛水容器底面有调节水平的调节螺丝2只；

3、有防膨胀的导环；

4、仪器全重约2.5kg
	3
	台

	2-16
	收缩仪
	1、多孔板有效工作面积与孔隙面积之比小于2:1。

2、测微块直径10mm厚4mm。

3、切土环刀直径为61.8mm，高20mm（土样面积为30cm2，高2cm）.

4、仪器主体部分+百分表+土样总重量小于1kg

5、仪器箱外形尺寸110*105*125（长X宽X高）

6、仪器毛重1kg。
	3
	台

	2-17
	电热鼓风干燥箱
	1、材质 普通钢材 /不锈钢；

2、温度范围 10-300（℃）；                   

3、功率 3.0KW；

4、工作室尺寸 500*600*750（mm）；

5、重量 70（kg）； 

6、外形尺寸 1250*840*640；
	2
	台

	2-18
	石灰土无侧限压力仪
	1、最大荷载：5KN；

2、电机规格：220V 170W；

3、电动上升速度：3mm/min；

4、手动上升速度：18圈/1mm；

5、丝杠盘直径：Ф52mm；

6、丝杠移动距离：50mm；
	3
	台

	2-19
	无侧限抗压试模
	规格：φ50*50mm。
	15
	只

	2-20
	比重瓶
	1、容量ml：100；

2、瓶外径mm ：54；

3、全高mm ： 110；

4、磨口内径mm ： 10；

5、重量G ： <45；

6、毛细管内径mm： 1.2+/-0.3；
	15
	只

	2-21
	电砂浴
	1、电压：220v；

2、加热功率 ：2kw；

3、工作室尺寸450*350*70mm；
	4
	台

	2-22
	自由膨胀率试验仪
	主要组成部分：

1、无径漏斗；

2、量土杯；

3、搅拌器。
	2
	台

	2-23
	电子天平
	1、称量：30kg；

2、分辨率(d）：1g；

3、检定分度值(e）：10d；

4、去皮范围：0~30kg；

5、校准重量：20kg；

6、秤台尺寸：300×224mm；

7、体积：314（长)×298（宽）×110（高）mm；

8、供电：AC220V±10%    50Hz±1Hz    DC6V/4Ah/20HR 充电电池；

9、使用温度：0~40℃；

10、使用湿度：≤80%RH；

11、串口：RS232；
	3
	台

	2-24
	电子天平
	1、称量：1000g；

2、分辨率(d）：0.01g；

3、检定分度值(e）：10d；

4、去皮范围：0~1000g；

5、校准重量：1000g；

6、秤台尺寸：Φ135mm；

7、体积：244（长)×195（宽）×82（高）mm；

8、供电：AC220V±10%    50Hz±1Hz    DC6V/4Ah/20HR 充电电池；

9、使用温度：0~40℃；

10、使用湿度：≤80%RH；

11、串口：RS232；
	3
	台

	2-25
	电子天平
	1、称量：3000g；

2、分辨率(d）：0.1g；

3、检定分度值(e）：10d；

4、去皮范围：0~3000g；

5、校准重量：2000g；

6、秤台尺寸：190×160mm；

7、体积：244（长)×195（宽）×82（高）mm；

8、供电：AC220V±10%    50Hz±1Hz    DC6V/4Ah/20HR 充电电池；

9、使用温度：0~40℃；

10、使用湿度：≤80%RH；

11、串口：RS232；
	3
	台

	2-26
	流体静力学综合试验仪
	标尺精度±0.01mm，

有机玻璃标尺管、测压管、真空管、U型管，有机玻璃210×5mm密闭静压实验，

加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测实验模拟装置
	5
	台　

	2-27
	自循环雷诺实验仪
	1.精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS；

2. 数字温度传感器测温范围-50℃—110℃；

3. 计算机型实验桌，规格1500×550×800mm，自循环供水系统，抗腐蚀ABS全封闭防水绝缘安全外壳水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器；
	5
	台　

	2-28
	自循环局部阻力综合实验仪
	1.精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS；

2. 计算机型实验桌，自循环供水系统，低噪环保型水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器；

3. 突扩突缩实验管道，有滑尺与校准镜面的可调式多管测压计，毫米刻度；
	2
	台

	2-29
	自循环文丘里综合实验仪
	1.教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS；

2.计算机型实验桌，规格1500×550×800，自循环供水系统，抗腐蚀ABS全封闭防水绝缘安全外壳水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器；

多孔均压环结构文丘里流量计，自循环管阀，测量水温温度计
	2
	台

	2-30
	自循环沿程阻力综合实验仪
	1. 精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪与压差仪各一套，经重量法标定误差1%FS；数字温度传感器测温范围-50℃—110℃；

2. 开关层流测压计的专用电磁水阀一套；

3. 配置调频不锈钢离心泵：额定扬程8m、额定流量3M3/h、防水等级≥IP55，可提供实验管段压差水头≥5m（实验测试报告证明）；

4. 自循环稳压供水系统，配置有双稳压型的特种稳压装置，有机玻璃蓄水箱； 有滑尺与校准镜面的可调式多管测压计，毫米刻度；

5. 配有沿程阻力实验仪流量、压差无级调频、调控系统一套，计算机型实验桌。
	2
	台

	3、结构设计实验设备

	3-1
	结构设计软件（包含混凝土结构、钢结构、基础）
	★ 必须包含以下五个模块：结构设计软件；结构基础设计软件；结构砌体设计软件；结构施工图设计软件；结构钢结构施工图设计软件。以上五个模块均需要分别提供软件著作权证书复印件加盖厂家公章，

★ 提供二维、三维图形建模平台，采用Ribbon图形用户界面；提供灵活的空间结构建模方式和参数化的建模，如三心圆网壳、各种类型桁架等；(须提供功能截图) 。

★ 灵活的二维/三维切换进行标准层及模型的修改编辑，支持通过导入dwg直接生成结构模型，统计梁板柱墙混凝土用量。(须提供功能截图) 。

★ 有结构建模、建筑结构有限元分析（高层版，不限层数）、钢结构分析（门钢、钢框架、网架、桁架）、无梁楼盖、空心板、加腋板、预应力、弹性时程分析、隔震减震设计、空间混合结构、筒仓、水池、地铁车站、地下综合管廊等设计功能(须提供功能截图) 。

★  支持真三维建模，支持在三维模式下建模，修改等操作

★ 支持斜剪力墙，漏斗，柱帽、空心板，楼梯，加腋梁，加腋板等特殊构件(须提供功能截图)。

★ 高度集成的结构形式，钢结构整合集成入上部结构(须提供功能截图) 。

★ 特种结构、筒仓水池、门式刚架、楼梯模型整体建模(须提供功能截图) 。

   支持移动荷载，板上集中力，板上线荷载，筒仓荷载，水池荷载等特殊荷载形式

★ 支持复杂空间建模模式，复杂网架自动生成(须提供功能截图) 。

★支持上部结构和基础设计整体计算，考虑基础对上部结构的影响(须提供功能截图) 。

支持钢结构与混凝土结构的混合结构计算，自动考虑不同材料的阻尼比

★ 支持空心板设计、组合楼板、隔震减震设计，自定义荷载工况等复杂计算(须提供功能截图) 。

 自动考虑墙体按照组合墙设计，支持转换梁按照壳单元模型合理计算

支持楼梯板按照壳单元模型分析

★  自动统计混凝土量工程量，自动统计工程用钢量(须提供功能截图) 。        

★ 支持屈曲分析计算

对于多塔结构实现对合塔与分塔自动拆分、分别计算并配筋选大，自动完成包络设计；对少墙框架结构的框架部分自动按照二道防线模型计算；自动计算最不利地震方向地震作用，自动判断阵型数，强制刚性板假定与非刚性板假定计算连续进行，同时完成规范指标计算和内力配筋计算；对层间受剪承载力突变形成的薄弱层自动做出放大调整。

对于柱剪跨比计算，提供合理的精确计算模式，M/（Vh0），并在计算结果中自动输出剪跨比结果。

弹性时程设计，自动选地震波，智能方便，地震作用分层放大，合理

★  可处理在工业建筑中的移动活荷载、消防车荷载，剪力墙面外荷载、钢结构计算等特殊功能需求；可指定施工次序适应复杂结构计算需要等。自定义荷载工况，适合工业项目设计需要。能够提供六面体实体单元定义、分析计算、并生成整体云图  (须提供功能截图) 。                           

★ 基础计算支持复杂联合基础自动计算，包括独基、条基、弹性地梁、桩基承台、筏板、桩筏等，能进行由上述多类基础组合的混合基础设计(须提供功能截图) 。

★ 支持基于桩土非线性分析的抗浮、人防设计(须提供功能截图) 。

基础沉降计算支持迭代计算，使计算结果更加合理真实

   接力上部结构模型，读取上部计算荷载；基础布置采用二维和三维结合方式进行；可自动生成独基、条基、承台、板桩、地基梁翼缘等；提供高效有限元计算分析，自动完成内力、配筋、冲切、抗剪、局部承压计算以及基础沉降计算；计算结果包括荷载显示、覆土重、基床系数与桩刚度、基础自重、承载力、基底压力与桩反力、内力、沉降等。

 程序提供基础计算工具箱，可进行地基验算、基础构件计算、人防荷载计算、人防构件计算、挡土墙计算等。

能完成多层砌体结构、底框-抗震墙结构和小高层配筋砌块砌体结构等的设计计算。

 程序进行多层砌体结构抗震验算、墙体受压计算、墙体高厚比计算、墙体局部承压计算，风荷载计算、上部竖向荷载导算、底框-抗震墙结构地震计算、砌体墙梁计算等。

程序可依据抗规、砌体规范对砌体结构做出模型的合理性检查。

★ 程序自动生成梁、墙、板、柱，基础施工图，并统计用钢量(须提供功能截图) 。

  能接力全楼模型自动生成相关模板图，接力结构计算读取构件配筋计算结果；程序可作全楼归并，一般包括竖向楼层的归并和水平平面内的归并；程序能自动选配钢筋，并自动满足相关规范的构造要求；程序能提供施工图的平面整体表示方法，同时给出包括构件立、剖面的详图设计；程序能按照正常使用极限状态进行验算并提供多种人工干预修改配筋设计的方法。结构平面图设计包含钢筋混凝土楼板的内力计算、配筋计算。程序能进行局部平面下的设计。

   模块提供梁板柱整体施工图生成功能，并能生成单个构件、单层、全楼的钢筋整体三维模型。

能够完成柱脚节点、梁柱节点、梁梁节点、柱与斜撑、梁与斜撑、柱柱拼接、桁架节点、门式刚架、网架、桁架等形式的节点连接设计，根据用户选择的节点连接设计参数，自动判断各种连接类型，自动进行全楼的连接设计，自动对全楼的节点、构件进行归并与统计。

★ 能够满足钢结构框架、门式刚架、桁架、网架等类型的设计。(须提供功能截图) 。

支持生成的施工图有：设计总说明、柱脚节点布置图、锚栓布置图、各层平面布置图、立面布置图、各层柱布置图、各轴线立面布置图、各类节点详图、焊缝大样图等，并进行汇总，生成图纸目录。

  可以分层或者全楼全三维实体模型表现节点设计结果。

  能够对最终的连接设计结果提供了多种查看方式：图纸查看、三维实体节点模型查看、各类节点查找、图形点取文本查看，并提供了详细的节点设计计算书。对于局部节点的连接参数、连接类型提供了人为的干预途径，在人为干预局部节点参数的基础上进行自动设计、归并与生成计算书。

支持多种画法适应不同类型施工图表达的需要，如平面图、立面图、大样图加参数表、四视图大样详图的出图方式。

能够自动进行吊车平面布置图和吊车梁详图设计。

★ 支持参数化大样详图菜单，对楼梯、斜撑、隅撑等各类零星构件提供填参数画详图方式出图。

支持对网架提供专门菜单进行螺栓球节点、焊接球节点、支座节点设计及归并，自动绘制整体布置图、上弦平面布置图、腹杆平面布置图及下弦平面布置图、支座图、输出材料表、球加工图、支座节点详图等。(须提供功能截图) 。

   支持对桁架提供圆管桁架相贯节点的设计和施工图绘图，包括：上、下弦节点编号图，上弦、腹杆及下弦截面编号图，上弦、腹杆及下弦几何尺寸图，节点坐标表及截面尺寸表。
	40
	点

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4、测量实验设备

	4-1
	DS3型微倾水准仪
	望远镜：

成像              倒

放大率            30倍

物镜有效孔径      42毫米

视场角            1°26′

视距乘常数        100

视距加常数        0

短视距          2.0米

水准器：

管状水准器角值    20"／2毫米

圆形水准器角值     8'/2毫米

度盘：

直径              70mm

格值              2°

估读              20'

外形及重量：

仪器高度          145毫米

望远镜长度        205毫米

仪器净重          2公斤

带木箱的仪器重量  3.5公斤

脚架重量          3.5公斤
	16
	台

	4-2
	电子经纬仪
	望远镜放大倍率25.9x

物镜有效孔径Φ36mm

视场角1°30′

最短视距1.5m

视距乘常数100

视距加常数0

读数显微镜（带尺读数）

度盘最小分划值1°

分划尺最小分划1’

分划尺估读0.1′

水准泡角值

照准部30″/2mm

竖直度盘指标30″/2mm

圆水准泡8′/2mm

光学对中器视距（从架头平面算起）0.8-1.5M

视场角4°

放大倍率0.85~1.7x

仪器重量3.1kg

仪器规格275×135×135毫米

包装箱规格43*24*25厘米
	16
	台

	4-3
	RTK
	卫星系统：555/394/336通道 BDS、GPS、GLONASS、Gaolileo、SBAS 、IRNSS 、QZSS全星座；

静态测量平面精度±（2.5mm + 0.5ppm）RMS

静态测量高程精度±（5mm + 0.5ppm）RMS

RTK测量平面精度±（8mm + 0.5ppm）RMS

RTK测量高程精度±（15mm + 0.5ppm）RMS

SBAS定位（典型）0.5m

初始化时间<10s

初始化可靠性>99.9%；

工作温度-30℃～ +60℃

存储温度 -40℃～ +80℃

防水防尘IP68

跌落常温抗2米随杆跌落

湿度抗冷凝
	2
	台

	4-4
	全站仪
	望远镜:          成 像：正像                     视 场：1°30′ 

                    物镜有效孔径：Φ45mm     分辨率：3.5″

                    放大倍率：30×                最短视距：1.0m

测距：           精 度：   ±(2mm＋2×10-6·D)

                    测  距：   RTS110R10:     1000m/免棱镜； 1200m/反光片； 6000m/单棱镜

                                 RTS110R8:        800m/免棱镜； 1200m/反光片； 6000m/单棱镜

                                 RTS110R6:        600m/免棱镜；  800m/反光片；  5000m/单棱镜  

                                 RTS110R5:        500m/免棱镜；  800m/反光片；  5000m/单棱镜 

                                 RTS110:           5000m/单棱镜

角度测量：     测角方式：绝对编码

                    测角精度：   2″

                    最小读数：1″/5″ 

补偿器：        

                   补偿范围： ±3′

电源：           工作电压：7.4V  DC   （可充锂离子电池）

                    工作时间： ≥ 24小时

其它：           显示：两侧4行OLED自发光显示屏

                    通讯：RS-232C/USB（可选）/SD卡（可选）/蓝牙（可选）

                    内存：120000

                    防水、防尘：IP66
	10
	台

	4-5
	画图板、画图尺、画图桌、凳子
	画图板（木质）尺寸：850*600*2mm；

丁字尺900mm；

专业美术画图桌和凳子：  

桌子尺寸：长96宽60cm  ， 

副板尺寸：长60x宽38cm，

桌面角度8档0°-80°

档位调节，桌子高度6档68-91cm调节，

凳子尺寸直径30cm高度50cm，升降方式固定卡位升降，E1级环保密度板，

材质用料：木纹色面板
	40
	套


所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出场标准；

所有设备提供出厂合格证等质量证明文件；

所有设备必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人需求的产品。

三、评审程序及办法

评标办法前附表

	序号
	投标文件符合性审查内容
	投标单位

	
	
	
	
	

	1
	凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。
	
	
	

	2
	投标文件提交的份数及装订，是否满足招标文件的要求。
	
	
	

	3
	投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。
	
	
	

	4
	是否未提交选择性的报价。
	
	
	

	5
	投标人的投标报价是否未超出预算价。
	
	
	

	6
	投标文件载明的交货期限是否未超出招标文件规定的期限。
	
	
	

	7
	投标文件载明的质保期限是否满足招标文件规定的期限。
	
	
	

	8
	投标文件是否未附有招标人不能接受的附加条件的。
	
	
	

	
	结论（通过：√    未通过×）
	
	
	


注：上述有1项不符合时，则初步评审不能通过，只有通过上述评审后才有资格进入下一步评分评审。

择优办法： 

本次评标采取综合评分法，评标委员会对每一份标书的以下内容进行列表比较和综合分析，计算分值：
评分办法

	评分项（100分）
	分值
	评分项

	投标报价  （30分）
	30
	1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

	
	
	2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。无效投标的报价不计入计算。投标人报价低于控制价20%时，应该做全面的成本分析（成本分析附在分项报价表后），成本分析应该包含：货物成本、运费、保险、合理利润、装备及售后服务期内人工费、人工社保、差旅费等有关本项目的所有费用。未在标书中提供的，需在现场评标委员会规定的时间范围内提供。未提供、分析不详或所列费用不合理的，本项得分为0分。

	技术部分
（50分）
	配套产品配置及性能指标   
	35
	1.根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数不带“★ ”的技术参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止；带“★ ”的为重点参数项，每负偏离一项扣3分，扣完为止。此项最高得 30分，最低得 0 分。

2.根据整体项目解决方案是否具有科学依据，进行综合对比打分，依据充分、表述合理的得4-5分，依据基本充分、表述基本合理的得2-3分，依据及表述不完整的得0-1分，没有设计方案不得分。                                 

	
	设备符合性
	5
	投标人在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程保证提供的设备满足用户对设备档次的基本需求的根据提供产品的档次情况进行综合对比打分，完全符合用户需求并能提供保证的得4-5分；基本满足用户需求并能提供保证的得2-3分；基本满足用户需求但未提供保证的得0-1分；无此项说明得0分。

	
	售后服务响应时间
	2
	投标人明确列有售后服务响应时间的得1分，优于其他投标人的再得 1分，满分2分。

	
	售后服务体系
	3
	投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术服务机构并提供相关证明材料的得2分；

在国内设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得 1 分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得 0 分）

	
	配送及安装验收方案
	5
	（配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下三档打分：承诺内容完全满足本项目需求得5分；承诺内容基本能符合本项目需求得3分；承诺内容无法符合本项目需求或无此项承诺得0分。

	商务部分
（20分）
	企业综合实力
	5
	根据企业资信情况、行政处罚、上年度审计报告、完税证明凭证等；企业未出现行政处罚、逃税漏税、失信等行为最高分5分，最低分0分。

	
	标书质量
	5
	标函编制内容完整、齐全、叙述严谨。标书无涂改、错页、漏页现象得5分；标函编制内容不完整、叙述简单。标书有涂改、错页、漏页现象得1分。

	
	相关项目业绩
	10
	根据投标人近三年（2018年10月-2021年9月）类似项目业绩情况进行评定： 经营业绩根据投标文件所提供的投标截止日前三年内类似经营业绩进行比较：（附合同和中标通知书复印件，每一份合同及中标通知书加 2分，直至满10分。


保密及其他注意事项：
􀋙1、评标工作评委应独立进行。
􀋙2、在开标、评标期间，投标人不得打听评委并向评委询问评标情况，评委不得与投标人私下接触。在招标工作结束后，凡与评标工作有接触的任何人，不得随意透漏评标情况。
    3、招标人不向落标方解释具体落标原因，如有异议，书面向代理公司提出质疑，招标人或代理公司根据需要，提交评委会复核，如仍不服，则按要求进行投诉。

4、不退还投标文件。
四、计分办法

1、评标委员会成员按照本办法上述有关规定,分包给各投标文件评分,上述三部分的合计分为投标人的评定分数。

2、各投标人投标的最终得分为各评委评分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4、评标委员会根据各投标人投标的最终评分,由高到低次序确定投标人最终的排列名次。如果投标人的最终得分相同，则投标报价低的投标人排名优先，得分和投标报价都相同的，则按注册资金高低顺序排列，得分、投标报价和注册资金都相同的，则由招标人确定排列。 

第二章  投标文件

项目名称：                     

投   标  文  件
投 标 人（章）：                         

地址：                   电话：         

      年   月   日

一、投标函格式

致：（招标人的名称）

1、根据贵方       号招标公告，我们决定参加贵方组织的    项目的招标采购活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方            （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后规定的时间内完成项目任务，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方递交金额为人民币（大写）             的投标保证金，并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

7、按规定向招标代理人支付招标服务费。

投标单位名称：                             （公 章）

授权代表姓名（签字）：                 

地址：           

电   话：            

传   真：           
日   期：                     
　2、开标一览表
投标商名称(公章)：　　　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	包号
	名称
	数量
	型号规格
	投标总价
（万元）
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标商代表签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。
分项报价表
供应商名称（公章）：　项目编号/包号：　　　　　　　　
	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。
供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
技术参数、功能偏离表
投标商名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：　　　　　　　　　　　
	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。
投标商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
商务条款偏离表
投标商名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：　　　　　　　　　　　
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与招标文件中“合同条款”逐条对应填写。　
投标商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　
二、资格证明文件

（一）营业执照等复印件

（二）  法定代表人授权书

致：（招标人名称）

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就    （项目全称）＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
职    务：                        
法人和委托人身份证粘贴处：

 投标人名称：                （公章）

日      期：                

（三） 良好的商业信誉和财务会计状态

证明文件

（商业信誉证明文件应为行政主管部门或行业协会所发相关文书；财务会计状态证明文件应包括完整的财务报表）

（四）履行合同所必需的物资专业技术能力

证明文件

一）服务于本项目的专业物资一览表

	序号
	物资名称
	购入时间
	价值
	数量
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二）服务本项目人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称
	手机号
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  注：须提供证件的复印件。

（五）依法缴纳税收的良好记录证明文件

（六）本项目要求的其他资格证明文件

（七）评分所用其他有关资料及证明文件

第三章  合同条款及格式（仅供参考）

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）
1、签订合同

3.1.1 招标人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

3.1.2 签订的合同以招标文件合同条款为基础。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

3.1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。中标人应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

3.1.4 中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。 

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
3.1.5 招标人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

3.1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

2、追加合同金额

政府采购合同履行中，招标人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经招标人报同级财政部门批准后，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则招标人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3、质量与验收

招标文件中的服务满足国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求。如对服务以及质量有争议，招标人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人承担全部责任。

4、合同主要条款

甲方（招标人）：伊犁师范大学                            

乙方（中标人）：                                        

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就 伊犁师范大学物理实验教学平台建设项目一标段（2021XJZY-YL-62-01），经平等协商达成合同如下：
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款
（二）成交通知书
（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
（四）中标人投标文件
（五）招标文件
（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、服务项目
本合同所提供的服务项目内容：                （与投标文件中投标服务明细表一致）。

四、合同金额
合同金额为人民币          万元，大写：          。
五、付款途径
□国库集中支付    □甲方支付   □国库与甲方共同支付    □其他
国库集中支付资金      万元，甲方支付资金      万元，其他     万元。 
属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后     个工作日内将货款直接支付至乙方账户。
六、付款方式
（1）中标方与伊犁师范大学签订合同，在采购单位办理完毕资金支付手续后的七日内支付给乙方合同总价30%的预付款；

（2）交货完毕，经采购单位验收合格且办理完毕资金拨付手续后，支付给乙方合同总价的65%货款；

（3）预留5%质量保证金，在使用一年、无质量问题且再次验收合格，由采购单位办理资金拨付手续后支付。

七、服务期限、地点


1、服务期限：    年   月  日至    年   月  日。

2、服务地点：  伊犁师范大学   。

八、服务质量

乙方提供的服务应符合国家（或行业）规定标准。

九、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、违约条款

1、乙方延迟提供服务，每延迟    日，按合同金额的        支付违约金。

2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后    日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后    日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在    天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列    方式解决：

1、提交           仲裁委员会仲裁；

2、向             人民法院诉讼。

十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。

十四、合同保存
本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构  份 ，   市（县、区）财政部门  份。

十五、其他需要补充的内容：
1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

2、其他服务内容：                                     。

甲方：                            乙方：

单位名称(公章)：                  单位名称(公章)：
法定代表人或其授权代表（签字）：  法定代表人或其授权代表（签字）：
开户银行：                        开户银行：
账号：                            账号：
联系电话：                        联系电话：
签订日期：                        签订日期：

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合项目特点，充实细化。



