[image: image1.jpg]&)

1E [oli £ 1
HUA YU ZI XUN
(BSH)





政府采购
竞争性磋商招标文件

                          [image: image4.jpg]


                     

项目名称：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购棉花纺织品检验检测设备项目
项目编号：HYZB2021-CG-1104
采购人：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心
采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
目
录
第一部分 招标公告招标公告
第二部分 投标须知
投标须知前附表
第三部分 招标说明
第四部分 投标说明
第一章 对投标人的资质要求第二章 投标文件的编写
第三章 投标文件的递交第四章 评标委员会
第五部分 开标 评标 定标说明第一章 开
标
第二章 评
标 第三章 定
标 第四章 授予合同
第六部分 货物需求、技术规格说明
第一章 货物需求、技术规格说明
第七部分 商务部分
第一章 合同一般条款第第二章 合同特殊条款第第三章 付款币种及方式第四章 售后服务承诺
第八部分
投标文件的编制装订一、投标文件编制和装订顺序
二、投标报价文件顺序及格式范本
  招 标 公 告
新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购棉花纺织品检验检测设备项目竞争性磋商招标公告

项目概况：               

  新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购棉花纺织品检验检测设备项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼获取招标文件，并于2021年11月15日 11:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：       

项目编号：HYZB2021-CG-1104
项目名称：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购棉花纺织品检验检测设备项目    

预算金额（元）：1831900.00
	序号
	名称
	预算金额(元)
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购棉花纺织品检验检测设备项目
	1831900.00
	需求清单包含范围内的内容
	/


最高限价（元）：1831900.00
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件当事人名单。且在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的除外）中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入被列入失信惩戒对象；
（三）营业执照； 

（四）法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；
（五）本项目不接受联合体。
三、获取招标文件 

时间：2021年11月05日至2021年11月11日 

地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼

方式：现场购买。 

    售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、地点
  投标文件提交截止时间：2021年11月15日 11:00（北京时间）
   投标文件提交地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司13楼会议室

五、公告期限 

  自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
   购买招标文件时须提供：营业执照、法人授权委托书及被授权人身份证、信用中国及中国政府采购网、中国裁判文书网查询记录。以上证件需提供原件备查及复印件二份加盖公章。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人
    名称：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心
    地址：乌市河北东路188号
    联系人：孙雷  

   电话：0991-3191708
   2.采购代理机构 

   名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
   地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1401号
   联系人：席登奎   

   电话：17799279906
  第二部分 投标须知
                                     投标须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名称：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心
联系人：孙雷
      联系电话：0991-3191708

	2
	采购代理机构
	名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1401号

联系人：席登奎
联系电话：17799279906

	3
	项目编号
	HYZB2021-CG-1104

	
	项目名称
	新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购棉花纺织品检验检测设备项目

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	资金来源
	预算内资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容
	具体内容详见清单

	4
	预算及
最高限价
	1831900.00元（最高限价）。
供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

	5
	供货安装期
	20日历日。

	
	质保期
	1年

	
	供货地点
	乌鲁木齐市新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

	
	质量要求
	合格

	
	付款方式
	1．合同生效后15日内支付95%。

2．项目验收满一年后支付5%质保金。

	6
	投标资格
	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件当事人名单。且在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的除外）中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入被列入失信惩戒对象；

（三）营业执照； 

（四）法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

（五）本项目不接受联合体。

（六）按文件要求缴纳投标保证金；

	7
	信用情况
	信用记录查询时间及方式：
查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”、中国裁判文书网查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。
供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在招标文件中进行承诺。
备注：本项目不接受失信企业投标。

	8
	投标有效期
	90天

	9
	评标方法
	竞争性磋商

	10
	是否接受
联合体投标
	不接受

	11
	投标保证金
	投标保证金：30000.00元
投标保证金缴纳账号：
 开户名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行乌鲁木齐南湖东路支行

开户行行号：104881006151 

账   号： 107083025521

注：汇款单上需注明项目编号或项目名称。
投标保证金缴纳期限：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前前将投标保证金汇入指定账户。
注：供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目编号或项目名称。

	12
	招标文件发放
	(1)时间：2021年11月05日起至2021年11月11日（10：00-14：00，15：00-19：00）
(2)方式：现场购买

	13
	招标文件售价
	200元

	14
	开标原件
	开标查验：按以下要求不符合做废标处理

1.企业法人营业执照；

2.法人授权委托书，投标代表身份证；

3.信用中国及中国政府采购网、中国裁判文书网查询记录。

	15
	开标地点及投标文件递交
	（1）开标地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室。
（2）投标人应于2021年11月15日11:00时（北京时间）前递交。

	16
	投标文件份数
	正本壹份、副本肆份

	17
	采购代理机构
服务费
	按（2002）1980号文收取代理费，由中标单位支付。

	18
	低于成本价
不正当
竞争预防措施
	在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者委托代理人签字确认。
供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	19
	政府采购政策支持
	1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。
2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。
3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；
采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品：
投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	20
	进口
	本项目不允许采购进口产品

	备注
	1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


   第三部分 招标说明
1.适用范围
本招标文件仅适用于在新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购棉花纺织品检验检测设备项目招标文件中所叙述的本采购项目的合格投标人（包括生产商或销售商）。
2.投标资格
2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均合格的供应商（生产商或销售商）。
2.2投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。
2.3本项目不接受联合体投标。
3.定义
下列术语和缩写的定义为：
3.1“招标方”系指采购人和采购代理机构的统称。
3.2 “投标人”系指有资格的供应商（生产商或销售商）及投标表现人。
3.3“货物”系指招标文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。
3.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。
4.投标费用
无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
5.招标文件的构成
招标文件由招标公告、投标须知、招标说明、投标说明、开标 评标及定标说明、货物需求及技术规格说明、商务部分、投标文件的编制装订、询标（答疑）记录等组成。
6.招标文件的澄清或修改
采购人或者采购代理机构对招标文件澄清或者修改的，在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。
投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止日的15日前按招标文件中载明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题， 但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。
7.招标文件的修改或补充
在投标截止日15日前的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。
为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。
招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。
8.廉洁自律承诺要求：
8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，采购人要求参加本次项目的采购人专家、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》，所有投标人必须现场提交“信用中国”及“中国政府采购网”、中国裁判文书网网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章；凡不填写和不提交的将视为无效招标或无效投标处理。
9.设备、材料性能要求
9.1为贯彻落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的知》， 扩大节能产品范围，发挥政府机构节能的表率作用，降低政府机构能源费用开支， 促进节能技术进步，扩大节能产品市场，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国法》等相关政策法规规定，属于环境标志产品、节能产品和计算机、印机、空调、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管型荧光灯镇流器）、电视机、电电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类强制采购产品的采购，必须优先选择国家财政部、国家环保部、国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《节能产品清单》和《环境标志产品清单》中的产品。
9.2 按照上述国家政策规定，凡本次招标产品涉及国家强制采购节能、环保产品，生产制造商必须使用节能环保材料，并要将纳入节能产品清单的产品作为投标产品，要以 “[image: image2.jpg]


”作标注，对于获得中国环境标志认证证书的产品要以 “[image: image3.jpg]


”作标注。否则，届时经核实情况后，其投标将可能被拒绝。
10.招标会场纪律及要求
10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则，招标采取全封闭现场开评标程序进行。
10.2 凡没有在开标时间（投标截止时间）准时进入开标现场的投标人，其投标将被拒绝。 

10.3 评标活动结束前，评标委员会各成员严禁与外界及投标人有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人提交采购人后，方可离开评标现场，外出时须有监标人员陪同。
10.4 非特殊原因（如需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正等）除外，投标截止时间后，对投标方的所有投标资料及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，否则，将直接取消其投标资格。
10.5 参加本次评标的专家成员及其他与会人员如果与其他投标人有利害关系的，可以现场申请其回避。如不申请其回避的，则视同无利害关系。
10.6 对各投标人的资质审查、开标、报价、评标、询标（答疑）、澄清、定标等工作逐一进行；评标期间各投标人务必保持通讯工具的畅通，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行采购人工作安排的，将视同自愿放弃本次投标权利。
10.7 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。
10.7 招标评标须在监标人的监督下由采购人组织进行。评标委员会各成员、采购人代表、投标人、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。
11.与评标活动有关的工作人员。是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
  第四部分 投标说明
                    第一章 对投标方的资质要求
1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。
1.2投标时资质审查的必要条件（如果不能提供或有缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝）。
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件当事人名单。且在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的除外）中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入被列入失信惩戒对象；
（三）营业执照； 

（四）法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；
（五）本项目不接受联合体投标。
（六）按招标文件要求缴纳投标保证金；
1.3 投标时的评审审查项目。投标人如果不能提供或有缺项的，则相应本项目不得分，且本项目将做为是否中标的重要因素。
（1）产品选型、配置及性能指标、质量保证措施等；
（2）货物供应、售后服务、项目业绩等；
（3）利于投标方的其它证明材料；
1.4 开标对投标人资质中的所有投标资质及评标所需的资料证明等， 严格遵循“第四部分”中 1.2、1.3条款之规定。
1.5 投标方保证和承诺所投产品报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。
1.6 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。
第二章 投标文件的编写
2.要求
2.1投标人应详细阅读采购人的招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求编制投标文件和按时上传投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。否则，其投标可能将被拒绝。
2.2允许投标人对招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或本企业销售产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。采购人可选择一家投标人为所有包的成交人，也可选择若干个分别中标。
3.投标文件语言和度量单位
3.1招标文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
3.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
4.投标文件的组成
4.1投标人编写的投标文件应主要包括下列内容：
1、投标函；
2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；
3、开标一览表；
4、投标人资质证明文件；
5、产品规格报价明细表；
6、产品选型；
7、配置及性能指标；
8、技术及商务响应（偏离）表；
9、质量保证措施；
10、货物供应；
11、售后服务；
12、项目的业绩；
13、提供其它有利于投标的资料；
具体编制顺序严格按附件中投标文件编制顺序进行编制。
5．投标文件格式
5.1 投标方应按招标文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标函、开标一览表、产品规格报价明细表等，并按表格要求注明投标货物的名称、货物规格及型号、原产地、数量和价格等。
6.投标报价
6.1投标人须在产品规格报价明细表上标明单价和总价。
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
投标人应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性的报价。
6.2投标时应注意下列几点：
6.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
6.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；
6.2.3投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中包括但不限于以下费用:货物制造、运输、包装、保险、安装调试、后期服务、利润、税金等全部费用。
7.投标报价的货币单位
7.1投标报价单位为人民币。
8．投标文件规定的技术文件
8.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术文件，作为投标文件的一部分。
8.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；
（2）货物的详细资料，包括检验报告等；
9.投标有效期
投标有效期90天；
10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后方才有效。
10.2　投标文件应由法定代表人或委托代理人在每一页逐一签署或加盖投标单位公章，投标文件方为有效。
10.3  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。
11．投标保证金
11.1 投标保证金的有效期应不低于投标有效期。
11.2投标保证金：在投标截止时间前将本项目投标保证金提交至采购代理机构。
投标保证金提交形式：转  账
备注：办理投标保证金退付手续须提交的资料：1、授权委托书（附身份证复印件）；2、转账凭证。请各投标人在开标结束后尽快提交以上资料到我公司办理保证金退还事宜。
11.3 采购人应在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。
11.4 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人应当拒绝接受投标人的投标文件，视为无效投标。
11.5 下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。
11.5.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。
11.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。
11.5.3 投标人串通投标，其投标无效。
                         投标文件的递交
12. 投标文件的标记
12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。
13. 投标截止时间
13.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的投标截止时间，本次投标为线下投标；在投标截止时间后递交的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。
13.2  如出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的，投标人应在招标文件变更中重新规定的投标截止时间前现场递交投标文件。
                           第四章 评标委员会
15、评标委员会组成
15.1 由采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责组织本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人推荐拟中标人或者根据采购人的授权直接确定中标人。
本招标文件中所指的评标委员会及其成员，适用于公开招标（或邀请招标）的采购方式。本招标文件中对评标委员会及其成员的要求，同时适用于采取竞争性磋商、竞争性谈判、询价或单一来源采购方式时依法组成的评审小组及其成员。
15.2 评标委员会的成员于开标前，从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定；对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选；评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。
评标委员会专家的条件和回避规定
16.1 评标委员会专家应符合下列条件：
16.1.1 熟悉有关和招标投标的法律法规；
16.1.2 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；
16.1.3 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；
16.1.4 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。
16.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
16.2.1 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；
16.2.2 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；
16.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；
16.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
17. 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。
18. 评标委员会成员应熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
18.1 招标目的。
18.2 招标项目的范围、性质。
18.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。
18.4 招标文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
19. 采购人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
20. 评标委员会及其成员应当履行的义务：
20.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
20.2 按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续， 对评标意见承担个人责任；
20.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
20.4 参与评标报告的起草；
20.5 配合财政部门的投诉处理工作；
20.6 配合采购人答复投标人提出的质疑。
21. 评标委员会及其成员应注意事项：
21.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，须响应前款“第三部分”中
8.1 条款之规定要求。
21.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以招标文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。
21.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，采购人将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。
21.4 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
21.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标人进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。
22. 与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购人将有权取消其权利资格。
    第五部分 开标 评标 定标说明
    第一章 开
标
23. 开标
23.1 本次招标按招标文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其委托代理人参加现场开标、定标会。
23.2 为了体现投标人的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，如果评标委员会成员及其他与会人员与其他投标人有利害关系的，在开评标现场以举手示意的方式向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。
23.3 各投标人如对本次招标过程存有异议，应及时提出以便进行答疑回复；如待评标结果产生后发生的恶意质疑或投诉事项，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将不予采信。
23.4 投标人资格审查
23.4.1 各投标人的资格审查资料，不接受二次提供。
23.4.2 依据招标文件规定对各投标人的相关资质资格等证照和投保保证金缴纳情况等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中 1.2 条款之规定要求的， 其投标将被直接拒绝。
23.4.4 投标人资格审查合格后方可进入到投标文件初步审查审查阶段。
23.4.3 资格审查合格的供应商不足法定数量时，可以比照“第五部分” 中 23.6 条款中的 23.6.2 条款和 23.6.3 条款之规定执行。
23.5 投标文件响应性审查
         23.5.1 开标后，采购人将组织对投标文件进行审查，包括响应程度初步审查阶段（资格性审查和符合性审查）和技术商务详细评审阶段；投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段；具体评审详见投标文件《响应程度初步审查表》、《技术商务部分评分记录明细表》。
23.5.2 评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。
23.5.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
23.5.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。
23.6 投标登记确认的审查
23.6.1 投标人应按招标文件要求递交投标文件，否则，其投标将直接被拒绝；对符合要求准时参加的投标人进行现场通报。
23.6.2 通报后，在招标文件及程序符合法律规定的前提下，对招标文件做出实质性响应的供应商只有两家时，且是第一次开标，采购人应中止谈判，重新组织采购；如果是第二次开标，按照公开、公平和竞争的原则，采购人可以书面提出转竞争性谈判方式进行，采购人同意且提交批准后，按批准后的采购方式继续开标。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。
23.6.3 通报后，如果合格供应商只有一家时，且是第一次开标，采购人应中止谈判，重新组织采购；如果是第二次开标，采购人和投标商既没有过不良行为记录，也不存在明显或恶意的投标倾向性行为，采购人可以书面申请单一来源方式采购，经批准后，按批准后的采购方式依法按程序组织采购。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。
23.7 评标前的意见征求
23.7.1 严格在招标文件的规定范围内，由采购人现场以书面的方式，征求采购人代表对本次评标委员会评标时应注意的事项及意见建议，并签字确认。
23.7.2 由采购人本次项目承办责任人严格按照招标文件的规定范围，核实并提出是否采信的意见并签字确认。
23.7.3 由采购人将可采信的上述意见建议，现场向评标委员会及成员提出可以予以采纳的决定。反之，则不予采纳。
                           第二章 评
标
24. 开标报价
24.1 评标依据
24.1.1 招标文件是评标的唯一依据。评标委员会评标要依据采购人的招标文件和投标人的投标文件进行比较与评标。
24.1.2 招标文件中的主要产品或金额大的产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
24.1.3 当发现投标人的投标文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近， 且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数项子目单价完全相同， 且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标人的技术标都雷同的。
24.1.4 本次评标采取竞争性磋商。
24.2 评标过程的保密性
24.2.1  所有与本次招标及评标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。
24.2.2 在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、报价、询标（答疑）、
澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其投标文件被拒绝。
24.2.3 开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。
24.2.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。
24.3 评标有关规定要求
24.3.1 参加本次评标的专家成员及其他与会人员应严格遵守前款“第三部分”中10.4条款之规定进行评标。
24.3.2 评标、报价、询标（答疑）、澄清应按照投标人递交投标文件的正顺序进行。
24.3.3 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，应遵循前款“第四部分”“第四章”中 21 条款和 22.条款之规定。
24.3.4 评标现场凡供应商提供所涉及的投标资料，严格按照前款“第三部分” 中 10.4 条款执行。
24.3.5 采购人要对当事双方的评标、报价、询标（答疑）、澄清等，做好书面记录，经评标委员会、投标人确认的记录与招标文件、投标人投标文件具有同等法律地位；也是供应商一旦中标后，与采购人签订中标合同和发生质疑或投诉事项时的重要法律依据。
24.3.6 评标委员会各成员应在采购人规定时间内阅读和熟悉招标文件，当要提出招标文件疑问事项时，应由采购人本次招标项目的责任人作为主体解答者，解答不清的，由会议主持进行补充解答。
24.4 报价
24.4.1 投标报价的审查和原则要求
24.4.1.1 采购人应须对评标委员会确定为实质上响应招标文件要求的投标文件中的价格进行审核，检查看其是否有计算和累加上的错误。
24.4.1.2 修正错误的原则。如大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标报价保证金将被没收。
24.4.1.3 开标时进行公开唱标并由各投标人进行确认；报价采用一次性报价方式，不接受二次提供，否则，将直接取消其投标报价资格。
24.4.1.4 投标人的报价均应报出拟提供货物的单价和总价。
24.4.1.5 各投标人须在采购人规定的时间内进行报价，严格遵守前款“第三部分”中10.6条款之规定。
24.4.2 唱标、记标
24.4.2.1 采购人对投标报价登记确认、资格资质审查合格，及对招标文件做出实质性响应的供应商的报价，要给予每个正在参加评标的供应商相同的机会，并对报价采取公开的方式，按照供应商现场递交投标文件的正顺序，采取书面记录方式，在现场开标现场当场进行唱标公布。该报价只允许有一个报价，投标人任何有选择性的报价将不予接受。
24.4.2.2 报价以供应商提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准。
24.4.2.3 唱标和记标的顺序，按照投标人现场递交投标文件的正顺序依次进行。
24.4.3 最终报价是否均超过采购预算的审查确认
24.4.3.1 报价唱标结束后，采购人须根据《中华人民共和国政府采购法》及招标文件的规定，按照最终报价不接受超过采购预算的原则，对最终报价是否均超过采购预算进行审查确认，并在开标现场公布结果。
24.4.3.2 唱标结束后，如所有报价均超过采购预算，且采购人不能支付时，采购人现场应宣布本次招标废标。出现此种情况时，评标委员会有权决定拒绝所有的投标文件。
24.5 评标程序
24.5.1 评标委员会及其成员应当遵循独立评标的原则，按照独立初审、单独（或集中）询标（答疑）、独立综合评审、独立推荐拟中标候选人、集体定标、出具评标报告的工作程序进行。
24.5.2 评标委员会应单独（或集中）与资格资质审查合格的投标人分别进行技术和商务评审与比较。
24.5.3 按照采购人规定程序，评标当事双方应本着“实事求是、公正诚信” 的原则，以采购人的招标文件为评标的唯一依据，不允许做招标文件以外无关问题讨论；评标委员会成员可以采取单独（或集中）的方式与供应商分别逐一进行评标、询标（答疑）、澄清。
24.5.5 询标（答疑）、澄清
24.5.5.1 在评标过程中，评标委员会各成员如对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正的，各投标人应按采购人的规定作出必要的澄清、说明或者补正，和分别单独（或集中）进行询标（答疑）。
24.5.5.2 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会及其成员将对认为需要投标人进行询标（答疑）、澄清等时，投标人有责任按照采购人通知的时间、地点进行询标（答疑）和澄清。询标（答疑）和澄清时，投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。
24.5.5.3 评标委员会在初步评审的基础上，单独（或集体）讨论、分析、综合各种因素后，可决定是否与各投标人再次进行询标（答疑）。
24.5.5.4 采购人要对供应商的澄清、说明或者补正采用现场递交形式，由采购人做好书面记录，并由其法定代表人或授权的代表签字或加盖公章，其澄清、说明或者补正不得超出投标报价文件的范围或者改变其实质性内容，并作为投标文件的组成部分。
24.5.5.5投标人拒不进行澄清、说明或者补正的，或者不能在采购人规定时间内做出书面澄清、说明或者补正的，评标委员会将取消其继续参加评标的资格。
24.5.5.6参加投标的供应商应当对评标（审）的承诺和最终报价以书面形式确认，并由其法定代表人（或其授权人）签署或加盖公章。
24.5.6 符合性审查
24.5.6.1 评标委员会应依据招标文件的规定，对投标人报价文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出实质性响应，对招标文件的要求未做出实质性响应的投标人，不得进入具体评标程序。
24.5.6.2 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。
（1）细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
（2）应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。
（3）重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货、服务范围和质量，或限制了采购人的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。主要表现有投标文件没有按照招标文件要求提供投标保证金的， 投标文件没有按招标文件要求进行签章或盖章的，投标文件中附有采购人不能接受的条件的，和不符合招标文件中规定的其他实质性要求的等。
（4）发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按招标文件中的规定，可以取消其投标的权利。
24.5.6.3 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照招标文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：
1、投标文件组成是否完整，主要内容是否按采购文件规定的内容、格式等进行编制；

2、投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；

3、投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；

4、投标文件载明的投标有效期、维护周期、维护地点是否满足采购文件要求；
5、投标文件载明的质量要求、质保期、质保金是否满足采购文件要求；
6、投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
7、是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；
8、技术性能、技术参数是否满足招标文件要求；

9、在评标过程中，发现投标人的最终报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可以认定该投标人以低于成本报价竞标的；
10、采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。最终报价不接受超过采购预算的报价，投标人的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；
11、在评标过程中，发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；
12、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件文件要求的，或者拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明或补正的；
13、投标人误导、干扰采购人的评标活动的；
14、投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的。
24.5.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及招标文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购人依法重新组织采购活动。
综合评审
评标委员会各成员应当遵循独立评审原则，按照招标文件的评标方法和标准，对资质资格资质检查和复合性检查合格的投标文件的商务和技术进行评估，综合比较与评价。并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。
评估和综合比较与评价，应当严格按照采购人设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面评标报告提交采购人。
“竞争性磋商”应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估，以及对每一投标的最终评标结果。
综合评审记录要突出重点、抓住关键（核心）、真实准确、简明扼要，体现公平、公正、合理。否则，经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章” 的21.3条款之规定执行。
24.5.8.5 比较与评价
综合评标时，评标委员会各成员应当独立对每一个有效投标人投标文件， 根据招标文件中要求的产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目业绩等因素进行比较与及具体评估。
竞争性磋商的原则、方法和标准
采用竞争性磋商，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
竞争性磋商：评标委员会成员应按照独立综合评审原则，根据对招标文件的响应程度和具体评标情况，独立对具体投标文件的商务和技术指标进行评估和综合比较与评价后，独立（或集体）发表综合评审（议）意见，对每一个投标人做出打分决定；经采购人核对和汇总后，按得高分原则，由高到低进行排序后，最后根据评标委员会各成员签署的打分结果，得出评标结论。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由采购人核对汇总出每个投标人每项评分因素的得分。
综合评分，应严格遵守前款“24.5.8 综合评审”条款之规定。否则， 经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。
评标委员会各成员要按照采购人规定格式，将每一个投标人的综合评审意见、打分结果、推荐理由等进行署名原始记录。
综合评分主要包括技术、商务、报价等指标
         1、技术部分主要包括：技术参数、质量管理与措施等指标。
         2、商务部分主要包括：标函质量、财务能力和状况、售后服务、项目业绩等指标。
3、报价：有效投标人的二次或多次报价。
4、综合评分具体指标和标准，见《评标（分）记录明细表》。
综合评分原则
（1）评标委员会对所报产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目的业绩等因素进行比较与及具体评估等因素进行比较与评价，并进行打分和汇总。详见《评标（分）记录明细表》。
（2）评标委员会小组成员评标、打分时不得协商，应独立完成。
（3）未满足招标文件要求的投标人，不予评分。
（4）评标打分应当按照技术部分、商务部分、报价部分的顺序进行，打分可保留两位小数。
（5）技术、商务部分应按各小项分档打分，投标文件中各小项指标相近的，打分应属同一档次。在采购人同意的情况下，允许评标委员会小组各成员根据招标文件部分要求的技术、功能和《评标（分）记录明细表》表格部分的性能指标要求，可以按各投标文件（投标书和产品技术说明书）实际情况在档次打分范围内调整分值。
（6）打分采取百分制：
其中技术商务部分占总分的 80%，报价部分占总分的 20%；
（7）采购人核对汇总评标委员会各成员评分时，将计算出每一个投标人技术部分和商务部分所得分数的合计数后，再计算出其合计数的算术平均数，加上该投标人报价部分的得分后，即为该投标人的最后综合得分。
（8）由采购人核对录入和汇总计算出每一个投标人的所得分数值，并由高到底排序后，须有评标委员会小组各成员署名确认。如出现得分相同的，应按投标人的报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员各成员确认评定。
（8）若发现打分有误或者有差错的，或发现存在个人印象或带有明显倾向性时， 采购人将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。
《评标（分）记录明细表》
1、明细表包括技术部分、商务部分、报价部分、评审分标准、具体评审意见、综合评审意见、分数标准、得分、其他等组成。
2、评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有应按规定修正。不允许在采购人核对汇总且确认之后，在未经许可时，不能再要回重新记录。
投标文件初步审查表
1.资格性审查
	评审内容
	投标人名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
	
	
	
	

	2
	是否提供有效的法定代表人的身份证或委托代理人的身份证和法人授权委托书；
	
	
	
	

	3
	是否具有有效的营业执照，且具备所投标的经营范围；
	
	
	
	

	4
	是否在信 用 中 国 （ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府采 购 网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章，时间自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标）中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入被列入失信惩戒对象；
	
	
	
	

	5
	是否按采购文件要求缴纳投标保证金；
	
	
	
	

	6
	是否提供《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


2.符合性审查
	评审内容
	投标人名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标文件组成是否完整，主要内容是否按采购文件规定的内容、格式等进行编制；
	
	
	
	

	2
	投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；
	
	
	
	

	3
	投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；
	
	
	
	

	4
	投标文件载明的投标有效期、维护周期、维护地点是否满足采购文件要求；
	
	
	
	

	5
	投标文件载明的质量要求、质保期、质保金是否满足采购文件要求；
	
	
	
	

	6
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
	
	
	
	

	7
	是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	8
	技术性能、技术参数是否满足招标文件要求；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


备注：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。
    技术商务部分评分记录明细表
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30
	1、本次采购方式为竞争性磋商，共有二次（或多次）报价机会，响应单位在截止时间内递交的响应文件中的报价作为第一次报价；评审小组分别与供应商进行技术、服务等的商讨，磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应竞争性磋商文件和采购方要求的供应商在规定的时间内提交最后报价，供应商的最后报价进入投标报价评审。
2、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。
3、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。
4、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
本项目的价格权值为30%。
项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。
备注：
1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，按上述内容做出须自己负责的评审。
2、技术、商务部分得分=所有评委评分的算术平均值。
3、评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。


	技术部分

40分
	技术参数
	0-35分
	根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度:

1、投标人应对详细技术参数逐条响应，投标人完全响应技术参数，无偏离，得30分；若有参数优于，每一个优于项计0.5分，最多加5分，优于项应提供证明文件，由评标小组核验评分；若有普通参数不满足，每出现一条负偏离扣1分，扣完为止。

2、*号项为废标项，必须满足；

	
	投标设备的可靠性、稳定性及技术上的先进性
	0-5分
	设备的稳定性，使用效果良好，结构合理，材质好；在主要技术性能、自动化程度、结构优化、环境保护、操作条件、现代新技术的应用等方面具有技术上的先进性。一般0-2，良好2-3，优秀4-5分。

	商务部分30分
	同类产品业绩
	0-10分
	投标人所投产品业绩应根据招标文件中的要求，提供近三年以来（2019年1月1日至今）类似产品的项目业绩，每个项目需要同时提供中标通知书、合同等证明材料。每提供一家得2分，满分10分。

	
	售后服务方案
	0-5分
	按照招标文件要求，提出完整有效且可行的售后服务方案（包括产品的售后服务承诺、故障处理及响应时间、应急响应预案、验收方案、质保期内服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺、备件库），根据方案优劣进行评分，方案完整全面可行得3-5分；方案欠完整可实施性不强得1-2分；，不提供不得分。

	
	项目保证措施
	0-5分
	人员配备齐全、进度计划及质量保证措施合理的计3-5分；方案不完善，欠合理的，计1-2分；不提供不得分。

	
	安装调试、验收、培训方案
	0-10分
	根据投标人的安装调试方案（应包含具体的安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排等）、验收方案（应包含验收步骤、验收标准、验收人员等）、培训方案（应包含具体的培训目标、培训师资、培训方式、培训内容，时间安排等）进行评分：

设备安装调试及验收方案有明确的计划和步骤，有具体合理的验收标准，保障措施详细、合理可行，培训方案具体、合理、可行的，得10分；

有较为详细的安装调试和验收方案，有较合理的验收标准，培训方案内容较完整较可行，得7分；

安装调试和验收方案一般，验收标准、培训方案一般，得3分；

设备安装、调试和验收方案过于简单或不合理无保障的，培训方案过于简单的，得1分；


注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 3 %的价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。  
25. 推荐拟中标候选人
25.1 由评标委员会集体按照经署名确认的汇总得分排序顺序，推荐拟中标候选人。
25.2 推荐拟中标候选人数量应当根据采购需要确定，应当限定在一至三人，并标明排列顺序。排序第一位的为推荐的第一拟成交供应商。
25.3 投标人最低投标报价不是唯一中标条件。对资格资质审查和符合性审查合格的投标报价文件完整无缺、最大限度的满足招标文件需求的投标人，中标机会均等。
25.4 如汇总得分排序后出现推荐拟中标候选人得分相同的，评标委员会只对取得得分前三位供应商，按照其报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员会集体进行综合确认评定。排序在前三位之后的，按原排序不变，允许排序并列。
25.5 由采购人对未推荐拟中标候选人、确认废标的，进行核对汇总后，由评标委员会各成员签署确认。
26. 编写评标报告
26.1 评标委员会根据全体成员签字的评标（评审）原始记录和结果，编写评标报告，并现场提交给采购人。编写的评标报告要符合招标文件的要求。
27. 评标结束
27.1 采购人应按规定时间，通知各有效投标人开始进入定标议程，宣布本次评标委员会推荐的第一中标候选人名单。
27.2 评审小组各成员名单不公开。
27.3 由采购人宣读有关招标信息公告、中标确认原则及质疑（投诉）事项等说明。
27.4 在宣布会议结束后，采购人均有义务告知所有投标人办理投标保证金的退付手续。
27.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件的实质性内容。
第三章 定
标
28. 定标标准
28.1 采购人应在评标结束后2个工作日内，以书面形式向采购人发出《中标人确认函》，采购人在收到后5个工作日内，应按照评标报告确定的中标候选人名单中的顺序确认中标人。
28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。
28.3 最低投标价不一定是被授予合同的保证。
28.4 合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对买方最为有利的投标人。
28.5 如果采购人确定该中标人无条件圆满履行合同，应由采购人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。
29. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
29.1 为维护国家利益，评标委员会在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。
30. 中标通知书
30.1 中标人确定后，采购人应当将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出《中标通知书》 。
30.1.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑供应商对答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。
30.1.2 采购人在收到《中标人确认函》5个工作日内，如不按规定确认中标人，应在规定的5个工作日期限内，以书面方式回函提出异议，经过财政监管部门同意后，由采购人直接向中标首选供应商发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可评标委员会推荐的中标首选结果，由采购人直接向拟中标首选供应商发出《中标通知书》。一经发出即发生法律效力。
30.1.3 中标人领取《中标通知书》时，须向采购人提交合同履约保证金，拒绝提交的，视为放弃成交项目。
30.1.3.1 合同履约保证金与投标保证金同等额。待合同执行期满、货物验收合格及办理货款结算时，由采购人无息退还。
30.1.3.2 合同履约保证金可采用银行汇票、银行保函等形式交纳，成交供应商须将履约保证金交到采购人指定帐户。指定账户与投标报价保证金同账户。
30.1.3.3 中标人提交的合同履约保证金，其有效期限应不低于合同有效期。
30.2 在发布中标公告后，招标采购人应当向中标人发出中标通知书， 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。
30.3 《中标通知书》要作为采购人、中标人签订的由采购人监章的合同的依据。
第四章 授予合同
31.签订合同
31.1 中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。
31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理要求作为签订合同的条件， 不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
31.3 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
31.4 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的， 在不改变其他条款的前提下，经采购人审查后，可以与供应商签订补充合同，补充合同须有采购人监章，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
31.4.1 采购人在签订合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在合同中增加条款进行说明。
31.5 如中标人拒签合同，则按违约处理。采购人将没收其合同履约保证金。
31.6 采购人的招标文件、中标方的投标文件及其澄清、询标（答疑）文件等， 均做为签订合同的法律依据。
31.7 在未经采购人允许的情况下，不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人也不得直接指定分包人。
第六部分   货物需求、技术规格说明

	序号
	设备名称
	技术指标及配置
	数量

	1
	纤维细度仪
	1、移动速度快：最高需达到每分钟 1500 根，测试常规载波片 3 分钟。

2、三轴自动步进，测试操作简便，设置初始参数后测量可全自动完成，无需人工干预。

3、自动步进模块不使用时不妨碍其他手动功能的使用

功能特点

1、国标测量范围 2~ 200μm,仪器测量范围 1~ 2000μm；

2、数据校正功能，全样品图片存档功能；

3、数据及报表以 EXCEL 输出，报表格式、统计方式可根据用户要求更改（需提供标准），

4、全新开发个性化界面，自定义观察倍数；

5、自动标定标尺，尽量降低操作误差；

6、直径实验、含量实验增加动态测量，可保留当前视场的测量标记，大幅提高测量速度和精度；

7、用于观测各类化学纤维、异性纤维、中空纤维的横截面形态并测量其截面面积；

8、测试异型纤维的异型度及中空度符合纺织行业标准；

9、通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量；

10、采用 DMMAIT 动态测量标记自动感应技术

11、新 FTUD 纤维种类用户自定义技术可以用户自定义纤维种类

12、提供纤维样品图库，纤维种类达到 50 种以上。

13、数字化纤维样片：永久保存的试验切片，能被多人次反复测量，其结果是以图文并茂的形式呈现的，测量数据及标记可在图中体现

14、数字化纤维样片可对双人平行试验提供独特的比对功能，并出具比对报告

显微镜参数 (奥林巴斯 BX43）（进口）研究级正置显微镜

1 、研究级正置显微镜，可作明场的观察

2、 光学系统：UIS2 无限远校正光学系统，镜头采用环保无铅玻璃材质。

3 、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于 25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1 微米

4、 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为 30°

5、 照明装置：内装式透射光柯勒照明器，光量预调开关，光强度发光二极管指示灯，日光平衡滤色片

6、 物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5mm）10X（N.A. 0.25，W.D. 10.5mm）up

20X（N.A. 0.4，W.D. 12mm）40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6mm spring）

7 、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

8 、目镜：10X 宽视野目镜，视野数为 22；

9、物镜转换器：五孔物镜转换器

10 、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1

摄像头参数

1、最大分辨率 3840*2160

2、免脱色附件，实现深色纤维直接观测

3、电子快门速度：0.02ms-15s

4、采用 sony 芯片，usb3.0

5、靶面尺寸 1/1.2，像元尺寸 2.9*2.9，

6、最高 45 帧/秒

配备相应的电脑、显示器、打印机
	2

	2
	全自动甲醛测定仪
	1、工作模式：微机控制，中英文彩色触摸屏显示

2、联机操作：可以做标准曲线和数据存储，数据统计分析、计算、制表和打印等数据处理

3、测定范围：透光率：0%～100%；吸光度：0～2.0

4、甲醛含量： 5.00～500.00mg/kg(样品稀释可达5000mg/kg)

5、波长范围：300～1000nm可以调节；波长准确度±3nm；波长重复性±1nm

6、浓度精度：≤1% @412nm

7、光    源：6V/10W进口2000小时超长寿命钨卤素
	2

	3
	水浴振荡器
	1、容  积：52L

2、振荡频率：50—220rpm

3、温度范围：室温+5-90℃

4、控温精度：±0.2℃

5、温度均匀性：±0.2℃

6、定时范围：0分钟 -999小时

7、振  幅：24mm

8、总功率：2575W

9、 环境温度：10—30℃

10、工作时间：连续

11、外型尺寸（mm）：460×680×490

12、箱内尺寸（mm）：505×405×260

13、托盘尺寸（mm）：440×355 

14、净  重：35kg 

15、毛  重：40kg

16、负  载： 2 kg

17、标配夹具：不锈钢万能弹簧夹具
	2

	4
	摇瓶机
	详细参数：


1. 振荡频率：50～220rpm

2. 定时范围：0－999小时之内任意设定

3. 振幅：24mm

4. 功率：145W

5. 外型尺寸：1000×700×600mm

6. 托盘尺寸（长宽）：840×490mm×2块

7. 标配夹具：250ml 52支
	1

	5
	表面张力仪
	1、测量范围：0～200.0mN/m

2、分辨率：0.1mN/m

3、示值精度：≤ ±1%FS.

4、重复性误差：≤ ±1%FS.

5、重量：7.5Kg

6、电源：220V   50HZ

7、外型尺寸：300×300×400（mm）
	1

	6
	石墨消解仪
	1、电源：A.C 220V±10% 50Hz  

2、温度设定范围：室温～250℃（高温型400℃）； 

3、控温精度：±0.5℃，显示精度±0.1℃； 

4、孔间温差：≦±1℃@100℃，加热块周围多重保温设计有效减少热量损失，提高板面温度均匀性

5、标准孔位配置：Ф39.5mm； 

6、消解样品数量：64个样品/批

7、功率：3000W

8、消解罐材质：聚四氟乙烯、石英、高硼玻璃可选

9、消解罐容量：100ml并可选择10ml、25ml、50ml定容刻度，消解-赶酸-定容可在同一消解管内完成，无需转移
	1

	7
	脱毛率试验机
	1、摩擦头尺寸：Φ30mm

2、行程: 270mm

3、摩擦头往復次数：0～999999次

4、往復次数：26次/分

5、磨头对织物压力：19700±140Pa

6、毛刷对织物压力：1098

7、.毛刷尺寸：（74.08×52）mm

8、刷毛面积：20000mm2
	1

	8
	摇黑板机
	1、黑板规格：250×180mm、250×220mm

2、摇纱密度：7、9、11、13、15、19（根/cm）

3、纱架速度：10～400r/min可调

4、外形尺寸：620×370×340mm

5、重    量：20kg

6、电    源：AC220V 50Hz 40W
	1

	9
	电导率机
	标准配置：实验室电导率测量电计1台；标准塑壳电导电极1支；万向电极架 1个；1408μS/cm 电导率标准溶液（50ml）2瓶；电源适配器（仪器配用）1个；说明书1份；简要操作指南1份。

1、电导率测量范围：电导率：（0～200）mS/cm，分为五段量程：(0.00～20.00)μS/cm ；(20.0～200.0)μS/cm；(200～2000)μS/cm;(2.00～20.00)mS/cm; (20.0～200.0)mS/cm；电阻率：(0～100)MΩ·cm；TDS: (0～100)g/L； 盐度：(0～100)ppt。

2、电导率分辨率：.01/0.1/1μS/cm  0.01/0.1 mS/cm；

3、电导率精确度：电计：±1.0% FS，配套：±1.50%FS；

4、电导率温度补偿范围：（0～50）℃（自动）；

5、电导率电极常数：0.1/1/10cm-1；

6、温度测量范围：-10℃～110℃；

7、温度分辨率：≤0.1℃；

8、温度准确度：5～60℃ 范围：±0.5℃，其余范围：±1.0℃；

9、数据储存：2000组；

10、 储存内容：测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期；

11、环境温度：5～35 ℃；
	1

	10
	翻滚式烘干机
	一、设备名称及数量：精密数字式欧标烘干机  1套

二、设备用途：用于各种纺织面料及成衣在经过一次或多次家庭式洗涤后的烘干，毛巾脱毛毛羽的收集等

三、技术规格及要求

符合ISO 5077/6330、GB/T 8629/8630、M&S P1/P1A的最新、最常用的标准

3.1配有电子控制功能，可在1秒钟内准确调控出口温度（±1℃）和循环时间；

3.2配有可编程数字式处理器，对时间，温度，正反转等进行设定，内设冷却时间。

3.3其他使以上技术要求得以实施和使此设备正常维修、运转所必需的零件、配件、连线等，已包括在内；

-120分钟计时器，

-7公斤负荷

-烘干转鼓正反转功能，

-2套加热装置

-内置10分钟冷却时间，

-230V，1 phase，50 Hz
	1

	11
	透气性能试验机
	一、设备名称及数量：SDLATLAS M021A透气性测试仪  一台

二、设备用途：可检测机织物、针织物、及无纺布等纺织材料的透气性能；

三、技术规格及要求：

1、符合标准：ASTM D 373,ASTM D 3574,BS 5636,DIN 53887,EDANA 140.1,EN ISO 7231,EN ISO 9237,JIS L 1096-A,TAPPI T 251,AFNOR G 07-111、GB/T5453-1997等；

2、压力范围：10 - 2,500 Pa， 精确度±2%，气流速度：0.1-40000毫米/秒（5平方厘米测试头工况下）

3、测量单位：mm/s, cfm,  cm3/cm2/s,  l/m2/s,  l/dm2/min,  m3/m2/min,  m3/m2/h ,  dm3/s，LCD显示

4、可支持选配测试头面积: 20 cm² 、5cm²、25cm²、38cm² 、50 cm²、100cm² ，最大样品厚度：8毫米

5、压力系统可自动检测气压的范围，并可测试大面积样品

6、设定标准测试压力后，仪器可自动探测测试头面积、自动选定测试孔大小、自动控制风机抽力大小；

7、测试时间：5-50秒，停止时间3秒，总测试时间10-58秒

8、随机附件：  20平方厘米测试头 1套

38平方厘米测试头  1套

校准检测板         1个

9、其他使以上技术要求得以实施和使此设备正常维修、运转所必需的零件、配件、连线等需包括在内；
	1

	12
	织物起球及褶皱外观测量系统
	一、设备名称及数量：通用起球评级视镜  1套

二、设备用途：适用于所有起球勾丝评级标准，将试样与标准图卡在指定光源下进行对照得出评级结果。使用D65人工日光灯或CWF灯（可选配）

三、技术规格及要求

       符合ASTM D3511/3512/3514/4970/5362、ISO 12945-1/2/3、Next 19/26、SN 198425、ARCADIA AG26、WoolMark TM 152/196，GB/T4802.1～3，GB/T 13775/21196的最新、最常用的标准

3.1适用于马丁代尔起球测试；

3.2 适用于ICI起球测试。

3.3适用于ICI勾丝测试；

3.4 适用于乱翻式起球测试，

3.5 适用于圆轨迹法起毛起球测试

3.6  标准灯:CWF (D65是可选的，如果需要) 

尺寸:整体- 340 × 245 × 240mm(宽×高×深) 

观察面积- 340 × 165 × 240mm(宽×高×深)
	1

	13
	自动织物密度镜
	一、设备名称及数量：自动织物密度镜  1套

二、设备用途：快速、精确、方便的测试机织物的纱线密度和针织物环的纱线密度，可测试移动的试样，可以直接测量机器或者织机上纱线的密度。先进的手持式仪器，可测试高密度的纱线密度。

三、技术规格及要求

3.1 测量范围（厘米/英寸）：8-300线/厘米或者20-750线/英寸；

3.2  分为17个1：1.5宽的附属区，测试长度为29mm(1.1英寸)，也适用于8/厘米或20/英寸的范围乘法。

3.3 由带有液晶显示的微处理器控制，通过将测试样品反射到线阵CCD上进行操作

3.4由2节AA电池供电，并提供一个校准检查板

3.5 随机附件： 校准检测板         1个

3.6 其他使以上技术要求得以实施和使此设备正常维修、运转所必需的零件、配件、连线等需包括在内；
	2

	14
	便携式PH计
	一、设备名称及数量：便携数字式PH计  一台

二、设备用途：可用于精确测量溶液的PH值；

三、技术规格及要求：

3.1符合标准：M&S C7,ISO 3071,4045,AATCC 81,BS EN 1413等；

3.2配有PH电极探头，电子/电池供电，可连续350小时。

3.3测量精度：-2.0至16pH x 0.1pH

3.4量程：PH值：-2.0至16.0 PH；工作温度：-5.0至60℃；

3.5 LCD显示，配有口袋夹，可方便的装入口袋携带；

3.6 尺度：40毫米长X26毫米宽X163毫米高，70克

3.6.1其他使以上技术要求得以实施和使此设备正常维修、运转所必需的零件、配件、连线等，需包括在内； 
	1

	15
	天平（千分之一）
	1.运行环境

1.1相对湿度：≤80%

1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

1.3环境温度：5℃～40℃

2.技术参数

2.1配备电磁力平衡称重传感器，确保精确的称量结果。 

2.2具备4.5英寸彩色液晶触摸屏，方便操作与数据读取。

2.3配备金属底座，ABS顶盖，坚固耐用及良好的保护称重传感器免受环境的影响和冲击。

2.4 前置水平调节脚和水平指示器，易于观察和调节水平。

2.5标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响。

2.6 8个嵌入式应用程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、配方称量、求和称量、密度称量。

2.7 多级数字滤波和补偿技术，优化天平的称量性能。

2.8 动态的温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

2.9 15种可用语言(包括中文)。

2.10动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

2.11 FACT全自动校准功能，可实现温度漂移和时间设置触发的天平内部自动校准。。

2.12 每个样品可自定义至多4 个ID ，例如，用户、样品。

2.13天平机架标配塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。

2.14 下秤钩设计，满足客户特殊的应用要求。

2.15 PC Direct应用程序可简化数据传输。

2.16 密码保护提供额外的安全性。

2.17 内置RS232、USB 设备、USB 主机接口，可选配蓝牙适配器。

2.18 最大称量值：200g

2.19 可读性：1mg

2.20 重复性：1mg

2.21 稳定时间：1.5s

3. 天平配置

3.1 天平主机                1台；

3.2防风罩：高度170mm       1套；

3.3带有支架的秤盘Φ120mm    1个；       

3.4 塑料保护罩              1套；

3.5 通用交流适配器          1套；

3.6用户手册                 1份；

3.7符合性声明               1份；

3.8操作说明                 1份。
	2

	16
	天平（万分之一）
	1.运行环境

1.1相对湿度：≤80%

1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

1.3环境温度：5℃～40℃

2.技术参数

2.1配备电磁力平衡称重传感器，确保精确的称量结果。 

2.2具备4.5英寸彩色液晶触摸屏，方便操作与数据读取。

2.3配备金属底座，ABS顶盖，坚固耐用及良好的保护称重传感器免受环境的影响和冲击。

2.4 前置水平调节脚和水平指示器，易于观察和调节水平。

2.5标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响

2.6 8个嵌入式应用程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、配方称量、求和称量、密度称量。

2.7 多级数字滤波和补偿技术，优化天平的称量性能。

2.8 动态的温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

2.9 15种可用语言(包括中文)。

2.10 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

2.11 FACT全自动校准功能，可实现温度漂移和时间设置触发的天平内部自动校准。

2.12 每个样品可自定义至多4 个ID ，例如，用户、样品。

2.13 天平机架标配塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。

2.14 下秤钩设计，满足客户特殊的应用要求。

2.15 PC Direct应用程序可简化数据传输。

2.16 密码保护提供额外的安全性。

2.17 内置RS232、USB 设备、USB 主机接口，可选配蓝牙适配器。

2.18 最大称量值：220g

2.19 可读性：0.1mg

2.20 稳定时间：2s

2.21 最小称量值：160mg

2.22 最小称量值:16MG

3.天平配置

3.1 天平主机              1台；

3.2防风罩：高度 235mm    1套；

3.3带有支架的秤盘Φ90     1个；       

3.4 防风圈                1个；

3.5 塑料保护罩             1套；

3.6 通用交流适配器         1套；

3.7用户手册               1份；

3.8符合性声明             1份；

3.9操作说明：可以打印或刻录在光盘上，视国家和地区而定     1份
	2

	17
	分液器100ml加瓶子
	1、浮动活塞原理，操作顺滑



2、适用于大多数酸与有机溶剂



3、试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖) 材质。



4、最小量程至最大量程10倍量程跨度



5、机械数字屏幕显示量程



6、游标式调节量程,具有内齿导轨,量程设置可重复



7、旋转式阀门模块



8、随包装附原厂出厂性能证书



9、安全回流阀可回流试剂



10、易于拆卸清洗



11、可更换进液阀，排液阀，吸液管



12、后期可扩展选配的延长分液管，干燥管



13.、可121 ℃高压湿热灭菌



14、配伸缩式吸液管



15、未安装排液管时棑液阀关闭，保证操作者安全



16、量程：10-100mL

17、分刻度：1.0mL

18、A%≤±：0.5

19、CV%≤±：0.1
	2

	18
	恒温培养箱
	产品特点

1.1 微电脑温度、时间控制器，使用稳定可靠。

1.2 外门大视角保温真空钢化玻璃，便于观察。

1.3 电热恒温培养箱，采用镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快。隔水式恒温培养箱，不锈钢工作室，隔水式加热方式，温度均匀。且断电后仍能保持较长时间恒温。

1.4 电源电压：~220V 50HZ

1.5 公称容积：350L

1.6 控温范围：RT+5℃-50℃

1.7 温度波动性：±0.5℃

1.8 温度均匀性：±1℃

1.9 工作环境温度：+5℃-35℃

1.10 输入功率：1100W

1.11 内胆尺寸：600x640x1050

1.12 外形尺寸：745x930x1600

1.13 定时范围：1-9999min
	1

	19
	天平（百分之一）带挂钩
	1、技术指标：

1.1量程(g)： 2200

1.2可读性(mg)：10

1.3可重复性（5%负载）(mg)：5

1.4线性偏差（典型值）（mg）：6

1.5灵敏度漂移 +10 °C...+30 °C（± ppm / K）：2

1.6稳定时间， 典型值：≤0.9S

1.7秤盘尺寸（mm）：182*182

2仪器配置及特性

2.1新一代超级单体传感器，确保始终高精度的称重结果；

2.2具有防静电涂层技术的新型防风罩系统，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差； 

2.3内置实时水平监控，简化天平调水平的流程；

2.4集成保护系统，保证天平称量数据的可靠性并只向外部设备传输有效数据；

2.5采用温度和时间触发的isoCAL全自动内部校准和调整功能功能，充分确保获得准确的称量结果，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围，并且具有校准审计追踪功能（CalAudit Trail），并提供合规文档；

2.6化学耐受性强,采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二 酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件,采用一擦即净的材料和易于拆卸；

2.7中文图形触摸屏，操作更简便；

2.8真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，无需软件便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中；

2.9轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级；

2.10内置 13 种应用程序，如：称量 | 填料、计数、称量百分比、混合 | 净重总重、组分 | 总重、动物称量、计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换、移液器校准；

2.11先进的现代连接方式，包括2个USB接口和1个RS232接口；

2.12支持多至6种标识符的个性化打印输出；

2.13用户三级权限管理功能，控制天平设置的访问权限，最多可设定10个用户。

仪器要求：顶部定制可挂挂钩。
	2

	20
	超纯水机
	一、工作环境

1、进水要求：城市自来水或地下水（TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃

2、电源及功率：AC220V/50Hz，150W

二、技术参数

1、制水量: ≥10升/小时（水温25℃时）

2、出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱龙头出水），标配30L具有ULUPURE液位传感控制系统的PE水箱，防止系统漏水。

3、★ 反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单级RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃

4、主机参数  尺寸:360*520*565mm(高*宽*深)   重量:35Kg   功率: 150W

三、功能特点及设备配置：

1、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

2、制备纯水；二级纯水电导率在线监测功能；较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上；

3、 PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

4.、具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。

5、配备内置在线实时电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；

6具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。

7、 具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。

8 、具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。

9.、具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。

10、具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。
	1

	21
	缝纫机
	一、设备参数

1、缝纫速度：5000转/分钟

2、针幅行程：31.8mm

3、针迹长度：0-5mm

4、骨架：全金属

5、抬压脚高度：6/13

6、多种线迹，满足多种要求

7、能够吃厚多层布料，不易跳帧，不易断线，缝料厚度M/H

8、多档速度调节

二、配置

主机 1台

原装扩展台 1个

脚踏控制器  1个

机针  1包

防跳针  1包

使用说明书  1个

售后保修卡 1个

底板采用密封油盒设计，减少了油污对缝料的污染，标配内置抬压脚、电子夹线、无需预绕绕线器等丰富配置。手机APP、短线头、底线检测（线迹无痕衔接）等选配功能，更能提高缝制产品质量与效率；机器应用领域广泛，特别适合于西装、牛仔、衬衫等高端服装缝制加工。可搭载物联网，缝纫设备电控自动采集数据，对缝纫设备可进行管理，实现设备台账信息，设备运行信息，设备状态信息（运行，空闲，故障等），设备故障（检测故障代码）类型。
	1

	22
	羽绒投影仪
	【仪器说明】

羽绒投影仪检测时：鸭毛(绒)：用投影仪或显微镜观察时，可见绒子和羽毛根部的羽枝远端有三角形的棱节，与鹅毛(绒)的棱节相比，较大；棱节间距离较小，约与棱节的大小相等；鹅毛(绒)：观察其显微结构，棱节较小，并从羽枝的中部开始出现；棱节间距离较大，数倍于棱节的大小。

【技术参数】

1、屏    幕：280mm高×356mm宽

2、片    架：自动开启106mm×153mm，平片、套片通用

3、放    大：坠入式可替换镜头：72倍

4、重    量：6kg

5、外形尺寸：高444mm×宽406m×深457mm

6、重    量：25kg
	1

	23
	羽绒还原箱
	1、箱内容积：（40±0.5）cm×（40±0.5）cm×（40±0.5）cm

2、箱底固定，上为活动盖板，四周硼以14-16目网纱，孔径大小1.0 mm-1.9 mm

3、网面尺寸为（35±0.5）cm×（35±0.5）cm

4、网格孔径：14目

5、重    量：4kg
	1

	24
	羽绒蓬松度仪
	1、使用环境：10℃~45℃；湿度10%~90%

2、测量精度：1 mm

3、量筒高度：600 mm

4、量筒内径：288±1mm

5、压盘重量：94.25±0.5g

6、压盘直径：284±1mm

7、压    力：0.14878g/cm2

8、标尺刻度：mm，in3/30g，cm³/g三种

9、倒料桶：铝制漏斗式，内径40±0.5cm，高度45±1cm，

底部内径为16±0.5cm，底部处附有可开闭的底盖

10、搅拌棒：木质；

两根木棒长度：60±1cm，直径：8±1mm；

两根搅拌棒一端成内夹角8±1°

11、重    量：30Kg  

要求仪器特性：

1.同时满足羽绒分级标准和IDFB标准。

2.一次成型铝制倒料桶，体轻，可直接和羽绒一起称重。

3.三种单位标尺。

4.独特设计的机架，使整个实验过程操作方便。
	1

	25
	防钻绒性能测试仪
	一、仪器特性：

1. 采用红外线感应的安全光幕，反应灵敏，并装有紧急停止按钮，有效地起到保护操作人员的人身安全。

2. 彩色触摸屏显示，友好的人机界面，操作更简单方便。

3. 回转箱可以手动转动，并可正向或反向转动，便于装样。

4. 采用直流伺服电机，运转平稳、噪音低，速度可数字设定。

二、适用标准：GB/T 14272-2021 附录D方法A

三、主要技术指标：

1. 显示方式：7寸彩色触摸屏。

2. 型式：方法A，转箱式--大箱体。

3. 回转箱内部尺寸：(600±10)mm×(600±10)mm×(600±10)mm。

4. 回转箱速度：数字设定，标准值为(42±1)r/min。

5. 回转箱转数设定范围：1~9999。

6. 标准橡胶塞（硅橡胶）：硬度（55±5）HA，重量（23.75±0.75）g，数量24个。

7. 外形尺寸：W1100mm×D1020mm×H1060mm。

8. 电源电压： AC220V±10%  50Hz；功率：200W。
	1

	26
	防钻绒性能测试仪
	一、适用标准：GB/T12705.2，GB/T14272-2021新标准方法B

二、主要技术指标：

1. 回转箱内部尺寸：450×450×450mm

2. 回转箱转速：45±1r/min

3 .标准橡胶塞：硬度（55±5）HA，重量（23.75±0.75）g，数量16个

计数范围：1~9999，LED显示

电源：AC220V，120W  

外形尺寸：900×680×800mm
	1

	27
	温湿度记录仪主机
	电池更换不支持

电源5V/1A Type-C
工作温度-20°C~ +65C
报警系统声光报警

显示屏2.8寸彩屏
传输距离1500m
电池型号可充电锂电池
工作频率433MHz
电池容量2200mAh
存储300000组
	4

	28
	温湿度监测终端
	探头：内置

测量范围：温度:-20°C~+60°C;湿度:0~99.9%RH

测量精度：温度误差+0.2°C;湿度误差+2.0%RH

传输距离1500m(空旷距离)

屏幕：40*20mm,2.0寸断码屏
本地存储：110000条数据
按键：4个
供电方式：电池供电
指示灯：1 个三色指示灯
待机功耗：20pA
蜂鸣器：内置
报警方式：声光报警
天线：外置10*110mm
安装方式：(1)挂孔(2)磁铁
	8

	29
	棉花杂质分析仪
	二、产品规格及技术特征

  序号 名          称 单   位 参     数 

1. 机幅 mm 480 

2. 给棉罗拉 直径 mm 57.15 

转速 R/min 0.9 

3. 刺毛辊 直径 mm 238.76 

转速 R/min 900 

槽距 mm 3.157 

导程 mm 25.40 

4. 尘笼 直径 mm 254 

转速 R/min 86 

网孔直径 mm 1.5 

网孔分布 孔 / 25.4mm2　　 110 

5. 给棉罗拉与给棉台隔距 mm 0.02～0.05 

6. 给棉台与刺毛辊隔距 mm 0.178～0.229 

7. 除尘刀与刺毛辊隔距 mm 0.50～0.60 

8. 流线刀与刺毛辊隔距 mm 进口处：0.178 

9. 剥棉刀与刺毛辊隔距 mm 0.127～0.152 

10. 尘笼与刺毛辊隔距 mm 5.6～8.7 

11. 导棉板与尘笼隔距 mm 1.6 

12. 隔离板与尘笼隔距 mm ≈2 

13. 隔离板与杂质箱后壁隔距 mm 6.0～10.0 

14. 挡风板的缺口与尘笼中心夹角 度 20 

15. 机肚内设有照明装置 装有低压（36伏、40瓦）电灯一盏 

16. 外形尺寸（长×宽×高） mm 1395×995×1270 

17. 整机重量 Kg ≈500 
	1


第七部分 商务部分
  第一章 合同一般条款
定义
“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。
“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。
“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。
“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。
“甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的采购人及新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。
“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。
“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。
“验收”系指买方依据技术参数规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。
适用范围
本合同条款仅适用于本次招标活动。
3．原产地
3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4．技术规格和标准
4.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。
专利权
卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
包装
除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
运输标记
卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
收货人
合同号
收货人代号
目的地
货物的名称、品目号、箱号
毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长 x 宽 x 高，以厘米计) 
         8．卖方的交货价
卖方应在合同规定的维护周期前 10 天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长 x 宽 x 高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。
交货日期以货物到达买方现场为准。
卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量， 否则，一切后果均由卖方承担。
装运通知
卖方应在货物装运完成 24 小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过 20 吨或尺寸达到或超过 12 米长、2.7 米宽和 3 米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。
保险
在合同价条件下，由卖方负责办理保险。
11．合同价款的支付方式
11.1 除另有规定者外，本合同价款将由买方直接向卖方支付。
12．技术资料
除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后5天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失， 卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。
上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。
         13．价格
13.1 除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。
质量保证
卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后 30 天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。
除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后 12 个月。
履约保证金
合同签订后，卖方须向买方提供招标文件中规定金额的履约保证金。
卖方在收到买方的货物验收合格的报告后，买方在七个工作日无息退还履约保证金。
检验
卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。
在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。
索赔
卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。
根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。
更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。
如果买方提出索赔通知后 30 天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 30 天内或买方同意的更长时间内， 按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
延期交货与核定损失额
如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长维护周期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交 7 天，按迟交货物金额的 0.5%，不满 7 天按 7 天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的 5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
不可抗力
签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方， 并于事故发生后 15 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
仲裁
在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 30 天内不能达成协议时，应提交仲裁。
仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。
仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。
除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。
在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。21．违约终止合同
在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后 30 天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：
如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
卖方未能履行合同项下的其它义务。
一旦买方根据第 21.1 款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
变更指示
买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：
合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；
           (2)装运方式和包装方式；
维护地点；卖方须提供的服务；
22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后 30 天内根据本款提出调整的实施意见。
合同修改
欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
转让与分包
除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。
适用法律
本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。
26．通知
26.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
合同文件及资料的使用
除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。
除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。
除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。
合同生效及其他
本合同应在买方（采购人）和卖方签字后，采购人收到卖方的履约保证金并加盖鉴证章后生效。
卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。
商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。
下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；
招标文件
中标通知书
中标方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录
   第二章 付款币种及方式
1．付款币种
本次招标所述的项目资金均以人民币支付。付款方式：
（1）本项目的付款方式：：合同生效后15日内支付95%，项目验收满一年后支付5%质保金。最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。
（2）验收付款时供应商应必须提交：
          ①符合招标人要求的发票；
          ②采购人认可的签字盖章的验收回执一份。
  第三章 售后服务承诺
在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。
 第八部分 投标文件的编制装订
一、投标文件编制和装订顺序
投标人的投标文件编制顺序，必须按下列顺序排列。否则，其投标文件将可能被拒绝接受，或作为废标处理。编制排列和装订顺序严格如下：
1、投标函（格式附后）
2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式附后）
3、开标一览表（格式附后）
4、投标人资质证明文件，包括：
（1）有效的工商营业执照；
（2）提供在信 用 中 国 （ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府采 购 网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章，时间自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标）中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入被列入失信惩戒对象；
（3）投标保证金缴纳凭证；
（4）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（格式附后）；
（5）未组成联合体进行投标的声明。
其它：（1）关于资格的声明函（格式附后）
       （2）其它补充资料
5、产品规格报价明细表（格式附后）
6、产品选型
7、配置及性能指标
8、技术及商务响应（偏离）表（格式附后）
9、质量保证措施
10、货物供应
11、售后服务
12、项目的业绩（格式附后）
13、提供其它有利于投标的资料
二、投标文件顺序及格式范本
（一）投标文件顺序及要求
1、各投标人应严格按格式范本提供，不允许擅自或随意改变和变动，标书范本应做到工整整齐和完整。
2、凡须要签字盖章的，必须有符合招标文件规定要求的人员签字，公章必须是单位印章。
3、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。
          4、凡招标文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应招标文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

（二）投标文件格式范本
  投标函
致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司:

根据贵方为 （项目名称）   项目招标采购货物的投标邀请（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

开标一览表
产品规格报价明细表
技术、商务偏离表
按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件
资格证明文件
投标保证金，金额为 
。
所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明   

币种     ，
并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标有效期自开标之日起 
个日历日。
5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
投标人名称（盖章）：                                      
                      

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                                                     

地 址：                                 
      

电话：                                 


                       年        月       日
法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式
法定代表人资格证明书
（采购人名称）                ：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：                   性别：                     

年龄：                   职务：                     

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》扫描件


 
投标人名称（盖章）：                        
法人代表人（签字或盖章）：                       
日期：      年    月    日
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我系（供应商名称）                   的法定代表人，现授权委托          的为我的代理人，以 （供应商名称）                    的名义参加（项目名称和项目编号）                招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：                 性别：                年龄：
部  门：                 职务：

 
投标人名称（盖章）：                        
法人代表人（盖章）：                        

身份证号码：                               

委托代理人（签字）：                        

身份证号码：                                     

日期：           年           月           日
注：法人代表本人参加现场投标的，投标人可以不提供此项证明文件。
开标一览表
项目编号：
项目名称：                                                   
	项目名称
	建设内容
	数量
	单位
	总  价（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 维护地点：

	供货安装期：

	投标报价（人民币）小写：                    

大写：                      


投标人名称（盖章）：                                         

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                         

日期：      年    月     日
投标人（供应商）反商业贿赂承诺书
我公司承诺在（项目编号、项目名称）       招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
投标人名称（盖章）：                                      
                      

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                                                     

承诺日期：            年        月       日
关于资格的声明函
致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：
关 于 贵 方    年     月     日 第 （ 招 标 编 号 ） 招 标 公 告 关 于“
”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称）    项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
投标人（盖章）： 投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名、职务
签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务
地址：投标人地址

传真： 
电话： 

邮编： 

声明日期： 
 年   月  日
产品规格报价明细表
项目名称：


项目编号：


	序号
	名称
	规格型号及主要技术参数
	执行标准
	数量
（标明单位）
	产地
及品牌
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	（所投的全部货物、服务内容）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	货物制造、运输、包装、保险、后期服务、利润、税金及其它费用均含在单项报价中。

	投标总报价：￥
元（大写：
）


注：此表需详列投标的每种产品，此表可按投标人实际情况修改填写。
表后所附资料可以是文字资料、图纸和数据，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；
（2）货物的详细资料，包括检验报告等；
投标人名称（盖章）：                                         

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                         

日期：      年    月     日
技术及商务响应（偏离）表
项目编号：                                 

项目名称：                             

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件要求列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正
偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人名称（盖章）：                   

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                    

日期：      年    月     日
项目的业绩表
投标人名称  ：
项目编号：


	地
区
	名称
	规格型号或技术参数
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：业绩须附有合同复印件。
投标人名称（盖章）：                   

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                    

日期：      年    月     日
中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为   （请填写：大型、中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发

中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300
号）规定的划分标准，本公司

为 
（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本公司参加 
单位的 
项目采购活动（按投标形式选择填写）：

□本公司为直接供应商提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

□本公司为代理商，提供其他   _（请填写：中型、小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商供应商企业类型声明函）

□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： 

日期： 
年 
月 
日

注：小型、微型企业资格证明文件

供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

证明材料加盖供应商公章。

（若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价

（元）
	价格评审扣除金额
（元）
	品牌型号规格
	制造商全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）报价总计：（元）

	
	本标段（包）价格评审扣除金额总计：（元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，服务商应按序号详细填写。

2、栏目 5=栏目 4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：


日期：年 月 日

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的
项目采购活动，采购活动提供本企业
（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：


日期：年月日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的
项目采购活
动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：













代理人身份证复印件


（正面）






































代理人身份证复印件


（背面）






























