



项目编号：XJHY-JGJ2021-020

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购项目
采购文件

项目名称：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购项目

采购人(盖章)：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

联系人：孙雷

电话: 15276691623


采购代理机构（盖章）：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

法 定 代 表 人：唐科学

联系人：席登奎

电话: 0991-4605577  17799279906

详细地址：乌鲁木齐市五星北路194号

第一部分  竞标须知

投标人须知附表

	序号
	类别
	内  容

	
	项目名称
	新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购项目

	
	采购人
	采购人：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

采购人地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号自治区纤维质量监测中心

联系电话：15276691623 

联 系 人：孙雷

邮政编码：830000

	
	项目编号
	XJHY-JGJ2021-020

	
	投标人资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

2.提供2020年度经第三方审计的年度财务报告或公司年度财务报表；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供2020年至今缴纳税收证明以及被授权人的社保缴纳证明；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

5.提供有效的工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

6.提供法人代表授权书原件及被授权人身份证原件； 

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

8.进口产品需提供货物的原厂或中国总代理授权书原件（须提供原件，不得为复印件或扫描件）

9.符合国家有关法律法规的规定；

	
	采购方式
	公开招标

	
	服务地点
	乌鲁木齐市

	
	交货期
	收到中标通知书之日起，90个日历天内完成供货安装及使用

	
	控制价
	900万元

	
	资金来源
	财政资金

	
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2021年  10 月 30 日19:00（北京时间）

	
	招标文件答疑时间及地点
	投标人于2021年  11  月 4  日前将答疑文件以邮件的形式发给招标代理机构；联系人：席登奎，联系电话17799279906，邮箱960902446@qq.com。

	
	招标响应

文件递交

时间及地点
	时间：2021年 11 月 15 日11:00（北京时间）
地点：乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦13楼会议室

注：投标人应在规定投标截止时间前递交采购响应文件，超过规定时间的视为放弃投标。

	
	开标时间

及地点
	时间：2021年  11 月  15 日11:00（北京时间）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦13楼1307会议室

	
	招标

响应

文件

份数
	开标一览表：壹份

资格审查文件（不需要装订）：

①企业法人营业执照复印件；

②法人代表授权书或法定代表人身份证明及授权人、被委托人的身份证复印件；

③“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站的查询记录加盖公章；

④投标保证金电汇凭证加盖公章；

⑤进口产品需提供货物的原厂或中国总代理授权书复印件加盖公章；

投标文件：五份（正本壹份、副本肆份）

注：所有采购响应文件不予退还，若正本和副本不符，以正本为准。

法定代表人或其授权人参加开标会应单独携带一份法定代表人证明书或授权委托书以证明其身份（应包含法定代表人及被授权人身份证复印件）。

	
	招标

响应

文件

电子版
	采购响应文件电子版份数：壹份

采购响应文件电子版形式：U盘

采购响应文件电子版密封方式：放入开标一览表密封袋中。

分项报价清单必须提供一份EXCEL文件放入上述U盘中。

注：1、如果其U盘内容与书面文件内容不一致时，以书面文件内容为准。

2、电子版必须为所有递交的采购响应文件扫描件PDF文件，文件名称以“单位名称+文件名称”。

3、U盘盘符注明公司名称。

	
	投标有效期
	从提交采购响应文件的截止之日起90天

	
	是否

接受保函
	本项目不接受任何形式的保函

	
	投标保证金交纳截止

时间
	2021年  11 月  15  日11:00（北京时间）前。

	
	投标保证金
	投标保证金:150000元（壹拾伍万元整）

投标保证金的形式：银行电汇、转账

开户银行及账号：

开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

账户账号：107083025521

开户行行号：104881006151

注：

（1）投标保证金最迟于2021年 11  月  15 日11:00分（北京时间）到账，逾期不予接受，保证金未到账的将直接导致其招标文件被拒绝。
（2）保证金汇款备注必须为该项目名称，不允许与其他项目合并缴纳，如同时投标多个项目，按项目名称逐项缴纳。如与其他项目合并缴纳投标保证金，视为未缴纳投标保证金。

	
	履约保证金
	10%

	
	联合体投标说明
	本次采购不接受联合体投标。

	
	其他要求
	质保期两年

	
	采购进口产品
	本项目允许采购进口产品

	23
	招标代理费
	中标单位必须在合同签定后三天内向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司一次付清中标服务费。

中标服务费按国家取费标准（计价格（2002）1980号文）货物类收费标准计取。

	24
	“*”
	“*”号项为只允许正偏离项或符合，负偏离按废标处理。

	25
	响应格式
	1、投标人应将开标一览表、资格审查文件、商务及技术文件分别密封装在单独的密封袋里；


投标人须知

总则

适用范围：本招标文件仅适用于采购人的新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购项目。

投标人：本文所指投标人是指通过公开招标方式参与本项目的供应商。

采购方式：本次采购采用公开招标的采购方式。
项目基本概述：
采购人名称：见投标人须知附表；

项目名称：见投标人须知附表；

项目编号：见投标人须知附表；

项目地点: 见投标人须知附表；
项目地点勘察：不组织；
项目背景及建设目标；

交货期：见第三部分采购需求；

资金来源：企业自筹；
项目变更的程序：项目如有变更，变更之前，招标代理可通过当面交接、传真、电子邮件等方式告知所有投标人；
评标方法：采用综合评分法进行评标。
投标报价最高限价

项目投标报价最高限价见“第一章 投标人须知附表第7项”。

投标人报价超过招标文件规定的控制价的，其投标将被认定为投标无效。

投标有效期

投标有效期限详见“第一章 投标人须知附表”。

投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

为保证有充分时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长采购响应文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

 投标截止时间

采购响应文件的递交不得迟于“第一章 投标人须知附表”规定的投标截止时间。采购响应文件请以密封形式递交至乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦13楼1307会议室。在此之后送达的采购响应文件，为无效投标，采购响应文件将一律被拒绝。

出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购人的书面修改通知重新规定的投标截止时间之前递交。
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其采购响应文件做任何修改。

投标保证金

投标人应提交“第一章 投标人须知附表”中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交采购响应文件截止时间后撤回采购响应文件的；

（2）中标后不按照招标文件规定与采购人签订合同的；

（3）中标后签署合同不按照招标文件规定提交履约保证金的；

（4）投标人在投标有效期内采用不正当的手段扰乱招投标秩序；

（5）投标人在采购响应文件中提供虚假材料的；

（6）投标人不接受修正后的投标报价的（按修正原则修正后的投标报价须经投标人书面确认后才具有约束力）；

（7）投标人与采购人、其他投标人或者采购人等相关人员恶意串通的；

（8）存在其他违法违规行为的。

投标人未按照“第一章 投标人须知附表”规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

采用电汇形式的，一般可以实时入账；

投标保证金的退还

中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

未中标投标人的投标保证金将在成交通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日后无息退还。投标人及时联系新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司办理退还投标保证金手续。

因投标人自身原因导致投标保证金无法及时退还的，采购人将不承担相应责任。

退还投标保证金需向代理公司提供：授权委托书、电汇凭证（电汇凭证不清晰的须提供开户行许可证）。

联合体投标说明
本项目联合体投标说明详见“第一章 投标人须知附表”。
联合体投标，是指两个以上法人或者其他组织组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为。
联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条规定的条件。

采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同采购响应文件一并提交采购单位。

大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

履约保证金

在收到中标通知书15日内，中标人应按照“第一章 投标人须知附表”规定的金额、担保形式向采购人提交履约保证金。

中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

履约保证金是新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购项目的质量保证，如存在工作成果不达标或违反采购人制度、合规要求或不良行为造成有损采购人权益的情形，采购人将扣除履约保证金。履约保证金在合同签订前按合同金额的10%以内进行缴纳，由采购人无息保管。

投标费用

投标人自行承担响应本次公开招标采购的的一切费用。不论最终评审结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担因竞标所发生的一切费用。

招标文件的构成

招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标人须知

第二部分 公开招标说明

第三部分 采购需求

第四部分 合同主要条款或者合同

第五部分 采购响应文件格式（招标文件编制顺序及范本格式）

如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范、服务要求等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者采购响应文件在各方面都未做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

按照招标文件规定，提交完整的采购响应文件，按照本招标文件第五部分“招标文件编制顺序及范本格式”要求进行编制。

中标后，协议及合同签署的主体即投标主体、与本行签订协议主体和签订合同主体必须一致，如有特殊原因，必须投标前或在谈判开始之前向本行出具符合要求的，国家相关部门证明的书面材料。

签订协议及合同后，不得私自转包、分包或转交他人承担。

协议及合同执行期间，中标人所提交的交付物其所有权归本行所有。

招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应在“第一章 投标人须知附表”规定的投标人要求澄清招标文件截止时间前以书面形式向招标代理机构提出，并送达至招标代理机构处。招标代理机构将通过答疑会形式或公告形式予以解答。投标人在要求澄清招标文件的截止时间前无书面提出疑问，视为对招标文件的要求、资格审核条件、评分方法等招标文件的所有内容无异议。开标前不得对招标文件的评分方法、服务要求、资格审核条件提出质疑。超过截止时间提出的质疑，招标代理机构有权不予以解答。
招标文件的修改或补充

在投标截止日期二十四小时前，招标代理机构都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。澄清或者修改的内容可能影响采购响应文件编制的，为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，招标代理机构将依法决定是否顺延投标截止时间。

招标文件的澄清、修改、答疑会纪要等书面材料在本次采购项目中均称招标文件补充。

招标文件的修改和补充文件将作为招标文件的组成部分，并且对投标人具有同等约束力。

招标文件的理解

投标人应认真阅读、审查招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，保证其完全理解招标文件内容。投标人在投标截止时间后，不得存在误解和遗漏要求更改已送交的采购响应文件。投标人的投标报价被认为已包括本项目采购范围内的全部内容。如果漏项被认为分摊到其他子目中了，将不予重新计价；如果计算错误在采购结束后，也将不予以调整。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其投标可以被拒绝，由此带来的风险应由投标人自行承担。

廉洁自律承诺要求

在本次采购活动中，采购人保证不接受任何投标人送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标人及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标人及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标人处支付旅游费用、报销各种消费凭证。

* 所有投标人必须填写反商业贿赂承诺书（不填将视为无效报价处理）。
质疑与接收

投标人认为招标文件、评审过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人提出质疑。

质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见“第一章 投标人须知附表”。

第二部分   公开招标说明

第一章 对投标人的资格要求

投标资格

合格的投标人和合格的项目

投标人必须提交能够证明其具有履行本次采购项目合同能力的资格证明文件，作为采购响应文件的一部分。资格审查文件为开标时资格审查的必备条件，须单独密封，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，将被拒绝，视为废标。原件单独进行密封。

第二章 采购响应文件的编写

总体要求

投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表述、条件和格式等所有内容，按“第一章 投标人须知附表”要求的份数提供采购响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

本招标文件规定的采购响应文件共分为三部分，分别为“开标一览表”、“资格审查文件”、“采购响应文件”，

其中“开标一览表”包括：投标报价表、反商业贿赂承诺书、招标文件电子版。

“资格审查文件”包括：企业法人营业执照复印件加盖公章；法人代表授权书或法定代表人身份证明及授权人、被委托人的身份证复印件加盖公章；进口产品需提供货物的原厂或中国总代理授权书复印件加盖公章；“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站的查询记录加盖公章；投标保证金电汇凭证加盖公章，按照清单顺序进行归置其他两部分文件按照要求单独装订成册，分别密封递交。投标人编制的采购响应文件应按照第五部分“采购响应文件编制及顺序”编写。
采购响应文件装订要求

投标人应按招标文件中提供的采购响应文件格式认真编写采购响应文件，并使用A4规格纸张打印（可以双面打印），装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。所有采购响应文件必须编写目录和页码，并胶订成册。

所有采购响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

投标报价

本次采购方式为公开招标，投标人在截止时间内递交的招标文件中的报价作为最终报价；

投标人应按招标文件所附的投标报价表的格式提供本次采购的单价和总价，如大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

采购人不接受任何有选择性的报价，不接受具有附加条件的报价。

报价时应对下列几点特别注明：

报价应包含招标文件中特别要求的各类服务费用、管理费、实施费、人员工资支出、人员出差食宿及保险费、各种资料、知识转移等一切费用和税费，上述费用均应包含在投标报价内。

投标单位的投标报价需根据招标文件第四部分第一章开标一览表中要求的格式进行报价。
投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。

投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

投标人所报的各分项投标报价不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

投标报价的货币单位

投标报价单位均为人民币。

除招标文件有特殊要求外，所有计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。采购响应文件必须用打字机打出（除采购响应文件副本可以复印外），不得涂改，总价应用数字和文字两种形式分别表示。数字和文字有不同时，总价以文字表述为准。

采购响应文件的密封与标记

投标人应将开标一览表、资格审查文件、商务及技术文件分别密封装在单独的密封袋里，密封袋加盖单位公章或投标专用章并按以下格式注明有关内容:

	项目名称：
	                     

	项目编号:
	

	“开标一览表”、“资格审查文件原件”或“采购响应文件”、
	“开标一览表”、“资格审查文件原件”或“采购响应文件”、

	投标人的名称（全称）（签章）
	

	单位地址：
	

	本项目负责人姓名：
	
	职务
	

	联系方式：
	


投标人根据公司的自身实力进行投标，并加盖投标人公章或者投标专用章。

未密封或单独提交的资料不予接收。资格审查文件密封装订在其他采购响应文件中，其投标将被认定为投标无效。

任何不完整或不满足招标文件要求的采购响应文件将被拒绝，投标人应承担封装失误产生的任何后果。

由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的采购响应文件时，采购人将不负任何责任。如果采购响应文件不完整，或有附加条件的，有保留的，有涂改的，有变更的，将不予接受。

招标文件规定的商务及技术采购响应文件

没有按第四部分采购响应文件格式要求提供的资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

采购响应文件的签署规定

采购响应文件的页面必须用印刷体打印。

采购响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应有投标人的被授权人或法定代表人签章。
采购响应文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，采购响应文件方为有效(自然人除外)，采购响应文件的副本可采用正本的复印件。

采购响应文件的正本、副本及电子版须按照招标文件“第一部分投标人须知”中规定的数量和要求进行提交。采购响应文件正本有对投标人有约束力的代表签名或盖章并清楚地标明“正本”字样。

采购响应文件的正本与副本内容要完全一致，若正本和副本不符，以正本为准。

以电报、电话、传真、电子邮件等形式的提交的采购响应文件不予接受。

第三章 评标小组

评标小组

采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)和《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》的规定，依法组建本次采购的评标小组，负责本次采购的评审活动。

评标小组人选于开标前确定。评标小组成员名单在成交结果确定前保密。

评标小组有关设备、货物等方面的专家组成，成员为五人以上的单数，其中设备、货物等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

按前款规定，评标小组的成员5人。任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

评标小组成员遵循法定的回避规定。

评标小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）审查投标人的采购响应文件并做出评价；

（二）要求投标人解释或者澄清其采购响应文件；

（三）编写评审报告；

（四）告知采购人在评审过程中发现的投标人的违法违规行为。

评标小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据招标文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购人答复投标人提出的质疑；

（五）配合行内监察、监督等相关部门的投诉处理和监督检查工作。

有下列情形之一的，不得担任评标小组成员：

（一）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（二）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标小组成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）采购目的;

（二）采购项目的范围、性质;

（三）招标文件中规定的主要技术和服务要求、标准和商务条款;

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素;

（五）采购人应当向评标小组提供评标所需的重要信息和数据;

（六）评标小组应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对采购响应文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（七）评标小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

评标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并对所提出的评审意见承担个人责任。未实质性响应招标文件的采购响应文件均按无效响应处理。

评标小组成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对采购响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

与评标活动有关的工作人员，是指评标小组成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第四章 开 标

开标

本次采购按招标文件中规定的时间和地点进行公开评审，允许投标人的法定代表人或其授权人参加评审会议。

法定代表人或其授权人参加开标会应单独携带一份法定代表人证明书或授权委托书（应包含法定代表人及被授权人身份证复印件）。

被授权人变更的，参加开标会应单独携带变更后的授权委托书，其中招标文件其他规定要求提交授权委托书应按照变更后的授权人执行。
评审时将检查所有采购响应文件的密封情况，并在确认无误后拆封采购响应文件进行唱标。唱标以投标人提交的采购响应文件正本中“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

开标和唱标的顺序，按照递交竞标文件的正顺序依次进行。

第五章 评 审

评审依据

评审的依据为招标文件（包括采购人的招标文件、澄清公告及相关补充文件，投标人的采购响应文件）。

采购响应文件的澄清

为有助于对采购响应文件进行审查、评估和比较，采购人组建的评标小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数、关键服务等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章并作为采购响应文件的组成部分。

对采购响应文件的评估和比较

对实质性响应的采购响应文件进行评估和比较。

评审过程的保密

开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标小组成员或参与评审的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何采购项目的评审工作。

投标人在评审过程中，所进行的意图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本次采购有关规定的活动，将被取消成交资格。

初步评审

评标小组对采购响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求投标人对采购响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行, 并由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出采购响应文件的范围或者改变采购响应文件的实质性内容。

（一）采购响应文件中开标一览表（报价表）内容与采购响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审过程中，评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条的规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品的采购项目，招标文件将载明主要标的。多家投标人提供的主要标的作为核心产品品牌相同的，按照上述规定执行。

评标小组对各投标人的投标报价进行评审，对超出控价的投标人按废标处理，对低于成本价的报价予以淘汰。采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
在评审过程中，评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的采购响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的采购响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的采购响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的采购响应文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对采购响应文件进行澄清、说明或补正的，评标小组可以否决其投标。

评标小组应当审查每一采购响应文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

投标人不得误导、干扰采购人的评审活动，否则将有可能废除其投标。

评标小组应当根据招标文件，审查并逐项列出采购响应文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（一）未按照招标文件第二部分2.2资格审查文件中规定的要求提供相关资格证明文件的；

（二）采购响应文件没有按照招标文件规定格式要求签字并加盖公章的；

（三）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（四）采购响应文件正、副本份数不符合招标文件规定的；

（五）采购响应文件未实质性响应招标文件要求的。（如明显不符合技术规格、服务要求、技术标准要求；不能响应技术文件中带“*”条款要求；超出经营范围投标的；投标有效期不足的；投标报价有重大漏项的以及评标小组认定的其他情况等。）

（六）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

采购响应文件有违反上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应的投标，作废标处理，不再进入以后的评标程序。
细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响采购响应文件的有效性。

评标小组应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评标小组根据上述规定否决不合格的采购响应文件。

详细评审

经初步评审合格的采购响应文件，评标小组应当根据招标文件第一章投标人资格要求检查投标人资质条件，符合条件的进入评审打分环节，不符合条件的予以淘汰。

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知附表中规定采用综合评分法的评标方法。

综合评分法，是指采购响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

根据综合评分法完成评审工作后，评标小组应当拟定一份书面评审报告提交采购人。评审报告应当载明投标人的投标项目、所做的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

评审因素及标准(详见第九章 评审方法)。

废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

资格审查环节中符合资格审查条件的投标人数量少于3个。

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

未按要求交付投标保证金的采购响应文件将被视为废标；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

第六章 确定中标

中标候选人的确定原则及标准

采购响应文件满足招标文件全部实质性要求,按下列方法进行排序，确定中标候选人： 

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，推荐商务及技术评分得分高的为中标人，评审得分且最后报价都相同的，按照企业综合实力和拟投入人员优劣顺序推荐。

确定中标候选人

19.1评标小组根据评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交供应商，并编写评审报告。

19.2有效投标人数量少于三个或者所有竞标被否决的，采购人应当依法重新组织采购活动。

采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

评审结果公示结束后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期。

评标结果在网上公示期满后10个工作日内，中标单位不来领取中标通知书，视为中标单位放弃中标资格，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心可直接推荐第二中标候选人或重新组织采购活动。

《中标通知书》将作为签订合同的依据。

第七章 合同的签订与执行

合同授予标准

合同将授予被确定为实质上响应及满足招标文件要求的投标人。
采用综合评分法的，最低投标价不一定是被授予合同的保证。

如果确定该投标人无法圆满履行合同，采购人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。

接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

签订协议及合同

中标供应商人收到《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标人所提供的采购响应文件中的承诺与采购人签订合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的采购响应文件进行实质性修改。

采购合同履行中，不得对单价和其他条款、条件做出任何改变，不得追加相同的服务。

如中标人在规定的时间内拒签协议，则按违约处理。采购人保留追诉的权利。
招标文件、中标人的采购响应文件及其澄清文件等，均为签订协议及合同的依据。
中标人拒绝与采购人签订协议及合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

不允许中标人将成交项目分包、转包或转交他人承担。
第八章  其他说明

本招标文件的商务文件和技术文件关于采购需求等在第三部分

25.1本招标文件的解释权归新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心。

第九章  评审方法

评审方法：综合评分法。

综合评分为100分制，其中：经济标占30分，商务标占25分，技术标占45分。
资格审查核验表 

	
	资格审查核验表

	序号
	资格审查内容
	公司名称
	备注

	
	提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本复印件）
	
	

	
	法人代表授权书或法定代表人身份证明及授权人、被委托人的身份证复印件。
	
	

	
	“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站的查询记录加盖公章
	
	

	
	投标保证金电汇凭证
	
	

	
	进口产品需提供货物的原厂或中国总代理授权书复印件
	
	

	是否通过：
	
	

	备注：上述要求提供的所有材料或资质名称必须与投标企业名称保持一致。

以上为必须提供的资格审查文件，如没有提供，则按照废标处理。


重大偏差审核表

	项目
	评  审  内  容
	投标单位
	投标单位

	初

步

评

审

︹

重

大

偏

差

︺
	未按照招标文件中规定的资格要求提供相关资格证明文件的；
	
	

	
	投标文件没有按照招标文件规定格式要求签字并加盖公章的；
	
	

	
	投标文件附有招标人不能接受的条件的；
	
	

	
	投标文件正、副本份数不符合招标文件规定的；
	
	

	
	投标人所投产品的参数低于需求参数或负偏离的
	
	

	
	投标文件未实质性响应招标文件要求的。（如明显不符合技术规格、技术标准要求；不能响应项目需求中的条款要求（如有）；投标有效期不足的；投标报价有重大漏项的以及评标小组认定的其他情况等）；
	
	

	
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。
	
	

	注：评标委员会对投标资格类文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”。对可以进入详评的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审“栏中打“√”。

	评标委员会全体成员签名：




经济标评分规则及中标价计算规则如下：

报价得分计算。价格分计算公式为：投标报价得分＝（投标基准价/投标报价）×30%×100。报价得分为负数的按零分计。

投标基准价：为所有投标有效报价的合理最低报价。

本次项目经济标价格权值为：30%。

招标文件评分规则如下：

（1）招标文件评分细则（详评分表）；

（2）各投标人的投标文件最终得分为：各专家打分所得的投标文件得分的平均值。

投标文件得分加经济标得分为投标人的综合得分。计算综合评分时，如有小数，保留两位小数。

投标文件评分表：

	评审项目
	分值
	内容

	价格部分30分
	价格
	0-30分
	价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

注：1. 本项目的价格权重为30%。

2. 在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计；

3. 对中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如属于小型、微型企业的，须提供企业注册地的中小企业主管部门出具的相关证明材料

	技术部分
45分
	技术参数
	0-35分
	根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度:
1、投标人应对详细技术参数逐条响应，投标人完全响应技术参数，无偏离，得30分；若有参数优于，每一个优于项计0.5分，最多加5分，优于项应提供证明文件，由评标小组核验评分；若有普通参数不满足，每出现一条负偏离扣1分，扣完为止。
2、*号项为废标项，必须满足；

	
	投标设备的可靠性、稳定性及技术上的先进性
	0-10
	设备的稳定性，使用效果良好，结构合理，材质好；在主要技术性能、自动化程度、结构优化、环境保护、操作条件、现代新技术的应用等方面具有技术上的先进性。一般0-3，良好4-7，优秀8-10。

	商务部分25分
	同类产品业绩
	0-7分
	投标人所投同类产品业绩应根据招标文件中的要求，提供近三年以来（2019年1月1日至今）投标同类产品的用户名单，每个项目需要同时提供中标通知书、合同、中标结果公示网页清晰截图等证明材料。不足5家不得分；满5家得1分，每多提供一家加2分，满分7分。（不仅限于投标人本身或制造商）

	
	用户反馈
	0-5分
	投标人所投同类产品业绩应以反馈意见表或评价书的形式提供已有用户对投标同类设备的使用反馈。反馈意见少于五个不得分；满5个不同用户的使用反馈得1分，每增加一个得1分，满分为5分。用户反馈意见表或评价书需提供原件并加盖业主公章，复印件无效。同时应提供用户反馈表的联系人及联系方式，以便核验。（不仅限于投标人本身或制造商）

	
	售后服务方案
	0-5分
	按照招标文件要求，提出完整有效且可行的售后服务方案（包括产品的售后服务承诺、故障处理及响应时间、应急响应预案、验收方案、质保期内服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺、备件库），根据方案优劣进行评分，方案完整全面可行得3-5分；方案欠完整可实施性不强得1-2分；，不提供不得分。

	
	项目保证措施
	0-5分
	人员配备齐全、进度计划及质量保证措施合理的计3-5分；方案不完善，欠合理的，计1-2分；不提供不得分。

	
	培训计划
	0-3分
	根据供应商提供针对本项目的培训人员配置情况及设备技术培训方案及计划内容可操作性、方案及计划的针对性、方案及计划目的合理性进行综合比较评分，方案及计划合理科学、可行、针对性强得3分，方案及计划较合理、基本满足服务需要得1分，不提供不得分。


第三部分  采购需求
1. 工作条件 

1.1 电源：220V，50Hz 

1.2 操作环境 15˚C-28˚C 

1.3 湿度：20-80% 

2.技术参数 

2.1 基本要求： 

2.1.1  LC-MS/MS系统组成：超高效液相色谱、三重四极杆质谱检测器等主要组成部分，要求由同一厂家生产，以保证整套设备的兼容性与成熟性。

2.1.2离子源：配置独立离子源或复合离子源，要求具备ESI源和APCI源的功能。

2.1.3可自动进行 MS 和 MS/MS 切换。 

*2.1.4 质量范围：最小质量范围≤5amu；最大质量范围≥2,000amu 须提供厂家英文官方原版指标及应用证明文件，并加盖仪器制造商公章。

2.1.5 分辨率：≥2.5M 

*2.1.6 灵敏度 (作为验收指标)

2.1.6.1 1pg利血平进样量；原始数据或无平滑数据，超高效大气压电喷雾源，正离子，信噪比≥1200,000:1 （m/z609-195）  (须提供投标同型号仪器实验检测文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.6.2 1pg盐酸克伦特罗进样量；原始数据或无平滑数据，超高效大气压电喷雾源，正离子，信噪比≥1200,000:1   (须提供投标同型号仪器实验检测文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.6.3 1pg氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据，超高效大气压电喷雾源，负离子，信噪比≥600,000:1 ，(须提供投标同型号仪器实验检测文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.7质量数稳定性: ≤0.1Da /24Hr 

*2.1.8极性切换：须提供厂家英文官方原版指标及应用证明文件，并加盖仪器制造商公章

2.1.8.1 单次进样中涵盖所有正负离子化合物测试

*2.1.8.2 正负极性切换时间≤25 ms (不损失灵敏度的情况下)

2.1.9  MS到MS/MS切换时间：＜5 ms

2.1.10 MRM最短驻留时间: 1 ms 

2.1.11 MRM通道间交叉污染小于0.01%

2.1.12 一次MRM离子采集对数>4000 

2.1.13扫描速率：≥10000amu/s 

2.1.14线性范围：定量超过六个数量级

2.1.15离子源日常维护无需卸真空。

2.2 离子源及真空系统

*2.2.1 离子源传输结构：锥孔结构。提供结构图证明，并加盖仪器制造商公章。

*2.2.2离子源具有控温区域，脱溶剂气温度设置≥540℃，须提供控温区域温度设置截图证明文件，加盖仪器制造商公章，并作为验收指标。

2.2.3 离子源扩展性：满足不同样品基质中各种化合物的分析需求，可扩展离子源种类≥3。可扩展类型包含大气压化学电离源-做低极性化合物

2.2.4离子传输单元：可独立加热控温

2.2.5 真空系统: 

2.2.5.1真空系统构成：机械泵与涡轮分子泵

2.2.5.2抽真空时间：≦5小时

2.2.5.3真空度：10-5mbar

2.2.6.4 质谱真空保护

2.2.6.4.1具停电故障自动保护

2.3 碰撞池：

2.3.1碰撞方式：气体碰撞

2.3.2加速方式：直流电压加速

2.4 质量分析器:

2.4.1由一级、二级四极杆和碰撞池组成的三重四极杆质量分析器

2.4.2 带有前后预四极杆

2.5 检测器：采用光电倍增器或电子倍增器。
2.6 氮气发生器(原装进口) 

2.6.1 氮气：35 L/min @ 6.9 bar / 1.13 CFM @ 100 psi 

2.6.2 最小/最大工作温度：5ºC - 35ºC / 41ºF - 95ºF 

2.6.3 最大相对湿度：80% 非冷凝 

2.6.4 颗粒：< 0.01µm 

2.7 软件：用于控制液质联用系统，包括色谱检测器的软件和相应接口，LC-MS/MS 的仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告。

2.7.1仪器参数的检测及校正功能：系统参数的检测及其预警；自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；自动生成SIR/MRM方法等

2.7.2目标化合物分析软件

2.7.3符合法规的定量软件，实现自动MRM离子丰度比确认

2.7.4 方法数据库：提供1500种以上食品安全残留检测等方法，并具有自建立数据库功能和谱库快速检索功能。 

2.7.5 硬件要求：i7以上处理器，32G 内存，2T以上硬盘，27 寸液晶显示屏，DVD-RW，激光快速打印机。 

2.8 超高效液相技术指标： 

2.8.1 色谱泵
2.8.1.1 高压泵结构：多压力传感器，数控直线驱动色谱泵。多个压力传感器能够准确的监控泵系统的压力，并对泵做出相应调整，保证流量精度的重复性和稳定性。（需在投标文件中提供泵结构示意图予以证明并加盖仪器制造商公章，并标明所有压力传感器示意图位置和真实位置） 

2.8.1.2 泵输出压力：≥14,800 psi
2.8.1.3 泵驱动马达：≥2 

2.8.1.4溶剂通道：多路混合

2.8.1.5真空脱气:多通道在线真空脱气机

2.8.1.6 柱塞清洗：自动，可编程
2.8.1.7 流量： 0.010-2.000mL/min，以 0.001mL/min 为增量 
2.8.1.8最大操作压力：14,800psi

2.8.1.9 流量精度：+/-0.02min SD，（全流速范围内）

2.8.1.10 流速准确度：±1.0% 

2.8.1.11 溶剂混合梯度模式：线性、步进、凹线、凸线四种类型
2.8.1.13 梯度准确度：± 0.5% 
2.8.1.14 梯度精度：±0.15%RSD

2.8.2 自动进样器系统

2.8.2.1密封在线针进样

2.8.2.2进样器工作方式: 针动

2.8.2.3进样模式：非定量环，任意体积直接注射进样
2.8.2.4样品盘：≥90 位 

2.8.2.5 进样精度：<0.3%RSD
2.8.2.6 样品交叉污染度：<0.001% 

2.8.2.7进样体积：0.1-50μL，以 0.1μL 为增量
2.8.2.8 进样线性度：>0.999 

2.8.2.9 自动进样循环时间：<30 秒

*2.8.2.10温度范围：4℃-40℃，增量：0.1℃
2.8.3 柱温箱 及色谱柱
2.8.3.1 温度范围：室温以上 5℃-90℃，增量：0.1℃

2.8.3.2 加热方式:低体积柱加热器

2.8.3.3 预热方式：主动式溶剂预热器

2.8.3.4 色谱柱颗粒度：≤2μm

2.9 配置： 

2.9.1 三重四极杆质谱主机配置 

2.9.1.1 机械泵 

2.9.1.2 离子源：ESI和APCI离子源 （独立源或复合源）

2.9.1.3三重四极杆质量分析器

2.9.1.4真空系统

2.9.1.5碰撞室

2.9.1.6光电倍增检测器或电子倍增检测器
2.9.1.7氮气发生器

2.9.2 超高效液相主机配置 

2.9.2.1 超高效液相色谱高压泵 

2.9.2.2 在线脱气机 

2.9.2.3 自动进样器 

2.9.2.4 柱温箱 

2.9.2.5色谱柱 2根（≤2μm）

2.9.3 软件： 

2.9.3.1 系统控制软件 

2.9.3.2目标化合物分析软件

2.9.3.3定量分析软件：可进行自动MRM离子丰度比确认

2.9.3.4方法数据库

2.9.4 UPS不间断电源，10KVA/2小时

3.技术资料
仪器操作手册（中、英文） ；维护手册(中、英文)等资料

 4.售后服务
正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在新疆境内有多名经验丰富的维修工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
4.1 质保期：验收合格后，质量保证期两年
4.2 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知 3 日内派维修人员到达用户现场维修。
4.3技术资料：免费提供该设备全套技术资料。
4.4 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

4.5 仪器验收合格后提供一次免费移机服务。

定货量: 3 台
到货港口: 中国乌鲁木齐

安装地点:用户指定 

*号项为废标项，必须满足。 

合同主要条款或合同

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订 。
甲   方：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

乙   方：

按照2021年   月   日组织的采购文件编号为       的新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购项目，经评定，乙方    为第    包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供货物的购销、售后服务等事宜达成如下条款。

货物名称、型号、数量及价格

	序号
	货物名称 
	规格

型号 
	制造商 
	数量
	单价(元) 
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	总计大写人民币      元整，小写￥元（包括但不限于投标产品、资料、技术服务、人员培训及各种税费、运费、装卸费、进场协调费、仓储费、保险费、利润等为本项目实施所需的全部费用等所有相关费用）


二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为￥    元，大写人民币，投标产品、资料、技术服务、人员培训及各种税费、运费、装卸费、进场协调费、仓储费、保险费、利润等为本项目实施所需的全部费用等所有相关费用

三、付款方式

1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，所购教材全部到货、发放完毕，经验收合格后，按教材实洋结算，根据学校财务规定及报销周期的实际情况付款。

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税普通发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
四、交货地点、时间

甲方指定的地点：具体以甲方通知时指定交货地点为准。 

交货时间： 

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足采购文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的供货人员有义务对甲方的货物及使用人员进行免费培训，确保使用人员能对货物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为两年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于两年的，以壹年为准；生产厂家提供的质保期长于两年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【72小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

4、货物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需搬运的，乙方提供免费的搬运。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方另行承担合同总额【 20】%的违约金。”

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方另行承担合同总额【20】%的违约金”。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

5、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

6、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

7、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

9、乙方向甲方提供专业的售后服务人员并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费等全部费用。

11、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

	甲    方：
	乙    方

	单位名称：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心
	单位名称：

	公    章：
	公    章：

	法定代表人或授权代理人签字：
	法定代表人或授权代理人签字：

	电    话：
	电    话：

	传    真：
	传    真：

	联 系 人：
	联 系 人：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：


第五部分  响应文件格式

开标一览表

投标人应按下列顺序排序开标一览表：
（一）投标报价表

（二）投标文件电子版

（三）反商业贿赂承诺书

投标文件封面示例


新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购项目
响应文件

项目名称：

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月  日

投标文件目录

1、投标函 

2、报价一览表 

3、分项报价表

4、法定代表人身份证明书 

5、法人授权委托书 

6、投标人基本情况表 

7、法定代表人诚信投标承诺书 

8、实施团队人员

9、项目负责人一览表 

10、投标人主要业绩表 

11、反商业贿赂承诺书

12、技术方案 

13、合同条款偏离表

14、采购清单偏离表

15、投标人提交的其它资料

（一）投 标 函

致：    （招标人）           

                 （投标单位全称）授权   （授权代表姓名）、                  （职务）为授权代表，参加贵方组织的        项目（项目编号：   ）的投标。一旦我方中标，我方保证全部同意招标文件内容。

1.新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购项目总投标价为：           元（大写）：             。

2.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3.保证忠实地执行买卖双方所签署的协议及合同，并承担协议及合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我方已详细审核全部招标文件内容，包括修改文件（如有时）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、我方保证遵守招标文件的全部规定，承诺所提交的响应文件中（所有材料）所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何虚假信息及误导性。

7、我方承诺如果我方为最终成交单位，我单位将按照本招标文件中要求的内容如实提供相应服务。

8、本项目我方项目经理是：       （姓名），联系电话：         ，任公司职务        。

9、本投标自开标之日起        天内有效。

10.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

11.与本投标有关的一切往来通讯请寄。

地址：                                                        

邮编：           电话：               传真：                

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）报价一览表
投标单位：

	项目名称
	

	质保期
	
	主要设备品牌
	

	投标报价
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	交货期
	


投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

分项报价表

	名称
	品牌
	型号
	总数
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	


注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人可根据招标文件需求适当调整表格。

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（四）法定代表人身份证明书
单位名称：                                  

单位性质：                                  

地    址：                                  

电话号码：                                  

成立时间：         年          月         日

经营期限：                                  

姓名：      性别：       年龄：       职务：       

系        （投标人名称）                的法定代表人。

特此证明。


投标单位（盖章）：

日期：

（五）法人授权委托书
本授权委托书声明：我         （姓名    ）系              （投标单位名称）    的法定代表人，现授权委托         （姓名）    为我的全权代理人，以本公司的名义参加               （项目名称）的投标活动。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面

被授权人：         性别：          年龄：

单位：         部门：            职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

2、此文件一式两份，一份装订在资格审查文件中，一份单独携带，在投递标书时使用。

（六）投标人基本情况表

1、供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量、管理水平等。

2)近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的资格证明等。
3）提供2020年度经第三方审计的年度财务报告或公司年度财务报表的复印件（加盖公章）。

2、供应商或制造商有关资质情况
（1） 质量认证体系认证证书等其他认证证书； 

注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（七）法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：             ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、招标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、招标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。    

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（八）实施团队人员承诺
致：               （招标人）

                          （投标单位全称）授权           （授权代表姓名）            （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                （项目名称）项目（项目编号：     ）的投标。我方针对贵单位组织的采购项目中拟投入人员承诺如下：

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	资质证书

名称及类型
	证书

编号
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按招标文件需求适当调整填报。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（九）项目经理一览表

	项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	担任职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目

负责人年限
	

	资质证书
	

	专业及编号
	

	……
	

	项目负责人业绩一览表

	序号
	委托

单位
	项目

名称
	服务内容
	服务

日期
	合同

金额
	委托单位联系人

及联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


后附：1、身份证、职称、学历证明等材料。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（十）主要业绩表

投标人(2019年1月1日-至今)的业绩

	序号
	委托

单位
	项目

名称
	服务内容
	服务

日期
	合同

金额
	服务地点
	委托单位联系人及联系电话

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


后附：

1. 每个项目需要同时提供中标通知书、合同（合同首页、双方签字盖章页日期页）、中标结果公示网页清晰截图等证明材料，复印件加盖公章

2.合同相关证明材料按照序号按序提供。

3.投标人须承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标产品厂商(2019年1月1日-至今)的业绩

	序号
	委托

单位
	项目

名称
	服务内容
	服务

日期
	合同

金额
	委托单位联系人及联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


后附：

1.每个项目需要同时提供中标通知书、合同（合同首页、双方签字盖章页日期页）、中标结果公示网页清晰截图等证明材料，复印件加盖公章

2.合同相关证明材料按照序号按序提供。

3.投标人须承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（十一）反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心的采购工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心工作人员借或送现金、有价证券及物品；
2、不以个人名义邀请新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心将其列入采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。      

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（十二）技术方案

   响应供应商首先应充分理解用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目技术方案的编写。技术方案应至少包含但不限于以下内容：

整体技术方案；

设备订货及供货方案；

管理技术力量；

质量保证措施；

验收方案；

培训承诺

其他承诺；

供应商认为其它必要的内容。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（十三）合同条款偏离表

项目名称：

项目编号：

	序号
	投标文件条目号
	采购要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1. 投标人应仔细研读、对照招标文件“第四部分 合同条款”规定的要求，偏离部分必须在上表中填写，并说明偏离情况。

 2. 投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与招标文件的技术及服务要求相同。

3. 如投标人与要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4. 如有偏离，应注明“正偏离”或“负偏离”，并针对偏离项进行详细说明。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：
（十四）采购清单偏离表

项目名称：

项目编号：

	序号
	编号
	名称
	偏离
	说明
	备注（页码）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 投标人应仔细研读、对照招标文件“第三部分采购需求”规定的要求，偏离部分必须在上表中填写，并说明偏离情况。

2. 投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与招标文件的技术及服务要求相同。

3. 如投标人与要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4. 如有偏离，应注明“正偏离”或“负偏离”，并针对偏离项进行详细说明。

投标单位（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：
（十五）投标人提交的其它资料

投标人应提交的其它资料应包括：

（1）投标保证金电汇凭证（复印件加盖公章）；

（2）招标文件要求提供的其它资料等；

（3）厂家授权委托书

（4）售后方案

（5）备品备件库及承诺

（6）投标人须对所投项目在投标文件中提交的所有证明材料（业绩、人员社保、财务报告等不仅限于以上内容）真实有效做出书面承诺（格式自拟）；
（7）评分细则提及或响应人认为需要提供的其他说明和资料。

正/副本








法定代表人身份证正反面








24

