塔城地区塔城市喀拉哈巴克乡上喀拉哈巴克村人居环境整治项目LED路灯采购项目
	序号
	货物名称
	型号规格及技术参数
	数量

	1
	LED路灯
	灯杆高度8米，壁厚3.5mm出臂1.3米，发兰盘350mm，厚16mm，热镀锌喷塑，光源为150瓦；采用飞利浦（或相当于）芯片和电源，地笼尺寸为M18乘4，高700mm，基础尺寸为700mm*700mm*900mm。电缆采用国标YJV22—4*16
	60盏

	


