喀什地区康宁医院救护车采购项目

竞争性磋商招标文件

项目编号：XJJNCG2021-CS-040

第一册

招 标 人：喀什地区康宁医院

采购代理机构：新疆久诺工程项目管理有限公司

采购代理机构地址：喀什市东城区喀什设计咨询大厦10楼1003室

联 系 人：王瑾

联 系 电 话：16699106111

发  出 日 期：2021年11月

目  录

第1章   投标人须知	5

一   总  则	5

1.采购人、采购代理机构及投标人	5

2.资金来源	5

3.投标费用	6

4.适用法律	6

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	7

7.投标截止时间的顺延	7

三   投标文件的编制	7

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件构成	7

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	7

11.投标报价	7

12.投标保证金	8

13.投标有效期	9

14.投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	9

15.投标文件的密封和标记	9

16.投标截止	10

17.投标文件的接收、修改与撤回	10

五   开标及评标	10

18.开标	10

19.资格审查及组建评标委员会	10

20.投标文件的符合性审查与澄清	11

21.投标偏离	12

22.投标无效	12

23.比较与评价	13

24.废标	13

25.保密原则	14

六   确定中标	14

26.中标候选人的确定原则及标准	14

27.确定中标候选人和中标人	14

28.采购任务取消	14

29.中标通知书和招标结果通知书	14

30.签订合同	14

31.履约保证金	14

32.中标服务费	15

33.政府采购信用担保	15

34.廉洁自律规定	15

35.人员回避	15

36.质疑与接收	15

附件1：履约保证金保函（格式）	16

附件2：履约担保函格式	17

（采用政府采购信用担保形式时使用）	17

第2章 投标文件格式	19

第一部分 开标一览表及资格证明文件	19

1  开标一览表（投标文件格式一）	20

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	21

3  法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)	21

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	22

5  社会保障资金的缴纳记录	23

6  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 	23

7  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	24

第二部分  商务及技术文件	26

1   投标书（投标文件格式三）	27

2   投标分项报价表（投标文件格式五）	28

5   商务条款偏离表（投标文件格式六）	32

6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式七）	33

6-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）	34

7   投标人关联单位的说明	35

8   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有响应文件	35

第3章 投标邀请	38

第4章 投标人须知资料表	42

第5章 服物需求及技术需求	47

第6章 评标方法和标准	60

第7章 政府采购合同标准文本	48

- 投标人须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“货物及技术需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成册。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人及其授权代表签署。（未按要求签署的做废标处理）

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输、安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5   磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会， 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11.6   综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	 投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   投标人应将投标文件第一部分和第二部分合订密封提交，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收，所产生的后果将由投标人自行承担。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后送达投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标

18.1	采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评本项目资格审查条件：合格投标人资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

- 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件；

- 2020年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供有效的银行资信证明）；

- 投标企业出具2021年任意一个月社保缴纳证明；

- 由企业所在地税务局出具的2021年任意一个月完税证明（税种为非社保相关）；

- （自拟）近三年内无重大违法记录的声明及反商业受贿承诺书；

- “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录（以代理公司查询为准）；

- 足额缴纳投标保证金的相关证明材料；

- 本项目不接受联合体投标，其他要求详见磋商文件；

- 法律法规规定的其他条件。

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

本项目磋商小组共3人组成，由新疆政府采购网政采云平台专家库（项目相关专业）随机抽取。

20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

竞争性磋商采购方式是财政部依法创新的采购方式，核心内容是“先明确采购需求、后竞争报价”的两阶段采购模式，倡导“物有所值”的价值目标。

本项目采用招标方式：竞争性磋商，评分方法：综合评分法，竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目评分标准详见附表三综合评分法评分标准，其中技术60分、商务部分 10分、报价部分30分。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（上年度财务审计报告和税务局出具的完税证明）；

5、投标保证金；

6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币 元

| 标项名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

- 此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

- 如投标报价超过本项目最高限价，其报价无效。不能进入下一阶段评审。

- 以上投标报价含车辆上牌费用（车辆购置税、车辆保险、车辆检测费、车辆牌照费）

- 投标报价必须包含购买货物的成本、运费、保险费、税金、运到指定地点所产生费用等相关所有费用。如投标人费用考虑不全所产生的一切后果由投标人承担。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

说明：1.提供有效的营业执照、法人资格证明等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。提供有效的资格证明文件。

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（第几包）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

      附：委托人和被委托人身份证复印件

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章和税务局出具的完税证明复印件加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

具有良好商业信誉承诺书

喀什地区康宁医院：

我单位承诺，在参加本项目                          （项目名称）（招标编号）（包号）投标前，我单位具有良好商业信誉，不存在下列不能认定具有良好商业信誉的情形：

- 被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；

- 在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的；

- 国家相关法律、法规，规范文件等规定的认定为不具有良好的商业信誉的其他情形。

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标资格、中标资格、不予退还投标保证金、法定时间内禁止参与采购投标活动等）。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

后附：招标文件须知部分要求的财务审计报告（或银行资信证明）和完税证明资料。
5  投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章。

6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明书

喀什地区康宁医院：

我单位声明：在参加本项目                        （项目名称）（项目编号）（包号）投标前三年内，在采购及招投标活动中级经营活动中无重大违法违规记录（含较大数额罚款）。若我单位虚假声明，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标及中标资格、不予退还投标保证金、法定时间内禁止参与采购投标活动）。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

后附：近期的信用记录截图（如中国政府采购网、信用中国等）

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体）。

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

喀什地区康宁医院：

我单位承诺，在参加本项目                  （项目名称）（项目编号）（包号）的招标内容、设备和专业技术能力要求进行了认真的阅读和充分的理解。

我单位在此郑重承诺：我单位完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因我单位在本项目所投入的设备和专业技术能力原因致使本项目合同履行造成的采购人损失以及按国家采购法律法规及合同条款规定的一切违约责任，我单位自愿全部承担。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

（本项目无进口产品，可不附此表格）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式七）

3、货物说明一览表（投标文件格式八）

4、技术规格偏离表（投标文件格式九）

5、商务条款偏离表（投标文件格式十）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

9 中标通知书事项认知及承诺书

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份，及电子文档        份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价     %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字:

投标人(盖单位章):

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

6.所投产品必须填入品牌、型号、原产地、制造商名称，如不填写或填写不全视为无效投标。

## 2-1 备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商法人或授权代表（签/章）：

日期 ：

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

3   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或被委托人）签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能无法在表格中表述清楚的可另页描述。

4   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或被委托人）签字:

投标人(盖单位章):

5   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或被委托人）签字:

投标人(盖单位章):

6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

6-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

6-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________

7   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

（如：供货方案、售后服务等）

9 二次报价表格（此表无需制作于标书中）

| 二次报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：喀什地区康宁医院救护车采购项目 XJJNCG2021-CS-040 |  |  |  |  |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价（元） | 其他相关承诺 | 投标代表签字 |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |  |
| 代理公司：新疆久诺工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| 开标时间： 年 月 日 : （北京时间） |  |  |  |  |

| 样品接收单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：喀什地区康宁医院救护车采购项目 XJJNCG2021-CS-040 |  |  |  |  |  |  |
| 递交时间： |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 | 样品名称 | 样品数量 | 递交人签字 | 递交人联系电话 | 接收人签字 | 采购人代表签字 |

中标投样品封存表

项目名称：                               项目编号：

投标人：

评审结论：

其它说明：

采购人签字：

评委专家签字：

监督员签字：

备注：本封存表填好后，在采购人、监督员、中标人见证下由业务经办人粘贴在投标样品上，并在骑缝处用记号笔签各见证人的姓名。

年     月     日

喀什地区康宁医院救护车采购项目

竞争性磋商招标文件

项目编号：XJJNCG2021-CS-040

第二册

- 投标邀请

# 喀什地区康宁医院救护车采购项目竞争性磋商公告

项目概况

喀什地区康宁医院救护车采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云线上下载获取磋商文件，并于2021年11月12日16 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： XJJNCG2021-CS-040

项目名称：喀什地区康宁医院救护车采购项目

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：100万元

标项名称：医院救护车

预算金额：100万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医院救护车（详细参数详见磋商文件）

合同履行期限：以双方签订合同为准。

本项目（是/否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

- 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件；

- 2020年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供有效的银行资信证明）；

- 投标企业出具2021年任意一个月社保缴纳证明；

- 由企业所在地税务局出具的2021年任意一个月完税证明（税种为非社保相关）；

- （自拟）近三年内无重大违法记录的声明及反商业受贿承诺书；

- “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录（以代理公司查询为准）；

三、获取采购文件

时间：2021年11月02日至 2021年11月09日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午10:30至13:30，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云线上下载

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月12日16点00 分（北京时间）

地点：详见磋商文件

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2021年11月12日16点00 分（北京时间）

地点：详见磋商文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什地区康宁医院

地    址：莎车县喀群路30号

联系方式：0998-8560511

2.采购代理机构信息

名    称：新疆久诺工程项目管理有限公司

地　　址：新疆喀什市东城区喀什设计咨询总部大厦10楼1003室

联系方式：0998-2551125

3.项目联系方式

项目联系人：王瑾

电　　 话：16699106111

- 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什地区康宁医院 地 址：莎车县喀群路30号 联系人：阿热祖古丽 电 话：0998-8560511 |
| 1.2 | 采购代理机构：喀什市东城区喀什设计咨询总部大10楼1003室 业务联系人： 王瑾 电话：16699106111 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求（投标人携带以下证件原件到开标现场。开标现场不接受二次提交）： - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； - 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件； - 2020年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供有效的银行资信证明）； - 投标企业出具2021年任意一个月社保缴纳证明； - 由企业所在地税务局出具的2021年任意一个月完税证明（税种为非社保相关）； - （自拟）近三年内无重大违法记录的声明及反商业受贿承诺书； - “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录（以代理公司查询为准）； - 足额缴纳投标保证金的相关证明材料； - 本项目不接受联合体投标，其他要求详见磋商文件； - 法律法规规定的其他条件。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 是 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |

| 2.2 | 项目预算金额：100万元（壹佰万元整）； 备注：以上控制价含车辆上牌费用（车辆购置税、车辆保险、车辆检测费、车辆牌照费） |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12.1 | 保证金形式：保函电汇 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：20000元 （按照各分包控制金额2%以内的整数计算） 帐户名称：新疆久诺工程项目管理有限公司 账号：65050111052900000266 开户行：中国建设银行股份有限公司喀什经济开发区支行 行号：105894000168 联系人：王瑾 16699106111 打款时注明投标保证金项目名称及项目编号。到账截止时间：投标截止时间前。打款后换取收据（收据换取时间为工作日）。 |  |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日 |  |
| 14.1 | 第一部分第二部分合订成册，正本：一 份、副本：二份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 一 份，开标一览表一份； 正副本可装入一个封套中，但开标一览表、电子U盘（含WORD及投标文件正本盖章签字后的扫描件PDF，现场核查电子版，不响应的按无效投标处理）需再单独封装一份于单独封套中，所有封套加贴封条，并在封套的封口骑缝处法人签字加盖投标企业公章。 投标文件使用A4纸张，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。正本每页盖鲜章，副本可为正本复印件但需加盖骑缝章。 所有响应磋商文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回。 投标文件正反面打印，编辑目录，页码连续。 评分标准中需备查的材料原件，须单独密封与投标文件一并提交，不接受二次提供。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2021年11月16日16：00（北京时间） |  |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：新疆喀什市东城区喀什设计咨询总部大厦10楼1003室 |  |
| 20.5 | 核心产品：医院救护车 （详细产品要求详见招标文件第5章 货物及技术需求一览表及技术规格） |  |
| 23.2 | 评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法 |  |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 三名 |  |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |  |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 3% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：电汇、支票、保函 提交履约保证金的时间：领取中标通知书后2日内及时向采购人账户中提交保证金 |  |
| 32 | 中标服务费：☑根据发改价格[2015]299号文规定，采购人和招标代理公司双方协定，由中标企业支付中标金额的1.5%。 √由中标单位支付。 支付形式： 网银汇款、支票 支付时间： 领取中标通知书时一次性支付 |  |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |  |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：无 |  |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：喀什地区政府采购管理办公室 联系人：胡迪敏 联系电话：0998-2597000 |  |
| 36.3 | 接收部门：喀什地区政府采购管理办公室 联系电话：0998-2597000 通讯地址：新疆喀什市解放北路46号 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人； |
| 2 |  | 采购方式：竞争性磋商，允许二次报价。 |
| 3 |  | 中标公示完成后2日内领取中标通知书，否则视为自动放弃中标资格。 |
| 4 |  | 样品要求及递交：投标单位根据货物需求一览表及技术规格中的相关要求提供样品。 1、样品的制作、运输等相关费用由样品提供人承担。 2、投标样品是投标文件的组成部分，样品上不得出现生产厂家名称，投标企业名称，所有具有暗示性的信息。 3、递交时间、地点及要求：投标人将样品包装完好于2021年11月16日10：30-13:30之前送达，逾期不予接收样品。由于样品包装问题及不可抗力因素导致样品损坏，一切责任由投标人承担。 4、样品接收人：由招标代理公司工作人员（联系电话：16699106111）与招标方工作人员一同接收。 5、送达地点：新疆喀什市东城区喀什设计咨询总部大厦停车场样品接受区域。 6、采购人不提供参考样品。 7、样品接收后，进行样品的接收登记工作，并在监督人员监督下对样品进行随机抽取编号。开标会议评审阶段对样品进行评审。 8、评审时，评委须按采购文件规定评审标准进行评审。如评审不通过的，评委应在评审表上说明原因及理由。 9、样品封样及退还：（1）中标人的投标样品由采购人在评标结束后，监督人员监督下当场封样，作为履约验收的标准的一部分。封样时，将填好的《中标投样品封存表》在采购人、监督员、中标人见证下由代理公司工作人员粘贴在投标样品上，并在骑缝处用记号笔签各见证人的姓名。（2）未中标人的投标样品，在评审结果宣布后，如未中标人对评审结果无异议的，应在评标结束后当日取回。（3）样品取回时，样品取回人应在相关材料上签字。逾期未取回的，招标人将不承担损坏、遗失等保管责任。超过一定时间不取回的，可由招标人自行处理。 中标人的投标样品封样后，由招标人妥善保管，如出现丢失、损坏、擅自更换样品和篡改标识的，一切后果由招标人承担。 |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件 | 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件 | “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录（以代理公司查询为准） | 投标单位（供应商）及其法人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明、投标单位（供应商）及其法人反商业贿赂承诺书 | 投标企业缴纳的2021年任意一个月社保缴纳证明、完税证明（税种为非社保相关） | 2020年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供有效的银行资信证明） | 足额缴纳投标保证金的相关证明材料 | 合格/不合格 |

- 注：以上证件提供原件，开标现场不接受二次提供.

- 第5章   货物及技术需求一览表

- 货物及技术需求：

（一）、监护型一体化内饰救护车    采购数量：2辆

产品概述：

监护型一体内饰救护车，采用非承载式车身结构，车身坚固，空间宽敞，外形美观大方；医疗舱布局按照中华人民共和国汽车行业标准QC/T 457-2013《救护车》和WS/T292-2008《救护车》标准改装，车内布局合理；内饰采用ABS一体化成型件制作，整体美观大方；可用于紧急救护、运送伤病员、传染病人。

一． 基础车核心参数：

| 外观颜色：白色/红色 |  |
| --- | --- |
| 最大总质量 | 4000kg |
| 整备质量 | 2850kg |
| 乘员人数 | 9人 |
| 轴距 | 3300mm |
| 车身 | 全金属密闭式车身 |
| 车体尺寸 | 长×宽×高（mm）：5670×2060×2826 |
| 医疗舱尺寸 | 长×宽×高（mm）：3070×1745×1880 |
| 轮距（前后） | 1742/1558 mm |
| 接近/离去角 | 16.5/15 (°) |
| 轮胎 | 195/75R16LT |
| 车速 | 140km/h |
| 发动机排量 | 1994ml |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 额定功率 | 107KW |
| 售后服务 | 为保障改装后车辆依然能得到底盘车辆生产厂家售后服务系统及时周到的售后服务保障，投标人在投标时必须提供底盘车辆生产厂家针对本项目为投标人开具的车辆改装成救护车后仍然可持续提供良好售后服务的证明书，采购人保留核查投标文件中所涉及原件的权利。 |

二、配置表：

| 救护车标准配置表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 配置名称 | 规格型号说明 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1 | 整车 |  | 排量2.0L、侧拉门带自动上车踏板 | 辆 | 1 | 标配 |
| 2 | 外观警示 | 异形警灯警报器 | 前、后一体式救护警灯警报器 | 套 | 1 | 标配 |
| 3 |  | 后舱玻璃车窗隐私膜 | 医疗舱所有车窗 | 套 | 1 | 标配 |
| 4 |  | 外观标识 | 长彩条+红十字+医院名称（根据医院要求样式） | 套 | 1 | 标配 |
| 5 | 空气调节系统 | 医疗舱空调系统 | 医疗舱独立后空调系统，前隔断出风 | 套 | 1 | 标配 |
| 6 |  | 暖风系统 | 独立后暖风系统 | 套 | 1 | 标配 |
| 7 |  | 换气系统 | 医疗舱顶置换气扇 | 套 | 1 | 标配 |
| 8 | 医疗舱配置 | 整体密封处理 | 整车隔音隔热，全车密封 | 套 | 1 | 标配 |
| 9 |  | 内饰系统 | ABS一体化内饰 | 套 | 1 | 标配 |
| 10 |  | 顶部多功能吊顶模块 | ABS材质集成吊顶模块 | 套 | 1 | 标配 |
| 11 |  | 隔断（带观察窗） | ABS材质 | 项 | 1 | 标配 |
| 12 |  | 防撞头枕 | 上车防撞头枕 | 套 | 1 | 标配 |
| 13 |  | 医用地板 | 蓝色抑菌耐磨医用地板 | 套 | 1 | 标配 |
| 14 |  | 一体式综合医疗柜 | ABS材质，含氧气瓶柜、药品吊柜、器械柜 | 项 | 1 | 标配 |
| 15 |  | 医疗设备挂板 | 设备固定托盘位置左右调节位置 | 套 | 3 | 标配 |
| 16 |  | 长条座柜 | ABS三人座柜，皮质面料坐垫和靠垫，配两点式安全带 | 张 | 1 | 标配 |
| 17 |  | 正向医护座椅 | 皮质面料，配安全带； | 张 | 1 | 标配 |
| 18 |  | 反向医护座椅 | 坐垫可翻折；皮质面料，配安全带； | 张 | 1 | 标配 |
| 19 |  | 上车扶手 | 中门及后门各1个 | 件 | 2 | 标配 |
| 20 |  | 安全扶手 | 铝合金材质，车顶安全站位扶手 | 件 | 1 | 标配 |
| 21 |  | 输液吊钩 | 不锈钢，可折叠 | 套 | 1 | 标配 |
| 22 |  | 污物桶 | 医用不锈钢污物桶，带盖 | 件 | 1 | 标配 |
| 23 |  | 灭火器 | 2升，带支架 | 套 | 1 | 标配 |
| 24 | 担架装置 | 自动上车担架 | 车载式铝合金自动上车担架 | 套 | 1 | 标配 |
| 25 |  | 担架仓 | 一体式铝合金担架舱 | 套 | 1 | 标配 |
| 26 |  | 铲式担架 | 铝合金材质 | 套 | 1 | 标配 |
| 27 | 供氧系统 | 供氧系统 | 含2个10L氧气瓶，切换阀、氧气管路，供氧器及供氧终端 | 套 | 1 | 标配 |
| 28 | 照明系统 | 车外照明灯 | LED,车身右侧 | 盏 | 1 | 标配 |
| 29 |  | 后照灯 | LED,朝后门外 | 盏 | 1 | 标配 |
| 30 |  | 照明灯 | 车内照明灯 | 盏 | 4 | 标配 |
| 31 |  | 射灯 | LED圆形吸顶 | 盏 | 2 | 标配 |
| 32 |  | 消毒灯 | 紫外线灭菌，延时和定时功能 | 盏 | 1 | 标配 |
| 33 |  | 220V插座 | 国标 | 件 | 6 | 标配 |
| 34 |  | 12V插座 | 国标 | 件 | 2 | 标配 |
| 35 |  | 前后对讲机 | 驾驶舱与医疗舱对讲 | 项 | 1 | 标配 |
| 36 |  | GPS/倒车影像 | 基础车配备 | 套 | 1 | 标配 |
| 37 |  | 逆变充电一体机 | 1500W | 台 | 1 | 标配 |
| 38 |  | 备用蓄电池 | 12V,100AH蓄电池+电瓶隔离器 | 套 | 1 | 标配 |
| 39 |  | 外接市电系统 | 市电接口+线缆盘 | 套 | 1 | 标配 |
| 40 |  | 电器集成控制面板 | 含电路保护 | 项 | 1 | 标配 |

三、设备说明：

1.1车辆外观、警示灯

1.1.1前一体式爆闪 LED警灯警报器

在车顶前部安装1套一体式爆闪LED爆闪警灯警报器，喇叭功率100W,线控式控制器。

1.1.2后一体式爆闪 LED警灯警报器

在车身后顶部安装1套一体式爆闪LED爆闪警灯警报器总成。

1.1.3车窗贴膜

医疗舱左侧玻璃窗整贴遮阳膜，右侧及尾门玻璃窗玻璃贴4/5磨砂膜，保护病人隐私。

1.1.4医疗车外观

车辆四周贴红色反光彩条，引擎盖、尾门、驾驶室左右车门上贴反光救护专用标识，可按客户需求定制。

1.2、医疗舱配置

1.2.1 带推拉窗中隔断

医疗舱前部加装中隔断1套。隔断上安装观察窗1套（800mm*400mm），方便前后舱观察。

1.2.2 医疗舱内饰

医疗舱采用ABS模具一体成型，光滑易清洁，形成独立医疗空间。ABS材料具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。ABS复合材料通过模具整体成型的一体化内饰具有美观整洁，易清洁，耐腐蚀，环保的特点，阻燃性符合GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》中规定的阻燃性要求。

ABS复合材料一体化内饰与车身固定连接，同时使车内形成整体的医疗舱空间，形成具有良好密封性和保温性，满足救护车的密封要求。

中门和后门上方加装皮革软包防护，保护人员上下车安全。

1.2.3 医疗舱地板

医疗舱采用耐磨防滑蓝色医疗地板革，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。

1.2.4 医疗舱独立空调、暖风

医疗舱采用原厂后舱空调和后暖风，冷暖独立控制，根据需要合理调控医疗舱内温度。

1.2.5医疗组合柜总成

在医疗舱左侧安装1套ABS模具一体成型综合医疗柜，顶部为4个可上掀吊柜。下部设置电器空间，柜体上设置台面，可布置车载医疗设备。

在综合医疗柜后部安装1套ABS模具一体成型制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶。

在长条设备柜前部安装1套ABS模具一体成型制作的控制柜，柜体内布置供氧端口及电控面板。

1.3、医疗舱座椅系统

1.3.1三人长条座柜

在医疗舱右侧安装有1套高分子复合材料制作的三人长条座柜，含皮革面料坐垫、靠背、两点式安全带。

1.3.2 单人座椅

长条座柜前部设置医生座椅1套，皮革面料，配安全带。

1.3.3 隔断后看护座椅

隔断后向后设置看护座椅1套，皮革面料，配安全带。

1.4、供氧系统

1.4.1 医疗舱左侧后部设有氧气瓶柜，氧气瓶柜内安装有2只10L氧气瓶，氧气瓶采用夹箍固定，氧气瓶柜门上设有氧气瓶阀门开关窗口，方便氧气瓶操作和取放。每个气瓶配备双表减压阀1套，再连接双瓶切换开关，医疗舱前部设置供氧终端2个，1只接有刻度式湿化瓶，另1只接有呼吸机接头。

1.5、 担架系统

1.5.1自动上车担架：医疗舱内中间地板上安装自动上车担架1套， 此担架采用铝合金材料制成，它具有耐腐、易消毒清洗、轻便、稳固、安全等优点；此担架泡沫软垫采用防渗水工艺制作，靠背角度可调节，使伤病员躺卧舒适；担架垫采用密封高密度聚乙烯涂层尼龙材质，无缝焊接工艺，防水，厚度65mm；

此担架采用铝合金翻转式护栏方便病人上下担架，并配有二根安全带；

此担架配有倒复式二段点滴架，最高调节长度为75cm；

此担架折腿机械结构,通过左右手柄控制；

担架上车后担架与救护车的固定装置牢固锁定；

1.5.2担架平台：医疗舱内地板上安装有自动上车担架平台，内部可储存铲式担架。

1.5.3铲式担架：医疗舱减震平台下方安装有铲式担架，铲式担架可在后门处方便地取放。该铲式担架具有下述技术特点：

担架采用分离刚性结构，转送骨折及重伤病员；

担架两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分；可在原地固定病人，减少对病人的二次伤害；在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架；担架长度根据病人身长可作三档调节；担架一端（脚部）采用窄框架结构。

1.6、其它设施

1.6.1上车扶手：医疗舱中门处隔板上及后门处右侧门框上各安装1个上车扶手。

1.6.2污物桶：医疗舱内前端地板上安装1只带盖不锈钢污物桶，容积达7.5升。

1.6.3灭火器：在医疗舱内车尾左侧氧气瓶柜后安装1只2kg干粉灭火器。

1.7、电器系统

1.7.1医疗舱照明

在医疗舱顶部安装4盏长条LED照明灯及2盏内嵌式手术射灯，保证急救照明需求。

1.7.2 换气扇

在医疗舱顶部安装1套DC12V带吸气、排气的多功能换气扇，能有效保障医疗舱内空气高效循环。

1.7.3紫外线消毒灯

在医疗舱右侧上方安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备延时开启功能，灭菌灯启动后，30分钟后自动关闭。

1.7.4对讲机

在驾驶舱和医疗舱各安装1个免提式话麦，方便前后舱人员沟通、交流。

1.7.5 医疗舱电源系统

医疗舱配备1500W正弦波逆变电源1套，配备12v 直流后备电源充电系统，100AH附加蓄电池1套，1只双电瓶管理器，确保主电瓶的正常充电；电压过低时自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命；辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能。

医疗舱配备6组220V插座，1组12V插座，可接二/三孔、交/直流两用，满足医疗设备供电需求。

1.7.6 外接市电系统

车身安装外电接口小门，内部安装工业防水插座，配备市电连接线，30米电缆盘，可使用市电供电及车内蓄电池充电。

（二）、车辆配套设备

除颤监护仪（数量2台）

1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护。可升级起搏功能、自动体外除颤（AED）功能。

2、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最高可调至 360J。

3、除颤充电迅速，充电至 200J<5s，充电至 360J<8s。如配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。CPR 辅助功能，可指导 CPR 操作，符合 2010 国际 CPR 指南要求。心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。可选配血氧饱和度、无创血压等监护功能。

4、可充电锂电池，支持 100 次以上 360J 除颤支/ 2h 起搏 /2.5h 监护，LED 电量指示灯提示电池剩余容量。成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

5、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

6、支持中文操作界面、AED 中文语音提示。

7、彩色 TFT 显示屏>7”, 分辨率 640×480，至少可显示 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。50mm 记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

8、可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。

9、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 150J）屏幕、按键检测。可在-10ºC 环境正常工作，存储温度-30～70ºC。整机带电极板、电池的重量不超过 6kg。

10、符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2002。符合国际标准ISO9919:2005 具备良好的防水性能，防尘防水级别 IP44，防护于直径≥ 1 mm 的颗粒，防护于任何角度的溅水。

11、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受 0.75m 跌落冲击。

呼吸机（数量2台）

| 名 称 | 配 置 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机 | 基础配置 - 1、呼吸机主机一台 - 2、2.8L氧气瓶组件一套 - 3、呼吸机附件一套 - 4、呼吸机使用说明书一本 选配件： - 1、新式挂钩挂架 - 2、挂板挂架 （两者必选其一） | 主机部分： - 适用范围：成人、儿童 - 驱动方式：气动电控 - 工作方式：容量控制，压力限制，时间切换 - 设置方式：触摸式按钮及旋钮 - 显示方式：液晶显示屏 参数设置： - 通气模式：A/C、 SIGH、 SIMV、SPONT、Manual - 潮气量： 0-2000ml - 呼吸频率：4-99bpm - 吸呼比：2:1--1:4 - 压力触发灵敏度：-20cmH2O—0cmH2O - 压力上限：20-80cmH2O - 压力下限：0-20cmH2O - 吸气波形：方波 - 氧浓度：48%-100% - 报警静音：不大于120秒 - 电源：~220V10%,50Hz1%、内置电池、可接车载电源 监测参数： - 潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发指示、交流电供电指示 - 实时显示压力波形 报警参数： 气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低 |

电动吸痰器（数量2台）

1.便携式、交直流两用、高负压、高流量；

2.极限负压值≥0.08MPa (600mmHg)；

3.抽气速率≥20 L/min；

4.噪声≤65 dB(A)；

5.贮液瓶1000mL（PC）；

6.内置电池工作时间≥30min。"

一、性能特点：

1、采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。

2、采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用25分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。

3、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。

4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。

5、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。

二、主要技术参数

1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

3、抽气速率：≥20 L/min

4、噪声：≤70 dB(A)

5、贮液瓶：1000mL（PC塑料）

6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V

7、输入功率：110VA

8、外包装尺寸：41㎝×20.5㎝×42㎝

9、毛/净重：6.5/4.5 ㎏

输液泵（数量2台）

- 输液泵。

- 设备先进、结构合理、加工精密；临床科室使用，用于静脉进行液体输液。

- 技术性能要求

- 安全要求：

- 1.1安全防护可靠，具有开机自检、重要部件实时自检功能；防护类型：Ⅰ类，CF型，防水级别：IPX4、主副CPU；

- 1.2在线动态压力监测，可实时显示当前压力；

- 1.3压力报警阈值20档可调；

- 1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

- 1.5 满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 2.精度要求：

  - 流速精度：≤±5%，滴速精度：≤±2%（校准后）；

  - 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

  - 快速更改输液速度: 输液过程中，可不停机修改预置量、速度与时间。

- 3.基本要求：

- 3.1 容积速度：0.1ml/h～1200ml/h  滴数速度：1滴/min～400滴/min ；

- 3.2预置量设定: 1～9999ml；

- 3.3 预置时间范围：00:01-99:59（h:m）；

- 3.4安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

- 3.5 BOLUS输液：手动Bolus：输液中长按BOL键执行Bolus,松手停止Bolus自动Bolus：输液中点按BOL键,设置Bolus的量和速度；

- 3.6输液器规格: 适用10滴/ml、15滴/ml、20滴/ml、60滴/ml等4种规格

- 3.7加热器：加热温度高、中、低档可调,温度设置范围:25 ～40℃;

- 3.8输液器管理:可增加、删除、保存1～40种输液器品牌，校准后适用国内外所有输液器品牌

- 3.9屏幕：高亮度彩色液晶显示，亮度可调；同屏显示：速度、当前输液状态、已输液量、输液管规格、电池容量、报警压力、报警信息 ；

- 3.10整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带；

- 3.11键盘锁：可手动/自动锁键盘;

- 3.12KVO：1ml/h～20ml/h可调，默认：1ml/h

- 3.13 灯光提示:3种颜色提示：绿色为输液正常；橙黄色为中低级警报，输液不停止；红色为高级警报，输液停止；

- 3.14报警: 开门、气泡、漏液、空瓶、下端阻塞、上端阻塞、暂停超时、输液完成、压力传感器脱落、滴速传感器脱落、加温器脱落、电机反转、滴速异常、交流掉电、电池欠压、电池损坏等 30 多种安全监控报警;

- 3.15输液模式：速度/总量、时间/总量、速度/时间、容积、滴速、微量、编程、药物体重、手动Bolus、自动Bolus、药物库（可选配）等模式；

- 3.16镍氢电池；可在25ml/h速度下使用超过5小时；

- 3.17供电：AC100V～240V，50Hz/60Hz，25VA；

- 3.18历史记录: 可记录20000条输液记录、10000条事件记录，可下载到电脑保存、查询;

- 3.19全中文软件操作界面。

- 4.技术服务

- 4.1 技术文件：可以提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

- 4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持。 5.售后服务及维修：

- 5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h；

- 5.2 保修期：3年，终身维修。配置清单：;1.输液泵主机1台;2.电源线1根 ;3.说明书1本;4.合格证1张 ;5.操作指南1张;6.保修卡1张。

双通道注射泵（数量2台）

设备先进、结构合理、加工精密；临床科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

- 1.安全要求：

- 1.1安全防护可靠，具有开机自检、重要部件实时自检功能；防护类型：Ⅰ类，CF型，防水;级别：IPX4、一主两副CPU；

- 1.2在线动态压力监测，可实时显示当前压力；

- 1.3压力报警阈值20档可调；

- 1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：阻塞报警后，自动释放输注管路压力；

- 1.5压力跌落：注射中压力快速跌落时报警，提醒针头脱落或者管路接头脱落;

- 1.6防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

- 1.7双道联动：通道1注射完毕后，自动转入通道2注射;

- 1.8满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 2 精度要求：

  - 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

- 2.2快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

- 2.3注射中改参数：注射过程中，可不停机修改预置量、速度与时间。

- 3.基本要求：

- 3.1 速率范围：5ml注射器： 0.1～150.0ml/h，快排速度：150.0ml/h;10ml注射器：0.1～300.0ml/h，快排速度：300.0ml/h;20ml注射器：0.1～400.0ml/h，快排速度：400.0ml/h;30ml注射器：0.1～600.0ml/h，快排速度：600.0ml/h;50ml注射器：0.1～1200.0ml/h，快排速度：1200.0ml/h；

- 3.2预置总量范围：0.1-9999.9ml 及推空（每级0.1ml）；

- 3.3 预置时间范围：00:01-99:59（h:m）；

- 3.4安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆；

- 3.5 BOLUS输液：手动Bolus：注射中长按BOL键执行Bolus,松手停止Bolus; 自动Bolus：注射中点按BOL键,设置Bolus的量和速度；

- 3.6 KVO：0.1～5ml/h可调，默认：1ml/h；

- 3.7自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

- 3.8注射器管理：可增加、删除、保存1～50种注射器品牌，校准后适用国内外所有注射器品牌

- 3.9药物库：默认存储50种药物，54种剂量单位，可根据客户需求扩展药物数量;

- 3.10编程：可根据不同速度分段注射，最多可设置8段编程;

- 3.11屏幕：高亮度彩色液晶显示，亮度可调；同屏显示：速度、当前输液状态、已输液量、输液管规格、电池容量、报警压力、报警信息 ；

- 3.12键盘锁：可手动/自动锁键盘;

- 3.13整机重量不超过3kg；

- 3.14灯光提示:3种颜色提示：绿色为输液正常；橙黄色为中低级警报，输液不停止；红色为高级警报，输液停止；

- 3.15药物将尽、注射完毕、推空、阻塞、暂停超时、速度异常、压杆错误、推杆错误、推柄夹错误、供电异常、交流掉电、电池欠压、电池损坏、压力传感器脱落、机器故障等 20 多种安全监控报警；

- 3.16注射模式：速度/总量、时间/总量、速度/时间、推空、编程、药物体重、手动Bolus、自动Bolus、药物库等模式；

- 3.17镍氢电池，DC9.6V，2000mAh；可在5ml/h速度下使用超过4小时;

- 3.18供电：AC100V～240V，50Hz/60Hz ,25VA；

- 3.19可记录20000条注射记录、10000条事件记录，可下载到电脑保存、查询；

- 3.20全中文软件操作界面。;

- 4.技术服务:

- 4.1 技术文件：可以技术文件资料，使用说明，操作卡；

- 4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持。

- 5.售后服务及维修：

- 5.1 保修期：3年，终身维修。

- 5.2配置清单：1.注射泵主机1台;2.电源线1根 ;3.说明书1本;4.合格证1张 ;5.操作指南1张;6.保修卡1张。

负压隔离舱（数量2个）

外形尺寸：（L×W×H）mm	1900×680×500；内部电源：DC 12V；换气量：不小于50L/min；负压值：不小于15Pa（2min内）；洁净度：气溶胶漏过率≤0.01%；噪音	：65dB（A）；设备重量：20kg；

工作环境

a) 环境温度范围：10℃～40℃；

b) 相对湿度：≤75%；

c) 大气压力范围：70kPa～106kPa；

d) 内部电源DC 12V；

# e) 无强磁场干扰和机械振动，无腐蚀性气体，无强光直接照射。

# 复苏气囊（数量2个）

# 产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。标配含储气袋，硅胶面罩，氧气营；开口器、口咽通气道、提带等配件可以自由选配； 100%医疗等级硅胶,不含乳胶;硅胶回弹性好、透明度高,可高温灭菌重复使用；设置60 cmH20安全限压阀;—体式进气没设计,直接连接储气袋和氡气管；除氧气管、储气袋和选配的开口器、口咽通气道配件以外，球体。面罩和PC连接件均可经134℃高温高压灭菌后，可重复使用。单一病表使用；复苏球囊的粗社表面防滑作用能给施救者有良好的操作性。球囊容量1650ml ;硅胶麻醉面罩4#;2000ml容量储气袋:氧气管2.1米;标准患者端接头直径:15/22mm ;限压安全阀: 60cmH2O。
外科急救箱（数量2个）

# 注：以下技术参数如有指向某品牌的指标描述，仅供参考。

- （三）项目要求

1、交货时间：中标公示期满后5日历日内供货完毕。（因本项目时间紧张，超时未缴纳履约保证金以及未按时供货的将视为自动放弃中标资格，采购人有权依据候选人排名选择其他候选人为中标人。）

- 2、交货地点：采购人指定地点。

- 3、质保期限：车辆提供三年或十万公里的保修标准（以先到为准）上装部分质保1年。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

- 4、付款方式：中标企业缴纳履约保证金后与采购人签订合同，验收合格后一次性付清合同款，本项目无预付款。签订合同后在规定的时间内将全部货物供货、安装调试完毕、验收。履约完成后，由投标人向采购人缴纳质保金后采购人退还其履约保证金，质保期满后质保金无息退还（如遇特殊情况甲乙双方协商解决）

5、履约保证金：金额为中标价的3%，中标公示期满后2日历日内汇入采购人指定账户。不按照要求及时效缴纳履约保证金的，不予签订合同并视为中标人违约，依法处理。采购合同必须依照招标文件及项目实际要求拟定。

- 6、质保金：合同价款的3%，由供应商支付至采购人指定账户，质保期满后一次性无息退还。

- 7、验收方式：供应商货到采购人指定地点后提供货品的检测报告等相关材料作为验收证明材料。所供货物全部到齐并安装调试完成后，参照规定的数量、质量、技术指标，出具验收报告等，由供应商提出验收申请，由采购人组织代理公司协助进行验收，验收邀请相关单位人员进行验收。验收不合格的，采购人有权要求换货。供应商换货必须在5个工作日内完成。换货产生的一切费用由供应商承担。如供应商拒绝换货或换货时间超过5个工作日，采购人有权拒绝支付货款。换货后，货物任然验收不合格采购人可以拒绝支付货款。依据《财库[2016]205号 财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》进行验收。

8、包装运输方案包括但不限于以下内容：①备货与运输方案；②进度保障措施；③岗位职责的明确程度；④安装调试方案；⑤应急措施；⑥安全保障措施等内容。

9、售后服务方案包括但不限于以下内容： ①后续服务人员配置（列表内容：售后人员姓名、联系方式、技能证书）、②备品备件易损件（列表：名称、规格、市场价格）。③售后响应时间等内容。

- 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

# 一、评标依据

1、评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2、评标的依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

3、本次评标采用综合评分法。评分标准详见附表三综合评分法评分标准，其中技术60分、商务部分 10分、报价部分30分。

二、评标委员会

招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定并在招标领导小组的领导下组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家、招标人代表组成。评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、质疑、评价和比较，向招标人推荐中标候选人。

特别说明：为保证本项目货品质量和服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。

三、投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是所有）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对询问答疑的内容做出书面答复。

2、重要澄清的答复应是书面的，澄清答复不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章并作为投标文件的组成部分。

四、对投标文件的评估和比较

1、对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2、除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

1.供货、安装服务期及付款方式；

2.供货、安装服务能力；

3.产品的质量和适用性；

4.配套供货、安装服务设备的安全性；

5.提供供货、安装服务的能力；

6.零备件、专用工具及相关服务的费用；

7.招标文件中所要求的有关服务的费用；

8.发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

9.其他特殊因素（如节能、安全和环保等）。

五、评标过程的保密

1、开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2、投标人在评标过程中，发现其进行意图影响评标结果的不符合《政府采购法》 及本项目招标有关规定的活动时，将被取消中标资格。

六、初步评审

1、评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价计算出的总价金额为准。

2、投标人在投标报价中应该对其报价进行全面分析。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

3、投标最低报价，不作为是否中标的依据。

4、招标方不接受不符合国家相关规定的投标报价或优惠方案。

5、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效投标处理。

6、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会应将其投标作无效投标处理。

7、评标委员会应当审查所有有效投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作无效投标处理。

8、投标人不得误导、干扰评标委员会的评标活动，否则其投标将作无效投标处理。

9、评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

10、评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重 大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了采购人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的 投标人的公平竞争地位。

11、下列情况属于重大偏差：

1.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

2.投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应的投标，将作无效投标处理。

12、细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整 的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的 结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒 绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

13、对投标文件响应性的审查

1.开标后，评标委员会将对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否由投标代表按规定签名，是否满足招标文件的格式要求，是否提供投标保证金。

2.评标委员会判断投标文件的实质性响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

七、详细评审

1、经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、根据国务院《政府采购法实施条例》的规定，本项目可使用的评标方法为：

1）.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物和服务项目，将采用最低评标价法进行评标。评定根 据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。质量和服务相等，是指供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。

2）.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

3.本项目依据投标须知中规定的评标办法进行评标，即综合评分法。

本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。

4、评标完成后，评标委员会将拟定书面评标报告提交给招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

5、评审标准

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  3  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：无

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则： 随机抽取决定 ；

如采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。

附表一 响应文件响应程度初步审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标人的资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标保证金缴纳方式及金额不符合磋商文件要求； |  |  |  |  |
| 3 | 对磋商文件主要条款和承诺存在重大出入或保留； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件纸质提交的份数、形式及装订，不满足竞争性磋商文件的要求； |  |  |  |  |
| 5 | 供应商未按磋商文件要求的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件未按照磋商文件要求编写、盖章及签字； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件中履约（供货）期限不满足磋商文件要求的； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件不完整； |  |  |  |  |
| 9 | 供应商有违反招标投标纪律的情况； |  |  |  |  |
| 10 | 未响应磋商文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 未通过初步评审的，为无效投标。 |  |  |  |  |  |

如果响应性文件中有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个响应性文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有投标的磋商。

| 附表二、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 磋商文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.5） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，未在同一项目中同时投标；在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未参与其他服务 （1.6） | 投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.7） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包磋商文件中所列的所有服务内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 60日历日内 |  |  |  |
| 投标限价（2.2） | 投标人的投标报价未超出最高投标限价； |  |  |  |
| 投标报价 | 投标人一份响应文件只有一个投标报价，在磋商文件规定的情况下未提交选择性的报价； |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.2） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照磋商文件规定的顺序修正。 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。投标人报价低于控制价10%含（10%），投标人应该在投标文件中做全面的成本分析，成本分析包含的内容包含货物实际成本及组成、正常利润、运费、保险、售后成本、人员社保等有关本项目的所有费用。投标人如不做成本分析、分析不全，评审专家可根据情况判定其报价是否合理。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应磋商文件而予以废标处理。

- 表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不

- 合格用“×”表示。

附表三、综合评分法评分标准

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 | 60分 | 具体按下列标准要求进行评审 |  |
| 1 | 技术指标和配置 | 25分 | 完全满足招标文件中技术参数要求得25分，参数中核心参数负偏离的废标；每有一项不满足磋商文件中普通参数条款要求的扣0.1分，扣完为止。（负偏离是否为重大偏离以评标委员会专家评定为准）。 注：车辆部分以“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统http://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao_xxgk/index.html”为准。 |  |
| 2 | 实施方案 | 12分 | 根据供应商提供的针对本项目的包装运输方案进行综合评议包括但不限于以下内容：①备货与运输方案；②进度保障措施；③岗位职责的明确程度；④安装调试方案；⑤应急措施；⑥安全保障措施等内容；提供的实施方案完全满足上述要求且符合实际情况、内容清晰完善、描述准确、满足项目求得12分，每缺漏一项扣3分，每有一项内容不够完善或可操作性不强或有针对性不强或描述过于简略的扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 样品 | 12分 | 根据供应商提供的针对本项目的样品进行综合评议包括但不限于以下内容：①医疗舱内部布局；②车辆外观整体设计；③实物参数配置等内容，完全满足上述要求且符合实际情况、满足项目需求得12分，每缺漏不符一项扣2分。 |  |
| 4 | 售后服务体系及服务情况 | 9分 | 根据供应商针对本项目提供的服务方案进行综合评议，包括但不限于以下内容： ①后续服务人员配置（列表内容：售后人员姓名、联系方式、技能证书）、②备品备件易损件（列表：名称、规格、市场价格）。③售后响应时间等 提供的方案完全满足上述要求、符合实际情况、内容完善、具有针对性得5-9分。 服务方案有缺失、内容不够详尽的得0-4分。 注：以评审专家结合项目实际情况和横向比较各供应商响应文件，独立评审为准。 |  |
| 5 | 合法来源证明 | 2分 | 投标人提供车辆的合法来源证明（合法来源证明为生产厂家的合法销售及预售合同证明文件，投标人携带原件至开标现场备查，原件不提供不得分。彩色扫描件和公证件不予认可。） |  |
| 二 | 商务部分 | 10分 | 具体按下列标准要求进行评审 |  |
| 1 | 履约能力 | 6分 | 供应商2019年1月1日以来有类似车辆业绩，有一个得2分，此项最多得6分，提供合同复印件及验收报告复印件。（原件开标现场备查，未提供原件的不得分） |  |
| 2 | 标书制作 | 4分 | 投标文件按招标文件规定的格式，顺序编制精美，有目录、编页码、装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的得3分。不符合要求的，每处扣0.1分，扣完为止 |  |
| 三 | 报价 | 30分 | 具体按下列标准要求进行评审 |  |
| 1 | 最终报价 | 30分 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 备注 | 评分标准中要求备查的原件需单独密封后与投标文件一并提交，开标现场不接受二次提供，不接受未密封的备查原件。 |  |  |  |

喀什地区康宁医院救护车采购项目

竞争性磋商招标文件

项目编号：XJJNCG2021-CS-040

第三册

- 政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                          。

1.4.2 发票开具方式： 增值税发票普通发票 。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                               ；

1.5.2 交付地点：                                               ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |