乌鲁木齐市友谊医院耳鼻喉科诊断及治疗设备采购项目

(项目编号：XSY-2021-Z-056)

招 标 文 件

采 购 人：乌鲁木齐市友谊医院

联 系 人：杨科长(联系电话：0991-2854144 )

代理机构：新疆星圣源招标代理有限公司

联 系 人：张世超（联系电话：0991-5803779）

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	3

招标须知前附表	4

投标须知正文	9

一、总则	9

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标文件的递交	16

五、开标和评标	16

六、中标结果信息公布与授予合同	18

七、其他规定	19

第三章  评标方法及标准	20

第四章 采购需求	27

第五章 合同主要条款	27

第六章 投标文件格式	49

一、资格性自查表	51

二、投标函	52

三、投标保证金	55

四、报价一览表及投标报价明细表	56

五、投标人基本情况	61

六、投标人的资格审查材料	66

七、服务方案及货物说明	71

八、投标人认为需要提供的其它资料	72

- 第一章 招标公告

乌鲁木齐市友谊医院耳鼻喉科诊断及治疗设备采购项目公开招标公告

项目概况

乌鲁木齐市友谊医院耳鼻喉科诊断及治疗设备采购项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达 E2写字楼-1703-02号获取招标文件，并于2021年11月19日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XSY-2021-Z-056

项目名称：乌鲁木齐市友谊医院耳鼻喉科诊断及治疗设备采购项目

预算金额（元）：2630000

采购需求：耳鼻喉科诊断及治疗设备

供货期限：合同签订后30天内供货及安装完毕

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展暂行办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；节能环保等。

3.本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人投标。

4.本项目的特定资格要求：具有药品监督管理局核发的有效期内的医疗器械生产企业许可证（如为代理商，为医疗器械经营企业许可证）

三、获取招标文件

时 间：2021年10月22日至 2021年10月28日，每天上午10：00至14：00，下午15：00至19：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地 点：乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达 E2写字楼-1703-02号

方 式：线下获取

售价：300（元）

报名应携带的材料：营业执照、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询确认，未被列入人民法院认定的失信黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（提供相关网站查询页面截图证明）、法定代表人授权书、被授权人居民身份证（以上资料复印件加盖公章一份）

四、提交投标文件截止时间

截止时间： 2021年11月19日11点 00分（北京时间）

地    点：乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达 E2写字楼-1703-02号

五、开启

截止时间：2021年11月19日11点 00分（北京时间）

地    点：乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达 E2写字楼-1703-02号

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

无

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市友谊医院

地 址：乌鲁木齐市胜利路558号

联系方式：0991-2854144

2.采购代理机构信息

名  称：新疆星圣源招标代理有限公司

地　址：乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达 E2写字楼-1703-02号

联系方式：0991-5803779

3.项目联系方式

项目联系人：张世超

电　话：0991-5803779

- 4.财政监督电话：0991-2822689

# 新疆星圣源招标代理有限公司

2021年10月21日

# 第二章 投标须知

招标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 乌鲁木齐市友谊医院耳鼻喉科诊断及治疗设备采购项目 |
| 2 | 1.2 | 采购内容 | 耳鼻喉科诊断及治疗设备 |
| 3 | 1.3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 1.4 | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
| 5 | 1.5 | 供货期限 | 合同签订后30天内供货及安装完毕 |
| 6 | 1.6 | 质保期限 | 2年 |
| 7 | 2.1 | 采购人 | 名称：乌鲁木齐市友谊医院 地址：乌鲁木齐市胜利路558号 联系人：杨科长 联系电话：0991-2854144 |
| 8 | 2.2 | 采购代理机构 | 名称：新疆星圣源招标代理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达E2写字楼-1703-02号 联 系 人：张世超 联系电话：0991-5803779 |
| 9 | 3.2 | 供应商资格条件 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - （1）具有独立承担民事责任的能力的供应商； - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展暂行办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；节能环保等。 - 3、本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人投标。 - 4.、本项目的特定资格要求：具有药品监督管理局核发的有效期内的医疗器械生产企业许可证（如为代理商，为医疗器械经营企业许可证） |
| 10 | 6.1 | 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 7.1 | 现场考察 | 自行考察 |
| 12 | 8.1 | 分包 |  |
| 13 | 9.1 | 支持中小企业发展 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，评审时将给予此类企业进行价格扣除6%-10%的优惠，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。 |
| 14 | 9.4 | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 | 符合《节能产品政府采购清单》(第24期)目录内的强制采购节能产品 |
|  |  | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； | 采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等） 未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料不给予加分。 |
| 二、公开招标文件 |  |  |  |
| 15 | 11.1 | 提交投标文件的截止时间 | 2021年11月19日11：00 （北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |  |
| 16 | 16.5 | 预算资金 | 263万元 |
| 17 | 10.2 | 资金来源及落实情况 | 资金来源：财政资金 落实情况：已批复 |
| 18 | 17.3 | 业绩 | 2018年8月以来类似项目业绩须证明材料要求能够提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件 |
| 19 | 18.1 | 投标保证金 | 缴纳方式：单位账户网银转账或银行电汇； |
|  |  |  | 金额：52600（大写：五万二千六百元整 ） |
|  |  |  | 收款单位：新疆星圣源招标代理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行 账号：3002014309200084137 |
|  |  |  | 到账截止时间：在截止时间前递交（以到账时间为准）； 注：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（请各投标人在缴纳投标保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担） （2）供应商递交的投标保证金到帐后，至代理机构处领取磋商保证金收据； （3）财务电话：0991-5635707 |
| 20 | 19.1 | 招标文件有效期 | 90日（日历日） |
| 21 | 20.1 | 投标文件份数 | 1.纸质版文件：正本一份，副本四份； 2.电子版文件：一份（以U盘形式递交）； 注：电子版文件要求包含投标文件正本全部内容，电子版表面标记单位名称。电子版文件内容与投标文件正本内容不一致时以投标文件正本为准。 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |
| 22 | 25.2 | 开标时间、地点 | 开标时间：2021年11月19号11:00（北京时间） 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达E2写字楼-1703-02号 |
| 23 | 22.1 | 投标文件封装 | 投标文件“正本”“副本”“电子版”应单独分别密封包装 |
| 24 | 22.1 | 封套上应载明的信息 | 收件人名称：新疆星圣源招标代理有限公司 项目名称： 项目编号： 包装内容：投标文件正本/副本/电子版 供应商名称： 供应商地址： 联 系 人： 联系电话： 传 真： 开标时间 年 月 日 ： 前不得启封 |
| 五、投标文件的评审 |  |  |  |
| 25 | 27.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 26 | 28.3 | 推荐的成交候选人数量 | 3 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |  |
| 27 | 33.1 | 财政部门指定的媒体 | 新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 28 | 33.3 | 履约担保 | 履约保证金金额：成交价的10%； 履约保证金递交：签订合同时，成交人向采购人提交； 履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式； 合同执行完毕后采购人无息退还。 供应商未按招标文件规定缴纳履约保证金的，其招标保证金将不予退还。 |
| 七、其他规定 |  |  |  |
| 29 | 35.1 | 采购代理服务费 | 成交供应商在收到成交通知书后，须向新疆经纬招标有限责任公司支付代理服务费，参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文收取。 |
| 30 | 36.1 | 签字盖章要求 | - 供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应加盖公章； - 其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖单位公章 - (3)本文件中明确要求盖章或签字的，须盖章或签字。 |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

## 投标须知正文

## 一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2招标内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4项目地点：详见投标须知前附表；

1.5服务期限：详见投标须知前附表；

1.6质保期限：详见投标须知前附表。

2.定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “招标代理机构”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.6偏离

2.56.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.6.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.7.特别说明

2.7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.7.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2） 招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目采购活动。

（4）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力。投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

7.答疑会和现场考察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

7.3考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.4招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.分包

8.1经招标人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

9.政府采购政策支持

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，投标报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

9.3 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

9.4政府采购强制采购，标记★符号的节能产品见投标须知前附表

10.资金来源

10.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

10.2项目预算金额见投标须知前附表。

10.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额其投标将被认定为投标无效。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 采购需求

第五章 政府采购合同格式条款

第六章 投标文件格式

10.2本章11.1内容，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用

10.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后 2 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

11.提交投标文件的截止时间

11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在须知前附表指定的媒体上发布更正公告。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前发出变更时间的通知，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构提出。

## 三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.6投标货币：本次招标项目的投标均以人民币报价。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）投标保证金

（4）报价一览表及投标报价明细表

（5）投标人基本情况

（6）投标人的资格审查文件

（7）服务方案

（8）投标人认为需提供的其他资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

- 投标文件格式

- 15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16.报价

16.1供应商应当根据采购文件要求和范围，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目谈判范围内所有、运输、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，成交后不予调整。

16.3投标人应按第四章“采购需求”要求及第六章“投标文件格式”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

16.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

16.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见招标须知前附表。

17. 投标人符合招标文件规定的资格证明文件

17.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

17.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

17.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

18.投标保证金

18.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

18.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

18.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

18.4 招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

18.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件有效期

19.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

20.投标文件的签署及规定

20.1投标文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)。

20.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

21.修正错误

21.1若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## 四、投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

22.1投标文件“正本”“副本”“电子版”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章或密封章。

22.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。

22.3投标文件如果未按上述规定密封、标记，招标人或招标代理机构将拒绝接收。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.投标文件的递交与接收

24.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。

## 五、开标和评标

25.开标

25.1招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标见投标须知前附表，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

25.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、服务期限等主要内容，并记录在案。

25.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

25.4投标人代表、招标人代表、招标代理机构代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

25.5唱标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

26.评标委员会

26.1评标由采购人或招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

27.评标

27.1 评审方法见投标须知前附表。

27.2评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

28.定标

28.1招标人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

28.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送招标人确认。

28.3招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

29．重新评审

29.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，招标人或者招标代理机构不能以任何理由组织重新评审。招标人、招标代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

30.纪律与保密事项

30.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

30.2投标人不得与招标人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

30.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从招标人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）招标人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与招标人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

## 六、中标结果信息公布与授予合同

31.中标信息的公布

31.1中标人确定后2个工作日内，招标人或者招标代理机构应将中标结果信息在指定的媒体上公布。

32.询问及质疑

32.1投标人对对采购文件、采购过程、中标结果提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购质疑和投诉办法的相关法规。

32.2提出质疑的投标人是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.中标通知

33.1中标人确定后，招标人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

33.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

33.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

34.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订政府采购合同。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

34.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## 七、其他规定

35.招标代理服务费

35.1中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

36. 其他规定

36.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

# 第三章  评标方法及标准

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

2、评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4、评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5、评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

6、评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

二、评标方法

1、评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、本招标项目的评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

三、评标程序

1、投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件第四章中规定的要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形。

2、资格审查

2.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）有效的营业执照复印件； 2）提供上年度财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明； 3）提供依法缴纳税收证明； 4）提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明； 5）提供无重大违法记录声明书 |
|  | 2、供应商不存在第二章磋商须知3.2项规定 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

注：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

（2）应答内容完全或者绝大部分复制招标文件对招标项目的规定要求；

（3）应答内容明显不符合招标项目的要求；

（4）应答内容没有完全符合招标文件第五章打★号的服务、商务和其他要求；

（5）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、服务量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（6）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 符合性检查 | 1、响应文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |
|  | 2、响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
|  | 3、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合磋商文件规定 |
|  | 4、按规定交纳投标保证金 |
|  | 5、响应文件承诺响应有效期满足招标文件要求 |
|  | 6、投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |
|  | 7、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |
|  | 8、具有药品监督管理局核发的有效期内的医疗器械生产企业许可证（如为代理商，为医疗器械经营企业许可证） |
|  | 9、符合国家、行业技术标准的要求 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

3、有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4、澄清有关问题。

- 4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.5.2款规定的实质性要求的投标文件内容。

4.3投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

- 4.4 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5、评标细则及标准

5.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

5.2 本次综合评分的因素是：价格、服务、财务状况、信誉、业绩、对招标文件的响应程度和（如涉及）节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

5.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

5.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

5.5综合评分明细表

综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

5.6综合评分明细表

| 评审项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 评标价格（30分） | （1）确定评审基准价：自所有投标人的有效报价中，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 （2）各投标人的报价得分=（评标基准价/各投标人的投标报价）×30若投标人投标报价超出采购预算的，作为无效投标处理。 |
| 商务部分（15分） |  |  |
| 商务部分 （15分） | 近三年业绩（6分） | 提供近三年投标产品业绩，需提供中标通知书和合同或协议，不提供不得分，（2018年6月至今，以合同或协议签字日期为准）在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得6分。 注：1、投标人需提供中标通知书（中标通知书）、采购合同或协议（含首页、采购设备品牌型号页，签字和盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 |
|  | 对招标文件商务条款的响应程度（2分） | 响应全面，全部符合，得2分，响应不全面或有不符合的情况适当减分，最低分为0分。 |
|  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
|  | 售后服务体系（4分） | - 1.具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）； - 2.生产厂家在疆内设有售后服务机构（1分），拥有完善的售后服务保障体系（1分），设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（1分） 附相应证明材料，否则不得分。 |
|  | - 服务承诺（2分） | - 投标人提供的设备满足本项目质保期要求，质保期每增加1年加1分，满分2分； |
| 技术部分（55分） |  |  |
| 技术部分 （55分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度（25分） | 技术规格响应全部满足招标要求的为25分，*条款不满足的扣5分，非*条款不满足的扣3分，扣完为止。 |
|  | 技术先进性（5分） | 以利于医疗工作需要为前提，关键性参数高于招标要求的，每项1分，加满为止；否则不得分，有负偏离者，正偏离项不加分。 其他有利于临床工作需求的优惠条件，有得2分，没有不得分 |
|  | 产品性能（15分） | 根据所投产品在日常使用中的情况进行评分，科学合理、详细完整,技术指标配置提供齐全，能够详细说明投标货物的计15分。配置欠合理、不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣3分,扣完为止。有偏离的,每项扣1分,扣完为止 |
|  | 整体配置（10分） | 所投货物配置科学合理、详细完整,技术指标配置提供齐全，安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况。详细计10分。配置欠合理、不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣2分,扣完为止。有偏离的,每项扣2分,扣完为止 |

5.6综合评分明细表

5.7招标采购单位可根据上表结合具体政府采购项目按照有关规定自行制定综合评分明细表。

6、废 标

6.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

7、定标

7.1定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。/本项目由采购人委托评标委员会直接确定中标人。

7.2 定标程序

1）评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。

2） 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

3） 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

4） 根据采购人确定的中标人，招标人在新疆政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

5） 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

8、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

8.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

8.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

8.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

8.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

8.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

8.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

9、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

9.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

9.2.1有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

9.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

9.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

9.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第四章 采购需求

高清内窥镜摄像系统技术参数

一、内窥镜摄像系统技术参数

1.1白平衡：自动/手动锁定

1.2影像传感器：1/3寸逐行扫描高敏感度CMOS

1.3输出像素：1920（H）* 1080（V）

1.4图像冻结：一键式单幅冻结图像

1.5清晰度：1080P

1.6扫描方式:逐行扫描16:9

1.7最低照度:<0.15Lx

1.8信噪比:>37dB

1.9光学适配器：F18、F20、F22、F24、F28、F32、F35mm可配；

1.10遥控控制：摄像头具有遥控功能；

1.11消毒：防水等级：IPX7，可浸泡消毒；

1.12控制面板：开关、白平衡、冻结、五维菜单

1.13视频输出：HD-SDI、DVI、VGA、HDMI、CVBS

二、LED医用内窥镜冷光源技术参数

1.1.光源参数：LED

1.2.输出电源电压：100-240V

1.3.色温：5700K±500K

1.4.显色指数≧90

1.5.照度：≧3000000LUX

1.6.噪音比：≦55db

2.14光输出孔径：Φ8±1mm；

三、监视器技术参数

3.1显示屏：≧24寸LED显示屏

3.2最大分辨率：1920×1080

3.3对比度：1500:1

3.4响应时间：5ms

3.5亮度:400cd/m2

3.6可视角度:178°（H）×178°（V）

3.7输入信号:HDMI,DVI,VGA,CVBS

3.8输出信号:CVBS

- 内窥镜工作站软件技术参数

- 电脑主机：品牌电脑

- 显示器：液晶监视器大于等于21寸；

- 打印机：彩色喷墨打印机；

- 采集卡：专用高清视频采集卡；

- 内窥镜影像处理软件；高清晰数字化图像采集，图像色彩逼真、支持录像和回放；图像采集方便快捷：可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像；一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；可自定义设置图像采集范围；可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述等功能处理；可将单个病例保存为图片格式，也可以导出采集的图像到优盘等设备

四、层式金属推车技术参数

医用金属四层推车，带多功能插排及抽屉，饰角颜色可选。单层承重≧25kg,整体承重≧100kg。万向轮可360°旋转。

4.1.金属立柱：整体组合，装卸自如；

4.2.多层组合：层板可调，空间多重组合；

4.3.医用静音轮；

4.4.空间性广：立柱两侧排孔式设计；

4.5带显示器支架和键盘托架

4.5.定制改装。

速效鼓膜治疗仪参数

1、 时间控制：10-30分钟，分5档可调

2、 频度调节：80-250次/min可调

3、 电源:220v/50Hz

4、 额定电流：0.2A

5、功能：治疗卡他性中耳炎，粘连性中耳炎，鼓膜内陷、振动不良，耳闷胀感，各种耳聋，耳鸣。

6、立式推车式可随意移动

7、双路输出，可同时治疗两个病人

眩晕症诊疗平台技术要求

（转椅参数）

一、基本要求

1	、产品注册证范围适用于良性阵发性位置性眩晕症的辅助诊断，以及治疗水平及后半规管良性阵发性位置性眩晕症。

2、设有专门的急停功能，具有应急处理能力，治疗过程中如患者出现不适，可一键操作，用刺激量最小的方式迅速将患者体位调整到平卧状态。

3、 UPS运行≧时间30min

4、主轴电机有自锁功能。

★5、噪音要求：≦db

二、技术参数要求

(一)结构要求和技术参数

1、主轴

主转动轴处于水平方向
a)  转动角度：不限，误差≤±3°；
b)  转速：5°/S -180°/S，误差≤±5%；

2、 辅转动轴处于与主转动轴垂直方向
a)  转动角度：不限，误差≤±3°；
b)  转速：5°/S -180°/S，误差≤±5%

3、患者座椅

3.1、患者座椅转动控制：患者座椅转动的角度、速度、加速度均可人工控制，可根据患者年龄、身体状态精确选择不同的刺激量。

3.2、患者座椅的运动模式：有角度、速度、正弦摆动3种模式，分别用于BPPV 的诊断、治疗、前庭功能检查等。

3.3、 座椅部分

★a) 治疗仪安全座椅应有安全带、安全杠；
b) 安全带可以固定人体颈、肩、腹、大腿、小腿。
c) 安全杠可以固定肩、背、胸。
d) 座椅对于病人的包裹性高

3.4、最大载重≥135KG

3.5、最大患者身高无限制。

4、眼罩

★4.1、采集图像分辨率≥1080P（附检测报告）高分辨率、红外视频摄像头；自动定标。

★4.2、可拆卸，作为诊断仪单独使用（附实物图片）眼部疾病患者不影响使用

4.3、无线传输距离≥5m（附检测报告）信号稳定，无盲区

4.4、结构：带遮光罩；

4.5、眼动采集：红外高清CCD，位于眼睛的左侧后方（便于观察眼球轴向变化）

5、医生工作站

5.1、 处理器：酷睿i5-8500

5.2、内存：4G

5.3、硬盘：1TB

5.4、显卡：AMD R5 430 2G独显DVDRW Windows 10 家庭版 64位

5.5、配件：（键盘、鼠标、电源线、电缆线）

（二）眼震曲线

1、与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示；

2、可自动分析慢相、快相速度，个数、频率，可显示、打印对比图及各项数据、结论。

（三）运动控制

1、角度模式，控制转椅转动一定角度，方向、角度、时间、加速度可输入；

2、速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、减速度均可输入。

（四）应急装置

1、安全杠手动按钮；

2、辅轴回位手动开关。

3、急停按钮≧5个，仪器主机左、右、后侧各一个急停按钮，控制盒子上一个急停按钮，软件操作界面上一个急停按钮，仪器转椅可以随时停止在当前运动的位置（附实物图片）

三、功能要求和技术参数

1、诊断治疗方案：设备出厂前配置诊断、治疗及前庭功能检查、康复训练方案。

★1.1用户可设计个性化治疗方案，诊疗操作过程中随时更改方案，可从其他用户处获得不同的治疗方案

2、位置性眩晕变位试验诊断，按照设定的变位试验体位变换方案，患者座椅以角度模式沿主轴、辅轴旋转，调整患者体位，软件系统全程显示、分析、记录患者眼震。根据患者体位及出现的眼震进行位置性眩晕的诊断、分类、定位。

3、耳石复位治疗，按照设定的耳石复位方案，患者座椅以角度模式沿主轴、辅轴旋转，以调整患者体位，进行耳石复位治疗。软件系统全程显示、分析、记录患者眼震。

4、前庭功能检查，患者座椅按速度模式旋转，给予患者的刺激量精确控制，通过分析刺激量与相应眼震的关系判断患者的前庭功能。如转椅旋转试验，可输入加速度、匀速速度及保持时间、急停时间，分析眼震慢相速度、时间常数、两侧对比等。

5、前庭功能基础研究，利用两个轴运动独立控制及转动角度、速度、加速度数字化精确控制的优势进行前庭功能基础研究，如垂直半规格功能试验等。

6、前庭康复训练，用户可以根据需要编写前庭康复方案，对患者进行前庭康复训练。

★7、对晕动症、前庭功能的诊疗及康复训练,包括：Epley复位法、Barbecue法、反Gufoin复位法、360°旋转复位法、Harvey复位法、阶梯习服法等。

声信息治疗仪参数

＊1  适用于耳聋、耳鸣和头痛、眩晕等听觉系统和植物神经系统以及脑血管功能异常性疾病的治疗，和耳聋、耳鸣及听觉功能异常性疾病的检查。

＊2  检查和治疗过程，自动、手动与智能联动模式任意选择，智能语音和文字提示医生和患者正常操作方法。

3  仪器设有病案管理系统，开机选择病历号后即可自动进入。

4  治疗部分

4.1  根据患者主要生理指标，自动辨证，定量施音

4.2  频率输出范围：1Hz-12KHz

4.3  Ⅰ通道输出声强级：60dB-120dB

4.4  Ⅱ通道输出声强差：相对 Ⅰ通道可衰减：0dB-50dB

4.5  治疗程序周期： 20-28分钟

4.6  治疗头中心热度：40±3℃

4.7  首诊时，先经过本仪器听觉功能检测后，再选择治疗，仪器会自动提示治疗方案

4.8  复诊时，仪器会自动提示前次治疗方案，或根据患者听力变化趋势，自动生成治疗方案，以供医生参考

5  听觉功能检测部分

＊5.1  自动、手动与检查和治疗智能联动模式任意选择

5.2  输出频率范围：125Hz-8KHz正弦波，共分11档

5.3  声强级范围：0dB-100dB   声强级间隔：5dB、10dB

6 智能管理系统

6.1  智能化病案管理

6.2  接诊/候诊/复诊管理

6.3  检查/治疗/诊断及病案分析

6.4  综合听力图

6.5  耳聋耳鸣诊断量表管理

7  配置清单

7.1 硬件配置

7.1.1 声信息治疗仪主机（智能诊疗型）  1台

7.1.2 智能管理系统硬件                1套

7.1.3 声学耳机                        1副

7.1.4 患者应答器                      1台

7.1.5 备用熔断器                      2个

7.1.6 彩色激光打印机                  1台

7.1.7 随机资料                        1套

7.2 软件配置

声信息嵌入式智能诊疗型管理软件    1套

颌面手术动力装置技术参数

| 序号 | 名 称 | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | - 1.1 适合于颌面外科、整形外科、骨科、烧伤科及其他外科手术对骨组织和（或）软组织的处理； - 1.2 ≧7寸液晶彩色触摸屏； - 1.3 嵌入式控制系统，有默认设置和自定义设置两种模式； - 1.4 故障自诊断和自保护技； - 1.5 90－260V宽电压电源设计。 - 1.6 大功率动力和高速动力双输出接口； - 1.7 微电脑控制平台，恒速闭环驱动控制系统、电机自动识别导引功能选择和操作参数设置； |
| 2 | 脚踏开关 | - 2.1 带功能切换按钮，无级调速； - 2.2 磁感应传感器控制技术； - 2.3 IPX8防水等级、防滑、防侧翻。 |
| 3 | 微电机 | - 3.1 高速电动马达，最高转速80000 r/min， - 3.2 采用传感器速度反馈控制技术，负载速降＜3%； - 3.3 最大外径≦20mm，重量≦110g，可“持笔式”操作； - 3.4 自动风冷技术，温升小； - 3.5 工作噪声＜65dB； - 3.6 接口接插方便快捷，可高温高压消毒。 |
| 4 | 磨钻手柄 | - 4.1 整体结构防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒； - 4.2 夹持磨头长度加减95mm+2，成角21°+2°，外径15mm+2mm，具有良好的手术视野； - 4.3 最高转速80000r/min； - 4.4 支持正反转打磨； - 4.5 工作噪音＜67dB。 |
| 5 | 磨头 | - 5.1 径向跳动量＜0.01mm，适合精细手术的要求；避免术中对血管、神经等组织的影响； - 5.2 钨钢锥形磨钻头：Ф1.2mm，柄Φ2.38mm； - 5.3 钨钢球形磨钻头：Ф2.0mm，Ф3.0mm，柄Φ2.38mm； - 5.4 具有多种球形、锥形、火柴头形、橡子形磨头规格可配置 |
| 6 | 冷却冲洗管路 | - 6 长度45mm, 配95mm直弯磨钻手柄。 |
| 7 | 小垂直摆锯 | - 7.1 防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒； - 7.2 ≦外径Ф21mm; 重量：≦0.20kg。持续输出扭矩：≧2.1 N·cm； - 7.3 执笔式、防滑结构设计； - 7.4 工作时表面温度＜40℃； - 7.5 全不锈钢制造； - 7.6 ISO-E类型接口，快速接插微电机； - 7.7 底端安全按压0-360°多角度快速锯片，摆幅15°； - 7.8 无级调速，最高摆频20000c/min。 |
| 8 | 垂直摆锯锯片 | - 8.1 优质高抗弯不锈钢材质，锯切平稳、抗折断，锯切效率高； - 8.2 刃口长度10mm，锯片厚度0.3mm，锯切深度8mm； - 8.3 刃口长度9mm，锯片厚度0.3mm，锯切深度12mm，锯片与锯杆成角110°。 |
| 9 | 小往复锯手柄 | - 9.1 防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒； - 9.2 外形尺寸：外径≦Ф21mm；重量：≦0.17kg。持续输出扭矩：≧2.1 N·cm。 - 9.3 执笔式、防滑结构设计； - 9.4 工作时表面温度＜40℃； - 9.5 全不锈钢制造； - 9.6 ISO-E类型接口，快速接插微电机； - 9.7 往复锯片快速插入安装，往复行程2.5mm； - 9.8 无级调速，最高摆频20000c/min。 |
| 10 | 往复锯片 | - 10.1 优质高抗弯不锈钢材质，锯切平稳、抗折断，锯切效率高； - 10.2 刃口长度27mm，厚度0.3mm，锯片宽度6mm， - 10.3 刃口长度27mm，厚度0.3mm，锯片宽度6mm， |
| 11 | 清洁套件 | - 11.1 专业清洁液和润滑液，保证维护保养效果。 |

耳鼻喉综合治疗台技术参数

- 治疗台台面采用高级的双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调。

- 2、喷枪：2直1弯，可拆卸，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。

3、吸引枪：吸力0-600mmhg,有防回流装置，配2支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤50dB。

4、吹枪：正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。

5、具备加热除雾装置：加温时间3-20秒可调节，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护。

6、LED聚束光照明灯装置：色温6300K，光照度≥1200LX，使用寿命10万小时，四小时无人操作自动关电。

7、智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电，可控制病人治疗椅的升降和仰卧。有自检功能，当设备出现问题时自动报警，自动切断电源。工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等

8、排污清洁装置：主、副污物瓶设计，有污物容量上限自动预警功能。

9、正压力泵：≧75W，噪音小≤50dB，最高压力为3Kg/cm²以上。

10、负压力泵：≧350W，噪音小≤40dB，最高吸引力为700mmHg。

11、阅片灯：LED光源，可调亮度；

12、*内置式硬管镜浸泡消毒筒杯

13、内置式LED冷光源

14、配内置恒温冲洗器

15、高清摄像机一套

1）、摄像头：1080P高清防水CMOS摄像头

2）、制式：PAL

3）、自动白平衡记忆

4）、触摸屏：≧5寸彩色液晶高灵敏触摸屏

5）、视频输出：CVBS/DVI-D/VGA/HDMI/3G-SDI,可同时工作

- 6）、摄像头按键一键白平衡，一键单幅冻结图像

16、专业医用监视器一台

17、内窥镜工作站一套

1)、使用SQL Server 2008，所有检查类型的数据存储在同一数据库中文件分类存储。

2)、支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印在同一界面完成。

3)、支持高质量实时动态视频采集图像，支持快捷键或脚踏板图像采集，采图时间间隔20-200ms可选，且采集数量无限制。

4)、图像视频帧数30-60fps可调，图像画质码率0-30000kbps可调，支持录像、暂停、停止，回放视频可抓拍图像。

5)、支持原始、圆形、矩形、八边形采图，手动锁定取景框采图，支持键盘方向微调，可选左上角、右下角、整体精准取景采图。

6)、支持后台采集，支持一边采图一边做报告,支持多个患者采图后再做报告。

7)、内置丰富的专家诊断词库，典型病历报告模板，提供自动排版功能，并提供范句(词条)插入功能。

8)、可自由修改、增加范句功能，诊断术语维护，可以对诊断术语进行快速维护修改。

9)、在图像列表下方能显示部位和说明。

10)、根据图像数量多少自动滚动图像栏以显示其新拍图像。

11)、提供多个部位示意图以供选择。

12)、病人信息可在不同检查类型间复制、剪切、粘贴，图像批量删除、图像批量导出到移动硬盘。

13)、可选择不同的工具（矩形、圆形，多边形、画笔、文字、图片等）对图像和部位进行标注说明。

14)、支持对原图片进行裁剪并保留原图的功能。

15)、提供打印0-9幅图打印格式打印图像，并根据用户选择的图片数量，自动选择对应的打印报告模板进行显示打印功能。

16)、录像可以按文件大小或文件时间分段保存为多个文件，也可只保存为一个文件。

17)、提供了硬盘预警功能以保证录像所需的空间大小（只在磁盘空间小于10%以下时才作提醒）。

18)、可自由设置录制文件存储位置，如有移动硬盘时可以直接设置到移动硬盘，可省去再次拷贝的麻烦。

19）、能按检查号、性别、年龄、检查/手术日期段、检查/手术医师、检查/手术所见、检查/手术结论、病理结果等单个项目或组合在一起进行查询。

20）、可将病历列表导出到 CSV中，导出的项目应能自由设置。

21）、支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料。

22）、可与医院系统联网对接，实现信息共享。

23）、品牌电脑，CPU为I5以上处理器、内存不低于8G、硬盘1T以上，配彩色打印机1台

- 配0°小儿鼻内窥镜、0°成人鼻内窥镜、喉内窥镜各一支。

- 配导光束1条

- 病人诊疗椅：全自动电动控制，可通过脚踏开关控制椅子的升降、俯仰。

- 配套医生椅1个

手术动力装置技术参数

| 序号 | 名 称 | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | - 彩色液晶屏显示，配合薄膜按钮输入，工作参数可数字化实时显示； - 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%； - 闭环控制系统，可主动预警提示注意事项，故障自诊断和保护技术； - BF型电气安全设计，100-240V宽电压电源设计； - 主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换； - 手柄连接自动激活，刨削（吸切）刀具自动识别； - 可设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数。 |
| 2 | 脚踏开关 | - 无级调速，可进行功能切换及注水控制； - IPX8防水等级，防滑、防侧翻； - 坚固结构设计，承载重量≧1350N（138kg)。 |
| 3 | 微电机 | - ISO-E类标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； - 体积小，最大外径≦21mm，重量轻，≦110g； - 高速电机马达，峰值输出功率达100W； - 自动风冷技术，工作最高温度＜40℃； - 输出速度为0-80000r/min，脚踏控制无级调速； - 恒速驱动控制系统，负载降速≤5%； - 配接刚性传动0-36°无级变向，0-360°磨钻手柄及耳内镜专用磨钻手柄； |
| 4 | 高速磨钻手柄 | - ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； - 外径φ15mm，角度21°，超轻，执笔式、防滑结构设计； - 最高转速80000r/min，径向跳动<0.01mm，可正反转； - 冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路，冲洗管长度：27mm； - 各种尺寸、角度手柄可选，满足多种手术的需要； - 手柄与微电机连接具有自动锁止功能，防止旋转，适合精细手术操作； - 急停时间＜0.2s； |
| 5 | 高速磨钻头 | - 多种钨钢、不锈钢材质，锋利耐用，可高温高压消毒； - 配置全规格磨钻头 - 最高转速80000r/min，径向跳动＜0.01mm； |
| 6 | 注水套件 | - 泵管：Φ3.2mm，≧30mm ，医用硅橡胶，可高温高压消毒； - 输水管：Φ1.6mm，≧330cm，医用硅橡胶，可高温高压消毒； - 注水管：Φ1.2mm≧18cm，Φ2.0mm≧18cm ；医用硅橡胶，可高温高压消毒； - 不锈钢管夹； - 挂杆：Φ6mm，40cm；不锈钢材质； |
| 7 | 清洁套件 | - 专用清洁剂； - 专用润滑剂； - 清洁毛刷：Φ1.5mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm。 |

| 序号 | 申请科室 | 名称 | 数量 | 单位 | 国产/进口 | 单价 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉 | 高清内窥镜摄像系统 | 1 | 套 | 国产 | 10 | 10 |
| 2 | 耳鼻喉 | 鼓膜治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 5 | 5 |
| 3 | 耳鼻喉 | 眩晕症诊疗平台 | 1 | 台 | 国产 | 150 | 150 |
| 4 | 耳鼻喉 | 声信息治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 38 | 38 |
| 6 | 口腔科 | 医用微动力系统（颌面外科） | 1 | 台 | 国产 | 20 | 20 |
| 7 | 耳鼻喉 | 耳鼻咽喉科综合诊疗台 | 1 | 台 | 国产 | 20 | 20 |
| 8 | 耳鼻喉 | 手术动力装置（耳科磨钻） | 1 | 台 | 国产 | 20 | 20 |
| 总价263万 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 合同主要条款

4.1 签订合同

4.1.1 招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以招标文件合同条款为基础。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。中标人应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

4.1.5 招标人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

4.1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.2 追加合同金额

政府采购合同履行中，招标人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经招标人报同级财政部门批准后，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则招标人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

4.3 质量与验收

4.3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由招标人组织验收小组对货物进行验收。如对货物质量有争议，招标人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

4.3.2 物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

4.3.3 物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4.4 合同主要条款

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就(项目名称)（政府采购计划编号），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人投标文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币          万元，大写：          。

五、付款途径

□国库集中支付    □甲方支付   □国库与甲方共同支付    □其他

国库集中支付资金      万元，甲方支付资金      万元，其他     万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后     个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

□分期支付方式

合同生效货物交付后      个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的   %，即人民币      万元，大写：      ；货物经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起     个工作日内甲方向乙方支付合同金额的     %，即人民币      万元，大写：      ，余款5%即人民币       万元，质保期满     年后     日内一次无息付清。

□一次性支付方式

货物交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起    个工作日内，甲方向乙方支付全部货款，即人民币       万元，大写：        。

□其他支付方式

七、交货安装

1、交货与安装时间：合同签订并接到采购人供货通知后      日内供货并安装调试完毕。

2、交货地点：                                                         。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：                                             。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在    日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为     个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：                                              。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟    日，按应交付货物总额        支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日     向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后    日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后    日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在    天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列    方式解决：

1、提交           仲裁委员会仲裁；

2、向             人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构  份 ，   市（县、区）财政局  份。

十九、其他需要补充的内容：                       。

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：        法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

- 投标文件格式

- 投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：                      （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话:

年     月     日

目  录

一、资格性自查表

二、投标函

附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

三、投标保证金

附3：投标保证金

四、报价一览表及投标报价明细表

附4：报价一览表

附5：投标报价明细表

附6-1：中小企业声明函

附6-2：中小企业证明材料

附7：节能、环境标志产品优惠明细表

五、投标人基本情况

附8：投标人基本情况表

附9：拟投入本项目的人员一览表

附10：拟投入本项目的设备表

附11：技术偏离表

附12：投标人主要业绩

六、投标人资格审查资料

附13：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附14：无重大违法记录声明书

附15：信用记录

七、服务方案及货物说明

八、投标人认为需提供的其它资料

## 一、资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照、 |  |
| 2 | 经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 3 | 税务登记证或半年内任一月依法缴纳税收证明 |  |
| 4 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明 |  |
| 5 | 无重大违法记录声明书 |  |
| 6 | 保证金缴纳凭证 |  |
| 7 | 具有药品监督管理局核发的有效期内的医疗器械生产企业许可证（如为代理商，为医疗器械经营企业许可证） |  |
| 8 | 投标人在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。截图含 1）被列入失信被执行人 2）重大税收违法案件当事人名单的投标人 3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |

## 二、投标函

致             (招标人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本一份和副本一式     份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附1：法定代表人身份证明

附2：法定代表人授权书

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附1

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附2

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 三、投标保证金

附3：

投标保证金缴纳凭证

## 四、报价一览表及投标报价明细表

附4

报价一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 标段名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币： （万元），大写 |
| 供货期 | （日历日） |
| 质保期 | （年） |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：        年      月   日

附5

投标报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  | （大写） |  |  |  |
|  |  |  | （小写） |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年        月    日

附6-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附6-2

中小企业证明材料

1.投标人所在地县级以上中小微企业管理部门出具的小微企业证明材料；

2、如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.证明材料加盖供应商公章。

附7

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

| 标段（包） | 行次 | 清单产品名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 本标段（包）小计 |  |  |

注：

1、以上属节能、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

2、计算分值保留两位小数。

3、此表的行次可根据实际情况变动或顺延。

4、若无货物属于节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

## 五、投标人基本情况

附8

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附9

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证 | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附全部人员证件复印件、介绍，加盖单位公章。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日      期：       年      月     日

附10

拟投入本项目的设备表

| 序号 | 设备、软件名称 | 规格型号 | 主要功能 | 使用年限 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附11

技术偏离表

投标标段：第     标段                 标段名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附12

投标人主要业绩

- 已完成类似项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 供货期 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同货物内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附近三年证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 六、投标人的资格审查材料

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如果投标人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；

如投标人无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）投标人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指投标人缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；

（2）投标人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。

（四）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

见附13

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附14

（六）近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间内），不得参与本项目的政府采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料。

见附15

注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附13

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附14

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）招标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附15

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年（递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

## 七、服务方案说明

包括不限于：

服务方案：

（1）对投标货物的供应、验收等方面采取技术和组织措施方案。

（2）售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址。

（3）详细说明质保期内的服务方案及应急时间安排、收费标准。

（4）投标人认为对投标有利的其他资料。

## 八、投标人认为需要提供的其它资料