竞争性磋商文件

	项目名称：
	新疆维吾尔自治区中医医院中医药传承创新工程安防系统采购安装项目项目

	项目编号：
	WKZB2111XJCB61453

	采购人：
	新疆维吾尔自治区中医医院

	联系人：
	程立群

	联系方式：
	0991-5811356

	
	

	采购代理机构：
	五矿国际招标有限责任公司（盖章）

	联系人：
	刘捷

	联系方式：
	0991-8855580、18097676662


目    录
3一、竞争性磋商公告


7二、供应商须知


12一、说明


12二、磋商文件


13三、响应文件的编制和数量


16四、响应文件的递交


17五、竞争性磋商程序


20六、 授予合同


21七、质疑和投诉


22八、项目验收


22九、适用法律


22十、磋商文件的解释权


22十一、其他注意事项


24三、采购需求


37商务、经济文件


37★投标函


46★主要人员配备表


47技术文件组成



一、竞争性磋商公告
项目概况                                                    

     新疆维吾尔自治区中医医院中医药传承创新工程安防系统采购安装项目项目的潜在供应商应在新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室获取采购文件，并于2021年10 22日下午16：00（北京时间）前提交响应文件。                            

一、项目基本情况： 

    项目编号：WKZB2111XJCB61453
项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院中医药传承创新工程安防系统采购安装项目项目
    采购方式：竞争性磋商 

预算金额（元）：1650000.00
最高限价（元）：1650000.00
    采购需求：详见采购需求表
    标项名称：新疆维吾尔自治区中医医院中医药传承创新工程安防系统采购安装项目项目     
    数量： 详见磋商文件 

    预算金额（元）：1650000.00  

    单位：批
    简要规格描述：具体规格详见磋商文件

    备注： /

    合同履约期（服务期）：60日历日 
    本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

   1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；
    3.本项目的特定资格要求：无
标项一：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在法律上和财务上独立、合法运作，具有独立法人资格的企业或事业单位或其他法人组织，有能力提供合同项下全部采购内容的供应商；
2、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；
3、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；
4、供应商应有良好的信誉，财务状况、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并有较强的售后服务能力；
5、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一；
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件

    时间：2021年10月11日至2021年10月15日，每天上午10:30至13:00，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）
    地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室  

    方式：线下获取  

    售价（元）：200 

四、响应文件提交

    截止时间：2021年10月22日16:00 （北京时间）
地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室
五、响应文件开启 

    开启时间：2021年10月22日16:00（北京时间）
    地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室
六、公告期限 

    自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜 

 购买文件时需提供以下资料：

1、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；
2、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；
3、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一。
注：以上资料需提供原件备查，复印件一套加盖公章
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区中医医院
联系方式：0991-5811356
2.采购代理机构信息

名 称：五矿国际招标有限责任公司

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室

联系方式：0991-8855580、18097676662
项目联系人：刘捷

二、供应商须知
供应商须知前附表
	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	新疆维吾尔自治区中医医院中医药传承创新工程安防系统采购安装项目项目

	2
	采购人
	名  称：新疆维吾尔自治区中医医院           

联系人：程立群
联系电话：0991-5811356

	3
	采购代理机构
	名  称：五矿国际招标有限责任公司        

地  址：新疆乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室

联系人：刘捷 
联系电话：0991-8855580、18097676662

	4
	资金来源及落实情况
	资金来源：自筹资金
落实情况：已落实

	5
	项目预算（最高限价）
	金额（小写）：1650000.00元整；
供应商投标报价超过采购预算的按无效投标处理。                            

	6
	供应商资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在法律上和财务上独立、合法运作，具有独立法人资格的企业或事业单位或其他法人组织，有能力提供合同项下全部采购内容的供应商；

2、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

3、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

4、供应商应有良好的信誉，财务状况、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并有较强的售后服务能力；

5、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	7
	联合体投标    
	(不接受 

□接受                                 

	8
	备选方案
	( 不接受

□ 接受

	9
	响应文件递交截止时间
	2021年10月22日16:00 （北京时间）

	10
	磋商时间、地点
	磋商时间： 2021年10月22日16:00 （北京时间）                        

磋商地点：新疆乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室              

	11
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建磋商小组共__3__人组成，其中采购人代表  1   人和专家评委__2__人。

小组确定方式：从采购专家库中随机抽取确定。                      

	12
	磋商保证金
	缴纳方式：电汇、网银转账

	
	
	金额（小写）：33000.00元                                    

（大写）：叁万叁仟元整                                

	
	
	收款单位：五矿国际招标有限责任公司新疆分公司

开户银行：中国工商银行乌鲁木齐市光明路支行                            

行号：102881001224    

账号：3002 0122 0920 0059179

	
	
	到账截止时间2021年10月22日16:00（北京时间）注：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担）
（2）投标人以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账。

	13
	评审办法
	综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

	14
	磋商有效期
	  90  日（日历日）

	15
	投标文件份数
	响应文件包括：

1、响应文件伍份，其中正本壹份，副本肆份；

2、（电子版U盘壹份）；

3、开标一览表壹份。

以上内容做好标示，密封提交；投标文件正副本分别密封；电子投标文件U盘及开标一览表分别单独密封。

	16
	是否允许投报进口产品
	□是

(否                                             

	17
	踏勘现场
	自行踏勘，具体内容详见本文评分项

	18
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行                                               

	19
	代理服务费
	本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件中标价下浮40%后收取。由中标人支付。

	20
	中小微型企业

有关政策
	(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；

(2)价格扣除幅度：价格给予6 %的扣除。

	21
	合同履约期（服务期）
	60日历日

	22
	质保期
	≥2年（含维保）

	23
	付款方式
	合同签订后支付合同价款的30%预付款，后期施工按照进度85%支付。全部竣工验收支付至合同总价的 85% ，审计后付结算价的 97%，余款 3% 作为质量保证金，等质保期满后一次性付清（无息）。

	24
	质量标准
	合格

	25
	资格审查资料
	各投标人开标会现场需携带以下内容原件进行资格审查：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在法律上和财务上独立、合法运作，具有独立法人资格的企业或事业单位或其他法人组织，有能力提供合同项下全部采购内容的供应商；

2、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

3、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

4、供应商应有良好的信誉，财务状况、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并有较强的售后服务能力；

5、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
开标会现场资格审查不合格者，不得进入下一环节。

	26
	磋商轮数和最后报价的其他要求
	1、磋商轮数:二次或二次以上；

2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由其法定代表人或其授权代表签字后折合现场递交给采购代理机构。

3、最后报价的递交地点、公布地点同开标地点，并在所有参加磋商的供应商见证下统一集中收缴，逐一展示、公布和登记报价，并由供应商代表签字确认以示公开。

	27
	封套上应载明的信息
	项目名称：                                 
项目编号：                                 
采购人名称：                               
供应商名称：                               
供应商地址：                               
联系人：                                   

联系电话：                                 
在       年     月     日    时    分前不得开启

	28
	响应文件的组成部分
	封面
	响应文件封面

	
	
	目录
	响应文件目录

	
	
	商务、经济、技术文件
	★投标函

★法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

★开标一览表

★分项报价表

★资格证明文件

★近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩
★售后服务承诺
★主要人员配备表

★商务条款偏离说明表

★项目实施方案

★技术规格偏离表      

	
	
	其他资料
	供应商认为有必要提供的其他资料（如有）。

	注意

事项
	各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。

	其他要求
	1、签字盖章要求：

(1)供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应加盖公章；

(2)其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖单位公章，样式可参照“投标文件格式”编制；

(3)本文件中明确要求盖章或签字的，须盖章或签字。

2、投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。

	其他
	1、签字盖章要求：

(1)供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应加盖公章；

(2)其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖单位公章，样式可参照“投标文件格式”编制；

(3)本文件中明确要求盖章或签字的，须盖章或签字。

2、投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。




注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项

一、说明
1.1适用范围

1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后二日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活动的供应商。
2.3. 磋商文件的修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。 
三、响应文件的编制和数量
3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1响应文件应分为“封面”、“目录”、“商务、经济、技术文件”和“其他材料”四个部分组成。

商务、经济文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指供应商提交的能够证明其提供的服务符合竞争性磋商文件规定的文件。本次磋商，供应商须按竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第30项规定提交商务、经济文件和技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

3.3.2竞争性磋商文件中提供格式的，响应文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。竞争性磋商文件中未提供格式的，供应商可根据实际情况自行提供。

3.3.3供应商递交的响应文件及相关要求按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第16项的规定。

3.3.4供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

3.3.5供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.3.6响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.3.7如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《分项报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在须知前附表中规定的时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。
3.8.2对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

3.8.3未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应商的磋商保证金,在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认磋商达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

四、响应文件的递交
4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商严格按竞争性磋商文件要求制作响应文件，在响应文件递交截止时间前完成投标文件。供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新递交，但以响应文件递交截止时间前最后一次提交的响应文件为有效投标文件。

响应文件递交截止时间以中国招标投标公共服务平台招标公告发布时间为准，逾期将被拒绝。

4.1.2供应商应将响应文件正本和副本分别装入密封袋内加以密封，分别在密封袋上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章及法人章。

4.1.3供应商还应将填好的开标一览表、响应文件（电子版）分别装入密封袋内加以密封，在密封处压口加盖公章及法人章，并在密封袋上注明“开标一览表”、“响应文件（电子版）”字样，作为投标文件的一部分。

4.1.4所有响应文件密封袋上均应贴上封条，封条上应写明的内容详见供应商须知前附表。

4.1.5供应商认为有必要提交的其他资料请于响应文件递交截止时间前一并提交。

4.1.6如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前磋商，并将响应文件密封送达指定开标地点。

4.2.2在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件递交截止时间之后收到的任何响应文件。
4.4响应文件的修改和撤回
4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已提交的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新提交。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对已提交的响应文件撤销或修改。

4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为 

5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6磋商

5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　　5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
　  5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10采购结果确认

（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.7.公示或公告

5.7.1成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
六、 授予合同

6.1 签订合同

6.1.1采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件签订合同。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将报相关部门和政府采购代理机构备案。
七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部20号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

八、项目验收
8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

九、适用法律

9.1本项目招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均参照《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

十、磋商文件的解释权

10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3参照政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4参照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、技术要求 
项目采购需求
现运行监控系统配置情况一览表
	序号
	系统或设备名称
	品牌型号
	数量
	备注

	1
	摄像机
	海康威视
	811个
	

	2
	综合安防平台
	海康威视
	1
	

	3
	存储服务器
	海康威视
	5
	

	4
	核心交换机
	华为
	1
	


1、主要设备清单以及参数（参考品牌：海康威视等国内一线知名品牌，但不局限于上述品牌，凡参数要求符合或优于的品牌设备皆可。）
	序号
	设备名称
	规格
	设备参数
	品牌
	单位
	数量

	
	一、监控前端部分
	
	
	
	
	

	1
	筒式摄像机
	DS-2CD2T25F-I3S
	200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机
支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围
	
	台
	119

	2
	摄像机支架
	DS-1292ZJ-K
	壁装支架
尺寸 70×97.1×173.4mm
重量 201g
	
	个
	119

	3
	半球型摄像机
	DS-2CD2125FV2-IS
	200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机。字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置
	
	台
	280

	4
	电梯专用飞碟型摄像机
	DS-2CD2526FWDV2-IS
	200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机
	
	台
	13

	5
	电梯专用无线网桥
	DS-3WF0EC-5ACT/R
	
	
	套
	13

	6
	POE接入交换机
	DS-3E1318P-S(标配)
	支持通过管理平台和手机APP
在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容
	
	台
	25

	7
	网络配线架
	
	
	
	台
	25

	8
	成品网络跳线
	
	
	
	条
	600

	9
	光模块
	
	
	
	个
	50

	10
	网络机柜
	
	1200*600*600
	
	台
	11

	11
	PDU
	
	16A
	
	个
	11

	12
	ODF架
	
	24口
	
	台
	11

	13
	ODF架
	
	48口
	
	台
	1

	14
	UPS不间断电源
	
	功率1KVA/4小时配置(含配套电池组及电池柜)
	
	套
	11

	
	二、机房设备部分
	
	
	
	
	

	1
	ODF架
	
	48口
	
	台
	1

	2
	机柜
	
	
	
	台
	1

	3
	核心交换机板卡
	
	
	
	台
	1

	4
	存储服务器
	DS-AT1000S/360
	机架式，4U24盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，3个千兆网口，1个千兆管理口，360TB企业级存储容量
支持视音频直存，930Mbps接入带宽，VRAID2.0
网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP、GB/T28181
	
	台
	3

	5
	服务器
	DS-VE22S-B(310803483)
	4210×1/32G DDR4/600G 10K
 SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/
1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIM
	
	台
	1

	6
	综合平台升级扩容
	
	扩容1000路
	
	项
	1

	
	三、线缆辅材工费部分
	
	
	
	
	

	1
	网线
	
	
	
	箱
	105

	2
	电源线
	
	2*1.5
	
	米
	1000

	3
	电源线
	
	3*2.5
	
	米
	200

	4
	光缆
	
	24芯单模
	
	米
	2000

	5
	穿线管
	
	
	
	根
	900

	6
	穿线盒
	
	
	
	个
	500

	7
	辅材
	
	
	
	批
	1

	8
	安装调试费
	
	
	项
	1

	9
	合计
	一+二+三
	
	
	

	10
	税费
	
	
	
	
	

	11
	总计
	
	
	
	
	


2、监控系统点位规划一览表
	序号
	区域
	点位名称
	筒式摄像机
	半球摄像机
	电梯半球

	1
	地下二层
	配电室
	1
	
	

	2
	
	第一防护单元
	3
	
	

	3
	
	西侧步行楼梯前室
	1
	
	

	4
	
	西侧电梯前室
	2
	
	

	5
	
	西侧电梯过道
	1
	
	

	6
	
	泡沫灌间前室
	2
	
	

	7
	
	东侧电梯前室
	1
	
	

	8
	
	东侧车辆通道
	2
	
	

	9
	
	通-2层通道
	1
	
	

	10
	
	第二防护单元
	4
	
	

	11
	
	本层小计
	18
	
	

	12
	地下一层A至K轴
	北侧车道
	1
	
	

	13
	
	南侧车道
	2
	
	

	14
	
	西侧车道
	1
	
	

	15
	
	换热站、空调机房
	2
	
	

	16
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	

	17
	
	3号步行楼梯
	1
	
	

	18
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	19
	
	14号电梯前室
	1
	
	

	20
	
	1-8号电梯前室
	
	2
	

	21
	
	1-8号电梯前室北侧走廊
	1
	
	

	22
	
	空调机房走廊
	1
	
	

	23
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	24
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	25
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	26
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	

	27
	
	连接原科研楼
	1
	
	

	28
	地下一层K至Y轴
	南北车道
	3
	
	

	29
	
	东西车道
	4
	
	

	30
	
	无障碍车位
	1
	
	

	31
	
	电气用房
	1
	
	

	32
	
	给水泵房
	1
	
	

	33
	
	电气开闭所
	1
	
	

	34
	
	本层小计
	24
	6
	0

	35
	一层
	大厅
	
	2
	

	36
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	37
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	38
	
	14号电梯扩大前室
	
	1
	

	39
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	40
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	41
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	42
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	

	43
	
	3号步行楼梯
	1
	
	

	44
	
	4号步行楼梯
	1
	
	

	45
	
	电梯南侧东西走廊
	
	2
	

	46
	
	大厅南北向走廊
	
	2
	

	47
	
	CT等候区
	
	2
	

	48
	
	休息区
	
	1
	

	49
	
	南侧东西走廊
	
	2
	

	50
	
	墙外围
	7
	
	

	51
	
	本层小计
	11
	16
	0

	52
	二层
	北侧东西走廊
	
	2
	

	53
	
	大厅南北向走廊
	
	2
	

	54
	
	护士站北侧东西走廊
	
	4
	

	55
	
	心电图室南北走廊
	
	2
	

	56
	
	东侧心电图室南北走廊
	
	1
	

	57
	
	肌电图室南北走廊
	
	2
	

	58
	
	候诊大厅
	
	2
	

	59
	
	南侧东西走廊
	
	2
	

	60
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	61
	
	14号电梯前室
	
	1
	

	62
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	63
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	64
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	65
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	66
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	

	67
	
	3号步行楼梯
	1
	
	

	68
	
	4号步行楼梯
	1
	
	

	69
	
	护士站
	
	2
	

	70
	
	本层小计
	4
	24
	0

	71
	三层
	北侧东西走廊
	
	2
	

	72
	
	大厅南北向走廊
	
	2
	

	73
	
	护士站北侧东西走廊
	
	2
	

	74
	
	候诊大厅
	
	2
	

	75
	
	候诊大厅东侧南北走廊
	
	2
	

	76
	
	候诊大厅西侧侧南北走廊
	
	2
	

	77
	
	南侧东西走廊
	
	2
	

	78
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	79
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	80
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	81
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	82
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	83
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	

	84
	
	3号步行楼梯
	1
	
	

	85
	
	4号步行楼梯
	1
	
	

	86
	
	护士站
	
	2
	

	87
	
	电梯机房
	1
	
	

	88
	
	本层小计
	5
	20
	0

	89
	四层
	餐厅东西走廊
	
	2
	

	90
	
	大厅南北向走廊
	
	2
	

	91
	
	护士站北侧东西走廊
	
	2
	

	92
	
	候诊大厅东侧南北走廊
	
	2
	

	93
	
	候诊大厅西侧侧南北走廊
	
	2
	

	94
	
	等候区
	
	1
	

	95
	
	等候大厅
	
	1
	

	96
	
	南侧东西走廊
	
	2
	

	97
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	98
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	99
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	100
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	101
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	102
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	

	103
	
	3号步行楼梯
	1
	
	

	104
	
	4号步行楼梯
	1
	
	

	105
	
	护士站
	
	1
	

	106
	
	营养餐厅
	
	1
	

	107
	
	餐厅
	
	2
	

	108
	
	备餐间
	
	1
	

	109
	
	主炒间
	1
	
	

	110
	
	面点间
	1
	
	

	111
	
	本层小计
	6
	23
	0

	112
	五层
	作业疗法部东西走廊
	
	2
	

	113
	
	作业疗法部
	
	2
	

	114
	
	电梯南侧东西走廊
	
	2
	

	115
	
	疗法区南北走廊
	
	2
	

	116
	
	南侧东西走廊
	
	2
	

	117
	
	运动疗法区室
	
	2
	

	118
	
	骨伤脊骨疼痛区
	
	2
	

	119
	
	护士站
	
	1
	

	120
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	121
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	122
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	123
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	124
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	125
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	

	126
	
	3号步行楼梯
	1
	
	

	127
	
	4号步行楼梯
	1
	
	

	128
	
	本层小计
	4
	19
	0

	129
	六层
	北侧东西走廊
	
	2
	

	130
	
	家属等候
	
	2
	

	131
	
	1、2、5、6号电梯通道
	
	1
	

	132
	
	3、4、7、8号电梯通道
	
	1
	

	133
	
	9、10、11号电梯前室
	
	1
	

	134
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	135
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	136
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	137
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	1

	138
	
	3号步行楼梯
	1
	
	

	139
	
	4号步行楼梯
	1
	
	

	140
	
	谈话间走廊
	
	2
	

	141
	
	护士站
	
	1
	

	142
	
	手术室东西走廊（4）
	
	8
	

	143
	
	手术室西侧南北走廊
	
	1
	

	144
	
	本层小计
	4
	21
	1

	145
	七层
	北侧走廊
	
	2
	

	146
	
	电梯南侧东西走廊
	
	2
	

	147
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	148
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	149
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	150
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	151
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	152
	
	3号步行楼梯
	1
	
	

	153
	
	4号步行楼梯
	1
	
	

	154
	
	屋面
	2
	
	

	155
	
	UPS间
	
	1
	

	156
	
	电梯机房
	1
	
	

	157
	
	本层小计
	7
	8
	0

	158
	八层
	1、2、5、6号电梯通道
	
	1
	

	159
	
	3、4、7、8号电梯通道
	
	1
	

	160
	
	9、10、11号电梯前室
	
	1
	

	161
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	162
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	163
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	164
	
	家属等候区
	
	1
	

	165
	
	ICU（19床）
	
	2
	

	166
	
	谈话间走廊
	
	1
	

	167
	
	护士站
	
	1
	

	168
	
	值班室走廊
	
	1
	

	169
	
	VIP单间走廊两侧
	
	4
	

	170
	
	VIP单间东侧南北走廊
	
	1
	

	171
	
	本层小计
	2
	15
	0

	172
	九层
	北侧康复室东西走廊
	
	2
	

	173
	
	护士站
	
	1
	

	174
	
	南侧治疗室东西走廊
	
	2
	

	175
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	176
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	177
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	178
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	179
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	180
	
	本层小计
	2
	8
	0

	181
	十层
	北侧病房通道
	
	2
	

	182
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	183
	
	护士站
	
	1
	

	184
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	185
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	186
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	187
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	188
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	189
	
	本层小计
	2
	8
	0

	190
	十一层
	北侧病房通道
	
	2
	

	191
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	192
	
	护士站
	
	1
	

	193
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	194
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	195
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	196
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	197
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	198
	
	本层小计
	2
	8
	0

	199
	十二层
	北侧病房通道
	
	2
	

	200
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	201
	
	护士站
	
	1
	

	202
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	203
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	204
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	205
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	206
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	207
	
	本层小计
	2
	8
	0

	208
	十三层
	北侧病房通道
	
	2
	

	209
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	210
	
	护士站
	
	1
	

	211
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	212
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	213
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	214
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	215
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	216
	
	本层小计
	2
	8
	0

	217
	十四层
	北侧病房通道
	
	2
	

	218
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	219
	
	护士站
	
	1
	

	220
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	221
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	222
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	223
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	224
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	225
	
	本层小计
	2
	8
	0

	226
	十五层
	北侧病房通道
	
	2
	

	227
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	228
	
	护士站
	
	1
	

	229
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	230
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	231
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	232
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	233
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	234
	
	本层小计
	2
	8
	0

	235
	十六层
	北侧病房通道
	
	2
	

	236
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	237
	
	护士站
	
	1
	

	238
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	239
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	240
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	241
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	242
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	243
	
	本层小计
	2
	8
	0

	244
	十七层
	北侧病房通道
	
	2
	

	245
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	246
	
	护士站
	
	1
	

	247
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	248
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	249
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	250
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	251
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	252
	
	本层小计
	2
	8
	0

	253
	十八层
	北侧病房通道
	
	2
	

	254
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	255
	
	护士站
	
	1
	

	256
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	257
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	258
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	259
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	260
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	261
	
	本层小计
	2
	8
	0

	262
	十九层
	北侧病房通道
	
	2
	

	263
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	264
	
	护士站
	
	1
	

	265
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	266
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	267
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	268
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	269
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	270
	
	本层小计
	2
	8
	0

	271
	二十层
	北侧病房通道
	
	2
	

	272
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	273
	
	护士站
	
	1
	

	274
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	275
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	276
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	277
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	278
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	279
	
	本层小计
	2
	8
	0

	280
	二十一层
	北侧病房通道
	
	2
	

	281
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	282
	
	护士站
	
	1
	

	283
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	284
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	285
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	286
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	287
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	288
	
	本层小计
	2
	8
	0

	289
	二十二层
	北侧病房通道
	
	2
	

	290
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	291
	
	护士站
	
	1
	

	292
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	293
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	294
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	295
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	296
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	297
	
	本层小计
	2
	8
	0

	298
	二十三层
	北侧病房通道
	
	2
	

	299
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	300
	
	护士站
	
	1
	

	301
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	302
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	303
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	304
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	

	305
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	306
	
	本层小计
	2
	8
	0

	307
	二十四层
	北侧病房通道
	
	2
	

	308
	
	南侧病房通道
	
	2
	

	309
	
	护士站
	
	1
	

	310
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	

	311
	
	1号步行楼梯
	1
	
	

	312
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	

	313
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	

	314
	
	2号步行楼梯
	1
	
	

	315
	
	1至12号电梯
	
	
	12

	316
	
	本层小计
	2
	8
	12

	317
	屋面楼顶
	屋面楼顶
	2
	
	

	318
	分类合计
	
	119
	280
	13

	319
	汇总合计
	412


3、主要设备技术参数及功能要求
筒式摄像机和半球型摄像机
1) 高清红外筒机，最大分辨率和帧率≥1920x1080@25fps，最低照度彩色≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
2) ▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 
3) ▲字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；
电梯专用飞碟型摄像机
AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角: 

2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9°
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达10 m
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/MicroSDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位: 支持
产品尺寸: Ø110 × 58 mm
包装尺寸: 252 × 160 × 95 mm
设备重量: 345 g
带包装重量: 635 g
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W
供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP66，IK08
电梯专用无线网桥
5.8G电梯网桥，802.11ac制式
成对包装，距离500米
3网口设计，支持路由功能
定向天线
成对包装
POE接入交换机
1. 网管型交换机，≥16个百兆PoE电口，≥2个千兆光电复用口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥230W；支持存储转发，交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.3Mpps。
2.  ▲支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。
3.  ▲支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容。
4. ▲支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级短裤的数据会被优先转发。
存储服务器
1）标配≥2个千兆网口，1个VGA接口，2个USB3.0接口；（以公安部检测报告为准）
可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T/15T/16T/18T SATA磁盘，支持磁盘交错启动、
时启动和磁盘漫游，并支持在线热插拔；
2）机架式，4U24盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)
3）高效冗余电源，3个千兆网口，1个千兆管理口，360TB企业级存储容量
支持视音频直存，930Mbps接入带宽，VRAID2.0
网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP、GB/T28181
提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式
应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；
应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；
支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出
应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入
应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写
根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问
4）可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果
5）应能支持报警预录功能，可预录报警触发前40分钟视频
应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端设备接入并存储录像
可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。
将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整
通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。
6）可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。
可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。5）7）可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。
在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。
服务器
4210×1/32G DDR4/600G 10K  SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
UPS不间断电源
A、特点
真正实现在线双转换
运用DSP 技术的高性能机器
输出功率因数 0.8
输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz
具备紧急电源关闭(EPO)
宽市电输入范围 (110-300 VAC)，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入
大屏幕LCD液晶显示，所有参数一目了然
电池配置8只可调整，方便以后电池维护输出电压可以调整208/220/230/240VAC，可以适应不同设备需求
UPS电源标配智能联网4G网络模块，监测UPS电源的运行状态，支持手机移动端、WEB端监控与远程管理UPS电源，同时配置带有报警功能的电池箱，UPS联网模块可以检测电池箱内的电池温度以及箱内烟雾状况，当发生异常时能通过云平台短信、微信及时推送报警信息给用户，并且可以选择性的关断电池箱断路器，防患火灾于未然，电池箱与UPS主机需要同一品牌，提供电池箱承重检测报告以及智能电池箱与UPS主机联动原理图，并提供公司信息安全管理体系认证，保障UPS电源联网平台的信息安全
B、参数
容量1KVA /800W

输入电压范围（Vac）: 110~300VAC
输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65
输入功率因数：≥0.97
输入电流谐波成分：≤5%
输出电压（Vac）：208/220/230/240VAC
输出功因：≥0.9
C、认证体系
1. ISO9001质量管理体系认证
2. ISO14001环境管理体系认证
3. OHSAS18001职业健康安全管理体系认证
4. 27001信息安全管理体系认证
5. UPS电源泰尔认证
6. UPS电源节能认证
7. UPS电源质量检测报告
8. 蓄电池质量检测报告
9. 蓄电池箱承重检测报告
10. 原厂授权证明

11. 原厂三年质保函
	中医药传承楼创新工程及康复综合楼监控子系统点位一览表

	序号
	楼层
	点位名称
	设备类型与数量
	备注

	
	
	
	筒式摄像机
	半球摄像机
	电梯半球
	24口POE汇聚交换机
	核心交换机
(48光口板)
	

	1
	地下二层
	配电室
	1
	
	
	1
	1
	汇聚地下二层弱电井

	2
	
	第一防护单元
	3
	
	
	
	
	

	3
	
	西侧步行楼梯前室
	1
	
	
	
	
	

	4
	
	西侧电梯前室
	2
	
	
	
	
	

	5
	
	西侧电梯过道
	1
	
	
	
	
	

	6
	
	泡沫灌间前室
	2
	
	
	
	
	

	7
	
	东侧电梯前室
	1
	
	
	
	
	

	8
	
	东侧车辆通道
	2
	
	
	
	
	

	9
	
	通-2层通道
	1
	
	
	
	
	

	10
	
	第二防护单元
	4
	
	
	
	
	

	11
	
	本层小计
	18
	
	
	
	
	

	12
	地下一层A至K轴
	北侧车道
	1
	
	
	2
	
	汇聚地下一层弱电井

	13
	
	南侧车道
	2
	
	
	
	
	

	14
	
	西侧车道
	1
	
	
	
	
	

	15
	
	换热站、空调机房
	2
	
	
	
	
	

	16
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	17
	
	3号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	18
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	19
	
	14号电梯前室
	1
	
	
	
	
	

	20
	
	1-8号电梯前室
	
	2
	
	
	
	

	21
	
	1-8号电梯前室北侧走廊
	1
	
	
	
	
	

	22
	
	空调机房走廊
	1
	
	
	
	
	

	23
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	24
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	25
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	26
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	27
	
	连接原科研楼
	1
	
	
	
	
	

	28
	地下一层K至Y轴
	南北车道
	3
	
	
	
	
	

	29
	
	东西车道
	4
	
	
	
	
	

	30
	
	无障碍车位
	1
	
	
	
	
	

	31
	
	电气用房
	1
	
	
	
	
	

	32
	
	给水泵房
	1
	
	
	
	
	

	33
	
	电气开闭所
	1
	
	
	
	
	

	34
	
	本层小计
	24
	6
	0
	
	
	

	35
	一层
	大厅
	
	2
	
	3
	
	汇聚一楼弱电井

	36
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	37
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	38
	
	14号电梯扩大前室
	
	1
	
	
	
	

	39
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	40
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	41
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	42
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	43
	
	3号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	44
	
	4号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	45
	
	电梯南侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	46
	
	大厅南北向走廊
	
	2
	
	
	
	

	47
	
	CT等候区
	
	2
	
	
	
	

	48
	
	休息区
	
	1
	
	
	
	

	49
	
	南侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	50
	
	墙外围
	7
	
	
	
	
	

	51
	
	本层小计
	11
	16
	0
	
	
	

	52
	二层
	北侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	53
	
	大厅南北向走廊
	
	2
	
	
	
	

	54
	
	护士站北侧东西走廊
	
	4
	
	
	
	

	55
	
	心电图室南北走廊
	
	2
	
	
	
	

	56
	
	东侧心电图室南北走廊
	
	1
	
	
	
	

	57
	
	肌电图室南北走廊
	
	2
	
	
	
	

	58
	
	候诊大厅
	
	2
	
	
	
	

	59
	
	南侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	60
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	61
	
	14号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	62
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	63
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	64
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	65
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	66
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	67
	
	3号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	68
	
	4号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	69
	
	护士站
	
	2
	
	
	
	

	70
	
	本层小计
	4
	24
	0
	
	
	

	71
	三层
	北侧东西走廊
	
	2
	
	3
	
	汇聚三楼弱电井

	72
	
	大厅南北向走廊
	
	2
	
	
	
	

	73
	
	护士站北侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	74
	
	候诊大厅
	
	2
	
	
	
	

	75
	
	候诊大厅东侧南北走廊
	
	2
	
	
	
	

	76
	
	候诊大厅西侧侧南北走廊
	
	2
	
	
	
	

	77
	
	南侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	78
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	79
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	80
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	81
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	82
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	83
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	84
	
	3号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	85
	
	4号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	86
	
	护士站
	
	2
	
	
	
	

	87
	
	电梯机房
	1
	
	
	
	
	

	88
	
	本层小计
	5
	20
	0
	
	
	

	89
	四层
	餐厅东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	90
	
	大厅南北向走廊
	
	2
	
	
	
	

	91
	
	护士站北侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	92
	
	候诊大厅东侧南北走廊
	
	2
	
	
	
	

	93
	
	候诊大厅西侧侧南北走廊
	
	2
	
	
	
	

	94
	
	等候区
	
	1
	
	
	
	

	95
	
	等候大厅
	
	1
	
	
	
	

	96
	
	南侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	97
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	98
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	99
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	100
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	101
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	102
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	103
	
	3号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	104
	
	4号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	105
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	106
	
	营养餐厅
	
	1
	
	
	
	

	107
	
	餐厅
	
	2
	
	
	
	

	108
	
	备餐间
	
	1
	
	
	
	

	109
	
	主炒间
	1
	
	
	
	
	

	110
	
	面点间
	1
	
	
	
	
	

	111
	
	本层小计
	6
	23
	0
	
	
	

	112
	五层
	作业疗法部东西走廊
	
	2
	
	3
	
	汇聚五楼弱电井

	113
	
	作业疗法部
	
	2
	
	
	
	

	114
	
	电梯南侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	115
	
	疗法区南北走廊
	
	2
	
	
	
	

	116
	
	南侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	117
	
	运动疗法区室
	
	2
	
	
	
	

	118
	
	骨伤脊骨疼痛区
	
	2
	
	
	
	

	119
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	120
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	121
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	122
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	123
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	124
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	125
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	126
	
	3号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	127
	
	4号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	128
	
	本层小计
	4
	19
	0
	
	
	

	129
	六层
	北侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	130
	
	家属等候
	
	2
	
	
	
	

	131
	
	1、2、5、6号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	132
	
	3、4、7、8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	133
	
	9、10、11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	134
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	135
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	136
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	137
	
	13号消防电梯前室
	
	1
	1
	
	
	

	138
	
	3号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	139
	
	4号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	140
	
	谈话间走廊
	
	2
	
	
	
	

	141
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	142
	
	手术室东西走廊（4）
	
	8
	
	
	
	

	143
	
	手术室西侧南北走廊
	
	1
	
	
	
	

	144
	
	本层小计
	4
	21
	1
	
	
	

	145
	七层
	北侧走廊
	
	2
	
	2
	
	汇聚七楼弱电井

	146
	
	电梯南侧东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	147
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	148
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	149
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	150
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	151
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	152
	
	3号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	153
	
	4号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	154
	
	屋面
	2
	
	
	
	
	

	155
	
	UPS间
	
	1
	
	
	
	

	156
	
	电梯机房
	1
	
	
	
	
	

	157
	
	本层小计
	7
	8
	0
	
	
	

	158
	八层
	1、2、5、6号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	159
	
	3、4、7、8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	160
	
	9、10、11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	161
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	162
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	163
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	164
	
	家属等候区
	
	1
	
	
	
	

	165
	
	ICU（19床）
	
	2
	
	
	
	

	166
	
	谈话间走廊
	
	1
	
	
	
	

	167
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	168
	
	值班室走廊
	
	1
	
	
	
	

	169
	
	VIP单间走廊两侧
	
	4
	
	
	
	

	170
	
	VIP单间东侧南北走廊
	
	1
	
	
	
	

	171
	
	本层小计
	2
	15
	0
	
	
	

	172
	九层
	北侧康复室东西走廊
	
	2
	
	2
	
	汇聚十楼弱电井

	173
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	174
	
	南侧治疗室东西走廊
	
	2
	
	
	
	

	175
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	176
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	177
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	178
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	179
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	180
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	181
	十层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	182
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	183
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	184
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	185
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	186
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	187
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	188
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	189
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	190
	十一层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	191
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	192
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	193
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	194
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	195
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	196
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	197
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	198
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	199
	十二层
	北侧病房通道
	
	2
	
	2
	
	汇聚十三楼弱电井

	200
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	201
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	202
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	203
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	204
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	205
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	206
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	207
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	208
	十三层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	209
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	210
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	211
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	212
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	213
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	214
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	215
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	216
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	217
	十四层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	218
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	219
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	220
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	221
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	222
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	223
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	224
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	225
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	226
	十五层
	北侧病房通道
	
	2
	
	2
	
	汇聚十六楼弱电井

	227
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	228
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	229
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	230
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	231
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	232
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	233
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	234
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	235
	十六层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	236
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	237
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	238
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	239
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	240
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	241
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	242
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	243
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	244
	十七层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	245
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	246
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	247
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	248
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	249
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	250
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	251
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	252
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	253
	十八层
	北侧病房通道
	
	2
	
	2
	
	汇聚十九楼弱电井

	254
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	255
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	256
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	257
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	258
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	259
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	260
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	261
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	262
	十九层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	263
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	264
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	265
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	266
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	267
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	268
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	269
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	270
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	271
	二十层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	272
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	273
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	274
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	275
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	276
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	277
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	278
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	279
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	280
	二十一层
	北侧病房通道
	
	2
	
	3
	
	汇聚二十四楼弱电井

	281
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	282
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	283
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	284
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	285
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	286
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	287
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	288
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	289
	二十二层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	290
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	291
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	292
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	293
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	294
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	295
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	296
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	297
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	298
	二十三层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	299
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	300
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	301
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	302
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	303
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	304
	
	12号消防电梯前室）
	
	1
	
	
	
	

	305
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	306
	
	本层小计
	2
	8
	0
	
	
	

	307
	二十四层
	北侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	308
	
	南侧病房通道
	
	2
	
	
	
	

	309
	
	护士站
	
	1
	
	
	
	

	310
	
	1-8号电梯通道
	
	1
	
	
	
	

	311
	
	1号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	312
	
	9-11号电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	313
	
	12号消防电梯前室
	
	1
	
	
	
	

	314
	
	2号步行楼梯
	1
	
	
	
	
	

	315
	
	1至12号电梯
	
	
	12
	
	
	

	316
	
	本层小计
	2
	8
	12
	
	
	

	317
	屋面楼顶
	屋面楼顶
	2
	
	
	
	
	

	318
	分类合计
	119
	280
	13
	25
	
	

	319
	汇总合计
	412
	
	
	


费用及付款方式：
预算价：165万元

付款方式： 

1.本合同签订后，乙方在规定时间内提供甲方招标的监控设备，合同签订后，乙方货到现场支合同签订后支付合同价款的30%预付款，后期施工按照进度85%支付。全部竣工验收支付至合同总价的 85% ，审计后付结算价的 97%，余款 3% 作为质量保证金，等质保期满后一次性付清（无息）。
其他要求

1. 供应商需按本招标文件的要求完成系统设计、设备选型、运输、存放、装卸、现场安装、调试及试运行、售后服务等工作。

2. 投标单位中标后后须对中标单位方的操作人员、技术人员进行免费培训。技术培训费用应包含在供货总价中。技术培训内容包括详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,使之能够正确操作与使用全部设备并能进行常见故障排除，并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

3. 维修人员需在接到维修电话6小时内赶到现场。供方应提供足够的备件以适应需方维修需求。

4. 质量保证：符合国家相关法律及法规要求，产品质保大于等于2年。

5. 售后服务：设备发生故障后，两小时到达现场进行处置，质保期满后，提供免费上门服务（维修材料费由甲方支付）

6、报价价格包括设备及材料价款、运输、装卸、搬运、现场安装调试、验收、保险、现场保管、垃圾清运费、土建工程配合费及相关税费等交付甲方使用之前的所有费用。

7、履约保证金为中标价总价10%。

8、投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，按货物不同规格分项报价并在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

9、招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、土建工程配合费、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少或增加时（如数量、规格、功能、设备布局、设备材料调整等），在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减调增，并据此签订补充合同。
三、评审标准
一、初步评审（符合性审查）
	项目
	评  审  内  容
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	投标人N

	初
步
评
审
︹
符
合
性
审
查
表
︺
	1
	磋商响应文件是否按采购文件要求签字盖章；
	
	
	
	

	
	2
	竞标报价是否高于本项目的最高限价；
	
	
	
	

	
	3
	投标人是否对同一采购项目做出两个以上报价且未明确效力的；
	
	
	
	

	
	4
	磋商响应文件的工期是否超过采购文件规定期限；
	
	
	
	

	
	5
	投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合采购文件要求；
	
	
	
	

	
	6
	项目负责人是否符合采购文件要求、并按采购文件要求提供相关资料；拟派主要人员是否符合采购文件要求并按采购文件要求提供相关资料；
	
	
	
	

	
	7
	磋商响应文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样；
	
	
	
	

	
	8
	投标承诺书是否按采购文件规定格式完整提供、且按采购文件要求签章；
	
	
	
	

	
	9
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按采购文件规定格式完整提供、并按采购文件要求签章。
	
	
	
	

	
	10
	企业信誉是否满足采购文件的要求
	
	
	
	

	
	11
	磋商响应文件是否附有采购人不能接受的条件
	
	
	
	

	
	12
	技术服务等是否满足采购文件要求；
	
	
	
	

	
	13
	是否满足采购文件实质性要求的其他情形
	
	
	
	

	结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段）

	磋商小组成员签名：

	备注：如果磋商响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应采购文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。


二、评审标准及办法
评分办法：综合评分法
三、评分标准
报价部分评审标准（30分）
	评审因素
	分值
	评分标准
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	投标人n

	价格部分（30分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的竞标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:竞标报价得分=(评标基准价/竞标报价)×30%×100（小数点保留两位）
	
	
	
	


备注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同小型和微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和竞标报价。
商务技术部分评审标准（70分）

	序号
	其他因素分值
	分值

	1
	设备材质、工艺
	投标设备的材质、工艺和规格是否符合要求[优秀(8-10分)、一般（5-7分）、较差（1-4分）]。
	10

	2
	设备主要技术参数
	考察投标设备主要结构、主要技术参数符合使用术要求[优秀(25-15分)、一般（5-9分）、较差（1-4分)]。
	25

	3
	企业生产能力
	衡量企业生产能力、技术和检测装备水平是否先进及具备一定规模[优秀(7-10分)、一般（4-6分）、较差（1-3分）]。
	10

	4
	类似业绩
	企业近三年（自2017年1月1日至今）同类型项目合同业绩(1项业绩2分，满分10分，须提供中标通知书或合同，无原件不得分)。
	10

	5
	体系认证
	1、有完整、有效的ISO9001 质量管理体系认证（0.5分）、ISO14001环境管理体系认证（0.5分）、信息安全管理体系ISO27001（1分）
、IT服务管理体系认证证书ISO20000（1分）。（以上要求未提供不得分）；

2、投标人或投标人所投产品制造商获得中国信息安全评测中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，具备一级证书（5分）、具备二级证书（3分）、具备三级证书（1分）。提供相关证明材料并加盖公章。
	8

	6
	实施方案
	1、投标整体方案的设计合理性、技术先进性、方案完整性、实用性、规范性、可扩展性、交付可行性、兼容性等指标进行综合评分。[优秀(8-10分)，一般(5-7)分，差(1-4分)。]
2、为满足整体系统兼容性，对投标人所投产品的不同种类为同一品牌的数量进行评分，满足5类及以上产品为同一品牌的得8-10 分，4类产品为同一品牌得5-7分，3类及以下产品为同一品牌的1-4分。
	20

	7
	售后服务
	1、 投标人具备售后服务技术力量，提供安防技术员证书及近一年的社保缴纳证明。(1个得2分，满分10分,无原件不得分。)

2、 质保期每增加1年得1分，最高得分不超过3分。

提供项目所在地备品备件库证明得1分。
	14

	8
	标函质量
履约措施
	1、 编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行（2-3分）；

标函编制内容不完整、叙述简单；标书有涂改、错页或漏页现象；履约措施不具体（0-1分]。
	3

	8
	合计：
	100

	得分
	合计*0.7

	注：1.各评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。
2.技术标评审标准满分为100分，权重占70%。
3. 投标人技术标得分等于评委评分去掉最高和最低分的算术平均值。


五、拟签订的合同文本

注1：投标人应完全同意接受下述合同协议书及合同条款；同时《中标通知书》发出后3个工作日内，将签字盖章后的纸质版合同报送至招标人处，否则其投标将被拒绝。

1、 货物采购合同

（合同以最终签订版本为准）
六、竞争性磋商响应文件格式

响应文件封面

                                        （项目名称）

                                        （项目编号）

响应文件

采购人：                      

供应商：                      （盖章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）

联系方式：                     
联系地址：                     
日期：   年    月    日
目  录

一、投标函 

二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书 

三、开标一览表 

四、分项报价表 

五、资格证明文件

六、近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩

七、售后服务承诺（格式自拟）
八、主要人员配备表 

九、技术条款（采购需求及标准）偏离说明表 

十、项目实施方案

十一、其他材料 
商务、经济文件

★投标函

                    （采购人）：

                    （招标代理机构）：
           (供应商名称)授权       (供应商委托代理人姓名、职务) 为我方代表，参加贵方组织的                  (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件。

4、我方承诺：按照招标文件要求提供和交付的货物及相关服务，我方投标报价为    （小写）    （大写）    ，服务期为    ，磋商有效期为     日（日历日）。

5、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

6、我方承诺：完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，如所报货物属国家强制认证产品的均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

10、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

11、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

12、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（加盖公章）：                                        

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：  年  月  日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
★法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

（代理机构名称）：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：          性别：     年龄：     职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人身份证复印件正反面


 
供应商名称：                       （盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
日期：           年           月           日 

法定代表人授权委托书
（代理机构名称）：
兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                 。 
代理人工作单位：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              
	法定代表人及被授权人身份证正反面


供应商名称：                       （盖章）
法定代表人 ：           （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）
日期：       年     月     日
★开标一览表

	项目名称
	                                

	项目编号
	                                

	投标总价
	小写：                          
大写：                          


	服务期
	                                

	备注：                                      


说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、开标一览表除投标文件正副本中提供外，另须单独密封一份，随响应文件一起提交。

4、所有报价金额包括货物价款、运输、装卸、安装、装修、调试、人工、保险、税金等所有费用，采购人不承担交付使用前的任何费用。
供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★分项报价表
项目名称：                        

项目编号：                          

	序号
	服务名称
	服务标准
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	¥：


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

5．所有报价金额包括货物价款、运输、装卸、安装、装修、调试、人工、保险、税金等所有费用，采购人不承担交付使用前的任何费用。
供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★资格证明文件

★符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在法律上和财务上独立、合法运作，具有独立法人资格的企业或事业单位或其他法人组织，有能力提供合同项下全部采购内容的供应商；
★本文前附表第25条“资格审查资料”中全部内容；
★中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）；
供应商认为有必要提供的其他证明材料。
中小企业声明函

项目编号：                 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

注：如供应商是中小微企业，须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网站中查询的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图；供应商为代理商的，其代理产品的制造商也必须为小型、微型企业，需同时提供其国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网络截图。如未附明确的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图，将不按小型、微型企业处理。如已附网络截图但有虚假，将按无效标处理。如供应商不是中小微企业，以上内容请填写“/”。

★近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩
项目名称：                                   
项目编号：                              

	项目名称
	


	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人
姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；
2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附中标通知书或合同并加盖公章。
供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★售后服务承诺（格式自拟）

★主要人员配备表

	序号
	姓名
	身份证号码
	性别
	职务
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、主要人员应包括：提供本项目货物或服务的相关人员。
2、主要人员应附身份证、相关专业资格证等相关证件并加盖公章。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

技术文件组成

由各供应商（除技术规格偏离表）自行编写。内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的项目实施方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：
★项目实施方案

注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。
附件：

★技术规格偏离表
项目名称：

项目编号：

	序号
	名称
	磋商文件

条目号
	磋商文件设备要求规格
	响应文件投标设备规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                        （盖章）：

法定代表人：                        （签字并盖章）：

委托代理人：                        （签字）

日期：  年   月   日

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

其他材料

供应商认为有必要提供的其他资料（如有）



