招  标  文  件

项目编号：0634-2140XZCJQ0105 

项目名称：医疗救治中心体系建设项目附属项目（护士站、分诊台及操作台柜）采购项目
委托单位：昌吉市项目代建管理局

招标代理：新疆招标有限公司

	


新疆招标有限公司编制

目     录

3第一部分 采购公告


4第二部分  供应商须知


7供应商须知附表


10A  说　明


11B  采购文件


12C  投标的编写


14D  投标文件的递交


15E  采购程序


21F  授予合同


22G  采购失败条件


23第三部分  技术要求


30第四部分  合同文本（仅供参考）




第一部分 采购公告

项目编号：0634-2140XZCJZ0105
1、新疆招标有限公司受昌吉市项目代建管理局的委托，对该单位医疗救治中心体系建设项目附属项目（护士站、分诊台及操作台柜）采购及其相关服务组织公开招标；兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。
项目内容：医疗救治中心体系建设项目附属项目（护士站、分诊台及操作台柜）采购项目（预算：650万元）

招标范围：本项目为交钥匙工程包含货物采购与安装
2、投标商资格要求： 
1具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照原件
2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近一年（2020年）度财务报告（成立不满一年或小微企业需提供财务报表）；
3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）
5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构开标现场查询为准）；
6符合国家有关法律法规的规定；
7本项目不接受联合体；
8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
3、获取招标文件的时间期限、方式：
投标商可从2021年10月25日至2021年11月1日10：00时~18：00时（北京时间）在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载招标文件，过期不予受理。购买招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。
4、公告期限：5个工作日。 
5、投标截止时间及开标时间：2021年11月15日11 ：00时（北京时间）
6、开标地点：新疆招标有限公司昌吉分公司13楼1309室（昌吉市长宁路聚龙城13楼）
采购代理机构名称：新疆招标有限公司
详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼
电子信箱：2477521304qq@.com
联 系 人：许瑞
电话：13609989033
帐户名称：新疆招标有限公司昌吉分公司
人民币帐号：3004802009200050365
（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）
开户银行：昌吉市工行建国西路支行
采购人：昌吉市项目代建管理局
地址：昌吉市延安北路303号 

联系人：沈晓旭 

联系方式：15001659900
第二部分  供应商须知
目    录

说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

采购文件

6.采购文件构成

7.采购文件澄清

8.采购文件的修改

投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合采购文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

招标失败条件

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：医疗救治中心体系建设项目附属项目（护士站、分诊台及操作台柜）采购项目
项目编号：0634-2140XZCJQ0105

	2
	采购人名称：昌吉市项目代建管理局

	3
	招标代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

	4
	投标保证金金额：壹拾叁万元整（须足额交纳）
帐户名称：新疆招标有限公司昌吉分公司
人民币帐号：3004802009200050365
（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）
开户银行：昌吉市工行建国西路支行

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

1具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照原件
2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近一年（2020年）度财务报告（成立不满一年或小微企业需提供财务报表）；
3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）
5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构开标现场查询为准）；
6符合国家有关法律法规的规定；
7本项目不接受联合体；
8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

	7
	投标保证金形式：电汇等（请将投标保证金凭证封入信封，开标现场随身携带，信封上注明公司名称）

	8
	投标有效期90天（如不满足将导致废标）

	9
	投标文件：一套正本，五套副本

	10
	投标文件以密封形式递交至：开标现场

投标文件递交截止时间：2021年11月15日11:00时（北京时间）

	11
	开标日期：2021年11月15日11:00时（北京时间）
开标地点：新疆招标有限公司昌吉分公司13楼1309室（昌吉市长宁路聚龙城13楼）

	12
	投标语言：中文

	13
	投标货币：人民币

	14
	资金来源：财政资金

	15
	评标办法：综合评分法

	16
	招标范围：医疗救治中心体系建设项目附属项目（护士站、分诊台及操作台柜）采购项目

	17
	低于成本价不正当竞争预防措施：在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	18
	交货期：合同签订后90日内

质保期：二年     

	授　予　合　同

	19
	招标预算：650万元。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于招标预算，否则其投标无效。

	20
	招标范围：本项目为交钥匙工程包含货物采购与安装。

	21
	履约保证金：中标供应商在合同签订前需向采购单位缴纳中标金额10%的合同履约金，一年后若无质量问题，无息退付

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付比例按国家计委计价格（2002）1980号文下浮35%执行（不含税）。


A  说　明

1. 适用范围

 本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”采购人”系指昌吉市项目代建管理局；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

2.5“货物”、“产品”指本招标文件中第三部分《采购货物清单及技术参数》
3．合格的供应商

3.1 有能力提供采购文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素) 详见“供应商须知附表第6条”。
5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况

B  采购文件

6．采购文件构成

6.1采购文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 采购文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对采购文件作出实质性响应。如果没有按照采购文件要求提交全部投标文件或资料，没有对采购文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．采购文件澄清

7.1 供应商对采购文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对采购文件有质疑，须在得到采购文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  采购文件的修改

8.1 对采购文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。该修改的内容为采购文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买采购文件的供应商。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

投标书、报价一览表、分项报价表；

法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

技术、商务条款偏离表；
资格证明文件、资质文件；
所投产品、设备的相关技术/证明资料（包括项目方案评审、项目实施与售后服务方案）；
采购文件中货物部分需要提交的文件、资料； 

供应商诚信承诺书；

供应商认为有利于本次投标的其他资料。

所投设备彩页。

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本采购文件另有规定外，供应商应按采购文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：
13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.2.2本次投标报价不允许缺漏项
13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“供应商须知附表第6条”。
注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足采购文件要求，否则将导致废标。
16 投标产品符合采购文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）包括项目方案评审、项目实施与售后服务方案。
（2）实施该项目包含的主要设备等；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式6份。正本1份，副本5份。

19．投标保证金

19.1保证金为壹拾叁万元整，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受现金作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

招标机构：新疆招标有限公司

项目名称：             
项目编号：             
注明“开标时才能启封”

投标单位名称：            
20.3方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金凭证单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4采购文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2021年11月15日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到采购文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

E  采购程序

23．开标

23.1开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带：1、营业执照副本原件（或经公证的营业执照复印件），2、投标代表授权委托书原件及其身份证原件，3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构开标现场查询为准）；4、投标保证金5、资格文件。
23.2 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3宣布投标文件开启顺序。
23.4 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.5 评标原则在开标会议上宣布。

23.6 对采购人的纪律要求

      采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。
24.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标代理机构及监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

	序号
	评审内容
	是否满足

	1
	在评标过程中，评标委员会若发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。
	

	2
	在评标过程中，评标委员会若发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作废标处理。
	

	3
	评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
	

	4
	评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性相应招标文件。
	

	5
	投标报价没有高于设定的预算价格的。
	

	6
	投标保证金的缴纳主体与供应商一致的，按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保无瑕疵的，按照招标文件要求提供投标保证金的。
	

	7
	没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。
	

	审查结果
	


25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

	评分项

	报价分 （30分）
	按满足招标文件要求且报价最低的投标报价做为评标基准价，其价格分为满分30分；其他供应商报价得分按以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30，符合招标文件规定的采购政策的供应商，按照扣除后的价格参与评审。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）

	商务部分（15分）
	企业实力
（5分）
	供应商或授权厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；
供应商或授权厂家具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分；
供应商或授权厂家具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得1分；
4、供应商或授权厂家提供家具中有害物质限量认证证书得1分；
5、供应商或授权厂家具有符合GB/T35770-2017《合规管理体系指南》标准要求的合规管理体系认证证书得1分；
上述证明材料以投标文件中复印件加盖公章为准，保证复印件清晰可辨。原件备查。

	
	项目业绩
（10分）
	提供2018年以来类似项目业绩，以合同签订时间为准，投标文件附合同复印件加盖公章，保证复印件清晰可辨。每提供一份合同得2分，满分10分。原件备查。

	技术部分（55分）
	项目方案评审
（20分）
	供应商在应标过程中应充分替用户考虑，提供针对本项目的设计平面布局及3D空间效果图方案，评标委员会依据供应商提供的项目方案科学性、合理性、完整性、美观性、是否符合招标文件要求、是否贴合招标人实际需求且切实可行等方面进行综合评分，全部满足得20分，描述不清楚或缺项的每一项扣4分，扣完为止。

	
	项目实施与售后服务方案
（7分）
	1、评标委员会依据供应商的项目实施方案综合规划能力进行评分，对供应商针对本项目提供的实施组织方案的可行性、完整性、合理性进行综合评分，全部满足得3分，描述不清楚或缺项的每一项扣1分，扣完为止。
2、投标文件中有明确售后服务体系，提供详细可实施的售后服务方案，有健全售后服务保障体系和售后服务承诺，应急处理方案详细完善、能提供完善的技术支持和服务，具有完善的仓储设施设备且组织机构和制度健全，运行规范，未发生质量投诉问题得4分；售后服务承诺不全面、服务体系比较健全，能提供比较完整的技术支持和服务，具有比较完善的仓储设施设备且组织机构和制度健全，运行较健全得2分；无服务承诺，服务体系，所提供技术支持和服务较弱，仓储设施设备一般且组织机构和制度不健全，运行不规范不得分

	
	技术参数响应情况
（22分）
	满足招标文件全部参数且同时提供下列要求中检测报告的，得22分。供应商技术参数低于招标文件规定的相应技术参数或未提供检测报告的，每有一项减2分，减完为止。
供应商须提供第三方检测机构出具的成品及主材检测报告，检测报告包括“护士站、操作台、医用钢柜、人造石、理化板、冷轧钢板、静电粉末、滑轨、合页、高危药品柜、大输液柜”产品检验检测报告作为证明材料。检测报告原件备查。供应商须提供检验检测报告查询电话或查询网站便于核验真伪，未提供者不得分。

	
	样品符合性
（6分）
	根据投标单位提供的投标样品符合程度及美观度进行评分：供应商提供的双门双抽操作台样品，评委依据样品的配置与样品参数要求的符合度及样品外观的工艺美观度给予评分，满分6分。

评审细则如下：

1、供应商提供抽屉屉面切面样块，切面可见静音填充棉，满足要求得1.5分，不满足不得分；

2、供应商提供门板切面样块，切面可见静音填充棉，并且门板内侧配置防撞贴视为满足要求，满足得1.5分，不满足不得分；

3、供应商提供一体折弯拉手样块，拉手内凹触感光滑，无尖锐毛刺，无残留焊点，收口平滑，满足得1.5分，不满足不得分；

4、供应商提供不少于30kg的配重钢珠放置在抽屉内，配重后抽屉能滑动自如，稳定平滑，满足得1.5分，不满足不得分；


说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
在《环境标志产品政府采购清单》内的产品给予2分加分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。 

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。
26.4评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.5采购人根据评标小组推荐的中标候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选供应商的实际情况与其采购资料不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推。

26.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.6.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.6.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.6.4因重大变故，采购任务取消的。
27．采购过程的保密性

27.1 采购后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与采购的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的采购。

27.2 供应商在采购过程中，所进行的力图影响采购结果的，不符合《政府采购法》及本次采购中有关规定的活动，将被取消其采购资格。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，综合得分最高的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。
29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过采购有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金后退还其采购保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3 采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
32．履约保证金

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。
33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳采购代理服务费。
G  采购失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.投标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；

38.对采购文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

 技术要求

昌吉市项目代建管理局新建院区护士站、分诊台及操作台柜产品一批
采购明细、技术参数
目 录

1一、招标采购明细


1（一）护士站、分诊台类产品采购明细


17（二）操作台柜产品采购明细


46（三）不锈钢产品采购明细


53二、招标产品技术参数要求


53（一）护士站、分诊台类产品技术参数要求


54（二）操作台柜产品技术参数要求


57（三）污洗（不锈钢产品）技术参数要求


59（四）样品要求




招标采购明细
（一）护士站、分诊台类产品采购明细
	序号
	位置
	产品名称
	数量（套）
	规格（长*宽*高）
mm
	计价数量
	单位

	综合楼

	1
	负一层
	分诊台
	主体框架
	1
	3300*750/250*750/1100
	3.3
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2050*250*30
	2.05
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3300*750*30
	3.3
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	4700*12*720
	4.7
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	隐藏LED灯带
	1
	/
	3.3
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	2
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	2
	一层
	门诊大厅服务台（圆形）
	主体框架
	1
	13383*750/250*750/1100
	13.383
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	10524*250*30
	10.524
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	13383*750*30
	13.383
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	12024*12*320
	12.024
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	14883*12*720
	14.883
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	10524*12*320
	10.524
	延米

	
	
	
	隐藏LED灯带
	1
	/
	13.383
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	三层抽屉钢制柜体
	1
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	升降器工作位（含键盘托）
	1
	800*W*715
	3
	个

	
	
	
	显示器升降器
	1
	/
	3
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	2
	个

	
	
	急诊大厅分诊台
	主体框架
	1
	13360*750/250*750/1100
	13.36
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	9725*250*30
	9.725
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3635*750*30
	3.635
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	10225*12*320
	10.225
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	14760*12*720
	14.76
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	10225*12*320
	10.225
	延米

	
	
	
	隐藏LED灯带
	1
	/
	13.36
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	5
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	3
	个

	
	
	
	升降器工作位（含键盘托）
	1
	800*W*715
	3
	个

	
	
	
	显示器升降器
	1
	/
	3
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	2
	个

	
	
	急诊监护护士站1
	主体框架
	1
	13518*750/250*750/900
	13.518
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	13518*250*30
	13.518
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	13518*750*30
	13.518
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	14018*12*120
	14.018
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	15018*12*720
	15.018
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	14018*12*120
	14.018
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	4
	个

	
	
	
	三层抽屉钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	5
	个

	
	
	急诊监护护士站2
	主体框架
	1
	13458*750/250*750/900
	13.458
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	13458*250*30
	13.458
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	13458*750*30
	13.458
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	13958*12*120
	13.958
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	14458*12*720
	14.458
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	13958*12*120
	13.958
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	5
	个

	
	
	
	三层抽屉钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	5
	个

	
	
	儿科分诊台
	主体框架
	1
	4100*750/250*750/1100
	4.1
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2450*250*30
	2.45
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	4100*750*30
	4.1
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2950*12*320
	2.95
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	4850*12*720
	4.85
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2950*12*320
	2.95
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	4
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	2
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	儿康儿保分诊台
	主体框架
	1
	5745*750/250*750/1100
	5.745
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	4295*250*30
	4.295
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	5745*750*30
	5.745
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	4795*12*320
	4.795
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	6495*12*720
	6.495
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	4795*12*320
	4.795
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	外科分诊台
	主体框架
	1
	5745*750/250*750/1100
	5.745
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	4495*250*30
	4.495
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	5745*750*30
	5.745
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	4995*12*320
	4.995
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	7145*12*720
	7.145
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	4995*12*320
	4.995
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	健康管理中心分诊台
	主体框架
	1
	3615*750/250*750/1100
	3.615
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	3615*250*30
	3.615
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3615*750*30
	3.615
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	4115*12*320
	4.115
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	4365*12*720
	4.365
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	4115*12*320
	4.115
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	康复中心分诊台
	主体框架
	1
	5745*750/250*750/1100
	5.745
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	4495*250*30
	4.495
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	5745*750*30
	5.745
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	4995*12*320
	4.995
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	7145*12*720
	7.145
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	4995*12*320
	4.995
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	3
	二层
	功能科分诊台
	主体框架
	1
	3700*750/250*750/1100
	3.7
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2050*250*30
	2.05
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3700*750*30
	3.7
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	5100*12*720
	5.1
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	超声科住院分诊台
	主体框架
	1
	3700*750/250*750/1100
	3.7
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2050*250*30
	2.05
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3700*750*30
	3.7
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	5100*12*720
	5.1
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	超声科门诊分诊台
	主体框架
	1
	3700*750/250*750/1100
	3.7
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2050*250*30
	2.05
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3700*750*30
	3.7
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	5100*12*720
	5.1
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	产科分诊台
	主体框架
	1
	6015*750/250*750/1100
	6.015
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	4195*250*30
	4.195
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	6015*750*30
	6.015
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	4695*12*320
	4.695
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	6765*12*720
	6.765
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	4695*12*320
	4.695
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	内科分诊台
	主体框架
	1
	3700*750/250*750/1100
	3.7
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2050*250*30
	2.05
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3700*750*30
	3.7
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	5100*12*720
	5.1
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	口腔科、皮肤科分诊台
	主体框架
	1
	3700*750/250*750/1100
	3.7
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2050*250*30
	2.05
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3700*750*30
	3.7
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	5100*12*720
	5.1
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	耳鼻喉科分诊台
	主体框架
	1
	5745*750/250*750/1100
	5.745
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	4495*250*30
	4.495
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	5745*750*30
	5.745
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	4995*12*320
	4.995
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	7145*12*720
	7.145
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	4995*12*320
	4.995
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	国医馆分诊台
	主体框架
	1
	3700*750/250*750/1100
	3.7
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2050*250*30
	2.05
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3700*750*30
	3.7
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	5100*12*720
	5.1
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	东区标准层护士站
	主体框架
	1
	4300*750/250*750/1100
	4.3
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2800*250*30
	2.8
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	4300*750*30
	4.3
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	3300*12*320
	3.3
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	5700*12*720
	5.7
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	3300*12*320
	3.3
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	4
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	2
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	4
	三层裙楼
	输血科分诊台
	主体框架
	1
	3700*750/250*750/1100
	3.7
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2050*250*30
	2.05
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3700*750*30
	3.7
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	5100*12*720
	5.1
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2550*12*320
	2.55
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	舒适化诊疗中心分诊台
	主体框架
	1
	2900*750/250*750/1100
	2.9
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	1650*250*30
	1.65
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	2900*750*30
	2.9
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2150*12*320
	2.15
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	3650*12*720
	3.65
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2150*12*320
	2.15
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	手术室护士站
	主体框架
	1
	4900*750/250*750/1100
	4.9
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	4900*250*30
	4.9
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	4900*750*30
	4.9
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	5400*12*320
	5.4
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	6300*12*720
	6.3
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	5400*12*320
	5.4
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	4
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	3
	个

	
	
	产科分娩区护士站
	主体框架
	1
	2900*750/250*750/1100
	2.9
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2900*250*30
	2.9
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	2900*750*30
	2.9
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	3400*12*320
	3.4
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	4300*12*720
	4.3
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	3400*12*320
	3.4
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	2
	个

	
	
	ICU监护护士站
	主体框架
	1
	14780*750/250*750/900
	14.78
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	14780*250*30
	14.78
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	14780*750*30
	14.78
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	15780*12*120
	15.78
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	17780*12*720
	17.78
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	15780*12*120
	15.78
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	10
	个

	
	
	
	三层抽屉钢制柜体
	1
	400*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	6
	个

	
	
	妇科分诊台
	主体框架
	1
	3000*750/250*750/1100
	3
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	1700*250*30
	1.7
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	3000*750*30
	3
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2200*12*320
	2.2
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	3750*12*720
	3.75
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2200*12*320
	2.2
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	阴性透析监护护士站
	主体框架
	1
	2900*750/250*750/900
	2.9
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2900*250*30
	2.9
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	2900*750*30
	2.9
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	3400*12*120
	3.4
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	3650*12*720
	3.65
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	3400*12*120
	3.4
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	2
	个

	
	
	阴性透析分诊台
	主体框架
	1
	2900*750/250*750/1100
	2.9
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	1650*250*30
	1.65
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	2900*750*30
	2.9
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2150*12*320
	2.15
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	3650*12*720
	3.65
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2150*12*320
	2.15
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	阳性透析监护护士站
	主体框架
	1
	2330*750/250*750/900
	2.33
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2330*250*30
	2.33
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	2330*750*30
	2.33
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2830*12*120
	2.83
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	3080*12*720
	3.08
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2830*12*120
	2.83
	延米

	
	
	
	三层抽屉钢制柜体
	1
	400*510*715
	1
	个

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	2
	个

	
	
	阳性透析护士站
	主体框架
	1
	2330*750/250*750/1100
	2.33
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2330*250*30
	2.33
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	2330*750*30
	2.33
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	2830*12*320
	2.83
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	3080*12*720
	3.08
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	2830*12*320
	2.83
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	2
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	2
	个

	5
	三层塔楼
	西区标准层护士站
	主体框架
	1
	7400*750/250*750/1100
	7.4
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	5800*250*30
	3.65
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	1600*750*30
	5.33
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	6300*12*320
	4.15
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	8800*12*720
	6.83
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	6300*12*320
	4.15
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	4
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	东区标准层护士站
	主体框架
	1
	8200*750/250*750/1100
	8.2
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	5800*250*30
	5.8
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	8200*750*30
	8.2
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	9600*12*720
	9.6
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	4
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	2
	个

	6
	四层
	西区新生儿科护士站
	主体框架
	1
	7400*750/250*750/1100
	7.4
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	5800*250*30
	3.65
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	1600*750*30
	5.33
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	6300*12*320
	4.15
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	8800*12*720
	6.83
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	6300*12*320
	4.15
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	4
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	1
	个

	
	
	NICU标准层护士站
	主体框架
	1
	2900*750/250*750/1100
	2.9
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	2900*250*30
	2.9
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	2900*750*30
	2.9
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	3400*12*320
	3.4
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	3650*12*720
	3.65
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	3400*12*320
	3.4
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	3
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	2
	个

	
	
	东区标准层护士站
	主体框架
	1
	8200*750/250*750/1100
	8.2
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	5800*250*30
	5.8
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	8200*750*30
	8.2
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	9600*12*720
	9.6
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	4
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	2
	个

	7
	5-9层
	西区标准层护士站
	主体框架
	5
	7400*750/250*750/1100
	7.4
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	5
	5800*250*30
	3.65
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	5
	1600*750*30
	5.33
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	5
	6300*12*320
	4.15
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	5
	8800*12*720
	6.83
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	5
	6300*12*320
	4.15
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	5
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	5
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	5
	800*W*715
	4
	个

	
	
	
	空位
	5
	800*W*715
	1
	个

	
	
	东区标准层护士站
	主体框架
	5
	8200*750/250*750/1100
	8.2
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	5
	5800*250*30
	5.8
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	5
	8200*750*30
	8.2
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	5
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	5
	9600*12*720
	9.6
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	5
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	5
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	5
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	5
	800*W*715
	4
	个

	
	
	
	空位
	5
	800*W*715
	2
	个

	8
	10层
	标准层护士站
	主体框架
	1
	8200*750/250*750/1100
	8.2
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	1
	5800*250*30
	5.8
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	1
	8200*750*30
	8.2
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	1
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	1
	9600*12*720
	9.6
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	1
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	1
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	1
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	1
	800*W*715
	4
	个

	
	
	
	空位
	1
	800*W*715
	2
	个

	9
	11-13层
	标准层护士站
	主体框架
	3
	8200*750/250*750/1100
	8.2
	延米

	
	
	
	高台人造石台面
	3
	5800*250*30
	5.8
	延米

	
	
	
	低台人造石台面
	3
	8200*750*30
	8.2
	延米

	
	
	
	高台外立面人造石饰面
	3
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	低台外立面人造石饰面
	3
	9600*12*720
	9.6
	延米

	
	
	
	高台内立面人造石饰面
	3
	6800*12*320
	6.8
	延米

	
	
	
	单门单抽钢制柜体
	3
	400*510*715
	6
	个

	
	
	
	双门双抽钢制柜体
	3
	800*510*715
	1
	个

	
	
	
	电脑工作位（含钢制背板、键盘托及主机托）
	3
	800*W*715
	4
	个

	
	
	
	空位
	3
	800*W*715
	2
	个


操作台柜产品采购明细
	序号
	楼层
	房间名称
	数量
（套）
	产品名称
	规格
（长*宽*高）mm
	计价数量
	单位

	1
	负一层
	抢救室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	4
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	3230*300*700
	3.23
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	3230*600*12
	3.23
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	2
	一层
	急诊清创室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	4
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	3230*300*700
	3.23
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	3230*600*12
	3.23
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	急诊大厅留观区治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	4
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	750*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	450*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	4700*300*700
	4.7
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4350*650*12
	4.35
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	4
	延米

	
	
	
	1
	抽拉式垃圾桶柜（含医用垃圾桶）
	500*560*835
	2
	个

	
	
	急诊大厅留观区处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	700*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2330*300*700
	2.33
	延米

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2330*600*12
	2.33
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	3
	个

	
	
	急诊大厅留观区开水间
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	1700*300*700
	1.7
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	1700*600*15
	1.7
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	急诊监护治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	900*300*500
	5
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	5380*300*700
	5.38
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	4
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	高危货物柜
	500*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	易混淆货物柜
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	大输液柜
	520*650*2050
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	7240*600/650*12
	7.24
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	5.3
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	急诊监护处置室
	1
	双门钢制吊柜
	950*300*500
	7
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	6650*300*700
	6.65
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	双门钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	900*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	6650*600*12
	6.65
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	2
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	2
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	2
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	4
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	4
	个

	
	
	儿康儿保开水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	1630*300*700
	1.63
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	1630*600*15
	1.63
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	外科换药室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	1630*300*700
	1.63
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	1630*600*12
	1.63
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	0.8
	延米

	
	
	外科开水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	400*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2830*300*700
	2.83
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2830*600*15
	2.83
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	康复中心开水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2400*300*700
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2400*600*15
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	健康管理中心开水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2585*300*700
	2.585
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2665*600*15
	2.665
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	3
	二层
	病理科开水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	1600*300*700
	1.6
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	1600*600*15
	1.6
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	产科开水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2430*300*700
	2.43
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2430*600*15
	2.43
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层备餐开水间
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2940*600*15
	2.94
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2430*300*700
	2.43
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4260*600/650*12
	4.26
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	套

	
	
	
东区标准层处置室
	1
	双门钢制吊柜
	700*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	750*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2240*300*700
	2.24
	延米

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2240*600*12
	2.24
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	3
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	3
	套

	4
	三层裙楼
	ICU治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	5
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	4280*300*700
	4.28
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	450*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	高危货物柜
	500*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	易混淆货物柜
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	6140*600/650*12
	6.14
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	4.2
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	套

	
	
	
ICU处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	750*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2300*300*700
	2.3
	延米

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2300*600*12
	2.3
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	3
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	3
	套

	
	
	ICU开水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	1630*300*700
	1.63
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	1630*600*15
	1.63
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	输血科开水间
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	450*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2200*300*700
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2200*600*15
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	舒适化诊疗中心开水间
	1
	双门钢制吊柜
	900*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2600*300*700
	2.6
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	900*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2600*600*15
	2.6
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	妇科治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	4
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	3230*300*700
	3.23
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	3230*650*12
	3.23
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	阴性透析治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	900*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	400*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2260*300*700
	2.26
	延米

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2260*650*12
	2.26
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	1.4
	延米

	
	
	
	1
	抽拉式垃圾桶柜（含医用垃圾桶）
	500*560*835
	2
	个

	
	
	阴性透析处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	5
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	4000*300*700
	4
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4000*600*12
	4
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	3
	个

	
	
	阴性透析开水间
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	1630*600*15
	1.63
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	透析中心配液室
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	7
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	450*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	6530*300*700
	6.53
	个

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	5
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	高危货物柜
	500*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	易混淆货物柜
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	大输液柜
	520*650*2050
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	8390*600/650*12
	8.39
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	6.5
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	套

	
	
	阳性透析治疗室1
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	450*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2100*300*700
	2.1
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2100*650*12
	2.1
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	1.3
	延米

	
	
	阳性透析处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	4
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	400*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	3600*300*700
	3.6
	延米

	
	
	
	1
	双门钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	3600*600*12
	3.6
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	3
	个

	
	
	阳性透析治疗室2
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2580*300*700
	2.58
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	750*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2580*650*12
	2.58
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	1.8
	延米

	
	
	
	1
	抽拉式垃圾桶柜（含医用垃圾桶）
	500*560*835
	2
	个

	5
	三层塔楼


	西区标准层治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2460*300*700
	2.46
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4560*600/650*12
	4.56
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	西区标准层处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	5
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	500*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	4600*300*700
	4.6
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4600*600*12
	4.6
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	4
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	4
	个

	
	
	西区标准层备餐间
	1
	双门钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2430*600*15
	2.43
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	西区标准层开水间
	1
	双门钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2100*600*15
	2.1
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	西区标准层茶水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2430*300*700
	2.43
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2430*600*15
	2.43
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2460*300*700
	2.46
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4360*600/650*12
	4.36
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	东区标准层处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	5
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	500*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	4600*300*700
	4.6
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4600*600*12
	4.6
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	4
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	4
	个

	
	
	东区标准层换药室1
	1
	双门钢制吊柜
	750*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	1500*300*700
	1.5
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	1530*600*12
	1.53
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	0.8
	延米

	
	
	东区标准层换药室2
	1
	双门钢制吊柜
	750*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	1500*300*700
	1.5
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	1500*600*12
	1.5
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	0.8
	延米

	
	
	东区标准层开水间兼备餐间
	1
	双门钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2200*600*15
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层茶水间
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	400*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2200*300*700
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2200*600*12
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	6
	四层
	新生儿科治疗室1
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	400*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2980*300*700
	2.98
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	高危货物柜
	500*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	易混淆货物柜
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	5110*600/650*12
	5.11
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.9
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	新生儿科治疗室2
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2460*300*700
	2.46
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4560*600/650*12
	4.56
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	新生儿科处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	700*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	3130*300*700
	3.13
	延米

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	3130*600*12
	3.13
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	3
	个

	
	
	新生儿科茶水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2400*300*700
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2400*600*12
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	新生儿科配奶间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2400*300*700
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2400*600*12
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	1.6
	延米

	
	
	新生儿科奶瓶消毒间
	1
	双门钢制吊柜
	900*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	1800*300*700
	1.8
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	1800*600*12
	1.8
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	0.9
	延米

	
	
	新生儿科NICU治疗室1
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	750*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	3300*300*700
	3.3
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	750*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	3300*650*12
	3.3
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	抽拉式垃圾桶柜（含医用垃圾桶）
	500*560*835
	2
	个

	
	
	新生儿科NICU治疗室2
	1
	双门钢制吊柜
	900*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	700*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	5000*300*700
	5
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	5050*600/650*12
	5.05
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.7
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	3
	个

	
	
	新生儿科NICU处置室
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	450*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	3000*300*700
	3
	延米

	
	
	
	1
	双门钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	3000*600*12
	3
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	3
	个

	
	
	新生儿科NICU配奶间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	500*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2900*300*700
	2.9
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2900*600*12
	2.03
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	1.3
	延米

	
	
	新生儿科NICU奶瓶消毒间
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2600*300*700
	2.6
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	双门钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2600*600*12
	2.6
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	1.7
	延米

	
	
	东区标准层治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2460*300*700
	2.46
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4360*600/650*12
	4.36
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	东区标准层处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	5
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	500*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	4600*300*700
	4.6
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4600*600*12
	4.6
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	4
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	4
	个

	
	
	东区标准层换药室
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2600*300*700
	2.6
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	450*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2600*600*12
	2.6
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	1.8
	延米

	
	
	东区标准层奶瓶消毒间
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	450*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2200*300*700
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	450*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2200*600*12
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	1.3
	延米

	
	
	东区标准层备餐间
	1
	双门钢制柜体
	850*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	3780*600*15
	3.78
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层茶水间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	1600*600*15
	1.6
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层配奶间
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	1600*600*12
	1.6
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	0.8
	延米

	

7
	




5-9层
	西区标准层治疗室
	5
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	5
	吊柜支架
	2460*300*700
	2.46
	延米

	
	
	
	5
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	医用台面-理化板
	4560*600/650*12
	4.56
	延米

	
	
	
	5
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	5
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	西区标准层处置室
	5
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	5
	个

	
	
	
	5
	单门钢制吊柜
	500*300*500
	1
	个

	
	
	
	5
	吊柜支架
	4600*300*700
	4.6
	延米

	
	
	
	5
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	医用台面-理化板
	4600*600*12
	4.6
	延米

	
	
	
	5
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	4
	个

	
	
	
	5
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	4
	个

	
	
	西区标准层备餐室
	5
	双门钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	石英石台面
	2080*600*15
	2.08
	延米

	
	
	
	5
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	西区标准层开水间
	5
	双门钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	石英石台面
	2100*600*15
	2.1
	延米

	
	
	
	5
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	西区标准层茶水间
	5
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	5
	吊柜支架
	2430*300*700
	2.43
	延米

	
	
	
	5
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	石英石台面
	2430*600*15
	2.43
	延米

	
	
	
	5
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层治疗室
	5
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	5
	吊柜支架
	2460*300*700
	2.46
	延米

	
	
	
	5
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	医用台面-理化板
	4360*600/650*12
	4.36
	延米

	
	
	
	5
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	5
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	东区标准层处置室
	5
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	5
	个

	
	
	
	5
	单门钢制吊柜
	500*300*500
	1
	个

	
	
	
	5
	吊柜支架
	4600*300*700
	4.6
	延米

	
	
	
	5
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	2
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	医用台面-理化板
	4600*600*12
	4.6
	延米

	
	
	
	5
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	4
	个

	
	
	
	5
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	4
	个

	
	
	东区标准层备餐室
	5
	双门钢制柜体
	850*560*835
	3
	个

	
	
	
	5
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	石英石台面
	3780*600*15
	3.78
	延米

	
	
	
	5
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层开水间
	5
	双门双抽钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	石英石台面
	2200*600*15
	2.2
	延米

	
	
	
	5
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	东区标准层茶水间
	5
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	2
	个

	
	
	
	5
	单门钢制吊柜
	400*300*500
	1
	个

	
	
	
	5
	吊柜支架
	2200*300*700
	2.2
	延米

	
	
	
	5
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	水盆柜钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	5
	石英石台面
	2200*600*15
	2.2
	延米

	
	
	
	5
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	5
	感应水龙头
	/
	1
	套

	8
	10层
	标准层治疗室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2460*300*700
	2.46
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4360*600/650*12
	4.36
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	标准层处置室
	1
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	5
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	500*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	4600*300*700
	4.6
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	4600*600*12
	4.6
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	4
	个

	
	
	标准层换药室
	1
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	4
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2700*300*700
	2.7
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	900*560*835
	2
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	医用台面-理化板
	2700*600*12
	2.7
	延米

	
	
	
	1
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	标准层备餐室
	1
	双门钢制柜体
	850*560*835
	3
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	3780*600*15
	3.78
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	标准层开水间
	1
	双门双抽钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2200*600*15
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	标准层茶水间
	1
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	2
	个

	
	
	
	1
	单门钢制吊柜
	400*300*500
	1
	个

	
	
	
	1
	吊柜支架
	2200*300*700
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	

	
	
	
	1
	水盆柜钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	1
	石英石台面
	2200*600*15
	2.2
	延米

	
	
	
	1
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	1
	感应水龙头
	/
	1
	套

	9
	11-13层
	标准层治疗室
	3
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	3
	个

	
	
	
	3
	吊柜支架
	2460*300*700
	2.46
	延米

	
	
	
	3
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	2
	个

	
	
	
	3
	三层抽屉钢制柜体
	400*560*835
	2
	个

	
	
	
	3
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	医用台面-理化板
	4360*600/650*12
	4.36
	延米

	
	
	
	3
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	LED感应照明系统
	/
	2.4
	延米

	
	
	
	3
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	2
	个

	
	
	
	3
	脚踏式垃圾桶装置（含医用垃圾桶）
	/
	2
	个

	
	
	标准层处置室
	3
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	5
	个

	
	
	
	3
	单门钢制吊柜
	500*300*500
	1
	个

	
	
	
	3
	吊柜支架
	4600*300*700
	4.6
	延米

	
	
	
	3
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	2
	个

	
	
	
	3
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	医用台面-理化板
	4600*600*12
	4.6
	延米

	
	
	
	3
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	脚踏式垃圾桶柜
	500*560*835
	4
	个

	
	
	标准层换药室
	3
	双门钢制吊柜
	700*300*500
	1
	个

	
	
	
	3
	双门钢制吊柜
	800*300*500
	1
	个

	
	
	
	3
	吊柜支架
	1530*300*700
	1.53
	延米

	
	
	
	3
	双门双抽钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	水盆柜钢制柜体
	700*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	医用台面-理化板
	1530*600*12
	1.53
	延米

	
	
	
	3
	PP水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	亚克力三面挡水板
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	LED感应照明系统
	/
	0.8
	延米

	
	
	标准层备餐室
	3
	双门钢制柜体
	850*560*835
	3
	个

	
	
	
	3
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	水盆柜钢制柜体
	800*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	石英石台面
	3780*600*15
	3.78
	延米

	
	
	
	3
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	标准层开水间
	3
	双门双抽钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	水盆柜钢制柜体
	900*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	石英石台面
	2200*600*15
	2.2
	延米

	
	
	
	3
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	感应水龙头
	/
	1
	套

	
	
	标准层茶水间
	3
	双门钢制吊柜
	850*300*500
	2
	个

	
	
	
	3
	单门钢制吊柜
	400*300*500
	1
	个

	
	
	
	3
	吊柜支架
	2200*300*700
	2.2
	延米

	
	
	
	3
	双门双抽钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	单门单抽钢制柜体
	400*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	水盆柜钢制柜体
	850*560*835
	1
	个

	
	
	
	3
	石英石台面
	2200*600*15
	2.2
	延米

	
	
	
	3
	不锈钢水盆
	/
	1
	套

	
	
	
	3
	感应水龙头
	/
	1
	套


不锈钢产品采购明细
	序号
	名称
	规格及型号
（长*宽*高）mm
	单位
	计价套数
	数量/套

	1
	一层

	急诊大厅留观区洁具间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	急诊监护区域污洗间
	不锈钢倾倒池
	550*650*1000
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽清洗池（浸泡）
	500*550*850
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢便盆晾晒架
	900*400*1700
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢双槽清洗池
	1000*550*1000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	放射科洁具间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
2
	二层
	病理科洁具间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	产科污洗间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	检验科清洁间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	耳鼻喉科洁具间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	国医馆清洁间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	东区标准层污洗间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	3
	



三层裙楼
	舒适化诊疗中心洁具间1
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	舒适化诊疗中心洁具间2
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	输血科污洗间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	ICU洁具间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	ICU监护污洗间1
	不锈钢倾倒池
	550*650*1000
	套
	1
	1

	
	
	
	器械清洗池
	1500*600*1000
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢便盆晾晒架
	900*400*1700
	套
	1
	1

	
	
	ICU监护污洗间2
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	手术室污洗间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	手术室洁具间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	阴性透析污存间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	阳性透析污物洗消间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	阳性透析清洁间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	4
	三层塔楼
	西区标准层污洗间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	
	
	东区标准层污洗间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	5
	四层
	消毒供应中心洁具间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	5
	
	NICU洁具间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	1
	1

	5
	
	东区标准层污洗间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	6
	5-9层
	西区标准层污洗间
	保洁柜不锈钢单槽清洗池
	600*550*2000
	套
	5
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	5
	1

	
	
	
	不锈钢单槽拖把池
	500*550*650
	套
	5
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	5
	1

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	700*500*1850
	套
	5
	1

	
	
	东区标准层污洗间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	5
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	5
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	5
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	5
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	5
	1

	7
	10层
	标准层污洗间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	1
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	1
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	1
	1

	8
	11-13层
	标准层污洗间
	保洁柜不锈钢双槽清洗池
	1000*550*2000
	套
	3
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	3
	2

	
	
	
	不锈钢双槽拖把池
	1000*550*650
	套
	3
	1

	
	
	
	手动水龙头
	/
	套
	3
	2

	
	
	
	不锈钢抹布拖把晾晒架
	1000*500*1850
	套
	3
	1


招标产品技术参数要求
护士站、分诊台类产品技术参数要求
	◆整体结构说明：
1、护士站类产品高低台结构设计，具体依据使用空间情况配置；
2、低台外侧流线型设计，底部内收100mm人造石踢脚线;
3、低台底柜后背板与石材内衬支撑部位中空设置隐藏线槽，放置强弱电线路；
4、LED灯带：外立面配置LED灯带，提高夜间照明度，增强夜间导视功能，美化产品外观；
◆台面、外立面和侧立面材质参数说明：
1、材质说明：采用“富丽雅”、“富美家、“威盛亚”或同等质量品牌纯亚克力人造石；石材表面光亮度达到≧1000目；
2、人造石厚度11.5-13mm；
◆柜体部分：
1、材质说明：
1.1钢柜与人造石台面、外立面、侧立面之间内衬板采用多层板，厚度≧18mm；
1.2钢柜主体采用优质冷轧钢板，厚度≧1.0mm;
2、工艺说明:
2.1钢板经激光切割，数控冲孔折弯等工艺流程后焊接成型，外露焊缝及焊点经打磨处理，光滑不伤手；
2.2柜体前处理经脱脂、清洗、纳米陶化、烘干等多道工序后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末不包含铅、镉、汞等可溶性重金属元素，其厚度≧70μm； 
2.3柜体层板厚度≧1.0mm，由四个钢制层板扣支撑，整体承重80KG以上，每20mm可自由上下调节高度；
2.4柜体抽屉屉面为双层焊接结构，内部做静音处理，拉手一体折弯制作，接缝处无焊点表面平整光滑；
2.5柜体门板为双层焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理，拉手一体折弯制作；柜门内侧装有防撞贴，接缝处无焊点，表面平整光滑；
2.6工作台及柜体后背板为可拆卸活动背板，便于线路检修；采用塑料卡扣结构可由柜体内部轻松拆卸；
2.7柜体底板内置加强筋，加强承重能力，防止柜体受力变形；
2.8柜体踢脚底座整体钢制材质，厚度≧1.0mm；
2.9可调节地脚：柜体底部配置四个可调螺丝结构专用地脚，尼龙压铸不锈钢螺杆，带橡胶包覆，可由专用工具调节水平及高度，根据室内地坪适当调整柜体的30-50mm高度；防潮、防锈、防滑、抑菌、耐腐蚀； 
◆五金部件材质及工艺说明： 
1、合页：隐藏式不锈钢门轴合页，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂，运动负重60KG以上，启闭无噪音，防腐耐用； 
2、滑轨：滑轨采用冷轧钢板模具冲压成形，厚度≧1.8mm；滑轨与抽屉连接采用焊接形式，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂；滑轨滚轮采用尼龙包边滚轮轴承，抽拉平滑，载荷≥30kg；
3、锁具:  Ø20mm锁芯、柜门配置叶片转舌锁、轴动结构；抽屉配置口舌锁、旋转结构；互开率低，安全性能好； 
4、灯具、电料：
4.1五孔插座与开关面板，使用“西门子”“AAB” “施耐德”或同等质量品牌；
4.2电料：2.5和4平方国标电线；


操作台柜产品技术参数要求
	◆操作台柜（理化板）台面材质及工艺说明：
1、材质：采用实验室专用实芯理化板，“富美家”、“威盛亚”、“千思板”或同等质量品牌；
2、厚度：≧12.7mm；
3、性能说明：台面耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气及干热、耐高温并抗化学试剂；
◆柜体材质及工艺说明：
1、柜体材质：钢制柜体、吊柜、吊柜支架均采用优质冷轧钢板，厚度≧1.0mm;
2、钢制柜体：
2.1柜体抽屉屉面为双层焊接结构，内部做静音处理，拉手一体折弯制作；
2.2柜体门板为双层焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理、拉手一体折弯制作、柜门内侧装有防撞贴；
2.3操作台柜体后背板为可拆卸活动背板，便于线路检修；采用塑料卡扣结构可由柜体内部轻松拆卸；
2.4柜体内部配置分层板，由四个钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度；
2.5吊柜及吊柜支架：吊柜柜体内配置分层板，由四个钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度；吊柜门板根据科室需求配置，符合药物存储规范要求。侧板采用双层焊接结构，内置加强筋；吊柜支架配置单层层板，钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度。
2.6柜体前处理经脱脂、清洗、纳米陶化、烘干等多道工序后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末不包含铅、镉、汞等可溶性重金属元素，其厚度≧70μm； 
2.7底座采用SUS304不锈钢材质，厚度≧1.0mm。底座整体焊接与柜体分离式装配，并配置不锈钢可调节地脚。
◆大输液柜材质及工艺说明：
1、钢制柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm;
2、柜体内部采用ABS一次成型的内衬支撑板，支撑板采用拼插方式安装，配合存储盒及支架使用；
3、存储盒采用ABS材质，ABS实芯结构制作，非篮筐状；
4、存储盒与内衬支撑板采用一体成型的卡件组合使用，抽拉取放并可多种角度放置；
5、单台输液柜配置400*600*100mm存储盒3个，400*600*200mm存储盒4个，每个存储盒配置ABS长条插板3个，活动隔板12个，自由分隔空间，可放置大小不同的货物、器械；
6、存储盒配置可移动插卡式标识卡，标识管理物品；
7、柜门采用隐藏式不锈钢门轴合页；柜门拉手采用一体折弯制作、开启方便，柜门内侧装有防撞贴，并配置锁具。
8、表面做防腐防锈处理，满足医院使用环境要求；
9、底座采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm。底座整体焊接与柜体分离式装配，并配置不锈钢可调节地脚。
◆高危货物柜材质及工艺说明：
1、存放高危特殊货物；
2、柜门内部做静音处理，双门双锁结构，内部配置三个抽屉，抽屉配置叶片转舌锁；
3、柜门配置电子密码锁，密码锁钢制柜门厚度4cm；
◆易混淆货物柜材质及工艺说明：
1、三层结构，抽屉面板色彩喷涂；
◆五金部件材质及工艺说明：
1、合页：
1.1隐藏式不锈钢门轴合页，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂，运动负重60KG以上，启闭无噪音，防腐耐用;
1.2拉门耐久性：合页拉门耐久性循环≧40000次检验，五金连接件无松动、活动部分开关灵活，无变形损坏；
2、滑轨：
2.1滑轨采用冷轧钢板模具冲压成形，厚度≧1.8mm；滑轨与抽屉连接采用焊接形式，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂；滑轨滚轮采用尼龙包边滚轮轴承，抽拉平滑，载荷≥30kg；
2.2滑轨耐久性：循环≧80000次检验，所有组件与连接件无断裂损坏，抽屉导轨及其组件应能正常工作，无变形损坏；
3、锁具:  Ø20mm锁芯、柜门配置叶片转舌锁、轴动结构；抽屉配置口舌锁、旋转结构；互开率低，安全性能好；配置数量依据甲方使用需求配置；
4、脚踏垃圾桶、PP水盆、不锈钢水盆、水龙头、挡水板、LED感应照明系统材质及工艺要求：
4.1脚踏垃圾桶装置：垃圾桶盖采用ABS注塑一体成型，启闭装置气弹簧连接，缓冲闭合，无噪音；脚踏器与垃圾桶盖金属联动；配置ABS材质医用垃圾桶；
4.2 PP水盆：高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀，壁厚≧6mm，模具成型，抑菌、易清洁、加深设计防止污水溅出，附高密度PP阻水盖、PP去水提笼；
4.3 不锈钢水盆：304不锈钢材质水盆，附阻水盖与去水提笼；
4.4水龙头：交流电源，红外感应水龙头，配置全铜冷热水温调节阀及相关配件；
4.5亚克力挡水板：透明亚克力挡水板，厚度5mm;三面挡水；
4.6 LED感应照明系统：红外感应照明灯带，LED节能系统；
◆操作台柜（石英石台面）材质及工艺说明：
1、材质说明：
1.1采用“戈兰迪”、“赛凯隆”、“中讯”或同等质量品牌石英石台面；
1.2石英石厚度：≧15mm；
1.3巴氏硬度≥55；
1.4耐磨性≤0.6g;
1.5弯曲强度≥40MPa；
1.6耐高温，高温台面操作后无破裂、鼓泡及变色的现象；
2、工艺说明：
2.1、石材切割剖面无尖锐棱角，外延做返沿处理；
◆柜体材质及工艺要求：
1、柜体材质：钢制柜体采用优质冷轧钢板，厚度≧1.0mm; 柜体与台面之间内衬板采用多层板，厚度≧18mm；
2、钢制柜体：
2.1柜体抽屉屉面为双层焊接结构，内部做静音处理，拉手一体折弯制作；
2.2柜体门板为双层焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理、拉手一体折弯制作、柜门内侧装有防撞贴；
2.3柜体后背板为可拆卸活动背板，便于线路检修；采用塑料卡扣结构可由柜体内部轻松拆卸；
2.4柜体内部配置分层板，由四个钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度；
2.5柜体前处理经脱脂、清洗、纳米陶化、烘干等多道工序后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末不包含铅、镉、汞等可溶性重金属元素，其厚度≧70μm； 吊柜及吊柜支架：吊柜柜体内配置分层板，由四个钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度；吊柜门板根据科室需求配置，符合药物存储规范要求。侧板采用双层焊接结构，内置加强筋；吊柜支架配置单层层板，钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度。
2.6底座采用SUS304不锈钢材质，厚度≧1.0mm。底座整体焊接与柜体分离式装配，并配置不锈钢可调节地脚。
◆五金部件材质及工艺说明：
1、合页：
1.1隐藏式不锈钢门轴合页，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂，运动负重60KG以上，启闭无噪音，防腐耐用;
1.2拉门耐久性：合页拉门耐久性循环≧40000次检验，五金连接件无松动、活动部分开关灵活，无变形损坏；
2、滑轨：
2.1滑轨采用冷轧钢板模具冲压成形，厚度≧1.8mm；滑轨与抽屉连接采用焊接形式，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂；滑轨滚轮采用尼龙包边滚轮轴承，抽拉平滑，载荷≥30kg；
2.2滑轨耐久性：循环≧80000次检验，所有组件与连接件无断裂损坏，抽屉导轨及其组件应能正常工作，无变形损坏；
3、锁具:  Ø20mm锁芯、柜门配置叶片转舌锁、轴动结构；抽屉配置口舌锁、旋转结构；互开率低，安全性能好；配置数量依据甲方使用需求配置；
4、不锈钢水盆、水龙头材质及工艺要求：
4.1 不锈钢水盆：304不锈钢材质水盆，附阻水盖与去水提笼；
4.2水龙头：交流电源，红外感应水龙头，配置全铜冷热水温调节阀及相关配件；


污洗（不锈钢产品）技术参数要求
	◆保洁柜不锈钢清洗池：
1、整体材质采用SUS304 优质不锈钢，柜体厚度≧1.0mm；
2、水槽台面和水槽厚度≧1.5mm，焊接成型，水池底部配置静音绵；
3、柜体门板为双层焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理、不锈钢一体折弯拉手、柜门内侧装有防撞贴；
4、合页，配置隐藏式不锈钢门轴合页；
5、柜体内部配置分层隔板，由四个不锈钢层板扣支撑；底板内置加强筋，加强承重能力，防止柜体受力变形；
6、柜体底座配置可调节地脚.
◆不锈钢便盆晾晒架：
1、材质：采用SUS304 优质不锈钢圆管焊接，厚度≧1.0mm，
2、结构：置物层倾斜式结构，方便便盆沥水；底层托盘为可移动托盘，配置脚轮，移动方便，同时底层托盘可活动拿取，方便污水倾倒；
◆不锈钢清洗池：
1、材质：整体材质采用SUS304 优质不锈钢，柜体厚度≧0.8mm；
2、水槽台面和水槽厚度≧1.2mm，焊接成型，水池底部配置静音绵；水槽底部配置下水口及污物过滤网；
3、柜体门板为单层焊接结构，内侧配置加强筋，不锈钢一体折弯拉手、柜门内侧装有防撞贴；
4、柜体底座配置可调节地脚；内凹踢脚；
5、合页，配置隐藏式不锈钢门轴合页；
◆不锈钢拖把池：
1、材质：整体材质采用SUS304 优质不锈钢，柜体厚度≧0.8mm；
2、水槽台面和水槽厚度≧1.2mm，焊接成型，水池底部配置静音绵；水槽底部配置下水口及污物过滤网；
3、柜体门板为单层焊接结构，内侧配置加强筋，不锈钢一体折弯拉手、柜门内侧装有防撞贴；
4、柜体底座配置可调节地脚；内凹踢脚；
5、合页，配置隐藏式不锈钢门轴合页；
◆不锈钢抹布拖把晾晒架：
1、整体材质采用 SUS304 优质不锈钢；
2、挂架采用≧1.2mm厚不锈钢方管焊接；上侧横梁配置4个拖把卡扣，下侧横梁配置不锈钢挂钩，以便于拖布和抹布的分类清洗沥水。
3、底层托盘为可移动托盘，厚度≧0.8mm、配置脚轮，移动方便，同时底层托盘可活动拿取，方便污水倾倒；
◆不锈钢倾倒池：
1、材质：整体材质采用 SUS304 优质不锈钢，厚度≧0.8mm；
2、结构：脚踏翻盖式联动冲洗、旋转出水、缓冲闭合；
◆不锈钢器械清洗池：
1、材质：整体材质SUS304 优质不锈钢，柜体厚度≧0.8mm；
2、水槽台面和水槽厚度≧1.2mm，焊接成型，水池底部配置静音绵；水槽底部配置下水口及污物过滤网；
3、柜体门板为单层焊接结构，内侧配置加强筋，不锈钢一体折弯拉手、柜门内侧装有防撞贴；
4、柜体底座配置可调节地脚；内凹踢脚；
5、合页，配置隐藏式不锈钢门轴合页；
◆手动水龙头：机械手动水龙头，配置全铜冷热水温调节阀及相关配件。


	1、操作台样品要求：
1、样品名称：双门双抽操作台；
2、外径规格：850*600*850mm；
3、配置要求：
3.1钢制柜体、柜门、抽屉、侧板、后背板、层板均采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm;
3.2柜体抽屉屉面为双层焊接结构，内部做静音处理，（投标时提供屉面切面样块）
3.3柜体门板为双层焊接结构，门板内部做静音处理、柜门内侧装有防撞贴；（投标时提供门板切面样块）
3.4操作台柜体后背板为可拆卸活动背板，便于线路检修；采用塑料卡扣结构可由柜体内部轻松拆卸；
3.5柜体内部配置分层板，由四个钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度；底板内置加强筋，加强承重能力，防止柜体受力变形；
3.6底座采用SUS304不锈钢材质，厚度≧1.0mm。底座整体焊接与柜体分离式装配，并配置不锈钢可调节地脚；
3.7拉手：抽屉及柜门拉手一体折弯制作；
3.8合页：投标时提供合页检测报告
3.8.1隐藏式不锈钢门轴合页，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂，运动负重60KG以上，启闭无噪音，防腐耐用;
3.8.2拉门耐久性：合页拉门耐久性循环40000次检验，五金连接件无松动、活动部分开关灵活，无变形损坏；
3.9滑轨：投标时提供滑轨检测报告
3.9.1滑轨采用冷轧钢板模具冲压成形，厚度≥1.8mm；滑轨与抽屉连接采用焊接形式，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂；滑轨滚轮采用尼龙包边滚轮轴承，抽拉平滑，载荷≥30kg；
3.9.2滑轨耐久性：循环80000次检验，所有组件与连接件无断裂损坏，抽屉导轨及其组件应能正常工作，无变形损坏； 


备注：
1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

3、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及评审标准要求提供的产品检测报告等。响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍。供应商提供的样品，除成品双门双抽柜体外，按照样品的详细要求，准备小样样品，以便样品评审。

第四部分  合同文本（仅供参考）

合同号：
甲方（招标用户采购方）：                                  合同编号：

乙方（投标中标供应方）：                                  签约地点：

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及       年   月   日      采购招标文件（招标编号：     采购代理机构：    ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同货物


乙方负责向甲方供应下表中所列                                          及负责安装调试。

	货物名称
	规格型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货 时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同总价和支付方式

2.1合同总价：总价为人民币（大写）：　　              ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2.2支付方式：合同货物到甲方指定地点交付并安装验收合格后凭（1）合同；（2）乙方开具正式全额发票；（3）验收报告加盖甲方公章；（4）中标通知书；上述手续之日起30天内，4.1
签订合同后，甲方支付合同中标总额的90%预付款给乙方，乙方将货物安装完毕，经甲方验收合格后，支付至合同据实结算总额的7%，剩余3%为质保金,质保期满24个月后无质量问题一次结清剩余合同款项。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求


乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂测试报告。

5、合同货物包装、交货、调试及验收

5.1 合同货物的包装：

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同货物的交货：

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后      天交货。
5.2.2 乙方交货地点： 
5.3  货物的验收：

5.3.1 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.3.2 如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物的成功交货。换货的相关费用由乙方承担。
5.3.3 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.3.4 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.4  乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同货物保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于    年（用户单位验收之日起计算）。

保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物损坏；

2）甲方擅自改装货物；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因货物的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，培训地点主要在货物交货现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1  不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2  签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除，不足部份，甲方有权向乙方提出追偿。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则须向甲方支付合同采购金额5%的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除。在乙方未能交货   天后，视为其不能交付货物，甲方将有权终止合同并提出进一步索赔的权力。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或招标人所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同正本五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

13.2.1 中标人提交的投标函和投标一览表；

13.2.2 资格声明函；

13.2.3 中标通知书；

13.2.4 其他相关投标文件。 
13.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                                 乙方：

                    单位                                     　　　        公司

签约代表：                                              签约代表：

地址：                                                  地址：

电话：　　　                                            电话：

传真：　　　                                            传真：

                                                        开户行：

                                                        账号：

签约日期：20  年   月   日                             签约日期：20  年    月    日

第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

检验

1.1 货物到达目的地，买方、卖方及买方聘请相关专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.3 具体的标准应在供应商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

售后服务 

2.1 供应商须具有较强的本地化服务能力，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应，保证到达现场服务时间小于2小时。

报价要求

3.1 人民币报价（投标报价包含安装费、税费以及其他可能产生的所有费用）；
3.2 买方指定交货地（昌吉市项目代建管理局）交货价；

3.3 列出详细的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

付款方式

签订合同后，甲方支付合同中标总额的90%预付款给乙方，乙方将货物安装完毕，经甲方验收合格后，支付至合同据实结算总额的7%，剩余3%为质保金,质保期满24个月后无质量问题一次结清剩余合同款项。
交货期

5.1 交货期：合同签订后90天。
交货地点

交货地点：昌吉市项目代建管理局指定地点。

第六部分　范本格式

1、 投标书

致 新疆招标有限公司： 
    我们收到                              采购文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详阅采购文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。
2.投标有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。
3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。
4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_______________          邮编：______________
电话：_______________          传真：______________
法定代表人姓名： ___________   职务：____________
                       供应商：             （公章）
                       法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                                年   月   日

　2、报价一览表
投标商名称(公章)：                  项目名称/包号：                                        单位：人民币(万元)
	项目名称/包号
	投标总价

（万元）
	投标

保证金
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式
2.“投标报价”为投标总价。
3. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，供应商应单独密封一份“报价一览表”，并标明“报价一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。
4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

法定代表人或委托授权代理人签字：　　　　　　　　　　　　　　　

3、分项报价表

供应商名称（公章）：                      　项目编号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	型号
	规格
	数量
	技术要求
	品牌
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	环保验收
	
	
	

	小计金额：   元
	


注：此表需详列投标的每种设备及配件。 

法人或法人授权人代表签字：　　
4、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

公        章：                         

注：提供法人、被授权人身份证复印件；凡公司法人前来参加招标的供应商，可以不提供此项证明文件。

5、关于资格的声明函

致：　昌吉市项目代建管理局　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加招标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　本次投标公司的　　　　　　　    受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　

　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。
法定代表人或委托授权代理人签字：　　　　　　　　　　　　　　　

7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

法定代表人或委托授权代理人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

8、近三年在国内和新疆地区的服务业绩表

9、资格证明文件

1、内容见“供应商须知”。 

2、其它一切有利于产品和供应商的证明材料。
10、项目方案
至少应包括以下内容：
1）、项目方案评审，
2）、项目实施与售后服务方案；
11、实施该项目包含的主要设备清单（格式自拟）

12、供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与昌吉市项目代建管理局招标活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。
二、参加采购人组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。
六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。
供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日

开标现场委托书
授权单位：昌吉市项目代建管理局
被授权人：              手机号码：                  。
项目名称：昌吉市项目代建管理局医疗救治中心体系建设项目附属项目（护士站、分诊台及操作台柜）采购项目
授权单位现授权被授权人参加上述项目开标、评标全过程的监督工作，以本单位的名义全权参与，签署相关开评标及其他文件，并办理与上述项目相关的其他所有事宜。 
委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。
受托人在办理上述事项过程中所实施的行为及签署的相关文件，我单位均予以认可。
授权单位：           负责人： 
（盖公章）          （签字或加盖印鉴） 
	 授权人(法定代表人)身份证正面复印件
	授权人(法定代表人)身份证反面复印件


                                  2021年  月  日
附表：退投标保证金的函
（注：单独密封）
新疆招标有限公司昌吉分公司（收）：
公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          
联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

投标项目名称：                                        

投标项目编号：0634-                                        

投标保证金的形式：              （电汇、网银等）
投标保证金的金额：                                          

（注：另附开户银行许可证复印件、增值税专用发票或普通发票开票信息并注明如中标后服务费开票种类，与此表一同密封）
