
2021年英吉沙县卫健委（乌恰镇卫生院）医疗设备采购项目

询

价

通                                       

知

书
采购单位：英吉沙县乌恰镇卫生院
代理机构：新疆天润丰源招标有限公司
日期:2021年10月
目  录

询价公告………………………………………………………3
二、报价须知………………………………………………………6
合同主要条款…………………………………………………12
技术参数及要求………………………………………………14
报价文件编制及要求…………………………………………15
询价规定………………………………………………………20
七、评标工作大纲…………………………………………………31
2021年英吉沙县卫健委（乌恰镇卫生院）医疗设备采购项目

询价采购公告
新疆天润丰源招标有限公司受英吉沙县乌恰镇卫生院委托对2021年英吉沙县卫健委（乌恰镇卫生院）医疗设备采购项目进行询价采购，现邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：TRFYKS-(XJ)-2021-12号
2.项目名称：2021年英吉沙县卫健委（乌恰镇卫生院）医疗设备采购项目
3.采购需求：医疗设备采购；预算金额：75万元

（技术参数要求详见询价通知书）
4.资金来源：自筹资金
二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有三证合一或五证合一证的营业执照副本（具有相应经营范围）、银行开户许可证原件；

（2）法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年或2020年审计报告（新成立公司须提供银行资信证明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近三个月连续的缴纳税收证明及授权委托人社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、以上网站无不良行为记录截图，（注：提供的查询记录为公告发布之日起的截图，时间不清楚的为无效截图）

3、具有《医疗器械经营企业许可证》、制造商《医疗器械生产企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》副本原件；

4、具有核心产品:麻醉机，除颤监护仪，心电图机，呼吸机产品注册证原件；

5、提供针对本项目反商业贿赂承诺书；
6、本项目不接受联合体投标。
四、获取询价通知书

获取时间：2021年11月04日起至2021年11月08日，【北京时间上午10:30-13:00时及下午16:00-19:00时】节假日除外     

获取地点：喀什市汇城丝路花园1幢二单元2楼2022室
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年11月11日下午16点00分（北京时间）

地点：详见询价通知书

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名    称：英吉沙县乌恰镇卫生院
联 系 人：祁如盛
联系电话：13779887764
采购代理机构信息

名    称：新疆天润丰源招标有限公司
地　　址：喀什市汇城丝路花园1幢二单元2楼2022室

联 系 人：隆汉辉 　

联系电话：17690091666
3.同级政府采购监督管理部门

名    称：英吉沙县财政局政府采购管理办公室      

监督投诉电话：13579069068
新疆天润丰源招标有限公司    

                                                   2021年11月03日                   

二、 报价人须知

	条  款  名  称
	编  列  内  容

	项目名称
	2021年英吉沙县卫健委（乌恰镇卫生院）医疗设备采购项目

	项目编码
	TRFYKS-(XJ)-2021-12号

	采购人名称
	英吉沙县乌恰镇卫生院

	采购联系人
	联 系 人：祁如盛

联系电话：13779887764

	采购预算价（元）
	75万元

	资金来源
	自筹资金

	资金落实情况
	已落实

	采购方式
	询价采购

	评标方法
	最低评标价法

	采购内容
	医疗设备

	交货地点
	采购单位指定地点

	交货日期
	签订合同后7日内供货完毕

	履约保证金
	中标人在收到中标通知书的3个日历日内，须向采购人缴纳履约保证金，履约保证金金额为中标价的5%（最终由甲乙双方约定）。

	是否接受联合体报价
	■不接受    (接受

	踏勘现场
	勘探      (不勘探 

	递交报价文件截止时间
	2021年11月11日下午16点00分（北京时间）

	
	

	报价有效期
	为60日历天（从报价截止之日算起）

	递交报价文件地点
	  英吉沙县卫健委三楼会议室

	是否退还报价文件
	■否    □是

	询价时间和地点
	询价时间：2021年11月11日下午16点00分（北京时间）
询价地点：英吉沙县卫健委三楼会议室

	供应商资质条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有三证合一或五证合一证的营业执照副本（具有相应经营范围）、银行开户许可证原件；

（2）法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年或2020年审计报告（新成立公司须提供银行资信证明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近三个月连续的缴纳税收证明及授权委托人社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、以上网站无不良行为记录截图，（注：提供的查询记录为公告发布之日起的截图，时间不清楚的为无效截图）

3、具有《医疗器械经营企业许可证》、制造商《医疗器械生产企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》副本原件；

4、具有核心产品:麻醉机，除颤监护仪，心电图机，呼吸机产品注册证原件；

5、提供针对本项目反商业贿赂承诺书；

	投标保证金
	投标保证金的金额:15000元  大写：壹万伍仟元整

单位名称：新疆天润丰源招标有限公司

纳税人识别号：91650100MA78B09C2K
开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行
账号：30010801040003286
开户银行行号：103881001085
注：打款时注明投标保证金项目名称及第几包或项目编号及第几包编号。投标保证金转入新疆天润丰源招标有限公司账户后，持银行回执单换取保证金收据原件并将保证金收据复印件及银行回执单复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时一并提交）。到账截止时间：2021年11月10日18:00（北京时间）。打款后请联系我方确认是否到账。   

	中小微企业政策文件（本政策仅限于综合评分法）
	（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。

	
	（2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

	
	（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。

	中小微企业政策文件说明（本政策仅限于综合评分法）
	（1）本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价及与6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。

	
	（2）不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。

	投标文件密封及要求
	1、投标人必须按询价文件规定制作响应性文件，要求正本一份，副本四份，并分别在投标文件右上角标明“正本”和“副本”字样，封面上均应标明：投标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；投标人应将正本投标文件装入投标正本文件袋中加以密封，副本投标文件装入投标副本文件袋中，并注明 年 月 日 上午 点  分  前不得启封”字样。 

2、投标人必须制作“投标报价表”并单独密封提交，并在信封上标明“投标报价表”的字样。投标报价表一份，U盘电子版一份；不单独提交投标报价表，其投标将被拒绝。

	报价说明
	本项目为货物类采购，投标报价应根据项目的实际需要整体报价，报价应包含合同期限内货物及其他相关工作的所有费用，为总价包干。如报价超出预算价，投标文件视为无效。

	备注
	着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读询价文件而造成的后果，招标人概不负责。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

	现场需查验：

（1）具有三证合一或五证合一证的营业执照副本（具有相应经营范围）、银行开户许可证原件；

（2）法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年或2020年审计报告（新成立公司须提供银行资信证明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近三个月连续的缴纳税收证明及授权委托人社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、以上网站无不良行为记录截图，（注：提供的查询记录为公告发布之日起的截图，时间不清楚的为无效截图）

3、具有《医疗器械经营企业许可证》、制造商《医疗器械生产企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》副本原件；

4、具有核心产品:麻醉机，除颤监护仪，心电图机，呼吸机产品注册证原件；

5、提供针对本项目反商业贿赂承诺书；
6、保证金收据及汇款凭证


    一、新疆天润丰源招标有限公司受英吉沙县乌恰镇卫生院委托，现对2021年英吉沙县卫健委（乌恰镇卫生院）医疗设备采购项目进行询价采购，选择有实力的合格供应商参加投标报价。

二、项目名称：2021年英吉沙县卫健委（乌恰镇卫生院）医疗设备采购项目   


本次采购采用询价采购方式

    三、货物需求及详细参数见附件《货物需求及详细参数一览表》

四、采购原则和方法：

本次采购项目按规格类型报价（在同详细参数规格类型的前提下，允许正标配报价），由招标人在采购办监督下确定由总报价最低者为成交人。

五、投标报价人须知

1、由非法人代表参加投标报价的供应商，应出具法人代表授权书。

2、供应商按招标文件要求填列询价采购报价表，并保证全部资料的真实性。

3、询价采购报价表中应对各项货物分别确定报价。

4、投标报价人必须按询价文件列示的开标时间和地点参加报价竞标，且投标报价文件应按有关规定密封后加盖单位公章，否则作为废标处理，不得参与本次竞标。

招标成功后，成交单位在3个工作日以后，到代理公司领取成交通知书，成交单位在领取本项目成交通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由成交单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准( 费 率)

	服务类型 中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	10000——100000
	0.05％
	0.05％
	0.05％

	1000000以上
	0.01％
	0.01％
	0.01％


注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30％计收。
    2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某采购项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

 100万元×1.50%=1.5（万元）

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

供应商与采购人签订合同后并按要求供完全部货，并由甲方验收合格方可。

三、 合同（仅供参考）


       政府采购合同参考范本

（货物类）

                                                         合同编号：

需    方：

供 应 方：

    新疆天润丰源招标有限公司受有关单位委托，为英吉沙县乌恰镇卫生院 （下称需方）经询价采购结果确定           为供应方。现经供需双方充分协商订立本合同。

一、名称、规格、数量及价款

（名称、规格、数量及单价）                           

合同总金额          元整（￥      元）。

二、质量要求及技术标准

1、供应方交付的货物的技术标准不低于国家标准。

2、供应方在交付货物的同时应提供国家规定的检验合格证明等文件。

三、交货时间、地点

货物供应方须在     年    月     日在    交货，并由使用方验收。

四、售后服务

产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）

五、验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

2、货物验收时，供应商向采购人提供生产厂家出具的检验报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。

3、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

六、付款方式

中标后甲方与乙方签订合同后甲方向乙方支付合同总价款的35%。采购货物全部到达甲方指定地点完成安装调式、验收合格后甲方向乙方支付合同总价款的60%，剩余的5%作为质保金，待一年后无质量问题后全款付清（无息）。
七、违约责任

1、违反买卖合同者，应承担违约责任，向对方支付合同金额20﹪的违约金。供应方逾期供货，每逾期一天，按合同金额的0.2﹪向使用方支付违约金，逾期超过十五天时，视为供应方不能交货，需方有权解除合同，供应方应承担违约责任，向需方支付合同金额20﹪的违约金。需方验收完毕后，需方须在五个工作日内按付款方式付款，否则，每逾期一天向供应方支付逾期金额0.2﹪的违约金。

2、如有质量问题时需方可以按照供应方投标文件的服务承诺从质量保证金款项中扣除相关费用。

3、其它违约，按《中华人民共和国合同法》的相关条款执行。

八、解决合同纠纷的方式

当出现纠纷时，双方协商解决；协商不成时可向当地仲裁机关申请仲裁。

九、技术协议

附技术协议（另定）

十、其它约定事项

1、本合同壹式贰份，经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

2、本合同一式二份，供应方执一份，需方执一份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

供  应  方：                               需      方：

法定代表人：                               法定代表人：

授权代理人：                               授权代理人：

单位 地址：                                 单位 地址：

联系 电话：                                 联系 电话：

开户 银行：                                 开户 银行：

账     号：                                 账     号：

签约时间：                                  签约地点：

四、技术参数及要求
 一、货物需求一览表

电动手术台技术参数

电动手术台供胸、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、骨科等施行综合手术台。

1、台面升降、前后倾、左右倾、背板上下等主要体位调整均由按键操作、电动推杆传动实现。

2、台面板采用高强度透光板制成，床垫采用柔软舒适海绵垫。
3、腿板可拆卸，手动旋转外展、下折，调节方便，十分便利泌尿科手术。

4、手持操纵器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠。

技术参数

台面长度及宽度：2010mm×500mm 

台面最低及最高：650mm×950mm

台面前后倾最大角度：前倾≥25°后倾≥20° 

台面左右倾最大角度：左倾≥20°右倾≥20°

腿板调节范围：下折≥90° 可拆卸 外展180°

背板调节范围：上折≥75° 下折≥10°

头板调节范围：上折≥45°下折≥90°可折卸

2、麻醉机招标技术规格

一、气源

1.1单气源：氧气

1.2氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

1.3快速充氧范围25 - 75 L/min

二、流量计

2.1氧气双管机械流量计，支持低流量、最低流量麻醉

2.2 流量计范围O2 ：0.05 -10L/min

三、呼吸回路

3.1 集成式呼吸回路设计

3.2 采用上升式风箱设计，成人、儿童使用无需更换风箱

3.3 ★ APL阀金属材质，具备不对称压力刻度显示（0-70cmH2O)，至少6档精确调节，具备快排功能(请详细描述）

 3.4 ＃二氧化碳吸收罐容积不小于1.8升，方便拆卸

四、呼吸机

 4.1 气动电控呼吸机

 4.2 ★内置8寸彩色显示屏

 4.3 中文操作和显示，同屏显示至少2道波形

4.4 通气模式：IPPV、MANUAL

4.5 ＃具有standby待机模式，患者类型可设置成人、儿童模式

 4.6 ★容量模式下潮气量电子设置：20ml-1500ml

 4.7 呼吸频率：4-100 次/分钟

4.8 吸呼比：4:1到1:8

4.9 ＃可以通过主机操作按键实现手动机控一键转换功能

五、监测

    5.1 监测参数：吸入氧、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压平台压、平均压、PEEP）；可选配氧浓度监测

    5.2同屏显示实时压力时间、流速时间波形描记 

   5.3报警参数：分钟通气量上下限、气道压力上下限、氧浓度上下限、无潮气量、交流电源故障、持续气道高压、低驱动压

六、麻药蒸发器

6.1＃单蒸发器罐位，配备通过CE认证蒸发器一只，且麻醉机、蒸发器为同一品牌

6.2 温度、流量、压力补偿功能，温度补偿：15℃-30℃，流量补偿： 

200ml/min-15000ml/min

七、配置要求

7.1标配后备电池使用时间：120分钟

7.2可选配氧浓度监测套件

7.3可选配与麻醉机同一品牌废气清除系统（AGSS），为医患健康提供保证

八、商务条件

8.1 通过欧盟CE认证，符合临床安全标准

8.2 ＃生产厂家是具备10年以上专业麻醉机生产的企业
负压吸引器技术参数

1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

2.负压调节范围：0.01MPa～极限负压值

3.流量：≥20 L/min

4.贮液瓶：1000 mL (PC)

5.电源：100-240V～  50/60Hz

6.内部电池：12V

7.输入功率：110 VA

8.电池类型：锂离子电池

9.电池工作时间≥60min

10.工作制：短时运行，最长运行时间30min，持续率50%

11.熔断器：RT1  5×20/ 6.3AL（PCB板），RF1  6×30/ 4AL 

12.正常工作条件：环境温度: 5~40℃，相对湿度: ≤ 80%，大气压力: 860~1060 hPa

13.运输和存储条件：环境温度: -40~55℃，相对湿度: ≤ 95%，大气压力: 500~1060 hPa

高频电刀技术参数

1  工作电源：交流220±22V    50±1HZ

2  工作模式

2.1纯切：允许最大功率切割

2.2混切：3种模式

2.3单极电凝：3种凝血模式 

2.4双极电凝：低功率双极电凝，两种模式（选配）

3  工作频率：475KHZ

4  性能指标

4.1具有自动电压调节功能

4.2纯切：1-300W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.3混切1：1-250W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.4混 切2:1-200W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.5混切3：1-150W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.6单极凝性能：

喷凝：1-120W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

强凝：1-100W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

点凝：1-100W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.7单极模式下高频漏电流≤100mA

4.8功率显示方式：LED数字显示

4.9功率调节方式：防水按键方式调节

4.10参数设置：能够自动保存上次输出功率，另外可单独记忆一组功率

5  控制功能

5.1具有回路安全自动检测、控制（自动检测异常并关闭功率输出）和报警功能，并带声光报警提示

5.2具有手控和脚控功率输出功能

6  整机功率≤1250VA

7  环境温度5℃-40℃

8  相对湿度≤80%

9 整机重量：16Kg左右

手术室对接车技术参数

1.车架结构稳固，推动灵活；两车架均可调节升降高度：680-920mm；

2.床面靠背部分可折起角度0～60°±5°；

3.担架C床在对接轨道上前后运动；

4.床面移动至另一单台车架上，可自动锁紧，并设有保险装置；

5.采用6寸的万向中控脚轮，并带有导向轮；

6.手摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计

7.床面具备一对旋转侧翻式护栏，方便将病人过渡到病床

   本手摇手术对接车用于医院急症室内外的抢救，转运使用，目的是让室内、外的手术分开使用，运送时只需将病人从室外车推到室内车上即可，不需搬动，不会给病人带来痛苦，并能有效的防止手术室的污染，减少手术感染，给患者带来方便。

尺寸参数表

	序号
	类别
	数值

	1
	L1
	3610mm

	2
	L2
	1920mm

	3
	L3
	2100mm

	4
	W1
	580mm

	5
	W2
	685mm

	6
	Hmax1
	1170mm

	7
	Hmax2
	920mm

	8
	Hmin1
	940mm

	9
	Hmin2
	680mm

	10
	HT
	445mm

	11
	LT
	65°


[image: image6.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image1.jpg]L1

TXYHH



车体高低调整范围：680～920（毫米）

背部最大倾斜角度65°

移动式空气消毒机技术参数

   1、外形：移动式；

   2、消毒空间:100m3； 

   3、双通道立体式出风，循环风量：≥1000m3/h；

   4、机内紫外线辐射强度:≥14200μW/cm2；

   5、机外紫外线泄漏量：0μw/cm2；

   6、消毒时空气中臭氧量≤0.13mg/m3；

   7、细菌总量:108cfu/m3；

   8、负离子发生量:6×106个/cm3； 

   9、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz

   10、功率: 220W，    噪音：55dB；

   11、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控；
   12、LED数码直观显示，时间任意设置；整机工作寿命计时；

   13、临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控不低于6个时间段消毒；

   14、采用超强度、长寿命、高标准C波段（254nm），无臭氧紫外线灯管；

   15、内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；
壁挂式空气消毒机技术参数

   1、外形：壁挂式；

   2、消毒空间：100m3； 

 3、循环风量：≥800m3/h；

   4、机内紫外线辐射强度:13000μw/cm2；

   5、机外紫外线泄漏量：＜5μw/cm2；

   6、消毒时空气中臭氧量≤0.09mg/m3；

   7、细菌总量≤80cfu/m3；

   8、负离子发生量:6×106个/cm3；

   9、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

   10、功率:220W，       噪音：55dB：
   11、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控；
   12、LED数码直观显示，时间任意设置；整机工作寿命计时；

   13、临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控不低于6个时间段消毒；

   14、采用超强度、长寿命、高标准C波段（254nm），无臭氧紫外线灯管；

   15、内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；

除颤监护仪技术参数

★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

屏幕显示心电波形扫描时间≥15s。

具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。

开机时间≤3s，符合临床使用。

除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

心律失常分析种类≥20种。

可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。

★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。

支持≥100名患者档案存储与回顾功能。

支持≥1000个事件的存储与回顾功能。

支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。

具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。
每台除颤仪提供导电膏2瓶。

9、心电监护仪技术参数

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。 

★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型[image: image5.png]


, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

1.12、防水等级≥IPX2，提供机器标贴证明材料

1.13、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

★3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

★3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

10、心电图机技术参数

1、基本要求

1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。

1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。

*1.3 显示屏≥9.7英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

*1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

1.5 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。

*1.6 本机支持有线和无线联网。 

*1.7 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。

1.8 支持PDF、PNG、JPG、HL7、XML、DICOM数据格式。

*1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。

二、性能要求

2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明)

*2.2  采样率：≥32000Hz。(提供注册检验报告证明)

*2.3  频率响应：0.01Hz ~ 350Hz。(提供注册检验报告证明)

2.4  内部噪声：≤12.5µVp-p。

2.5  时间常数：≥3.2 s。

*2.6  耐极化电压：±950mV。(提供注册检验报告证明)

2.7  输入电流：≤0.01μA。

2.8  抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 

2.9  具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

2.10  除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。

三、功能要求

3.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

3.2  导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

*3.3  采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

3.4  支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。

3.5  可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。

3.6  屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

3.8 支持起搏检测功能。

3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。

3.10 热敏记录纸：折叠纸。

3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。

3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。

3.13支持U盘和SD卡直接导出PDF、JPG、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。

3.14 支持波形冻结与波形浏览功能。 

3.15支持报告打印预览功能。

3.16 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

*3.17  权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

四、电源

交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。

五、配置

主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。

手术无影灯技术参数

1、超长的使用寿命：

    采用新型LED冷光源，寿命可达6万小时以上，无需更换灯泡。优于传统卤素灯，又能满足节能与环保的要求。

2、完美的冷光效果：

采用新型LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域温升≤1℃，几乎无温升。

3、理想的符合净化要求的外形设计：

全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。

4、人性化界面设计：

可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度。可选配新型LED触摸液晶控制面板，实现照明的开关及对照度、色温、亮度模式的调节。

5、超强的深部照明，完美的无影效果：

LED灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱，从而保证了柔和均匀的深部聚集效果，保证手术对高亮度，高深度的照明需求。   

6、色温可调功能：

手术无影灯的色温从3500K到5000K六档可调，使诊断更加准确，并且不会使医护人员因长时间工作而产生眼睛疲劳。

7、良好的悬挂系统：

轻巧的优质平衡臂悬挂系统，六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。

8、结构精巧的调焦系统：

   具有手动调焦技术，操作简单轻便，攻克了LED手术无影灯调焦上技术难点，实现了无级调焦功能；拆卸式手柄，可做（≤134℃）高温灭菌处理。
9、明亮均匀的照明：

LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达180.000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。

10、故障率极低：

每一个LED模块含有6-10个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，灯头具有非常低的故障率，单个LED的故障不会影响灯头的功能。

11、低产热：

LED的更大优势在于它产热少，因为它几乎不发射红外线或紫外线。

12、技术参数：

	LED灯泡数量
	70/42个

	照度（Lux）
	60000—180000/60000—160000

	色温（K）
	3500—5000K可调/3500—5000K可调

	光斑直径（mm）
	150-350

	调光系统
	无极调光系统

	显色指数
	≥85

	照明深度（mm）
	≥1200

	术者头部温升（℃）
	≤1

	术野区域温升(℃)
	≤2

	演色性指数(CRI)
	≥96

	色彩还原指数
	≥97

	电源电压
	220V/50Hz

	输入功率（Ｗ）
	400

	最低/最佳安装高度
	2.4米/2.8米


手术吊塔技术参数

1）采用高强度铝合金模具化生产，流线型造型，实用美观；

2）表面采用进口材料喷塑处理防腐性能优、易清洗，

3）机械刹车，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转，确保24小时设备无漂移，方便使用，定位准确。

4）箱体多边组合，气电终端任意布局。

5）采用知名品牌气体终端，接口颜色及形状不同，具有防接错功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能。

6）气体终端插拔使用次数20000次以上，能带气维修。

7）一：多功能吊箱柱1套（高强度铝合金型材）：箱体长800mm，旋转角度≤340°，可旋转横臂长度800mm.

二：仪器平台采用高强度铝合金材料一次性成型，非拼成，仪器平台：2层，每层平台承载25公斤，上层边缘加装国际标准设备导轨，高度可调节，采用10*25mm国际标准边轨围护；圆角防撞设计；自吸式抽屉1个。

8）气体终端：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；

9）万用电气3孔插座：8个（220V、10A），进口品牌。

10）网络通讯接口RJ45 1个；

11）电话接口1个

12）等电位接地端子: 2个；

13）双关节旋转不锈钢可调输液架1个、输液泵架1个；

14）材料采用高强度铝合金型材；整体全密封设计；

15）表面处理采用一级工业环保涂料；

16）吸顶式安装，安装盘1块、装饰罩1副；

13、心肺复苏机技术参数

★1、主机按压深度：30mm～65mm可调节，每档5mm，预置按压深度与实际按压深度允许误差：±2mm；

2、按压通气比：30：2连续按压可切换；

★3、按压频率： 100次/ min，110次/ min，120次/ min ；

4、复苏潮气量：500ML不可调节；

5、按压释放比：1：1 ；

6、压力安全阀：0.65Mpa；气路应承受压力不小于1Mpa；

7、整机工作时按压头压力：≤816.4N ；

8、输入功率：DC：≤17W； AC:≤54W；

9、固定带扣合牢度不小于100N；

★10、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；潮气量为500ML

11、气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所需压深；

12、电量显示，低电压报警，启动暂停功能；

13、胸厚测量指示功能；

14、适用病人胸厚范围为155mm到305mm；

15、噪音≤75dB ；

★16、抗震性，开放旋臂式经典垂直按压;

★17、防摔，操作面板位于患者上方；

18、外壳防护等级为IP55 （防尘及防喷水）；

19、运输和储存要求：a)环境温度范围：-20℃~55℃；

                    b)相对湿度范围：10%~90%; 

                    c)大气压力范围：500hPa~1060hPa.

14、呼吸机技术参数

主机部分：

适用于急救车、急诊室、内外科急救室、院内转运、野外行军等多种场合

结构紧凑、方便携带，专为急救、转运设计，提供波形及多种参数监测

驱动方式：气动电控

通气方式：容量控制

内置电池：不小于6小时供电

可提供移动转运式、固定式不同解决方案

呼吸模式和通气参数可一步设置

内置流速传感器

内置空氧混合器

★旋钮式调节方式，调节快速，赢得急救时间，避免按键式操作耽误抢救时间；

配备多用途挂架，方便急救、转运携带

可配备吸痰套件

可配备吸氧套件

主机显著位置上有呼吸机使用提示卡，方便医生迅速进入使用状态

整机采用橘黄色，符合急救设备的要求

参数设置部分：

通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT

具有Manual手动通气功能

潮 气 量： 0～1700ml

呼吸频率：4～99bpm

吸 呼 比: 2：1、1：1、1：1.5、1：2、1：3、1：4
具有反比通气功能

★压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O

压力上限：20～80cmH2O

压力下限：0～20cmH2O

氧浓度：范围为48%～100%，连续可调

报警静音：不大于120秒

窒息后备通气功能

监测参数部分

潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

# 监测波形：液晶显示，气道压力时间波形监测

报警参数部分

气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警，

电源

具有多种电源方式，方便使用。

交流电源100 V to 240 V, 50/60 Hz，

直流电源 DC 12V, 1.5A，

内置电池、可配置车载电源

产品标准

# 具有美国FDA或欧盟CE认证

通过国家权威机构的环境测试，适用于各种恶劣环境

★通过盐雾试验和振动试验，且提供相关证书

# 多CPU设计，即使屏幕损坏，呼吸机依然工作；

五、报价文件编制及要求（格式自定）

要求：

1、 文件由参加报价的供应商提供，主要包括：

（1）、统一社会信用代码营业执照副本

（2）、法人资格证明或法人代表授权委托书（如果法定代表人不能参加竞标活动，须提供由法定代表人签发的“授权委托书”原件，并提供代理人身份证复印件加盖公章）。

（3）、银行开户许可证
（4）、投标保证金收据复印件及银行电子回执单复印件
（5）、授权委托人近3个月有效的社保证明复印件

（6）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年或2020年审计报告（新成立公司须提供银行资信证明）；

（7）、出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）提供针对本项目反商业贿赂承诺书
（10）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； 

（11）、国家规定的相关资质文件

（12）、其它相关资格证明以及服务承诺等。
   2、报价文件及要求。（见附表）

   按照招标文件要求，报价文件由供应商填写。本次采购的报价、数量、规格、详细参数、相应技术要求等内容编制成报价文件，作为报价依据，并产生相应的询价法律后果。 报价供应商应当按照询价采购文件要求报出拟提供货物和服务的单价、总价，各项报价应包括拟提供货物本身价、途中运输、装卸、税收、安装调试等一切费用。
售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺。
（1）法定代表人资格证明书

致：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)


投标人（盖章）：                              

法定代表人签字或盖章：                      
（2）法定代表人授权委托书

                                      （采购单位）：

我（法人姓名）         （身份证号）              兹委托      （被委托人名称、职务）（居民身份证编号：              ）为我单位的委托代理人，代表我单位就           （项目编号：        ）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权期限：   年   月   日 --   年  月  日



投标单位：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字： 

年   月   日 
报 价 表

招标项目名称：                          

招标项目编号：                          
                                                 单位：元（人民币）

	投标项目名称
	

	交货日期
	

	投标总价

（人民币）
	小

写
	

	
	大写
	


填写说明：

1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。
2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4.必须在投标文件中装订。

5.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）            

法定代表人签字或盖章：            

授权代表签字：                 

签署日期：        年     月     日

报价明细表

	编号
	产品名称
	详细参数

（可附上你们品牌）
	规格
	数量及计量单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：    （加盖公章）            

法定代表人签字或盖章：            

授权代表签字：                 

签署日期：        年     月     日

六、询价规定

一、询价小组：询价小组依法由甲方代表人员及抽取专家组成，成员人数应当为三人以上（含三人）单数。

二、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其授权委托人。
三、资质审查：询价小组依据询价采购文件的规定，对供应商的资质和信誉进行审查，确定是否具有参与询价的资格。
四、报价前的质疑：供应商有需要质疑的，可当场提出，询价小组应予以实质性答复。质疑和答复记录在卷，作为询价和合同订立的依据。

五、询价小组要求报价的供应商，现场在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格。
六、报价结束后，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

七、询价的任何一方不得向第三方透露与询价采购有关的一切技术资料、价格或其他信息。
八、询价开始后，递交报价文件或符合项目资格条件的供应商不足三家时，将报告相关部门，视情况继续进行询价采购。
九、评审方法及成交原则
1、询价小组将按照本须知规定，只对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较。

2、评审方法：最低评标价法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。其操作程序为：询价小组将对通过资格性审查和符合性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序。

   十、成交结果公示
     本次成交结果公示在新疆政府采购网上予以公示。

   十一、成交通知书
  1.1发布成交结果公示期满后，成交单位到代理公司领取成交通知书。

  1.2成交通知书是合同的一个组成部分。

  1.3出现下列情形之一，采购代理机构将撤消成交通知书。

  1）提供虚假材料、以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假谋取成交的；

  2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商而谋取成交的；

  3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通谋取成交的；

  4）通过向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益谋取成交的；

  5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

  6）成交后无正当理由不与采购人订立合同的；

1.4如果成交通知书被撤消之后，则视情况进行如下处理：

 1）采购代理机构和采购人将重新组织招标；

 2）与排位在该成交人之后第一位的候选成交人签订采购合同；

 3）按政府采购监督管理部门依法批准的其他采购方式进行采购。

 1.5投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构有权驳回质疑书而不予签收，并上报政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任：

   1）一年内三次以上质疑或投诉均查无实据的；

   2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

   十二、授予合同

  1、签订合同

   成交供应商应在《成交通知书》发出后三日内与采购人签订合同。

   1.1询价文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

   1.2采购合同履行过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变单价等合同条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同总金额的百分之十（10%）。

    十三、采购代理服务费

成交单位在领取本采购项目成交通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）中规定收费基准价格的向招标代理机构支付本采购项目代理费。

十四、质疑和投诉

1、（1）参加投标的供应商认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，或在采购过程中或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或代理机构）提出质疑，采购人（或代理机构）应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）潜在供应商只对采购文件质疑；供应商一次性提出对同一环节的质疑；一次性补正投诉所需材料及证明依据等；收到投诉答复通知书后5个工作日，书面说明，提供证据。可以委托代理人质疑投诉。

2、 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程中或成交结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、非书面和实名方式，或无事实依据和相关证据的，不予受理。

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                                                 
地址：                              邮编：                                                                       

联系人：                           联系电话                                     

授权代表：                                                                                             

联系电话：                                                           

地址：                                         邮编：                                                                   

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                                                                                   

质疑项目的编号                                   包号：                               

采购人名称：                                                       

采购文件获取日期：                                                                   

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                                                          

事实依据：                                                                                                                                                           

法律依据：                                                                                                    

质疑事项2                                                                                                    

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                                              

签字(签章)：                               公章：                                 

日期：                             

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                      法定代表人：            

地址：                         电话：               
委托代理人姓名：                   职务：               
住址：                         联系电话：               
被投诉人：                      法定代表人：               
地址：                         电话：               

我公司参加了年 月日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（成交）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于年月日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；
2.质疑和质疑答复情况简要描述；
3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

                      投诉供应商：（盖章）

                                       法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年月日

本投诉书正本叁份，副本份并附电子文档。

投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条

例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

   二、书面方式
    《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

   投诉书应当包括下列主要内容：

投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

具体的投诉事项及事实依据；

质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

提起投诉诉前已依法进行质疑；

投诉书内容符合本办法的规定；

在投诉有效期内提起投诉；

属于本级财政部门管辖；

同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

国务院财政部门规定的其他条件。

   三、虚假、恶意投诉法律责任
    第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非

法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为

记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

    《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

    （一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

    （二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

格式供应商企业性质声明函

注：政府采购项目符合条件的供应商填写以下声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     项目名称:           （项目编号：    ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、／）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

服务商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称          （项目编号      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

服务商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

  监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注:

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

特别提醒：服务商性质（声明函或证明文件）将随中标公告一同公布。
七、评标工作大纲

目  录

一、总 则 

二、投标文件的初审

三、澄清有关问题

四、比较和评价 

五、推荐成交候选人名单

六、注意事项

一、总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照询价文件规定的内容进行，采取符合询价文件要求的最低评标价法；

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1评标委员会成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家2名组成，成员为3人，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐成交候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作废标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3评标报告与推荐成交候选人

评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。

评标委员会在评标报告中推荐成交候选人时，应遵照以下原则：

⑴、评标委员会根据报价由低至高的次序，推荐排名次序位于前三名的投标人作为成交候选人向采购人推荐。如果在排序中出现投标价格相同的，则技术指标高的排序优先；

⑵、投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，采购人应当依法重新招标。
资格审查表
	序号
	审查内容
	供应商
	是否通过

	1
	具有三证合一或五证合一证的营业执照副本（具有相应经营范围）、银行开户许可证原件
	
	

	2
	法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年或2020年审计报告（新成立公司须提供银行资信证明）
	
	

	4
	是否提供投标保证金收据及银行电子回执单
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近三个月连续的缴纳税收证明及授权委托人社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表）
	
	

	6
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
	
	

	7
	出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	8
	参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、以上网站无不良行为记录截图，（注：提供的查询记录为公告发布之日起的截图，时间不清楚的为无效截图）
	
	

	9
	提供针对本项目反商业贿赂承诺书；
	
	

	10
	保证金收据及汇款凭证
	
	


说明： 

1、资格性审查有一项不合格视为符合性审查不通过。

2、在结论栏中填写“通过”或“不通过”，符合性审查由评委会以记名方式过半数的表决结果决定。

3、通过资格性审查的供应商不足三家的，将重新采购。

二、投标文件的初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

（一）、资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

（一）资格性检查包含如下内容：

	序号
	投标文件审查及响应性

（评审结果为合格/不合格）
	
	
	

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有三证合一或五证合一证的营业执照副本（具有相应经营范围）、银行开户许可证
	
	
	

	2
	法人本人投标的需提供法人身份证；被授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证；
	
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年或2020年审计报告（新成立公司须提供银行资信证明）
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近三个月连续的缴纳税收证明及授权委托人社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表）
	
	
	

	5
	3、具有《医疗器械经营企业许可证》、制造商《医疗器械生产企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》
	
	
	

	6
	4、具有核心产品:麻醉机，除颤监护仪，心电图机，呼吸机产品注册证
	
	
	

	7
	参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、以上网站无不良行为记录截图，（注：提供的查询记录为公告发布之日起的截图，时间不清楚的为无效截图）
	
	
	

	8
	提供针对本项目反商业贿赂承诺书；
	
	
	

	9
	保证金收据及汇款凭证
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。


通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

（二）、符合性检查

	项目
	评审内容
	评审

意见

	
	
	是
	否

	审

查

标

准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购预算价的；
	
	

	
	2
	投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；
	
	

	
	3
	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	

	
	4
	改变招标文件提供的清单中的计量单位、数量的；
	
	

	
	5
	投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	
	6
	以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	

	
	7
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	
	

	
	8
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	
	

	
	9
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	
	

	
	10
	投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；
	
	

	
	11
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	
	

	
	12
	不满足招标文件实质性要求的其他情形；
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

注：如有一项不合格，作废标处理
	


三、澄清有关问题

在投标文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中，投标人可应评标委员会要求对投标文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其投标文件的一部分。

1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、经过澄清后仍不符合要求，重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

四、比较和评价

1、按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

五、推荐成交人

评标委员会按评审后投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标报价作为评标的重要依据，但并非唯一标准。评标委员会认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

六、注意事项

为确保评标工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响，凡参加评标工作的人员都必须认真执行本规定：

1.在评标工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评标场所中使用，不得带往其它地方，所有的招标文件、投标文件、资料等一律编号登记。

2.评标人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评标内容。

3.评标人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评标内容（如资料、投标文件、报价、评标方式、评标委员会的决定、评标组织机构、评标人员名单等）披露给未参加评标的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评标无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评标场所。

4.在举行与各投标人的澄清会之前评标委员会应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要投标人在澄清会上澄清的问题必须经评标委员会成员签字并由主谈人提出。在澄清期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主谈人不得向投标人透露。

5.任何评标人员和工作人员不得对外公布评标的一切内容。










法定代表人身份证复印件正面














法定代表人身份证复印件背面





  








法人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面

















授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面










