
磋  商  文  件

项目编号：2021-XBZC-01150
项目名称：乌鲁木齐市米东中医医院10kV配电增容工程
委托单位：乌鲁木齐市米东中医医院
采购代理：新疆西北招标有限公司

目     录

1第一部分 投标邀请


3第二部分  供应商须知


5供应商须知附表


7A  说　明


8B  磋商文件


8C  磋商响应文件的编写


11D  磋商响应文件的递交


12E  磋商程序


17F  授予合同


18G  磋商失败条件


19第三部分  技术规范


19第四部分  图纸和技术资料


20第五部分  工程量清单


21第六部分  合同一般条款


21第一部分 合同协议书


24第二部分 通用合同条款（略）


24第三部分 专用合同条款


37第七部分　范本格式


371、投标承诺书（一）


38投标承诺书（二）


392、开标一览表


403、法定代表人身份证明书


414、法定代表人授权委托书


425、投标人概况


436、工程量清单


447、 近三年类似项目情况表


458、项目负责人简历表


469、项目现场管理班子配备情况


4710、质量及服务承诺书


4711、施工组织设计


4812、其他补充文件


4913、资质证明文件


4914、 供应商诚信承诺书





第一部分 投标邀请

新疆西北招标有限公司受乌鲁木齐市米东中医医院的委托，对乌鲁木齐市米东中医医院10kV配电增容工程组织竞争性磋商采购。欢迎合格供应商前往新疆西北招标有限公司报名，购买竞争性磋商文件。

一、项目名称：乌鲁木齐市米东中医医院10kV配电增容工程
二、项目编号：2021-XBZC-01150
三、采购单位：乌鲁木齐市米东中医医院
四、招标内容：乌鲁木齐市米东中医医院10kV配电增容工程，（预算金额：3350000.00)

五、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有有效的营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质。
6、投标人须具备有效的安全生产许可证；

7、自治区区外投标企业应当具备：自治区区外建设工程企业进疆备案登记册并在有效期内，进疆备案册中备案资质须能满足投标企业最低资质要求，同时本工程项目负责人必须在进疆备案册中备案；

8、项目负责人要求：(机电工程专业)注册建造师贰级及以上；

9、本项目不接受联合体投标。

10、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动，需提供相关证明材料。

信用中国”查询：进入“信用中国”首页，点击信用服务，查询失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单保存完整网页截图；进入“信用中国”首页，在信用信息输入单位名称查询并下载信用报告。

“中国政府采购网”查询：进入“中国政府采购网”首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入单位名称，查询时间为2018年1月1日至今，截图须体现无异常记录内容，保存完整网页截图。

六、获取公开招标文件：

1、凡符合上述资格要求，且有意参加投标的投标单位，须携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的供应商仅需提供营业执照原件）、电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质、安全生产许可证、自治区区外投标企业应当具备：自治区区外建设工程企业进疆备案登记册并在有效期内，进疆备案册中备案资质须能满足投标企业最低资质要求，同时本工程项目负责人必须在进疆备案册中备案、项目负责人要求：机电工程专业)注册建造师贰级及以上）、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被委托人有效身份证件、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动，需提供相关证明材料。（以上资质原件及加盖公章的复印件各一套）到新疆乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼新疆西北招标有限公司报名，领取招标文件，招标文件售后不退；

2、报名及磋商文件发售时间：2021年10月29日至2021年11月05日（每天北京时间10：00-13:30，15：30-18：00节假日除外)

3、投标文件递交截止及开标时间：2021年11月11日11:00时（北京时间）

4、开标地点：新疆西北招标有限公司会议室（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼，如有变动，另行通知。）

5、投标保证金：预算金额*2% 

帐户名称：新疆西北招标有限公司

人民币帐号：107638779707（电汇时请在汇款备注栏注明招标名称简写-及项目编号）

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

七、联系方式

1、招标人：乌鲁木齐市米东中医医院
地址：乌鲁木齐市米东区府前中路1055号    

联系电话：0991-7501365     

2、新疆西北招标有限公司

详细地址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

联系人：王静、李华、刘建新、陈玉萍
项目负责人：王培民、潘永华

联系电话： 0991-5823555 

第二部分  供应商须知

目    录

说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

磋商文件

6.磋商文件构成

7.磋商文件澄清

8.磋商文件的修改

磋商响应文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.磋商响应文件的构成

12.磋商响应文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合磋商文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.磋商响应文件的书写要求

19.投标保证金

磋商响应文件的递交

20.磋商响应文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.磋商响应文件的修改和撤销

评标程序

23.开标

24.评标过程

25.磋商响应文件的澄清

26.对磋商响应文件的评标

27.评标过程的保密性

授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

招标失败条件

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：乌鲁木齐市米东中医医院10kV配电增容工程
项目编号：2021-XBZC-01150

	2
	采购人名称：乌鲁木齐市米东中医医院

	3
	招标代理机构名称：新疆西北招标有限公司

单位地址：乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼

邮编：830000

电话：0991-5823555

	4
	投标保证金金额：预算金额*2%

（电汇或网银，以非现金方式缴纳）

投标保证金有效期：自投标截止之日起90天。

投标保证金的缴纳形式：电汇

单位名称：新疆西北招标有限公司

账号：107638779707

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

投标保证金缴纳期限：开标时间及投标文件递交截止时间前缴纳完毕，逾期不予受理。

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有有效的营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质。

6、投标人须具备有效的安全生产许可证；

7、自治区区外投标企业应当具备：自治区区外建设工程企业进疆备案登记册并在有效期内，进疆备案册中备案资质须能满足投标企业最低资质要求，同时本工程项目负责人必须在进疆备案册中备案；

8、项目负责人要求：(机电工程专业)注册建造师贰级及以上；

9、本项目不接受联合体投标。

10、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动，需提供相关证明材料。

	7
	采购内容：本项目采购清单内的全部工作内容

	8
	质量要求：合格

	9
	控制价：3316590.38元，超过此限价按废标处理。

	10
	工期：30天 

	11
	保修期：1年。

	12
	付款方式为：合同签订后3日内发包人支付签约合同总价款30%的预付款；项目经国家电网验收合格取得用户受电工程竣工检验单后3日内支付至合同价款的85%；电力部门供电完成（以电力部门送电验收单为据或送电运行正常72小时后为验收合格），待结算审核后，支付至合同价款的97%；预留合同价款3%作为质保金满一年后支付（质保期自电力部门送电验收合格起壹年） 

	13
	采购方式：竞争性磋商

	14
	本项目不接受联合体投标

	15
	开标资格审查：

1）法人授权委托书原件

2）法定代表人身份证复印件加盖公章
3）被委托人有效身份证件原件及复印件加盖公章、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的供应商仅需提供营业执照原件）
4）电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质原件
5）安全生产许可证资质原件
6）区外建筑企业已办理区外进疆建筑企业信息报送手续
7）(机电工程专业)建造师注册证书资质原件
8）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页并加盖投标单位公章
9）投标保证金收据（原件或复印件）
以上资料在开标现场查验原件，若未按要求提供，其投标无效。

	16
	投标保证金形式：电汇或网银公对公的形式

磋商响应保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

	17
	磋商响应有效期：90天（如不满足将导致废标）

	18
	磋商响应文件：一套正本，四套副本

	19
	磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场，新疆西北招标有限公司会议室（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼，如有变动，另行通知。）
磋商响应文件递交截止时间：2021年11月11日11:00时（北京时间）

	20
	开标日期：2021年11月11日11:00时（北京时间）

开标地点：新疆西北招标有限公司会议室 

	授　予　合　同

	21
	质疑电话：0991-5823555


A  说　明

1. 适用范围

 本磋商文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的工程采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆西北招标有限公司；

2.2 “买方”系指乌鲁木齐市米东中医医院；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交磋商响应文件的投标人；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有有效的营业执照；

4.2具有独立承担民事责任的能力；

4.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.5投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，并持有国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力施工许可证五级及以上资质。

4.6投标人须具备有效的安全生产许可证；

4.7自治区区外投标企业应当具备：自治区区外建设工程企业进疆备案登记册并在有效期内，进疆备案册中备案资质须能满足投标企业最低资质要求，同时本工程项目负责人必须在进疆备案册中备案；

4.8项目负责人要求：(机电工程专业)注册建造师贰级及以上；

4.9本项目不接受联合体投标。

4.10按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动，需提供相关证明材料。
5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在得到磋商文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间5个工作日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

（1）投标承诺书（一）


（2）投标承诺书（二）


（3）开标一览表


（4）法定代表人身份证明书


（5）法定代表人授权委托书


（6）投标人概况（附企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、疆外企业还应提供进疆备案登记册、项目负责人要求：注册建造师（机电工程）贰级及以上（含贰级），建造师应附建造师执业资格证书、注册证书；安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证，技术负责人须工程师以上职称，信用中国和中国政府采购网查询截图。）

（7）工程量清单


（8）近三年类似项目情况表（2018年1月1日-至今）类似工程业绩证明材料2项（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表））


（9）项目负责人简历表及项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩要求需附证明材1项（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表），且须反应出项目负责人）


（10）项目现场管理班子配备情况


（11）质量及服务承诺书


（12）施工组织设计


（13）其他补充文件


（14）资质证明文件


（15）供应商诚信承诺书
 

11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本磋商文件另有规定外，供应商应按磋商文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供服务的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：
13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。
13.3 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有有效的营业执照；

15.2具有独立承担民事责任的能力；

15.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

15.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

15.5投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，并持有国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力施工许可证五级及以上资质。

15.6投标人须具备有效的安全生产许可证；

15.7自治区区外投标企业应当具备：自治区区外建设工程企业进疆备案登记册并在有效期内，进疆备案册中备案资质须能满足投标企业最低资质要求，同时本工程项目负责人必须在进疆备案册中备案；

15.8项目负责人要求：(机电工程专业)注册建造师贰级及以上；

15.9本项目不接受联合体投标。

15.10按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动，需提供相关证明材料。
注：（1）磋商响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将导致废标。
16 投标服务符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：施工组织设计、进度计划、拟投入人员设备等。
没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 磋商响应文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份。

19．投标保证金

19.1保证金为预算总价的2%，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受现金作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在成交通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

招标机构：新疆西北招标有限公司
项目名称：             
项目编号：             
注明“开标时才能启封”

投标单位名称：            
20.3方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金凭证单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本磋商响应文件密封袋中。

20.4磋商文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2021年11月11日11:00时（北京时间）。

磋商响应文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改磋商响应文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销磋商响应文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

E  磋商程序

23．磋商

23.1磋商时，供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件加盖公章、被委托人有效身份证件原件及复印件加盖公章、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的供应商仅需提供营业执照原件）、电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质原件、安全生产许可证资质原件、区外建筑企业已办理区外进疆建筑企业信息报送手续、(机电工程专业)建造师注册证书资质原件、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页并加盖投标单位公章和投标保证金收据（原件或复印件）以备监督人查验，若投标人未通过原件审查环节，则其投标将被拒绝。
23.2 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

23.3宣布磋商响应文件开启顺序。

23.4 磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5 磋商原则在磋商会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，监督人员或招标代理机构将对供应商提供的资格证明文件进行审查。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

	项目
	重大偏离评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审

查

标

准
	1
	投标报价未高于设定的工程预算招标控制价（工程限额）的；
	
	

	
	2
	供应商对同一招标项目未作出两个以上报价未明确效力的；
	
	

	
	3
	按磋商文件规定的格式填写，内容没有不全或关键字迹模糊、无法辨认的（包括分部分项工程量清单中暂估价、暂列金额没有改动）；
	
	

	
	4
	未改变磋商文件提供的工程量清单的；
	
	

	
	5
	将工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等规费和营业税、城市维护建设税、教育费附加等税金，以及安全文明施工费未列入招标投标竞争性费用的；
	
	

	
	6
	供应商名称、组织机构与资格预审时相符，未涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	
	7
	供应商之间或者供应商与招标人没有串通投标的；
	
	

	
	8
	没有以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	

	
	结论：是否通过评审

备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标；通过为√，不通过为×。


	
	

	磋商小组成员签字：


25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。
25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行二次报价（二次报价视为最终价格）。

25.4最后一次磋商报价表未明确要求时，组成最后一次磋商报价的各子项单

价，按照最终报价与第一次磋商报价的差异，同比例下浮确定。

25.5最后一次磋商报价是完成采购项目内容所需的全部费用。
26．确定成交供应商的办法
26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最终报价（开标现场进行二次报价）的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。
对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占60分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

	评审项目
	权重值%
	评分标准说明

	一、价格部分30分

	价格
	30 分
	投标报价＝现场提交的最终报价经评审后的投标报价

指经过上述评审的所有有效投标报价等于所有小于招标控制价的投标报价，去掉最高报价及最低报价后（如果有效投标人少于5家时，则不去掉最高报价及最低报价）的算术平均值为投标报价平均值。

评标基准价=投标报价平均值

投标报价偏差率的计算：

偏差率=100%×(投标人投标报价－评标基准价)/评标基准价

投标报价得分计算

(1)如果投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分＝30-︱偏差率︱×100×1；

(2)如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分＝30-︱偏差率︱×100×0.5。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

	二、商务部分12分

	企业实力
	2分
	根据各投标人财务状况、履约能力、人员、信誉等综合打分，良好1分，较差0分。

	业绩
	5分
	投标人2018年至今完成类似业绩每有一项得1分，最多得5分（以合同或中标通知书复印件加盖公章为准，原件备查）;

	人员组织及配备情况
	3分
	根据投标人拟投入本项目的人员组织安排及配备情况对比后进行综合打分。人员组织安排合理得（3-2）分，一般得（0-1）分。

	标书完成性
	2分
	磋商响应文件格式和内容是否按照磋商文件要求编制；文字清晰度、内容完整性、装订整齐度，目录清晰度、查找方便度；正文是否有页码，是否胶装成册。

	三、技术部分58分

	评分内容
	满分
	评审内容

	工程概况及特点
	3
	工程概况及特点叙述正确，符合实际等综合打分

	施工方案
	15
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗、减轻劳动强度提高进度提案；执行国家强制性条文等综合打分。优11-15分，良6-10分，一般0-5分

	施工准备计划
	8
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要等综合打分

	施工进度计划
	5
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律等综合打分。优5分，良3-4分，一般0-2分。

	现场文明施工
	6
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	劳动力需用量计划
	3
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	材料需用量计划
	3
	

	机械需用量计划
	3
	

	质量、进度、安全保证措施和体系
	6
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	售后服务方案
	2分
	视企业承诺的工作方案（1分）、售后服务网点分布（在疆内注册有分支机构、提供相应证明材料）（1分）合计2分。

	
	2分
	维修能力（技术全面性等方面进行评分）

	
	2分
	根据提供的针对客户当地实际情况制定售后服务承诺

	合计
	100分


说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
26.4小型和微型企业产品价格扣除

26.4.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号））的规定，对小型和微型企业的价格给予（工程项目）5%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

26.4.2《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

26.4.2.1符合中小企业划分标准； 

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据（《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号））文件规定的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策，提供虚假证明的按照无效投标处理。

26.5监狱企业产品价格扣除

监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1、1.2条款享受评审中价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

26.5.1监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

26.6残疾人福利性单位产品价格扣除

26.6.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

26.6.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

26.7投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

26.8节能产品、环境标志产品价格扣除：

26.8.1投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

26.8.2投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

26.8.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.8.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。
27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交供应商，也可以重新招标。
29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1成交方须向招标代理机构按招标文件要求标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1成交方须向新疆西北招标有限公司支付招标代理服务费。
33.1.2 在宣布中标后一周内，成交方须按招标文件规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳磋商代理服务费。
G  磋商失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；
第三部分  技术规范
1.1本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2本工程的材料、设备检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

第四部分  图纸和技术资料
1.1、招标人将提供给每个投标人一份本工程施工图纸（如有），作为招标文件附件。

1.2、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各投标人提供一份。

第五部分  工程量清单
1.1、工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。

1.2、招标人必须要委托具有相应资质的机构编制工程量清单。

1.3、工程量清单包括：1、投标总价封面2、投标总价扉页3、总说明4、建设项目投标报价汇总表5、单项工程投标报价汇总表6、单位工程投标报价汇总表7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表8、综合单价分析表9、总价措施项目清单与计价表10、其他项目清单与计价汇总表10.1、暂列金额明细表10.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表工程量清单综合单价分析表10、3、专业工程暂估价及结算价表10.4、计日工表10.5、总承包服务费计价表11、规费、税金项目计价表12、发包人提供材料和工程设备一览表13、承包人提供主要材料和工程设备一览表

详见工程量清单（另册）。
备注：

1.根据本项目实际情况，制定详细完善可行的施工方案。

2.提供售后服务方案及售后服务承诺书。

付款方式为：合同签订后支付30%合同款，工程验收合格后支付至合同全部款项的85%,经甲方及有关部门结算审计后支付至合同全部款项的97%,质保期满后支付剩余3%的尾款。
第六部分  合同一般条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                       

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                 。
2.工程地点：                              。

3.工程立项批准文号：                          。

4.资金来源：        。

5.工程内容：                  

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                  。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自   自承包人提交履约担保之日起  生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：             

地  址：                  地  址：        
邮政编码：                  邮政编码：      
法定代表人：                        法定代表人：              
委托代理人：                        委托代理人：              
电  话：                电  话：        
传  真：                传  真：        
电子信箱：                              电子信箱：        
开户银行：                开户银行：        

账  号：                    账  号：        

第二部分 通用合同条款（略）

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知” 执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款。
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①承包人投标时所做的声明、承诺、澄清及答复资料等（如有时）；②双方在工程施工过程中来往文件（函件）、会议纪要（经发包人认可的）及书面协议等；③标准、规范及有关技术文件；④施工组织设计（如人员、设备等的要求）；⑤招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）；⑥图纸会审记录、发包人相关制度、有关本工程的经济签证洽商、变更等书面协议、廉政协议、保密协议等 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款 。

1.1.3.9 永久占地包括：执行通用条款             。

1.1.3.10 临时占地包括：执行通用条款              。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：按《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》《建设工程质量管理体系》、《保密法》等国家法规及自治区和地方相关法规的有关规定。   
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。《工程建设标准强制性条文》等现行与本合同文件有关的所有法律、法规、规章。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无                ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /                   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /                   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；（4）投标函及其投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（5）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（6）合同通用条款；（7） 标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8） 图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）已标价工程量清单；（10） 工程报价书。                                                   

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：承包人进场三日内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套，         ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程相关的一切图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：无                                  ；

承包人提供的文件的期限为：执行通用条款1.6.4 ；

承包人提供的文件的数量为：执行通用条款 ；

承包人提供的文件的形式为：执行通用条款             ；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款             。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6.5           。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程所在地         ；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点：工程所在地       ；

承包人指定的接收人为：本工程委派的项目负责人   。

监理人接收文件的地点：工程所在地                 ；

监理人指定的接收人为：                                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10.1  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款1.10.3  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前由发包人完成路通、水通、电通，即“三通一平”工作已具备。其费用含在投标总报价中          

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款      。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：偏差在±5%范围内不调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：       ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人               。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 执行通用条款  。

2.4.2 提供施工条件   执行通用条款        。

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款    。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款    。

发包人是否提供支付担保：执行通用条款     。

发包人提供支付担保的形式：执行通用条款       。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的验收资料 竣工资料需符合当地城建档案馆的要求 。
承包人需要提交的竣工资料套数：    3套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后，承包方应90天将合格的竣工资料交城建档案。否则因此而延长竣工验收，按工程延期违约处理。因发包人原因除外。 
承包人提交的竣工资料形式要求： 符合当地城建档案管理规定  。

（10）承包人应履行的其他义务： 1、遵守国家的有关法律法规。2、遵守发包人有关环保、卫生、安全、综合治理、计划生育等相关规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                              。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理、项目副经理（如有）及项目技术负责人须保证每周在现场时间不少于5天。                         。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人自行承担责任。                                   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。 。  
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行通用条款。  
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面要求限期撤换，拒不撤换的，按承包人原因暂停施工，直至撤换相关人员。如不限期撤换扣除履约保证金的5%的费用 。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 执行通用条款  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权书面要求限期撤换，拒不撤换的按承包人原因暂停施工直至撤换相关人员。如不限期撤换扣除履约保证金的10%的费用。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   执行通用条款  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：无   。

主体结构、关键性工作的范围：无  。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：一般不得分包，确定因专业或特殊情况要分包应征得发包人的同意批准后才能分包 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人按照总承包支付方式进行支付。

3.6 工程成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为签约合同价款的10% 。履约担保是本合同的附件。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。                         

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 执行通用条款及涉及到的专用条款 。

关于监理人的监理权限： 执行通用条款 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 。

关于工程奖项的约定：   无                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  执行通用条款5.3.2
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行通用条款    。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款             。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条6.1.5              。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：该部分费用已在签订的合同中，按照预付款与进度款同期支付。 
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 执行通用条7.1.1     。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款7.1.2
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款7.1.2
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款7.2.2 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用条款7.3.1。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  执行通用条款 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：        

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：          
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）以当地政府部门或建设管理部门发布的的停工通知为准；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   执行通用条款8.6.1
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。    

施工现场需要配备的试验设备：   由承包人自行解决行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行解决行            。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 执行通用条款9.4条       。

10. 变更

10.1变更的范围   

关于变更的范围的约定：执行通用条款10.1条并依据《清单计价规范》9.3条规定。 
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后作为结算的依据。③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。以上重新组价的综合单价不能高于2010年现行工程造价计价规则和计价依据计算的价格，并按中标时审定预算价和中间价间的下浮幅度下浮。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：合理化建议提出后3日内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：合理化建议提出后3日内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  双方协商解决。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  （1）  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  （1）  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 执行通用条款10.7.2条 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 详见本项目工程量清单，发生按实计取，不发生不计取任何费用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整： 

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格除外。

（1）关于基准价格的约定：发包人在招标文件给定的材料、设备价格。

专用合同条款：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过料  5% 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%  时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5% 时，其超过部分据实调整。
④施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：其他价格调整方式：     /
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险以及人工、材料、机械费用上涨风险；2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整；3、对于承包人根据自身技术水平管理、经营状况能够自主控制的风险。

风险费用的计算方法：1、对于主要有市场价格被动导致的价格风险及人工、材料、机械、费用上述风险，如工程中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担5%以内的材料价格风险、10%施工机械使用费的风险。2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化、并由省级行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。3、对于承包人根据自身技术水平管理包、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况、根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、材料暂估价以发包人提供的工程量清单单价为准，结算时，若发生变动按发包人签字确认的单价给予找差，差价部分只计取税金；2、发包人控制承包人提供的暂估材料必须经发包人确认后方可进入结算。3、如施工期间政府部门新出台的许发包人代为承包人缴纳的税、费，此类税、费执行通用条款。4、暂列金结算时按实际发生的计取，发生多少计取多少，不发生不计取多少，计算时扣回。5、总承包服务费对专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，按不超过（3%）的限率，投标单位可视情况进行下浮，按相关文件根据实际发生进行结算。6、计日工是按完成图纸以外的零星项目或工作，按合同约定的综合单位执行，发生多少计取多少，没发生的不计取，结算时扣回。7、清单中列示的清单项，但实际施工过程中没有发生该项目清单，结算时将其清单项扣除 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /                          。

风险费用的计算方法：       /                           。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /                   。

3、其他价格方式： /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                 
预付款支付期限：合同签订后，承包人人员、机具进场后 。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  无   。

预付款担保的形式为：  无 
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 依据GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用条款12.3.2条

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款12.3.3条
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:       ／             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     无     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         无          。

12.4 工程进度款支付

/。 

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： /  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   ／        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： ／      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到申请7天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。

12.4.6 进度款的支付及约定

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  无  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  执行通用条款  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   执行通用条款   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无                  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程  

承包人向发包人移交工程的期限：  / 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                        。
（1）单机无负荷试车费用由  无    承担；

（2）无负荷联动试车费用由  无   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   无   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后7日内且完成通用条款中的相关内容    。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用合同条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  执行通用合同条款 。

发包人完成竣工付款的期限：执行专用条款12.2.1条。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  三份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行通用条款             。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。 

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  工程终审价款的3 %作为工程质量保证金   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /            ； 

（2） 3 %的工程终审价款；

（3）其他方式:             /                          。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 待工程保修期满一年或责任缺陷满一年，经监理、发包人确认验收无疑问后，一次性付清。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  /   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自接到通知书后24小时内到达工程现场。

属于保修范围和内容的项目，承保人应在接到修理通知之日后七天内派人修理完毕。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，保修费用从质量保证金内扣除。

发生需紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
质量保修完成后，由发包人和使用单位组织验收。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      执行通用条款     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款                 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   执行通用条款                            。

（7）其他：执行通用条款                            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    /

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 责令整改、 扣除违约金解除合同。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 执行通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   执行通用条款   。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       无            。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   由承包人自行考虑  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /               。
选定争议评审员的期限：        /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /            。

其他事项的约定：         /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。
合同以后期签署合同为准

第七部分　范本格式
1、投标承诺书（一）
致：               （招标人名称） 
在充分研究          （招标项目标段名称）磋商文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：

1.我方投标报价为人民币 

元（大写 
） ，工期为       （天） ，质量要求：  。

2.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的工期，并确保我方提供的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求。

3.本响应文件在磋商文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其磋商保证金将被贵方没收。

4.我方已详细审查全部磋商文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

7.我单位承诺我方的投标资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则中标无效。

投标人： 



（盖章） 

法定代表人： 



（盖章）
日期：
年
月
日
   投标承诺书（二）
招标人：           

如果我方中标，我方保证施工现场管理人员严格按照投标书所报人员及时配置到位。在合同签订及施工过程中，未经发包人允许，不擅自更换主要管理人员（指项目负责人、技术负责人及专职安全员）。如以上主要管理人员不能到位或要求更换，发包人可视情节严重情况按照合同相关条款予以处罚，并且有权单方终止合同。
投标人：         （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （盖章）
日期：        年    月    日 

2、开标一览表
项目名称：                        
项目编号：              
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	投标总报价
	小写：                    ；
大写：                    。


	工期：
	

	质量要求：
	合格

	质保期：
	


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     
    2.投标报价为完成本次采购项目的全部费用。（投标人的投标报价包括磋商范围所述的全部工作内容的价格体现以及完成该工程的成本、管理费、利润、风险费、技术措施费、机械进出场费、政策性文件规定规费、税金，各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工验收规范、技术标准、质量规程、规范及标准，以及新疆维吾尔自治区规定应由投标人支付的其它应缴纳的全部费用。投标人用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等的费用以及材料二次搬运驳运费用均已包括在投标人的投标报价中。）
    3.本表中“投标总报价”必须与《投标承诺书》中的“投标报价”中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：20   年   月   日
注：此表单独封装一份，单独提交供唱标时使用

3、法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：            年                月                  日

经营期限：
                                               


姓    名：         性别：      年龄：        职务：
       

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章） 
系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


投标申请人：   （加盖申请人单位公章）
年   月   日
4、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
公        章：
年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。
5、投标人概况

投标人基本情况应包括：投标人基本情况表、磋商保证金凭证（加盖公章）、企业硬件设备及营业场所、财务状况、履约能力及售后企业信誉等情况描述，格式自拟。
投标人基本情况表
	企业注册名称
	
	成立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企业职工及组织机构
	企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。

	企
业
简
介
	


注：在本表后应附：投标单位企业法人营业执照、相关资质证书、许可证书、信用信息查询记录截图存档（加盖公章）及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件并加盖公章。
6、工程量清单
1.1、工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2012年12月25日发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。
1.2、招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价人编制。

1.3、执行《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知建》（新建标[2019]4号）文件的有关规定，增值税销项税额按9%记取。

1.4、工程量清单包括：
招标工程量清单封面
投标总价
总说明 
建设项目投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
综合单价分析表
总价措施项目清单与计价表
其他项目清单与计价汇总表
    （10.1）暂列金额明细表
     (10.2)材料（工程设备）暂估单价及调整表
     (10.3)专业工程暂估价及结算价表
     (10.4) 计日工表
     (10.5) 总承包服务费计价表
    （11）规费、税金项目计价表
    （12）发包人提供材料和工程设备一览表
    （13）承包人提供主要材料和工程设备一览表
清单格式略，以附件工程量清单为准     
近三年类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1. 本表后须附类似业绩的证明资料（中标通知书或合同复印件加盖公章）。

2.
具体年份要求： 2018 年 01 月 01 日-至今


3.
每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。
8、项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	注册证书/项目经理证书号码
	

	近三年类似业绩

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、项目负责人应附注册证书、职称证书、学历证书复印件。

2、项目负责人近三年（2018年01月01日-至今）完成的类似工程业绩（附：中标通知书或合同复印件加盖公章）

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。
投标人（公章）：                        法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日
9、项目现场管理班子配备情况

	岗位
	职务
	姓名
	职称
	承担在建项目情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：

1、项目现场管理班子人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员

2、项目现场管理班子人员应附职称证书或上岗证书复印件

本工程一旦我单位中标，将由上述人员组建为项目管理班子。我单位承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标人（公章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

10、质量及服务承诺书
（由投标人根据本磋商文件自行拟定）
                                     投标人单位盖章：

                                      投标人法人或授权代表签字：

年    月    日

11、施工组织设计

一、供应商应根据招标工程的具体情况，编制相应的施工组织设计。
二、施工组织设计包括下列内容：
1、工程概况及特点
（1）工程建设概况
（2）建筑设计特点
（3）结构设计特点
（4）设备安装设计特点
（5）工程施工特点
（6）建设地点特征
2、施工准备工作计划
3、施工方案
4、工程施工进度计划
（1）施工流水作业横道图
（2）施工进度计划网络图
上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式
5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划
6、施工平面图
7、质量保证技术组织措施和保证体系
8、安全保证技术组织措施和保证体系、
9、进度保证技术组织措施和保证体系
10、现场文明施工措施
注：上内容中若需要表格请供应商自行编制。
12、其他补充文件
投标人应当仔细核对磋商文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合竞争性磋商文件规定，并为评标打分提供充分依据。

中小企业声明函（工程、服务）

（投标人不是中小企业，则无须填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020 ﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、  小型企业、 微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日    期：
13、资质证明文件

1、内容见“供应商须知”。 

2、其它一切有利于供应商的证明材料。
供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与乌鲁木齐市米东中医医院招标活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。
二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。
六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。
供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
PAGE  

