项目编号：XJXCT2021-ZB-120

乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区实验室成套设备采购项目

竞争性磋商文件

采购人（盖章）：乌鲁木齐市第一中学

项目联系人：  韩老师

联系电话：  0991-5270213

采购代理机构（盖章）：新疆新诚泰工程咨询有限公司

项目联系人：  单微

联系电话：  0991-5367788、18299444471

日    期：  2021年11月

目  录

第1章	供应商须知	- 3 -

第2章	磋商响应文件格式	- 21 -

第3章 竞争性磋商公告	- 46 -

第4章 供应商须知前附表	- 49 -

第5章 采购需求	- 53 -

第6章 评标方法和标准	- 72 -

第7章 政府采购合同	- 77 -

- 供应商须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

1.3   供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在供应商：以竞争性磋商文件规定的方式获取本项目竞争性磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商资格要求的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以竞争性磋商文件规定的方式获得了本项目的竞争性磋商文件。

1.3.4  符合供应商须知前附表中规定的合格供应商的其他资格要求。

1.3.5  若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    本项目不允许联合体投标。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价见供应商须知前附表。

2.3    供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件构成

5.1	竞争性磋商文件共分为7章，构成如下：

- 供应商须知

- 磋商响应文件格式

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知前附表

- 采购需求

- 评标方法和标准

- 政府采购合同

5.2	竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见供应商须知前附表。

5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见竞争性磋商文件第6章。

6.竞争性磋商文件的澄清与修改

6.1	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改竞争性磋商文件，澄清或修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分。

6.2	澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在供应商原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.磋商响应截止时间的顺延

为使供应商有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延磋商响应截止时间。

三   磋商响应文件的编制

8.磋商响应范围及磋商响应文件中标准和计量单位的使用

8.1	供应商可对竞争性磋商文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在供应商须知前附表中另有规定。

8.2    供应商应当对所投分包竞争性磋商文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论竞争性磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4     除竞争性磋商文件中有特殊要求外，磋商响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.磋商响应文件组成

9.1     磋商响应文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。供应商应完整地按照竞争性磋商文件提供的磋商响应文件格式及要求编写磋商响应文件。磋商响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足竞争性磋商文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照竞争性磋商文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在磋商响应文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合竞争性磋商文件规定的技术文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标标的符合竞争性磋商文件规定。该证明文件是磋商响应文件的技术文件。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2	货物从买方开始使用至竞争性磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照竞争性磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不对上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4   本条所指证明文件不包括对竞争性磋商文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1	供应商的报价应当包括满足本次采购全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务。所有投标均应以人民币报价。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务等费用；

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.磋商保证金

12.1	详见供应商须知前附表。

13.磋商有效期

13.1	投标应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。磋商有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标。供应商也可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3   磋商响应截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

14.磋商响应文件的制作

14.1	供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交磋商响应文件正本、副本和电子文档，每份磋商响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2	磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按竞争性磋商文件规定在磋商响应文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在磋商响应文件中。如对磋商响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按竞争性磋商文件要求签署和盖章的磋商响应文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   磋商响应文件应按照“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	磋商响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四   磋商响应文件的递交

15.磋商响应文件的密封和标记

15.1   磋商响应文件应当用不能被他人知悉或更换磋商响应文件内容的方式密封。供应商应将磋商响应文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。供应商应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明竞争性磋商公告中指明的项目名称、项目编号、分包名称及包号（如有）、供应商名称和“在（磋商响应时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果磋商响应文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。

16.磋商响应截止

16.1	供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将磋商响应文件递交到竞争性磋商公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构将拒绝接收在磋商响应截止时间后送达磋商响应文件。

17.磋商响应文件的接收、修改与撤回

17.1	采购人和采购代理机构将按竞争性磋商文件规定的时间和地点接收磋商响应文件。

17.2	采购人或者采购代理机构收到磋商响应文件后，将记载磋商响应文件的送达时间和密封情况。

17.3	递交磋商响应文件以后，如果供应商要进行修改，须提出书面申请并在磋商响应截止时间前送达响应文件开启地点，供应商对磋商响应文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为磋商响应文件的组成部分。

递交磋商响应文件以后，如果供应商要进行撤回的，须提出书面申请并在磋商响应截止时间前送达响应文件开启地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4	在磋商响应截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.5	除供应商不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收磋商响应文件概不退回。

五   磋商程序及最终报价

- 磋商原则

  - 严格执行《中华人民共和国政府采购法》及有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益。

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

19.组建磋商小组

19.1  采购人根据本项目的特点，于开标前48小时内，从新疆政府采购网政采云评审专家库中随机抽取组建磋商小组，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

19.2   磋商小组在监督部门的监督下独立完成磋商工作，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选供应商。

20.磋商程序

20.1   采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商活动。采购人代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

20.2   开标会议将于供应商须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商参加。磋商小组成员不得参加磋商活动。供应商须拟派采购代表参加开标会议。与会的供应商代表应在磋商响应文件递交登记表上签字确认其磋商响应文件已递交。在磋商响应截止时间前不得开启磋商响应文件。

20.3   开标会议由代理机构主持。宣读会议纪律，介绍采购人监督人；由证件齐全、满足要求的供应商或其推选的代表检查各供应商磋商响应文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；由监管人及供应商代表对供应商的有效证件进行资格查验；合格供应商不足3家的，不得评审。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其磋商响应文件。

20.4   采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。

20.4.1供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

20.4.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本竞争性磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

20.5   供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6   磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各磋商响应文件进行初步审查，初步评审包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：磋商小组将根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性磋商资格。

⑵符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的磋商响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商磋商响应文件中所述服务质量、技术、规格等和服务明显不能满足竞争性磋商文件要求。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

20.7   磋商小组判断“磋商响应文件”的响应性，仅基于“磋商响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的磋商响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

20.8   采购人按照供应商签到时间顺序通知有效供应商磋商。参与二次及多次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表人。供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃参与磋商的资格。

20.9   第一轮磋商：磋商小组所有成员集中按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量、服务等进行磋商，磋商结束后，磋商小组进行合议。

20.10  磋商文件修正：根据磋商掌握的情况，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经磋商小组及采购人代表签字确认。采购代理机构通知磋商响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知磋商响应供应商。

20.10.1 供应商根据磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原磋商响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交磋商小组。逾时未交的，视同放弃磋商。修正文件与磋商响应文件同具法律效力。

20.10.2磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中开标一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.10.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.11  第二轮磋商：磋商小组就修正后的磋商响应文件与磋商响应供应商分别进行磋商。如未实质性提高采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款情况下，供应商第二轮磋商总报价及分项报价均不得超过第一轮报价，否则其本次报价无效并以其前一轮的报价为有效报价。采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商小组和磋商响应供应商在记录上签字确认。

第二轮磋商后磋商小组未能确定成交候选人的，按20.10磋商文件修正的要求，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。第三轮磋商为最终的磋商。

20.12  最终报价：最终的磋商结束后，所有供应商作最终报价，在规定时间内递交磋商小组，最终报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.13  磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

20.14  如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.14.1 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

20.15  如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知前附表中载明核心产品，供应商提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关供应商将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.14.1条规定处理。

20.16  供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。供应商应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，供应商所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.17  采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

20.18  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

20.19  磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

20.20  磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

21.投标偏离

磋商响应文件中存在对竞争性磋商文件的实质性要求（资格审查及评标办法初步审查内容）的负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据竞争性磋商文件的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否响应了竞争性磋商文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

磋商小组决定投标的响应性只根据竞争性磋商文件要求和磋商响应文件内容。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足竞争性磋商文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于竞争性磋商文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的磋商响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行，详细评标标准见竞争性磋商文件第6章，本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在磋商响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见竞争性磋商文件第6章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见竞争性磋商文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密要求

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六   确定成交

26.成交候选人的确定原则及标准

除磋商小组受采购人委托直接确定成交供应商的情形外，对实质上响应竞争性磋商文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人：

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见竞争性磋商文件第6章。

27.确定成交候选人和成交供应商

27.1磋商小组将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选人。

27.2按供应商须知前附表中规定，由磋商小组直接确定成交供应商。

28.发出成交通知书

在磋商有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标（成交）公告。在公告中标（成交）结果的同时，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标（成交）结果的同时，告知未通过资格审查供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	如果需要履约保证金，成交供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，成交供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式

31.2   如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，成交供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

32.预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照供应商须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，成交供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指成交供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见供应商须知前附表。

33.采购代理费

本项目是否由成交供应商向采购代理机构支付采购代理费，按照供应商须知前附表规定执行。

34.政府采购信用担保（本项目不适用）

35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36.人员回避

潜在供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收

37.1  供应商认为竞争性磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

- 磋商响应文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见磋商响应文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）

3、法定代表人身份证明书（见磋商响应文件格式二）

4、法定代表人授权书（见磋商响应文件格式三）

5、投标保证承诺书（见磋商响应文件格式四）

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

7、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

9、供应商须知前附表要求的其他资格证明文件

- 开标一览表

（磋商响应文件格式一）

项目编号：                项目名称：

报价单位：人民币 元

| 标项名称 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

说明：提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

3  法定代表人身份证明书

(磋商响应文件格式二)

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：自然人投标的无需提供

4  法定代表人授权委托书

(磋商响应文件格式三)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（标项名称、项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人（签字或签章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

5  投标保证承诺书

（磋商响应文件格式四）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称、标项名称和项目编号）的投标,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本竞争性磋商文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

- 自磋商响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

- 中标后不依法与采购人签订合同；

- 中标后不按照本竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标后不按照本竞争性磋商文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：				     		（盖公章）

地址：

电话：							传真：

电子邮件：					邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

说明：供应商承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。

7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

说明：供应商承诺依法缴纳社会保障资金和税收（格式自拟）。

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照竞争性磋商文件的规定盖章。

9  供应商须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖公章。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（见磋商响应文件格式五）

2、投标分项报价表（见磋商响应文件格式六）

3、货物及伴随服务说明一览表（见磋商响应文件格式七）

4、技术规格偏离表（见磋商响应文件格式八）

5、商务条款偏离表（见磋商响应文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交

6-1《中小企业声明函(货物)》（见磋商响应文件格式十）

6-2《供应商监狱企业声明函》（见磋商响应文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见磋商响应文件格式十二）

7、供应商关联单位的说明（格式自拟）

8、符合评分标准要求的商务文件

9、供应商须知第10条要求的所有技术文件

10、供应商须知前附表要求的其他文件

- 投标书

（磋商响应文件格式五）

致：   （采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(标项名称、项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价      %。

（2）本磋商有效期为自磋商响应截止之日起          个日历日。

（3）已详细审查全部竞争性磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）按照竞争性磋商文件的规定，在中标后向贵方一次性支付采购代理费。

（6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）按照竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（8）我单位保证提供的磋商响应文件的内容真实有效，如有不符，视为提供虚假资料谋取中标，我单位愿承担相应法律责任。

（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

供应商（盖公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

日期：

- 投标分项报价表

（磋商响应文件格式六）

项目名称:              项目编号:         标项名称: 　 　               报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

6.为了方便采购人履约验收，本表内容尽可能的填写完善，“规格和型号”需中标后订做，允许填写“定制”。

- 货物及伴随服务说明一览表

（磋商响应文件格式七）

项目名称:                                    项目编号:                      标项名称:

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注: 各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。

- 技术规格偏离表

（磋商响应文件格式八）

项目名称:                       项目编号:              标项名称:

| 序号 | 产品名称 | 竞争性磋商文件条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

- 商务条款偏离表

（磋商响应文件格式九）

项目名称:                项目编号:             标项名称:

| 序号 | 竞争性磋商文件条款号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

6-1  中小企业声明函(货物)

（磋商响应文件格式十）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接。

6-2   供应商监狱企业声明函

（磋商响应文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

6-3  残疾人福利性单位声明函

（磋商响应文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

7 供应商关联单位的说明

（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

  - 评审所需要的其他商务文件

9  供应商须知第10条的所有技术文件

10  供应商须知前附表要求的其他文件

第3章 竞争性磋商公告

项目概况

乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区实验室成套设备采购项目的潜在供应商应在乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号综合楼1003室线下获取采购文件，并于2021年11月15日 11:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJXCT2021-ZB-120

项目名称：乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区实验室成套设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1306600

最高限价（元）：1306600

采购需求：

标项名称: 乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区实验室成套设备采购项目

预算金额（元）: 1306600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验室成套设备采购，具体内容详见竞争性磋商文件。

交货期：自合同签订之日起  45 日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：

(1)凡拟参加本次招标项目的供应商，如在 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。

（2）本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

时间：2021年11月04日至2021年11月11日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号综合楼1003室

方式：线下获取

供应商购买采购文件时应提交的资料：【法定代表人身份证明书及法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及身份证；营业执照】上述证件原件（还需提供一套复印件并加盖供应商单位公章）。

售价（元）：200

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月15日 11:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号综合楼1003室开标室

五、响应文件开启

开启时间：2021年11月15日 11:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号综合楼1003室开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市第一中学

地 址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路西二巷195号

项目联系人：韩老师

联系方式：0991-5270213

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新诚泰工程咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号综合楼1003室

联系方式： 0991-5367788、18299444471

3.项目联系方式

项目联系人：单微

电 话： 0991-5367788、18299444471

4.政府财政监管：乌鲁木齐市财政局

政府财政监管联系方式：0991-2822689

第4章供应商须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：乌鲁木齐市第一中学 联系人：韩老师 联系电话：0991-5270213 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆新诚泰工程咨询有限公司 联系人：单微 联系电话：0991-5367788、18299444471 |
| 1.3.4 | 合格供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： ①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； ②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3.本项目的特定资格要求： (1)凡拟参加本次招标项目的供应商，如在 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。 （2）本项目不接受联合体。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 2.2 | 预算金额：130.66 万元；最高限价：130.66万元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 |
| 5.5 | 是否需要提供样品： 是 样品提供时间：同磋商响应截止时间 样品提供地点：新疆新诚泰工程咨询有限公司开标厅 样品制作的标准和要求：详见详见第5章采购需求和实验室样品清单 是否需要随样品提交相关检测报告：详见实验室样品清单 样品提交检测报告的，检测机构的要求、检测内容：详见第5章采购需求。 样品的评审方法以及评审标准：详见第6章评标方法和标准。 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，成交结果公告发布后退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。 |
| 8.1 | 如供应商对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 13.1 | 磋商有效期：提交磋商响应文件截止之日起 60 日历日 |
| 14.1 | 磋商响应文件：正本： 1 份、副本： 4份、开标一览表 1份； 除上述文件外，还须密封递交磋商响应文件电子文档 1 份。 |
| 16.1 | 磋商响应截止时间：2021年11月15日 11:00（北京时间） |
| 18.1 | 磋商响应时间： 同磋商响应截止时间 响应文件开启地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号综合楼1003室 |
| 19.2 | 信用查询时间: 磋商响应截止时间前一天 |
| 20.5 | 核心产品： / |
| 23.2 | 评标方法： 综合评分法 |
| 27.1 | 推荐成交候选人的数量： 3 |
| 27.2 | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商： 否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： / |
| 32.1 | 预付款比例为：/ |
| 33 | 采购代理费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。中标方支付采购代理费在领取成交通知书之前。 |
| 34.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 |
| 2 | 交货期：自合同签订之日起 45 日历天。 交货地点：采购人指定地点 |
| 3 | 质保期：一年 质量要求：合格 |
| 4 | 付款方式：合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额的30%；安装验收合格后，采购人向成交供应商支付合同金额的67%；质保期满1年后，支付合同总价的3%。 |
| 5 | 磋商保证金金额：贰万伍仟元整（¥25000.00元） 磋商保证金缴纳账号： 账户名：新疆新诚泰工程咨询有限公司 开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市龙盛街支行 行号：104881004170 帐号：107675053625 采购代理服务费缴纳账号：（同上） 磋商保证金的缴纳形式：磋商保证金于磋商响应截止时间之前（北京时间，以到账时间为准)之前，供应商以银行电汇或网银形式缴纳，供应商提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间。 供应商未按竞争性磋商文件规定缴纳磋商保证金的,磋商响应文件将被拒绝评审。 注：供应商递交磋商保证金时，须注明所投项目名称及采购项目编号。 |
| 6 | 中小企业声明函(货物)格式中采购文件中明确的所属行业：工业 |

资格审查表

| 供应商名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以竞争性磋商文件规定的方式获取竞争性磋商文件 | 在中华人民共和国境内注册 | 营业执照等证明 | 法定代表人授权书 | 投标保证承诺书 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书 | 社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书 | 无重大违法记录声明 | 信用中国网站查询 | 中国政府采购网查询 | 供应商须知前附表中要求的其他资格要求 | 其他资格条件 |  |

审核人员签字：_________

注：1、本表由采购人或采购代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

第5章  采购需求

| 序号 | 学科馆 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8位显微镜实验台 | 1、8位 2、尺寸：3000*1500*760 3、★台面：采用19mm厚环氧树脂理化板且满足如下参数要求： A、理化性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） 耐98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、30%氢氧化铵,40%氢氟酸，对硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳，丙酮，氯甲烷，30%双氧水，王水，1%AgNO3溶液，30%二氯甲烷，甲醇，乙醚，高锰酸钾饱和溶液，28%氨水，37%甲醛，乙醇，甲苯，二甲苯，苯酚等强酸强碱及有机溶剂，盖玻及不盖玻检测均为5级。 B、物理性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） a.表面耐干热性500°C：一级（耐500℃高温不起泡，不燃烧）（GB/T 17657-2013)； b.弯曲强度：90.7MPa（ASTMD790-07)； c.弯曲弹性模量：20.4GPa（ASTMD790-07)； d.巴氏硬度：49（GB/T 17657-2013） e.洛氏硬度R：124（GB/T 3398.2-2008); f.压缩强度Mpa: 239(GB/T 1041-2008) h.表面电阻率：1.7*1014Ω； C、防水性能: (质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006) a.吸水率（23°C，24h）: 0.0298%(GB/T17657-2013)特别适用于有使用水的实验室操作区域 （1）本产品符合环保要求，经过检测甲醛含量（干燥器法），检验结果为小于等于0.1mg/L（GB 18580-2001，室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量）进行检验，所检结果达到标准E1级要求； （2）表面绝无毛细孔，不会藏污纳垢，有效抑制细菌滋生； 供应商所投产品的台面制造厂商需提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及项目编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2020年版本或最新版本。检测内容为 “★台面”所有参数要求。 4、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：587*57*120mm，壁厚不小于4mm内部设有加强筋。下腿规格：580*60*50mm，壁厚不小于4mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用100×47mm，壁厚4mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。带4个水槽柜三联水嘴 学生位设书包斗； 书斗:采用1.0mm厚冷轧钢板制作下带条形通气孔。 | 个 | 7 | 56位4张组一套 |
| 2 | 边台实验台 | 1、尺寸：3000*700*760 2、★台面：采用19mm厚环氧树脂理化板满足如下参数要求： A、理化性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） 耐98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、30%氢氧化铵,40%氢氟酸，对硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳，丙酮，氯甲烷，30%双氧水，王水，1%AgNO3溶液，30%二氯甲烷，甲醇，乙醚，高锰酸钾饱和溶液，28%氨水，37%甲醛，乙醇，甲苯，二甲苯，苯酚等强酸强碱及有机溶剂，盖玻及不盖玻检测均为5级。 B、物理性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） a.表面耐干热性500°C：一级（耐500℃高温不起泡，不燃烧）（GB/T 17657-2013)； b.弯曲强度：90.7MPa（ASTMD790-07)； c.弯曲弹性模量：20.4GPa（ASTMD790-07)； d.巴氏硬度：49（GB/T 17657-2013） e.洛氏硬度R：124（GB/T 3398.2-2008); f.压缩强度Mpa: 239(GB/T 1041-2008) h.表面电阻率：1.7*1014Ω； C、防水性能: (质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006) a.吸水率（23°C，24h）: 0.0298%(GB/T17657-2013)特别适用于有使用水的实验室操作区域 （1）本产品符合环保要求，经过检测甲醛含量（干燥器法），检验结果为小于等于0.1mg/L（GB 18580-2001，室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量）进行检验，所检结果达到标准E1级要求； （2）表面绝无毛细孔，不会藏污纳垢，有效抑制细菌滋生； 供应商所投产品的台面制造厂商需提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及项目编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2020年版本或最新版本。检测内容为 “★台面”所有参数要求。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：587*57*120mm，壁厚不小于4mm内部设有加强筋。下腿规格：580*60*50mm，壁厚不小于4mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用100×47mm，壁厚4mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、带水槽柜三联水嘴共1个。 5、柜脚：采用实验室专用柜脚，可在30mm内升降。 6、插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔交流电源插座不少于4个。电源插座设置在仪器架上。 | 张 | 22 |  |
| 3 | 边台实验台（生化） | 1、尺寸：3000*700*760 2、★台面：采用19mm厚环氧树脂理化板且满足如下参数要求： A、理化性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） 耐98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、30%氢氧化铵,40%氢氟酸，对硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳，丙酮，氯甲烷，30%双氧水，王水，1%AgNO3溶液，30%二氯甲烷，甲醇，乙醚，高锰酸钾饱和溶液，28%氨水，37%甲醛，乙醇，甲苯，二甲苯，苯酚等强酸强碱及有机溶剂，盖玻及不盖玻检测均为5级。 B、物理性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） a.表面耐干热性500°C：一级（耐500℃高温不起泡，不燃烧）（GB/T 17657-2013)； b.弯曲强度：90.7MPa（ASTMD790-07)； c.弯曲弹性模量：20.4GPa（ASTMD790-07)； d.巴氏硬度：49（GB/T 17657-2013） e.洛氏硬度R：124（GB/T 3398.2-2008); f.压缩强度Mpa: 239(GB/T 1041-2008) h.表面电阻率：1.7*1014Ω； C、防水性能: (质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006) a.吸水率（23°C，24h）: 0.0298%(GB/T17657-2013)特别适用于有使用水的实验室操作区域 （1）本产品符合环保要求，经过检测甲醛含量（干燥器法），检验结果为小于等于0.1mg/L（GB 18580-2001，室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量）进行检验，所检结果达到标准E1级要求； （5）表面绝无毛细孔，不会藏污纳垢，有效抑制细菌滋生； 供应商所投产品的台面制造厂商需提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及项目编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2020年版本或最新版本。检测内容为 “★台面”所有参数要求。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：587*57*120mm，壁厚不小于4mm内部设有加强筋。下腿规格：580*60*50mm，壁厚不小于4mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用100×47mm，壁厚4mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、带水槽柜三联水嘴共1个。 5、柜脚：采用实验室专用柜脚，可在30mm内升降。 6、教师低压电源：交流电压输出，不小于0V-24V，每1V一档，每档输出电流不小于6A。直流稳压输出（2.2-22V）连续可调，负载电流为3A。指针式电压、电流显示。 7、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔交流电源插座不少于4个。电源插座设置在仪器架上。 8、仪器架：钢制双层，尺寸800*400*（1000+1000） 9、桌面通风一个。 | 个 | 6 |  |
| 4 | 电器系统 | 1、数量：教师端电源1组+学生端电源28组。 2、电源控制方式：电脑智能控制。电源设自动漏电保护、过载保护装置。总控面板为不锈钢镜面或铝合金面板，字符、标识采用冲压或电脑雕刻工艺，操作控制均采用单键双模轻触式触发开关、镀铬按键，操作简便，稳定可靠。 3、教师端低压电源：交流电压输出，不小于0V-30V，每1V一档，每档输出电流不小于6A。直流稳压：0-30V，连续可调，粗调2V，细调0.1V,额定电流6A，过载保护。数码显示电压、电流。 4、教师端插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔（或三孔两用）交流电源插座不少于4个。 5、学生端低压电源：低压电源采用独立电源模块，（独立变压器或独立电子变压器，功率≧100W）.交流、直流输出：电压不小于0-30V，每1V一档，由教师控制调节。每档输出电流不小于3A。有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位。 6、学生端插座电源：220V交流，负载电流6A，设独立的漏电保护开关。 7、学生端面板：设置低压交直流电压表1块、电流表1块。 8、学生端高、低压电源、漏电保护开关均安装在专用的嵌入式电源盒中，教师演示台可控制学生实验台220V插座电源的开和关。 9、电源线缆：系统电源布线主干线采用不小于4平方优质多股铜芯软线。分支线采用不小于2.5平方优质多股铜芯软线。控制线缆不小于1.0平方多股铜芯软线。 | 套 | 5 |  |
| 5 | 电学实验室电器系统（提供样品） | 1、数量：教师端电源1组+学生端电源28组。 2、电源控制方式：电脑智能控制。电源设自动漏电保护、过载保护装置。 3、教师端低压电源：交流电压输出，不小于0V-24V，每1V一档，每档输出电流不小于6A。直流稳压输出（2.2-22V）连续可调，负载电流为3A。数码显示电压、电流。 4、教师端插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔（或三孔两用）交流电源插座不少于4个。 5、学生端低压电源：独立变压器供电（或独立电子变压器），交流、直流输出：电压不小于0-24V，每1V一档，由教师控制调节。每档输出电流不小于2A。有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位。 6、学生端插座电源：220V交流，负载电流6A，设独立的漏电保护开关。 7、学生端面板：设置低压交直流电压表1块、电流表1块、学生用实验用低压电压表2块、电流表2块、微安表1块。 8、学生端高、低压电源、漏电保护开关均安装在专用的嵌入式电源盒中，教师演示台可控制学生实验台220V插座电源的开和关。 9、电源线缆：系统电源布线主干线采用不小于4平方优质多股铜芯软线。分支线采用不小于2.5平方优质多股铜芯软线。控制线缆不小于1.0平方多股铜芯软线。 10、电源输出接线柱：所有的电源输出端均采用旋钮式可插接线柱。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电学实验台 | 1、数量：4位一组,双联实验台共14个。 2、尺寸：(1400+1400)*600*780。 3、★台面：采用19mm厚环氧树脂理化板，设后挡条且满足如下参数要求： A、理化性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） 耐98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、30%氢氧化铵,40%氢氟酸，对硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳，丙酮，氯甲烷，30%双氧水，王水，1%AgNO3溶液，30%二氯甲烷，甲醇，乙醚，高锰酸钾饱和溶液，28%氨水，37%甲醛，乙醇，甲苯，二甲苯，苯酚等强酸强碱及有机溶剂，盖玻及不盖玻检测均为5级。 B、物理性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） a.表面耐干热性500°C：一级（耐500℃高温不起泡，不燃烧）（GB/T 17657-2013)； b.弯曲强度：90.7MPa（ASTMD790-07)； c.弯曲弹性模量：20.4GPa（ASTMD790-07)； d.巴氏硬度：49（GB/T 17657-2013） e.洛氏硬度R：124（GB/T 3398.2-2008); f.压缩强度Mpa: 239(GB/T 1041-2008) h.表面电阻率：1.7*1014Ω； C、防水性能: (质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006) a.吸水率（23°C，24h）: 0.0298%(GB/T17657-2013)特别适用于有使用水的实验室操作区域 （1）本产品符合环保要求，经过检测甲醛含量（干燥器法），检验结果为小于等于0.1mg/L（GB 18580-2001，室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量）进行检验，所检结果达到标准E1级要求； （2）表面绝无毛细孔，不会藏污纳垢，有效抑制细菌滋生； 供应商所投产品的台面制造厂商需提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及项目编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2020年版本或最新版本。检测内容为 “★台面”所有参数要求。 4、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：587*57*120mm，壁厚不小于4mm内部设有加强筋。下腿规格：580*60*50mm，壁厚不小于4mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用100×47mm，壁厚4mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 | 个 | 28 | 56位2张组一套 |
| 7 | 顶通风系统 | 1、风机系统：变频调速风机，风机安装于屋顶。 2、风机控制：控制台设置在演示台上，采用抽屉式控制柜。 3、风机风量：在风机最大风量的下可实现每小时教室换气次数20次，（冬季气温低时，教室换气次数控制为5-7次/h,避免室内气温急降）。 4、风管采用PVC工程塑料，主风道管径不小于400mm。 5、室外排风管道安装必须高于楼顶，管口弯曲朝下。 | 套 | 2 | 管道预布设（不包含土方开挖填埋等基建项目） |
| 8 | 水槽柜（提供样品） | 尺寸：500*600*780 mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：采用0.8MM的冷板焊接。2.柜体边框采用圆弧窄边工艺,柜体底裙采用不锈钢制作，宽度为12mm；所有门口均为双边死边；侧板的前后均为双边，后板四面折边，上门为一体成型，门面无拼接含三联水嘴。 | 套 | 3 |  |
| 9 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*800mm。 2、台面材料：采用环氧树脂板，台面厚度≥19mm，台面不设护沿。 3、桌架的左右两侧为口字形桌腿，桌腿采用梯状小工圆形（66-16）*45*1.8MMMM 铝合金组成。 4、桌腿凳腿框架之间的两根横梁采用 40*40*2.0MM 的方管，横梁和桌架采用卡抱式链接，横撑采用定制螺丝和桌架隐藏式链接。 5、电源控制台：实验室系统电源控制台为抽屉式控制台，设置在讲台的右边。 6、排水：演示台左边设置实验室PP标准水槽1个,水槽采用从桌面向下嵌入式安装，水槽边沿不得高于桌面，同时保证水槽不会因受重力脱离锥面桌面。并设紧急洗眼器一个。 7、给水：实验室专用水嘴：鹅颈三联高压水嘴，铜质镀铬，陶瓷芯阀。演示台水槽下方给水管设一铜质安全阀，并在实验台下开一活动小门，便于独立维修。 8、教师用五孔（或三孔两用）220V交流电源插座不少于4个，设置在演示台的侧立面板上。 | 个 | 6 |  |
| 10 | 金工、木工实践台（提供样品） | 1、尺寸：1300mm×1300mm×780mm(4工位) 2、台面：采用40mm机制齿接实木板精致加工，清水漆三次。边为圆弧，经久耐用，外形美观，桌面铺设3mm透明橡胶防护皮。桌下设抽屉和工具柜（均配锁），桌面设有金属网格防护网（或透明耐击板防护网）； 3、台体：1.桌架的左右两侧为口字形桌腿，桌腿采用梯状小工圆形（66-16）*45*1.8MMMM 铝合金组成。 4、桌腿凳腿框架之间的两根横梁采用 40*40*2.0MM 的方管，横梁和桌架采用卡抱式链接，横撑采用定制螺丝和桌架隐藏式链接，表面经电脑灰纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5、电源：每桌两组5孔220V电源。 | 个 | 15 |  |
| 11 | 靠背椅 | 1、椅靠背：为一次注塑成型PP材质，规格：≥280MM*365MM，表面为网格状，背部透气性能强：符合学生脊椎和人体曲线造型设计。 2、椅座板：规格≥396*390*25MM的一次注塑成型的PP材质。靠背和座板为对接一体不可分离有螺钉固定。 3、椅架：采用主材为≥φ25*2.5mm无缝钢管围弯成型和用φ20*2.5MM的无缝钢管围弯后再和φ25*2.5mm椅架焊接。 4、脚套：采用PP材质模具注塑成型椅前后脚套采用外包式套脚，规格不小于100*32MM和115*105MM。 5、椅架和座板下面有安全塑料护板，保护钢架不裸露外面，防止伤人，护板完全吻合的和座板链接。 | 个 | 46 |  |
| 12 | 生化实验室给排水 | 1、给排水设置数量：14套学生实验台+1套教师演示台+1套通风橱 2、排水：采用实验室专用 400×340×190mmPP整体水封式化验水槽，可防止废水气体回流和废渣堵塞。安装方式采用从桌面向下嵌入式安装，水槽边沿不得高于桌面，同时保证水槽不会因受重力脱离锥面桌面。 3、给水：实验室专用水嘴：鹅颈三联高压水嘴，铜质镀铬，陶瓷芯阀,每个学生实验台的水槽下方给水管设一铜质安全阀，并在实验台下开一活动小门，便于独立维修。 4、排水管：采用加厚PVC材料标准件。 5、教师演示台设置水槽旁设置紧急紧急洗眼器一个: （1）材质：加厚铜质。 （2）涂层：为高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 （3）喷淋头：为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛； （4）防尘盖：PP 自动防尘盖，使用时自动被水冲开。 （5）水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。 （6）控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 （7）供水软管：长度 1.5 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网 （8）工作压力：不得大于0.01MPa （9）水量：单洗眼器>6 升/分钟 6、所有给排水管道均暗埋于地下。 7、实验室总水阀设手动控制阀和电磁控制阀，孔制阀设置在给水入口处，电磁阀控制开关在演示台的电器控制面板上。 | 套 | 4 | 管道预布设（不包含土方开挖填埋等基建项目） |
| 13 | 实验凳（提供样品） | 1、尺寸：360*240*450mm， 2、凳架\凳面：全钢结构、喷塑，凳架管壁厚度不小于25*25*1.5mm，凳面材料厚度不小于16mm注塑封边不小于2mm。 | 个 | 336 |  |
| 14 | 试剂架 | 6mm两层玻璃隔板，铝合金支架 | 个 | 6 |  |
| 15 | 化学4位桌面通风实验台（提供样品） | 1、规格：1200*600*780mm； 2、★台面：采用16mm厚环氧树脂理化板，设铝合金后挡水条且满足如下参数要求： A、理化性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） 耐98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、30%氢氧化铵,40%氢氟酸，对硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳，丙酮，氯甲烷，30%双氧水，王水，1%AgNO3溶液，30%二氯甲烷，甲醇，乙醚，高锰酸钾饱和溶液，28%氨水，37%甲醛，乙醇，甲苯，二甲苯，苯酚等强酸强碱及有机溶剂，盖玻及不盖玻检测均为5级。 B、物理性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） a.表面耐干热性500°C：一级（耐500℃高温不起泡，不燃烧）（GB/T 17657-2013)； b.弯曲强度：90.7MPa（ASTMD790-07)； c.弯曲弹性模量：20.4GPa（ASTMD790-07)； d.巴氏硬度：49（GB/T 17657-2013） e.洛氏硬度R：124（GB/T 3398.2-2008); f.压缩强度Mpa: 239(GB/T 1041-2008) h.表面电阻率：1.7*1014Ω； C、防水性能: (质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006) a.吸水率（23°C，24h）: 0.0298%(GB/T17657-2013)特别适用于有使用水的实验室操作区域 （1）本产品符合环保要求，经过检测甲醛含量（干燥器法），检验结果为小于等于0.1mg/L（GB 18580-2001，室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量）进行检验，所检结果达到标准E1级要求； （2）表面绝无毛细孔，不会藏污纳垢，有效抑制细菌滋生； 供应商所投产品的台面制造厂商需提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及项目编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2020年版本或最新版本。检测内容为 “★台面”所有参数要求。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：587*57*120mm，壁厚不小于4mm内部设有加强筋。下腿规格：580*60*50mm，壁厚不小于4mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用100×47mm，壁厚4mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 学生位设书包斗； 书斗:采用1.0mm厚冷轧钢板制作下带条形通气孔。 | 个 | 26 | 2张组一套 |
| 16 | 水槽柜 | 尺寸500*600*780 mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：采用0.8MM的冷板焊接。2.柜体边框采用圆弧窄边工艺,柜体底裙采用不锈钢制作，宽度为12mm；所有门口均为双边死边；侧板的前后均为双边，后板四面折边，上门为一体成型，门面无拼接。 | 套 | 13 |  |
| 17 | 生物4位实验台 | 1、规格：1200*600*780mm； 2、★台面：采用16mm厚环氧树脂理化板，设铝合金后挡水条且满足如下参数要求： A、理化性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） 耐98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、30%氢氧化铵,40%氢氟酸，对硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳，丙酮，氯甲烷，30%双氧水，王水，1%AgNO3溶液，30%二氯甲烷，甲醇，乙醚，高锰酸钾饱和溶液，28%氨水，37%甲醛，乙醇，甲苯，二甲苯，苯酚等强酸强碱及有机溶剂，盖玻及不盖玻检测均为5级。 B、物理性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） a.表面耐干热性500°C：一级（耐500℃高温不起泡，不燃烧）（GB/T 17657-2013)； b.弯曲强度：90.7MPa（ASTMD790-07)； c.弯曲弹性模量：20.4GPa（ASTMD790-07)； d.巴氏硬度：49（GB/T 17657-2013） e.洛氏硬度R：124（GB/T 3398.2-2008); f.压缩强度Mpa: 239(GB/T 1041-2008) h.表面电阻率：1.7*1014Ω； C、防水性能: (质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006) a.吸水率（23°C，24h）: 0.0298%(GB/T17657-2013)特别适用于有使用水的实验室操作区域 （1）本产品符合环保要求，经过检测甲醛含量（干燥器法），检验结果为小于等于0.1mg/L（GB 18580-2001，室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量）进行检验，所检结果达到标准E1级要求； （2）表面绝无毛细孔，不会藏污纳垢，有效抑制细菌滋生； 供应商所投产品的台面制造厂商需提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及项目编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2020年版本或最新版本。检测内容为 “★台面”所有参数要求。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：587*57*120mm，壁厚不小于4mm内部设有加强筋。下腿规格：580*60*50mm，壁厚不小于4mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用100×47mm，壁厚4mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 学生位设书包斗； 书斗:采用1.1mm厚冷轧钢板制作下带条形通气孔。 | 个 | 26 | 2张组一套 |
| 18 | 水槽柜 | 1、椅靠背：为一次注塑成型PP材质，规格：≥280MM*365MM，表面为网格状，背部透气性能强：符合学生脊椎和人体曲线造型设计。 2、椅座板： 规格≥396*390*25MM的一次注塑成型的PP材质。靠背和座板为对接一体不可分离有螺钉固定。 3、椅架：采用主材为≥φ25*2.5mm无缝钢管围弯成型和用φ20*2.5MM的无缝钢管围弯后再和φ25*2.5mm椅架焊接。 4、脚套：采用PP材质模具注塑成型椅前后脚套采用外包式套脚，规格不小于100*32MM和115*105MM。 5、椅架和座板下面有安全塑料护板，保护钢架不裸露外面，防止伤人，护板完全吻合的和座板链接。 | 套 | 13 |  |
| 19 | 化学8位桌面通风实验台 | 1、8位 2、尺寸：3000*1500*780 3、★台面：采用19mm厚环氧树脂理化板，且满足如下参数要求： A、理化性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） 耐98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、30%氢氧化铵,40%氢氟酸，对硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳，丙酮，氯甲烷，30%双氧水，王水，1%AgNO3溶液，30%二氯甲烷，甲醇，乙醚，高锰酸钾饱和溶液，28%氨水，37%甲醛，乙醇，甲苯，二甲苯，苯酚等强酸强碱及有机溶剂，盖玻及不盖玻检测均为5级。 B、物理性能：（质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006） a.表面耐干热性500°C：一级（耐500℃高温不起泡，不燃烧）（GB/T 17657-2013)； b.弯曲强度：90.7MPa（ASTMD790-07)； c.弯曲弹性模量：20.4GPa（ASTMD790-07)； d.巴氏硬度：49（GB/T 17657-2013） e.洛氏硬度R：124（GB/T 3398.2-2008); f.压缩强度Mpa: 239(GB/T 1041-2008) h.表面电阻率：1.7*1014Ω； C、防水性能: (质量符合国家化学建筑材料测试中心编号2020（X）04006) a.吸水率（23°C，24h）: 0.0298%(GB/T17657-2013)特别适用于有使用水的实验室操作区域 （1）本产品符合环保要求，经过检测甲醛含量（干燥器法），检验结果为小于等于0.1mg/L（GB 18580-2001，室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量）进行检验，所检结果达到标准E1级要求； （2）表面绝无毛细孔，不会藏污纳垢，有效抑制细菌滋生； 供应商所投产品的台面制造厂商需提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及项目编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2020年版本或最新版本。检测内容为 “★台面”所有参数要求。 4、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：587*57*120mm，壁厚不小于4mm内部设有加强筋。下腿规格：580*60*50mm，壁厚不小于4mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用100×47mm，壁厚4mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、桌面带2个试剂架 6、桌面4个通风罩 7、桌面2个水盆 | 个 | 7 |  |
| 20 | 加工台 | 1、1200*1200*780， 2、台面：40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆； 3、台体：1.桌架的左右两侧为口字形桌腿，桌腿采用梯状小工圆形（66-16）*45*1.8MMMM 铝合金组成。 4、框架之间的两根横梁采用 40*40*2.0MM 的方管，横梁和桌架采用卡抱式链接，横撑采用定制螺丝和桌架隐藏式链接，表面经电脑灰纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 底柜独立 | 个 | 14 |  |
| 21 | 药品室专用通风系统 | 1、吊装式通风管道：通风主管道、支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成， 2、主管道：110*110mm圆型风道；接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 3、室外行程通风管道：采用φ160mm防腐蚀UPVC管及弯头，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 | 管道预布设（不包含土方开挖填埋等基建项目） |
| 22 | 专用通风厨 | 规格：1500×850×2350mm 整体结构：通风柜框架为1.2mm厚优质冷轧钢板，柜体外侧为1.0mm厚优质冷轧钢板,去指磷化后静电粉沫喷涂，单面漆膜厚度大于0.2mm.。柜体内设一层活动隔板，设有高低调整扣，可任意调整隔板高度，且承重大于150kg/m2，柜体后背板可拆。 通风柜上部： 控制面板：额定工作电压：95~240V AC,50/60HZ 工作温度：0~40°C 存储温度：-10~50摄氏度。 工作湿度：5%~90%RH不凝结。 开孔尺寸：15cm(长）X 6.5cm(宽） 外尺寸：17.2cm(长）X 8.6cm(宽） X 5.4cm(厚） 控制内容：风机，照明，备用。 推拉视窗：可调视窗为5mm厚防爆玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置，开启高度大于800mm。其配重采用侧配重形式，增大柜内使用空间。 内衬、导流板材质：6mm厚抗倍特理化板，全非金属结构，无任何外露金属配件。导流板三段可拆式，第二块导流板位置。 台面：采用20mm厚陶瓷理化板，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、不吸水、防火抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 水杯：采用实验室专用PP材料一体成型，整体耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，牢固可靠。 水嘴：采用实验室专用单联水嘴，90度瓷质阀芯，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 储物柜：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。柜体及框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动隔板，设有高低调整扣，可任意调整隔板高度，且承重大于150kg/m2，隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，外经去脂磷化后静电粉沫喷涂，厚度大于0.2mm，实验柜底板为整片式设计，柜体后背板可拆。 上下水系统：上下水系统设在储物柜后部。 | 个 | 6 |  |
| 23 | 准备室给排水 | 1、给排水设置数量：2套央式准备台+1套通风橱 2、排水：采用实验室专用 400×340×190mmPP整体水封式化验水槽，可防止废水气体回流和废渣堵塞。安装方式采用从桌面向下嵌入式安装，水槽边沿不得高于桌面，同时保证水槽不会因受重力脱离锥面桌面。 3、给水：实验室专用水嘴：鹅颈三联高压水嘴，铜质镀铬，陶瓷芯阀。实验台下水槽下方给水管设一铜质安全阀，并在实验台下开一活动小门，便于独立维修。 4、排水管：采用加厚PVC材料标准件。 5、教师演示台设置水槽旁设置紧急紧急洗眼器一个: （1）材质：加厚铜质。 （2）涂层：为高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 （3）喷淋头：为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛； （4）防尘盖：PP 自动防尘盖，使用时自动被水冲开。 （5）水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。 （6）控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 （7）供水软管：长度 1.5 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网 （8）工作压力：不得大于0.01MPa （9）水量：单洗眼器>6 升/分钟 6、所有给排水管道均暗埋于地下。 7、实验室总水阀设手动控制阀和电磁控制阀，孔制阀设置在给水入口处，电磁阀控制开关在演示台的电器控制面板上。 | 套 | 2 | 管道预布设（不包含土方开挖填埋等基建项目） |
| 24 | 准备室通风系统 | 1、吊装式通风管道：通风主管道、支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成， 2、主管道：160*160mm圆型风道；接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 3、室外行程通风管道：采用φ400mm防腐蚀UPVC管及弯头，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 | 管道预布设（不包含土方开挖填埋等基建项目） |
| 25 | 桌面通风系统 | 1、抽风口数量：28套学生桌面+1套教师演示台+1套通风厨 2、风机系统：配5.5KW数码显示变频调速电机。风机要加装安全防护措施，防止意外伤害、雨淋等事故，配备减震、抗噪等措施。 3、风机控制：控制台设置在演示台上，采用抽屉式控制柜。 4、风机风量：在风机最大风量的下可实现每小时教室换气次数20次，（冬季气温低时，教室换气次数控制为5-7次/h,避免室内气温急降）。 5、风管采用PVC工程塑料，主风道管径不小于400mm，地面下支线分配管道直径不小于200mm，教师讲台和学生桌面风道立管直径不小于110mm。风道设计合理，每个风口风量均衡。 6、室内所有风管安埋于地下。 7、室外排风管道安装于楼顶，管口设防风、防雨、漏电保护装置。 8、排风系统必须采用毒气过滤装置。 | 套 | 2 | 管道预布设（不包含土方开挖填埋等基建项目） |

附件

实验室设备样品清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电学实验室电器系统 | 1 | 套 | 提供整套样品 |
| 2 | 水槽柜 规格：500*600*780mm | 1 | 套 | 提供整套样品 |
| 3 | 金工、木工实践台 规格：1300mm×1300mm×780mm(4工位) | 1 | 个 | 提供整套样品 |
| 4 | 实验凳 规格：360*240*450mm | 1 | 个 | 提供整套样品 |
| 5 | 化学4位桌面通风实验台 规格：1200*600*780mm | 1 | 个 | 提供整套样品，提供检测报告。 |

第6章  评标方法和标准

磋商小组将按照本项目采购文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

- 评标准备工作，由采购代理机构负责

- 核对评审专家身份和采购人代表授权书；

- 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

- 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织磋商小组推选评标组长；

- 符合性审查工作

符合性审查是指依据竞争性磋商文件的规定，从商务和技术角度对磋商响应文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”和“技术符合性审查表”（如有）。

- 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明（如有）

- 对磋商响应文件进行比较和评价

本项目评标方法为综合评分法，磋商小组对满足竞争性磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件，按照竞争性磋商文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定成交候选人。

磋商小组每位成员独立对每个有效供应商的磋商响应文件进行评价、打分；然后汇总每个供应商的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐成交候选人。分值计算保留小数点后2位，第3位四舍五入。

- 确定成交候选人名单。

- 采购代理机构核对评标结果。

评审标准中应考虑下列因素：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在磋商响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 / 分 。

供应商所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 / 分 。

3.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

6.同品牌处理办法：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

7.成交候选人并列时的处理方式：

如采用综合评标法，则：技术得分高的优先 。

一、初步评审

初步评审（资格性审查）

| 序号 | 评审内容 | 合格条件及标准 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (六)法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照 | 在中华人民共和国国内注册。 |  |  |  |  |
| 3 | 信用信息查询 | 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动。 |  |  |  |  |
| 4 | 磋商保证金 | 供应商按照竞争性磋商文件规定的金额、形式、时效和内容提供了磋商担保。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（资格性审查合格后方可进入符合性审查阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 磋商小组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果磋商响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞磋文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过审核的以“√”标记；未通过的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |

初步评审（符合性审查）

| 审查事项 |  | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 本项目要求 |  |  |  |
| 1.5 | 在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 1.6 | 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |  |
| 2.3 | 报价未超过竞争性磋商文件规定的预算金额或最高限价 |  |  |  |
| 8.2 | 供应商对所投分包竞争性磋商文件中所列的所有服务内容进行投标。 |  |  |  |
| 9.1 | 磋商响应文件完整，格式符合竞争性磋商文件要求 |  |  |  |
| 11.4 | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 13.1 | 投标有效期自提交磋商响应时间截止之日起不少于 60 日历日 |  |  |  |
| 14.2 | 磋商响应文件的签署和盖公章符合要求 |  |  |  |
| 14.3 | 磋商响应文件采用不可拆装的装订方式 |  |  |  |
| 20.10 | 接受价格的算术修正 |  |  |  |
| 20.16 | 符合强制采购节能产品要求 |  |  |  |
| 22.2 | 未发现串通投标 |  |  |  |
| 22.2 | 无需提供报价说明或报价说明可以接受 |  |  |  |
| 22.2 | 无采购人不能接受的附加条件 |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |
| 磋商小组签名： |  |  |  |  |
| 备注：如果磋商响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞磋文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过审核的以“√”标记；未通过的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |

二、详细评审

| 序号 | 评分因素 | 标准分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100（小数点保留两位） 注：最后报价为执行政府采购政策后的价格。 |
|  | 技术要求响应程度 | 20分 | 供应商产品技术规格及参数完全响应竞争性磋商文件要求可得20分。对提供的详细技术指标逐条响应情况进行评分，每出现一处负偏离或未响应扣2分（每个产品出现多处负偏离或未响应只扣一次），扣完为止。（提供但不限于产品检测报告、产品来源的证明文件、详细的产品参数表等相关证明材料）。 |
|  | 投标样品 | 10分 | 按要求提供实物样品，详见第5章采购需求。根据所提供的每件样品尺寸、款式、材质、质量等进行综合评审，满分10分。 |
|  | 质量保证 | 4分 | 供应商在提供一年质保基础上，每多一年质保承诺加2分，满分4分。 |
|  | 培训方案 | 2分 | 根据用户情况，提供切实可行的培训计划和方案（培训地点为用户工作地点），满分2分。 |
|  | 供货方案 | 10分 | 依据供应商提供的供货方案，方案中供货安排、进度计划、质量控制等方面的全面性、完整性和科学性进行评审，完全满足的得10分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 | 8分 | 根据现场情况，产品设计方案完全符合实际需求，并提供详细设计、布置方案的布局图，效果图等。项目实施方案能紧密需求，能实现设备稳定性效果，具备完善的安装组织体系，项目实施计划完整，实施技术方案符合实际需要，详实、合理。根据项目实施方案、计划与设计布局图纸的完整性及可操作性与综合评比，此项满分8分。 |
|  | 供应商类似业绩 | 10分 | 供应商近3年具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得10分（提供合同复印件）。注：近三年是指磋商响应截止日期前3年。例：磋商响应截止日期为2021年11月15日，近三年是指2018年11月15日至2021年11月15日。 |
|  | 售后服务 | 6分 | 1）非项目所在地区的供应商承诺中标后在项目所在地设立针对本项目的服务机构（提供承诺函）；项目所在地区的供应商提供办公场所的证明（房屋租赁合同或房产证明或购房合同等相关材料）及售后服务承诺。此项满分2分。 2）产品出现故障报修后承诺在2小时内（含2小时）到达现场得4分；超过2小时，在8小时内（含8小时）到达现场得2分；超过8小时内到达现场不得分。 供应商提供承诺及能够支撑响应时间的售后服务网点及人员的姓名、联系方式等信息。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

第7章   政府采购合同

（政府采购合同格式仅供参考，以最终签订的合同为准）

## 一、合同协议书（格式）

合同名称                             编号

甲    方：                                   乙    方：

电    话：                                   电    话：

（甲方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（乙方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，甲乙双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）竞争性磋商文件（2）磋商响应文件（3）成交通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、合同总价

合同总价为               元人民币。

3、付款方式：

4、合同交货工期

自签订合同之日起    个日历天内开始供货。供应商自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，     /

5、保密条款

签定保密协议等

6、合同的生效

合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                         （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

## 二 、合同条款

合同格式

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的竞争性磋商文件、磋商响应文件、答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1．2  “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1．3  “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1．4  “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1．5  “甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过采购，接受合同货物及服务的自治区本级各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会采购代理机构。

1．6  “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1．7  “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1．8  “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2．1  本合同条款仅适用于本次采购活动。

3、原产地

3．1  原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4．1本合同项下所供货物的技术规格应与本竞争性磋商文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5．1  卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、保险

6．1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

7、合同价款的支付方式

7．1除另有规定者外，本合同价款将由买方向卖方支付。

8、技术资料

8．1除竞争性磋商文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8．2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

9、价格

9．1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其报价一致。

10、质量保证

10．1卖方应保证其提供货品检验报告及相关资料；到货后，由甲方检测，达不到要求者，予以退货。并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质量保证期内，卖方应对所供货品任何的缺陷或质量问题负责。

11、履约保证金

11．1合同签订后，卖方须向买方提供   ％（合同中约定）的履约保证金。

11．2卖方在收到买方的货物验收合格的报告后，买方在七个工作日内无息退还履约保证金。

12、检验

12．1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

12．2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

13、索赔

13．1 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3)更换有质量问题的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

13．2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

14、延期交货与核定损失额

14．1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交1天，按迟交货物金额的0.2％，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的10％。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

15、不可抗力

15.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

15.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16、仲裁

16.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

16.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

16.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

16.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

16.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

17、违约终止合同

17．1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

17．2 一旦买方根据第20.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

18、变更指示

18.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

18.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

19、合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

20、转让与分包

20．1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

20．2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

21、适用法律

21．1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

22、通知

22．1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23、合同文件及资料的使用

23．1  除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

23．2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

23．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

24、合同生效及其他

24.1本合同应在买方和卖方签字后，双方加盖鉴证章后生效。

24.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

24.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

24.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

(1)竞争性磋商文件

(2)成交通知书

(3)中标方的磋商响应文件及招标过程中的书面答疑记录

三、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训

1．1  卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；

2、检验

2．1  卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2．2  对于卖方提供的所有货物，买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2．3  具体的国际或国内检验标准按卖方在磋商响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

3、质量保证

3．1  因卖方原因造成买方不能按时使用(根据合同有关条款)所购买货物(设备)时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

3. 4  最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

5、售后服务

5．1  提供给买方详细的货物清单及相应的技术参数；

5．2  在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对货物出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5．3  在保质期内，如货物出现质量问题，必须在甲方提出合理的时间解决；

5．4  提供相应的售后服务承诺(需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺)，并附在磋商响应文件中。