

新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期-电气学院实验教学平台建设（一标段）
采购文件
采购文件编号：HYZB-2021- 

采购单位：新疆大学（盖章）
代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（盖章）
日     期：二〇二一年十月
目
录
- 2 -

第一章 投标邀请书

- 5 -

第二章 供应商须知及前附表

- 5 -

（一）供应商须知前附表

- 9 -

（二）供应商须知

- 11 -

（三）《采购文件》

- 12 -

（四）《采购文件》的编制

- 16 -

（五）采购文件的提交及相关事项

- 18 -

（六）开标

- 19 -

（七）评标

- 21 -

（八）定标

- 21 -

（九）合同签订及履行

- 22 -

（十）重新招标和不再招标

- 23 -

（十一）纪律和监督

- 25 -

（十二）无效投标

- 25 -

（十三）废标

- 26 -

（十四）质疑和投诉

- 28 -

第三章 评标办法

- 36 -

第四章 采购内容

- 44 -

第五章
合同条款及合同格式

- 49 -

第六章 采购文件格式




 第一章投标邀请书

新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期-电气学院实验教学平台建设（一标段）
项目概况                                                    
   新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期-电气学院实验教学平台建设（一标段）的潜在供应商应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401） 获取采购文件，并于2021年 月 日 （北京时间）前提交响应文件。                            
一、项目基本情况
    项目编号：HYZB-2021- 
    项目名称：新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期-电气学院实验教学平台建设（一标段）
    采购方式：公开招标 
预算金额（万元）：131.5
最高限价（万元）：131.5
    采购需求：   
   数量：不限     
   预算金额（元）：131.5
   单位：批 
   简要规格描述：详见采购文件 
   备注： 
合同履约期限：标项 1， 
    本项目（否）接受联合体投标。  
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件 
    3.本项目的特定资格要求：
1）、具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本，营业执照经营范围包含本次招标内容）；
    2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年或2020年经外部审计的年度财务报告）；
    3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供近一年缴纳税收证明及被授权人的社保缴纳证明复印件加盖公章）；
    5）、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。
    6）、其他说明：
  （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；
  （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；
7、提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）；
8、符合国家有关法律法规的规定；
三、获取采购文件
    时间：2021年 月 日至2021年 月 日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）
    地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401）  
    方式：现场获取 
    售价（元）：  
四、响应文件提交 

    截止时间：2021年 月  日  （北京时间）
    地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307）  
五、响应文件开启 

    开启时间：2021年 月 日   （北京时间）
    地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307） 
六、公告期限
    自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜 

    购买采购文件时须提交的文件资料
 （报名须知：投标人须携带以下资质证明材料原件现场报名） 
（1）营业执照副本原件；
（2）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》； 
（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章；
 以上证件须同时提供复印件（一份）加盖公章。不接受电话、网络报名，不接受扫描件、彩印件报名。    
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆大学
地 址：乌鲁木齐市天山区胜利路666号
联系方式：0991-8588030
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市五星北路194号
联系方式：13565911520
3.项目联系方式
项目联系人：陈磊
电 话：13565911520
第二章
供应商须知及前附表
（一）供应商须知前附表
	序号
	内
容
规
定

	1
	采 购 人：新疆大学

	
	联 系 人： 于老师



	
	联系电话： 0991-8588030

	2
	代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

	
	地  
址：新疆乌鲁木齐市地址五星北路194号新地园大厦

	
	联 系 人：陈磊



	
	联系电话：13565911520

	3
	项目说明：

	
	1、项目名称：新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期-电气学院实验教学平台建设（一标段）



	
	2、采购文件编号： 

	4
	采购内容：
1、主要采购内容：
（详见第四章：采购内容）
交货期限：（详见第四章：采购内容）（注：从签订合同之日起计算至安装调试验收合格止）;

质保期：（详见第四章：采购内容）

	5
	项目采购预算：1315000元（大写：壹佰叁拾壹万伍仟元整）
★供应商的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。

	6
	★1、响应人资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本，营业执照经营范围包含本次招标内容）； 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年或2020年经外部审计的年度财务报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供近一年缴纳税收证明及被授权人的社保缴纳证明复印件加盖公章）；

5、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。； 

6、其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；

7、提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）；

8、符合国家有关法律法规的规定；

9、本项目不接受联合体投标。

★2.资格审查原件（不提供视为无效采购文件）：

（1）、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本（原件）；
（3）、提交投标保证金缴纳证明材料；

备注：采购文件涉及要求供应商在开标时所带的原件，请供应商在开标现场一次性提供。供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于不提供或提供不真实或虚假资料者按无效标处理。关于资格审查：投标人在报名获取采购文件时的资格审查，仅代表其在获取采购文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（资格审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）

	7
	资格审查方式：资格后审

	8
	投标语言：中文

	9
	投标有效期：90日历天（从投标截止之日算起）

	10
	投标截止时间： 2021年 月 日  分（北京时间）

	11
	是否退还采购文件：否（采购文件售价200元 ，一经售出概不退还）

	12
	联合投标：本项目不接受联合体投标。

	13
	投标报价货币: 人民币

	14
	采购方式：公开招标

	15
	评标办法：综合评分法

	16
	评审小组的组建：
评审小组构成：不少于5人，由业主代表与技术、经济等方面的专家组成。
评审小组确定方式：从新疆政采云平台专家库中随机抽取。

	17
	分包（转让）：不允许

	18
	考察现场、采购前答疑会：不组织

	19
	构成采购文件的其他文件：采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分。

	20
	投标保证金
投标保证金金额：16000元
投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。

收款单位全称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

银行账号：107083025521

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

银行行号：104881006151

请各投标人将投标保证金于2021年 月 日11:00时（北京时间）前汇入；

投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前，从投标人基本账户以银行电汇、网银的形式汇至或递交至招标代理机构账户，各投标单位缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”

若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,响应性文件将被拒绝评审。

	21
	投标保证金退还：

    提交授权委托书、汇款凭证、开户许可证（复印件各一份加盖公章）
未中标供应商的投标保证金，在中标结果公示期满后 5 个工作日内由招
标代理机构退还。
中标供应商的投标保证金，在签订合同后 5 个工作日内由招标代理机构
退还。
如供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
(1)供应商未按规定的时间、地点参加投标或者开标后投标方撤标的；
(2)中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；
(3)供应商在采购文件中提供虚假资质或证明材料，进行无效投标
的；
(4)有证据证明供应商参与了串标、商业贿赂等违法、违规行为的；

(5) 缴纳投标保证金的供应商无正当理由不参加投标，且开标前 24 小时
之前未书面通知招标机构的；
(6)供应商被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同的
（即不按中标时规定的技术要求，投标报价，保修服务等签订合同）；
(7)《采购文件》规定的其它情形。

	22
	《采购文件》递交份数、时间及地点：
1、份数：正本 1 份,副本 4 份，电子版 1 份（U 盘，格式：PDF、一份），报价单 1 份
所有文件递交不退。
特别提示：电子版《采购文件》必须与纸质版《采购文件》完全一致。
2、递交截止时间：2021年 月 日 分 （北京时间）

3、递交地点：乌鲁木齐市五星北路194号1307室。

	23
	★采购文件的密封和标记
1、采购文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成采购文件被拒收。
2、在封套上注明项目名称、项目编号及“在
年
月
日
时
分
之前不得启封”字样。
3、未按本章第 1 项或 2 项密封和加写标记的采购文件, 造成采购文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。
4、供应商必须将“电子版 U 盘”与“投标报价单”单独密封提交，并在封面上注明“电子版 U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

	24
	开标时间及地点
开标时间：同采购文件递交截止时间

开标地点：同采购文件递交地点

	25
	付款方式：中标单位在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在规定时间内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款。剩余的合同总金额5%的货款作为质量保证金，质保期满经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

	26
	★履约保证金：合同金额×2%

1、第一中标候选人在中标公示结束后10日内（签订合同前）

向采购人缴纳合同金额×2%的履约保证金。否则视为自动放弃中标资格，由第二候选人中标，以此类推。

2、履约保证金形式：转账

中标单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。

3、履约保证金缴纳账户信息：

户  名：新疆大学

账  号：30704301040002348

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行

行  号：103881070432

统一社会信用代码：12650000457601471G

地址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号

联系电话：0991-8582466

4、履约保证金的退还：合同履约完成，项目竣工验收合格后，凭验收报告向乙方无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、采购文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担

	27
	采购项目需要落实的政府采购政策:
1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181 号）和工信部联企业〔2011〕300 号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见采购文件评标办法和标准；
2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）文件规定，对满足价格扣除条件且在采购文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除 6%-10%后参与评审。具体办法详见采购文件评标办法和标准。

	28
	1、采购文件中加特殊符号的条款属于采购文件的实质性要求和条件。着重提醒各投标人注意，并认真仔细的阅读和理解采购文件中的每一个条款和要求，因误读采购文件而造成的后果，由投标人自行承担，采购人（招标代理机构）概不负责。

2、除法律、法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注特殊符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

	29
	备注：

1、招标代理服务费：本项的代理服务费以中标价为计费依据，参照计价格[2002]1980号文件规定取费标准下浮 48 %支付代理服务费，代理服务费由中标人支付。

2、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按采购文件的规定时间提交响应文件和投标保证金的；

（二）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（三）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的响应文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、有下列情形之一的，招标保证金不予退还：

　（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

　（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

　（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

　（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

  （五）采购文件规定的其他情形。

5、评审结束后，投标单位的响应文件均不退回。


（二）供应商须知

1、综合说明
本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规，已办理政府采购相关手续，并得到行业主管部门批准，现通过招标来择优选定为本项目提供服务的供应商。本采购文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本采购文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求，并熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉采购文件的格式、条件和范围。供应商没有按照采购文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对采购文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效，其风险由投标供应商自行承担。
2.适用范围

本采购文件仅适用于本次采购所叙述的采购项目。

3.定义
3.1 “政府采购当事人”系指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和招标代理机构。
3.2 “采购人”系指新疆大学；
3.3 “招标代理机构”系指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司；
3.4 “供应商、采购单位、响应人”系指符合本采购项目资质要求，参加采购竞争的法人机构或其他组织。

3.5 “采购文件”系指由采购人和招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。
3.6 “采购文件”系指供应商根据本《采购文件》向采购人提交的全部文件。
3.7 “采购文件”系指包括采购活动的记录、采购预算、采购文件、采购文件补充、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
3.8 “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。
3.9 “货物”系指供应商中标后根据采购文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的货物。
3.10 “服务”系指供应商中标后根据采购文件和合同的规定承担有关的服务。

4.合格的供应商
4.1 具备“供应商须知前附表”第六款的基本条件；
4.2 凡是符合国家工商行政管理部门登记审核，具有相应生产经营许可的，有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物的生产商。
4.3 投标单位不得直接或间接地与本次招标进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联；
4.4 投标单位与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
4.5 遵守国家有关的法律、法规和条例及《采购文件》的规定。

5.费用承担
供应商应承担与招标代理活动有关的一切费用。不论招标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6. 招标代理服务费
成交供应商应承担所有与准备和参加采购有关的费用。不论采购的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用；

成交供应商在领取《成交通知书》时须一次性付给采购代理单位采购代理服务费，招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980 号)所规定下浮48%取费。

7. 踏勘现场和答疑会

不组织
8．保密
参与招标投标活动的各方应对采购文件和采购文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9. 适用法律
本次政府采购，招标采购单位、供应商、评审小组的相关行为均受《《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务 招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》和本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

（三）《采购文件》
1.《采购文件》的组成 
采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容,但不限于这些内容：
1）投标邀请书
2）供应商须知及前附表
3）评标办法
4）采购内容
5）合同条款及合同格式
6）《采购文件》格式
2.《采购文件》的澄清 
供应商若对《采购文件》有任何疑问，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，供应商应于投标截止日期 10 日前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，送至招标代理机构。如认为有必要，招标代理机构将以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商在收到该澄清文件后，应于1日内以书面形式（加盖公章）向招标代理机构予以确认，该答复作为《采购文件》的组成部分，具有同《采购文件》同样的约束作用。未确认情况应当视为对采购文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在采购文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

 3.《采购文件》的修改
3.1 投标截止期5日前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对《采购文件》进行修改，《采购文件》的修改书将构成《采购文件》的组成部分。
3.2《采购文件》的修改将以书面形式通知所有领取《采购文件》的投标单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应于1日内以书面形式（加盖公章）向招标代理机构予以确认。未确认情况应当视为对采购文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。
3.3 为使供应商在编制《采购文件》时有充分时间对《采购文件》的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间，并通知全部供应商。
3.4 供应商在应当领取采购文件的 3 日内对采购文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。
（四）《采购文件》的编制
1. 《采购文件》编制要求
1.1 供应商应仔细阅读和充分理解《采购文件》的所有内容，并按照《采购文件》的“采购文件格式”规定及要求内容的格式提交完整的《采购文件》。采购文件应使用中文、编排有序，并按要求编制文件目录和页码，准确标明文件内容所在位置。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的不利后果由供应商自行承担。 
1.2 采购文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字。资格证明材料的复印件应是清晰可辨并加盖供应商鲜章。
1.3 采购文件所提供的全部资料必须真实可靠。若采购文件填报的内容资料不详，或提供了虚假资料，其采购文件为无效采购文件。
1.4 采购文件应严格按照采购文件格式的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
2. 投标语言：
2.1 专用术语外，与招标投标有关的采购文件、投标交换的文件和往来信件应均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
2.2 采购文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的采购文件将作为无效投标处理。
2.3 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则供应商的采购文件将作为无效投标处理。

 3.计量单位：

除工程规范中另有规定外，采购文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
4.投标货币：

本次招标项目的投标均以人民币报价。
5.联合投标：

本项目不接受联合体投标。
6.知识产权
6.1 供应商应保证在本项目使用的任何技术成果和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
6.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在采购文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

7.《采购文件》的组成
《采购文件》应由商务文件部分（包括资格证明文件）、技术文件部分（包括技术响应、服务方案等）、投标报价及其它部分组成，所有复印件须加盖公章。按如下顺序编制：
7.1  商务文件部分、投标报价部分应包括：

一、商务部分

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 

(3)委托授权书（附被授权人身份证复印件）； 

(4)投标保证金缴纳凭证（汇款凭证复印件加盖公章）； 

(5)投标报价单；

(6)投标报价汇总表； 

(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）、公司资质证书（复印件加盖公章）；

3）提供2019年或2020年经外部审计的年度财务报告（复印件加盖公章成立不满一年的供应可不提供）；

4）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）；

(8)一般商务条款偏离表； 

(9)企业类似业绩； 

(10)中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11)残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

(12)其他商务资格证明资料（格式自定）。

二、技术部分

（13）所投产品的技术参数；

（14）项目实施方案；

（15）项目实施、供货及安装计划；

（16）备品备件服务供应方案；

（16）售后服务；

（17）供应商认为需要提交的技术资料；

7.3 本次投标报价要求：
7.3.1 总价格包括完成采购相关服务，采购清单范围内全部内容。
7.3.2 供应商只允许在《采购文件》中有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
7.3.3 供应商的报价作为评标的重要依据之一，但并不是本项目采购人招标、评标确定中标供应商的唯一依据。拒绝不计成本的故意压低投标报价和恶意以低价投标的行为。
7.3.4 本项目投标报价是在符合采购文件对项目相关要求的情况下，以最大限度的折扣价或优惠后价格的体现。
8.采购文件格式
8.1 供应商应按《采购文件》的内容与要求和第六章提供的格式编写其《采购文件》，供应商不得空留或缺少任何《采购文件》要求填写的表格或提交的资料，未列出格式的部分供应商可自行编制。
8.2 供应商提交的《采购文件》中全部资料必须真实可靠，并接受采购人、招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。
8.3 《采购文件》的封面及密封袋封面编制格式详见附件。

9.投标有效期
9.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，供应商不得要求撤销或修改其采购文件。
9.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其采购文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内须知前附表第 21 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

10.投标保证金
10.1投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：

投标保证金金额：16000元
投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。

收款单位全称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

银行账号：107083025521

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

银行行号：104881006151投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2021年 月 日上午 之前（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在采购文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。

投标保证金的退还：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。

投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件及复印件、投标保证金汇款凭证复印件（加盖公章）、企业基本开户许可证复印件（加盖公章）到招标代理办理投标保证金退还手续。

10.2投标保证金为采购文件的重要组成部分。未按规定提交投标保证金的供应商，将被视为无效投标而予以拒绝。

10.3成交人的投标保证金，在成交人按规定的金额付清招标代理服务费后予以无息退还。

11.采购文件的印制和签署
11.1 供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数提交《采购文件》一正贰副，唱价信封一份（唱价信封内容详见采购响应文件格式目录），电子版（PDF格式）一份。
11.2 《采购文件》的正本和副本均需打印或使用不褪色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在《采购文件》封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
11.3 《采购文件》的正本和副本均应在签字盖章处加盖投标单位公章，并经法定代表人或被授权人签字或盖章的《采购文件》，《采购文件》中须同时提交“委托授权书”。
11.4 除供应商对错误处须修改外，全套《采购文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖投标单位的印章或由《采购文件》签字人签字或盖章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的采购文件可能视为无效投标。
11.5 《采购文件》的印制应采用70克以上的复印纸打印，采用胶装方式装订，即不可抽取调换内页的书式平装方式，无脱落无散页，有目录、有页码。
11.6 《采购文件》应根据《采购文件》的要求签署、盖章及密封，内容应完整详细，如有遗漏，将被视为无效投标。

（五）采购文件的提交及相关事项
1.采购文件的密封和标记
1.1采购文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成采购文件被拒收。
1.2在封套上注明项目名称、项目编号及“在
年
月
日
时
分之前不得启封”字样。
1.3未按本章第1.1项或1.2项密封和加写标记的采购文件, 造成采购文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。
1.4供应商必须将“电子版U盘”与“唱价信封”单独密封提交，并在封面上注明“电子版U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

1.5 如封口处未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

2.采购文件的提交
2.1 供应商应按本须知前附表所规定的地点，于递交截止时间前提交采购文件。
2.2 投标截止时间为《采购文件》“供应商须知前附表”中规定时间，逾期送达的、未按采购文件要求密封的《采购文件》招标代理机构和采购人概不接受。
2.3 采购人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交采购文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
2.4 到投标截止时间止，采购人收到的采购文件少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数，采购人将依法重新组织招标。
2.5 本次招标不接受邮寄的采购文件。
3.投标截止时间 
投标截止时间为“供应商须知前附表”中规定时间。
4.迟交的采购文件 
采购人将拒绝并退回在其规定的截止时间后收到的任何采购文件。
5.采购文件的补充、修改与撤回

5.1 供应商在提交采购文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的采购文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为采购文件的组成部分。
5.2 供应商对采购文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层采购文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
5.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改采购文件。
5.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其采购文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标
1.开标时间、地点：

1）开标时间、地点：招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《采购文件》中规定的时间和地点组织开标会议，邀请所有供应商的法定代表人或授权代表准时到场参加开标会议。
2）开标会议在有关监督部门的监督下，由招标代理机构组织并主持，检查供应商身份和《采购文件》是否符合《采购文件》的密封完好要求，《采购文件》未被提前开启。
3）开标时，除《采购文件》递交截止时间前，递交合格“撤回通知”的《采购文件》不予开封外，将由招标代理机构按照递交《采购文件》的逆顺序公开宣读有效供应商 “投标函”的所有内容，以及采购人认为必要的其它内容。
4）所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“投标函”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

2. 开标程序：
主持人按下列程序进行开标： 
（1）宣布在提交响应性文件截止时间前收到的响应性文件数量；
（2）宣布开标纪律，开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员名单； 

（3）由招标人代表和监督人员审查投标人的资质原件，审查内容如下：

1、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

2、营业执照副本（原件）；

3、投标保证金缴纳证明材料。
（4）现场投标人代表检查响应性文件的密封情况；
（5）按照响应性文件递交的顺序宣布响应性文件开标顺序；
（6）公布招标控制价及相关内容；

（7）公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并制作记录；唱标时，响应性文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（8）投标人代表、招标人代表、记录人以及有关监督人员在开标记录上签字确认，并存档备查；
（9）开标结束。

（七）评标

1.评审小组

1.1
评标由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家五人的单数组成。
1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避；
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属。
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）其它可能影响公正评标的情形。
2.评标原则
2.1 本次采购遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。评审小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。
2.2 项目实施机构成立评审小组，负责本次项目采购的采购工作，评审小组由业主代表与技术、经济等方面专家组成共5人以上组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，符合本办法（财库214号文）第三条第四项规定情形的项目，以及特殊情况。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2.3 评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
3.评标 
3.1评审小组按照采购文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对采购应性文件进行评审。采购文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 详见“评标办法”内容。
3.2评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
3.3 在评标期间，评委会可要求供应商对其采购文件中非实质性的有关问题进行 澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。
3.4 评委会认定实质性响应采购文件的投标是采购文件与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会评审采购文件的 响应性依据是采购文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.5 如果采购文件没有实质性响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝。 供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。
3.6 评委会只对确定为实质性响应采购文件要求的采购文件，根据采购文件的评审标准采用相同的评标程序、评分办法进行评价和比较。
（八）定标

1.定标

1.1 定标原则：评审小组按照公开、公平、公正、诚实信用的原则对待参与采购的供应商的响应文件；能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准且得分最高（但投标价格低于成本价的除外）。 
1.2 定标方法：综合评分法。
1.3 定标方式：根据评委会推荐的中标候选人名单，采购人确定中标人。

2.定标程序
2.1 评审小组按照综合评审打分结果由高到低排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。前三名的供应商为拟中标候选人。
2.2 采购人根据书面评标报告和被推荐的中标候选人，确定得分最高的供应商为拟中标供单位。
2.3 中标结果在“新疆政府采购网” 上予以公告。同时向中标人发出中标通知书。
3.中标通知书
3.1 中标结果在公示期满无质疑或投诉后，该结果将作为正式中标或签订《采购合同》的凭据。招标代理机构将以书面形式《中标通知书》通知中标的供应商其投标被接受。在该通知书发出三十日内，中标单位应与采购人签订采购合同。
3.2 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。
3.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
3.4 中标人的采购文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
（九）合同签订及履行

1.合同授予原则
1.1 采购人将把合同授予经评审小组评议推荐，在法定公示时间后，收到《中标通知书》的投标单位。若因中标单位违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该中标单位之后的下一个供应商，以此类推。
1.2 采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购服务内容的权力。
1.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人采购文件作实质性修改。
1.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得将中标项目的转让（转包）给他人。
2.合同的签署
2.1 中标人依据《中标通知书》与采购人签订合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起三十日内。
2.2 中标单位按《中标通知书》中规定的时间和地点，在招标代理机构监督下，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。采购人与中标单位是合同权利与义务的直接全部责任承担人。所发出的《中标通知书》对采购人和中标单位具有同等法律效力。
2.3《中标通知书》发出后，采购人拒绝签订《采购合同》或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若由于中标单位的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

3.履行合同
3.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

（十）重新招标和不再招标

1．重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数。
（2）经评审小组评审后否决所有投标的。 
2．不再招标
重新招标后供应商仍少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数，或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程 建设、货物、服务项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
（十一）纪律和监督

1．对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为视为采购人与供应商串通投标：
(1）采购人在开标前开启采购文件，并将投标情况告知其它供应商，或者协助供应商撤换采购文件，更改报价；
(2）采购人向供应商泄露标底；

(3）采购人与供应商商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给供应商或采购人额外补偿；
(4）采购人预先内定中标人；

(5）其它串通投标行为。
2.对供应商的纪律要求 
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；不得诋毁、排挤其他供应商；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
2.1 下列行为视为以他人名义投标：
（1）供应商挂靠其他单位；
（2）供应商从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的采购文件上加盖印章或签字；
（4）法律法规规定的其它情形。
2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽项目

a) 供应商的法定代表人的委托代理人不是供应商本单位人员；
b) 供应商拟在担任本项目的项目负责人或主要技术人员等不是本单位人员；
c) 通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接项目；
d) 投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出， 但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；
e) 项目资金未实行项目资金专户分账管理或独立核算制度的；财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；
f) 中标后，实际由他人履行职责且他人非本单位人员的(项目负责人换为非本单位人员，或其他主要技术人员有 2 个及以上换为非本单位人员)；
g) 法律法规规定的其它情形。上述条件中，供应商本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘任合同必须由供应商单位与之签订，项目负责人的聘任合同投标前已执行合同一年以上；
（2）与供应商单位有合法的工资关系，且投标前已连续支付工资一年以上；
（3）供应商单位为其办理社会保险关系，政府人事或社保管理部门出具的有效证明其为本单位人员身份的文件。
2.3 下列行为均视为供应商串通投标：
2.3.1 供应商串通投标报价： 
a）供应商之间相互约定抬高或压低投标报价；

b）供应商之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价； 
c）供应商之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标； 
d）不同供应商的投标报价或报价组成异常一致的； 
e）供应商之间其它串通投标报价的行为。
2.3.2 不同供应商采购文件的编制人或审核人为同一人或同一单位人员的；
2.3.3 不同供应商采购文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；
2.3.4 不同供应商委托同一人办理投标事宜的；
2.3.5 不同供应商的采购文件相互混装的；
2.3.6 不同供应商使用同一单位的资金缴纳投标保证金的；
2.3.7 不同供应商的采购文件载明的项目成员出现相同人员的；
2.3.8 不同供应商的采购文件内容存在非正常一致的；
2.3.9 不同供应商的服务方案中专门针对本项目的内容基本雷同的；
2.3.10 不同供应商的采购文件出现评审小组认为不应当雷同的情况的；
2.3.11 法律法规规章规定的其他围标串标行为。
3.对评审小组成员的纪律要求 
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对采购文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的 评审因素和标准进行评标。
4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（十二）无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标: 
1)未按照采购文件的规定提交投标保证金的；
2)响应性文件未按采购文件要求签署、盖章的；
3)不具备采购文件中规定的资格要求的；
4) 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5) 响应性文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
7)有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 
A、不同投标人的响应性文件由同一单位或者个人编制； 
B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
C、不同投标人的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
D、不同投标人的响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
E、不同投标人的响应性文件相互混装； 
F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（十三）废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）符合专业条件的投标单位或者对采购文件作实质响应的投标单位不足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，招标代理机构应在发布公告相同的网站上公告，并公告废标的详细理由。

（十四）质疑和投诉
1、质疑与投诉

1.1、质疑的提出

1.1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标供应商。质疑不接受邮寄。

1.1.2 对采购公供应商根据采购公告内容，在报名和取得采购文件后，可对采购文件提出质疑；未报名及未告有异议的，自采购公告发布后，潜在取得采购文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标供应商，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡采购方或评审小组明确提出须由投标供应商确认的事项，且投标供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向采购人和采购代理机构提出质疑。

1.1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

1.1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送采购人。

1.2、受理和处理
1.2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达采购人或采购单位。

1.2.2 对符合要求的质疑，采购单位或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

1.2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。

1.2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

1.2.5 采购人或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

1.2.6 对采购文件参数的质疑成立的，采购人或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，采购人将取消预中标人中标资格，按照采购文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

1.2.7.质疑须知

投标供应商如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.3、质疑无效的处理

1.3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

1.3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

1.3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

1.3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

1.3.5质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

附表一

质疑函
 

                  ：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

 

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

 

本项目授权代理人（签字）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）

注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章； 

质疑人（公章）：

 

                      年   月   日

附表二

质疑内容
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料： 

三、同上


质疑人（盖公章）：

法定发表人（签字、盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：年  月 日

备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

第三章
评标办法

一、总则

1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
2.评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的采购小组负责。评审小组成员人数不少于 5 人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审小组由有关技术、经济等方面的专家组成。
3.评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。
4.评审小组按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查采购文件是否符合采购文件要求，并做出评价；
（2）要求投标供应商对采购文件有关事项做出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标单位；
（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二、评标、定标组织
1.开标后，由评审小组组织进行评标。
2.评审小组由业主代表与专家库随机抽取的专家共 5 人组成，评审小组组长由评审小组成员共同推举产生，评审小组组长主持整个评标工作，与评审小组的其他成员有同等的表决权。
三、评标原则
1.评审小组按照公平、公正、科学、择优的原则对待所有的供应商；
2.评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审小组成员实行主动回避制度；评审小组成员及工作人员对整个评标活动保密。
3.评审小组审查采购文件是否符合采购文件的所有条款、条件和规定。
4.评标只对实质上响应采购文件要求的有效采购文件进行评审，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。 
5.评标将依据采购文件确定的标准和方法，结合采购文件及其补充文件进行，不得忽视采购文件的实质性内容进行评标。 
6.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。

四、评标方法
1.本次采购项目定标采用“综合评分法”。“综合评分法”是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、售后服务、商务等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各采购文件质量、价格、供应商的售后服务、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。总得分最高的供应商作为拟中标单位。
2.采购人、招标代理机构不向供应商承诺最低价中标，不解释中标或落标原因，不退还采购文件。
3.供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
4.供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。
5.供应商在采购文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
6.供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购的长远售后服务。
7.评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标过程的保密性 
1.开标后，至到向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。 
2.在评标过程中，如果供应商试图在采购文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。 
3.评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。
六、评标过程中采购文件的澄清

1.为了公平、公正的对《采购文件》进行审查、评估和比较，评审小组可以向投标供应商质疑，请供应商对有关情况作必要说明。供应商有责任按照评审小组提出的质疑，指派专人进行答疑。重要问题供应商应以书面形式解答。但是澄清或者说明不得超过采购文件的范围或修改采购文件的实质性内容，解答文件作为《响应性文件》的组成部分。《响应性文件》、《解答文件》及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。若供应商对评审小组提出的质疑不予答复，其不利后果由供应商自行承担。
2.若评审小组发现供应商的投标报价或主要单项货物报价明显低于同标段其它供应商投标报价或者在设有参考标底时明显低于参考标底价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应该要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。如果供应商不能提供材料证明该项报价有效，评审小组应当认定低于成本价竞标，否决其投标。如果供应商提供了证明材料，且评审小组无法证明其无效的，评审小组应当接受该项投标报价。
★3.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

七、会议组成成员的职责 
1.采购人：在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》规定构成评审小组成员之一。
2.采购代理机构：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》等文件的规定，由代理机构工作人员组成，负责《采购文件》的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向评审小组成员分发招标资料和《采购文件》；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对评审小组推荐的拟中标结果进行审核。
3.监督部门：根据国家有关法律、法规规定由规定部门对整个开标评标过程进行监督, 其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

4.审核小组：由监督部门和代理机构项目负责人共同组成，负责对评审小组填写的商务打分表和技术打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由评审小组签字确认。

八、定标方法：
1.评审小组以开标、评标情况为基本依据，对符合条件的《采购文件》及供应商进行综合评审打分，总分值设定为 100 分。
2.投标报价得分由评审小组按照价格分计算公式计算分值。
3.商务部分由评审小组共同评定唯一的得分。
4.技术部分由评审小组专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。
5.供应商综合评分最终总分值为商务部分、技术部分和投标报价三部分得分总和。

九、评标程序及标准（综合评分法）

1.初步评审（资格后审）：
1.1 资格性审查：依据法律法规和《采购文件》的规定，对《采购文件》中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
资格性审查有一项不符合的，由监督小组按无效投标处理，资格审查主要审查以下方面的内容（包括但不限于以下内容）：
（1）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本；

（3）、投标保证金汇款凭证
★备注：
（1）以上条款均为有效期内通过年度年检或复审的证书，要求提供的原件。
（2）根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》规定，中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的，可不用提供其他财务状况报告；
（3）相关证件原件在年检期间或者确因特殊情况不能提供原件，则须提供相应的有效证明材料（由政府主管部门出具并加盖其公章的证明原件或政府以正式文件官方发布的有效证明），否则其投标无效。
2.采购及详细评审：

（1）评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各响应性文件进行初步审查，初步审查包括响应性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性评审：评标委员会将根据法律法规和采购文件的规定，对响应性文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

响应性审查：依据采购文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应性文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应性文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足采购文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

（2）评标委员会判断“响应性文件”的响应性，仅基于“响应性文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应性文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

（3）评标委员会根据采购文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

（4）评标委员会按照签到顺序对有效供应商依次评标。

（5）围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效供应商递交的响应性文件分别进行评标。

（6）评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要供应商澄清的，评标委员会将以书面形式通知供应商。

（7）评标委员会认为供应商投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

4.供应商有下列情形之一的，视为无效投标。

（1）响应性文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

（2）响应性文件与事实不符的；

（3）经评标委员会一致认定为重大偏离的；

（4）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

（5）不符合法律、法规有关规定的。

5.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

（1）本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知供应商当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

6.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照采购文件的要求、条件及供应商所作的实质性响应内容，对供应商的响应性文件进行综合打分。供应商的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

符合性审查

	序号
	评审标准

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前自设备验收合格日期起一年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

	2
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；企业营业执照或三证合一营业执照；

	3
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

	4
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近自设备验收合格日期起一年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。

	5
	其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	6
	供应商是否按采购文件要求递交投标保证金；

	备注
	再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应性文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而成为无效响应。


响应性评审
	序号
	评审标准

	1
	响应文件是否按采购文件的要求加盖供应商单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

	2
	供应商是否对同一采购项目做出两个以上报价而未明确效力；

	3
	合同履约期限是否符合采购文件要求；

	4
	交货地点是否符合采购文件要求；

	5
	响应性文件的投标报价不得高于采购预算；

	6
	质保期是否满足采购文件要求；

	7
	商务、技术条款是否负偏离采购文件要求；

	8
	响应文件与事实不符或提供虚假或失实资料的；

	9
	不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求，以及其他评标委员会认为不能实质上满足采购文件要求的。

	备注
	响应性文件有上述符合性评审之一的，为未能对采购文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。


3. 综合评分表

评分标准

	项目
	评审内容
	分值
	评分标准

	商务

评审

（10分）
	企业类似业绩
	10
	1、供应商提供（2018年1月1日-至今）类似业绩每提供1项，得1分，满分8分；

注：须提供中标通知书或合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

2、服务评价：上述业绩能同时提供客户服务评价（优秀、优、满意）的，得2分。注：须提供相关证明材料。原件核查，不提供不全或未提供不得分。

	技术
评审

（50分）
	参数响应程度
	30
	所投产品的性能、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得基本分25分，每正偏离1项加1分，最多加5分。本项最多得30分。

注：供应商需提供技术参数中所要求的相关证明材料及设备实物照片等。

	
	项目实施、供货及安装计划
	8
	根据投标方所提供项目整体实施方案和安装计划评审：对产品供货安装计划与调试是否有及时可靠的供应保障方案，安全保证措施、质量保证措施方案是否切实可行。 得0-8分，未提供本项得0分。

提供实施准备计划，符合本项目特点得1分，否则不得分
提供总体布置及工期安排计划，符合本项目特点得1分，否则不得分
提供实施过程中的协调沟通，符合本项目特点得1分，否则不得分
提供实施进度计划，符合本项目特点得1分，否则不得分
提供管理工作程序符合国家相关规定得1分，符合本项目特点，否则不得分

提供管理方案，符合本项目特点得1分，，否则不得分

提供现场管理及协调，符合本项目特点得1分，否则不得分

提供产品供货安装计划与调试，符合本项目特点得1分，否则不得分

	
	备品、备件
	4
	提供《备品备件服务供应方案》，针对各供应商的投标产品所能提供的易损易坏部件、以及所提供的备品备件的品种数量进行综合比较评审，保证所设备品备件库的质量及规模、库存充裕且种类齐全，能够及时满足使用单位备品备件更换需求的得0-2分；未按使用单位要求提供备品备件更换的得0分；保质保量完成本项目的供货及维护保障设备，提供证明材料得2分，未提供的不得分。

	
	售后服务
	6
	1、售后服务方案：供应商按照本项目标的特点，提供完整有效、且可行的售后服务方案。包括故障响应时间、维修处理措施、质保期内服务方式、质保期外服务方式。优（4分），良（3分），中（2分），差（1分），未提供本项得0分。

2、供应商提供有效的增值服务，并提供优惠条件承诺书得0-2分，未提供本项得0分。

	
	履约能力
	2
	1、能提供项目所在地的履约能力的得2分，提供相应证明材料；

注：提供公司或分公司营业执照或本地办事处（机构）备案证书或提供房屋租赁合同或单位自有房产提供房产证复印件加盖投标供应商公章；

	经济

评审

（40分）
	投标报价
	40
	投标报价：

根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，其价格分为满分40分：
有效评标价为满足采购文件要求且符合相应财政政策的扣除折扣后的报价。
评标基准价为投标价格最低的有效评标价，
投标报价得分=评标基准价/投标报价*40

计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计，如果得分为负分时，按零分计。
供应商的报价应为所确定的货物清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。


投标报价计算备注：
1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181 号）和工信部联企业〔2011〕300 号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加 非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，对满足价格扣除条件且在响应性文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审，不与第1条叠加。
计分原则：1、投标报价得分由评审小组按照价格分计算公式计算分值。

2、商务部分由评审小组共同评定唯一的得分。

3、技术部分由评审小组专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。
4、供应商综合评分最终总分值为投标报价、商务部分和技术部分三部分得分总和。评分计算保留 2 位小数，第三位小数四舍五入。
5、得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
6、评审小组按评分排序确定中标人，同时提交评标报告，由评审小组成员集体签名。第一中标候选人放弃中标后，由第二名作为中标候选人，依次类推。
7、评标中如遇未考虑到的问题，由评审小组成员集体研究处理决定。
 其他注意事项：
（1）评审工作在评审小组内独立进行。
（2）为了有助于对投标进行审查、评估和比较，评审小组有权向供应商质疑、查看有关资质原件、供应商解释投标内容。供应商有责任按照评审小组通知的时间、地点指派专人进行答疑、澄清、提供有关资质原件。
（3）在开标、评标期间，供应商不得向评审小组成员询问情况，不得进行影响评标结果的活动。
（4）采购人、招标机构及评审小组不向落标方解释原因，不保证最低价中标，不退还采购文件。
（5）在招标过程中如供应商有不正当行为时，评审小组有权中止其投标资格。
本评标办法解释权归采购人。
采购内容
	序号
	设备名称
	主要参数
	数量
	质保期限
	交货
日期
	单价(万元)
	总价(万元)
	★★★★
备注（进口、国产
	子项目名称

	1
	多功能流体力学实验系统
	1、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：220V/50Hz。可连续操作；
2、雷诺管：长度1100mm、内径Φ14mm，有机玻璃；
3、伯努利管：总长1100mm、内径Φ20mm和Φ14mm，有机玻璃管制作，按两点法求出各有变化点的动静压头；
4、沿程阻力管：长1100mm、内径Φ14mm，有机玻璃制作，两测压点间的距离：800mm；
5、局部阻力管：总长1100mm、内径Φ20mm和Φ14mm，有机玻璃制作，上装文丘里流量计、闸阀，可用来测定流体流经铜闸阀的前后压差，以及对文丘里流量计进行校核；
	4
	三年
	60天
	
	
	
	

	2
	气体定压比热测定仪
	1.质量定压比热与标准值误差在15%以内。
2.气体加热最高温度：＜300℃、气体压力：±100mmH2O。
3.工作电源：电压AC220V、50Hz，单相三线制、功率200W。安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。
4.比热仪主体尺寸：300×160×610mm。
5.装置外形尺寸：1470×690×1450mm。
	2
	三年
	60天
	
	
	
	

	3
	水泵性能实验装置
	1.蓄水箱：约70L，304不锈钢材质。
2.恒压水箱：尺寸：400×400×400mm，标定水箱：150×150×450mm，均为有机玻璃材质。
3.耐腐蚀离心泵：电压：220V，电流：3.96A，频率：50HZ,功率：0.75KW，绝缘等级B级，必须气蚀：3.3m，额定流量：3.2m3/h，额定扬程：12.5m，转速：2900r/min。
4.真空表：测量范围：-0.1~0.9Mpa，精度级别：2.5级，压力表：0~0.25Mpa，精度级别2.5级。
5.功率表：智能单相功率表,AC0-5A/250V，AC220V,模拟量输出4-20mA。
	4
	三年
	60天
	
	
	
	

	4
	火焰传播特性气流调节模块
	1.质量流量测量精度为满量程1.5%；
2. 球阀和计量阀耐压6.89MPa，耐温度120°C ；
3.安装在1400mm*800mm的实验台面上，设备在实验台面上的高度为1000mm； 
4.重量：16Kg；
5.工作环境：温度≤50℃，湿度≤95%。

	1
	三年
	60天
	
	
	
	

	5
	火焰传播特性测量模块
	1.预混火焰速度与理论值误差小于10%；
2.扩散火焰高度与理论值误差小于10%；
3.热声振荡频率与理论值误差小于5%；
4.工作环境：温度≤50℃，湿度≤95%。
	1
	三年
	60天
	
	
	
	

	6
	膜态沸腾相变换热实验装置
	1、实验台能够充分的显示水的膜态沸腾现象，并通过不同的滴液高度，不同的液滴大小，生动形象的表现此物理现象，使得学生能够快乐、深刻地记忆膜态沸腾的现象和产生的机理；
2、可观测25℃～400℃温度范围内，不同液体工质沸腾相变状态，膜态沸腾相变下温度变化，爬坡速度变化；
3、观察水滴在光滑表面、锯齿表面的莱顿弗罗斯特现象，测量液滴的寿命曲线；
4、在转盘6个位置对应的加热平面上有6个温度传感器，测量6个位置的温度变化；
5、滴液管转盘旋转定位，60°×6个位置，手动拨动转盘时，转盘自动按60°一个位置进行转动。
	1
	三年
	60天
	
	
	
	

	7
	蒸发相变的加热温控和滑轨控制系统
	1、加热系统由加热器、滴水盘、锯齿跑道等组成；
2、滴水管升降系统由升降杆、角度调节盘、滴水管等组成；
3、液滴加热过程中可进行定向运动的实验模块2个，结构不同，运动速度不同；
4、研究换热蒸发过程中水滴从不同高度落下的运动规律；
5、液滴可进行定向运动研究的实验；
	1
	三年
	60天
	
	
	
	

	8
	沸腾蒸发数据采集模块
	1、集成化采集于控制系统，十寸高灵敏触摸屏；
2、实时显示系统温度、滑轨运行高度和功率等数据及相关数据曲线；
3、在实验过程中获得膜态沸腾相变温度的变化，并生成实验报表；
4、可导出实验数据和计算结果，用于实验数据分析和处理；
5、可进行恒温控制，控制精度±0.2℃；
6、温度显示精度0.1℃。

	1
	三年
	60天
	
	
	
	

	9
	流体静力学综合实验
	1、有机玻璃标尺管，标尺精度±0.01mm；测压管、真空管、U型管和标尺管均为10×1.2mm有机玻璃管；有机玻璃210×5mm密闭静压实验，包含加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测实验模拟装置等； 
2、设有直接显示真空度的测管装置，强化了负压实验的直观效果；
3、计算机型实验桌，规格1500×550×800； 
	4
	三年
	60天
	
	
	
	

	10
	柔性转子动力学实验台
	1．一个键相信号通道，两路位移通道含调理，1路速度传感器输入通道。
2．网口 接口，24 位AD，最高采样频100KHz。
3．去直流功能，ICP功能，程控滤波放大功能。
4. 内置两路直径5mm电涡流前置器。
5．涡流传感器（直接测位移）：  两套；
24位采集仪，4通道并行独立采样，可直接连接电压AC  DC  ICP信号。
可以模拟多种转动机械的振动情况，并可对柔性转子的振动情况：如转速、振幅、相位、位移进行测量，以及进行转子临界转速、轴心轨迹、振型、油膜涡动、油膜振荡、摩擦振动、动平衡、启停机、阶次谱、全息谱等试验，是一套非常适合于科研、教学和培训演示的转子实验系统，可运行在 Windows95/98/Me/NT/2000/Xp 平台上，进行多通道信号采集和实时分析。
可以与之前的设备进行数据对接及原有设备的维修服务。
	1
	三年
	60天
	
	
	
	

	11
	线式红外测温仪
	探测器:( FPA，未冷却）（25 µm x 25 µm）
光学分辨率：382 x 288像素
光谱范围：7.5 - 14 µm
	1
	一年
	60天
	
	
	
	

	12
	振动信号数据分析仪
	低频传感器  1、前五大的振动频率分析，可搭配任意灵敏度的传感器2、振动传感器加速度计：标准值 100mV/g，灵敏度：0,1 - 99999 mV/g；
	1
	一年
	60天
	
	
	
	


	13
	实时计算人机交互系统
	4K商用硬屏，3、触摸书写，手背擦除
；支持侧边栏双系统切换；Windows电脑模块（OPS），I7处理器 4G内存128G固态硬盘，支持手写及一键截屏。内置1300W像素摄像头 自动对焦；8路阵列麦克风 拾音距离8M
；内部缓存容量3G，内部存储容量64G内存。

	1套
	2年
	3个月
	
	
	
	

	14
	实时计算交互终端
	可用于教学、科研高清晰交互计算终端，配有HDMI接口2-3个，复杂计算的仿真图形能够准确被还原，在动态图形的现实中，能够全彩清晰成像不低于6300流明，实现高对比度，不低于250万：1的对比度，具有内置无线模块，能够快速响应来自平板、手机等的共享接入。具有网络接入功能接口2-3个，USB接口2-3个，支持VGA接入和9针接口，输出1920x1200分辨率高质量的图像，可以呈现高清的3D、数字广播、蓝光、网络电影等图像。支持无线同屏功能，3LCD技术。
	1套
	2年
	3个月
	
	
	
	

	15
	电力系统全时域计算系统（功能模块部分）
	混合新能源和超特高压交直流混连的复杂电力系统的设计、规划、运行分析、高电压技术分析、柔性输电系统分析与设计，微秒级变步长分析。
	1套
	2年
	3个月
	
	
	
	

	总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。
	


1、品目名称：多功能流体力学实验系统(国产)
1）详细参数
1、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：220V/50Hz。可连续操作；
2、雷诺管：长度1100mm、内径Φ14mm，有机玻璃；
3、伯努利管：总长1100mm、内径Φ20mm和Φ14mm，有机玻璃管制作，按两点法求出各有变化点的动静压头；
4、沿程阻力管：长1100mm、内径Φ14mm，有机玻璃制作，两测压点间的距离：800mm；
5、局部阻力管：总长1100mm、内径Φ20mm和Φ14mm，有机玻璃制作，上装文丘里流量计、闸阀，可用来测定流体流经铜闸阀的前后压差，以及对文丘里流量计进行校核；
6、实验流量Q=0～18 L/min，实验流速：100～200cm/s，最大静压水头400mmH2O；
7、测压计由22根直径φ8mm的有机玻璃管固定在测压架上，测压架上粘有标尺方便读数，压差计内的指示液为水，无毒、操作安全；
8、静音环保型水泵：扬程：6m，流量：15L/min，功率：120W；
9、计量槽：容积10L透明有机玻璃制作，带计量刻度；
10、实验水箱：有机玻璃制成，容积40L，上装指示液盒，指示液为特种色水药剂（能延时消色，环保）；
11、蓄水箱：容积约100L，有机玻璃；
12、实验所用的流体-水为全循环使用设计，充分节约水资源；
13、框架及台面均为不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便，可供两组学生同时实验；
14、外形尺寸：1560×700×950mm（长×宽×高）；
15、配套实验数据验证辅助软件：全功能数据处理软件；
16、配置基于WEB云平台的实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统，实验内容包含雷诺实验、伯努利方程实验、沿程阻力实验、局部阻力实验、文丘里实验共5项。虚拟仿真实验能进行实验实训仿真操作，尤其是重要的带镜面反射校准的测压管标尺读数测量操作，3点一线镜面反射校准的人眼测量；能以虚补实的进行拓展探究实验，修改3组串联的实验管管径，实验装置管道图形仿真实时变化显示，实验数据、测压管液位也仿真变化。修改3组串联的实验管管径，实验装置仿真实时变化显示，实验数据、测压管液位也仿真变化。教师能对学生虚拟仿真实验过程和报告进行查询、统计、管理。（提供实验软件操作视频，演示带镜面反射校准的测压管标尺读数测量仿真实验操作、实验管图形随参数设置能仿真大小变化的功能）
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
2、品目名称：气体定压比热测定仪(国产)
1）详细参数
一.实验目的 
1.了解气体比热测定装置的基本原理和构思。
2.熟悉本实验中的测温、测压差、测热量的方法。
3.掌握由基本数据计算出比热值和求得比热公式的方法。
4.分析本实验产生误差的原因及减小误差的可能途径。
5.测定300℃以下气体的定压比热。
二.技术指标
1.质量定压比热与标准值误差在15%以内。
2.气体加热最高温度：＜300℃、气体压力：±100mmH2O。
3.工作电源：电压AC220V、50Hz，单相三线制、功率200W。安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。
4.比热仪主体尺寸：300×160×610mm。
5.装置外形尺寸：1470×690×1450mm。
三.主要配置及参数
1.无机玻璃镀银真空镀瓦瓶比热测定仪本体1个。
2.本体支架1个：透明有机玻璃材质。
3.加热器：电烙铁芯，220V，加热功率75W。
4.离心式交流鼓风机：频率50HZ，额定电压220VAC，温升75℃，负载电流0.7A，风量3.2m3/min，输入功率150W，风压490Pa，绝缘等级E，转速2800r/min。
5.微电脑温度控制器3个：自带一根NTC温度传感器，温度测量范围：-30～300℃，分辨率：0.1%，测温精度：±1℃，输入电源220VAC±10%，50/60HZ，测量输入：1根NTC温度传感器（自带），输出：1路继电器输出，继电器容量5A、10A可选配。
6.湿球温度测量仪1套。
7.湿式气体流量计：精度±1%，最大流量1m3/h，最小流量0.1m3/h，温度范围15-25℃，最大工作压力6KPa，回转体积5dm3。 
8.U型压差计1个、风量调节阀门1个：刻度阀。
9.电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器（德力西）、功率测量仪表、电位器（WTH118-1A，2W,470KΩ）、固态调压器（SSR-10LA，输入，4-20mA，输出，90-250VAC，50/60HZ）、带灯自锁按钮开关（正泰）、调节旋钮、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。
10.双面亚光密纹喷塑实验桌（配抽屉、万向轮及禁锢脚、调整角可调整桌面水平及固定）。
11.提供实验报告测试样本（作为调试验收标准）。
12.★与设备配套的3D仿真教学软件，3D虚拟仿真平台，含手机版、电脑版、网络版、VR版四个版本。软件有管理员端、教师端、学生端，可实现教学实验网络化：①安装于学校内服务器上的局域网版：提供软件安装包，局域网内使用；②网络版：提供软件安装包，联网即可使用，没有地域限制。3D仿真软件功能：以人物360°自由漫游的视角观看实验的各个角度，前进、后退、左行、右行、上升、下降、视角自由控制，可多角度观察试验设备及零件，场景特效开关和背景音乐开关、语音播报开关和切换场景按钮；实验介绍功能：包含实验原理、实验目的和实验步骤三部分；操作说明功能：在操作说明界面中，可以看到具体的操作指引。①认识设备功能、②模拟实验功能、③实验考试功能并评分上传到教师端。
12.1 此3D仿真平台的模块及功能具有自主知识产权。（须提供该软件著作权作证书）。
12.2 管理员端：登录后可看到学校管理、学院管理、系别管理、年级管理、班级管理、科目管理、通知公告、文件管理、图表信息、动画素材、设备列表、设备添加、系统设置、在线用户监控和强退功能这十四个功能菜单。
12.3 教师管理：添加教师姓名、登录账户、所授课程、所属学院、并且可以管理教师信息，以及删除教师信息。
12.4学生管理：添加学生姓名、邮箱、手机号码、所属学院、所属系别、所属班级、科目管理、备注相关负责人信息，并可以查看以及删除学生信息、查看学生人数和所属系别，完成后的学生信息可在“学生管理”菜单栏中查询到所添加学生的信息。
12.5学院管理：可以对学院和系别分别进行添加、删除、查询操作。
12.6在线签到：可以查看学生在线状态，可进行签到添加，包括签到截止时间、学院、系别、班级，教师可以对学生考勤情况进行管理。
12.7.教师端可以管理3D仿真软件实验、考试等，上传教学资料，考试题目；教师端可以查询学生的历次考试成绩，历次使用3D仿真软件的情况。
12.8学生可任意在手机端和电脑端通过此平台学习实验设备3D仿真教学软件的使用操作，完成理论知识的学习，系统可自动批改理论考试生成分数、对学生仿真实验操作考试柔性评分，分数实时上传到教师端。
12.9实时记录和保存学生通过手机端和电脑端，学习操作仿真软件的情况并上传到教师端。
13★招标文件中提供软件以上功能高清截图，提供手机扫描该二维码的形式，可清晰观看到软件操作，（并提供软件安装包，验证仿真平台功能和实验设备3D仿真功能），
14.要求生产厂家提供以下证书复印件证明加盖公章：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
3、品目名称：水泵性能实验装置(国产)
1）详细参数
一.实验目的 
测试离心泵泵特性曲线试验。
二.技术指标
1.工作环境：常温、常压。相对湿度：≤90％RH。
2.工作电源：AC220V/50Hz，相三线制、功率600W。安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。
3.电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。
4.装置外形尺寸：1500×470×1640mm。
三.主要配置及参数 
1.蓄水箱：约70L，304不锈钢材质。
2.恒压水箱：尺寸：400×400×400mm，标定水箱：150×150×450mm，均为有机玻璃材质。
3.耐腐蚀离心泵：电压：220V，电流：3.96A，频率：50HZ,功率：0.75KW，绝缘等级B级，必须气蚀：3.3m，额定流量：3.2m3/h，额定扬程：12.5m，转速：2900r/min。
4.真空表：测量范围：-0.1~0.9Mpa，精度级别：2.5级，压力表：0~0.25Mpa，精度级别2.5级。
5.功率表：智能单相功率表,AC0-5A/250V，AC220V,模拟量输出4-20mA。
6.数显涡轮流量计：检定范围：0.8~8m3/h，精度等级：0.5％，仪表系数：383.347脉冲/升，工作压力：6.3Mpa，供电方式：24。
7.不锈钢三通、不锈钢弯头、快接卡盘一批、DN32不锈钢管道、铜质阀门。
8.电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器（德力西）、功率表1个、带灯自锁按钮开关（正泰）、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。
9.304不锈钢台面、不锈钢框架实验台（38*38mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 
10.提供实验报告测试样本（作调试验收标准）。
11.与设备配套的3D仿真教学软件，3D虚拟仿真平台，含手机版、电脑版、网络版、VR版四个版本。软件有管理员端、教师端、学生端，可实现教学实验网络化：①安装于学校内服务器上的局域网版：提供软件安装包，局域网内使用；②网络版：提供软件安装包，联网即可使用，没有地域限制。3D仿真软件功能：以人物360°自由漫游的视角观看实验的各个角度，前进、后退、左行、右行、上升、下降、视角自由控制，可多角度观察试验设备及零件，场景特效开关和背景音乐开关、语音播报开关和切换场景按钮；实验介绍功能：包含实验原理、实验目的和实验步骤三部分；操作说明功能：在操作说明界面中，可以看到具体的操作指引。①认识设备功能、②模拟实验功能、③实验考试功能并评分上传到教师端。
11.1 此3D仿真平台的模块及功能具有自主知识产权。（须提供该软件著作权作证书）。
11.2 管理员端：登录后可看到学校管理、学院管理、系别管理、年级管理、班级管理、科目管理、通知公告、文件管理、图表信息、动画素材、设备列表、设备添加、系统设置、在线用户监控和强退功能这十四个功能菜单。
11.3 教师管理：添加教师姓名、登录账户、所授课程、所属学院、并且可以管理教师信息，以及删除教师信息。
11.4学生管理：添加学生姓名、邮箱、手机号码、所属学院、所属系别、所属班级、科目管理、备注相关负责人信息，并可以查看以及删除学生信息、查看学生人数和所属系别，完成后的学生信息可在“学生管理”菜单栏中查询到所添加学生的信息。
11.5学院管理：可以对学院和系别分别进行添加、删除、查询操作。
11.6在线签到：可以查看学生在线状态，可进行签到添加，包括签到截止时间、学院、系别、班级，教师可以对学生考勤情况进行管理。
11.7.教师端可以管理3D仿真软件实验、考试等，上传教学资料，考试题目；教师端可以查询学生的历次考试成绩，历次使用3D仿真软件的情况。
11.8学生可任意在手机端和电脑端通过此平台学习实验设备3D仿真教学软件的使用操作，完成理论知识的学习，系统可自动批改理论考试生成分数、对学生仿真实验操作考试柔性评分，分数实时上传到教师端。
11.9实时记录和保存学生通过手机端和电脑端，学习操作仿真软件的情况并上传到教师端。
12.招标文件中提供软件以上功能高清截图，提供手机扫描该二维码的形式，可清晰观看到软件操作步骤中
13.要求生产厂家提供以下证书复印件证明加盖公章：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
4、品目名称：火焰传播特性气流调节模块(国产)
1）详细参数
实验功能：
1.空气、燃料流量采用计量阀平滑调控；
2.空、燃料流量采用质量流量计精确测量；
3.模块管路采用卡套密封连接；
4.多组实验共用模块，系统简洁；
主要技术指标：
1.质量流量测量精度为满量程1.5%；
2. 球阀和计量阀耐压6.89MPa，耐温度120°C ；
3.安装在1400mm*800mm的实验台面上，设备在实验台面上的高度为1000mm； 
4.重量：16Kg；
5.工作环境：温度≤50℃，湿度≤95%。
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
5、品目名称：火焰传播特性测量模块(国产)
1）详细参数
实验功能：
1.研究层流预混火焰和层流扩散火焰，测量预混火焰传播速度、扩散火焰高度，热声不稳定性、验证层流燃烧理论；
2.可进行5组教学实验，全面覆盖层流火焰及热声不稳定理论；
3.多种方法测量预混火焰传播速度，测量精度高：本生灯法，变径管法，等径管法；
4.全新本生灯设计：出口速度均匀层流，火焰稳定，实验重复性好，产品寿命长；
5.创新性的使用变径管来稳定火焰及测量火焰传播速度；
6.结合全面详细的数据处理和误差分析方法，对学生达到科研启蒙效果。
主要技术指标：
1.预混火焰速度与理论值误差小于10%；
2.扩散火焰高度与理论值误差小于10%；
3.热声振荡频率与理论值误差小于5%；
4.工作环境：温度≤50℃，湿度≤95%。
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
6、品目名称：膜态沸腾相变换热实验装置(国产)
1）详细参数
1、实验台能够充分的显示水的膜态沸腾现象，并通过不同的滴液高度，不同的液滴大小，生动形象的表现此物理现象，使得学生能够快乐、深刻地记忆膜态沸腾的现象和产生的机理；
2、可观测25℃～400℃温度范围内，不同液体工质沸腾相变状态，膜态沸腾相变下温度变化，爬坡速度变化；
3、观察水滴在光滑表面、锯齿表面的莱顿弗罗斯特现象，测量液滴的寿命曲线；
4、在转盘6个位置对应的加热平面上有6个温度传感器，测量6个位置的温度变化；
5、滴液管转盘旋转定位，60°×6个位置，手动拨动转盘时，转盘自动按60°一个位置进行转动。
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
7、品目名称：蒸发相变的加热温控和滑轨控制系统(国产)
1）详细参数
1、加热系统由加热器、滴水盘、锯齿跑道等组成；
2、滴水管升降系统由升降杆、角度调节盘、滴水管等组成；
3、液滴加热过程中可进行定向运动的实验模块2个，结构不同，运动速度不同；
4、研究换热蒸发过程中水滴从不同高度落下的运动规律；
5、液滴可进行定向运动研究的实验；
6、精确的温度控制，通过改变加热温度和工质，可以研究不同工质的莱顿罗斯特温度点;
7、通过智能控制改变滴液管的高度，研究不同高度下液滴落在加热表面的破裂特性;
8、加热功率：0～500W，可无级调节，具备超温保护报警；          
9、滴液管高度自动定位，定位精度±0.5mm；
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
8、品目名称：沸腾蒸发数据采集模块(国产)
1）详细参数
1、集成化采集于控制系统，十寸高灵敏触摸屏；
2、实时显示系统温度、滑轨运行高度和功率等数据及相关数据曲线；
3、在实验过程中获得膜态沸腾相变温度的变化，并生成实验报表；
4、可导出实验数据和计算结果，用于实验数据分析和处理；
5、可进行恒温控制，控制精度±0.2℃；
6、温度显示精度0.1℃。
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
9、品目名称：流体静力学综合实验仪(国产)
1）详细参数
1、有机玻璃标尺管，标尺精度±0.01mm；测压管、真空管、U型管和标尺管均为10×1.2mm有机玻璃管；有机玻璃210×5mm密闭静压实验，包含加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测实验模拟装置等； 
2、设有直接显示真空度的测管装置，强化了负压实验的直观效果；
3、计算机型实验桌，规格1500×550×800； 
4、配套教材：与本设备完全配套、高教社出版的《应用流体力学实验》教材（实验课教材）；高教社出版的国家级精品教材《应用流体力学》（理论课教材）；《奇妙的流体运动科学》（研讨课、课外辅助科普性教材）。
5、提供由生产商技术骨干获得全国高校领域自研自制实验教学仪器一等奖奖状，每提供一项得2分。提供由生产商技术骨干人员获得的国家级教学成果奖项，每提供一项得2分。
6、★配套WEB网络版流体力学云平台实验数据处理软件：配置云平台实验数据处理软件二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。
7、可提供流体静力学实验WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统，能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。教师能对学生虚拟仿真实验过程和报告进行查询、统计、管理。
8、提供实验报告测试样本（可作调试验收标准）
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
10、品目名称：柔性转子动力学实验台(国产)
1）详细参数
一、转子教学实验仪：
1．一个键相信号通道，两路位移通道含调理，1路速度传感器输入通道。
2．网口 接口，24 位AD，最高采样频100KHz。
3．去直流功能，ICP功能，程控滤波放大功能。
4. 内置两路直径5mm电涡流前置器。
5．电涡流传感器（直接测位移）：  两套；
(1)探头：量程：2mm；头部体直径：Φ5；无螺纹长：0mm；壳体长度：50mm；螺纹规格：M8*1；
(2)前置器：-24Vdc;输出方式：±10v；非线性度：0.5％；温度范围：-30～120°C；安装方式：螺钉安装；
(3)延伸电缆：3米无铠装。
6．CD磁电式速度传感器带磁座：   一套；10～1KHz,280mV/(cm*s-1),磁座安装螺纹；
7．光电转速传感器 一套；
用于测量转速信号；
8．信号连接电缆线  三根；
二、多功能柔性转子试验台
1．INV-1612T3 轴系机械结构一套：直流电机，调速范围：0～10000 转/分；数显式调速器；转动轴，通过联轴节连接；油滑动轴承及安装支座；圆盘；圆盘托件；电涡流传感器安装支座；台体；油杯；注油壶；集油壶连接软管；动平衡配重螺钉；内六角扳手；安全护罩。
三、转子试验分析系统：
1. 24位采集仪，4通道并行独立采样，可直接连接电压AC  DC  ICP信号。
2. 可以模拟多种转动机械的振动情况，并可对柔性转子的振动情况：如转速、振幅、相位、位移进行测量，以及进行转子临界转速、轴心轨迹、振型、油膜涡动、油膜振荡、摩擦振动、动平衡、启停机、阶次谱、全息谱等试验，是一套非常适合于科研、教学和培训演示的转子实验系统，可运行在 Windows95/98/Me/NT/2000/Xp 平台上，进行多通道信号采集和实时分析。
★可以与之前的设备进行数据对接并提供数据对接证明文件及原有设备的维修服务。
控制电脑一台：处理器：≥第 10 代英特尔i5-9400；芯片组：≥Intel Q470芯片组；内存：≥4GB DDR4 2666MHz，≥2个内存插槽；硬盘：≥1TB 机械硬盘；显卡：集成显卡；声卡：集成声卡；显示器：21.5寸；系统：正版Windows 10操作系统。
实验数据维护站一套
(1)可靠性：厂家为国内知名厂家，提供“IDC数据引用授权书—2018-2020年X86 2路服务器”销量第一证明文件；
(2)基础配置：必须为Intel架构处理器，2颗CPU，单颗主频≥2.2Ghz，核数≥14核；内存≥128G DDR4；硬盘≥2块300G SAS+2块2T企业级硬盘；2个千兆网口；高效率节能电源；配套23英寸液晶显示器及USB键盘鼠标；
(3)★专用管理U盘：提供专用管理U盘，内附服务器管理软件（可同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可收集服务器CPU、内存等资源使用率，可检测SSD使用寿命，日志收集等功能，支持服务器跨网段和跨平台的集中管理，支持硬件健康监测、备份还原功能等，提供软件著作权登记证书并加盖厂家公章）；内附DEMO版SSR安全软件（支持内核级注册表强访问控制、进程强访问控制、服务强访问控制、帐户强访问控制、文件完整性检测、服务完整性检测功能，提供以上功能模块截图并加盖厂家公章，提供安全专用产品销售许可证及微软兼容认证并加盖厂家公章）；虚拟化软件：随主机提供服务器虚拟化软件，支持服务器虚拟化、存储虚拟化以及网络虚拟化功能，支持物理机的全部功能，提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，支持主流的X86架构的操作系统，支持GPU组功能，支持多块GPU透传给一个虚拟机使用等；具备9家（含）以上国产化OS厂商兼容性认证，包括不限于中标麒麟、银河麒麟、湖南麒麟、红旗、普华、凝思等，提供兼容性互认证证书复印件并加盖厂家公章；提供3种及以上国产数据库兼容性认证证书复印件并加盖厂家公章；
(4)HPC软件：随主机提供同品牌HPC软件，与主机同品牌，支持搭建并行计算环境，具有自主知识产权；为统一云服务平台-HPC基础版，具有作业管理模块：支持脚本提交、命令提交、模板提交；支持查看作业状态及结果；支持停止、删除、启动、查看图形化作业；支持回填、资源预留、公平共享等多种策略，并支持自定义策略；历史监控模块：查看过去某段时间的节点CPU，内存，网络的运行走势图；实况信息监控模块：监控当前半小时内各节点的CPU及网络带宽的走势图；实时动态信息模块：实时监控集群中各节点的CPU、内存利用率，网络带宽信息；报警模块：提供详细报警信息列表、报警参数设置、报警阈值设置；支持邮件报警，短信报警，web界面报警；文件管理模块：支持文件的上传、下载操作，支持在线复制、粘贴、删除、打包、重命名、新建、打开等操作；物理视图模块：可通过物理视图展示整体视图，监控机柜中各节点状态；可通过物理视图直接对节点进行远程桌面、远程shell、报警信息、显示节点运行情况、开关机等操作；
(5)产品成熟度要求：投标产品通过3C、ISO9001、ISO14001及中国环境标志产品认证，提供证书复印件并加盖生产厂家公章；
(6)售后服务：提供3年质保及技术支持服务，供货时需提供生产厂家出具的原厂售后服务承诺函（承诺函上需保证提供相关配套软件的安装调试服务；
设备互联中心节点
产品性能：交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥210Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准；
(2)端口要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4；
(3)MAC地址用户数：要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商章；
(4)工作温度：为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商章；
(5)认证及安全特性：支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份；
(6)支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商章；
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：三年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
11、品目名称：线式红外测温仪(国产)
1）详细参数
热像仪的技术参数
探测器:( FPA，未冷却）（25 µm x 25 µm）
光学分辨率：382 x 288像素
光谱范围：7.5 - 14 µm
温度量程：
-20°C-100°C
0°C-250°C
150°C-900°C
扩展量程： 200°C-1500°C （option）
帧率：80 Hz
Optics:
18° x 14° / f = 20 mm or
29° x 22° / f = 12,7 mm or
53° x 38° / f = 7,7 mm or
80° x 54° / f = 5,7 mm
T热敏感度（噪声等效温差）：nbsp]
40 mK with 29° x 22° FOV / F = 0.9
40 mK with 53° x 38° FOV / F = 0.9
40 mK with 80° x 54° FOV / F = 0.9
0.06 K with 18° x 14° FOV / F = 1.1
精度：±2°C 或 ±2%
PC接口：USB 2.0
过程接口（PIF）：
标准过程接口：0-10 V输入，数字输入（Max 24V），0-10 V输出
工业过程接口：2x0-10 V输入，数字输入（Max 24V），3x 0-10V输出，3x继电器（0-30 V / 400 mA），故障安 全继电
环境温度 (TAmb)：0°C...70°C
存储温度：-40°C...95°C
相对湿度：20 - 80%, 不结露
外壳（尺寸/额定值）： 46 mm x 56 mm x 90 mm / IP 67 (NEMA 4)
冲击 : IEC 60068-2-27 (25G和50G)
振动:
- IEC 60068-2-6 (正弦波形)
- IEC 60068-2-64（宽频噪音)
三角架安装：1/4-20 UNC
电源：USB 供电
USB摄像头包括 1个镜头，
USB 电缆（1 m）,
三脚架，铝箱包装
包括端子块的PIF电缆（1 m），
Optris PI Connect软件包
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：一年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。
12、品目名称：振动信号数据分析仪(国产)
1）详细参数
主要特点：1、★低频传感器，前五大的振动频率分析；2、可搭配任意灵敏度的传感器。
1、振动传感器加速度计：标准值 100mV/g，灵敏度：0,1 - 99999 mV/g；
2、输入幅值范围
振动：最 大 50g RMS,搭配传感器可测量0.05-500g，轴承状态:最 大 20g，动态范围：80 dB（159 Hz，带自动量程）
3、频率范围
振动：2 - 400 Hz、10 - 1000 Hz、6 - 1600 Hz、11 - 3200 Hz可选
轴承状态：0.5 - 16 kHz
4、振动单位：g, mm/sec, μm, inch/sec, mils
量程：加速度50g，速度200mm/s，位移3000μm
5、振动幅值类型：RMS, Peak, Peak-Peak可选
分析：可显示5个最高振动峰值
6、最大振动的频率
频率范围：2 - 400 Hz、6 - 1600 Hz、11 - 2000 Hz、10 - 1000 Hz可选Hz或RPM
7、电池：可充电锂电池，2300 mA / h，电池容量可能因硬件版本而异。 最大2300mA/ h。 （储存温度-20°C至最高60°C）
8、工作时间：正常使用1周
9、LCD显示器：B&W 64 X 100像素，带背光，储存温度最高72°C
2）服务要求：（1）供货商要求采用交钥匙工程的方式，并保证设备安装调试合格且正常投运交付使用；（2）此项目需派厂商技术人员到新疆大学投运现场进行设备运行的专业技术培训及安全注意事项培训（由厂商专业工程师上门免费培训，并且保证实验人员能够充分掌握实验内容），最后以老师考核为准验收是否有效。
3）质保要求：一年。提供原厂售后服务承诺函，质保期内免费上门维修、免费提供易损备品备件，并定人、定期巡检；质保期外只收材料成本费。

13、品目名称：实时计算人机交互系统

1)规格

2)详细参数

全金属电磁屏蔽结构；触摸书写，手背擦除；Windows电脑模块（OPS ）；支持侧边栏双系统切换；支持手写及一键截屏；附带移动支架；杜比音效，支持20点触控；支持安卓系统无线传屏，运用传屏技术为5G技术；支持电脑所有Windows操作系统，配无线同屏器，支持双向触控传输；自带专业会议白板书写系统和安卓系统，带智能笔一支、同屏器一个；内置1300W像素摄像头，自动对焦，镜头视角78度，拾音角度180度，拾音距离不低于8米，HDMI接口1-2个，LAN接口1-2个，USB接口3-5个，配带4K商用硬屏86寸；I7处理器 4G内存128G固态硬盘。8路阵列麦克风 拾音距离7M；内部缓存容量3G，内部存储容量64G内存；支持cast+、前置有 2 个跟随双系统可用的 USB 接口，1 个 Type-C 接口。分辨率：3840*2160（UHD）（RGB）；视角：178°(H) / 178°(V)；对比度：1200:1。

3)服务要求：安装调试。质保期内，厂家提供现场服务。

4)质保要求：2年

14、品目名称：实时计算交互终端

1)规格

2)详细参数

用于教学、科研高清晰交互计算终端，配有HDMI接口2-3个，复杂计算的仿真图形能够准确被还原，在动态图形的现实中，能够全彩清晰成像不低于6300流明，实现高对比度，不低于250万：1的对比度，具有内置无线模块，能够快速响应来自平板、手机等的共享接入。具有网络接入功能接口2-3个，USB接口2-3个，支持VGA接入和9针接口，输出1920x1200分辨率高质量的图像，可以呈现高清的3D、数字广播、蓝光、网络电影等图像。支持无线同屏功能，3LCD技术。

3)服务要求：安装调试。质保期内，厂家提供现场服务。

4)质保要求：2年

15、品目名称：电力系统全时域计算系统（功能模块部分）

1)规格

2)详细参数

可实现常规能源发展、智能电网交直流混联与智能控制的无缝衔接，能够开展的研究领域涵盖风电、光伏、储能、柔性输电技术、继电保护技术、电力电子技术和超/特高压交直流混连输电技术的研究。电力系统电磁暂态研究。 柔性输电及其元部件的相关控制模型的建模。 直流输电结构和控制；研究电力系统由于SVC，高压直流接入，STATCOM，机 械驱动(事实上任何电力电子装置)所引起的谐波。非线性控制系统研究；故障或断路器操作引起的过电压研究，雷电冲击造成的过电压研究；分析电力系统中雷击发生的毫微秒级过电压。同步发电机和感应电动机的扭矩效应、自励磁研究。 发电机与串补线路或电力电子设备相互作用时的次同步谐振研究。 STATCOM或电压源转换器的建模以及它们相关控制的详细建模。 超/特高压交直流系统的绝缘配合研究，不同波前时间冲击波的分析研究。变压器饱和研究, 如铁磁振荡和铁芯饱和不稳定性研究。 电力电子设备产生的谐波，及谐波相互影响研究；研究在谐波谐振，控制， 交互作用等引起的不稳定性；。 微汽轮机和风力发电机等新能源设备对电力网的冲击研究；孤岛系统的研究等。

3)服务要求：安装调试。质保期内，厂家提供现场服务。

4)质保要求：2年
第五章
合同条款及合同格式

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）
新  疆  大  学
（设备类招标采购）
供
货
合
同
招标项目名称：                       
采购文件编号：                       
新疆大学合同填写说明：
本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。
合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。
设备参数必须详细列出。
合同打印方式双面打印。
合同签订需双方加盖骑缝章。
新疆大学(设备类招标采购）供货合同
甲   方：新疆大学
乙   方：       
按照20  年  月   日组织的采购文件编号为             的               项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。
设备名称、型号、数量及价格
	序号
	 
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	
	
	
	

	总计：大写人民币       元整，小写¥     元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）


二、报价币种、合同总价
1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。
三、付款方式
1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。
乙方账户信息如下：
开户名称：                              
账    号：                             
开 户 行：                              
2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
四、交货地点、时间
甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。 
交货时间： 

五、产品质量保证
1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。
2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足采购文件要求。
3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。
4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。
六、质量保证期
1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。
2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。
七、技术资料
乙方需向甲方提供下述资料：
所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。
八、包装及验收
1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。
2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。
3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。
4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。
5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。
九、甲、乙双方的权利及义务
1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。
2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。
3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。
4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。
5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。
十、合同变更、违约及其它
1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。
3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。
4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。
5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。
6、采购文件、响应性文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。
7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。
8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。
10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。
11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。
12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。
13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。
14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。
15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。
	甲方：
	                      
	乙方:
	

	单位名称：
	新疆大学
	单位名称: 
	   

	公章：
	
	公章:
	

	法定代表人或授权代理人签字：
	法定代表人或授权代理人签字：    

	电话：
	0991-8587525
	电话:
	     

	传真：
	0991-8585368
	传真:
	    

	联系人：
	 郭建伟   
	联系人: 
	    

	通讯地址:    
	新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学
	通讯地址:
	     

	开户银行:                  
	中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
	开户银行:
	     

	帐  号：            
	30704301040002348 
	帐    号：
	     


二〇      年    月    日
合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学
附件：开票信息

[image: image1.emf]开票信息

纳税人识别号：12650000457601471G

单位名称：新疆大学

单位地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市胜利路14号

开户账号：30704301040002348

开户银行：中国农业银行

开户行地址：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路

（兵团）支行

开户行号：103881070432


第六章
响应性文件格式

响应性文件
文件编号： 
供应商：
（公章） 

法定代表人（或授权委托人）：
（签字）

联系人：

联系电话：
日期：
年
月
日
目录

一、商务部分

(1)投标函；
(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 
(3)委托授权书（附被授权人身份证复印件）； 
(4)投标保证金缴纳凭证（汇款凭证复印件加盖公章）； 
(5)投标报价单；
(6)投标报价汇总表； 
(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）、公司资质证书（复印件加盖公章）；

3）企业实力；

4）近一年财务状况报告相关材料（复印件加盖公章成立不满一年的供应可不提供）；

5）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）；

(8)一般商务条款偏离表； 

(9)企业类似业绩； 

(10)中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11)残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

(12)其他商务资格证明资料（格式自定）。

二、技术部分

（13）所投产品的技术参数；

（14）项目实施方案；

（15）项目实施、供货及安装计划；

（16）备品备件服务供应方案；

（16）售后服务；

（17）供应商认为需要提交的技术资料；

注：1.请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。
2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
2.1 开标一览表
2.2 投标保证金交纳凭证
2.3 法定代表人/负责人资格证明书及身份证复印件
2.4 委托授权书及被授权人身份证复印件
（一）商务部分
一、投标函

致：                     

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     采购文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

      (采购供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的响应性文件，正本壹份，副本贰份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本响应性文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按采购文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及响应性文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商：
        （公章） 
法定代表人或委托人：
        （签字）    
      
年
   月    日
二、法定代表人身份证明
投标单位名称：                       
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：      年     月     日
经营期限：             
姓名：             性别：      年龄：           职务：           
身份证号码：                                  
系                            （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



供应商：                （公章）
                                                         年   月   日 
三、授权委托书
致：采购人名称 
本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



被授权代表（签字）：
供应商法定代表人（签字）：
职
务：
职
务：
电
话：
电
话：
供应商：




（盖章）

 日期：     年   月   日                
★备注 ：后 附〖 法定代表人资格证明及委托代理人（被授权人）身份证复印件（现场核查）〗，递交响应性文件时需递交一份。
四、投标保证金缴纳凭证
致：（采购人）
我方于
   年
月
 日参加
（项目名称）   的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改响应性文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
缴费回单（复印件应附在响应性文件中）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



★备注：投标保证金缴费回单复印件加盖公章
五、投标报价单
采购项目名称：　                              　　
采购项目编号：　                              　　
	分项
	金额(元)

	
	

	
	

	
	

	伴随服务
	

	质保期
	

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           ）


注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《采购内容》要求的全部内容。
2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
六、投标报价汇总表
项目名称：　            　　项目编号：　            　　

	一、

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	二、

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	三、伴随服务详列

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	四、总报价：人民币    元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）


注：1）以上内容必须与《投标报价单》一致。2)
对于报价免费的项目必须标明“免费”；3)
所有根据合同或其它原因应由报价供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价供应商提交的报价价格中；4)
应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
七、供应商基本情况
（一）供应商基本情况表
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职 工 概 况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单 位 概 况
	


（二）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）
企业实力

近一年财务状况报告相关材料（复印件加盖单位公章，成立不满一年的供应商可不提供）
（五）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）
八、一般商务条款偏离表
	序号
	一般商务条款序号
	条款内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则对应填写响应。

供应商：               （公章） 
法定代表人或委托人：               （签字）
 
年
月
日
九、同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	实施时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、须提供中标通知书或合同复印件加盖公章

2、后附服务评价

供应商：
（公章） 
法定代表人或委托人：
（签字）
 
年
月
日
十、中小企业声明函（符合本声明函填写）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司 同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发 中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公 司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加
单位的
项目采购活动提供本企业制 造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：中型、 小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3.提交本声明函的投标人必须在响应性文件中提供相应的证明材料并对材料 的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度及上一月的财务报表；从业人员名单及 工资发放明细表。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
说明：
1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部工业和信息 化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与开标一览表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

十一、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
说明：
1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。 2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。
3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

	序号
	主要产品/技术名称
（规格型号、注册商标）
	制造商
(开发商)
	企业类型
	节能
产品
	环保标志产品
	认证证书编号
	该产品报价（合计）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总合计（节能产品）
	

	
	总合计（环保产品）
	


注：1.
企业为小型或微型企业时才需要填“企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、
“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　  期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、如不填写或填写不全，后果自行承担。

供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
十二、其他商务资格证明资料
（二）技术部分
十三、所投产品的技术参数；

十四、项目实施方案
1
技术方案

1.1项目具体实施方案

1.2技术参数响应表

	序号
	规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	2
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	3
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	4
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	5
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	6
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	7
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	8
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.投标供应商必须对应《采购内容》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

1.3生产、检测设备情况说明

1.4生产设计相关说明

1.5投标供应商认为必要说明的其他内容

十五、项目实施、供货及安装计划；
十六、备品备件服务供应方案

十七、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

8.拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的
同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


9.履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


10.需要采购人提供的附加条件

	序号
	投标人需要采购人提供的附加条件

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

11.其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

十八、供应商认为需要提交的技术资料










法定代表人身份证复印件（正面）














法定代表人身份证复印件（反面）














法定代表人身份证复印件（正面）














法定代表人身份证复印件（反面）














被授权代表身份证复印件（正面）














被授权代表身份证复印件（反面）









[bookmark: _GoBack]             开票信息   
纳税人识别号：12650000457601471G

单位名称：新疆大学
单位地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市胜利路14号
开户账号：30704301040002348
开户银行：中国农业银行
开户行地址：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
开户行号：103881070432




