 

新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园医疗污水处理设施项目

项目编号：W-XJXSZB2021-76-CG
竞争性谈判采购文件
采购单位：新疆准东经济技术开发区党政办公室

  代理机构：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

二〇二一年十一月
总  目  录

第一部分  竞争性谈判采购公告…………………………3  
第二部分  参加谈判供应商须知…………………………6 

第三部分  项目需求……………………………………  17
第四部分  主要合同条款及格式………………………  23
第五部分  投标文件的组成及格式……………………  27
投标函……………………………………………… 29

法定代表人授权书………………………………… 30

投标人资格声明…………………………………… 31
开标一览表………………………………………… 32

资信证明文件……………………………………… 33

第一部分 竞争性谈判公告
受新疆准东经济技术开发区党政办公室的委托，新疆信实工程招标咨询服务有限公司拟对新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园医疗污水处理设施项目进行竞争性谈判，特请符合投标资格条件的投标商前来投标。现将有关事项公告如下：
一、项目概况与招标范围
1、项目编号：W-XJXSZB2021-76-CG

2、项目名称：新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园医疗污水处理设施项目

3、项目地点：新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园。
4、项目规模：40吨地埋式一体化生活污水处理设备1套（具体采购要求详见谈判文件）。
5、项目投资额：80万元 ；资金来源：财政资金。
6、供货期要求：合同签订之日起30天内完成本项目的交货、安装、调试工作。
7、本项目招标不分标段。
8、质量标准：合格
9、招标范围：竞争性谈判文件范围内及清单中的全部内容。
二、供应商资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。  
3.本项目的特定资格要求：
具有有效的营业执照（所投产品在营业执照经营范围内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 
信誉要求：1）供应商目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；2）供应商无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标；3）供应商在近三年内（自本项目公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标、串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）；供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）及“国家企业信用信息公示网”（http://www.gsxt.gov.cn/）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；  
供应商必须为中华人民共和国（含港澳台地区）依法成立、有效存续的、具有独立承担民事责任的能力的经营者，且各法人与招标人及为完成本项目所委托的咨询机构、代理机构或其附属机构没有任何隶属关系。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未划分包的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效；  
本项目不接受联合体。
三、竞争性谈判文件获取时间、地址:
1、获取时间：2021年11月1日10:00 --2021年11月3日20:00（北京时间），在新疆信实工程招标咨询服务有限公司（昌吉市建国西路和谐国际广场A座1403）领取竞争性谈判文件，文件费200元/份。
2、领取竞争性谈判文件时将法定代表人授权委托书（注明联系人、联系方式）、被委托人身份证、营业执照（三证合一）及“第二项”中供应商资格要求规定的相关资料（加盖公章的复印件）扫描成PDF格式，电子版发送至招标代理机构邮箱（1647922585@qq.com），资料未按要求提供不予受理。
3、谈判响应文件提交截止时间：2021年11月8日上午11时30分。
4、谈判响应文件提交地址：新疆信实工程招标咨询服务有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐国际广场A座1406室）（暂定,如有变动另行通知）。
四、投标保证金
投标保证金：16000.00元（大写：壹万陆仟元整）
投标保证金的形式：电汇或网银转帐；
递交截止时间：于开标前汇入指定账户；
递交账户：详见谈判文件。
注意：请投标人按上述要求将投标保证金汇入招标人指定的开户银行，并在投标保证金的递交截止时间前携带银行进账单到新疆信实工程招标咨询服务有限公司换取缴纳凭证，作为确认报名的依据。
五、发布公告的媒介
  本次竞争性谈判公告在新疆政府采购网、昌吉州公共资源交易网、昌吉回族自治州人民政府网、中国昌吉网上发布。
六、联系方式：
1、采购人名称：新疆准东经济技术开发区党政办公室
联系人：田作友      联系电话 ：13039429398

2、采购代理机构名称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司 
联系人：李会        联系电话：0994-2521833、15559361019
                                               2021年11月1日
第二部分  参加谈判供应商须知

	项号
	内  容
	说 明 与 要 求

	1
	项  目  名  称
	新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园医疗污水处理设施项目

	
	招    标   人
	新疆准东经济技术开发区党政办公室

	2
	项  目  地  点
	新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园。

	3
	采  购  内  容
	40吨地埋式一体化生活污水处理设备1套（具体采购要求详见谈判文件）。

	4
	质  量  标  准
	合    格

	5
	招  标  范  围
	竞争性谈判文件范围内及清单中的全部内容。

	6
	供 货 期 要 求
	合同签订之日起30天内完成本项目的交货、安装、调试工作。

	7
	投  资  额
	80万元；资金来源：财政资金。

（投标报价不得超过投资额，否则其投标无效）

	8
	投标人资质等级
	1、具有有效的营业执照（所投产品在营业执照经营范围内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 
2、信誉要求：1）供应商目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；2）供应商无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标；3）供应商在近三年内（自本项目公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标、串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）；供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）及“国家企业信用信息公示网”（http://www.gsxt.gov.cn/）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；  
3、供应商必须为中华人民共和国（含港澳台地区）依法成立、有效存续的、具有独立承担民事责任的能力的经营者，且各法人与招标人及为完成本项目所委托的咨询机构、代理机构或其附属机构没有任何隶属关系。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未划分包的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效；  
4、本项目不接受联合体。

	9
	采购方式
	采用竞争性谈判方式     

	10
	投 标 有 效 期
	30天（日历日）


	11
	投标保证金
	投标保证金金额：16000.00元（大写：壹万陆仟元整）。

1.投标保证金的递交截止时间：于开标前汇入指定账户，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对账单上的时间为准。

2.投标保证金必须采用电汇或网银转账的方式，由投标人单位基本账户汇至新疆信实工程招标咨询服务有限公司昌吉分公司，开户银行：工行昌吉建国路支行，行号：102885080092， 账号：3004800909000023370，不得以现金的方式和其他的形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确自己用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。投标人在缴纳投标保证金后持单位基本户开户证明（原件或复印件）和保证金汇款凭证到新疆信实工程招标咨询服务有限公司（昌吉市建国西路和谐国际广场A座1403室）换取缴纳凭证，开标时必须携带，以备查验。

	12
	投标报价范围
	投标人所报价格为含税全包价，包括与提供服务相关的人工、设备、保险、税费、验收等一切费用

	13
	响应文件份数
	正本壹份，副本贰份；书面文本的投标书不得采用活页装订。

	14
	响应文件提交地点及截止时间
	地  点：新疆信实工程招标咨询服务有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐国际广场A座1406室）（暂定,如有变动另行通知）

时  间：  2021年   11   月  8  日  11时30分 [北京时间]

	15
	开         标
	开始时间：2021年   11   月  8  日  11时30分 [北京时间]

地    点：新疆信实工程招标咨询服务有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐国际广场A座1406室）（暂定,如有变动另行通知）

	16
	谈判文件售价
	200元/本（售后不退）

	17
	语言
	投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

	18
	投标人的替代方案
	投标人只能按其选定的一个方案进行投标，招标人将不接受投标人的替代方案。

	19
	计量单位
	除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

	20
	代理机构及

联系人
	新疆信实工程招标咨询服务有限公司

联系人：李会              联系电话：0994-2521833


一、总 则

1、采购方式：本次项目采用竞争性谈判方式采购。
2、谈判适用范围：本次谈判文件仅适用于新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园医疗污水处理设施项目。   
3、谈判适用法律

本次谈判及由此产生的合同适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规。

4、相关费用

4.1 无论谈判采购过程中的做法和结果如何，投标人自行承担其参加谈判有关的全部费用。

4.2本项目的招标代理服务费参照招标代理取费标准发改价格[2011]534号文计取，由中标单位支付。

5、谈判采购文件的约束力

 供应商一旦领取或接受到了本采购文件并决定参加谈判，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、定义

6、“谈判主持人”系指代理机构：新疆信实工程招标咨询服务有限公司。

7、“质保期”系指非人为因素情况下，一切维修保养费用由中标方承担的期限。

8、合格的货物、工程和服务

8.1投标人提供的所有货物、工程及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

8.2投标人必须按采购文件要求提供合格的货物、工程及服务及其证明文件。

8.3招标人将拒绝接受不合格的货物、工程和服务。

三、谈判采购文件

9、谈判采购文件是用以阐明本次采购项目的情况，以及与投标、谈判、评审程序相应的条款和投标文件格式。供应商应仔细检查谈判采购文件是否齐全，如有缺漏请及时与代理机构联系和索取，否则责任自负。

10、谈判采购文件的组成：

第一部分  竞争性谈判采购公告

  第二部分  参加谈判供应商须知

  第三部分  项目需求

 第四部分  主要合同条款及格式

第五部分  投标文件组成及格式

第六部分  评标纪律和会场纪律

11、谈判采购文件的答疑、澄清与修改

11.1投标人对谈判文件有疑问的，请及时（在投标文件接收截止时间三个工作日前）以书面形式向招标人提出，提出的书面材料必须注明事由、公司名称、联系人及联系方式。

11.2招标人可以在投标文件接收截止时间三个工作日前，对谈判采购文件中（包括附件）需修改或补充的实质性内容，以书面形式（包括传真）或网上发布方式向所有投标人作出澄清、修改或补充。

11.3招标人有权按照政府采购的有关要求推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知（书面或网上发布）所有谈判的投标人。

11.4招标人以书面形式或网上发布方式对谈判文件作出的澄清、修改或补充，与谈判采购文件具有同等效力,并对供应商具有约束力。

11.5招标人或其他任何人以非书面形式和非网上发布的形式进行的澄清或答复，不具任何效力，由此产生的后果由投标人负责。

11.6谈判文件以外的内容，一律拒绝答复。

11.7谈判文件中未尽事宜遵照《政府采购法》和国家有关规定处理。

四、投标（谈判响应）文件的编制

12、编制原则

投标人应当仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按照要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料真实、准确，以确保对谈判采购文件做出实质性响应。否则，其谈判资格将被取消。

13、投标文件的语言及度量衡单位

13.1 供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构就有关谈判采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

13.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

14、投标文件的构成、格式

14.1 供应商编写投标文件应按照谈判采购文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、开标一览表、投标配置与分项明细报价表、资信证明文件等部分。

（如果投标人技术参数、商务条款存在偏离的，可提供相应的技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表。）

14.2 投标文件必须打印或复印，编制投标（谈判响应）文件资料目录，并按顺序装订成册。
15、投标报价

15.1以人民币为结算单位，且内容必须符合谈判采购文件中的各项要求。

15.2当投标文件中开标一览表内容与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。

15.3投标人在报价时，价格包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。

15.4 投标配置和分项明细报价，应标明所提供的货物名称、品牌、型号、规格、功能、工期或供货期等，包括制造和装配货物所使用的材料和部件、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

15.5任何有选择性的报价将不予接受。

16、投标人资格和能力的资信证明文件

投标人必须按照谈判采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

五、投标

17、投标保证金、履约保证金

17.1投标人应提供投标人须知前附表第11项规定数额的投标保证金。投标人未按谈判文件规定缴纳的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2若中标，投标保证金在合同签订时无息退还；履约保证金由乙方向甲方缴纳（合同中约定），于合同履行后（验收合格）无息退还；未成交的投标人于决标后五个工作日内到新疆信实工程招标咨询服务有限公司退还投标保证金（无息）。

17.3出现以下情况，投标人的保证金将被没收：

（1）投标人在递交投标文件有效期内退出采购活动的；

（2）投标人在成交后不按其投标承诺签订合同，或放弃成交商身份的；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料以骗取成交的；

（4）投标人在招标期间用非法手段试图影响、改变评审结果的。

18、投标有效期
18.1投标有效期为30天（日历日）。

18.2特殊情况下，谈判主持人可于投标有效期截止前要求投标人同意延长投标有效期。

19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本用封袋(盒)密封完好，且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(投标人公章)，并注明“请勿于X年X月X日X时X分前启封”字样。不论投标供应商成交与否,投标文件(谈判响应文件)均不退回。

19.2如果未按要求密封和加写标记，谈判小组对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，谈判小组将予以拒绝，并退回投标人。

20、投标文件的签署、修改及撤回
20.1投标人应按照参加谈判供应商须知要求，递交投标文件，并在每份投标文件封面注明“正本”或“副本”字样。若正本和副本内容有差异，以正本为准。

20.2投标人应严格按照谈判采购文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

20.3任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁签字或盖章方为有效，且修改必须清晰可辨。如投标文件出现漏页或缺页等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

20.4投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间内，修改的投标文件必须在规定的地点和时间内送达。

20.5在投标截止时间至谈判材料中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

21、投标文件的递交与接收
21.1递交投标文件份数要求：正本1份，副本2份。

21.2招标人将按采购公告中规定的时间和地点接收投标文件。投标供应商应委派携带有效身份证件的法定代表人或授权代表准时参加，并需签名以证明其出席。
21.3对在投标截止时间后收到的投标文件将被拒绝。

六、谈判、评审及成交

22、代理机构将在投标截止时间后，在规定地点组织谈判开始仪式。
23、仪式由代理机构主持，项目领导小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。
24、谈判内容 

谈判供应商须针对本次采购的项目需求和谈判小组提出的问题进行详细阐述、答辩及确认。 
25、谈判小组
25.1根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其成员三人以上单数组成，由相关领域的专家组成，其中专业评委和经济评委不少于三分之二。

25.2谈判小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和采购文件要求与各投标人进行谈判。如发现谈判小组的工作明显偏离采购文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督委员会同意，谈判主持人有权解散谈判小组，重新组织谈判，并依法追究有关人员的法律责任。

26、对投标文件响应性的审查和确定
26.1谈判小组将对投标文件进行审查、质疑、询问、评估、比较和评定。

26.2谈判小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标人投标（谈判响应）文件进行资格性检查和符合性检查,以确定是否符合参加谈判的资格和实质性响应采购文件的要求。

26.3谈判小组将审查投标文件是否对谈判采购文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。

26.4被认定为非响应性的投标(谈判响应)文件的情形

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本采购文件规定的以及与本采购文件所规定的技术和商务条款经谈判小组三分之二以上成员认定出现重大负偏离的情形。

26.5 采购项目被终止的情形

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）各谈判供应商的最终总报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

27、投标文件内容的澄清和修改
27.1谈判小组在谈判时将会要求投标人对其投标文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

27.2投标人所作的重要承诺均应补充以书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

27.3投标人必须对谈判小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于投标人的后果由其自行承担。

27.4除非谈判小组主动要求，谈判以外的任何时候投标人均不得就谈判事宜与谈判小组联系。

28、成交原则

28.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组根据抽签或随机确定参加谈判供应商的谈判顺序，然后由谈判小组所有成员集中与单一供应商逐一进行谈判。

28.2 谈判最终（最后一轮）报价将作为评审确定成交的依据。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

28.3 供应商后一次报价或最终报价应在货物数量、配置、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

28.4不符合资格性和符合性审查的供应商，不论是否已经参加了后续谈判报价，均不得授予成交资格。本次采购，只要供应商通过了资格性和符合性审查，则视同“符合采购需求、质量和服务相等”。

28.5谈判后，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商或排名。最低报价相等的，则按技术指标优劣顺序排列，确定成交供应商或排名。

29、评审结果公示

29.1评审结束后一个工作日内，评审结果或成交候选人名单将在“新疆政府采购网”进行公示。

29.2若有充分证据证明，成交候选人提供虚假材料、恶意串通、不满足本采购文件规定的实质性要求，或不符合法律、法规的规定的其他情形的。一经查实，将被取消成交资格，并按有关规定进行处理。

30、质疑处理

30.1参加谈判的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，及时以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式以及匿名的质疑将不予受理。

30.2质疑必须以参加谈判供应商的法定代表人或授权代表（谈判响应文件中所确定的）签字，并加盖公章，送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

30.3未参加谈判的供应商或在谈判采购中本身权益未受到损害或从谈判采购中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。
30.4招标人将在收到供应商的书面质疑后的规定时间内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

31、资格后审

在确定了中标意向单位后，招标人有权组织有关专家和代表对中标意向单位及其合作方以往成功案例等进行考察。

32、成交通知书

32.l公示结束后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同  

33、签订合同

33.l成交供应商凭成交通知书，按照采购文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订政府采购合同，逾期作违约论处，投标保证金将不予退还，并按有关规定予以处罚，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

33.2 采购文件、成交人的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件及补充确认材料均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三部分   项目需求

一、采购范围：新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园医疗污水处理设施项目。污水处理设备的安装、调试，直至采购人验收合格。
二、技术标准参考规范

2.1.1参照《生活杂用水水质标准》CJ 25.1－89；《国家污水综合排放标准》GB8978/1996；《室外排水设计规范》GBJ14-87；《建筑给排水设计规范》GBJ15-88；《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002；《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002；《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005；
污水处理设备主要清单
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	价格

	1
	调节池提升泵
	0.75kw
	1
	台
	

	2
	液位控制器
	配套
	1
	套
	

	3
	一体化污水处理设备主体
	A 级生化池、O 级生化池、MBR 膜沉淀池、消毒池
	1
	台
	

	4
	A 级生化池生物填料
	挠性填料
	1
	套
	

	5
	O 级生化池生物填料
	挠性填料
	1
	套
	

	6
	A 级生化池挂料系统
	碳钢防腐 Q235
	1
	套
	

	7
	O 级生化池挂料系统
	钢碳钢防腐 Q235
	1
	套
	

	8
	沉淀池
（含 MBR 膜及膜架）
	膜架不锈钢材质
	1
	套
	

	9
	接触氧化池曝气装置
	D215
膜片曝气
	1
	套
	

	10
	高压风机
	1.5kw
	1
	台
	

	11
	电气控制系统
	全规格电控箱
	1
	套
	

	12
	设备内管道阀门
	配套
	1
	套
	

	13
	人孔盖板
	碳钢防腐 Q235
	1
	套
	

	14
	污泥回流泵
	0.75kw
	1
	台
	

	15
	自吸泵
	2.2kw
	1
	台
	

	16
	反冲洗泵
	2.2kw
	1
	台
	

	17
	二氧化氯消毒设备
	SY-200
	1
	套
	

	18
	软管
	DN50
	1
	套
	

	19
	人孔
	碳钢防腐 Q235

高度：500mm
	1
	套
	

	21
	成品化粪池
	6000*2000*2500mm
	2
	台
	

	20
	WSZ-3.33 设备尺寸
	10000*2500*2500(mm)
	1
	套
	


2、投标人要求：

2.1.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：
（1）具有有效的营业执照（所投产品在营业执照经营范围内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 
（2）信誉要求：1）供应商目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；2）供应商无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标；3）供应商在近三年内（自本项目公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标、串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）；供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）及“国家企业信用信息公示网”（http://www.gsxt.gov.cn/）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；  
（3）供应商必须为中华人民共和国（含港澳台地区）依法成立、有效存续的、具有独立承担民事责任的能力的经营者，且各法人与招标人及为完成本项目所委托的咨询机构、代理机构或其附属机构没有任何隶属关系。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未划分包的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效；  
（4）本项目不接受联合体；

(备注:现场查看以上投标人资格要求相关资料原件或复印件加盖公章）。

2.1.2、在新疆地区有常驻机构，能提供长期良好的本地化服务支持。

2.1.3、投标方应保证其提供的正常使用和保养得条件下，在规定的使用寿命内有满意的性能，质保期为2年，供应商可提供更优惠的质保期。

2.1.4、后期供货需按照采购方要求进行，并积极配合，确保货物质量和后期维护，顺利通过汇报验收。

2.2、项目整体实施要求：

2.2.1、项目按计划进度实施，以质量保证方案实施。

2.3、相关权益：

2.3.1、谈判投标方需独立完成货物供货工作，采购方按合同要求提供原有工作资料，协调联系供货地点，不负责车辆、后勤保障及相关费用，按合同支付费用。

2.3.2谈判投标方需自成交合同签定确认后的10日内提供合格的产品。2.3.3售后服务要求：提供免费保修服务，质保期满后，如采购人要求，供应商应长期负责有偿优惠维修。
3、项目款支付方式：

3.1、（1）设备到场并经验收合格后，支付合同总金额30%的货款；

（2）设备或系统安装完毕且能够达到合同约定的功能要求，并经验收通过后，支付合同总金额30%的货款，累计支付至合同总金额的60%；

（3）设备或系统运行满一年后，各项功能能够正常使用且供应商能按照合同约定及时维护、升级的，支付合同总金额30%的货款，累计支付至合同总金额的90%；

（4）质保期满后，支付剩余合同总金额10%的质量保证金，累计支付至合同总金额的100%。

4、违约责任：

除自然或社会不可抗力的原因外，甲乙双方应严格遵守本合同，否则，违约方须承担违约责任。因中标人原因逾期向招标人交付成品时，每逾期一日，招标人有权扣除合同价的5%作为违约金。中标人逾期达10日时，招标人有权单方面解除合同，履约保证金将不予退还。同时中标人须赔偿招标人损失。

5、保密条款：

双方同意：在本合同签订前、履行中和终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同中各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

任何一方违反上述约定导致合同另一方遭受损失或不利影响时，责任方应按本合同总价款的10% 向合同另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失的，应按合同另一方的实际损失足额赔偿。保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
第四部分  主要合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同协议书(仅供参考)
                                                       政府采购编号：
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息


（1）采购方式：
（2）项目名称：
2.合同标的及金额（含税）
	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：
大写：


3.履行合同的时间、地点及方式：                             
4.付款人及付款方式：1.设备到场并经验收合格后，支付合同总金额30%的货款；2.设备或系统安装完毕且能够达到合同约定的功能要求，并经验收通过后，支付合同总金额30%的货款，累计支付至合同总金额的60%；3.设备或系统运行满一年后，各项功能能够正常使用且供应商能按照合同约定及时维护、升级的，支付合同总金额30%的货款，累计支付至合同总金额的90%；4.质保期满后，支付剩余合同总金额10%的质量保证金，累计支付至合同总金额的100%。                                        
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向甲方所在地人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方做出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标或成交通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）招标文件
（7）标准、规范及有关技术文件
7.合同生效
本合同自                 生效。
8.合同份数
本合同一式  份，甲方、乙方各   份，政府采购监管部门  份，采购代理机构  份。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：
第五部分  投标文件的组成及格式

响   应   文   件
项目编号： 
项目名称：

              投 标 人：
         年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明
四、开标一览表

五、资信证明文件

投 标 函 （格 式）
致：（采购人）
根据贵方的新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园医疗污水处理设施项目竞争性谈判采购文件，正式授权下述签字人____________(姓名和职务)代表我方             （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。并据此函，兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购方提供所需货物（或工程）与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：                          邮       编：

电       话：                          传       真：

投标人开户行：                         账       户： 

投标人单位名称（公章）： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

手 机：

日 期：______年____月____日

二、法定代表人授权书（格 式）
    本授权书声明：我系                        （公司名称）的         （法定代表人姓名）法人，代表本公司授权                 （被授权人的姓名）为本公司的合法投标代表，就参加                    项目谈判、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2021年  月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                        

          职    务：                        

          单位名称：                        

          地    址：                        

投标代表（被授权人）签字：                  
          职    务：                        
          单位名称：                        
          地    址：                        

       投标人单位名称（公章）：              
 日    期：                        

三、投标人资格声明（格式）
	投标人企业名称
	

	地  址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职  务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	        万元
	占地面积
	                   平方米

	
	职工总数
	        人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产：             万元
	固定资产原值：       万元

固定资产净值：       万元

	
	
	负 债：              万元
	

	
	
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	财务状况

（最近两年）
	        年
	
	
	
	

	
	        年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：_______________________  

授权代表的职务：_______________________

电话号和传真号：_______________________
投标人（单位公章）：___________________                          日期：______年    月    日

四、开标一览表（格式）
	项 目 编 号
	W-XJXSZB2021-76-CG

	项 目 名 称
	新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园医疗污水处理设施项目

	项目投标总报价：（大写）                       ，小写：             

	项目实施时间（供货期）：                       

	保证金：16000元（大写：壹万陆仟元）

	投标保证金收据（复印件）：


填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                              日 期：      年   月   日
五、资信证明文件

1、营业执照（复印件、加盖公章）

2、税务登记证（复印件、加盖公章）

3、投标（法人或授权）代表有效身份证件(复印件或原件自带备查)

4、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

 


