全区监测系统验证项目

招标文件

项 目 编  号：0634-2140XZ2Z0471

采   购   人：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

采购代理机构：新疆招标有限公司

日        期：2021年10月

目 录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  供应商须知	- 3 -

第三章  服务需求	- 17 -

第四章  合同条款和格式	- 31 -

第五章  投标文件格式	- 34 -

第一章  招标公告

项目编号：0634-2140XZ2Z0471

项目内容：全区监测系统验证项目

- 新疆招标有限公司受新疆维吾尔自治区工业和信息化厅的委托，对该单位全区监测系统验证项目（预算：284.6万元）相关服务组织公开招标。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

- 服务地点：甲方指定地点。

3、供应商的资格要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）；

3）具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）；

5）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的；

6）符合国家有关法律法规的规定；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

8）不接受联合体。

4、获取招标文件的时间期限、方式：供应商可从2021年 10 月 19 日至2021年 10月26 日每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间）在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载电子版招标文件，过期不予受理，法定节假日除外。届时，须上传营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。

5、公告期限：自发布之日起5个工作日。

6、投标截止时间、开标时间：2021年11月09日16:00时（北京时间）。

7、开标地点：新疆招标有限公司8楼小会议室

地址：乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅13楼

采购人名称：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

地址：乌鲁木齐友好南路179号

联系人：马洁

联系电话：0991-4680388

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼

电子信箱：654679780@qq.com

联 系 人：张晓峰

电话：0991-4523229

传真：0991-4523229

账户名称：新疆招标有限公司

人民币账号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号-及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

- 供应商须知

供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 |  | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 新疆招标有限公司 |
| 3 | 项目名称 |  | 全区监测系统验证项目 |
| 4 | 标书费 |  | 标书费金额：200元/套（售后不退） |
| 5 | 招标控制价 |  | 本项目招标控制价：284.6万元，投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得等于或者高于招标控制价，否则其投标无效。 |
| 6 | 供应商资格要求 |  | 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）； 3）具有履行合同所必需的服务和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）； 5）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的； 6）符合国家有关法律法规的规定； 7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 8）不接受联合体。 |
| 7 | 供应商资质资格要求的证明材料和情况说明 |  | （1）法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件；（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）； （2）营业执照原件或复印件加盖公章； （3）提供2020年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）； （4）提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）； （5）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的； 说明： 上述第（1）-（5）项为投标时资格审查的必备条件。 |
| 8 | 踏勘现场 |  | 不组织，自行踏勘。 □ 组织，踏勘时间： 集中踏勘地点： |
| 9 | 招标文件澄清、修改截止时间 |  | 递交投标截止之日15天前以书面形式递交 |
| 10 | 供应商确认收到招标文件澄清、修改、补充的时间 |  | 自澄清、修改、补充公告发布时间起48小时内。 |
| 11 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 12 | 投标保证金 |  | 1、保证金金额：40000元整 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、缴纳方式：投标保证金必须以供应商名义办理，不得以供应商分支机构、个人或其它名义办理；供应商须将保证金从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳投标保证金。 4、账户名称：新疆招标有限公司 5、人民币账号：3002013709022305571 6、开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行 注：保证金缴纳时请供应商仔细核对收取人名称、开户银行及账号。（备注项目名称及项目标号后六位） |
| 13 | 投标报价范围 |  | 供应商所报价格为含税全包价，包括与提供服务相关的人工、设备、保险、税费、验收等一切费用。 |
| 14 | 是否允许递交备选供应商案 |  | 不允许。 □允许，备选供应商案的编制要求： |
| 15 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受。 □接受，应满足下列要求： |
| 16 | 投标文件装订 |  | 1、正本1份，胶装，包含报价文件、商务文件和技术文件三部分； 2、副本4份，胶装，包含报价文件、商务文件和技术文件三部分。 |
| 17 | 投标文件份数 |  | 正本1套，副本4套，电子版U盘一套。 |
| 18 | 递交投标文件时间、截止时间、地点及地址 |  | 递交时间：2021年 11 月 09 日16时00分。 截止时间：2021年 11 月 09 日16时00分。 地点：新疆招标有限公司8楼小会议室。 地址：乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅13楼。 |
| 19 | 投标文件是否退还 |  | 不退还。 |
| 20 | 开标时间、地点 |  | 开标时间：2021年 11 月 09 日16时00分； 开标地点：新疆招标有限公司8楼小会议室。 |
| 21 | 投标文件密封性检查 |  | 由供应商或者其推选的代表检查所有投标文件的密封情况。 |
| 22 | 唱标顺序 |  | 按照供应商递交投标文件的逆顺序进行。 |
| 23 | 评标委员会 |  | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，外聘专家4人。 |
| 24 | 评标办法 |  | 最低评标价法 综合评分法 |
| 25 | 技术文件是否采用“暗标” |  | 是 否 |
| 26 | 中标人确定 |  | 推荐中标候选人 确定中标人 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 27 | 服务期限 | 一年 |  |
| 28 | 履约保证金 | 合同签订后，7个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额的10%作为履约保证金 |  |
| 28 | 资金来源 | 财政资金 |  |
| 29 | 服务费收取 | 适用于本供应商须知的额外增加的变动：采购代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准按照国家计委计价格〔2002〕1980号文《采购代理服务费管理暂行办法》及发改办价格〔2003〕857号文内容执行（不含税）。 |  |

A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次招标邀请中所叙述项目的服务招标。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指新疆维吾尔自治区工业和信息化厅；

2.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格（详见“供应商须知附表”第6条）

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  投标文件

6．投标文件构成

6.1投标文件包括：

⑴招标公告；

⑵供应商须知；

⑶服务需求；

⑷合同特殊条款；

⑸范本格式。

6.2 投标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对投标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．澄清

7.1供应商对招标文件有疑问的，须在投标截止时间15日前以书面形式向招标机构提出；招标机构在收到书面疑问后尽快做出答复，并以书面形式通知疑问供应商和其他有关供应商。

7.2供应商对招标文件有质疑的，须在得到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标函

2）报价一览表

3）分项报价表

4）服务需求偏离表

5）商务条款偏离表

6）法人授权委托书

7）关于资格的声明函

8）供应商概况

9）供应商类似业绩

10）拟派项目负责人简历表

11）拟派本项目服务人员情况一览表

12）服务团队相关工作经验

13）服务实施方案

14）资质证明文件

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价合计和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的服务及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.2.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.2.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

详见“供应商须知附表”第6条。

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足投标文件要求，否则将导致废标。

（3）在投标文件中，所有相关资料及证明文件的有效期必须明确，并以阿拉伯数字为准。

16 投标内容符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印胶装。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法人或授权代表签字或盖章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份，电子版1份。

19．投标保证金

19.1投标保证金40000元，于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇等作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第33条规定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 注明“开标时才能启封”

- 投标单位名称：

20.3为方便开标唱标，供应商须将开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

20.4投标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2021年11月09日16：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在招标公告中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因投标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或授权代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

E  评标程序

23．开标

23.1本次招标按招标文件中招标公告规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2宣布投标文件开启顺序。

23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为找标文件和投标文件。

24.2开标结束后，监标人将对供应商进行资格审查，审查项目：提供“供应商须知附表”第6项内要求的资质文件。确认其是否已具备提交投标文件的资格。

24.3开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和服务能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.5 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、服务质量，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。其中，供应商的报价超出采购预算的，视为未实质性响应招标文件的要求，其投标文件可能被拒绝或导致废标。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时法人或授权代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占10分，技术因素、商务因素占90分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。

符合性审查标准如下：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商按招标文件要求的格式、签字、加盖公章的； |
| 2 | 投标保证金按招标文件要求缴纳； |
| 3 | 投标文件按招标文件内容不存在不全或字迹模糊、辨认不清的； |
| 4 | 投标文件满足招标文件要求的语言、计量单位、报价货币； |
| 5 | 投标有效期满足招标文件要求； |
| 6 | 投标报价未超出项目预算； |
| 7 | 投标文件中无采购人不能接受的条件； |
| 8 | 符合国家有关法律法规的规定。 |
| 注：投标文件不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。 |  |

供应商的投标文件符合初步审查标准的，进入下一步详细评审阶段，未通过初步审查标准的，其投标作为无效标，不进入详细评审阶段。

详细评分标准如下：

一、价格部分（10分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

注：（1）如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《小微企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）加分项：供应商所投产品如涉及环保节能产品将在2分之内（包括2分）给予加分。

| 序号 | 评审条款 | 评审细则 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 1.获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可，取得认证证书。两证齐全的得5分；仅有一证或无证不得分。 注：提供资质证书复印件并加盖公章。 2.具有工业和信息化部重点实验室检测资质得5分，没有不得分。 注：提供资质证书复印件并加盖公章，不提供的不得分。 | 10 |
| 2 | 业绩 | - 提供近三年内的同类测试验证项目案例。（须提供该案例项目的中标通知书复印件，合同关键页如封面、内容页、签字页等的复印件，检测评估报告，验收意见文档复印件）的，每提供1个得1分，满分12分。未提供或提供不全者不得分。 | 12 |
| 3 | 测试场地 | 具备经CNAS和CMA认可的可以开展GB/T34089-2017或YD/T 2675-2013开场测试的供采购人备选的标准场地，能提供1处的得2分，能提供2处的得4分，能提供3处及以上的得5分，没有不得分。 注：提供载明该处场地地址及测试标准的CNAS和CMA能力附表复印件，加盖公章，无法提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 测试能力 | CNAS和CMA认可的检测能力范围应包含本项目的无线电监测设施测试验证技术标准（包含GB/T34089-2017或YD/T 2675-2013、GB/T 32401-2015、T/RAC021-2019、T/RAC024-2021、T/RAC025-2021等），每包含1项得1分，全部包含得5分。 注：提供 CNAS 和 CMA 能力附表关键页证明材料的复印件并加盖公章，无法提供的不得分。 | 5 |
| 5 |  | CNAS和CMA认可的检测能力范围应能覆盖本项目的测试验证项目。每具备一项得1分，全部满足得10分。 注：提供CNAS和CMA附表能力范围关键页复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 10 |
| 6 | 设备 | 具有监测接收机和无线电监测/测向系统的自动测试系统，提供测试系统界面截图以及软件说明书的得3分，没有不得分。 | 3 |
| 7 |  | 提供可投入本项目的核心仪器仪表清单（含信号发射设备、天线、频谱分析仪等设备及其备用设备）和相应的校准报告（首页）的，清单设备及校准报告齐全的得5分，部分提供的得2分，没有不得分。 | 5 |
| 8 |  | 具有详细的测试验证操作流程和完善的作业指导书，提供无线电监测测向系统（固定监测站）现场测试作业指导书和无线电监测测向系统（移动监测系统）开场测试作业指导书，得2分，未提供或提供不全者不得分。 | 2 |
| 9 | 人员 | 为本项目配备检测技术人员，每人得1分，最多为8分。 注：提供以上人员在本单位近3个月的缴纳社保证明，加盖公章； | 8 |
| 10 |  | 拟投入的项目组人员具有无线电监测设施测试验证经验，且出具过相关检测报告。测试验证经验在3年以上（不含3年）的得5分，3年（含）至1年（含）的得2分，1年以下不得分。 注：1.提供以上人员在本单位近3个月缴纳的人员社保证明，加盖公章； 2.提供以上人员签署的带有CNAS及CMA标识的无线电监测设施测试验证检测报告复印件（仅须提供检测报告首页和人员签字页，检测报告的出具年份须与人员工作经验年限相匹配），加盖公章。 | 5 |
| 11 |  | 具有无线电领域高级技术职称人员，每具有1名得1分，满分5分。 注：1.提供以上人员的高级技术职称证明材料，加盖公章；2.近3个月缴纳的人员社保证明，加盖公章。 | 5 |
| 12 | 实施方案 | 1.提供科学、完整及可操作的符合相关标准要求的无线电监测设施测试验证的实施方案。 方案描述详细、清晰、科学、合理，能够完全满足或优于项目需求得10分；方案描述不清晰有缺失内容的每一项扣5分，扣完为止；未提供任何方案得0分。 | 10 |
| 13 |  | 2.提供现场测试的应急措施方案。 根据项目实施过程中可能发生的紧急情况，提供合理的应急措施方案。方案内容完整、可行、符合项目实际情况的得5分；方案内容存在缺漏但不影响项目主体内容得3分；提供方案但内容与项目实际情况不相符的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 14 |  | 3.提供质量保障方案。 （1）方案描述详细、清晰、科学、合理，能够完全满足或优于项目需求得5分； （2）方案内容存在缺漏但不影响项目主体内容得3分； （3）提供方案但内容与项目实际情况不相符的得1分； （4）未提供任何方案得0分。 | 5 |

说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、服务方案和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1评标结束后，采购代理将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过招标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，应在30日内与买方签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

G  招标失败条件

32.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.因重大变故，采购任务取消的；

34.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

35.投标报价超过采购预算导致有效投标单位不足三家；

36.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

- 采购需求

- 项目概述

- 项目背景

随着无线电技术和应用的发展，近年来繁重的重大活动和各类考试的无线电保障任务愈加繁重，无线电监测设施愈加凸显其重要性。为确保各类无线电监测设施的可靠稳定运行，保证监测数据的准确性、有效性，充分发挥无线电监测数据在频谱管理、干扰排查、行政和刑事处罚中的支撑作用，2017年底，工业和信息化部无线电管理局开始积极在全国范围内推动对无线电监测设施测试验证工作。

- 项目必要性分析

无线电监测设施测试验证工作是工信部于2017年底提出的一项重要工作，旨在提高无线电监测设施日常工作的稳定性、有效性和准确性。通过测试验证，有助于对各类无线电监测设施的设备选型、建设验收、日常使用和退役报废等全生命周期的管理。通过测试验证，获取设施的性能指标实测数据，能够及时发现已投入使用多年的无线电监测设施测试数据的准确与否、指标是否在允许误差范围内，进而发挥无线电监测数据在政策制定、干扰排查、行政和刑事处罚中的支撑作用。

- 历年（2018-2020）测试验证项目概况

为落实对全区无线电监测设施的测试验证工作，新疆维吾尔自治区无线电监测中心依据《工业和信息化部关于印发〈无线电监测设施测试验证工作规定（试行）〉的通知》（工信部无〔2017〕283号）、《工业和信息化部无线电管理局关于进一步加强无线电监测设施测试验证工作的通知》（工无函〔2017〕433号），于2018年9月开始组织对全区的无线电监测设施按计划、分类别、有步骤进行测试验证。

2018年，新疆维吾尔自治区无线电监测中心已组织完成对2011年以前投入使用的26套带有测向功能的固定监测系统、5套不带测向功能的固定监测系统和7套带有测向功能的移动监测系统的测试验证工作。

2019年，新疆维吾尔自治区无线电监测中心已组织完成对全区2012年至2014年期间投入使用的13套带有测向功能的固定监测系统和20套不带测向功能的固定监测系统、12套移动监测系统、2套可搬移监测系统以及15套便携式监测设备的测试验证工作。

2020年，新疆维吾尔自治区无线电监测中心已组织开展对全区2014年至2017年期间投入使用的12套带有测向功能的固定监测系统和13套不带测向功能的固定监测系统、12套移动监测系统、11套可搬移监测系统以及6套便携式监测设备的测试验证工作，更进一步推进新疆维吾尔自治区无线电监测设施的测试验证工作。

- 2022年新疆全区监测系统验证项目

- 项目总体内容

1、项目预算情况

依据《工业和信息化部关于印发〈无线电监测设施测试验证工作规定（试行）〉的通知》（工信部无〔2017〕283号）、《工业和信息化部无线电管理局关于进一步加强无线电监测设施测试验证工作的通知》（工无函〔2017〕433号）和《工业和信息化部无线电管理局关于开展2020年无线电监测设施测试验证工作的通知》（工无函〔2019〕994号）的要求，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅将持续开展无线电监测设施测试验证工作。本次拟对34套带有测向功能和10套不带测向功能的固定监测系统、6套移动监测系统，共50套监测设施，通过公开招标选择可靠的第三方测试验证机构提供服务，开展测试验证工作。项目总预算为280万元，费用综合考虑了测试频点的增加（包含3G以上频段）、个别设施有多个接收机均需要测试，以及对部分指标差的监测设备报废评估的情况。

按照工信部无〔2017〕283号文件要求，监测设施测试验证工作应定期进行，对于使用超过10年的，应适当缩短周期。因此本次选择的50套监测设施大多数使用年限超过10年，兼顾考虑部分指标下降明显的设施，通过测试验证及时发现问题并尝试维护维修，确保设施的工作正常。其中，对于无法维修或累计维修费用超过设备原值60%的，可及时申请设备报废。本次开展测试验证的无线电监测设施详情请见附件1。

2、项目总体要求

根据工业和信息化部文件的相关要求，结合新疆的实际情况，本次测试验证项目总体要求如下：

（1）所有测试指标均为工信部无〔2017〕283号文件中的必测指标，测试过程要严格遵循相关的国家、行业标准和技术规范。

（2）考虑新疆地域情况和固定监测站的测试难度，本次测试验证工作要求在12个月内完成，如遇天气等不可抗力影响，可根据实际情况适当延期。

（3）第三方承建方必须满足工信部无〔2017〕283号文件要求，取得相关资质认定。测试要依据国家相关的技术标准和规范开展，确保检测过程中每个环节都严谨可靠，所出具的测试报告准确无误。

（4）第三方承建方必须成立专门技术团队，统一调配力量，提高工作效率，缩短测试验证周期。

3、项目总体原则

根据《新疆无线电监测系统测试验证工作方案》，完成本年度计划实施验证的监测系统验证工作。应满足以下原则：

（1）公正性

不受外界的影响与压力，保证数据的真实性，保证测试验证的公正性。

（2）科学性

根据国家的相关法规，流程化管理，确保该项测试的科学性。

（3）准确性

根据国家相关的技术标准和规范进行测试，确保检测过程中每个环节都严谨可靠，做到所出具的报告准确无误。

（4）稳定性

应具有成熟的测试经验，能够制定相对应的设备检测流程，确保检测的稳定性、一致性。

（5）有效性

严格按照国家规定及标准进行测试，确保用于测试验证工作的仪器设备均处于计量校准有效期内，保证数据的真实有效性。

（6）保密性

对被测设备的技术资料、样品及测试结果等做到零扩散，严格遵守保密原则。

- 项目技术要求

1、测试项目

采用现场测试方式对固定监测系统进行测试验证，并出具测试报告；

采用标准测试场地测试方式对移动监测系统进行测试验证，并出具测试报告；

同步对上述设施中指标较差的设施的外观、机械、电路、功能、性能等方面进行检查测试评估，并依据《无线电监测接收机维修与报废技术要求和测试方法》（T/RAC 021-2019）、《VHF/UHF频段无线电监测测向系统维修与报废技术要求及测试方法》（T/RAC 024-2021）和《VHF/UHF频段无线电监测天线维修与报废技术要求及测试方法》（T/RAC 025-2021）出具报废评估报告。

2、测试标准

开展无线电监测设施测试验证工作应满足工信部文件《工业和信息化部关于印发〈无线电监测设施测试验证工作规定（试行）〉的通知》（工信部无〔2017〕283 号）相关要求，测试验证方法应遵照国家无线电管理有关规定和相关国家标准、行业标准、团体标准、ITU建议书进行：

（1）《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）

（2）《VHF/UHF 无线电监测测向系统现场测试方法》（2015-0708T-YD，报批稿）

（3）《VHF/UHF 频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》（GB/T 32401-2015）

（4）《HF 频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》（YD/T 3281-2017）

（5）《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（GB/T 34089-2017或YD/T 2675-2013）

（6）《测量测向精度的测量程序》（ITU-R SM.2060）

（7）《固定测向系统测向精度的现场测试程序》（ITU-R SM.2097）

（8）《无线电监测接收机维修与报废技术要求和测试方法》（T/RAC 021-2019）

（9）《VHF/UHF频段无线电监测测向系统维修与报废技术要求及测试方法》（T/RAC 024-2021）

（10）《VHF/UHF频段无线电监测天线维修与报废技术要求及测试方法》（T/RAC 025-2021）

3、测试内容

依据测试标准，现场测试、标准场地测试主要测试无线电监测设施的如下技术指标：

| 序号 | 被测设施 | 测试指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收机指标 | 系统指标 |  |
|  | 固定监测系统 （带测向功能） | （1）监测灵敏度 （2）电平测量误差 （3）频率准确度 （4）接收机杂散发射 （5）扫描速度 | （1）天馈系统驻波比 （2）测向精度 | 测试频点：12个； 测向测试方位：4个 |
|  | 固定监测系统 （不带测向功能） | （1）监测灵敏度 （2）电平测量误差 （3）频率准确度 （4）接收机杂散发射 （5）扫描速度 | （1）天馈系统驻波比 | 测试频点：12个 |
|  | 移动监测系统 （标准场地测试） | 无 | 监测系统： （1）监测灵敏度 （2）场强测量精度 （3）频率测量精度 测向系统： （1）测向灵敏度 （2）测向精度 | 测试频点：12个； 测向测试方位：12个 |
|  | 拟报废固定监测系统 （带测向功能） | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）监测灵敏度 （6）电平测量误差 （7）频率准确度 （8）接收机杂散发射 （9）扫描速度 | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）天馈系统驻波比 （6）测向精度 | 测试频点：12个； 测向测试方位：4个 |
|  | 拟报废固定监测系统 （不带测向功能） | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）监测灵敏度 （6）电平测量误差 （7）频率准确度 （8）接收机杂散发射 （9）扫描速度 | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）天馈系统驻波比 | 测试频点：12个 |
|  | 拟报废移动监测系统 （标准场地测试） | 无 | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）监测灵敏度 （6）场强测量精度 （7）频率测量精度 （8）测向灵敏度 （9）测向精度 | 测试频点：12个； 测向测试方位：12个 |

4、承建方要求

本项目承建方需具备如下条件（应提供相关证书和证明材料）：

（1）承建方要求

- 具备中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）资质和中国计量认证（CMA）资质，同时测试验证能力范围应包含无线电监测设施测试验证的技术标准（包含GB/T 34089-2017或YD/T 2675-2013、GB/T 32401-2015、T/RAC 021-2019、T/RAC 024-2021、T/RAC 025-2021等）和测试项目；

- 能够独立承担无线电监测设施的测试验证工作，具备符合相关要求的测试场地、测试仪器仪表等设施，具有详细的测试验证操作流程和完善的作业指导书；

- 具备相应数量的掌握测试验证标准和实施方法，熟悉仪器仪表操作的专业技术人员。

- 具备3年以上的无线电监测设施测试验证工作经历，以及出具无线电监测设施 CMA 和 CNAS 测试验证报告的经历。

- 未与被测试无线电监测设施的制造商、供货商、集成商、行政执法主体及可能的行政相对人存在利益关联或利益输送。（须提供承诺书）

（2）测试人员要求

- 应成立专门服务于本项目的项目组，满足该项目测试验证工作对测试人员数量和质量上的需求；

- 测试人员应具备无线电监测设施测试验证工作经历，以及出具无线电监测设施CNAS和CMA测试验证报告的经历；

- 承建方在承建方案中必须给出确定的项目经理人，并承诺在中标后，实际项目开展时由该人担任本项目的项目经理，未经采购方许可不得随意更换，若因特殊原因需调整，需经采购方同意。

- 采购方有权要求承建方更换不称职的测试人员，承建方在接到采购方通知后10个工作日内完成服务技术人员更换。

5、测试场地要求

A.用于现场测试标准信号发射系统架设地点尽量选择在与被测系统天线同等高度的建筑物上，架设地点与被测系统天线之间应无遮挡或障碍物，标准信号发射系统与被测系统天线距离应不小于100米，且标准信号发射系统架设地点应不少于2个，相邻测试点之间的方位角不小于30°，不同测试地点间的垂直高度差应不大于10m。

B.用于无线电监测设施开场测试验证的标准校验场地，应通过CNAS和CMA认证。且场地地面平坦，周围没有高大遮挡物，大小至少要有200米长和150米宽。测试场地应远离强辐射源，无再次辐射场；在测试频点上，干扰信号应不高于被测系统标称灵敏度，电磁环境应符合GB/T 25003-2010中对VHF/UHF频段无线电监测站电磁环境干扰允许值和周边障碍物的限制要求。

6、测试系统要求

承建方用于测试验证的测试系统（含仪器仪表等）应满足如下要求：

（1）发射系统包括信号发射设备、馈线、发射天线、发射塔等装置，其中发射天线的极化应有垂直和水平两种方式，架设高度不低于被测系统的天线高度，且与被测系统天线间的传播路径无遮挡；

（2）场强测量系统包括信号电平测量设备、接收天馈线、固定装置等；

（3）所使用的测试设备和仪器仪表的频率范围、功率容量、输出功率、信号类型等应满足按标准进行测试的要求；

（4）所使用的设施（含标准场地内转台）和仪器仪表等均应取得计量合格证书；

（5）测试设备和仪器仪表应具有足够的精度和稳定度，转台和转台位置指示器的测量误差不大于0.2°。

（6）具有无线电监测/测向系统和监测接收机的自动测试系统。

7、质量保障

承建方应保证测试验证工作的质量，工作内容应纳入承建方自身质量管理体系，从质量策划、组织架构资源、流程管控、输入输出管控、方法改进等多个方面保证测试工作满足采购方需求。

- 项目文档资料要求

本项目覆盖34套带有测向功能的固定监测系统、10套不带测向功能的固定监测系统、6套移动监测系统，共计50套无线电监测测向系统的测试验证工作。在项目文档资料输出方面，具体要求如下：

1、每套无线电监测设施出具测试报告各一份。

2、每套无线电监测设施粘贴测试验证专用标签各一张。

3、每套拟报废无线电监测设施出具加盖CNAS和CMA标识的报废评估报告各一份。

4、出具项目总结报告一份，主要包含如下内容：

（1）项目概述

（2）项目完成情况

（3）测试结果及数据分析

（4）项目输出成果

（5）测试典型场景图片

（6）测试验证工作总结

附件1

全区拟开展测试验证的无线电监测设施清单

      - 固定监测站（带测向功能）

| 序号 | 地州市 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 伊犁地区 | 2 |
|  | 吐鲁番市 | 1 |
|  | 塔城地区 | 1 |
|  | 克州地区 | 1 |
|  | 奎屯市 | 2 |
|  | 克拉玛依市 | 2 |
|  | 和田地区 | 1 |
|  | 哈密地区 | 1 |
|  | 昌吉地区 | 3 |
|  | 博州地区 | 2 |
|  | 阿勒泰地区 | 1 |
|  | 巴州地区 | 4 |
|  | 乌鲁木齐市（区中心） | 6 |
|  | 喀什地区 | 3 |
|  | 阿克苏地区 | 3 |
|  | 石河子市 | 1 |

      - 固定监测站（不带测向功能）

| 序号 | 地州市 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 克州地区 | 1 |
|  | 阿勒泰地区 | 1 |
|  | 喀什地区 | 3 |
|  | 和田地区 | 1 |
|  | 阿克苏地区 | 1 |
|  | 巴州地区 | 1 |
|  | 博州地区 | 1 |
|  | 奎屯市 | 1 |

- 3.移动监测站

| 序号 | 地州市 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 阿克苏地区 | 1 |
|  | 巴州地区 | 1 |
|  | 克拉玛依市 | 1 |
|  | 克州地区 | 1 |
|  | 石河子市 | 1 |
|  | 伊犁地区 | 1 |

备注 1、报价格式必须参照“第五部分”投标文件格式。

2、提供本次项目详细的实施方案。

3、为保障项目的顺利实施，提供配备必要的硬件设备。

4、提供近三年与该项目类似项目的业绩。

5、提出切实可行的售后服务方案。

第四部分  合同条款

（本合同条款仅供参考，具体以实际签订的合同为准）

甲方：

乙方：

鉴于：

甲方根据      的          （项目编号： ）进行公开招标。

乙方为一家依法成立的事业单位，具有独立法人资格，其事业单位法人营业执照号码为         。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、乙方的投标文件，甲乙双方的授权代表就所供的全区监测系统验证服务在平等自愿的基础上签订本合同，并共同遵照执行。

一、项目内容

乙方按照       项目（项目编号： ）目标方案中的具体条件，在甲乙双方共同约定的12个月时间内，完成甲方  套带有测向功能的固定监测系统和   套不带测向功能的固定监测系统以及  套移动监测系统进行测试验证，同时对上述设施中指标较差的设施的外观、机械、电路、功能、性能等方面进行检查测试评估，并依据实际测试结果，按照已经发布的相关技术标准，向甲方出具相关正式检测报告（提供检测报告及有关的全部资料的电子文档），对指标较差的设施出具报废评估报告。

二、服务项目

依据测试标准，采用现场测试、标准场地测试的测试方法，主要测试无线电监测设施的如下技术指标：

| 序号 | 被测设施 | 测试指标 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收机指标 | 系统指标 |  |  |
|  | 固定监测系统 （带测向功能） | （1）监测灵敏度 （2）电平测量误差 （3）频率准确度 （4）接收机杂散发射 （5）扫描速度 | （1）天馈系统驻波比 （2）测向精度 | 34 | 测试频点：12个 测向测试方位：4个 |
|  | 固定监测系统 （不带测向功能） | （1）监测灵敏度 （2）电平测量误差 （3）频率准确度 （4）接收机杂散发射 （5）扫描速度 | （1）天馈系统驻波比 | 10 | 测试频点：12个 |
|  | 移动监测系统 （标准场地测试） | 无 | 监测系统： （1）监测灵敏度 （2）场强测量精度 （3）频率测量精度 测向系统： （1）测向灵敏度 （2）测向精度 | 6 | 测试频点：12个 测向测试方位：12个 |
|  | 拟报废固定监测系统 （带测向功能） | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）监测灵敏度 （6）电平测量误差 （7）频率准确度 （8）接收机杂散发射 （9）扫描速度 | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）天馈系统驻波比 （6）测向精度 | 根据实测情况确定 | 测试频点：12个 测向测试方位：4个 |
|  | 拟报废固定监测系统 （不带测向功能） | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）监测灵敏度 （6）电平测量误差 （7）频率准确度 （8）接收机杂散发射 （9）扫描速度 | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）天馈系统驻波比 | 根据实测情况确定 | 测试频点：12个 |
|  | 拟报废移动监测系统 （标准场地测试） | 无 | （1）外观检查 （2）机械检查 （3）电路检查 （4）功能检查 （5）监测灵敏度 （6）场强测量精度 （7）频率测量精度 （8）测向灵敏度 （9）测向精度 | 根据实测情况确定 | 测试频点：12个 测向测试方位：12个 |

三、服务形式

乙方完成测试服务工作的形式：

1.根据甲方委托，在招标文件及合同规定的时限内，按相应的标准要求完成全部测试项目的测试，并提交正式相关检测报告（提供检测报告及有关的全部资料的电子文档）；

2.提交总结分析报告；

3.接受甲方关于报告的质询或咨询等后期技术服务。

四、合同价款及付款方式

（一）合同价款

总价（全套人民币计价方式）小写：        元整（人民币大写：     
元整）。该价格是乙方按照甲方及项目要求，完成项目所涉及的全部设备验证服务至最终验收合格的含税价，包含验证设备及其运输、保管、税金、保险、改装、组装、维护、检测、验收、服务、培训等所有乙方承担的费用（开具正式发票），甲方就本合同不再另行支付任何费用。

（二）付款方式

1、合同签订后，甲方收到乙方项目合同总金额服务类全额发票小写：      元整（大写：           元整），并开具合同总金额50%的收据小写：         元整（大写：     元整）后，十五个工作日内甲方向当地财政部门申请，根据付款流程支付乙方小写：        元整（大写：             元整)。（乙方指定收款账户见合同落款处。）

2、在全部满足下述2个条件后十五个工作日内，甲方按合同总金额的50%向当地财政部门申请支付乙方小写：       元整（大写：        元整）：

1)乙方向甲方提交合同总金额50%的收据小写：         元整（大写：     元整）；

2）合同签订后，7个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额的10%作为履约保证金，小写：         元整（大写：     元整）。

履约保证金收款账号：

账户名称：

开户银行：

行号：

- 项目最终验收合格后（以正式书面报告为准），如没有出现甲方不可接受的问题，甲方十个工作日内退还乙方合同总金额10%的履约保证金，小写： 元整（大写：         元整）。

- 因甲方使用的是财政资金，上述条款规定的甲方付款时间均为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后因非甲方的原因导致延期付款的，甲方不承担违约责任。

五、服务地点

甲方指定地点。

六、乙方服务要求

- 具备中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）资质和中国计量认证（CMA）资质，同时测试验证能力范围应包含无线电监测设施测试验证的技术标准（包含GB/T 34089-2017或YD/T 2675-2013、GB/T 32401-2015、T/RAC 021-2019、T/RAC 024-2021、T/RAC 025-2021等）和测试项目；

- 能够独立承担无线电监测设施的测试验证工作，具备符合相关要求的测试场地、测试仪器仪表等设施，具有详细的测试验证操作流程和完善的作业指导书；

- 具备相应数量的掌握测试验证标准和实施方法，熟悉仪器仪表操作的专业技术人员。

- 具备3年以上的无线电监测设施测试验证工作经历，以及出具无线电监测设施 CMA 和 CNAS 测试验证报告的经历。

- 未与被测试无线电监测设施的制造商、供货商、集成商、行政执法主体及可能的行政相对人存在利益关联或利益输送。

- 应成立专门服务于本项目的项目组，满足该项目测试验证工作对测试人员数量和质量上的需求；

- 测试人员应具备无线电监测设施测试验证工作经历，以及出具无线电监测设施CNAS和CMA测试验证报告的经历；

- 乙方须给出确定的项目经理人，并实际项目开展时由该人担任本项目的项目经理，未经甲方许可不得随意更换，若因特殊原因需调整，需经甲方同意。

- 甲方有权要求乙方更换不称职的测试人员，乙方在接到采购方通知后10个工作日内完成服务技术人员更换。

- 乙方对其人员在服务期间的人身安全等负全责。乙方人员在服务期间发生人身伤害事故的，由乙方承担赔偿或工伤保险责任，甲方不承担任何赔偿责任。

七、质量保障

乙方应保证测试验证工作的质量，工作内容应纳入乙方自身质量管理体系，从质量策划、组织架构资源、流程管控、输入输出管控、方法改进等多个方面保证测试工作满足甲方需求。

八、测试系统要求

乙方用于测试验证的测试系统（含仪器仪表等）应满足如下要求：

1.发射系统包括信号发射设备、馈线、发射天线、发射塔等装置，其中发射天线的极化应有垂直和水平两种方式，架设高度不低于被测系统的天线高度，且与被测系统天线间的传播路径无遮挡；

2.场强测量系统包括信号电平测量设备、接收天馈线、固定装置等；

3.所使用的测试设备和仪器仪表的频率范围、功率容量、输出功率、信号类型等应满足按标准进行测试的要求；

4.所使用的设施（含标准场地内转台）和仪器仪表等均应取得计量合格证书，并在有效期内使用；

5.测试设备和仪器仪表应具有足够的精度和稳定度，转台和转台位置指示器的测量误差不大于0.2°；

6.具有监测接收机和无线电监测/测向系统的自动测试系统。

九、测试期限

乙方应在合同签订生效后的12个月内完成项目中所涉及的无线电监测设施、设备测试验证工作。如由于甲方的原因或不可抗力的因素造成合同延迟签订或测试延期的，时间顺延。

十、验收

（一）乙方在合同签订生效后的12个月内完成本合同项目的交付验收。由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延。验收时须提供测试验证总结报告、检测报告等相应的成果。

（二）验收由甲方组织，乙方配合进行。

1.乙方应在测试验证服务完毕后10个工作日内提出验收申请。经甲方同意后方可验收。验收工作由甲方组织，由甲方选派专家。验收所产生的费用由乙方承担。

2.验收标准按照招标文件、合同等相关文件执行。

十一、绩效评估

乙方承接服务项目后，由甲方对项目实施情况进行全程跟踪和监督，甲方有权会同相关部门对项目的工作绩效、服务对象受益情况和满意度等进行评估，乙方应当积极配合。项目绩效评估指标见附件。

甲方对乙方参与验证人员的工作质量进行综合绩效评估，评价结果达90分以上，甲方退还乙方合同总额10%的履约保证金，计   元整人民币（大写：  元整人民币）；评价结果低于90分，甲方将不予退还乙方履约保证金。

十二、违约赔偿

（一）除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

（二）如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

十三、保密义务

（一）双方应当对本协议的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(统称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。

（二）除非得到另一方的书面许可，乙方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

（三）本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

十四、合同的生效

本合同在甲、乙方签字及加盖公章后生效。

十五、争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15日内不能达成协议时，可以向甲方住所地的法院提出诉讼。

由于不可抗力致合同不能履行的，双方均不承担违约责任，共同协商变更或解除合同。

十六、不可抗力

（一）不可抗力是指如战争、火灾、台风、洪水、地震或其它双方共认为属于不可抗力的因素，不可抗力的确认要依据双方共同认可的权威机构所提供的具有法律效应的证明文件。

（二）如果双方中任何一方因为不可抗力，而被迫停止或者推迟合同的执行，经双方协商一致，则合同执行可相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

（三）受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过书面形式通知另一方。

（四）受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后 7 日内通过书面形式通知另一方，告之另一方不可抗力已终结或排除。

（五）如果不可抗力的影响超过 1个月，一方应与对方取得联系，以便解决履行合同的问题。如果不可抗力的影响持续超过2个月，经甲乙双方协商一致，可变更或终止本合同。

十七、其它

（一）除甲方事先同意外，乙方不得转让部分或全部其应履行的合同义务。乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同，但该通知不解除乙方承担的本合同项下的任何责任或义务。

（二）乙方须保障甲方在使用其提供的服务时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（三）下述文件为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等法律效力，本合同没有约定的，按下列文件的相关规定执行：

招标文件及修改与补充、澄清；中标通知书和本合同所有附件；乙方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录；投标中的承诺函、报价。

（四）在履行合同中，乙方需根据甲方的需求提供相应资料。

（五）本合同按中华人民共和国的相关法律解释。

（六）本合同文本不得涂改，如需修改，经双方一致同意，共同签署补充协议。

（七）本合同用中文书写，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。除另有规定外，本合同计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

（八）本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

本合同一式捌份，甲方持肆份，乙方持肆份。

附件一：合同分项价款明细表

附件二：监测设施详细表

附件三：项目绩效评估指标

(此页为签字页，无正文)

甲方：  	负责人或授权代表（签字）：

地址：

开户银行： 帐号：

邮编：		固定电话： 	传真：

联系人： 	手机： 　	E－mail:

乙方：		负责人或授权代表（签字）：

地址:

开户银行：		帐号：

邮编：		固定电话：		传真：

联系人：		手机：		E－mail:

签订时间：   年    月     日

第五部分　投标文件格式

1、 投标文件封面

（投标文件封面）

【正/副本】

（项目名称）

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、 投标函

致： 新疆招标有限公司

根据贵方　　　（项目名称）    （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 服务需求偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

（7）投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开始之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的招标开始时间后，供应商在招标有效期内撤回，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

法人或授权代表签字：

供应商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、报价一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 名称 | 投标总价 （万元） | 投标 保证金 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在响应文件正本中，两个表须内容必须一致。

3.投标报价为提供本项目服务和与之相关的一切费用。

4.如有需要，可列报价明细表，格式自制。

投标人供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：　　年　月  日

。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |

法人或授权代表签字：

4、服务需求偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件服务需求 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件中“第三部分 服务需求”逐条对应填写。

法人或授权代表签字：

5、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 响应内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件中“第四部分  商务部分”逐条对应填写。

法人或授权代表签字：

6、法人授权委托书

本人               （姓名）系             （投标人名称）的负责人，现拟派我单位        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就           （招标项目名称）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：授权委托人身份证明。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

投标人名称：               （盖章）

法人或授权代表签字：           （盖章）

日期： 年  月  日

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

7、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

8、供应商概况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 执业许可证号 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 银行帐号 |  |  |
| 企业相关概况 |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 | 姓名 | 职务及职称 |  | 年龄 | 专业 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

备注：本表后附相关执业许可证及其他相关材料；

9、供应商类似业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 服务内容 |  |
| 合同期限 |  |
| 合同价格 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、本表后须附类似业绩的证明资料（中标通知书或成交通知书复印件及合同复印件）

2、具体年份要求：2018年1月1日-至今

3、每张表格只填写一个项目的信息，并注明序号。

10、拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本职业年限 |  |  |  |
| 专业 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  | 在单位担任职务 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 固定电话 |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 近三年类似业绩 | 采购单位 | 项目名称 |  | 服务内容 | 合同期限 | 备注 |

1、拟派项目负责人（主管）应附身份证、相关执业证书、学历证书及其它一切有利于项目负责人的证明材料（上述材料复印件）。

2、拟派项目负责人（主管）近三年（2018年1月1日至今）类似业绩应附中标通知书或成交通知书复印件及合同复印件。

11、拟派本项目服务人员情况一览表

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 岗位 | 职称 | 学历 | 专业 | 从事相关 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、项目服务人员由投标人自行确定，但应能够满足本项目的基本需求。

2、上述人员应附身份证、相关执业证书、学历证书及其它一切有利于项目服务人员的证明材料（上述材料复印件）。

12、服务团队相关工作经验

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 在项目中所承担工作 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 | 采购单位 | 项目名称 |  | 服务内容 | 合同期限 | 备注 |

备注：本表后须附相关工作经验的证明资料（中标通知书或成交通知书复印件及合同复印件）。

13、服务实施方案

投标人须提交拟完成本项目的实施方案，实施方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，应包含但不限于以下内容：

（1）实施方案；

（2）项目理解和方案合理性

（3）应急措施方案；

（4）质量保障方案。

14、售后服务方案

（格式自拟）

15、资质证明文件

（1）内容见“供应商须知附表”第6条。

（2）其它一切有利于产品和供应商的证明材料。

开票信息

致：新疆招标有限公司

请按以下开票信息出具增值税（专用/普通）          发票：

开票单位名称：

统一社会信用代码：

地址：                                     开票信息备案电话：

开户行：

账号：

普通电子发票接收邮箱：                     （专用发票不填此项）

供应商名称：

财务专用章：

注：1、以上开票信息必须由投标单位财务部门出具或经投标单位财务部门确认。如开票信息有误，发票一经开出，一概不换。

2、开票信息于磋商响应文件递交时与《开户许可证》单独提供。