

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目
公开招标文件
招标编号：XJZJZB2021-089至XJZJZB2021-095
采购人：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

招标代理机构：新疆卓捷工程造价咨询有限公司 
二〇二一年十月

目录
2

招标公告

7

第一部分 投标须知

14

第二部分招标说明

14

第一章总则

16

第二章招标文件

18

第三部分投标说明

18

第一章对投标人的资质要求

19

第二章投标文件的编写

25

第三章投标文件的递交

26

第四章评标委员会

27

第五章 开　标

28

第六章 评　标

33

第七章 定　标

33

第八章 授予合同

35

第四部分 货物需求及技术要求

38

第五部分 合同部分

41

第六部分 附　件



招标公告

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目的公开招标公告

项目概况
新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目项目的潜在投标人应在新疆卓捷工程造价咨询有限公司获取招标文件，并于2021年11月09日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJZJZB2021-089、XJZJZB2021-090、XJZJZB2021-091、XJZJZB2021-092、XJZJZB2021-093、XJZJZB2021-094、XJZJZB2021-095

项目名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目采购方式：公开招标
预算金额（元）：5128000

最高限价（元）：5128000
采购需求：
标项一:
标项名称:新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目（第一包：全自动蛋白印迹仪）

数量:1批
预算金额（元）:320000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

标项二:
标项名称:新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目（第二包：全自动核酸提取仪）
数量:1批
预算金额（元）:320000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

标项三:
标项名称:新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目（第三包：PRC扩增仪）
数量:1批
预算金额（元）:120000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

标项四:
标项名称:新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目（第四包：流式细胞仪）
数量:1批

预算金额（元）:1750000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

标项五:
标项名称:新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目（第五包：低温冰箱）
数量:1批
预算金额（元）:100000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

标项六:
标项名称:新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目（第六包：雅培基因提取试剂（进口））
数量:1批
预算金额（元）:560000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

标项七:
标项名称:新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目（第七包：普通安全套、男男同性性行为人群用安全套）
数量:1批
预算金额（元）:195.8000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

合同履约期限：标项 1、2、3、4、5、6、7，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2、3、4、5、6、7:财库[2019]18号文、财库[2019]19号文、财库[2011]181号文、财库[2014]68号文、财库[2017]141号（中小型企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）
3.本项目的特定资格要求：

具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人：

标项 1、2、3、4、5:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

标项6:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

 （3）进口设备投标人，由投标产品的制造或生产商投标的，须具有制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；如代理商投标须具有制造或生产商出具的针对本次投标的有效的投标授权书原件。

标项 7:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

（3）投标品种在2020年度国家药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局组织的国家级监督检查中没有出现不合格产品（自行承诺加盖公章）。

4.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》； 

5.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。 

6.投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询时间必须在公告期内）并加盖公章。
7、其他详见招标文件。
三、获取招标文件
时间：2021年10月18日至2021年10月22日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆乌鲁木齐市新市区高新街北二巷西安大厦201室

方式：前往新疆卓捷工程造价咨询有限公司获取  
购买文件时须提交的资料：投标供应商资格要求2-6项加盖公章的复印件一份。
售价（元）：200/包

获取文件时所需资料：“二、申请人的资格要求”的3-6项资料。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年11月09日 11:00（北京时间）
投标地点：新疆乌鲁木齐市新市区高新街北二巷西安大厦202室 
开标时间：2021年11月09日 11:00（北京时间）
开标地点：新疆乌鲁木齐市新市区高新街北二巷西安大厦202室 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

地 址：乌鲁木齐市龙泉街191号 
联系方式：0991-8568587 

2.采购代理机构信息

名 称：新疆卓捷工程造价咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市新市区高新街北二巷西安大厦201室

联系方式：18999808251

第一部分 投标须知

	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	XJZJZB2021-089、XJZJZB2021-090、XJZJZB2021-091、XJZJZB2021-092、XJZJZB2021-093、XJZJZB2021-094、XJZJZB2021-095

	2
	项目名称
	新疆维吾尔自治区卫生健康委员会2021年中央重大传染病防控艾滋病项目

	3
	联系方式
	1、采购代理机构名称： 
联系人： 
联系电话： 

地址： 
2、采购人名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 

联系人： 胡洁

联系电话：0991-8568587 
地址：乌鲁木齐市龙泉街191号 

3、同级政府采购监督管理部门名称：新疆财政厅政府采购管理办公室 

联系人：包文泉
监督投诉电话：0991-2359479 

地址：乌鲁木齐市明德路16号

	4
	招标内容
	第一包：全自动蛋白印迹仪（320000元）

第二包：全自动核酸提取仪（320000元）

第三包：PRC扩增仪（120000元）

第四包：流式细胞仪（1750000元）

第五包：低温冰箱（100000元）

第六包：雅培基因提取试剂（进口）（560000元）

第七包：普通安全套（1392000元）、男男同性性行为人群用安全套（566000元）

	5
	最高限价
	总最高限价：5128000元                

第一包：320000元

第二包：320000元

第三包：120000元

第四包：1750000元

第五包：100000元

第六包：560000元

第七包：1958000元

各包投标报价均不能超过最高限价。

	6
	投标资格
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

并在响应文件中提供下列材料：

①具有独立承担民事责任的能力；

法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供上年度经审计财务审计报告或财务报表。（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，当月新成立公司不需提供）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；）

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供社会保险登记证或社保机构出具的社保缴纳证明（近三个月至今任意一月，当月新成立公司不需提供）

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；）

⑥法律、行政法规规定的其他条件;

不参与围标串标承诺书

2、具有承担本项目的能力以及符合下述条件：

第 1、2、3、4、5包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

第6包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

（3）进口设备投标人，由投标产品的制造或生产商投标的，须具有制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；如代理商投标须具有制造或生产商出具的针对本次投标的有效的投标授权书原件。

第 7包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

（3）投标品种在2020年度国家药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局组织的国家级监督检查中没有出现不合格产品（自行承诺加盖公章）。。

3.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》； 

4.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。 

5.投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询时间必须在公告期内）并加盖公章。

6.本项目共分七个包，同一投标人可同时投多个包，可兼中兼得；

7.本项目不接受联合体投标。  

	7
	信用情况
	1、信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。

（2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的制造商、代理商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。

（3）制造商、代理商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	8
	招标有效期
	90天

	9
	评标方法
	综合评分法

	10
	是否接受联合体投标
	不接受

	11
	招标文件发放时间及地点
	时间：2021年10月18日至2021年10月22日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：

	12
	标书售价
	人民币200元/包

现金支付，标书售后一概不退，投标资格不能转让，如需邮寄，需另加邮寄费人民币50元整。

	13
	投标保证金
	第一包：6000元（大写：陆仟元整）
第二包：6000元（大写：陆仟元整）
第三包：2400元（大写：贰仟肆佰元整）
第四包：30000元（大写：叁万元整）

第五包：2000元（大写：贰仟元整）
第六包：10000元（大写：壹万元整）
第七包：35000元（大写：叁万伍仟元整）

	14
	投标文件份数及开标一览表
	投标文件：正本一份、副本三份

开标一览表（单独密封一份）

	15
	开标时间及招标文件递交截止时间
	2021年11月09日 11:00(北京时间)（如有变动另行通知）

	16
	招标文件递交及开标地点
	

	17
	投标文件密封
	1、投标文件分为开标一览表信封和投标文件袋，包括下列内容：

1.1开标一览表信封

(1)开标一览表

(2)投标保证金支付的凭证(也可以为网上银行汇款凭证) 

1.2投标文件袋（投标文件正副本）

(3)投标文件(文件编制详见第二章4.2) 

(4)投标文件正本扫描电子版（PDF格式）

2、投标文件袋和《开标一览表》信封封面上应写明：

招标单位： 
项目名称： 

项目编号：

包号：
投标内容：

投标单位名称：

（“正本”或“副本”）

3、投标文件密封

投标文件正副本及投标文件电子版u盘可以密封在同一投标文件袋中。u盘请载明项目名称、项目编号、投标内容、公司名称）。

u盘与投标正本文件恕不退还。

4、开标一览表密封

投标人必须单独制作“开标一览表”，并单独密封提交，开标一览表密封在一个信封内。

5、投标文件袋及开标一览表信封密封盖章

投标文件袋及开标一览表信封密封袋封口处须加盖投标公司公章及法人章，并注明“开标时启封”字样。

未按招标文件前附表17投标文件制作及密封要求的，投标将被拒绝。

	18
	招标代理服务费
	根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准由中标企业向招标代理机构支付。

	19
	投标文件的签署规定
	详见第三部分第二章第10款

	20
	投标文件格式
	详见第三部分第二章第5款

	21
	付款方式及币种
	最终付款方式以和甲方单位签订合同为准

2、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

（1）发票开具

单位名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

帐号：9919 0330 2610601

开户银行：招商银行乌鲁木齐分行营业部

统一社会信用代码：1165 0000 MB 1647 041C

乙方应当在付款前向甲方出具符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。

	22
	相关账号
	投标保证金缴纳账号：

单位名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

帐号：9919 0330 2610 905

开户银行：招商银行乌鲁木齐分行营业部

统一社会信用代码：1165 0000 MB 1647 041C

投标保证金缴纳形式：转账、电汇等其他形式。

注：汇款单上需注明投标人单位名称、项目名称、金额、项目编号及包号。投标保证金于投标文件递交截止时确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

	23
	质保期
	第一包：全自动蛋白印迹仪 质保期：3年
第二包：全自动核酸提取仪 质保期：3年
第三包：PRC扩增仪 质保期：3年
第四包：流式细胞仪 质保期：3年
第五包：低温冰箱 质保期：6年
第六包：雅培基因提取试剂（进口） 质保期：3年
第七包：普通安全套、男男同性性行为人群用安全套 质保期：3年

	24
	供货期
	本项目七个包均为合同签订后3个月供货。

	25
	项目地点
	新疆维吾尔自治区卫生健康委员会指定地点

	26
	低于成本价不正当

竞争预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	27
	政府采购政策支持
	1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：

符合《节能产品政府采购清单》(第22期)目录内的强制采购节能产品。

3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(第22期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第20期)内的

产品：

1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	28
	招标答疑
	投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于投标截止日期15日前以书面形式向采购人提出，送至招标代理机构，采购人将以招标文件补充形式及时予以解答，同时报采购人备案并及时以书面形式送至所有投标人;不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	29
	质疑须知
	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位

接受质疑的单位： 
联系电话： 

公司地址： 

	30
	诚信承诺 
	1本项目不接受失信企业投标；

2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

	*31
	 其他说明
	本项目为交钥匙工程

	备注
	1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


第二部分招标说明

第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于                     有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的（制造商、代理商）均为合格的投标人：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

并在响应文件中提供下列材料：

①具有独立承担民事责任的能力；

法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供上年度经审计财务审计报告或财务报表。（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，当月新成立公司不需提供）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；）

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供社会保险登记证或社保机构出具的社保缴纳证明（近三个月至今任意一月，当月新成立公司不需提供）

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；）

⑥法律、行政法规规定的其他条件;

不参与围标串标承诺书

2、具有承担本项目的能力以及符合下述条件：

第 1、2、3、4、5包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

第6包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

（3）进口设备投标人，由投标产品的制造或生产商投标的，须具有制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；如代理商投标须具有制造或生产商出具的针对本次投标的有效的投标授权书原件。

第 7包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

（3）投标品种在2020年度国家药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局组织的国家级监督检查中没有出现不合格产品（自行承诺加盖公章）。。

3.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》； 

4.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。 

5.投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询时间必须在公告期内）并加盖公章。

6.本项目共分七个包，同一投标人可同时投多个包，可兼中兼得。

7.本项目不接受联合体投标。  

 2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆维吾尔自治区卫生健康委员会。
3.2  “招标代理机构”系指              有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后，最终得分第一名投标人。

3.6  “货物”指本招标文件中第四部分《采购货物及要求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，制造商、代理商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第二章招标文件

5. 招标文件说明

5.1  招标文件组成如下：
招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购货物及要求

第五部分合同部分

第六部分附件（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的修改或补充

6.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

7.质疑须知
投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第三部分投标说明

第一章对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行1、本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

并在响应文件中提供下列材料：

①具有独立承担民事责任的能力；

法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供上年度经审计财务审计报告或财务报表。（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，当月新成立公司不需提供）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；）

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供社会保险登记证或社保机构出具的社保缴纳证明（近三个月至今任意一月，当月新成立公司不需提供）

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；）

⑥法律、行政法规规定的其他条件;

不参与围标串标承诺书

2、具有承担本项目的能力以及符合下述条件：

第1、2、3、4、5包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

第6包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

（3）进口设备投标人，由投标产品的制造或生产商投标的，须具有制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；如代理商投标须具有制造或生产商出具的针对本次投标的有效的投标授权书原件。

第7包:

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商。 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 

（3）投标品种在2020年度国家药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局组织的国家级监督检查中没有出现不合格产品（自行承诺加盖公章）。

3.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》； 

4.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。 

5.投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询时间必须在公告期内）并加盖公章。

6.本项目共分八个包，同一投标人可同时投多个包，但不可兼中兼得；

7.本项目不接受联合体投标。  

  说明：其中（2）-（5）项为开标时资格审查的必备条件，必须单独提交，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝；（1）项在投标文件中提供。 

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。
1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

第二章投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：
	序号
	编制文件名称
	正本
	副本
	备注

	1
	封面
	
	
	格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息）

	2
	目录
	
	
	格式自定并注明页码

	3
	“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照
	复印件
	复印件
	

	4
	信用中国网、中国政府采购网及中国裁判文书网信用记录查询结果。
	复印件
	复印件
	网页打印件（附件十三）

	5
	医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证
	复印件
	复印件
	

	6
	投标保证金缴纳凭证
	复印件
	复印件
	电汇凭证或收据等

	7
	投标函
	原件
	复印件
	（附件一）

	8
	法人授权委托书
	原件
	复印件
	（附件二）

	9
	关于资格的声明函
	 原件
	复印件
	（附件三）

	11
	开标一览表
	原件
	复印件
	正、副本中均应附入，还需密封后单独提交一份。（附件四）

	12
	分项报价表
	原件
	复印件
	（附件五）

	13
	企业技术、经济及综合实力描述
	原件
	复印件
	

	14
	办公房产权或者使用权证明（租聘合同）复印件
	复印件
	复印件
	办公用房产权或者使用权证明（租赁合同）复印件，加盖公章

	15
	管理体系认证证书
	复印件
	复印件
	

	16
	配套产品配置及性能指标
	复印件
	复印件
	格式自定并注明页码

	17
	投标人履约能力
	原件
	复印件
	格式自定，本项适用于第七包

	18
	技术参数、功能偏离表
	原件
	复印件
	（附件六）

	19
	应急措施方案
	复印件
	复印件
	格式自定并注明页码

	20
	售后服务体系及服务情况
	复印件
	复印件
	格式自定并注明页码

	21
	缴纳社会保险费单据
	复印件
	复印件
	附近6个月内任意3个月的社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效，加盖公章（提供拟参加项目人员社保明细）

	22
	上一年度财务审计报告或财务报表
	复印件
	复印件
	1、本年度新成立公司不提供

2、正本需加盖公章

	23
	项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
	原件
	复印件
	（附件七）

	24
	免费提供某项服务的说明
	原件
	复印件
	格式自定，要求见第7页6.2

	25
	投标人近三年经营业绩表
	复印件
	复印件
	请提供成交通知书或合同的复印件加盖公章。（附件八）

	26
	招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。
	原件
	复印件
	格式自定

	27
	《反商业贿赂承诺书》
	原件
	复印件
	（附件九）

	28
	服务承诺书
	原件
	复印件
	（附件十）

	29
	人员简历
	复印件
	复印件
	格式自定

	30
	安全防范方案
	原件
	复印件
	格式自定

	31
	突发事件应急措施
	原件
	复印件
	格式自定

	32
	节能、环境产品优惠明细表
	原件
	复印件
	（附件十一）

	33
	节能、环境标志产品证明材料
	原件
	复印件
	（附件十一-1）

	34
	中小企业生产或销售的产品优惠明细表
	原件
	复印件
	（附件十二）

	35
	投标人企业类型声明函
	原件
	复印件
	（附件十二）

	36
	中小企业声明函
	原件
	复印件
	（附件十二-1）

	37
	中小企业生产或销售的产品优惠明细表
	原件
	复印件
	（附件十二-1.1）

	38
	监狱企业声明函
	原件
	复印件
	（附件十二-2）

	39
	残疾人福利性单位声明函
	原件
	复印件
	（附件十二-3）

	注：附件十一、十二投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。

投标文件中包括但不限于以上资料，其他有利的资料投标人自行提供


4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3投标人应将招标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。

6. 投标报价

6.1  投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

6.5 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。
7. 投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

9.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。
9.4　所有投标文件必须提交正本 一 套和副本　三　套（如不满足将导致废标），并在封面上标记“正本”或“副本”。

9.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

10. 投标保证金

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

10.3  投标人应提交投标保证金，并于投标截止之日前到达招标代理机构指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标截止期三个工作日前向招标代理公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号、包号）。

投标保证金可直接交入：

单位名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

帐号：9919 0330 2610  905

开户银行：招商银行乌鲁木齐分行营业部

统一社会信用代码：1165 0000 MB 1647 041C

10.4　未中标的投标人的投标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。

10.5  中标方的投标保证金，将在领取成交通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

10.6 退还投标保证金，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

10.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）投标文件有不符合招标文件带“*”要求的内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

10.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

10.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

10.10下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章投标文件的递交

11. 投标文件的标记

11.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

11.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

12. 投标截止时间

12.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至招标代理机构指定开标地点。

12.2　所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

12.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

13. 投标文件的修改和撤销
13.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

13.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

13.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

13.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

第四章评标委员会
14. 评标委员会

14.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

14.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

14.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名专家组成。

14.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

14.5　评标专家的条件和回避规定。

14.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

14.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

14.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

14.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

14.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

14.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

14.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

14.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开　标

15. 开标

15.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

15.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

15.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

15.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

第六章 评　标

16. 评标依据

16.1　评标的依据为招标文件。

17. 投标文件的澄清

17.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

17.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

18. 对投标文件的评估和比较

18.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

18.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

19. 评标过程的保密

19.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

19.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

20. 初步评审

20.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

 20.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

20.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

20.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

20.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

20.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

20.9　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

20.10  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

20.11  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

20.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

20.13  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查
	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本；
	
	
	
	

	2
	投标人是否提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；
	
	
	
	

	3
	是否提供在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询的无行贿犯罪记录证明。
	
	
	
	

	4
	是否有投标保证金缴纳凭证
	
	
	
	

	5
	有效的医疗器械生产许可证原件或医疗器械经营许可证
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


2.符合性审查

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	是否提供资格声明函；
	
	
	
	

	2
	投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
	
	
	
	

	3
	是否按规定提供法人授权委托书的；
	
	
	
	

	4
	是否按规定提交投标文件分数，正本1份副本3份；
	
	
	
	

	5
	是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	

	6
	投标文件是否按照招标文件要求编写、装订；
	
	
	
	

	7
	投标报价是否超过预算金额；
	
	
	
	

	8
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	9
	投标文件载明的服务标准、检验标准和方法等是否符合招标文件要求；
	
	
	
	

	10
	投标人所报质保期是否超过招标文件规定期限的；
	
	
	
	

	11
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
	
	
	
	

	12
	是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	13
	投标人是否有违法招标投标纪律的。
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

20.14评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折

扣的价格将作为评审价格。制造商、代理商的评审价格由制造商、代理商代表签字确认。
（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

	序号
	折扣比例及方法

	1
	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	2
	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价 ）×3%×最后报价

	3
	1、须提供22期《节能产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件；

2、须提供20期《环境标志产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件；


说明：如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、

微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、制造商、代理商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。

②、制造商、代理商应提供其属地主管部门出具的证明函；

③、制造商、代理商应提供产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

制造商、代理商应同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。


21. 详细评审

21.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

21.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

21.3  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

21.4  根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

21.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

21.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

21.7根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

21.8评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

第七章 定　标

22. 定标标准

22.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，最终得分前三名投标人。

22.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。
22.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

23. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

24. 成交通知书

24.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2  《成交通知书》将作为签订合同的依据。

24.3  中标方在领取《成交通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章 授予合同

26. 签订合同 
26.1  中标方收到招标方的《成交通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

26.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

26.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

第九章、其他

27、样品

27.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；

27.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

27.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。

27.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。

货物需求及技术要求

一、货物需求及技术要求
	

	序号
	品名
	参数
	计划采购

	
	
	
	预算
	数量
	金额（万元）
	备注

	1
	全自动蛋白印迹仪
	1.全自动加样，样本位兼容原始采血管、微量样本杯等，膜条一次性处理容量≥48条；

2.分配通道：8个通道，蠕动泵分配试剂；                                                                                                                                   3.加样体积：10-1500μL，1μL为单位可调；

4.分配液量：0.1-5.0ml，0.1ml为单位可调；

5.孵育温度：室温、25℃、37℃可调；

6.孵育时间：0-48小时，1分钟为单位连续可调；                                                                                                                             7.孵育槽摆动频率：多档可调。

8.内置样本条码扫描功能，自动获取样本信息；

9.样本针具备液面检测功能、堵针检测功能、液位报警功能、内外壁高强度清洗加样针模式。

10.可以根据不同类型膜条灵活设置不同的反应流程且流程中的各个模块相关参数均可调整；

11.全封闭管路系统、独立的试剂瓶位及自动化操作；

12.可设置测试时孵育槽的起始位。

13.液量校准功能

14.具有管路清洗功能和剩余试剂回吸功能；

15.采用CCD成像技术扫描膜条，软件自动判读结果，并支持灰度值校准；

16.操作方式：外接电脑操控，标配外接电脑、显示器、打印机；

17.储液瓶容量：清洗液瓶1L/瓶，稀释液瓶1L/瓶，废液瓶≥2L/瓶；

18.开放性系统，适用于所有适配的免疫印迹膜条试剂盒。
	32万元
	1台
	32
	

	2
	全自动核酸提取仪
	1.可用于提取血浆DNA、RNA；
2.96通量；
3.提出的核酸单独在一个96孔的核酸存储板内保存；
4.操作软件设计通用性强，可适应各厂家的核酸提取试剂盒。
	16万元
	2台
	32
	

	3
	PCR扩增仪
	1.96孔样品基座，一次可用96个0.2mlPCR反应管或一个96孔PCR反应板；
2.温度范围：4.0-99.9°C；
3.温度显示：精确到0.1°C；
4.PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度；
5.热盖：维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增；
6.任意温度达到时间误差小于5秒。
	6万元
	2台
	12
	

	4
	流式细胞仪
	1.激光器：标配≥2根激光器，不低于4通道；
2.检测结果包含CD4绝对计数、CD4/CD8的比值；
3.样本处理无需溶血、洗涤，可自动清洗进样针；
4.计数方法：微球法或体积法；
5.试剂系统：仪器生产厂家需配套可用于艾滋病病人的CD4绝对计数的检测试剂盒，并且试剂获得国家食品药品监督管理局颁发的注册证；
6.质控系统：厂家配套仪器校准试剂，用于仪器的校准，或者仪器自带质控系统；
7.软件系统；仪器配套自动化检测软件；
8.维修服务；仪器厂家在新疆设有售后服务网点或工程师；
	25万元
	7台
	175
	

	5
	低温冰箱
	1.具备高精度传感器，总有效容积≥500L，立式结构；2.微电脑控制系统，数字温度显示，显示精度0.1℃，大屏幕LED数字显示箱内温度，可设定温度，环境温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

3.设定温度可以在-20℃～-86℃，箱内温度均匀度误差小于6℃。

4.多种故障报警（高温、低温、传感器故障、开门、断电、环温高、电池电量低）；

5.断电后持续报警并能正常显示；全封闭可充电电池；具有5V冷链供电接口，无须再为冷链监控温度采集模块单独配备电源

6.修改为；搁架式蒸发器设计。

7.碳氢节能压缩机，HC制冷剂，符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心出具的节能证书和环保证书（提供CQC网站截图及网址备查）；

8.超静音，整机运行噪音低于50db；

9.立式单门结构，五层密封结构,采用耐腐蚀橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜可快速拆卸更换；每个内门具有单独密封,可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动；

10.配备脚轮，灵活，可移动；底脚设计，机器可锁定防止开关门移动；

11.双锁结构设计，可挂锁；

12.机器箱壳喷粉，内胆采用防腐耐低温材料，不生锈，便于清洁；

13.测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

14.标配USB接口，实现数据可追溯。
	10万元
	1台
	10
	

	6
	雅培基因提取试剂（进口）
	1.配合雅培m2000全自动核酸分离纯化及病毒载量检测系统，用于HIV核酸提取试剂，含配套专用耗材，96T/盒；
2.收货时，实际使用效期：≥10个月.
	4000元
	140盒
	56
	

	7
	普通安全套
	1.成分：天然胶乳；
2.质量标准：符合ISO GB；
3.标准宽度：52nm±2nm（光面）；
4.包装规格：3只/盒。
	1.2元
	1160000盒
	139.2
	

	
	男男同性性行为人群用安全套
	1.成分：天然胶乳；
2.质量标准：符合ISO GB；
3.标准宽度：52nm±2nm（光面）；
4.单独配备水剂润滑剂5g；
5.包装规格：（2只安全套+2只水剂润滑剂）/盒。
	2元
	283000盒
	56.6
	


二、第七包投标样品要求

1、请投标人开标前随投标文件一并提交各2盒（普通安全套、男男同性性行为人群用安全套各2盒）避孕套消费包装的样品；

2、样品递交时，需单独密封，并在外包装上注明投标人名称、项目编号、分包号、以及标明“样品”字样，如因标注不清而产生的后果由投标人自负；

3、样品递交时间：样品需在投标截止时间前与投标文件一并递交；在此期间样品由供应商自行保管；

4、样品递交地点：与投标文件一并递交；

5、样品应满足投标响应承诺要求，并且整体造型美观大方，色彩搭配好，具有较强的视觉表现性，材质质地优良，符合国家及招标文件要求。

第五部分 合同部分 

最终签订合同以与甲方签订合同为准。

甲方（采购方）： 
乙方（供应商）：

 甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

	货物名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）： 元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

（响应甲方要求，此项目为中央预算内投资和单位自筹资金，支付方式须符合医院专项资金支付要求。备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。）

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：甲方指定地点

2、交货时间：  年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和甲方，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和甲方。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知甲方，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报甲方院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向甲方投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交甲方备案。

甲方：                                        乙方：           

地址：                                        地址：            

经办人：                                      经办人：         

电话：                                         电话：                           

年月日                                         年月日   

注：最终合同以实际签订为准。

第六部分  附　件

（如参与多个分包，按分包制作投标文件）
投  标  文  件
（正本或副本）

项目名称：
项目编号：

 包 号：

投标人全称 ：

日   期 ： 
（附件一）投标函

致：                          :

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号     包号    ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的制造商、代理商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（3）投标方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 

（4）投标方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项投标活动（三年内），在经营活动中没有违法记录；在以往服务中无不良记录、无负面社会影响。 

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本叁份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他制造商、代理商的；

与采购人、其它制造商、代理商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

14、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件及投标承诺、招标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　

　电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　　
（单位公章）

年月日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
（附件二）法人代表授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：
代理（被授权人）签字或盖章：
职务：
单位名称：
授权日期：20　年　　月　　日

（单位公章）

年月日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。


（附件三）关于资格的声明函

致：                      ：

关于贵方20　年　月　日第项目编号           的招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：　　　　　　

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

（单位公章）

年月日
（附件四）开标一览表

招标项目名称：                          投标单位名称：                    

招标编号：                              包号：

	投标内容
	投标报价

	
	小写：￥                                      元     

	
	大写：

	质保期
	

	供货期
	

	备注
	

	注：投标报价应包括但不限于：合同货物制造、供应、装配（含出厂前试验和检测）、保险、运输、现场保管及装卸（卸至需方指定地点）、指导安装调试、技术协助、咨询、校准、用户人员培训、检测检验（含第三方收取的检测检验费用）、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务、等保证货物最终竣工验收合格并能正常运行和使用以及合同条款、技术规范及标准、技术规格及要求本招标文件约定的全部内容。


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：                               
代理（被授权人）签字：                  
日期：       年       月       日

注：1、正、副本中均应附入，此表还需密封后单独提交一份。

    2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）分项报价表

招标项目名称：                          投标单位名称：                            

招标编号：                             包号：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：                               
代理（被授权人）签字：                  
日期：       年       月       日

（附件六）技术参数、功能偏离表

项目名称：                                 招标编号：    

	序号
	采购文件规格条目号
	采购文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：                               
代理（被授权人）签字：                  
日期：       年       月       日

　

（附件七）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学位
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历


	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


（附件八）近三年经营业绩表

项目名称：                                 招标编号： 
	地区
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


附成交通知书或合同复印件。

（附件九）投标单位（制造商、代理商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：                 
投标人名称（加盖公章）：                               
代理（被授权人）签字：                  
日期：       年       月       日

（附件十）服务承诺书

    1、项目执行中，拟参加项目人员若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于拟参加项目人员资质的人员予以替换，并报新疆维吾尔自治区卫生健康委员会审查，经审查通过后，方可更换；若未经新疆维吾尔自治区卫生健康委员会批准，我方擅自更换，我方原以项目报酬额的      %作为赔偿金；

2、一旦我方中标，我方保证在接到成交通知书后立即开展执勤维稳的工作，在项目执行中严格遵守相关规定；若我方在工作配合中未按采购单位要求工作，如情节严重，贵方有权终止我方中标并选择其他中标人；

3、本公司承诺服务本次工作质保期严格按甲方要求执行。
4、如服务期间发生政策性调整，甲方具有自动解除合同的权利并不承担任何赔偿和责任。

5、本投标文件将构成约束双方的合同。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人名称（加盖公章）：                               
代理（被授权人）签字：                  
日期：       年       月       日

（附件十一）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

制造商、代理商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件十一 -1

节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖制造商、代理商公章。
（附件十二）投标人企业类型声明函

（附件十二-1）
中小微企业声明函
（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发
中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司
为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

1.制造商、代理商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖制造商、代理商公章。
（若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

（附件十二-1.1）中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）报价总计：           （元）

	
	本标段（包）价格评审扣除金额总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 制造商、代理商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

制造商、代理商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
（附件十二-2）
监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
（附件十二-3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

                                      日  期：

（附件十三）信用记录

（复印件并加盖制造商、代理商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，制造商、代理商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

1、制造商、代理商须提供本单位自公告发布之日起至开标日前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询结果。

查询信息包含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的制造商、代理商
3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

2、制造商、代理商必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内。
注：网站搜索页输入投标人名称，查询相关信息，提供网页打印件，打印件需显示打印日期。


第一包至第六包 

评 分 标 准

技术部分（占总分值的50%）

	序号
	评审项目
	分值
	评分范围

	1
	拟投入项目服务人员情况
	5分
	根据投标文件提出的人员组织和培训、资金安排、人员配置是否符合实际需要相互比较后酌情计分，按优3-5分，一般1-2分，差0分（得差0分值为无此项说明）。

	2
	安全防范方案
	5分
	根据投标人对本项目实际情况做出的技术方案，从先进性、完整性、合理性、可操作性等方面综合比较后酌情计分，按优3-5分，一般1-2分，差0分（得差0分值为无此项说明）。

	3
	管理体系认证

及配套产品配置及性能指标
	4分
	管理体系认证

投标人具有ISO9001质量管理体系认证的得1分，具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证的得1分，具有环境管理体系认证或IS014001认证证书的得1分，具有职业健康安全管理体系认证的得1分（需提供清晰有效的证书复印件），本项最高得4分。

	
	
	16分
	配套产品配置及性能指标

根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分16分，每有一项重要指标低于招标文件要求的扣2分，最低得0分。

以投标人提供国家权威部门出具的完整技术参数检验报告作为其技术指标的支持资料为依据进行评分，（国家无需检测的设备可以不提供检验报告），对未提供技术支持资料及不全的视为未提供。

	4
	应急措施方案
	5分
	根据实施方案描述的对发生突发事件应急措施和其它活动配合措施的完善性、可行性相互比较后酌情计分，按优3-5分，一般1-2分，差0分（得差0分值为无此项说明）。

	5


	售后服务体系及服务情况
	（8分）
	售后服务体系

投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分4分，在国内设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得2分。在用户提出维修需求时，承诺3-7天提供服务得2分。（提供近两年维修记录）。

	
	
	配送及安装验收方案（3分）
	配送及安装验收方案

配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等根据所提供内容分以下四档打分：优(3分)；良(2分)；中(1分)；差(0分)（得差0分值为无此项说明）

	6
	投标书规范性
	4分
	根据投标文件目录、页码指向准确，内容无涂改、错页、漏页现象，装订规范，打印等情况进行综合评定，优秀的得4分，较好的得2分，一般的得1分。


商务部分（占总分值的20%）

	序号
	评审项目
	分值
	评分范围

	1
	投标人基本情况
	6分
	根据企业行业口碑、资信情况、社保缴纳情况,最高分6分，最低分1分

	2
	相关项目业绩及其它有利投标资料
	9分
	根据投标文件所提供的投标截止日近三年同类型项目经营业绩,提供合同或成交通知书复印件，每一份合同成交通知书加3分，最高得9分。

	3
	其它有利投标资料
	2分
	其它有利投标资料得0-2分

	4
	规章制度和管理方案 
	3分
	根据全面、合理的原则对规章制度和管理方案进行横向对比，优3分，良2分，差1分。


说明：
所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

经济部分（占总分值的30%）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	投标人报价
	30分
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）


第七包 

评 分 标 准

技术部分（占总分值的50%）

	序号
	评审项目
	分值
	评分范围

	1
	拟投入项目服务人员情况
	5分
	根据投标文件提出的人员组织和培训、资金安排、人员配置是否符合实际需要相互比较后酌情计分，按优3-5分，一般1-2分，差0分（得差0分值为无此项说明）。

	2
	安全防范方案
	5分
	根据投标人对本项目实际情况做出的技术方案，从先进性、完整性、合理性、可操作性等方面综合比较后酌情计分，按优3-5分，一般1-2分，差0分（得差0分值为无此项说明）。

	3
	投标人履约能力

（20分）
	8分
	管理体系认证

投标人具有ISO9001质量管理体系认证的得2分，具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证的得2分，具有环境管理体系认证或IS014001认证证书的得2分，具有职业健康安全管理体系认证的得2分（需提供清晰有效的证书复印件），本项最高得8分。

	
	
	2分
	生产质量保证能力

投标人应具备高质量完成本项目的能力，针对本项目配备相应的生产技术人员、生产场地及生产设备；投标供应商需提供生产和质量管理人员详细信息一览表和主要生产设备一览表，生产场地情况介绍并提供相关证明材料，包括投标供应商于近半年为其技术服务团队成员缴纳社保的证明材料、不少于2名主要生产管理人员的其他相关证明材料、主要场地及生产设备实物照等；投标人生产质量保证能力按优2分，一般1分，差0分，不完全符合或未提供的不得分。

	
	
	6分
	投标样品

评委根据投标人提供的各2盒避孕套消费包装样品的包装设计、包装材料、包装印刷进行评审，

样品优于招标文件要求的得6分，

完全符合招标文件要求的得5分，

不符合招标文件的得0分。

	
	
	4分
	产品检验评价

评委根据生产企业提供抽检或送检的第三方检测报告和申报抽检次数判定：生产企业提供自2020年1月1日至开标时间所有的检验报告复印件，投标产品在监管部门的监督抽查或送检中有一份全项检验合格的检验报告得1分，最多得4分。

	4
	应急措施方案
	5分
	根据实施方案描述的对发生突发事件应急措施和其它活动配合措施的完善性、可行性相互比较后酌情计分，按优3-5分，一般1-2分，差0分（得差0分值为无此项说明）。

	5


	售后服务体系及服务情况

（11分）
	（8分）
	售后服务体系

投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分4分，在国内设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得2分。在用户提出维修需求时，承诺3-7天提供服务得2分。（提供近两年维修记录）。

	
	
	（3分）
	配送及安装验收方案

配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等根据所提供内容分以下四档打分：优(3分)；良(2分)；中(1分)；差(0分)（得差0分值为无此项说明）

	6
	投标书规范性
	4分
	根据投标文件目录、页码指向准确，内容无涂改、错页、漏页现象，装订规范，打印等情况进行综合评定，优秀的得4分，较好的得2分，一般的得1分。


商务部分（占总分值的20%）

	序号
	评审项目
	分值
	评分范围

	1
	投标人基本情况
	6分
	根据企业行业口碑、资信情况、社保缴纳情况,最高分6分，最低分1分

	2
	相关项目业绩及其它有利投标资料
	9分
	根据投标文件所提供的投标截止日近三年同类型项目经营业绩,提供合同或成交通知书复印件，每一份合同成交通知书加3分，最高得9分。

	3
	其它有利投标资料
	2分
	其它有利投标资料得0-2分

	4
	规章制度和管理方案 
	3分
	根据全面、合理的原则对规章制度和管理方案进行横向对比，优3分，良2分，差1分。


说明：
所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。
经济部分（占总分值的30%）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	投标人报价
	30分
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）








此处附身份证复印件背面














此处附身份证复印件正面








PAGE  

