乌鲁木齐市友谊医院康复、理疗设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：XJPC-2021-024

项目名称：乌鲁木齐市友谊医院康复、理疗设备采购项目

采购人名称：乌鲁木齐市友谊医院

采购人地址：乌鲁木齐市胜利路

项目联系人：杨再江

项目联系方式：0991-2854144

采购代理机构名称：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋503室

项目联系人：刘婧、齐欢

项目联系方式：15899126306

二○二一年九月

目录

第一章    投标邀请函	3

第二章    投标人须知	8

第三章 采购需求	41

第四章 合同格式（参考）	93

第五部分  投标文件格式	97

# 第一章    投标邀请函

项目概况

乌鲁木齐市友谊医院康复、理疗设备采购项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房503室获取招标文件，并于2021年10月22日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJPC-2021-024

项目名称：乌鲁木齐市友谊医院康复、理疗设备采购项目

项目标段：/

预算金额（万元）795.00

采购内容：康复诊疗设备采购（详见采购文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

- 3、所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内。

- 4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”《中国政府采购网》网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

- 本项目不接受联合体

- 三、获取招标文件

时间：20219月30日至2020年10月14日00:00（北京时间），10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房503室

方式：现场购买

售价（元）：300元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月22日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房401室

开标时间：2021年10月22日 11:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房401室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

报名时请随身携带法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件或相关资格证明文件、三证合一的《营业执照》原件、以及申请人的资格要求：第三条规定的相应产品许可证书，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，以上所有资料提供原件及复印件加盖投标单位公章的复印件贰套，资料不齐不予受理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名       称：乌鲁木齐市友谊医院

地       址：乌鲁木齐市胜利路

项目联系人：杨再江

项目联系方式：0991-2854144

2.采购代理机构信息

名    称：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房503室

项目联系人：刘婧、齐欢

项目联系方式：15899126306

2021年09月30日

乌鲁木齐市友谊医院康复、理疗设备采购项目

补充文件

项目名称：乌鲁木齐市友谊医院康复、理疗设备采购项目

项目编号：XJPC-2021-024

做出如下补充：

一、提交投标文件截止时间及开标时间变更至：2021年11月5日 11:00（北京时间）

二、保证金缴纳时间截止至：2021年11月5日 11:00（北京时间）

三、取消第三部分采购需求中：

第1到23个设备提供以下服务内容：

（1）将现有的康复医师、治疗师分批次培养，增强康复医学中心整体的科研实力。

（2）每年安排4人次进修学习，为期4年，将开展多学科合作及门诊诊疗。（不限治疗师或者康复医生）

（3）康复医师：能独立从事科研、临床及教学工作，对于外出进修的骨干，提供与一流专家交流的平台（包括康复科的运营管理方面和技能学习方面）。

（4）借助目前设备厂家的科研项目，与主课题医院建立子课题合作单位，形成良好的合作，开展数据收集工作，丰富科研内涵，开展科研交流。同时也帮助科室申请本地科研项目，如卫健委科研项目等，帮助后期科室发表论文2篇。

（5）康复治疗师：能配合康复医师从事康复治疗工作，并配合完成康复治疗技术研究科研工作。

（6）指导与设备相关的临床知识和操作技能培训。

（7）科室规范化操作体系的指导，定期及不定期举办科内人才培训班，分期分批培训科室人员，提高医疗水平。同时注重业务学习，通过定期开展专题讲座、知识考试、定期开展技术操作考核、比赛、科室晨会、科室内集中学习、岗位练兵、以考代评等多种方式逐步提高科室医务人员的理论与实际水平。

（8）科室人才储备的规划建议，积极参加省内外的康复治疗新技术、新发展学术研讨会，加强与国内先进康复机构的交流学习。

（9）邀请康复培训师定期到科室开展技术复习、指导。

（10）治疗师和医生到国内知名医院进修学习 3-6 个月.相关医院：中国康复研究所、北大康复医院、中山大学附属第一医院、上海交通大学附属第九医院、南方医科大学附属南方医院、上海阳光康复中心、广东省工伤康复医院、四川八一康复中心、江苏省人民医院、中南大学附属湘雅第二医院、中山大学附属第六医院，或者由医院指定学习地点。

（11）每季度请省内外知名专家坐诊、带教一次。（具体人员根据科室的需求及专家时间确定），为期4年。

（12）每年举办不少于2场学术会议，为期3年

（13）打造康复医学中心文化建设及宣传，包括康复理念、服务宗旨、名医介绍、新技术及设备介绍等，

（14）帮助康复医学中心建立新疆运动康复培训基地。利用区域医疗政策，提升乌鲁木齐市友谊医院康复医学中心的知名度和实力，围绕综合康复、医养结合、区域医疗等方向开展业务的同时，也为医学康复中心承接科研实验、实习培训、成果转化等软实力产品带来较大机遇。

联系方式：

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市友谊医院

地 址：胜利路558号

联系方式：0991-2854144

2.采购代理机构信息

名 称：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房501室

联系方式：0991-8828891/15899126306

3.项目联系方式

项目联系人：刘婧、齐欢

电 话：0991-8828891/15899126306

# 第二章    投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 乌鲁木齐市友谊医院康复、理疗设备采购项目 |
|  | 项目编号 | XJPC-2021-024 |
|  | 实施地点 | 采购人指定地点 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 2 | 联系方式 | 1、采购人信息 名 称：乌鲁木齐市友谊医院 地 址：乌鲁木齐市胜利路 项目联系人：杨再江 项目联系方式:0991-2854144 2、采购代理机构信息 名 称：新疆谱诚项目管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房503室 项目联系人：刘婧、齐欢 项目联系方式：15899126306 |
| 3 | 预算（最高限价） 标项 | 预算（最高限价）（万元）：795.00 标项：本项目分1个标项，不分包 |
| 4 | 采购需求 | 康复诊疗设备（详见采购文件） |
| 5 | 产品（或成果）提交要求 | 详见采购需求 |
| 6 | 质量标准 | 合格（通过采购人组织的项目验收） |
| 7 | 供货期 | 合同签订后60日内完成供货及配套服务 |
| 8 | 投标人条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力； - 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内。 - 4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”《中国政府采购网》网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； |
| 9 | 投标文件 | 本次开标：线下投标、纸质版投标文件评审。投标人编制、提交的投标文件，须符合本项目采购文件要求的投标文件编制和提交要求。 投标文件正本一份,副本三份。 电子文件一份(U盘,并标注投标人名称) 开标一览表1份 |
| 10 | 响应文件提交 | 截止时间：2021年11月5日 11:00（北京时间） 地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房401室 |
| 11 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 12 | 开标会议 | 开启时间：2021年11月5日 11:00（北京时间） 地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼办公用房401室 |
| 13 | 评标标准 | 综合评分法 |
| 14 | 投标保证金（人民币） | 投标保证金： 小写：￥150000.00元； 大写：壹拾伍万元整 户单位名称：新疆谱诚项目管理咨询有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南门国际城支行 银行账号：30003101040002928 行 号：103881000316 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间前（北京时间，以到账时间为准)之前从投标人基本账户以银行电汇或网银形式汇至新疆谱诚项目管理咨询有限公司账户，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 （注：投标人缴纳投标保证金时，须备注注明所投“项目名称、项目编号、投标人简称”） |
| 15 | 招标文件售价 | 300元/份 |
| 16 | 履约担保 | 履约保证金金额：合同金额的 / % 履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》，签订合同前缴纳 履约保证金形式：银行转账形式（中标单位未按采购文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还） 履约保证金（质保金）退还：（1）履约保证金的有效期为该项目完成供货且通过采购人组织的项目验收止。（2）供应商在产品验收合格未发生违约行为，采购人七个工作日内予以退还。（如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿；履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方） |
| 17 | 付款方式及币种 | 1、付款币种： 本次采购所述的项目资金均以人民币支付 2、付款方式：按照医院规定执行 |
| 18 | 质保期 | 中标人应提交针对本项目的2年质保承诺书。 质保期内，在接到甲方的退、换、维修通知后，要求48个小时内到达现场给予办理，不能在指定时间内完成任务的，必须与采购人进行沟通，说明情况。 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有上门服务要求免费。 （详见采购需求） |
| 19 | 落实政府采购政策 | （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕47号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号等政策，详见招标文件. |
|  | 低于成本价不正当竞争 预防措施 | ①在评标过程中，采购小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（成果）和服务质量或者不能诚信履约的，采购小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的产品（成果）和服务质量的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 ②供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 ③供应商提供书面说明后，采购小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 注1）投标人所投产品等同或不得低于采购文件要求的技术要求。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。投标人应保证所投产品及提供服务完全符合采购文件规定的采购需求。 注2）本项目设有最高限价，所有投标单位报价均不得高于最高限价，否则做无效标处理。 注3）投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。 注4）投标总报价须以元为单位，小数点后保留2位。 注5）除非另有特殊说明，若本采购文件中引用了某一品牌、型号或生产投标人名称，均是指参照该品牌、型号或生产投标人的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产投标人不构成对投标响应的限制。若采用的外文术语与某一投标人或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该投标人或该产品。 |  |  |

## 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于乌鲁木齐市友谊医院的乌鲁木齐市友谊医院康复、理疗设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位（“招标人”）系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

7.带“*”条款为实质性响应条款，必须响应。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,将没收中标人保证金，造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.根据财政部、国家发展改革委《关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（以“★”标注）。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围，但在节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

若投标人所投产品在《第二十三期节能产品政府采购清单》内，则投标人须在投标文件中提供所投产品在《第二十三期节能产品政府采购清单》中所处的页码、截图等证明材料。

5. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## （九）知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

## （十）质疑

质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人；作出答复前，将暂停招标投标活动。

2、质疑函的必备内容

（1）投标人提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

（7）授权代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

3、质疑应符合下列条件：

⑴质疑人是参与所质疑项目的采购活动的投标人；

⑵质疑函内容符合相关的规定；

⑶在规定的有效期限内提起质疑；

⑷招投标监管部门规定的其他条件。

4、采购人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

## （十一）投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，；

3、所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供 《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”《中国政府采购网》网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

5、本项目不接受联合体

## 二、招标文件

## （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同格式（参考）

第五部分  与投标文件格式

## （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## （三）招标文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## （四）投标文件的编制

1、投标语言

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

2、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件的组成

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.1投标文件由商务、技术、经济 两部分组成。内容如下：

商务技术部分主要包括但不限于以下内容：

（1）投标人概况及企业综合实力[包括不限于：投标人概况表；依法纳税承诺；投标资格声明；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网】网站的信用查询截图；采购文件要求的《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件复印件；采购文件采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件复印件]；

（2）投标函；

（3）投标承诺书；

（4）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证（复印件）或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证（复印件）；

（5）投标保证金缴纳凭证（复印件加盖单位公章）；近三年财务状况表；

（6）关于资格声明函属于中小企业的相关证明资料： 1)《中小企业声明函》；2) 供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明文件；

（7）投标人投标的优惠条件、质量承诺、进度承诺、服务承诺、维保承诺、

供货期间所提供的服务范围。

（8）近三年的业绩（提供相关证明文件复印件）

（9）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

（10）投标产品执行的制造、合格标准；投入产品情况及相关材料；投标产品的检测报告或合格证明材料（复印件）；投标产品性能、技术参数详述；

（11）商务条款偏离表；技术条款偏离表；

（12）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件和商务相关资料以及技术部分资料。

经济部分主要包括但不限于以下内容：

（1）投标报价表；

（2）明细报价；

（3）报价说明；

（4）报价需要的其他资料。

3.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第3.1款要求的结构。

3.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

3.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

## （五）投标报价

1、本采购项目使用的货币为人民币 ，实施时亦以人民币支付。

2、投标报价为本采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

3、 投标价格应包括：

3.1投标报价包括投标人为实施提供投标产品、服务内容所包括的全部含税价格的体现。采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物及服务仅接受一个价格。

3.2投标报价为含税价，报价应包含完成本采购项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、以及投标人认为需要的其他费用等。

投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

3.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

3.4投标人应在《开标一览表》、《投标报价一览表》等标明投标人报价；《明细报价清单》提供明细报价。

4.4投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## （六）投标人的资格证明文件

1、投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

2、如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

3、除投标人须知前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。否则，在评标时将其视为无效投标。

（七）投标货物符合招标文件规定的证明文件

1、 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

2、 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

3、上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

4、投标人须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

## （八）投标保证金

1、投标人须知前附表规定缴纳投标保证金的，投标人应按投标人须知前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与本章第6.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

2、联合体投标的，由联合体牵头方提交投标保证金。以牵头方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3、未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

4、 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

5、有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第21.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标供应商后，中标人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

## （九）投标有效期

1、投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

## （十）投标文件的签署

1、投标文件正本一份,电子文件一份(U盘,并标注投标人名称)，副本叁份。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

2、投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖投标单位行政公章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位行政公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

## （十一）投标文件的递交

## 1、投标文件的密封和标记

1）投标文件按正本和副本分别密封包装(电子文件装入投标文件正本密封袋中)，注明“正本”或“副本”，在封套两端折叠封口处加贴封条，标明“正本”或“副本”、“项目名称、项目编号、投标人、授权代理人、联系电话”、标注“    年   月   日   时   分（开标时间）开标前不得开启”，并在启封处加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好。不按此规定装订、密封的按无效标处理。

2）投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

3）投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

## 2、投标文件的递交

1）投标文件应在本章第11.2款规定的投标截止时间之前送达投标人须知前附表指定的地点。

2）逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

3）投标人应将招标文件中第五章投标文件的组成“政府采购招标文件（商务文件）二、《开标一览表》和三、《分项价格表》”另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

## 3、投标文件的修改和撤回

1）在本章第11.2款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

2）修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

3）投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

## （十二）串通投标行为

12.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

## （十三）开标

13、开标

13.1开标仪式由招标代理机构组织，采购人代表(需提供单位授权函)、监管代表、投标人代表等参加。有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，如缺项将导致失去投标资格或废标。开标现场提供资格查验资料齐全、满足采购文件封装、标识、签章要求的投标人为合格有效投标人。

资格审查：

开标时，投标委派的开标代表携带身份证原件并按如下要求提供有效证明材料进行资格审查。

资格查验资料：

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）法定代表人身份证明书原件并附法定代表人身份证复印件（如委托授权代表的，仅需提供法定代表人授权委托书原件并附代理人身份证复印件）；

（3）投标保证金缴款证明复印件加盖单位公章。

（4）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供 《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。

（5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”《中国政府采购网》网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）

以上内容需单独封装、标识后提交。在外封套表面加贴封条：注明“资格审查”、“项目名称、项目编号、投标人、授权代理人、联系电话”、标注“    年   月   日   时   分（开标时间）开标前不得开启”，并在启封处加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好。

13.2本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

13.3宣布投标文件开启顺序。

13.4开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

13.5评标原则在开标会议上宣布。

13.6 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

13.7对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

13.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

13.9对评标委员会成员要求评标纪律

13.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

13.9.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

13.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

13.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

13.10无效投标条款和废标条款

13.10.1无效投标条款

13.10.2未按要求交纳投标保证金的；

13.10.3未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

13.10.4投标人在报价时采用选择性报价；

13.10.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

13.10.6投标人的报价超过了采购预算的；

13.10.7未通过符合性检查的；

13.10.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

13.10.9投标人串通投标；

13.10.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

13.11废标条款：

13.11.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.11.2因重大变故，采购任务取消的；

13.11.3评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

13.11.4 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

13.11.5如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

## （十四）中标信息公布与投标人质疑

14.中标信息公布

14.1确定中标供应商后，中标信息将在本章指定的媒体上同步发布。

15.投标人质疑

15.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内做出答复。

15. 2投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应当在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出。

15.3投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

15.4质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

15.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位行政公章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人授权委托书。

15.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

15.7 投标人对采购人或采购代理机构无正当理由拒绝受理质疑的，投标人可书面向政府采购行政监管部门反映情况；投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限做出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

## （十五）合同签订

16.中标结果通知

16.1 在本章规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

17、履约担保

17.1中标供应商在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照投标人须知前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

17.2 中标供应商没有按照本章第33.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

18、签订合同

18.1 采购人应自中标通知书发出之日起七日内，按指定的时间、地点与中标供应商签订政府采购合同。

18.2 招标文件、中标供应商的投标文件均为签订合同的依据。

18.3 中标供应商应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

19、 政府采购合同履行中数量的变更

19.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## （十六）其他规定

1、招标代理服务费

1.1参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格［2002］1980号）文件、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号 ）中规定的收费标准下浮计取。

2、 其他规定

2.1招标文件的其他规定见投标人须知前附表。

2.2采购人或采购代理机构可在中标人签订采购合同前通过“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示等渠道查询相关中标人及其主体的信用记录，对中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人有权随时取消其中标资格和终止其合同签订及其履行。

评标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）》及有关规定，评标坚持公正、公平、公开及科学、择优的原则。采用百分制记分方法，根据排名先后确定中标供应商。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。(87号令第60条)

## （十七）评标办法及评分标准

组建评审委员会

评标由依法组成的评标委员会负责。

- 评标的依据为招标文件和投标文件。

- 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

- 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标商提供的资格证明文件审查投标商的财务、技术和生产能力。如果确定投标商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

投标文件符合性审查表

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 表 ︺ | 1 | 投标文件是否按采购文件要求签字盖章； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价是否高于本项目的最高限价； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价且未明确效力的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件的供货期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合采购文件要求； |  |  |  |  |
|  | 6 | 项目负责人是否符合采购文件要求、并按采购文件要求提供相关资料；拟派主要服务人员是否符合采购文件要求并按采购文件要求提供相关资料； |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样； |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标承诺书是否按采购文件规定格式完整提供、且按采购文件要求签字或盖章； |  |  |  |  |
|  | 9 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按采购文件规定格式完整提供、并按采购文件要求签字或盖章。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 企业信誉是否满足采购文件的要求 |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 12 | 技术服务等是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
|  | 13 | 是否满足采购文件实质性要求的其他情形 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应采购文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |

- 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标商的公平竞争地位。其中，供应商的报价超出采购预算的、供应商未按招标文件要求提供完整资料的，均视为未实质性响应招标文件的要求，其投标文件可能被拒绝或导致废标。

- 对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 15分 | 30分 |

价格部分（30分）

投标报价的初步评审：

依据《中华人民共和国招投标法》第33条、第41条及财政部令第87号（以下简称87号令）第六十条、《反不正当竞争法》中相关法律条款的内容规定。投标人须积极响应相关法律条文规定。

当投标报价明显低于其他投标报价时，评标委员会将对其进行重点评审。评标委员会认为低于成本价的，应当要求该投标人作出书面说明并提供证明不低于其研发、生产、制造成本的证明材料（要求：①证明材料必须能符合或优于本项目所采购货物的实际情况；②证明材料必须以扫描件的形式插入投标文件相关章节中；③证明材料的原件开标时须携带备查；④提供证明材料的期限为竞标当日评标开始至评标结束，逾期不作任何解释；⑤证明材料的真实性必须有依据，以备当场核查）。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞价，应当否决其投标。

投标报价得分的评分方法：

只对通过评标委员会对投标报价的初步评审的投标企业进入价格得分计算；

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且经评审的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见投标人须知前附表。评委会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

投标人获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

对中小微企业执行财库〔2011〕181号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库〔2011〕181号文件的规定企业的产品价格不予扣除，其投标报价即为评标价。

评分细则

| 评审项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 评标价格（30分） | （1）确定评审基准价：自所有投标人的有效报价中，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 （2）各投标人的报价得分=（评标基准价/各投标人的投标报价）×30 若投标人投标报价超出采购预算的，作为无效投标处理。 |
| 商务部分（15分） |  |  |
| 商务部分 （15分） | 近三年业绩（6分） | 提供近三年投标产品业绩，需提供中标通知书和合同或协议，不提供不得分，（2018年6月至今，以合同或协议签字日期为准）在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得6分。 注：1、投标人需提供中标通知书（中标通知书）、采购合同或协议（含首页、采购设备品牌型号页，签字和盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 |
|  | 对招标文件商务条款的响应程度（2分） | 响应全面，全部符合，得2分，响应不全面或有不符合的情况适当减分，最低分为0分。 |
|  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外：（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
|  | 售后服务体系（4分） | - 1.具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）； - 2.生产厂家在疆内设有售后服务机构（1分），拥有完善的售后服务保障体系（1分），设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（1分） 附相应证明材料，否则不得分。 |
|  | - 服务承诺（2分） | - 投标人提供的设备满足本项目质保期要求，质保期每增加1年加1分，满分2分； |
| 技术部分（55分） |  |  |
| 技术部分 （55分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度（35分） | 技术规格响应全部满足招标要求的为35分，*条款不满足的扣5分，非*条款不满足的扣3分，扣完为止。 |
|  | 技术先进性（5分） | 以利于医疗工作需要为前提，关键性参数高于招标要求的，每项1分，加满为止；否则不得分，有负偏离者，正偏离项不加分。 其他有利于临床工作需求的优惠条件，有得2分，没有不得分 |
|  | 产品性能（10分） | 根据所投产品在日常使用中的情况进行评分，科学合理、详细完整,技术指标配置提供齐全，能够详细说明投标货物的计10分。配置欠合理、不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分,扣完为止。有偏离的,每项扣1分,扣完为止 |
|  | 整体配置（5分） | 所投货物配置科学合理、详细完整,技术指标配置提供齐全，安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况。详细计5分。配置欠合理、不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分,扣完为止。有偏离的,每项扣1分,扣完为止 |

6、评标过程的保密性

开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

7、投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

22澄清有关问题

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人做出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

22.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

22.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

22.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

22.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

23 推荐中标候选人名单

23.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

23.2中标候选人数量为1-3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标人须知前附表。

24 编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告

九、合同授予

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见投标人须知前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在投标人须知前附表指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中(固定总价合同)，甲方不再另行支付其他任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见投标人须知前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第三章“采购需求”另有约定的除外）。

6.8政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、中标结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第三章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于投标人须知前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在投标人须知前附表规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在投标人须知前附表中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）投标人须知前附表与第三章“采购需求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同约定的乙方义务转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同约定的乙方义务分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.供应商的广告或宣传

19.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按投标人须知前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24.合同未尽事项

24.1合同未尽事项见投标人须知前附表。

25.合同份数及生效

25.1合同份数见投标人须知前附表。

25.2合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

- 采购需求

| 序号 | 申请科室 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复科 | 视频生物反馈神经肌肉运动控制髋关节内收外展训练设备 | 1 | 套 |
| 2 | 康复科 | 下肢闭链蹬踏测试训练器 | 1 | 套 |
| 3 | 康复科 | 认知康复诊断仪 | 1 | 套 |
| 4 | 康复科 | 便携式肺功能仪 | 1 | 台 |
| 5 | 康复科 | 肌骨可视化超声引导设备 | 1 | 套 |
| 6 | 康复科 | 盆底磁治疗仪 | 1 | 台 |
| 7 | 康复科 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 台 |
| 8 | 康复科 | 上肢康复机器人 | 1 | 台 |
| 9 | 康复科 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 台 |
| 10 | 康复科 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 |
| 11 | 康复科 | 便携式手关节康复训练仪（气动联合康复） | 1 | 套 |
| 12 | 康复科 | 全自动智能蜡疗仪 | 2 | 套 |
| 13 | 康复科 | 上、下肢康复训练设备 | 2 | 套 |
| 14 | 康复科 | 床旁下肢康复训练设备 | 2 | 套 |
| 15 | 康复科 | 紫外线治疗仪 | 1 | 台 |
| 16 | 康复科 | 极超短波治疗机 | 1 | 台 |
| 17 | 康复科 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 台 |
| 18 | 康复科 | 全身音波垂直律动康复训练仪 | 1 | 套 |
| 19 | 康复科 | 智能关节康复器 | 1 | 套 |
| 20 | 康复科 | 减重步态康复平台 | 1 | 套 |
| 21 | 康复科 | 医用跑台 | 1 | 套 |
| 22 | 康复科 | 气阻式智能多关节运动控制训练设备 | 1 | 套 |
| 23 | 康复科 | 下肢智能康复训练器 | 1 | 套 |
| 24 | 康复科 | 悬吊治疗设备 | 1 | 套 |
| 25 | 康复科 | 下肢智能反馈训练器 | 1 | 套 |
| 26 | 康复科 | 汉语失语症心理语言评价与治疗设备 | 1 | 套 |
| 27 | 康复科 | 电动升降站立架 | 1 | 套 |
| 28 | 康复科 | 动态干扰电治疗仪 | 1 | 台 |
| 29 | 康复科 | 电动PT训练床 | 3 | 台 |
| 30 | 康复科 | Bobath训练床 | 2 | 台 |
| 31 | 康复科 | 6段式手法治疗床（手动遥控，脚踏升降） | 5 | 台 |
| 32 | 康复科 | 电动升降起立床 | 3 | 台 |
| 33 | 康复科 | 步行反馈自适应康复系统工作站 | 1 | 套 |
| 34 | 康复科 | 空气压力脑循环综合治疗仪 | 1 | 台 |
| 35 | 康复科 | 高能红外治疗仪 | 1 | 台 |
| 36 | 康复科 | 光子治疗仪 | 2 | 台 |
| 37 | 康复科 | 光子治疗仪（大功率） | 1 | 台 |
| 38 | 康复科 | 红外治疗仪 | 2 | 台 |
| 39 | 康复科 | 下肢CPM关节康复器（膝、踝、髋） | 3 | 套 |
| 40 | 康复科 | 深层肌肉振动仪(DMS) | 1 | 台 |
| 41 | 康复科 | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 2 | 台 |

第1到23个设备提供以下服务内容：

（1）将现有的康复医师、治疗师分批次培养，增强康复医学中心整体的科研实力。

（2）每年安排4人次进修学习，为期4年，将开展多学科合作及门诊诊疗。（不限治疗师或者康复医生）

（3）康复医师：能独立从事科研、临床及教学工作，对于外出进修的骨干，提供与一流专家交流的平台（包括康复科的运营管理方面和技能学习方面）。

（4）借助目前设备厂家的科研项目，与主课题医院建立子课题合作单位，形成良好的合作，开展数据收集工作，丰富科研内涵，开展科研交流。同时也帮助科室申请本地科研项目，如卫健委科研项目等，帮助后期科室发表论文2篇。

（5）康复治疗师：能配合康复医师从事康复治疗工作，并配合完成康复治疗技术研究科研工作。

（6）指导与设备相关的临床知识和操作技能培训。

（7）科室规范化操作体系的指导，定期及不定期举办科内人才培训班，分期分批培训科室人员，提高医疗水平。同时注重业务学习，通过定期开展专题讲座、知识考试、定期开展技术操作考核、比赛、科室晨会、科室内集中学习、岗位练兵、以考代评等多种方式逐步提高科室医务人员的理论与实际水平。

（8）科室人才储备的规划建议，积极参加省内外的康复治疗新技术、新发展学术研讨会，加强与国内先进康复机构的交流学习。

（9）邀请康复培训师定期到科室开展技术复习、指导。

（10）治疗师和医生到国内知名医院进修学习 3-6 个月.相关医院：中国康复研究所、北大康复医院、中山大学附属第一医院、上海交通大学附属第九医院、南方医科大学附属南方医院、上海阳光康复中心、广东省工伤康复医院、四川八一康复中心、江苏省人民医院、中南大学附属湘雅第二医院、中山大学附属第六医院，或者由医院指定学习地点。

（11）每季度请省内外知名专家坐诊、带教一次。（具体人员根据科室的需求及专家时间确定），为期4年。

（12）每年举办不少于2场学术会议，为期3年

（13）打造康复医学中心文化建设及宣传，包括康复理念、服务宗旨、名医介绍、新技术及设备介绍等，

（14）帮助康复医学中心建立新疆运动康复培训基地。利用区域医疗政策，提升乌鲁木齐市友谊医院康复医学中心的知名度和实力，围绕综合康复、医养结合、区域医疗等方向开展业务的同时，也为医学康复中心承接科研实验、实习培训、成果转化等软实力产品带来较大机遇。

(一)视频生物反馈神经肌肉运动控制髋关节内收外展训练系统

1、设备功能及用途

1.1、用于不同体位下进行髋关节内收和外展力量的训练（髋关节肌肉：臀大肌，内收肌等）

1.2、视觉生物反馈力量训练

- 标准配置

2.1、髋关节内收外展训练器1台

2.2、智能力量训练显示器1个

2.3、阻力微调重量模块1个

3、设备特点和技术参数

3.1、可以在不同体位进行髋关节内收和外展的等张力量训练

3.2、座椅靠背通过气压弹簧无级调节，可以在坐位及卧位间按需调节，根据不同的训练目的选择适合的体位

3.3、脚踏板的位置可以无级调节，适合不同身高的患者

3.4、大腿衬垫可以任意内外旋转，适应内收和外展不同动作时的要求

3.5、训练的起始位置可以调节，调节幅度为每档约10度

3.6、产品采用静音设计

3.7、配有保护挡板，保证安全

3.8、使用者可坐在训练位置调节负荷重量、座椅位置、运动模式和方向、运动范围、运动起始位置等，操作方便。

3.9、*配有智能力量训练显示器，屏幕显示运动曲线变化，进行视觉生物反馈力量训练；可显示重复次数、组数、阻力负荷、功率、热量消耗、运动时间等指标；有效地控制训练时间、速度、间歇、运动范围，保证科学的训练效果。训练结束后，系统会自动出具训练结果，对患者的神经肌肉控制能力进行评分，并提供运动轨迹图表及训练建议。

3.10、配有中英文操作软件

配重块：0-80kg；配重块等级：16×5kg，附加配重块：4×1kg，最小阻力调节为1公斤/每档

3.11、配件：足关节训练器

3.12、配件：生物压力反馈仪

3.13、配件：冷敷加压冰囊

# (二)下肢闭链蹬踏测试训练系统

- 设备功能及用途

1、用于不同体位下进行下肢蹬伸力量的训练（腿部和臀部肌肉：股四头肌，腓肠肌，臀大肌等）

2、视觉生物反馈力量训练

二、标准配置

1、蹬踏训练器1台

2、智能力量训练显示器1个

3、重量传感器1套

4、阻力微调重量模块（2kg）1个

5、训练范围限制器1个

三、设备特点和技术参数

1、可用于不同体位的下肢蹬伸的等张力量训练

2、可进行单腿和双腿训练。配套的非训练腿支架，可保证单腿训练的舒适性。

3、座椅靠背的倾角可以在0度到75度范围内调节，调节幅度为每档约10度

4、肩部靠垫高度可通过气压弹簧无级调节

5、脚踏板倾角可调，训练的起始位置可以根据个人情况调节

6、脚踏板和座椅之间距离可调，适合不同身高的患者

7、脚踏板与座椅之间没有障碍物，便于行动不便患者上下器械

8、产品采用静音设计

9、配有保护挡板，保证使用安全

10、使用者可坐在训练位置调节负荷重量、座椅位置、运动模式和方向、运动范围、运动起始位置等，操作方便。

11、*配有智能力量训练显示器，屏幕显示运动曲线变化，进行视觉生物反馈力量训练；可显示重复次数、组数、阻力负荷、功率、热量消耗、运动时间等指标；有效地控制训练时间、速度、间歇、运动范围，保证科学的训练效果。训练结束后，系统会自动出具训练结果，对患者的神经肌肉控制能力进行评分，并提供运动轨迹图表及训练建议。

12、配有中英文语言软件

13、配有重量传感器，系统自动提示并识别设备相关信息，确保训练安全有效进行。

14、配重块：0-160kg；配重块等级：16×10kg，附加配重块：4×2kg，最小阻力调节为2公斤/每档

16、配件：颈椎松动带

17、配件：关节活动度测量仪

18、配件：康复训练带

# (三)认知康复诊断系统技术要求

一、系统基本参数

1、治疗范围：针对认知损害进行全面诊疗，包括各种筛查测验（含定向力测验）以及注意、记忆、计算、思维、知觉专项等模块≥5个。

2、网络管理：B/S架构，方便在线扩展若干台认知能力评估与训练终端，同时多人进行评价或训练，并提供远程认知康复训练接口，具备远程升级能力。

二、主要功能

1、眼动监控分析/训练模块：

（1）眼动监控分析：基于国际先进的眼动传感器技术，对患者训练过程中的眼球轨迹运动进行自动实时跟踪，评估患者在训练中的注意力集中程度、疲劳度以及两者与训练成绩的关系，剔除伪成绩，减少治疗过程对治疗师经验的依赖程度，从而使治疗师能够及时准确把握病人训练状况，及时改进康复训练计划；

（2）眼动训练：运用眼动技术专门设计的注意力训练题目，使患者在除害虫、余光狗、选购商品、阅读等特制题目中快乐训练，加快康复进程。

2、认知障碍评定系统：

包括语言筛查、MMSE、MOCA、EC301、星型划销、临床记忆测查、抑郁自评、反应时检查等多种评定量表及注意、记忆、计算、思维、知觉等模块≥5个。评定结果能够自动出具诊断报告，医生可对报告进行必要编辑功能。

（1）具体评定模块包括：

A、筛查测验模块：包括语言筛查、MMSE、MOCA、EC301、星型划销、临床记忆测查、反应时检查以及定向力测验。

B、注意评定模块：包括反应时测验，注意的五个维度的评定即注意的广度、保持、转移、选择与分配测验。

C、记忆功能评定模块：包括瞬时、短时、长时记忆、前瞻性记忆、回溯性记忆评定等。

D、失算症评定模块：包括数字加工测验与计算测验。

E、思维功能评定模块：包括威斯康星卡片分类测验、连线测验、范畴测验及其他执行功能障碍检查。

F、知觉功能评定模块：包括失认症评定、失用症评定、单侧忽略评定、空间关系障碍等视知觉障碍评定等。

（2）认知评估完全采用人机对话方式，不需要任何辅助评估工具，保证评估数据的准确性。

（3）软件界面：治疗画面经过美工优化，软件界面分辨率为1920*1080全屏高清显示，兼容23英寸及以上触摸屏显示器，软件设计采用触摸屏方式设计，操作图标显示清晰，便于无计算机知识的患者接受治疗。

3、认知障碍训练系统：基于20万余例临床经验

（1）训练系统与评定系统的检查分类相对应，训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍等康复训练模块≥5个，具体分项内容如下：

A、注意障碍训练模块：应包括注意的广度、保持、转移、选择、分配训练以及与注意相关的ADL训练。

B、记忆障碍训练模块：应包括言语记忆、人物记忆、空间记忆、图形记忆、听觉记忆以及记忆相关的ADL训练。

C、失算症训练模块：应包括数字理解、运算规则、心算、估算、列式计算、各种与日常生活相关的实用计算训练。

D、思维障碍训练模块：应包括概念形成、分类、概括、逻辑推理、序列思维以及相关ADL能力训练。

E、知觉障碍训练模块：应包括视追踪训练、图形背景分辨训练、失认症训练、空间关系训练、失用症训练以及辨时训练等。

（2）训练具有难度梯度，可根据病人的病情，选择不同难易程度的训练内容，由易到难，循序渐进；

（3）训练内容须符合我国国情，即训练项目中必须包含基于汉字和汉语的认知障碍康复训练相关内容；

（4）设备的科学性、有效性必须经过多中心、大样本的循证医学研究证实。科研结果应得在国家级刊物中发表；

（5）病人在训练的过程中可自动晋级，医生也可根据病人的实际情况人工选择难易程度，尽量满足不同认知障碍以及障碍程度患者的训练；

（6）具有开放式平台扩展功能，治疗人员可根据病人的障碍点自行设计个性化训练方案；并可自行设置和修改训练参数；

（7）患者训练过程中，系统会自动判断用户操作答题是否正确，并给与声音提醒，每训练结束后，系统以训练报表方式对患者予以及时反馈；每治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗过程出具训练信息记录，具体数据包括：所答每道题目的正确与否、分值、是否合格等信息。

（8）完全基于互联网设计，可与互联网数据实现同步，患者可以在家中即可获得专家会诊机会和康复训练的指导；

（9）医生可以根据检查结果与诊断给病人制订个性化治疗方案；

（10）用户按照医生开出的训练处方进行训练，可根据自己的身体情况自行安排训练量和训练时间，可在一天当中任意时间段（早、中、晚）进行多次强化训练，以提高训练疗效；

（11）康复训练的结果可自动保存，医生可动态观察病人的治疗情况，及时做出调整；

（12）病人自己或家属可以查看成绩和医生的评估报告，并与以往成绩进行对比。

4、执行功能训练

（1）即认知的认知，是一种更高级的认知机制或能力。指在完成复杂的认知任务时，对各种认知过程进行协调，保证认知系统以灵活优化的方式实行特定目标的一般性控制机制；其本质就是对其他认知过程进行控制和调节，以产生协调有序的、具有目的性的行为，是认知发展的高级阶段。其中包括“抑制控制、定势转移、工作记忆、计划组织”四个模块。

5、增强现实板块:

将增强现实三维实时渲染技术应用到认知领域，将平面卡片图像瞬间变化为3D立体事物，动画和实景空间实现无缝融合。寓教于乐，带给用户前所未有的体验和快乐

6、后台病案管理系统：

（1）基于专业数据库设计，能存储上百万条以上的治疗数据；

（2）可查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划包括远期目标、近期目标及治疗方案、康复训练成绩以及治疗前后对比等，具体如下：

A、用户注册：专家医生注册、患者用户注册；

B、病历录入和病历管理，可以录入与病情相关的病历；

C、可查询病人一般情况、所在科室、病床、病案号、病史、诊断、影像学诊断（可下载影像资料如头颅CT或MRI即核磁）、认知评定结果报告、康复治疗计划包括远期目标、近期目标、治疗计划、当前训练项目、康复训练成绩以及治疗前后对比等；

D、评价和训练的历史记录和分析，可实现分析报告的导出、打印等；

E、操作日志：对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等；

（3）病人数据可以实现通过英特网实时上传到认知康复服务云平台，保证数据的安全性。

（4）系统采用B/S架构，布局维护方便，可采用多种网络连接方式。

7、系统管理功能：

（1）对科室的训练仪资源进行排班管理，防止上机时间冲突并保证最大程度的利用。

（2）权限管理：针对不同的用户可以开通相应的权限；

（3）操作日志：对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。

产品配置清单

| 软件 | 认知康复训练与评估软件 备注：含眼动 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 触控显示器：≥23寸高清电容触控屏 | 个 | 1 |
|  | 计算机主机：品牌电脑 | 台 | 1 |
|  | AR高清摄像头：支持1920*1080高清分辨率 | 个 | 1 |
|  | 基于人体工学设计，方便轮椅出入设计 | 套 | 1 |
|  | 眼动跟踪传感器 | 个 | 1 |
|  | 辅助触屏显示器：≥15寸高清触屏显示器 | 个 | 1 |

配件：环形训练带

配件：肌肉放松滚轴

配件：电动筋膜刀

# (四)便携式肺功能仪技术要求

一、产品标准及认证

1.产品注册名称：肺功能仪，肺功能测试仪，肺功能测定仪，肺功能检测仪等；

2.产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品主要性能指标经过国家权威检测机构检测；

*3.产品检测原理：采用双向筛网压差检测技术原理。

二、产品功能参数

1.检测显示参数包含：FVC(用力肺活量)：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50. FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；SVC（慢肺活量）：VC、VT、IRV、ERV、IC等；每分钟最大通气量（MVV）：MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV% 等；

2.可进行支气管舒张试验；

3.可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；建议加入中国人预计值；

4.便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展；

5.具备交叉感染防控的恰当措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器，或使用一次性传感器或呼吸过滤器；

6.同时支持A4报告打印或仪器自带打印功能。

三、产品质控功能

1.3升定标桶符合质量标准，仪器支持容量定标、三流速线性验证；

2.具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；

3.系统软件可根据检测结果进行自动质控评级。

四、产品数据传输

*1.支持无线数据互联功能：

2.支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式。

五、PC端软件功能

*1.检测模块：肺通气功能检查（FVC、SVC、MVV）支气管舒张试验等：实时显示流量容积（F—V）曲线、时间容积（V—T）曲线等；

2.质控管理模块：客量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；

3.肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息；

4.随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD—SQ等问卷配置；

5.报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺量计检查、支气管舒张试验；

6.工作台账模块：检测结果统计及报告导出；

7.数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能；

8.账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本开级、设备管理、预计值选择、数据同步等。

六、云端数据平台功能

1.项目管理功能：包括基础信息，汇总信息，随访内容设置，项目参与单位等；

2.质控管理功能：设备质控定标报告，检查报告质量管理；查看某个中心的质控报告，可在线批注、留言；

3.肺功能检查对象信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日、民族、身份证号、婚姻状况、职业、户籍地址、实际居住地址、联系电话、门诊号/住院号、症状、危险因素、呼吸病史、身体测量、禁忌症、慢阻肺高危人群及患者的随访管理等；

4.肺功能报告管理模块：肺功能报告汇总；肺功能质控等级；在线查看肺功能报告详情；在线解读批注；FVC检查质量、FEV1检查质量、肺通气功能障碍类型、肺通气功能障碍程度、舒张试验阴性/阳性、GOLD分级等分析图表展示；实时查看及动态展示本中心、本地区、本省肺功能检查情况；

5.数据导出功能：支持自定义时间范围数据导出；支持全部数据导出，包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等；

6.数据共享：检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信息可传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台等；

7.安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性；

8.具备可定制扩展功能。

七、配置

1.符合标准的3升定标桶一个；

2.肺功能仪一台(包括肺功能仪、PC端软件和云端数据平台等)；

3、扳机点按摩棒：肌肉起止点放松

4、手动整脊枪：关节松动

5、泡沫轴：软组织放松

# (五)肌骨可视化超声引导系统技术要求

一、设备用途：主要用于康复科骨超声、介入科、疼痛科、外科等超声下可视化引导研究和临床实践；系统必须具有升级能力的设计。

投标方必须保证所投机型为本公司之最新专科应用产品，若有新技术推出，将免费为本超声仪升级。

主要技术规格及系统概述：

二、高档彩色多普勒超声诊断仪：

1.彩色监视器：≥13寸高分辨率彩色LED显示器

2.触摸屏：≥13寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

3.电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥60分钟

4.一体化台车，带储物盒功能

5.台车支持升降，行程≥30cm

6.支持桌面支架放置，用户可从台车上直接拆下放置在桌面上

7.台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。

8.全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672

9.数字化高分辨率二维灰阶成像

10.谐波成像技术

11.彩色多普勒

12.能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

13.M模式

14.脉冲波多普勒，连续波多普勒

15.实时血流三同步

16.血流的自动频谱包络分析测量

17.实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验。提供图片证明。

18.自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

19.频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

*20.智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。

*21.支持磁导航技术，可精准定位针尖和针杆的空间位置，不论是平面内还是平面外都适用。

22.智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

23.极简模式:可点击仅把常用几个按键调出，方便医生只关注图像或实施简单的操作.

*24.麻醉科、疼痛科专用的成像条件：比如臂丛神经、坐骨神经、肩部、足部等

25麻醉和疼痛专用的教学软件，方便医生刚接触超声能快速提升超声业务水平

26.测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

27.一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）

28.产科测量，具有产科应用软件

29.多普勒血流测量与分析

30.全自动血流多普勒包络分析

31.一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

32.超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

33.病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

34.输出：HDMI，USB

35.图像管理与记录装置：

36.大容量硬盘≥240G

37.图像可存储为PC兼容格式

38.USB接口支持打印和数据输出

三、技术参数及要求：

1.彩色监视器：≥13寸高分辨率彩色LED监视器

2.触摸屏：≥13寸电容屏，支持单点，多点触控操作

3.主机探头接口：≥1个，非扩展接口。

4.支持探头扩展器，扩展器可1扩≥3个。

5.安全性能：符合国家标准

6.探头频率范围：1.0-15.0MHz

7.高频探头中心频率≥10MHz

8.支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内

9.线阵探头有效阵元≥192

*10.探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻

11.支持小尺寸的L型探头，方便末梢神经穿刺和桡动脉穿刺

12.探头具备穿刺架装置，穿刺架可消毒

13.可选探头群工作频率范围：腹部凸阵探头频率1.0-5.0MHz；线阵探头频率4-15MHz

14.扫描速率：相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥70帧/秒

- 凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒

15.发射声束聚焦≥4段

16.可视可调动态范围≥180

17.二维灰阶≥256

18.数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT

19.电影回放：灰阶图像回放≥16000幅；图片证明

20.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

21.增益调节：TGC分段≥8

22.谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

23.扫描深度≥29cm（附图说明）

24.支持方式：PWD、CWD、HPRF

25.最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s

26.CWD：血流速度最大35 m/s

27.最低测量速度：≤3mm/s（非噪声信号）

28.显示方式：B、B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

29.电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

30.零位移动：≥8级

31.取样宽度及位置范围：宽度1–30mm；分级；

32.显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

33.彩色显示帧频：

34.相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒，图片证明

35.凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/秒，图片证明

36.偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°，图片证明

37.显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

38.彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

39.超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。

(六)生物反馈治疗仪技术要求

1.注册证适应范围必须包括肌电信号采集、分析功能。

2.阴道电极、理疗用体表电极都有单独的注册/备案，且与生物刺激反馈仪为同厂注册。

3.主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

*4.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

5.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

*6.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）

7.分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

8.通频带：20Hz～500Hz

9.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

10.电刺激脉冲宽度：50-900μs范围内均可调，步进10us可调节。

11.电刺激脉冲频率：1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

12.上升/下降时间：0s～18s范围内可调。

13.一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。

14.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时≤60秒，标准筛查耗时≤180秒。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

*15.盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。

16.肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

17.系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

18.可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。

19.筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。

20.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

21.系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。

22.多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。

23.内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。

24.疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。

25.具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，治疗模式组合≥8个。

26.每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。

27.所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。

28.盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。

29.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

30.肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值。

31.Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。

32.Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的模板图形、训练时间，以满足不同的治疗需求。

33.触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。

34.多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。

35.强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

36.系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。

37.系统支持患者通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

38、康复训练垫5个；平衡软塌10个；手功能训练球10个

# (七)经颅磁刺激仪技术要求

适应症：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。（必须明确具有心境低落、焦虑、失眠及性症状等适应症，而非仅仅能用于检查，或者神经损伤性疾病的辅助治疗，以医疗器械注册证为准）

产品通过CFDA临床试验验证。（需提供医疗器械临床试验报告）

技术参数

（一）硬件

1.整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准（需提供证明材料）；

2. 整机通过电磁兼容性 EMC 测试（需提供证明材料）；

*3.冷却系统：智能变频风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体；

4.标配圆形和 8 字形两个刺激线圈，根据临床需求，两个刺激线圈可在 30 秒内快速切换；

5.标配运动诱发电位监测模块：可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。无线通讯，减少束缚，便于临床操作；

6.标配随动定位辅助系统，辅助刺激线圈随头部偏移而自动跟随，确保治疗过程中靶点相对位置不变，保证脉冲个数与治疗效果；

7.随动定位辅助系统具有电子传感器来监测患者头部运动情况，而非纯机械结构；

8.线圈支架由步进电机来控制移动并跟随靶点，而非固定式线圈支架；

9.随动定位辅助系统中含有专用电动座椅，座椅角度可180度调节，患者可坐、可躺，治疗过程中更加舒适；

10.随动定位辅助系统头枕高度可调，行程≥13cm，满足1.5m-1.9m身高患者的治疗需求；

11.标配触控式一体机，操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险；

12.触控式一体机通过 CE 电磁兼容性（EMC）认证，更安全；

13.标配稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求；

14.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；

15.设备生产厂家需取得专业认证机构认证的 ISO13485 和 ISO9001 质量体系认证。

（二） 主机技术指标

1.最大磁感应强度：6T，允差±20%；

2.输出脉冲重复频率：0.01Hz～100Hz可调，允差±5%；1Hz以下，步长0.01Hz,1Hz以上，步长1Hz；

3.脉冲上升时间：50μs±10μs；

4. 脉冲持续时间：340μs ±20μs；

5. 磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。

（三）运动诱发电位监测模块技术指标

1.通道数：2通道；

2.触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs；

*3.数据传输方式：WIFI；

4.测量范围：1μV～1000μV；

5.最小分辨率：≤2μV；

6.频率范围：20Hz～500Hz。

（四）软件

1.上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工软件产品质量要求与评价；

2.运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担；

3.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含 TBS 模式）等多种刺激模式；

4.内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择；

5.方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；

6.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到 40℃自动停止输出；

7.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；

8.自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑；

9.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

10.含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。

# (八)上肢康复机器人

1.提供多种功能，包括示教功能、被动训练、评估功能、情景互动、报告生成和查询。

2.配有多维力传感器，精度≤0.1公斤,范围0-10公斤，反馈数值可以实时显示。

3.训练结合情景互动，与游戏结合提升训练积极性。

4.具有示教模式。支持任意自定义训练轨迹制定，可根据用户实际情况制定个性化训练处方，所有示教中的自定义轨迹可实现处方共享。

5.示教模式中可完成由患者、操作者、使用时间段和多个计划条目等内容组成的一个可执行的训练项；计划条目包含在计划内，计划条目至少包含训练类型、训练时长、运动速度和运动轨迹等内容组成的一个可执行的训练项。

6.快速启动功能：可快速进入训练模式，该功能可直接推荐该患者上一次训练处方，方便临床快速使用。

7.五重安全保护：设备具备急停开关，电子围栏，痉挛保护、过载保护和剩余电流短路保护装置多种安全保护。

8.为确保安全，刺激正确运动，最小运动速度应该≤0.05m/s，训练速度5级可调。

9.设备高度连续可调，高度上下运动范围应该≥400mm，允许误差±10mm，升降速度应该≤2.5cm/s，保证操作安全。

10.提供上肢范围评估功能，根据评估数据自动计算出用户训练过程的活动情况。

11.支持用户数据储存，提供用户信息的新增、查询、修改、删除等功能。

12.可记录用户每次训练的得分和各项指标，随时查看和输出所有的分析报告。

13.训练台面范围不大于786mm*1136mm。

14.机械结构：采用同步带联动导轨设计。（需提供设备机械结构图佐证）

15.可移动式显示器架，经久耐用，抗重压。

16.具有中国CFDA注册证

17.★软件控制：配置有力反馈及力模拟运动控制软件。（需提供相关软件证明文件）

# (九)吞咽神经肌肉低频电刺激仪

1.产品符合YY 0505标准电磁兼容有关要求。

2.产品符合GB 4824标准I组A类的相关要求。

3.适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。

4.性能参数：

4.1具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，用于吞咽部活动电极治疗。

4.2双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

4.3输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。

4.4脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。

4.5脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。

4.6脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。

4.7脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。

4.8脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。

4.9脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。

4.10治疗时间1～99min可调，步长1min。

4.11具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式。

4.12固定电极具备三种治疗模式。

4.13内置电极放置图示，方便使用。

4.14电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间。

4.15触屏和一键飞梭，操作简便多样化。

4.16开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

# (十)磁振热治疗仪

1.具有国家规定的医疗器械产品注册证；入选国家中医药管理局第一批推荐中医诊疗设备；产品为具有自主知识产权的软件著作权产品；

2.产品通过ISO13485和ISO9001质量体系认证。

3.适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

4.性能参数：

4.1采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

4.2独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位；

4.3磁场强度：磁感应强度在10mT～50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；

4.4振动频率：

a、单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

b、多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；

4.5治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

4.6颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择；

4.7无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

4.8软件含有内置处方，具有三种治疗模式≥12种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。

4.9治疗时间1～99min可调，以1min为单位设定；

4.10具有多种安全保护装置：

a)输入过流保护装置；

b)输出过流保护装置；

c)双重过温度保护装置。

# (十一)便携式手关节康复训练系统（气动联合康复系统）

一、硬件参数：

1、软体手套最大工作气压	3bar；

2、软体手套弯曲角度≥270°；

3、软体手套输出力≥7N；

4、主机同时有肌电/电刺激和气路通道两类；2通道肌电采集以及神经肌肉电刺激；10通道气路，可接两只手套，同时进行双手或双人治疗；

5、配备安卓平板控制主机，内置嵌入式软件，和手功能主机无线连接，可进行多台设备管理，可选配推车；

6、气电联合功能，气动治疗同时，联合肌电检测和神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并有效进行手部张开和分指；

7、分辨率≤0.2μV（r.m.s）

8、肌电采集阈值范围1μV～ 3000μV（r.m.s）

9、刺激频率：0.5 Hz～1000 Hz可调，1Hz调节，

10、刺激脉宽：10μs～1000μs可调，10μs调节，

11、单次动作最大时间20s;

二、软件参数：

1、被动精细化动作模式：可实现握拳、单指、对指等精细动作，并且可以对这些动作进行编排，进行方案化管理；

2、气电联合模式，智能算法协调气电介入时间，有效进行手部牵伸。

3、触发式/引动式气电联合，利用肌电检测技术，采集患者主动运动意图，触发气电联合，实现主被动相结合的训练；

4、双通道刺激，可以实现手部、腕部和肘部整个上肢的完全伸展训练；

5、被动牵伸功能

6、抗阻模式，进行手部肌肉力量训练；

7、参数可调，单/双手选择，治疗时间、单次动作时间、休息时间；

8、患者管理，可以对患者信息，治疗记录等进行编辑和查询；

9、数据同步，可以和同品牌台式手功能系列同步共享患者数据；

10、安卓平板可以通过无线连接，实现对多台便携式手功能主机的控制，在平板上进行功能选择和操作，同时也可以监控多台设备的工作状态。

# (十二)全自动智能蜡疗系统

技术规格要求：

1、仪器组成：融蜡箱、自动换水洗蜡系统、全自动放蜡系统、蜡饼箱、智能语音播报系统五大部分组成。

2、全 自 动：自动开关机、融蜡、自动换水洗蜡和过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡。

3、自动智能：自动语音播报功能、蜡饼厚度准确控制、制饼时间动态调整、 智能管道防堵设计、一键自动换水洗蜡、一键恢复出厂设置。

4、智能显示：彩色高清触摸液晶屏，人机界面，仪器工作状态全程实时显示，操作简单实用。

5、功率：融蜡箱≥1250W、蜡饼制作箱≥1500W

6、容积：融蜡箱≥90升、蜡饼制作箱≥220升

8、温控范围：室温～98℃ 、温控精度：±0.1℃ （安全限温控制，PID控制）

9、运行模式：全自动模式Ⅰ和全自动模式Ⅱ，最大化提升蜡饼产量满足临床需求。

10、智能控制：24小时智能循环，多时段控制设置，时间、温度等所有参数智能一键保存自动控制。

11、消毒方式：紫外线及高温双重消毒结合，确保有效对重复使用石蜡表面及内部全面消毒。

12、智能一键（一键程序完成后自动回复到正常工作状态）：

12.1整机：智能一键语音播报、一键假期设置、一键运行模式转换、一键出厂设置恢复等功能；

12.2融蜡箱：一键消毒、一键搅拌、紫外线消毒关闭功能；

12.3蜡饼箱: 一键预约制饼、一键立即制饼(每天可多批次制作蜡饼，满足不同需求)，

一键急融功能、一键急冷功能(特别为临床设计非常实用性功能快捷键)，

一键制作蜡饼数量选择、一键制作蜡饼厚度选择、一键开门及一键照明设计。

13、放蜡通道：一盘对应一个独立控制出蜡管道系统，出蜡量可单独设置且实时监控管道温度防堵塞。

14、制饼厚度: 10mm、13mm、16mm、19mm、22mm、25mm智能自主一键选择，确保临床需求和治疗效果。

15、蜡饼数量：18盘，可分五区控制，智能一键可选1-3、4-6、7-10、11-14、14-18盘或全选。

16、实时显示：制作蜡饼和消毒剩余状态实时进度提示。

17、制饼速度：根据蜡饼厚度45min-2h快速制作蜡饼，自动识别环境温度，调整制饼时间。

18、融蜡方式：采取水化蜡技术(杜绝无水化蜡，因石蜡直接受热易氧化产生异味同时无法有效洗蜡)。

19、过滤方式：采取三级过滤，一重水沉淀清洗，二重细目滤网过滤，

20、自动洗蜡：对重复使用的石蜡，一键自动排水、进水清洗，自动消毒、沉淀、过滤。

21、节能环保：采取蜡水分离、内有1-6重高效节能型加热材料PID控制等特殊技术设计。

22、蜡饼效果：特殊风道双循环系统设计快速制饼，温差不超过±0.5℃，确保蜡饼无夹心无蜡液包裹。

23、设备材料：采用高标SUS304#不锈钢及冷轧板喷塑制作，无指纹烦恼，模块化设计方便清理及维护。

24、视觉设计：设有超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察实时蜡饼制作情况。

25、安全保护：双重漏电保护、语音报警等7重安全保护装置，确保使用更安全。

26、应急预案，白天或晚上突然停断电再来电时自动记忆识别切换既定程序，确保临床蜡饼使用。

28、蜡盘尺寸约478mm*358mm*26mm（18盘）、外形尺寸约1700mm*730mm*1520mm

# (十三)上、下肢康复训练设备

1、自动康复机的操作：

1.1、上肢主动：利用自身具有的肌力进行训练，提供可调节的阻力完成训练和治疗目的手托板不仅可以牢固的固定患者手腕，更可以再康复过程中进行手部拓展训练。

1.2、上肢被动：防止患者在运动中出现痉挛，当肌肉痉挛出现时，CPU会马上判断并立即终止驱动，并有2秒延迟保护然后自动且切换到反转模式，如再遇肌张力重复切换，直至患者达到运动目的，并对于患者肢体进行有效保护，避免康复中收到损伤

1.3、下肢主动：利用自身具有的肌力进行训练，如关节的运动，肌肉力量的康复训练，阻力可调

1.4、下肢被动：自动变动驱动方向，更有利于患者进行关节屈伸训练，转速可触控调节；

1.5、上肢主动+下肢被动：自动康复训练器对于肌力微弱和单侧肢体肌力的患者提供了辅助运动模式。通过电机发现患者残存肌力，并辅助残存肌力的肢体在智能电机的支持下完成主动运动。而且能够显示时间，距离，阻力值，做功，热量，平衡情况等信息，此功能不仅让患者得到主动的运动再学习，实现对四肢的协调运动训练，对其心理和生理的健康也有重要激励作用

1.6、智能保护：

1.6.1、电脑通过传感器判断出患者的屈张力或伸张力过大时，改变曲柄运转方向，将伸张运动改变成屈曲运动或将屈曲运动改变成伸张运动，从而起到痉挛保护的作用；

1.6.2、在运转过程中随时检测患者的下肢关节或肌肉的疲劳状态通过改变运行方向加以缓解；

2、升降行程：高度调整：高度调整机构可升降行程：上下移动行程为≥100㎜，误差±=20mm。

3、移动行程：上肢传动机构机头前后移动行程：≥60㎜，误差±20mm

4、硬件

4.1、触摸屏：≥5.5英寸

4.2、CPU：lpc2132-485

4.3、主板：定制

4.4、电机：无刷电机

5、技术参数

5.1、运动时间	1-99分钟.步进增量分为：1分钟和10分钟    ±10%

5.2、机转速上肢转速5-60分钟.下肢转速5-60分钟±4分钟

5.3、阻力扭矩	4-9Nm可调

5.4、助力扭矩	4Nm

6、上肢手托板，下肢脚盒，束带

6.1、设计：符合人机工程设计

6.2、材质：（注塑）ABS

6.3、上肢手托板连结：双曲柄连结

6.4、下肢的脚盒连结：双曲柄连结

6.5、手部束带尺寸：手背长530mm.宽25mm.误差±20%

6.6、脚面束带尺寸：长450mm.宽50mm.误差

# (十四)床旁下肢康复训练设备

1、自动康复机的操作

1.1、被动运动：在被动运行时，设备可以灵敏发现训练者具有的微小肌力（残余肌力和治疗恢复的肌力），通过发现助力次数显示出来

1.2、当训练模式从被动运动（通过训练者的发力）自动进入助力运动，随着训练者的力量增加，自动进入主动运动。在主动运动中训练者的力量若不断增加时设备会自动增加阻力，当训练者的力量减小时设备会自动减小阻力，当训练者不发力时训练模式从主动运动返回到被动运动；

1.3、助力训练模式:患者不能运用残存肌力进行站、走、抬腿等活动，所以肌肉残余力量被忽视。可在电机助力下进行下肢小肌力主动运动。

1.4、智能保护:电脑通过传感器判断出患者的屈张力或伸张力过大时，改变曲柄运转方向，将伸张运动改变成屈曲运动或将屈曲运动改变成伸张运动，从而起到痉挛保护的作用；

1.5、在运转过程中随时检测患者的下肢关节或肌肉的疲劳状态通过改变运行方向加以缓解；

2、升降行程

2.1、度调整：高度调整机构可升降行程：电气壳底面上下移动行程为≥150㎜，误差±10%。

2.2、上下移动：床尾连接装置升降行程：上平面上下移动行程≥180㎜，误差±10%。

3、移动行程：前后移动下肢传动机构机头前后移动行程：机箱后面前后移动行程≥130㎜，误差±10%

4、硬件

4.1、触摸屏：≥5.5英寸

4.2、CPU：lpc2132-485

4.3、主板：定制

4.4、电机：无刷电机

5、技术参数

5.1、运动时间：0-99分钟.步进增量分为：1分钟和10分钟    ±10%

5.2、电机转速：5转/分钟-60转/分钟 ±4转/分钟

5.3、阻力扭矩：4-9Nm

5.4、助力扭矩：4Nm

6、下肢脚盒，束带

6.1、设计：符合人机工程设计

6.2、材质：（注塑）ABS

6.3、下肢的脚盒连结：双曲柄连结

6.4、脚面束带尺寸：长450mm.宽50mm.误差±20mm（尼龙材质）

# (十五)紫外线治疗仪

1.辐射波长：254nm，允差±3nm。

2.治疗时间:治疗时间最大可调999s，步进1s，允差±2%。

3.输出通道为双通道输出。

4.具有体腔照射器和体表照射器。

5.体腔照射器配有直光导和弯光导。

6.体表照射器紫外辐照强度的均匀性应不大于±25%。

7.紫外辐照强度的稳定性应不大于5%。

8.产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

9.环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

# (十六)极超短波治疗机

1.输入功率：≥1400VA

2.额定电压a.c.220V，额定频率：50Hz

3.工作频率：2450MHz±50MHz.

4.配有可旋转支臂，方便医务人员操作

5.最大输出强度：150W

6.治疗时间：1～20min

7.输出方式：连续式和脉冲式

8.微电脑控制，输出功率更加稳定；

9.输出功率过载保护，治疗更加安全.

# (十七)空气波压力治疗仪

1、压力模式：≥10种压力模式+20种自定义收藏模式。

2、电源电压：a.c.220V/50Hz。

3、输入功率：≥240VA。

4、定时：1min～99min。

5、压力范围：5kPa～36 kPa(38mmHg～270 mmHg)。

6、气囊腔数：≥6腔。

7、生物波顶核电刺激：输出模式≥6种，治疗时间：≥20min，允差±1min，治疗结束有声音提示，并停止输出。

8、采用≥8寸真彩触摸屏显示操作，具有一键飞梭功能。

9、空气波与生物波顶核、生物波肢体电刺激、加热四种治疗相结合，一体化设计，操作简单，使用方便。

10、具有单腔压力调节功能，可调节单腔压力大小或关闭。

11、压力显示kPa和mmHg可切换。

12、四种治疗方式分别单独控制，可进行灵活组合治疗。

13、可同时治疗两个肢体、多个部位。

14、具有防电磁波干扰、节电型设计功能。

15、配有功能开关，可紧急终止，保证患者安全。

16、产品通过CE认证证书。

# (十八)全身音波垂直律动康复训练系统

1、强度调节：提供三档调节。

2、声波震动系统：音响原理和电磁技术的精密垂直震动。

3、运动频率：4～30Hz五种自动模式（循环运动、肌力强化、减肥运动、手臂运动、腿部运动）。

4、时间调节:设备默认5分钟设置，最大可设置15分钟设备运转中时间，强度，频率都可调节;当设备震动中按下电源键设备停止震动，20分钟后进入省电模式。

5、操作方式：通过触摸的方式操作设备。

6、最大适用负重：≥130Kg。

7、额定输入功率：≥200VA。

8、电源：220V,50Hz。

9、功能：数码显示，可调节模式(五种模式可调），强度三档可调，时间（5min ,10min,15min 三种运动时间可调）。

# (十九)智能关节康复器

1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz

2、额定输入功率：≥60VA

3、大腿支架长度可调范围0～260mm

4、小腿支架长度可调范围0～260mm

5、液晶显示屏，数据清晰

6、伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%；

7、角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%

8、训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音

9、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角≥60°

10、活动仪设有线控开关，安全可靠

11、运动角度、速度、时间均数码控制

12、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练

# (二十)减重步态康复平台

- 额定电压：220V，额定频率：50Hz，有备用电源

- 2、额定输入功率≥1800W

3、控制方式：电动控制

4、立柱升降调节范围(mm）：0～300

5、扶手高度调节范围(mm）：0～330

6、减重力量显示范围：0～990N，步进10N

7、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。

8、与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。

9、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行点控操作。

10、配备备用直流电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。

11、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。

12、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受范围内，从而进行步态训练。

13、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。

14、充气式背心及腿部固定绑带，使患者体感舒适。

15、具有力量显示功能。

16、配件 ：人体肌肉模型：人体肌肉链模型，肌肉内脏可拆分

# (二十一)医用跑台

1、程序控制：≥5种预设程控模式、2种使用者自定、HRC心率程式

2、持续马力：DC2.5HP

3、速度范围：0.1～10km

4、控制面板：LCD显示（时间.速度.距离.消耗热量.心率程式等）

5、心跳测量：手握心跳

6、坡度控制：电动扬升

7、反向训练：0-5km可调

8、机器尺寸约1910*820*1278mm，

9、跑步面积≥495*1540mm

10、踏板：止滑踏板

11、具有快速按键

12、配件：肩关节模型：人体功能模型，动态功能展示

# (二十二)气阻式智能多关节运动控制训练系统

一、整套设备参数：

1、系统组成：上肢推拉反馈训练系统、下肢蹬踏反馈训练系统、核心屈伸反馈训练系统、核心旋转训练系统、膝关节屈伸训练系统、数据工作站

*2、数据同步软件：能够与系统内的其他设备进行数据同步，能够同步病员信息、训练方案、评估记录、训练记录。能够将一套完整的训练方案，自动分解为各个部位的训练计划，推送到各个治疗设备上，提示用户进行治疗。

二、上肢推拉反馈训练系统

硬件参数：

1、最小气源压力：≥0.6Mpa

2、最大气源压力：≤0.8Mpa

3、最大负荷：≤400N

4、最小负荷：≥0N

5、负荷调节：连续可调，多缸控制，左右侧负荷可以单独调节。

6、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

7、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

9、配备心肺功能测试套件，实时监测心率。

10、紧急停止按钮，安全可控。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、心肺功能监测，能够监测实时心率，并根据病人最适心率区间实时调整阻力值，以保证在最适心率范围内安全有效的训练。

5、评估：

1）基础评估：能够分别评估患者左右侧上肢的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够分别评估患者左右侧上肢的本体感觉，计算患侧相对健侧的偏差。

3）协调性评估：能够分别评估患者左右侧上肢的协调性。

4）反应时评估：能够分别评估患者左右侧上肢的完成任务时的响应时间，完成时间。

6、RM值测试：能够评估多次重复运动的力量值（RM），并以此值为基础进行运算，自动设定其它评估和运动训练的阻力值。

7、方案训练：可以自定义预设方案，并根据预先设置的训练方案进行训练。

8、主动训练：能够进行平推、平拉、交叉（左推右拉）、交叉（左拉右推），训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

9、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者上肢运动，运动过程中能够自动检测患者的痉挛情况，进行解痉挛。可以分别进行同向或交叉的被动训练。

10、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

11、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

三、核心屈伸反馈训练系统

硬件参数：

1、最小气源压力：≥0.6Mpa

2、最大气源压力：≤0.8Mpa

3、最大负荷：≤400N

4、最小负荷：≥0N

5、负荷调节：连续可调，多缸控制，左右侧负荷可以单独调节。

6、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

7、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

9、配备心肺功能测试套件，实时监测心率。

10、可旋转调节座椅，可实现背伸、前屈和侧屈三个功能动作。

11、紧急停止按钮，安全可控。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、心肺功能监测，能够监测实时心率，并根据病人最适心率区间实时调整阻力值，以保证在最适心率范围内安全有效的训练。

5、评估：

1）基础评估：能够前屈、背伸的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够前屈、背伸的本体感觉。

3）协调性评估：能够前屈、背伸的协调性。

4）反应时评估：能够前屈、背伸的完成任务时的响应时间，完成时间。

6、RM值测试：能够评估多次重复运动的力量值（RM），并以此值为基础进行运算，自动设定其它评估和运动训练的阻力值。

7、方案训练：可以自定义预设方案，并根据预先设置的训练方案进行训练。

8、主动训练：能够进行前屈、背伸的主动训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

9、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

四、核心旋转反馈训练系统

硬件参数：

1、最小气源压力：≥0.6Mpa

2、最大气源压力：≤0.8Mpa

3、最大负荷：≤400N

4、最小负荷：>0N

5、负荷调节：无级连续可调，多缸控制，左右侧负荷可以单独调节。

6、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

7、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

9、配备心肺功能测试套件，实时监测心率。

10、紧急停止按钮，安全可控。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、心肺功能监测，能够监测实时心率，并根据病人最适心率区间实时调整阻力值，以保证在最适心率范围内安全有效的训练。

5、评估：

1）基础评估：能够评估腰部旋转的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够评估腰部旋转的本体感觉。

3）协调性评估：能够评估腰部旋转的协调性。

4）反应时评估：能够评估腰部旋转完成任务时的响应时间，完成时间。

6、RM值测试：能够评估多次重复运动的力量值（RM），并以此值为基础进行运算，自动设定其它评估和运动训练的阻力值。

7、方案训练：可以自定义预设方案，并根据预先设置的训练方案进行训练。

8、主动训练：能够进行评估腰部旋转的主动训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

9、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者上肢旋转运动。

10、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

11、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

五、膝关节屈伸反馈训练系统

硬件参数：

1、最小气源压力：≥0.6Mpa

2、最大气源压力：≤0.8Mpa

3、最大负荷：≤400N

4、最小负荷：>0N

5、负荷调节：无级连续可调，多缸控制，左右侧负荷可以单独调节。

6、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

7、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

9、配备心肺功能测试套件，实时监测心率。

10、紧急停止按钮，安全可控。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、心肺功能监测，能够监测实时心率，并根据病人最适心率区间实时调整阻力值，以保证在最适心率范围内安全有效的训练。

5、评估：

1）基础评估：能够分别评估患者左右侧膝关节的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够分别评估患者左右侧膝关节的本体感觉，计算患侧相对健侧的偏差。

3）协调性评估：能够分别评估患者左右侧膝关节的协调性。

4）反应时评估：能够分别评估患者左右侧膝关节的完成任务时的响应时间，完成时间。

6、RM值测试：能够评估多次重复运动的力量值（RM），并以此值为基础进行运算，自动设定其它评估和运动训练的阻力值。

7、方案训练：可以自定义预设方案，并根据预先设置的训练方案进行训练。

8、主动训练：能够进行伸膝、屈膝、左伸右屈、左屈右伸训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

9、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者膝关节运动，运动过程中能够自动检测患者的痉挛情况，进行解痉挛。可以分别进行同向或交叉的被动训练。

10、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

11、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者膝关节进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

六、下肢蹬踏反馈训练系统

硬件参数：

1、最小气源压力：≥0.6Mpa

2、最大气源压力：≤0.8Mpa

3、最大负荷：≤400N

4、最小负荷：>0N

5、负荷调节：无级连续可调，多缸控制，左右侧负荷可以单独调节。

6、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

7、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

9、配备心肺功能测试套件，实时监测心率。

10、紧急停止按钮，安全可控。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、心肺功能监测，能够监测实时心率，并根据病人最适心率区间实时调整阻力值，以保证在最适心率范围内安全有效的训练。

5、评估：

1）基础评估：能够分别评估患者左右侧下肢的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够分别评估患者左右侧下肢的本体感觉，计算患侧相对健侧的偏差。

3）协调性评估：能够分别评估患者左右侧下肢的协调性。

4）反应时评估：能够分别评估患者左右侧下肢的完成任务时的响应时间，完成时间。

6、RM值测试：能够评估多次重复运动的力量值（RM），并以此值为基础进行运算，自动设定其它评估和运动训练的阻力值。

7、方案训练：可以自定义预设方案，并根据预先设置的训练方案进行训练。

8、主动训练：能够进行平蹬、平拉、左蹬右拉、左拉右蹬训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

9、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者下肢运动，运动过程中能够自动检测患者的痉挛情况，进行解痉挛。可以分别进行同向或交叉的被动训练。

10、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

11、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者膝关节进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

# (二十三)下肢智能康复训练系统

一、适用范围：产品适用于由脑卒中、脑外伤、脊髓损伤等疾病引起的下肢功能障碍的康复治疗。

二、设备主要性能参数：

1、拥有5个维度电子驱动机构，适合不同类型患者康复

（1）床面平起升降范围：485mm～835mm。

（2）床体起立角度调节范围：0°～90°（具有页面实时显示，倾斜角度可随意控制，避免患者体位性低血压）。

（3）床体背板前倾角度：0°～15°；床体背板后仰角度：0°～10°。

（4）腿长调节范围：0mm～250mm。

（5）电动减重范围：通过穿戴部件调节人体沿床面方向向上的减重距离为0mm～200mm。

（6）足底脚踏板运动角度范围：0mm～100mm。

（7）踝关节踏步活动角度范围：0°～30°。

（8）踏步速度：10步/min～80步/min。

（9）髋关节踏步运动角度范围：0°～50°。

（10）训练时间：1min～99min可调。

（11）步态训练方式：模拟人体自然踏步曲线，进行步态规划与步态训练。

（12）训练模式：主动训练模式；被动训练模式，指导力可调；主被动训练模式，支持健侧带动患侧训练；自动切换训练模式。

（13）多功能脚踏板：适应病人内、外翻足型，调整踝关节角度，实时监测双脚足底压力，在显示屏上实时显示患者足底压力，刺激足部本体感觉，有助于大脑控制下肢功能的恢复。

（14）痉挛监测功能：智能监测患者痉挛情况；左右腿痉挛灵敏度可根据患者实际情况进行灵敏度设置，1到5挡可调；发生痉挛，进入安全保护处理模式，并在显示屏上提示。

（15）安全保护装置：2个紧急停止开关，其中一个为便携式手持开关。

（16）训练驱动装置：2个高精度，快速响应，静音直线低压伺服作动器。

（17）床体：采用高密度记忆性海绵和PU皮，高阻燃，抗菌、耐温，防划、床体弹力好，床体舒适。

（18）承载能力：能承载≥135kg分布的质量。

（19）步态分析功能：实时显示左右腿肌力；实时显示左右侧足底压力；可根据曲线变化调节参数，调整治疗方案。

（20）评估功能：对患者左、右腿肌力进行评估，评估结束可查看本次训练结果，直观显示当次治疗效果，提高患者治疗信心；对患者指定角度的等长肌力进行评估。

- 软件功能

（1）PC软件功能：

a)能够控制设备的启动、停止、暂停。

b)能够记录和显示患者基本信息，记录患者治疗信息。

c)能够设置和调整踏步速度、踏步角度、训练时间。

d)能对左右腿进行独立设置痉挛灵敏度。。

e)训练模式：主动、可调指导力的被动，和健侧带动患侧的主被动训练模式

f)情景化训练：多种浸入式情景化训练模式；基于训练场景，配合舒适的治疗音乐，让患者在训练过程中放松心情。

g)具有实时显示患者腿部肌力大小及变化功能。

h)具有实时显示患者足底压力大小功能。

i)具有实时显示患者左右大小腿肌电功能。

j)具有实时显示左右腿运动角度功能。

k)真人发音:提供设备使用提示音；患者训练互动，提供正反向激励。

l)显示屏上实时显示患者训练整体翻转角度，俯仰翻转角度。

m)步态分析功能：实时显示左右腿肌力；实时显示左右侧足底压力；可根据曲线变化调节参数，调整治疗方案。

（2）康复云平台软件功能：集成康复大数据云平台,能够记录设备运行时间与训练距离、显示患者训练得分与设备状态得分,支持本地与云端两种模式下数据的采集、分析及监控。

# (二十四)悬吊治疗系统

悬吊技术参数：

1.双滑移悬挂设备：承重≥200公斤×1套

2.滑动悬挂设备：用于悬挂悬吊康复训练器×3个

3.悬吊康复训练器：承重≥200公斤×3个

4.悬挂绳：5m×9mm直径×2根

5.不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位

5.1扣环窄悬带：尺寸1050*85*10mm、承重≥180公斤×2条

5.2扣环宽悬带：尺寸 900*245*10mm、承重≥180公斤×2条

5.3中分带：尺寸 740*100*3mm、承重≥180公斤×2条

5.4手握带：尺寸 320*220*3mm、承重≥180公斤×2条

5.5手握柄：尺寸250*140*40mm、承重≥180公斤×2个

6.短弹性黑绳：长30cm、承重≥30公斤×2根

拉伸范围（％）：33、50、100、150

阻力（公斤）：4.0、4.7、6.7、8.6

- 7.长弹性黑绳：长60cm、承重≥50公斤×2根

- 8.拉伸范围（％）：33、50、100、150

阻力（公斤）：4.0、4.7、6.7、8.6

8.短弹性红绳：长30cm、承重≥50公斤×2根

拉力范围（％）：33、50、100、150

阻力（公斤）：8.0、9.2、13.0、18.0

9.长弹性红绳：长60cm、承重≥50公斤×2根

拉力范围（％）：33、50、100、150

阻力（公斤）：8.0、9.2、13.0、18.0

10.红色实心短绳：长30cm，承重≥150Kg×2根

11.红色实心长绳：长60cm，承重≥150Kg×2根

12.集绳挂件：用于悬挂整理悬挂绳，8个挂点×2个

13.躯干旋转训练装置：承重≥200公斤×1个

14.平衡垫：直径330mm、高60mm×2个

15.柱形垫：直径150mm、长600mm×2个

16.悬吊康复训练指示图，让训练操作变得简单易懂

17.产品具备一类医疗器械备案凭证。

# （二十五）下肢智能反馈训练系统

1、操作平台：采用独立笔记本电脑作为操作平台，i5系列CPU，4G内存配置。

2、床体控制装置：3个品牌直线电机。

3、训练驱动装置：伺服电机。

4、床体表面采用特种合成皮革，具有耐高温，阻燃及防刮等性能特征。

5、设备配置独立减重绑带，能够根据患者状态调整减重量。

6、床体具备后仰功能，能充分拉伸髂腰肌，缓解髂腰肌痉挛和挛缩。

7、站立角度侦测采用无接触角度传感技术，非接触式检测、性能稳定、使用寿命长、高灵敏度。

8、设备采用多种训练方式，被动模式、主被动模式。

9、被动模式通过设备带动患者下肢运动，维持患者下肢的肢体功能。

10、主被动模式中设备能够实时监测患者下肢的配合用力状态，并主动改变设备的训练速度，配合患者进行持续的下肢踏步运动。

11、多功能脚踏板具备有多个活动方向，可做足内外翻角度、趾屈和背伸的角度与足间距调整，能够矫正患者足型，提供训练生物反馈的功能。

12、多功能脚踏板采用优质环保软胶，表面具有防滑纹理设计。

13、多功能踏板的趾屈和背伸的调整角度范围：±15°、足内外翻调整角度范围：±15°。

14、跟踪模式，设备能实时跟踪显示患者腿部受到电机扭矩的大小，通过是连续的曲线图显示，治疗师能根据图表观察患者下肢肌张力的变化，监控患者的训练状态。力矩显示范围：-120～120NM。

15、评估模式：设备能显示患者左右腿在训练中的僵硬度，判断患者训练前/后的张力变化。力矩显示范围：0～60NM。

16、痉挛侦察功能：自动检测患者训练异常，当痉挛发生时以较低的速度反向运动至起始角度，休息后根据速度降低值降低训练速度，然后重新开始训练，缓解患者下肢痉挛，保证患者训练安全。

17、治疗音乐：训练全程提供语音反馈提示信息，配合舒适的治疗音乐。

18、安全保护装置：紧急停止开关。

19、床体核心底座采用2.5mm厚度优质碳素钢管材制造，具有良好的机械性能。

20、治疗信息：添加患者病历信息，记录患者训练数据，包含治疗参数设置、主被动训练持续时间、痉挛发生时刻及次数等。

21、设备承载重量：≥135kg

22、床体硬件参数：

床体升降高度范围：45～86cm；

床体站立角度范围：0～80°；

床体后仰角度范围：0～10°；

腿长调节范围：0～25cm。

23、训练参数：

踏步角度范围：0～25°；

踏步速度范围：1～80步/min；

治疗时间：1～90min。

（二十六）汉语失语症心理语言评价与治疗系统

一、基本要求：

*具有中国大陆地区的医疗器械注册证，注册证的适用范围为：产品适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍进行治疗。

1、根据汉语语言加工理论编制，包括汉语失语症心理语言评价、治疗两大部分。

2、≥70种评价方法、≥60种治疗方法。

3、采用形象直观的流程图进行导航，便于治疗师快速选择评价与治疗方法。

4、采用独立模块式设计的评价与治疗方法，针对性强、易于扩充、操作简便、人机界面友好。

5、评价与治疗结合紧密：治疗师通过评价系统评估患者的受损情况，确定障碍产生的原因，再通过治疗系统进行针对性治疗。

6、评价与治疗可全程录音、录像，支持多种统计工具的数据分析。

7、评价及治疗素材内容丰富，近万张图片、数十小时录制的专业播音员语音。

8、帮助文档内容翔实，操作简便，提供有每个测验模块的设计思路。

二、汉语失语症心理语言评价功能

1、≥70种独立的评价方法供选择：

a.包括名词、动词、句子理解与产生的检查系统；

b.包括听理解（12个模块）、看图命名（9个模块）、阅读朗读（16个模块）、复述（11个模块）、书写（6个模块）等多方面的检查；

c.包含听理解、阅读理解、命名等动词检查；

d.包含功能水平、位置水平、语段产生的整合水平等方面的句子检查。

2、对患者的言语反应可录音，并计算平均反应时；

3、统计错语类型，分析反应错误性质；

4、检查结果用量化方式呈现，方便统计；

5、与汉语失语症心理语言治疗系统紧密结合，可直接进行针对性治疗；

6、除提供汉语普通话语音外，另备有为检查者输入方言的语音输入接口。

三、汉语失语症心理语言治疗功能

1、≥60种独立的治疗方法供选择：

a.包括名词、动词、句子理解与产生的治疗系统；

b.包括听（19个模块）、看（16个模块）、读（6个模块）等多方面的的治疗训练；

c.包含听理解、阅读理解、命名等动词治疗；

d.包含功能水平、位置水平、语段产生的整合等水平的等方面的句子治疗；

2、对患者的言语反应可录音，并计算、记录每次治疗时的平均反应时、正确率等结果；

3、与汉语失语症心理语言评价系统紧密结合，可直接进行针对性检查；

4、除提供汉语普通话语音外，另备有为检查者输入方言的语音输入接口。

# （二十七）电动升降站立架

1.外形尺寸（长×宽×高）/cm：约110×78×（88～131）

2.机架升降距离：≥43cm

3.辅助站立时台面升降调节范围/cm：88～131

4.膝托上下调节范围：≥10cm

5.支承座角度转动范围：0 º～90 º

6.台面额定载荷：≥750N

7.支承座、踏脚板额定载荷：≥2000N

# （二十八）动态干扰电治疗仪

- 适用范围：主要起到肌肉、关节及韧带等

- 软组织镇痛；改善软组织血液循环、促进炎症消散的作用。

2、主要构成：主要由一台主机和两根4极吸附输出线、两根2极吸附输出线、两根6极自粘输出线组成。

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

4、显示及按键方式：多块≥8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式，互不干扰。

5、自学模式：以图文并茂的方式直接在屏幕上显示仪器的功能原理、操作方式等相关内容，触手可及，操作人员可即时了解仪器的功能特点、自学仪器的操作方式，使仪器的使用培训变的自助、便捷。

6、输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz等。

7、治疗波形：正弦波。

8、输出电压：最大输出峰值电压82～102V。

9、输出电流：最大输出电流有效值≤60mA，恒流输出特性，在治疗全过程中，患者可以得到依设定值而恒定不变的治疗剂量（电流恒定），确保疗效。

符合国家2015年颁布的YY0951-2015《干扰电治疗设备》行业强制标准的要求。

10、治疗功能要求：设备智能化操作，全电脑控制输出，具有≥5种干涉模式、≥5种电疗模式、≥6种调制方式、≥6种向量选择、≥4种扫引时间，提供多种选择方案。

11、干扰方式：三维立体干扰模式与二维平面干扰模式任意组合。

12、干涉（差频）频率：0Hz～200Hz。

13、治疗时间：1～99min可调。

14、电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。

15、干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。

16、调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式。

17、向量选择：OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒。

18、扫引时间：1/f、15秒、30秒、60秒。

19、吸附压力：-30mmHg～-300mmHg.

20、吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。

21、顶盘温度：顶盘可加热，加热温度35℃～45℃。

22、废水回收：具有废水回收装置，废水回收在底端托盘内。

23、电极选择：任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。

24、电极监测：具备对电极（吸附及自粘）脱落监测及报警功能。

25、存放装置：机器侧边具有挂篮存放待用的配件。

26、皮碗配置：自带大、中、小号皮碗满足身体各部位治疗需要。

27、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

# （二十九）电动PT训练床

产品简介：PT训练床设计符合神经疾病康复的治疗性程序，可以用于PT训练患者床上活动。宽大的床面设计符合每位使用者的要求，并提供足够的支撑力及稳定性。

一、产品技术参数描述

1.床面面积：约198x112cm

2.电动控制高度：45～90cm

3.最大承重：≥200Kg

4.电器参数：220V/ 50Hz

5.电动控制高度升降，治疗师可以很好的通过遥控器对训练床上升和下降进行控制

6.具有过载保护功能，最大限度保证患者以及产品的安全性。

7.带有床脚高度调节设计，提高产品稳固性，解决地面不平整问题。

8.采用高密度加强海绵及高档透气皮垫，舒适感更强。

9.通过遥控器控制电动PT床高度上升/下降。

10.产品获得医疗器械注册证,并以纳入ISO 13485:2003&EN ISO 13485:2012质量管理体系认证

- （三十）Bobath训练床

- 产品专为神经系统疾病患者康复设计，坚固的钢结构和宽大的床面设计，使患者和 治疗师之间有相当的空间去完成各种治疗锻炼和治疗技术，角度可调的靠背可以让患者在坐位时进行康复训练。

- 一、产品技术参数

- 1.床面宽度约112cm

- 2.床面长度约202cm

- 3.床面高度：45cm-90cm

- 4.靠背调节角度：0°~82°

- 5.最大安全承重：≥200kg

- 6.床重约110KG

- 7.电器参数：220V/ 50Hz

- 8.防护等级：IP×4

- 9.电动控制高度升降，治疗师可以很好的通过遥控器对训练床上升和下降进行控制

- 10.具有过载保护功能,最大限度保证产品的安全性

- 11.采用高密度加强海绵以及高档透气皮垫，舒适感更强

- 12.采用进口电机

- 13.产品获得医疗器械注册证,并以纳入ISO 13485:2016&EN ISO 13485:2016质量管理体系认证

# （三十一）6段式手法治疗床（手动遥控，脚踏升降）

产品6段式手法治疗床根据治疗计划提供不同体位，特别可单独对颈、胸、腰及腿部进行体位角度设定，满足各种不同治疗需要，并提供可调式扶手，方便患者选择舒适的体位。

- 产品技术参数

- 1、治疗角度

(1)背部翻转角度：0°～ 21°

(2)脚部翻转角度：0°～ 95°

(3)头部翻转角度：-23°～ +35°

2、 规格尺寸

(1)床板面积(cm)：约202 x 63

(2)高度调节范围：49 ～ 94cm

(3)最大安全承重：≥200kg

(4)防护等级：IP×4

3、性能特点

(1)根据骨科康复治疗计划提供不同体位，可单独对颈、胸、腰及腿部进行体位角度设定，满足各种不同治疗需要。

(2)腿部特别采用两段分离式设计，可使患者单下肢独立完成各种康复训练。

(3)提供高度可调扶手，方便患者选择舒适体位。

(4)具有过载保护功能，最大限度保证产品的安全性。

(5)符合人体工程学设计，带有圆弧形可塞式呼吸孔，俯卧位治疗时患者更加舒适。

(6)采用进口电机

(7)采用高密度加强海绵以及高档透气皮垫，舒适感更强。

4、电源： 220V/ 50Hz

5、产品获得医疗器械注册证,并以纳入ISO 13485:2016&EN ISO 13485:2016 质量管理体系认证

- （三十二）电动升降起立床

- 产品电动升降起立床广泛应用于康复患者的功能性恢复，偏瘫，瘫痪肢体中运动不足及肌张力异常而必须长期卧床的患者，容易患上全身肌肉，关节僵硬、体位行低血压等多种并发症的发生，维持脊柱、盆骨及下肢的应用负荷，协助恢复身体的自然引力功能，以及长期卧床影响的平衡机制。

- 一、 产品技术参数

- 1.床面宽度：约61cm

- 2.床面长度：约190cm

- 3.床面高度：46cm-81cm

- 4.床面翻转角度：0°~+90°

- 5.脚踏板调节角度：70°~290°，用于患者的踝关节的矫正训练

- 6.最大安全承重：≥180kg

- 7.电器参数：220V/ 50Hz

- 8.防护等级：IP×4

- *9.采用双电源系统

- 10.具有过载保护功能，最大限度的保证产品的安全性

- 11.安全操作保护系统，防止护理人员的误操作导致患者受伤及设备损坏。

- 12.采用高密度加强海绵以及高档透气皮垫，舒适感更强，使用寿命更长。

# （三十三）步行反馈自适应康复系统工作站

- 动态主机功能：

- 1.1. 主机可全程无障碍上下、前后伺服电机驱动移动；

- 1.2.主机可以实时提供系统状态、紧急报警显示、无线连接状态；

- 1.3.至少具有以下训练模式（提供厂家印刷彩页证明）：（1）定速训练；（2）智能跟随训练；（3）动态平衡训练；（4）上下台阶训练；（5）全地形模拟训练；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *1.4.系统具有实时动态感应补偿功能，系统可以自动探测到患者上下台阶、步行速度变化、摔倒等状况，根据患者具体情况做出实时动态调整，实时保持减重的拉力恒定不变，根据患者步行速度快慢实时调整，患者将要跌倒时给予摔倒保护。（提供厂家印刷彩页证明）                                                                                                                             *1.5.系统具有跌倒保护功能，当患者突然跌倒等意外时，系统能够快速识别并实时做出保护反应，确保患者不会跌倒，并给患者一定的时间自主站起来，如果超过自主站起的时间仍然没有站立，系统会自动拉伸患者，辅助患者站立，始终确保患者处于安全状态。（提供厂家印刷彩页证明）

- 2.动态主机参数 ：

- *2.1水平位移速度20-200 厘米/秒，连续可调；                                                                                                                                                                                             2.2上升速度20-200 厘米/秒，连续可调；                                                                                                                                                                                        2.3主机吊带最大行程≤2900mm；吊架限位：上限位0-100cm可调，下限位0-100cm可调；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.4安全保护参数：摔倒次数可以任意设置，摔倒速度：20-200 厘米/秒，连续可调；摔倒复位等待时长可以根据患者能力任意设置，摔倒复位速度：20-200 厘米/秒，连续可调；                                                                                                                                                                                                         2.5动态主机功率：水平轴电机交流≥750W，垂直轴电机交流≥400W；                                                                                                                 2.6供电方式：全轨轨道内供电，轨道内置供电条，为主机在轨道上运行过程中实时提供动力，无需充电；（提供厂家印刷彩页证明）

- 2.7最大负重≤190kg；

- 3.手持式控制器功能：

- 3.1控制器与动态主机连接方式：无线连接控制；                                                                                                                                                                                               3.2控制器参数：触摸屏操作，屏幕≥5寸；CPU4核2.1GHz，存储容量120G，电池≥5000mAh ，具有无线充电功能；

- 3.3控制器具有防摔、防水和防压功能，保证使用绝对安全；                                                                                                                              3.4可设置并显示患者姓名、身高、体重、年龄、性别等基础资料；可以一键进入系统的五大训练模式，每种模式还可以设置训练时长、减重百分比、主机运行方向、垂直最大速度、水平最大速度、上限位和下限位距离、摔倒速度和摔倒次数、复位速度和等待时长等；                                             4.系统工作站参数要求：

- 4.1系统可以实现患者档案管理、评估功能以及评估报告管理。工作站电脑配置不低于以下要求：处理器主频：3.9GHz；系统内存：4GB；存储容量：128GB；21.5英寸高清显示屏。                                                                                                                           4.2康复处方功能，治疗师可以根据病人情况制定个性化训练方案，训练前，操作者只需用鼠标点击要训练的项目，训练项目之间可以设置间隔休息时间，一次设置完成，更人性化，节约治疗师工作强度。

- 4.3系统配置2个可设置为左右侧的无线3D传感器，可以佩戴到身体的任何部位，实现全身各关节活动度评估。

- 4.4丰富的临床报告，对报告加以分析，方便医护人员对病人的恢复状况进行评估，制定治疗方案。                                                                         4.5系统工作站可以与手持式控制器及动主机实现实时无线连接，通过系统工作站可以设置更多的患者评估及训练的数据，更加精准康复。                                                                5.轨道要求：

- 5.1轨道外形尺寸不小于：高105mm，宽60mm，壁厚：6mm；

- 5.2材质：高强度铝合金，节省安装空间，材质强度高，耐用性好;

- 5.3轨道内置供电条，供电条宽度尺寸不大于15mm。

- 配置清单：

- 6.1轨道：≥20米

- 6.2两点吊架：1个；

- 6.3成人步行训练衣1套；

- 6.4动态主机1台；

- 6.5手持式控制器1个（含充电器）；

- 6.6电脑主机 1台；

- 6.7电脑显示器1台；

- 6.8 3D传感器 2个（含绑带）；

- 6.9充电器套装 1套；

- 6.10蓝牙接收器 1个；                                                                                                                                 6.11工作站推车1个；                                                                                                                                  6.12步行反馈自适应康复系统软件1套；                                                                                                             6.13变压器1台；

# （三十四）空气压力脑循环综合治疗仪

- 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，另外电疗对小儿脑瘫、焦虑、失眠、偏头痛有辅助治疗作用。

- *2、主要功能：同时兼备空气压力循环及脑循环双功效。

- 3、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）、治疗主电极和治疗辅电极组成。

- 4、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

- 5、显示及按键方式≥8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。

- 6、空气压力循环部分

- *6.1工作腔数：≥8腔；主机可同时支持2个8腔套筒工作。

- 6.2工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。

- 6.3保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。

- 6.4间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。

- 6.5工作模式：≥8种预先设定的工作模式。

- 6.6治疗方案：共有12种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。

- 6.7安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

- 6.8套筒可承受压力：≥300mmHg,且承受时间不少于1分钟。

- 7、脑循环部分

- 7.1输出路（线）数：1路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；

- 2路（4线）仿生电刺激上、下肢；

- 7.2主频谱：≤20KHz。

- 7.3主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调

- 7.4辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），可调

- 8、产品具有ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》

- 9、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

# （三十五）高能红外治疗仪

- 1.产品用途：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

- 2.*波长范围：能量主要分布范围0.4μm-1.4μm （即400-1400nm）,可产生WIRA光

- 3.治疗光源：进口卤素光源

- 4.光源功率：≥750W

- 5.光功率密度：出光口平面中心处光功率密度应≥600mW/cm2

- *6.出光口面积：出光口面积≥95cm2

- 7.有效照射面积：≥625cm2

- 8.治疗深度：≥10cm

- 9.显示屏及操作方式：彩色液晶触摸屏操作

- 10.治疗方案定义保存功能：具有，可定义和保存治疗方案

- 11.升降方式：电动升降调整治疗高度，最大治疗高度≥1500mm

- 12.治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°

- 13.定时模式：电子定时，1-99min

- 14.过热保护：具有

- 15.倾倒断电保护：具有

- 16.软件升级接口：具有

- 输入功率：≤900W

- （三十六）光子治疗仪

- 1、产品注册登记表的适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用

- 2、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）

- 3、峰值波长：640nm±10nm

- *4、光功率密度：（光源表面测量）≥1500mW/c㎡（需提供医疗器械注册检验报告证明）

- 5、最大治疗面积：≥1000c㎡

- 6、光源聚光设计：光杯式

- 7、光杯口平面面积：≥54c㎡

- *8、最大治疗深度：最大治疗深度≥10cm（需提供医疗器械注册检验报告证明）

- 9、输出光功率：（光杯口平面测量）≥8W

- 10光功率稳定度：光功率变化率≤±1%

- 11、升降装置：手动

- 12、照射治疗模式：持续照射治疗

- 13、定时时间：可从 0min～99min 连续可调

- 14、操作面板：数码显示、高档薄膜按键

- 15、输入功率：≥200VA

- （三十七）光子治疗仪（大功率）

- 1、产品注册的适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用

- 2、光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式）

- 3、光源聚光设计：透镜式

- 4、峰值波长：蓝光：460±10nm     红光：640±10nm

- *5、光功率密度 （光源表面测量）： 蓝光：≥3000mW/cm2    红光：≥3000mW/cm2

- 6、温度反馈功能 ：具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃

- 7、特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min）：水膜温升≤2℃，光功率密度≥80mW/cm2

- 8、光功率稳定度 ：光功率变化率≤±1%

- 9、光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.6

- *10、最大治疗深度：≥10cm

- 11、联网功能：支持联网功能，配工作站

- 12、遮光装置：治疗光源应具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离

- 13、能量调节方式：五级能量调节

- 14、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

- 15、操作设置：触摸屏、液晶显示，可从 0min～99min 连续可调

- 16、输入功率：≤200VA

- 17、红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射的切换

- 18、最大有效治疗面积：≥800cm2

- （三十八）红外治疗仪

- 1、波长范围：能量主要分布范围0.5μm-30μm，产品峰值波长：0.9～10μm

- *2、光谱范围：近红外、远红外、宽谱红光

- 3、显示屏：液晶屏

- 4、操作方式：触摸屏操作

- 5、出光口面积：≥700cm2

- 6、功率档数： 三档以上可调

- 7、定时模式： 电子定时

- 8、定时范围： 0-99分钟

- *9、治疗模式：1、纯远红外治疗  2、纯近红外治疗（含红光）3、近红外（含红光）、远红外复合治疗

- 10、竖直升降功能：气压升降手动调节

- 11、升降距离：≥40cm

- 12、角度调节：二维,±90度

- 13、过温保护：有

- 14、温度保护极数：两级（双温控开关）

- 15、倾倒断电保护：有

- 16、远红外工作状态指示灯：有

- 17、外壳温度：≤50℃

- 18、输入功率：≤450VA

- （三十九）下肢CPM关节康复器（膝、踝、髋）

- 01. 数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。

- *02. 过载自动反转保护功能。

- 03. 膝、踝、髋关节均可运动。

- 04. 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。

- 05. 康复器的调节范围：

- a)大小腿支架之间的夹角运动最大变化范围不小于125°

- b)脚托板前后翻转角落变化范围应不小于40°，左右移动角度变化范围应不小于40°。

- 06. 康复器额定载荷≥200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。

- 07. 康复器整机工作噪音应不大于65dB。

- 08.康复器腿支架夹角的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（大于6档）。

- 09. 康复器在200N荷载下可连续工作时间大于2h。

- 10. 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）。

- 11. 康复器开机,按启动键后出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）。

- 12. 康复器输入功率为≤70VA。

- 13.额定工作电压：220Vac

- （四十）深层肌肉振动仪(DMS)

- *1、振动频率为36.7Hz，精度：±20％。振动次数：2200次/分钟。

- 2、振动头伸缩距离恒定，振动仪振动头伸缩距离为6.3mm，精度：±1mm。

- 3、振动头分为5种可选，直径分别为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm，精度：±1mm。

- 4、手柄直径：手柄直径约41mm，更适合亚洲人的手型，便于操作。

- （四十一）变频便携式体外膈肌起搏器

- 功能用途：用于慢性阻塞性肺疾病引发的气短或呼吸困难、慢性咳嗽、咳痰、喘息症状的辅助治疗。通过功能性电刺激对膈肌进行起搏治疗。

- 技术参数

- 一、基础参数

- 1、输出脉冲频率及脉宽：工作频率；40Hz±10%最小脉冲宽度：0.3ms±10% 复合频率（40Hz+2.5Hz）±10%，（40Hz+10Hz）±10%

- 2、输出脉冲峰值电压：脉冲峰值电压为0V-15V,分为31档调节，误差±1%~±15%

- 3、膈肌起搏次数：8~23次/分钟，可选择

- 4、输出脉冲串宽度：1.2s±10%

- 5、电极：电极采用纽扣电极，电极与控制器连接良好无松动。.

- 6内置电池：可持续供电

- 7、≥7英寸彩色触摸液晶屏，分辨率1024*600

- 8、工作频率：40Hz、40Hz+2.5Hz、40Hz+10Hz

- 二、报警及安全指标

- 1、具有报警指示灯

- 2、具有报警音

# 第四部分  合同格式（参考）

康复理疗设备采购合同

合同编号：

签约地点： 乌鲁木齐市

甲方（买方）：乌鲁木齐市友谊医院

乙方（卖方）：

甲乙双方根据«中华人民共和国合同法»，在平等互利、协商一致的基础上，就乙方向甲方出售及授权以下设备（以下设备器械均简称设备）一事达成如下条款，并承诺共同遵守：

购买设备清单及价款：

| 设备名称 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 成交金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计成交金额人民币（大写）： 该价款为含税价。 |  |  |  |  |  |

乙方保证所提供的所有设备完全符合乙方投标文件所承诺的品牌名称、生产厂家、质量标准、规格、型号、性能参数、数量、单价、金额等条件，并全面响应标书及答疑文件，合同附件应包括所售产品配置清单。

本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。

- 设备的交付期

乙方在合同生效后，按甲方指定时间交付全部设备。

- 设备运输、安装和验收

（1）乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备增常使用前的包装、运费、装卸费、保险、安装调试等所有费用。

（2）设备全部到达现场后，乙方提前一个工作日告知甲方设备处及使用科室，以便甲方安排接收。经甲乙双方共同对设备进行开箱清点、外观检查验收，如果发现数量不足、与装箱清单信息不符或外观毁损等问题，乙方应在   3 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施。

甲方不接受部分交付。设备部分到场或乙方补足、调换部分设备期间，已到场的设备由乙方自行保管并承担由此发生的一切责任和损失及费用。

甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除乙方对产品内在质量的责任。

（3）设备全部到货外观检验合格，乙方接到甲方通知后，一般设备在   1 天内，特大型设备在   7 天内安装调试完成。

（4）安装调试完毕，甲、乙双方根据国家相关技术标准和技术验收条件、流程（合同的技术标准见附表）在90日内进行技术验收，验收合格后，双方在甲方«技术验收合格单»上签字确认。

付款方式 ：

4、伴随服务

（1）乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起交付给甲方。

（2）乙方还应免费提供下列服务：

A、设备的现场安装和调试.乙方负责联系质检部门对特种设备进行安全检验检定，承担检定费，提供本合同特种设备相关部门认可使用的检定合格证。

B、提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

C、乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

5、质量保证及售后服务

（1）乙方应保证所供的是在      （年月）后生产的全新、未使用过，并符合合同约定技术标准要求的设备。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长质量保证期。

（2）乙方应提供主机质保期    个月，自甲乙双方的技术验收合格之日起计算，质保期内免费更换零配件及工时费。设备质保期内发生短时间内无法修复的故障时，甲乙双方应协商由乙方免费提供备用机以保证甲方医疗工作的正常开展。

（3）报修响应时间   2 小时，到场时间  8  小时（不可抗拒力量下除外）。

（4）年度定期预防性维护保养次数，不少于  2 次。

（5）乙方负责设备的终身免费维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质保期满后，以厂家批发价格供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

（6）乙方对设备的维护保养须告知甲方设备处维修人员到场，否则所实施的售后行为不计入年度预防性维护保养次数，乙方自行承担发生的一切费用。

6、索赔条款

（1）如经检验确认货物不符合本合同约定，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救；

A、接受买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

B、按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值，情节严重，甲方有权终止合同。

C、调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量标准和性能，卖方同时负责因此而产生和一切费用和买方的一切直接损失。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款或质保金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，延期交货和延期服务的赔偿费按每日迟交仪器的合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货、提供服务或甲方解除合同为止。延期交货十天以上，甲方有权解除合同。

（3）乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

7、争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院起诉。

8、合同生效

（1）本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

（2）本合同一式肆份，签约双方甲方执二份，乙方执二份，具有相同的法律效应。

9、合同附件   合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

（1）配置清单     □设备的配置清单

（2）技术标准     □投标文件的技术响应  □设备技术说明

- 特别约定：

甲方：乌鲁木齐市友谊医院             乙方：

甲方工作电子邮箱：                      乙方工作电子邮箱：

（盖章）                                       （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人：                    乙方法定代表人或授权委托人：

日期：                                          日期：

# 第五部分  投标文件格式

开标一览表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价 | （小写） （大写） |
| 2 | 供货期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 报价说明 |  |

备注：

1、投标总价应为各分项报价之和。报价须以元为单位，小数点后保留2位。

2、投标报价包括投标人为实施本项目提供投标产品及服务内容所包括的全部含税价格的体现。

3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

4、本表须按采购文件要求，单独封装、标识后提交。中小学

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字盖章）：

日  期：  年  月  日

（封面示例）

正本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人（盖公章）：×××公司

法定代表人（签字或盖章）:

授权代理人（签字）:

地址：

联系人：

联系电话：

编制时间：×年×月×日

投标文件主要包括但不限于以下内容：

商务技术部分主要包括但不限于以下内容：

（1）投标人概况及企业综合实力[包括不限于：投标人概况表；依法纳税承诺；投标资格声明；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网】网站的信用查询截图；采购文件要求的《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件复印件；采购文件采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件复印件]；

（2）投标函；

（3）投标承诺书；

（4）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证（复印件）或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证（复印件）；

（5）投标保证金缴纳凭证（复印件加盖单位公章）；近三年财务状况表；

（6）关于资格声明函属于中小企业的相关证明资料： 1)《中小企业声明函》；2) 供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明文件；

（7）投标人投标的优惠条件、质量承诺、进度承诺、服务承诺、维保承诺、供货期间所提供的服务范围。

（8）近三年的业绩（提供相关证明文件复印件）

（9）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

（10）投标产品执行的制造、合格标准；投入产品情况及相关材料；投标产品的检测报告或合格证明材料（复印件）；投标产品性能、技术参数详述；

（11）商务条款偏离表；技术条款偏离表；

（12）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件和商务相关资料以及技术部分资料。

经济部分主要包括但不限于以下内容：

（1）投标报价表；

（2）明细报价；

（3）报价说明；

（4）报价需要的其他资料。

（注：投标人提供的投标文件应当使用采购文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

附件：

投标报价一览表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价 | （小写） （大写） |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 报价说明 |  |

备注：

1、投标总价应为各分项报价之和。报价须以元为单位，小数点后保留2位。

2、投标报价包括投标人为实施本项目提供投标产品及服务内容所包括的全部含税价格的体现。

3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

附件：

明细报价单

| 序号 | 产品名称 | 厂家 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |  |  |

注：本供货及服务范围如有任何漏项，但确实是采购人采购范围中应该有的，是满足技术规范及国家或行业有关标准要求所必须的，均应由投标人负责将漏项补齐并填报在对应分项的“其它”栏中，在备注栏中予以说明。合同签订后如发现仍有遗漏，仍由投标人无偿提供补齐。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

附件：

投  标  人  企  业  简  介

1、投标人(盖公章)：

2、投标单位地址：

3、经营范围：

4、投标人自我介绍：

投标函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表供应商________(供应商名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供供应商须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，电子文档______份，开标一览表(投标报价表)______份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解供应商须知的所有条款。

6.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

9.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

10.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

11.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

投标承诺书（一）

致：        （采购人名称）

我方收到并研究了贵方     （项目名称、项目编号）项目的采购文件，愿意按照采购文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方按采购要求提交投标文件；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照采购文件的规定，我方保证将按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在采购文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方成交并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在采购文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方成交，我方愿意按采购要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标响应文件自提交投标文件截止之日起有效期为   天。

、

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：    性别：   年龄：  职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于           （地区的名称）的          （公司名称），现授权委托    （投标人名称）的     为我的代理人，以     （投标人名称）的名义参加    （项目名称和项目编号）采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

代理人身份证复印件

（正面）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字盖章）：

日  期：  年  月  日

近三年的业绩

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 地 区 | 产品名称 | 类型 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字盖章）：

日  期：  年  月  日

注：须附投标人需提供中标通知书（成交通知书）、采购合同或协议（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单、售后服务及数量页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。等证明材料。

属于中小企业的相关证明资料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日期：年月日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

中小企业证明材料

1.投标人工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.如属于监狱和戒毒企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件.

3.证明材料加盖投标人公章。

质量认证（有关部门出具的合格证）

- 有关投标产品的合格证复印件（加盖公章）

关于资格的声明函

致：                 （招标代理机构）

关于贵方    年   月   日          （招标编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力完成           （项目名称） ，并保证我单位与采购人无政府采购实施条例第九条应回避的关系，在投标报名及投标全过程中提供的企业证明文件、证件、签章及有关附件等资料的原件及复印件是真实、有效的，无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容，且复印件与原件一致，若提供虚假内容，我单位将承担全部责任，并承担由此造成的全部损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字盖章）：

日  期：  年  月  日

缴纳投标保证金证明的复印件

此处应附缴纳投标保证金证明的复印件（加盖公章）

商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 条款序号 | 采购条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

技术偏离表

项目名称：                                   项目编号：

| 序 号 | 采购需求 | 采购要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日