哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目综合布线工程（1#楼、2#楼）

哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目综合布线工程（1#楼、2#楼）
文件编号：SDSG-2021027
竞争性磋商文件

采购单位：哈密市中心医院       

项目联系人：沙 浒       联系电话：18099349152
招标代理机构：哈密上德工程管理有限公司  （盖章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
项目联系人： 邓朝玲          联系电话：18139320611
年    月   日
目  录

2第一章  供应商须知


15第二章  响应文件格式


15一、投 标 函


16二、法定代表人身份证明书


17三、法定代表人授权委托书


18四、开标一览表


19五、分项报价明细表


20六、供应商基本情况表


21七、供应商类似项目业绩一览表


22八、技术偏离表


23九、投标保证金


24十、中小企业声明函


25十一、 技术方案


25十二、供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料


26第三章  技术参数


30第四章  评标办法


39第五章  合同主要条款


47第六章  补充条款




第一章  供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	名 称
	内   容

	1
	采购人
	名称：哈密市中心医院
联系人：沙 浒
电话：18099349152
地址：哈密市伊州区

	2
	采购代理机构
	名称：哈密上德工程管理有限公司

联系人：邓朝玲
电话：18139320611
地址：哈密市北郊路嘉和高层1号楼六层1-601铺写字楼西侧

	3
	项目名称
	哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目综合布线工程（1#楼、2#楼）

	4
	采购编号
	SDSG-2021027

	5
	预算金额
	171万元

	6
	采购内容
	本工程分为传染病诊疗能力提升建设项目1#楼综合布线工程和传染病诊疗能力提升建设项目2#楼综合布线工程；本工程综合布线系统主要作为计算机网络系统的传输介质，同时为其它弱电系统提供一个综合的光纤、数据通信介质。本系统采用三层拓扑结构，即主配线中心、汇聚层及末端用户配线间。主配线中心设于一层网络主机房，汇聚层设置在各楼栋二层，用户配线间设于各层弱电间内。各楼栋每层设置标准机柜1台，每台标准机柜内包含12芯光纤配线架一个，RJ45快接式配线架3个，POE-SW交换机2台，层交换机1台。汇聚层均包含汇聚交换机1台及若干24芯配线架和12芯配线架。各楼栋网络主机房均包含网络核心交换机1台，AC控制器一台，路由器1台，24芯配线架2个等。

	7
	标段（包）划分
	本次采购共1个包

	8
	供货期
	供需双方签订合同后30日历天完成供货及安装

	9
	质量要求
	合格

	10
	供应商资格

要求
	 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）法律、行政法规规定的其他条件。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
  3.本项目的特定资格要求：

  （1）投标人必须是具备独立法人资格，营业执照经营范围符合本次采购要求；
（2）投标人须具有安防工程企业资质等级三级以上（含三级）或计算机信息系统集成企业三级以上（含三级）证书；
（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

   （4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；

   （5）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。 
（6）供应商需提供综合信用评价报告（综合信用评价报告出具方式：前往哈密市发展改革委备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。网址http://www.xhlfzx.com.cn地址：哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口。联系电话：0902-2203560）对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（7）本项目不接受联合体投标。

	
	总投资控制价
	168万元

	11
	投标保证金
	投标保证金的金额：30000元（叁万元整）
投标保证金缴纳要求：
在投标截止前以总公司的基本账户通过网银电汇一次性汇入指定账户（以到账为准，电汇时必须注明项目名称），不接受分公司及任何个人汇款。打款后请及时与代理公司联系，以代理公司到账回单为准，开标现场持代理公司电子回单复印件。标书内附复印件。
开户行:哈密市商业银行股份有限公司天山北路支行
单位名称：哈密上德工程管理有限公司
账号: 9080 20100 10000 7841
行号:313 884 0000 32
1提交投标保证金
1.1投标保证金缴纳方式：转账或电汇。
1.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。
1.3要一次足额缴纳投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。
1.4投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。
2 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。
2.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还（无息）投标保证金。
2.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还（无息）投标保证金。
以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

	12
	是否接受联合体投标
	(不接受/(接受

	13
	分包
	(不允许/(允许

	14
	响应文件递交截止时间及开标时间
	响应文件递交截止时间及开标时间:2021年 11 月 08 日10时30分(北京时间)

	15
	响应文件
	纸质版：正本1份、副本2份；

电子版U盘：Word或PDF格式1份（包含全部磋商文件内容）；

注：响应文件正本与副本不一致时以正本为准，电子版与纸质版不一致时以纸质版为准。

	16
	投标报价
	供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，自行承担相关责任。

	17
	踏勘现场
	(不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。

	18
	投标答疑会
	(不召开

	19
	供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间
	供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起五个工作日内书面提出。

	20
	近年财务状况年份要求
	2020 年度

	21
	投标有效期
	从开标之日起60日历天

	22
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人（其中：专家名册中专家2人，业主代表1人）

	23
	评标办法
	综合评分法

	24
	履约保证金
	/

	25
	代理服务费
	招标代理费参考计价格[2002]1980 号)取费标准以成交价为基数计算的代理服务费标准下浮40%计取，由成交单位支付，投标人在磋商报价时应充分考虑此笔费用。

	26
	付款方式
	合同签订后付30%，货到后付50%，安装并调试完成后付17%，质保期两年内无质量问题，支付合同金额的3%。

	27
	其他
	本次采购如有变更、澄清或其他通知将在发布采购公告的网站上公布；

供应商开标时需携带以下证件进行资格审查：

（1）授权委托书原件、被授权人身份证（若为法人参与开标只需提供法人身份证）原件；

（2）投标人须具有安防工程企业资质等级三级以上（含三级）或计算机信息系统集成企业三级以上（含三级）证书原件。

（3）营业执照副本原件；

（5）信用中国网站及中国政府采购网截图加盖公章；

（6）保证金递交证明（代理公司到账回单复印件为准）；

（7）综合信用评价报告


二、总  则

1. 适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于本次采购项目。
2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是哈密市中心医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购的采购代理机构是 哈密上德工程管理有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指购买了磋商文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本磋商文件“供应商须知前附表”第11条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了磋商文件并登记。

4. 投标费用

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。
三、磋商文件

6．磋商文件的构成

6.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：                                        

（1）供应商须知


（2）响应文件格式


（3）供应商的资格要求


（4）技术参数
                           
（5）评标办法


（6）合同主要条款


6.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照磋商文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

7.2 采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将在磋商文件要求的响应文件递交截止时间五日前进行，并以书面（或公告）形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.3 供应商对磋商文件质疑或要求对磋商文件进行澄清的，供应商应当在知道或应当知道（即收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起五个工作日内书面提出。
7.4 在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购单位将以书面形式通知所有购买了磋商文件的供应商。
8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

9．响应文件的语言

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。
11. 投标货币
本次采购项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标
详见供应商须知前附表
13. 知识产权

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。磋商文件允许分包的，供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：
（1）投标函

（2）法定代表人身份证明书

（3）法定代表人授权委托书

（4）开标一览表

（5）分项报价明细表

（6）供应商基本情况表

（7）供应商类似项目业绩一览表

（8）技术偏离表

（9）投标保证金

（10）中小企业声明函

（11）技术方案

（12）供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料
15．响应文件格式

15.1 供应商应严格按照磋商文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

16．投标保证金

详见供应商须知前附表

17．投标有效期
17.1 投标有效期详见供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其响应文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

18．响应文件的印制和签署

18.1 响应文件份数详见供应商须知前附表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并按磋商文件规定签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效投标。

18.4 响应文件正本和副本必须死页左侧胶装成册并编码。

18.5 响应文件应根据磋商文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

18.6 响应文件统一用A4幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用A3幅面印制的应折叠成A4幅面。

19. 响应文件的密封和标注

19.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 响应文件正本、所有副本和磋商文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加贴封条加盖密封章（供应商印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒绝。

20．响应文件的递交

20.1 供应商应在磋商文件规定的投标截止时间前，将响应文件按投标须知第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

20.2 供应商开标时需单独提交授权委托书原件、被授权人身份证（若为法人参与开标只需提供法人身份证）原件、投标保证金交纳凭证复印件及采购文件供应商须知前附表第11项“供应商资格要求”中要求递交的资格审查材料复印件以供评标前的资格审查。

20.3 本次采购不接受邮寄的响应文件。

21．响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回投标。

21.4 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

五、开标和成交

22．开标

22.1 采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织公开开标，邀请所有参与投标供应商参加开标。

22.2 开标时，采购代理机构应让供应商对所有响应文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由采购工作人员进行对单一供应商分别进行磋商。

22.3 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.4 响应文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

开标会主持人按照磋商文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，采购工作人员根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布资格审查结果及响应文件的密封情况。

（4）采购人按磋商文件第11项“供应商资格要求”进行供应商资格审查。

（5）开标唱标。本次磋商报价采用两轮报价，第一次报价为响应文件书面报价；第二次报价在磋商时供应商可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号（服务内容）、供货期、投标总价以及供应商名称进行宣读，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请供应商代表现场进行澄清。

（6）唱标结束后，宣布开标会结束，主持人宣布开标会结束后，所有供应商代表应立即退场。

24．成交通知书

24.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

24．3成交人的响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 成交人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。

25.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26. 合同分包

26.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28. 履约保证金

28.1 成交人应在合同签订之前交纳磋商文件规定数额的履约保证金。
28.2 如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的投标保证金将不与退还。

28.3成交人如约履行采购合同的，甲方在支付最后一笔款项时无息退回履约保证金。

29. 履行合同

29.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

30. 验收

成交人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
七、投标纪律要求

31. 供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或成交资格将被取消。

八、支付货款

32. 合同签订后付30%，货到后付50%，安装并调试完成后付17%，质保期两年内无质量问题，支付合同金额的3%。

九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

第二章  响应文件格式

一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “         （项目名称、采购编号）”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ），投标有效期      日历天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件满足磋商文件供应商须知前附表要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

 二、法定代表人身份证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：    年   月   日
经营期限：
姓名：    性别：     年龄：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注：附身份证复印件
投标人：                （盖单位章）
日  期：  年  月  日
三、法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及授权委托人身份证复印件。
注：附身份证复印件
投标人：           （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）
日  期：  年  月  日
四、开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	序号
	采购内容
	供货期
	报价（元）

	
	
	
	人民币大写：            元

人民币小写：            元


注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2. 在开标一览表中，不允许出现两种报价，否则其投标文件不予接受。
3、“投标报价”本项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、直接费、规费、税金、人材机价差、材料运费、检验验收、现场协调、质保、税金、管理费、招标代理费、交易费等一切费用，及随产品资料费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。投标人须综合全部考虑到投标报价中，采购人不再另行支付本项目任何费用。
投标人：           （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）
日  期：  年  月  日
五、分项报价明细表

项目名称：


项目编号：

	设备明细报价表

	
	名 称
	规格型号
	技术参数
	单 位
	数 量
	单 价
	总 价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人报价表中必须详细列明所供产品的名称、规格型号、技术参数、数量、单价、总价

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3、配套件应按招标文件有关规定报价，包含在投标总报价之内。

投标人：           （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）
日  期：  年  月  日 
六、供应商基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	营业执照注册号
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围备注
	


注：附营业执照、资质证书等企业资料。
七、供应商类似项目业绩一览表
	序号
	采购人
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	项目描述

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：相关证明材料

投标人：           （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）
日  期：  年  月  日
八、技术偏离表
项目名称：                                
	序号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


注：1. 供应商必须把采购项目的全部服务内容事项列入此表。

2．按照采购项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或成交资格。

投标人：           （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）
日  期：  年  月  日
九、投标保证金
（附代理公司到账回单截图）

十、中小企业声明函

　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　
　　　　　　　　
日　　　　　　期：
注：若是小微企业须提供相关的证明文件，否则不给于价格折扣。
技术方案

墙面开槽的技术要求：按施工图纸先在墙面确定点位，并在墙面做好标记。然后根据电路布置的走线方向，在墙面上弹出开槽控制线，由专业技术负责人验线后开槽。为减小开槽导致墙体结构安全的破坏程度，必须采用切割机开洞、专用开槽机开槽，开槽尺寸要求：宽度比管的外径大10mm左右，槽深不小于管外径加15mm.不得在墙体上开凿水平槽，管路放入槽后，每隔0.5m左右须用铁钉固定，不得松脱，管道固定好后用水泥砂浆先暂时修补（砂浆强度等级不低于M10）。天棚吊顶内的线路，必须经桥架走线，出线管路采用金属管用管接固定引出，管线接头处必须采用接线盒连接，在吊顶内增加吊筋固定。其他未明确项目严格执行相关国家施工和验收规范。管线走向横平竖直，严禁乱拉乱接！

注：上述内容请投标人自行编制。
十二、供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

第三章  技术参数

项目建设总体目标
通过哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目综合布线工程（1#楼、2#楼），进一步完善医院的信息化服务能力，提升医院的网络信息安全，使医院能为医患提供更好的服务。
    总投资控制价：168万。
项目建设内容
2.1  网络建设
网络设备清单
	序号
	名称
	主要功能参数
	数量

	1
	汇聚交换机
	48端口千兆电接口+4个SFP万兆光接口、交换容量：336Gbps/3.36Tbps、包转发率：126Mpps、链路聚合：支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合、堆叠：IRF2、MAC地址表：支持黑洞MAC地址、支持设置端口MAC地址学习最大个数、VLAN：支持基于端口的VLAN、支持QinQ、支持Voice VLAN、支持协议VLAN、支持MAC VLAN、ARP：支持ARP Detection功能、支持ARP限速、DHCP：支持DHCP Client、支持DHCP Snooping
	2台

	2
	交换机
	48口交换机
1. 性能：交换容量≥256Gbps；转发性能≥92Mpps

2. 接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）

3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN

4. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断

5. 支持STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s)

6. 支持Diff-Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR

7. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping

8. 支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能；

9. 支持绿色节能，要求功率≤32W 

10. 支持6KV业务端口防雷能力

11. 支持中文WEB管理、支持SNMP协议管理
	21台

	3
	核心交换机
	1. 机型：机箱式多插槽交换机

2. 业务槽位数：≥6

3. 性能：交换能力≥76.8Tbps，转发率≥20880Mpps

4. 支持主控：支持主控模块冗余，主控冗余时模块间支持状态化故障切换

5. 可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理

6. 支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议

7. 实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000

8. 支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术

9. 支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证

11. 支持防火墙业务板卡、无线控制业务板卡扩展

12.有线无线一体化:支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。

13. 本次配置：双主控、双电源、48千兆电口板卡，24千兆光4万兆光板卡
	1台

	4
	全千兆POE交换机
	1. 性能：交换容量≥192Gbps；转发性能≥42Mpps

2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）

3. 支持POE+；POE供电功率≥385W

4. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理；

5. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN

6. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈

7. 支持STP/RSTP/MSTP

8. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射；

9. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；

10. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击

11. 支持绿色节能
	11台

	5
	AC控制器
	1. 接口：≥8 个千兆电口（其中2 combo 光口），≥1个USB接口，≥1个SD插槽

2. AP管理：实配最大管理AP数量≥100

3. 存储：支持SD卡存储功能用于视频图片等；最大支持≥64GB

4. AP漫游：支持二层漫游、支持三层漫游

5. 用户认证：支持微信连WIFI、MAC地址、Portal、内置QQ、内置邮箱认证。

6. 支持无线终端负载均衡、无线调优自学习、智能信道调整功能、无线链路层安全监控防御、支持无线定位；支持深度包检测；

7. 运维平台及APP功能：该产品厂家需提供云端维护平台，并提供手机APP管理软件；可以通过收集网络的各种关键指标，包括信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议
	2台

	6
	路由器
	主控 支持并实配主控1+1冗余

主机接口数 标配3个10/100/1000M光/电转换端口，2个SFP+万兆光端口

槽位数 ≥6

板卡种类 支持通道化E1、非通道化E1、异步串口、同异步串口、3/4G全制式扩展板卡等广域网接口扩展，并提供板卡实物图

电源 支持（1+1）冗余内置模块化电源

虚拟化IRF  支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，提供官网截图证明

IP路由 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、IS-IS、IGMP、MLD V1/V2、PIM-DM、PIM-SM、PIM SSM、MBGP、MSDP、路由策略等路由协议和策略

局域网协议 Ethernet，Ethernet II，VLAN（VLAN-BASED PORT VLAN，VOICE VLAN，Guest VLAN），802.3x， 802.1p，802.1Q，802.1x

嵌入式自动化架构EAA 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器，提供官网截图证明

数据中心特性 支持VXLAN、TRILL等数据中心特性

可靠性 支持VRRP，支持VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份，支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份
	1台

	7
	无线AP
	1. 工作模式:支持胖/瘦两种AP工作模式

2. 性能：≥双频2流；支持11AC；无线速率≥750Mbps

3. 端口：≥1个千兆电口+1console口

4. 内置2根不可拆卸7dbi增益全向天线，发射功率≥20dBm

5. 支持自动信道选择或手动信道选择、支持按百分比设置无线发射功率、支持无线接入客户列表显示

6. 频段自动导航技术，自动引导终端选择最优频段，提升整个无线网络的接入数和性能

7. 支持本地/POE供电，并实配1个POE供电模块    
	169台

	8
	服务器机柜
	标准19英寸（450mm）。

板材厚度：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）1.2mm、横梁（安装梁）\机柜外框架1.2mm，前后网孔门及侧门都是 1.0mm；前门为钢化玻璃侧通孔门，后门是单开网孔门。

托盘调整高度可在任意高度上安装，左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。
机柜承重：结构稳固，静载可达800 Kg。机柜承受48小时静压负载试验,托板无明显变形，柜门开启自如，锁具开启平顺。试验后机柜各部位无永久变形，脚轮及调整脚功能正常。

机柜表面处理：机柜表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化处理，然后防静电喷朔，美观大方，表面精细无粉团、无毛刺。颜色：黑色、浅灰色可选。
环境特性： 贮存温度：-20~+70 ℃; 工作温度： -10~+60 ℃; 相对湿度： 90%（常温下）

适用标准：符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491:PART1，DIN41494:PART7及GB/T30472-92标准。

防护等级：IP20。
	8台


2.2 综合布线工程
   工程内容及要求：
完成哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目综合布线工程（1#楼、2#楼）工作场所的所有综合布线系统，工程完工后要求通信质量符合国家规定的通信标准，同时复合建设图纸的要求。投标人应当采用符合国家相关标准的正规合格材料。投标人应当自行踏勘用户现场，正确理解用户建设需求，在用户预算范围内自行估算工程施工材料，投标人应当理解本工程为交钥匙工程，任何由于自身原因对用户工程量估算出现偏差而造成工程材料估算不准的结果均由投标人自行承担。投标人投标方案中的工程材料及耗材的类别，数量，品牌等是否符合用户工程的实际情况及要求将作为评标重要因素。
    以下为已确定工程内容及部分工程材料类别，投标人可以作为参考并自行补齐其他材料类别及数量：
	序号
	名称
	主要参数（供投标人参考）
	数量
	备注

	1
	网线
	CAT6线缆
	若干
	投标人根据现场勘察自行评估数量，复合甲方要求

	2
	电源线
	国标RVV-2*2.5
	若干
	

	3
	光纤
	芯数：24芯
	若干
	

	4
	六类网络信息模块
	
	若干
	

	5
	辅材
	
	若干
	

	6
	其他投标人认为必须的材料
	必须符合国家相关规定的合格材料，材料进场之前必须经过用户签字确认。
	
	

	7
	门禁系统
	电磁锁参数：                                                                                                         锁体尺寸: 500L * 27 W * 47H(mm)

吸板尺寸: 182L* 38W * 13H(mm)

大拉力: 280kg(550Lbs)*2                                                                                              门禁电源参数：                                                                                                                        DC12V 5A                                                                                                                                闭门器参数：                                                                                                                  1、尺寸(mm):长186 宽44 高67 。

2、安装尺寸：19x168(mm) 。

3、门重范围:45-65(kg) 。

4、功能：双速可调 适用场合：防盗门功能：双速可调 。
	2套
	

	8
	运营商专线链路
	提供运营商点对点专线链接链路一条，带宽不低于50M
	1年
	


2.3 工程工期及其他要求
要求投标人在中标公告发布之日起按甲方要求进场施工，30天内完成所有招标要求项目，每延误1日，则扣除合同额的1%作为工程罚款，扣除上限至20%时，甲方将自动乙方解除合同。
第四章  评标办法

1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。供应商对磋商小组的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6磋商小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现磋商文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向采购单位书面说明情况。

2. 评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

	项目
	评   审   内   容
	评审方法

	
	
	符合
	不符合

	
	1
	响应文件的份数和标识符合磋商文件要求；
	
	

	
	2
	按照磋商文件规定和要求密封、装订、签署、盖章；
	
	

	
	3
	投标报价低于设定的控制价金额；
	
	

	
	4
	供货期符合磋商文件规定期限；
	
	

	
	5
	按照磋商文件规定的格式要求编制响应文件，实质性响应磋商文件内容；
	
	

	
	6
	响应文件不得附有采购人不能接受的条件；
	
	

	
	7
	响应文件实质性响应磋商文件要求。
	
	

	备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3.1.1在响应文件符合性检查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

3.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组成员签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商。磋商小组所有成员按响应文件递交逆顺序集中与通过符合性检查的单一供应商分别进行磋商，并给予所有通过符合性检查的供应商平等的磋商机会。

3.3.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.3.2磋商文件不能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，须经磋商由供应商提供的最终供货方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的供货方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
3.4比较、评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选供应商名单。

3.4.1本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

3.5编写评标报告。评标报告是磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）购买磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和成交候选供应商排序。

4. 评标细则及标准
4.1 磋商小组只对通过符合性检查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、服务、信誉、业绩、对磋商文件的响应程度和（如涉及）节能、环境标志产品及响应文件规范性等。

4.3 除价格因素外，磋商小组成员应依据响应文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评标过程中，响应文件有下列情况之一，磋商小组成员应当按照磋商文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；
（2）响应文件未编制目录、页码；

（3）认定的与磋商文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表
4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则

4.5.2磋商小组将按照下述评分标准对通过符合性检查的响应文件进行详细评审，供应商评审得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

技术、商务部分评分标准（70分）

	
	序号
	内容
	分值 
	评分规则

	技术部分占55分

	1
	产品质量、配置及性能指标
	0-10分
	投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且完全满足招标文件技术参数和技术规格要求，同时主要网络设备和无线设备为同一厂商便于用户维护的得10分；经评审比较：所投产品的技术参数、配置、质量和性能更优的，可视评审意见情况酌情加分，最多加4分；若有与招标文件要求有非实质性负偏离的，视评审意见情况扣分，扣完为止。

	
	2
	项目设计
方案及总体规划
	0-30分
	根据各投标人针对本项目设计方案的全面、科学、符合项目的特性、专业性，进行打分。
1、设计方案的设计思路和可实现性完全符合用户需求，准确清晰、完善全面，得20-30分；
2、设计方案的设计思路和可实现性基本符合用户需求，较为准确清晰、较为完善全面，得10-15分；
3、设计方案的设计思路和可实现性不符合用户需求、有错误不清晰，不完善、不全面，得0-5分。

	
	3
	现场勘查
	0-5分
	投标文件中提供的各投标人具有经业主确认的现场勘查证明文件得5分，否则不得分。

	
	4
	售后服务能力
	0-10分
	投标人提供完整的服务方案，根据投标人对服务方案的完整性、合理性、本地化支持、服务人员的数量及资质等售后服务保障体系的合理性、可靠性进行综合分析的比较评分，优得6-10分，良得3-5分，一般得0-2分。

	商务部分15分
	1
	投标人信用等级
	0-5分
	投标人应具备省级备案资格的信用服务机构出具综合信用评价报告，信用等级为D级的投标人，将被拒绝参与本次招标。

（1）、信用等级为AAA，得5分;

（2）、信用等级为AA，得4.5分；

（3）、信用等级为A，得4分；

（4）、信用等级为BBB，得3.5分；

（5）、信用等级为BB，得3分；

（6）、信用等级为B，得2.5分；

（7）、信用等级为CCC，得2分；

（8）、信用等级为CC，得1.5分；

（9）、信用等级为C，得1分；

（10）、未提供信用报告的，此项不得分。

	
	2
	相关业绩
	0-5分
	投标人近几年（2017年7月至今）已完成类似网络相关信息化建设业绩（业绩为计分项，以投标人业绩为准，如代理商投标，则制造厂商业绩不计得分）；每提供1项有效业绩的得1分，本项最多得5分；
业绩证明材料为：中标通知书或合同首页、金额所在页、签字盖章页，并加盖投标单位公章；合同缺少一个视为无效业绩，未提供业绩证明材或内容模糊不清或时间不明确的或是经评标委员会认定为无效业绩的，不予认定，本项不得分。

	
	3
	投标文件的规范性
	0-2分
	1、对投标文件制作是否规范、投标文件编制的内容是否完整、齐全、目录清晰、查找方便、叙述是否严谨；目录、页码指向是否准确；标书是否有错页、漏页现象等的综合评审；
2、对投标人进行横向对比，投标文件优的得2分，一般的得1分，差的得0分。

	
	4
	各项认证及服务能力的综合评审
	0-3分
	投标人提供了ISO9000、安防工程资质、系统集成资质；每提供一个得1分，最高得3分。


报价部分评分标准（100分，权重值占30%）
	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	价格部分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
本项目的价格权重为30%。
注：1.在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计；


4.5.3供应商总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

对中小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；参加政府采购活动的中小企业应当提供关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定的《中小企业声明函》（相关附件）。
5. 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在发布采购公告的媒体上发布废标公告，并公告废标的详细理由。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

6.2. 定标程序

6.2.1 磋商小组将评标情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

6.2.4 根据采购人确定的成交人，采购人在采购公告发布的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出成交通知书。

6.2.5 采购单位不退回响应文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

第五章  合同主要条款

合同一般条款

（本合同条款是招标人和中标人签订合同的基础，未提及的内容或招标人在签订合同时提供的合同文本与本合同条款有冲突的，以招标人和中标人签订的合同文本为准。）
1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括磋商文件、响应文件、采购答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”均系指通过采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体（采购人）。

1.6“乙方”、“卖方”系指成交后提供合同货物和服务的经济实体或自然人。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款仅适用于本次采购活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1　合同项下所供货物的技术规格应与磋商文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的所有损失或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

（1）收货人

（2）合同号

（3）收货人代号

（4）目的地

（5）货物的名称、品目号、箱号

（6）毛重／净重(公斤)

（7）尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8．卖方的交货价

8.1卖方应在合同规定的交货期前10天以书面方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以书面方式通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11．合同价款的支付方式

11.1合同价款根据项目的资金来源支付，国库资金由财政部门直接向卖方支付，自筹资金由采购人支付给卖方。

12．技术资料

12.1除磋商文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。　

14．质量保证

14.1除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15．履约保证金

15.1评标结束后，成交人按磋商文件要求缴纳履约保证金。

15.2采购机构在收到买方的货物验收合格的相关手续后，采购机构在五个工作日无息（有息）退还履约保证金。

16．检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17．索赔

17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18．延期交货与核定损失额

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19．不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快书面通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．适用法律

24.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

25．通知

25.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26．合同文件及资料的使用

26.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

26.3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

27．合同生效及其他

27.1合同应在采购机构收到卖方的履约保证金后，由买方（采购人）和卖方签字加盖印章后生效。

27.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

27.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

27.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等效力；

（1）磋商文件

（2）《成交通知书》

（3）成交人的响应文件及开标过程中的书面答疑记录。

合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1．培训

1.1卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2．检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3．安装调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户；

3.2卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收；

3.4卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在响应文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此给买方造成的所有损失；

3.7最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4．质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2卖方对合同项下设备提供为期   年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5．售后服务

5.1提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3在保修期内，如设备出现故障，必须在3个工作日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在响应文件中。

6．其他  

6.1投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.2投标货币：人民币

6.3列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

付款币种及方式

1．付款币种

本次采购所述的项目资金均由人民币支付。

付款方式：合同签订后付30%，货到后付50%，安装并调试完成后付17%，质保期两年内无质量问题，支付合同金额的3%。

第六章  补充条款

二次报价单
致招标人：
我单位                    对             （项目名称）的二次报价为：
小写：                                    

大写：                                     

并承诺： 本次报价为最终报价。                   

投标人（盖章）：
                            投标人授权代表签字：
                                       年  月  日
注：各投标人将此表内容不填写，只加盖单位章后，一式两份带到磋商地点，现场进行二次报价。
